26


WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY

im. Ludwika Perzyny w Kaliszu

62-800 KALISZ ul. Poznańska 79
SPECYFIKACJA

ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

dotycząca postępowania p.n.


"Dostawa , montaż i uruchomienie Stacji Uzdatniania Wody"
Specyfikację zatwierdzono:

   dnia 24 października 2016 rok
S P I S  T R E Ś C I

A. Informacje dotyczące zamawiającego oraz postępowania.

B. Przedmiot zamówienia

C. Podstawy wykluczenia i warunki udziału w postępowaniu.

D. Wykaz wymaganych dokumentów i oświadczeń

E. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty i sposób jej oceny. 
F. Forma oświadczeń i dokumentów, sposób ich przekazywania oraz sposób przygotowania oferty i tryb jej złożenia.
G. Termin związania ofertą.

H. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert

I. Sposób udzielania wyjaśnień dotyczących SIWZ oraz osoby upoważnione do porozumienia się  z wykonawcami

J. Wymagania dotyczące wadium

K. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy

L. Tryb otwarcia i oceny ofert

M. Środki ochrony prawnej przysługujące Wykonawcy w toku postępowania

N. Ogłoszenie o wynikach postępowania

O. Informacja o formalnościach, jakie należy dopełnić po wyborze oferty celem zawarcia umowy

P. Podwykonawstwo - podwykonawcy

Q. Informacje dotyczące projektu umowy oraz możliwości zmiany umowy, jakie przewiduje Zamawiający.
R. Informacja dotycząca walut obcych, w jakim dopuszcza się prowadzenie rozliczeń z Zamawiającym

A. Informacje dotyczące zamawiającego oraz postępowania.

1. Zamawiającym jest: Wojewódzki Szpital Zespolony im. Ludwika Perzyny w Kaliszu

Adres: ul. Poznańska 79, 62-800 Kalisz

Godz. pracy administracji: 700 – 1435

NIP: 618-20-25-893, Regon: 300224440, KRS: 0000251663

2. Dane dotyczące komunikacji elektronicznej w sprawie zamówienia publicznego:

a) Faks do korespondencji w sprawie Zamówienia: 62 757-13-23

b) Adres e-mail: zam.pub_szpital.kalisz@poczta.fm 

c) Strona WWW: www.szpital.kalisz.pl
3. Użyte w SIWZ terminy mają następujące znaczenie:

a) „zamawiający” – Wojewódzki Szpital Zespolony im. Ludwika Perzyny w Kaliszu,
b) „wykonawca” – osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która ubiega się o udzielenie niniejszego zamówienia, złoży ofertę albo zawrze z Zamawiającym umowę w sprawie niniejszego zamówienia publicznego,

c) „SIWZ”, „specyfikacja” – niniejsza Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia,

d) „ustawa” – ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r. poz. 2164 t.j. z późn. zmianami),

4. Postępowanie, którego dotyczy niniejsza Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia dotyczy zamówienia publicznego i oznaczone jest znakiem 73/16 Wykonawcy we wszelkich kontaktach z zamawiającym powinni powoływać się na ten znak.

5. Postępowanie zostanie przeprowadzone na podstawie ustawy i przepisów wykonawczych wydanych na jej podstawie oraz niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego.

6. Zamówienie dotyczy/nie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej. nazwa projektu lub programu: 

........................................................................................................................................................................
7. Zamawiający nie zastrzega aby o udzielenie zamówienia mogły ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych.

8. Zamawiający odstępuje od wymogu użycia środków komunikacji elektronicznej przy składaniu ofert na podstawie art. 10c ust. 1 pkt 3, tj. użycie środków komunikacji elektronicznej wymagałoby specjalistycznego sprzętu, który nie jest dostępny dla zamawiającego. 

9. Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert częściowych.

10. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

11. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

12. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówienia publicznego w dynamicznym systemie zakupów.

13. Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

14. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7.

15. Zamawiający nie przeprowadził przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia dialogu technicznego.

16. Postępowanie prowadzone jest z zastosowaniem procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy, tj. zamawiający najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada czy wykonawca którego oferta zostanie oceniona jako najkorzystniejsza nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

B. Przedmiot zamówienia

       1.  Przedmiotem zamówienia jest: robota budowlana/usługa/dostawa pn. Dostawa, montaż i uruchomienie 
            Stacji Uzdatniania Wody.
2. Całkowita wartość zamówienia nie przekracza kwoty wartości zamówienia określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp a dotyczącej roboty budowlanej/usługi/dostawy.

3. Okres w którym realizowane będzie zamówienie: 

a) okres w miesiącach .................
b) okres w dniach ..............

c) data rozpoczęcia  ..............

d) data zakończenia: 25 listopada 2016 roku.
e) inne informacje/odmienny okres realizacji zamówienia ...............................................................

4. Główny kod CPV: 42912000-2 (Maszyny i aparatura do filtrowania lub oczyszczania cieczy).
5. Dodatkowe kody CPV: ................................
6. Zamawiający informuje, iż ilekroć w SIWZ i jej załącznikach przedmiot zamówienia jest opisany ze wskazaniem znaków towarowych, nazw własnych, patentów lub pochodzenia to przyjmuje się, że wskazaniom takim towarzyszą wyrazy „lub równoważny”. Oznacza to, że dopuszcza się zaoferowanie wyrobów nie gorszych niż opisywanych, tj. spełniających wymagania techniczne, funkcjonalne i jakościowe, co najmniej takie jak wskazane w dokumentacji przetargowej lub lepsze.

7. Zamawiający zaleca Wykonawcom przeprowadzenie wizji lokalnej pomieszczeń objętych przedmiotem zamówienia celem szczegółowego zapoznania się ze specyfiką i charakterem prac. Miejsce robót można oglądać w dni powszednie w godz. 8.30 – 14.30, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z zamawiającym. W celu uzgodnienia terminu należy kontaktować się z Działem Utrzymania Ruchu pod nr tel. (62) 765 16 03.

8. Załącznikami do SIWZ są następujące dokumenty:

a) oświadczenie w celu wstępnego potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia - Załącznik nr 1,

b) oświadczenia w celu wstępnego potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu - Załącznik nr 2,

c) Formularz Ofertowy - Załącznik nr 3,

d) formularz cenowy – Załącznik nr 4,

e) Projekt umowy - Załącznik nr 4.
f) Wykaz dostaw - Załącznik nr 5.
9. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiot zamówienia składa się z jednego niepodzielnego zadania:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa, montaż i uruchomienie Stacji Uzdatniania Wody, obejmująca montaż aparatu odwróconej osmozy wraz z rozprowadzeniem pętli dystrybucyjnej i montażem paneli dializacyjnych na 19 stanowisk podłączeniowych (18 stanowisk dializacyjnych + 1 stanowisko techniczne). W ramach realizacji zadania przewiduje się również modernizację układu wstępnego zainstalowanego w pomieszczeniu technicznym Stacji Dializ. 

Wymagania ogólne:

1. Uzdatnianie wstępne

W ramach realizacji przedmiotu umowy Wykonawca zobowiązuje się zmodernizować funkcjonujący u Zamawiającego układ wstępnego uzdatniania, poprzez:

· wymianę pompy dystrybucyjnej (wejściowej) na pompę dystrybucyjną z falownikiem prod. GRUNDFOS

· wymianę filtra odżelaziacza i podwójnego zmiękczacza (na nowy o wydajności min. 3m3/godz.) zabezpieczające pracę RO o wydajności 1000 l/godz.

· montaż dokładnego filtra bawełnianego 5/1μm z pomiarem ciśnienia, do odfiltrowania zanieczyszczeń stałych wody wejściowej przed urządzeniem RO
Zdemontowane filtry należy zamontować na wejściu starego RO w celu wydzielenia dwóch niezależnych linii uzdatniania wody.
2. Urządzenie odwróconej osmozy RO

Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć, zamontować i uruchomić urządzenie odwróconej osmozy RO o parametrach techniczno-użytkowych opisanych w Formularzu Ofertowym.
3. System sterująco - kontrolujący i alarmujący, który zapewni:

· pomiary przepływu, przewodności wody wejściowej i wyjściowej oraz odrzutu wody

· pomiar ciśnienia na produkcji i odrzucie RO z automatycznym dostosowaniem produkcji i odrzutu do aktualnego poboru wody uzdatnionej

· automatyczną dezynfekcję z automatycznym płukaniem membran RO

· monitorowanie prawidłowej dawki środka dezynfekcyjnego w trakcie trwania dezynfekcji chemicznej.

· redukcję biofilmu poprzez zintegrowane automatyczne programy płukania

· zintegrowany monitoring wycieków

· szczegółową dokumentację wszystkich parametrów operacyjnych ze zintegrowanym odczytem danych serwisowych

· zdalne sterowanie i sygnalizacja stanu pracy / praca, przerwa, awaria /

· miękki start i zatrzymanie pracy membran

· półautomatyczną dezynfekcję chemiczną ze zintegrowanymi aparatami HD

· opcja z możliwością podłączenia zbiornika zewnętrznego.
4. Pętla dializacyjna

W ramach realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany będzie do zdemontowania istniejącej i wykonania nowej instalacji dystrybucji wody osmotycznej do celów hemodializy na Oddziale Nefrologicznym (kondygnacja 6C). Pętla dializacyjna poprowadzona od urządzenia RO do stanowisk dializacyjnych wykonana zostanie z polietylenu sieciowanego (Φzewn. 25mm, Φwewn.18mm). Zamawiający wymaga rozprowadzenia pętli dializacyjnej na kondygnacji znajdującej się poniżej O. Nefrologicznego. Pętla dializacyjna zakończona zostanie panelami dializacyjnymi. 

Pętla dializacyjna powinna zostać wykonana w sposób umożliwiający w przyszłości jej rozbudowę.

5. Panele dializacyjne do rozprowadzenia wody osmotycznej i odprowadzenia ścieków

    Zamawiający wymaga dostawy i montażu 11 szt. paneli dializacyjnych: podwójnych (8 szt.) i pojedynczych (3 szt.), co da łącznie 19 punktów poboru wyposażonych w złącza: woda, ściek. 

    Wymagane parametry techniczno-użytkowe zostały określone w Formularzu Ofertowym.
Poglądowy rysunek rozmieszczenia paneli dializacyjnych znajduje się w załączeniu do SIWZ.
6. Instalacja kanalizacyjna

    W ramach realizacji przedmiotu umowy Wykonawca zobowiązuje się wykonać instalację kanalizacyjną – odprowadzenie ścieków od paneli dializacyjnych do pionów kanalizacyjnych. 

7. Pozostałe wymagania

· Dostarczone urządzeń (aparat odwróconej osmozy, panele dializacyjne) – muszą być fabrycznie nowe, rok prod. min. 2016.
· Elementy systemu mające pośredni kontakt z pacjentem, tj. odwrócona osmoza, system rozprowadzenia wody zdejonizowanej muszą posiadać certyfikat CE jako urządzenia medyczne spełniające dyrektywę 93/42/EEC i warunki Ustawy o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010r. 
· Po stronie Wykonawcy leży zlecenie wykonania badań fizykochemicznych i bakteriologicznych (endotoksyny) wody uzdatnionej akredytowanej jednostce (akredytowane laboratorium) 

· Warunkiem odbioru przedmiotu zamówienia będzie spełnienie norm dla wody przeznaczonej do dializ oraz przeprowadzenie przez Wykonawcę instruktażu w zakresie obsługi przedmiotu zamówienia osób wskazanych przez Zamawiającego, w miejscu dostawy.
· Przed przekazaniem Stacji Uzdatniania Wody do użytku Wykonawca dostarczy instrukcję obsługi i dokumentację techniczną (DTR) nowych urządzeń.
· Wykonawca zobowiązuje się wykonać dokumentację powykonawczą technologii zmodernizowanego systemu

· Wykonawca zobowiązuje się wykonać inne nie ujęte w wykazie czynności i roboty, które są niezbędne do realizacji przedmiotu zamówienia, a których nie można było przewidzieć na etapie przygotowania specyfikacji. 

· Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego wykonania w okresie gwarancji zalecanych przez producenta przeglądów technicznych dostarczonych urządzeń.
        8.  Warunki instalacji

Prace związane z włączeniem nowych elementów uzdatniania wody oraz wykonania linii dystrybucyjnej należy przeprowadzić tak, aby w jak najmniejszym stopniu zakłócały bieżącą pracę Stacji Dializ. Maksymalny jednorazowy przestój pracy Stacji Dializ to 30 godzin od soboty (licząc od północy) do poniedziałku (do godz. 600) - po wcześniejszym uzgodnieniu z Zamawiającym.
UWAGA :
· Oferowane urządzenia muszą bezwzględnie spełniać parametry określone dla każdego z nich przez Zamawiającego powyżej oraz w „Formularzu Ofertowym”, na tą okoliczność konieczne jest złożenie przez Wykonawcę stosownego oświadczenia - treść oświadczenia w załączeniu (zawarta w Formularzu Ofertowym).
· Oferowane urządzenia muszą być dopuszczone do obrotu i stosowania na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej zgodnie z prawem obowiązującym w tym zakresie, a w szczególności z przepisami ustawy o wyrobach medycznych. Na tą okoliczność konieczne jest złożenie przez Wykonawcę stosownego oświadczenia - treść oświadczenia w załączeniu (zawarta w Formularzu Ofertowym) .
C. Podstawy wykluczenia i warunki udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt. 12-23 ustawy.

2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu, tj. w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonali dostawę lub dostawę z montażem elementów systemu uzdatniania wody (aparat odwróconej osmozy, aparat odwróconej osmozy wraz z pętlą dializacyjną i montażem paneli dializacyjnych) dla Stacji Uzdatniania Wody pracujących na potrzeby Stacji Dializ o wartości brutto min. 100 000,00 PLN każda Łączna wartość zrealizowanych zamówień – 400 000,00 PLN brutto.
D. Wykaz wymaganych oświadczeń i dokumentów. 

1. Wykaz aktualnych na dzień składania ofert oświadczeń i dokumentów składanych wraz z ofertą:

a) oświadczenia w celu wstępnego potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia i spełniania warunków udziału w postępowaniu - Załącznik nr 1 i nr 2 do SIWZ,

b) wypełniony i podpisany Formularz Ofertowy – Załącznik nr 3 do SIWZ,
c) dowód wniesienia wadium (w przypadku wnoszenia wadium w formie niepieniężnej kopie dokumentu należy wpiąć do oferty, a oryginał w osobnej ,,koszulce’’ dołączyć do oferty, w przypadku dokonania przelewu prosimy o ksero dowodu przelewu), 

d) pełnomocnictwo do podpisania oferty - w przypadku gdy ofertę podpisuje osoba/osoby działające na jego podstawie,

e) dokument ustanawiający pełnomocnika w przypadku składania oferty wspólnej (art. 23 ustawy),

f) oświadczenie dotyczące danych określonych w pkt. P.1 SIWZ,
g) oświadczenia w celu wstępnego potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia i spełniania warunków udziału w postępowaniu - Załącznik nr 1 i nr 2 do SIWZ każdego wykonawcy w przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie,
h) zobowiązanie (jeśli dotyczy), które określa w szczególności: 

1) zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu, 

2) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego, 

4) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego,
5) czy podmiot na zdolnościach, którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lud doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi których wskazane zdolności dotyczą.
Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych 

podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków.
Wykonawca który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów musi udowodnić zamawiającemu że realizując zamówienie będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych  podmiotów w szczególności  przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.

2. Wykaz aktualnych na dzień złożenia wymaganych oświadczeń i dokumentów w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, które wykonawca składa w postępowaniu na wezwanie zamawiającego:
a) wykaz wykonanych dostaw w zakresie niezbędnym do potwierdzenia spełniania warunku udziału w postępowaniu z podaniem ich przedmiotu, wartości, daty, podmiotów na rzecz których dostawy te zostały wykonane - Załącznik nr 5,
b) dowody określające czy dostawy zawarte w w/wym. wykazie zostały wykonane należycie. Dowodami są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot na rzecz którego dostawy były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy;

3. Wykaz aktualnych na dzień złożenia wymaganych oświadczeń i dokumentów w celu potwierdzenia spełniania przez oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane wymagań określonych przez zamawiającego, które wykonawca składa w postępowaniu na wezwanie zamawiającego:

a) materiały informacyjne w języku polskim dotyczące oferowanych urządzeń, zawierające informacje    potwierdzające spełnienie wymaganych przez Zamawiającego parametrów (np.: foldery, katalogi, ulotki, informacje producenta, itp.) – obligatoryjnie materiały muszą potwierdzać wszystkie parametry oceniane dot. aparatu odwróconej osmozy,
          b)    certyfikat CE (urządzenia medyczne spełniające dyrektywę 93/42/EEC i warunki Ustawy o wyrobach 
                 medycznych z dnia 20 maja 2010r.) odnośnie systemu mającego pośredni kontakt z pacjentem, tj. 
                 odwrócona osmoza, system rozprowadzenia wody zdejonizowanej .
4. Wykaz aktualnych na dzień złożenia wymaganych oświadczeń i dokumentów w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia które wykonawca składa w postępowaniu na wezwanie zamawiającego:
a) zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub inny dokument potwierdzający że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,

b) zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo inny dokument potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub inny dokument potwierdzający, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,
c) Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 4a-b - składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

· nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo, że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu. Dokument lub dokumenty te powinny być wystawione nie wcześniej 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

d) Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 4c, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy ze wskazaniem osoby albo osób  uprawnionych do jego reprezentacji lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Dokument lub dokumenty te powinny być wystawione nie wcześniej 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert
5. Oświadczenie wykonawcy o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapita​łowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. z 2015 roku poz. 184, 1618 i 1634) z innymi wykonawcami którzy złożyli oferty w postępowaniu - wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy, przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapita​łowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. z 2015 roku poz. 184, 1618 i 1634) z innymi wykonawcami którzy złożyli oferty w postępowaniu lub wykażą że istniejące między nimi powiązania nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

6. Informacja dotycząca składania ofert przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (art. 23 ustawy). W przypadku, gdy wykonawcy wspólnie ubiegają się o zamówienie:

a) ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego,

b) wraz z ofertą każdy z wykonawców musi złożyć oświadczenia i dokumenty, o których mowa w pkt D.1.g -  dokumenty te potwierdzać mają brak podstaw wykluczenia i spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie w którym każdy z wykonawców wykazuje brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu,

c) każdy z wykonawców przekazuje oświadczenie o którym mowa w pkt. D.5 na zasadach tam określonych,

d) każdy z nich na wezwanie zamawiającego musi złożyć oświadczenia i dokumenty, o których mowa w pkt D.4.a - d, 

e) przekazywanie oświadczeń i dokumentów w trakcie postępowania dokonywane będzie wyłącznie z pełnomocnikiem (liderem),

E. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty i sposób jej oceny. 
1. Kryteria oceny ofert:

· Kryterium cena - ocenie podlegać będzie cena brutto oferty - waga 60%,
· Termin gwarancji – ocenie podlegać będzie termin gwarancji (w granicach 36 – 60  miesięcy) na oferowany przedmiot zamówienia zaoferowany w Formularzu Ofertowym - waga 20%.
· Kryterium walory techniczno-użytkowe - ocenie podlegać będą parametry techniczne zaoferowane/wpisane przez Wykonawcę w „Formularzu Ofertowym - Zestawienie Parametrów Techniczno – Użytkowych w kolumnie „Oferowane Parametry” - waga 20%.
2. Sposób oceny ofert – wyliczenie punktacji według wzoru:

a) Kryterium cena:
cena brutto najtańszej oferty

---------------------------------- X waga kryterium X 100.

cena brutto badanej oferty
b) Kryterium termin gwarancji:
termin z badanej oferty

------------------------------------------- X waga kryterium X 100

najdłuższy termin z badanych ofert
c) Kryterium parametry techniczno-użytkowe:
suma punktów przyznana badanej ofercie

-------------------------------------------------------- X waga kryterium X 100

najwyższa suma punktów z badanych ofert

Wybór najkorzystniejszej oferty:
Za najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która uzyska najwyższą sumę przyznanych punktów w oparciu o w/wym. kryteria oceny ofert. Pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z ilością uzyskanych punktów.

F. Forma oświadczeń i dokumentów, sposób ich przekazywania oraz sposób przygotowania 
           oferty i tryb jej złożenia.

1. Każdy wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. 

2. Oświadczenia, o których mowa w ogłoszeniu o zamówieniu i SIWZ dotyczące wykonawcy i innych podmiotów na których zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca na zasadach określonych w art. 22a ustawy oraz dotyczące podwykonawców składane są w oryginale.
3. Dokumenty, o których mowa w ogłoszeniu o zamówieniu i SIWZ inne niż oświadczenia dotyczące wykonawcy i innych podmiotów na których zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca na zasadach określonych w art. 22a ustawy oraz dotyczące podwykonawców składane są w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem.

4. Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio wykonawca, podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia albo podwykonawca, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą.
5. Poświadczenie za zgodność z oryginałem następuje w formie pisemnej lub w formie elektronicznej.

6. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest z zachowaniem formy pisemnej w języku polskim. 

7. Oświadczenia i dokumenty przekazywane przez wykonawcę i zamawiającego w trakcie postępowania, przy użyciu środków komunikacji elektronicznej muszą zostać niezwłocznie złożone zamawiającemu z zachowaniem formy pisemnej - osobiście, za pośrednictwem operatora pocztowego lub posłańca. 
8. Oferta powinna być przygotowana zgodnie z wymogami zawartymi w niniejszej specyfikacji i odpowiadać jej treści, w formie zapewniającej pełną czytelność a dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski.
9. Oferta wraz z załącznikami musi być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania wykonawcy a upoważnienie do podpisania oferty musi być złożone z ofertą, jeżeli nie wynika ono z innych dokumentów załączonych przez wykonawcę. 
Jeśli osoba/osoby podpisująca ofertę działa na podstawie pełnomocnictwa, to pełnomocnictwo to musi w swej treści jednoznacznie wskazywać uprawnienie do podpisania oferty. Pełnomocnictwo musi zostać dołączone do oferty i musi być złożone w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem -  kopia pełnomocnictwa musi być poświadczona notarialnie.

10. W przypadku, gdy oferta zawiera informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, wykonawca winien nie później niż w terminie składania ofert, zastrzec, że nie mogą być one udostępniane i wykazać, że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w szczególności wykazać, że:

a) informacja ma charakter techniczny, technologiczny, organizacyjny przedsiębiorstwa lub posiada wartość gospodarczą,

b) nie została ujawniona do wiadomości publicznej,

c) podjęto w stosunku do niej niezbędne działania w celu zachowania poufności. 
11. Opis sposobu obliczenia ceny oferty:

a) zgodnie z art. 2 pkt 1 ustawy przez cenę należy rozumieć cenę w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 09 maja 2014r. o informowaniu o cenach towarów i usług (Dz.U. z 2014r., poz. 915). Zgodnie z niniejszą ustawą przez cenę należy rozumieć wartość wyrażoną w jednostkach pieniężnych, którą zamawiający jest zobowiązany zapłacić przedsiębiorcy za przedmiot zamówienia. W cenie uwzględnia się podatek od towarów i usług oraz podatek akcyzowy, jeżeli na podstawie odrębnych przepisów sprzedaż towaru (usługi) podlega obciążeniu podatkiem od towarów i usług oraz podatkiem akcyzowym, 

b) w zaoferowanej cenie realizacji zamówienia muszą być zawarte wszelkie podatki, cła i inne zobowiązania podatkowe wynikające ze stosowanych ustaw. Wykonawca w cenie oferty jest zobowiązany zawrzeć wszelkie upusty i rabaty, jakie zamierza udzielić zamawiającemu,

c) cenę/ceny w ofercie podaje się wyłącznie w PLN,

d) cenę oferty oblicza się z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku,

e) przy obliczaniu ceny oferty należy stosować zasadę wynikającą z treści formularza cenowego, 

f) jeżeli występuje więcej niż jedna pozycja asortymentowa należy zsumować odpowiednio wartości w  kolumnach.

12. Kartki oferty należy ponumerować kolejno i trwale spiąć.
13. Oferta powinna zawierać spis treści. 

14. Poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone datą i podpisem osoby podpisującej ofertę.
15. Koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi Wykonawca.

16. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie. Koperta winna zawierać nazwę wykonawcy, być trwale zamknięta i oznakowana w następujący sposób:

„PRZETARG NIEOGRANICZONY – STACJA UZDATNIANIA WODY„

„NIE OTWIERAĆ PRZED TERMINEM OTWARCIA OFERT"

17. Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert zmienić lub wycofać ofertę poprzez złożenie stosownego oświadczenia. Zmiana oferty lub jej części może nastąpić wyłącznie przez pisemne oświadczenie osób upoważnionych do występowania w imieniu wykonawcy informujące o zakresie i przedmiocie zmiany. Nowa treść oferty złożona być musi w kopercie oznaczonej jak opisano w pkt 16 z dopiskiem: "Zmiana oferty".
18. Składanie oferty odbywa się za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 roku - Prawo pocztowe (Dz.U. z 2012 roku poz. 1529 oraz z 2015 roku poz. 1830), osobiście lub za pośrednictwem posłańca.
G. Termin związania ofertą.

1. Ustala się termin związania wykonawcy złożoną przez niego ofertą na okres 30 dni. 

2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.

3. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

H. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert
1. Miejsce składania: bezwzględnie Kancelaria zamawiającego, kond. IIID, pok. 10 w godz. 07:00 – 14:35.


Termin składania ofert – do godz. 900 dnia 31 października 2016 r.
      Oferty, które wpłyną po tym terminie nie będą rozpatrywane i zostaną niezwłocznie zwrócone bez otwierania .

2. Miejsce otwarcia – Dział Zamówień Publicznych zamawiającego, kondygnacja III, pokój 7


Termin otwarcia ofert – godz. 930 dnia 31 października 2016 r.

I. Sposób udzielania wyjaśnień dotyczących SIWZ oraz osoby upoważnione do porozumiewania się z wykonawcami.
1. Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu do składania ofert.

2. Nie przewiduje się zwoływania zebrania wykonawców dla wyjaśnienia wątpliwości dotyczących SIWZ.

3. Do porozumiewania się z Wykonawcami uprawnieni są: 

a) odnośnie przedmiotu postępowania: Z-ca Kierownika Działu Utrzymania Ruchu – mgr inż. Renata Siwek, tel. 62 765 16 03,
b) odnośnie procedury / przebiegu postępowania: Kierownik Działu Zamówień Publicznych – mgr Mariusz Pawlaczyk tel. 62 765-13- 97, Starszy Specjalista ds. Zamówień Publicznych - mgr Hanna Dudek. tel. 62 765-14-51, fax 62 757-13-23.
J. Wymagania dotyczące wadium

1.            Warunkiem udziału w postępowaniu jest wniesienie wadium w wysokości 4 000,00 PLN (słownie:  cztery tysiące złoty 00/100).

2. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert określonym w punkcie H.1 niniejszej SIWZ –  dotyczy również wadium składanego w formie pieniężnej. Za termin wniesienia wadium w pieniądzu zostanie przyjęty termin uznania rachunku zamawiającego.
3. Formę wniesienia wadium wybiera Wykonawca spośród przewidzianych w art. 45, ust. 6 ustawy Pzp.

4. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy:

BZ WBK S.A. 5 Oddział w Kaliszu 90 1500 1432 1214 3004 7163 0000 z dopiskiem „Wadium w przetargu na dostawę stacji uzdatniania wody”.

W przypadku wnoszenia wadium w formie gwarancji lub poręczenia, jego oryginał i kopię należy załączyć do oferty w sposób umożliwiający zwrot oryginału wykonawcy.

W przypadku wnoszenia wadium w formie gwarancji lub poręczenia przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia konieczne jest wymienienie w ich treści wszystkich wykonawców w sytuacji, gdy składają oni jeden wspólny dokument.
Zamawiający zwróci wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem pkt 12.

Zamawiający zwróci wadium wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienie żądano.

Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium , na wniosek wykonawcy, który wycofa ofertę przed upływem terminu składania ofert.

Jeżeli wykonawca wniesie wadium w pieniądzu, zamawiający zwróci je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez wykonawcę. 

Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca:

a) w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26, ust. 3 i 3a ustawy, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy, oświadczenia o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy, pełnomocnictw, 

b) nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87, ust. 2 kt 3, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej.   

Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana: 

a) odmówi podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w    
              ofercie, 

b) nie wniesie wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy,

c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po
              stronie wykonawcy.

K. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy

           Zamawiający nie żąda wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
L. Tryb otwarcia i oceny ofert

1. Otwarcia, badania i oceny ofert dokona Komisja Przetargowa powołana zarządzeniem Dyrektora Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. Ludwika Perzyny w Kaliszu. 
2. Otwarcie ofert jest jawne i odbywa się według zasad przewidzianych w art. 86 ustawy.
3. W ostatniej kolejności zostaną otwarte koperty z napisem „Zmiana”.
4. Badanie i ocena ofert:

a) zamawiający w pierwszej kolejności dokona oceny ofert zgodnie z kryteriami oceny ofert zawartymi w punkcie E niniejszej SIWZ, 

b) zamawiający następnie zbada czy wykonawca którego oferta zostanie oceniona jako najkorzystniejsza nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu

5. Jeżeli zamawiający nie będzie mógł wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawiają taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, zamawiający spośród tych ofert wybierze ofertę z niższą ceną a jeżeli zostaną złożone oferty o takiej samej cenie zamawiający wezwie wykonawców, którzy złożyli te oferty do złożenia w terminie określonym przez zamawiającego ofert dodatkowych. 
6. W toku badania i oceny ofert zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert z zastrzeżeniem że niedopuszczalne jest prowadzenie między zamawiającym a wykonawcą negocjacji dotyczących złożonej oferty oraz z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 ustawy, dokonywanie jakiejkolwiek zmiany jej treści.

7. Zamawiający poprawi w złożonych ofertach:

a) oczywiste omyłki pisarskie, 

b) oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek, 

c) inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty i niezwłocznie zawiadomi o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona. 
M. Środki ochrony prawnej przysługujące wykonawcy w toku postępowania.

1. Środki ochrony prawnej przysługują wykonawcy a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy. 
2. W przypadku wartości zamówienia mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności:

a) wyboru trybu negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki lub zapytania o cenę,

b) określenia warunków udziału w postępowaniu,

c) wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia,

d) odrzucenia oferty odwołującego,

e) opisu przedmiotu zamówienia,

f) wyboru najkorzystniejszej oferty

3. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania. 
4. Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować zamawiającego o  niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez niego lub zaniechaniu czynności, do której jest on zobowiązany na podstawie ustawy, na które nie przysługuje odwołanie na podstawie art. 180 ust. 2 ustawy.

5. Środki ochrony prawnej przysługujące wykonawcy określone zostały w Dziale VI ustawy pt.: „Środki ochrony 
         prawnej”. 

N. Ogłoszenie o wynikach postępowania

1. Zamawiający poinformuje niezwłocznie wszystkich wykonawców o:

a) wyborze najkorzystniejszej oferty, 

b) wykonawcach, którzy zostali wykluczeni,

c) wykonawcach, których oferty zostały odrzucone,

d) unieważnieniu postępowania

2. podając uzasadnienie faktyczne i prawne.

3. Informacje, o których mowa wyżej zostaną również zamieszczone na stronie internetowej zamawiającego.

O. Informacja o formalnościach, jakich należy dopełnić po wyborze oferty celem zawarcia umowy

1. Po uprawomocnieniu się wyników postępowania, przed podpisaniem umowy w sprawie zamówienia publicznego, w przypadku wyboru oferty wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia wspólnie należy dostarczyć umowę spółki cywilnej lub umowę konsorcjum określającą co najmniej stronę umowy, cel ich wspólnego działania, okres ważności umowy, zakres prac przewidzianych do wykonania przez każdego z członków konsorcjum, sposób odpowiedzialności (za wykonanie umowy wymaga się solidarnej odpowiedzialności Wykonawców występujących wspólnie).

2. Po uprawomocnieniu się wyników postępowania wykonawcy, którego oferta została wybrana przesłana zostanie umowa w sprawie zamówienia publicznego celem jej podpisaniaW przypadku nieodesłania podpisanego egzemplarza umowy w terminie 10 dni od daty jego otrzymania Zamawiający uzna to za uchylanie się od podpisania umowy. Zamawiający może wskazać również inny sposób zawarcia umowy.

P. Podwykonawstwo – podwykonawcy

1. Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę w ofercie części zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcom i podania przez wykonawcę nazw (firm) podwykonawców. 

2. Zamawiający żąda aby przed przystąpieniem do wykonania zamówienia, wykonawca o ile są już znane podał nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawców i osób do kontaktu z nimi. Wykonawca zawiadamia zamawiającego o wszelkich zmianach danych o których mowa w zdaniu poprzednim, w trakcie realizacji zamówienia, a także przekazuje informacje na temat nowych podwykonawców którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację zamówienia.

3. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby wykonawca powoływał się na zasadach określonych w art. 22a ust 1 ustawy, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, wykonawca jest obowiązany wykazać zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.

4. Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia wykonawcy z odpowiedzialności za należyte wykonanie zamówienia.

Q. Informacje dotyczące projektu umowy oraz możliwości zmiany umowy, jakie przewiduje Zamawiający
1.    Projekt umowy stanowi załącznik do niniejszej SIWZ.

2.     Możliwości zmiany umowy, jakie przewiduje Zamawiający zgodnie z art. 144, ust. 1 ustawy Pzp.     

R. Informacja dotycząca walut obcych, w jakim dopuszcza się prowadzenie rozliczeń z Zamawiającym

           Wszelkie rozliczenia finansowe pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcą będą prowadzone

           wyłącznie w złotych polskich.

           Zamawiający nie dopuszcza rozliczeń w walutach obcych.

ZAŁĄCZNIK nr 1
Sprawa nr 73/16
	Zamawiający:

Wojewódzki Szpital Zespolony im. L. Perzyny w Kaliszu

ul. Poznańska 79, 62-800 Kalisz


Wykonawca:

……………………………………………………..……..............................................................................................................................................................
(pełna nazwa/firma, adres)

......................................................................................

(w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:

- …………………………………………………………………………….....................................….................................

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY 

składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. 

 Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp) 
DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. ..................................................................

...............................(nazwa postępowania), prowadzonego przez ......................................................................

.....................................................................................(oznaczenie zamawiającego) oświadczam, co następuje:

OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY:

Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie  art. 24 ust 1 pkt 12-23 ustawy Pzp.

................................................................................

/ miejscowość, data/ /podpis, pieczątki-osób upoważnionych/

Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art. ……...................……. ustawy Pzp (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt 13-14, 16-20). Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy Pzp podjąłem następujące środki naprawcze: ...................................……………………………………………………….............................................................................

.........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

.................................................................................................

/ miejscowość, data/ /podpis, pieczątki-osób upoważnionych/
Ciąg dalszy Zał. nr 1 na następnej stronie
OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODMIOTU, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA:

Oświadczam, że w stosunku do następującego/ych podmiotu/tów, na którego/-ych zasoby powołuję się w niniejszym postępowaniu, tj.: ................................................................................ (podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG) 

nie zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia.

.................................................................................................

/ miejscowość, data/ /podpis, pieczątki-osób upoważnionych/

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne 
i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

...............................................................................................

/ miejscowość, data/ /podpis, pieczątki-osób upoważnionych/

ZAŁĄCZNIK nr 2

Sprawa nr 73/16
	Zamawiający:

Wojewódzki Szpital Zespolony im. L. Perzyny w Kaliszu

ul. Poznańska 79, 62-800 Kalisz


Wykonawca:

……………………………………………………..……..............................................................................................................................................................
(pełna nazwa/firma, adres)

...........................................................................................

(w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:

-  …………………………………………………………………………….............................
(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY 

składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. 

 Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp), 

DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. .................................................................,

........................................................(nazwa postępowania) prowadzonego przez ...............................................

....................................................................(oznaczenie zamawiającego) oświadczam, co następuje:

INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY:

Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez zamawiającego w SIWZ część C.2.
.............................................................................................

/ miejscowość, data/ /podpis, pieczątki-osób upoważnionych/
INFORMACJA W ZWIĄZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW: 

Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych przez zamawiającego w ............... polegam na zasobach następującego/-ych podmiotu/-ów: ……………………………………………………………………….......................................................................................................................................……………………………………………………………………………………………………………….…………………………………….., w następującym zakresie: ............................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................
(wskazać podmiot i określić odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu).

...................................................................................................

/ miejscowość, data/ /podpis, pieczątki-osób upoważnionych/
Ciąg dalszy Zał. nr 2 na następnej stronie

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne 
i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

.............................................................................................

/ miejscowość, data/ /podpis, pieczątki-osób upoważnionych/

ZAŁĄCZNIK nr 3

Sprawa nr 73/16
	Zamawiający:

                   Wojewódzki Szpital Zespolony im. L. Perzyny w Kaliszu

             ul. Poznańska 79, 62-800 Kalisz



FORMULARZ OFERTOWY
Wykonawca:
……………………………………………………..……..............................................................................................................................................................
(pełna nazwa/firma, adres) 

....................................................................................................................

(w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:

......................................................................................................................

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

telefon:.......................................... fax: ....................................... e-mail: ............................................

I. KREYTERIA OCENY OFERT:

 Kryterium I – cena brutto:

	Lp.
	Przedmiot zamówienia
	J.m.
	Ilość
	Cena jednostkowa

netto w PLN
	Wartość netto zamówienia

(kol.3 x kol.4)
	Stawka podatku Vat 
(%)
	Kwota 

podatku

VAT 

(PLN)
	Wartość brutto zamówienia

(kol. 6 + kol. 7)

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	1.
	Stacja Uzdatniania Wody
	szt.
	1
	
	
	8%
	
	


Kryterium II – Termin gwarancji:
	Termin gwarancji na  przedmiot zamówienia liczony w miesiącach. Zamawiający wymaga minimum 24 miesięczny termin gwarancji. 

Ocenie podlegać będzie termin w granicach 36 – 60  miesięcy
	Oferuję/my termin gwarancji:

...............miesięcy od dnia dokonania odbioru


...............................................................................................

/ miejscowość, data/ /podpis, pieczątki-osób upoważnionych/
ciąg dalszy formularza na następnej stronie
FORMULARZ OFERTOWY – ciąg dalszy
Kryterium III – Parametry techniczno-użytkowe:
ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNO-UŻYTKOWYCH
/Oceniane będą parametry określone w kolumnie „punktacja”/
Typ urządzenia: ….................................................................................................
Producent: …........................................................................................................
Kraj pochodzenia: ….............................................................................................

Rok produkcji: …...................................................................................................

	L.p.
	PARAMETRY TECHNICZNO-UŻYTKOWE
	PARAMETR WYMAGANY
	PUNKTACJA
	OFEROWANE PARAMETRY

	
	APARAT ODWRÓCONEJ OSMOZY
	
	
	

	1. 
	Aparat o konstrukcji pojedynczej odwróconej osmozy, (jeden stopień RO)
	TAK
	
	

	2. 
	Wydajność 1000 dcm³/godz. (mierzone przy temp. + 15 ºC)
	TAK
	
	

	3. 
	Urządzenie medyczne w klasie IIb
	TAK
	
	

	4. 
	Efektywny uzysk wody zdejonizowanej 55-75%
	TAK
	
	

	5. 
	Możliwość rozbudowy do wersji z gorącą dezynfekcją
	TAK / NIE
	TAK – 10 pkt
NIE – 0 pkt
	

	6. 
	Zintegrowany test zasadniczych parametrów pracy i funkcjonowania po załączeniu systemu
	TAK
	
	

	7. 
	Struktura modularna pozwalająca na rozbudowę urządzenia w przypadku zapotrzebowania na większą czystość biologiczną jak i wydajność wody osmotycznej
	TAK / NIE
	TAK – 10 pkt
NIE – 0 pkt
	

	8. 
	Na potrzeby obsługi serwisowej sekcja membran RO ma znajdować się na jednej mobilnej platformie z zespołem sterowania, ale poza jego obudową
	TAK
	
	

	9. 
	Moduł podłączeniowy do pętli dystrybucji wody z regulatorem ciśnienia i pomiarem przepływu w pętli dystrybucji wody z końcówkami przyłączeniowymi pod rurę PE-Xa 25X3,5 
	TAK / NIE
	TAK – 10 pkt
NIE – 0 pkt
	

	10. 
	Zabezpieczenie przed uruchomieniem dezynfekcji systemu przez nieuprawnionego operatora
	TAK
	
	

	11. 
	Waga w pełni obciążonego urządzenia do 200 kg
	TAK
	
	

	12. 
	Pobór mocy do 3 kW
	TAK
	
	

	13. 
	Poziom hałasu do 73dB w odległości 1 m
	TAK
	
	

	14. 
	Zabezpieczenie przed porażeniem elektrycznym - klasa I
	TAK
	
	

	15. 
	Techniczna kontrola bezpieczeństwa nie częściej niż co 2 lata
	TAK / NIE
	TAK – 10 pkt
NIE – 0 pkt
	

	16. 
	Zalecenia producenta dotyczące częstości wykonywania okresowych przeglądów technicznych
	TAK
	
	


Typ: ….................................................................................................................
Producent: …........................................................................................................
Kraj pochodzenia: ….............................................................................................

Rok produkcji: …...................................................................................................
	Lp.
	PARAMETRY TECHNICZNO-UŻYTKOWE
	PARAMETR WYMAGANY
	OFEROWANE PARAMETRY

	PANEL DIALIZACYJNY POJEDYNCZY – 3 szt.:

	1. 
	Jako urządzenie (element systemu) posiadające kontakt z pacjentem musi posiadać certyfikat CE dla urządzeń medycznych spełniających dyrektywę 93/42/EEC oraz warunki Ustawy o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010r. (Dz.U. z 2015 poz. 876 t.j. z późn. zm.)
	TAK
	

	2. 
	Wymiar urządzenia max. (w x sz x g): 605mm x 385mm x 185mm
	TAK
	

	3. 
	Urządzenie musi zapewnić skuteczny dopływ wody i odbiór ścieków z wymaganą przerwą powietrzną dla aparatu do dializ
	TAK
	

	4. 
	Syfon ściekowy pod rurę FI 32 z przerwą powietrzną dla zabezpieczenia przed zwrotnymi i krzyżowymi zanieczyszczeniami mikrobiologicznymi
	TAK
	

	5. 
	Rozkład hydrauliki w urządzeniu musi gwarantować brak martwych stref
	TAK
	


...............................................................................................

/ miejscowość, data/ /podpis, pieczątki-osób upoważnionych/
ciąg dalszy formularza na następnej stronie
FORMULARZ OFERTOWY – ciąg dalszy
	6. 
	Przyłącza pod pętlę dystrybucji wody uzdatnionej PEX 35x3,5 na tuleję zaciskową
	TAK
	

	7. 
	Szybkozłacze do wody 1 szt.
	TAK
	

	8. 
	Szybkozłącze do ścieku 1 szt.
	TAK
	

	9. 
	Szybkozłącza wykonane ze stali nierdzewnej
	TAK
	

	10. 
	Wytrzymałość termiczna elementów hydraulicznych do 90ºC, ciśnienie do 5 bar
	TAK
	

	11. 
	Wykonane z łatwego do utrzymania w czystości i odpornego na środki dezynfekcyjne polipropylenu
	TAK
	

	12. 
	Instalacja wodna i kanalizacyjna musi znajdować się pod zabudowa panelową, nie dopuszcza się paneli z odkrytą instalacją wodną i kanalizacyjną
	TAK
	

	13. 
	Zalecenia producenta dotyczące częstości wykonywania okresowych przeglądów technicznych
	TAK
	


Typ : ….................................................................................................................
Producent: …........................................................................................................
Kraj pochodzenia: ….............................................................................................

Rok produkcji: …...................................................................................................

	PANEL DIALIZACYJNY PODWÓJNY – 8 SZT.

	1. 
	Jako urządzenie (element systemu) posiadające kontakt z pacjentem musi posiadać certyfikat CE dla urządzeń medycznych spełniających dyrektywę 93/42/EEC oraz warunki Ustawy o wyrobach medycznych z dnia 20maja 2010r. (Dz.U. z 2015 poz. 876 t.j. z późn. zm.)
	TAK
	

	2. 
	Wymiar urządzenia max. (w x sz x g): 610mm x 505mm x 185mm
	TAK
	

	3. 
	Urządzenie musi zapewnić skuteczny dopływ wody i odbiór ścieków z wymaganą przerwą powietrzną dla aparatu do dializ
	TAK
	

	4. 
	Syfon ściekowy pod rurę FI 32 z przerwą powietrzną dla zabezpieczenia przed zwrotnymi i krzyżowymi zanieczyszczeniami mikrobiologicznymi
	TAK
	

	5. 
	Rozkład hydrauliki w urządzeniu musi gwarantować brak martwych stref
	TAK
	

	6. 
	Przyłącza pod pętlę dystrybucji wody uzdatnionej PEX 35x3,5 na tuleję zaciskową
	TAK
	

	7. 
	Szybkozłacze do wody 2 szt.
	TAK
	

	8. 
	Szybkozłącze do ścieku 2 szt.
	TAK
	

	9. 
	Szybkozłącza wykonane ze stali nierdzewnej
	TAK
	

	10. 
	Wytrzymałość termiczna elementów hydraulicznych do 90ºC, ciśnienie do 5 bar
	TAK
	

	11. 
	Wykonane z łatwego do utrzymania w czystości i odpornego na środki dezynfekcyjne polipropylenu
	TAK
	

	12. 
	Instalacja wodna i kanalizacyjna musi znajdować się pod zabudowa panelową, nie dopuszcza się paneli z odkrytą instalacją wodną i kanalizacyjną
	TAK
	

	13. 
	Zalecenia producenta dotyczące częstości wykonywania okresowych przeglądów technicznych
	TAK
	


Objaśnienie (parametry techniczno-użytkowe):

Formularz należy wypełnić w następujący sposób:

a)  w kolumnie „Parametry oferowane” należy odpowiednio wpisać w każdej pozycji „TAK”, a w wierszach w których w kolumnie

     Punktacja wpisano punktację ( wiersze nr 5, 7, 9 i 15 dot. aparatu odwróconej osmozy) odpowiednio należy wpisać „TAK” lub   

    „NIE”. Wykonawcy zostanie przyznana odpowiednia ilość punktów zgodnie z ilościami punktowania tam zawartymi. Podliczenia 

     punktów dokona Zamawiający.

b) w kolumnie ,,oferowane parametry’’ należy wpisać ,,TAK’’ lub podać wielkość, zakres parametru.                    
c)  w przypadku nie dokonania odpowiedniego wpisu przez Wykonawcę w kolumnie „Parametry oferowane”  będzie to traktowane 

     przez Zamawiającego jako brak danego parametru /warunku w oferowanej konfiguracji urządzenia.

UWAGA !!!  

· Nie spełnienie wymaganych parametrów i warunków spowoduje odrzucenie oferty.

· Oferowany przedmiot zamówienia musi mieć wymagane aktualne atesty i świadectwa zgonie z obowiązującymi przepisami prawa.
· Wykonawca oświadcza, że przedmiot zamówienia jest wolny od wszelkich wad i spełnia wszelkie normy i parametry określone przez prawo polskie oraz przez prawo Unii Europejskiej w tym zakresie.
...............................................................................................

/ miejscowość, data/ /podpis, pieczątki-osób upoważnionych/
ciąg dalszy formularza na następnej stronie
FORMULARZ OFERTOWY – ciąg dalszy

IV.  Oświadczenia dotyczące warunków/postanowień zawartych w specyfikacji istotnych warunków 

       zamówienia:

1)  zapoznałem się z treścią SIWZ dot. przetargu nieograniczonego na „Dostawa, montaż i uruchomienie Stacji Uzdatniania Wody oraz z załączonym do niej Projektem umowy i akceptuję określone w nim warunki bez zastrzeżeń;
2) oferowany przez naszą firmę przedmiot zamówienia spełnia bezwzględnie wymagania określone w SIWZ;
3) oferowane przez naszą firmę urządzenia są dopuszczone do obrotu i stosowania na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej zgodnie z prawem obowiązującym w tym zakresie, w tym są zgodne z przepisami ustawy o wyrobach medycznych;
4) oferowany przedmiot zamówienia jest kompletny, fabrycznie nowy i po zainstalowaniu będzie gotowy do podjęcia wszystkich funkcji zgodnie z przeznaczeniem bez żadnych dodatkowych zakupów lub inwestycji (poza materiałami eksploatacyjnymi);
5) oferowany przez naszą firmę przedmiot zamówienia jest wolny od wszelkich wad;
6) w razie wyboru mojej oferty zobowiązuje się do dostarczania przedmiotu zamówienia zgodnego z jego opisem zawartym w SIWZ, za cenę podaną w Formularzu Ofertowym i w terminie określonym w SIWZ;
7) zgodnie z definicją zawartą w art. 104, 105 i 106 ustawy z dnia 2 lipca 2004 roku o swobodzie działalności gospodarczej (Dz.U. Nr 173, poz. 1807 ze późn. zm.) jestem małym/średnim przedsiębiorstwem 
     TAK   □       NIE   □ ,
6)  wartość lub procentowa część zamówienia jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom 
     ............................................................................................................................................................................
     7)  wszystkie dane zawarte w mojej ofercie są zgodne z prawdą i aktualne w chwili składania oferty.
...............................................................................................

/ miejscowość, data/ /podpis, pieczątki-osób upoważnionych/
ZAŁĄCZNIK nr 4
PROJEKT UMOWY

zawarta w dniu ................................... roku, pomiędzy:
Wojewódzkim Szpitalem Zespolonym im. Ludwika Perzyny z siedzibą w Kaliszu przy ul. Poznańskiej 79 – Samodzielnym Publicznym ZOZ, NIP 618-20-25-893, zarejestrowanym w Sądzie Rejonowym w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy KRS, nr KRS 0000251663, reprezentowanym przez: 

1. dr n. med. Wojciecha Grzelaka - Dyrektora
zwanym dalej Zamawiającym

a

Firma:.................................................................................................... 
z siedzibą w ....................przy ulicy...............................................................,

zwaną dalej Wykonawcą

Stosownie do dokonanego przez Zamawiającego na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r (Dz. U. z 2015r. poz. 2164 ze zmianami ) w trybie przetargu nieograniczonego (sprawa nr 73/16) wyboru oferty Wykonawcy, strony zawarły umowę następującej treści:

§ 1

PRZEDMIOT UMOWY

1. Przedmiotem umowy jest dostawa, montaż i uruchomienie przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego
stacji uzdatniania wody o parametrach techniczno-użytkowych i cenie określonej w ofercie cenowej Wykonawcy z dnia .............… 2016 roku, której kopia stanowi Załącznik nr 1 do niniejszej umowy.

2. Wykonawca oświadcza, że przedmiot umowy jest wolny od wszelkich wad i spełnia wszelkie normy i parametry określone przez prawo Unii Europejskiej i prawo polskie, a w szczególności iż  urządzenia są zgodne z przep[isami ustawy o wyrobach medycznych.

3. Wykonawca zapewnia, iż oferowany przedmiot umowy spełnia wygania określone przez Zamawiającego w spezcyfikacji istotnych warunków zamówienia dot. przedmiotu umowy.  
§ 2

WARTOŚĆ PRZEDMIOTU UMOWY ORAZ WARUNKI PŁATNOŚCI

1. Wartość przedmiotu umowy (wynagrodzenie Wykonawcy)w dniu zawarcia umowy ustala się, na kwotę brutto ........................... PLN (słownie: .......................................................).

2. W cenie brutto zawierają się wszelkie koszty i obciążenia ( transport, opakowanie, czynności Wykonawcy związane z przygotowaniem dostawy, określone prawem podatki, opłaty celne i graniczne itp.) związane z dostawą, montażem i uruchomieniem przedmiotu umowy w miejscu wskazanym przez Zamawiającego.

3. W trakcie trwania umowy nie przewiduje się zmiany ceny.

4. Faktura będzie płatna w terminie 30 dni od daty jej wystawienia.

5. Zamawiający upoważnia Wykonawcę do wystawiania faktur VAT bez jego podpisu.

6. Faktura wystawiona będzie w walucie polskiej i w takiej też walucie będzie realizowana przez Zamawiającego płatność.

7. Wykonawca zobowiązuje się do sygnowania faktury VAT numerem umowy. 
8. Zamawiający zastrzega sobie, że ewentualna cesja wierzytelności nie może być dokonana bez uprzedniej zgody podmiotu tworzącego zgodnie z art. 54 ust. 5 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2016r., poz. 1638 tekst jednolity). 

§ 3

TERMIN REALIZACJI PRZEDMIOTU UMOWY

Wykonawca zobowiązuje się zrealizować przedmiotowe zamówienie niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie do dnia 25 listopada 2016 roku.

§ 4

WYMAGANIA ZAMAWIAJĄCEGO
1. W ramach przedmiotu umowy i jego cenie Wykonawca zobowiązany jest zlecić wykonanie badań fizykochemicznych i bakteriologicznych (endotoksyny) wody uzdatnionej akredytowanej jednostce (akredytowane laboratorium) 
2. Warunkiem odbioru przedmiotu umowy jest spełnienie norm dla wody przeznaczonej do dializ oraz przeprowadzenie przez Wykonawcę instruktażu w zakresie obsługi przedmiotu umowy osób wskazanych przez Zamawiającego, w miejscu dostawy.

3. Wraz z przekazaniem Stacji Uzdatniania Wody do użytku Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu instrukcje obsługi i dokumentację techniczną (DTR) nowych urządzeń.

4. Wykonawca (ramach przedmiotu umowy i jego cenie) zobowiązuje się wykonać dokumentację powykonawczą technologii zmodernizowanego systemu oraz wykonać inne nie ujęte w wykazie czynności i roboty, które są niezbędne do realizacji przedmiotu umowy, a których nie można było przewidzieć na etapie przygotowania specyfikacji. 
5. Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego wykonania w okresie gwarancji zalecanych przez producenta przeglądów technicznych dostarczonych urządzeń.

6. Prace związane z włączeniem nowych elementów uzdatniania wody oraz wykonania linii dystrybucyjnej  Wykonawca zobowiązany jest przeprowadzić tak, aby w jak najmniejszym stopniu zakłócały bieżącą pracę Stacji Dializ. Maksymalny jednorazowy przestój pracy Stacji Dializ to 30 godzin od soboty (licząc od północy) do poniedziałku (do godz. 600) - po wcześniejszym uzgodnieniu z Zamawiającym.

§ 5

OBOWIĄZKI WYKONAWCY

1. W ramach umowy Wykonawca zobowiązuje się:

a) dostarczyć, zainstalować, uruchomić urządzenia i oddać je do eksploatacji w stanie pełnej sprawności technicznej i użytkowej,

b) przeszkolić personel wskazany przez Zamawiającego w zakresie obsługi i prawidłowej eksploatacji przedmiotu umowy,

c) przedstawić Zamawiającemu harmonogram prac do akceptacji przez Zamawiającego w terminie 2 dni roboczych od daty podpisania umowy (Zamawiający zobowiązuje się w terminie 2 dni roboczych od daty otrzymania harmonogramu poinformować Wykonawcę o jego akceptacji lub wprowadzić zmiany),

d) przekazać Zamawiającemu instrukcje obsługi urządzeń w języku polskim oraz zalecenia producenta dotyczące częstości wykonywania okresowych przeglądów technicznych, 

e) dostarczyć na własny koszt i ryzyko oraz zainstalować w pomieszczeniu wskazanym przez Zamawiającego przedmiot umowy niezwłocznie po zawarciu niniejszej umowy, nie później jednakniż do dnia 25 listopada 2016r.,

f) Wykonawca zapewnia, iż oferowane urządzenia są kompletne i będą po zainstalowaniu gotowe do pracy bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji (poza materiałami eksploatacyjnymi).

2. Wykonawca zobowiązany jest na swój koszt zabezpieczyć dostawę przedmiotu zamówienia i ponosi z tego tytułu pełną odpowiedzialność do momentu odebrania jej przez Zamawiającego. Wykonawca odpowiedzialny jest za wybór środka transportu, jak i za właściwe opakowanie towaru dające zabezpieczenie przed czynnikami pogodowymi, uszkodzeniami itp.

3. Wykonawca przedstawi listę podmiotów upoważnionych przez wytwórcę do wykonywania obsługi gwarancyjnej, przeglądów okresowych i napraw pogwarancyjnych oraz poda zalecaną przez producenta częstotliwość wykonywania przeglądów okresowych.
§ 6

WARUNKI ODBIORU PRZEDMIOTU UMOWY

1. Warunkiem odbioru przedmiotu umowy będzie:

a) potwierdzenie kompletności dostawy, uruchomienie przedmiotu umowy, poprawność jego działania, 

b) przeszkolenie osób wskazanych przez Zamawiającego w zakresie obsługi i prawidłowej eksploatacji przedmiotu umowy,

c) przekazanie przez Wykonawcę wyników badania wody pod względem bakteriologicznym (endotoksyny) i fizykochemicznym wody uzdatnionej, 
d) przekazanie przez Wykonawcę dokumentacji powykonawczej technologii zmodernizowanego systemu.

2. Potwierdzenie, o którym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu nastąpi w formie protokołu przekazania przedmiotu umowy do eksploatacji podpisanego przez Zamawiającego i Wykonawcę.

3. Data protokolarnego przekazania, o którym mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu rozpoczyna bieg okresów gwarancji, o których mowa w niniejszej umowie.

4. Protokół przekazania warunkuje wystawienie przez Wykonawcę faktury na rzecz Zamawiającego.

§ 7

GWARANCJA

1. Wykonawca zapewnia Zamawiającemu dobrą jakość i sprawne działanie przedmiotu umowy, przy założeniu jego użytkowania zgodnie z przeznaczeniem i zasadami określonymi w Instrukcji Obsługi.

2. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji i rękojmi na przedmiot umowy.

3. Termin udzielonej gwarancji na przedmiot umowy wynosi …........ miesiący od dnia dokonania odbioru, o którym mowa w § 6 niniejszej umowy, 

4. W okresie gwarancji Zamawiający nie ponosi żadnych kosztów związanych z obsługą serwisową przedmiotu zamówienia, za wyjątkiem materiałów eksploatacyjnych.

5. Jeżeli w okresie określonym w ust. 3 niniejszego paragrafu zostaną wykryte w dostarczonym przedmiocie umowy wady, to Wykonawca będzie zobowiązany nieodpłatnie naprawić lub wymienić uszkodzone elementy w terminach niżej określonych.

6. Opiekę techniczną w okresie gwarancji i po gwarancji sprawuje autoryzowany serwis Wykonawcy.

7. Wykonawca zobowiązuje się podjąć czynności związane z usunięciem ewentualnych awarii przedmiotu zamówienia niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 24 h od chwili jej zgłoszenia.

8. Wykonawca gwarantuje, że w przypadkach awarii przedmiotu umowy dokona naprawy w terminie 2 dni roboczych od daty zgłoszenia awarii.

9. W przypadku nie wykonania naprawy w czasie 2 dni roboczych od daty zgłoszenia awarii Zamawiający ma prawo zlecić wykonanie naprawy innej specjalistycznej firmie serwisowej na koszt i ryzyko Wykonawcy. 

10. Wykonawca zobowiązuje się do wymiany uszkodzonego podzespołu przedmiotu umowy na nowy (bez dodatkowych opłat) w okresie gwarancji, w przypadku wystąpienia 3 istotnych awarii podzespołu urządzenia (za uszkodzenia istotne przyjmuje się wszystkie uszkodzenia ograniczające funkcję przedmiotu umowy) lub niemożności dokonania naprawy w terminie, o którym mowa w ust. 9

11. Okres gwarancji przedłuża się według zasady: za każdy dzień wyłączenia przedmiotu umowy z eksploatacji Zamawiający uzyskuje przedłużenie okresu gwarancji o 1 dzień.

12. W przypadku wymiany uszkodzonego przedmiotu umowy lub wymiany jego części w związku z okolicznościami określonymi w ust. 7-10 niniejszego paragrafu oraz w przypadku skorzystania z rękojmi, w stosunku do nowego przedmiotu umowy lub jego części obowiązują warunki gwarancji i serwisu określone w niniejszej umowie. Okres gwarancji dla nich (tj. wymienionego przedmiotu umowy lub jego części) biegnie na nowo od daty dostawy według warunków niniejszej umowy.

13. Wykonanie zobowiązań z tytułu gwarancji i rękojmi należy do przedmiotu umowy.

14. Niniejsza umowa stanowi dokument gwarancyjny w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego.
§ 8
KARY UMOWNE

1. Strony zastrzegają sobie prawo do naliczania kar umownych przewidzianych w niniejszym paragrafie.
2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

· za zwłokę w realizacji postanowień umowy wynikających z § 3 niniejszej umowy w wysokości 0,5% wartości przedmiotu umowy za każdy dzień zwłoki,

· za zwłokę w realizacji zobowiązań wynikających z § 7 ust. 8 niniejszej umowy w wysokości 0,5% wartości przedmiotu umowy za każdy dzień zwłoki,
·  w przypadku rażącego naruszania zapisów §4 - §5 umowy w wysokości 1,0 % wartości przedmiotu umowy.
3. Kara umowna za odstąpienie od umowy z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi druga strona, będzie naliczana na rzecz strony odstępującej od umowy w wysokości 10 % wartości umowy.

4. Kary umowne nie zwalniają stron z odpowiedzialności za powstałą szkodę na zasadach ogólnych.

5. Wykonawca wyraża zgodę na potrącanie kar umownych z przysługującego mu wynagrodzenia.

§ 9

PODWYKONASTWO1

  1.  Wykonawca oświadcza, że cały zakres zamówienia wykona samodzielnie bez udziału  podwykonawców. / Wykonawca oświadcza, że następujący zakres zamówienia wykona przy   pomocy podwykonawców: 

      Podwykonawca .................. zakres zamówienia: ...................., co stanowi wartość brutto ..................,

      Podwykonawca  .............. zakres zamówienia: ..................., co stanowi  wartość brutto  ................... ,.

2.   Do zawarcia umowy o wykonanie dostawy przez Wykonawcę z podwykonawcą wymagana jest 

      zgoda Zamawiającego.

3.   Jeżeli Zamawiający, w terminie 14 dni od przedstawienia mu przez Wykonawcę informacji o  zawarciu

      umowy z podwykonawcą, nie zgłosi na piśmie sprzeciwu, zastrzeżeń, lub żądania przedstawienia takiej 

      umowy lub jej projektu, uważa się, że wyraził on zgodę na zawarcie umowy.

4.   Do zawarcia umowy prze podwykonawcę z dalszym podwykonawcą wymagana jest zgoda  

       Zamawiającego i Wykonawcy. Ustalenia ust. 3 stosuje się odpowiednio.

5.    Umowy, o których mowa w ust. 2 i 4 powinny być zawarte w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 

6.   Treść umów z podwykonawcami nie może być sprzeczna z treścią umowy zawartej z  Wykonawcą.

7.   W sytuacji określonej w ust. 5 i 6 Zamawiającemu przysługują uprawnienia w postaci:  wstrzymania

       płatności należności z tytułu realizacji umowy przez Wykonawcę do czasu  dostosowania warunków

       umów do ustaleń określonych w niniejszym paragrafie.

8.   Wykonawca zobowiązany jest do składania wraz z fakturą pisemnego potwierdzenia przez podwykonawcę, 

       którego wierzytelność jest częścią składową faktury wystawionej przez Wykonawcę i Podwykonawcę, 

       dokonania zapłaty na rzecz tego podwykonawcy pod rygorem wstrzymania zapłaty należności objętych 

       fakturą.   

9.    Potwierdzenie powinno zawierać zestawienie kwot, które należne są podwykonawcy z tej faktury.

10. Za okres wstrzymania zapłaty faktury, z przyczyn opisanych w ust. 7 i 8, Wykonawcy nie przysługują odsetki za zwłokę.

11. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność z tytułu niewykonania lub    nienależytego wykonania dostawy przez podwykonawców.  

§ 10
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnego aneksu pod rygorem nieważności i mogą zostać dokonane, o ile nie stoją w sprzeczności z regulacjami zawartymi w ustawie Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2015r. poz. 2164 t.j. z późn. zm.). 

2. Oprócz przypadków przewidzianych w Kodeksie cywilnym Zamawiający może odstąpić od umowy w razie 

       zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, 

       czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. Zamawiający może odstąpić od umowy w 

       terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach, w takim przypadku Wykonawca może 

       żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy.

3. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego, o ile przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 nie stanowią inaczej.

4. Ewentualne spory mogące wyniknąć z realizacji niniejszej umowy strony zobowiązują się rozwiązywać polubownie, w drodze negocjacji. W razie braku porozumienia spory będzie rozstrzygał sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego.

5. Umowę niniejszą sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.

Wykonawca:           






Zamawiający:

............................                                                                                                                                              ..............................
_________________________

1Jeśli dotyczy
UWAGA: 

Warunki wymagające określenia (kropki) zostaną wprowadzone do umowy na podstawie oferty, która zostanie uznana za najkorzystniejszą w niniejszym postępowaniu

27
ZAŁĄCZNIK nr 5
Sprawa nr 74/16
	Zamawiający:

Wojewódzki Szpital Zespolony im. L. Perzyny w Kaliszu

ul. Poznańska 79, 62-800 Kalisz


Wykonawca:

……………………………………………………..……............................................................................................................................................…

.............................................................................................................................................................................................................

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:

…………………………………………………………………………….....................................…......................................................................................

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

WYKAZ WYKONANYCH DOSTAW
	Lp.
	Nazwa i adres

Zamawiającego


	Przedmiot zamówienia
	Data realizacji zamówienia
	Wartość zamówienia brutto

[PLN]

	
	
	
	
	


Wykonawca powinien podać informacje, na podstawie, których zamawiający będzie mógł ocenić spełnienie warunku udziału w postępowaniu.

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r. 











…………………………………………
10

