WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY

im. Ludwika Perzyny w Kaliszu

62-800 KALISZ ul. Poznańska 79

SPECYFIKACJA

ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

dotycząca postępowania p.n.

sukcesywne dostawy akcesoriów do sterylizacji, pojemników: transportowych, na materiał do badań histopatologicznych, na zużyty jednorazowy sprzęt medyczny 
oraz papierów rejestracyjnych do badań EKG, KTG oraz żeli

Specyfikację zatwierdzono:

dnia 15 kwietnia 2019 roku

SPIS TREŚCI

- Informacje dotyczące zamawiającego oraz postępowania.

- Przedmiot zamówienia

- Podstawy wykluczenia i warunki udziału w postępowaniu.

- Wykaz wymaganych dokumentów i oświadczeń

- Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty i sposób jej oceny.

- Forma oświadczeń i dokumentów, sposób ich przekazywania oraz sposób 	przygotowania oferty i tryb jej złożenia.

- Termin związania ofertą.

- Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert

- Sposób udzielania wyjaśnień dotyczących SIWZ oraz osoby upoważnione do porozumiewania się z wykonawcami

- Wymagania dotyczące wadium

- Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy

- Tryb otwarcia i oceny ofert

- Środki ochrony prawnej przysługujące Wykonawcy w toku postępowania

- Ogłoszenie o wynikach postępowania

- Informacja o formalnościach, jakie należy dopełnić po wyborze oferty celem zawarcia umowy

- Podwykonawstwo - podwykonawcy

- Informacje dotyczące projektu umowy oraz możliwości zmiany umowy, jakie przewiduje Zamawiający, zgodnie z art. 144, ust. 1 ustawy Pzp.

- Informacje dotyczące zamawiającego oraz postępowania.

- Zamawiającym jest: Wojewódzki Szpital Zespolony im. Ludwika Perzyny w Kaliszu

Adres: ul. Poznańska 79, 62-800 Kalisz

Godz. pracy administracji: 700 – 1435

NIP: 618-20-25-893, Regon: 300224440, KRS: 0000251663

- Dane dotyczące komunikacji elektronicznej w sprawie zamówienia publicznego:

- Faks do korespondencji w sprawie Zamówienia: 62 757-13-23

- Adres e-mail: zamowienia.publiczne@szpital.kalisz.pl

- strona internetowa: www.szpital.kalisz.pl

- Użyte w SIWZ terminy mają następujące znaczenie:

- „zamawiający” – Wojewódzki Szpital Zespolony im. Ludwika Perzyny w Kaliszu

- „wykonawca” – osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która ubiega się o udzielenie niniejszego zamówienia, złoży ofertę albo zawrze z Zamawiającym umowę w sprawie niniejszego zamówienia publicznego,

- „SIWZ”, „specyfikacja” – niniejsza Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia,

- „ustawa” – ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 t.j. z późn. zm.),

- Postępowanie, którego dotyczy niniejsza Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia dotyczy zamówienia publicznego i oznaczone jest znakiem 23/19 Wykonawcy we wszelkich kontaktach z zamawiającym powinni powoływać się na ten znak.

- Postępowanie zostanie przeprowadzone na podstawie ustawy i przepisów wykonawczych wydanych na jej podstawie oraz niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego.

- Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27   kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w   sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o   ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, zamawiający informuje, że:

- administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wojewódzki Szpital Zespolony im. Ludwika Perzyny w Kaliszu, tel. 62 765 13 56;

- inspektorem ochrony danych osobowych jest Pan Paweł Gawroński - Kierownik Działu Organizacyjnego, tel. 62 765 13 78;

- Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu” związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn. „ sukcesywne dostawy akcesoriów do sterylizacji, pojemników transportowych, na materiał do badań histopatologicznych, na zużyty jednorazowy sprzęt medyczny oraz papierów rejestracyjnych do badań EKG, KTG oraz żeli” numer sprawy 23/19 prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego;

- odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 t.j. z późn. zm.), dalej „ustawa Pzp”;

- Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp. przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;

- obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp., związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;

- w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

- posiada Pani/Pan:

- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących,

- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych*,

- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania

- danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO**,

- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

- nie przysługuje Pani/Panu:

- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych,

- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO,

- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż               podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

- Zamówienie dotyczy/nie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej. nazwa projektu lub programu:

........................................................................................................................................................................

- Zamawiający nie zastrzega, aby o udzielenie zamówienia mogły ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych.

- Zamawiający odstępuje od wymogu użycia środków komunikacji elektronicznej przy składaniu ofert na podstawie art. 10c ust. 1 pkt. 3 tj. użycie środków komunikacji elektronicznej wymagałoby specjalistycznego sprzętu, który nie jest dostępny dla zamawiającego.

- Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych tj. na każde zadanie osobno.

- Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

- Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

- Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówienia publicznego w dynamicznym systemie zakupów.

- Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

- Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 i 7.

- Zamawiający nie przeprowadził przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia dialogu technicznego.

- Postępowanie prowadzone jest z zastosowaniem procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy, tj. zamawiający najpierw dokona oceny ofert a następnie zbada czy wykonawca, którego oferta zostanie oceniona jako najkorzystniejsza nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

* Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania
   o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z
   ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.

** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do
      przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony
      praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii
     Europejskiej lub państwa członkowskiego.

- Przedmiot zamówienia

- Przedmiotem zamówienia jest: robota budowlana/usługa/dostawa pn. „ sukcesywne dostawy akcesoriów do sterylizacji, pojemników: transportowych, na materiał do badań histopatologicznych, na zużyty jednorazowy sprzęt medyczny oraz papierów rejestracyjnych do badań EKG, KTG oraz żeli”

- Całkowita wartość zamówienia nie przekracza kwotę/y wartości zamówienia określoną/ej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp a dotyczącej roboty budowlanej/usługi/dostawy.

- Okres, w którym realizowane będzie zamówienie:

- Realizacja zamówienia następować będzie przez okres 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy 
z Wykonawcą wyłonionym w wyniku rozstrzygnięcia postępowania o zamówienie publiczne

- okres w dniach ..............

- data rozpoczęcia  ..............

- data zakończenia ..............

- inne informacje/odmienny okres realizacji zamówienia ...............................................................

- Główny kod CPV: 33141000-0-Jednorazowe, niechemiczne artykuły medyczne i hematologiczne,

- Dodatkowe kody CPV: szpitalne wyroby papierowe - 33198000-4, Koperty-30199230-1, Materiały medyczne – 33140000-3, Szczotki-39224200-0, Oleje białe i parafina ciekła - 09211700-8, 	pojemniki chirurgiczne - 33169400-6, Inne pojemniki-44619000-2, pojemniki i kosze na odpady - 34924800-6

- Zamawiający informuje, iż ilekroć w SIWZ i jej załącznikach przedmiot zamówienia jest opisany:

- ze wskazaniem znaków towarowych, nazw własnych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę to przyjmuje się, że wskazaniom takim towarzyszą wyrazy „lub równoważny”. Oznacza to, że dopuszcza się zaoferowanie wyrobów nie gorszych niż opisywanych, tj. spełniających wymagania techniczne, funkcjonalne i jakościowe, co najmniej takie jak wskazane w dokumentacji przetargowej.

b)	poprzez odniesienie się do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych, to przyjmuje się, że dopuszcza się rozwiązania równoważne opisywanym, a odniesieniu takiemu towarzyszą wyrazy „lub równoważne”.

- Załącznikami do SIWZ są następujące dokumenty:

- oświadczenie w celu wstępnego potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia - załącznik nr 1,

- formularz ofertowy - załącznik nr 2,

- formularz cenowy – załącznik nr 3,

- projekt umowy - załącznik nr 4,

- Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy: akcesoriów do sterylizacji, pojemników: transportowych na materiał do badań histopatologicznych, na zużyty jednorazowy sprzęt medyczny oraz oleju do konserwacji systemów napędowych, szyn do usztywniania palca, a także papierów rejestracyjnych do badań EKG, KTG i żeli - przedmiot zamówienia składa się z 12 niepodzielnych zadań:

Zadanie nr 1 - Rękawy foliowo – papierowe oraz torby foliowo-papierowe bez zakładki ze wskaźnikami na parę wodną, torebki foliowo-włókninowe, włóknina, papier krepowany

Zadanie nr 2 – Testy i wskaźniki do procesu sterylizacji oraz osłonki podwójne na narzędzia

Zadanie nr 3 – Koperty do dokumentacji procesu sterylizacji oraz etykiety do metkownicy trzyrzędowej

Zadanie nr 4 – Testy oraz rękawy do sterylizacji plazmą.

Zadanie nr 5 - Kasety do sterylizacji plazmowej i akcesoria do autoklawu Sterrad® 100S

Zadanie nr 6 - Akcesoria do sterylizacji: szczotki do mycia narzędzi, plomby do kontenerów, rękawice bawełniane

Zadanie nr 7 - Pojemniki transportowe

Zadanie nr 8 - Olej do konserwacji systemów napędowych, filtry wielokrotnego użytku

Zadanie nr 9 - Pojemniki na materiał do badań histopatologicznych

Zadanie nr 10 - Pojemniki na zużyty sprzęt jednorazowy

Zadanie nr 11 - Papiery rejestracyjne do badań EKG, KTG oraz żele do badań USG, EKG

Zadanie nr 12 - Szyny aluminiowe do usztywniania palca

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz wymagania Zamawiającego, których spełnienie jest konieczne:

Zadanie nr 1

Rękawy foliowo – papierowe oraz torby foliowo-papierowe bez zakładki
ze wskaźnikami na parę wodną, torebki foliowo-włókninowe, włóknina, papier krepowany

Poz. 1-12 formularza cenowego

Rękawy oraz torby – posiadające charakterystykę opakowań wydaną przez ich producenta lub dystrybutora (do okazania na wezwanie Zamawiającego) i wykonane zgodnie z normą PN-EN 868-2-3-5 oraz spełniające podane dalej wymagania: papier o gramaturze przynajmniej 70 g/m2, folia wielowarstwowa o grubości nie większej niż 56,7 mikrometrów,testy sterylizacji na papierze pod folią, wszystkie napisy i testy poza przestrzenią pakowania, jednoznacznie oznaczony kierunek otwierania, zgrzew fabryczny wielokrotny, Zamawiający dopuszcza testy pomiędzy warstwami laminatu foliowego przy zgrzewie fabrycznym. Piktogram oznaczający że opakowanie jest jednorazowego użytku. Znak CE umieszczony na opakowaniu zbiorczym lub wewnątrz rolki zgodnie z Ustawą o Wyrobach Medycznych.

- podane szerokości rękawów mogą być z tolerancją +10%,

- podane szerokości torebek są wymiarami minimalnymi,

- torby foliowo-włókninowe, gramatura włókniny 60g/m2

Poz. 13-15 formularza cenowego

Włóknina, 3-warstwowa  miękka  nowej generacji o gramaturze 55g/m2/60m2.Włóknia   przeznaczona do sterylizacji parowej, plazmowej charakteryzująca się doskonałą przepuszczalnością czynnika sterylizującego połączona z wysoką barierowością bakteriologiczną jak również charakteryzująca się dużą miękkością i łatwością w układaniu , wymagany kolor  zielony .

Poz. 16 formularza cenowego

Papier krepowany – włókno celulozowe, gramatura 60g/m2 kolor zielony lub niebieski

Zadanie 2

Testy i wskaźniki do procesu sterylizacji oraz osłonki podwójne na narzędzia

Poz. 1 formularza cenowego

Taśma wskaźnikowa do sterylizacji parowej – szerokość minimum 19 mm, długość nie mniej niż 50 mb, spełnia wymogi PN-EN ISO 11140-1 – mocna

Poz. 2 formularza cenowego

Taśma bezwskaźnikowa – szerokość minimum 19mm, długość nie mniej niż 50m, samoprzylepna ze specjalnego supermocnego krepowanego papieru z naniesioną warstwą kleju gwarantującego jej dobre przyleganie do różnych powierzchni m.in. papieru, włókniny folii lub metalu, służy do zabezpieczenia sterylizowanych pakietów przed niekontrolowanym otwarciem.

Poz. 3 formularza cenowego

Testy biologiczne do sterylizacji parowej – postać fiolkowa, odczyt maksymalnie po 24 godz. inkubacji, jednoznaczny odczyt wyniku, oryginalne, firmowe opakowanie, minimum 12 miesięczny okres ważności, ilość sporów  w pojedynczym teście musi wynosić 106

Poz. 4 formularza cenowego

Integrator klasy 5 – zintegrowany test chemiczny zgodny z normą ISO 11140-1 do kontroli sterylizacji parowej z przesuwalną substancją wskaźnikową. Test z wyraźnie oznaczonym polem bezpieczeństwa odczytu w dwóch niezależnych okienkach – długość testu min 10cm, Data ważności, oznaczenie normy oraz informacje techniczne umieszczone na każdym teście w języku polskim. Norma potwierdzająca klasę testów umieszczona na każdym pasku. Test wykorzystywany ze specjalnym przyrządem jako test kontroli wsadu w postaci tuby PCD symulujący test Helix – rurki o ok. dł 1,5m przekroju 1mm, w kształcie tuby o ok. 20cm,

wykonanej ze stali nierdzewnej pokrytej specjalną powłoką polimeru w celu zachowania równej

temperatury w cały zestawie kontrolnym. Kompatybilny z testami typu V z przesuwalną substancją oraz ampułkowymi testami biologicznymi do kontroli procesu sterylizacji parą wodną. Przyrząd kompatybilny z normami ISO 11140.

Poz. 5 formularza cenowego

Test chemiczny 4-tej generacji (wieloparametrowy) do sterylizacji parowej – substancja wskaźnikowa umieszczona punktowo lub liniowo wrażliwy na wszystkie parametry krytyczne cyklu, spełnia wymogi EN-867-1, jest nietoksyczny (nie zawiera metali ciężkich)

Poz. 6 formularza cenowego

Testy Bowie-Dick`a – jednoznaczna interpretacja wyniku, jednorazowy pakiet kontrolny 1340C, 3,5 min, kontroluje penetrację i jakość pary, kontroluje symulację ładunku porowatego, zgodność z normą PN-EN ISO 11140-1, jest nietoksyczny (nie zawiera metali ciężkich), minimum 12 miesięczny okres ważności,

Poz. 7 formularza cenowego

Testy do kontroli mycia i dezynfekcji w myjniach dezynfektorniach – na płytce  test do wykazania pozostałości krwi na instrumentach medycznych czyli kontroli stanu czyszczenia instrumentów medycznych z krwi metodą maszynową, test jednorazowy, prosty i szybki w użyciu, łatwy do odczytania po zastosowaniu w myjni.

Poz. 8-13 formularza cenowego

Osłonki przeznaczone do ochrony narzędzi przed uszkodzeniami mechanicznymi podczas transportu, mycia i sterylizacji oraz jako dodatkowe zabezpieczenie przed przebiciem opakowań sterylizacyjnych papierowych lub papierowo-foliowych i zakażeniem

Konstrukcja i budowa osłon powoduje iż narzędzie, zawias i końce są otwarte podczas cyklu sterylizacji co pozwala na swobodną penetrację czynnika sterylizującego. Perforacja osłonek powoduje szybkie odparowanie wilgoci podczas cyklu sterylizacji.

Poz. 14 formularza cenowego

Test kontroli zgrzewu w formie arkusza z czarnym polem testowym oraz z miejscami do opisu testu

Poz. 15 formularza cenowego

Test kontroli dezynfekcji termicznej w zakresie parametrów 930C 10min./lub 900C 5 min. Wskaźniki w formie porytego laminatem papierowego paska samoprzylepnego, na którym umieszczono substancję testową. Informacja o kolorze wskaźnika po prawidłowym procesie dezynfekcji umieszczona jest na każdym teście.

Zadanie 3

Koperty do dokumentacji procesu sterylizacji oraz etykiety do metkownicy trzyrzędowej

Poz. 1 formularza cenowego

Koperta archiwizująca co najmniej 10 cykli jednodniowo

- na kopercie:

- nr sterylizatora

- nr cyklu, temperatura, czas

- wynik testu chemicznego i biologicznego

- wynik testu szczelności

- wynik testu Bowie Dick’a

- podpis osoby uprawnionej

Poz. 2 formularza cenowego

Koperta archiwizująca proces mycia i dezynfekcji:

- posiadająca miejsce na zapisy decyzji o zwolnieniu myjni do pracy

- miejsce na wklejenie wyniku oferowanego testu mycia i dezynfekcji

- liczbę cykli do zaprotokółowania na jednej stronie nie mniej niż 9

- podpis osoby uprawnionej

Poz. 3 formularza cenowego

Etykiety do metkownicy trzyrzędowej

- zawierające:

- data sterylizacji

- data ważności

- nr autoklawu

- nr cyklu

- kod operatora

- samoprzylepne

- z wskaźnikiem chemicznym sterylizacji /para/

Zadanie 4

Testy i rękawy do sterylizacji plazmowej

Poz. 1 formularza cenowego

Testy chemiczne do plazmy – nietoksyczny wskaźnik paskowy, przebarwiający się po ekspozycji jednoznacznie i wyraźnie

Poz. 2 formularza cenowego

Testy biologiczne do plazmy - wskaźnik fiolkowy/ampułkowy, z widocznym na fiolce wskaźnikiem sterylizacji, etykieta testu ze wskaźnikiem plazmy z możliwością jej odklejenia, wymagane określenie warunków zabicia drobnoustrojów w temperaturze plazmy, testy kompatybilne do inkubatora niskotemperaturowego 580 C, w opakowaniu przyrząd do kruszenia fiolek, odczyt po 24 godzinach.

Poz. 3 formularza cenowego

Testy do wykrywania pozostałości zanieczyszczeń białkowych - gotowe do użycia testy do wykrywania pozostałości zanieczyszczeń białkowych gdzie w jednoelementowym przyrządzie do pobrania próby znajduje się wymazówka i substancja testowa. Nie dopuszcza się testów gdzie substancja testowa jest umieszczana w oddzielnej fiolce. W przypadku obecności białek substancja testowa zmienia kolor już w 5 sekund z jsnożółtej na niebieską. Intensywność przebarwienia wzrasta wraz ze stopniem zanieczyszczenia. Test nie wymaga inkubacji, wykrywa pozostałości białkowe na poziomie 1µd.

Poz. 4-8 formularza cenowego

Rękawy do sterylizacji plazmowej:

- konstrukcja i wykonanie zgodne z normami PN - EN dla tego typu opakowań,

- rękaw bezcelulozowy,

- warstwa nieprzezroczysta wykonana z tworzywa TYVEK lub równoważnego,

- w obszarze zgrzewu, a poza obszarem pakowania wskaźnik chemiczny zmieniający zabarwienie w sposób jednoznaczny, widoczny i wyraźnie interpretujący wynik ekspozycji,

- łatwość zgrzewania,

- posiadające doskonałą barierę p/drobnoustrojom i odporność na przebijanie i rozdarcie,

- opakowanie powinno posiadać deklarację producenta co do warunków przechowywania opakowań, ważności produktu sterylnego, który jest zabezpieczany, od których uzależnione jest utrzymanie terminu ważności pakietu sterylnego,

Zadanie 5

Kasety do sterylizacji plazmowej i akcesoria do autoklawu Sterrad® 100S

Poz. 1 formularza cenowego

Kaseta na 5 cykli, do autoklawu STERRAD® 100S, zawierająca składnik sterylizujący (nadtlenek wodoru) zabezpieczona wskaźnikiem chemicznym

Poz. 2 formularza cenowego

Akcesoria do autoklawu STERRAD® 100S (6 kartonów na zużyte kasety, 12 rolek do drukarki, 3 taśmy do drukarki, 6 płytek na osad)

Zadanie 6

Akcesoria - Szczotki do mycia narzędzi, plomby do kontenerów, rękawice bawełniane

Poz 1 formularza cenowego

Szczotka do czyszczenia narzędzi MIC długość całkowita 650mm, wytrzymująca warunki sterylizacji parowej, odporna na 134 st C

Poz 2 formularza cenowego

Szczotka do czyszczenia narzędzi MIC długość całkowita 450mm, wytrzymująca warunki sterylizacji parowej odporna na 134st C

Poz 3 formularza cenowego

Szczotka do czyszczenia narzędzi MIC długość całkowita 300mm, wytrzymująca warunki sterylizacji parowej odporna na 134st C

Poz 4 formularza cenowego

Szczotka do czyszczenia narzędzi MIC długość całkowita 300mm, wytrzymująca warunki sterylizacji parowej odporna na 134st C, możliwość myć w myjni

Poz 5 formularza cenowego

Szczotka do czyszczenia narzędzi - wytrzymałe włosie długość całkowita 235mm, dł szczotki 75mm, dł włosia 15mm, możliwość myć w myjni, dezynfektorze, wytrzymująca warunki sterylizacji parowej odporna 
na 134st C

Poz 6 formularza cenowego

Szczotka dwustronna z nylonowym włosiem długość całkowita 175mm, dł szczotek 40mm i 30mm, dł włosia po obu stronach 10mm, wytrzymująca warunki sterylizacji parowej odporna na 134st C

Poz 7 formularza cenowego

Szczotka do czyszczenia narzędzi podwójnie zakończona włosie- nylon i stal nierdzewna dł. 180mm

Poz 8 formularza cenowego

Gładki czyścik 15x10cm

Poz 9, 10 formularza cenowego

Plomba do kontenerów uniwersalna ze wskaźnikiem sterylizacji parowej

Poz 11 formularza cenowego

Rękawice ochronne do obsługi autoklawu, bawełniane. Długość części osłaniającej przedramię 28cm. Nadające się do prania i wielokrotnego użytku.

Zadanie 7

Pojemniki transportowe

Poz 1-2 formularza cenowego

Pojemnik  transportowy uniwersalny, szczelnie zamykany  przylegającą pokrywą na zawiasach, z możliwością układania w stosy, nadający się do mycia w myjniach dezynfektorach

Zadanie 8

Olej do konserwacji systemów napędowych, filtry wielokrotnego użytku

Poz 1 formularza cenowego

Olej do konserwacji systemów napędowych - trwały ,odporny na przegrzanie, odporny na parę ,olej bez zawartości silikonu ,oraz nie pozostawiający pozostałości i inkrustacji na powierzchni narzędzi ,dozowanie w formie pojemnika  pod ciśnieniem

Poz 2 formularza cenowego

Końcówki do stosowania wraz z olejem do konserwacji systemów napędowych

Poz 3 formularza cenowego

Filtr PTFE do kontenera do wielokrotnego  użytkowania

Zadanie 9

Pojemniki  na  materiał  do  badań  histopatologicznych

Poz 1-8 formularza cenowego

Pojemniki muszą  być  wykonane  z  tworzywa  odpornego  na  uszkodzenia  w  czasie  transportu;  wyposażone  w  szczelne  zamknięcie,  zabezpieczające  przed  wylewaniem  się  zawartości

Zadanie 10

Pojemniki  na  zużyty sprzęt  jednorazowy

Poz 1-5 formularza cenowego

Pojemniki muszą być wykonane z tworzywa (koloru czerwonego) odpornego na  przekłucie,  przemoknięcie,  przeznaczone  do  utylizacji;  otwór  wlotowy  w  pokrywie  wyposażony  w  odpowiednie  wycięcie  umożliwiające  bezpieczne  usuwanie  igieł  od  strzykawek  bez  konieczności  używania  dłoni;  pokrywa  pojemnika  musi  posiadać  zamknięcie  uniemożliwiające  ponowne  otwarcie  napełnionego  pojemnika.

W przypadku pozycji  3 wymagana  minimalna  wysokość  pojemnika  20cm.

Poz 6-7 formularza cenowego

Pojemniki  na  odpady medyczne (chemiczne) muszą  być  wykonane  z  tworzywa (koloru żółtego) odpornego  na  przekłucie,  przemoknięcie,  przeznaczone  do  utylizacji;  otwór  wlotowy  w  pokrywie  wyposażony  w  odpowiednie  wycięcie  umożliwiające  bezpieczne  usuwanie  igieł  od  strzykawek  bez  konieczności  używania  dłoni;  pokrywa  pojemnika  musi  posiadać  zamknięcie  uniemożliwiające  ponowne  otwarcie  napełnionego  pojemnika.

Zadanie 11

Papiery rejestracyjne do badań EKG, KTG oraz żele do badań USG, EKG

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony  w Formularzu Cenowym (11)

Zadanie 12

Szyna aluminiowa do usztywniania palca

Poz 1 formularza cenowego

Szyna  aluminiowa z gąbką do usztywniania palca roz.500x20

Pozostałe wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia (rodzaj asortymentu, parametry, rozmiary, itp.) oraz orientacyjne ilości w okresie objętym zamówieniem, zostały zawarte w załączniku nr 3 do niniejszej SIWZ - Formularze Cenowe (1)-(12)

Oferowane wyroby muszą bezwzględnie spełniać parametry określone dla każdego z nich przez Zamawiającego powyżej oraz w „Formularzu Cenowym” oraz być dopuszczone do obrotu i stosowania na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej oraz Uni Europejskiej zgodnie z prawem w tym zakresie, a jeżeli dotyczy  z przepisami ustawy o wyrobach medycznych na tą okoliczność konieczne jest złożenie przez Wykonawcę stosownego oświadczenia zawartego w „Formularzu Ofertowym”

Warunki dostawy:

- Wymagane jest, aby każdy pojedynczy egzemplarz oferowanego wyrobu oraz opakowanie  zbiorcze zaopatrzone było w etykietę handlową, sporządzoną w języku polskim zawierającą  wszystkie wymagane informacje (m. in. nazwę producenta, nr serii, datę ważności, rozmiar).

- Dostawa przedmiotu zamówienia będzie następować sukcesywnie na podstawie składanych przez Zamawiającego pisemnych zamówień (dopuszcza się formę przekazywania zamówień faksem, 
e-mailem bez konieczności sporządzania harmonogramu dostaw) w terminie: max 5 dni roboczych licząc od chwili złożenia zamówienia.

- Wykonawca zobowiązany będzie na swój koszt zabezpieczyć dostawy i ponosił będzie z tego tytułu pełną odpowiedzialność do momentu odebrania jej przez Zamawiającego. Dostawa artykułów następować będzie do Magazynu Zamawiającego (kondygnacja -1) w godzinach od 7:30 do 14:00. w dni robocze. Jeśli towar zamówiony jest w piątek to Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia go w pierwszym dniu roboczym po wyznaczonym terminie w godzinach pracy apteki. Za dni robocze w rozumieniu Ustawy z dnia 18.01.1951r. o dniach wolnych od pracy (Dz.U. z 1951r. Nr 4, poz. 28 z późn. zm.) uważane będą dni od poniedziałku do soboty.

Zamawiający przy określaniu ilości zamawianego asortymentu dochował należytej staranności jednak faktyczna ilość zakupionych wyrobów, wielkość poszczególnych zamówień i ich rodzaj uzależniona będzie 
od rzeczywistych potrzeb Zamawiającego. Wykonawcy, z którym zamawiający podpisze umowę nie przysługuje roszczenie o realizację dostawy w wielkościach podanych Formularzu Cenowym.

Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez zamawiającego jest obowiązany wskazać, że oferowane przez niego dostawy spełniają wymagania określone przez zamawiającego. W przypadku wątpliwości co do równoważności zaoferowanego produktu Zamawiający zastrzega sobie prawo wezwania Wykonawcy do okazania odpowiednich dokumentów produktu.

## Dopuszczamy  wycenę  w innym opakowaniu. Zamawiający dopuszcza wycenę w opakowaniu innej wielkości, pod warunkiem że ilość opakowań zostanie przeliczona tak, aby liczba sztuk była zgodna ze SIWZ. Jeżeli z wyliczeń wychodzi wartość ułamkowa, należy ją zaokrąglić do pełnego opakowania w górę. Należy zaznaczyć dokonaną zmianę (wielkość opakowania i ilości) przez jej podkreślenie lub wyróżnienie kolorem  oraz zaznaczyć  zmiany w pakiecie  w pozycji „ Przedmiot zamówienia ".

- Podstawy wykluczenia i warunki udziału w postępowaniu.

- O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt. 12-23 oraz 24 ust. 5 pkt. 8 ustawy.

- O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu tj.

  - Zamawiający nie stawia warunków udziału w tym postępowaniu

- Wykaz wymaganych oświadczeń i dokumentów.

- Wykaz aktualnych na dzień składania ofert oświadczeń i dokumentów składanych wraz z ofertą:

- oświadczenia w celu wstępnego potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia - załącznik nr 1 do SIWZ,

- wypełniony i podpisany Formularz Ofertowy – załącznik nr 2 do SIWZ,

- wypełniony i podpisany Formularz Cenowy – załącznik nr 3,

- pełnomocnictwo do podpisania oferty - w przypadku gdy ofertę podpisuje osoba/osoby działające na jego podstawie,

- dokument ustanawiający pełnomocnika w przypadku składania oferty wspólnej (art. 23 ustawy),

- oświadczenie dotyczące danych określonych w pkt. P.1 SIWZ,

- oświadczenia w celu wstępnego potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia - załącznik nr 1 do SIWZ każdego wykonawcy w przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie

- Wykaz aktualnych na dzień złożenia wymaganych oświadczeń i dokumentów w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, które wykonawca składa w postępowaniu na wezwanie zamawiającego:

- Zamawiający nie żąda w powyższym zakresie złożenia żadnych dokumentów

- Wykaz aktualnych na dzień złożenia wymaganych oświadczeń i dokumentów w celu potwierdzenia spełniania przez oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane wymagań określonych przez zamawiającego, które wykonawca składa w postępowaniu na wezwanie zamawiającego:

  - Zamawiający nie żąda w powyższym zakresie złożenia żadnych dokumentów

- Wykaz aktualnych na dzień złożenia wymaganych oświadczeń i dokumentów w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia, które wykonawca składa w postępowaniu na wezwanie zamawiającego:

- zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub inny dokument potwierdzający że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,

- zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo inny dokument potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawione nie wcześniej

niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub inny dokument potwierdzający,

że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,

- oświadczenie wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o  których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1445 t.j. 
z późn. zm.);

- Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 4a i 4b składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

  - nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo, że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu. Dokument lub dokumenty te powinny być wystawione nie wcześniej 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

- Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 4d, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Dokument lub dokumenty te powinny być wystawione nie wcześniej 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

- Oświadczenie wykonawcy o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów, (Dz.U. z 2018 roku poz. 798 t.j. z póżn. zm.) z innymi wykonawcami którzy złożyli oferty w postępowaniu - wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy, przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. z 2018 roku poz. 798 t.j. z póżn. zm.) z innymi wykonawcami którzy złożyli oferty w postępowaniu lub wykażą że istniejące między nimi powiązania nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

- Informacja dotycząca składania ofert przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (art. 23 ustawy). W przypadku, gdy wykonawcy wspólnie ubiegają się o zamówienie:

- ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego,

- wraz z ofertą każdy z wykonawców musi złożyć oświadczenia i dokumenty, o których mowa w pkt D.1.g) - dokumenty te potwierdzać mają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu,

- każdy z wykonawców przekazuje oświadczenie o którym mowa w pkt. D.5 na zasadach tam określonych,

- każdy z nich na wezwanie zamawiającego musi złożyć oświadczenia i dokumenty, o których mowa w pkt D.4.a - e,

- przekazywanie oświadczeń i dokumentów w trakcie postępowania dokonywane będzie wyłącznie z pełnomocnikiem (liderem),

- Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty i sposób jej oceny:

- Kryterium cena - ocenie podlegać będzie cena brutto oferty - waga 60%.

- Termin płatności – ocenie podlegać będzie termin płatności (zawarty w granicach: min. 30 dni – max. 60 dni) - waga 40%.

- Dane/wartości służące ocenie oferty na podstawie w/w kryteriów muszą być zawarte w ofercie – Zamawiający zaleca, aby umieścić je w Formularzu Ofertowym.

- Sposób oceny ofert – wyliczenia punktacji w/g wzorów

  - Kryterium cena :

cena brutto najtańszej oferty

---------------------------------- X waga kryterium X 100.

cena brutto badanej oferty

  - Kryterium termin płatności:

termin z badanej oferty

------------------------------------------- X waga kryterium X 100

najdłuższy termin z badanych ofert

Za najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która uzyska najwyższą sumę przyznanych punktów w oparciu o w/w kryteria oceny ofert). Pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z ilością uzyskanych punktów.

- Forma oświadczeń i dokumentów, sposób ich przekazywania oraz sposób 	przygotowania oferty i tryb jej złożenia.

- Każdy wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

- Oświadczenia, o których mowa w ogłoszeniu o zamówieniu i SIWZ, dotyczące wykonawcy i innych podmiotów, na których zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca na zasadach określonych w art. 22a ustawy oraz dotyczące podwykonawców składane są w oryginale.

- Dokumenty, o których mowa w ogłoszeniu o zamówieniu i SIWZ, inne niż oświadczenia dotyczące wykonawcy i innych podmiotów, na których zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca na zasadach określonych w art. 22a ustawy oraz dotyczące podwykonawców składane są w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem.

- Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio wykonawca, podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia albo podwykonawca, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą.

- Poświadczenie za zgodność z oryginałem następuje w formie pisemnej lub w formie elektronicznej.

- Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest z zachowaniem formy pisemnej w języku polskim.

- Oświadczenia i dokumenty przekazywane przez wykonawcę i zamawiającego w trakcie postępowania, przy użyciu środków komunikacji elektronicznej muszą zostać niezwłocznie złożone zamawiającemu z zachowaniem formy pisemnej - osobiście, za pośrednictwem operatora pocztowego lub posłańca.

- Oferta powinna być przygotowana zgodnie z wymogami zawartymi w niniejszej specyfikacji i odpowiadać jej treści, w formie zapewniającej pełną czytelność, a dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski.

- Oferta wraz z załącznikami musi być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania wykonawcy a upoważnienie do podpisania oferty musi być złożone z ofertą, jeżeli nie wynika ono z innych dokumentów załączonych przez wykonawcę.

Jeśli osoba/osoby podpisująca ofertę działa na podstawie pełnomocnictwa, to pełnomocnictwo to musi w swej treści jednoznacznie wskazywać uprawnienie do podpisania oferty. Pełnomocnictwo musi zostać dołączone do oferty i musi być złożone w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem -  kopia pełnomocnictwa musi być poświadczona notarialnie.

- W przypadku, gdy oferta zawiera informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, wykonawca winien nie później niż w terminie składania ofert, zastrzec, że nie mogą być one udostępniane i wykazać, że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w szczególności wykazać, że:

- są poufne w tym sensie, że jako całość lub w szczególnym zestawie i zbiorze ich elementów nie są ogólnie znane lub łatwo dostępne dla osób z kręgów, które zwykle zajmują się tym rodzajem informacji;

- mają wartość handlową dlatego, że są objęte tajemnicą;

- poddane zostały przez osobę, która zgodnie z prawem sprawuje nad nimi kontrolę, rozsądnym, w danych okolicznościach, działaniom dla utrzymania ich w tajemnicy

- Opis sposobu obliczenia ceny oferty:

  - zgodnie z art. 2 pkt 1 ustawy przez cenę należy rozumieć cenę w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 09 maja 2014 r. o informowaniu o cenach towarów i usług (Dz.U. z 2019 r., poz. 178 t.j.). Zgodnie z niniejszą ustawą przez cenę należy rozumieć wartość wyrażoną w jednostkach pieniężnych, którą zamawiający jest zobowiązany zapłacić przedsiębiorcy za przedmiot zamówienia. W cenie uwzględnia się podatek od towarów i usług oraz podatek akcyzowy, jeżeli na podstawie odrębnych przepisów sprzedaż towaru (usługi) podlega obciążeniu podatkiem od towarów i usług oraz podatkiem akcyzowym,

  - w zaoferowanej cenie realizacji zamówienia muszą być zawarte wszelkie podatki, cła i inne zobowiązania podatkowe wynikające ze stosowanych ustaw. Wykonawca w cenie oferty jest zobowiązany zawrzeć wszelkie upusty i rabaty, jakie zamierza udzielić zamawiającemu,

  - cenę/ceny w ofercie podaje się wyłącznie w PLN,

  - cenę oferty oblicza się z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku,

  - przy obliczaniu ceny oferty należy stosować zasadę wynikającą z treści Formularza cenowego,

  - jeżeli występuje więcej niż jedna pozycja asortymentowa należy zsumować odpowiednio wartości w     kolumnach.

- Kartki oferty należy ponumerować kolejno i trwale spiąć.

- Oferta powinna zawierać spis treści.

- Poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone datą i podpisem osoby podpisującej ofertę.

- Koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi Wykonawca.

- Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie. Koperta winna zawierać nazwę wykonawcy, być trwale zamknięta i oznakowana w następujący sposób:

„PRZETARG NIEOGRANICZONY – DOSTAWY AKCESORIÓW DO STERYLIZACJI, POJEMNIKÓW, PAPIERÓW REJESTRACYJNYCH zadanie nr …… „

„NIE OTWIERAĆ PRZED TERMINEM OTWARCIA OFERT"

- Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę poprzez złożenie stosownego oświadczenia. Zmiana oferty lub jej części może nastąpić wyłącznie przez pisemne oświadczenie osób upoważnionych do występowania w imieniu wykonawcy, informujące o zakresie i przedmiocie zmiany. Nowa treść oferty złożona być musi w kopercie oznaczonej jak opisano w pkt. 16 z dopiskiem: "Zmiana oferty".

- Składanie oferty odbywa się za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 roku - Prawo pocztowe (Dz.U. z 2018 roku poz. 2188 t.j.), osobiście lub za pośrednictwem posłańca.

- Termin związania ofertą.

- Ustala się termin związania wykonawcy złożoną przez niego ofertą na okres 30 dni.

- Wykonawca samodzielnie lub na wniosek zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym, że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.

- Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

- Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert

- Miejsce składania: bezwzględnie Kancelaria zamawiającego kondygnacja IIID pok. 10 w godz. 700-1435

Termin składania – do godz. 900 dnia 26 kwietnia 2019 r.

- Miejsce otwarcia – Dział Zamówień Publicznych zamawiającego, kondygnacja 3, pokój 7

Termin otwarcia – godz. 930 dnia 26 kwietnia 2019 r.

- Sposób udzielania wyjaśnień dotyczących SIWZ oraz osoby upoważnione do porozumiewania się z wykonawcami.

- Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu do składania ofert.

- Nie przewiduje się zwoływania zebrania wykonawców dla wyjaśnienia wątpliwości dotyczących SIWZ.

- Do porozumiewania się z Wykonawcami uprawnieni są:

  - odnośnie przedmiotu postępowania:

zad 1-8 Pielęgniarka Koordynująca ds. Sterylizacji Dorota Młynarska tel. 62 765-14-55 (456)

zad. 9-10 Pielęgniarka Oddziałowa Bloku Operacyjnego Dorota Sośnicka tel. 62 765-14-30 (428),

  - odnośnie procedury / przebiegu postępowania: Kierownik Działu Zamówień Publicznych – mgr Mariusz Pawlaczyk tel. 62 765-13- 97, 
referent ds. Zamówień publicznych - Aneta Raszewska tel. 62 765-14-51, fax 62 757-13-23

- Wymagania dotyczące wadium

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

- Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy

Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

- Tryb otwarcia i oceny ofert

- Otwarcia, badania i oceny ofert dokona Komisja Przetargowa powołana zarządzeniem Dyrektora Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. Ludwika Perzyny w Kaliszu.

- Otwarcie ofert jest jawne i odbywa się według zasad przewidzianych w art. 86 ustawy.

- W ostatniej kolejności zostaną otwarte koperty z napisem „Zmiana oferty”.

- Badanie i ocena ofert:

- zamawiający w pierwszej kolejności dokona oceny pod kątem przesłanek odrzucenia oferty (art. 89 ust. 1 ustawy Pzp) oraz kryteriów oceny ofert opisanych w SIWZ,

- zamawiający następnie dokona oceny podmiotowej wykonawcy którego oferta zostanie oceniona jako najkorzystniejsza

- Jeżeli zamawiający nie będzie mógł wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawiają taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, zamawiający spośród tych ofert wybierze ofertę z niższą ceną a jeżeli zostaną złożone oferty o takiej samej cenie zamawiający wezwie wykonawców, którzy złożyli te oferty do złożenia w terminie określonym przez zamawiającego ofert dodatkowych.

- W toku badania i oceny ofert zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert z zastrzeżeniem, że niedopuszczalne jest prowadzenie między zamawiającym a wykonawcą negocjacji dotyczących złożonej oferty oraz z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 ustawy, dokonywanie jakiejkolwiek zmiany jej treści.

- Zamawiający poprawi w złożonych ofertach:

- oczywiste omyłki pisarskie,

- oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek,

- inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty i niezwłocznie zawiadomi o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona.

- Środki ochrony prawnej przysługujące wykonawcy w toku postępowania.

- Środki ochrony prawnej przysługują wykonawcy a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy.

- W przypadku wartości zamówienia mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności:

- wyboru trybu negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki lub zapytania o cenę,

- określenia warunków udziału w postępowaniu,

- wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia,

- odrzucenia oferty odwołującego,

- opisu przedmiotu zamówienia,

- wyboru najkorzystniejszej oferty

- Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

- Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować zamawiającego o  niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez niego lub zaniechaniu czynności, do której jest on zobowiązany na podstawie ustawy, na które nie przysługuje odwołanie na podstawie art. 180 ust. 2 ustawy.

- Środki ochrony prawnej przysługujące wykonawcy określone zostały w Dziale VI ustawy pt.: „Środki ochrony prawnej”.

- Ogłoszenie o wynikach postępowania

- Zamawiający poinformuje niezwłocznie wszystkich wykonawców o:

- wyborze najkorzystniejszej oferty,

- wykonawcach, którzy zostali wykluczeni,

- wykonawcach, których oferty zostały odrzucone,

- unieważnieniu postępowania

podając uzasadnienie faktyczne i prawne.

- Informacje, o których mowa pkt. 1a i 1d zostaną również zamieszczone na stronie internetowej zamawiającego.

- Informacja o formalnościach, jakich należy dopełnić po wyborze oferty celem zawarcia umowy

- Przed podpisaniem umowy w sprawie zamówienia publicznego, w przypadku wyboru oferty wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia wspólnie należy dostarczyć umowę spółki cywilnej lub umowę konsorcjum określającą, co najmniej stronę umowy, cel ich wspólnego działania, okres ważności umowy, zakres prac przewidzianych do wykonania przez każdego z członków konsorcjum, sposób odpowiedzialności (za wykonanie umowy wymaga się solidarnej odpowiedzialności Wykonawców występujących wspólnie).

- Zamawiający prześle na adres Wykonawcy umowę w sprawie zamówienia publicznego celem jej podpisania.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania, aby Wykonawca wraz z podpisanym egzemplarzem umowy przesłał płytę CD/DVD zawierającą "Formularze cenowe" (w wersji edytowalnej) stanowiące załącznik do oferty - Zamawiający poinformuje Wykonawcę o tym żądaniu na piśmie.

- Podwykonawstwo – podwykonawcy

- Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę w ofercie części zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcom i podania przez wykonawcę nazw (firm) podwykonawców.

- Zamawiający żąda, aby przed przystąpieniem do wykonania zamówienia, wykonawca o ile są już znane podał nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawców i osób do kontaktu z nimi. Wykonawca zawiadamia zamawiającego o wszelkich zmianach danych, o których mowa w zdaniu poprzednim, w trakcie realizacji zamówienia, a także przekazuje informacje na temat nowych podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację zamówienia.

- Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby wykonawca powoływał się na zasadach określonych w art. 22a ust 1 ustawy, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, wykonawca jest obowiązany wykazać zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.

- Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia wykonawcy z odpowiedzialności za należyte wykonanie zamówienia.

- Informacje dotyczące projektu umowy oraz możliwości zmiany umowy, jakie przewiduje Zamawiający, zgodnie z art. 144, ust. 1 ustawy Pzp.

- Projekt umowy stanowi załącznik do niniejszej SIWZ.

- Zamawiający przewiduje możliwości zmiany umowy zgodnie z art. 144, ust. 1 pkt. 1 ustawy, zmiany umowy określa § 6 projektu umowy.

- Rozliczenia między zamawiającym a wykonawcą będą prowadzone wyłącznie w walucie polskiej.

ZAŁĄCZNIK nr 1

Zamawiający: Wojewódzki Szpital Zespolony im. L. Perzyny w Kaliszu ul. Poznańska 79, 62-800 Kalisz

Wykonawca:

……………………………………………………..……....................................................................................................................................

(pełna nazwa/firma, adres)

..............................................................................

(w zależności od podmiotu: NIP/, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:

......................................................................................................................

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

telefon:.......................................... fax: ....................................... e-mail: ............................................

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY

składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.

Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),

DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. ................................................................

.........................................................................................oświadczam, 
co następuje:

OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY:

- Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust 1 pkt 12-23 oraz 24 ust. 5 pkt. 8 ustawy Pzp.

................................................................................

/ miejscowość, data/ /podpis, pieczątki-osób upoważnionych/

Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art. ……................……. ustawy Pzp (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt 13-14, 16-20 lub art. 24 ust. 5 pkt.8). Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy Pzp podjąłem następujące środki naprawcze:
...................................………………………………………………………....................................................................................................................................................

................................................................................

/ miejscowość, data/ /podpis, pieczątki-osób upoważnionych/

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODMIOTU, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA:

Oświadczam, że w stosunku do następującego/ych podmiotu/ów, na którego/ych zasoby powołuję się w niniejszym postępowaniu, tj.:

……………………………………………………………................................................................................................................................................................. (podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/ KRS/CEiDG)

nie zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia.

................................................................................

/ miejscowość, data/ /podpis, pieczątki-osób upoważnionych/

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne 
i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

................................................................................

/ miejscowość, data/ /podpis, pieczątki-osób upoważnionych/

ZAŁĄCZNIK nr 2

Zamawiający: Wojewódzki Szpital Zespolony im. L. Perzyny w Kaliszu ul. Poznańska 79, 62-800 Kalisz

FORMULARZ OFERTOWY

Wykonawca:

……………………………………………………..……....................................................................................................................................

(pełna nazwa/firma, adres)

..............................................................................

(w zależności od podmiotu: NIP/, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:

......................................................................................................................

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

telefon:.......................................... fax: ....................................... e-mail: ............................................

Kryterium I – cena brutto:

| Wartości wynikające z Formularza Cenowego: | ## Wartość Netto zł |  | ## Stawka VAT % | ## Kwota VAT zł | ## Wartość brutto zł |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ## Zadanie nr 1 |  |  |  |  |  |
| ## Zadanie nr 2 |  |  |  |  |  |
| ## Zadanie nr 3 |  |  |  |  |  |
| ## Zadanie nr 4 |  |  |  |  |  |
| ## Zadanie nr 5 |  |  |  |  |  |
| ## Zadanie nr 6 |  |  |  |  |  |
| ## Zadanie nr 7 |  |  |  |  |  |
| ## Zadanie nr 8 |  |  |  |  |  |
| ## Zadanie nr 9 |  |  |  |  |  |
| ## Zadanie nr 10 |  |  |  |  |  |
| ## Zadanie nr 11 |  |  |  |  |  |
| ## Zadanie nr 12 |  |  |  |  |  |

II Kryterium - termin płatności:

| Termin płatności w dniach (min. 30 dni max 60 dni) | Oferuję termin płatności: ……………. dni od dnia wystawienia faktury Wartość ta będzie przedmiotem oceny w tym kryterium |
| --- | --- |

Termin dostawy

| Termin realizacji zamówienia od dnia jego złożenia | do 5 dni roboczych od daty złożenia zamówienia (bez sporządzania harmonogramu dostaw) |
| --- | --- |

ciąg dalszy formularza na następnej stronie

................................................................................

/ miejscowość, data/ /podpis, pieczątki-osób upoważnionych/

ciąg dalszy formularza ofertowego

Oświadczam że:

- zapoznałem się z treścią SIWZ dot. przetargu nieograniczonego na sukcesywne dostawy akcesoriów do sterylizacji, pojemników: transportowych, na materiał do badań histopatologicznych, na zużyty jednorazowy sprzęt medyczny oraz papierów rejestracyjnych do badań EKG, KTG oraz żeli oraz 
z załączonym do niej projektem umowy i akceptuję określone w niej warunki bez zastrzeżeń;

- oferowane przez naszą firmę wyroby spełniają bezwzględnie wymagania określone w SIWZ;

- wyroby są dopuszczone do obrotu i stosowania na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej oraz UE zgodnie z obowiązującym prawem w tym zakresie, a jeżeli dotyczy przepisami ustawy o wyrobach medycznych, posiadają wymagane świadectwa rejestracji, a każdy produkt oznaczony jest znakiem CE,

- w razie wyboru mojej oferty zobowiązuję się do dostarczania przedmiotu zamówienia zgodnego z jego opisem zawartym w SIWZ, za cenę podaną w Formularzu Cenowym i w terminie podanym w Formularzu Ofertowym oraz „Projekcie Umowy”

- wartość lub procentowa część zamówienia jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom ...........................................................................................................................................

- zgodnie z definicją zawartą w art. 104, 105 i 106 ustawy z dnia 2 lipca 2004 roku o swobodzie działalności gospodarczej (Dz.U. z 2017 roku poz. 2168 tekst jednolity) jestem małym/średnim przedsiębiorstwem

TAK   □	NIE   □ ,

- oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO* wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.**

- wszystkie dane zawarte w mojej ofercie są zgodne z prawdą i aktualne w chwili składania oferty.

- w trybie art. 91, ust. 3a ustawy Prawo zamówień publicznych oświadczamy, iż wybór naszej oferty będzie/nie będzie* prowadził do powstaniu u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług. (*niewłaściwe skreślić).

Wybór oferty Wykonawcy prowadzi do „powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego”, kiedy zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług to nabywca (Zamawiający) będzie zobowiązany do rozliczenia (odprowadzenia) podatku VAT).

W przypadku, gdy wybór oferty Wykonawcy będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego Wykonawca zobowiązany jest wskazać nazwę (rodzaj) towaru lub usług, wartość tego towaru lub usług bez kwoty podatku VAT. Nazwa towaru lub usług prowadzących do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego ………..............… oraz wartość tych towarów i usług bez podatku od towarów i usług: …......……….. PLN.

ciąg dalszy formularza na następnej stronie

................................................................................

/ miejscowość, data/ /podpis, pieczątki-osób upoważnionych/

ciąg dalszy formularza ofertowego

- w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25, ust. 1 ustawy Pzp wskazuję na wykorzystanie przez zamawiającego następujących oświadczeń i dokumentów załączonych do oferty:1

- ....................................,

- ....................................,

- ....................................,

Jednocześnie potwierdzam, że niniejsze oświadczenia i dokumenty są aktualne.

- w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25, ust. 1 ustawy Pzp wskazuję na wykorzystanie przez zamawiającego następujących oświadczeń i dokumentów przechowywanych przez zamawiającego zgodnie z art 97, ust. 1 ustawy Pzp.: .......................................................................... (nazwa i nr postępowania)

- ....................................,

- ....................................,

- .................................... .

Jednocześnie potwierdzam, że niniejsze oświadczenia i dokumenty są aktualne.

................................................................................

/ miejscowość, data/ /podpis, pieczątki-osób upoważnionych

1Wypełnia wykonawca w przypadku złożenia wraz z ofertą dokumentów wymienionych w części D, pkt 4 specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

* rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie
    ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
    przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)
    (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

** W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego
     dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4
     lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. 
    przez jego wykreślenie).

ZAŁĄCZNIK nr 3

.........................................

( pieczęć Wykonawcy )									ZADANIE NR 1

Formularz Cenowy (1)

| L.p | Przedmiot zamówienia | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto w PLN | Wartość netto pozycji asortymentowej (kol.4 x kol.5) | Stawka oraz kwota podatku VAT [% i zł] | Wartość brutto pozycji asortymentowej (kol. 6 + kol. 7) | ## Producent/ /Numer katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. |
| 1. | Rękaw foliowo-papierowy 50mm/200m | szt | 30 |  |  |  |  |  |
| 2. | Rękaw foliowo-papierowy 75mm/200m | szt | 50 |  |  |  |  |  |
| 3 | Rękaw foliowo-papierowy 100mm/200m | szt | 50 |  |  |  |  |  |
| 4 | Rękaw foliowo-papierowy 120mm/200m | szt | 40 |  |  |  |  |  |
| 5 | Rękaw foliowo-papierowy 150mm/200m | szt | 30 |  |  |  |  |  |
| 6 | Rękaw foliowo-papierowy 200mm/200m | szt | 60 |  |  |  |  |  |
| 7 | Rękaw foliowo-papierowy 250mm/200m | szt | 60 |  |  |  |  |  |
| 8 | Rękaw foliowo-papierowy 300mm/200m | szt | 50 |  |  |  |  |  |
| 9 | Torebki foliowo-papierowe 320x500mm | szt | 1000 |  |  |  |  |  |
| 10 | Torebki foliowo-papierowe 420x500mm | szt | 1200 |  |  |  |  |  |
| 11 | Torebki foliowo-włókninowe 320x500mm | szt | 4000 |  |  |  |  |  |
| 12 | Torebki foliowo-włókninowe 420x450mm | szt | 6000 |  |  |  |  |  |
| 13 | Włóknina 75x75cm zielony | szt | 10000 |  |  |  |  |  |
| 14 | Włóknina 100x100cm zielony | szt | 8000 |  |  |  |  |  |
| 15 | Włóknina 120x120cm zielony | szt | 7000 |  |  |  |  |  |
| 16 | Papier krepowany 130x150cm zielony | szt | 4000 |  |  |  |  |  |
|  | RAZEM WARTOŚĆ |  |  |  |  |  |  |  |

…………………………………………………………….

/ miejscowość, data/ /podpisy, pieczątki-osób upoważnionych

.........................................

( pieczęć Wykonawcy )

ZADANIE NR 2

Formularz Cenowy (2)

| L.p | Przedmiot zamówienia | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto w PLN | Wartość netto pozycji asortymentowej (kol.4 x kol.5) | Stawka oraz kwota podatku VAT [% i zł] | Wartość brutto pozycji asortymentowej (kol. 6 + kol. 7) | ## Producent/ /Numer katalogowy |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. |  |  |  |
| 1. | Taśma wskażnikowa do kontroli sterylizacji parowej | szt | 650 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Taśma bezwskaznikowa | szt | 200 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | testy biologiczne do sterylizacji parowej | szt | 1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Integrator klasy 5 do sterylizacji parą wodną a 250szt + trzy tuby PCD | op | 150 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Testy chemiczne (wieloparametrowe) do sterylizacji parowej a 250szt | op | 300 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Test Bowie-Dick | szt | 1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Testy do myjki dezynfekcyjnej a 12szt | op | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Osłonka na narzędzia ostro zakończone rozmiar 1,6x6,25mmx100szt | op | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Osłonka na narzędzia ostro zakończone rozmiar 1,6x5,25x100szt | op | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Osłonki podwójne na narzędzia rozmiar 2,8x19,0mm x50szt | op | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Osłonki podwójne na narządzia rozmiar 3,3x25,4mm x 50szt | op | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Osłonki podwójne na narzędzia rozmiar 4,8x25,4mm x 50szt | op | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Osłonki podwójne na narzędzia rozmiar 1,5 x 9,5 mm x 50szt | op | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Test kontroli zgrzewu a 250szt | op | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Test do kontroli dezynfekcji termicznej a 200szt | op | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | RAZEM WARTOŚĆ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

.....................................................................................

/ miejscowość, data/ /podpisy, pieczątki-osób upoważnionych

.........................................

( pieczęć Wykonawcy )

ZADANIE NR 3

Formularz Cenowy (3)

| L.p | Przedmiot zamówienia | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto w PLN | Wartość netto pozycji asortymentowej (kol.4 x kol.5) | Stawka oraz kwota podatku VAT [% i zł] | Wartość brutto pozycji asortymentowej (kol. 6 + kol. 7) | ## Producent/ /Numer katalogowy |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. |  |  |  |
| 1 | Koperty do dokumentacji procesu sterylizacji | szt | 1200 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Koperty do dokumentacji procesu mycia i dezynfekcji | szt | 1200 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Etykiety do dokumentacji a 500szt/na rolce | rol | 220 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | RAZEM WARTOŚĆ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

.......................................................................................

/ miejscowość, data/ /podpisy, pieczątki-osób upoważnionych

.........................................

( pieczęć Wykonawcy )

ZADANIE NR 4

Formularz Cenowy (4)

| L.p | Przedmiot zamówienia | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto w PLN | Wartość netto pozycji asortymentowej (kol.4 x kol.5) | Stawka oraz kwota podatku VAT [% i zł] | Wartość brutto pozycji asortymentowej (kol. 6 + kol. 7) | ## Producent/ /Numer katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. |
| 1. | Test chemiczny do sterylizacji plazmą a 250szt | op | 16 |  |  |  |  |  |
| 2. | Test biologiczny do sterylizacji plazmą | szt | 450 |  |  |  |  |  |
| 3 | Test do wykrywania pozostałoścui białkowych op a 25szt | op | 10 |  |  |  |  |  |
| 4 | Rękaw foliowo-papierowy 75mm/100m/plazma | szt | 10 |  |  |  |  |  |
| 5 | Rękaw foliowo-papierowy 100mm/100m/plazma | szt | 15 |  |  |  |  |  |
| 6 | Rękaw foliowo-papierowy 150mm/100m/plazma | szt | 3 |  |  |  |  |  |
| 7 | Rękaw foliowo-papierowy 200mm/100m/plazma | szt | 3 |  |  |  |  |  |
| 8 | Rękaw foliowo-papierowy 250mm/100m/plazma | szt | 3 |  |  |  |  |  |
|  | RAZEM WARTOŚĆ |  |  |  |  |  |  |  |

................................................................................

/ miejscowość, data/ /podpisy, pieczątki-osób upoważnionych/

.........................................

( pieczęć Wykonawcy )

ZADANIE NR 5

Formularz Cenowy (5)

| L.p | Przedmiot zamówienia | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto w PLN | Wartość netto pozycji asortymentowej (kol.4 x kol.5) | Stawka oraz kwota podatku VAT [% i zł] | Wartość brutto pozycji asortymentowej (kol. 6 + kol. 7) | ## Producent/ /Numer katalogowy |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. |  |  |  |
| 1. | Kasety do sterylizacji plazmą 5-cykli do autoklawu Sterrad 100S | szt | 65 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Akcesoria do autoklawu Sterrad 100S | kpl | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | RAZEM WARTOŚĆ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

.......................................................................................

/ miejscowość, data/ /podpisy, pieczątki-osób upoważnionych

.........................................

( pieczęć Wykonawcy )

ZADANIE NR 6

Formularz Cenowy (6)

| L.p | Przedmiot zamówienia | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto w PLN | Wartość netto pozycji asortymentowej (kol.4 x kol.5) | Stawka oraz kwota podatku VAT [% i zł] | Wartość brutto pozycji asortymentowej (kol. 6 + kol. 7) | ## Producent/ /Numer katalogowy |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. |  |  |  |
| 1. | Szczotka do czyszczenia narzędzi MIC rozmiar fi 5x100mm x 5szt | op | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Szczotka do czyszczenia narzędzi MIC rozmiar fi 3x100mm x5szt | op | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Szczotka do czyszczenia narzędzi MIC rozmiar fi 3x100mm x5szt | op | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Szczotka do czyszczenia narzędzi MIC rozmiar fi 8x100mm x 5szt | op | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Szczotka do czyszczenia narzędzi - wytrzymałe włosie - całkowita długość 235mm, dł szczotki 75mm, dł włosia 15mm, op a 2szt | op | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | szczotka dwustronna z nylonowym włosiem całkowita długość 175mm, dł szczotek 40mm i 30mm, dł włosia po obu stronach 10mm op a 2szt | op | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Szczotka do czyszczenia narzędzi podwójnie zakończona włosie- nylon i stal nierdzewna dł. 180mm op a 3 szt | op | 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Gładki czyścik 15x10cm x 3szt | op | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Plomby do kontenerów ze wskaznikiem, czerwony op a 1000szt (1-2-3) | op | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Plomby do kontenerów ze wskaźnikiem czerwone op a 1000szt | op | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Rękawice bawełniane odporne na wysoką temperaturę - dł części ochraniającej przedramię 28cm | para | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | RAZEM WARTOŚĆ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

.......................................................................................

/ miejscowość, data/ /podpisy, pieczątki-osób upoważnionych

.........................................

( pieczęć Wykonawcy )

ZADANIE NR 7

Formularz Cenowy (7)

| L.p | Przedmiot zamówienia | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto w PLN | Wartość netto pozycji asortymentowej (kol.4 x kol.5) | Stawka oraz kwota podatku VAT [% i zł] | Wartość brutto pozycji asortymentowej (kol. 6 + kol. 7) | ## Producent/ /Numer katalogowy |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. |  |  |  |
| 1. | Pojemnik transportowy wym. 60x40x28,5 cm | szt | 42 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Pojemnik transportowy wym. 40x30x28,5 cm | szt | 22 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | RAZEM WARTOŚĆ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

.......................................................................................

/ miejscowość, data/ /podpisy, pieczątki-osób upoważnionych

.........................................

( pieczęć Wykonawcy )

ZADANIE NR 8

Formularz Cenowy (8)

| L.p | Przedmiot zamówienia | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto w PLN | Wartość netto pozycji asortymentowej (kol.4 x kol.5) | Stawka oraz kwota podatku VAT [% i zł] | Wartość brutto pozycji asortymentowej (kol. 6 + kol. 7) | ## Producent/ /Numer katalogowy |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. |  |  |  |
| 1. | Olej do konserwacji systemów napędowych op a 300 ml | szt | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Końcówki do stosowania wraz z olejem do konserwacji systemów napędowych op a 2 szt | op | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Filtry wielokrotnego użytku do kontenerów narzędziowych op a 10 szt | op | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | RAZEM WARTOŚĆ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

.......................................................................................

/ miejscowość, data/ /podpisy, pieczątki-osób upoważnionych

.........................................

( pieczęć Wykonawcy )

ZADANIE NR 9

Formularz Cenowy (9)

| L.p | Przedmiot zamówienia | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto w PLN | Wartość netto pozycji asortymentowej (kol.4 x kol.5) | Stawka oraz kwota podatku VAT [% i zł] | Wartość brutto pozycji asortymentowej (kol. 6 + kol. 7) | ## Producent/ /Numer katalogowy |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. |  |  |  |
| 1. | Pojemnik na materiał do badań histopatologicznych poj 15ml | szt | 1700 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Pojemnik na materiał do badań histopatologicznych poj 30ml | szt | 3300 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Pojemnik na materiał do badań histopatologicznych poj 100ml | szt | 1600 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Pojemnik na materiał do badań histopatologicznych poj 500ml | szt | 850 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Pojemnik na materiał do badań histopatologicznych poj 1000ml | szt | 300 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Pojemnik na materiał do badań histopatologicznych poj 2000ml | szt | 200 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | pojemnik na materiał do badań histopatologicznych poj 5000ml | szt | 200 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Pojemnik na materiał do badań histopatologicznych po 10000ml | szt | 70 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | RAZEM WARTOŚĆ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

.......................................................................................

/ miejscowość, data/ /podpisy, pieczątki-osób upoważnionych

.........................................

( pieczęć Wykonawcy )

ZADANIE NR 10

Formularz Cenowy (10)

| L.p | Przedmiot zamówienia | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto w PLN | Wartość netto pozycji asortymentowej (kol.4 x kol.5) | Stawka oraz kwota podatku VAT [% i zł] | Wartość brutto pozycji asortymentowej (kol. 6 + kol. 7) | ## Producent/ /Numer katalogowy |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. |  |  |  |
| 1. | Pojemnik na zużyty jednorazowy sprzęt medyczny 0,5-07l czerwony | szt | 2800 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Pojemnik na zużyty jednorazowy sprzęt medyczny 1,0-1,5l czerwony | szt | 600 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Pojemnik na zużyty jednorazowy sprzęt medyczny 2,0l czerwony wysokość min 20cm | szt | 6600 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Pojemnik na zużyty jednorazowy sprzęt medyczny 5,0l czerwony | szt | 9000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Pojemnik na zużyty jednorazowy sprzęt medyczny 10l czerwony | szt | 6500 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Pojemnik na zużyty jednorazowy sprzęt medyczny 2l żółty | szt | 550 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Pojemnik na zużyty jednorazowy sprzęt medyczny 5l żółty | szt | 500 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | RAZEM WARTOŚĆ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

.......................................................................................

/ miejscowość, data/ /podpisy, pieczątki-osób upoważnionych

.........................................

( pieczęć Wykonawcy )

ZADANIE NR 11

Formularz Cenowy (11)

| L.p | Przedmiot zamówienia | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto w PLN | Wartość netto pozycji asortymentowej (kol.4 x kol.5) | Stawka oraz kwota podatku VAT [% i zł] | Wartość brutto pozycji asortymentowej (kol. 6 + kol. 7) | ## Producent/ /Numer katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. |
| 1. | Papier do EKG do aparatu MULTICARD E-30100mmx40m | szt | 5 |  |  |  |  |  |
| 2. | Papier do EKG do aparatu MULTICARD E-300 110x40m | szt | 4 |  |  |  |  |  |
| 3 | Papier do EKG do aparatu MULTICARD E-600 110x35m | szt | 20 |  |  |  |  |  |
| 4 | Papier do EKG do aparatu HELLIGE CARDIOSMART 210mm x 295mm x 150 składanka | szt | 110 |  |  |  |  |  |
| 5 | Papier do EKG do aparatu HELLIGE EK 41/51 55mmx40 | szt | 10 |  |  |  |  |  |
| 6 | Papier do EKG do aoparatu MAC 800 140x110mm/200 | szt | 15 |  |  |  |  |  |
| 7 | Papier do EKG do aparatu SHILLER CARDIOVIT 114x150x64 | szt | 10 |  |  |  |  |  |
| 8 | papier do EKG do aparatu ASCARD/ASPEL B56 112mm x25m | szt | 370 |  |  |  |  |  |
| 9 | Papier do EKG do aparatu ASCARD/ASPEL Mr Green 58mm x 25m | szt | 10 |  |  |  |  |  |
| 10 | Papier do EKG do aparatu ASCARD/ASPEL B5 60mm x 25m | szt | 200 |  |  |  |  |  |
| 11 | Papier do EKG do aparatu ASCARD/ASPEL Gold 3 210mm x 25m | szt | 200 |  |  |  |  |  |
| 12 | Papier do EKG do aparatu ASCARD/ASPEL 3 104mm x 40m | szt | 5 |  |  |  |  |  |

ciąg dalszy tabeli na następnej stronie

................................................................................

/ miejscowość, data/ /podpisy, pieczątki-osób upoważnionych/

.........................................

( pieczęć Wykonawcy )

c.d Formularza Cenowego (11)

| L.p | Przedmiot zamówienia | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto w PLN | Wartość netto pozycji asortymentowej (kol.4 x kol.5) | Stawka oraz kwota podatku VAT [% i zł] | Wartość brutto pozycji asortymentowej (kol. 6 + kol. 7) | ## Producent/ /Numer katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. |
| 13 | Papier do KTG do aparatu HEWET PACKARD 150x100x150 | szt | 1200 |  |  |  |  |  |
| 14 | Papier do KTG do aparatu OXFORD SUNRAY 112/100/150 | szt | 30 |  |  |  |  |  |
| 15 | Papier do KTG do aparatu OXFORD SUNRAY 6128B podziałka 210 112/100/150 | szt | 50 |  |  |  |  |  |
| 16 | Papier do videorintera SONY UPP 110HD 110x20m | szt | 200 |  |  |  |  |  |
| 17 | Papier do videoprintera MITSUBISHI K-61B 110x20 | szt | 90 |  |  |  |  |  |
| 18 | Papier do videoprintera MITSUBISHI K-65B 110x20 | szt | 20 |  |  |  |  |  |
| 19 | Papier do defibrylatora LIFE Pak 12,20 szerokość 50mm/25m | szt | 40 |  |  |  |  |  |
| 20 | Papier do defibrylatora LIFE Pak 12 szerokość 100mm/25m | szt | 60 |  |  |  |  |  |
| 21 | Papier do defibrylatora LIFE Pak WEKG-45 szerokość 106,5/25m | szt | 140 |  |  |  |  |  |
| 22 | Papier do defibrylatora ZOLL E series 90mm x90mm/200szt | szt | 5 |  |  |  |  |  |
| 23 | Papier do defibrylatora TEC 5631 50mm/30m z nadrukiem, gilza 1,6 mm | szt | 20 |  |  |  |  |  |
| 24 | Papier do programatora stymulatorów MEDTRONIC 110x150x300 | szt | 100 |  |  |  |  |  |
| 25 | Papier do programatora stymulatorów BIOTRONIC 110x125x300 | szt | 25 |  |  |  |  |  |

.......................................................................................

/ miejscowość, data/ /podpisy, pieczątki-osób upoważnionych

.........................................

( pieczęć Wykonawcy )

c.d Formularza Cenowego (11)

| L.p | Przedmiot zamówienia | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto w PLN | Wartość netto pozycji asortymentowej (kol.4 x kol.5) | Stawka oraz kwota podatku VAT [% i zł] | Wartość brutto pozycji asortymentowej (kol. 6 + kol. 7) | ## Producent/ /Numer katalogowy |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. |  |  |  |
| 26 | Papier do programatora stymulatorów St Jude Medical 210x140x250 gładki | szt | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | Papier do programatora stymulatorów St Jude Medical 210x140x200 Eden w kratkę | szt | 110 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | Papier do testów wysiłkowych MARQUETTE 210x280x300 | szt | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | Papier do programatora Boston Stentific 110x75 gładki | szt | 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | Żel do USG, KTG a 0,5l | szt | 1300 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | Żel do USG sterylny a 20g | szt | 90 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | Żel do badań EKG a 0,25l | szt | 90 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | Żel do przygotowania i preparacji naskórka EVERY a 160g | szt | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | RAZEM WARTOŚĆ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

.......................................................................................

/ miejscowość, data/ /podpisy, pieczątki-osób upoważnionych

.........................................

( pieczęć Wykonawcy )

ZADANIE NR 12

Formularz Cenowy (12)

| L.p | Przedmiot zamówienia | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto w PLN | Wartość netto pozycji asortymentowej (kol.4 x kol.5) | Stawka oraz kwota podatku VAT [% i zł] | Wartość brutto pozycji asortymentowej (kol. 6 + kol. 7) | ## Producent/ /Numer katalogowy |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. |  |  |  |
| 1. | Szyna aluminiowa z gąbką do usztywniania palca roz.500x20 | szt | 600 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | RAZEM WARTOŚĆ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

.......................................................................................

/ miejscowość, data/ /podpisy, pieczątki-osób upoważnionych

dotyczy Formularza Cenowego (1)- (12) -w przypadku, gdy dany wyrób nie posiada numeru katalogowego w kolumnie nr 9 „Producent/Nr katalogowy” Zamawiający dopuszcza zapis„brak nr katalogowego”

ZAŁĄCZNIK nr 4

Projekt umowy

Zawarta w dniu …………………. roku pomiędzy Wojewódzkim Szpitalem Zespolonym 
im. Ludwika Perzyny z siedzibą w Kaliszu przy ulicy Poznańskiej 79 - Samodzielnym Publicznym ZOZ, NIP 618-20-25-893, zarejestrowanym w Sądzie Rejonowym w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy KRS, 
nr KRS 0000251663, reprezentowanym przez:

Radosława Kołacińskiego - Dyrektora

zwanym dalej Zamawiającym

a

firmą: ......................................................................................... z siedzibą w ..................................... przy ulicy ................................... reprezentowaną przez:

- ...........................................................................................................................

zwaną dalej Wykonawcą

Stosownie do dokonanego przez Zamawiającego na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004  r (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 t.j. z późn. zm.) w trybie przetargu nieograniczonego (sprawa nr 23/19) wyboru oferty Wykonawcy, strony zawarły umowę następującej treści:

§ 1

PRZEDMIOT UMOWY

- Przedmiotem umowy są sukcesywne dostawy przez Wykonawcę …………………………..…..(zadanie nr ….) 
w rodzajach, ilościach i cenach jednostkowych określonych w jego ofercie cenowej z dnia ..................... roku, której kopia stanowi załącznik nr 1 do niniejszej umowy.

- Faktyczna ilość zakupionych wyrobów, wielkość poszczególnych zamówień i ich rodzaj uzależnione będą od rzeczywistych potrzeb Zamawiającego. W przypadku, gdy Zamawiający nie zrealizuje przedmiotu umowy o wartości określonej w ust. 1 § 2 niniejszej umowy Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia z tego tytułu od Zamawiającego.

- Wykonawca oświadcza, że przedmiot umowy jest dopuszczony do obrotu i stosowania na terytorium Polski oraz UE, jak również opakowania jednostkowe oraz zbiorcze będą oznaczone zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawnymi, a w szczególności z przepisami ustawy o wyrobach medycznych, posiadają wymagane świadectwa rejestracji/pozwolenia, a każdy produkt oznaczony jest znakiem CE. Wymagane jest, aby każdy pojedynczy egzemplarz oferowanego wyrobu oraz opakowanie  zbiorcze zaopatrzone było w etykietę handlową, sporządzoną w języku polskim zawierającą  wszystkie wymagane informacje (m. in. nazwę producenta, nr serii, datę ważności, rozmiar).

- W trakcie trwania umowy Zamawiający może w każdym czasie zażądać dokumentów potwierdzających spełnienie warunku, o którym mowa w ust. 3, a Wykonawca zobowiązany jest do ich niezwłocznego przedstawienia.

- Wykonawca zapewnia, iż oferowane wyroby spełniają bezwzględnie wymagania Zamawiającego zawarte w SIWZ dot. niniejszego przedmiotu umowy.

§ 2

WARTOŚĆ PRZEDMIOTU UMOWY ORAZ WARUNKI PŁATNOŚCI

- Wartość przedmiotu umowy w dniu podpisywania umowy ustala się, z zastrzeżeniem ust. 2 § 1, na kwotę brutto ........................... zł (słownie: .......................................................).

- W cenach jednostkowych brutto zawierają się wszelkie koszty i obciążenia (transport, opakowanie, czynności Wykonawcy związane z przygotowaniem dostaw, określone prawem podatki, opłaty celne i graniczne itp.) związane z dostawami wyrobów do magazyn Zamawiającego.

- W trakcie trwania umowy nie przewiduje się zmiany cen za wyjątkiem przewidzianym w § 6 niniejszej umowy.

- Faktura będzie płatna w terminie …… dni od daty jej wystawienia.

- Zamawiający upoważnia Wykonawcę do wystawiania faktur VAT bez jego podpisu.

- Wykonawca zobowiązuje się do sygnowania faktury VAT numerem umowy.

- Faktury wystawiane będą w walucie polskiej i w takiej też walucie będą realizowane przez Zamawiającego płatności.

- Zamawiający zastrzega sobie, że ewentualna cesja wierzytelności nie może być dokonana bez uprzedniej zgody podmiotu tworzącego zgodnie z art. 54 ust. 5 ustawy z dn. 15.04.2011 roku o działalności leczniczej (Dz. U. z 2018r., poz. 2190 tekst jednolity).

§ 3

OKRES TRWANIA UMOWY

- Termin (okres trwania) umowy: od dnia jej zawarcia do dnia ....................... roku.

- Zamawiający może rozwiązać umowę bez zachowania okresu wypowiedzenia w każdym czasie wraz z prawem do naliczenia kary umownej w wysokości 5 % wartości przedmiotu umowy, jeżeli:

- Wykonawca w czasie trwania niniejszej umowy dwukrotnie przekroczy, o co najmniej trzy dni termin realizacji (dostawy) przedmiotu umowy, określony w § 4 umowy,

- Wykonawca realizuje umowę w sposób niezgodny z postanowieniami niniejszej umowy lub normami i warunkami określonymi prawem,

- Wykonawca nie wykonuje w ustalonym terminie zobowiązań określonych w § 5 umowy,

- Wykonawca dostarcza artykuły niespełniające wymagań określonych przez Zamawiającego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dotyczącej postępowania w wyniku rozstrzygnięcia, którego zawarto niniejszą umowę,

- pojawiają się istotne, powtarzające się (co najmniej 2-krotnie) uchybienia w zakresie jakości dostarczanych wyrobów.

§ 4

WARUNKI DOSTAWY

- Dostawa przedmiotu umowy wymienionego w § 1 będzie następować sukcesywnie na podstawie składanych przez Zamawiającego pisemnych zamówień (dopuszcza się formę przekazywania zamówień faksem, e-mailem bez konieczności sporządzania harmonogramu dostaw) w terminie: do 5 dni roboczych licząc od chwili złożenia zamówienia. Jeśli towar zamówiony jest w piątek to Dostawca zobowiązuje się do dostarczenia go w pierwszym dniu roboczym po wyznaczonym terminie, w godzinach pracy magazynu (od 7:00 do 14:35).

- Wykonawca zobowiązany jest na swój koszt zabezpieczyć dostawy i ponosi z tego tytułu pełną odpowiedzialność do momentu odebrania jej przez Zamawiającego. Wykonawca odpowiedzialny jest za wybór środka transportu, jak i za właściwe opakowanie towarów dające zabezpieczenie przed czynnikami pogodowymi, uszkodzeniami itp.

- W przypadku nie posiadania odpowiedniego rodzaju wyrobu Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia wyjaśnień faxem, e-mailem (niezwłocznie potwierdzonym na piśmie) w ciągu 3 dni roboczych od momentu złożenia zamówienia.

- Dostawa towaru bez potwierdzenia zamówienia przez Zamawiającego będzie dokonana na ryzyko Wykonawcy i nie wiąże Zamawiającego, co do przyjęcia towaru i zapłaty za niego.

- W przypadku niedostarczenia przez Wykonawcę zamówionego asortymentu w terminie określonym 
w ust. 1 Zamawiającemu przysługuje prawo dokonania zakupu zamówionego a niedostarczonego asortymentu u innego Dostawcy i obciążenia Wykonawcy ewentualną różnicą cen, pomiędzy ceną zakupu a ceną zawartą w niniejszej umowie (łącznie z kosztami dostawy).

§ 5

GWARANCJA I RĘKOJMIA

- Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji i rękojmi na dostarczony towar - stanowiący przedmiot umowy.

- Gwarancję ustala się na okres nie krótszy jednak niż 12 miesięcy od dnia dokonania odbioru

- W ramach odpowiedzialności z tytułu gwarancji, Wykonawca wymieni towar wadliwy na towar wolny od wad, jeżeli wady te ujawnią się w ciągu terminu, o którym mowa w ust. 2. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć (na swój koszt) towar wolny od wad niezwłocznie - nie później jednak niż w ciągu 7 dni od momentu przesłania protokołu reklamacyjnego wraz z reklamowanym towarem.

- Wykonanie zobowiązań z tytułu gwarancji i rękojmi należy do przedmiotu umowy.

- Niniejsza umowa stanowi dokument gwarancyjny w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego.

§ 6

ZMIANY UMOWY

- Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian niniejszej umowy w stosunku do treści oferty Wykonawcy w sytuacji konieczności wprowadzenia takich zmian wynikających z okoliczności, których nie można było przewidzieć w  chwili zawarcia umowy w zakresie:

- danych stron umowy (np. w wyniku przekształceń, przejęć, itp.), zmiana ta wymaga sporządzenia stosownego aneksu do umowy,

- ceny produktu ze względu na ustawową zmianę stawki podatku VAT. W takim przypadku zmianie ulegnie wartość umowy brutto, a wartość umowy netto pozostanie bez zmian. Powyższa zmiana nie wymaga sporządzenia aneksu do niniejszej umowy, o zmianie Wykonawca powiadomi niezwłocznie zamawiającego. Zmiana będzie obowiązywać od dnia wejścia w życie aktu prawnego zmieniającego stawkę podatku VAT,

- ceny produktu w przypadku zmiany stawki VAT ze względu na uzasadnioną przez producenta zmianę klasyfikacji wyrobu i zastosowania zmienionej stawki podatku VAT, zgodnie z zapisami ustawy o podatku od towarów i usług  (Dz. U. z 2018 r. poz. 2188 t.j.). W takim przypadku zmianie ulegnie wartość umowy brutto, a wartość umowy netto pozostanie bez zmian. Powyższa zmiana nie wymaga sporządzenia aneksu do niniejszej umowy, o zmianie i jej dacie Wykonawca powiadomi pisemnie zamawiającego,

- gdy z przyczyn niezależnych od Wykonawcy produkt jest niedostępny na rynku wówczas zamawiający dopuszcza, za zgodą Zamawiającego, zaoferowanie zamiennika produktu, o innej nazwie, kodzie i/lub sposobie pakowania produktu oraz tożsamych parametrach jakościowych w stosunku do produktu zaoferowanego w ofercie (nie gorszych, spełniających wymagania określone przez zamawiającego w SIWZ), przy zachowaniu stałości ceny. W przypadku innego sposobu pakowania (konfekcji) cena za opakowanie zbiorcze oferowanego zamiennika zostanie przeliczona w ten sposób, że cena za sztukę lub oznaczenie zamiennika będzie równa cenie za sztukę lub oznaczenie produktu znajdującego się danej pozycji umowy. Niniejsza zmiana wymaga aneksu do umowy.

- Strony dopuszczają możliwość dokonania zmian umowy w zakresie terminu jej obowiązywania, 
o którym mowa § 3 w ust. 1 – w przypadku niewykorzystania wartości umowy określonej § 2 w ust. 1 niniejszej umowy.

§ 7

KARY UMOWNE

- Strony zastrzegają sobie prawo do naliczania kar umownych przewidzianych w niniejszym paragrafie.

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w przypadku:

a) niedostarczenia zamówionego przedmiotu umowy w terminie określonym w § 4, ust. 1 umowy w    wysokości 1,00 % za każdy dzień opóźnienia, licząc od wartości zamówionych, a niedostarczonych zgodnie z zamówieniem wyrobów,

b) niedotrzymania terminu, o którym mowa w § 5, ust. 3 umowy w wysokości 1,00 % za każdy dzień opóźnienia, licząc od wartości reklamowanych wyrobów.

3.	Kara umowna za odstąpienie od umowy z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi druga strona, będzie naliczana na rzecz strony odstępującej od umowy w wysokości 10 % niezrealizowanej części wartości przedmiotu umowy.

5.	W przypadku, gdy szkoda powstała z przyczyn określonych w ust. 2 i 3 przewyższa ustanowioną karę umowną, Zamawiający ma prawo żądać odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych.

6.	Wykonawca wyraża zgodę na potrącanie kar umownych z przysługującego mu wynagrodzenia.

§ 8

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

- Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnego aneksu pod rygorem nieważności i mogą zostać dokonane, o ile nie stoją w sprzeczności z regulacjami zawartymi w ustawie Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 t.j. z późn. zm.).

- Oprócz przypadków przewidzianych w Kodeksie cywilnym Zamawiający może odstąpić od umowy w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach, w takim przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy.

- W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego, o ile przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 nie stanowią inaczej.

- Ewentualne spory mogące wyniknąć z realizacji niniejszej umowy strony zobowiązują się rozwiązywać polubownie, w drodze negocjacji. W razie braku porozumienia spory będzie rozstrzygał sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego.

- Umowę niniejszą sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.

..................................................						.................................................

(Wykonawca) 								(Zamawiający)

UWAGA:

Warunki wymagające określenia (kropki) zostaną wprowadzone do umowy na podstawie oferty, która zostanie uznana za najkorzystniejszą w niniejszym postępowaniu.