PAGE  
48

WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY

im. Ludwika Perzyny w Kaliszu

62-800 KALISZ ul. Poznańska 79

SPECYFIKACJA

ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

dotycząca postępowania na:

sukcesywne dostawy stymulatorów serca, kardiowerterów – defibrylatorów, stymulatorów resynchronizujących, stymulatorów resynchronizujących z funkcją defibrylacji CRT-D oraz introducerów
 Specyfikację zatwierdzono:

      dnia 15 lipca 2015 roku

Cena formularza 29,12 zł 

SPIS TREŚCI

A. Informacje wstępne

B. Tryb udzielenia zamówienia, opis przedmiotu zamówienia, termin wykonania zamówienia

C. Informacje o warunkach udziału w postępowaniu

D. Lista wymaganych dokumentów i oświadczeń

E. Kryteria wyboru oferty

F. Znaczenie poszczególnych kryteriów wyboru oferty

G. Sposób przygotowania oferty i tryb jej złożenia

H. Termin, do którego Wykonawca będzie związany ofertą

I. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert

J. Sposób udzielania wyjaśnień dotyczących SIWZ oraz osoby upoważnione do kontaktowania się w imieniu Zamawiającego z Wykonawcami

K. Wymagania dotyczące wadium

L. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy

M. Tryb otwarcia i oceny ofert

N. Środki ochrony prawnej przysługujące Wykonawcy w toku postępowania

O. Ogłoszenie o wynikach postępowania

P. Informacja o formalnościach, jakie należy dopełnić po wyborze oferty celem zawarcia umowy

Q. Podwykonawstwo - podwykonawcy

R. Projekt umowy

S. Lista załączników

A. Informacje wstępne / ogólne

I. Zamawiający

Zamawiającym jest: Wojewódzki Szpital Zespolony im. Ludwika Perzyny w Kaliszu

Adres: ul. Poznańska 79, 62-800 Kalisz

Godz. pracy administracji: 700 – 1435

Konto bankowe: BZ WBK S.A. 5 Oddział w Kaliszu 72 1500 1432 1214 3002 2173 0000

NIP: 618-20-25-893, Regon: 300224440, KRS: 0000251663

Strona WWW: www.szpital.kalisz.pl
Dane teleadresowe:

Faks do korespondencji w sprawie Zamówienia: 62 757-13-23.

Adres e-mail: zam.pub_szpital.kalisz@poczta.fm 

II. Oznaczenie postępowania

1. Postępowanie, którego dotyczy niniejsza Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia oznaczone jest znakiem 28/15. Wykonawcy we wszelkich kontaktach z Zamawiającym powinni powoływać się na ten znak.

2. Postępowanie zostanie przeprowadzone na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, przepisów wykonawczych wydanych na jej podstawie oraz niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

III. Informacje uzupełniające

1. Użyte w SIWZ terminy mają następujące znaczenie:

a) „Zamawiający” – Wojewódzki Szpital Zespolony im. Ludwika Perzyny w Kaliszu,

b) „Postępowanie” – postępowanie prowadzone przez Zamawiającego na podstawie niniejszej Specyfikacji,

c) „SIWZ”, „Specyfikacja” – niniejsza Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia,

d) „Ustawa” – ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 – tekst jednolity, z późn. zm.),

e) „Zamówienie” należy przez to rozumieć zamówienie publiczne, którego przedmiot został opisany w części B SIWZ,

f) „Wykonawca” – podmiot, który ubiega się o udzielenie Zamówienia, złoży ofertę na udzielenie Zamówienia albo zawrze z Zamawiającym umowę w sprawie Zamówienia.

2. „Wykonawca” winien zapoznać się z całością niniejszej SIWZ.

3. Wszystkie formularze załączone do niniejszej SIWZ stanowiące jej integralną część należy wypełnić ściśle według wskazówek.

4. Ofertę należy złożyć na załączonych formularzach. 

5. Formularze przepisywane przez Wykonawcę muszą zachować identyczną treść i układ graficzny.

6. Ryzyko błędu przy przepisywaniu formularza obciąża Wykonawcę. 

7. Koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi Wykonawca.

8. Oferta wraz z załącznikami musi być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy.  Upoważnienie do podpisania oferty musi być dołączone do oferty, jeżeli nie wynika ono z innych dokumentów załączonych przez Wykonawcę.

Jeśli osoba /osoby podpisująca ofertę działa na podstawie pełnomocnictwa, to pełnomocnictwo to musi  w swej treści jednoznacznie wskazywać uprawnienie do podpisania oferty. Pełnomocnictwo to musi zostać dołączone do oferty i musi być złożone w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie.

9. Zamawiający, w szczególnie uzasadnionych przypadkach zastrzega sobie prawo modyfikacji SIWZ. Modyfikacja może mieć miejsce w każdym czasie, przed upływem terminu do składania ofert. Informację o dokonanej modyfikacji zostanie niezwłocznie przekazana wszystkim wykonawcom, którym przekazano SIWZ i będzie dla nich wiążąca, zostanie również niezwłocznie zamieszczona na stronie internetowej zamawiającego.

10. Wszelkie pisma przesłane przez Wykonawcę drogą faxową lub e-mailową należy koniecznie potwierdzić pismem złożonym osobiście, przesłanym pocztą lub dostarczonym przez kuriera. Z pismem przesłanym do Zamawiającego drogą faxową lub e-mailową po godzinie 14:35 Zamawiający może zapoznać się następnego dnia roboczego.

B. Tryb udzielenia zamówienia, opis przedmiotu zamówienia, termin wykonania zamówienia

W postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia przekraczającej kwotę określoną w przepisach wydanych na podstawie, art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych przedmiotem zamówienia są:

sukcesywne dostawy stymulatorów serca, kardiowerterów – defibrylatorów, stymulatorów resynchronizujących, stymulatorów resynchronizujących z funkcją defibrylacji CRT-D oraz introducerów
   (CPV: rozruszniki serca – 33182210-4; defibrylatory – 33182100-0)

Przedmiot zamówienia składa się z 19 niepodzielnych zadań:
	zadanie nr 1
	Jednojamowe stymulatory do stałej stymulacji serca SSIR z elektrodami podstawowe

	zadanie nr 2
	Jednojamowe stymulatory do stałej stymulacji serca SSIR z elektrodami średniozaawansowane

	zadanie nr 3
	Jednojamowe stymulatory do stałej stymulacji serca SSIR z elektrodami zawansowane z możliwością wykonania badania MRI bez strefy wykluczenia

	zadanie nr 4
	Dwujamowe stymulatory do stałej stymulacji serca DDDR z elektrodami średniozawansowane  

	zadanie nr 5
	Dwujamowe stymulatory do stałej stymulacji serca DDDR z elektrodami podstawowe

	zadanie nr 6
	Dwujamowe stymulatory do stałej stymulacji serca DDDR z elektrodami zaawansowane  z możliwością wykonania badań MRI bez strefy wykluczenia

	zadanie nr 7
	Dwujamowe stymulatory do stałej stymulacji serca DDDR z elektrodami zaawansowane

	zadanie nr 8
	Zestaw do implantacji stymulatora do stałej stymulacji serca z funkcją resynchronizacji CTR-P  

	zadanie nr 9
	Zestaw do implantacji stymulatora do stałej stymulacji serca z funkcją resynchronizacji CTR-P  średniozawansowany

	zadanie nr 10
	Zestaw do implantacji kardiowertera defibrylatora jednojamowego o energii defibrylacji 35 J z możliwością  prowadzenie badań MRI po wszczepieniu bez strefy wykluczenia

	zadanie nr 11
	Zestaw do implantacji kardiowertera defibrylatora jednojamowego o energii defibrylacji 35 J

	zadanie nr 12
	Zestaw do implantacji kardiowertera defibrylatora jednojamowego  z funkcją monitorowania zmian odcinka ST elektrokardiogramu oraz monitorowania oporności tkanki płucnej  i dostarczanej energii defibrylacji ≥36 J

	zadanie nr 13
	Zestaw do implantacji kardiowertera defibrylatora dwujamowego z telemonitoringiem o energii defibrylacji 35 J  

	zadanie nr 14
	Zestaw do implantacji kardiowertera defibrylatora dwujamowego o energii defibrylacji 40J

	zadanie nr 15
	Zestaw do implantacji kardiowertera – defibrylatora resynchronizującego z funkcją monitorowania progu stymulacji w każdej jamie serca , o energii dostarczanej 35 J

	zadanie nr 16
	Zestaw do implantacji stymulatora resynchronizującego z funkcją defibrylacji o energii dostarczanej 40 J

	zadanie nr 17
	Zestaw do implantacji  mini rejestrator arytmii ekg z monitorem

	zadanie nr 18
	Zestaw do zdalnego monitorowania urządzeń wszczepialnych kompatybilny z systemem CareLink

	zadanie nr 19
	Introducery


Opis przedmiotu zamówienia oraz wymagania Zamawiającego,

których spełnienie jest konieczne:

Zadanie nr 1 – Jednojamowe stymulatory do stałej stymulacji serca SSIR z elektrodami podstawowe 

spełniające następujące wymagania  
1. Waga stymulatora poniżej 24 g  

2. Objętość stymulatora poniżej 11 cm³

3. Min. Czas pracy stymulatora (100% stymulacji, 60 ppm, 500 Ω, 2,5 V) 14 lat

4. funkacja sprawdzająca skuteczność stymulacji „beat by beat”

5. czułość 0,5 – 12 mV

6. amplituda impulsu 0 – 7,5 V

7. szerokość impulsu 0,05 – 1,5 ms

8. okres refrakcji 125 – 500 ms

9. algorytm Rest Rate - automatyczna (fizjologiczna) częstość spoczynkowa 

10. elektrody stymulujące bipolarne o fiksacji aktywnej przechodzące przez introducer 6 F

Zadanie nr 2 – Jednojamowe stymulatory do stałej stymulacji serca SSIR z elektrodami średniozaawansowane 
spełniające następujące wymagania 
1. czas pracy przy nastawach minimalnych – min. 100 miesięcy,

2. tryby stymulacji (AAI(R); VVI(R); AOO(R); VOO(R))

3. amplituda impulsu ( 0,5 – 7,0 V)

4. szerokość impulsu ( 0,5 – 1,0 ms)

5. czułość komorowa ( 1 – 10 mV)

6. czułość przedsionkowa ( 0,5 – 3 mV)

7. automatyczna możliwość przełączania polarności w przypadku przekroczenia zakresu 

8. impedancji elektrod

9. tryb dziennej i nocnej stymulacji,

10. hstereza rytmu

11. waga stymulatora ( poniżej 24g )

12. okres refrakcji V ( MS) 200-400

13. okres refrakcji A ( 200 – 400 ms )

14. Opis stanu baterii – wskaźnik zużycia baterii

15. funkcja "rate adaptive"

16. elektroda endokawitarna jedno/dwubiegunowa komorowa o pasywnej lub aktywnej fiksacji.

17. IEGM powyżej 20 sekund

18. Funkcja umożliwiająca pomiar progu stymulacji z automatycznym dopasowaniem napięcia stymulacji

19. Możliwość dostarczenia implantowanego rejestratora zdarzeń z możliwością skanowania MRI w  ilości 1 szt na 25 stymulatorów.

Zadanie nr 3 – Jednojamowe stymulatory do stałej stymulacji serca SSIR z elektrodami zawansowane z możliwością wykonania badania MRI bez strefy wykluczenia

spełniające następujące wymagania

1. czas pracy przy nastawach minimalnych – powyżej 150 miesięcy,

2. tryby stymulacji (AAI(R); VVI(R); AOO(R); VOO(R), OFF)

3. amplituda impulsu (0,5 – 6,0 V)

4. szerokość impulsu (0,5 – 1,0 ms)

5. automatyczna możliwość przełączania polarności w przypadku przekroczenia zakresu impedancji elektrod 
6. tryb dziennej i nocnej stymulacji,

7. histereza rytmu 

8. waga stymulatora ( poniżej 26g )

9. okres refrakcji V  200-500

10. Opis stanu baterii – wskaźnik zużycia baterii

11. Automatyczny follow up

12. Bezprzewodowa komunikacja z programatorem RF 

13. elektroda endokawitarna jedno/dwubiegunowa komorowa o pasywnej lub aktywnej fiksacji.

14. IEGM powyżej 60 sekund

15. Kontrola skuteczności każdego impulsu stymulującego (dotyczy stymulacji komorowej)
16. Stymulator i elektroda umożliwiające prowadzenie diagnostyki MRI bez stref wykluczenia

17. Elektrody stymulujące przechodzące przez introducer 6F

18. Widoczna w skopi stopa elektrody aktywnej 
Zadanie nr 4 – Dwujamowe stymulatory do stałej stymulacji serca DDDR z elektrodami średniozawansowane  
1. Żywotność stymulatora min 9,5 lat (nastawy nominalne)

2. Waga max. 30 [g]

3. Amplituda impulsu min zakres 0,5-7,0 V

4. Szerokość impulsu(A/V) min zakres 0,2-1,5 ms

5. Czułość komorowa – co najmniej w zakresie 1,0 – 10,0 [mV]

6. Czułość przedsionkowa - co najmniej w zakresie 0,25 – 4,0 [mV]

7. Okres refrakcji A/V min zakres 200-400 ms

8. Program nocny

9. Histereza częstości rytmu

10. Funkcja dostosowania częstości stymulacji do zapotrzebowania metabolicznego pacjenta

11. Funkcja automatycznie określająca komorowy próg stymulacji oraz automatycznie dostosowująca parametry stymulacji komorowej do zmierzonego progu stymulacji

12. Automatyczna zmiana wartości czułości w zależności od amplitudy wykrywanych potencjałów w przedsionku i komorze

13. Rejestrowanie trendów oporności elektrod przez cały okres życia urządzenia

14. Możliwość automatycznego przełączenia polarności w przypadku przekroczenia zaprogramowanego zakresu impedancji elektrod

15. Elektrody A i V pasywne i aktywne

16. Elektrody A i V sterydowe

17. Algorytm wspomagający programowanie rozrusznika w zależności od stanu klinicznego pacjenta

18. Możliwość dostarczenia implantowanego rejestratora zdarzeń z możliwością skanowania MRI w ilości 1 szt na 30 stymulatorów.

Zadanie nr 5 – Dwujamowe stymulatory do stałej stymulacji serca DDDR z elektrodami podstawowe

spełniające następujące wymagania  
1. minimalny odstęp przedsionkowo- komorowy ≤15ms

2. częstość stymulacji (30-140 ppm.),

3. tryb dziennej i nocnej stymulacji,

4. amplituda impulsu ( 0,5 – 7,5V )

5. czułość w torze przedsionkowym (0,1 – 6,0mV),

6. reakcja na arytmie przedsionkowe (zmiana trybu stymulacji )

7. histereza przedsionkowo-komorowa

8. opóźnienie przedsionkowo komorowe w zakresie 15-350ms

9. możliwość wykonania badania elektrofizjologicznego wszczepionym stymulatorem

10. automatyczna możliwość przełączania polarności w przypadku przekroczenia zakresu 
impedancji elektrod,

11. stopniowanie amplitudy ( co 0,1 V),

12. dodatkowe tryby stymulacji trigerowanej (podać)

13. możliwość zapamiętywania pełnych danych z kontroli w programatorze (statystyki,
wyniki testów)

14. algorytm automatycznie dostosowujący energię impulsu do indywidualnych potrzeb pacjenta typu "beat to beat" w komorze, oraz w przedsionku

15. automatyczny follow -up

16. histereza w obu kanałach stymulatora

17. algorytm stabilizujący rytm komór podczas Mode Switching

18. algorytm optymalizujący zarządzanie pamiecią zapisu IEGM

19. algorytm automatycznego wykrywania polarności elektrod po implantacji

20. elektrody endokawitarne: dwubiegunowa przedsionkowa oraz dwubiegunowa komorowa o pasywnej lub aktywnej fiksacji. 

 

Zadanie nr 6 – Dwujamowe stymulatory do stałej stymulacji serca DDDR z elektrodami zaawansowane  z możliwością wykonania badań MRI bez strefy wykluczenia 

1. objętość poniżej 12 cm3 
2. waga  nie więcej niż 25g

3. tryb dziennej i nocnej stymulacji,

4. oddzielna częstość stymulacji dla komory w trakcie arytmii przedsionkowych 

5. Odstęp AV z dodatnią  i ujemną  histerezą
6. minimalny odstęp przedsionkowo- komorowy ≤20ms
7. algorytm typ overdrive do prewencji arytmii nadkomorowych , rozbudowana diagnostyka AT/AF
8. algorytm zapobiegający nagłym spadkom częstości rytmu
9. automatyczny follow - up

10. 120 s pamięci IEGM

11. automatyczne monitorowanie impedancji oraz przełączanie polarności elektrod

12. automatyczny pomiar potencjałów w obu kanałach, w komorze Beat to Beat, lub monitoring z wykresem trendu
13. min 2 algorytmy do unikania stymulacji komorowej 
14. histereza w trybie DDD
15. automatyczny PVARP
16. stymulator po podłączeniu dedykowanych elektrod stanowi układ pozwalający na przeprowadzenie    

17. badania w rezonansie całego ciała

18. elektrody współpracujące z introducerem 6F

19. widoczna w skopi stopa elektrody aktywnej 

20. możliwość podłączenia urządzenia do zdalnego monitoringu przez internet
Zadanie nr 7 – Dwujamowe stymulatory do stałej stymulacji serca DDDR z elektrodami zaawansowane  

spełniające następujące wymagania 
1.   objętość ≤ 11 cm3

2. waga stymulatora max 20 g

3. żywotność  ≥ 9 lat

4. bezprzewodowa łączność z programatorem
5. funkacja sprawdzająca skuteczność stymulacji „beat by beat” w prawej komorze

6. algorytm Rest Rate - automatyczna (fizjologiczna) częstość spoczynkowa 

7. oddzielna częstość stymulacji dla komór w trakcie arytmii przedsionkowych 

8. Odstęp AV z dodatnią  i ujemną  histerezą

9. algorytm typ overdrive do prewencji arytmii nadkomorowych z rozbudowaną diagnostyką AT/AF

10. interwencja na nagły spadek rytmu komorowego

11. pamięć IEGM  ≥ 14 min

12. automatyczne monitorowanie impedancji oraz przełączanie polarności elektrod

13. automatyczny pomiar potencjałów w obu kanałach raz na dobę, nanoszenie tygodniowego trendu, wyświetlanie zapisu EGM z ostatniego pomiaru

14. algorytm do unikania stymulacji komorowej 

15. funkcja umożliwiająca okresowe pomiary progu stymulacji przedsionkowej i powodująca automatyczne określenie ustawienia amplitudy impulsu powyżej zmierzonego progu

16. automatyczne testy umożliwiające optymalizację opóźnienia AV

17. elektrody stymulujące bipolarne o fiksacji aktywnej przechodzące przez introducer 6 F

Zadanie nr 8 – Zestaw do implantacji stymulatora do stałej stymulacji serca z funkcją resynchronizacji CTR-P  

spełniające następujące wymagania 

1. Waga stymulatora ≤ 26 g

2. Objętość stymulatora < 15 cm³

3. Częstość stymulacji 40-170 ppm

4. Niezależne programowanie prawej i lewej komory

5. Amplituda stymulacji w prawej i lewej komorze 0,25-7,5 V

6. szerokość impulsu w prawej i lewej komorze 0,25 - 1,5 ms

7. algorytm do prewencji migotania przedsionków (overdrive)

8. pamięć zapisu IEGM 200 s

9. program fizljologicznego, automatycznego dostosowywania się częstości stymulacji do aktywności dobowej pacjenta

10. algorytm do automatycznej optymalizacji opoźnień AV/PV i VV na podstawie sygnałów wewnątrzsercowych

11. dwa niezależne sensory

12. opóźnienie VV  w zakresie 0-100ms

13. funkcja automatycznego oznaczania progu stymulacji oraz dostosowywania energii stymulacji w przedsionku i obu komorach (w RV Beat To Beat)

14. Możliwość wyboru min 6 wektorów stymulacji LV

15. Żywotność urządzenia (100% stymulacji BiV) > 8 lat

16. Elektroda lewokomorowa bipolarna przechodzaca przez introducer 5F

17. Zestaw do kaniulacji zatoki wieńcowej rozcinany lub rozrywany o różnych krzywiznach do wyboru

18. Koszulki do kaniulacji CS min 7 krzywizn do wyboru

19. Balon do kontrastowania zatoki wieńcowej

20. Prowadnik angioplastyczny

21. Elektroda stymulująca przedsionkowa aktywna lub pasywa do wyboru współpracującą z dowolnym introducerem 6F

22. Cewnik do subselekcji naczyń wieńcowych

Zadanie nr 9 – Zestaw do implantacji stymulatora do stałej stymulacji serca z funkcją resynchronizacji CTR-P  średniozawansowany

1. Waga stymulatora ≤ 27 g

2. Objętość stymulatora < 15 cm³

3. Częstość stymulacji 40-170 ppm

4. Niezależne programowanie prawej i lewej komory

5. Amplituda stymulacji w prawej i lewej komorze 0,25-7,5 V

6. szerokość impulsu w prawej i lewej komorze 0,25 - 1,5 ms

7. algorytm do prewencji migotania przedsionków (overdrive)

8. pamięć zapisu IEGM 200 s
9. program fizljologicznego, automatycznego dostosowywania się częstości stymulacji do aktywności dobowej pacjenta

10. opóźnienie przedsionkowo komorowe w zakresie 20-350ms

11. min dwa algorytmu do unikania stymulacji komorowej 

12. urządzenie w komplecie z elektrodami umożliwiające badanie MRI po wszczepieniu 

13. dwa niezależne sensory
14. opóźnienie VV  w zakresie 0-100ms
15. funkcja automatycznego oznaczania progu stymulacji oraz dostosowywania energii stymulacji w przedsionku i obu komorach (w RV Beat To Beat)
16. Możliwość wyboru min 6 wektorów stymulacji LV
17. Żywotność urządzenia (100% stymulacji BiV) > 8 lat

18. Elektroda lewokomorowa bipolarna przechodzaca przez introducer 5F

19. Zestaw do kaniulacji zatoki wieńcowej rozcinany lub rozrywany o różnych krzywiznach do wyboru
20. Koszulki do kaniulacji CS min 7 krzywizn do wyboru
21. Balon do kontrastowania zatoki wieńcowej

22. Prowadnik angioplastyczny

23. Elektroda stymulująca przedsionkowa aktywna lub pasywa do wyboru współpracującą z dowolnym introducerem 6F
24. Cewnik do subselekcji naczyń wieńcowych
25. Możliwość podłączenia urządzenia do zdalnego monitoringu przez Internet

Zadanie nr 10 – Zestaw do implantacji kardiowertera defibrylatora jednojamowego o energii defibrylacji 35 J z możliwością  prowadzenie badań MRI po wszczepieniu bez strefy wykluczenia

1. Rok produkcji – wymagane 2015 r

2. Waga poniżej 84 gramów

3. Dostarczona energia defibrylacji min.  36 [J]
4. Grubość urządzenia max 11 mm 

5. Min 7 wyładowań wysokoenergetycznych, w każdej strefie
6. Terapia antyarytmiczna min 2 typy

7. Rozpoznawanie arytmii min.3 typy – VT1,VT2,VF
8. Wykonawca zamiennie dostarczy urządzenie z możliwością wczesnego wykrywania arytmii przedsionkowej 
9. Bezprzewodowa telemetria wszczepionego urządzenia z programatorem bez wykorzystania dodatkowych urządzeń

10. Programowalna obudowa urządzenia jako biegun wysokoenergetyczny

11. Elektrody jedno, dwukilowe i pentapolarne  do wyboru

12. Automatyczny opis stanu baterii i oporności elektrody

13. Żywotność przy 15% stymulacji w trybie VVI, 4 ładowania w ciągu roku przy nast.: 60 [ppm]; 500 Ohmów; 2,5 [V]; 0,4 [ms] - min. 9 lat

14. Zapis przebiegów EGM w czasie rejestrowanych epizodów VT/VF

15. Urządzenie przystosowane do podłączenia do zdalnego monitorowania przez internet
16. Automatyczny wybór ostatniej skutecznej terapii antyarytmicznej 

17. Możliwość programowalnego wyłączenia obudowy urządzenia z obwodu wysokonapięciowego 

18. Możliwość programowalnego wyłączenia dodatkowego koila wysokoenergetycznego (np. SVC) z obwodu wysokonapięciowego
19. Możliwość zmiany min 9 parametrów czułości w kanale komorowym 
20. Pomiar trendów: epizodów VT/VF , HRV, terapii wysokonapięciowych

21. Zapis trendów fali R 
22. Pomiar poziomu płynu w płucach
23. Automatyczny zapis danych z kontroli w programatorze

24. Elektrody defibrylacyjne współpracują z dowolnym introducerem 8F
25. Układ umożliwia prowadzenie badań MRI po wszczepieniu bez strefy wykluczenia
Zadanie nr 11 – Zestaw do implantacji kardiowertera defibrylatora jednojamowego o energii defibrylacji 35 J  
spełniające następujące wymagania 

1. Rok produkcji – nie wcześniej niż 2014 

2. Waga poniżej 85 gramów

3. Dostarczona energia defibrylacji 35 [J]

4. Terapia antyarytmiczna min 3 typy

5. Rozpoznawanie arytmii min.2 typy - VF i VT

6. Algorytmy różnicujące częstoskurcz komorowy od nadkomorowego – min 1 

7. Algorytm wykorzystujący analizę morfologii zespołu QRS do różnicowania arytmii nadkomorowych od komorowych

8. Bezprzewodowa telemetria wszczepionego urządzenia z programatorem bez wykorzystania dodatkowych urządzeń

9. Programowalna obudowa urządzenia, jako biegun wysokoenergetyczny

10. Elektrody jedno- i dwukilowe do wyboru

11. Automatyczny opis stanu baterii i oporności elektrody

12. Żywotność przy 50% stymulacji w trybie VVI, 4 ładowania w ciągu roku przy nast.: 60 [ppm]; 500 Ohmów; 2,5 [V]; 0,4 [ms] - min. 5 lat

13. Zapis przebiegów EGM w czasie rejestrowanych epizodów VT/VF

14. Automatyczna sygnalizacja uszkodzenia elektrody (sygnał dźwiękowy emitowany przez wszczepione urządzenie informujący pacjenta)

15. Automatyczna sygnalizacja ERI (sygnał dźwiękowy emitowany przez wszczepione urządzenie informujący pacjenta

16. Automatyczny wybór ostatniej skutecznej terapii antyarytmicznej 

17. Możliwość programowalnego wyłączenia obudowy urządzenia z obwodu wysokonapięciowego 

18. Możliwość programowalnego wyłączenia dodatkowego koila wysokoenergetycznego (np. SVC) z obwodu wysokonapięciowego

19. Funkcja dyskryminacji załamka T bez zmian i programowania czułości urządzenia nominalnie włączona

20. Pomiar trendów: epizodów VT/VF , HRV, terapii wysokonapięciowych

21. Zapis trendów fali R 

22. Elektrody do defibrylacji podskórne

Zadanie nr 12 – Zestaw do implantacji kardiowertera defibrylatora jednojamowego  z funkcją monitorowania zmian odcinka ST elektrokardiogramu oraz monitorowania oporności tkanki płucnej  i dostarczanej energii defibrylacji ≥36 J  
spełniające następujące wymagania 

1. Dostarczona energia defibrylacji ≥ 36J

2. Objętość urządzenia ≤ 35 cm³

3. Grubość urządzenia ≤ 14 mm

4. Bezprzewodowa komunikacja z programatorem

5. Automatyczne zapisywanie danych z kontroli ICD na dysku programatora

6. Automatyczne wibracyjne alarmy pacjenta – uszkodzenie układu HV, uszkodzenie układu stymulującego, ERI, epizod AT/AF, AT/AF Burden, alert procentowej wartości stymulacji, alert montorowania zastoju

7. Automatyczny opis stanu baterii i oporności elektrod, zmierzonych automatycznie potencjałów

8. Automatyczny codzienny test integralności elektrody wysokonapięciowej

9. Automatyczne pomiary progu stymulacji w prawej komorze z

10. automatycznym dostosowaniem amplitudy do zmierzonego progu 

11. Przyłącze elektrody defibrylującej DF4/DF1

12. Trzy metody  indukcji arytmii (prądem stałym DC Fibber, shock on T, burst)

13. Pamięć IEGM 45 min

14. Programowalny pierścień SVC typu on/off

15. Programowalna szerokość obu faz impulsu defibrylującego

16. Programowalny spadek napięcia (Tilt) impulsu defibrylującego

17. CorVue algorytm monitorowania opornosci tkanki płucnej z wykresem trendu mierzonych wartości i alarmem po przekroczeniu zaprogramowanych kryteriów

18. Możliwość dostarczenia ATP przed/podczas ładowania kondensatorów w strefie VF

19. Monitorowanie odcinka ST elektrogramu 

20. Algorytm detekcji uszkodzenia elektrody HV

21. Dyskryminatory arytmii nadkomorowych: Morphology Discriminator, Sudden Onset, Interval Stability with SIH

22. Algorytm analizy morfologii QRS z możliwością wyboru wektora elektrogramu:

23. koncówka el. HV-pierścien el. HV lub koncówka el. HV-obudowa IC

24. Rest Rate – unikalna, automatyczna, fizjologiczna częstość spoczynkowa (bez zegara)

25. Konstrukcja elektrody wysokonapięciowej ograniczająca wrastanie tkanki

26. Rozmiar introducera do wprowadzenia elektrody wysokonapięciowej 7F

27. Elektroda defibrylacyjna aktywna /pasywna , jedno/dwucoilowa do wyboru

28. Osłona elektrody zbudowana z kopolimeru silikonu i poliuretanu

Możliwość dostarczenia w ramach realizacji przedmiotu zamówienia i w jego cenie czterech sztuk implantowanych rejestratorów zdarzeń
Zadanie nr 13 – Zestaw do implantacji kardiowertera defibrylatora dwujamowego z telemonitoringiem o energii defibrylacji 35 J  

spełniające następujące wymagania 

1. Rok produkcji – nie wcześniej niż 2014

2. Waga poniżej 85 gramów

3. Dostarczona energia defibrylacji 35 [J]

4. Terapia antyarytmiczna min 3 typy

5. Rozpoznawanie arytmii min.2 typy - VF i VT

6. Algorytmy różnicujące częstoskurcz komorowy od nadkomorowego – min 1

7. Bezprzewodowa telemetria wszczepionego urządzenia z programatorem bez wykorzystania dodatkowych urządzeń

8. Programowalna obudowa urządzenia jako biegun wysokoenergetyczny

9. Automatyczny opis stanu baterii i oporności elektrody

10. Żywotność przy 50% stymulacji w trybie VVI, 4 ładowania w ciągu roku przy nast.:60 [ppm]; 500 Ohmów; 2,5 [V]; 0,4 [ms] - min. 5 lat

11. Zapis przebiegów EGM w czasie rejestrowanych epizodów VT/VF

12. Automatyczna sygnalizacja uszkodzenia elektrody (sygnał dźwiękowy emitowany przez wszczepione urządzenie informujący pacjenta)

13. Automatyczna sygnalizacja ERI (sygnał dźwiękowy emitowany przez wszczepione urządzenie informujący pacjenta

14. Automatyczny wybór ostatniej skutecznej terapii antyarytmicznej 

15. Możliwość programowalnego wyłączenia obudowy urządzenia z obwodu wysokonapięciowego 

16. Możliwość programowalnego wyłączenia dodatkowego koila wysokoenergetycznego (np. SVC) z obwodu wysokonapięciowego

17. Funkcja dyskryminacji załamka T bez zmian i programowania czułości urządzenia nominalnie włączona

18. Pomiar trendów: epizodów VT/VF , HRV, terapii wysokonapięciowych

19. Zapis trendów fali R 

20. Elektroda defibrylacyjna aktywna /pasywna , jedno/dwucoilowa do wyboru

21. Elektroda stymulująca przedsionkowa aktywna lub pasywa do wyboru

Zadanie nr 14 – Zestaw do implantacji kardiowertera defibrylatora dwujamowego o energii defibrylacji 40J  

spełniające następujące wymagania 

1. Energia ( 40J) 

2. Ilość szoków w jednej interwencji min. 7 

3. Sterylizacja min. 6 m-cy 

4. Możliwość zaprogramowania jednego ATP w strefie VF 

5. Waga kardiowertera –defibrylatora poniżej (85 g) 

6. Możliwość programowania automatycznej zmiany polarności szoków w jednej interwencji 

7. Możliwość zmiany parametrów wyczuwania w kanale komorowym min. 8 parametrów

8. Automatyczna optymalizacja terapii ATP 

9. Ilość stref detekcji VT-1, VT-2, VF 

10. Elektrody współpracujące z dowolnym introducerem 8F 

11. Możliwość zapamiętywania pełnych danych z kontroli w programatorze (statystyki, wyniki testów) 

12. Długość zapisów EGM w pamięci Holtera min. 60 minut 

13. Typy impulsu dwufazowego min. 2

14. Funkcja zdalnego monitorowania pacjenta z możliwością dokupienia urządzenia do zdalnego monitorowania pacjenta z domu 

15. Możliwość zapamiętania ostatniej skutecznej terapii ATP optymalizacja terapii ATP 
16. Pomiar poziomu płynu w tkankach
17. Codzienna automatyczna transmisja danych 

18. System bezobsługowy dla pacjenta 

19. Możliwość zmiany monitorowanego urządzenia 

20. Możliwość konfiguracji parametrów triggerujących alerty urządzenia 

21. Stacje do telemonitoringu niezależne od infrastruktury sieci kablowej 

22. Tele-Monitoring z możliwością dokupienia urządzenia do zdalnego monitorowania pacjenta

23. Możliwość softwareowej zmiany parametrów wyczuwania 

24. Możliwość zaprogramowania jednego ATP w strefie VF 

25. Algorytm optymalizujący zarządzanie pamięcią  zapisu IEGM

26. Możliwość stymulacji rate response podczas działania algorytmu Mode Swiching 

27. Czas ładowania kondensatorów (Bol-Eri) poniżej 10 sek. 

28. Elektrody do ICD jednokoilowe, aktywne i pasywne, dwukoilowe, DF1/DF4 

29. Układ umożliwiający badanie MRI po wszczepieniu 
 Zadanie nr 15 – Zestaw do implantacji kardiowertera – defibrylatora resynchronizującego z funkcją monitorowania progu stymulacji w każdej jamie serca , o energii dostarczanej 35 J 

spełniające następujące wymagania 

a) urządzenie  z elektrodą defibrylującą, elektrodą przedsionkową . akcesoriami do wprowadzenia elektrody lewokomorowej 

1. Waga poniżej 85 gramów

2. Dostarczona energia defibrylacji 35 [J]

3. Terapia antyarytmiczna min 3 typy

4. Rozpoznawanie arytmii min.2 typy - VF i VT

5. Algorytmy różnicujące częstoskurcz komorowy od nadkomorowego – min 2

6. Możliwość programowalnego wyłączenia dodatkowego koila wysokoenergetycznego (np. SVC) z obwodu wysokonapięciowego

7. Automatyczna sygnalizacja ERI (sygnał dźwiękowy emitowany przez wszczepione urządzenie informujący pacjenta)


8. Algorytm wykorzystujący analizę morfologii zespołu QRS do różnicowania arytmii nadkomorowych od komorowych

9. Automatyczny opis stanu baterii i oporności elektrody

10. Automatyczna sygnalizacja uszkodzenia elektrody (sygnał dźwiękowy emitowany przez wszczepione urządzenie informujący pacjenta)

11. Zapis przebiegów EGM w czasie rejestrowanych epizodów VT/VF

12. Funkcja dyskryminacji załamka T bez zmian i programowania czułości urządzenia nominalnie włączona

13. Funkcja rozpoznawania zakłóceń na elektrodzie RV nominalnie włączona pozwalająca na dźwiękową sygnalizacje detekcji zakłóceń

14. Bezprzewodowa telemetria wszczepionego urządzenia z programatorem bez wykorzystania dodatkowych urządzeń

15. Możliwość dostarczenia terapii ATP w strefie VF

16. Automatyczny wybór ostatniej skutecznej terapii antyarytmicznej

17. Algorytm zapewniający terapię resynchronizującą w czasie trwania AF/AT

18. Możliwość programowalnego wyłączenia obudowy urządzenia z obwodu wysokonapięciowego

19. Algorytm zapewniający terapię resynchronizującą w obecności PVC oraz gwałtownych przyspieszeń rytmu

20. Pomiar trendów: epizodów VT/VF, HRV, terapii wysokonapięciowych, częstość skurczu komór w czasie epizodów VT/VF

21. Algorytm zapewniający terapię resynchronizująca w obecności wykrytych pobudzeń komorowych

22. Fizjologiczny kształt urządzenia zmniejszający nacisk na skórę.

23. Możliwość automatycznej optymalizacji terapii CRT przez urządzenie.

24. Automatyczne zabezpieczenie przed podwójnym zliczaniem załamków komorowych, funkcja nominalnie włączona, bez konieczności programowania czułość.

25. Zestaw do kaniulacji zatoki wieńcowej  o różnych krzywiznach do wyboru

26. Balon do zakontrastowania zatoki wieńcowej

27. Prowadnik angioplastyczny

28. Elektroda defibrylacyjna aktywna /pasywna , jedno/dwucoilowa do wyboru

29. Elektroda stymulująca przedsionkowa aktywna lub pasywa do wyboru
b) elektroda  lewokomorowa  bipolarna 

c) elektroda lewokomorowa czteropolowa 

Zadanie nr 16 – Zestaw do implantacji stymulatora resynchronizującego z funkcją defibrylacji o energii dostarczanej 40 J 

spełniające następujące wymagania  
1. Waga do 85 g

2. Dostarczona energia defibrylacji – 40 J. 

3. Funkcja monitorowania przekrwienia w obrębie klatki piersiowej metodą oceny rezystencji tkanek

4. ATP przed/podczas ładowania kondensatorów w strefie VF

5. Możliwość programowalnego wyłączenia pierścień SVC typu on/off

6. Bezprzewodowa komunikacja z programatorem

7. Trzy metody  indukcji arytmii (prądem stałym, shock on T, burst)

8. Możliwość programowania szerokości obu faz impulsu defibrylującego

9. Programowalny spadek napięcia (Tilt) impulsu defibrylującego

10. Dyskryminatory arytmii nadkomorowych: minimum trzy rodzaje 

11. Możliwość zapisu danych z kontroli ICD na dysku programatora

12. Automatyczne wibracyjne alarmy pacjenta – uszkodzenie układu HV, uszkodzenie układu stymulującego, ERI, epizod AT/AF, AT/AF Burden, alert procentowej wartości stymulacji, alert montorowania zastoju

13. Automatyczny opis stanu baterii i oporności elektrod, zmierzonych automatycznie potencjałów

14. Przyłącze elektrody defibrylującej DF4 lub DF1 do wyboru

15. Automatyczne testy umożliwiające optymalny dobór opóźnienia AV/PV i VV

16. 45 minut pamięci EGM, wybór kolejności przechowywania epizodów

17. Zaawansowane programowanie czułości w kanale komorowym umożliwiające unikanie podwójnego czytania załamka R lub T (oversensing)

18. Możliwość elektrycznej repozycji lewokomorowej elektrody: LV ring-RV coil, LV tip - RV coil lub LV bipolar

19. Stymulacja wyzwalana za pomocą trybu BiV Trigger

20. Algorytm różnicujący arytmie nadkomorowe od komorowych oparty na analizie morfologii QRS

21. Elektroda lewokomorowa bipolarna przechodzaca przez introducer 5F

22. Zestaw do kaniulacji zatoki wieńcowej rozcinany lub rozrywany o różnych krzywiznach do wyboru

23. Balon do zakontrastowania zatoki wieńcowej.

24. Elektroda stymulująca przedsionkowa aktywna lub pasywa do wyboru o odstępie „tip-ring” 1,1mm

25. Cewniki do subselekcji żył serca

26. Konstrukcja elektrody wysokonapięciowej ograniczająca wrastanie tkanki

27. Elektroda stymulująca przedsionkowa aktywna przechodząca przez introducer 6F

28. Zapewnienie 40% urządzeń z elektrodą czterobiegunową

29. Rozmiar introducera do wprowadzenia elektrody wysokonapięciowej 7F

30. osłona elektrody zbudowana z kopolimeru silikonu i poliuretanu

Zadanie nr 17 -Zestaw do implantacji  mini rejestrator arytmii ekg z monitorem .

1. Masa urządzenia=< 10g

2. Objętość urządzenia =<6 cm3

3. Żywotność urządzenia min. 2,5 roku

4. Obsługa przez programator do stymulatorów i ICD

5. Detekcja arytmii nadkomorowych

6. Pamięć wewnętrzna, co najmniej 49 minut

7. Współpraca z systemem zdalnej kontroli oraz przesyłanie danych z wszczepionego urządzenia za pomocą monitora współpracującego z siecią komórkową

8. Zestaw zawiera kompletny system do wprowadzania urządzenia

9. Pamięć zapisu krzywej ekg

10. monitora współpracujący z siecią komórkową

Zadanie nr 18  – Zestaw do zdalnego monitorowania urządzeń wszczepialnych kompatybilny z systemem CareLink 
 spełniająca następujące wymagania:

1. Wysyłanie informacji za pomocą sieci komórkowej.

2. Możliwość wykorzystania monitora do odczytywania danych z rejestratorów zdarzeń, rozruszników, kardiowerterów defibrylatorów oraz urządzeń resynchronizujących z opcją stymulacji oraz z opcją defibrylacji (dostępność wszystkich transmisji w jednym systemie).
3. Zdalna weryfikacja podłączenia monitora do sieci monitoringu.

4. System umożliwiający na dostęp do danych odczytanych z kontroli za pomocą dowolnego urządzenia wyposażonego w przeglądarkę internetową. 

5. Możliwość nadawania różnorodnych uprawnień dla osób, które będą posiadały dostęp do danych.

6. Stałe wsparcie techniczne dostępne na terenie kraju.

7. Aplikacja dla urządzeń mobilnych ułatwiająca odczytywanie informacji na tabletach oraz innych urządzeniach mobilnych.

8. Możliwość zapisywania informacji ze zdalnej kontroli w formie raportów elektronicznych (możliwość tworzenia raportów w formacie pdf po zalogowaniu się do systemu).

9. System powiadamiania o nowych transmisjach przez automatyczne wysłanie wiadomości sms oraz email (programowanie godzin, dni pracy oraz powiadamiania).

Zadanie nr 19 – Introducery – spełniające następujące wymagania: 

1. Koszulki typu Peel – away do techniki Seldingera dostępne w rozmiarze 6F – 9F   

2. Rotacyjny mechanizm ryglujący rozszerzacz w koszulce. 

3. Wstępnie zaznaczone linie rozdarcia umożliwiające łatwe usunięcie koszulki po umiejscowieniu cewnika. 

4.  Podwójnie zapakowany zestaw. 
5. W zestawie: 

· Prowadnik drutowy 0.038” dł. 50 cm 
· Igła punkcyjna do techniki Seldingera 1.3x70 mm
· Rozszerzadło naczyniowe 190 mm
· Koszulka introduktora 160 mm
· Strzykawka 10 ml typ Luer Lock 
Ponadto Wykonawca zobowiązany jest w ramach przedmiotu zamówienia i w jego cenie do

(dotyczy zadań 1 – 16):
1. dostarczenia 2 szt aktualnych programatorów (Wykonawca zapewni bezpłatną ich aktualizację, jeżeli zajdzie taka potrzeba) z możliwością pomiarów śródoperacyjnych, lub aktualnego oprogramowania, jeżeli odpowiednie do oferowanych stymulatorów programatory, znajdują się już u Zamawiającego
2. pozostawienia programatorów na okres 5 lat od momentu wygaśnięcia umowy do użytku zamawiającego

3. przeszkolić pracowników w zakresie oferowanego sprzętu.

4. zapewnić szkolenie i wsparcie lekarskie w trakcie implantacji stymulatorów, stymulatorów resynchronizujących oraz kardiowerterów w siedzibie zamawiającego, we wszystkich przypadkach zgłoszonych przez zamawiającego.

· Zamawiający poinformuje Wykonawcę o planowanej konsultacji lekarskiej i udziale lekarza podczas implantacji w terminie nie krótszym niż 2 tygodnie przed planowanym zabiegiem.

· Zamawiający wymaga czterech wizyt w ciągu obowiązywania umowy
Zamawiający zastrzega sobie możliwość zakupu około 40 % kardiowerterów oraz stymulatorów bez elektrod.

Oferowane wyroby muszą bezwzględnie spełniać parametry określone dla każdego z nich przez Zamawiającego powyżej oraz w „Formularzu Cenowym”, na tą okoliczność konieczne jest złożenie przez Wykonawcę stosownego oświadczenia (druk w załączeniu). 
Zamawiający przy określaniu ilości zamawianych wyrobów (artykułów) dochował należytej staranności kierując się umową podpisaną z Narodowym Funduszem Zdrowia, jednak faktyczna ilość zakupionych artykułów, wielkość poszczególnych zamówień uzależniona będzie od ilości przypadków chorych wymagających ich zastosowania.

Termin realizacji zamówienia:

Realizacja zamówienia następować będzie przez okres 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy z Wykonawcą wyłonionym w wyniku rozstrzygnięcia postępowania o zamówienie publiczne 

Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych, tj. na każde zadanie osobno. 

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych i równoważnych.

Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówienia publicznego w dynamicznym systemie zakupów.

Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających.

C. Informacje o warunkach, jakie muszą bezwzględnie spełniać Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia określonego w części B oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków:

 O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: 

1. spełniają warunki dotyczące:

1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,

2) posiadania wiedzy i doświadczenia, 

3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

4) sytuacji ekonomicznej i finansowej.

W niniejszym postępowaniu Zamawiający nie stawia szczególnych warunków w zakresie ich spełnienia. 
2. nie podlegają wykluczeniu zgodnie z treścią art. 24 ust 1, 2 oraz 2a ustawy Pzp.

D. Lista wymaganych oświadczeń lub dokumentów

I. Na dowód wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 oraz ust. 2 pkt. 5 ustawy zobowiązani są przedstawić następujące dokumenty: 

1) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy – druk w załączeniu ,
2) aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert
3) aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - dokument ten, winien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,

4) aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia społecznego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – dokument ten winien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,

5) aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4–8 ustawy dokument ten, winien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

6) aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy – dokument ten, winien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

7) aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 10 i 11 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert,

8) listę podmiotów należących do tej samej grupy kapita​łowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, albo informacji o tym, że Wykonawca nie należy do grupy kapitałowej,

9) jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zamiast dokumentów, o których mowa:

· w pkt 2 – 4 oraz 6 - składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,

b) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,
c) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie,
· w pkt 5 i 7 – składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4 – 8, 10 i 11 ustawy.

10) jeżeli, w przypadku wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osoby, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 5–8, 10 i 11 ustawy, mają miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wykonawca składa w odniesieniu do nich zaświadczenie właściwego organu sądowego albo administracyjnego miejsca zamieszkania, dotyczące niekaralności tych osób w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 5–8, 10 i 11 ustawy, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, z tym, że w przypadku, gdy w miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje się takich zaświadczeń – zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób lub przed notariuszem. 

Wyżej wymienione dokumenty powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, za wyjątkiem dokumentu wymienionego w ppkt b, który powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert. 

Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 9, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem. Przepisy dotyczące terminów wystawienia niniejszych dokumentów stosuje się odpowiednio.

II. W celu zweryfikowania zdolności Wykonawcy do należytego wykonania udzielonego zamówienia oraz warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy zobowiązani są przedstawić następujące dokumenty: 

Wykonawca potwierdza spełnienie warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy poprzez złożenie oświadczenia – druk w załączeniu.
III. W celu potwierdzenia, że oferowana dostawa odpowiada wymaganiom określonym przez Zamawiającego Wykonawcy są zobowiązani załączyć do oferty: 

1) oświadczenie Wykonawcy, że że m.in. oferowane przez niego wyroby są dopuszczone do obrotu i stosowania na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej zgodnie z obowiązującymi przepisami, a w szczególności z przepisami ustawy Prawo farmaceutyczne oraz ustawy o wyrobach medycznych – druk w załączeniu,

2) materiały poglądowe (np: katalogi, foldery, specyfikacje techniczne, prospekty dotyczące oferowanych wyrobów, opis dokonany przez Wykonawcę itp.) zawierające informacje dotyczące przedmiotu zamówienia  

UWAGA!
Zamawiający zastrzega sobie prawo do zażądania (po otwarciu ofert, w trakcie realizacji umowy) dokumentów potwierdzających dopuszczenie do obrotu i stosowania na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej oferowanych w postępowaniu artykułów – w przypadku, gdy przepisy prawa nakładają obowiązek posiadania takich dokumentów. Zamawiający zastrzega sobie również w przypadku wątpliwości, co, do jakości oferowanych wyrobów możliwość zażądania próbek tych wyrobów (w ilościach jednostkowych). 

Dokumenty, o których mowa w pkt D.I-III winny zostać przedstawione w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub osobę upoważnioną z zachowaniem sposobu reprezentacji, opatrzone datą. W przypadku składania elektronicznych dokumentów powinny być one opatrzone przez Wykonawcę bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

IV. Ponadto Wykonawcy zobowiązani są do załączenia do oferty następujących dokumentów:

1) wypełniony i podpisany formularz ofertowy – druk w załączeniu,

2) wypełniony i podpisany formularz cenowy – druk w załączeniu,

3) dowód wniesienia wadium (w przypadku wnoszenia wadium w formie niepieniężnej kopie dokumentu należy wpiąć do oferty, a oryginał w osobnej „koszulce” dołączyć do oferty; w przypadku dokonania przelewu prosimy o ksero dowodu przelewu),

4) oświadczenie Wykonawcy wskazujące, która część zamówienia zostanie powierzona Podwykonawcom – zgodnie z zapisami pkt. „Q” SIWZ.

5) pełnomocnictwo do podpisania oferty (w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie) – w przypadku, gdy ofertę podpisuje osoba nie wymieniona w KRS (Dział 2) – jako osoba upoważniona do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy,

6) dokument ustanawiający pełnomocnika w przypadku składania oferty wspólnej (art. 23 ustawy).

Wyżej wymienione dokumenty winny zostać przedstawione w formie oryginału, opatrzone datą i podpisem przez Wykonawcę lub osobę upoważnioną z zachowaniem sposobu reprezentacji, a w przypadku dokumentu określonego w pkt 4 w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie.

Dokumenty wymienione w w pkt D.1-IV należy ułożyć według kolejności przedstawionej w „Wykazie Dokumentów Wymaganych Od Wykonawców” stanowiącym załącznik do niniejszej SIWZ.

V. Informacja dotycząca składania ofert przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (art. 23 ustawy). Oferta składana przez spółki cywilne jest traktowana, jako oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego.

1) W przypadku, gdy Wykonawcy występują (składają ofertę) wspólnie muszą ustanowić pełnomocnika (lidera) do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia publicznego albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. W tym celu należy załączyć do oferty stosowne pełnomocnictwo bądź umowę, z której wynikać będzie takie pełnomocnictwo. Z treści pełnomocnictwa lub umowy musi dokładnie wynikać zakres umocowania.

2) W przypadku, gdy Wykonawcy występują wspólnie każdy z nich musi złożyć dokumenty i oświadczenia, o których mowa w pkt D.I. Dokumenty wymagające potwierdzenia „za zgodność z oryginałem” oraz oświadczenie o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy (pkt D.II) składa, co najmniej jeden z tych Wykonawców albo wszyscy ci wykonawcy wspólnie.  

3) W przypadku, gdy Wykonawcy występują wspólnie wystarczającym jest, aby dokumenty i oświadczenia, o których mowa w pkt D.III i IV (1 – 4) zostały złożone, jako jeden dokument podpisany przez pełnomocnika.

4) Wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą wyłącznie z pełnomocnikiem (liderem).

5) Przy składaniu wszelkich dokumentów, w których widnieje słowo „Wykonawca”, w miejscu np. „nazwa i adres Wykonawcy” należy wpisać pełne dane dotyczące konsorcjum (skład konsorcjum), a nie pełnomocnika konsorcjum.

E. Kryteria wyboru oferty

Cena brutto – ocenie podlegać będzie wartość brutto zaproponowana przez Wykonawcę w Formularzu Ofertowym. Wartość ta powinna wynikać i zostać przeniesiona z Formularza Cenowego. W przypadku rozbieżności za właściwą uzna się wartość zawartą w Formularzu Cenowym, wyliczoną według instrukcji tam zawartych.
Termin płatności – ocenie podlegać będzie termin płatności (zawarty w granicach: min. 30 dni – max. 60 dni) zaoferowany w Formularzu Ofertowym.
F. Znaczenie poszczególnych kryteriów wyboru oferty: 
KRYTERIUM Cena brutto                                                   - 98% waga 0,98

KRYTERIUM Termin płatności                                            - 2% waga 0,02.
G. Sposób przygotowania oferty i tryb jej złożenia

1. Każdy Wykonawca może złożyć w niniejszym postępowaniu tylko jedną ofertę. 

2. Oferta powinna być przygotowana zgodnie z wymogami zawartymi w niniejszej specyfikacji i odpowiadać jej treści. Wszystkie formularze załączone do niniejszej SIWZ stanowią jej integralną część i należy je wypełnić ściśle według wskazówek.

3. Oferta musi być sporządzona w języku polskim, w formie zapewniającej pełną czytelność jej treści.

4. Oferta oraz wszystkie wymagane załączniki wymagają podpisu osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy, zgodnie z wymaganiami ustawowymi.

5. Poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone datą i podpisem osoby podpisującej ofertę.

6. Kartki oferty należy ponumerować kolejno i trwale spiąć.

7. Oferta powinna zawierać spis treści.
8. Na stronie tytułowej należy umieścić oznakowanie „Oferta – Kardiologia” oraz informacje identyfikujące Wykonawcę, w tym pełną nazwę firmy, adres, telefon, faks, e-mail oraz dane osoby kontaktowej. 

9. W przypadku, gdyby oferta zawierała informacje, stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, Wykonawca winien nie później niż w terminie składania ofert, w sposób niebudzący wątpliwości zastrzec, które spośród zawartych w ofercie informacji stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa i odpowiednio je oznaczyć oraz wykazać, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa, w szczególności wykazać, że:

· informacja ma charakter techniczny, technologiczny, organizacyjny przedsiębiorstwa lub posiada wartość gospodarczą,

· nie została ujawniona do wiadomości publicznej,

· podjęto w stosunku do niej niezbędne działania w celu zachowania poufności. 

Dokumenty składające się na ofertę należy doręczyć Zamawiającemu w zamkniętej kopercie. Koperta winna zawierać nazwę Wykonawcy, być opieczętowana w sposób uniemożliwiający jej otwarcie bez uszkodzenia pieczątek oraz oznakowana w następujący sposób:

„PRZETARG NIEOGRANICZONY – Kardiologia”

„NIE OTWIERAĆ PRZED TERMINEM OTWARCIA OFERT"

W przypadku, gdy Wykonawca korzysta z usług „poczty kurierskiej” oferta nie powinna znajdować się bezpośrednio w opakowaniu (kopercie) dostarczonym przez „pocztę kurierską”, lecz być zamknięta jeszcze w kopercie spełniającej powyższe wymagania.

Wycofanie lub zmiana złożonej oferty

Jeśli Wykonawca korzystając z uprawnień zawartych w art. 84 ust. 1 ustawy zdecyduje się, przed upływem terminu do składania ofert, na zmianę lub wycofanie uprzednio złożonej oferty, to należy dokonać tego w następującej formie: 
 1) W przypadku wycofania 

Oświadczenie o wycofaniu oferty winno być podpisane w obowiązującym trybie przez osoby upoważnione do występowania w imieniu Wykonawcy (najlepiej te, które podpisały złożoną ofertę). Oświadczenie winno być złożone zamawiającemu w kopercie oznaczonej jak w przypadku oferty z dodatkowym widocznym napisem "Wycofanie oferty".

 2) W przypadku zmiany oferty 

Zmiana oferty (jej części) może nastąpić wyłącznie przez pisemne oświadczenie osób upoważnionych do występowania w imieniu Wykonawcy (najlepiej tych, które podpisały złożoną ofertę) o zakresie i przedmiocie zmiany. Zmiana taka powinna nastąpić poprzez jednoznaczne i niepowodujące wątpliwości Zamawiającego, wycofanie tej części oferty, w której Wykonawca dokonuje zmiany i przesłanie nowej treści w kopercie oznaczonej, jak w przypadku oferty z dodatkowym widocznym napisem: "Zmiana oferty".

Inne formy zwrócenia się o zmianę lub wycofanie oferty (drogą telefoniczną, faksem, osobiście przez przedstawicieli Wykonawcy lub pisemnie, lecz w formie niespełniającej powyższych wymogów i inne) - nie będą skuteczne.

H. Termin, do którego Wykonawca będzie związany ofertą

Ustala się termin związania Wykonawcy złożoną przez niego ofertą na okres 60 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

I. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert

Miejsce i termin składania ofert:

Miejsce złożenia – bezwzględnie Kancelaria Zamawiającego w godz. 700-1435.

Termin złożenia – do godz. 900 dnia 25 sierpnia 2015 r.

Oferty, które wpłyną po tym terminie nie będą rozpatrywane i zostaną zwrócone bez otwierania po upływie terminu do wniesienia odwołania. O fakcie złożenia oferty po terminie zamawiający niezwłocznie powiadomi wykonawcę.

Miejsce i termin otwarcia ofert:

Miejsce otwarcia – sala konferencyjna Zamawiającego. 
Termin otwarcia – godz. 930 dnia 25 sierpnia 2015 r.
J. Sposób udzielania wyjaśnień dotyczących SIWZ oraz osoby upoważnione do kontaktowania się w imieniu Zamawiającego z Wykonawcami.

1. Wykonawca może zwrócić się na piśmie do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na sześć dni przed upływem terminu otwarcia ofert, pod warunkiem, że wniosek wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu do składania ofert. Zapytania złożone drogą faksową muszą zostać niezwłocznie potwierdzone na piśmie (złożonym osobiście, przesłanym pocztą lub dostarczonym przez kuriera). Z pismem przesłanym do Zamawiającego drogą faxową lub e-mailową po godzinie 14:35 Zamawiający może zapoznać się następnego dnia roboczego. Treść wyjaśnień (odpowiedzi) przekazana zostanie wszystkim wykonawcom, którym doręczono SIWZ, bez ujawniania źródła zapytania, zostanie ona również niezwłocznie zamieszczona na stronie internetowej zamawiającego.

2. Zamawiający dopuszcza przekazywanie oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji drogą faksową lub elektroniczną wraz z niezwłocznym potwierdzeniem ich na piśmie (drogą pocztową).

3. Nie przewiduje się zwoływania zebrania Wykonawców dla wyjaśnienia wątpliwości dotyczących SIWZ.

4. Do kontaktowania się z Wykonawcami upoważnieni są: 

· odnośnie przedmiotu postępowania: Z-ca Kierownika Oddziału Kardiologicznego – lek. Marek Zieliński tel. 62 765-17-57, fax 62 757-13-23
· odnośnie procedury / przebiegu postępowania: Kierownik Działu Zamówień Publicznych – mgr Mariusz Pawlaczyk tel. 62 765-13- 97, St. Inspektor. ds Zamówień publicznych Hieronim Cuper 
tel. 62 765-14-51, fax 62 757-13-23.

K. Wymagania dotyczące wadium

Warunkiem udziału w postępowaniu jest wniesienie wadium w wysokości określonej poniżej dla poszczególnych zadań:

	zadanie nr 1:
	800,00 zł
	
	zadanie nr 11:
	8 000,00 zł

	zadanie nr 2:
	1 200,00 zł
	
	zadanie nr 12:
	8 000,00 zł

	zadanie nr 3:
	300,00 zł
	
	zadanie nr 13:
	2 000,00 zł

	zadanie nr 4:
	2 500,00 zł
	
	zadanie nr 14
	2 000,00 zł

	zadanie nr 5:
	2 500,00 zł
	
	zadanie nr 15:
	12 000,00 zł

	zadanie nr 6:
	800,00 zł
	
	zadanie nr 16:
	14 000,00 zł

	zadanie nr 7:
	1 200,00 zł
	
	zadanie nr 17:
	100,00 zł

	zadanie nr 8:
	1 000,00 zł
	
	zadanie nr 18:
	700,00 zł

	zadanie nr 9:
	1 000,00 zł
	
	zadanie nr 19:
	300,00 zł

	zadanie nr 10:
	4 000,00 zł
	
	
	


Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert określonego w punkcie I niniejszej SIWZ – dotyczy również wadium składanego w formie pieniężnej. Formę wniesienia wadium wybiera Wykonawca spośród przewidzianych w art. 45 ust. 6 ustawy.

Wadium wnoszone w formie pieniężnej należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy:

BZ WBK S.A. 5 Oddział w Kaliszu nr 90 1500 1432 1214 3004 7163 0000 z dopiskiem „Wadium w przetargu na sprzęt kardiologiczny”. 

Za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej zostanie przyjęty termin uznania rachunku Zamawiającego.

W przypadku wnoszenia wadium w innych formach niż pieniężna oryginał dowodu ich wniesienia należy załączyć do oferty w osobnej koszulce lub zdeponować w kasie Zamawiającego w godz. 700 - 1430. 

Kserokopie dowodu wniesienia wadium np. dowód przelania pieniędzy na konto Zamawiającego czy gwarancję bankową należy wpiąć trwale do oferty.

W przypadku wnoszenia wadium w formie gwarancji lub poręczenia przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia konieczne jest wymienienie w ich treści wszystkich wykonawców w sytuacji, gdy składają oni jeden wspólny dokument.
L. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy

Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

M. Tryb otwarcia i oceny ofert

Otwarcia, badania i oceny ofert dokona Komisja Przetargowa powołana zarządzeniem Dyrektora Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. Ludwika Perzyny w Kaliszu.

Otwarcie ofert

Otwarcie ofert jest jawne i odbywa się według zasad przewidzianych w art. 86 ustawy.

W pierwszej kolejności otwarte zostaną koperty z napisem „Wycofane”. Koperty z ofertami, których wycofanie będzie dotyczyć, nie zostaną otwarte. W ostatniej kolejności zostaną otwarte koperty z napisem „Zmiana”.
Badanie i ocena ofert

Badanie i ocena złożonych ofert polegać będzie najpierw na ustaleniu, zgodnie z poniższymi punktami I i II, czy złożona oferta może być oceniana według kryteriów wyboru najkorzystniejszej oferty, a następnie na wyborze najkorzystniejszej oferty zgodnie z kryteriami oceny ofert zawartymi w punkcie E i F niniejszej SIWZ i według zasad określonych w punkcie III.
I. Na tym etapie etapie nastąpi badanie ofert pod względem ich zgodności z wymaganiami formalnymi określonymi w SIWZ, odnośnie:
· zachowania terminu złożenia oferty,

· kompletności oferty pod względem wymaganych dokumentów i oświadczeń,

· zachowania formy pisemnej przy sporządzaniu oferty oraz wymogów odnośnie sposobu przygotowania oferty przewidzianych w punkcie G niniejszej SIWZ (np. podpisy osób upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy itp.)

II. Na tym etapie nastąpi badanie ofert pod względem: spełniania przez Wykonawców warunków ubiegania się o udzielenie zamówienia określonych w art. 22 ust. 1 oraz braku podstaw do wykluczenia Wykonawców na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy na podstawie złożonych dokumentów. Zamawiającemu przysługuje merytoryczna ocena treści złożonych dokumentów (ich prawdziwość i wiarygodność). 

III. Ocena nieodrzuconych ofert zostanie oparta wyłącznie na kryteriach wymienionych w pkt. E oraz nadane im w pkt. F, wagi w następujący sposób
▪     Kryterium: Cena brutto - ocena wyliczona będzie wg następującego wzoru: 

      cena brutto najtańszej oferty

      ------------------------------------ X waga kryterium X 100,

      cena brutto badanej oferty

· Kryterium: Termin płatności (zawarty w granicach: min. 30 dni – max. 60 dni) - ocena wyliczona będzie wg następującego wzoru: 

termin z badanej oferty

------------------------------------------- X waga kryterium X 100

najdłuższy termin z badanych ofert
N. Środki ochrony prawnej przysługujące Wykonawcy w toku postępowania

Wykonawcom, których interes w uzyskaniu zamówienia doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w Dziale VI ustawy „Środki ochrony prawnej”. 

O. Ogłoszenie o wynikach postępowania

1. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta spełnia wymagania określone w ustawie i SIWZ oraz zostanie uznana za najkorzystniejszą zgodnie z przyjętymi kryteriami oceny ofert, tj. uzyska największą ilość punktów.

2. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi Wykonawców, którzy złożyli ofertę o wyborze najkorzystniejszej oferty, wykonawcach, których oferty zostały odrzucone oraz o wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia podając uzasadnienie faktyczne i prawne

3. O unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający zawiadomi równocześnie wszystkich Wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne.

4. Informacje, o których mowa w pkt. 2 i 3, zostaną również zamieszczone na tablicy ogłoszeń Zamawiającego znajdującej się na kondygnacji III C oraz na stronie internetowej Zamawiającego.

P. Informacja o formalnościach, jakich należy dopełnić po wyborze oferty celem zawarcia umowy

Po uprawomocnieniu się wyników postępowania Wykonawcy, którego oferta została wybrana przesłana zostanie umowa w sprawie zamówienia publicznego celem jej podpisania. Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania, aby Wykonawca wraz z podpisanym egzemplarzem umowy przesłał płytę CD/DVD zawierającą "Formularze cenowe" (w wersji edytowalnej) stanowiące załącznik do oferty - Zamawiający poinformuje Wykonawcę o tym żądaniu na piśmie. W przypadku nieodesłania podpisanego egzemplarza umowy lub egzemplarza umowy wraz z płytą CD/DVD w terminie 10 dni od daty jego otrzymania Zamawiający uzna to za uchylanie się od podpisania umowy.

Q. Podwykonawstwo – podwykonawcy

1. Zgodnie z art. 36b ust. 1 ustawy Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę części zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcy, lub podania przez wykonawcę nazw (firm) podwykonawców, na których zasoby wykonawca powołuje się na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1. 

2. Brak wskazania w ofercie części zamówienia/zakresu robót, których wykonanie Wykonawca powierzy podwykonawcom skutkuje brakiem możliwości zmiany stanowiska Wykonawcy w tym zakresie przy zawieraniu umowy i jej realizacji.

3. Zamawiający nie wskazuje wzoru dokumentu, na którym wykonawca składa oświadczenie, o którym mowa w pkt 1 Wykonawca może, zatem złożyć takie oświadczenie w dowolnym miejscu w swojej ofercie. Brak podania informacji w ofercie przez Wykonawcę w zakresie podwykonawstwa uważa się za równoznaczne z tym, że zamówienie zostanie wykonane bez udziału podwykonawców. 

4. Za podwykonawcę uważa się każdą osobę trzecią, której wykonawca zleca realizację jakiejkolwiek części zamówienia w wyłączeniem: poddostawców i osób fizycznych zatrudnionych u wykonawcy na umowę zlecenie lub o dzieło.
5. Zamawiający nie wskazuje części zamówienia, która nie może być powierzona podwykonawcom.

R. Projekt umowy

Zamawiający przewidział dwa projekty umów, na podstawie, których zostaną zawarte przyszłe umowy. Projekt umowy nr 1 tj. ze składem konsygnacyjnym został przewidziany dla zadań nr 1 – 16. Projekt umowy nr 2 został przewidziany dla zadań nr 17 – 19. Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone wyłącznie w walucie polskiej. 
S. Lista załączników

1. Projekty umów
2. Formularz ofertowy

3. Formularz cenowy

4. Wzory oświadczeń

5. Wykaz wymaganych dokumentów i kolejność ich ułożenia

Projekt umowy nr 1 

(ze składem konsygnacyjnym, dotyczy zadań nr 1 – 16)

Zawarta w dniu …………………. roku pomiędzy Wojewódzkim Szpitalem Zespolonym 
im. Ludwika Perzyny z siedzibą w Kaliszu przy ulicy Poznańskiej 79 - Samodzielnym Publicznym ZOZ, NIP 618-20-25-893, zarejestrowanym w Sądzie Rejonowym w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy KRS, 
nr KRS 0000251663, reprezentowanym przez:

1. lek. Wojciecha Grzelaka - Dyrektora

zwanym dalej Zamawiającym

a

firmą: ......................................................................................... z siedzibą w ..................................... przy ulicy ................................... reprezentowaną przez:

1. ...........................................................................................................................

2. ...........................................................................................................................

zwaną dalej Wykonawcą

Stosownie do dokonanego przez Zamawiającego na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004  r (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 – tekst jednolity, z późn. zm.) w trybie przetargu nieograniczonego (sprawa nr 28/15) wyboru oferty Wykonawcy, strony zawarły umowę następującej treści:

§ 1
PRZEDMIOT UMOWY

1. Przedmiotem umowy są sukcesywne dostawy przez Wykonawcę ......................... (zadania nr ................) w rodzajach, ilościach i cenach jednostkowych określonych w jego ofercie cenowej z dnia ..................... roku, której kopia stanowi załącznik nr 1 do niniejszej umowy.

2. Faktyczna ilość zakupionych wyrobów, wielkość poszczególnych zamówień i ich rodzaj uzależnione będą od ilości przypadków chorych wymagających ich zastosowania, umowy podpisanej z Narodowym Funduszem Zdrowia oraz zmian w katalogach procedur zdrowotnych w trakcie realizacji niniejszej umowy. 

3. Wykonawca oświadcza, że przedmiot umowy jest dopuszczony do obrotu i stosowania na terytorium Polski, jak również opakowania jednostkowe oraz zbiorcze będą oznaczone zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawnymi, a w szczególności z przepisami ustawy Prawo farmaceutyczne, ustawy o wyrobach medycznych.

4. W trakcie trwania umowy Zamawiający może w każdym czasie zażądać dokumentów potwierdzających spełnienie warunku, o którym mowa w ust. 3, a Wykonawca zobowiązany jest do ich niezwłocznego przedstawienia.

5. Wykonawca zapewnia, iż oferowane wyroby spełniają bezwzględnie wymagania Zamawiającego zawarte w SIWZ dot. niniejszego przedmiotu umowy.

6. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zakupu około 40 % kardiowerterów oraz stymulatorów bez elektrod.

§ 2

Wykonawca zobowiązuje się w ramach przedmiotu zamówienia i w jego cenie do:

a) dostarczenia 2 szt aktualnych programatorów (Wykonawca zapewni bezpłatną ich aktualizację, jeżeli zajdzie taka potrzeba) z możliwością pomiarów śródoperacyjnych, lub aktualnego oprogramowania, jeżeli odpowiednie do oferowanych stymulatorów programatory, znajdują się już u Zamawiającego

b) Pozostawienie programatorów na okres 5 lat od momentu wygaśnięcia umowy do użytku zamawiającego

c) przeszkolić pracowników w zakresie oferowanego sprzętu.

d) zapewnić szkolenie i wsparcie lekarskie w trakcie implantacji stymulatorów, stymulatorów resynchronizujących oraz kardiowerterów w siedzibie zamawiającego, we wszystkich przypadkach zgłoszonych przez zamawiającego.
· Zamawiający poinformuje Wykonawcę o planowanej konsultacji lekarskiej i udziale lekarza podczas implantacji w terminie nie krótszym niż 2 tygodnie przed planowanym zabiegiem.

· Zamawiający wymaga czterech wizyt w ciągu obowiązywania umowy
§ 3
WARTOŚĆ PRZEDMIOTU UMOWY ORAZ WARUNKI PŁATNOŚCI

1. Wartość przedmiotu umowy w dniu podpisywania umowy ustala się, z zastrzeżeniem 
ust. 2 § 1, na kwotę brutto ........................... zł (słownie: .............................).

2. W cenach jednostkowych brutto zawierają się wszelkie koszty i obciążenia (transport, opakowanie, czynności Wykonawcy związane z przygotowaniem dostaw, określone prawem podatki, opłaty celne i graniczne itp.) związane z dostawami wyrobów loco magazyn Zamawiającego.

3. W trakcie trwania umowy nie przewiduje się zmiany cen za wyjątkiem zmiany stawki podatku VAT. W takim przypadku zmianie ulegnie wartość umowy brutto, wartość netto pozostanie bez zmian. Powyższa zmiana nie wymaga aneksu do niniejszej umowy, o zmianie Wykonawca powiadomi Zamawiającego. Zmiana będzie obowiązywać od dnia wejścia w życie aktu prawnego zmieniającego stawki podatku VAT.

4. Zamawiający będzie obciążany jedynie kosztami zużytych w zabiegu medycznym wyrobów, zdjętych z ewidencji składu, poprzez wystawienie przez Wykonawcę, na podstawie zamówienia, faktury VAT. Zapłata nastąpi przelewem na konto Wykonawcy nie później niż w ciągu .................... dni od dnia wystawienia faktury;

5. Faktury wystawiane będą w walucie polskiej i w takiej też walucie będą realizowane przez Zamawiającego płatności.

6. Zamawiający upoważnia Wykonawcę do wystawiania faktur VAT bez jego podpisu.

7. Wykonawca zobowiązuje się do sygnowania faktury VAT numerem umowy.

8. Zamawiający zastrzega sobie, że ewentualna cesja wierzytelności nie może być dokonana bez uprzedniej zgody podmiotu tworzącego zgodnie z art. 54 ust. 5 ustawy z dn. 15.04.2011 roku o działalności leczniczej (Dz.U. z 2015 r. poz. 618  tekst jednolity, z późn. zm.).
§ 4
OKRES TRWANIA UMOWY

1. Termin (okres trwania) umowy: od dnia jej zawarcia do .................. 2016 roku.

2. Zamawiający może rozwiązać umowę bez zachowania okresu wypowiedzenia w każdym czasie wraz z prawem do naliczenia kary umownej w wysokości 5 % niezrealizowanej części wartości przedmiotu umowy, jeżeli:

a) Wykonawca w czasie trwania niniejszej umowy dwukrotnie przekroczy, o co najmniej dwa dni termin realizacji (dostawy) przedmiotu umowy, określony w § 5 ust. 4 lit c umowy,

b) Wykonawca realizuje umowę w sposób niezgodny z postanowieniami niniejszej umowy lub normami i warunkami określonymi prawem,

c) Wykonawca nie wykonuje w ustalonym terminie zobowiązań określonych w § 5 ust. 4 lit a i § 6 umowy,

d) Wykonawca dostarcza artykuły niespełniające wymagań określonych przez Zamawiającego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dotyczącej postępowania w wyniku rozstrzygnięcia, którego zawarto niniejszą umowę,

e) pojawiają się istotne, powtarzające się, (co najmniej 2-krotnie) uchybienia w zakresie, jakości dostarczanych wyrobów.

§ 5
WARUNKI REALIZACJI UMOWY

1. Dostawa towaru (wyrobów) wymienionego w § 1 będzie następować na zasadach zawartych w niniejszym paragrafie.

2. Wykonawca zobowiązany jest na swój koszt zabezpieczyć dostawy i ponosi z tego tytułu pełną odpowiedzialność do momentu odebrania jej przez Zamawiającego. Wykonawca odpowiedzialny jest za wybór środka transportu, jak i za właściwe opakowanie towarów dające zabezpieczenie asortymentów przed czynnikami pogodowymi, uszkodzeniami itp.

3. Strony zgodnie oświadczają, że w ramach niniejszej umowy podejmują współpracę, w ramach, której Zamawiający zobowiązuje się świadczyć na rzecz Wykonawcy usługę – w zakresie prowadzenia składu konsygnacyjnego, zwanego dalej składem Wykonawcy.
4. Skład będzie prowadzony według następujących zasad:

a) niezwłocznie po podpisaniu niniejszej umowy, nie później jednak niż w terminie 7 dni Wykonawca dostarczy Zamawiającemu zgodnie z otrzymanym zapotrzebowaniem po sześć układów stymulujących (zadania 1, 2 4-7), dwa układy stymulujące (zadanie 3), po dwa zestawy do implantacji CTR-P (zadania 8-9), po trzy zestawy do implantacji kardiowerterów - defibrylatorów (zadania 10-15) oraz dwa zestawy do implantacji CRT-D - (zadanie 16) wymienione w załączniku nr 1 do niniejszej umowy dokumentując wydanie wyrobów dokumentem wydania (WZ) określającym szczegółowo ich ilość i asortyment. Wyroby te przekazywane są osobie wytypowanej przez Zamawiającego do koordynacji prac związanych z prowadzeniem składu i do chwili wykorzystania w zabiegu medycznym pozostają własnością Wykonawcy,,

b) w przypadku zużycia wyrobów Zamawiający sporządza niezwłocznie zbiorcze zestawienie zwane dalej zamówieniem, określające ilość i asortyment wyrobów zużytych w zabiegu medycznym i przesyła to zestawienie wyznaczonemu reprezentantowi Wykonawcy;

c) po otrzymaniu zamówienia Wykonawca zobowiązuje się do uzupełnienia składu o wyroby wymienione w zamówieniu. Uzupełnianie składu Wykonawca dokonuje na swój koszt w ciągu 3 dni roboczych od dnia złożenia zamówienia;

d) Zamawiający będzie obciążany jedynie kosztami zużytych w zabiegu medycznym wyrobów, zdjętych z ewidencji składu, poprzez wystawienie przez Wykonawcę, na podstawie zamówienia, faktury VAT. Zapłata nastąpi przelewem na konto Wykonawcy nie później niż w ciągu 30 dni od dnia wystawienia faktury;  
e) Reprezentant Wykonawcy ma prawo sprawdzić w obecności osoby koordynującej funkcjonowanie składu (reprezentanta Zamawiającego) stan magazynowy składu. Termin inwentaryzacji będzie uzgadniany z Zamawiającym przynajmniej na 14 dni przed jej datą. Za wszelkie braki niewykazane w zamówieniach oraz uszkodzenia wyrobów znajdujących w składzie będzie obciążany Zamawiający.

f) Po zakończeniu niniejszej umowy Wykonawca odbierze na swój koszt od Zamawiającego wyroby znajdujące się w składzie, tj. nie zużyte w zabiegu medycznym.

g) „Zamawiający zobowiązuje się pobierać ze składu konsygnacyjnego sprzęt o najkrótszym terminie ważności, zgodnie z zasadą ‘first in/ first out’. Zamawiający jest zobowiązany do poinformowania Wykonawcy o ilości sprzętu w składzie konsygnacyjnym, którego termin ważności jest krótszy niż 3 miesiące. Wykonawca po otrzymaniu informacji od Zamawiającego o takim sprzęcie wymieni go w ciągu 3 dni roboczych na produkt identyczny, z dłuższym terminem ważności” – wynika z pytań do postępowania

5. W przypadku zakończenia produkcji lub wycofania z rynku wyrobu będącego przedmiotem zamówienia, strony przewidują możliwość zmiany umowy polegającą na dostawie nowego produktu o tych samych bądź lepszych parametrach po cenie jednostkowej zaoferowanej w ofercie, po uprzedniej akceptacji zamawiającego. 
6. W przypadku niedostarczenia przez Wykonawcę zamówionego asortymentu w terminie określonym w ust. 4 lit. c) niniejszego paragrafu Zamawiającemu przysługuje prawo dokonania zakupu zamówionego a niedostarczonego asortymentu u innego Dostawcy i obciążenia Wykonawcy ewentualną różnicą cen, pomiędzy ceną zakupu a ceną zawartą w niniejszej umowie (łącznie z kosztami dostawy)

§ 6
GWARANCJA I RĘKOJMIA

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji i rękojmi na dostarczony towar - stanowiący przedmiot umowy.

2. Gwarancję ustala się na okres ważności towaru, nie krótszy jednak niż 12 miesięczny od dnia dokonania odbioru.

3. W ramach odpowiedzialności z tytułu gwarancji, Wykonawca wymieni towar wadliwy na towar wolny od wad, jeżeli wady te ujawnią się w ciągu terminu, o którym mowa w ust. 2. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć (na swój koszt) towar wolny od wad niezwłocznie - nie później jednak niż w ciągu 7 dni od momentu przesłania protokołu reklamacyjnego wraz z reklamowanym towarem.

4. Wykonanie zobowiązań z tytułu gwarancji i rękojmi należy do przedmiotu umowy.

5. Niniejsza umowa stanowi dokument gwarancyjny w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego.

§ 7
KARY UMOWNE

1. W przypadku niedostarczenia towaru w terminie określonym w § 5 ust. 4 lit. a lub c bądź niedotrzymania terminu, o którym mowa w § 6 ust. 3 Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,5 % za każdy dzień zwłoki, licząc od wartości zamówionych, a niedostarczonych zgodnie z zamówieniem artykułów.

2. W przypadku, gdy szkoda powstała z przyczyn określonych w ust. 1 przewyższa ustanowioną karę umowną, Zamawiający ma prawo żądać odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych.

3. Wykonawca wyraża zgodę na potrącanie kar umownych z przysługującego mu wynagrodzenia.

§ 8
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnego aneksu pod rygorem nieważności i mogą zostać dokonane, o ile nie stoją w sprzeczności z regulacjami zawartymi w ustawie Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 – tekst jednolity, z późn. zm.)
2. Oprócz przypadków przewidzianych w Kodeksie cywilnym Zamawiający może odstąpić od umowy w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach, w takim przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy.

3. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego, o ile przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 nie stanowią inaczej.

4. Ewentualne spory mogące wyniknąć z realizacji niniejszej umowy strony zobowiązują się rozwiązywać polubownie, w drodze negocjacji. W razie braku porozumienia spory będzie rozstrzygał sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego.

5. Umowę niniejszą sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.

..................................................





.................................................

(Wykonawca) 







(Zamawiający)

UWAGA: 

Warunki wymagające określenia (kropki) zostaną wprowadzone do umowy na podstawie oferty, która zostanie uznana za najkorzystniejszą w niniejszym postępowaniu.
Projekt umowy nr 2

(dotyczy zadań nr 17 – 19)
Zawarta w dniu …………………. roku pomiędzy Wojewódzkim Szpitalem Zespolonym 
im. Ludwika Perzyny z siedzibą w Kaliszu przy ulicy Poznańskiej 79 - Samodzielnym Publicznym ZOZ, NIP 618-20-25-893, zarejestrowanym w Sądzie Rejonowym w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy KRS, 
nr KRS 0000251663, reprezentowanym przez:

1. lek. Wojciecha Grzelaka - Dyrektora

zwanym dalej Zamawiającym

a

firmą: ......................................................................................... z siedzibą w ..................................... przy ulicy ................................... reprezentowaną przez:

1. ...........................................................................................................................
2. ...........................................................................................................................

zwaną dalej Wykonawcą

Stosownie do dokonanego przez Zamawiającego na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004  r (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 – tekst jednolity, z późn. zm.) w trybie przetargu nieograniczonego (sprawa nr 28/15) wyboru oferty Wykonawcy, strony zawarły umowę następującej treści:
§ 1

PRZEDMIOT UMOWY

1. Przedmiotem umowy są sukcesywne dostawy przez Wykonawcę …………………. (zadanie nr ………….) w rodzajach, ilościach i cenach jednostkowych określonych w jego ofercie cenowej z dnia ..................... roku, której kopia stanowi załącznik nr 1 do niniejszej umowy.

2. Faktyczna ilość zakupionych wyrobów, wielkość poszczególnych zamówień i ich rodzaj uzależnione będą od ilości przypadków chorych wymagających ich zastosowania, umowy podpisanej z Narodowym Funduszem Zdrowia oraz zmian w katalogach procedur zdrowotnych w trakcie realizacji niniejszej umowy. 

3. Wykonawca oświadcza, że przedmiot umowy jest dopuszczony do obrotu i stosowania na terytorium Polski, jak również opakowania jednostkowe oraz zbiorcze będą oznaczone zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawnymi, a w szczególności z przepisami ustawy Prawo farmaceutyczne, ustawy o wyrobach medycznych.

4. W trakcie trwania umowy Zamawiający może w każdym czasie zażądać dokumentów potwierdzających spełnienie warunku, o którym mowa w ust. 3, a Wykonawca zobowiązany jest do ich niezwłocznego przedstawienia.

5. Wykonawca zapewnia, iż oferowane wyroby spełniają bezwzględnie wymagania Zamawiającego zawarte w SIWZ dot. niniejszego przedmiotu umowy. 

§ 2

WARTOŚĆ PRZEDMIOTU UMOWY ORAZ WARUNKI PŁATNOŚCI

1. Wartość przedmiotu umowy w dniu podpisywania umowy ustala się, z zastrzeżeniem 
ust. 2 § 1, na kwotę brutto ........................... zł (słownie: .......................................................).

2. W cenach jednostkowych brutto zawierają się wszelkie koszty i obciążenia (transport, opakowanie, czynności Wykonawcy związane z przygotowaniem dostaw, określone prawem podatki, opłaty celne i graniczne itp.) związane z dostawami wyrobów do magazyn Zamawiającego.

3. W trakcie trwania umowy nie przewiduje się zmiany cen za wyjątkiem zmiany stawki podatku VAT. W takim przypadku zmianie ulegnie wartość umowy brutto, wartość netto pozostanie bez zmian. Powyższa zmiana nie wymaga aneksu do niniejszej umowy, o zmianie Wykonawca powiadomi Zamawiającego. Zmiana będzie obowiązywać od dnia wejścia w życie aktu prawnego zmieniającego stawki podatku VAT.

4. Faktura będzie płatna w terminie ................................. od daty jej wystawienia. 

5. Zamawiający upoważnia Wykonawcę do wystawiania faktur VAT bez jego podpisu.

6. Wykonawca zobowiązuje się do sygnowania faktury VAT numerem umowy. 
7. Faktury wystawiane będą w walucie polskiej i w takiej też walucie będą realizowane przez Zamawiającego płatności.

8. Zamawiający zastrzega sobie, że ewentualna cesja wierzytelności nie może być dokonana bez uprzedniej zgody podmiotu tworzącego zgodnie z art. 54 ust. 5 ustawy z dn. 15.04.2011 roku o działalności leczniczej (Dz.U. z 2015 r. poz. 618  tekst jednolity, z późn. zm.).
§ 3

OKRES TRWANIA UMOWY

1. Termin (okres trwania) umowy: od dnia jej zawarcia do dnia ....................... 2016 roku.

2. Zamawiający może rozwiązać umowę bez zachowania okresu wypowiedzenia w każdym czasie wraz z prawem do naliczenia kary umownej w wysokości 5 % niezrealizowanej części wartości przedmiotu umowy, jeżeli:

a) Wykonawca w czasie trwania niniejszej umowy dwukrotnie przekroczy, o co najmniej trzy dni termin realizacji (dostawy) przedmiotu umowy, określony w § 4 umowy,

b) Wykonawca realizuje umowę w sposób niezgodny z postanowieniami niniejszej umowy lub normami i warunkami określonymi prawem,

c) Wykonawca nie wykonuje w ustalonym terminie zobowiązań określonych w § 5 umowy,

d) Wykonawca dostarcza artykuły niespełniające wymagań określonych przez Zamawiającego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dotyczącej postępowania w wyniku rozstrzygnięcia, którego zawarto niniejszą umowę,

e) pojawiają się istotne, powtarzające się (co najmniej 2-krotnie) uchybienia w zakresie jakości dostarczanych wyrobów.

§ 4

WARUNKI DOSTAWY

1. Dostawa przedmiotu umowy wymienionego w § 1 będzie następować sukcesywnie na podstawie składanych przez Zamawiającego pisemnych zamówień (dopuszcza się formę przekazywania zamówień faksem, bez konieczności sporządzania harmonogramu dostaw) w terminie: do 3 dni roboczych licząc od chwili złożenia zamówienia.

2. Wykonawca zobowiązany jest na swój koszt zabezpieczyć dostawy i ponosi z tego tytułu pełną odpowiedzialność do momentu odebrania jej przez Zamawiającego. Wykonawca odpowiedzialny jest za wybór środka transportu, jak i za właściwe opakowanie towarów dające zabezpieczenie przed czynnikami pogodowymi, uszkodzeniami itp.

3. Dostawa towaru bez potwierdzenia zamówienia przez Zamawiającego będzie dokonana na ryzyko Wykonawcy i nie wiąże Zamawiającego, co do przyjęcia towaru i zapłaty za niego.

4. W przypadku niedostarczenia przez Wykonawcę zamówionego asortymentu w terminie określonym w ust. 1 Zamawiającemu przysługuje prawo dokonania zakupu zamówionego a niedostarczonego asortymentu u innego Dostawcy i obciążenia Wykonawcy ewentualną różnicą cen, pomiędzy ceną zakupu a ceną zawartą w niniejszej umowie (łącznie z kosztami dostawy).

§ 5

GWARANCJA I RĘKOJMIA

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji i rękojmi na dostarczony towar - stanowiący przedmiot umowy.

2. Gwarancję ustala się na okres ważności towaru, nie krótszy jednak niż 12 miesięczny od dnia dokonania odbioru.

3. W ramach odpowiedzialności z tytułu gwarancji, Wykonawca wymieni towar wadliwy na towar wolny od wad, jeżeli wady te ujawnią się w ciągu terminu, o którym mowa w ust. 2. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć (na swój koszt) towar wolny od wad niezwłocznie - nie później jednak niż w ciągu 7 dni od momentu przesłania protokołu reklamacyjnego wraz z reklamowanym towarem. 

4. Wykonanie zobowiązań z tytułu gwarancji i rękojmi należy do przedmiotu umowy.

5. Niniejsza umowa stanowi dokument gwarancyjny w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego.

§ 6

KARY UMOWNE

1. W przypadku niedostarczenia towaru w terminie określonym w § 4 ust. 1 bądź niedotrzymania terminu, o którym mowa w § 5 ust. 3 Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,5 % za każdy dzień zwłoki, licząc od wartości zamówionych, a niedostarczonych zgodnie z zamówieniem artykułów.

2. W przypadku, gdy szkoda powstała z przyczyn określonych w ust. 1 przewyższa ustanowioną karę umowną, Zamawiający ma prawo żądać odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych.

3. Wykonawca wyraża zgodę na potrącanie kar umownych z przysługującego mu wynagrodzenia.

§ 7

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnego aneksu pod rygorem nieważności i mogą zostać dokonane, o ile nie stoją w sprzeczności z regulacjami zawartymi w ustawie Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 – tekst jednolity, z późn. zm.)

2. Oprócz przypadków przewidzianych w Kodeksie cywilnym Zamawiający może odstąpić od umowy w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach, w takim przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy.

3. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego, o ile przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 nie stanowią inaczej.

4. Ewentualne spory mogące wyniknąć z realizacji niniejszej umowy strony zobowiązują się rozwiązywać polubownie, w drodze negocjacji. W razie braku porozumienia spory będzie rozstrzygał sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

5. Umowę niniejszą sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.

..................................................





.................................................

(Wykonawca) 







(Zamawiający)

UWAGA: 

Warunki wymagające określenia (kropki) zostaną wprowadzone do umowy na podstawie oferty, która zostanie uznana za najkorzystniejszą w niniejszym postępowaniu.

Instrukcja wypełniania Formularza Ofertowego i Cenowego

Formularz ofertowy

1. Wartości netto i brutto wyliczone dla każdego zadania w „Formularzu cenowym” należy odpowiednio przenieść do „Formularza Ofertowego” nie dokonując żadnych modyfikacji.

2. W przypadku rozbieżności za właściwą uzna się wartość zawartą w Formularzu Cenowym, wyliczoną według instrukcji tam zawartych (patrz pierwszy wiersz tabeli) oraz powyższych. 

3. W kolumnie „Stawki oraz kwota VAT” „Formularza Ofertowego należy wpisać stawki VAT zastosowane dla poszczególnych pozycji w zadaniu np. „poz. 1,3,4 – 8 %; poz. 2 – 0%” oraz kwotę podatku VAT - stanowiące różnicę pomiędzy wpisaną w „Formularzu Ofertowym” wartością brutto i netto. 

Formularz cenowy

1. Formularz wypełnia Wykonawca we wszystkich rubrykach zestawienia i podpisuje poprzez osoby upoważnione do reprezentowania firmy.

2. Formularz należy wypełnić zgodnie ze wskazówkami zwartymi w pierwszym wierszu tabeli. 

3. Oferty niepełne nie będą rozpatrywane.

4. Zamawiający zgodnie z art. 89 ust.1 pkt 6 ustawy odrzuci ofertę zawierającą omyłki rachunkowe, których nie można poprawić na podstawie art. 87 ustawy lub błędy w obliczeniu ceny. 

5. Ceny jednostkowe należy podać z dokładnością jedynie do dwóch miejsc po przecinku, dokonując ewentualnych zaokrągleń według zasad matematycznych.

..........................................

( pieczęć Wykonawcy )

FORMULARZ OFERTOWY 

Kryterium – Cena brutto
	Wartości wynikające z 

Formularza Cenowego
	KRYTERIUM Cena

	
	Wartość netto 

w PLN
	Stawka VAT 
	Kwota VAT 
	Wartość brutto 

w PLN

	Zadanie nr 1
	
	
	
	

	Zadanie nr 2
	
	
	
	

	Zadanie nr 3
	
	
	
	

	Zadanie nr 4
	
	
	
	

	Zadanie nr 5
	
	
	
	

	Zadanie nr 6
	
	
	
	

	Zadanie nr 7
	
	
	
	

	Zadanie nr 8
	
	
	
	

	Zadanie nr 9
	
	
	
	

	Zadanie nr 10
	
	
	
	

	Zadanie nr 11
	
	
	
	

	Zadanie nr 12
	
	
	
	

	Zadanie nr 13
	
	
	
	

	Zadanie nr 14
	
	
	
	

	Zadanie nr 15
	
	
	
	

	Zadanie nr 16
	
	
	
	

	Zadanie nr 17
	
	
	
	

	Zadanie nr 18
	
	
	
	

	Zadanie nr 19
	
	
	
	


Kryterium –Termin płatności

	1. 
	Termin płatności w dniach (min 30 dni max 60 dni)
	Podać

Wartość ta będzie przedmiotem oceny w tym kryterium 


	1. 
	Termin realizacji zamówienia od dnia jego złożenia
	3 dni robocze od dnia złożenia zamówienia 


................................................................................
/ miejscowość, data/ /podpisy, pieczątki-osób upoważnionych/
.........................................

( pieczęć Wykonawcy )

FORMULARZ CENOWY 

Zadanie nr 1

	L.p.
	Nazwa artykułu (wyrobu)
	J.m.
	Ilość
	Cena jednostkowa

netto w PLN
	Wartość netto pozycji

asortymentowej

(kol.4 x kol.5)
	Wartość podatku VAT
	Wartość brutto pozycji

asortymentowej

(kol. 6 + kol. 7)
	Producent / 
Nr katalogowy



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	1. 
	Jednojamowe stymulatory do stałej stymulacji serca SSIR z elektrodami podstawowe
	szt
	15
	
	
	
	
	

	
	w tym elektroda
	xxx
	xxxxxx
	
	xxxxxx
	xxxxxx
	xxxxxx
	

	
	
	RAZEM WARTOSĆ

ZADANIA
	
	
	


...............................................................................
/ miejscowość, data/ /podpisy, pieczątki-osób upoważnionych/

.........................................

( pieczęć Wykonawcy )

FORMULARZ OFERTOWY

Zadanie nr 2

	L.p.
	Nazwa artykułu (wyrobu)
	J.m.
	Ilość
	Cena jednostkowa

netto w PLN
	Wartość netto pozycji

asortymentowej

(kol.4 x kol.5)
	Wartość podatku VAT
	Wartość brutto pozycji

asortymentowej

(kol. 6 + kol. 7)
	Producent / 
Nr katalogowy



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	2. 
	Jednojamowe stymulatory do stałej stymulacji serca SSIR z elektrodami średniozaawansowane
	szt
	25
	
	
	
	
	

	
	w tym elektroda
	xxx
	xxxxxx
	
	xxxxxx
	xxxxxx
	xxxxxx
	

	
	
	RAZEM WARTOSĆ

ZADANIA
	
	
	


...............................................................................
/ miejscowość, data/ /podpisy, pieczątki-osób upoważnionych/

.........................................

( pieczęć Wykonawcy )

FORMULARZ OFERTOWY

Zadanie nr 3

	L.p.
	Nazwa artykułu (wyrobu)
	J.m.
	Ilość
	Cena jednostkowa

netto w PLN
	Wartość netto pozycji

asortymentowej

(kol.4 x kol.5)
	Wartość podatku VAT
	Wartość brutto pozycji

asortymentowej

(kol. 6 + kol. 7)
	Producent / 
Nr katalogowy



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	1. 
	Jednojamowe stymulatory do stałej stymulacji serca SSIR z elektrodami zawansowane z możliwością wykonania badania MRI bez strefy wykluczenia 
	szt
	5
	
	
	
	
	

	
	w tym elektrody
	xxx
	xxxxxx
	
	xxxxxx
	xxxxxx
	xxxxxx
	

	
	
	RAZEM WARTOSĆ

ZADANIA
	
	
	


...............................................................................
/ miejscowość, data/ /podpisy, pieczątki-osób upoważnionych/

.........................................

( pieczęć Wykonawcy )

FORMULARZ OFERTOWY

Zadanie nr 4

	L.p.
	Nazwa artykułu (wyrobu)
	J.m.
	Ilość
	Cena jednostkowa

netto w PLN
	Wartość netto pozycji

asortymentowej

(kol.4 x kol.5)
	Wartość podatku VAT
	Wartość brutto pozycji

asortymentowej

(kol. 6 + kol. 7)
	Producent / 
Nr katalogowy



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	1. 
	Dwujamowe stymulatory do stałej stymulacji serca DDDR z elektrodami średniozawansowane  
	szt
	35
	
	
	
	
	

	
	w tym elektrody
	xxx
	xxxxxx
	
	xxxxxx
	xxxxxx
	xxxxxx
	

	
	
	RAZEM WARTOSĆ

ZADANIA
	
	
	


...............................................................................
/ miejscowość, data/ /podpisy, pieczątki-osób upoważnionych/

.........................................

( pieczęć Wykonawcy )

FORMULARZ OFERTOWY

Zadanie nr 5

	L.p.
	Nazwa artykułu (wyrobu)
	J.m.
	Ilość
	Cena jednostkowa

netto w PLN
	Wartość netto pozycji

asortymentowej

(kol.4 x kol.5)
	Wartość podatku VAT
	Wartość brutto pozycji

asortymentowej

(kol. 6 + kol. 7)
	Producent / 
Nr katalogowy



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	3. 
	Dwujamowe stymulatory do stałej stymulacji serca DDDR z elektrodami podstawowe
	szt
	40
	
	
	
	
	

	
	w tym elektrody
	xxx
	xxxxxx
	
	xxxxxx
	xxxxxx
	xxxxxx
	

	
	
	RAZEM WARTOSĆ

ZADANIA
	
	
	


...............................................................................
/ miejscowość, data/ /podpisy, pieczątki-osób upoważnionych/

.........................................

( pieczęć Wykonawcy )

FORMULARZ OFERTOWY

Zadanie nr 6

	L.p.
	Nazwa artykułu (wyrobu)
	J.m.
	Ilość
	Cena jednostkowa

netto w PLN
	Wartość netto pozycji

asortymentowej

(kol.4 x kol.5)
	Wartość podatku VAT
	Wartość brutto pozycji

asortymentowej

(kol. 6 + kol. 7)
	Producent / 
Nr katalogowy



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	1. 
	Dwujamowe stymulatory do stałej stymulacji serca DDDR z elektrodami zaawansowane  z możliwością wykonania badań MRI bez strefy wykluczenia 
	szt
	10
	
	
	
	
	

	
	w tym elektrody
	xxx
	xxxxxx
	
	xxxxxx
	xxxxxx
	xxxxxx
	

	
	
	RAZEM WARTOSĆ

ZADANIA
	
	
	


...................................................................................
/ miejscowość, data/ /podpisy, pieczątki-osób upoważnionych/

.........................................

( pieczęć Wykonawcy )

FORMULARZ OFERTOWY

Zadanie nr 7

	L.p.
	Nazwa artykułu (wyrobu)
	J.m.
	Ilość
	Cena jednostkowa

netto w PLN
	Wartość netto pozycji

asortymentowej

(kol.4 x kol.5)
	Wartość podatku VAT
	Wartość brutto pozycji

asortymentowej

(kol. 6 + kol. 7)
	Producent / 
Nr katalogowy



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	1. 
	Dwujamowe stymulatory do stałej stymulacji serca DDDR z elektrodami zaawansowane
	szt
	15
	
	
	
	
	

	
	w tym elektrody
	xxx
	xxxxxx
	
	xxxxxx
	xxxxxx
	xxxxxx
	

	
	
	RAZEM WARTOSĆ

ZADANIA
	
	
	


...................................................................................
/ miejscowość, data/ /podpisy, pieczątki-osób upoważnionych/

.........................................

( pieczęć Wykonawcy )

FORMULARZ OFERTOWY

Zadanie nr 8

	L.p.
	Nazwa artykułu (wyrobu)
	J.m.
	Ilość
	Cena jednostkowa

netto w PLN
	Wartość netto pozycji

asortymentowej

(kol.4 x kol.5)
	Wartość podatku VAT
	Wartość brutto pozycji

asortymentowej

(kol. 6 + kol. 7)
	Producent / 
Nr katalogowy



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	1. 
	Zestaw do implantacji stymulatora do stałej stymulacji serca z funkcją resynchronizacji CTR-P  
	zest
	5
	
	
	
	
	

	
	w tym elektroda
	xxx
	xxxxxx
	
	xxxxxx
	xxxxxx
	xxxxxx
	

	
	
	RAZEM WARTOSĆ

ZADANIA
	
	
	


...............................................................................
/ miejscowość, data/ /podpisy, pieczątki-osób upoważnionych/

.........................................

( pieczęć Wykonawcy )

FORMULARZ OFERTOWY

Zadanie nr 9

	L.p.
	Nazwa artykułu (wyrobu)
	J.m.
	Ilość
	Cena jednostkowa

netto w PLN
	Wartość netto pozycji

asortymentowej

(kol.4 x kol.5)
	Wartość podatku VAT
	Wartość brutto pozycji

asortymentowej

(kol. 6 + kol. 7)
	Producent / 
Nr katalogowy



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	1. 
	Zestaw do implantacji stymulatora do stałej stymulacji serca z funkcją resynchronizacji CTR-P  średniozawansowany
	zest
	5
	
	
	
	
	

	
	w tym elektroda
	xxx
	xxxxxx
	
	xxxxxx
	xxxxxx
	xxxxxx
	

	
	
	RAZEM WARTOSĆ

ZADANIA
	
	
	


...............................................................................
/ miejscowość, data/ /podpisy, pieczątki-osób upoważnionych/

.........................................

( pieczęć Wykonawcy )

FORMULARZ OFERTOWY

Zadanie nr 10

	L.p.
	Nazwa artykułu (wyrobu)
	J.m.
	Ilość
	Cena jednostkowa

netto w PLN
	Wartość netto pozycji

asortymentowej

(kol.4 x kol.5)
	Wartość podatku VAT
	Wartość brutto pozycji

asortymentowej

(kol. 6 + kol. 7)
	Producent / 
Nr katalogowy



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	1. 
	Zestaw do implantacji kardiowertera defibrylatora jednojamowego o energii defibrylacji 35 J z możliwością  prowadzenie badań MRI po wszczepieniu bez strefy wykluczenia
	zest
	10
	
	
	
	
	

	
	w tym elektrody
	xxx
	xxxxxx
	
	xxxxxx
	xxxxxx
	xxxxxx
	

	
	
	RAZEM WARTOSĆ

ZADANIA
	
	
	


...............................................................................
/ miejscowość, data/ /podpisy, pieczątki-osób upoważnionych/

.........................................

( pieczęć Wykonawcy )

FORMULARZ OFERTOWY

Zadanie nr 11

	L.p.
	Nazwa artykułu (wyrobu)
	J.m.
	Ilość
	Cena jednostkowa

netto w PLN
	Wartość netto pozycji

asortymentowej

(kol.4 x kol.5)
	Wartość podatku VAT
	Wartość brutto pozycji

asortymentowej

(kol. 6 + kol. 7)
	Producent / 
Nr katalogowy



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	1. 
	Zestaw do implantacji kardiowertera defibrylatora jednojamowego o energii defibrylacji 35 J
	zest
	20
	
	
	
	
	

	
	w tym elektrody
	xxx
	xxxxxx
	
	xxxxxx
	xxxxxx
	xxxxxx
	

	
	
	RAZEM WARTOSĆ

ZADANIA
	
	
	


……….....................................................................
/ miejscowość, data/ /podpisy, pieczątki-osób upoważnionych/
FORMULARZ OFERTOWY

Zadanie nr 12

	L.p.
	Nazwa artykułu (wyrobu)
	J.m.
	Ilość
	Cena jednostkowa

netto w PLN
	Wartość netto pozycji

asortymentowej

(kol.4 x kol.5)
	Wartość podatku VAT
	Wartość brutto pozycji

asortymentowej

(kol. 6 + kol. 7)
	Producent / 
Nr katalogowy



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	1. 
	Zestaw do implantacji kardiowertera defibrylatora jednojamowego  z funkcją monitorowania zmian odcinka ST elektrokardiogramu oraz monitorowania oporności tkanki płucnej  i dostarczanej energii defibrylacji ≥36 J  
	zest
	20
	
	
	
	
	

	
	w tym elektrody
	xxx
	xxxxxx
	
	xxxxxx
	xxxxxx
	xxxxxx
	

	
	
	RAZEM WARTOSĆ

ZADANIA
	
	
	


……….....................................................................
/ miejscowość, data/ /podpisy, pieczątki-osób upoważnionych/
FORMULARZ OFERTOWY

Zadanie nr 13

	L.p.
	Nazwa artykułu (wyrobu)
	J.m.
	Ilość
	Cena jednostkowa

netto w PLN
	Wartość netto pozycji

asortymentowej

(kol.4 x kol.5)
	Wartość podatku VAT
	Wartość brutto pozycji

asortymentowej

(kol. 6 + kol. 7)
	Producent / 
Nr katalogowy



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	1. 
	Zestaw do implantacji kardiowertera defibrylatora dwujamowego z telemonitoringiem o energii defibrylacji 35 J
	zest
	5
	
	
	
	
	

	
	w tym elektrody
	xxx
	xxxxxx
	
	xxxxxx
	xxxxxx
	xxxxxx
	

	
	
	RAZEM WARTOSĆ

ZADANIA
	
	
	


……….....................................................................
/ miejscowość, data/ /podpisy, pieczątki-osób upoważnionych
FORMULARZ OFERTOWY

Zadanie nr 14

	L.p.
	Nazwa artykułu (wyrobu)
	J.m.
	Ilość
	Cena jednostkowa

netto w PLN
	Wartość netto pozycji

asortymentowej

(kol.4 x kol.5)
	Wartość podatku VAT
	Wartość brutto pozycji

asortymentowej

(kol. 6 + kol. 7)
	Producent / 
Nr katalogowy



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	1. 
	Zestaw do implantacji kardiowertera defibrylatora dwujamowego o energii defibrylacji 40J
	zest
	5
	
	
	
	
	

	
	w tym elektrody
	xxx
	xxxxxx
	
	xxxxxx
	xxxxxx
	xxxxxx
	

	
	
	RAZEM WARTOSĆ

ZADANIA
	
	
	


……….....................................................................
/ miejscowość, data/ /podpisy, pieczątki-osób upoważnionych
.........................................

( pieczęć Wykonawcy )

FORMULARZ CENOWY 

Zadanie nr 15
	L.p.
	Nazwa artykułu (wyrobu)
	J.m.
	Ilość
	Cena jednostkowa

netto w PLN
	Wartość netto pozycji

asortymentowej

(kol.4 x kol.5)
	Wartość podatku VAT
	Wartość brutto pozycji

asortymentowej

(kol. 6 + kol. 7)
	Producent / 
Nr katalogowy



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	
	Zestaw do implantacji kardiowertera – defibrylatora resynchronizującego z funkcją monitorowania progu stymulacji w każdej jamie serca , o energii dostarczanej 35 J
	
	
	
	
	
	
	

	1. 
	Urządzenie  z elektrodą defibrylującą, elektrodą przedsionkową, akcesoriami do wprowadzenia elektrody lewokomorowej
	szt
	18
	
	
	
	
	

	2. 
	Elektroda  lewokomorowa  bipolarna 
	szt
	10
	
	
	
	
	

	3. 
	Elektroda lewokomorowa czteropolowa
	szt
	8
	
	
	
	
	

	
	
	RAZEM WARTOSĆ

ZADANIA
	
	
	


................................................................................
/ miejscowość, data/ /podpisy, pieczątki-osób upoważnionych/

.........................................

( pieczęć Wykonawcy )

FORMULARZ CENOWY 

Zadanie nr 16
	L.p.
	Nazwa artykułu (wyrobu)
	J.m.
	Ilość
	Cena jednostkowa

netto w PLN
	Wartość netto pozycji

asortymentowej

(kol.4 x kol.5)
	Wartość podatku VAT
	Wartość brutto pozycji

asortymentowej

(kol. 6 + kol. 7)
	Producent / 
Nr katalogowy



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	1. 
	Zestaw do implantacji stymulatora resynchronizującego z funkcją defibrylacji o energii dostarczanej 40 J
	szt
	18
	
	
	
	
	

	
	w tym:
	xxx
	xxxxxx
	xxxxxx
	xxxxxx
	xxxxxx
	xxxxxx
	xxxxxx

	
	CRT-D
	xxx
	xxxxxx
	
	xxxxxx
	xxxxxx
	xxxxxx
	

	
	Elektroda lewokomorowa uni lub bipolarna do wyboru
	xxx
	xxxxxx
	
	xxxxxx
	xxxxxx
	xxxxxx
	

	
	Zestaw do kaniulacji zatoki wieńcowej rozcinany lub rozrywany o różnych krzywiznach lub z koszulką sterowalną do wyboru
	xxx
	xxxxxx
	
	xxxxxx
	xxxxxx
	xxxxxx
	

	
	Balon do zakontrastowania zatoki wieńcowej
	xxx
	xxxxxx
	
	xxxxxx
	xxxxxx
	xxxxxx
	

	
	Prowadnik angioplastyczny
	xxx
	xxxxxx
	
	xxxxxx
	xxxxxx
	xxxxxx
	

	
	Elektroda defibrylacyjna aktywna /pasywna, jedno/dwucoilowa 

z przyłączem DF 1 lub DF 4 do wyboru
	xxx
	xxxxxx
	
	xxxxxx
	xxxxxx
	xxxxxx
	

	
	Elektroda stymulująca przedsionkowa aktywna lub pasywa do wyboru
	xxx
	xxxxxx
	
	xxxxxx
	xxxxxx
	xxxxxx
	

	
	
	RAZEM WARTOSĆ

ZADANIA
	xxxxxx
	xxxxxx
	


.....................................................................
/ miejscowość, data/ /podpisy, pieczątki-osób upoważnionych

.........................................

( pieczęć Wykonawcy )

FORMULARZ CENOWY 

Zadanie nr 17

	L.p.
	Nazwa artykułu (wyrobu)
	J.m.
	Ilość
	Cena jednostkowa

netto w PLN
	Wartość netto pozycji

asortymentowej

(kol.4 x kol.5)
	Wartość

podatku VAT
	Wartość brutto pozycji

asortymentowej

(kol. 6 + kol. 7)
	Producent / 
Nr katalogowy

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	1. 
	Zestaw do implantacji  mini rejestrator arytmii ekg z monitorem 
	zest
	3
	
	
	
	
	

	
	
	RAZEM WARTOŚĆ

ZADANIA
	
	
	


................................................................................
/ miejscowość, data/ /podpisy, pieczątki-osób upoważnionych

.........................................

( pieczęć Wykonawcy )

FORMULARZ CENOWY 

Zadanie nr 18

	L.p.
	Nazwa artykułu (wyrobu)
	J.m.
	Ilość
	Cena jednostkowa

netto w PLN
	Wartość netto pozycji

asortymentowej

(kol.4 x kol.5)
	Wartość

podatku VAT
	Wartość brutto pozycji

asortymentowej

(kol. 6 + kol. 7)
	Producent / 
Nr katalogowy

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	1. 
	Zestaw do zdalnego monitorowania urządzeń wszczepialnych kompatybilny z systemem CareLink 
	zest
	10
	
	
	
	
	

	
	
	RAZEM WARTOŚĆ

ZADANIA
	
	
	


  


      ................................................................................
/ miejscowość, data/ /podpisy, pieczątki-osób upoważnionych
.........................................

( pieczęć Wykonawcy )

FORMULARZ CENOWY 

Zadanie nr 19
	L.p.
	Nazwa artykułu (wyrobu)
	J.m.
	Ilość
	Cena jednostkowa

netto w PLN
	Wartość netto pozycji

asortymentowej

(kol.4 x kol.5)
	Wartość podatku

VAT
	Wartość brutto pozycji

asortymentowej

(kol. 6 + kol. 7)
	Producent / 
Nr katalogowy

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	1. 
	Introducery
	szt
	280
	
	
	
	
	

	
	
	RAZEM WARTOSĆ

ZADANIA
	
	
	


.....................................................................................
/ miejscowość, data/ /podpisy, pieczątki-osób upoważnionych/

..........................................

( pieczęć Wykonawcy )

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY

o spełnianiu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. 

(Dz. U. z 2013 r. poz. 907 – tekst jednolity, z późn. zm.)

Ja ..................................................................................................................................................

    / imię i nazwisko osoby składającej oświadczenie, stanowisko służbowe/

reprezentując i mając pełnomocnictwo do składania oświadczeń woli w imieniu

.......................................................................................................................................................

 /nazwa firmy wykonawcy/

oświadczam, że reprezentowany przeze mnie Wykonawca spełnia warunki dotyczące:

1. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,

2. posiadania wiedzy i doświadczenia,

3. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

4. sytuacji ekonomicznej i finansowej.

.....................................................................

/ miejscowość, data/ /podpisy, pieczątki-osób upoważnionych/

.........................................
             ( pieczęć Wykonawcy )

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY

o braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych 

z dnia 29 stycznia 2004r. (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 – tekst jednolity, z późn. zm.)

Ja ..................................................................................................................................................

    / imię i nazwisko osoby składającej oświadczenie, stanowisko służbowe/

reprezentując i mając pełnomocnictwo do składania oświadczeń woli w imieniu

.......................................................................................................................................................

 /nazwa firmy wykonawcy/

oświadczam, że reprezentowany przeze mnie Wykonawca spełnia warunki dotyczące braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.
.....................................................................

/ miejscowość, data/ /podpisy, pieczątki-osób upoważnionych/

.........................................

( pieczęć Wykonawcy )
OŚWIADCZENIE WYKONAWCY

Ja ..................................................................................................................................................

 / imię i nazwisko osoby składającej oświadczenie, stanowisko służbowe/

reprezentując i mając pełnomocnictwo do składania oświadczeń woli w imieniu

.......................................................................................................................................................

 /nazwa firmy wykonawcy/

oświadczam, że:

1. zapoznałem się z treścią SIWZ dot. przetargu nieograniczonego na sukcesywne dostawy stymulatorów serca, kardiowerterów – defibrylatorów, stymulatorów resynchronizujących, stymulatorów resynchronizujących z funkcją defibrylacji CRT-D oraz introducerów oraz z załączonymi do niej projektami umów i akceptuję określone w nim warunki bez zastrzeżeń;

2. oferowane przez naszą firmę wyroby spełniają bezwzględnie wymagania określone w SIWZ;

3. oferowane przez naszą firmę wyroby są dopuszczone do obrotu i stosowania na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej zgodnie z obowiązującymi przepisami, w szczególności z przepisami ustawy Prawo farmaceutyczne oraz ustawy o wyrobach medycznych.

4. w razie wyboru mojej oferty zobowiązuję się do dostarczania przedmiotu zamówienia zgodnego z jego opisem zawartym w SIWZ, za cenę podaną w Formularzu Cenowym i w terminie podanym w Formularzu Ofertowym;

5. wszystkie dane zawarte w mojej ofercie są zgodne z prawdą i aktualne w chwili składania oferty.

.....................................................................

/ miejscowość, data/ /podpisy, pieczątki-osób upoważnionych/

WYKAZ DOKUMENTÓW WYMAGANYCH OD

WYKONAWCÓW

1. wypełniony i podpisany formularz ofertowy – druk w załączeniu,

2. wypełnione i podpisane formularze cenowe – druk w załączeniu,

3. dowód wniesienia wadium (w przypadku wnoszenia wadium w formie niepieniężnej kopie dokumentu należy wpiąć do oferty, a oryginał w osobnej „koszulce” dołączyć do oferty; w przypadku dokonania przelewu prosimy o ksero dowodu przelewu),

4. oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy- druk w załączeniu,

5. oświadczenie Wykonawcy oraz braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy - druk w załączeniu,

6. aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert
7. aktualne zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - dokument ten, winien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,

8. aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia społecznego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – dokument ten winien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,

9. aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4–8 ustawy dokument ten, winien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

10. aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy – dokument ten, winien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

11. aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 10 i 11 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert,

12. listę podmiotów należących do tej samej grupy kapita​łowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, albo informacji o tym, że Wykonawca nie należy do grupy kapitałowej. 

13. oświadczenie Wykonawcy, że m.in. oferowane przez niego wyroby są dopuszczone do obrotu i stosowania na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej zgodnie z obowiązującymi przepisami, a w szczególności z przepisami ustawy Prawo farmaceutyczne oraz ustawy o wyrobach medycznych – druk w załączeniu, 
14. materiały poglądowe (np: katalogi, foldery, specyfikacje techniczne, prospekty dotyczące oferowanych wyrobów, opis dokonany przez Wykonawcę itp.) zawierające informacje dotyczące przedmiotu zamówienia. 

15. oświadczenie Wykonawcy wskazujące, która część zamówienia zostanie powierzona Podwykonawcom – zgodnie z zapisami pkt. „Q” SIWZ. 

16. pełnomocnictwo do podpisania oferty (w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie) – w przypadku, gdy ofertę podpisuje osoba nie wymieniona w KRS (Dział 2) – jako osoba upoważniona do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy,

17. dokument ustanawiający pełnomocnika w przypadku składania oferty wspólnej (art. 23 ustawy),

WYŻEJ WYMIENIONE DOKUMENTY NALEŻY UŁOŻYĆ W POWYŻSZEJ KOLEJNOŚCI
