PAGE  
52


WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY

im. Ludwika Perzyny w Kaliszu

62-800 KALISZ ul. Poznańska 79
SPECYFIKACJA

ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

dotycząca postępowania p.n.

sukcesywne dostawy urządzeń wszczepialnych oraz introducerów
    Specyfikację zatwierdzono:

dnia 12 października 2017 roku

SPIS TREŚCI

A. Informacje dotyczące zamawiającego oraz postępowania.

B. Przedmiot zamówienia

C. Podstawy wykluczenia i warunki udziału w postępowaniu.

D. Wykaz wymaganych dokumentów i oświadczeń

E. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty i sposób jej oceny. 

F. Forma oświadczeń i dokumentów, sposób ich przekazywania oraz sposób 
przygotowania oferty i tryb jej złożenia.

G. Termin związania ofertą.

H. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert

I. Sposób udzielania wyjaśnień dotyczących SIWZ oraz osoby upoważnione do porozumiewania się z wykonawcami

J. Wymagania dotyczące wadium

K. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy

L. Tryb otwarcia i oceny ofert

M. Środki ochrony prawnej przysługujące Wykonawcy w toku postępowania

N. Ogłoszenie o wynikach postępowania

O. Informacja o formalnościach, jakie należy dopełnić po wyborze oferty celem zawarcia umowy

P. Podwykonawstwo - podwykonawcy

Q. Informacje dotyczące projektu umowy oraz możliwości zmiany umowy, jakie przewiduje Zamawiający, zgodnie z art. 144, ust. 1 ustawy Pzp.

A. Informacje dotyczące zamawiającego oraz postępowania.
1. Zamawiającym jest: Wojewódzki Szpital Zespolony im. Ludwika Perzyny w Kaliszu

Adres: ul. Poznańska 79, 62-800 Kalisz

Godz. pracy administracji: 700 – 1435

NIP: 618-20-25-893, Regon: 300224440, KRS: 0000251663

2. Dane dotyczące komunikacji elektronicznej w sprawie zamówienia publicznego:

a) faks: 62 757-13-23
b) e-mail: zam.pub_szpital.kalisz@poczta.fm 

c) strona internetowa: www.szpital.kalisz.pl
3. Użyte w SIWZ terminy mają następujące znaczenie:

a) „zamawiający” – Wojewódzki Szpital Zespolony im. Ludwika Perzyny w Kaliszu,
b) „wykonawca” – osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która ubiega się o udzielenie niniejszego zamówienia, złoży ofertę albo zawrze z Zamawiającym umowę w sprawie niniejszego zamówienia publicznego,
c) „SIWZ”, „specyfikacja” – niniejsza Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia,

d) „ustawa” – ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 tekst jednolity),

e) "jednolity dokument" - jednolity europejski dokument zamówienia.

4. Postępowanie, którego dotyczy niniejsza Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia dotyczy zamówienia publicznego i oznaczone jest znakiem 60/17 Wykonawcy we wszelkich kontaktach z zamawiającym powinni powoływać się na ten znak.

5. Postępowanie zostanie przeprowadzone na podstawie ustawy i przepisów wykonawczych wydanych na jej podstawie oraz niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego.
6. Zamówienie dotyczy/nie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej. Nazwa projektu lub programu: 

........................................................................................................................................................................
7. Zamawiający nie zastrzega, aby o udzielenie zamówienia mogły ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych.
8. Zamawiający odstępuje od wymogu użycia środków komunikacji elektronicznej przy składaniu ofert na podstawie art. 10c ust., 1 pkt. 3 tj. użycie środków komunikacji elektronicznej wymagałoby specjalistycznego sprzętu, który nie jest dostępny dla zamawiającego. 
9. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych.

10. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

11. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

12. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówienia publicznego w dynamicznym systemie zakupów.

13. Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

14. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 i 7.

15. Zamawiający nie przeprowadził przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia dialogu technicznego.

16. Postępowanie prowadzone jest z zastosowaniem procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy, tj. zamawiający najpierw dokona oceny ofert a następnie zbada czy wykonawca, którego oferta zostanie oceniona jako najkorzystniejsza nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.
B. Przedmiot zamówienia
1. Przedmiotem zamówienia jest: robota budowlana/usługa/dostawa pn. sukcesywne dostawy urządzeń wszczepialnych oraz introducerów.
2. Całkowita wartość zamówienia przekracza kwotę/y wartości zamówienia określoną/ej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp a dotyczącej roboty budowlanej/usługi/dostawy.

3. Okres, w którym realizowane będzie zamówienie: 

a) Realizacja zamówienia następować będzie przez okres 12 miesięcy dla zadań 1 – 15, 17, 18 oraz 
24 miesiące dla zadania nr 16, od dnia zawarcia umowy z Wykonawcą wyłonionym w wyniku rozstrzygnięcia postępowania o o zamówienie publiczne

b) okres w dniach ..................

c) data rozpoczęcia  ..............

d) data zakończenia .............. roku.

e) inne informacje/odmienny okres realizacji zamówienia ...............................................................
4. Główny kod CPV: Urządzenia do wspomagania serca – 33182000-9;
5. Dodatkowe kody CPV: ....................................................................
6. Zamawiający informuje, że ilekroć w SIWZ i jej załącznikach przedmiot zamówienia jest opisany ze wskazaniem znaków towarowych, nazw własnych, patentów lub pochodzenia to przyjmuje się, że wskazaniom takim towarzyszą wyrazy „lub równoważny”. Oznacza to, że dopuszcza się zaoferowanie wyrobów nie gorszych niż opisywanych, tj. spełniających wymagania techniczne, funkcjonalne i jakościowe, co najmniej takie jak wskazane w dokumentacji przetargowej.

7. Załącznikami do SIWZ są następujące dokumenty:
a) oświadczenie w celu wstępnego potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia oraz oświadczenie w celu wstępnego potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu - w formie jednolitego dokumentu - dostępność dokumentu określona została w pkt. F.2, 
b) formularz ofertowy - załącznik nr 1,
c) formularz cenowy – załącznik nr 2,

d) projekt umowy - załącznik nr 3,

8. Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiot zamówienia składa się z 18 niepodzielnych zadań:

	zadanie nr 1
	Jednojamowe stymulatory do stałej stymulacji serca SSIR z elektrodami  

	zadanie nr 2
	Dwujamowe stymulatory do stałej stymulacji serca DDDR z elektrodami podstawowe

	zadanie nr 3
	Dwujamowe stymulatory do stałej stymulacji serca DDDR z elektrodami  średniozaawansowane

	zadanie nr 4
	Dwujamowe stymulatory do stałej stymulacji serca DDDR z elektrodami zaawansowane

	zadanie nr 5
	Zestaw do implantacji stymulatora do stałej stymulacji serca z funkcją resynchronizacji CTR-P

	zadanie nr 6
	Stymulatory BiV do stymulacji resynchronizującej komór z elektrodami i introducerami   
CRT-P zawansowane

	zadanie nr 7
	Zestaw do implantacji kardiowertera defibrylatora jednojamowego o energii defibrylacji 35 J

	zadanie nr 8
	Zestaw do implantacji kardiowertera defibrylatora jednojamowego  z możliwością monitorowania oporności tkanki płucnej  i dostarczanej energii defibrylacji ≥40 J

	zadanie nr 9
	Zestaw do implantacji kardiowertera defibrylatora dwujamowego  z możliwością monitorowania oporności tkanki płucnej  i dostarczanej energii defibrylacji ≥40 J

	zadanie nr 10
	Zestaw do implantacji kardiowertera defibrylatora dwujamowego z telemonitoringiem o energii defibrylacji 35 J

	zadanie nr 11
	Zestaw do implantacji kardiowertera – defibrylatora resynchronizującego z funkcją monitorowania progu stymulacji w każdej jamie serca , o energii dostarczanej 35 J


	zadanie nr 12
	Zestaw do implantacji kardiowertera – defibrylatora resynchronizującego z funkcją monitorowania progu stymulacji w każdej jamie serca , o energii dostarczanej 35 J z elektrodą lewokomorową czteropolową

	zadanie nr 13
	Zestaw do implantacji stymulatora  synchronizującego z funkcją defibrylacji o energii dostarczanej 40 J

	zadanie nr 14
	Zestaw do implantacji stymulatora do stałej stymulacji serca z funkcją resynchronizacji CTR-P z czteropolową elektrodą lewokomorową

	zadanie nr 15
	Kardiowertery-defibrylatory z funkcją resynchronizacji z możliwością wielobiegunowej stymulacji lewej komory

	zadanie nr 16
	System do bezelektrodowej stymulacji serca VVIR wraz z zestawem do wprowadzania przez żyłę udową

	zadanie nr 17
	Akcesoria do implantacji urządzeń wszczepialnych

	zadanie nr 18
	Introducery


Wymagania Zamawiającego, których spełnienie jest konieczne:
Zadanie nr 1 – Jednojamowe stymulatory do stałej stymulacji serca SSIR z elektrodami
spełniające następujące wymagania 

· Żywotność stymulatora min 9 lat (nastawy nominalne)

· Waga max. 23 [g]

· Rok produkcji nie wcześniej niż 2011

· Amplituda impulsu min zakres 0,5-7,0 V

· Szerokość impulsu(A/V) min zakres 0,2-1,5 ms

· Czułość komorowa – co najmniej w zakresie 1,0 – 10,0 [mV]

· Czułość przedsionkowa - co najmniej w zakresie 0,25 - 4,0 [mV]

· Automatyczna zmiana wartości czułości w zależności od amplitudy wykrywanych potencjałów w przedsionku i komorze

· Okres refrakcji A/V min zakres 200-400 ms

· Histereza częstości rytmu

· Program nocny

· Algorytm wspomagający programowanie stymulatora w oparciu o dane kliniczne na podstawie danych z historii choroby wprowadzonych przez lekarza do rozrusznika

· Funkcja dostosowania częstości stymulacji do zapotrzebowania metabolicznego pacjenta

· Rejestrowanie trendów oporności elektrody przez cały okres życia urządzenia

· Możliwość automatycznego przełączenia polarności w przypadku przekroczenia zaprogramowanego zakresu impedancji elektrod

· Elektrody A i V pasywne i aktywne

· Elektrody A i V sterydowe

Zadanie nr 2 – Dwujamowe stymulatory do stałej stymulacji serca DDDR z elektrodami podstawowe  
spełniające następujące wymagania 
· Żywotność stymulatora min 9 lat (nastawy nominalne)

· Waga max. 30 [g]

· Rok produkcji nie wcześniej niż 2011

· Amplituda impulsu min zakres 0,5-7,0 V

· Szerokość impulsu(A/V) min zakres 0,2-1,5 ms

· Czułość komorowa – co najmniej w zakresie 1,0 – 10,0 [mV]

· Czułość przedsionkowa - co najmniej w zakresie 0,18 - 4,0 [mV]
· Odstęp AV, programowany w zakresie min 30-325 (PAV i SAV)

· Automatyczny PVARP

· Okres refrakcji A/V min zakres 200-400 ms

· Algorytm promujący własne przewodzenie przedsionkowo-komorowe 

· Automatyczna zmiana wartości czułości w zależności od amplitudy wykrywanych potencjałów w przedsionku i komorze Program nocny

· Algorytm wspomagający programowanie stymulatora w oparciu o dane kliniczne na podstawie  danych z historii choroby wprowadzonych przez lekarza do rozrusznika

· Funkcja dostosowania częstości stymulacji do zapotrzebowania metabolicznego pacjenta

· Funkcje antyarytmiczne (min 3)

· Automatyczna zmiana trybu stymulacji w obecności szybkich rytmów przedsionkowych

· Funkcja automatycznie określająca komorowy próg stymulacji oraz automatycznie dostosowująca parametry stymulacji komorowej do zmierzonego progu stymulacji

· Rejestrowanie trendów oporności elektrod przez cały okres życia urządzenia

· Możliwość automatycznego przełączenia polarności w przypadku przekroczenia zaprogramowanego zakresu impedancji elektrod

· Elektrody A i V pasywne i aktywne

· Elektrody A i V sterydowe

· Rejestracja epizodów:

· wysokiej częstości komorowej i przedsionkowej

· częstości komorowej w czasie trwania arytmii przedsionkowej

· czas trwania arytmii przedsionkowych

· gwałtownego spadku częstości

Zadanie nr 3 – Dwujamowe stymulatory do stałej stymulacji serca DDDR z elektrodami średniozaawansowane
spełniające następujące wymagania  
· minimalny odstęp przedsionkowo- komorowy ≤20ms

· częstość stymulacji (30-200 ppm.),

· tryb dziennej i nocnej stymulacji,

· amplituda impulsu ( 0,5 – 7,5V )

· czułość w torze przedsionkowym (0,1 – 6,0mV),

· reakcja na arytmie przedsionkowe (zmiana trybu stymulacji )

· histereza przedsionkowo-komorowa

· możliwość wykonania badania elektrofizjologicznego wszczepionym stymulatorem

· automatyczna możliwość przełączania polarności w przypadku przekroczenia zakresu 
 impedancji elektrod,

· stopniowanie amplitudy ( co 0,1 V),

· odstęp przedsionkowo komorowy powyżej 350 ms

· możliwość zapamiętywania pełnych danych z kontroli w programatorze (statystyki, wyniki testów)

· algorytm automatycznie dostosowujący energię impulsu do indywidualnych potrzeb pacjenta typu "beat to beat" w komorze, oraz w przedsionku

· automatyczny follow –up, z automatycznym wykonaniem wszystkich testów

· histereza w obu kanałach stymulatora

· algorytm stabilizujący rytm komór podczas Mode Switching

· algorytm optymalizujący zarządzanie pamięcią zapisu IEGM

· algorytm automatycznego wykrywania polarności elektrod po implantacji

· elektrody endokawitarne: dwubiegunowa przedsionkowa oraz dwubiegunowa komorowa o pasywnej lub aktywnej fiksacji. Widoczna w skopii stopa elektrody aktywnej

Zadanie nr 4 – Dwujamowe stymulatory do stałej stymulacji serca DDDR z elektrodami zaawansowane  
spełniające następujące wymagania 

· objętość ≤ 11 cm3

· waga stymulatora ≤ 20 g

· żywotność  ≥ 9 lat ((100% stymulacji DDD, 60 ppm, 500 Ω, A/RV 2,5 V)

· możliwość wykonania badania MRI 

· funkacja sprawdzająca skuteczność stymulacji „beat by beat” w prawej komorze

· Program spoczynkowy – program fizjologicznego, automatycznego dostosowania się częstości stymulacji do aktywności dobowej pacjenta
· oddzielna częstość stymulacji dla komór w trakcie arytmii przedsionkowych 

· Odstęp AV z dodatnią  i ujemną  histerezą

· algorytm typ overdrive do prewencji arytmii nadkomorowych z rozbudowaną diagnostyką AT/AF

· interwencja na nagły spadek rytmu komorowego

· możliwość wykonania EPS wszczepionym stymulatorem

· pamięć IEGM  ≥ 14 min

· automatyczne monitorowanie impedancji oraz przełączanie polarności elektrod

· automatyczny pomiar potencjałów w obu kanałach raz na dobę, nanoszenie tygodniowego trendu, wyświetlanie zapisu EGM z ostatniego pomiaru

· algorytm do unikania stymulacji komorowej 

· automatyczne testy umożliwiające optymalizację opóźnienia AV

· Zmiana trybu stymulacji jako reakcja na arytmie przedsionkowe 

· elektrody stymulujące bipolarne o fiksacji aktywnej przechodzące przez introducer 6 F

· osłona elektrody zbudowana z kopolimeru silikonu i poliuretanu

Zadanie nr 5 – Zestaw do implantacji stymulatora do stałej stymulacji serca z funkcją resynchronizacji CTR-P 

spełniające następujące wymagania 

· Waga stymulatora ≤ 27 g

· Objętość stymulatora < 15 cm³

· Częstość stymulacji 40-170 ppm

· Niezależne programowanie prawej i lewej komory

· Amplituda stymulacji w prawej i lewej komorze 0,25-7,5 V

· szerokość impulsu w prawej i lewej komorze 0,25 - 1,5 ms

· algorytm do prewencji migotania przedsionków (overdrive)

· pamięć zapisu IEGM 200 s

· program fizjologicznego, automatycznego dostosowywania się częstości stymulacji do aktywności dobowej pacjenta

· opóźnienie przedsionkowo komorowe w zakresie 20-350ms

· min dwa algorytmu do unikania stymulacji komorowej 

· urządzenie w komplecie z elektrodami umożliwiające badanie MRI po wszczepieniu 

· dwa niezależne sensory

· opóźnienie VV  w zakresie 0-100ms

· funkcja automatycznego oznaczania progu stymulacji oraz dostosowywania energii stymulacji w przedsionku i obu komorach (w RV Beat To Beat)

· Możliwość wyboru min 6 wektorów stymulacji LV

· Żywotność urządzenia (100% stymulacji BiV) > 8 lat

· Elektroda lewokomorowa bipolarna przechodząca przez introducer 5F

· Zestaw do kaniulacji zatoki wieńcowej rozcinany lub rozrywany o różnych krzywiznach do wyboru

· Koszulki do kaniulacji CS min 7 krzywizn do wyboru

· Balon do kontrastowania zatoki wieńcowej
· Prowadnik angioplastyczny

· Elektroda stymulująca przedsionkowa aktywna lub pasywa do wyboru współpracującą z dowolnym introducerem 6F

· Cewnik do subselekcji naczyń wieńcowych

· Widoczna w skopi stopa elektrody aktywnej RA i RV

· Możliwość zdalnego monitorowania pacjenta przez Internet

Zadanie  nr 6 - Stymulatory BiV do stymulacji resynchronizującej komór z elektrodami i introducerami       CRT-P zawansowane 
spełniające następujące wymagania 

· Waga ≤ 27 g

· Objętość ≤ 15 cm³

· Częstość stymulacji 40-170 ppm

· Niezależne programowanie prawej i lewej komory

· Amplituda stymulacji w prawej i lewej komorze 0,25-7,5 V

· szerokość impulsu w prawej i lewej komorze 0,05 - 1,5 ms

· algorytm do prewencji arytmii nadkomorowych (overdrive)

· pamięć zapisu IEGM ≥ 14 min

· program fizjologicznego, automatycznego dostosowywania się częstości stymulacji do aktywności dobowej pacjenta

· algorytm do automatycznej optymalizacji opoźnień AV/PV i VV na podstawie sygnałów wewnątrzsercowych

· monitorowanie impedancji tkanki płucnej

· bezprzewodowa komunikacja z programatorem

· Zmiana trybu stymulacji jako reakcja na arytmie przedsionkowe

· Funkcja automatycznego oznaczania progu stymulacji oraz dostosowywania energii stymulacji w przedsionku i obu komorach

· Odstęp AV z  ujemną histerezą

· osłona elektrod zbudowana z kopolimeru silikonu i poliuretanu


· Urządzenia LV IS1 i LV IS4 wraz z kompatybilnymi elektrodami LV IS1 i LV IS4 do wyboru przez Zamawiającego

· elektroda lewokomorowa czterobiegunowa z odstępem między biegunem dystalnym i proksymalnym ˃ 50 mm 

· algorytm automatycznego testowania i doboru optymalnej konfiguracji impulsu stymulującego w kanale lewokomorowym bazujący na czasie depolaryzacji pomiędzy elektrodą RV a poszczególnymi biegunami elektrody LV

· Elektroda RV o fiksacji aktywnej przechodząca przez introducer 6F

Zadanie nr 7 – Zestaw do implantacji kardiowertera defibrylatora jednojamowego o energii defibrylacji 35 J  
spełniające następujące wymagania 

· Rok produkcji – wymagane nie wcześniej niż 2016 r.
· Waga poniżej 85 gramów

· Dostarczona energia defibrylacji 35 [J] od pierwszej terapii

· Terapia antyarytmiczna min 3 typy

· Rozpoznawanie arytmii min.2 typy - VF i VT

· Algorytmy różnicujące częstoskurcz komorowy od nadkomorowego – min 2

· Funkcja dyskryminacji załamka T bez zmian i programowania czułości urządzenia nominalnie włączona

· Funkcja rozpoznawania zakłóceń na elektrodzie RV nominalnie włączona pozwalająca na dźwiękową sygnalizacje detekcji zakłóceń

· Elektrody defibrylujące bipolarne
· Automatyczna sygnalizacja uszkodzenia elektrody (sygnał dźwiękowy emitowany przez wszczepione urządzenie informujący pacjenta)

· Zapis przebiegów EGM w czasie rejestrowanych epizodów VT/VF

· Funkcja oceny kumulacji płynów w klatce piersiowej metodami impedancyjnymi - z alarmem wysyłanym przez wszczepione urządzenie informującym Pacjenta

· Automatyczny pomiar progu komorowego z automatycznym dopasowaniem napięcia stymulacji do zmierzonego progu

· Możliwość dostarczenia terapii ATP w strefie VF

· Automatyczny wybór ostatniej skutecznej terapii antyarytmicznej 

· Bezprzewodowa komunikacja wszczepionego urządzenia z programatorem

· Możliwość programowalnego wyłączenia obudowy urządzenia z obwodu wysokonapięciowego 

· Możliwość programowalnego wyłączenia dodatkowego koila wysokoenergetycznego (np. SVC) z obwodu wysokonapięciowego

· Możliwość zaprogramowania strefy FVT w strefie VF oraz w strefie VT

· Pomiar trendów: 

· epizodów VT/VF 

· HRV

· terapii wysokonapięciowych

· częstość skurczu komór w czasie epizodów VT/VF

· Automatyczna sygnalizacja ERI (sygnał dźwiękowy emitowany przez wszczepione urządzenie informujący pacjenta)

· Zapis trendów fali R 

· Elektrody do defibrylacji podskórne

· Elektrody do defibrylacji nasierdziowe

· Algorytm wykorzystujący analizę morfologii zespołu QRS do różnicowania arytmii nadkomorowych od komorowych

Możliwość dostarczenia w ramach realizacji przedmiotu zamówienia i w jego cenie pięciu sztuk implantowanych rejestratorów zdarzeń
Zadanie nr 8 – Zestaw do implantacji kardiowertera defibrylatora jednojamowego  z możliwością monitorowania oporności tkanki płucnej  i dostarczanej energii defibrylacji ≥40 J  

spełniające następujące wymagania 

· Dostarczona energia defibrylacji 40J

· Objętość urządzenia ≤ 35 cm³

· Grubość urządzenia ≤ 14 mm

· możliwość wykonania badania MRI

· Bezprzewodowa komunikacja z programatorem

· Automatyczne zapisywanie danych z kontroli ICD na dysku programatora

· Automatyczne wibracyjne alarmy pacjenta – uszkodzenie układu HV, uszkodzenie układu stymulującego, ERI, alert monitorowania zastoju

· Automatyczny opis stanu baterii i oporności elektrod, zmierzonych automatycznie potencjałów

· Automatyczny codzienny test integralności elektrody wysokonapięciowej

· Automatyczne pomiary progu stymulacji w prawej komorze z

· automatycznym dostosowaniem amplitudy do zmierzonego progu 

· Przyłącze elektrody defibrylującej DF4 lub DF1 do wyboru przez Zamawiającego

· Pamięć IEGM 45 min

· Programowalny pierścień SVC typu on/off

· programowalna szerokość obu faz impulsu defibrylującego
· programowalny spadek napięcia (Tilt) impulsu defibrylującego

· algorytm monitorowania opornosci tkanki płucnej z wykresem trendu mierzonych wartości i alarmem po przekroczeniu zaprogramowanych kryteriów

· Możliwość dostarczenia ATP przed/podczas ładowania kondensatorów w strefie VF

· Algorytm detekcji uszkodzenia elektrody HV

· Algorytm różnicujący arytmie nadkomorowe od komorowych oparty na analizie morfologii QRS

· Konstrukcja elektrody wysokonapięciowej ograniczająca wrastanie tkanki

· Rozmiar introducera do wprowadzenia elektrody wysokonapięciowej 7F

· osłona elektrody zbudowana z kopolimeru silikonu i poliuretanu

Możliwość dostarczenia w ramach realizacji przedmiotu zamówienia i w jego cenie pięciu sztuk implantowanych rejestratorów zdarzeń
Zadanie nr 9 – Zestaw do implantacji kardiowertera defibrylatora dwujamowego  z możliwością monitorowania oporności tkanki płucnej  i dostarczanej energii defibrylacji ≥40 J

spełniające następujące wymagania 

· Dostarczona energia defibrylacji 40J

· Objętość urządzenia ≤ 35 cm³

· Grubość urządzenia ≤ 14 mm

· możliwość wykonania badania MRI

· Bezprzewodowa komunikacja z programatorem

· Automatyczne zapisywanie danych z kontroli ICD na dysku programatora

· Automatyczne wibracyjne alarmy pacjenta – uszkodzenie układu HV, uszkodzenie układu stymulującego, ERI, epizod AT/AF, AT/AF Burden, alert procentowej wartości stymulacji, alert monitorowania zastoju

· Automatyczny opis stanu baterii i oporności elektrod, zmierzonych automatycznie potencjałów

· Automatyczny codzienny test integralności elektrody wysokonapięciowej

· Automatyczne pomiary progu stymulacji w prawym przedsionku/w prawej komorze z

· automatycznym dostosowaniem amplitudy do zmierzonego progu 

· Przyłącze elektrody defibrylującej DF4 lub DF1 do wyboru przez Zamawiającego

· Pamięć IEGM 45 min

· Programowalny pierścień SVC typu on/off

· programowalna szerokość obu faz impulsu defibrylującego

· programowalny spadek napięcia (Tilt) impulsu defibrylującego

· algorytm monitorowania oporności tkanki płucnej z wykresem trendu mierzonych wartości i alarmem po przekroczeniu zaprogramowanych kryteriów

· Możliwość dostarczenia ATP przed/podczas ładowania kondensatorów w strefie VF

· Algorytm detekcji uszkodzenia elektrody HV

· Algorytm wykorzystujący analizę zależności rytmu komorowego i przedsionkowego do różnicowania częstoskurczu komorowego od nadkomorowego

· Algorytm nagłego początku wskazujący jamę rozpoczynającą arytmię 

· Algorytm różnicujący arytmie nadkomorowe od komorowych oparty na analizie morfologii QRS

· automatyczne testy umożliwiające optymalny dobór opóźnienia AV/PV

· algorytm do unikania stymulacji prawej komory

· Konstrukcja elektrody wysokonapięciowej ograniczająca wrastanie tkanki

· Rozmiar introducera do wprowadzenia elektrody wysokonapięciowej 7F

· Rozmiar introducera do wprowadzenia elektrody stymulującejj 6F

· osłona elektrody zbudowana z kopolimeru silikonu i poliuretanu
Zadanie nr 10 – Zestaw do implantacji kardiowertera defibrylatora dwujamowego z telemonitoringiem o energii defibrylacji 35 J
spełniające następujące wymagania 

· Rok produkcji – wymagane nie wcześniej niż 2016 r

· Waga poniżej 85 gramów

· Dostarczona energia defibrylacji 35 [J] od pierwszej terapii

· Terapia antyarytmiczna min 3 typy

· Rozpoznawanie arytmii min.2 typy - VF i VT

· Algorytmy różnicujące częstoskurcz komorowy od nadkomorowego – min 2

· Funkcja dyskryminacji załamka T bez zmian i programowania czułości urządzenia nominalnie włączona

· Funkcja rozpoznawania zakłóceń na elektrodzie RV nominalnie włączona pozwalająca na dźwiękową sygnalizacje detekcji zakłóceń

· Elektrody defibrylujące bipolarne

· Automatyczna sygnalizacja uszkodzenia elektrody (sygnał dźwiękowy emitowany przez wszczepione urządzenie informujący pacjenta)

· Zapis przebiegów EGM w czasie rejestrowanych epizodów VT/VF

· Automatyczny pomiar progu w A i V automatycznie dopasowujący napięcie stymulacji do wartości zmierzonego progu

· Funkcja oceny kumulacji płynów w klatce piersiowej metodami impedancyjnymi - z alarmem wysyłanym przez wszczepione urządzenie informującym Pacjenta

· Możliwość dostarczenia terapii ATP w strefie VF

· Automatyczny wybór ostatniej skutecznej terapii antyarytmicznej 

· Bezprzewodowa komunikacja wszczepionego urządzenia z programatorem

· Możliwość programowalnego wyłączenia obudowy urządzenia z obwodu wysokonapięciowego 

· Możliwość programowalnego wyłączenia dodatkowego koila wysokoenergetycznego (np. SVC) z obwodu wysokonapięciowego

· Możliwość zaprogramowania strefy FVT w strefie VF oraz w strefie VT

· Pomiar trendów: 

· epizodów VT/VF 

· HRV

· Terapii wysokonapięciowych

·  częstość skurczu komór w czasie epizodów VT/VF

· Automatyczna sygnalizacja ERI (sygnał dźwiękowy emitowany przez wszczepione urządzenie informujący pacjenta)

· Zapis trendów fali P i R 

· Elektroda przedsionkowa pasywna lub aktywna oraz elektroda prawokomorowa pasywna lub aktywna, DF1 lub DF4 do wyboru 

· Algorytm wykorzystujący analizę morfologii zespołu QRS do różnicowania arytmii nadkomorowych od komorowych 

Zadanie nr 11 – Zestaw do implantacji kardiowertera – defibrylatora resynchronizującego z funkcją monitorowania progu stymulacji w każdej jamie serca , o energii dostarczanej 35 J   

spełniające następujące wymagania 

· Rok produkcji – wymagane nie wcześniej niż 2016 r

· Waga poniżej 85 gramów

· Dostarczona energia defibrylacji 35 [J] od pierwszej terapii

· Terapia antyarytmiczna min 3 typy

· Rozpoznawanie arytmii min.2 typy - VF i VT

· Algorytmy różnicujące częstoskurcz komorowy od nadkomorowego – min 2
· Funkcja dyskryminacji załamka T bez zmian i programowania czułości urządzenia nominalnie włączona

· Funkcja rozpoznawania zakłóceń na elektrodzie RV nominalnie włączona pozwalająca na dźwiękową sygnalizacje detekcji zakłóceń

· Elektrody defibrylujące bipolarne

· Automatyczna sygnalizacja uszkodzenia elektrody (sygnał dźwiękowy emitowany przez wszczepione urządzenie informujący pacjenta)

· Zapis przebiegów EGM w czasie rejestrowanych epizodów VT/VF

· Możliwość programowalnego wyłączenia obudowy urządzenia z obwodu wysokonapięciowego

· Algorytm wykorzystujący analizę morfologii zespołu QRS do różnicowania arytmii nadkomorowych od komorowych

· Możliwość dostarczenia terapii ATP w strefie VF

· Automatyczny wybór ostatniej skutecznej terapii antyarytmicznej 

· Bezprzewodowa komunikacja wszczepionego urządzenia z programatorem

· Automatyczny pomiar progu stymulacji A,RV, L z automatycznym dopasowaniem napięcia stymulacji do zmierzonego progu stymulacji 

· Algorytm zapewniający terapię resynchronizującą w obecności PVC oraz gwałtownych przyspieszeń rytmu

· Zestaw do kaniulacji zatoki wieńcowej rozcinany lub rozrywany o różnych krzywiznach do wyboru

· Balon do zakontrastowania zatoki wieńcowej.

· Możliwość programowalnego wyłączenia obudowy urządzenia z obwodu wysokonapięciowego

· Automatyczna sygnalizacja ERI (sygnał dźwiękowy emitowany przez wszczepione urządzenie informujący pacjenta)

· Elektroda przedsionkowa pasywna lub aktywna oraz elektroda prawokomorowa pasywna lub aktywna, DF1 lub DF4 do wyboru 

· Algorytm zapewniający terapię resynchronizująca w obecności wykrytych pobudzeń komorowych

· Algorytm zapewniający terapię resynchronizującą w czasie trwania AF/AT

· Dodatkowe prowadniki o długości 52-85 cm do wyboru 30 sztuk

Zadanie nr 12 – Zestaw do implantacji kardiowertera – defibrylatora resynchronizującego z funkcją monitorowania progu stymulacji w każdej jamie serca , o energii dostarczanej 35 J z elektrodą lewokomorową czteropolową 
· Rok produkcji – wymagane nie wcześniej niż 2016 r

· Waga poniżej 85 gramów

· Dostarczona energia defibrylacji min. 35 [J] od pierwszej terapii

· Terapia antyarytmiczna min 3 typy

· Rozpoznawanie arytmii min.2 typy – VF i VT

· Algorytmy różnicujące częstoskurcz komorowy od nadkomorowego – min 2

· Funkcja dyskryminacji załamka T bez zmian i programowania czułości urządzenia nominalnie włączona

· Funkcja rozpoznawania zakłóceń na elektrodzie RV nominalnie włączona pozwalająca na dźwiękową sygnalizacje detekcji zakłóceń

· Elektrody defibrylujące „true bipolar”

· Automatyczna sygnalizacja uszkodzenia elektrody (sygnał dźwiękowy emitowany przez wszczepione urządzenie informujący pacjenta)

· Automatyczna sygnalizacja ERI (sygnał dźwiękowy emitowany przez wszczepione urządzenie informujący pacjenta)

· Możliwość programowalnego wyłączenia obudowy urządzenia z obwodu wysokonapięciowego

· Fizjologiczny kształt urządzenia zmniejszający napięcie na skórę pacjenta

· Możliwość dostarczenia terapii ATP w strefie VF

· Automatyczny wybór ostatniej skutecznej terapii antyarytmicznej 
· Możliwość stymulacji wielopunktowej 

· Możliwość monitorowania niewydolności krążenia 

· Bezprzewodowa komunikacja wszczepionego urządzenia z programatorem

· Algorytm zapewniający terapię e synchronizujące w obecności PVC oraz gwałtownych przyspieszeń rytmu

· Algorytm optymalizacji terapii CRT pomiędzy kontrolami częściej niż 5 min

· Możliwość programowalnego wyłączenia obudowy urządzenia z obwodu wysokonapięciowego

· Zestaw do kaniulacji zatoki wieńcowej rozcinany lub rozrywany o różnych krzywiznach do wyboru

· Balon do zatoki wieńcowej.

· Elektroda przedsionkowa pasywna lub aktywna oraz elektroda  komorowa pasywna lub aktywna, DF1 lub DF4 do wyboru 

· Algorytm zapewniający terapię w obecności wykrytych pobudzeń komorowych

· Algorytm zapewniający terapię w czasie trwania AF/AT

Zadanie nr 13 – Zestaw do implantacji stymulatora  synchronizującego z funkcją defibrylacji o energii dostarczanej 40 J

spełniające następujące wymagania  
· Waga ≤ 83 g

· Dostarczona energia defibrylacji ≥ 40 J. 

· Możliwość programowalnego wyłączenia pierścień SVC typu on/off

· Bezprzewodowa komunikacja z programatorem

· Algorytm wykorzystujący analizę zależności rytmu komorowego i przedsionkowego do różnicowania częstoskurczu komorowego od nadkomorowego

· Algorytm nagłego początku 

· Algorytm różnicujący arytmie nadkomorowe od komorowych oparty na analizie morfologii QRS

· Możliwość zapisu danych z kontroli ICD na dysku programatora

· Automatyczne wibracyjne alarmy pacjenta – uszkodzenie układu HV, uszkodzenie układu stymulującego, ERI, epizod AT/AF, AT/AF Burden, alert procentowej wartości stymulacji

· Automatyczny opis stanu baterii i oporności elektrod, zmierzonych automatycznie potencjałów

· Funkcja automatycznego oznaczania progu stymulacji oraz dostosowywania energii stymulacji w przedsionku i obu komorach

· Przyłącze elektrody defibrylującej DF4 lub DF1 do wyboru przez Zamawiającego

· Automatyczne testy umożliwiające optymalny dobór opóźnienia AV/PV i VV

· 45 minut pamięci EGM, wybór kolejności przechowywania epizodów

· Zaawansowane programowanie czułości w kanale komorowym umożliwiające unikanie podwójnego czytania załamka R lub T (oversensing)

· Możliwość elektrycznej repozycji lewokomorowej elektrody: LV ring-RV coil, LV tip - RV coil lub LV bipolar

· Stymulacja wyzwalana za pomocą trybu BiV Trigger

· Elektroda lewokomorowa bipolarna przechodzaca przez introducer 5F

· Zestaw do kaniulacji zatoki wieńcowej rozcinany lub rozrywany o różnych krzywiznach do wyboru

· Balon do zakontrastowania zatoki wieńcowej

· Cewniki do subselekcji żył serca

· Konstrukcja elektrody wysokonapięciowej ograniczająca wrastanie tkanki

· Elektroda stymulująca przedsionkowa aktywna przechodząca przez introducer 6F

· Zapewnienie 50% urządzeń z elektrodą czterobiegunową

· Rozmiar introducera do wprowadzenia elektrody wysokonapięciowej 7F

· osłona elektrody zbudowana z kopolimeru silikonu i poliuretanu
Zadanie 14 – Zestaw do implantacji stymulatora do stałej stymulacji serca z funkcją resynchronizacji CTR-P z czteropolową elektrodą lewokomorową

· Waga stymulatora ≤ 31 g

· Żywotność stymulatora min 5 lat (nastawy nominalne)

· Amplituda impulsu min wymagany zakres 0,5-8,0 [V]

· Szerokość impulsu(A/V), min wymagany zakres 0,5-1,0

· Czułość komorowa  - co najmniej w zakresie 1,0 - 10 [mV ] 

· Czułość przedsionkowa - co najmniej w zakresie 0,5 - 4,0 [mV]

· Czas refrakcji przedsionkowej 150 – 500 ms 

· Elektrody do LV cztero polowe min 3 typy

· Elektrody do LV typu „over-the-wire” uni/bipolarne do wyboru 

· Możliwość programowania opóźnienia V-V min dwa algorytmu do unikania stymulacji komorowej 

· Możliwość niezależnego programowania parametrów stymulacji dla lewej i prawej komory 

· Algorytm zapewniający terapię resynchronizującą w obecności własnych pobudzeń serca 

· Funkcja określająca próg RA/RV/LV i automatycznie dostosowująca parametry stymulacji do zmierzonego progu stymulacji

· Możliwość stymulacji LV bipolarnie pomiędzy końcówką elektrody LV i pierścieniem elektrody RV Możliwość wyboru min 6 wektorów stymulacji LV

· Funkcja oceny kumulacji płynów w klatce piersiowej metodami impedancyjnymi 

· Algorytm zwiększający odsetek stymulacji resynchronizującej w obecności AT/AF 

· Algorytm wpomagający terapie resynchronizującą w przypadku utraty synchronizacji A-V 

· Balon do kontrastowania zatoki wieńcowej

· Prowadnik angioplastyczny

· Elektroda stymulująca przedsionkowa aktywna lub pasywa do wyboru.

· Elektroda stymulująca RV  aktywna lub pasywa do wyboru 

· Cewnik do subselekcji naczyń wieńcowych 

· Możliwość wykonania badania MRI bez stref wykluczeń dla 1,5 oraz 3 T

· Funkcja ułatwiająca i skracająca czas pomiaru wszystkich wektorów LV z poziomu urządzenia

Możliwość dostarczenia urządzenia dwupolowego

Zadanie nr 15 - Kardiowertery-defibrylatory z funkcją resynchronizacji z możliwością wielobiegunowej stymulacji lewej komory

spełniające następujące wymagania  
· Waga ≤ 80 g

· Dostarczona energia defibrylacji ≥ 40 J 

· Możliwość wykonania badania MRI
· Możliwość programowalnego wyłączenia pierścień SVC typu on/off

· Bezprzewodowa komunikacja z programatorem

· Odstęp AV z ujemną histerezą 

· Algorytm wykorzystujący analizę zależności rytmu komorowego i przedsionkowego do różnicowania częstoskurczu komorowego od nadkomorowego
· Algorytm nagłego początku wskazujący jamę rozpoczynającą arytmię 
· Algorytm różnicujący arytmie nadkomorowe od komorowych oparty na analizie morfologii QRS
· Możliwość zapisu danych z kontroli CRTD na dysku programatora

· Automatyczne wibracyjne alarmy pacjenta – uszkodzenie układu HV, uszkodzenie układu stymulującego, ERI, epizod AT/AF, AT/AF Burden, alert procentowej wartości stymulacji

· Automatyczny opis stanu baterii i oporności elektrod, zmierzonych automatycznie potencjałów

· Przyłącze elektrody defibrylującej DF4 lub DF1 do wyboru przez Zamawiającego

· Automatyczne testy umożliwiające optymalny dobór opóźnienia AV/PV i VV

· 45 minut pamięci EGM, wybór kolejności przechowywania epizodów
· Zaawansowane programowanie czułości w kanale komorowym umożliwiające unikanie podwójnego czytania załamka R lub T (oversensing)

· Stymulacja wyzwalana za pomocą trybu BiV Trigger

· Trzy metody indukcji arytmii

· programowalna szerokość obu faz impulsu defibrylującego

· programowalny spadek napięcia (Tilt) impulsu defibrylującego

· algorytm monitorowania oporności tkanki płucnej z wykresem trendu mierzonych wartości i alarmem po przekroczeniu zaprogramowanych kryteriów

· Funkcja automatycznego oznaczania progu stymulacji oraz dostosowywania energii stymulacji w przedsionku i obu komorach
· algorytm automatycznego testowania i doboru optymalnej konfiguracji impulsu stymulującego w kanale lewokomorowym bazujący na czasie depolaryzacji pomiędzy elektrodą RV a poszczególnymi biegunami elektrody LV

Zadanie nr 16 – System do bezelektrodowej stymulacji serca VVIR wraz z zestawem do wprowadzania przez żyłę udową

spełniające następujące wymagania  
· Objętość stymulatora 0,8 mm

· Masa stymulatora  2g

· Czas pracy (100% stymulacji, 60/min., 1,5V, 0,24ms) przy nastawach nominalnych >=10 lat

· Częstotliwość stymulacji (LR) 30-170

· Histereza rytmu

· Amplituda impulsu stymulującego 0,13-5V

· Czułość 0,45 – 11,3 mv

· Szerokość impulsu stymulującego 0,09-1ms

· Końcówka stymulatora uwalnijąca sterydy

· Tryby stymulacji: VVI VVIR, VOO, OVO, OFF

· Funkcja rate responsive realizowana w co nalmniej 2 wektorach

· Funkcja automatycznego pomiaru progu stymulacji

· Funkcja automatycznej kontroli urządzenia (pomiar podstawowych parametrów elektrycznych stymulacji)

· Możliwość wykonywania obrazowania metodą MRI

· Koszulka naczyniowa mająca postać hydrofilnego cewnika wzmocnionego mechanicznie spiralą, który  przymocowany jest do sztywnej obudowy uszczelniającej zawierającej zespół zaworu hemostatycznego od 12Fr do 26Fr

· Koszulka prowadząca z rozszerzaczem 10FR – 11FR

· Prowadniki hemodynamiczny 0,035’’ min. 170cm

· Cewnik diagnostyczny 5 FR (multipurpose lub Pigtail)

· Pętla  wysoce radiocieniująca wykonana z pozłacanego drutu wolftamowego

· Rozmiary pętli:   

· Pętla standardowa: średnice 5/10/15/20/25/30/35mm

· Mikropętla:  średnice 2/4/7mm,

Zadanie 17 – Akcesoria do implantacji urządzeń wszczepialnych

· Zaślepki do portów urządzeń wszczepialnych

· Kapturki do elektrod 

· Śrubokręty 

· Klucz do mocowania aktywnych elektrod endokawitarnych 
Zadanie nr 18 Introducery 

     – spełniające następujące wymagania: 

· Koszulki typu Peel – away do techniki Seldingera dostępne w rozmiarze 6F – 9F   

· Rotacyjny mechanizm ryglujący rozszerzacz w koszulce. 

· Wstępnie zaznaczone linie rozdarcia umożliwiające łatwe usunięcie koszulki po umiejscowieniu cewnika. 

· Podwójnie zapakowany zestaw, w którego skład wchodzą przynajmniej: 

· Prowadnik drutowy 0.038” dł. 50 cm 

· Igła punkcyjna do techniki Seldingera 1.3x70 mm

· Rozszerzadło naczyniowe 190 mm 

· Koszulka introduktora 160 mm 

· Strzykawka 10 ml typ Luer Lock 

Ponadto w ramach przedmiotu zamówienia i w jego cenie Wykonawca zobowiązany będzie do:

 (dotyczy zadań 1 – 15):  
· nieodpłatne dostarczenia 3 szt aktualnych programatorów (Wykonawca zapewni bezpłatną ich aktualizację, jeżeli zajdzie taka potrzeba) z możliwością pomiarów śródoperacyjnych, lub aktualnego oprogramowania, jeżeli odpowiednie do oferowanych stymulatorów programatory, znajdują się już u Zamawiającego

· pozostawienia programatorów na okres 5 lat od momentu wygaśnięcia umowy do użytku zamawiającego

· przeszkolić pracowników w zakresie oferowanego sprzętu.

· zapewnić szkolenie i wsparcie lekarskie w trakcie implantacji stymulatorów, stymulatorów resynchronizujących oraz kardiowerterów w siedzibie zamawiającego, we wszystkich przypadkach zgłoszonych przez zamawiającego.

· Zamawiający poinformuje Wykonawcę o planowanej konsultacji lekarskiej i udziale lekarza podczas implantacji w terminie nie krótszym niż 2 tygodnie przed planowanym zabiegiem.

· Zamawiający wymaga czterech wizyt w ciągu obowiązywania umowy

Zamawiający zastrzega sobie możliwość zakupu około 40 % kardiowerterów oraz stymulatorów bez elektrod.

Oferowane wyroby muszą bezwzględnie spełniać parametry określone dla każdego z nich przez Zamawiającego powyżej oraz w „Formularzu Cenowym”, na tą okoliczność konieczne jest złożenie przez Wykonawcę stosownego oświadczenia zawartego w „Formularzu Ofertowym” (str. 27. pkt. 2)
Zamawiający przy określaniu ilości zamawianych wyrobów (artykułów) dochował należytej staranności kierując się umową podpisaną z Narodowym Funduszem Zdrowia, jednak faktyczna ilość zakupionych artykułów, wielkość poszczególnych zamówień uzależniona będzie od ilości przypadków chorych wymagających ich zastosowania.

C. Podstawy wykluczenia i warunki udziału w postępowaniu.
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt. 12-23 oraz 24 ust. 5 pkt. 8 ustawy.

2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu tj.

· Zamawiający nie stawia warunków udziału w tym postępowaniu

D. Wykaz wymaganych oświadczeń i dokumentów. 
1. Wykaz aktualnych na dzień składania ofert oświadczeń i dokumentów składanych wraz z ofertą:
a) oświadczenia w celu wstępnego potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia i spełniania warunków udziału w postępowaniu w formie jednolitego dokumentu, 
b) wypełniony i podpisany Formularz Ofertowy – załącznik nr 1 do SIWZ,

c) wypełniony i podpisany Formularz Cenowy – załącznik nr 2 do SIWZ,

d) dowód wniesienia wadium (w przypadku wnoszenia wadium w formie gwarancji lub poręczenia, jego oryginał i kopię należy załączyć do oferty w sposób umożliwiający zwrot oryginału wykonawcy, w przypadku dokonania przelewu prosimy o ksero dowodu przelewu), 

e) pełnomocnictwo do podpisania oferty - w przypadku gdy ofertę podpisuje osoba/osoby działające na jego podstawie,

f) dokument ustanawiający pełnomocnika w przypadku składania oferty wspólnej (art. 23 ustawy),

g) oświadczenie dotyczące danych określonych w pkt. P.1 SIWZ,

h) oświadczenia w celu wstępnego potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia i spełniania warunków udziału w postępowaniu w formie jednolitego dokumentu - każdego wykonawcy w przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie,
i) oświadczenia w celu wstępnego potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia i spełniania warunków udziału w postępowaniu w formie jednolitego dokumentu - dotyczące podmiotów na zasoby których powołuje się wykonawca w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu 

2. Wykaz aktualnych na dzień złożenia wymaganych oświadczeń i dokumentów w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, które wykonawca składa w postępowaniu na wezwanie zamawiającego:
· Zamawiający nie żąda w powyższym zakresie złożenia żadnych dokumentów

3. Wykaz aktualnych na dzień złożenia wymaganych oświadczeń i dokumentów w celu potwierdzenia spełniania przez oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane wymagań określonych przez zamawiającego, które wykonawca składa w postępowaniu na wezwanie zamawiającego:
· Zamawiający nie żąda w powyższym zakresie złożenia żadnych dokumentów

4. Wykaz aktualnych na dzień złożenia wymaganych oświadczeń i dokumentów w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia, które wykonawca składa w postępowaniu na wezwanie zamawiającego:

a) zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub inny dokument potwierdzający że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,

b) zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo inny dokument potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawione nie wcześniej
niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub inny dokument potwierdzający, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,
c) oświadczenie wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2016 r. poz. 716);

d) informację z Krajowego Rejestru karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 13, 14 i 21 ustawy wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
e) Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 4a, b, d - składa:

· informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy której dotyczy informacja albo dokument w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 13, 14 i 21 - informacja, dokument lub dokumenty te powinny być wystawione nie wcześniej 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

· dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzające odpowiednio że: nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo, że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - dokument lub dokumenty te powinny być wystawione nie wcześniej 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
f) Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 4e, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Dokumenty powinny być wystawione odpowiednio w terminach określonych w pkt. 4e.
g) oświadczenia i dokumenty, których mowa w pkt 4a-f - dotyczące podmiotów na zasoby których powołuje się wykonawca w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu 

W przypadku złożenia wraz z ofertą dokumentów wymienionych w pkt. D.3 i  D.4, Wykonawca winien dodatkowo złożyć oświadczenie, z którego wynikać będzie zgoda na ich użycie przez Zamawiającego w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25 ust.1 ustawy Pzp.

5. Oświadczenie wykonawcy o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapita​łowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. z 2015 roku poz. 184, 1618 i 1634) z innymi wykonawcami którzy złożyli oferty w postępowaniu - wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy, przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapita​łowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. z 2015 roku poz. 184, 1618 i 1634) z innymi wykonawcami którzy złożyli oferty w postępowaniu lub wykażą że istniejące między nimi powiązania nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
6. Informacja dotycząca składania ofert przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (art. 23 ustawy). W przypadku, gdy wykonawcy wspólnie ubiegają się o zamówienie:
a) ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego,
b) wraz z ofertą każdy z wykonawców musi złożyć dokument, o którym mowa w pkt D.1.h) - dokument ten potwierdzać ma brak podstaw wykluczenia i spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia,
c) każdy z wykonawców przekazuje oświadczenie o którym mowa w pkt. D.5 na zasadach tam określonych,
d) każdy z nich na wezwanie zamawiającego musi złożyć oświadczenia i dokumenty, o których mowa w pkt D.4.a - f, 
e) przekazywanie oświadczeń i dokumentów w trakcie postępowania dokonywane będzie wyłącznie z pełnomocnikiem (liderem),
E. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty i sposób jej oceny. 
1. Kryterium cena - ocenie podlegać będzie cena brutto oferty - waga 60%. 
2. Termin płatności – ocenie podlegać będzie termin płatności (zawarty w granicach: min. 30 dni – max. 60 dni) - waga 40%.
3. Dane/wartości służące ocenie oferty na podstawie w/w kryteriów muszą być zawarte w ofercie – Zamawiający zaleca, aby umieścić je w Formularzu Ofertowym. 
4. Sposób oceny ofert – wyliczenia punktacji w/g wzorów

a) Kryterium cena :
cena brutto najtańszej oferty

---------------------------------- X waga kryterium X 100.

cena brutto badanej oferty

b) Kryterium termin płatności:
termin z badanej oferty

------------------------------------------- X waga kryterium X 100

najdłuższy termin z badanych ofert

Za najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która uzyska najwyższą sumę przyznanych punktów w oparciu o w/w kryteria oceny ofert). Pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z ilością uzyskanych punktów. 

F. Forma oświadczeń i dokumentów, sposób ich przekazywania oraz sposób 
przygotowania oferty i tryb jej złożenia.
1. Każdy wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
2. Aby wypełnić jednolity europejski dokument zamówienia wykonawca korzysta z udostępnionej przez Komisję Europejską strony internetowej, pod adresem: http://ec.europa.eu/growth/espd lub z edytowalnej wersji jednolitego dokumentu zamieszczonej na stronie zamawiającego www.szpital.kalisz.pl 
3. Oświadczenia, o których mowa w ogłoszeniu o zamówieniu i SIWZ, dotyczące wykonawcy i innych podmiotów, na których zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca na zasadach określonych w art. 22a ustawy oraz dotyczące podwykonawców składane są w oryginale.
4. Dokumenty, o których mowa w ogłoszeniu o zamówieniu i SIWZ, inne niż oświadczenia dotyczące wykonawcy i innych podmiotów, na których zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca na zasadach określonych w art. 22a ustawy oraz dotyczące podwykonawców składane są w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem.
5. Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio wykonawca, podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia albo podwykonawca, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą.
6. Poświadczenie za zgodność z oryginałem następuje w formie pisemnej.
7. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest z zachowaniem formy pisemnej w języku polskim. 
8. Oświadczenia i dokumenty przekazywane przez wykonawcę i zamawiającego w trakcie postępowania, przy użyciu środków komunikacji elektronicznej muszą zostać niezwłocznie złożone zamawiającemu z zachowaniem formy pisemnej - osobiście, za pośrednictwem operatora pocztowego lub posłańca. 
9. Oferta powinna być przygotowana zgodnie z wymogami zawartymi w niniejszej specyfikacji i odpowiadać jej treści, w formie zapewniającej pełną czytelność a dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski.
10. Oferta wraz z załącznikami musi być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania wykonawcy a upoważnienie do podpisania oferty musi być złożone z ofertą, jeżeli nie wynika ono z innych dokumentów załączonych przez wykonawcę.
Jeśli osoba/osoby podpisująca ofertę działa na podstawie pełnomocnictwa, to pełnomocnictwo to musi w swej treści jednoznacznie wskazywać uprawnienie do podpisania oferty. Pełnomocnictwo musi zostać 
dołączone do oferty i musi być złożone w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem - kopia pełnomocnictwa musi być poświadczona notarialnie.
11. W przypadku, gdy oferta zawiera informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, wykonawca winien nie później niż w terminie składania ofert, zastrzec, że nie mogą być one udostępniane i wykazać, że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w szczególności wykazać, że:
a) informacja ma charakter techniczny, technologiczny, organizacyjny przedsiębiorstwa lub posiada wartość gospodarczą,

b) nie została ujawniona do wiadomości publicznej,

c) podjęto w stosunku do niej niezbędne działania w celu zachowania poufności. 

12. Opis sposobu obliczenia ceny oferty:

a) zgodnie z art. 2 pkt 1 ustawy przez cenę należy rozumieć cenę w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 09 maja 2014r. o informowaniu o cenach towarów i usług (Dz.U. z 2014r., poz. 915). Zgodnie z niniejszą ustawą przez cenę należy rozumieć wartość wyrażoną w jednostkach pieniężnych, którą zamawiający jest zobowiązany zapłacić przedsiębiorcy za przedmiot zamówienia. W cenie uwzględnia się podatek od towarów i usług oraz podatek akcyzowy, jeżeli na podstawie odrębnych przepisów sprzedaż towaru (usługi) podlega obciążeniu podatkiem od towarów i usług oraz podatkiem akcyzowym, 
b) w zaoferowanej cenie realizacji zamówienia muszą być zawarte wszelkie podatki, cła i inne zobowiązania podatkowe wynikające ze stosowanych ustaw. Wykonawca w cenie oferty jest zobowiązany zawrzeć wszelkie upusty i rabaty, jakie zamierza udzielić zamawiającemu,

c) cenę/ceny w ofercie podaje się wyłącznie w PLN,

d) cenę oferty oblicza się z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku,

e) przy obliczaniu ceny oferty należy stosować zasadę wynikającą z treści Formularza cenowego, 

f) jeżeli występuje więcej niż jedna pozycja asortymentowa należy zsumować odpowiednio wartości w     kolumnach.

13. Kartki oferty należy ponumerować kolejno i trwale spiąć.
14. Oferta powinna zawierać spis treści. 
15. Poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone datą i podpisem osoby podpisującej ofertę.
16. Koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi Wykonawca.
17. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie. Koperta winna zawierać nazwę wykonawcy, być trwale zamknięta i oznakowana w następujący sposób:

„PRZETARG NIEOGRANICZONY – Urządzenia wszczepialne”
„NIE OTWIERAĆ PRZED TERMINEM OTWARCIA OFERT"

18. Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę poprzez złożenie stosownego oświadczenia. Zmiana oferty lub jej części może nastąpić wyłącznie przez pisemne oświadczenie osób upoważnionych do występowania w imieniu wykonawcy, informujące o zakresie i przedmiocie zmiany. Nowa treść oferty złożona być musi w kopercie oznaczonej jak opisano w pkt. 16 z dopiskiem: "Zmiana oferty".
19. Składanie oferty odbywa się za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 roku - Prawo pocztowe (Dz.U. z 2016 roku poz. 1113 t.j. z późn. zm.), osobiście lub za pośrednictwem posłańca.

G. Termin związania ofertą.
1. Ustala się termin związania wykonawcy złożoną przez niego ofertą na okres 60 dni tj. do dnia 21 stycznia 2018 roku. 
2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym, że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.
3. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

H. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert

1. Miejsce składania: bezwzględnie Kancelaria zamawiającego 3 kondygnacja, pokój 10.

Termin składania – do godz. 900 dnia 23 listopada 2017 r.
2. Miejsce otwarcia – Dział Zamówień Publicznych zamawiającego, kondygnacja 3, pokój 7

Termin otwarcia – godz. 930 dnia 23 listopada 2017 r.
I. Sposób udzielania wyjaśnień dotyczących SIWZ oraz osoby upoważnione do porozumiewania się z wykonawcami.

1. Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 6 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu do składania ofert.
2. Nie przewiduje się zwoływania zebrania wykonawców dla wyjaśnienia wątpliwości dotyczących SIWZ.
3. Do porozumiewania się z Wykonawcami uprawnieni są: 
a) odnośnie przedmiotu postępowania: Z-ca Kierownika Oddziału Kardiologicznego – lek. Marek Zieliński tel. 62 765-17-57, fax 62 757-13-23
b) odnośnie procedury / przebiegu postępowania: Kierownik Działu Zamówień Publicznych – Mariusz Pawlaczyk tel. 62 765-13- 97, St. Inspektor. ds Zamówień publicznych Hieronim Cuper 
tel. 62 765-14-51, fax 62 757-13-23.

J. Wymagania dotyczące wadium

1. Warunkiem udziału w postępowaniu jest wniesienie wadium w wysokości określonej poniżej dla poszczególnych zadań
	zadanie nr 1:
	2 000,00 zł
	
	zadanie nr 10
	3 000,00 zł

	zadanie nr 2:
	8 000,00 zł
	
	zadanie nr 11:
	8 500,00 zł

	zadanie nr 3:
	900,00 zł
	
	zadanie nr 12:
	15 000,00 zł

	zadanie nr 4:
	900,00 zł
	
	zadanie nr 13:
	18 000,00 zł

	zadanie nr 5:
	2 000,00 zł
	
	zadanie nr 14:
	2 000,00 zł

	zadanie nr 6:
	2 500,00 zł
	
	zadanie nr 15:
	2 500,00 zł

	zadanie nr 7:
	14 000,00 zł
	
	zadanie nr 16:
	4 500,00 zł

	zadanie nr 8:
	14 000,00 zł
	
	zadanie nr 17:
	500,00 zł

	zadanie nr 9:
	3 000,00 zł
	
	zadanie nr 18:
	600,00 zł


2. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert określonym w punkcie H.1 niniejszej SIWZ – dotyczy również wadium składanego w formie pieniężnej. Za termin wniesienia wadium w pieniądzu zostanie przyjęty termin uznania rachunku zamawiającego.

3. Formę wniesienia wadium wybiera Wykonawca spośród przewidzianych w art. 45 ust. 6 ustawy Pzp.
4. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy:

BZ WBK S.A. 5 Oddział w Kaliszu nr 90 1500 1432 1214 3004 7163 0000 z dopiskiem „Wadium w przetargu na urządzenia wszczepialne”.

5. W przypadku wnoszenia wadium w formie gwarancji lub poręczenia, jego oryginał i kopię należy załączyć do oferty w sposób umożliwiający zwrot oryginału wykonawcy.

6. W przypadku wnoszenia wadium w formie gwarancji lub poręczenia przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia konieczne jest wymienienie w ich treści wszystkich wykonawców w sytuacji, gdy składają oni jeden wspólny dokument.

7. Zamawiający zwróci wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem pkt. 12.

8. Zamawiający zwróci wadium wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienie żądano.

9. Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium, na wniosek wykonawcy, który wycofa ofertę przed upływem terminu składania ofert.

10. Jeżeli wykonawca wniesie wadium w pieniądzu, zamawiający zwróci je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez wykonawcę. 

11. Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca:

a) w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26, ust. 3 i 3a ustawy, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy, oświadczenia o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy, pełnomocnictw, 
b) nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87, ust. 2 kt 3, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej. 

12. Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana: 

a) odmówi podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, 

b) nie wniesie wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy,
c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po
stronie wykonawcy.
K. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy
1. Zamawiający nie żąda wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
L. Tryb otwarcia i oceny ofert

1. Otwarcia, badania i oceny ofert dokona Komisja Przetargowa powołana zarządzeniem Dyrektora Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. Ludwika Perzyny w Kaliszu.

2. Otwarcie ofert jest jawne i odbywa się według zasad przewidzianych w art. 86 ustawy.
3. W ostatniej kolejności zostaną otwarte koperty z napisem „Zmiana”.
4. Badanie i ocena ofert:
a) zamawiający w pierwszej kolejności dokona oceny ofert zgodnie z kryteriami oceny ofert zawartymi w punkcie E niniejszej SIWZ, 

b) zamawiający następnie zbada czy wykonawca którego oferta zostanie oceniona jako najkorzystniejsza nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu
5. Jeżeli zamawiający nie będzie mógł wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawiają taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, zamawiający spośród tych ofert wybierze ofertę z niższą ceną a jeżeli zostaną złożone oferty o takiej samej cenie zamawiający wezwie wykonawców, którzy złożyli te oferty do złożenia w terminie określonym przez zamawiającego ofert dodatkowych. 
6. W toku badania i oceny ofert zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert z zastrzeżeniem, że niedopuszczalne jest prowadzenie między zamawiającym a wykonawcą negocjacji dotyczących złożonej oferty oraz z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 ustawy, dokonywanie jakiejkolwiek zmiany jej treści.
7. Zamawiający poprawi w złożonych ofertach:

a) oczywiste omyłki pisarskie, 

b) oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek, 

c) inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty i niezwłocznie zawiadomi o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona. 

M. Środki ochrony prawnej przysługujące wykonawcy w toku postępowania.
1. Środki ochrony prawnej przysługują wykonawcy a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy. 
2. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania. 
3. Środki ochrony prawnej przysługujące wykonawcy określone zostały w Dziale VI ustawy pt.: „Środki ochrony prawnej”. 

N. Ogłoszenie o wynikach postępowania

1. Zamawiający poinformuje niezwłocznie wszystkich wykonawców o:

a) wyborze najkorzystniejszej oferty, 

b) wykonawcach, którzy zostali wykluczeni,

c) wykonawcach, których oferty zostały odrzucone,

d) unieważnieniu postępowania
podając uzasadnienie faktyczne i prawne.

2. Informacje, o których mowa w pkt. 1a i 1d wyżej zostaną również zamieszczone na stronie internetowej zamawiającego.

O. Informacja o formalnościach, jakich należy dopełnić po wyborze oferty celem zawarcia umowy

1. Po uprawomocnieniu się wyników postępowania, przed podpisaniem umowy w sprawie zamówienia publicznego, w przypadku wyboru oferty wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia wspólnie należy dostarczyć umowę spółki cywilnej lub umowę konsorcjum określającą, co najmniej stronę umowy, cel ich wspólnego działania, okres ważności umowy, zakres prac przewidzianych do wykonania przez każdego z członków konsorcjum, sposób odpowiedzialności (za wykonanie umowy wymaga się solidarnej odpowiedzialności Wykonawców występujących wspólnie).
2. Po uprawomocnieniu się wyników postępowania Wykonawcy, którego oferta została wybrana przesłana zostanie umowa w sprawie zamówienia publicznego celem jej podpisania. Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania, aby Wykonawca wraz z podpisanym egzemplarzem umowy przesłał płytę CD/DVD zawierającą "Formularze cenowe" (w wersji edytowalnej) stanowiące załącznik do oferty - Zamawiający poinformuje Wykonawcę o tym żądaniu na piśmie. W przypadku nieodesłania podpisanego egzemplarza umowy lub egzemplarza umowy wraz z płytą CD/DVD w terminie 10 dni od daty jego otrzymania Zamawiający uzna to za uchylanie się od podpisania umowy. Zamawiający może wskazać również inny sposób zawarcia umowy.
P. Podwykonawstwo – podwykonawcy

1. Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę w ofercie części zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcom i podania przez wykonawcę nazw (firm) podwykonawców. 

2. Zamawiający żąda, aby przed przystąpieniem do wykonania zamówienia, wykonawca o ile są już znane podał nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawców i osób do kontaktu z nimi. Wykonawca zawiadamia zamawiającego o wszelkich zmianach danych, o których mowa w zdaniu poprzednim, w trakcie realizacji zamówienia, a także przekazuje informacje na temat nowych podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację zamówienia.
3. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby wykonawca powoływał się na zasadach określonych w art. 22a ust 1 ustawy, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, wykonawca jest obowiązany wykazać zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.
4. Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia wykonawcy z odpowiedzialności za należyte wykonanie zamówienia.

Q. Informacje dotyczące projektu umowy oraz możliwości zmiany umowy, jakie przewiduje Zamawiający, zgodnie z art. 144, ust. 1 ustawy Pzp.

1. Projekty umów stanowią załącznik do niniejszej SIWZ.
2. Rozliczenia między zamawiającym a wykonawcą będą prowadzone wyłącznie w walucie polskiej. 

ZAŁĄCZNIK nr 1

	Zamawiający:

Wojewódzki Szpital Zespolony im. L. Perzyny w Kaliszu

ul. Poznańska 79, 62-800 Kalisz


Wykonawca:

……………………………………………………..……............................................................................................................................................…

.............................................................................................................................................................................................................

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:

…………………………………………………………………………….....................................…......................................................................................

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

FORMULARZ OFERTOWY 

Kryterium – Cena brutto
	Wartości wynikające z 

Formularza Cenowego
	KRYTERIUM Cena

	
	Wartość netto 

w PLN
	Stawka VAT 
	Kwota VAT 
	Wartość brutto 

w PLN

	Zadanie nr 1
	
	
	
	

	Zadanie nr 2
	
	
	
	

	Zadanie nr 3
	
	
	
	

	Zadanie nr 4
	
	
	
	

	Zadanie nr 5
	
	
	
	

	Zadanie nr 6
	
	
	
	

	Zadanie nr 7
	
	
	
	

	Zadanie nr 8
	
	
	
	

	Zadanie nr 9
	
	
	
	

	Zadanie nr 10
	
	
	
	

	Zadanie nr 11
	
	
	
	

	Zadanie nr 12
	
	
	
	

	Zadanie nr 13
	
	
	
	

	Zadanie nr 14
	
	
	
	

	Zadanie nr 15
	
	
	
	

	Zadanie nr 16
	
	
	
	

	Zadanie nr 17
	
	
	
	

	Zadanie nr 18
	
	
	
	


................................................................................
/ miejscowość, data/ /podpis, pieczątki-osób upoważnionych/
ciąg dalszy formularza na następnej stronie
ciąg dalszy formularza ofertowego
.........................................

( pieczęć Wykonawcy )

Kryterium –Termin płatności
	1. 
	Termin płatności w dniach
(min 30 dni max 60 dni)
	Podać

Wartość ta będzie przedmiotem oceny w tym kryterium 


	2. 
	Termin realizacji zamówienia od dnia jego złożenia
	3 dni robocze od dnia złożenia zamówienia 


1. zapoznałem się z treścią SIWZ dot. przetargu nieograniczonego na sukcesywne dostawy urządzeń wszczepialnych oraz introducerów oraz z załączonymi do niej projektami umów i akceptuję określone w nich warunki bez zastrzeżeń;

2. oferowane przez naszą firmę wyroby spełniają bezwzględnie wymagania określone w SIWZ; 

3. oferowane przez naszą firmę wyroby są dopuszczone do obrotu i stosowania na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej zgodnie z obowiązującymi przepisami, a jeśli dotyczy z przepisami ustawy Prawo farmaceutyczne oraz ustawy o wyrobach medycznych;

4. wartość lub procentowa część zamówienia jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom ........................................................................................................................................... 

5. w razie wyboru mojej oferty zobowiązuję się do dostarczania przedmiotu zamówienia zgodnego z jego opisem zawartym w SIWZ, za cenę podaną w Formularzu Cenowym i w terminie podanym w Formularzu Ofertowym;

6. wszystkie dane zawarte w mojej ofercie są zgodne z prawdą i aktualne w chwili składania oferty.

7. w trybie art. 91, ust. 3a ustawy Prawo zamówień publicznych oświadczamy, iż wybór naszej oferty będzie/nie będzie* prowadził do powstaniu u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług. (*niewłaściwe skreślić).


Wybór oferty Wykonawcy prowadzi do „powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego”, kiedy zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług to nabywca (Zamawiający) będzie zobowiązany do rozliczenia (odprowadzenia) podatku VAT). 



W przypadku, gdy wybór oferty Wykonawcy będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego Wykonawca zobowiązany jest wskazać nazwę (rodzaj) towaru lub usług, wartość tego towaru lub usług bez kwoty podatku VAT. Nazwa towaru lub usług prowadzących do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego ………..............… oraz wartość tych towarów i usług bez podatku od towarów i usług: …......……….. PLN.

................................................................................
/ miejscowość, data/ /podpis, pieczątki-osób upoważnionych/

ZAŁĄCZNIK nr 2
.........................................

( pieczęć Wykonawcy )

FORMULARZ OFERTOWY

Zadanie nr 1

	L.p.
	Nazwa artykułu (wyrobu)
	J.m.
	Ilość
	Cena jednostkowa

netto w PLN
	Wartość netto pozycji

asortymentowej

(kol.4 x kol.5)
	Wartość podatku VAT
	Wartość brutto pozycji

asortymentowej

(kol. 6 + kol. 7)
	Producent / 
Nr katalogowy



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	1. 
	Jednojamowe stymulatory do stałej stymulacji serca SSIR z elektrodami  
	szt
	40
	
	
	
	
	

	
	w tym elektroda
	xxx
	xxxxxx
	
	xxxxxx
	xxxxxx
	xxxxxx
	

	
	
	RAZEM WARTOSĆ

ZADANIA
	
	
	
	


...............................................................................
/ miejscowość, data/ /podpisy, pieczątki-osób upoważnionych/

.........................................

( pieczęć Wykonawcy )

FORMULARZ OFERTOWY

Zadanie nr 2

	L.p.
	Nazwa artykułu (wyrobu)
	J.m.
	Ilość
	Cena jednostkowa

netto w PLN
	Wartość netto pozycji

asortymentowej

(kol.4 x kol.5)
	Wartość podatku VAT
	Wartość brutto pozycji

asortymentowej

(kol. 6 + kol. 7)
	Producent / 
Nr katalogowy



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	1. 
	Dwujamowe stymulatory do stałej stymulacji serca DDDR z elektrodami podstawowe
	szt
	110
	
	
	
	
	

	
	w tym elektroda
	xxx
	xxxxxx
	
	xxxxxx
	xxxxxx
	xxxxxx
	

	
	
	RAZEM WARTOSĆ

ZADANIA
	
	
	
	


...............................................................................
/ miejscowość, data/ /podpisy, pieczątki-osób upoważnionych/

.........................................

( pieczęć Wykonawcy )

FORMULARZ OFERTOWY

Zadanie nr 3

	L.p.
	Nazwa artykułu (wyrobu)
	J.m.
	Ilość
	Cena jednostkowa

netto w PLN
	Wartość netto pozycji

asortymentowej

(kol.4 x kol.5)
	Wartość podatku VAT
	Wartość brutto pozycji

asortymentowej

(kol. 6 + kol. 7)
	Producent / 
Nr katalogowy



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	1. 
	Dwujamowe stymulatory do stałej stymulacji serca DDDR z elektrodami  średniozaawansowane
	szt
	10
	
	
	
	
	

	
	w tym elektrody
	xxx
	xxxxxx
	
	xxxxxx
	xxxxxx
	xxxxxx
	

	
	
	RAZEM WARTOSĆ

ZADANIA
	
	
	
	


...............................................................................
/ miejscowość, data/ /podpisy, pieczątki-osób upoważnionych/

.........................................

( pieczęć Wykonawcy )

FORMULARZ OFERTOWY

Zadanie nr 4

	L.p.
	Nazwa artykułu (wyrobu)
	J.m.
	Ilość
	Cena jednostkowa

netto w PLN
	Wartość netto pozycji

asortymentowej

(kol.4 x kol.5)
	Wartość podatku VAT
	Wartość brutto pozycji

asortymentowej

(kol. 6 + kol. 7)
	Producent / 
Nr katalogowy



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	1. 
	Dwujamowe stymulatory do stałej stymulacji serca DDDR z elektrodami zaawansowane
	szt
	10
	
	
	
	
	

	
	w tym elektrody
	xxx
	xxxxxx
	
	xxxxxx
	xxxxxx
	xxxxxx
	

	
	
	RAZEM WARTOSĆ

ZADANIA
	
	
	
	


...............................................................................
/ miejscowość, data/ /podpisy, pieczątki-osób upoważnionych/

.........................................

( pieczęć Wykonawcy )

FORMULARZ OFERTOWY

Zadanie nr 5

	L.p.
	Nazwa artykułu (wyrobu)
	J.m.
	Ilość
	Cena jednostkowa

netto w PLN
	Wartość netto pozycji

asortymentowej

(kol.4 x kol.5)
	Wartość podatku VAT
	Wartość brutto pozycji

asortymentowej

(kol. 6 + kol. 7)
	Producent / 
Nr katalogowy



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	1. 
	Zestaw do implantacji stymulatora do stałej stymulacji serca z funkcją resynchronizacji CTR-P
	szt
	10
	
	
	
	
	

	
	w tym elektrody
	xxx
	xxxxxx
	
	xxxxxx
	xxxxxx
	xxxxxx
	

	
	
	RAZEM WARTOSĆ

ZADANIA
	
	
	
	


...............................................................................
/ miejscowość, data/ /podpisy, pieczątki-osób upoważnionych/

.........................................

( pieczęć Wykonawcy )

FORMULARZ OFERTOWY

Zadanie nr 6

	L.p.
	Nazwa artykułu (wyrobu)
	J.m.
	Ilość
	Cena jednostkowa

netto w PLN
	Wartość netto pozycji

asortymentowej

(kol.4 x kol.5)
	Wartość podatku VAT
	Wartość brutto pozycji

asortymentowej

(kol. 6 + kol. 7)
	Producent / 
Nr katalogowy



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	1. 
	Stymulatory BiV do stymulacji resynchronizującej komór z elektrodami i introducerami   CRT-P zawansowane
	szt
	10
	
	
	
	
	

	
	w tym elektrody
	xxx
	xxxxxx
	
	xxxxxx
	xxxxxx
	xxxxxx
	

	
	
	RAZEM WARTOSĆ

ZADANIA
	
	
	
	


...................................................................................
/ miejscowość, data/ /podpisy, pieczątki-osób upoważnionych/

.........................................

( pieczęć Wykonawcy )

FORMULARZ OFERTOWY

Zadanie nr 7

	L.p.
	Nazwa artykułu (wyrobu)
	J.m.
	Ilość
	Cena jednostkowa

netto w PLN
	Wartość netto pozycji

asortymentowej

(kol.4 x kol.5)
	Wartość podatku VAT
	Wartość brutto pozycji

asortymentowej

(kol. 6 + kol. 7)
	Producent / 
Nr katalogowy



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	1. 
	Zestaw do implantacji kardiowertera defibrylatora jednojamowego o energii defibrylacji 35 J
	zest
	45
	
	
	
	
	

	
	w tym elektrody
	xxx
	xxxxxx
	
	xxxxxx
	xxxxxx
	xxxxxx
	

	
	
	RAZEM WARTOSĆ

ZADANIA
	
	
	
	


...................................................................................
/ miejscowość, data/ /podpisy, pieczątki-osób upoważnionych/

.........................................

( pieczęć Wykonawcy )

FORMULARZ OFERTOWY

Zadanie nr 8

	L.p.
	Nazwa artykułu (wyrobu)
	J.m.
	Ilość
	Cena jednostkowa

netto w PLN
	Wartość netto pozycji

asortymentowej

(kol.4 x kol.5)
	Wartość podatku VAT
	Wartość brutto pozycji

asortymentowej

(kol. 6 + kol. 7)
	Producent / 
Nr katalogowy



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	1. 
	Zestaw do implantacji kardiowertera defibrylatora jednojamowego  z możliwością monitorowania oporności tkanki płucnej  i dostarczanej energii defibrylacji ≥40 J
	zest
	45
	
	
	
	
	

	
	w tym elektroda
	xxx
	xxxxxx
	
	xxxxxx
	xxxxxx
	xxxxxx
	

	
	
	RAZEM WARTOSĆ

ZADANIA
	
	
	
	


...............................................................................
/ miejscowość, data/ /podpisy, pieczątki-osób upoważnionych/

.........................................

( pieczęć Wykonawcy )

FORMULARZ OFERTOWY

Zadanie nr 9

	L.p.
	Nazwa artykułu (wyrobu)
	J.m.
	Ilość
	Cena jednostkowa

netto w PLN
	Wartość netto pozycji

asortymentowej

(kol.4 x kol.5)
	Wartość podatku VAT
	Wartość brutto pozycji

asortymentowej

(kol. 6 + kol. 7)
	Producent / 
Nr katalogowy



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	1. 
	Zestaw do implantacji kardiowertera defibrylatora dwujamowego  z możliwością monitorowania oporności tkanki płucnej  i dostarczanej energii defibrylacji ≥40 J
	zest
	10
	
	
	
	
	

	
	w tym elektroda
	xxx
	xxxxxx
	
	xxxxxx
	xxxxxx
	xxxxxx
	

	
	
	RAZEM WARTOSĆ

ZADANIA
	
	
	
	


...............................................................................
/ miejscowość, data/ /podpisy, pieczątki-osób upoważnionych/

.........................................

( pieczęć Wykonawcy )

FORMULARZ OFERTOWY

Zadanie nr 10

	L.p.
	Nazwa artykułu (wyrobu)
	J.m.
	Ilość
	Cena jednostkowa

netto w PLN
	Wartość netto pozycji

asortymentowej

(kol.4 x kol.5)
	Wartość podatku VAT
	Wartość brutto pozycji

asortymentowej

(kol. 6 + kol. 7)
	Producent / 
Nr katalogowy



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	1. 
	Zestaw do implantacji kardiowertera defibrylatora dwujamowego z telemonitoringiem o energii defibrylacji 35 J
	zest
	10
	
	
	
	
	

	
	w tym elektrody
	xxx
	xxxxxx
	
	xxxxxx
	xxxxxx
	xxxxxx
	

	
	
	RAZEM WARTOSĆ

ZADANIA
	
	
	
	


...............................................................................
/ miejscowość, data/ /podpisy, pieczątki-osób upoważnionych/

.........................................

( pieczęć Wykonawcy )

FORMULARZ OFERTOWY

Zadanie nr 11

	L.p.
	Nazwa artykułu (wyrobu)
	J.m.
	Ilość
	Cena jednostkowa

netto w PLN
	Wartość netto pozycji

asortymentowej

(kol.4 x kol.5)
	Wartość podatku VAT
	Wartość brutto pozycji

asortymentowej

(kol. 6 + kol. 7)
	Producent / 
Nr katalogowy



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	1. 
	Zestaw do implantacji kardiowertera – defibrylatora resynchronizującego z funkcją monitorowania progu stymulacji w każdej jamie serca , o energii dostarczanej 35 J
	zest
	15
	
	
	
	
	

	
	w tym elektrody
	xxx
	xxxxxx
	
	xxxxxx
	xxxxxx
	xxxxxx
	

	
	
	RAZEM WARTOSĆ

ZADANIA
	
	
	
	


……….....................................................................
/ miejscowość, data/ /podpisy, pieczątki-osób upoważnionych/

FORMULARZ OFERTOWY

Zadanie nr 12

	L.p.
	Nazwa artykułu (wyrobu)
	J.m.
	Ilość
	Cena jednostkowa

netto w PLN
	Wartość netto pozycji

asortymentowej

(kol.4 x kol.5)
	Wartość podatku VAT
	Wartość brutto pozycji

asortymentowej

(kol. 6 + kol. 7)
	Producent / 
Nr katalogowy



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	1. 
	Zestaw do implantacji kardiowertera – defibrylatora resynchronizującego z funkcją monitorowania progu stymulacji w każdej jamie serca , o energii dostarczanej 35 J z elektrodą lewokomorową czteropolową
	zest
	25
	
	
	
	
	

	
	w tym elektrody
	xxx
	xxxxxx
	
	xxxxxx
	xxxxxx
	xxxxxx
	

	
	
	RAZEM WARTOSĆ

ZADANIA
	
	
	
	


……….....................................................................
/ miejscowość, data/ /podpisy, pieczątki-osób upoważnionych/

FORMULARZ OFERTOWY

Zadanie nr 13

	L.p.
	Nazwa artykułu (wyrobu)
	J.m.
	Ilość
	Cena jednostkowa

netto w PLN
	Wartość netto pozycji

asortymentowej

(kol.4 x kol.5)
	Wartość podatku VAT
	Wartość brutto pozycji

asortymentowej

(kol. 6 + kol. 7)
	Producent / 
Nr katalogowy



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	1. 
	Zestaw do implantacji stymulatora  resynchronizującego z funkcją defibrylacji o energii dostarczanej 40 J
	zest
	30
	
	
	
	
	

	
	w tym elektrody
	xxx
	xxxxxx
	
	xxxxxx
	xxxxxx
	xxxxxx
	

	
	
	RAZEM WARTOSĆ

ZADANIA
	
	
	
	


……….....................................................................
/ miejscowość, data/ /podpisy, pieczątki-osób upoważnionych

FORMULARZ OFERTOWY

Zadanie nr 14

	L.p.
	Nazwa artykułu (wyrobu)
	J.m.
	Ilość
	Cena jednostkowa

netto w PLN
	Wartość netto pozycji

asortymentowej

(kol.4 x kol.5)
	Wartość podatku VAT
	Wartość brutto pozycji

asortymentowej

(kol. 6 + kol. 7)
	Producent / 
Nr katalogowy



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	1. 
	Zestaw do implantacji stymulatora do stałej stymulacji serca z funkcją resynchronizacji CTR-P z czteropolową elektrodą lewokomorową
	zest
	10
	
	
	
	
	

	
	w tym elektrody
	xxx
	xxxxxx
	
	xxxxxx
	xxxxxx
	xxxxxx
	

	
	
	RAZEM WARTOSĆ

ZADANIA
	
	
	
	


……….....................................................................
/ miejscowość, data/ /podpisy, pieczątki-osób upoważnionych

.........................................

( pieczęć Wykonawcy )

FORMULARZ CENOWY 

Zadanie nr 15

	L.p.
	Nazwa artykułu (wyrobu)
	J.m.
	Ilość
	Cena jednostkowa

netto w PLN
	Wartość netto pozycji

asortymentowej

(kol.4 x kol.5)
	Wartość podatku VAT
	Wartość brutto pozycji

asortymentowej

(kol. 6 + kol. 7)
	Producent / 
Nr katalogowy



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	1. 
	Kardiowertery-defibrylatory z funkcją resynchronizacji z możliwością wielobiegunowej stymulacji lewej komory
	zest
	5
	
	
	
	
	

	
	w tym elektrody
	xxx
	xxxxxx
	
	xxxxxx
	xxxxxx
	xxxxxx
	

	
	
	RAZEM WARTOSĆ

ZADANIA
	
	
	
	


................................................................................
/ miejscowość, data/ /podpisy, pieczątki-osób upoważnionych/

.........................................

( pieczęć Wykonawcy )

FORMULARZ CENOWY 

Zadanie nr 16

	L.p.
	Nazwa artykułu (wyrobu)
	J.m.
	Ilość
	Cena jednostkowa

netto w PLN
	Wartość netto pozycji

asortymentowej

(kol.4 x kol.5)
	Wartość podatku VAT
	Wartość brutto pozycji

asortymentowej

(kol. 6 + kol. 7)
	Producent / 
Nr katalogowy



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	1. 
	System do bezelektrodowej stymulacji serca VVIR wraz z zestawem do wprowadzania przez żyłę udową
	zest
	5
	
	
	
	
	

	
	
	RAZEM WARTOŚĆ
ZADANIA
	
	
	
	


.....................................................................
/ miejscowość, data/ /podpisy, pieczątki-osób upoważnionych

........................................

( pieczęć Wykonawcy )

FORMULARZ CENOWY 

Zadanie nr 17
	L.p.
	Nazwa artykułu (wyrobu)
	J.m.
	Ilość
	Cena jednostkowa

netto w PLN
	Wartość netto pozycji

asortymentowej

(kol.4 x kol.5)
	Wartość

podatku VAT
	Wartość brutto pozycji

asortymentowej

(kol. 6 + kol. 7)
	Producent / 
Nr katalogowy

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	
	Akcesoria do implantacji urządzeń wszczepialnych
	
	
	
	
	
	
	

	1. 
	Zaślepki do portów urządzeń wszczepialnych
	szt
	40
	
	
	
	
	

	2. 
	Kapturki do elektrod
	szt
	40
	
	
	
	
	

	3. 
	Śrubokręty
	szt
	40
	
	
	
	
	

	4. 
	Klucz do mocowania aktywnych el. endokawitarnych
	szt
	40
	
	
	
	
	

	
	
	RAZEM WARTOŚĆ
ZADANIA
	
	
	
	


  


      ................................................................................
/ miejscowość, data/ /podpisy, pieczątki-osób upoważnionych
.........................................

( pieczęć Wykonawcy )

FORMULARZ CENOWY 

Zadanie nr 18
	L.p.
	Nazwa artykułu (wyrobu)
	J.m.
	Ilość
	Cena jednostkowa

netto w PLN
	Wartość netto pozycji

asortymentowej

(kol.4 x kol.5)
	Wartość podatku

VAT
	Wartość brutto pozycji

asortymentowej

(kol. 6 + kol. 7)
	Producent / 
Nr katalogowy

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	1. 
	Introducery
	szt
	600
	
	
	
	
	

	
	
	RAZEM WARTOŚĆ
ZADANIA
	
	
	
	


……….....................................................................
/ miejscowość, data/ /podpisy, pieczątki-osób upoważnionych

ZAŁĄCZNIK nr 3
Projekt umowy nr 1 

(ze składem konsygnacyjnym, dotyczy zadań nr 1 – 15)

Zawarta w dniu …………………. roku pomiędzy Wojewódzkim Szpitalem Zespolonym 
im. Ludwika Perzyny z siedzibą w Kaliszu przy ulicy Poznańskiej 79 - Samodzielnym Publicznym ZOZ, NIP 618-20-25-893, zarejestrowanym w Sądzie Rejonowym w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy KRS, 
nr KRS 0000251663, reprezentowanym przez:

1. dr. n. med. Wojciecha Grzelaka - Dyrektora

zwanym dalej Zamawiającym

a

firmą: ......................................................................................... z siedzibą w ..................................... przy ulicy ................................... reprezentowaną przez:

1. ...........................................................................................................................

2. ...........................................................................................................................

zwaną dalej Wykonawcą

Stosownie do dokonanego przez Zamawiającego na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 tekst jednolity) w trybie przetargu nieograniczonego (sprawa nr 60/17) wyboru oferty Wykonawcy, strony zawarły umowę następującej treści:
§ 1
PRZEDMIOT UMOWY

1. Przedmiotem umowy są sukcesywne dostawy przez Wykonawcę ......................... (zadania nr ................) w rodzajach, ilościach i cenach jednostkowych określonych w jego ofercie cenowej z dnia ..................... roku, której kopia stanowi załącznik nr 1 do niniejszej umowy.

2. Faktyczna ilość zakupionych wyrobów, wielkość poszczególnych zamówień i ich rodzaj uzależnione będą od ilości przypadków chorych wymagających ich zastosowania, umowy podpisanej z Narodowym Funduszem Zdrowia oraz zmian w katalogach procedur zdrowotnych w trakcie realizacji niniejszej umowy. 

3. Wykonawca oświadcza, że przedmiot umowy jest dopuszczony do obrotu i stosowania na terytorium Polski, jak również opakowania jednostkowe oraz zbiorcze będą oznaczone zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawnymi, a w szczególności z przepisami ustawy o wyrobach medycznych oraz ustawy Prawo farmaceutyczne, – jeśli dotyczy.

4. W trakcie trwania umowy Zamawiający może w każdym czasie zażądać dokumentów potwierdzających spełnienie warunku, o którym mowa w ust. 3, a Wykonawca zobowiązany jest do ich niezwłocznego przedstawienia.

5. Wykonawca zapewnia, iż oferowane wyroby spełniają bezwzględnie wymagania Zamawiającego zawarte w SIWZ dot. niniejszego przedmiotu umowy.

6. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zakupu około 40 % kardiowerterów oraz stymulatorów bez elektrod.

§ 2

Wykonawca zobowiązuje się w ramach przedmiotu zamówienia i w jego cenie do:

a) dostarczenia 3 szt. aktualnych programatorów (Wykonawca zapewni bezpłatną ich aktualizację, jeżeli zajdzie taka potrzeba) z możliwością pomiarów śródoperacyjnych, lub aktualnego oprogramowania, jeżeli odpowiednie do oferowanych stymulatorów programatory, znajdują się już u Zamawiającego

b) Pozostawienie programatorów na okres 5 lat od momentu wygaśnięcia umowy do użytku zamawiającego
c) przeszkolić pracowników w zakresie oferowanego sprzętu.

d) zapewnić szkolenie i wsparcie lekarskie w trakcie implantacji stymulatorów, stymulatorów resynchronizujących oraz kardiowerterów w siedzibie zamawiającego, we wszystkich przypadkach zgłoszonych przez zamawiającego.

1. Zamawiający poinformuje Wykonawcę o planowanej konsultacji lekarskiej i udziale lekarza podczas implantacji w terminie nie krótszym niż 2 tygodnie przed planowanym zabiegiem.

2. Zamawiający wymaga czterech wizyt w ciągu obowiązywania umowy

e) Możliwość dostarczenia w ramach realizacji przedmiotu zamówienia i w jego cenie pięciu sztuk implantowanych rejestratorów zdarzeń (zadania nr 7, 8)
§ 3

WARTOŚĆ PRZEDMIOTU UMOWY ORAZ WARUNKI PŁATNOŚCI

1. Wartość przedmiotu umowy w dniu podpisywania umowy ustala się, z zastrzeżeniem ust. 2 § 1, na kwotę brutto ........................... zł (słownie: .............................).

2. W cenach jednostkowych brutto zawierają się wszelkie koszty i obciążenia (transport, opakowanie, czynności Wykonawcy związane z przygotowaniem dostaw, określone prawem podatki, opłaty celne i graniczne itp.) związane z dostawami wyrobów loco magazyn Zamawiającego.

3. W trakcie trwania umowy nie przewiduje się zmiany cen za wyjątkiem zmiany stawki podatku VAT. W takim przypadku zmianie ulegnie wartość umowy brutto, wartość netto pozostanie bez zmian. Powyższa zmiana nie wymaga aneksu do niniejszej umowy, o zmianie Wykonawca powiadomi Zamawiającego. Zmiana będzie obowiązywać od dnia wejścia w życie aktu prawnego zmieniającego stawki podatku VAT.

4. Zamawiający będzie obciążany jedynie kosztami zużytych w zabiegu medycznym wyrobów, zdjętych z ewidencji składu, poprzez wystawienie przez Wykonawcę, na podstawie zamówienia, faktury VAT. Zapłata nastąpi przelewem na konto Wykonawcy nie później niż w ciągu .................... dni od dnia wystawienia faktury;

5. Faktury wystawiane będą w walucie polskiej i w takiej też walucie będą realizowane przez Zamawiającego płatności.

6. Zamawiający upoważnia Wykonawcę do wystawiania faktur VAT bez jego podpisu.

7. Wykonawca zobowiązuje się do sygnowania faktury VAT numerem umowy.

8. Zamawiający zastrzega sobie, że ewentualna cesja wierzytelności nie może być dokonana bez uprzedniej zgody podmiotu tworzącego zgodnie z art. 54 ust. 5 ustawy z dn. 15.04.2011 roku o działalności leczniczej (Dz. U. z 2016r., poz. 1638 tekst jednolity z późn. zm.).

§ 4

OKRES TRWANIA UMOWY

1. Termin (okres trwania) umowy: od dnia jej zawarcia do .......................... roku.

2. Strony dopuszczają możliwość dokonania zmian umowy w zakresie terminu jej obowiązywania, 
o którym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu – w przypadku niewykorzystania wartości umowy określonej w ust. 1 § 2 niniejszej umowy, 

3. Zamawiający może rozwiązać umowę bez zachowania okresu wypowiedzenia w każdym czasie wraz z prawem do naliczenia kary umownej w wysokości 5 % niezrealizowanej części wartości przedmiotu umowy, jeżeli:

a) Wykonawca w czasie trwania niniejszej umowy dwukrotnie przekroczy, o co najmniej dwa dni termin realizacji (dostawy) przedmiotu umowy, określony w § 5 ust. 4 lit c umowy,

b) Wykonawca realizuje umowę w sposób niezgodny z postanowieniami niniejszej umowy lub normami i warunkami określonymi prawem,

c) Wykonawca nie wykonuje w ustalonym terminie zobowiązań określonych w § 5 ust. 4 lit a i § 6 umowy,

d) Wykonawca dostarcza artykuły niespełniające wymagań określonych przez Zamawiającego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dotyczącej postępowania w wyniku rozstrzygnięcia, którego zawarto niniejszą umowę,

e) pojawiają się istotne, powtarzające się, (co najmniej 2-krotnie) uchybienia w zakresie, jakości dostarczanych wyrobów.

§ 5

WARUNKI REALIZACJI UMOWY

1. Dostawa towaru (wyrobów) wymienionego w § 1 będzie następować na zasadach zawartych w niniejszym paragrafie.

2. Wykonawca zobowiązany jest na swój koszt zabezpieczyć dostawy i ponosi z tego tytułu pełną odpowiedzialność do momentu odebrania jej przez Zamawiającego. Wykonawca odpowiedzialny jest za wybór środka transportu, jak i za właściwe opakowanie towarów dające zabezpieczenie asortymentów przed czynnikami pogodowymi, uszkodzeniami itp.

3. Strony zgodnie oświadczają, że w ramach niniejszej umowy podejmują współpracę, w ramach, której Zamawiający zobowiązuje się świadczyć na rzecz Wykonawcy usługę – w zakresie prowadzenia składu konsygnacyjnego, zwanego dalej składem Wykonawcy.

4. Skład będzie prowadzony według następujących zasad:  
a) niezwłocznie po podpisaniu niniejszej umowy, nie później jednak niż w terminie 7 dni Wykonawca dostarczy Zamawiającemu zgodnie z otrzymanym zapotrzebowaniem poniższe ilości urządzeń wszczepialnych:
· zadanie nr 1 – 6 szt.
· zadanie nr 2 – 10 szt.
· zadanie nr 3, 4 – po 3 szt.
· zadanie nr 5, 6 – po 2 szt.
· zadanie nr 7, 8 – po 4 szt.
· zadanie nr 9, 10 – po 2 szt.
· zadanie nr 11, 12, 13 – po 4 szt.
· zadanie nr 14 – 2 szt.
· zadanie nr 15 – 4 szt.
wymienione w załączniku nr 1 do niniejszej umowy dokumentując wydanie wyrobów dokumentem wydania (WZ) określającym szczegółowo ich ilość i asortyment. Wyroby te przekazywane są osobie wytypowanej przez Zamawiającego do koordynacji prac związanych z prowadzeniem składu i do chwili wykorzystania w zabiegu medycznym pozostają własnością Wykonawcy,
b) w przypadku zużycia wyrobów Zamawiający sporządza niezwłocznie zbiorcze zestawienie zwane dalej zamówieniem, określające ilość i asortyment wyrobów zużytych w zabiegu medycznym i przesyła to zestawienie wyznaczonemu reprezentantowi Wykonawcy;

c) po otrzymaniu zamówienia Wykonawca zobowiązuje się do uzupełnienia składu o wyroby wymienione w zamówieniu. Uzupełnianie składu Wykonawca dokonuje na swój koszt w ciągu 3 dni roboczych od dnia złożenia zamówienia;

d) Reprezentant Wykonawcy ma prawo sprawdzić w obecności osoby koordynującej funkcjonowanie składu (reprezentanta Zamawiającego) stan magazynowy składu. Termin inwentaryzacji będzie uzgadniany z Zamawiającym przynajmniej na 14 dni przed jej datą. Za wszelkie braki niewykazane w zamówieniach oraz uszkodzenia wyrobów znajdujących w składzie będzie obciążany Zamawiający.

e) Po zakończeniu niniejszej umowy Wykonawca odbierze na swój koszt od Zamawiającego wyroby znajdujące się w składzie, tj. nie zużyte w zabiegu medycznym. 

f) Zamawiający zobowiązuje się pobierać ze składu konsygnacyjnego sprzęt o najkrótszym terminie ważności, zgodnie z zasadą ‘first in/ first out’. Zamawiający jest zobowiązany do poinformowania Wykonawcy o ilości sprzętu w składzie konsygnacyjnym, którego termin ważności jest krótszy niż 3 miesiące. Wykonawca po otrzymaniu informacji od Zamawiającego o takim sprzęcie wymieni go w ciągu 3 dni roboczych na produkt identyczny, z dłuższym terminem ważności”
5. W przypadku zakończenia produkcji lub wycofania z rynku wyrobu będącego przedmiotem zamówienia, strony przewidują możliwość zmiany umowy polegającą na dostawie nowego produktu o tych samych bądź lepszych parametrach po cenie jednostkowej zaoferowanej w ofercie, po uprzedniej akceptacji zamawiającego. 
6. W przypadku niedostarczenia przez Wykonawcę zamówionego asortymentu w terminie określonym w ust. 4 lit. c) niniejszego paragrafu Zamawiającemu przysługuje prawo dokonania zakupu zamówionego a niedostarczonego asortymentu u innego Dostawcy i obciążenia Wykonawcy ewentualną różnicą cen, pomiędzy ceną zakupu a ceną zawartą w niniejszej umowie (łącznie z kosztami dostawy)
§ 6

GWARANCJA I RĘKOJMIA

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji i rękojmi na dostarczony towar - stanowiący przedmiot umowy.

2. Gwarancję ustala się na okres ważności towaru, nie krótszy jednak niż 12 miesięczny od dnia dokonania odbioru.

3. W ramach odpowiedzialności z tytułu gwarancji, Wykonawca wymieni towar wadliwy na towar wolny od wad, jeżeli wady te ujawnią się w ciągu terminu, o którym mowa w ust. 2. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć (na swój koszt) towar wolny od wad niezwłocznie - nie później jednak niż w ciągu 7 dni od momentu przesłania protokołu reklamacyjnego wraz z reklamowanym towarem.

4. Wykonanie zobowiązań z tytułu gwarancji i rękojmi należy do przedmiotu umowy.

5. Niniejsza umowa stanowi dokument gwarancyjny w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego.

§ 7

KARY UMOWNE

1. W przypadku niedostarczenia towaru w terminie określonym w § 5 ust. 4 lit. a lub c bądź niedotrzymania terminu, o którym mowa w § 6 ust. 3 Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,5 % za każdy dzień opóźnienia, licząc od wartości zamówionych, a niedostarczonych zgodnie z zamówieniem artykułów.

2. W przypadku, gdy szkoda powstała z przyczyn określonych w ust. 1 przewyższa ustanowioną karę umowną, Zamawiający ma prawo żądać odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych.

3. Wykonawca wyraża zgodę na potrącanie kar umownych z przysługującego mu wynagrodzenia.

§ 8

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnego aneksu pod rygorem nieważności i mogą zostać dokonane, o ile nie stoją w sprzeczności z regulacjami zawartymi w ustawie Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 tekst jednolity)

2. Oprócz przypadków przewidzianych w Kodeksie cywilnym Zamawiający może odstąpić od umowy w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach, w takim przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy.

3. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego, o ile przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 nie stanowią inaczej.

4. Ewentualne spory mogące wyniknąć z realizacji niniejszej umowy strony zobowiązują się rozwiązywać polubownie, w drodze negocjacji. W razie braku porozumienia spory będzie rozstrzygał sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego.

5. Umowę niniejszą sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.

..................................................





.................................................

(Wykonawca) 







(Zamawiający)

UWAGA: 

Warunki wymagające określenia (kropki) zostaną wprowadzone do umowy na podstawie oferty, która zostanie uznana za najkorzystniejszą w niniejszym postępowaniu.

Projekt umowy nr 2

(dotyczy zadań nr 16 – 18)
Zawarta w dniu …………………. roku pomiędzy Wojewódzkim Szpitalem Zespolonym 
im. Ludwika Perzyny z siedzibą w Kaliszu przy ulicy Poznańskiej 79 - Samodzielnym Publicznym ZOZ, NIP 618-20-25-893, zarejestrowanym w Sądzie Rejonowym w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy KRS, 
nr KRS 0000251663, reprezentowanym przez:

2. dr. n. med. Wojciecha Grzelaka - Dyrektora

zwanym dalej Zamawiającym

a

firmą: ......................................................................................... z siedzibą w ..................................... przy ulicy ................................... reprezentowaną przez:

1. ...........................................................................................................................

2. ...........................................................................................................................

zwaną dalej Wykonawcą

Stosownie do dokonanego przez Zamawiającego na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 tekst jednolity) w trybie przetargu nieograniczonego (sprawa nr 60/17) wyboru oferty Wykonawcy, strony zawarły umowę następującej treści:
§ 1
PRZEDMIOT UMOWY

1. Przedmiotem umowy są sukcesywne dostawy przez Wykonawcę …………………. (zadanie nr ………….) w rodzajach, ilościach i cenach jednostkowych określonych w jego ofercie cenowej z dnia ..................... roku, której kopia stanowi załącznik nr 1 do niniejszej umowy.

2. Faktyczna ilość zakupionych wyrobów, wielkość poszczególnych zamówień i ich rodzaj uzależnione będą od ilości przypadków chorych wymagających ich zastosowania, umowy podpisanej z Narodowym Funduszem Zdrowia oraz zmian w katalogach procedur zdrowotnych w trakcie realizacji niniejszej umowy. 

3. Wykonawca oświadcza, że przedmiot umowy jest dopuszczony do obrotu i stosowania na terytorium Polski, jak również opakowania jednostkowe oraz zbiorcze będą oznaczone zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawnymi, a w szczególności z przepisami ustawy o wyrobach medycznych oraz ustawy Prawo farmaceutyczne – jeśli dotyczy.

4. W trakcie trwania umowy Zamawiający może w każdym czasie zażądać dokumentów potwierdzających spełnienie warunku, o którym mowa w ust. 3, a Wykonawca zobowiązany jest do ich niezwłocznego przedstawienia.

5. Wykonawca zapewnia, iż oferowane wyroby spełniają bezwzględnie wymagania Zamawiającego zawarte w SIWZ dot. niniejszego przedmiotu umowy. 

6. W przypadku zakończenia produkcji lub wycofania z rynku wyrobu będącego przedmiotem zamówienia, strony przewidują możliwość zmiany umowy polegającą na dostawie nowego produktu o tych samych bądź lepszych parametrach po cenie jednostkowej zaoferowanej w ofercie, po uprzedniej akceptacji zamawiającego

§ 2

WARTOŚĆ PRZEDMIOTU UMOWY ORAZ WARUNKI PŁATNOŚCI

1. Wartość przedmiotu umowy w dniu podpisywania umowy ustala się, z zastrzeżeniem ust. 2 § 1, na kwotę brutto ........................... zł (słownie: .......................................................).
2. W cenach jednostkowych brutto zawierają się wszelkie koszty i obciążenia (transport, opakowanie, czynności Wykonawcy związane z przygotowaniem dostaw, określone prawem podatki, opłaty celne i graniczne itp.) związane z dostawami wyrobów do magazyn Zamawiającego.

3. W trakcie trwania umowy nie przewiduje się zmiany cen za wyjątkiem zmiany stawki podatku VAT. W takim przypadku zmianie ulegnie wartość umowy brutto, wartość netto pozostanie bez zmian. Powyższa zmiana nie wymaga aneksu do niniejszej umowy, o zmianie Wykonawca powiadomi Zamawiającego. Zmiana będzie obowiązywać od dnia wejścia w życie aktu prawnego zmieniającego stawki podatku VAT.

4. Faktura będzie płatna w terminie ................................. od daty jej wystawienia. 

5. Zamawiający upoważnia Wykonawcę do wystawiania faktur VAT bez jego podpisu.

6. Wykonawca zobowiązuje się do sygnowania faktury VAT numerem umowy. 
7. Faktury wystawiane będą w walucie polskiej i w takiej też walucie będą realizowane przez Zamawiającego płatności.

8. Zamawiający zastrzega sobie, że ewentualna cesja wierzytelności nie może być dokonana bez uprzedniej zgody podmiotu tworzącego zgodnie z art. 54 ust. 5 ustawy z dn. 15.04.2011 roku o działalności leczniczej (Dz. U. z 2016r., poz. 1638 tekst jednolity z późn. zm.).

§ 3

OKRES TRWANIA UMOWY

1. Termin (okres trwania) umowy: od dnia jej zawarcia do dnia ....................... roku.

2. Strony dopuszczają możliwość dokonania zmian umowy w zakresie terminu jej obowiązywania, 
o którym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu – w przypadku niewykorzystania wartości umowy określonej w ust. 1 § 2 niniejszej umowy, 

3. Zamawiający może rozwiązać umowę bez zachowania okresu wypowiedzenia w każdym czasie wraz z prawem do naliczenia kary umownej w wysokości 5 % niezrealizowanej części wartości przedmiotu umowy, jeżeli:

a) Wykonawca w czasie trwania niniejszej umowy dwukrotnie przekroczy, o co najmniej trzy dni termin realizacji (dostawy) przedmiotu umowy, określony w § 4 umowy,

b) Wykonawca realizuje umowę w sposób niezgodny z postanowieniami niniejszej umowy lub normami i warunkami określonymi prawem,

c) Wykonawca nie wykonuje w ustalonym terminie zobowiązań określonych w § 5 umowy,

d) Wykonawca dostarcza artykuły niespełniające wymagań określonych przez Zamawiającego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dotyczącej postępowania w wyniku rozstrzygnięcia, którego zawarto niniejszą umowę,

e) pojawiają się istotne, powtarzające się (co najmniej 2-krotnie) uchybienia w zakresie jakości dostarczanych wyrobów.

§ 4

WARUNKI DOSTAWY

1. Dostawa przedmiotu umowy wymienionego w § 1 będzie następować sukcesywnie na podstawie składanych przez Zamawiającego pisemnych zamówień (dopuszcza się formę przekazywania zamówień faksem, bez konieczności sporządzania harmonogramu dostaw) w terminie: do 3 dni roboczych licząc od chwili złożenia zamówienia.

2. Wykonawca zobowiązany jest na swój koszt zabezpieczyć dostawy i ponosi z tego tytułu pełną odpowiedzialność do momentu odebrania jej przez Zamawiającego. Wykonawca odpowiedzialny jest za wybór środka transportu, jak i za właściwe opakowanie towarów dające zabezpieczenie przed czynnikami pogodowymi, uszkodzeniami itp.

3. Dostawa towaru bez potwierdzenia zamówienia przez Zamawiającego będzie dokonana na ryzyko Wykonawcy i nie wiąże Zamawiającego, co do przyjęcia towaru i zapłaty za niego.

4. W przypadku niedostarczenia przez Wykonawcę zamówionego asortymentu w terminie określonym w ust. 1 Zamawiającemu przysługuje prawo dokonania zakupu zamówionego a niedostarczonego asortymentu u innego Dostawcy i obciążenia Wykonawcy ewentualną różnicą cen, pomiędzy ceną zakupu a ceną zawartą w niniejszej umowie (łącznie z kosztami dostawy).
§ 5

GWARANCJA I RĘKOJMIA

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji i rękojmi na dostarczony towar - stanowiący przedmiot umowy.

2. Gwarancję ustala się na okres ważności towaru, nie krótszy jednak niż 12 miesięczny od dnia dokonania odbioru.

3. W ramach odpowiedzialności z tytułu gwarancji, Wykonawca wymieni towar wadliwy na towar wolny od wad, jeżeli wady te ujawnią się w ciągu terminu, o którym mowa w ust. 2. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć (na swój koszt) towar wolny od wad niezwłocznie - nie później jednak niż w ciągu 7 dni od momentu przesłania protokołu reklamacyjnego wraz z reklamowanym towarem. 

4. Wykonanie zobowiązań z tytułu gwarancji i rękojmi należy do przedmiotu umowy.

5. Niniejsza umowa stanowi dokument gwarancyjny w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego.

§ 6

KARY UMOWNE

1. W przypadku niedostarczenia towaru w terminie określonym w § 4 ust. 1 bądź niedotrzymania terminu, o którym mowa w § 5 ust. 3 Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,5 % za każdy dzień opóźnienia, licząc od wartości zamówionych, a niedostarczonych zgodnie z zamówieniem artykułów.

2. W przypadku, gdy szkoda powstała z przyczyn określonych w ust. 1 przewyższa ustanowioną karę umowną, Zamawiający ma prawo żądać odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych.

3. Wykonawca wyraża zgodę na potrącanie kar umownych z przysługującego mu wynagrodzenia.

§ 7

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnego aneksu pod rygorem nieważności i mogą zostać dokonane, o ile nie stoją w sprzeczności z regulacjami zawartymi w ustawie Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 tekst jednolity)
2. Oprócz przypadków przewidzianych w Kodeksie cywilnym Zamawiający może odstąpić od umowy w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach, w takim przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy.

3. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego, o ile przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 nie stanowią inaczej.

4. Ewentualne spory mogące wyniknąć z realizacji niniejszej umowy strony zobowiązują się rozwiązywać polubownie, w drodze negocjacji. W razie braku porozumienia spory będzie rozstrzygał sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

5. Umowę niniejszą sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.

..................................................





.................................................

(Wykonawca) 







(Zamawiający)

UWAGA: 

Warunki wymagające określenia (kropki) zostaną wprowadzone do umowy na podstawie oferty, która zostanie uznana za najkorzystniejszą w niniejszym postępowaniu.

PAGE  

