PAGE  
PAGE  

WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY

im. Ludwika Perzyny w Kaliszu

62-800 KALISZ ul. Poznańska 79

SPECYFIKACJA

ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

dotycząca postępowania na:

„Termomodernizację obiektów Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego 

w Kaliszu - III etap. Termomodernizację budynku techniczno-gospodarczego wraz z modernizacją kotłowni.”

    Specyfikację zatwierdzono:

      dnia 08 czerwca 2012 roku

Cena formularza (bez załączników) 24,07 PLN.

SPIS TREŚCI

A. Informacje wstępne

B. Tryb udzielenia zamówienia, opis przedmiotu zamówienia, termin wykonania zamówienia

C. Informacje o warunkach udziału w postępowaniu

D. Lista wymaganych dokumentów i oświadczeń

E. Kryteria wyboru oferty

F. Znaczenie poszczególnych kryteriów wyboru oferty

G. Sposób przygotowania oferty i tryb jej złożenia

H. Termin, do którego Wykonawca będzie związany ofertą

I. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert

J. Sposób udzielania wyjaśnień dotyczących SIWZ oraz osoby upoważnione do kontaktowania się w imieniu Zamawiającego z Wykonawcami

K. Wymagania dotyczące wadium

L. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy

Ł.   Informacje dotyczące udzielenia zaliczek

M. Tryb otwarcia i oceny ofert

N. Środki ochrony prawnej przysługujące Wykonawcy w toku postępowania

O. Ogłoszenie o wynikach postępowania

P. Informacja o formalnościach, jakie należy dopełnić po wyborze oferty celem zawarcia umowy

Q. Podwykonawstwo - podwykonawcy

R. Informacje dotyczące projektu umowy oraz możliwości zmiany umowy, jakie przewiduje Zamawiający, zgodnie z art. 144, ust. 1 ustawy Pzp.

S. Lista załączników

A. Informacje wstępne / ogólne

I. Zamawiający

Zamawiającym jest: Wojewódzki Szpital Zespolony im. Ludwika Perzyny w Kaliszu

Adres: ul. Poznańska 79, 62-800 Kalisz

Godz. pracy administracji: 700 – 1435

Konto bankowe: Kredyt Bank S.A. O/Kalisz 72 1500 1432 1214 3002 2173 0000

NIP: 618-20-25-893, Regon : 300224440, KRS: 0000251663

Strona WWW: www.szpital.kalisz.pl
Dane teleadresowe:

Faks do korespondencji w sprawie Zamówienia: 62 757-13-23.

Adres e-mail: zam.pub_szpital.kalisz@poczta.fm 

II. Oznaczenie postępowania

1. Postępowanie, którego dotyczy niniejsza Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia oznaczone jest znakiem 34/12. Wykonawcy we wszelkich kontaktach z Zamawiającym powinni powoływać się na ten znak.

2. Postępowanie zostanie przeprowadzone na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, przepisów wykonawczych wydanych na jej podstawie oraz niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

III. Informacje uzupełniające

1. Użyte w SIWZ terminy mają następujące znaczenie:

a) „Zamawiający” – Wojewódzki Szpital Zespolony im. Ludwika Perzyny w Kaliszu,

b) „Postępowanie” – postępowanie prowadzone przez Zamawiającego na podstawie niniejszej Specyfikacji,

c) „SIWZ”, „Specyfikacja” – niniejsza Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia,

d) „Ustawa” – ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 tekst jednolity z późn. zm.),

e) „Zamówienie” należy przez to rozumieć zamówienie publiczne, którego przedmiot został opisany w części B SIWZ,

f) „Wykonawca” – podmiot, który ubiega się o udzielenie Zamówienia, złoży ofertę na udzielenie Zamówienia albo zawrze z Zamawiającym umowę w sprawie Zamówienia.

2. „Wykonawca” winien zapoznać się z całością niniejszej SIWZ.

3. Wszystkie formularze załączone do niniejszej SIWZ stanowiące jej integralną część należy wypełnić ściśle według wskazówek.

4. Ofertę należy złożyć na załączonych formularzach. 

5. Formularze przepisywane przez Wykonawcę muszą zachować identyczną treść i układ graficzny.

Ryzyko błędu przy przepisywaniu formularza obciąża Wykonawcę. 

6. Koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi Wykonawca.

7. Oferta musi być podpisana przez osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy na zewnątrz. Za osoby takie uważa się: 

a) osoby wymienione w Krajowym Rejestrze Sądowym jako uprawnione do reprezentacji podmiotu lub

b) osoby wymienione w zaświadczeniu o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej – jako przedsiębiorca / właściciel.

Dopuszcza się również podpisanie oferty przez osoby inne, o ile posiadają stosowne upoważnienie (pełnomocnictwo) podpisane przez osoby, o których mowa w pkt a i b. Pełnomocnictwo to (zawierające zakres czynności, do których uprawnia) musi zostać załączone do oferty w oryginale lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez osoby udzielające pełnomocnictwa (mocodawcę). 

8. Zamawiający, w szczególnie uzasadnionych przypadkach zastrzega sobie prawo modyfikacji SIWZ. Modyfikacja może mieć miejsce w każdym czasie, przed upływem terminu do składania ofert. Informacja o dokonanej modyfikacji zostanie niezwłocznie przekazana wszystkim wykonawcom, którym przekazano SIWZ i będzie dla nich wiążąca oraz zostanie niezwłocznie zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego.

Wszelkie pisma przesłane przez Wykonawcę drogą faxową lub elektroniczną należy koniecznie potwierdzić pismem złożonym osobiście, przesłanym pocztą lub dostarczonym przez kuriera. Z pismem przesłanym do Zamawiającego drogą faxową lub e-mailową po godzinie 14:35 Zamawiający może zapoznać się następnego dnia roboczego.

B. Tryb udzielenia zamówienia, opis przedmiotu zamówienia, termin wykonania zamówienia

1.   W postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego o wartości 

     zamówienia nieprzekraczającej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie, 

     art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych przedmiotem 

     zamówienia są roboty budowlane polegające na:

„Termomodernizacji obiektów Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego 

w Kaliszu - III etap. Termomodernizacji budynku techniczno-gospodarczego 

wraz z modernizacją kotłowni.”

(CPV: roboty budowlane w zakresie obiektów szpitalnych – 45215140-0, roboty w zakresie burzenia – 45111100-9, roboty murarskie – 45262522-6, wykonywanie pokryć dachowych – 45261210-9, kładzenie glazury – 45431200-9, roboty w zakresie stolarki budowlanej – 45421000-4, roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne – 45111200-0, izolacja cieplna  –  45321000-3, roboty instalacyjne elektryczne – 45310000-3, roboty instalacyjne gazowe – 453330000-0, instalowanie centralnego ogrzewania – 45331100-7, instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych – 45331000-6, instalowanie wyrobów metalowych – 45421160-3, roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych – 45400000-1)

Postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego zostaje wszczęte poprzez zamieszczenie ogłoszenia o 

zamówieniu w miejscu publicznie dostępnym w siedzibie oraz na stronie internetowej Zamawiającego, z 

zastrzeżeniem art. 40 ust. 6 pkt 1, 2, 3 ustawy Pzp.

2.   Opis przedmiotu zamówienia oraz wymagania Zamawiającego, których spełnienie 

      jest konieczne:

      Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadania inwestycyjnego pt. „Termomodernizacja obiektów Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kaliszu - III etap. Termomodernizacja budynku techniczno-gospodarczego wraz z modernizacją kotłowni” w części współfinansowanego ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie zgromadzonych na rachunku klimatycznym w ramach III konkursu Programu  priorytetowego System Zielonych Inwestycji (GIS) część 1) Zarządzanie energią w budynkach użyteczności publicznej przedsięwzięcia pn. „Termomodernizacja obiektów Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kaliszu – III etap. Termomodernizacja budynku techniczno-gospodarczego wraz z modernizacją kotłowni”.

Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na:

1) termomodernizacji Budynku Techniczno – Gospodarczego i Budynku Kotłowni 

2) modernizacji systemu energetycznego w zakresie cieplnym:

    a)   modernizacji instalacji c.o. w kotłowni i budynku technicznym – dostosowanie do parametrów 

           projektowanej kotłowni,

    b)   wykonaniu instalacji elektrycznej i Aparatury Kontrolno-Pomiarowej i Automatyki (AKPiA),

    c)    część technologiczno - budowlana i instalacyjna.

Opis budynków objętych przedmiotem zamówienia:

Budynek techniczno – gospodarczy : 2 kondygnacje nadziemne o kubaturze części ogrzewanej 18042 m3 wykonany w technologii wielkiej płyty, dach płaski żelbetowy o wymiarach 127,45 m x 24,7 m. 
Budynek kotłowni : Ściany – konstrukcja stalowa, ściany zewnętrzne kurtynowe, ściana szczytowa z cegły półklinkierowej, słupy – konstrukcja stalowa, stropy – żelbetowe, dach – konstrukcja stalowa ocieplony wełna mineralną i pokryty papą wraz z obróbkami blacharskimi.

Przedmiot zamówienia obejmuje:

Wykonanie dla szpitala - budynku użyteczności publicznej działającego w systemie pracy ciągłej (obiekt 

czynny całodobowo i całorocznie):

I. Termomodernizacji  Budynku Techniczno-Gospodarczego i Budynku Kotłowni polegającej na:

    a)    ociepleniu ścian zewnętrznych budynku warstwą wełny mineralnej o współczynniku λ=0,4 W/mK. 
           Wykończenie ścian w technologii panelowej wentylowanej (w nawiązaniu do Budynku Głównego Szpitala)

    b)   dociepleniu stropodachu o powierzchni 2689,46 m2 warstwą ekofibru λ=0,41 W/mK,

    c)   ociepleniu stropodachu niewentylowanego warstwa wełny λ=0,4 W/mK,

    d)   wymiana stolarki okiennej. Zaprojektowano okna PCV o współczynniku przenikania ciepła U=1,5, a<0,3.


II. Modernizacji źródła ciepła – kotłowni wraz z węzłem cieplnym, układami autom atyki oraz instalacji c.o. na 

     budynku technicznym.

     W ramach modernizacji przewiduje się całkowita likwidacje istniejących kotłów węglowych, parowych.
     W ich miejsce przewiduje się:

     -   dwa kotły parowe na gaz z ekonomizerami o mocy 1,764 MW każdy,

     -   dwa kotły wodne niskotemperaturowe o mocy 1,310 MW każdy,

     -  jedną wytwornicę pary z palnikiem na olej o mocy 2,44 MW, 

     tak więc łączna maksymalna moc źródeł pary wyniesie 6,148 MW.


III.  Dokumentacji powykonawczej w 3 egzemplarzach oraz płycie CD.

SZCZEGÓŁOWY ZAKRES PRAC:

1) Termomodernizacja Budynku Techniczno – Gospodarczego i budynku Kotłowni

POMIESZCZENIA TECHNICZNE:

a)   roboty rozbiórkowe:

- rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów ,itp. z blachy nie nadającej 

  się do użytku,

- rozebranie rur spustowych z blachy nadającej się do użytku,

- rozebranie rynien z blachy nadającej się do użytku,

- wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych,

- wykucie z muru ościeżnic drewnianych,

- wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat drzwiowych,

- wykucie z muru podokienników drewnianych, stalowych,

- odbicie tynków zewnętrznych z zaprawy cementowej na ścianach, filarach, pilastrach,

- odbicie tynków zewnętrznych z zaprawy cementowo - wapiennej na stropach płaskich, belkach, biegach i  

  spocznikach schodów,

- wymiana starego pokrycia z blachy na pokrycie z blachy powlekanej,

- dwukrotne malowanie farbą olejna konstrukcji pod zadaszenie,

- dwukrotne malowanie farbą olejna balustrady pod zadaszeniem,

- transport złomu samochodem skrzyniowym z załadunkiem i wyładunkiem,

- wywiezienie stolarki okiennej


b)   roboty murowe i tynkowe:

- uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo – wapiennej bloczkami z 

   betonu komórkowego,

- okładanie (szpachlowanie) ścian i słupów płytkami z bet. komórkowego,

- uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych o  podłożach z betonów żwirowych, 
   bloczków,


c)  ocieplenie stropodachu:

- rozbiórka pokrycia z papy na dachach betonowych w miejscu otworów technologicznych do wykonania 

  ocieplenia stropodachu,

- cięcie powierzchni z betonu,

- ręczna rozbiórka elementów konstrukcji betonowych zbrojonych,

- wykonanie izolacji cieplnych i przeciwdźwiękowych z wełny mineralnej gr 14 cm. np. Ursa DF 40 poziome z 

   płyt układanych na sucho,

-  uzupełnienie zbrojonych płyt stropowych z betonu monolitycznego – otwory technologiczne,

-  deskowanie konstrukcji betonowej lub żelbetowej płyt stropowych i dachowych,

-  przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli – pręty żebrowane,

-  montaż murłat,

-  wykonanie izolacji cieplnych i przeciwdźwiękowych z wełny mineralnej gr 9 cm, np.Ursa Dach P z płyt 

   mocowanych na sucho, mocowanie systemowymi łącznikami mechanicznymi z trzpieniem stalowym,

-  wykonanie izolacji cieplnych i przeciwdźwiękowych z wełny mineralnej gr 5 cm, np. Ursa Dach W poziome 

    z płyt układanych na sucho , mocowanie systemowymi,
    łącznikami mechanicznymi z trzpieniem stalowym,

-  dwuwarstwowe pokrycie dachów papą termozgrzewalną,

-  wykonanie izolacji cieplnych i przeciwdźwiękowych z wełny mineralnej gr. 14 cm pionowe, np. Ursa DF 40 
    z płyt układanych na sucho, mocowanie systemowymi łącznikami mechanicznymi z trzpieniem stalowym,
-  wykonanie izolacji cieplnych i przeciwdźwiękowych z wełny mineralnej gr. 5 cm pionowe, np. Ursa Dach 

   W z płyt układanych na sucho, mocowanie systemowymi łącznikami mechanicznymi z trzpieniem stalowym,

-  mocowanie klinów ze styropianu przy murach attyk,

-  pokrycie dachów papa termozgrzewalną – obróbki z papy nawierzchniowej,

-  ściany panelowe, osłonowe z blach stalowych powlekanych – wiatrownice naświetli, nadbudowy, mury 

    attyk,

-  montaż rynien dachowych półokrągłych, lejów spustowych, denek rynnowych z polichlorku winylu, 

    łączonych na klej,

-  montaż rur spustowych okrągłych i kolanek z polichlorku winylu,

-  montaż prefabrykowanych rur spustowych z blachy stalowej powlekanej prostokątnych,


d)  uzupełnienie tynków wewnętrznych i malowanie uzupełnionych tynków:

- wykonanie tynków wewnętrznych na podłożu z cegły i pustaków na ścianach w pomieszczeniach, na 

  ościeżach,

- wykonanie wewnętrznych gładzi gipsowych na ścianach,

- gruntowanie emulsją,

- dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych podłoży wewnętrznych z 

  gruntowaniem,


e)  stolarka okienna i drzwiowa:
      - montaż stolarki PCV rozwieranych i uchylno – rozwieranych z  obróbką obsadzenia i uszczelnieniem 

         obwodowym w technologii Illbruck,

- montaż stolarki PCV rozwieranych i uchylno – rozwieranych jednodzielnych z obróbką obsadzenia i 

   uszczelnieniem obwodowym w technologii Illbruck – stałe trójkąty świetlików,

- montaż drzwi aluminiowych wejściowych z naświetlami, szkło bezpieczne z samozamykaczem i 

   uszczelnieniem obwodowym w technologii Illbruck,
- obsadzenie podokienników prefabrykowanych wewnętrznych,

- miniowanie powierzchni metal. pełnych szpachlowanych jednokrotnie – słupki międzyokienne,


f)  elewacja:

- wykonanie izolacji cieplnych i przeciwdźwiękowych z wełny mineralnej pionowe, np. Ursa KDP 2  gr: 19 

   cm; gr. 14 cm; gr 2cm – ościeża, z płyt układanych na sucho zabezpieczona laminowanym welonem 

   szklanym wiatrochronnym , mocowanie łącznikami metalowymi do ścian z betonu,

- montaż elewacyjnych paneli z blachy aluminiowej na systemowym ruszcie aluminiowym – ściany, ościeża, 

   parapety, obróbki systemowe – wg wytycznych w dokumentacji technicznej,

- montaż, demontaż i koszt pracy rusztowania na czas robót elewacyjnych,

- wymiana istniejącej instalacji odgromowej,


g)  ocieplenie murów fundamentowych

- ręczne wykopy fundamentowe z załadunkiem urobku przez przenośnik taśmowy i transportem samochodami 

  samowyładowczymi,

- rozebranie chodników,

- rozebranie obrzeży na podsypce piaskowe,

- cięcie nawierzchni z betonu i mas mineralno – asfaltowych,

- mechaniczna rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych,

- ręczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno – bitumicznych,

- wywiezienie samochodami samowyładowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji żwirobetonowych i 

   żelbetowych,

- wykonanie wykopów wąskoprzestrzennych nieumocnionych,

- oczyszczenie powierzchni ścian łatwo dostępnych przy użyciu szczotek stalowych,

- docieplenie ścian fundamentowych płytami np. Ursa Foam NIII gr 12 cm przy użyciu zapraw klejących, wraz 

   z przygotowaniem podłoża bez tynku,

- licowanie ścian płytkami na klej – cokół budynku,

- zasypanie wykopów  i ubiciem warstwy,

- wywóz ziemi samochodami skrzyniowymi i samowyładowczymi,

- wykonanie obrzeży betonowych na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem, ułożenie chodnika z 

   płyt betonowych na podsypce piaskowej, z wypełnieniem spoin piaskiem,

- wykonanie podkładów betonowych na podłożu gruntowym,

- wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego,

- wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno – bitumicznych grysowych – warstwa wiążąca asfaltowa,


BUDYNEK KOTŁOWNI:

a)  oboty rozbiórkowe:
      - rozebranie obróbek blacharskich – wiatrownice, parapety,

- wykucie z muru ościeżnic drewnianych,

- wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat drzwiowych,

- demontaż drabin stalowych,

- demontaż daszków stalowych i wentylatora zewnętrznego,

- rozszklenie otworów okiennych lub drzwiowych w ramach metalowych,

- transport złomu samochodem skrzyniowym, z załadunkiem i wyładunkiem ręcznym, 

- wywożenie przeszkleń,


b)  roboty murowe:

- uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo– wapiennej bloczkami z 

   betonu komórkowego,


c)  stolarka okienna i drzwiowa:

- montaż stolarki PCV rozwieranych i uchylno – rozwieranych z obróbka osadzenia i uszczelnieniem 

  obwodowym w technologii Illbruck,

- montaż drzwi aluminiowych wejściowych bez naświetli lub z naświetlami, szkło bezpieczne z 

  samozamykaczem i uszczelnieniem obwodowym w technologii Illbruck,

- miniowanie powierzchni metalowych pełnych szpachlowanych jednokrotnie – konstrukcja stalowa 

  elewacyjna,

d)  elewacja:

- wykonanie izolacji cieplnych i przeciwdźwiękowych z wełny mineralnej pionowe np. Ursa KDP 2  gr. 14 cm; 
   z płyt układanych na sucho zabezpieczona laminowanym welonem szklanym wiatrochronnym , mocowanie  
   łącznikami metalowymi do ścian z betonu,
- montaż elewacyjnych kasetonów z blachy aluminiowej na systemowym ruszcie aluminiowym – ściany, 
   ościeża, parapety, obróbki systemowe – wg wytycznych w dokumentacji technicznej,
- montaż elewacyjnych paneli na systemowym ruszcie aluminiowym oraz kasetonów z wełna mineralną gr 14 
  zabezpieczoną laminowanym welonem szklanym wiatrochronnym - ściany, ościeża,    

  parapety, obróbki systemowe – wg wytycznych w dokumentacji technicznej w miejscu zdemontowanych 
  przeszkleń,
- montaż drabin zewnętrznych z kabłąkami,
- montaż, demontaż i koszt pracy rusztowania na czas robót elewacyjnych,
e)  powierzchnie utwardzone – odtworzenie istniejących chodników:

- rozebranie chodników z płyt betonowych na podsypce piaskowej,

- rozebranie krawężników wtopionych na podsypce cem. piaskowej,

- mechaniczna rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych,

- demontaż wycieraczek stalowych,

- wywiezienie samochodami samowyładowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji żwirobetonowych i 

  żelbetowych,

- montaż wycieraczek stalowych,

- montaż krawężników betonowych wystających na podsypce piaskowej,

- ułożenie chodników z płyt betonowych na podsypce cem. piaskowej z wypełnieniem spoin zapr. cementową,

- wykonanie podkładów betonowych na podłożu gruntowym.

Zakres zadań termomodernizacji budynku techniczno – gospodarczego i budynku kotłowni musi również uwzględniać zakup i montaż na elewacji budek dla ptaków zgodnie z zaleceniami zawartymi w opracowanej dla tych budynków inwentaryzacji ornitologiczne (niniejsze zalecenia stanowią załącznik do SIWZ – „Ekspertyza ornitologiczna”).

2)   Modernizacja systemu energetycznego w zakresie cieplnym

       MODERNIZACJA INSTALACJI C.O. W KOTŁOWNI I BUDYNKU TECHNICZNYM – dostosowanie 

       do parametrów projektowanej kotłowni:


a)   roboty demontażowe:

- zabezpieczenie podłóg folią,
- demontaż rurociągów stalowych czarnych, łączonych przez spawanie,

- demontaż dwuzłączek do grzejników o połączeniu gwintowanym,

- demontaż zaworów przelotowych o połączeniu gwintowanym,

- demontaż grzejników żeliwnych członowych,

- naprawa pęknięć w scianach z cegieł (wykucie cegieł na długości peknięcia, przemurowanie cegłą przy 

  użyciu zaprawy cementowej,

- zamurowanie przebić w ścianach,
- malowanie farba olejna tynków wewnętrznych z przygotowaniem i zagruntowaniem powierzchni pokostem – 

  malowanie dwukrotne z dwukrotnym szpachlowaniem,

- przebicie otworów w ścianach,

- utylizacja rur, grzejników i izolacji,


b)   roboty montażowe:

- montaż rurociągów c.o. z rur stalowych o połączeniach spawanych,

- montaż rurociagów c.o. z ruru wielowarstwowych PE-Xc/Al/PE, 

- wykonanie prób szczelności instalacji centralnego ogrzewania z rur z tworzyw 
   sztucznych – próba zasadnicza (pulsacyjna),

- wykonanie izolacji rurociągów,

- montaż zaworów o połączeniach gwintowanych – Reg. różn. ciśn. Hydromat DTR,

- montaż zaworów o połączeniach gwintowanych – Hydrocontrol VTR PN 25, zestaw 3,

- montaż zaworów o połączeniach gwintowanych – zawór kulowy Optibal 107_57, z półśr.,

- montaż filtrów siatkowych z brązu PN 16 (poj. siatka),

- montaż, wraz z wykonaniem tulei termometru,

- montaż wraz z wykonaniem tulei manometru

- montaż zaworów odpowietrzających – automatycznych,

- przebicie otworów w elementach z betonu żwirowego,

- zabetonowanie otworów w stropach i ścianach,

- przebicie otworów w ścianach z cegieł,

- wywiezienie gruzu samochodami skrzyniowymi z załadowaniem i wyładowaniem,

- usuniecie z budynku gruzu i ziemi bez względu na kategorię,


c)   grzejniki:

- montaż grzejników stalowych jednopłytowych FKO 11,

- montaż grzejników stalowych dwupłytowych FKO 22,

- montaż grzejników stalowych trzypłytowych FKO 33,

- montaż grzejników stalowych dwupłytowych FTV 20,

- montaż grzejników stalowych trzypłytowych FTV 30,

- montaż rur przyłącznych do grzejników łączonych na instalacji przez spawanie,

- wykonanie próby instalacji centralnego ogrzewania (na gorąco) z dokonaniem regulacji,

- montaż zaworów grzejnikowych AV6 kątowych,

- montaż zaworów grzejnikowych , Cosmoblock,

- montaż głowic termostatycznych Termostat Uni XH (z poz. zero),

- montaż zaworów grzejnikowych, Zawór kul. Optibal 107_57 z półśr. (GW-GZ).

INSTALACJE ELEKTRYCZNE I AKP i A:

a)   szafy sterownicze AKP i A:

- montaż szafy/ rozdzielnicy zasilającej RKZ stojącej z wyposażeniem – zgodnie projektem wykonawczym,

- montaż szafy zasilająco – sterowniczej RKS stojącej z wyposażeniem – z godnie z projektem wykonawczym,

- montaż szafy zasilająco – sterowniczej kotłowni niskoparametrowej SKN14 stojacej z wyposażeniem – 

  zgodnie z projektem wykonawczym,

- montaż szaf zasilająco – sterowniczych kotła parowego SP1 i SP2 stojacych – z wyposażeniem – fabryczna – 

  dostawa wraz z kotłem,

- montaż szafy zasilająco – sterowniczej wytwornicy pary SW3 – z wyposażeniem – fabryczna – dostawa wraz 

  z wytwornicą,

- montaż szafy zasilająco – sterowniczej systemu odgazowania SOg – Spirax stojąca – z wyposażeniem – 

  fabryczna – dostawa wraz z urządzeniami,

- montaż szafki zasilająco – sterowniczej pompy olejowej SPol – dla wytwornicy pary – wisząca – z 

  wyposażeniem – fabryczna – dostawa wraz z urządzeniem,

- montaż szafek zasilająco sterowniczych nagrzewnicy powietrza SNg1…3 – wiszących – z wyposażeniem – 

  fabryczne – dostawa wraz z urządzeniem,

b)   aparatura obiektowa:

- montaż sygnalizatora poziomu wody typ LIQUIPHANT,

- montaż układu do pomiaru poziomu – przetwornik poziomu – pręt typ Levelflex M   
   FMP40/G1

- montaż czujnika temperatury zewnętrznej,

- montaż czujników temperatury pomieszczeń,

- montaż czujników temperatury,

- montaż przepływomierzy kołnierzowych,

- montaż przepływomierzy ultradźwiękowych,

- montaż przełączników wielofunkcyjnych – sterowanie wentylatora łazienkowego,

- montaż przetwornicy z filtrem,

- montaż siłowników do przepustnicy powietrza,

- montaż siłowników LE33 – tylko montaż i siłowników 230V AC – tylko montaż,

- montaż przetworników ciśnienia,

- montaż przycisku p.poż. w obudowie,

- montaż presostatu,

- montaż zaworów elektromagnetycznych,

- montaż układu sygnalizacji obecności gazu – centralka i czujniki gazu,

- montaż króćców do wspawania z gwintem wewnętrznym do czujnika temperatury,

- wykonanie przyłączy manometrycznych z rurka syfonową,

- montaż kurków manometrycznych,

c) drabinki kablowe, rurki instalacyjne , układanie kabli:

- montaż elementów konstrukcyjnych do mocowania drabinek i korytek kablowych,

- montaż drabinek kablowych,

- montaż korytek kablowych,

- montaż uchwytów pod rury winidurowe,

- montaż rur elektroinstalacyjnych PCV,

- montaż węży Peszla,

- układanie kabli jednożyłowych i wielożyłowych,

- montaż głowic kablowych,

- układanie przewodów kabelkowych, przewodów izolowanych jednożyłowych,

- podłączanie przewodów pod zaciski i bolce,

- układanie przewodów sygnał,

- obróbka końców kabli sygnalizac. oraz przew. kabelkowych i kompensacyjnych,

- obróbka konców kabli sygnalizac. opancerzonych teletech. ekranow. i wieloparow. przew. kompensac.,

- podłączenie silników w obudowie normalnej, kable 5-żyłowe i 3-żyłowe,


d) sprawdzenie i pomiary instalacji elektrycznych:

- pomiary szaf sterowniczych,

- badanie linii kablowych nn,

- badanie linii kablowej sygnalizacyjnych i sterowniczych,

- badanie linii kablowych sygnalizacyjnych,

- pomiar skuteczności zerowania,

- sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania,

e) próby i uruchomienie automatyki kotłowni:

- rozruch i uruchomienie automatyki kotłowni,

f) stacja operatorska, oprogramowanie:

- stanowisko nadzoru systemu – sprzęt komputerowy: - jednostka centralna na bazie mikrokomputera 

   zgodnego z IBM PC + monitor 24”,

- licencja dla wizualizacji Scada/Citec/100DP dla dwóch stanowisk,

- oprogramowanie sterownika w szafie,

- oprogramowanie – wykonanie grafik na stacji operatorskiej – dla dwóch stanowisk,

- instrukcja obsługi systemu automatyki, szkolenie obsługi,

g) instalacje elektryczne:

- demontaż instalacji oświetleniowej wraz z okablowaniem,

- demontaż szaf sterowniczych, rozdzielnic w pomieszczeniach kotłowni,

- montaż rur instalacyjnych, listew elektroinstalacyjnych,

- montaż puszek p.t. bakelitowych,

- przygotowanie podłoża do zabudowy aparatów,

- montaż odgałęźników bryzgoszczelnych bakelitowych,

- ułożenie przewodów jednożyłowych,

- montaż listew elektroinstalacyjnych,

- demontaż pola rozdzielnicy w rozdzielni głównej,

- montaż wolnostojącej rozdzielnicy,

- podłączenie przewodów pod zaciski lub bolce,

- mechaniczne wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w betonie,

- wymiana wyłączników, podtynkowych gniazd, przełączników,

- przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe,

- montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw świetlówkowych do oświetlenia pomieszczeń 

  przemysłowych – oprawy strugo- pyłoodporne, pyłoszczelne z odbłyśnikiem - zawieszane końcowe,

- montaż na gotowym podłożu opraw świetlówkowych z inwerterem,

- montaż na gotowym podłożu opraw oświetlenia awaryjnego,

- montaż na gotowym podłożu opraw świetlówkowych z blachy stalowej z kloszem lub rastrem zawieszanych,

- pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych: obwody 1-fazowe i 3-fazowe,

- sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania – pomiar impendencji pętli  
  zwarciowej,

- sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania – pomiar rezystancji uziemienia,

- sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania – próby działania wyłącznika, 
  różnicowoprądowego.


CZĘŚĆ TECHNOLOGICZNO-BUDOWLANA I INSTALACYJNA:

1. Roboty konstrukcyjne:

1.1 Cokół pod kocioł CONDOR CLASSIC 2500

- wykonanie, dostarczenie i montaż konstrukcji stalowej pod cokół kotła CONDOR 
 CLASSIC 2500,

- wykonanie żelbetowych płyt stropowych, przygotowanie i montaż zbrojenia.

1.2 Wykonanie fundamentu wytwornicy pary CR 3500

- wykonanie, dostarczenie i  montaż konstrukcji stalowej pod fundament wytwornicy pary CR 3500,

- wykonanie żelbetowych płyt stropowych, przygotowanie i montaż zbrojenia.

1.3 , 1.4  Wykonananie cokołów kotłów gazowych kondensacyjnych

- wykonanie, dostarczenie i  montaż konstrukcji stalowej pod cokół kotłów gazowych kondensacyjnych,

- wykonanie żelbetowych płyt stropowych, przygotowanie i montaż zbrojenia.

1.5 Wykonanie konstrukcji wsporczej kominów fi 406

- wykonanie, dostarczenie i montaż konstrukcji stalowej wsporczej komina.


1.6 Wykonanie konstrukcji wsporczej kominów fi 701,5

- wykonanie, dostarczenie i montaż konstrukcji stalowej wsporczej komina

1.7 Uszczelnienie przejść kominów przez połać dachową.


1.8 Wykonanie, dostarczenie i montaż podkonstrukcji centrali nawiewnej.


1.9 Uzupełnienie schodów wejściowych na dach kotłowni

- wykonanie, dostarczenie i montaż uzupełnienia schodów wejściowych na dach kotłowni,

- montaż chodnika do kominów na połaci dachowej.


1. 10 Wykonanie, dostarczenie i montaż przejścia z dachu kotłowni na dach budynku 
    technicznego.


1.11 Schody zewnętrzne

- wykonanie, dostarczenie i montaż konstrukcji schodów zewnętrznych,

- wykonanie dostarczenie i montaż krat pomostowych i stopni schodowych – kraty i stopnie ocynkowane.

1.12 Wykonanie, dostarczenie i montaż ramki podporowej wywietrzaków dachowych.

2. Roboty demontażowe:

2.1 Roboty demontażowe instalacyjne,

- demontaż kotłów typu CR 2,5,

- demontaż zasobnika ciepła typu Rootsa,

- demontaż pomp z silnikiem, zwrot do inwestora,

- demontaż zbiornika kondensatu,

- demontaż naczynia wzbiorczego,

- demontaż rozprężacza,

- demontaż jednosyfonowego przyrządu bezpieczeństwa,

- demontaż zasobnika ciepła,
- demontaż wymienników i zbiorników,

- demontaż odmulacza ciśnieniowego,

- demontaż chłodniczek próbek,

- demontaż skrzynek rozprężnych,

- demontaż rurociągów stalowych o połączeniach spawanych,

- demontaż zaworów zaporowych i redukcyjnych o połączeniu kołnierzowym – zwrot do inwestora,

- demontaż kurków manometrycznych,

- demontaż osprzętu kotła: termometrów w oprawie – zwrot do inwestora,

- demontaż komina stalowego wraz z konstrukcją,

- demontaż czopuchów wraz z czopuchem wspólnym,

- demontaż przewodów wentylacyjnych,

- rozebranie – ręczne rozbicie elementów konstrukcji betonowych: zbrojonych, 
  rozebranie podstaw betonowych pod pompy, kotły i kominy.

2.2 Roboty demontażowe budowlane

- rozebranie posadzek z płytek na zaprawie kleju,

- rozebranie wykładziny ściennej z płytek,

- rozebranie ścian, filarów , kolumn, wykonanych z cegieł na zaprawie cementowo – wapiennej,

- demontaż drzwi z ościeżnicami,

- demontaż konstrukcji metalowej pieców, demontaż poręczy,

- rozebranie siatki metalowej,

- demontaż włazów w posadzce, zamurowanie otworów,

- demontaż estakady nawęglania z taśmociągiem.
3 . Roboty budowlane:

3.1 Roboty budowlane

- przygotowanie podłoża pod posadzki z płytek na kleju,

- licowanie ścian płytkami,

- wykonanie posadzek z płytek terakotowych,

- gruntowanie ścian i stropów zaprawą cementową ,

- dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi ścian i sufitów,

- wykonanie posadzek typu Plastidur – epoksydowych powłokowych,

- warstwy gruntujące pod posadzki,

- wykonanie ścianek działowych z płyt gipsowo – kartonowych na rusztach metalowych,

- dwukrotne malowanie farbą olejna podłoży gipsowych z przygotowaniem i zagruntowaniem pokostem,

- montaż okien aluminiowych otwieranych w ścianach z nidy,

- wykonanie ścianek działowych pełnych z cegieł,

- wykonanie tynków na ścianach, zabetonowanie bruzd, zamurowanie przebić w ścianach z cegieł, 

  zabetonowanie otworów w stropach i ścianach,

- przebicie otworów w ścianach z cegieł, przebicia otworów w elementach z betonu,

- naprawa pęknięć w ścianach z cegieł, naprawa powierzchni murów,

- czyszczenie przez szczotkowanie ręczne powierzchni stalowych konstrukcji kratowych,

- odtłuszczanie powierzchni konstrukcji pełnościennych, kratowych,

- malowanie konstrukcji pełnościennych, kratowych farbą do gruntowania olejną,

- malowanie konstrukcji farbą ftalową do gruntowania,

- montaż drzwi stalowych przeciwpożarowych jednostronnych i dwustronnych oraz pomalowanie farbą olejną,

- montaż ościeżnic drewnianych i skrzydeł drzwiowych,

- montaż skrzydeł drzwiowych płytowych wewnętrznych,

- montaż konstrukcji metalowych pomostu, daszku, wykonanie poręczy z blachy  kwasoodpornej,

- montaż zbiorniczków przy zaworach do prób laboratoryjnych z blachy ocynkowanej,

- montaż rurociągów kanalizacyjnych z PCW,

- montaż klimatyzatora.

4. Roboty izolacyjne:


4.1 Izolacja demontaż

- rozebranie izolacji na zbiornikach,

- demontaż izolacji rurociągów wełną mineralną.

4.2 Roboty izolacyjne montaż

- wykonanie izolacji ścian bocznych zbiorników wełna mineralną,

- wykonanie izolacji termicznej rur otulinami poliuretanowymi.

5. Roboty instalacyjne w szatni:

5.1 Roboty instalacyjne w szatni montaż i demontaż

- demontaż baterii z zakorkowaniem wylotów, podejść,

- demontaż urządzeń sanitarnych: zlew kuchenny, ustęp z miska porcelanową, umywalek,

- demontaż podejść odpływowych z rur PCW,

- montaż baterii umywalkowych, natryskowych, wykonanie podejść,

- montaż umywalek z syfonem uruchomianym kolanem,

- montaż zlewozmywaka z blachy nierdzewnej w szafce.


6 . Roboty związane z pokryciem dachowym:
6.1. Roboty związane z pokryciem dachowym

- wyrównanie nierówności po wycięciu rur i wzmocnienie dachu w miejscach przejść kanałów wyrzutowych 

   parowych zaworów bezpieczeństwa,
-  demontaż obróbki z blachy ocynkowanej, podpórek, uchwytów, odgromników rynien i rur spustowych,

- pokrycie dachu trzema warstwami papy asfaltowej,

- wykonanie obróbek z blachy ocynkowanej,

- obrobienie podpórek, sztyc, słupów, uchwytów, odgromników blacha cynkową,

- montaż rynien dachowych i rur spustowych,

- wymiana zwodów instalacji odgromowej poziomych i pionowych.

7. Technologia kotłowni:

7.1 Montaż urządzeń

- kotły o mocy nominalnej maksymalnej 1310kW np. UltraGas 1440D z neutralizatorem skroplin KB 23 Rx2 

  ( 2 szt.),

- separator wytwornicy z osprzętem,

- wytwornica pary np. STANDARDKESSEL IT CR 3500, 2441 kW,

- montaż oprzyrządowania palnika wytwornicy pary (agregat, regulator, odgazowywacz oleju, zawory, kołpak, 

   zamkniecie i szafa sterująca),
- ścieżki gazowe palnika,

- refleksomat typ RG 3000, naczynie wzbiorcze V=3000 l ze stabilizacją ciśnienia sprężarką wolnostojącą 

  VS150/2,

- sprężarka olejowo tłokowa np. firmy FIAC typ GM244/50 R współ 0,2,

- zbiornik V=3000 l, nastawa 4.3 bar, pmax=6 bar, np. RF3000,

- automatyczny zespół uzupełniania zładu, wydajność 120-180 l/h, prmax=10bar, P=350W, u=230V, np. 

  REFLEX control P-,

- naczynie wzbiorcze V=400 l, ze stabilizacją ciśnienia sprężarką na zbiorniku, prmax=6 bar, trmax=700C, 

  P=0,75 kW, U=230V R wpół 0,2, np. MINIMAT MG400,
- zmiękczacz dwukolumnowy wraz ze zbiornikiem soli np. TWIN-IWP 150-764 
- zbiorniki wody zdemineralizowanej 750 l + sondy poziomu,

- dostawa materiałów Dozowanie antyskalanta np. model ZD-DLXB-MA0210 1 szt., odwrócona osmoza, np. 

  model E4-5400 1 szt Zestaw dozujący inhibitor np. model ZD-DLXB- VFT 0210 DN20 2 szt.,

- montaż wymienników,

- kotły parowe np. STANDARDKESSEL IT CONDOR CLASSIC 2500 moc cieplna 1744  kW (2 szt.),

- zbiorniki olejowe – Zbiornik np. BVP05000DG_SP,

- zbiornik wody zasilającej ze stali węglowej gr. 5 mm np. ZBWZ-8,5,

- kompletowanie zbiornika kondensatu,

- agregat np. SPI C10-5,

- zbiornik ze stali węglowej gr.5mm funkcja: schładzacz odmulin, np. BDV 03,

- montaż zbiorników odpowietrzających 30dm 3,

- chłodniczka próbek współ R 0,2 np. SCS20,

- wodomierz wielostrumieniowy suchobieżny do wody zimnej z nadajnikiem impulsów, QN=6m3/h, np. typ 

  WS-6-G11/4-NK,

- wpusty żeliwne piwniczne Ø 100 mm,

- szafy i tablice pomiarowe, regulacyjne i sterownicze.

7. 2 Montaż osprzętu

- zabezpieczenie stanu wody w kotle np. SYR 9333.1,

- manometry i termometry tarczowe,

- sprzęgło hydrauliczne SPP250/650, pr=6 bar, tr=1100C, przepływ max. 125 m3/h,

- odpowietrzniki automatyczne pływakowe z zaworkiem stopowym,

- odpowietrzniki automatyczne  Flexvent MAX R3/4”, odpowietrzniki automatyczne,

- czujniki gazu DEX 12 Aktywnego Systemu Bezpieczeństwa Instalacji Gazowej typ GX,

- moduł sterujący główny MD4Z Aktywnego Systemu Bezpieczeństwa Instalacji ,Gazowej typ GX w 

  komplecie z sygnalizatorem świetlnym i dźwiękowym,

- moduł sterujący dodatkowy MD-XZM  Aktywnego Systemu Bezpieczeństwa Instalacji Gazowej typ GX,

- manometry tarczowe, manometry tarczowe z rurką syfonową spiralną i 
  kurkiem, z rurką syfonową „U” i kurkiem,

- poziomowskaz cwu ze stali stopowej,

- termometr bimetaliczny tarczowy,

- czujniki temperatury,

- odwadniacze pływakowe,

- przerywacze podciśnienia,

- przepływomierze ultradźwiękowe.

7.3 Montaż pomp

- montaż pomp kotłowych,

- montaż pomp dla instalacji c.o. kotłowni, budynku techn. , garaży i agregatorni,

- montaż pomp obiegu wody wysokoparametrowej wymienników para/woda,

- montaż pomp stabilizujących ciśnienie w obiegu awaryjnym wody wysokoparametrowej,

- montaż pompy dla went. kotłowni,

- montaż pomp na sieci między budynkami,

- montaż pompy uzupełniającej zład niskoparametrowy,

- montaż pompy wody zdemineralizowanej,

- montaż pompy obiegu awaryjnego wymiennika para/woda,

- montaż pompy #booster# ładującej olejowej wytwornicy pary np. typ CRE 5-2,1*230V, 37 W.

7 .4 Montaż filtrów i filtroodmulników.

7 .5 Montaż wentylacji i montaż kominów z czopuchami

- montaż centrali nawiewnych,

- montaż na fundamencie szafkowej stacji redukcyjno – pomiarowej, wraz z izolacją przewodów,

- montaż kominów stalowych,

- montaż wywietrzaków cylindrycznych,

- montaż czerpni ściennej,

- montaż kanałów, dyfuzorów,

- montaż kratek,

- montaż wentylatorów,

- montaż podstawy dachowej tłumiącej.

7. 6 Montaż zaworów, zasuw.


7.7 Rurociągi, rury ochronne

- rurociągi z rur stalowych ocynkowanych,

- rurociągi gazowe z rur polietylenowych,

- łączenie rur polietylenowych metoda zgrzewania czołowego,

- połączenia za pomoc kształtek elektrooporowych,

- montaż stalowych rur ochronnych dla gazociągów z uzupełnieniem izolacji oraz przeciąganiem gazociągu 

  przez rury,

- rury ochronne (osłonowe) z PE,

- montaż rurociągów miedzianych o połączeniach lutowanych,

- montaż rurociągów z rur z tworzyw sztucznych o połączeniach zgrzewanych,

- montaż rur stalowych bez szwu kotłowych czarnych, rurociągów z rur stalowych ,
  czarnych łączonych przez spawanie,

- montaż rurociągów stalowych,

- spawanie ręczne rurociągów i kształtek, gazowe oraz łukowe.


7. 8 Malowanie rurociągów

- czyszczenie ręczne przez szczotkowanie,

- odtłuszczanie,

- malowanie – farby do gruntowania i podkładowe ftalowe,

- wykonanie wanienki z blachy czarnej,

- rurociągi z rur żeliwnych kanalizacyjnych, układane w gotowym wykopie wewnątrz budynku.

7. 9 Roboty budowlane

- wykonanie przejść ognioodpornych przez ściany,

- wykonanie podstaw betonowych pod pompy, kotły.


7. 10 Próby i odbiory

- próby szczelności kotłowni,

- uruchomienie kotłowni,

- odbiór UDT,

- instrukcja obsługi kotłowni,

- próby szczelności rur wod. i c.o. oraz badania spawów,

- próby szczelności rur gazowych,

- próba instalacji gazowej na ciśnienie (dla wykonawcy i dostawcy gazu).

8 . Wywiezienie elementów z demontażu wraz z utylizacją:


8. 1 Roboty pozostałe 

- wywiezienie,

- utylizacja,

- koszty odbiorów zewnętrznych, urządzeń poddozorowych, itp.


9.  Roboty odtworzeniowe i ziemne:


9.1   Roboty odtworzeniowe i ziemne

- wykonanie trawników dywanowych,

- roboty ziemne wykonywane koparkami,

- podłoża z materiałów sypkich,

- zasypywanie wykopów,

- rozebranie ręczne nawierzchni z mieszanek mineralno – bitumicznych,

- wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno – asfaltowych, grysowych,

- dowóz piasku na podsypkę i obsypkę.

Wykonawca zobowiązany jest:

a)   bezwzględnie uzgadniać z Zamawiającym termin i czas wykonania wszystkich prac i czynności 

       mogacych w jakikolwiek sposób zakłócić normalne funkcjonowanie szpitala,

b)   uruchomić kotłownię pod nadzorem osoby uprawnionej,

c)   opracować instrukcję obsługi i przeszkolić pracowników

d)  uruchomienie kotłów zakończyć odbiorem przez UDT oraz uruchomić kotłownię wraz z odbiorami 

     jednostek wymaganych przepisami prawa budowlanego i uzyskać pozwolenie na użytkowanie.


W kotłowni należy zapewnić ciągłość zasilania w energię elektryczną. tj. przyłączyć kotłownię do awaryjnego agregatu elektrycznego wyposażonego w funkcję samostartu.

Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z załączonymi do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dokumentacją, która określa szczegóły przedmiotowego zamówienia 

i stanowi integralną jej cześć, tj:

1. PROJEKTY:

    ▪ Załącznik nr 1  -  Projekt budowlany kolorystyki budynku techniczno-gospodarczego i kotłowni:

      1)  opis techniczny,

      2)  plan sytuacyjny,

      3)  widok elewacji wschodniej,

4) widok elewacji zachodniej,

5) widok elewacji półn. i połudn.,

6) tabela kolorów.

    ▪ Załącznik nr 2 – Projekt budowlany modernizacji instalacji c.o. budynku kotłowni:

      1)  opis techniczny,

      2)  rysunki:

           - rzut parteru kondygnacja 02 (kotłownia, segment C, segment B) - rys. 1,

           - rzut parteru kondygnacja 02 (segment B, C, D, segment A) - rys. 2,

           - rzut parteru kondygnacja 02 (bud. agregatów, garaże, magazyny) – rys. 3,

           - rzut parteru kondygnacja 01 (kotłowania, segment C, segment B) – rys. 4,

           - rzut parteru kondygnacja 01 (segment B, C, D, segment A) – rys. 5,

           - rzut parteru kondygnacja 01 (kotłownia, segment B. segment C) – rys. 6, 

           - rzut parteru kondygnacja 01 (segment B, C, D, segment A) – rys. 7,

           -piony instalacyjne (segment A, B, C, kotłownia) – rys. 8.

    ▪ Załącznik nr 3 – Projekt budowlano-wykonawczy kotłowni gazowej ze stacją redukcyjną gazu:

      1)  opisy techniczne i tabele,

      2)  rysunki – część technologiczna:

            -  mapa zasadnicza z aksonometrią instalacji gazowej  rys. nr 1,

            -  schematy technologiczne rys. nr 2,

            -  rzut poziomu ±0,00 rys. nr 3,

            -  rzut poziomu +3,60 rys. nr 4,

            -  rzut poziomu +7,20 rys. nr 5,

            -  rzut poziomu -2,60/-4,50 rys. nr 6,

            -  kominy spalinowe kotłów kondensacyjnych – przekrój rys. nr 7,

            -  kominy spalinowe kotłów parowych i wytwornicy pary – przekroje rys. nr 8,

            -  główne rozdzielacze parowe – rysunki wymiarowe rys. nr 9,

            -  kanalizacja sanitarna – rzut rys. nr 10,

      3)   rysunki – część elektryczna:

L.p.            Wyszczególnienie                      Nr rys.                

1. Kotłownia - schemat technologiczny              1 

2. Numeracja rezerwowa                                 2 … 10

3. Rozdzielnica Rnn – pole 1 – zasilania

    podstawowe, rezerwowe i z agregatów          11 

4. Rozdzielnica RKZ - kotłownia                       12 

5. Numeracja rezerwowa                                    13

6. Szafa SKN - kotłownia niskoparametrowa    14 

7. Numeracja rezerwowa                               15 … 20

8. Połączenia kotła parowego KP1                     21 

9. Połączenia kotła parowego KP2                     22

10. Połączenia kotła parowego KP3                   23 

11 Numeracja rezerwowa                               24 … 26

12. Sterowanie wentylatorów 3-fazowych           27

13. Sterowanie wentylatorów osiowych              28

14. Numeracja rezerwowa                                   29

15. Szafa RKS - zasilanie                                     30 

16. Numeracja rezerwowa                                 31, 32

17. Pompa obiegowa POW1 - wysokoparametr. 33

18. Pompa obiegowa POW2 - wysokoparametr. 34 

19. Pompa obiegowa POW3 - wysokoparametr. 35

20. Pompa PU1 – uzupełnianie zładu

      wysokoparametrowego                                  36 

21. Pompa PU2 – uzupełnianie zładu

      wysokoparametrowego                                  37 

22. Pompa PZ1 – zasilanie awaryjne

      instalacji niskoparametrowej                         38 

23..Pompa PZ2 – zasilanie awaryjne

      instalacjiniskoparametrowej                             39 

24. Numeracja rezerwowa                                      40

25.Sterowanie zaworu regulacyjnego

     wymiennik instalacji niskoparametrowej          41

26. Sterowanie zaworu regulacyjnego

     wymiennik nr 1 do rozdz. wysokoparametr.     42 

27. Sterowanie zaworu regulacyjnego

      wymiennik nr 2 do rozdz. wysokoparametr.    43 

28. Sterowanie zaworu regulacyjnego

      wymiennik m.s.c.                                              44 

29. Numeracja rezerwowa                                 45 … 50

30. Układ odgazowania wody                                 51

31. Układ regulacji poziomu w zbiorniku ZW       52

32. Pompa Poc1 – zbiornik c.w.u.                          53 

33. Pompa Poc2 – zbiornik c.w.u.                          54 

34. Schładzanie kondensatu w studzience              55 

35. Numeracja rezerwowa                                 56 … 59

36. Detekcja gazu                                                   60 

37. Pomiar energii cieplnej – kocioł KP1              61 

38. Pomiar energii cieplnej – kocioł KP2              62 

39. Pomiar energii cieplnej – wytwornica pary     63

40. Pomiar energii cieplnej – kotłownia

      niskoparametrowa                                            64 

41. Pomiar energii cieplnej – wentylacja

      budynek główny                                               65 

42. Pomiary temperatury                                        66 

43. Pomiary ciśnienia                                             67 

44. Sterownik – moduł wejść cyfrowych A7         68 

45. Sterownik – moduł wejść cyfrowych A8         69 

46. Numeracja rezerwowa                                      70

47. Szafa SKN – zasilanie – cz. 1                           71 

48. Szafa SKN – zasilanie – cz. 2                           72 

49. Szafa SKN – zasilanie – cz. 3                           73 

50. Zasilanie regulatorów kotłów K1 i K2             74 

51. Zasilanie regulatorów kotłów K3 i K4             75 

52. Regulator kotła K1 - obiegi                              76 

53. Numeracja rezerwowa                                 77 … 80

54. Pompa obiegowa kotła K1                               81 

55. Pompa obiegowa kotła K2                               82 

56. Pompa obiegowa kotła K3                               83 

57. Pompa obiegowa kotła K4                               84

58.Pompa obiegowa c.t. – centrale wentylacyjne  85 

59. Pompa obiegowa c.o. – kotłownia, budynek

      techniczny, garaże, agregatownia                    86 

60. Pompa obiegowa nr 1 do budynku głównego  87 

61. Pompa obiegowa nr 2 do budynku głównego  88
62. Pompa obiegowa nr 3 do budynku głównego  89 

63. Pompa uzupełniająca                                       90 

64. Suchobieg pomp                                              91 

65. Numeracja rezerwowa                                 92 … 94

66. Połączenia sieciowe                                          95 

67. Numeracja rezerwowa                                 96 … 100

68. Rozdzielnica RGnn – rozmieszczenie pól       101 

69. Plan tras kablowych – kotłownia                     102 

     4)   rysunki – część konstrukcyjna:

           -  cokół pod kocioł Condor Classic 2500, fundament wytwornicy pary CR3500, cokół kotłów gazowych 

              kondensacyjnych rys. 1.1.-1.3,   

           -  cokół kotłów gazowych kondensacyjnych rys. 2,

           -  konstrukcja wsporcza kominów Øz = 406 rys. 3,   

           -  konstrukcja wsporcza kominów Øz = 701,5 rys. 4, 

           -  uszczelnienie przejść kominów przez połać dachową rys, 4a,

           -  podkonstrukcja centrali nawiewnej rys. 5,

           -  uzupełnienie schodów wejściowych na dach kotłowni rys. 6,

           -  przejście z dachu kotłowni na dach budynku techn. rys. 7,

           -  schody zewnętrzne przekrój B-B i A-A rys. 8.1 – 8.2,

           -  szczegół obróbki dachu niskiego kotłowni rys. 9,

           -  ramka podporowa wywietrzaków dachowych rys. 10,

           -  rzut dachu niskiego kotłowni rys. 11.

2. SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT: 

▪ Załącznik nr 4  - Termomodernizacja obiektów szpitala wraz z modernizacją systemu energetycznego w 

                               zakresie cieplnym.  

▪ Załącznik nr 5  -  Kotłownia gazowa wodno-parowa ze stacją redukcyjną gazu – roboty budowlane.

▪ Załącznik nr 6  -  Kotłownia gazowa wodno-parowa ze stacją redukcyjną gazu – roboty elektryczne.

▪ Załącznik nr 7  -  Kotłownia gazowa wodno-parowa ze stacją redukcyjną gazu – monitoring mediów.

▪ Załącznik nr 8  -  Kotłownia gazowa wodno-parowa ze stacją redukcyjną gazu – roboty technologiczne.

UWAGA!

Pomocniczo, z uwagi na przyjęty ryczałtowy charakter wynagrodzenia, Zamawiający załącza do SIWZ Przedmiary Robót dotyczące przedmiotu zamówienia – nie stanowią one jednak opisu przedmiotu zamówienia. 

 PRZEDMIARY ROBÓT:

▪ Załącznik nr 9   -  Termomodernizacja obiektów szpitala wraz z modernizacją systemu energetycznego w 

                                  zakresie cieplnym

▪ Załącznik nr 10  -  Modernizacja instalacji c.o. w kotłowni - dostosowanie do parametrów projektowanej 

                                  kotłowni.

▪ Załącznik nr 11  -  Instalacje elektryczne i AKPiA.

▪ Załącznik nr 12  -  Część technologiczno-budowlana i instalacyjna.

Zamawiający zobowiązuje się:

1)  udostępnić Wykonawcy wszelkie posiadane niezbędne informacje o budynkach, których dotyczy przedmiot 

     zamówienia,

2) zapewnić współpracę z osobami zarządzającymi budynkami,

3) udostępnić dokumentację projektową i techniczną, stanowiącą integralną część niniejszej specyfikacji 

    istotnych warunków zamówienia -  załączniki do SIWZ zostały zamieszczone w wersji elektronicznej na 

    stronie internetowej Zamawiającego(www.szpital.kalisz.pl) oraz są dostępne w wersji papierowej w siedzibie 

    Zamawiającego, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu.

Wykonawca zobowiązany jest do wykonania wszystkich prac będących przedmiotem zamówienia z należytą starannością, zgodnie z aktualnym w czasie wykonania przedmiotu zamówienia poziomem wiedzy technicznej i organizacyjnej oraz obowiązującymi na terenie Polski normami i przepisami prawa.

W ramach zamówienia (i w jego cenie) Wykonawca zobowiązany jest także: 

1) dostarczyć najpóźniej w ciągu 7 dni od przekazania placu budowy „Harmonogram rzeczowo-finansowy budowy” i uzgodnić go z Zamawiającym oraz na żądanie Zamawiającego aktualizować niniejszy plan w ciągu 7 dni,

2) opracować przed dniem przekazania placu budowy „Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia na budowie”, utrzymywać porządek na placu budowy, pełnić nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy oraz zapewnić ochronę p.poż., 

3) ogrodzić i odpowiednio oznakować tablicami informacyjnymi i ostrzegawczymi teren objęty zakresem wykonywania przedmiotu zamówienia,

4) zorganizować zaplecze socjalno-techniczne i plac budowy wraz ze wszystkimi pracami towarzyszącymi, zgodnie z obowiązującymi przepisami,

5) dostarczyć Zamawiającemu dokumenty potwierdzające jakość i dopuszczenie do stosowania wszystkich materiałów oraz urządzeń użytych przez Wykonawcę  do wykonania przedmiotu zamówienia (certyfikaty, atesty, świadectwa jakości),

6) w razie potrzeby dokonać rozbiórek, usunięcia materiałów z rozbiórek oraz jeżeli jest to wymagane przepisami prawa dokonania ich utylizacji na własny koszt i ryzyko. Zamawiający zastrzega sobie prawo do dalszego wykorzystania materiałów pochodzących z rozbiórek, pozostałe niewykorzystane materiały wykonawca winien zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa zutylizować.

7) po zakończeniu całości robót uporządkować teren robót.

UWAGA !

· Każdy z wykonawców winien obejrzeć miejsce robót objęte przedmiotem zamówienia celem sprawdzenia warunków i uzyskania niezbędnych danych dla właściwego skalkulowania ceny ofertowej. Wszystkie roboty wynikające z wizji lokalnej, a nie ujęte w projektach lub przedmiarach robót należy ująć w wycenie ofertowej (Zamawiający nie przewiduje robót dodatkowych). 

      Miejsce robót można oglądać w dni powszednie w godz. 8.00 – 14.00, po wcześniejszym 

      uzgodnieniu terminu z Zamawiającym. W celu uzgodnienia terminu należy kontaktować się z Działem 

      Utrzymania Ruchu pod nr tel. (62) 765 16 66 lub (62) 765 16 71. 

· Rozliczenie robót: ryczałtem na podstawie obmiaru, płatności będą regulowane w terminie 30 dni od dnia wystawienia faktury VAT. Podstawą do wystawiania przez Wykonawcę faktur będą podpisane przez przedstawicieli obu stron protokoły częściowe odbioru robót oraz protokół końcowy odbioru robót (Zamawiający przewiduje płatności częściowe zgodnie z terminami określonymi w Projekcie umowy).

· Zamawiający na wykonane roboty wymaga udzielenia gwarancji minimum na okres 36 miesięcy oraz na zainstalowane urządzenia zgodnie z gwarancją udzieloną przez producenta.

· Wszystkie materiały oraz urządzenia użyte do wykonania przedmiotu zamówienia stosowane przez Wykonawcę muszą posiadać stosowne, wymagane przepisami prawa atesty, aprobaty techniczne, spełniać wymagane przepisami normy oraz posiadać wymagane dopuszczenia do obrotu gospodarczego.

             Wszystkie stosowane materiały budowlane winny posiadać atest Instytutu Techniki Budowlanej  

             dopuszczający stosowanie w budownictwie i obiektach opieki zdrowotnej.

· Z uwagi na specyfikę pracy Zamawiającego (brak możliwości wyłączenia całego obiektu z eksploatacji) wymagane jest, aby prace były wykonywane w następujący sposób:

a) roboty uciążliwe pod względem hałasu: w dniach roboczych i wolnych od pracy w godz. 8:00  - 20:00,

b) roboty uciążliwe „brudne”, np. wywóz gruzu w dniach roboczych w godz. 8:00  - 15:00,

c) wszystkie czynności związane z pracami przy instalacjach z mediami wymagają bezwzględnego zgłoszenia Zamawiającemu i uzyskania jego zgody na dopuszczenie do pracy.

· Wszystkie roboty Wykonawca winien wykonać zgodnie ze sztuką budowlaną oraz obowiązującymi przepisami, przede wszystkim zgodnie z:

-     Ustawą z dnia 07.07.1994r. Prawo Budowlane (Dz.U. z 2010r. Nr 243, poz. 1623 j.t. z późn. zm.) i 
       przepisami wykonawczymi do niniejszej ustawy,
-     Ustawą z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2000r.Nr 71, poz. 838 z późniejszymi 

      zmianami),

-     Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002r. w sprawie Dziennika budowy montażu i 

      rozbiórki tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i 

      ochrony zdrowia (Dz.U. z 2002r. Nr 108, poz. 953),

· Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa pracy i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. z 2003r.Nr 47, poz. 401),

· Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. z 2004r. Nr 202, poz. 2072),
· Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz.U. z 2003r. Nr 120, poz. 1126),

· Ustawą z dnia 27.04.2004r.o wyrobach budowlanych (Dz.U. Nr 92, poz. 881).

· Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia powinien dysponować niezbędnym sprzętem oraz wykwalifikowaną kadrą do wykonania prac obejmujących przedmiot zamówienia. 

· Zamawiający zastrzega sobie prawo do kontroli dostaczanych przez Wykonawcę na budowę materiałów i urządzeń przeznaczonych do realizacji przedmiotu zamówienia.

· Koszty transportu materiałów i odpadów obciążają Wykonawcę.

3.   Termin realizacji zamówienia:

Realizacja zamówienia: od dnia zawarcia umowy z Wykonawcą wyłonionym w wyniku rozstrzygnięcia postępowania o zamówienie publiczne do dnia 30 kwietnia 2013r.

Ramowy harmonogram realizacji zamówienia przedstawia Załącznik Nr 13 do SIWZ, zgodnie z którym Wykonawca zobowiązany będzie przygotować szczegółowy„Harmonogram rzeczowo-finansowy budowy”.

4.    Zgodnie z art. 30 ust. 4 Pzp Zamawiający dopuszcza produkty równoważne    

      opisywanym.

     Zamawiający informuje, iż ilekroć w niniejszej SIWZ i dokumentacji przedmiot zamówienia jest opisany ze wskazaniem znaków towarowych, patentów lub pochodzenia to przyjmuje się, że wskazaniom takim towarzyszą wyrazy „lub równoważny”. Oznacza to, że dopuszcza się zastosowanie urządzeń i materiałów nie gorszych niż opisywanych, tj. spełniających wymagania techniczne, funkcjonalne i jakościowe, co najmniej takie jak wskazane w dokumentacji projektowej i kosztorysowej lub lepsze. 

     Wykonawca, który zdecyduje się stosować urządzenia i materiały równoważne opisywanym w dokumentacji obowiązany jest wykazać, że oferowane przez niego urządzenia i materiały spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. Zamawiający informuje także, że w sytuacji, gdy proponowane przez Wykonawcę materiały i urządzenia zamienne inne niż określone w dokumentacji posiadać będą parametry techniczne, funkcjonalne i jakościowe gorsze od określonych w dokumentacji, spowoduje to uznanie przez 

Zamawiającego, że złożona oferta nie odpowiada treści SIWZ w zakresie opisu przedmiotu zamówienia, dalej zostanie odrzucona.

Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert częściowych.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówienia publicznego w dynamicznym systemie zakupów.

Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających.

C. Informacje o warunkach, jakie muszą bezwzględnie spełniać Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia określonego w części B.

I.   O udzielenie zamówienia  mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

1.  spełniają warunki dotyczące:

1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,

2) posiadania wiedzy i doświadczenia, tj. w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie Wykonawca wykonał co najmniej dwie roboty budowlane polegające na ociepleniu lub dociepleniu ścian zewnętrznych budynku w technologii panelowej wentylowanej o wartości co najmniej 2 000 000,00 PLN brutto każda, przy czym powierzchnia ocieplenia lub docieplenia wynosić musi nie mniej niż 2 000 m2 oraz co najmniej jedną robotę polegającą na dostawie, montażu i uruchomieniu kotłowni gazowej, olejowej lub gazowo-olejowej o wydajności min. 2 MW i temperaturze czynnika grzewczego 150oC wraz z modernizacją instalacji c.o. o wartości zamówienia co najmniej 2 000 000,00 PLN brutto,

3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, tj. dysponuje następującymi osobami: co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej mającą co najmniej 5-letnie doświadczenie zawodowe jako kierownik budowy, która uczestniczyła jako kierownik budowy w ostatnich 3 latach poprzedzających termin do składania ofert w niniejszym postępowaniu w co najmniej jednym zamówieniu na roboty termomodernizacyjne obejmujące ocieplenie ścian zewnętrznych; co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych mającą co najmniej 3-letnie doświadczenie zawodowe w kierowaniu robotami budowlanymi w przedmiotowej specjalności, która uczestniczyła w ostatnich 3 latach poprzedzających termin do składania ofert w niniejszym postępowaniu w co najmniej jednym zamówieniu obejmującym roboty instalacyjne prowadzone w ramach zamówienia na montaż i uruchomienie kotłownigazowej, olejowej lub gazowo-olejowej o wydajności min. 2 MW jako kierownik robót instalacyjnych; co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci instalacji i urządzeń elektrycznych i energetycznych mającą co najmniej 3-letnie doświadczenie zawodowe jako kierownik robót elektrycznych.

4) sytuacji ekonomicznej i finansowej, tj. posiadają opłaconą polisę, a przypadku jej braku inny dokument potwierdzający ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej o sumie gwarancyjnej nie niższej niż 2 000 000,00 PLN oraz średnie roczne przychody netto ze sprzedaży w wysokości nie mniejszej niż 11.000.000,00 PLN.

2. nie podlegają wykluczeniu zgodnie z treścią art. 24 ust 1 ustawy Pzp.
II.  Ocena spełnienia warunków przez Wykonawców: 

Ocena spełnienia wyżej wymienionych warunków przez Wykonawców zostanie dokonana zgodnie z formułą spełnia / nie spełnia w oparciu o informacje zawarte w oświadczeniach lub dokumentach, których Zamawiający wymaga w SIWZ. Z treści załączonych dokumentów jednoznacznie musi wynikać, iż Wykonawca spełnia powyższe warunki. 

D. Lista wymaganych oświadczeń lub dokumentów

I. Na dowód spełniania warunków określonych w Części C.I.1  oraz wykazaniu braku podstaw do wykluczenia z postępowania w okolicznościach o których mowa w art. 24 ust. 1  ustawy, Wykonawcy są zobowiązani przedstawić następujące dokumenty: 

1) oświadczenie o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 oraz braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy – druk w załączeniu,

2) aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenia w zakresie art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy,

3) aktualne zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - dokument ten, winien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,

4) aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia społecznego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – dokument ten winien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,

5) jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt. 2 – 4  składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy 

      przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o 

      udzielenie zamówienia albo składania ofert,

         b)   nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne 

                albo, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych 

               płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawiony nie 

               wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w 

               postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.

       Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce 

       zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt. 2 zastępuje się je dokumentem 

       zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym 

       albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub 

       kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. Przepisy dotyczące terminów 

       wystawienia niniejszych dokumentów stosuje się odpowiednio.

 6)  Zamawiający uzna za spełniony warunek posiadania niezbędnej wiedzy i doświadczenia, jeżeli  

             Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a 

       jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonał:
a) co najmniej dwie roboty budowlane polegające na dociepleniu lub ociepleniu ścian zewnętrznych budynku w technologii panelowej wentylowanej o wartości co najmniej 2 000 000,00 PLN brutto każda (słownie: dwa miliony złotych 00/100), przy czym powierzchnia ocieplenia lub ocieplenia wynosić musi nie mniej niż 2 000 m2,

b) co najmniej jedną robotę polegającą na dostawie, montażu i uruchomieniu kotłowni gazowej, olejowej lub gazowo-olejowej o wydajności min. 2 MW i temperaturze czynnika grzewczego 150oC wraz z modernizacją instalacji c.o. o wartości zamówienia co najmniej 2 000 000,00 PLN brutto (słownie: dwa miliony złotych 00/100).
   Zamawiający dopuszcza przy wykazywaniu przez Wykonawcę spełnienia warunku posiadania niezbędnej   

   wiedzy i doświadczenia łączenia wymienionych w pkt a) i b) robót, z zastrzeżeniem spełnienia określonych 

   dla nich powyżej warunków kwotowych (w takim przypadku każdy rodzaj robót w ramach jednego 

   zamówienia należy wykazać na kwotę co najmniej 2 mln PLN).
     Celem potwierdzenia spełnienia powyższego warunku Wykonawca musi dostarczyć wykaz robót jak wyżej, 

     sporządzony w układzie tabelarycznym, w kolumnach tabeli należy wyszczególnić następujące informacje:

      -  miejsce wykonania,

      -  nazwa i adres podmiotu na zlecenie którego wykonywane były roboty,

    - rodzaj wykonywanych robót ( w tym m.in. informację o powierzchni docieplenia lub ocieplenia – dot. pkt 

      a) oraz informację o wydajności i temperaturze czynnika grzewczego  -  dot. pkt b),

-  data rozpoczęcia i zakończenia (data odbioru robót),

      -  wartość robót wyrażoną jako kwota brutto w złotych polskich.

     Wykonawca do wykazu musi dołączyć dokumenty potwierdzające, że roboty zostały wykonane zgodnie z 

      zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone (dokumentami takimi mogą być: referencje lub 

      rekomendacje odbiorców robót lub protokoły odbiorów potwierdzające wykonanie robót zgodnie ze sztuką 

      budowlaną).
7) Wykonawca spełni warunek dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, jeżeli przedstawi wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, tj. dysponuje:

a) co najmniej jedną osobę posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, mającą co najmniej 5-letnie  doświadczenie zawodowe jako kierownik budowy, która uczestniczyła jako kierownik budowy w ostatnich 3 latach poprzedzających termin do składania ofert w niniejszym postępowaniu w co najmniej jednym zamówieniu na roboty termomodernizacyjne obejmujące ocieplenie ścian zewnętrznych,

b) co najmniej jedną osobę posiadającą uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych mającą co najmniej 3-letnie doświadczenie zawodowe w kierowaniu robotami budowlanymi w przedmiotowej specjalności, która uczestniczyła w ostatnich 3 latach poprzedzających termin do składania ofert w niniejszym postępowaniu w co najmniej jednym zamówieniu obejmującym roboty instalacyjne prowadzone w ramach zamówienia na montaż i uruchomienie kotłowni gazowej, olejowej lub gazowo-olejowej o wydajności min. 2 MW jako kierownik robót instalacyjnych, 

c) co najmniej jedną osobę posiadającą uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci instalacji i urządzeń elektrycznych i energetycznych, posiadającą co najmniej 3-letnie doświadczenie zawodowe jako kierownik robót elektrycznych.

      Osoby wskazane w pkt a – c do kierowania poszczególnymi robotami nie mogą łączyć funkcji (wykonawca 

      jest zobowiązany do każdego z wyżej wymienionych punktów wskazać inną osobę).

      Wykaz osób winien zawierać następujące informacje: 

      -  nazwisko i imię, 

      -  posiadane kwalifikacje,

      -  doświadczenie i wykształcenie (potwierdzające wymagania Zamawiającego określone w pkt a-c),

      -  zakres wykonywanych czynności, 

      -  informacja o podstawie do dysponowania tymi osobami.

      8)   Wykonawca spełni warunek dotyczący sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie 
             zamówienia, jeżeli załączy do oferty:

a) opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia (działalność gospodarcza obejmująca działalność polegającą na wykonywaniu robót budowlanych) o sumie gwarancyjnej nie niższej niż 2 000 000,00 PLN (słownie: dwa miliony złotych 00/100),
b) sprawozdanie finansowe, a jeżeli podlega ono badaniu przez biegłego rewidenta zgodnie z przepisami o rachunkowości również z opinią odpowiednio o badanym sprawozdaniu, a w 
      przypadku wykonawców niezobowiązanych do sporządzania sprawozdania finansowego inny 
      dokument określający obroty za okres nie dłuższy niż ostatnie 3 lata obrotowe, a jeżeli okres 
      prowadzenia działalności jest krótszy – za ten okres. Wykonawca zobowiązany jest wykazać 
      średnie roczne przychody netto ze sprzedaży w wysokości nie mniejszej niż 11.000.000,00 PLN 
      (słownie: jedenaście milionów złotych 00/100).
Ad. 6 - 8)

          Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do 

     wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru 

     prawnego łączących go z nimi stosunków. W takiej sytuacji Wykonawca zobowiązany jest udowodnić 

     Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności 

     przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji 

     niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.

    W przypadku, gdy podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia Wykonawca zobowiązany 

    jest do załączenia do oferty w odniesieniu do tych podmiotów: dokumentów wymienionych w I.2-4 oraz 

    oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia.  

         Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnienie warunku z pkt I.8, polega na zdolnościach finansowych innych 

    podmiotów, wymaga się przedłożenia informacji, o której mowa w §1, ust. 1 pkt 9 rozporządzenia z dnia 

    30 grudnia 2009r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz 

    form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz.U. z 2009r. Nr 226, poz. 1817).

Wyżej wymienione dokumenty winny zostać przedstawione w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę, opatrzone datą i podpisem osób upoważnionych do występowania w imieniu Wykonawcy. W przypadku składania elektronicznych dokumentów powinny być one opatrzone przez 

Wykonawcę bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

II. Ponadto Wykonawcy zobowiązani są do załączenia do oferty następujących dokumentów (brak któregokolwiek z poniższych dokumentów lub jego nieprawdziwość spowoduje odrzucenie oferty):

1. wypełnione i podpisane Formularze Ofertowe – druk w załączeniu,

2. Kosztorysy Ofertowe,

3. oświadczenie Wykonawcy, że m.in. zapoznał się z treścią niniejszej specyfikacji oraz załączonym projektem umowy i akceptuje określone w nich warunki – druk w załączeniu,

4. dowód wniesienia wadium (w przypadku wnoszenia wadium w formie niepieniężnej - kopie dokumentu należy wpiąć do oferty, a oryginał w osobnej „koszulce” dołączyć do oferty; w przypadku dokonania przelewu – ksero dowodu przelewu),

5. pełnomocnictwo do podpisania oferty – w przypadku gdy ofertę podpisuje osoba nie wymieniona w KRS (Dział 2) lub zaświadczeniu o wpisie do działalności gospodarczej do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy,

6. oświadczenie Wykonawcy wskazujące, która część zamówienia zostanie powierzona Podwykonawcom – zgodnie z zapisami pkt „Q” SIWZ,

7. dokument ustanawiający pełnomocnika w przypadku składania oferty wspólnej (art. 23 ustawy). 

      Wyżej wymienione dokumenty winny zostać przedstawione w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę opatrzone datą i podpisem osób upoważnionych do występowania w imieniu Wykonawcy. W przypadku składania elektronicznych dokumentów powinny być one opatrzone przez Wykonawcę bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

Wyżej wymienione dokumenty należy ułożyć według kolejności przedstawionej w Wykazie Dokumentów Wymaganych od Wykonawców stanowiącym załącznik do niniejszej SIWZ.

III.  Informacja dotycząca składania ofert przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 

              zamówienia (art. 23 ustawy).

1) W przypadku, gdy Wykonawcy występują (składają ofertę) wspólnie muszą ustanowić pełnomocnika (lidera) do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia publicznego albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. W tym celu należy załączyć do oferty stosowne pełnomocnictwo bądź umowę, z której wynikać będzie takie pełnomocnictwo. Z treści pełnomocnictwa lub umowy musi dokładnie wynikać zakres umocowania.

2) W przypadku, gdy Wykonawcy występują wspólnie każdy z nich musi złożyć dokumenty i oświadczenia, o których mowa w pkt D.I.1-5, za wyjątkiem oświadczenia o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, które składa co najmniej jeden z tych Wykonawców albo wszyscy ci Wykonawcy wspólnie. Dokumenty, o których mowa w pkt D.I. 6 i 7 Wykonawcy mogą złożyć wspólnie. W przypadku warunku określonego w pkt D.I.8 dokument winien złożyć przynajmniej jeden z konsorcjantów. Dokumenty
      wymagające potwierdzenia „za zgodność z oryginałem” oraz oświadczenie o braku podstaw do 

       wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy podpisuje Wykonawca, którego dokument dotyczy. 

       Zapisy niniejszego pkt dotyczą również spółki cywilnej.

3) W przypadku, gdy Wykonawcy występują wspólnie wystarczającym jest, aby dokumenty i oświadczenia, o których mowa w pkt D.II. zostały złożone jako jeden dokument podpisany przez pełnomocnika.

4) Wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą wyłącznie z pełnomocnikiem (liderem).

5) Przy składaniu wszelkich dokumentów, w których widnieje słowo „Wykonawca”, w miejscu np. „nazwa i adres Wykonawcy” należy wpisać pełne dane dotyczące konsorcjum (skład konsorcjum), a nie pełnomocnika konsorcjum.

E. Kryteria wyboru oferty

Cena brutto - ocenie podlegać będzie wartość brutto zaproponowana przez Wykonawcę w Formularzu Ofertowym. 

F. Znaczenie poszczególnych kryteriów wyboru oferty (wagi dla wyliczeń punktowych):

  Za najkorzystniejszą uznana zostanie oferta z najniższą ceną. 

G. Sposób przygotowania oferty i tryb jej złożenia

1. Każdy Wykonawca może złożyć w niniejszym postępowaniu tylko jedną ofertę. 

2. Oferta powinna być przygotowana zgodnie z wymogami zawartymi w niniejszej specyfikacji i odpowiadać jej treści. Wszystkie formularze załączone do niniejszej SIWZ stanowią jej integralną część i należy je wypełnić ściśle według wskazówek.

3. Kosztorys Ofertowy należy sporządzić na podstawie przedmiaru robót oraz opisu przedmiotu zamówienia.

4. Oferta musi być sporządzona w języku polskim, w formie zapewniającej pełną czytelność jej treści.

5. Oferta oraz wszystkie wymagane załączniki wymagają podpisu osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy, zgodnie z wymaganiami ustawowymi.

6. Poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone datą i podpisem osoby podpisującej ofertę.

7. Kartki oferty należy ponumerować kolejno i trwale spiąć.

8. Oferta powinna zawierać spis treści.
9. Na stronie tytułowej należy umieścić oznakowanie „Oferta – Termomodernizacja – III etap wraz z modernizacją kotłowni” oraz informacje identyfikujące Wykonawcę, w tym pełną nazwę firmy, adres, telefon, faks, e-mail oraz dane osoby kontaktowej. 

10. W przypadku, gdyby oferta zawierała informacje, stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, Wykonawca winien w sposób niebudzący wątpliwości zastrzec, które spośród zawartych w ofercie informacji stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa i odpowiednio je oznaczyć.

Dokumenty składające się na ofertę należy doręczyć Zamawiającemu w zamkniętej kopercie. Koperta winna zawierać nazwę Wykonawcy, być opieczętowana w sposób uniemożliwiający jej otwarcie bez uszkodzenia pieczątek oraz oznakowana w następujący sposób:

 „PRZETARG NIEOGRANICZONY –  TERMOMODERNIZACJA – II ETAP WRAZ Z MODERNIZACJĄ KOTŁOWNI”

„NIE OTWIERAĆ PRZED TERMINEM OTWARCIA OFERT"

W przypadku, gdy Wykonawca korzysta z usług „poczty kurierskiej” oferta nie powinna znajdować się bezpośrednio w opakowaniu (kopercie) dostarczonym przez „pocztę kurierską”, lecz być zamknięta jeszcze w kopercie spełniającej powyższe wymagania.

11.  Wycofanie lub zmiana złożonej oferty

Jeśli Wykonawca korzystając z uprawnień zawartych w art. 84 ust. 1 ustawy zdecyduje się, przed upływem terminu do składania ofert, na zmianę lub wycofanie uprzednio złożonej oferty, to należy dokonać tego w następującej formie: 

 1) W przypadku wycofania 

Oświadczenie o wycofaniu oferty winno być podpisane w obowiązującym trybie przez osoby upoważnione do występowania w imieniu Wykonawcy (najlepiej te, które podpisały złożoną ofertę). 

Oświadczenie winno być złożone zamawiającemu w kopercie oznaczonej jak w przypadku oferty z dodatkowym widocznym napisem "Wycofanie oferty".

 2) W przypadku zmiany oferty 

Zmiana oferty (jej części) może nastąpić wyłącznie przez pisemne oświadczenie osób upoważnionych do występowania w imieniu Wykonawcy (najlepiej tych, które podpisały złożoną ofertę) o zakresie i przedmiocie zmiany. Zmiana taka powinna nastąpić poprzez jednoznaczne i niepowodujące wątpliwości Zamawiającego, wycofanie tej części oferty, w której Wykonawca dokonuje zmiany i przesłanie nowej treści w kopercie oznaczonej, jak w przypadku oferty z dodatkowym widocznym napisem: "Zmiana oferty".

Inne formy zwrócenia się o zmianę lub wycofanie oferty (drogą telefoniczną, faxem, osobiście przez przedstawicieli Wykonawcy lub pisemnie, lecz w formie niespełniającej powyższych wymogów i inne) - nie będą skuteczne.

H. Termin, do którego Wykonawca będzie związany ofertą

1.   Ustala się termin związania Wykonawcy złożoną przez niego ofertą na okres 30 dni. 

2.   Wykonawca samodzielnie lub na wniosek zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z 

      tym że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą,
      zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie 

      dłuższy jednak niż 60 dni.

3. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

I. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert

     Miejsce i termin składania ofert:

     Miejsce złożenia – bezwzględnie Kancelaria Zamawiającego w godz. 700-1435.

     Termin złożenia – do godz. 900 dnia 25 czerwca 2012r.

     Oferty, które wpłyną po tym terminie nie będą rozpatrywane i zostaną niezwłocznie  zwrócone bez 

     otwierania .

      Miejsce i termin otwarcia ofert:

      Miejsce otwarcia – sala konferencyjna Zamawiającego (obok Sekretariatu).

      Termin otwarcia – godz. 0930 dnia 25 czerwca 2012r.

J. Sposób udzielania wyjaśnień dotyczących SIWZ oraz osoby upoważnione do kontaktowania się w imieniu Zamawiającego z Wykonawcami.

1. Wykonawca może zwrócić się na piśmie do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na dwa dni przed upływem terminu otwarcia ofert, pod warunkiem, że wniosek wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu do składania ofert. Zapytania złożone drogą faksową muszą zostać niezwłocznie potwierdzone na piśmie (złożonym osobiście, przesłanym pocztą lub dostarczonym przez kuriera). Z pismem przesłanym do Zamawiającego drogą faxową lub e-mailową po godzinie 14:35 Zamawiający może zapoznać się następnego dnia roboczego. Treść wyjaśnień (odpowiedzi) przekazana zostanie wszystkim wykonawcom, którym doręczono SIWZ, bez ujawniania źródła zapytania.

2. Zamawiający dopuszcza przekazywanie oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji drogą faksową oraz drogą elektroniczną wraz z niezwłocznym potwierdzeniem ich na piśmie (drogą pocztową).

3. Nie przewiduje się zwoływania zebrania Wykonawców dla wyjaśnienia wątpliwości dotyczących SIWZ.

4. Do kontaktowania się z Wykonawcami upoważnieni są: 

· odnośnie przedmiotu zamówienia: p.o. Z-cy Dyrektora ds. Eksploatacyjno-Technicznych – inż. Andrzej Jeżyk, tel. 62 765 13 42 oraz Starszy Specjalista ds. Remontowo-Eksploatacyjnych – mgr inż. Anna Tomaszewska, tel. 62 765 16 71. 

· odnośnie procedury / przebiegu postępowania: Kierownik Działu Zamówień Publicznych – mgr Mariusz Pawlaczyk tel. 62 765 13 97, Starszy Specjalista ds. Zamówień Publicznych – mgr Hanna Dudek tel. 62 765 14 51, fax 62 757 13 23.

K. Wymagania dotyczące wadium

1.   Warunkiem udziału w postępowaniu jest wniesienie wadium w wysokości 200 000,00 PLN (słownie: 

        dwieście tysięcy złotych 00/100).         

       Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert określonym w punkcie I niniejszej SIWZ –  

       dotyczy również wadium składanego w formie pieniężnej. 

       Formę wniesienia wadium wybiera Wykonawca spośród przewidzianych w art. 45, ust. 6 ustawy Pzp.
       Wadium wnoszone w formie pieniężnej należy wnieść przelewem na konto:

       Kredyt Bank S.A. O/Kalisz 90 1500 1432 1214 3004 7163 0000 z dopiskiem „Wadium w przetargu na 

       termomodernizację obiektów Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kaliszu - III etap. 

       Termomodernizacja budynku techniczno-gospodarczego wraz z modernizacją kotłowni”.

Za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej zostanie przyjęty termin uznania rachunku 

Zamawiającego.

W przypadku wnoszenia wadium w innych formach niż pieniężna oryginał dowodu ich wniesienia należy 

załączyć do oferty w osobnej koszulce lub zdeponować w kasie Zamawiającego w godz. 700 - 1430. 

Kserokopie dowodu wniesienia wadium, np. dowód przelania pieniędzy na konto Zamawiającego czy 

gwarancję bankową należy wpiąć trwale do oferty.

W przypadku wnoszenia wadium w formie gwarancji lub poręczenia przez wykonawców wspólnie 

ubiegających się o udzielenie zamówienia konieczne jest wymienienie w ich treści wszystkich 

wykonawców w sytuacji, gdy składają oni jeden wspólny dokument.

3.   Zamawiający zwróci wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej 

      lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako 

      najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem pkt. 7.

4.  Zamawiający zwróci wadium Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza 

     niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia 

     należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienie żądano.

5.  Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium , na wniosek wykonawcy, który wycofa ofertę przed upływem 

     terminu składania ofert.

6.  Jeżeli Wykonawca wniesie wadium w pieniądzu, Zamawiający zwróci je wraz z odsetkami wynikającymi z 

     umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia 

     rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez

     Wykonawcę. 

7.  Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o 

      którym mowa w art. 26, ust. 3 ustawy, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25, 

      ust. 1 ustawy, lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego 

      stronie. 

8.  Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana: 

    a)   odmówi podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, 

    b)   nie wniesie wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy,

    c)   zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po 

   stronie Wykonawcy.


L. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

Przed podpisaniem umowy, Wykonawca, którego oferta została wybrana musi wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy (zwane dalej „zabezpieczeniem”) w wysokości 2 % ceny ofertowej brutto (po zaokrągleniu do pełnych dziesiątek złotych).

Formę wniesienia zabezpieczenia Wykonawca wybiera spośród przewidzianych w art. 148 ust. 1 ustawy. Jednocześnie informujemy, że nie dopuszczamy wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy: w formie weksla z poręczeniem wekslowym banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej; przez ustanowienie zastawu na papierach wartościowych emitowanych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego; przez ustanowienie zastawu rejestrowego na zasadach określonych w przepisach o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów. 

Za datę wniesienia zabezpieczenia w formie pieniężnej przyjmuje się datę uznania podanego w części K SIWZ rachunku Zamawiającego.

Za datę wniesienia zabezpieczenia w formie niepieniężnej uważa się datę złożenia stosownego ważnego, dokumentu u Zamawiającego.

W przypadku złożenia zabezpieczenia w formie gwarancji i poręczeń, powinny one być wystawione na okres obejmujący wykonanie zamówienia oraz okres rękojmi.

Kwota odpowiadająca 80% zabezpieczenia zarówno w formie pieniężnej jak i w formach niepieniężnych – gwarantująca zgodne z umową wykonanie robót zostanie zwrócona lub zwolniona w ciągu 30 dni od dnia odbioru robót i uznania ich przez Zamawiającego za należycie wykonane. 
Kwota odpowiadająca 20% zabezpieczenia zarówno w formie pieniężnej jak i w formach niepieniężnych przeznaczona na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady, zostanie zwrócona w ciągu 15 dni po upływie okresu rękojmi za wady.

 Zabezpieczenie w formach nie pieniężnych należy wnieść w częściach umożliwiających zwrot w wysokości 80% kwoty całości zabezpieczenia.

Ł.  Informacje dotyczące udzielenia zaliczek

Zamawiający udzieli Wykonawcy zaliczki na poczet wykonania zamówienia zgodnie z art. 151a ustawy.

Zaliczka zostanie udzielona w wysokości 1 000 000,00 PLN (słownie: jeden milion złotych 00/100) 

w terminie do dnia 31 sierpnia 2012r.

M. Tryb otwarcia i oceny ofert

Otwarcia, badania i oceny ofert dokona Komisja Przetargowa powołana zarządzeniem Dyrektora Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. Ludwika Perzyny w Kaliszu.

Otwarcie ofert

Otwarcie ofert jest jawne i odbywa się według zasad przewidzianych w art. 86 ustawy.

W pierwszej kolejności otwarte zostaną koperty z napisem „Wycofane”. Koperty z ofertami, których wycofanie będzie dotyczyć, nie zostaną otwarte. W ostatniej kolejności zostaną otwarte koperty z napisem „Zmiana”.

Badanie i ocena ofert

Badanie i ocena złożonych ofert polegać będzie najpierw na ustaleniu, zgodnie z poniższymi punktami I i II, czy złożona oferta może być oceniana według kryteriów wyboru najkorzystniejszej oferty, a następnie na wyborze najkorzystniejszej oferty zgodnie z kryteriami oceny ofert zawartymi w punkcie E i F niniejszej SIWZ i według zasad określonych w punkcie III.

I. Na tym etapie nastąpi badanie ofert pod względem ich zgodności z wymaganiami formalnymi określonymi w 

   SIWZ, odnośnie: 

· zachowania terminu złożenia oferty,

· kompletności oferty pod względem wymaganych dokumentów i oświadczeń,

· zachowania formy pisemnej przy sporządzaniu oferty oraz wymogów odnośnie sposobu przygotowania oferty przewidzianych w punkcie G niniejszej SIWZ (np. podpisy osób upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy itp.).

II. Na tym etapie nastąpi badanie ofert pod względem: spełniania przez Wykonawców warunków ubiegania się o udzielenie zamówienia określonych w art. 22 ust. 1 oraz braku podstaw do wykluczenia Wykonawców na podstawie art. 24 ust. 1  ustawy na podstawie złożonych dokumentów. Zamawiającemu przysługuje merytoryczna ocena treści złożonych dokumentów (ich prawdziwość i wiarygodność). 

III. W wyniku oceny nieodrzuconych ofert za najkorzystniejszą uznana zostanie oferta z najniższą ceną. 

IV.  Opis sposobu obliczenia ceny oferty:

       1. Zgodnie z art. 2 pkt 1 ustawy przez cenę należy rozumieć cenę w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy 

           z dnia 05 lipca 2001r. o cenach (Dz.U. z 2001r. Nr 97, poz. 1050 z późn. zm.). Zgodnie z ustawą o 

          cenach przez cenę należy rozumieć wartość wyrażoną w jednostkach pieniężnych, którą Zamawiający 

          jest zobowiązany zapłacić Wykonawcy za towar lub usługę; w cenie uwzględnia się podatek od 

          towarów i usług oraz podatek akcyzowy, jeżeli na podstawie odrębnych przepisów sprzedaż towaru 

          (usługi) podlega obciążeniu podatkiem od towarów i usług oraz podatkiem akcyzowym.
      2. W zaoferowanej cenie realizacji zamówienia muszą być zawarte wszelkie podatki, cła i inne 

          zobowiązania podatkowe wynikające ze stosowanych ustaw. 

      3. Cena oferty ma być podana jednoznacznie. Wykonawca w cenie oferty jest zobowiązany zawrzeć 

          wszelkie upusty i rabaty, jakie zamierza udzielić Zamawiającemu, o ile nie są one czynem nieuczciwej 

          konkurencji w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji   

          (Dz.U. z 1993r. Nr 153, poz. 1503 z późn. zm.).
      4. W formularzu zgodnym co do treści z „Formularzem Ofertowym” stanowiącym załącznik do SIWZ 

           należy podać cenę. Ceny w ofercie podaje się wyłącznie w PLN. Ceny oblicza się dokładnością do 

           dwóch miejsc po przecinku.

      5.  Przy obliczaniu wartości brutto (cena oferty) należy stosować zasadę obliczania wartości sprzedaży 

            brutto zgodnie ze wzorem: cena jedn. X ilość = wartość netto + podatek VAT = wartość brutto. Jeżeli 

            występuje więcej niż jedna pozycja asortymentowa należy zsumować odpowiednio wartości w 

            kolumnach.

       6.  Zamawiający informuje, że cena za wykonanie zamówienia jest ceną ryczałtową.

            W przypadku robót budowlanych (jeżeli przedmiot zamówienia zawiera przedmiar robót) – cenę oferty 

            należy obliczyć metodą kalkulacji uproszczonej przy zachowaniu następujących założeń:

a) zakres robót, który jest podstawą do określenia ceny, musi być zgodny z zakresami robót określonymi w przedmiarach robót wyszczególnionymi w załącznikach do SIWZ (Zamawiający dopuszcza dokładność obmiaru robót do 0,1 danej jednostki),

b) cena musi zawierać wszystkie koszty związane z realizacją zadania wynikające wprost z przedmiaru robót, jak również koszty wszelkich robót przygotowawczych, porządkowych, projektu organizacji placu budowy wraz z jego późniejszą likwidacją, koszty utrzymania zaplecza budowy, obsługi geodezyjnej (jeżeli będzie wymagana), koszty związane z odbiorami wykonanych robót, wykonania dokumentacji powykonawczej oraz inne koszty wynikające z zakresu robót i umowy, której projekt stanowi załącznik do niniejszej SIWZ,

c) nie dopuszcza się stosowania upustów zarówno do wyliczonej ceny jednostkowej, jak również do ogólnej ceny oferty,

d) dopuszcza się zmiany przedstawionych w przedmiarach robót norm nakładów rzeczowych pod warunkiem, że zakres czynności do wykonania dla poszczególnych cen jednostkowych będzie nie mniejszy niż wynikający w przedstawionych przedmiarach robót norm nakładów rzeczowych.

         e)    Wykonawca musi przewidzieć wszelkie okoliczności, które mogą wpłynąć na cenę oferty, dlatego 

                wymagane jest od Wykonawców szczególne sprawdzenie dokumentacji projektowej, zestawienia 

                orientacyjnego robót oraz dokonanie wizji lokalnej w terminach uzgodnionych z Zamawiającym.

        7.   Podana w ofercie cena będzie niezmienna przez cały okres realizacji zamówienia.

V. Jeżeli Zamawiający nie będzie mógł wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej 

     ofert przedstawiają taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert 

     wybierze ofertę z niższą ceną. 

      Jeżeli w postępowaniu, w którym jedynym kryterium oceny ofert jest cena, Zamawiający nie będzie 

      mógł dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej 

      samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w określonym 

      terminie ofert dodatkowych. Oferty dodatkowe nie mogą zawierać cen wyższych niż zaoferowane w 

      złożonych ofertach. 

      W przypadku złożenia ofert dodatkowych o takiej samej cenie Zamawiający unieważni postępowanie o 

      udzielenie zamówienia.  

 VI.  W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców    wyjaśnień dotyczących treści

        złożonych ofert. Niedopuszczalne jest dokonywanie jakiejkolwiek zmiany w treści złożonych ofert, z 

      zastrzeżeniem pkt VII.

VII. Zamawiający poprawia w złożonych ofertach:

1) oczywiste omyłki pisarskie,

2) oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek,

3) inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty

· niezwłocznie zawiadomi o powyższym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona. 

N. Środki ochrony prawnej przysługujące Wykonawcy w toku postępowania

1.   Wykonawcom, których interes w uzyskaniu zamówienia doznał lub może doznać uszczerbku w 

      wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy przysługują środki ochrony prawnej 
      przewidziane w Dziale VI ustawy „Środki ochrony prawnej”. 

2.   Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować Zamawiającego o 

       niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez niego lub zaniechaniu czynności, do której jest 

       on zobowiązany na podstawie ustawy, na które nie przysługuje odwołanie na podstawie art. 180 ust. 2 

       ustawy Prawo zamówień publicznych.

O. Ogłoszenie o wynikach postępowania

1. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta spełnia wymagania określone w ustawie i SIWZ oraz zostanie uznana za najkorzystniejszą ze względu na zaoferowanie najniższej ceny.

2. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniej oferty Zamawiający poinformuje na piśmie wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia o: 

a) wyborze najkorzystniejszej oferty, 

b) wykonawcach, których oferty zostały odrzucone,

c) wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia,

d) terminie, określonym zgodnie z art. 94, ust.1 i2 ustawy Pzp, po którego upływie umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta.

3. O unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający zawiadomi równocześnie wszystkich Wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne.

4. Informacje, o których mowa w pkt. 2 i 3, zostaną również zamieszczone na tablicy ogłoszeń Zamawiającego znajdującej się na kondygnacji III C oraz na stronie internetowej Zamawiającego.

P. Informacja o formalnościach, jakich należy dopełnić po wyborze oferty celem zawarcia umowy

1.  Po uprawomocnieniu się wyników postępowania, przed podpisaniem umowy w sprawie zamówienia 

      publicznego, Wykonawca, którego oferta została wybrana zobowiązany będzie do dostarczenia 

      Zamawiającemu:

      a)  zaświadczenia o wpisie do działalności gospodarczej - jeśli dotyczy,

      b)  w przypadku wyboru oferty Wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia wspólnie

           należy dostarczyć umowę spółki cywilnej lub umowę konsorcjum określającą co najmniej stronę 

           umowy, cel ich wspólnego działania, okres ważności umowy, zakres prac przewidzianych do 

           wykonania przez każdego z członków konsorcjum, sposób odpowiedzialności (za wykonanie umowy 

           wymaga się solidarnej odpowiedzialności Wykonawców występujących wspólnie).

2.   Po uprawomocnieniu się wyników postępowania Wykonawcy, którego oferta została wybrana 

      przesłana zostanie umowa w sprawie zamówienia publicznego celem jej podpisania. W przypadku 

      nieodesłania podpisanego egzemplarza umowy w terminie 10 dni od daty jego otrzymania 

      Zamawiający uzna to za uchylanie się od podpisania umowy. Zamawiający może wskazać również 

      inny sposób zawarcia umowy. 
Q. Podwykonawstwo - podwykonawcy

1. Zgodnie z art. 36 ust. 4 ustawy Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, której wykonanie Wykonawca powierzy podwykonawcom.

2. Brak wskazania w ofercie części zamówienia/zakresu robót, których wykonanie Wykonawca powierzy podwykonawcom skutkuje brakiem możliwości zmiany stanowiska Wykonawcy w tym zakresie przy zawieraniu umowy i jej realizacji. 

3. Zamawiający nie wskazuje wzoru dokumentu, na którym wykonawca składa oświadczenie, o którym mowa w pkt 1 Wykonawca może, zatem złożyć takie oświadczenie w dowolnym miejscu w swojej ofercie. 
       Brak podania informacji w ofercie przez Wykonawcę w zakresie podwykonawstwa uważa się za
       równoznaczne z tym, że zamówienie zostanie wykonane bez udziału podwykonawców. 

4. Za podwykonawcę uważa się każdą osobę trzecią, której wykonawca zleca realizację jakiejkolwiek części zamówienia z wyłączeniem: poddostawców i osób fizycznych zatrudnionych u wykonawcy na umowę zlecenia lub o dzieło.

R.   Informacje dotyczące projektu umowy oraz możliwości zmiany umowy, jakie  

       przewiduje Zamawiający , zgodnie z art. 144, ust. 1 ustawy Pzp.

1.  Projekt umowy stanowi załącznik do niniejszej SIWZ.

     Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone wyłącznie w walucie polskiej. 

2.  Zamawiający przewiduje możliwość zmiany postanowień przyszłej umowy w stosunku do treści 

  oferty, na podstawie której dokonany będzie wybór Wykonawcy, w sytuacji konieczności 

  wprowadzenia takiej zmiany wynikającej z okoliczności, których nie można było przewidzieć w 

            chwili zawarcia umowy, tj: dopuszcza się:

           a)  zmianę terminu realizacji przedmiotu zamówienia, gdy jest ona spowodowana działaniem siły 

                wyższej, a w szczególności: klęską żywiołową, strajkiem lub stanem wyjątkowym, koniecznością 

                wprowadzenia zmian w przedmiarze robót na etapie wykonawstwa robót z przyczyn niezależnych 

                od obu stron, następstwem działania organów administracji lub innych organów podmiotów, 

                związanych z przekroczeniem obowiązujących terminów wydawania lub odmowy wydania decyzji, 

                zezwoleń,uzgodnień;   

    b) zmianę osób wyznaczonych w § 9 ust. 2 projektu umowy do pełnienia funkcji kierownika robót 

        (przedstawionych w ofercie w  „Wykazie osób ...”) w przypadku nieprzewidzianych zdarzeń 

                 losowych, m.in. takich jak śmierć, choroba, ustanie stosunku pracy oraz w przypadku nie 

        wywiązywania się tych osób z powierzonych obowiązków, pod warunkiem, że osoby zaproponowane 

                 będą posiadały takie same kwalifikacje jak osoby wskazane w umowie.

     Określenie warunków dokonania w/wym. zmian do umowy: strona wnosząca o zmianę inicjuje zmianę 

     pisemnie podając: opis propozycji zmiany oraz uzasadnienie zmiany.

S.  Lista załączników

1. Projekt umowy.

2. Formularze Ofertowe.

3. Wzory oświadczeń.

4. Wykaz wymaganych dokumentów i kolejność ich ułożenia.

5. Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych. 

6. Przedmiary Robót.

7. Projekty.

8. Ramowy harmonogram realizacji zamówienia.

9. Ekspertyza przyrodnicza.
P R O J E K T   U M O W Y  

zawarta w dniu …………………. roku, pomiędzy: 

Wojewódzkim Szpitalem Zespolonym im. Ludwika Perzyny z siedzibą w Kaliszu przy ulicy Poznańskiej 79 - Samodzielnym Publicznym ZOZ, NIP 618-20-25-893, zarejestrowanym w Sądzie Rejonowym w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy KRS, nr KRS 0000251663, reprezentowanym przez:

-     lek. Wojciecha Grzelaka – Dyrektora,

zwanym dalej Zamawiającym

a

firmą: ................................................ z siedzibą w ....................... przy ulicy .................... reprezentowaną przez:

...........................................................................................................................

zwaną dalej Wykonawcą

Stosownie do dokonanego przez Zamawiającego na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r (Dz. U. z 2010 Nr 113 poz. 759 tekst jednolity z późn. zm.) w trybie przetargu nieograniczonego (sprawa nr 34/12) wyboru oferty Wykonawcy, strony zawarły umowę następującej treści:

§ 1

1.    Zamawiający zamawia, a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty budowlane pn.: 

      Termomodernizacja obiektów Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kaliszu - III etap. 

      Termomodernizacja budynku techniczno-gospodarczego wraz z modernizacją kotłowni.

2.   Szczegółowy zakres robót budowlanych stanowiących przedmiot niniejszej umowy określony został w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dotyczącej sprawy nr 34/12 i jej załącznikach, tj. dokumentacji projektowej, specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót, z którymi to dokumentami Wykonawca zapoznał się i akceptuje je w całości, a także w ofercie Wykonawcy wraz z kosztorysami ofertowymi zawierającymi zestawienie materiałów cenotwórczych oraz w uzgodnionym z Zamawiającym „Harmonogramie rzeczowo-finansowym budowy”. Dokumenty, o których mowa w zdaniu poprzednim stanowią załączniki do niniejszej umowy i jej integralną część.

3.  W ramach przedmiotu umowy (i w jego cenie) Wykonawca zobowiązany jest do:

      a) opracowania kompletnej dokumentacji powykonawczej w 3 egzemplarzach w formie pisemnej 

          (papierowej) oraz na płytach CD i przekazania jej Zamawiającemu na 2 dni przed terminem odbioru 

          końcowego robót budowlanych będących przedmiotem niniejszej umowy,

     b) w zakresie przedmiotu umowy dotyczącym modernizacji kotłowni:

          -  uruchomienia kotłowni pod nadzorem osoby uprawnionej,

          -  opracowania instrukcji obsługi i przeszkolenia pracowników Zamawiającego,

    -  zakończenia uruchomienia kotłów odbiorem przez UDT oraz uruchomienia kotłowni wraz z odbiorami 

       jednostek wymaganych przepisami prawa budowlanego i uzyskania pozwolenia na użytkowanie.


§ 2

1.      Wykonawca zobowiązuje się zrealizować zamówione roboty budowlane zgodnie z opisem zawartym w  niniejszej umowie oraz zgodnie z:

a)   kosztorysami ofertowymi (Załącznik nr 2 do umowy), SIWZ i jej załącznikami, warunkami technicznymi wynikającymi z obowiązujących przepisów technicznych i prawa budowlanego,

b)   wymaganiami wynikającymi z obowiązujących Polskich Norm przenoszących europejskie normy zharmonizowane, a w przypadku ich braku aktów prawnych o których mowa w art. 30 ust. 2 

                  usttawy – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 tekst jednolity z późn. z

                  zm.),

            c)  aktualnym, w czasie wykonywania przedmiotu umowy poziomem wiedzy technicznej i 

                 organizacyjnej oraz obowiązującymi na terenie RP przepisami prawa.   

2.      Przy realizacji zamówionego dzieła budowlanego Wykonawca zobowiązuje się do:

a) zapewnienia wszystkich niezbędnych materiałów i urządzeń do wykonania robót,

b) stosowania jedynie materiałów, o których mowa w pkt a, dopuszczonych do używania w budownictwie w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawdo budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 tekst jednolity z późn. zm.),

c) dostarczenia na zastosowane przy realizacji robót budowlanych będących przedmiotem niniejszej umowy materiały, wyroby budowlane i urządzenia - atestów, certyfikatów, świadectw jakości, itp.,

d) ogrodzenia i odpowiedniego oznakowania tablicami informacyjnymi i ostrzegawczymi terenu objętego zakresem wykonywania przedmiotu umowy,

e) zorganizowania zaplecza socjalno-technicznego i placu budowy wraz ze wszystkimi pracami 

                  towarzyszącymi zgodnie z obowiązującymi przepisami wraz z opracowaniem planu

                  zagospodarowania budowy uzgodnionego z Zamawiającym,

f) opracowania przed dniem przekazania placu budowy „Planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia na 

      budowie”, pełnienia nadzoru nad bezpieczeństwem i higieną pracy oraz zapewnienia ochrony

      p.poż.,

            g)   zapewnienia, w bezpieczny sposób, ciągłości ruchu drogowego na wszystkich drogach, chodnikach 

                  i parkingach zlokalizowanych wokół tereny przeznaczonego na prowadzenie robót budowlanych 

                  będących przedmiotem umowy,

            h)  utrzymania w czasie realizacji robót budowlanych porządku na terenie budowy, bieżącego usuwania 

                 zbędnych materiałów, odpadów i śmieci oraz po zakończeniu całości robót do uporządkowania 

                 terenu robót. Wykonawca musi posiadać dokumenty potwierdzające przyjęcie odpadów przez 

                 składowiska i dokonanie stosownych opłat, oraz zobowiązuje się do okazania tych dokumentów na 

                 wezwanie Zamawiającego, właściwego organu administracji lub kontroli,

            i)  w razie potrzeby dokonania rozbiórek, usunięcia materiałów z rozbiórek oraz jeżeli jest to wymagane 

                przepisami prawa dokonania ich utylizacji na własny koszt i ryzyko. Zamawiający zastrzega sobie

                prawo do dalszego wykorzystania materiałów pochodzących z rozbiórek, pozostałe niewykorzystane

                materiały wykonawca winien zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa zutylizować,

            j)  bezwględnego uzgadniania z Zamawiającym terminu i czasu wykonania prac i czynności mogących 

                w jakikolwiek sposób zakłócić normalne funkcjonowanie szpitala,

            k) wykonania przedmiotu umowy w sposób nie naruszający interesów Zamawiającego i osób trzecich, 

                 w tym m.in. do: 

             -  realizacji robót uciążliwych pod względem hałasu w dniach roboczych i wolnych od pracy w

                 godz. 8.00-20.00,

              -  realizacji robót uciążliwych „brudnych”, np.: wywóz gruzu, w dniach roboczych od godz. 8.00 do 

                 godz. 15.00,

             -  wszystkie czynności związane z pracami przy instalacjach z mediami wymagają bezwzględnego 

                zgłoszenia Zamawiającemu i uzyskania jego zgody na dopuszczenie do pracy,

       l) zapewnienia w czasie realizacji prac będących przedmiotem umowy (modernizacja kotłowni) 

          ciągłości zasilania w energię elektryczną, tj. do przyłączenia kotłowni do awaryjnego agregatu 

          elektrycznego wyposażonego w funkcję samostartu.

§ 3

1.   Zakres świadczonych przez wykonawcę robót jest taki, jak określono go w niniejszej umowie i musi 

      ponadto zawierać wszelkie elementy, które w sposób oczywisty są potrzebne do tego, aby przedmiot 

      umowy osiągnął wymagane cele, nawet jeżeli elementy takie nie są wyraźnie wyszczególnione w umowie.

2.  W przypadku wystąpienia różnic pomiędzy zakresem i ilościami robót wynikających z dokumentacji 

     projektowej, a ujętymi w przedmiarach robót, wiążące są ilości i zakres robót ujęty w dokumentacji 

     projektowej, a wykonawcy nie przysługuje dodatkowe wynagrodzenie za wykonanie tego zakresu prac.

3.  Wykonawca oświadcza, że zna i akceptuje warunki realizacji robót budowlanych będących przedmiotem

     niniejszej umowy, tj. zapoznał się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, dokumentacją 

     techniczną ,specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót oraz terenem robót i uznaje je za 

     wystarczającą podstawę do realizacji przedmiotu niniejszej umowy.

4. Wykonawca dostarczy w terminie do 7 dni od daty przekazania placu budowy „Harmonogram rzeczowo- finansowy” realizacji robót opracowany na podstawie Załącznika Nr 13 do SIWZ (Ramowy harmonogram realizacji zamówienia ) zaakceptowany przez Inspektorów Nadzoru i Zamawiającego.

5.   Wykonawca ponosi odpowiedzialność za jakość materiałów i urządzeń użytych do realizacji przedmiotu 

      umowy zgodnie z dokumentacją projektową, szczegółowymi specyfikacjami wykonania i odbioru robót 

      budowlanych i poleceniami Inspektora Nadzoru.

§4

1. Wykonawca oświadcza, że cały zakres robót wykona samodzielnie, bez udziału podwykonawców.1
1. Wykonawca oświadcza, że następujący zakres robót wykona przy pomocy podwykonawców:

a) Podwykonawca:……………………. zakres robót: ……………………………………… - ….% (udział 

    czynności zleconych podwykonawcy w całości zamówienia),
b) Podwykonawca:……………………. zakres robót: ……………………..……….……… - …..% (udział 
    czynności zleconych podwykonawcom w całości zamówienia). 1
§ 5

1.   Wykonawca oświadcza iż posiada odpowiednie umiejętności, kwalifikacje oraz doświadczenie, a także   

      dysponuje niezbędnym sprzętem, materiałami oraz wykwalifikowanym personelem niezbędnymi do 

       profesjonalnego wykonania  prac obejmujących przedmiot niniejszej umowy.

2.   Wszelki sprzęt i maszyny do wykonania robót będących przedmiotem umowy muszą być sprawne 

      technicznie i bezpieczne dla Wykonawcy oraz osób trzecich.

3.    Zamawiający zastrzega sobie prawo do kontroli dostarczanych przez Wykonawcę na budowę materiałów i 

      urządzeń przeznaczonych do realizacji przedmiotu umowy w zakresie ich zgodności z wymaganiami 

      szczegółowych specyfikacji wykonania i odbioru robót budowlanych oraz dokumentacją projektową. 

4.   W przypadku, gdy zostanie stwierdzona niezgodność właściwości przewidzianych do użycia materiałów i 

      urządzeń z wymaganiami zawartymi z dokumentach, o których mowa w ust. poprzednim niniejszego 

      paragrafu nie zostaną one przyjęte do wbudowania.

§ 6

1.   Wejście na budowę (początek realizacji umowy) nastąpi niezwłocznie po zawarciu niniejszej umowy. 

2.   Zakończenie realizacji umowy w terminie do dnia 30 kwietnia 2013r.

3.   Za dzień zakończenia wykonywania przedmiotu umowy strony ustalają dzień zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru, spisaniem protokołu odbioru robót potwierdzonym przez inspektorów nadzoru

§ 7

      1.   Zamawiający zobowiązuje się przekazać Wykonawcy teren budowy niezwłocznie po zawarciu niniejszej 

            umowy. 

2.   Zamawiający przekazując protokolarnie Wykonawcy teren budowy wskaże jego granice.

3.   Zamawiający wskaże Wykonawcy punkty poboru energii i wody. Wykonawca zobowiązany 

       będzie do założeniana na swój koszt podliczników, których stan początkowy zostanie 

       protokolarnie potwierdzony przez przedstawicieli obu stron.

4.    Wykonawca zobowiązuje się do uregulowania należności za wodę i energię elektryczną zużytą 

        przez siebie w związku z wykonywaniem robót budowlanych będących przedmiotem niniejszej 

        umowy (w tym także dla celów socjalnych osób wykonujących te roboty budowlane) według 

        stawek określonych przez dostawcę wody i energii elektrycznej.

5.    Odczyty z podliczników odbywać się będą na koniec każdego miesiąca, co zostanie 

        potwierdzone protokolarnie przez przedstawicieli obu stron, natomiast rozliczenie nastąpi po 

        zakończeniu realizacji umowy.

6.   Po przyjęciu placu budowy Wykonawca staje się odpowiedzialny za plac budowy. 

7.  Wykonawca zobowiązuje się zagospodarować teren prac i jego zaplecze, łącznie z wyposażeniem w urządzenia na swój koszt oraz strzec bezpieczeństwa mienia i osób znajdujących się na terenie prac.

8.   Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania i stosowania przepisów dotyczących ochrony mienia i budynku obowiązujących u Zamawiającego.

9.   Wykonawca zobowiązuje się umożliwić Zamawiającemu w każdym czasie wstęp na teren robót,

      przeprowadzenie jego kontroli, kontroli realizowanych robót budowlanych, stosowanych w ich toku 

      materiałów oraz innych okoliczności dotyczących bezpośredniej realizacji zamówionych robót 

      budowlanych.

10. W czasie trwania robót Wykonawca będzie utrzymywał teren robót w należytym stanie, a w szczególności będzie usuwał i właściwie składował wszelkie urządzenia pomocnicze, zbędne materiały, odpady i śmieci.

11. W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia mienia będącego w posiadaniu Zamawiającego Wykonawca zobowiązuje się do ich naprawienia i doprowadzenia do stanu poprzedniego na własny koszt.

12. Kontenery na odpady budowlane Wykonawca może ustawić we wskazanych przez Zamawiającego miejscach.
_______________
1niepotrzebne skreślić
13.  Wywóz odpadów budowlanych odbywa się na koszt Wykonawcy.
14.  Wykonawca po zakończeniu robót zobowiązany jest do uporządkowania terenu budowy i przekazania go 

        Zamawiającemu w terminie ustalonym na odbiór robót.

§ 8

1.   Zamawiający ustanawia inspektorów nadzoru inwestorskiego w osobach:

      …………………………..........…. .

2.   Inspektor nadzoru inwestorskiego reprezentuje Zamawiającego wobec Wykonawcy działając w imieniu i na rzecz Zamawiającego.

3.   Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany inspektora nadzoru inwestorskiego i zobowiązuje się do 

      niezwłocznego powiadomienia o tym Wykonawcy.

§ 9

1.   Wykonawca zobowiązany jest zapewnić kierowanie robotami objętymi niniejszą umową przez osoby

       posiadające stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane.

2.   Wykonawca ustanawia kierowników budowy w osobach:

a) branża konstrukcyjno-budowlana -  .................................................................................  .

b) branża instalacyjna -  .................................................................................  .

c) branża elektryczna - ……………………………………………………. .

3.  Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany osób wyznaczonych w ust. 2 niniejszego paragrafu do pełnienia 

     funkcji kierownika budowy (przedstawionej w ofercie w  „Wykazie osób ...”) na wniosek Wykonawcy w 

     przypadku uzasadnionej konieczności takiej zmiany (np.: w przypadku zdarzenia losowego, nie 

     wywiązywania się osoby z obowiązków wynikających z powierzonej jej funkcji).   

4. Wnosząc o zmianę Wykonawca składa pisemnie uzasadnienie zmiany oraz przedstawia propozycję aneksu 

    do umowy.

§ 10

W zakresie wzajemnego współdziałania przy realizacji zamówionego dzieła budowlanego strony zobowiązują się działać niezwłocznie, przestrzegając obowiązujących przepisów prawa.

§ 11

1.  Wykonawca ponosi odpowiedzialność wobec Zamawiającego oraz osób trzecich za szkody powstałe na 

     terenie budowy w związku z prowadzonymi robotami.

2. Wykonawca oświadcza, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej 

     działalności. Aktualna polisa ubezpieczeniowa Wykonawcy stanowi Załącznik nr 3 do umowy. W razie

     wygaśnięcia polisy Wykonawca zobowiązuje się do przedłożenia Zamawiającemu aktualnej polisy w 

     terminie 3 dni od dnia jej wygaśnięcia.

§ 12

1. Strony ustalają, że będą stosowane następujące rodzaje odbiorów:

a) odbiory częściowe – są to odbiory części robót budowlanych będących przedmiotem niniejszej umowy, które wykonane zostały w danym etapie prac wynikającym z Harmonogramu rzeczowo-finansowego,

b) odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu,

c) odbiór końcowy - po bezusterkowym zrealizowaniu całości robót budowlanych będących przedmiotu niniejszej umowy, potwierdzony protokołem odbioru robót.

2. Odbiory częściowe stwierdzane będą protokołami odbioru częściowego podpisanymi przez przedstawicieli 

    obu stron  (w tym Inspektorów Nadzoru). Protokoły odbiorów częściowych stanowić będą podstawę do 

    wystawienia faktur VAT obejmujących część wynagrodzenia za roboty budowlane objęte odbiorem 

   częściowym.

3. Protokoły odbioru częściowego, o których mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu zawierać będą w 

   szczególności:

a) wskazanie okresu, w którym wykonano roboty budowlane będące przedmiotem odbioru 

      częściowego,

b) odniesienie do niniejszej umowy, przez Strony rozumieją powołanie się na niniejszą umowę i stwierdzenie zgodności robót będących przedmiotem odbioru jej postanowieniami,

c) stopień realizacji robót budowlanych określonych w Harmonogramie rzeczowo-finansowym - 
w formie załącznika do protokołu odbioru częściowego, stanowiącego odpowiedni tabelaryczny wyciąg z Harmonogramu.

d) ocenę jakości wykonanych robót budowlanych będących przedmiotem odbioru,

e) ewentualne uwagi, w tym stwierdzone wady i termin do ich usunięcia,

f) imiona i nazwiska osób uczestniczących w odbiorze i ich podpisy

4. W przypadku wystąpienia robót zanikających lub ulegających zakryciu Wykonawca powiadomi 

    Zamawiającego o terminie odbioru tych robót w terminie najpóźniej na 2 dni robocze przed ich zakryciem, 

     pod rygorem nie dokonania ich odbioru przez Zamawiającego. Dalsze prace mogą być kontynuowane po 

     odebraniu przez Zamawiającego prac ulegających zakryciu w formie pisemnego protokołu.

5.   Po całkowitym wykonaniu zamówienia Wykonawca zgłosi Zamawiającemu gotowość do odbioru 

      końcowego robót budowlanych.

6.   Odbiór końcowy przeprowadzony zostanie przez komisję powołaną przez Zamawiającego w skład której wchodzą przedstawiciele obu Stron umowy w terminie 2 dni od dnia poinformowania Zamawiającego przez Wykonawcę o zakończeniu wszystkich robót budowlanych. Zakończenie czynności odbioru końcowego winno nastąpić najpóźniej w terminie 5 dni licząc od dnia ich rozpoczęcia.

7.  Protokół odbioru końcowego, o którym mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu zawiera w szczególności:

a) wskazanie okresu, w którym wykonano roboty budowlane będące przedmiotem odbioru końcowego,

b) odniesienie do niniejszej umowy, przez co Strony rozumieją powołanie się 
na niniejszą umowę i stwierdzenie zgodności robót będących przedmiotem odbioru z jej postanowieniami,

c) ocenę jakości wykonanych robót budowlanych będących przedmiotem odbioru,

d) ewentualne uwagi komisji, w tym stwierdzone wady i termin do ich usunięcia,

e) imiona i nazwiska osób uczestniczących w odbiorze i ich podpisy.

8.  Wykonawca jest zobowiązany do usunięcia wszystkich wad, stwierdzonych w protokołach odbioru 

      częściowego na własny koszt, w terminie określonym w protokole odbioru częściowego. Usunięcie wad 

      stwierdzone zostanie protokołem uzupełniającym. W takim przypadku terminem odbioru częściowego jest 

      data sporządzenia protokołu uzupełniającego. Postanowienia ust. 3 niniejszego paragrafu stosuje się 

      odpowiednio do protokołów uzupełniających.

9.  Zamawiający może odstąpić od odbioru końcowego, jeżeli w toku czynności odbioru zostanie stwierdzone, że przedmiot umowy nie osiągnął gotowości do odbioru z powodu nie zakończenia robót lub nie przeprowadzenia wszystkich prób, lub jeżeli w toku czynności odbioru stwierdzone zostaną wady. Odstępując od odbioru Zamawiający wyznacza Wykonawcy na piśmie stosowny termin do usunięcia wad, przeprowadzenia prób lub zakończenia robót. Fakt usunięcia wad, przeprowadzenia prób lub zakończenia robót zostanie stwierdzone protokolarnie. Po upływie wyznaczonego terminu Zamawiający wznawia czynność odbioru końcowego. 

10. W przypadku zwłoki Wykonawcy w przystąpieniu do usunięcia wad stwierdzonych podczas odbioru 

      końcowego, trwającej dłużej niż 5 dni, Zamawiający może zlecić ich usunięcie podmiotowi trzeciemu na 

      koszt Wykonawcy. 

11.  Jeżeli w toku czynności odbioru końcowego zadania zostaną stwierdzone wady nie nadających się do 

       usunięcia Zamawiający może:

a) jeżeli wady umożliwiają użytkowanie obiektu lub jego części zgodnie z jego przeznaczeniem obniżyć wynagrodzenie należne Wykonawcy w takim stosunku, w jakim wartość obiektu wolnego od wad pozostaje do wartości obiektu obliczonej z uwzględnieniem istniejących wad, 
w szczególności przy uwzględnieniu do utraconej wartości użytkowej, estetycznej i technicznej,

b) jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie obiektu lub jego części zgodnie z jego przeznaczeniem zażądać wykonania robót budowlanych będących przedmiotem niniejszej umowy po raz drugi w całości lub w części, zachowując prawo do żądania od Wykonawcy zapłaty kar umownych i odszkodowań na zasadach określonych w niniejszej umowie,

c) w przypadku nie wykonania robót budowlanych będących przedmiotem niniejszej umowy po raz drugi, w przypadku wskazanym w pkt b niniejszego ust., Zamawiający może odstąpić odstąpi od umowy z winy Wykonawcy.

§ 13

1.   Za wykonane roboty, będące przedmiotem niniejszej umowy, przysługuje Wykonawcy od Zamawiającego wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości brutto ........................... (słownie: ........................), co jest zgodne z ofertą Wykonawcy z dnia ………….., która stanowi Załącznik nr 1 do niniejszej umowy.

2.  Oferta stanowi integralną część niniejszej umowy.

3.  Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu płatne będzie w częściach uiszczanych po 

     zrealizowaniu kolejnych etapów prac  lub ich części wynikających z Harmonogramu rzeczowo-

    finansowego w wysokości odpowiadającej wartości robót budowlanych zrealizowanych w danym etapie, na 

     podstawie prawidłowo wystawionej faktury VAT, wystawionej po dokonaniu przez Inspektorów Nadzoru 

     odbioru wszystkich robót wchodzących w zakres danego etapu, potwierdzonym protokołem odbioru 

     częściowego, o którym mowa w §12 ust. 2 i 3 umowy lub w przypadku, o którym mowa w  §12 ust. 6 

      umowy – protokołem uzupełniającym, wykazującym stan zaawansowania w poszczególnych pozycjach 

     Harmonogramu rzeczowo-finansowego.

4.  Zamawiający przewiduje następujące terminy płatności za poszczególne etapy realizacji zamówienia lub ich 

     część:

    a)  do dnia 31 października 2012r. – ok. 15% wartości przedmiotu umowy pomniejszonej o kwotę w

         wysokości 330 000,00 PLN stanowiącej część udzielonej nieoprocontowanej zaliczki określonej w ust. 5

          niniejszego paragrafu,,

    b)  do dnia 30 listopada 2012r.- ok. 18% wartości przedmiotu umowy pomniejszonęj o kwotę w wysokości

         330 000,00 PLN stanowiącej część udzielonej  nioprocentowanej zaliczki  określonej w ust. 5 niniejszego

         paragrafu,

    c)  do dnia 31grudnia 2012r. - ok. 15% wartości przedmiotu umowy pomniejszonęj o kwotę w wysokośc 
         340 000,00 PLN stanowiącej część udzielonej  nioprocentowanej zaliczki  określonej w ust. 5 niniejszego

         paragrafu,

    d)  do dnia 31 stycznia 2013r.- ok.9% wartości przedmiotu umowy,

    e)  do dnia 28 lutego 2013r. - ok. 10% wartości przedmiotu umowy,

    f)  do dnia 31 marca 2013r. - ok. 10% wartości przedmiotu umowy,

    g)  do dnia 30 kwietnia 2013r, - ok 11% wartości przedmiotu umowy,

    h)  płatność końcowa realizowana po podpisaniu przez obie Strony umowy protokołu końcowego odbioru

         robót (przewidywany termin do dnia 31 maja 2012r.).

5.  Zamawiający zobowiązuje się wpłacić na rachunek bankowy Wykonawcy w terminie do dnia 31 sierpnia

     2012r. nieoprocentowaną zaliczkę w wysokości 1 000 000,00 PLN (słownie: jeden milion złotych 00/100). 

6.  Wystawienie przez Wykonawcę faktury uwarunkowane jest podpisaniem przez przedstawicieli obu stron

      umowy protokołu częściowego lub końcowego odbioru robót.

7.   Faktura wystawiana będzie w walucie polskiej i w takiej też walucie będzie zrealizowana przez 

      Zamawiającego płatność.

8.  Wykonawca zobowiązuje się do sygnowania faktury numerem umowy.

9.  Zapłata nastąpi przelewem na konto Wykonawcy w terminie 30 dni od dnia wystawienia faktury VAT na 

      podstawie obmiaru i odbioru robót przez inwestora i inspektora nadzoru. 
10. Zamawiający upoważnia Wykonawcę do wystawiania faktur VAT bez jego podpisu.

11. Ewentualna cesja wierzytelności nie może być dokonana bez uprzedniej zgody podmiotu tworzącego zgodnie z art. 54 ust. 5 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (Dz.U. z 2011r. Nr 112, poz. 654).
§ 14

1. Wykonawca, z zastrzeżeniem ust 2 niniejszego paragrafu, udziela Zamawiającemu ...........(min. 36 m-cy) gwarancji na wykonany przedmiot umowy. Termin gwarancji biegnie od daty podpisania przez strony końcowego protokołu odbioru.

2. Na wszelkie zainstalowane urządzenia okres udzielonej gwarancji równy jest okresowi gwarancji udzielonej przez producenta urządzeń.

3. Wykonawca zobowiązuje się przenieść na Zamawiającego wszelkie uprawnienia z tytułu gwarancji udzielonej przez dostawców urządzeń, wydając w tym celu Zamawiającemu właściwe dokumenty gwarancyjne, najpóźniej w chwili podpisywania protokołu końcowego odbioru przedmiotu umowy.

4. Zamawiający w razie stwierdzenia w okresie gwarancji ewentualnych wad wydanego mu dzieła budowlanego, obowiązany jest do przedłożenia ich na piśmie Wykonawcy, najpóźniej w ciągu 7 dni od dnia ich ujawnienia wraz z podaniem terminu do ich usunięcia.

5. Obowiązki wynikające z gwarancji Wykonawca powinien podjąć w ciągu ……….. (max 48 godzin) godzin i wykonać w odpowiednim terminie, stosownie do ujawnionych wad.

6. Jeżeli Wykonawca nie przystąpi do usunięcia wad lub awarii w ustalonym terminie, Zamawiający może powierzyć ich usunięcie osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy oraz bez utraty gwarancji udzielonej przez Wykonawcę.

7. Wykonanie zobowiązań z tytułu gwarancji i rękojmi należy do przedmiotu umowy.

8. Niniejsza umowa stanowi dokument gwarancyjny w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego.

 § 15

1. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy ustala się wysokości 2% kwoty określonej w § 13 ust. 1, tj. w wysokości…………………………. PLN (po zaokrągleniu do pełnych dziesiątek złotych).

2. Dowód wzniesienia zabezpieczenia określonego w ust. 1 został przedstawiony Zamawiającemu do dnia zawarcia umowy.

3. Zabezpieczenie zostanie zwrócone Wykonawcy w niżej wymienionych terminach:

a)  80% zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia odbioru robót i uznania ich przez Zamawiającego za 
     należycie wykonane,
    b)  20% zabezpieczenia w terminie 15 dni po upływie okresu rękojmi za wady.

§ 16

1.  Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

     a)  za niewykonanie przedmiotu umowy w terminie określonym w § 6 ust. 2 umowy w wysokości 0,1 % 

          wartości przedmiotu umowy określonej w § 13 ust. 1 umowy, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki

    b)  za zwłokę w realizacji obowiązków określonych w § 1 ust. 3 oraz § 3 ust. 4 umowy w wysokości 0,05% 

         wartości umowy za każdy dzień zwłoki, 

    c) za niedotrzymanie terminów o poinformowaniu Zamawiającego określonych w § 12 ust. 4 i 6 umowy w  

        wysokości 0,05% wartości umowy za każdy dzień zwłoki, 

    d) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze częściowym w wysokości 0,1% wartości robót  

        będących przedmiotem odbioru częściowego za każdy dzień zwłoki, liczonej od dnia wyznaczonego na  

        usunięcie wad,

   e)  za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym robót w wysokości 0,1% wartości 

        przedmiotu umowy określonej w §13 ust. 1 umowy za każdy dzień zwłoki, liczonej od dnia  

        wyznaczonego na usunięcie wad,

   f)  w przypadku rażącego naruszania zapisów §2 ust. 2 umowy w wysokości 0,1 % wartości przedmiotu 

       umowy określonej w § 13 ust. 1 umowy

   g) za zwłokę w usunięciu wad lub awarii stwierdzonych w okresie gwarancji w wysokości 0,1% wartości  

       umowy za każdy dzień zwłoki licząc od dnia wyznaczonego przez Zamawiającego na podstawie § 14 ust. 4 

       umowy.

2.    Kara umowna za odstąpienie przez stronę od umowy (płatna drugiej stronie umowy) w wysokości 5 % ogólnej wartości umowy – z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi druga strona.

3.   Wykonawca wyraża zgodę na potrącanie kar umownych z przysługującego mu wynagrodzenia.

4.  Zamawiający zastrzega sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego, przekraczającego wysokości kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionych kosztów związanych z usunięciem szkody.

§ 17

1.   Zamawiający może odstąpić od umowy w każdym czasie wraz z prawem do naliczenia kary umownej w wysokości 0,5 % ogólnej wartości umowy, jeżeli:

a)  Wykonawca nie dotrzymuje przesuniętego terminu realizacji wykonania robót,

b)  Wykonawca przerwał realizację robót i przerwa ta trwa dłużej niż 7 dni,

c)  Wykonawca realizuje umowę w sposób niezgodny z postanowieniami niniejszej umowy lub normami i warunkami określonymi prawem,

d)  Wykonawca nie wykonuje w ustalonym terminie zobowiązań określonych w § 14 umowy,

e)  Wykonawca wykonuje roboty z wykorzystaniem materiałów, wyrobów innych niż zawarte w jego ofercie lub niespełniających wymagań określonych przez Zamawiającego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia albo ogólnie przyjętych norm jakościowych.

2.   Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie.

3.  W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie miesiąca od powzięcia wiadomości o istotnej zmianie okoliczności, a Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania zrealizowanej części umowy. Wykonawca nie może w tym wypadku żądać od Zamawiającego zapłaty kary umownej, nie może też dochodzić odszkodowania z tytułu odstąpienia od umowy.

4.   W przypadku odstąpienia od umowy, Wykonawcę oraz Zamawiającego, obciążają następujące obowiązki:

a)   w terminie 7 dni od daty odstąpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku, według stanu na dzień odstąpienia,

b)   Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej strony, która spowodowała odstąpienie od umowy,

c)   Zamawiający dokona odbioru robót przerwanych oraz zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie za roboty, które zostały wykonane do dnia odstąpienia.

§ 18

1.   Zamawiający przewiduje możliwość zmiany postanowień niniejszej umowy w stosunku do treści 

       oferty Wykonawcy, w sytuacji konieczności wprowadzenia takiej zmiany wynikającej z okoliczności, 

       których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, tj.: dopuszcza się:

           a) zmianę terminu realizacji przedmiotu umowy, gdy jest ona spowodowana działaniem siły wyższej, a 

               w szczególności: klęską żywiołową, strajkiem lub stanem wyjątkowym, koniecznością wprowadzenia 

               zmian w przedmiarze robót na etapie wykonawstwa robót z przyczyn niezależnych od obu stron, 

       następstwem działania organów administracji lub innych organów podmiotów, związanych z 

       przekroczeniem obowiązujących terminów wydawania lub odmowy wydania decyzji, zezwoleń, 

       uzgodnień,

    b) zmianę osób wyznaczonych w § 9 ust. 2 projektu umowy do pełnienia funkcji kierownika robót 

        (przedstawionych w ofercie w  „Wykazie osób ...”) w przypadku nieprzewidzianych zdarzeń 

                 losowych, m.in. takich jak śmierć, choroba, ustanie stosunku pracy oraz w przypadku nie 

        wywiązywania się tych osób z powierzonych obowiązków, pod warunkiem, że osoby zaproponowane 

                będą posiadały takie same kwalifikacje jak osoby wskazane w umowie.

2. Strona wnosząca o zmianę inicjuje zmianę pisemnie podając: opis propozycji zmiany oraz uzasadnienie 

          zmiany.

§ 19

1.   Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnego aneksu pod rygorem nieważności i mogą zostać dokonane, o ile nie stoją w sprzeczność z regulacjami zawartymi w ustawie Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 tekst jednolity z późn. zm.).

2.   W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego, prawa budowlanego, o ile przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. nie stanowią inaczej.

3.   Ewentualne spory mogące wyniknąć z realizacji niniejszej umowy strony zobowiązują się rozwiązywać polubownie, w drodze negocjacji. W razie braku porozumienia spory będzie rozstrzygał sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego.

4.   Umowę niniejszą sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.

  

       WYKONAWCA:                                                                                           ZAMAWIAJĄCY:

   .................................................                                                               .................................................

UWAGA: 

Warunki wymagające określenia (kropki) zostaną wprowadzone do umowy na podstawie oferty, która zostanie uznana za najkorzystniejszą w niniejszym postępowaniu.

..........................................                                                                                                                            
( pieczęć Wykonawcy )                                                                        sprawa nr 34/12
FORMULARZ OFERTOWY (1)

I. Kryterium - Cena brutto zamówienia

	L.p.
	Przedmiot zamówienia

Termomodernizacja obiektów Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kaliszu – III etap. Termomodernizacja budynku techniczno-gospodarczego wraz z modernizacją kotłowni.
(wynagrodzenie ryczałtowe)
	         Wartość

     netto w PLN
	 Stawka

 podatku 

    VAT
	     Kwota

    podatku

     VAT
	         Wartość 

      brutto w PLN

	1.
	Termomodernizacja budynku techniczno-gospodarczego i budynku kotłowni
	
	
	
	
	

	2.
	Modernizacja systemu energetycznego energetycznego zakresie cieplnym:
	

	a.
	Modernizacja instalacji c.o. w kotłowni i budynku technicznym 
	
	
	
	
	

	b.
	Instalacje elektryczne i AKP i A
	
	
	
	
	

	c.
	Część technologiczno-budowlana
 i instalacyjna
	
	
	
	
	

	RAZEM:


	 
	 

      X
	 
	               *
	

	*Cena obejmuje wszelkie koszty i obciążenia związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia (tj. ceny materiałów 

   niezbędnych do wykonania roboty budowlanej, koszt ich dostawy, podatek VAT, podatki, cła, opłaty graniczne, itp.).
	
	


 

Do wyceny przyjęto nw. czynniki cenotwórcze:

stawka roboczogodziny – R ………………………………. PLN/godz

koszty pośrednie – KP (od R+S) ……………………………%

zysk – Z od (R+S+KP) ……………………………………..%

 

S – wartość pracy sprzętu

 

                                                                                                          ..................................................................................................

 / miejscowość, data/ /podpisy, pieczątki-osób upoważnionych/

..........................................

( pieczęć Wykonawcy )                                                                         sprawa nr 34/12
FORMULARZ OFERTOWY (2)

II. Okres gwarancji na wykonany przedmiot zamówienia, serwis i termin płatności. 

 

	Okres gwarancji :

	Na całkowity zakres roboty budowlanej stanowiącej przedmiot zamówienia (minimum 36 miesięcy )
	                                          wpisać


	Reakcja serwisu Wykonawcy

(max 48 godziny)
	Termin płatności

	wpisać  
	30 dni od daty wystawienia faktury VAT


 

                                                                                                          ..................................................................................................

 / miejscowość, data/ /podpisy, pieczątki-osób upoważnionych/

..........................................

( pieczęć Wykonawcy )                                                                                                                                                                                      sprawa nr 34/12 
OŚWIADCZENIE WYKONAWCY

o spełnianiu warunków określonych w art. 22 ust. 1 oraz braku podstaw do wykluczenia na podstawie 

art. 24 ust. 1  ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. 

(Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 tekst jednolity z późn. zm.)

Ja ..................................................................................................................................................

 / imię i nazwisko osoby składającej oświadczenie, stanowisko służbowe/

reprezentując i mając pełnomocnictwo do składania oświadczeń woli w imieniu

.......................................................................................................................................................

 /nazwa firmy wykonawcy/

oświadczam, że reprezentowany przeze mnie Wykonawca spełnia warunki dotyczące:

5) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,

6) posiadania wiedzy i doświadczenia,

7) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

8) sytuacji ekonomicznej i finansowej,

9) braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

.....................................................................

/ miejscowość, data/ /podpisy, pieczątki-osób      

                        upoważnionych/

sprawa nr 34/12 

..........................................
( pieczęć Wykonawcy )

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY1
w zakresie  art. 24 ust. 1 pkt 2  ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r.

 (Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 tekst jednolity z późn. zm.)

Ja ..................................................................................................................................................

         / imię i nazwisko osoby składającej oświadczenie/

prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą ………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………..

oświadczam, że w stosunku do mnie:
1)  nie otwarto likwidacji,

2)  nie ogłoszono upadłości,

3) ogłoszono upadłość, po której zawarłem układ, który:

    - został zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu,

    - nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego. 2

.....................................................................

/ miejscowość, data/ /podpisy, pieczątki-osób upoważnionych/

________________________________________

1 Oświadczenie dotyczy wykonawców - osób fizycznych
2 niepotrzebne skreślić
..........................................

( pieczęć Wykonawcy )                                                                                                                         sprawa nr 34/12
OŚWIADCZENIE WYKONAWCY

Ja ..................................................................................................................................................

 / imię i nazwisko osoby składającej oświadczenie, stanowisko służbowe/

reprezentując i mając pełnomocnictwo do składania oświadczeń woli w imieniu

.......................................................................................................................................................

 /nazwa firmy wykonawcy/

oświadczam, że:
1.   zapoznałem się z treścią SIWZ dot. przetargu nieograniczonego na „Termomodernizację 

      obiektów Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kaliszu – III etap. Termomodernizacja 
      budynku techniczno-gospodarczego wraz z modernizacją kotłowni ”  oraz z załączonym do 
       niej projektem umowy i akceptuję określone w nich warunki bez zastrzeżeń;
2.    zapoznałem się z zakresem prac objętym przedmiotem zamówienia, nie wnoszę do niego 

       zastrzeżeń i w razie wyboru mojej oferty zobowiązuję wykonać je zgodnie z opisem 

       przedstawionym w Kosztorysie Ofertowym i opisem zawartym w SIWZ za cenę podaną w 

       Formularzu Ofertowym i w terminie podanym w projekcie umowy;

3. wszystkie dane zawarte w mojej ofercie są zgodne z prawdą i aktualne w chwili składania oferty,

4. osobami upoważnionymi do reprezentowania naszej firmy przy ewentualnym podpisaniu umowy w sprawie udzielenia niniejszego zamówienia publicznego będą:

                       ▪      ……………………………

                                /imię, nazwisko, pełniona funkcja/

                              ▪      ……………………………

                                /imię, nazwisko, pełniona funkcja/

.....................................................................

/ miejscowość, data/ /podpisy, pieczątki-osób upoważnionych/

WYKAZ DOKUMENTÓW WYMAGANYCH OD WYKONAWCÓW

1. wypełnione i podpisane Formularze Ofertowe – druki w załączeniu,

2. Kosztorysy Ofertowe,

3. dowód wniesienia wadium,

4. oświadczenie Wykonawcy, że m.in. zapoznał się z treścią niniejszej specyfikacji oraz załączonym projektem umowy i akceptuje określone w nich warunki – druk w załączeniu
5. oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy oraz braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1  ustawy - druk w załączeniu,

6. aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a  w stosunku do osób fizycznych oświadczenia w zakresie art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy 

7. aktualne zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - dokument ten, winien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,

8. aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia społecznego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – dokument ten winien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,

9. wykaz wykonanych robót budowlanych wraz z dokumentami potwierdzającymi, że roboty te zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone,

10. wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia legitymujących się kwalifikacjami zawodowymi, doświadczeniem  i wykształceniem odpowiednimi do powierzonej funkcji,

11. opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej,

12. sprawozdanie finansowe albo jego części, a jeżeli  podlega ono badaniu przez biegłego rewidenta zgodnie z przepisami o rachunkowości również z opinia o badanym sprawozdaniu albo jego cęści, a w przypadku wykonawców niezobowiązanych do sporządzania sprawozdania finansowego inny dokument określający obroty,

13. pełnomocnictwo do podpisania oferty – w przypadku gdy ofertę podpisuje osoba nie wymieniona w KRS (Dział 2) lub zaświadczeniu o wpisie do działalności gospodarczej do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy,

14. dokument ustanawiający pełnomocnika w przypadku składania oferty wspólnej (art. 23 ustawy),

15. oświadczenie Wykonawcy wskazujące, która część zamówienia zostanie powierzona Podwykonawcom – zgodnie z zapisami pkt „Q” SIWZ. 

WYŻEJ WYMIENIONE DOKUMENTY NALEŻY UŁOŻYĆ 
W POWYŻSZEJ KOLEJNOŚCI

