PAGE  
26


WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY

im. Ludwika Perzyny w Kaliszu

62-800 KALISZ ul. Poznańska 79
SPECYFIKACJA

ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

dotycząca postępowania p.n.


sukcesywne dostawy sprzętu jednorazowego do zabiegów 

angiograficznych i angioplastycznych

Specyfikację zatwierdzono:

        18 kwietnia 2019 roku
SPIS TREŚCI

A. Informacje dotyczące zamawiającego oraz postępowania.

B. Przedmiot zamówienia

C. Podstawy wykluczenia i warunki udziału w postępowaniu.

D. Wykaz wymaganych dokumentów i oświadczeń

E. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty i sposób jej oceny. 

F. Forma oświadczeń i dokumentów, sposób ich przekazywania oraz sposób 
przygotowania oferty i tryb jej złożenia.

G. Komunikacja pomiędzy zamawiającym a wykonawcami w postępowaniu.

H. Termin związania ofertą.

I. Termin składania i otwarcia ofert

J. Sposób udzielania wyjaśnień dotyczących SIWZ oraz osoby upoważnione do porozumiewania się z wykonawcami

K. Wymagania dotyczące wadium

L. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy

M. Tryb otwarcia i oceny ofert

N. Środki ochrony prawnej przysługujące Wykonawcy w toku postępowania

O. Ogłoszenie o wynikach postępowania

P. Informacja o formalnościach, jakie należy dopełnić po wyborze oferty celem zawarcia umowy

Q. Podwykonawstwo - podwykonawcy

R. Informacje dotyczące projektu umowy oraz możliwości zmiany umowy, jakie przewiduje Zamawiający, zgodnie z art. 144, ust. 1 ustawy Pzp.

A. Informacje dotyczące zamawiającego oraz postępowania.
1. Zamawiającym jest: Wojewódzki Szpital Zespolony im. Ludwika Perzyny w Kaliszu

Adres: ul. Poznańska 79, 62-800 Kalisz

Godz. pracy administracji: 700 – 1435

NIP: 618-20-25-893, Regon: 300224440, KRS: 0000251663
2. Dane dotyczące komunikacji elektronicznej w sprawie zamówienia publicznego:

a) poczta elektroniczna zamawiającego e-mail: zamowienia.publiczne@szpital.kalisz.pl 

b) strona internetowa zamawiającego: https://www.szpital.kalisz.pl
c) miniPortal https://miniportal.uzp.gov.pl/
d) ePUAP  - https://epuap.gov.pl/wps/portal,   
e) dostęp do JEDZ: http://ec.europa.eu/growth/espd oraz https://espd.uzp.gov.pl/
f) identyfikator postępowania (ID) – 24d5f438-c1c4-4e3a-8190-450d7c4ec17e
3. Użyte w SIWZ terminy mają następujące znaczenie:

a) „zamawiający” – Wojewódzki Szpital Zespolony im. Ludwika Perzyny w Kaliszu,
b) „wykonawca” – osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która ubiega się o udzielenie niniejszego zamówienia, złoży ofertę albo zawrze z Zamawiającym umowę w sprawie niniejszego zamówienia publicznego,
c) „SIWZ”, „specyfikacja” – niniejsza Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia,

d) „ustawa” – ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 t.j. z późn. zm.)
e) "jednolity dokument" - jednolity europejski dokument zamówienia.

4. Postępowanie, którego dotyczy niniejsza Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia dotyczy zamówienia publicznego i oznaczone jest znakiem 26/19.  Wykonawcy w korespondencji z zamawiającym powinni powoływać się na ten znak
5. Postępowanie zostanie przeprowadzone na podstawie ustawy i przepisów wykonawczych wydanych na jej podstawie oraz niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego.
6. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27   kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w   sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o   ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, zamawiający informuje, że: 

a) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wojewódzki Szpital Zespolony im. Ludwika Perzyny w Kaliszu, tel. 62 765 13 56;

b) inspektorem ochrony danych osobowych jest Pan Paweł Gawroński - Kierownik Działu Organizacyjnego, tel. 62 765 13 78;

c) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na „Sukcesywne dostawy sprzętu jednorazowego do zabiegów angiograficznych i angioplastycznych” prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego;

d) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 t.j. z późn. zm.), dalej „ustawa Pzp”;  

e) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp. przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
f) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp., związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;  
g) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

h) posiada Pani/Pan:

· na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących,
· na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych*,
· na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania 
· danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO**,
· prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
i) nie przysługuje Pani/Panu:

· w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych,

· prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO,

· na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż               podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO. 

7. Zamówienie dotyczy/nie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej. Nazwa projektu lub programu: 

........................................................................................................................................................................
8. Zamawiający nie zastrzega, aby o udzielenie zamówienia mogły ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych.
9. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych.

10. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

11. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

12. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówienia publicznego w dynamicznym systemie zakupów.

13. Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

14. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 i 7.

15. Zamawiający nie przeprowadził przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia dialogu technicznego.

16. Postępowanie prowadzone jest z zastosowaniem procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy, tj. zamawiający najpierw dokona oceny ofert a następnie zbada czy wykonawca, którego oferta zostanie oceniona jako najkorzystniejsza nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.
* Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania
   o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z
   ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.
** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do
      przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony
      praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii
     Europejskiej lub państwa członkowskiego.
B. Przedmiot zamówienia
1. Przedmiotem zamówienia jest: robota budowlana/usługa/dostawa pn. sukcesywne dostawy sprzętu jednorazowego do zabiegów angiograficznych i angioplastycznych.
2. Całkowita wartość zamówienia przekracza kwotę/y wartości zamówienia określoną/ej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp a dotyczącej roboty budowlanej/usługi/dostawy.

3. Okres, w którym realizowane będzie zamówienie: 

a) Realizacja zamówienia następować będzie przez okres 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy z Wykonawcą wyłonionym w wyniku rozstrzygnięcia postępowania o zamówienie publiczne

b) okres w dniach ..................

c) data rozpoczęcia  ..............

d) data zakończenia .............. roku.

e) inne informacje/odmienny okres realizacji zamówienia ...............................................................
4. Główny kod CPV: wyroby do angioplastyki – 33111730-7;
5. Dodatkowe kody CPV: wyroby do angiografii – 33111710-1, CPV: opatrunki – 33141110-4)
6. Zamawiający informuje, iż ilekroć w SIWZ i jej załącznikach przedmiot zamówienia jest opisany:

a) ze wskazaniem znaków towarowych, nazw własnych, patentów lub pochodzenia źródła lub szczególnego procesu, to przyjmuje się, że wskazaniom takim towarzyszą wyrazy „lub równoważny”. Oznacza to, że dopuszcza się zaoferowanie wyrobów nie gorszych niż opisywanych, tj. spełniających wymagania techniczne, funkcjonalne i jakościowe, co najmniej takie jak wskazane w dokumentacji przetargowej. 
b) poprzez odniesienie się do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych, to przyjmuje się, że dopuszcza się rozwiązania równoważne opisywanym, a odniesieniu takiemu towarzyszą wyrazy „lub równoważne”.
7. Załącznikami do SIWZ są następujące dokumenty:
a) oświadczenie w celu wstępnego potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia oraz oświadczenie w celu wstępnego potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu - w formie wypełnionego jednolitego dokumentu JEDZ;  dostępność dokumentu określona została w pkt. F.21, 
b) formularz ofertowy - załącznik nr 1,

c) formularz cenowy – załącznik nr 2,

d) projekt/projekty umowy - załącznik nr 3,

8. Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiot zamówienia składa się z 20 niepodzielnych zadań:
	Zadanie nr 1
	Cewniki diagnostyczne  

	Zadanie nr 2
	Zamykacze naczyniowe  

	Zadanie nr 3
	Drobny sprzęt  

	Zadanie nr 4
	Zestawy do dostępu promieniowego, mikrocewniki oraz prowadniki hydrofilne 

	Zadanie nr 5
	Jałowe zestawy jednorazowych fartuchów, chust i serwet, opatrunki hemostatyczne, serwety oraz inflatory 

	Zadanie nr 6
	Zestawy do protekcji dystalnej 

	Zadanie nr 7
	Cewnik przedłużający dla cewnika prowadzącego 

	Zadanie nr 8
	Sondy do IVUS oraz FFR kompatybilne z aparatem firmy Volcano 

	Zadanie nr 9
	Zestaw do implantacji portów naczyniowych 

	Zadanie nr 10
	Cewnik prowadzący bezkoszulkowy oraz cewnik aspiracyjny  

	Zadanie nr 11
	Prowadniki angioplastyczne 

	Zadanie nr 12
	Elektrody do czasowej stymulacji serca 

	Zadanie nr 13
	Bezprzewodowe sondy do FFR  

	Zadanie nr 14
	Zestawy do zabiegów planowej, angioplastyki wieńcowej 

	Zadanie nr 15
	Zestawy do zabiegów angioplastyki wieńcowej zmian krętych, zwapniałych i obwodowych 

	Zadanie nr 16
	Zestaw do diagnostyki angiograficznej i plastyki zmian bardzo zwapniałych i CTO 

	Zadanie nr 17
	Urządzenie do usuwania skrzeplin z tętnic mózgowych 

	Zadanie nr 18
	Zestaw pomocniczy do plastyki naczyń wieńcowych 

	Zadanie nr 19
	Sprzęt pomocniczy do OZW 

	Zadanie nr 20
	Zestaw do neuroradiologii 


Zadanie nr 1

Cewniki diagnostyczne 
· Światło wewnętrzne dla 6F 1.42mm /.056”/, dla 5F lewy 1.19mm /.047”/, 5F prawy 1.14mm /.045”/ (dwie różne średnice przy 5F do prawej i lewej tętnicy: większy przepływ do LCA i lepsze podparcie do RCA)

· Długości cewnika 100, 110, 125cm, oraz 80 i 90cm

· Maksymalne ciśnienie przepływu z zachowaniem cech fizycznych cewnika 1200 PSI.

· Jednorodne podwójne zbrojenie metalowe na całej długości.

· Konstrukcja strefowa: cztery strefy sztywności na długości cewnika

· Miękkie pierwsze zagięcie i atraumatyczna końcówka

Zadanie nr 2

Zamykacze naczyniowe

Urządzenie umożliwiające zamykanie otworów po introducerach 5F, 6F,7F, 8F. Zamknięcie tętnicy oparte na bazie rozpuszczalnych komponentów: kolagen – od strony przydanki, kotwica polimerowa od strony światła naczynia lub polimerowe dyski od wewnątrz i zewnątrz naczynia. System wchłaniający się do 3 miesięcy

Zadanie nr 3 – Drobny sprzęt

1. Introducery do tętnicy udowej (10-11 cm) 5 – 8 F duża średnica wewnętrzna, kaniula odporna na załamania i zgięcia, atraumatyczna końcówka i przejście pomiędzy poszerzaczem a koszulką, zawór zapewniający szczelność, w zestawie igła, prowadnik nie jest wymagany.
2. Introducery do tętnicy udowej 23 cm 5 – 8 F duża średnica wewnętrzna, kaniula odporna na załamania i zgięcia, atraumatyczna końcówka i przejście pomiędzy poszerzaczem a koszulką, zawór zapewniający szczelność, w zestawie igła, prowadnik nie jest wymagany.

3. Igły angiograficzne (0,035-0,038) o dużej średnicy wewnętrznej, umożliwiające łatwe przejście pzez zrosty i ściany tętnic zmienionych miażdżycowo. 

4. Torkery łatwe w montażu, posiadające uchwyt pozwalający na łatwe manewrowanie i pewny uchwyt na prowadniku angioplastycznym.
5. Przedłużacze wysokociśnieniowe szczelne, umożliwiające łatwe i pewne połączenie, wytrzymałe do 1200 PSI.

6. Y-konektory dwudrożne lub zakręcane umożliwiające współpracę z cewnikami 2-9F 
7. Rampa wysokociśnieniowa typ OFF 2-kranikowa testowana do ciśnienia 35 BAR
8. Prowadnik diagnostyczny typ J 0.035” długość 200 cm 
9. Inflator – zakres ciśnień 0-30 atm., podwójny system mierzenia ciśnienia w atm. oraz psi, minimalna objętość strzykawki 20ml. 

10. Cewniki diagnostyczne-pomocnicze 5, 6 F, cienkościenne, zapewniają maksymalnie duży przepływ,

odporne na wysokie ciśnienia (1450PSI), o dobrej widoczności w promieniach X, krzywizny o typie  umożliwiające obrazowanie tętnic mózgowych , trzewnych oraz nerkowych;

Zadanie nr 4

Zestaw do dostępu naczyniowego, mikrocewnik, stent i prowadniki hydrofilne
1. Zestaw do nakłucia tętnicy promieniowej – zestaw musi zawierać:

· koszulka wykonana z ETFE, średnice 4 - 7 Fr, długości 7 lub 10 cm
· miniprowadnik ze stali nierdzewnej długości 45 cm, o średnicach 0,018”, 0,021” lub 0,025”, z prostą końcówką
· metalowa igła 0,7 x 38 mm (dla zestawu z prowadnikiem 0,018”) , 0,8 x 38 mm (dla zestawu z prowadnikiem 0,021”) lub 0,9 x 38 mm (dla zestawu z prowadnikiem 0,025”)
· atraumatyczny rozszerzacz, wykonany z polipropylenu, łączący się zatrzaskowo z koszulką, po wprowadzeniu zatrzask łatwo odłamywany jedną ręką
Wymagane cechy

· atraumatyczne, gładkie przejście między koszulką a rozszerzaczem oraz stożkowato zakończona końcówka rozszerzacza ułatwiają wprowadzenie koszulki do światła tętnicy
· boczne ramię, na końcu dystalnym bocznego ramienia jednokierunkowy zawór i trójdrożny kranik umożliwiający przepłukanie introducera lub podanie leku oraz zapewniający szczelność, intuicyjne przełączanie kranika w jedną z trzech możliwych pozycji - wyczuwalny charakterystyczny „klik”
· silikonowa, hemostatyczna zastawka krzyżowa na końcu proksymalnym, zapewniająca łatwe wprowadzanie i manewrowanie cewnikiem oraz szczelność
· ucho do szwu chirurgicznego
2. Zestaw do nakłucia tętnicy udowej – zestaw musi zawierać:

· Koszulka prowadząca uzwojona 

· Koszulka przeznaczona do diagnostycznych oraz interwencyjnych zabiegów naczyniowych typu cross-over w tym tętnic szyjnych.

· Kompatybilna z prowadnikiem maks. 0,038” (0,97mm)

· Dostępne średnice 5F, 6F, 7F, 8F

· Duże światło wewnętrzne dla 5F(0,076”); dla 6F(0,087”)

· Dostępne długości 90 cm

· Materiał budowy Nylon odporny na załamania, dodatkowo wzmocniony wewnętrznym stalowym oplotem na całej długości,

· Pokrycie hydrofilne w części dystalnej   na zewnątrz (>=15cm<=60cm długości pokrycia) oraz pokrycie PTFE wewnątrz koszulki ułatwiające przejście narzędzi zabiegowych 

· Dostępne dwa rodzaje odłączalnych zastawek hemostatycznych – w tym zastawka krzyżowa 

· Miękka, atraumatyczna końcówka dystalna ze złotym markerem ułatwiającym pozycjonowanie (5mm od końca koszulki)

· Zestaw wyposażony w rozszerzacz 

· Długość wystającej końcówki rozszerzacza 5cm od końca koszulki.

3. Mikrocewnik do tętnic wieńcowych

· o cienkiej ścianie, zbrojony siateczką stalową w warstwie środkowej, od wewnątrz pokryty poliuretanem

· pokrycie hydrofilne na całej długości z wyjątkiem proksymalnych 60 cm

· duże światło, temperowane:

· proksymalnie średnica zewnętrzna 2.6 Fr (0.87 mm), średnica wewnętrzna 0.021” (0.055 mm)

· dystalnie średnica zewnętrzna 1.8 Fr (o.60 mm), średnica wewnętrzna 0,018” (0.045 mm)
· miękka, atraumatyczna, elastyczna końcówka z ultramałym profilem wejścia 1.8 Fr (0.60 mm)

· dystalne 13 cm elastyczne

· dostępne długości 130 i 150 cm diagnostycznej

4. Prowadniki diagnostyczne hydrofilne

· prowadniki nitinolowe, hydrofilne do koronarografii diagnostycznej

· średnice 0,018”, 0,025”, 0,032”, 0,035” i 0,038”

· długość 180, 260 cm

· z prostą lub zakrzywioną (45 stopni) końcówką, końcówką w kształcie J

· końcówka „taper” (stożkowato ścięty koniec rdzenia nitinolowego) długości 1, 3 lub 5 cm

· rdzeń nitinolowy zatopiony w poliuretanie wykonany z jednego kawałka, z wysoką odpornością na załamanie struktury podłużnej, zapewnia idealną kontrolę trakcji 1:1

· w poliuretan zatopione nitki wolframowe

· trwałe pokrycie hydrofilne ułatwiające manewrowanie i nawigację

· atraumatyczna końcówka, delikatna dla ściany naczynia o standardowej sztywności

5. Stent wieńcowy kobaltowo chromowy

· Stent wieńcowy kobaltowo-chromowy uwalniający analog rapamycyny (Sirolimus) z biodegradowalnego polimeru PDLLA-PCL, wycinany laserowo typu „slotted tube” 

· Dwu konektorowe połączenia 

· Sposób pokrycia lekiem – abluminalnie – stopniowane – brak polimeru na konektorach platformy, zapobiegające pękanie podczas rozprężania stentu, co minimalizuje ryzyko dostania się polimeru z lekiem bezpośrednio do krwioobiegu

· Grubość ściany stentu 80µm

· Niewielka dawnka leku: 3,9 µg/mm

· Średnice stentów od 2.25 mm do 4.0 mm 

· Długość stentów od 9.0 mm do 38 mm 

· Ciśnienie nominalne ≥9 atm 

· Rated burst pressure ≥ 16 atm. dla średnic stentów 2.25 – 3.0 mm ; ≥ 14 atm. dla średnic stentów 3.5 – 4.0 mm >_

· Profil końcówki dystalnej – 0,017” i uwalniania leku 3-4m

· Bardzo dobry dostęp do gałęzi bocznych po rozprężeniu stentu 2,91mm (4,57mm2 dla stentu 3,0mm)

· Kompatybilność z cewnikiem prowadzącym 5Fr dla wszystkich rozmiarów 

· Długość robocza cewnika ≥ 144cm, szaft modyfikowany, z dystalnym pokryciem hydrofilnym 33cm

· Możliwość skrócenia DAPT do 1 miesiąca z informacją zawartą w instrukcji obsługi

· Stent rekomendowany do użycia min. w bifurkacjach, w zabiegach CTO, w LM.

Zadanie nr 5

Jałowe zestawy jednorazowych fartuchów, chust i serwet, opatrunki hemostatyczne, serwety oraz inflatory

1. Jałowy zestaw fartuchów, serwet i chust do zabiegów inwazyjnych (koronarografia, PCI)

Zestaw musi przynajmniej zawierać:

· Serweta angiograficzna o wymiarach 211 x 292 cm z dwoma otworami na tt. udowe o średnicy 12 cm, otoczone folią przylepną i z warstwą przezroczystą z prawej strony o szerokości 70cm. Warstwa wysokochłonna w polu zabiegowym 80x120 cm. Serweta wykonana z materiału typu sms, gramatura min. 54 g/m2 

· Fartuch Roz. L z włókniny typu SMS wzmocniony, mankiety z bawełny

· Fartuch Roz. XL z włókniny typu SMS wzmocniony, mankiety z bawełny

· Serweta absorbująca 40 x 60 cm 

· Rękawiczki hipoalergiczne rozm. 7,5 – 1 para 

· Prowadnik diagnostyczny typ J 0.035” długość 200 cm 
· sterylne wysokochłonne serwetki do rąk, białe w rozm. 37x57 cm – 2 szt. 

· Miska 500 ml przezroczysta z podziałką 

· Miska nerkowata 

· Miska z uchwytami na prowadniki 1200 ml 

· Skalpel chirurgiczny z rączką rozm. 11 z wypustkami zapewniającymi stabilny uchwyt oraz przycisk umożliwiający obsługę jednoręczną. Skalpel winien mieć mechanizm blokujący pozwalający na bezpieczne zablokowanie ostrza w pozycji uniemożliwiającej zakłucie. Blokada ostrza w pozycji bezpiecznej musi być trwała uniemożliwiająca ponowne użycie go. Projekt skalpela musi być zgodny z dyrektywą unijną 2010/32/UE

· Gaziki o wymiarach 7,5 x 7,5 cm, 8 warstwowe  - 30 szt.

· Kompres 20 x 40 cm 

· Dren ciśnieniowy 150 cm 

· Dren do kontrastu z zastawką bezzwrotną z końcówką męsko – męską o długości 180 cm łączący kolec do kontrastu z rampą 

· Powłoka ochronna z gumką 100 x100 cm

· Powłoka ochronna z gumką 100 x 90 cm

· Rampa wysokociśnieniowa typ OFF 2-kranikowa testowana do ciśnienia 35 BAR

· Igła bezpieczna 1.2 x 40 mm - 3szt

· Igła bezpieczna 0.5 x 25 mm - 1szt 

· Zaciski plastikowe do serwety – 2 szt. 

· Strzykawka trzyczęściowa typu luer o poj. 10 ml z podwójnym uszczelnieniem tłoka z końcówką położoną centrycznie i kolorowym tłokiem (niebieski lub zielony) – 2 szt. 

· strzykawka typu Luer o poj. 5 ml – 1 szt.

· strzykawka typu Luer o poj. 2 ml – 1 szt. 

· strzykawka typu Luer 20 ml – 2 szt. 

· strzykawka do kontrastu typu Luer Lock 10 ml, niebieska – 1 szt.

· Serweta 152 x 152 cm na stolik zabiegowy i do zawinięcia zestawu 

· Etykieta samoprzylepna z nazwą zestawu, nr katalogowym i datą ważności do wklejenia w dokumentacja medyczną – 2 sztuki 

· Kopuła do pomiaru ciśnień - kopułka wysokociśnieniowa do pomiaru ciśnienia dla Przetworników SensoNor 844 z podwójnym kranikiem, membrana wykonana z poliuretanu - 1szt.
· Przetworniki ciśnieniowe – posiadające rozwiązania uniemożliwiające zapowietrzenia układu oraz tolerancję błędu do 10%. W cenę oferowanych przetworników musi zostać wliczone dostarczenie Zamawiającemu wraz z pierwszą dostawą kabli (3 szt) zapewniających współpracę / działanie oferowanych przetworników z następującymi urządzeniami: 

· polifizjograf Recor - firmy Siemens (1 kabel),

· polifizjograf Sensis XP hemo, Artis ZEE - firmy Siemens (1 kabel),

· pompa do kontrapulsacji wewnątrzaortalnej Data Scope, CS 300 - (1 kabel),

· Kolec do oszczędności zużycia kontrastu – pojemnik z zastawką safesite i odpowietrzającym wkłuciem, długość min 15 cm, posiada zatyczkę, możliwość użycia do kilku zabiegów

2. Jałowy zestaw fartuchów, serwet i chust do implantacji stymulatorów 

Zestaw musi przynajmniej zawierać:

· Serweta angiograficzna o wymiarach 211 x 292 cm z dwoma otworami na tt. udowe o średnicy 12 cm, otoczone folią przylepną i z warstwą przezroczystą z prawej strony o szerokości 70cm. Warstwa wysokochłonna w polu zabiegowym 80x120 cm. Serweta wykonana z materiału typu sms, gramatura min. 54 g/m2 

· Serweta dwuwarstwowa z otworem przylepnym 140 x 150 cm 

· Serweta dwuwarstwowa 150 x 200 cm 

· Fartuch Roz. XL z włókniny typu SMS wzmocniony, mankiety z bawełny – 2 szt. 

· Serweta absorbująca 40 x 60 cm 
· Kleszczyki plastikowe proste dł. 20 cm 
· gaziki o wymiarach 10 x 10cm, 8 warstwowe  - 100 szt.

· Miska przezroczysta o poj. 250 ml z podziałką 

· Miska niebieska o poj. 250 ml z podziałką 

· Powłoka ochronna z gumką 110 x110 cm

· Powłoka ochronna z gumką 140 x 140 cm

· nici wchłanialne, plecionka 2/0 -70cm - 2szt

· nici niewchłanialne, plecionka 2/0 -75 cm - -1szt

· nici niewchłanialne, plecionka 0 - 75cm-1szt

· strzykawka typu LS 20 ml – 3 szt. 

· Igła bezpieczna 1.2 x 40 mm - 3szt

· Igła  bezpieczna  0.7 x 40 mm - 3szt 

· strzykawka 3 częściowa z gumowym tłokiem 50 mm – 1 szt. 

· worek z przylepcem 38 x 40 cm 

· Skalpel chirurgiczny z rączką rozm. 20 z wypustkami zapewniającymi stabilny uchwyt oraz przycisk umożliwiający obsługę jednoręczną. Skalpel winien mieć mechanizm blokujący pozwalający na bezpieczne zablokowanie ostrza w pozycji uniemożliwiającej zakłucie. Blokada ostrza w pozycji bezpiecznej musi być trwała uniemożliwiająca ponowne użycie go. Projekt skalpela musi być zgodny z dyrektywą unijną 2010/32/UE

· Serweta 152 x 152 cm na stolik zabiegowy i do zawinięcia zestawu 

· Etykieta samoprzylepna z nazwą zestawu, nr katalogowym i datą ważności do wklejenia w dokumentacja medyczną – 2 sztuki 

3. Jałowy zestaw fartuchów, serwet i chust do ablacji 

Zestaw musi przynajmniej zawierać:

· Serweta angiograficzna o wymiarach 211 x 292 cm z dwoma otworami na tt. udowe o średnicy 12 cm, otoczone folią przylepną i z warstwą przezroczystą z prawej strony o szerokości 70cm. Warstwa wysokochłonna w polu zabiegowym 80x120 cm. Serweta wykonana z materiału typu sms, gramatura min. 54 g/m2 

· Serweta z otworem przylepnym 112 x 79 cm 

· Fartuch Roz. XL z włókniny typu SMS wzmocniony, mankiety z bawełny

· Miska 500 ml przezroczysta z podziałką 

· Miska nerkowata 

· Igła bezpieczna 1.2 x 40 mm – 3 sztuki 

· Igła bezpieczna 0.8 x 40 mm 

· gaziki o wymiarach 7,5 x 7,5 cm, 8 warstwowe  - 30 szt.

· sterylna wysokochłonna serwetka do rąk, biała w rozm. 37x57 cm – 1 szt. 

· Skalpel chirurgiczny z rączką rozm. 11 z wypustkami zapewniającymi stabilny uchwyt oraz przycisk umożliwiający obsługę jednoręczną. Skalpel winien mieć mechanizm blokujący pozwalający na bezpieczne zablokowanie ostrza w pozycji uniemożliwiającej zakłucie. Blokada ostrza w pozycji bezpiecznej musi być trwała uniemożliwiająca ponowne użycie go. Projekt skalpela musi być zgodny z dyrektywą unijną 2010/32/UE

· strzykawka typu Luer 10 ml – 2 szt. 

· strzykawka typu Luer 20 ml – 2 szt. 

· Serweta 150 x 100 cm na stolik zabiegowy i do zawinięcia zestawu 

· Etykieta samoprzylepna z nazwą zestawu, nr katalogowym i datą ważności do wklejenia w dokumentacja medyczną 2 sztuki .

4.  Opatrunek hemostatyczny do zamykania tętnicy udowej 

Zestaw musi przynajmniej zawierać:

· gaza o wymiarach 3,5 x 3,5 cm, impregnowana mineralnym środkiem aktywnym hemostatycznie, oddziałującym na procesy wewnętrznej ścieżki kaskady krzepnięcia, opatrunek nie zawiera innych aktywatorów krzepnięcia
· transparentny plaster 
5. Serweta absorbujaca w rozmiarze 40 x 60 cm z nieprzemakalną częścią spodnią o wysokiej absorpcji płynów do zastosowania przy długich zabiegach inwazyjnych. 

6. Serweta do nakłucia tętnicy promieniowej o wymiarach 79 x 112 cm z otworem otoczonym folią samoprzylepną o średnicy 8 cm umieszczonym w centralnej części serwety z warstwą wysokochłonną wokół otworu min. 25 x 60 cm
7. Inflator – zakres ciśnień 0-30 atm., podwójny system mierzenia ciśnienia w atm. oraz psi, minimalna objętość strzykawki 20ml. 
Zadanie nr 6

Zestawy do protekcji dystalnej

 – spełniające następujące wymagania:

· System umożliwiający zastosowanie niezależnego prowadnika 0,014” lub 0,018”, według uznania operatora.

· System dostawy: „rapid exchange” lub „over the wire” do wyboru, kompatybilny z cewnikiem prowadzącym 6F

· System zmontowany tak, iż najpierw przez zwężenie przeprowadzany jest miękki cewnik, przez który następnie przeprowadzany jest filtr. Profil przejścia 3,2F

· Filtr zbudowany, z heparynizowanej nitinolowej nici utkanej w koszyk. Filtr niecentrycznie położony względem prowadnika, możliwość zastosowania w krętych naczyniach.

· Filtr zamontowany na prowadniku w sposób umożliwiający jego obrót oraz przesuwanie się w osi podłużnej prowadnika

· Szkielet filtru wykonany ze złotego drutu, dodatkowo markery proksymalny i dystalny, obrazujące początek i koniec filtra

· Koszyka filtra do naczynia od 2 do 7mm

Zadanie nr 7

Cewnik przedłużający dla cewnika prowadzącego

– spełniające następujące wymagania:

· Dostępny w średnicach 5F, 5,5F, 6F, 7F, 8F do zastosowania odpowiednio z cewnikami prowadzącymi 5F, 5,5F, 6F 7F i 8F

· Zmniejszający światło cewnika o max 1F

· Konstrukcja umożliwiająca wprowadzenie i kontynuację zabiegu przez Y-konektor połączony z cewnikiem – matką

· Możliwość szybkiej wymiany po prowadniku angioplastycznym o długości 180 cm

· Miękki, elastyczny i atraumatyczny silikonowy koniec roboczy cewnika

· Długość użytkowa 150 cm

· Długość przedłużającego segmentu RX maksymalnie - 25 cm

· Dystalnie umieszczony marker dobrze widoczny w skopii

· Światło wewnętrzne 0.056” (dla cewnika 6F; 0,062” (dla cewnika 7F). 0,071” (dla cewnika 8F)

Zadanie nr 8

Sondy do IVUS oraz FFR kompatybilne z aparatem firmy Volcano

Zadanie nr 9

Zestaw do implantacji portów naczyniowych 

– spełniające następujące wymagania:
1. Zestaw do implantacji portu naczyniowego: 

a) Port naczyniowy do długotrwałej farmakoterapii 

· kształt delty, wielkość podstawy portu standardowy 35x27 mm, waga 8,6 gram, wysokość 13,2mm i niskoprofilowy  30x22 mm, waga 4,6g, wysokość 10,6 mm, sterylny; posiadający membranę umożliwiającą do 3000 wkłuć o średnicy 12mm; port niewykluczający wykonywania badań TK i MR, z możliwością wspomaganego podawania kontrastu do w/w badań do 325psi (potwierdzone stosownymi zapisami w instrukcji użytkowania lub na opakowaniu)
· cewnik 6,5 FR i 8,5FR (do wyboru przez Zamawiającego), długość 800mm, z oznakowaną na cewniku długością (oznakowanie co 1 cm, opis co 5 cm), silikonowy, z jednej strony zakończony bezigłowym łącznikiem Luer, z drugiej strony o zaokrąglonym, atraumatycznym zakończeniu

· dwa łączniki do połączenia cewnika z komorą posiadające zabezpieczenie przeciw załamaniu

· karta identyfikacyjna i instrukcja dla pacjenta w języku polskim

b) Zestaw wprowadzający:

· dwie igły proste ze szlifem łyżeczkowym G22x30mm

· igła Seldingera G18x70mm

· igła V Seldingera G18x70mm z portem bocznym posiadającym zawór

· drut prowadnik J w podajniku 0,035˝x50cm

· osłonka rozrywalna z rozszerzaczem naczynia 7F i 9F (w zależności od zamówionego portu)

· tunelizator o tępych zakończeniach

· strzykawka 10ml

· igła ze szlifem łyżeczkowym ze skrzydełkami oraz drenem i zaciskiem G20x15mm

c) Zestaw do implantacji:

· chusta, 75cm x 90cm, z taśmą samoprzylepną u góry 3 szt.

· miska przezroczysta 250ml 2szt.

· imadło Mayo Hegar proste 14 cm

· kleszczyki proste Mosquito 125mm

· hak do ran typu Kliner 16 cm

· imadło Mayo Hegar 12 cm

· nożyczki Metzenbaum zakrzywione 18 cm

· kleszczyki anatomiczne  zagięte typu Halsted- Mosquito 13 cm

· kleszczyki do mycia pola zabiegowego 200mm

· skalpel jednorazowy bezpieczny fig 11

· opatrunek sterylny 10x6cm typu Cosmopor

· strzykawka injekcyjna, Luer, 10 ml 2 szt.

· strzykawka injekcyjna, Luer, 20 ml 2szt.

· kompres 7,5x7,5cm 8 warstw 35 szt.

· kompres 16-warstw, 7,5x7,5cm, pasek rentg. 5 szt.

· serweta na stół narzędziowy 100x150 cm

· fartuch chirurgiczny roz. L 2 szt.

· okrycie na stół częściowo wzmocnione 152x152cm

· nici chirurgiczne plecionka niewchłanialna 2/0, igła 30mm 1/2 c  1szt.

· nici chirurgiczne plecionka wchłanialna 2/0, igła 30mm 1/2 c 1szt.
2. Zestaw do implantacji portów o małym wymiarze.  

a) Port naczyniowy do długotrwałej farmakoterapii

· kształt delty, wielkość podstawy portu standardowy 32x27 mm, waga 8 g, wysokość 12,2mm i 26x22 mm, waga 5,0 g, wysokość 9,7 mm, sterylny; 2 otwory mocujące w obudowie portu, posiadający membranę umożliwiającą do 3000 wkłuć o średnicy 9,5 mm; port niewykluczający wykonywania badań TK i MR, z możliwością wspomaganego podawania kontrastu do w/w badań do 325psi (potwierdzone stosownymi zapisami w instrukcji użytkowania lub na opakowaniu)
· cewnik 6,5 FR i 8,5FR (do wyboru przez Zamawiającego), długość 800mm, z oznakowaną na cewniku długością (oznakowanie co 1 cm, opis co 5 cm), silikonowy, z jednej strony zakończony bezigłowym łącznikiem Luer, z drugiej strony o zaokrąglonym, atraumatycznym zakończeniu

· dwa łączniki do połączenia cewnika z komorą posiadające zabezpieczenie przeciw załamaniu

· karta identyfikacyjna i instrukcja dla pacjenta w języku polskim
b) Zestaw do implantacji:

· chusta, 75cm x 90cm, z taśmą samoprzylepną u góry 3 szt.

· miska przezroczysta 250ml 2szt.

· imadło Mayo Hegar proste 14 cm

· kleszczyki proste Mosquito 125mm

· hak do ran typu Kliner 16 cm

· imadło Mayo Hegar 12 cm

· nożyczki Metzenbaum zakrzywione 18 cm

· kleszczyki anatomiczne  zagięte typu Halsted- Mosquito 13 cm

· kleszczyki do mycia pola zabiegowego 200mm

· skalpel jednorazowy bezpieczny fig 11

· opatrunek sterylny 10x6cm typu Cosmopor

· strzykawka injekcyjna, Luer, 10 ml 2 szt.

· strzykawka injekcyjna, Luer, 20 ml 2szt.

· kompres 7,5x7,5cm 8 warstw 35 szt.

· kompres 16-warstw, 7,5x7,5cm, pasek rentg. 5 szt.

· serweta na stół narzędziowy 100x150 cm

· fartuch chirurgiczny roz. L 2 szt.

· okrycie na stół częściowo wzmocnione 152x152cm

· nici chirurgiczne plecionka niewchłanialna 2/0, igła 30mm 1/2 c  1szt.

· nici chirurgiczne plecionka wchłanialna 2/0, igła 30mm 1/2 c 1szt.

Zadanie nr 10

Cewnik prowadzący bezkoszulkowy oraz cewnik aspiracyjny  

– spełniające następujące wymagania:

1. Cewnik prowadzący bezkoszulkowy – spełniające następujące wymagania:

· cewnik prowadzący do PTCA

· cewnik przeznaczony do zabiegów z dojścia promieniowego

· dostępne średnice: 6,5 F; 7,5 F i 8,5 F

· duże średnice wewnętrzne: 0,070’’ dla 6,5 F; 0,081” dla 7,5 F i 0,090” dla 8,5 F

· pokrycie hydrofilne

· światło wewnętrzne pokryte PTFE

· kompatybilny z prowadnikiem 0,035”

· dostępna szeroka gama krzywizn

2. Cewnik do aspitacji dystalnej – spełniające następujące wymagania:

· średnicy  przynajmniej 5F ,  

· długość 125cm. 

Zadanie nr 11

Prowadniki angioplastyczne

Średnica 0,014”, długość 190 i 300 mm, prowadnik nadający się do zmian trudnych z uwzględnieniem re kanalizacji, przewlekle zamkniętych tętnic wieńcowych (hydrofilne i hydrofobowe o różnym stopniu twardości). Z dobrą manewr owalnością o konstrukcji zapewniającej ciągłość prowadnika. Wymagane jest przynajmniej 9 rodzajów twardości
Zadanie nr 12 

Elektrody do czasowej stymulacji serca – spełniające następujące wymagania:

· Elektrody endokawitarne do czasowej stymulacji serca wykonane ze stali nierdzewnej. 

· Długość użytkowa 115 cm 

· Odległość między elektrodami: 7 mm 

· Dostępne w rozmiarze F4 – F5 – F6 z końcówką prostą i zagiętą. 
Zadanie nr 13 – Bezprzewodowe sondy do FFR

– spełniające następujące wymagania:

· prowadniki bezprzewodowe – dane przesyłane z prowadnika do aparatu pomiarowego w technologii radiowej.

· prowadnik pomiarowy zbudowany na bazie prowadnika angioplastycznego typu Ballance Middle Weight (BMW).

W ramach tego zadania wykonawca zobowiązuje się do nieodpłatnego użyczenia na czas trwania umowy urządzenia do współpracy z sondami do FFR.
Zadanie nr 14

Zestawy do zabiegów planowej, angioplastyki wieńcowej


– spełniające następujące wymagania:

1. Cewniki balonowe do PTCA

· Ciśnienie nominalne min. 6 atm., rated burst” min. 14 atm. maksymalne nie mniej niż 18 atm. 

· Niski profil balonu do 0,024” przy średnicy 3,0 mm. 

· Rozmiary: średnica 1,25 - 5,0 mm, co 0,25 mm w zakresie 2,0 – 4,0 mm; długość 6-30 mm dla balonu 2,0 – 4,0 długość użytkowa min. 140 cm z pokryciem hydrofilnym balonu. 

· Końcówka w połączeniu z niskim pofilem powinna zapewniać łatwość przejścia przez wąskie, kręte i zwapniałe naczynia. 

· Balony wykonane z materiału odpornego na zadrapania i uszkodzenia podczas przechodzenia przez zwapniałe ciasne zmiany. 

· Cewnik o bardzo dobrym podparciu i „popychalności”

2. Stenty chromowo - kobaltowy montowane na balonie pokryte substancją antymitotyczną typu LIMUS

· stent uwalniający substancją antymitotyczną typu LIMUS

· kontrolowane uwalnianie leku z lub bez obecności polimeru

· stent na platformie stentu chromowo-kobaltowego wykonanego techniką slotted-tube;

· montowany na balonie niskoprofilowym o RBP minimum18 atm dla wszystkich rozmiarów;

· długość użytkowa cewnika > 140 cm;

· posiadający rejestrację do implantacji techniką stentowania bezpośredniego;

· bardzo dobra giętkość i popychalność stentu umożliwiająca dotarcie do krętych naczyń;

· dostępny w rozmiarach 2.25 mm – 4.0 mm; i długościach 8 – 38 mm

· skrócenie stentu przy implantacji poniżej 1%;

· grubość ściany stentu 0,0032" dla wszystkich rozmiarów,

· osadzenie stentu na balonie zapobiegające efektowi „dog bone” oraz minimalizujące prawdopodobieństwo zgubienia stentu;

Zadanie nr 15

Zestawy do zabiegów angioplastyki wieńcowej zmian krętych, zwapniałych i obwodowych

– spełniające następujące wymagania:
1. Cewniki prowadzące do PTCA 5-7F 

· duża średnica wewnętrzna – 

· 0,058”-5F; 

· 0,071”-6F; 

· 0,081”-7F;

· 0,090”–8F 

· oferowane średnice: 5F, 6F, 7F, 8F, 9F

· metalowe zbrojenie zachowujące niezmienne światło wewnątrz  na całej długości cewnika

· miękka atraumatyczna końcówka + marker widoczny w skopii,

· stabilność krzywizny w temp. 37 °C przez okres całego zabiegu
· odporność na skręcanie i załamania

· dobra pamięć kształtu

· dobra manewrowalność

· wysoka trwałość cewnika

· pełna gama krzywizn typowych i nietypowych – 89 w każdej średnicy : Judkins L&R, Amplatz J&R, Femoral J&R, Multipurpose, Bypass, Extra Back Up L&R, MAC – Multi Aortic Curve, Champ – umożliwiająca dostęp z nakłucia tętnicy udowej, promieniowej, ramieniowej, dojście do by-passów jak i innych nietypowych odejść naczyń 

· Możliwość zamówienia cewników z otworami bocznymi i z modyfikowanymi końcówkami 

2. Cewniki balonowe do PTCA – typ „rapid exchange” 

· typ balonu “semi-compliant” oraz „non-compliant”

· distal shaft 2,5F, proximal shaft 2,1F – dla rozmiarów od 1,25 do 3,75 mm, oraz 2,1F i 2,7F dla rozmiarów od 4,0 mm do 5,0 mm

· długość użytkowa cewnika 142 cm

· crossing profile: 0,020” dla rozmiaru 1,25 mm i 0,024” dla rozmiaru 3,0 mm 

· entry profile 0,016” = 0,41 mm

· obecność znaczników widocznych w skopii – pojedynczy rozmieszczony centralnie dla średnic 1,25 mm i 1,5 mm, oraz podwójne dla pozostałych rozmiarów. 

· cewnik balonowy przeznaczony do doprężania stentów

· zalecany do „kissing balloon” przy użyciu cewnika prow. 6F

3. Stenty kobaltowo-chromowe montowane na balonie pokryte substancją antymitotyczną typu LIMUS

· System stentowy do naczyń wieńcowych uwalniający lek antyproliferacyjny z polimeru 

· Biokompatybilny polimer składający się z dwóch warstw: hydrofilnej i hydrofobowej, kontrolujący uwalnianie leku

· Substancja czynna – Zotarolimus (pochodna Sirolimusa )

· Platforma stentowa kobaltowo-chromowa wykonana w technice sinusoidalnej z jednego kawałka drutu łączonego laserowo z Platynowo- Irydowym rdzeniem poprawiającym widoczność w trakcie zabiegu 

· Budowa stentu otwartokomórkowa

· dostępne średnice stentu: 2,0,2,25; 2,5; 2,75; 3,0; 3,5; 4,0 mm 

· dostępne długości stentu: 8; 12; 15; 18; 22; 26; 30; 34; 38 mm 

· maks. rozszerzenie stentu do ok.4,75 mm

· profil przejścia 0,037 dla rozmiaru 2,5 mm

· grubość elementów, z jakich wykonany jest stent - 0,0032”

· ciśnienie nominalne - 12 atm

· ciśnienie RBP 18 atm

Zadanie nr 16

Zestaw do diagnostyki angiograficznej i plastyki zmian bardzo zwapniałych i CTO

1. Rotacyjny system do angioplastyki wyposażony w cewnik, posiadający eliptyczną ściernicę (wiertło) pokrytą pyłem diamentowym, osadzoną na końcu elastycznego trzonu. 
2. Prowadnik do urządzenia rotablacyjnego kompatybilny z urządzeniem służącym do rotablacji j.w. przynajmniej dwa stopnie twardości koncówki.

3. Stent typu DES uwalniający lek Everolimus metalowym nowej generacji, wytworzonym ze stopu platynowo-chromowego.

4. Balony tnace 

1. średnice 2.00 -4.00mm (2.00, 2.25,- 2.50, 2.75, 3.00, 3.25, 3.50, 3.75, 4.00)

2. długości 6-15mm (6, 10, 15)

3. ciśnienie nominalne 6atm.

4. ciśnienie RBP 12atm
5. profil końcówki- natarcia lesion entry profile - 0.020” dla wszystkich rozmiarów

6. liczba- aterotomów (ostrzy) na obwodzie: 3 dla rozmiarów 2.00 – 3.25mm i 4 dla rozmiarów 3.50 – 4.00mm

5. Cewnik balonowy typu N.C.

7. średnice 2.00 -5.00mm (2.00, 2.25, 2.50, 2.75, 3.00, 3.25, 3.50, 3.75, 4.00, 4.50, 5.0)

8. długości 6-20mm (6, 8, 12, 15, 20) oraz 30mm dla średnic 2.00 – 4.00mm

9. dwusegmentowa budowa shaft’u wewnętrznego

10. ciśnienie nominalne 12atm.

11. ciśnienie RBP 20atm dla 2.00-4.00 18atm dla 4.50-5.00 (RBP dla 3.00 - 20atm)

12. profil końcówki natarcia lesion entry profile - 0.017” dla wszystkich rozmiarów

W ramach tego zadania wykonawca zobowiązuje się do nieodpłatnego użyczenia na czas trwania umowy urządzenia do obsługi głowicy rotablacyjnej.
Zadanie nr 17

Urządzenie do usuwania skrzeplin z tętnic mózgowych.

1. Nitinolowy  stent  wewnątrzczaszkowy,  samorozprężający ekstraktor materiału zakrzepowo-zatorowego, nieodpinany.

· Otwarty koniec dystalny i proksymalny, drut prowadzący uchwycony jest ekscentrycznie.

· Możliwość otwarcia za skrzepem, lub wewnątrz ( 2/3 wewnątrz, 1/3 dystalnie)

· Wysoka siła radialna, zwłaszcza w części proksymalnej, dzięki owalnemu pierścieniowi obwodowemu.

· Możliwość wielokrotnego użycia.

· Dwa markery dystalne, jeden proksymalny.

· Kompatybilny z mikrocewnikiem 0,021‘‘ i 0,0165‘‘

· średnica 3-6 mm, długość użytkowa 20-30 mm, przeznaczony do naczyń o średnicy  1,5- 6 mm

Zadanie nr 18

Zestaw pomocniczy do plastyki naczyń wieńcowych

1. Opaska uciskowa na miejsce wkłucia. Opaska jednorazowa, wykonana z przezroczystego materiału. Dostępna w dwóch rozmiarach 24cm i 29cm. Wyposażona w komorę uciskową (balonik) i strzykawkę do napełniania powietrzem komory.
2. Y-konektory typu pull-pull: trójstopniowa zastawka, mechanizm automatycznego domknięcia z pozycji półotwartej przy iniekcji kontrastu, obsługa jedną ręką.

3. Kuwety pomiarowe do ACT wraz z aparatem do wykonywania badań: Wykonywanie oznaczenia heparynizacji - stężenia heparyny we krwi w szerokim zakresie przynajmniej od 1 j/ml do 6 j/ml. Możliwość użycia do testu ACT krwi bezpośrednio po jej pobraniu od pacjenta. Wymagana minimalna ilość krwi do pomiaru (nie więcej niż 0,15ml). 

W ramach tego zadania wykonawca zobowiązuje się do nieodpłatnego użyczenia na czas trwania umowy aparatu do wykonywania badań pomiaru czasu ACT.
Zadanie nr 19 – Sprzęt pomocniczy do OZW

1. Cewniki do ekstrakcji skrzeplin z tętnic wieńcowych w rozmiarach 6F i 7F. 
· Cewnik przeznaczony do użycia w systemie krążenia wieńcowego i obwodowego, łącznie z pomostami aortalno-wieńcowymi

· Cewnik przeznaczony do pobierania i aspiracji materiału zatorowego (np. skrzeplin) w trakcie przezskórnej angioplastyki wieńcowej, innej przezskórnej angioplastyki i w czasie implantacji stentu, a także do selektywnego, donaczyniowego podawania środków diagnostycznych lub terapeutycznych, z okluzją naczyniową lub bez niej

· Cewnik typu monorail; z końcówką typu Luer-lock położoną proksymalnie

· Marker na dystalnym końcu cewnika

· Hydrofilne pokrycie na dystalnych min. 38 cm cewnika aspiracyjnego kompatybilnego z cewnikiem prowadzącym 6F. 
· Obecność w ofercie dwóch zestawów: o średnicy zewnętrznej max. 0,068” kompatybilnych z cewnikiem prowadzącym 6F (0,070"), oraz zestawów o średnicy zewnętrznej max. 0,078" kompatybilnych z cewnikiem prowadzącym 7F (0,080")

· Światło aspiracyjne min. 0,043” dla systemu kompatybilnego z cewnikiem prowadzącym 6F, oraz min. 0,050" dla systemu kompatybilnego z cewnikiem prowadzącym 7F.

· Wskaźnik przepływu aspiracji min. 52 cc/min (dla systemu kompatybilnego z cewnikiem prowadzącym 6F) oraz min. 92cc/min (dla systemu kompatybilnego z cewnikiem prowadzącym 7F)

· Długość cewnika aspiracyjnego kompatybilnego z cewnikiem prowadzącym 6F – 140 cm i długość cewnika aspiracyjnego kompatybilnego z cewnikiem prowadzącym 7F - 145cm

· Typu Rapid Exchange współpracujące z prowadnikiem 0,014”

· Systemy kompatybilne z cewnikiem prowadzącym: 6F i 7F

· Obecność w ofercie cewników ze sztyletem zapobiegającym zjawiskowi załamywania cewnika.

· Obecność w ofercie cewników z markerami rozlokowanymi na szafcie cewnika na jego 90 cm i 100 cm długości.

· W komplecie powinien znajdować się:

a) 6F - cewnik aspiracyjny, dwie strzykawki 30 cc, jeden koszyczek, przedłużacz z kranikiem

b) 7F - cewnik aspiracyjny, dwie strzykawki 20 cc, dwa koszyczki, przedłużacz z kranikiem

2. Cewnik balonowy uwalniający paklitaxel. 

· typ: “rapid exchange”
· balon półpodatny
· ciśnienie nominalne 7 atm 

· ciśnienie RBP 15 -17 atm.

· długość użytkowa 145 cm

· średnica shaftu: proksymalny - 2,0F; dystalny – 2,5F

· kompatybilny z cewnikiem prowadzącym 5F

· czynny lek: Paklitaxel 3 ug/mm2 na powierzchni balonika
· czas uwalniania leku od 30 do 60 s
· lek uwalniany z powłoki FreePac złożonej z cząsteczek mocznika
· cewnik kompatybilny z prowadnikiem 0,014”

· wymagane średnice balonu od 2,00; 2,25; 2,5; 2,75; 3,0; 3,25; 3,5; 2,75; 4,0 mm. 

· wymagane długości 14,20,30,40 mm
Zadanie nr 20 – Zestaw do neuroradiologii  

1. Koszulka naczyniowa 

· Średnica wewnętrzna 0.088”, długość 80 lub 90cm

· Zakończenia: proste lub zakrzywione

· Powłoka hydrofilna na dystalnym odcinku, dystalny segment widoczny w skopii (8cm)

2. Zestaw aspiracyjny proksymalny

· Zbrojone przewody wysokociśnieniowe z włącznikiem (on/off) ssania, 

· Cewnik reperfuzyjny o proksymalnej średnicy zewnętrznej 6F oraz dystalnej zewnętrznej 5.75 lub 6.0; 

· dystalna średnica wewnętrzna .064 lub .068”; długość 132cm. 

· Cewnik o największym świetle skonstruowany z co najmniej 16 stref przejściowych, o różnym stopniu elastyczności

3. Zestaw aspiracyjny medialny I

· Zbrojone przewody wysokociśnieniowe z włącznikiem (on/off) ssania, kompatybilne z pompą. 

· Cewnik reperfuzyjny o proksymalnej średnicy zewnętrznej 6F oraz dystalnej zewnętrznej 4.3F; dystalna średnica wewnętrzna .043”. długość 139cm.

4. Zestaw aspiracyjny medialny II   

· cewnik aspiracyjny dystalny – długość robocza 153cm, 

· średnica proksymalna zewnętrzna – 4,3F, 

· dystalna wewnętrzna - .035”
5. Stent do wyciągania skrzeplin 
· urządzenie do mechanicznego udrażniania naczyń wewnątrzczaszkowych; przeznaczony do naczyń od 3mm średnicy, długość całkowita urządzenia – ok. 203cm; długość części aspiracyjnej 26mm; średnica robocza – 4,5mm; wyposażony w 5 znaczników.

6. Mikrocewnik   

· Średnica wewn. - .025”; zewn. 2,6F 

· Długość całkowita – 160 cm; jeden marker dystalny.

W ramach tego zadania wykonawca zobowiązuje się do użyczenia na czas trwania umowy bezolejowej pompy próżniowej, kompatybilnej z urządzeniami do trombektomii mechanicznej.
Oferowane wyroby muszą bezwzględnie spełniać parametry określone dla każdego z nich przez Zamawiającego powyżej oraz w „Formularzu Cenowym”, na tą okoliczność konieczne jest złożenie przez Wykonawcę stosownego oświadczenia zawartego w „Formularzu Ofertowym” (str. 30 pkt. 2)
Zamawiający przy określaniu ilości zamawianych wyrobów (artykułów) dochował należytej staranności kierując się umową podpisaną z Narodowym Funduszem Zdrowia, jednak faktyczna ilość zakupionych artykułów, wielkość poszczególnych zamówień uzależniona będzie od ilości przypadków chorych wymagających ich zastosowania.
C. Podstawy wykluczenia i warunki udziału w postępowaniu.
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt. 12-23 oraz 24 ust. 5 pkt. 8 ustawy.

2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu tj.

· Zamawiający nie stawia warunków udziału w tym postępowaniu
D. Wykaz wymaganych oświadczeń i dokumentów. 
1. Wykaz aktualnych na dzień składania ofert oświadczeń i dokumentów składanych wraz z ofertą:
a) oświadczenie w celu wstępnego potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia w postępowaniu w formie wypełnionego jednolitego dokumentu JEDZ,  
b) wypełniony i podpisany Formularz Ofertowy – załącznik nr 1 do SIWZ,

c) wypełniony i podpisany Formularz Cenowy – załącznik nr 2 do SIWZ,

d) dowód wniesienia wadium (w przypadku wnoszenia wadium w formie innej niż pieniężna), 

e) pełnomocnictwo do podpisania oferty - w przypadku gdy ofertę podpisuje osoba/osoby działające na jego podstawie,

f) dokument ustanawiający pełnomocnika w przypadku składania oferty wspólnej (art. 23 ustawy),

g) oświadczenie dotyczące danych określonych w pkt. Q.1 SIWZ,

h) oświadczenia w celu wstępnego potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia w formie jednolitego dokumentu - każdego wykonawcy w przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie,
i) oświadczenia w celu wstępnego potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia w formie jednolitego dokumentu - dotyczące podmiotów na zasoby których powołuje się wykonawca w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu 

2. Wykaz aktualnych na dzień złożenia wymaganych oświadczeń i dokumentów w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, które wykonawca składa w postępowaniu na wezwanie zamawiającego:
· Zamawiający nie żąda w powyższym zakresie złożenia żadnych dokumentów

3. Wykaz aktualnych na dzień złożenia wymaganych oświadczeń i dokumentów w celu potwierdzenia spełniania przez oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane wymagań określonych przez zamawiającego, które wykonawca składa w postępowaniu na wezwanie zamawiającego:
· Zamawiający nie żąda w powyższym zakresie złożenia żadnych dokumentów, 
4. Wykaz aktualnych na dzień złożenia wymaganych oświadczeń i dokumentów w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia, które wykonawca składa w postępowaniu na wezwanie zamawiającego:

a) zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub inny dokument potwierdzający że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;
b) zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo inny dokument potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawione nie wcześniej
niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub inny dokument potwierdzający, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,
c) oświadczenie wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1445 tekst jednolity z późn. zm);

d) informację z Krajowego Rejestru karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 13, 14 i 21 ustawy wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
e) Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 4a, b, d - składa:

· informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy której dotyczy informacja albo dokument w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 13, 14 i 21 - informacja, dokument lub dokumenty te powinny być wystawione nie wcześniej 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

· dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzające odpowiednio że: nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo, że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - dokument lub dokumenty te powinny być wystawione nie wcześniej 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
f) Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 4e, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Dokumenty powinny być wystawione odpowiednio w terminach określonych w pkt. 4e.
g) oświadczenia i dokumenty, których mowa w pkt 4a-f - dotyczące podmiotów na zasoby których powołuje się wykonawca w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu 

5. Oświadczenie wykonawcy o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapita​łowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. z 2019 roku poz. 369 t.j.) z innymi wykonawcami którzy złożyli oferty w postępowaniu - wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy, przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapita​łowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów z innymi wykonawcami którzy złożyli oferty w postępowaniu lub wykażą że istniejące między nimi powiązania nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
6. Informacja dotycząca składania ofert przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (art. 23 ustawy). W przypadku, gdy wykonawcy wspólnie ubiegają się o zamówienie:
a) ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego,
b) wraz z ofertą każdy z wykonawców musi złożyć oświadczenia i dokumenty, o których mowa w pkt D.1.h) - dokumenty te potwierdzać mają brak podstaw wykluczenia w postępowaniu w zakresie w którym każdy z wykonawców wykazuje brak podstaw wykluczenia,
c) każdy z wykonawców przekazuje oświadczenie o którym mowa w pkt. D.5 na zasadach tam określonych,
d) każdy z nich na wezwanie zamawiającego musi złożyć oświadczenia i dokumenty, o których mowa w pkt D.4.a - f, 
e) przekazywanie oświadczeń i dokumentów w trakcie postępowania dokonywane będzie wyłącznie z pełnomocnikiem (liderem),
E. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty i sposób jej oceny. 
1. Kryterium cena - ocenie podlegać będzie cena brutto oferty - waga 60%. 
2. Termin płatności – ocenie podlegać będzie termin płatności (zawarty w granicach: min. 30 dni – max. 60 dni) - waga 40%.
3. Dane/wartości służące ocenie oferty na podstawie w/w kryteriów muszą być zawarte w ofercie – Zamawiający zaleca, aby umieścić je w Formularzu Ofertowym. 
4. Sposób oceny ofert – wyliczenia punktacji w/g wzorów

a) Kryterium cena :
cena brutto najtańszej oferty

---------------------------------- X waga kryterium X 100.

cena brutto badanej oferty

b) Kryterium termin płatności:
termin z badanej oferty

------------------------------------------- X waga kryterium X 100

najdłuższy termin z badanych ofert

Za najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która uzyska najwyższą sumę przyznanych punktów w oparciu o w/w kryteria oceny ofert). Pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z ilością uzyskanych punktów. 

F. Forma oświadczeń i dokumentów, sposób ich przekazywania oraz sposób 
przygotowania oferty i tryb jej złożenia.
1. Każdy wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
2. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest z zachowaniem formy pisemnej w języku polskim.
3. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, z zachowaniem postaci elektronicznej w formacie danych .doc, .docx, .pdf i podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Sposób złożenia oferty, w tym zaszyfrowania oferty opisany został w Regulaminie korzystania z miniPortalu. Ofertę należy złożyć w oryginale.

4. Dokumenty lub oświadczenia, o których mowa w ogłoszeniu o zamówieniu i SIWZ, składane są
w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego lub w elektronicznej kopii dokumentu lub oświadczenia poświadczonej za zgodność z oryginałem.

5. Poświadczenie za zgodność z oryginałem elektronicznej kopii dokumentu lub oświadczenia, następuje przy użyciu kwalifikowanego podpisu elektronicznego. 

6. Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio wykonawca, podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokumentów lub oświadczeń, które każdego
z nich dotyczą.

7. Za datę przekazania oferty, wniosków, zawiadomień,  dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się datę ich przekazania na ePUAP.

8. Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert zmienić lub wycofać ofertę za  pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku dostępnego na  ePUAP.
i udostępnionych również na miniPortalu. Sposób zmiany i wycofania oferty został opisany w Instrukcji użytkownika dostępnej na miniPortalu.
9. Wykonawca po upływie terminu do składania ofert nie może skutecznie dokonać zmiany ani wycofać złożonej oferty.

10. Dokumenty lub oświadczenia o których mowa w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 roku w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz.U. 2016 poz. 1126) sporządzone w języku obcym muszą być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski.
11. W przypadku wskazania przez Wykonawcę dostępności oświadczeń lub dokumentów o których mowa w § 2, § 5 i § 7 Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 roku w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz.U. 2016 poz. 1126) w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, Zamawiający pobierze samodzielnie z tych baz danych wskazane przez Wykonawcę oświadczenia lub dokumenty. W takim przypadku zamawiający będzie żądał od wykonawcy przedstawienia tłumaczenia na język polski wskazanych przez wykonawcę i pobranych samodzielnie przez zamawiającego dokumentów.
12. W przypadku wskazania przez Wykonawcy oświadczeń lub dokumentów o których mowa w § 2, § 5 i § 7 Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 roku w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz.U. 2016 poz. 1126), które znajdują się w posiadaniu Zamawiającego, w szczególności oświadczeń lub dokumentów przechowywanych przez zamawiającego zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy, zamawiający w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy skorzysta z posiadanych oświadczeń lub dokumentów, o ile są one aktualne.
13. Oferta wraz z załącznikami musi być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania wykonawcy a upoważnienie do podpisania oferty musi być złożone z ofertą, jeżeli nie wynika ono z innych dokumentów załączonych przez wykonawcę.
14. Jeśli osoba/osoby podpisująca ofertę działa na podstawie pełnomocnictwa, to pełnomocnictwo to musi w swej treści jednoznacznie wskazywać uprawnienie do podpisania oferty. Pełnomocnictwo powinno byś sporządzone z zachowaniem formy elektronicznej i podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym – kopia elektroniczna pełnomocnictwa musi być poświadczona notarialnie. Elektroniczne poświadczenie zgodności kopii notariusz opatruje kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
15. W przypadku, gdy oferta zawiera informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, wykonawca winien nie później niż w terminie składania ofert, zastrzec, że nie mogą być one udostępniane i wykazać, że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w szczególności wykazać, że:
a) są poufne w tym sensie, że jako całość lub w szczególnym zestawie i zbiorze ich elementów nie są ogólnie znane lub łatwo dostępne dla osób z kręgów, które zwykle zajmują się tym rodzajem informacji; 

b) mają wartość handlową dlatego, że są objęte tajemnicą;

c) poddane zostały przez osobę, która zgodnie z prawem sprawuje nad nimi kontrolę, rozsądnym, w danych okolicznościach, działaniom dla utrzymania ich w tajemnicy

Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa powinny zostać złożone w osobnym pliku wraz
z jednoczesnym zaznaczeniem polecenia „Załącznik stanowiący tajemnicę przedsiębiorstwa” a następnie wraz z plikami stanowiącymi jawną część skompresowane do jednego pliku archiwum (ZIP). 
16. Opis sposobu obliczenia ceny oferty:

a) zgodnie z art. 2 pkt 1 ustawy przez cenę należy rozumieć cenę w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 09 maja 2014r. o informowaniu o cenach towarów i usług (Dz.U. z 2019r., poz. 178 tekst jednolity). Zgodnie z niniejszą ustawą przez cenę należy rozumieć wartość wyrażoną w jednostkach pieniężnych, którą zamawiający jest zobowiązany zapłacić przedsiębiorcy za przedmiot zamówienia. W cenie uwzględnia się podatek od towarów i usług oraz podatek akcyzowy, jeżeli na podstawie odrębnych przepisów sprzedaż towaru (usługi) podlega obciążeniu podatkiem od towarów i usług oraz podatkiem akcyzowym, 
b) w zaoferowanej cenie realizacji zamówienia muszą być zawarte wszelkie podatki, cła i inne zobowiązania podatkowe wynikające ze stosowanych ustaw. Wykonawca w cenie oferty jest zobowiązany zawrzeć wszelkie upusty i rabaty, jakie zamierza udzielić zamawiającemu,
c) cenę/ceny w ofercie podaje się wyłącznie w PLN,

d) cenę oferty oblicza się z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku,

e) przy obliczaniu ceny oferty należy stosować zasadę wynikającą z treści Formularza cenowego, 

f) jeżeli występuje więcej niż jedna pozycja asortymentowa należy zsumować odpowiednio wartości w     kolumnach.

17. W przypadku, gdy zaoferowany w formularzu cenowym wyrób nie posiada numeru katalogowego zamawiający dopuszcza w kolumnie nr 9 pn. „Producent/Nr katalogowy” zapis „brak nr katalogowego”.
18. Oferta powinna zawierać spis treści. 
19. Koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi Wykonawca.
20. Do oferty należy dołączyć Jednolity Europejski Dokument Zamówienia w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, a następnie wraz z plikami stanowiącymi ofertę skompresować do jednego pliku archiwum (ZIP). 

21. Aby wypełnić jednolity europejski dokument zamówienia wykonawca korzysta z udostępnionej przez Komisję Europejską strony internetowej: http://ec.europa.eu/growth/espd lub z udostępnionej przez Urząd Zamówień Publicznych strony internetowej: https://espd.uzp.gov.pl/ jak również z edytowalnej wersji jednolitego dokumentu zamieszczonej na stronie zamawiającego www.szpital.kalisz.pl. 

22. Oświadczenia podmiotów składających ofertę wspólnie oraz podmiotów udostępniających potencjał składane na formularzu JEDZ powinny mieć formę dokumentu elektronicznego, podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez każdego z nich w zakresie, w jakim potwierdzają okoliczności, o których mowa w treści art. 22 ust. 1 ustawy Pzp.  Analogiczny wymóg dotyczy JEDZ składanego przez podwykonawcę, na podstawie art. 25a ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp. 

a) Zamawiający dopuszcza w szczególności następujący format przesyłanych danych: .pdf, .doc, .rtf,. 
b) Zamawiający zastrzega sobie, aby programy wykorzystane do podpisu elektronicznego posiadały bezpłatne narzędzie lub aplikację do weryfikacji podpisu.
c) Obowiązek złożenia JEDZ w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym w sposób określony powyżej dotyczy również JEDZ składanego na wezwanie w trybie art. 26 ust. 3 ustawy Pzp; w takim przypadku Zamawiający nie wymaga szyfrowania tego dokumentu. 
G. Komunikacja pomiędzy zamawiającym a wykonawcami w postępowaniu. 

1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu miniPortalu – https://miniportal.uzp.gov.pl platformy ePUAP – https://epuap.gov.pl/wps/portal oraz poczty elektronicznej zamawiającego e-mail: zamowienia.publiczne@szpital.kalisz.pl.
2. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do  formularzy: złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do formularza do komunikacji.
3. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Regulaminie korzystania z miniPortalu oraz Regulaminie ePUAP. 

4. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy do: złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do komunikacji wynosi 150 MB. 

5. Identyfikator postępowania i klucz publiczny dla postępowania o udzielenie zamówienia dostępne są na liście wszystkich postępowań na miniPortalu oraz stanowi załącznik do niniejszej SIWZ. 
6. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcami
w szczególności składanie oświadczeń, wniosków (innych niż oferta), zawiadomień oraz przekazywanie informacji odbywa się elektronicznie za pośrednictwem dedykowanego formularza dostępnego na ePUAP oraz udostępnionego przez miniPortal (Formularz do komunikacji).  We wszelkiej korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem Zamawiający i Wykonawcy posługują się numerem ogłoszenia (BZP, TED lub ID postępowania). 

7. Zamawiający może również komunikować się z Wykonawcami za pomocą poczty elektronicznej, email: zamowienia.publiczne@szpital.kalisz.pl
8. Wykonawca składa ofertę w postępowaniu, za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. Klucz publiczny niezbędny do zaszyfrowania oferty przez Wykonawcę jest dostępny dla wykonawców  na miniPortalu.
W formularzu oferty Wykonawca zobowiązany jest podać adres skrzynki ePUAP, na którym prowadzona będzie korespondencja związana z postępowaniem.

9. Dokumenty elektroniczne, oświadczenia lub elektroniczne kopie dokumentów lub oświadczeń  składane są przez Wykonawcę za  pośrednictwem Formularza do komunikacji jako załączniki. Zamawiający dopuszcza również możliwość składania dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń za pomocą poczty elektronicznej, na adres email: zamowienia.publiczne@szpital.kalisz.pl. Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń musi być zgody z wymaganiami określonymi
w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie użycia środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz udostępniania i przechowywania dokumentów elektronicznych oraz rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia
10. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. W przypadku braku potwierdzenia otrzymania korespondencji przez Wykonawcę, Zamawiający uzna, że korespondencja wysłana przez Zamawiającego na adres poczty elektronicznej podany przez Wykonawcę w ofercie, została Wykonawcy doręczona w sposób umożliwiający zapoznanie się z jej treścią.

H. Termin związania ofertą.
1. Ustala się termin związania wykonawcy złożoną przez niego ofertą na okres 60 dni. 
2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym, że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.
3. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

I. Termin składania i otwarcia ofert

1. Termin składania ofert upływa w dniu 24 maja 2019 roku, o godzinie 9:00

2. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 24 maja 2019 roku, o godzinie 9:30.

3. Otwarcie ofert następuje poprzez użycie aplikacji do szyfrowania ofert dostępnej na miniPortalu 
i  dokonywane jest poprzez odszyfrowanie i otwarcie ofert za pomocą klucza prywatnego.

4. Otwarcie ofert jest jawne, Wykonawcy mogą uczestniczyć w sesji otwarcia ofert.

5. Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieści na stronie internetowej informację z ich otwarcia. 
J. Sposób udzielania wyjaśnień dotyczących SIWZ oraz osoby upoważnione do porozumiewania się z wykonawcami.

1. Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 6 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu do składania ofert.
2. Nie przewiduje się zwoływania zebrania wykonawców dla wyjaśnienia wątpliwości dotyczących SIWZ.
3. Do kontaktu z Wykonawcami uprawniony jest: 
· St. Inspektor. ds Zamówień publicznych Hieronim Cuper
mail: zamowienia.publiczne@szpital.kalisz.pl tel. 62 765-14-51.
J. Wymagania dotyczące wadium

1. Warunkiem udziału w postępowaniu jest wniesienie wadium w wysokości określonej poniżej dla poszczególnych zadań:

	zadanie nr 1:
	3 200,00 zł
	
	zadanie nr 11:
	5 500,00 zł

	zadanie nr 2:
	1 000,00 zł
	
	zadanie nr 12:
	200,00 zł

	zadanie nr 3:
	2 000,00 zł
	
	zadanie nr 13:
	4 500,00 zł

	zadanie nr 4:
	5 000,00 zł
	
	zadanie nr 14
	8 000,00 zł

	zadanie nr 5:
	14 000,00 zł
	
	zadanie nr 15:
	14 000,00 zł

	zadanie nr 6:
	500,00 zł
	
	zadanie nr 16:
	12 000,00 zł

	zadanie nr 7:
	400,00 zł
	
	zadanie nr 17:
	2 000,00 zł

	zadanie nr 8:
	3 200,00 zł
	
	zadanie nr 18:
	600,00 zł

	zadanie nr 9:
	1 500,00 zł
	
	zadanie nr 19:
	1 500,00 zł

	zadanie nr 10:
	1 400,00 zł
	
	zadanie nr 20:
	5 500,00 zł


2. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert określonym w punkcie I.1 niniejszej SIWZ – dotyczy również wadium składanego w formie pieniężnej. Za termin wniesienia wadium w pieniądzu zostanie przyjęty termin uznania rachunku zamawiającego.

3. Formę wniesienia wadium wybiera Wykonawca spośród przewidzianych w art. 45 ust. 6 ustawy Pzp.

4. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy:

5. Santander Bank Polska S.A. 5 Oddział w Kaliszu nr 90 1500 1432 1214 3004 7163 0000 z dopiskiem „Wadium w przetargu na dostawy sprzętu jednorazowego do zabiegów angiograficznych i angioplastycznych”.
6. Treść gwarancji wadialnej powinna zabezpieczać interes zamawiającego, umożliwiając mu zaspokojenie się z niej bez przeszkód w przypadku zaistnienia warunków zatrzymania wadium. Cel ten zostanie osiągnięty także w przypadku, gdy gwarancja bankowa będzie wystawiona na jednego z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (członków konsorcjum), który został prawidłowo umocowany do działania na rzecz pozostałych konsorcjantów 

7. W przypadku złożenia wadium w innej formie niż pieniężna, oryginał w postaci elektronicznej dowodu wniesienia wadium musi zostać opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osobę uprawnioną, a następnie wraz z plikami stanowiącymi ofertę skompresowany do jednego pliku archiwum (ZIP). 
8. Zamawiający zwróci wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem pkt. 12.

9. Zamawiający zwróci wadium wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienie żądano.
10. Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium, na wniosek wykonawcy, który wycofa ofertę przed upływem terminu składania ofert.
11. Jeżeli wykonawca wniesie wadium w pieniądzu, zamawiający zwróci je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez wykonawcę. 
12. Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca:
a) w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26, ust. 3 i 3a ustawy, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy, oświadczenia o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy, pełnomocnictw, 
b) nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87, ust. 2 pkt 3, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej. 
13. Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana: 

a) odmówi podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, 

b) nie wniesie wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy,
c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po
stronie wykonawcy.
K. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy
Zamawiający nie żąda wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
L. Tryb otwarcia i oceny ofert

1. Otwarcia, badania i oceny ofert dokona Komisja Przetargowa powołana zarządzeniem Dyrektora Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. Ludwika Perzyny w Kaliszu.

2. Otwarcie ofert jest jawne i odbywa się według zasad przewidzianych w art. 86 ustawy.
3. W ostatniej kolejności zostaną otwarte koperty z napisem „Zmiana oferty”.
4. Badanie i ocena ofert:
a) zamawiający w pierwszej kolejności dokona oceny pod kątem przesłanek odrzucenia oferty (art. 89 ust. 1 ustawy Pzp) oraz kryteriów oceny ofert opisanych w SIWZ, 

b) zamawiający następnie dokona oceny podmiotowej wykonawcy którego oferta zostanie oceniona jako najkorzystniejsza
5. Jeżeli zamawiający nie będzie mógł wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawiają taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, zamawiający spośród tych ofert wybierze ofertę z niższą ceną a jeżeli zostaną złożone oferty o takiej samej cenie zamawiający wezwie wykonawców, którzy złożyli te oferty do złożenia w terminie określonym przez zamawiającego ofert dodatkowych. 
6. W toku badania i oceny ofert zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert z zastrzeżeniem, że niedopuszczalne jest prowadzenie między zamawiającym a wykonawcą negocjacji dotyczących złożonej oferty oraz z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 ustawy, dokonywanie jakiejkolwiek zmiany jej treści.
7. Zamawiający poprawi w złożonych ofertach:

a) oczywiste omyłki pisarskie, 

b) oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek, 
c) inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty i niezwłocznie zawiadomi o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona. 
M. Środki ochrony prawnej przysługujące wykonawcy w toku postępowania.
1. Środki ochrony prawnej przysługują wykonawcy a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy. 
2. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania. 
3. Środki ochrony prawnej przysługujące wykonawcy określone zostały w Dziale VI ustawy pt.: „Środki ochrony prawnej”. 
N. Ogłoszenie o wynikach postępowania

1. Zamawiający poinformuje niezwłocznie wszystkich wykonawców o:

a) wyborze najkorzystniejszej oferty, 

b) wykonawcach, którzy zostali wykluczeni,

c) wykonawcach, których oferty zostały odrzucone,

d) unieważnieniu postępowania
podając uzasadnienie faktyczne i prawne.
2. Informacje, o których mowa w pkt. 1a i 1d wyżej zostaną również zamieszczone na stronie internetowej zamawiającego.

O. Informacja o formalnościach, jakich należy dopełnić po wyborze oferty celem zawarcia umowy

1. Przed podpisaniem umowy w sprawie zamówienia publicznego, w przypadku wyboru oferty wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia wspólnie należy dostarczyć umowę spółki cywilnej lub umowę konsorcjum określającą, co najmniej stronę umowy, cel ich wspólnego działania, okres ważności umowy, zakres prac przewidzianych do wykonania przez każdego z członków konsorcjum, sposób odpowiedzialności (za wykonanie umowy wymaga się solidarnej odpowiedzialności Wykonawców występujących wspólnie).
2. Zamawiający prześle na adres Wykonawcy umowę w sprawie zamówienia publicznego celem jej podpisania.

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania, aby Wykonawca wraz z podpisanym egzemplarzem umowy przesłał płytę CD/DVD zawierającą "Formularze cenowe" (w wersji edytowalnej) stanowiące załącznik do oferty - Zamawiający poinformuje Wykonawcę o tym żądaniu na piśmie.

P. Podwykonawstwo – podwykonawcy

1. Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę w ofercie części zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcom i podania przez wykonawcę nazw (firm) podwykonawców. 

2. Zamawiający żąda, aby przed przystąpieniem do wykonania zamówienia, wykonawca o ile są już znane podał nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawców i osób do kontaktu z nimi. Wykonawca zawiadamia zamawiającego o wszelkich zmianach danych, o których mowa w zdaniu poprzednim, w trakcie realizacji zamówienia, a także przekazuje informacje na temat nowych podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację zamówienia.
3. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby wykonawca powoływał się na zasadach określonych w art. 22a ust 1 ustawy, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, wykonawca jest obowiązany wykazać zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.
4. Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia wykonawcy z odpowiedzialności za należyte wykonanie zamówienia.

Q. Informacje dotyczące projektu umowy oraz możliwości zmiany umowy, jakie przewiduje Zamawiający, zgodnie z art. 144, ust. 1 ustawy Pzp.

1. Projekt umowy stanowi załącznik do niniejszej SIWZ.
2. Zamawiający przewiduje możliwości zmiany umowy zgodnie z art. 144, ust. 1 pkt. 1 ustawy (zmiany umowy określają § 6 projektów umów).
Rozliczenia między zamawiającym a wykonawcą będą prowadzone wyłącznie w walucie polskiej. 

ZAŁĄCZNIK nr 1
	Zamawiający:

Wojewódzki Szpital Zespolony im. L. Perzyny w Kaliszu

ul. Poznańska 79, 62-800 Kalisz


Wykonawca:

……………………………………………………..……............................................................................................................................................…

.............................................................................................................................................................................................................

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:

…………………………………………………………………………….....................................…......................................................................................

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

Adres skrzynki ePUAP wykonawcy: ..........................................
FORMULARZ OFERTOWY 
Kryterium – cena 
	Wartości wynikające z 

Formularza Cenowego
	KRYTERIUM Cena

	
	Wartość netto 

w PLN
	Stawka VAT 
	Kwota VAT 
	Wartość brutto 

w PLN

	Zadanie nr 1
	
	
	
	

	Zadanie nr 2
	
	
	
	

	Zadanie nr 3
	
	
	
	

	Zadanie nr 4
	
	
	
	

	Zadanie nr 5
	
	
	
	

	Zadanie nr 6
	
	
	
	

	Zadanie nr 7
	
	
	
	

	Zadanie nr 8
	
	
	
	

	Zadanie nr 9
	
	
	
	

	Zadanie nr 10
	
	
	
	

	Zadanie nr 11
	
	
	
	

	Zadanie nr 12
	
	
	
	

	Zadanie nr 13
	
	
	
	

	Zadanie nr 14
	
	
	
	

	Zadanie nr 15
	
	
	
	

	Zadanie nr 16
	
	
	
	

	Zadanie nr 17
	
	
	
	

	Zadanie nr 18
	
	
	
	

	Zadanie nr 19
	
	
	
	

	Zadanie nr 20
	
	
	
	


.......................................................
/miejscowość, data/
ciąg dalszy formularza na następnej stronie
ciąg dalszy formularza ofertowego
Kryterium –Termin płatności

	1. 
	Termin płatności w dniach (min 30 dni max 60 dni)
	Podać

Wartość ta będzie przedmiotem oceny w tym kryterium 


	1. 
	Termin realizacji zamówienia od dnia jego złożenia
	do 3 dni roboczych od dnia złożenia zamówienia 


1. zapoznałem się z treścią SIWZ dot. przetargu nieograniczonego na sukcesywne dostawy jednorazowego sprzętu medycznego oraz z załączonym do niej projektami umów i akceptuję określone w nich warunki bez zastrzeżeń;

2. oferowane przez naszą firmę wyroby spełniają bezwzględnie wymagania określone w SIWZ; 

3. oferowane przez naszą firmę wyroby są dopuszczone do obrotu i stosowania na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej zgodnie z obowiązującymi przepisami, a jeśli dotyczy z przepisami ustawy Prawo farmaceutyczne oraz ustawy o wyrobach medycznych;

4. wartość lub procentowa część zamówienia jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom ........................................................................................................................................... 

5. w razie wyboru mojej oferty zobowiązuję się do dostarczania przedmiotu zamówienia zgodnego z jego opisem zawartym w SIWZ, za cenę podaną w Formularzu Cenowym i w terminie podanym w Formularzu Ofertowym;

6. oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO* wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.**

7. wszystkie dane zawarte w mojej ofercie są zgodne z prawdą i aktualne w chwili składania oferty.

8. w trybie art. 91, ust. 3a ustawy Prawo zamówień publicznych oświadczamy, iż wybór naszej oferty będzie/nie będzie* prowadził do powstaniu u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług. (*niewłaściwe skreślić).


Wybór oferty Wykonawcy prowadzi do „powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego”, kiedy zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług to nabywca (Zamawiający) będzie zobowiązany do rozliczenia (odprowadzenia) podatku VAT). 



W przypadku, gdy wybór oferty Wykonawcy będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego Wykonawca zobowiązany jest wskazać nazwę (rodzaj) towaru lub usług, wartość tego towaru lub usług bez kwoty podatku VAT. Nazwa towaru lub usług prowadzących do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego ………..............… oraz wartość tych towarów i usług bez podatku od towarów i usług: …......……….. PLN.
.......................................................
/miejscowość, data/
ciąg dalszy formularza na następnej stronie
ciąg dalszy formularza ofertowego
9. w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25, ust. 1 ustawy Pzp wskazuję na wykorzystanie przez zamawiającego następujących oświadczeń i dokumentów załączonych do oferty:*
a) ....................................,

b) ....................................,

c) ....................................,

Jednocześnie potwierdzam, że niniejsze oświadczenia i dokumenty są aktualne.
10. w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25, ust. 1 ustawy Pzp wskazuję na wykorzystanie przez zamawiającego następujących oświadczeń i dokumentów przechowywanych przez zamawiającego zgodnie z art 97, ust. 1 ustawy Pzp.: ........................................... (nazwa i nr postępowania)*
a) ....................................,

b) ....................................,

c) .................................... .

Jednocześnie potwierdzam, że niniejsze oświadczenia i dokumenty są aktualne.

*Wypełnia wykonawca w przypadku złożenia wraz z ofertą dokumentów wymienionych w części D, pkt 4 specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
11. Bazy danych, z których Zamawiający samodzielnie i bezpłatnie może pobrać wskazane przez Wykonawcę oświadczenia lub dokumenty. 
a)
....................................,

b)
....................................,

c)
.................................... .
*rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie
   ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
  przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) 
  (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1). 

** W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego
     dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4
     lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. 
     przez jego wykreślenie).
.......................................................
/miejscowość, data/
ZAŁĄCZNIK nr 2
FORMULARZ CENOWY 

Zadanie nr 1

	L.p.
	Nazwa artykułu (wyrobu)
	J.m.
	Ilość
	Cena jednostkowa

netto w PLN
	Wartość netto pozycji

asortymentowej

(kol.4 x kol.5)
	Wartość podatku

VAT
	Wartość brutto pozycji

asortymentowej

(kol. 6 + kol. 7)
	Producent / 
Nr katalogowy

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	1. 
	Cewniki diagnostyczne 
	szt
	4000
	
	
	
	
	

	
	
	RAZEM WARTOSĆ

ZADANIA
	
	
	


.......................................................
/ Nazwa Wykonawcy, miejscowość, data/
FORMULARZ CENOWY 

Zadanie nr 2

	L.p.
	Nazwa artykułu (wyrobu)
	J.m.
	Ilość
	Cena jednostkowa

netto w PLN
	Wartość netto pozycji

asortymentowej

(kol.4 x kol.5)
	Wartość podatku

VAT
	Wartość brutto pozycji

asortymentowej

(kol. 6 + kol. 7)
	Producent / 
Nr katalogowy

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	1. 
	Zamykacze naczyniowe
	szt
	90
	
	
	
	
	

	
	
	RAZEM WARTOSĆ

ZADANIA
	
	
	


.......................................................
/ Nazwa Wykonawcy, miejscowość, data/
FORMULARZ CENOWY 

Zadanie nr 3
	L.p.
	Nazwa artykułu (wyrobu)
	J.m.
	Ilość
	Cena jednostkowa

netto w PLN
	Wartość netto pozycji

asortymentowej

(kol.4 x kol.5)
	Wartość podatku

VAT
	Wartość brutto pozycji

asortymentowej

(kol. 6 + kol. 7)
	Producent / 
Nr katalogowy

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	1. 
	Introducery do tętnicy udowej (10-11cm ) 5 – 8F
	szt
	100
	
	
	
	
	

	2. 
	Introducery do tętnicy udowej ( 23cm ) 5 – 8F
	szt
	30
	
	
	
	
	

	3. 
	Igły angiograficzne jednoczęściowe, proste (0,035 – 0,038 )
	szt
	50
	
	
	
	
	

	4. 
	Torkery
	szt
	900
	
	
	
	
	

	5. 
	Przedłużacze wysokociśnieniowe
	szt
	100
	
	
	
	
	

	6. 
	Y-konektory dwudrożne umożliwiające współpracę z cewnikami 2-9F 
	szt
	400
	
	
	
	
	

	7. 
	Rampa dwudrożna
	szt
	60
	
	
	
	
	

	8. 
	Prowadniki diagnostyczne 200cm
	szt
	60
	
	
	
	
	

	9. 
	Inflator – zakres ciśnień 0-30 atm
	szt
	500
	
	
	
	
	

	10. 
	Cewniki diagnostyczne-pomocnicze 5, 6 F
	szt
	400
	
	
	
	
	

	
	
	RAZEM WARTOSĆ

ZADANIA
	
	
	


.......................................................
/ Nazwa Wykonawcy, miejscowość, data/
FORMULARZ CENOWY 

Zadanie nr 4
	L.p.
	Nazwa artykułu (wyrobu)
	J.m.
	Ilość
	Cena jednostkowa

netto w PLN
	Wartość netto pozycji

asortymentowej

(kol.4 x kol.5)
	Wartość podatku

VAT
	Wartość brutto pozycji

asortymentowej

(kol. 6 + kol. 7)
	Producent / 
Nr katalogowy

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	1. 
	Zestaw do nakłucia tętnicy promieniowej
	szt
	1800
	
	
	
	
	

	2. 
	Zestaw do nakłucia tętnicy udowej 
	szt
	20
	
	
	
	
	

	3. 
	Mikrocewnik do tętnic wieńcowych
	szt
	10
	
	
	
	
	

	4. 
	Prowadniki hydrofilne
	szt
	50
	
	
	
	
	

	5. 
	Stent wieńcowy kobaltowo chromowy
	szt
	60
	
	
	
	
	

	
	
	RAZEM WARTOSĆ

ZADANIA
	
	
	


.......................................................
/ Nazwa Wykonawcy, miejscowość, data/
FORMULARZ CENOWY 

Zadanie nr 5
	L.p.
	Nazwa artykułu (wyrobu)
	J.m.
	Ilość
	Cena jednostkowa

netto w PLN
	Wartość netto pozycji

asortymentowej

(kol.4 x kol.5)
	Wartość podatku

VAT
	Wartość brutto pozycji

asortymentowej

(kol. 6 + kol. 7)
	Producent / 
Nr katalogowy

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	1. 
	Jałowy zestaw fartuchów, serwet i chust do badań inwazyjnych.
	szt
	2000
	
	
	
	
	

	2. 
	Jałowy zestaw fartuchów, serwet i chust do implantacji stymulatorów
	szt
	300
	
	
	
	
	

	3. 
	Jałowy zestaw  fartuchów serwet i chust do ablacji
	szt
	50
	
	
	
	
	

	4. 
	Opatrunek hemostatyczny do zamykania tętnicy udowej
	szt
	40
	
	
	
	
	

	5. 
	Serweta absorbująca
	szt
	500
	
	
	
	
	

	6. 
	Serweta do tętnicy promieniowej
	szt
	200
	
	
	
	
	

	7. 
	Inflator – zakres ciśnień 0-30 atm
	szt
	500
	
	
	
	
	

	
	
	RAZEM WARTOSĆ

ZADANIA
	
	
	


.......................................................
/ Nazwa Wykonawcy, miejscowość, data/
FORMULARZ CENOWY 

Zadanie nr 6
	L.p.
	Nazwa artykułu (wyrobu)
	J.m.
	Ilość
	Cena jednostkowa

netto w PLN
	Wartość netto pozycji

asortymentowej

(kol.4 x kol.5)
	Wartość podatku

VAT
	Wartość brutto pozycji

asortymentowej

(kol. 6 + kol. 7)
	Producent / 
Nr katalogowy

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	1. 
	Zestawy do protekcji dystalnej 
	szt
	10
	
	
	
	
	

	
	
	RAZEM WARTOSĆ

ZADANIA
	
	
	


.......................................................
/ Nazwa Wykonawcy, miejscowość, data/
FORMULARZ CENOWY 

Zadanie nr 7
	L.p.
	Nazwa artykułu (wyrobu)
	J.m.
	Ilość
	Cena jednostkowa

netto w PLN
	Wartość netto pozycji

asortymentowej

(kol.4 x kol.5)
	Wartość podatku

VAT
	Wartość brutto pozycji

asortymentowej

(kol. 6 + kol. 7)
	Producent / 
Nr katalogowy

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	1. 
	Cewnik przedłużający dla cewnika prowadzącego
	szt
	10
	
	
	
	
	

	
	
	RAZEM WARTOSĆ

ZADANIA
	
	
	


.......................................................
/ Nazwa Wykonawcy, miejscowość, data/
FORMULARZ CENOWY 

Zadanie nr 8
	L.p.
	Nazwa artykułu (wyrobu)
	J.m.
	Ilość
	Cena jednostkowa

netto w PLN
	Wartość netto pozycji

asortymentowej

(kol.4 x kol.5)
	Wartość podatku

VAT
	Wartość brutto pozycji

asortymentowej

(kol. 6 + kol. 7)
	Producent / 
Nr katalogowy

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	1. 
	Sondy do IVUS kompatybilne z aparatem firmy Volcano 
	szt
	20
	
	
	
	
	

	2. 
	Sondy do FFR kompatybilne z aparatem firmy Volcano 
	szt
	20
	
	
	
	
	

	
	
	RAZEM WARTOSĆ

ZADANIA
	
	
	


.......................................................
/ Nazwa Wykonawcy, miejscowość, data/
FORMULARZ CENOWY 

Zadanie nr 9
	L.p.
	Nazwa artykułu (wyrobu)
	J.m.
	Ilość
	Cena jednostkowa

netto w PLN
	Wartość netto pozycji

asortymentowej

(kol.4 x kol.5)
	Wartość podatku

VAT
	Wartość brutto pozycji

asortymentowej

(kol. 6 + kol. 7)
	Producent / 
Nr katalogowy

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	1. 
	Zestaw do implantacji portu naczyniowego
	szt
	40
	
	
	
	
	

	2. 
	Zestaw do implatacji portów naczyniowych o małym wymiarze
	szt
	40
	
	
	
	
	

	
	
	RAZEM WARTOSĆ

ZADANIA
	
	
	


.......................................................
/ Nazwa Wykonawcy, miejscowość, data/
FORMULARZ CENOWY 

Zadanie nr 10
	L.p.
	Nazwa artykułu (wyrobu)
	J.m.
	Ilość
	Cena jednostkowa

netto w PLN
	Wartość netto pozycji

asortymentowej

(kol.4 x kol.5)
	Wartość podatku

VAT
	Wartość brutto pozycji

asortymentowej

(kol. 6 + kol. 7)
	Producent / 
Nr katalogowy

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	1. 
	Cewnik prowadzący b/koszulkowy
	szt
	40
	
	
	
	
	

	2. 
	Cewnik aspiracyjny
	szt
	20
	
	
	
	
	

	
	
	RAZEM WARTOSĆ

ZADANIA
	
	
	


.......................................................
/ Nazwa Wykonawcy, miejscowość, data/
FORMULARZ CENOWY 

Zadanie nr 11
	L.p.
	Nazwa artykułu (wyrobu)
	J.m.
	Ilość
	Cena jednostkowa

netto w PLN
	Wartość netto pozycji

asortymentowej

(kol.4 x kol.5)
	Wartość podatku

VAT
	Wartość brutto pozycji

asortymentowej

(kol. 6 + kol. 7)
	Producent / 
Nr katalogowy

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	1. 
	Prowadniki angioplastyczne
	szt.
	1100
	
	
	
	
	

	
	
	RAZEM WARTOSĆ

ZADANIA
	
	
	


.......................................................
/ Nazwa Wykonawcy, miejscowość, data/
FORMULARZ CENOWY 

Zadanie nr 12
	L.p.
	Nazwa artykułu (wyrobu)
	J.m.
	Ilość
	Cena jednostkowa

netto w PLN
	Wartość netto pozycji

asortymentowej

(kol.4 x kol.5)
	Wartość podatku

VAT
	Wartość brutto pozycji

asortymentowej

(kol. 6 + kol. 7)
	Producent / 
Nr katalogowy

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	1. 
	Elektrody do czasowej stymulacji serca
	szt
	60
	
	
	
	
	

	
	
	RAZEM WARTOSĆ

ZADANIA
	
	
	


.......................................................
/ Nazwa Wykonawcy, miejscowość, data/
FORMULARZ CENOWY 

Zadanie nr 13
	L.p.
	Nazwa artykułu (wyrobu)
	J.m.
	Ilość
	Cena jednostkowa

netto w PLN
	Wartość netto pozycji

asortymentowej

(kol.4 x kol.5)
	Podatek

VAT
	Wartość brutto pozycji

asortymentowej

(kol. 6 + kol. 7)
	Producent / 
Nr katalogowy/

Nazwa systemu

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	1. 
	Sondy do FFR bezprzewodowe
	szt
	70
	
	
	
	
	

	
	
	RAZEM WARTOSĆ

ZADANIA
	
	
	


.......................................................
/ Nazwa Wykonawcy, miejscowość, data/
FORMULARZ CENOWY 

Zadanie nr 14
	L.p.
	Nazwa artykułu (wyrobu)
	J.m.
	Ilość
	Cena jednostkowa

netto w PLN
	Wartość netto pozycji

asortymentowej

(kol.4 x kol.5)
	Wartość podatku

VAT
	Wartość brutto pozycji

asortymentowej

(kol. 6 + kol. 7)
	Producent / 
Nr katalogowy

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	
	Zestawy do zabiegów planowej angioplastyki wieńcowej
	
	
	
	
	
	
	

	1. 
	Cewniki balonowe do PTCA
	szt
	600
	
	
	
	
	

	2. 
	Stent kobaltowo - chromowy montowany na balonie pokrywany substancją antymitotyczną typu LIMUS
	szt
	250
	
	
	
	
	

	
	
	RAZEM WARTOSĆ

ZADANIA
	
	
	


.......................................................
/ Nazwa Wykonawcy, miejscowość, data/
FORMULARZ CENOWY 

Zadanie nr 15
	L.p.
	Nazwa artykułu (wyrobu)
	J.m.
	Ilość
	Cena jednostkowa

netto w PLN
	Wartość netto pozycji

asortymentowej

(kol.4 x kol.5)
	Wartość podatku

VAT
	Wartość brutto pozycji

asortymentowej

(kol. 6 + kol. 7)
	Producent / 
Nr katalogowy

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	
	Zestawy do angioplastyki wieńcowej zmian krętych, zwapniałych i obwodowych
	
	
	
	
	
	
	

	1. 
	Cewniki prowadzące do PTCA  5-7 F
	szt.
	900
	
	
	
	
	

	2. 
	Cewniki balonowe do PTCA
	szt
	600
	
	
	
	
	

	3. 
	Stent kobaltowo - chromowy montowany na balonie pokrywany substancją antymitotyczną typu LIMUS
	szt
	250
	
	
	
	
	

	
	
	RAZEM WARTOSĆ

ZADANIA
	
	
	


.......................................................
/ Nazwa Wykonawcy, miejscowość, data/
FORMULARZ CENOWY 

Zadanie nr 16
	L.p.
	Nazwa artykułu (wyrobu)
	J.m.
	Ilość
	Cena jednostkowa

netto w PLN
	Wartość netto pozycji

asortymentowej

(kol.4 x kol.5)
	Wartość podatku

VAT
	Wartość brutto pozycji

asortymentowej

(kol. 6 + kol. 7)
	Producent / 
Nr katalogowy

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	
	Zestaw do diagnostyki angiograficznej i plastyki zmian bardzo zwapniałych i CTO
	
	
	
	
	
	
	

	1. 
	Rotacyjny system do angioplastyki 
	szt
	25
	
	
	
	
	

	2. 
	Prowadnik do urządzenia rotablacyjnego 
	szt
	25
	
	
	
	
	

	3. 
	Stent typu DES
	szt
	300
	
	
	
	
	

	4. 
	Balony tnace
	szt
	5
	
	
	
	
	

	5. 
	Cewnik balonowy typu NC
	szt
	800
	
	
	
	
	

	
	
	RAZEM WARTOSĆ

ZADANIA
	
	
	


.......................................................
/ Nazwa Wykonawcy, miejscowość, data/
FORMULARZ CENOWY 

Zadanie nr 17
	L.p.
	Nazwa artykułu (wyrobu)
	J.m.
	Ilość
	Cena jednostkowa

netto w PLN
	Wartość netto pozycji

asortymentowej

(kol.4 x kol.5)
	Wartość podatku

VAT
	Wartość brutto pozycji

asortymentowej

(kol. 6 + kol. 7)
	Producent / 
Nr katalogowy/

Nazwa systemu

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	1. 
	Urządzenie do usuwania skrzeplin z tętnic mózgowych
	szt
	10
	
	
	
	
	

	
	
	RAZEM WARTOSĆ

ZADANIA
	
	
	


.......................................................
/ Nazwa Wykonawcy, miejscowość, data/
FORMULARZ CENOWY 

Zadanie nr 18
	L.p.
	Nazwa artykułu (wyrobu)
	J.m.
	Ilość
	Cena jednostkowa

netto w PLN
	Wartość netto pozycji

asortymentowej

(kol.4 x kol.5)
	Wartość podatku

VAT
	Wartość brutto pozycji

asortymentowej

(kol. 6 + kol. 7)
	Producent / 
Nr katalogowy/

Nazwa systemu

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	
	Zestaw pomocniczy do plastyki naczyń wieńcowych
	
	
	
	
	
	
	

	1. 
	Opaska uciskowa
	szt
	300
	
	
	
	
	

	2. 
	Y-konektor
	szt
	800
	
	
	
	
	

	3. 
	Kuwety pomiarowe do ACT
	szt
	225
	
	
	
	
	

	
	
	RAZEM WARTOSĆ

ZADANIA
	
	
	


.......................................................
/ Nazwa Wykonawcy, miejscowość, data/

FORMULARZ CENOWY 

Zadanie nr 19
	L.p.
	Nazwa artykułu (wyrobu)
	J.m.
	Ilość
	Cena jednostkowa

netto w PLN
	Wartość netto pozycji

asortymentowej

(kol.4 x kol.5)
	Wartość podatku

VAT
	Wartość brutto pozycji

asortymentowej

(kol. 6 + kol. 7)
	Producent / 
Nr katalogowy

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	
	Sprzęt pomocniczy do OZW
	
	
	
	
	
	
	

	1. 
	Cewniki do ekstrakcji skrzeplin z tętnic wieńcowych
	szt
	40
	
	
	
	
	

	2. 
	Cewnik balonowy uwalniający paklitaxel 
	szt
	20
	
	
	
	
	

	
	
	RAZEM WARTOSĆ

ZADANIA
	
	
	


  


.......................................................
/ Nazwa Wykonawcy, miejscowość, data/ 
FORMULARZ CENOWY 

Zadanie nr 20
	L.p.
	Nazwa artykułu (wyrobu)
	J.m.
	Ilość
	Cena jednostkowa

netto w PLN
	Wartość netto pozycji

asortymentowej

(kol.4 x kol.5)
	Wartość podatku

VAT
	Wartość brutto pozycji

asortymentowej

(kol. 6 + kol. 7)
	Producent / 
Nr katalogowy

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	
	Zestaw do neuroradiologii
	
	
	
	
	
	
	

	1. 
	Koszulka naczyniowa
	szt
	10
	
	
	
	
	

	2. 
	Zestaw aspiracyjny proksymalny
	szt
	10
	
	
	
	
	

	3. 
	Zestaw aspiracyjny medialny
	szt
	10
	
	
	
	
	

	4. 
	Zestaw aspiracyjny 3 medialny
	szt
	10
	
	
	
	
	

	5. 
	Stent do wyciągania skrzeplin
	szt
	10
	
	
	
	
	

	6. 
	Mikrocewnik
	szt
	10
	
	
	
	
	

	
	
	RAZEM WARTOSĆ

ZADANIA
	
	
	


.......................................................
/ Nazwa Wykonawcy, miejscowość, data/
ZAŁĄCZNIK nr 3

Projekt umowy nr 1 

(dotyczy zadań nr 1 – 13, 17 – 19)
Zawarta w dniu …………………. roku pomiędzy Wojewódzkim Szpitalem Zespolonym 
im. Ludwika Perzyny z siedzibą w Kaliszu przy ulicy Poznańskiej 79 - Samodzielnym Publicznym ZOZ, NIP 618-20-25-893, zarejestrowanym w Sądzie Rejonowym w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy KRS, 
nr KRS 0000251663, reprezentowanym przez:

Radosława Kołacińskiego – Dyrektora

zwanym dalej Zamawiającym

a

firmą: ......................................................................................... z siedzibą w ..................................... przy ulicy ................................... reprezentowaną przez:

1. ...........................................................................................................................

2. ...........................................................................................................................

zwaną dalej Wykonawcą

Stosownie do dokonanego przez Zamawiającego na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 t.j. z późn. zm.) w trybie przetargu nieograniczonego (sprawa nr 26/19) wyboru oferty Wykonawcy, strony zawarły umowę następującej treści::
§ 1

PRZEDMIOT UMOWY

1. Przedmiotem umowy są sukcesywne dostawy przez Wykonawcę ......................... (zadania nr ................) w rodzajach, ilościach i cenach jednostkowych określonych w jego ofercie cenowej z dnia ..................... roku, której kopia stanowi załącznik nr 1 do niniejszej umowy.

2. Faktyczna ilość zakupionych wyrobów, wielkość poszczególnych zamówień i ich rodzaj uzależnione będą od ilości przypadków chorych wymagających ich zastosowania, umowy podpisanej z Narodowym Funduszem Zdrowia oraz zmian w katalogach procedur zdrowotnych w trakcie realizacji niniejszej umowy. 

3. Wykonawca oświadcza, że przedmiot umowy jest dopuszczony do obrotu i stosowania na terytorium Polski, jak również opakowania jednostkowe oraz zbiorcze będą oznaczone zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawnymi, a w szczególności z przepisami ustawy o wyrobach medycznych oraz ustawy Prawo farmaceutyczne, – jeśli dotyczy.

4. W trakcie trwania umowy Zamawiający może w każdym czasie zażądać dokumentów potwierdzających spełnienie warunku, o którym mowa w § 1 ust. 3, a Wykonawca zobowiązany jest do ich niezwłocznego przedstawienia.

5. Wykonawca zapewnia, iż oferowane wyroby spełniają bezwzględnie wymagania Zamawiającego zawarte w SIWZ dot. niniejszego przedmiotu umowy

6. W ramach zadania nr 13 Wykonawca zobowiązuje się do nieodpłatnego użyczenia na czas trwania umowy urządzenia do współpracy z sondami do FFR.

7. W ramach zadania nr 18 Wykonawca zobowiązuje się do nieodpłatnego użyczenia na czas trwania umowy aparatu do wykonywania badań pomiaru czasu ACT.

§ 2
WARTOŚĆ PRZEDMIOTU UMOWY ORAZ WARUNKI PŁATNOŚCI

1. Wartość przedmiotu umowy w dniu podpisywania umowy ustala się, z zastrzeżeniem ust. 2 § 1, na kwotę brutto ........................... zł (słownie: .......................................................).
2. W cenach jednostkowych brutto zawierają się wszelkie koszty i obciążenia (transport, opakowanie, czynności Wykonawcy związane z przygotowaniem dostaw, określone prawem podatki, opłaty celne i graniczne itp.) związane z dostawami wyrobów do magazyn Zamawiającego.
3. W trakcie trwania umowy nie przewiduje się zmiany cen za wyjątkiem przewidzianym w § 6 niniejszej umowy.

4. Faktura będzie płatna w terminie ................................. od daty jej wystawienia. 

5. W trakcie realizacji zamówienia określonego niniejszą umową obowiązują zapisy Ustawy z dnia 09.11.2018r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prawnym (Dz.U. z 2018r., poz. 2191).

6. Zamawiający upoważnia Wykonawcę do wystawiania faktur VAT bez jego podpisu.

7. Wykonawca zobowiązuje się do sygnowania faktury VAT numerem umowy. 

8. Faktury wystawiane będą w walucie polskiej i w takiej też walucie będą realizowane przez Zamawiającego płatności.

9. Zamawiający zastrzega sobie, że ewentualna cesja wierzytelności nie może być dokonana bez uprzedniej zgody podmiotu tworzącego zgodnie z art. 54 ust. 5 ustawy z dn. 15.04.2011 roku o działalności leczniczej (Dz. U. z 2018r., poz. 2190 t.j. z późn. zm.).

§ 3

OKRES TRWANIA UMOWY

1. Termin (okres trwania) umowy: od dnia jej zawarcia do dnia ....................... 2020 roku.
2. Zamawiający może rozwiązać umowę bez zachowania okresu wypowiedzenia w każdym czasie wraz z prawem do naliczenia kary umownej w wysokości 5 % wartości przedmiotu umowy, jeżeli:

a) Wykonawca w czasie trwania niniejszej umowy dwukrotnie przekroczy, o co najmniej trzy dni termin realizacji (dostawy) przedmiotu umowy, określony w § 4 umowy,

b) Wykonawca realizuje umowę w sposób niezgodny z postanowieniami niniejszej umowy lub normami i warunkami określonymi prawem,

c) Wykonawca nie wykonuje w ustalonym terminie zobowiązań określonych w § 5 umowy,

d) Wykonawca dostarcza artykuły niespełniające wymagań określonych przez Zamawiającego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dotyczącej postępowania w wyniku rozstrzygnięcia, którego zawarto niniejszą umowę,

e) pojawiają się istotne, powtarzające się (co najmniej 2-krotnie) uchybienia w zakresie jakości dostarczanych wyrobów.

§ 4

WARUNKI DOSTAWY

1. Dostawa przedmiotu umowy wymienionego w § 1 będzie następować sukcesywnie na podstawie składanych przez Zamawiającego pisemnych zamówień (dopuszcza się formę przekazywania zamówień faksem lub pocztą elektroniczną e-mail), bez konieczności sporządzania harmonogramu dostaw) w terminie: do 3 dni roboczych licząc od chwili złożenia zamówienia.

2. Wykonawca zobowiązany jest na swój koszt zabezpieczyć dostawy i ponosi z tego tytułu pełną odpowiedzialność do momentu odebrania jej przez Zamawiającego. Wykonawca odpowiedzialny jest za wybór środka transportu, jak i za właściwe opakowanie towarów dające zabezpieczenie przed czynnikami pogodowymi, uszkodzeniami itp.

3. Dostawa towaru bez potwierdzenia zamówienia przez Zamawiającego będzie dokonana na ryzyko Wykonawcy i nie wiąże Zamawiającego, co do przyjęcia towaru i zapłaty za niego.

4. W przypadku niedostarczenia przez Wykonawcę zamówionego asortymentu w terminie określonym 
w § 4 ust. 1 Zamawiającemu przysługuje prawo dokonania zakupu zamówionego a niedostarczonego asortymentu u innego Dostawcy i obciążenia Wykonawcy ewentualną różnicą cen, pomiędzy ceną zakupu a ceną zawartą w niniejszej umowie (łącznie z kosztami dostawy).
§ 5

GWARANCJA I RĘKOJMIA

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji i rękojmi na dostarczony towar - stanowiący przedmiot umowy.
2. Gwarancję ustala się na okres ważności towaru, nie krótszy jednak niż 12 miesięczny od dnia dokonania odbioru.
3. W ramach odpowiedzialności z tytułu gwarancji, Wykonawca wymieni towar wadliwy na towar wolny od wad, jeżeli wady te ujawnią się w ciągu terminu, o którym mowa w § 5 ust. 2. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć (na swój koszt) towar wolny od wad niezwłocznie - nie później jednak niż w ciągu 7 dni od momentu przesłania protokołu reklamacyjnego wraz z reklamowanym towarem. 
4. Wykonanie zobowiązań z tytułu gwarancji i rękojmi należy do przedmiotu umowy.

5. Niniejsza umowa stanowi dokument gwarancyjny w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego.
§ 6

ZMIANY UMOWY

1. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian niniejszej umowy w stosunku do treści oferty Wykonawcy w sytuacji konieczności wprowadzenia takich zmian wynikających z okoliczności, których nie można było przewidzieć w  chwili zawarcia umowy w zakresie:

a) danych stron umowy (np. w wyniku przekształceń, przejęć, itp.), zmiana ta wymaga sporządzenia stosownego aneksu do umowy,

b) ceny produktu ze względu na ustawową zmianę stawki podatku VAT. W takim przypadku zmianie ulegnie wartość umowy brutto, a wartość umowy netto pozostanie bez zmian. Powyższa zmiana nie wymaga sporządzenia aneksu do niniejszej umowy, o zmianie Wykonawca powiadomi niezwłocznie zamawiającego. Zmiana będzie obowiązywać od dnia wejścia w życie aktu prawnego zmieniającego stawkę podatku VAT,

c) ceny produktu w przypadku zmiany stawki VAT ze względu na uzasadnioną przez producenta zmianę klasyfikacji wyrobu i zastosowania zmienionej stawki podatku VAT, zgodnie z zapisami ustawy o podatku od towarów i usług  (Dz. U. z 2018 r. poz. 2174 t.j. z późn. zm.). W takim przypadku zmianie ulegnie wartość umowy brutto, a wartość umowy netto pozostanie bez zmian. Powyższa zmiana nie wymaga sporządzenia aneksu do niniejszej umowy, o zmianie i jej dacie Wykonawca powiadomi pisemnie zamawiającego,

d) gdy z przyczyn niezależnych od Wykonawcy produkt jest niedostępny na rynku wówczas zamawiający dopuszcza, za zgodą Zamawiającego, zaoferowanie zamiennika produktu, o innej nazwie, kodzie i/lub sposobie pakowania produktu oraz tożsamych parametrach jakościowych w stosunku do produktu zaoferowanego w ofercie (nie gorszych, spełniających wymagania określone przez zamawiającego w SIWZ), przy zachowaniu stałości ceny. W przypadku innego sposobu pakowania (konfekcji) cena za opakowanie zbiorcze oferowanego zamiennika zostanie przeliczona w ten sposób, że cena za sztukę lub oznaczenie zamiennika będzie równa cenie za sztukę lub oznaczenie produktu znajdującego się danej pozycji umowy. Niniejsza zmiana wymaga aneksu do umowy.
2. Strony dopuszczają możliwość dokonania zmian umowy w zakresie terminu jej obowiązywania, 
o którym mowa w ust. 1 § 3 – w przypadku niewykorzystania wartości umowy określonej w ust. 1 § 2 niniejszej umowy. 

§ 7

KARY UMOWNE

1. W przypadku niedostarczenia towaru w terminie określonym w § 4 ust. 1 bądź niedotrzymania terminu, o którym mowa w § 5 ust. 3 Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 1,0 % za każdy dzień zwłoki, licząc od wartości zamówionych, a niedostarczonych zgodnie z zamówieniem artykułów.

2. Kara umowna za odstąpienie od umowy, za które odpowiedzialność ponosi druga strona, będzie naliczana na rzecz strony odstępującej od umowy w wysokości 10% niezrealizowanej części wartości przedmiotu umowy.
3. W przypadku, gdy szkoda powstała z przyczyn określonych w § 7 ust. 1 przewyższa ustanowioną karę umowną, Zamawiający ma prawo żądać odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych.

4. Wykonawca wyraża zgodę na potrącanie kar umownych z przysługującego mu wynagrodzenia.
§ 8
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnego aneksu pod rygorem nieważności i mogą zostać dokonane, o ile nie stoją w sprzeczności z regulacjami zawartymi w ustawie Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2018 r., poz.1986 t.j. z późn. zm.).
2. Oprócz przypadków przewidzianych w Kodeksie cywilnym Zamawiający może odstąpić od umowy w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach, w takim przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy.

3. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego, o ile przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 nie stanowią inaczej.
4. Ewentualne spory mogące wyniknąć z realizacji niniejszej umowy strony zobowiązują się rozwiązywać polubownie, w drodze negocjacji. W razie braku porozumienia spory będzie rozstrzygał sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

5. Umowę niniejszą sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.

..................................................





.................................................

(Wykonawca) 







(Zamawiający)

UWAGA: 

Warunki wymagające określenia (kropki) zostaną wprowadzone do umowy na podstawie oferty, która zostanie uznana za najkorzystniejszą w niniejszym postępowaniu.

Projekt umowy nr 2 

(ze składem konsygnacyjnym, dotyczy zadań nr 14 – 16, 20)
Zawarta w dniu …………………. roku pomiędzy Wojewódzkim Szpitalem Zespolonym 
im. Ludwika Perzyny z siedzibą w Kaliszu przy ulicy Poznańskiej 79 - Samodzielnym Publicznym ZOZ, NIP 618-20-25-893, zarejestrowanym w Sądzie Rejonowym w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy KRS, 
nr KRS 0000251663, reprezentowanym przez:

Radosława Kołacińskiego – Dyrektora

zwanym dalej Zamawiającym
a

firmą: ......................................................................................... z siedzibą w ..................................... przy ulicy ................................... reprezentowaną przez:

1. ...........................................................................................................................

2. ...........................................................................................................................

zwaną dalej Wykonawcą

Stosownie do dokonanego przez Zamawiającego na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 t.j. z późn. zm.) w trybie przetargu nieograniczonego (sprawa nr 26/19) wyboru oferty Wykonawcy, strony zawarły umowę następującej treści::

§ 1

PRZEDMIOT UMOWY

1. Przedmiotem umowy są sukcesywne dostawy przez Wykonawcę …………………. (zadanie nr ..................) w rodzajach, ilościach i cenach jednostkowych określonych w jego ofercie cenowej z dnia ..................... roku, której kopia stanowi załącznik nr 1 do niniejszej umowy.

2. Faktyczna ilość zakupionych wyrobów, wielkość poszczególnych zamówień i ich rodzaj uzależnione będą od ilości przypadków chorych wymagających ich zastosowania, umowy podpisanej z Narodowym Funduszem Zdrowia oraz zmian w katalogach procedur zdrowotnych w trakcie realizacji niniejszej umowy. 

3. Wykonawca oświadcza, że przedmiot umowy jest dopuszczony do obrotu i stosowania na terytorium Polski, jak również opakowania jednostkowe oraz zbiorcze będą oznaczone zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawnymi, a w szczególności z przepisami ustawy Prawo farmaceutyczne, ustawy o wyrobach medycznych.

4. W trakcie trwania umowy Zamawiający może w każdym czasie zażądać dokumentów potwierdzających spełnienie warunku, o którym mowa w § 1 ust. 3, a Wykonawca zobowiązany jest do ich niezwłocznego przedstawienia.

5. Wykonawca zapewnia, iż oferowane wyroby spełniają bezwzględnie wymagania Zamawiającego zawarte w SIWZ dot. niniejszego przedmiotu umowy. 

6. W ramach zadania nr 16 Wykonawca zobowiązuje się do nieodpłatnego użyczenia na czas trwania umowy urządzenia do obsługi głowicy rotablacyjnej
7. W ramach zadania nr 20 wykonawca zobowiązuje się do użyczenia na czas trwania umowy bezolejowej pompy próżniowej, kompatybilnej z urządzeniami do trombektomii mechanicznej.

§ 2

WARTOŚĆ PRZEDMIOTU UMOWY ORAZ WARUNKI PŁATNOŚCI

1. Wartość przedmiotu umowy w dniu podpisywania umowy ustala się, z zastrzeżeniem ust. 2 § 1, na kwotę brutto ........................... zł (słownie: .............................).
2. W cenach jednostkowych brutto zawierają się wszelkie koszty i obciążenia (transport, opakowanie, czynności Wykonawcy związane z przygotowaniem dostaw, określone prawem podatki, opłaty celne 
i graniczne itp.) związane z dostawami wyrobów do magazynu Zamawiającego.

3. W trakcie trwania umowy nie przewiduje się zmiany cen za wyjątkiem przewidzianym w § 6 niniejszej umowy.

4. Zamawiający będzie obciążany jedynie kosztami zużytych w zabiegu medycznym wyrobów, zdjętych z ewidencji składu, poprzez wystawienie przez Wykonawcę, na podstawie zamówienia, faktury VAT. Zapłata nastąpi przelewem na konto Wykonawcy nie później niż w ciągu .................... dni od dnia wystawienia faktury;
5. W trakcie realizacji zamówienia określonego niniejszą umową obowiązują zapisy Ustawy z dnia 09.11.2018r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prawnym (Dz.U. z 2018r., poz. 2191).

6. Faktury wystawiane będą w walucie polskiej i w takiej też walucie będą realizowane przez Zamawiającego płatności.

7. Zamawiający upoważnia Wykonawcę do wystawiania faktur VAT bez jego podpisu.

8. Wykonawca zobowiązuje się do sygnowania faktury VAT numerem umowy.

9. Zamawiający zastrzega sobie, że ewentualna cesja wierzytelności nie może być dokonana bez uprzedniej zgody podmiotu tworzącego zgodnie z art. 54 ust. 5 ustawy z dn. 15.04.2011 roku o działalności leczniczej (Dz. U. z 2018r., poz. 2190 t.j. z późn. zm.).

§ 3
OKRES TRWANIA UMOWY

1. Termin (okres trwania) umowy: od dnia jej zawarcia do .................. 2020 roku.
2. Zamawiający może rozwiązać umowę bez zachowania okresu wypowiedzenia w każdym czasie wraz z prawem do naliczenia kary umownej w wysokości 5 % wartości przedmiotu umowy, jeżeli:

a) Wykonawca w czasie trwania niniejszej umowy dwukrotnie przekroczy, o co najmniej dwa dni termin realizacji (dostawy) przedmiotu umowy, określony w § 4 ust. 4 lit c umowy,

b) Wykonawca realizuje umowę w sposób niezgodny z postanowieniami niniejszej umowy lub normami i warunkami określonymi prawem,

c) Wykonawca nie wykonuje w ustalonym terminie zobowiązań określonych w § 4 ust. 4 lit a i § 5 umowy,

d) Wykonawca dostarcza artykuły niespełniające wymagań określonych przez Zamawiającego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dotyczącej postępowania w wyniku rozstrzygnięcia, którego zawarto niniejszą umowę,

e) pojawiają się istotne, powtarzające się, (co najmniej 2-krotnie) uchybienia w zakresie, jakości dostarczanych wyrobów.

§ 4
WARUNKI REALIZACJI UMOWY

1. Dostawa towaru (wyrobów) wymienionego w § 1 będzie następować na zasadach zawartych w niniejszym paragrafie.

2. Wykonawca zobowiązany jest na swój koszt zabezpieczyć dostawy i ponosi z tego tytułu pełną odpowiedzialność do momentu odebrania jej przez Zamawiającego. Wykonawca odpowiedzialny jest za wybór środka transportu, jak i za właściwe opakowanie towarów dające zabezpieczenie asortymentów przed czynnikami pogodowymi, uszkodzeniami itp.

3. Strony zgodnie oświadczają, że w ramach niniejszej umowy podejmują współpracę, w ramach, której Zamawiający zobowiązuje się świadczyć na rzecz Wykonawcy usługę – w zakresie prowadzenia składu konsygnacyjnego, zwanego dalej składem Wykonawcy.

4. Skład będzie prowadzony według następujących zasad:

a) niezwłocznie po podpisaniu niniejszej umowy, nie później jednak niż w terminie 7 dni Wykonawca dostarczy Zamawiającemu zgodnie z otrzymanym zapotrzebowaniem wybrane przez niego wyroby wymienione w załączniku nr 1 do niniejszej umowy dokumentując wydanie wyrobów dokumentem wydania (WZ) określającym szczegółowo ich ilość i asortyment. Wyroby te przekazywane są osobie wytypowanej przez Zamawiającego do koordynacji prac związanych z prowadzeniem składu i do chwili pobrania ze składu Wykonawcy – pozostają własnością Wykonawcy,

b) w przypadku zużycia wyrobów Zamawiający sporządza niezwłocznie zbiorcze zestawienie zwane dalej zamówieniem, określające ilość i asortyment wyrobów zużytych w zabiegu medycznym i przesyła to zestawienie wyznaczonemu reprezentantowi Wykonawcy;
c) po otrzymaniu zamówienia Wykonawca zobowiązuje się do uzupełnienia składu o wyroby wymienione w zamówieniu. Uzupełnianie składu Wykonawca dokonuje na swój koszt w ciągu 
3 dni roboczych od dnia złożenia zamówienia;

d) Reprezentant Wykonawcy ma prawo sprawdzić w obecności osoby koordynującej funkcjonowanie składu (reprezentanta Zamawiającego) stan magazynowy składu. Termin inwentaryzacji będzie uzgadniany z Zamawiającym przynajmniej na 14 dni przed jej datą. Za wszelkie braki niewykazane w zamówieniach oraz uszkodzenia wyrobów znajdujących w składzie będzie obciążany Zamawiający.

e) Po zakończeniu niniejszej umowy Wykonawca odbierze na swój koszt od Zamawiającego wyroby znajdujące się w składzie, tj. niezużyte w zabiegu medycznym.
f) Zamawiający zobowiązuje się pobierać ze składu konsygnacyjnego sprzęt o najkrótszym terminie ważności, zgodnie z zasadą ‘first in/ first out’. Zamawiający jest zobowiązany do poinformowania Wykonawcy o ilości sprzętu w składzie konsygnacyjnym, którego termin ważności jest krótszy niż 3 miesiące. Wykonawca po otrzymaniu informacji od Zamawiającego o takim sprzęcie wymieni go w ciągu 3 dni roboczych na produkt identyczny, z dłuższym terminem ważności; 

g) wyrób, któremu upłynął termin ważności nie może zostać pobrany ze składu przez Zamawiającego 
5. Dostawa towaru bez złożenia zamówienia (zapotrzebowania) przez Zamawiającego będzie dokonana na ryzyko Wykonawcy i nie wiąże Zamawiającego, co do przyjęcia towaru i zapłaty za niego
6. W przypadku niedostarczenia przez Wykonawcę zamówionego asortymentu w terminie określonym w § 4 ust. 4 lit. c) niniejszego paragrafu Zamawiającemu przysługuje prawo dokonania zakupu zamówionego a niedostarczonego asortymentu u innego Dostawcy i obciążenia Wykonawcy ewentualną różnicą cen, pomiędzy ceną zakupu a ceną zawartą w niniejszej umowie (łącznie z kosztami dostawy)

§ 5
GWARANCJA I RĘKOJMIA

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji i rękojmi na dostarczony towar - stanowiący przedmiot umowy.

2. Gwarancję ustala się na okres ważności towaru, nie krótszy jednak niż 12 miesięczny od dnia dokonania odbioru.

3. W ramach odpowiedzialności z tytułu gwarancji, Wykonawca wymieni towar wadliwy na towar wolny od wad, jeżeli wady te ujawnią się w ciągu terminu, o którym mowa w ust. 2. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć (na swój koszt) towar wolny od wad niezwłocznie - nie później jednak niż w ciągu 7 dni od momentu przesłania protokołu reklamacyjnego wraz z reklamowanym towarem.

4. Wykonanie zobowiązań z tytułu gwarancji i rękojmi należy do przedmiotu umowy.

5. Niniejsza umowa stanowi dokument gwarancyjny w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego.
§ 6
ZMIANY UMOWY

1. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian niniejszej umowy w stosunku do treści oferty Wykonawcy w sytuacji konieczności wprowadzenia takich zmian wynikających z okoliczności, których nie można było przewidzieć w  chwili zawarcia umowy w zakresie:

a) danych stron umowy (np. w wyniku przekształceń, przejęć, itp.), zmiana ta wymaga sporządzenia stosownego aneksu do umowy,

b) ceny produktu ze względu na ustawową zmianę stawki podatku VAT. W takim przypadku zmianie ulegnie wartość umowy brutto, a wartość umowy netto pozostanie bez zmian. Powyższa zmiana nie wymaga sporządzenia aneksu do niniejszej umowy, o zmianie Wykonawca powiadomi niezwłocznie zamawiającego. Zmiana będzie obowiązywać od dnia wejścia w życie aktu prawnego zmieniającego stawkę podatku VAT,
c) ceny produktu w przypadku zmiany stawki VAT ze względu na uzasadnioną przez producenta zmianę klasyfikacji wyrobu i zastosowania zmienionej stawki podatku VAT, zgodnie z zapisami ustawy o podatku od towarów i usług  (Dz. U. z 2018 r. poz. 2174 t.j. z późn. zm.). W takim przypadku zmianie ulegnie wartość umowy brutto, a wartość umowy netto pozostanie bez zmian. Powyższa zmiana nie wymaga sporządzenia aneksu do niniejszej umowy, o zmianie i jej dacie Wykonawca powiadomi pisemnie zamawiającego,
d) gdy z przyczyn niezależnych od Wykonawcy produkt jest niedostępny na rynku wówczas zamawiający dopuszcza, za zgodą Zamawiającego, zaoferowanie zamiennika produktu, o innej nazwie, kodzie i/lub sposobie pakowania produktu oraz tożsamych parametrach jakościowych w stosunku do produktu zaoferowanego w ofercie (nie gorszych, spełniających wymagania określone przez zamawiającego w SIWZ), przy zachowaniu stałości ceny. W przypadku innego sposobu pakowania (konfekcji) cena za opakowanie zbiorcze oferowanego zamiennika zostanie przeliczona w ten sposób, że cena za sztukę lub oznaczenie zamiennika będzie równa cenie za sztukę lub oznaczenie produktu znajdującego się danej pozycji umowy. Niniejsza zmiana wymaga aneksu do umowy.
2. Strony dopuszczają możliwość dokonania zmian umowy w zakresie terminu jej obowiązywania, 
o którym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu – w przypadku niewykorzystania wartości umowy określonej w ust. 1 § 2 niniejszej umowy.  

§ 7

KARY UMOWNE

1. W przypadku niedostarczenia towaru w terminie określonym w § 4 ust. 4 lit. a lub c bądź niedotrzymania terminu, o którym mowa w § 5 ust. 3 Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 1,0 % za każdy dzień zwłoki, licząc od wartości zamówionych, a niedostarczonych zgodnie z zamówieniem artykułów.

2. Kara umowna za odstąpienie od umowy, za które odpowiedzialność ponosi druga strona, będzie naliczana na rzecz strony odstępującej od umowy w wysokości 10% niezrealizowanej części wartości przedmiotu umowy.

3. W przypadku, gdy szkoda powstała z przyczyn określonych w § 7 ust. 1 przewyższa ustanowioną karę umowną, Zamawiający ma prawo żądać odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych.

4. Wykonawca wyraża zgodę na potrącanie kar umownych z przysługującego mu wynagrodzenia.

§ 8

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnego aneksu pod rygorem nieważności i mogą zostać dokonane, o ile nie stoją w sprzeczności z regulacjami zawartymi w ustawie Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2018 r., poz.1986 t.j. z późn. zm.)

2. Oprócz przypadków przewidzianych w Kodeksie cywilnym Zamawiający może odstąpić od umowy w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach, w takim przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy.

3. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego, o ile przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 nie stanowią inaczej.

4. Ewentualne spory mogące wyniknąć z realizacji niniejszej umowy strony zobowiązują się rozwiązywać polubownie, w drodze negocjacji. W razie braku porozumienia spory będzie rozstrzygał sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego.

5. Umowę niniejszą sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.

..................................................





.................................................

(Wykonawca) 







(Zamawiający)

UWAGA:

Warunki wymagające określenia (kropki) zostaną wprowadzone do umowy na podstawie oferty, która zostanie uznana za najkorzystniejszą w niniejszym postępowaniu.
PAGE  

