WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY

im. Ludwika Perzyny w Kaliszu

62-800 KALISZ ul. Poznańska 79

SPECYFIKACJA

ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

dotycząca postępowania na:

„Wykonywanie okresowych przeglądów technicznych oraz napraw 
urządzeń medycznych prod. Fresenius Medical Care”

Specyfikację zatwierdzono:

dnia 12 października 2015 roku

Cena formularza + koszty przesyłki 23,41PLN

# SPIS TREŚCI

- Informacje wstępne

- Tryb udzielenia zamówienia, opis przedmiotu zamówienia, termin wykonania zamówienia

- Informacje o warunkach udziału w postępowaniu

- Lista wymaganych dokumentów i oświadczeń

- Kryteria wyboru oferty

- Znaczenie poszczególnych kryteriów wyboru oferty

- Sposób przygotowania oferty i tryb jej złożenia

- Termin, do którego Wykonawca będzie związany ofertą

- Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert

- Sposób udzielania wyjaśnień dotyczących SIWZ oraz osoby upoważnione do kontaktowania się w imieniu Zamawiającego z Wykonawcami

- Wymagania dotyczące wadium

- Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy

- Tryb otwarcia i oceny ofert

- Środki ochrony prawnej przysługujące Wykonawcy w toku postępowania

- Ogłoszenie o wynikach postępowania

- Informacja o formalnościach, jakie należy dopełnić po wyborze oferty celem zawarcia umowy

- Podwykonawstwo - podwykonawcy

- Informacje dotyczące projektów umów

- Lista załączników

##### Informacje wstępne / ogólne

## Zamawiający

Zamawiającym jest: Wojewódzki Szpital Zespolony im. Ludwika Perzyny w Kaliszu

Adres: ul. Poznańska 79, 62-800 Kalisz

Godz. pracy administracji: 700 – 1435

Konto bankowe: BZ WBK S.A. 5 Oddział w Kaliszu 72 1500 1432 1214 3002 2173 0000

NIP: 618-20-25-893, Regon : 300224440, KRS: 0000251663

Strona WWW: www.szpital.kalisz.pl

Dane teleadresowe:

Faks do korespondencji w sprawie Zamówienia: 062 757-13-23.

Adres e-mail: zam.pub_szpital.kalisz@poczta.fm

## Oznaczenie postępowania

- Postępowanie, którego dotyczy niniejsza Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia oznaczone jest znakiem 46/15. Wykonawcy we wszelkich kontaktach z Zamawiającym powinni powoływać się na ten znak.

- Postępowanie zostanie przeprowadzone na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, przepisów wykonawczych wydanych na jej podstawie oraz niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

### Informacje uzupełniające

- Użyte w SIWZ terminy mają następujące znaczenie:

- „Zamawiający” – Wojewódzki Szpital Zespolony im. Ludwika Perzyny w Kaliszu,

- „Postępowanie” – postępowanie prowadzone przez Zamawiającego na podstawie niniejszej Specyfikacji,

- „SIWZ”, „Specyfikacja” – niniejsza Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia,

- „Ustawa” – ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907  tekst jednolity z poźn. zm.),

- „Zamówienie” należy przez to rozumieć zamówienie publiczne, którego przedmiot został opisany w części B SIWZ,

- „Wykonawca” – podmiot, który ubiega się o udzielenie Zamówienia, złoży ofertę na udzielenie Zamówienia albo zawrze z Zamawiającym umowę w sprawie Zamówienia.

- „Wykonawca” winien zapoznać się z całością niniejszej SIWZ.

- Wszystkie formularze załączone do niniejszej SIWZ stanowiące jej integralną część należy wypełnić ściśle według wskazówek.

- Ofertę należy złożyć na załączonych formularzach.

- Formularze przepisywane przez Wykonawcę muszą zachować identyczną treść i układ graficzny.

- Ryzyko błędu przy przepisywaniu formularza obciąża Wykonawcę.

- Koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi Wykonawca.

- Oferta wraz z załącznikami musi być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy. Upoważnienie do podpisania oferty musi być dołączone do oferty, jeżeli nie wynika ono z innych dokumentów załączonych przez Wykonawcę.

Jeśli osoba / osoby podpisująca ofertę działa na podstawie pełnomocnictwa, to pełnomocnictwo to musi w swej treści jednoznacznie wskazywać uprawnienie do podpisania oferty. Pełnomocnictwo to musi zostać dołączone do oferty i musi być złożone w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie.

- Zamawiający, w szczególnie uzasadnionych przypadkach zastrzega sobie prawo modyfikacji SIWZ. Modyfikacja może mieć miejsce w każdym czasie, przed upływem terminu do składania ofert. Informację o dokonanej modyfikacji zostanie niezwłocznie przekazana wszystkim wykonawcom, którym przekazano SIWZ i będzie dla nich wiążąca oraz zostanie niezwłocznie zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego.

- Wszelkie pisma przesłane przez Wykonawcę drogą faxową lub e-mailową należy koniecznie potwierdzić pismem złożonym osobiście, przesłanym pocztą lub dostarczonym przez kuriera. Z pismem przesłanym do Zamawiającego drogą faxową lub e-mailową po godzinie 14:35 Zamawiający może zapoznać się następnego dnia roboczego.

- Tryb udzielenia zamówienia, opis przedmiotu zamówienia, termin wykonania zamówienia

# 1.  W postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia

# przekraczającej kwotę określoną w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8

# ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych przedmiotem zamówienia

# jest:

„Wykonywanie okresowych przeglądów technicznych oraz napraw 
urządzeń medycznych prod. Fresenius Medical Care”

( CPV: Usługi w zakresie napraw i konserwacji urządzeń medycznych – 50421000-2).

Postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego zostaje wszczęte poprzez zamieszczenie ogłoszenia o

zamówieniu w miejscu publicznie dostępnym w siedzibie oraz na stronie internetowej Zamawiającego, z

zastrzeżeniem art. 40 ust. 6 pkt 1, 2, 3 ustawy Pzp.

2.  Opis przedmiotu zamówienia oraz wymagania Zamawiającego, których spełnienie jest

konieczne:

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi w zakresie wykonywania okresowych przeglądów technicznych oraz napraw następujących urządzeń medycznych prod. Fresenius Medical Care:

- aparatów do hemodializy,

- aparatu do technik ciągłych,

- jonometru,

- monitora do pomiaru masy ciała

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia( zakres, sposób wykonania) oraz wykaz aparatury medycznej objętej przedmiotem zamówienia znajduje się w załączniku nr 1 do niniejszej SIWZ .

- Termin realizacji zamówienia:

Realizacja zamówienia następować będzie przez okres 37 miesięcy od dnia zawarcia umowy z wykonawcą wyłonionym w wyniku postępowania o zamówienie publiczne.

Zamawiający nie dopuszcza  składania ofert częściowych.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówienia publicznego w dynamicznym systemie zakupów.

Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających.

- Informacje o warunkach, jakie muszą bezwzględnie spełniać Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia określonego w części B oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

  - spełniają warunki dotyczące:

- posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania - Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełnienia tego warunku,

- posiadania wiedzy i doświadczenia – - Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonał lub wykonuje co najmniej 3 usługi w zakresie: obsługa serwisowa aparatów do hemodializy, jonometru, monitora do pomiaru masy ciała prod. Fresenius Medical Care o łącznej wartości brutto co najmniej 100 000,00 PLN,

- dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia – Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełnienia tego warunku,

- sytuacji ekonomicznej i finansowej – Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę ubezpieczenia nie mniejszą niż 100 000,00 zł.

2. nie podlegają wykluczeniu zgodnie z treścią art. 24 ust 1, 2 oraz 2a ustawy Pzp.

##### Lista wymaganych oświadczeń lub dokumentów

- Na dowód wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 oraz art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Wykonawcy są zobowiązani  przedstawić następujące dokumenty:

- oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy – druk w załączeniu ,

- aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

- aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,

- aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia społecznego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie  lub  rozłożenie  na  raty  zaległych  płatności  lub  wstrzymanie  w  całości  wykonania decyzji

właściwego organu –wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem  terminu składania ofert,

- aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4–8 ustawy - wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

- aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy –wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

- aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 10 i 11 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

- listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informację o tym, że Wykonawca nie należy do grupy kapitałowej,

- jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zamiast dokumentów, o których mowa:

▪	w pkt 2-4 i 6 - składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

- a)  nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,

- b)  nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne

albo, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych

płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,

c)   nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie,

▪	w pkt 5 i 7 - składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4 – 8, 10 i 11 ustawy.

Wyżej wymienione dokumenty powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem

terminu składania ofert, za wyjątkiem dokumentu wymienionego w ppkt b, który powinien być

wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce

zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 9, zastępuje się je dokumentem

zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy,

złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego

lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma

siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem. Przepisy dotyczące terminów wystawienia

niniejszych dokumentów stosuje się odpowiednio.

10) jeżeli, w przypadku wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osoby o       których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 5-8, 10 i 11 ustawy, mają miejsce zamieszkania poza terytorium      Rzeczypospolitej Polskiej, wykonawca składa w odniesieniu do nich zaświadczenie właściwego organu       sądowego albo administracyjnego miejsca zamieszkania, dotyczące niekaralności tych osób w zakresie      określonym w art. 24 ust. 1 pkt 5-8, 10 i 11 ustawy, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed      upływem terminu składania ofert, z tym że w przypadku gdy w miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje     się takich zaświadczeń – zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed     właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub     gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób lub przed notariuszem.

- W celu zweryfikowania zdolności Wykonawcy do należytego wykonania udzielonego zamówienia oraz  warunków o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy zobowiązani są  przedstawić następujące dokumenty:

- oświadczenie o  spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 -  druk w załączeniu.

2)   na potwierdzenie spełnienia warunku posiadania niezbędnej wiedzy i doświadczenia należy przedstawić         wykaz wykonanych lub wykonywanych głównych usług w okresie ostatnich trzech lat przed upływem       terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy  - w tym okresie – druk w       załączeniu. .                                                                                                                                           Wykonawca do wykazu musi dołączyć dowody czy usługi zostały wykonane lub są wykonywane      należycie. Dowodami są poświadczenia, z tym że w odniesieniu do nadal wykonywanych usług      poświadczenie powinno być wydane nie wcześniej niż na 3 miesiące przed upływem terminu składania

ofert. Jeżeli z uzasadnionych  przyczyn o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest wstanie uzyskać        poświadczenia może załączyć oświadczenie. W przypadku gdy Zamawiający jest podmiotem na rzecz     którego usługi wskazane w wykazie zostały wcześniej wykonane, Wykonawca nie ma obowiązku     przedkładania dowodów.

- w celu potwierdzenia warunku dotyczącego sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia , Wykonawca załączy do oferty opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej  z przedmiotem zamówienia.

Ad. 2-3)

Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych lub ekonomicznych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji  zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował tymi zasobami w trakcie realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonywania zamówienia

W przypadku, gdy podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia Wykonawca zobowiązany jest załączyć do oferty w odniesieniu do tych podmiotów: dokumenty wymienione w pkt. I. 1- 7 i 9-10

Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnienie warunku z pkt. II. 3, polega na zdolnościach finansowych innego podmiotu, wymaga się przedłożenia przez ten podmiot opłaconej polisy a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

- W celu potwierdzenia, że oferowana usługa odpowiada wymaganiom określonym przez Zamawiającego Wykonawcy są zobowiązani załączyć do oferty:

Aktualny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest uprawniony przez wytwórcę do wykonywania obsługi serwisowej aparatury medycznej objętej zamówieniem (w języku polskim).

Dokumenty, o których mowa w pkt D.I-III winny zostać przedstawione w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub osobę upoważnioną z zachowaniem sposobu reprezentacji,, opatrzone datą, z wyjątkiem dokumentów wymienionych w pkt DI-8 i DII-1, które winny zostać przedstawione w formie oryginału.

W przypadku składania elektronicznych dokumentów powinny być one opatrzone przez Wykonawcę bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

- Ponadto Wykonawcy zobowiązani są do załączenia do oferty następujących dokumentów:

- wypełniony i podpisany Formularz Ofertowy – druk w załączeniu,

- wypełnione i podpisane Formularze Cenowe – druki w załączeniu,

- oświadczenie Wykonawcy wskazujące, która część zamówienia zostanie powierzona Podwykonawcom – zgodnie z zapisami pkt. ,,Q’’ SIWZ,

- dowód wniesienia wadium (w przypadku wnoszenia wadium w formie niepieniężnej kopie dokumentu należy wpiąć do oferty, a oryginał w osobnej ,,koszulce’’ dołączyć do oferty, w przypadku dokonania przelewu prosimy o ksero dowodu przelewu),

- pełnomocnictwo do podpisania oferty – w przypadku gdy ofertę podpisuje osoba/osoby działające na jego podstawie

- dokument ustanawiający pełnomocnika w przypadku składania oferty wspólnej (art. 23 ustawy).

- pisemne zobowiązanie podmiotów do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów w trakcie realizacji zamówienia na potrzeby wykonywania zamówienia  (w związku z art. 26 ust. 2b ustawy Pzp.) zawierające w szczególności:

- zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu,

- sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia,

- charakter stosunku, jaki będzie łączył wykonawcę z innym podmiotem,

- zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia.

Wyżej wymienione dokumenty winny zostać przedstawione w formie oryginału, opatrzone datą i podpisem przez Wykonawcę lub osobę upoważnioną z zachowaniem sposobu reprezentacji z zastrzeżeniem  pkt. 5 z którego dokument należy przedstawić  w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie.

Dokumenty wymienione w pkt D.1-IV należy ułożyć według kolejności przedstawionej w „Wykazie Dokumentów Wymaganych Od Wykonawców” stanowiącym załącznik do niniejszej SIWZ.

- Informacja dotycząca składania ofert przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (art. 23 ustawy). Oferta składana przez spółki cywilne jest traktowana jako oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego.

- W przypadku, gdy Wykonawcy występują (składają ofertę) wspólnie muszą ustanowić pełnomocnika (lidera) do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia publicznego albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. W tym celu należy załączyć do oferty stosowne pełnomocnictwo bądź umowę, z której wynikać będzie takie pełnomocnictwo. Z treści pełnomocnictwa lub umowy musi dokładnie wynikać zakres umocowania.

- W przypadku, gdy Wykonawcy występują wspólnie każdy z nich musi złożyć dokumenty i oświadczenia, o których mowa w pkt D.I. Dokumenty, o których mowa w pkt D.II. 1-2 Wykonawcy mogą złożyć wspólnie. W przypadku warunku określonego w pkt D.II. dokument winien złożyć przynajmniej jeden z Wykonawców. Dokumenty wymagające potwierdzenia „za zgodność z oryginałem” podpisuje Wykonawca, którego dokument dotyczy.

- W przypadku, gdy Wykonawcy występują wspólnie wystarczającym jest, aby dokumenty i oświadczenia, o których mowa w pkt D.III i IV 1-4 zostały podpisane przez osobę upoważnioną z zachowaniem sposobu reprezentacji.

- Wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą wyłącznie z pełnomocnikiem (liderem).

- Przy składaniu wszelkich dokumentów, w których widnieje słowo „Wykonawca”, w miejscu np. „nazwa i adres Wykonawcy” należy wpisać pełne dane dotyczące konsorcjum (skład konsorcjum), a nie pełnomocnika (lidera) konsorcjum.

- Kryteria wyboru oferty

1. Cena brutto - ocenie podlegać będzie wartość brutto zaproponowana przez Wykonawcę w Formularzu Ofertowym. Wartość ta powinna wynikać i zostać przeniesiona z Formularza Cenowego. W przypadku rozbieżności za właściwą uzna się wartość zawartą w Formularzu Cenowym, wyliczoną według instrukcji tam zawartych.

2. Termin wykonania naprawy – ocenie podlegać będzie termin naprawy zaoferowany przez Wykonawcę w Formularzu Ofertowym.

3. Termin gwarancji na wykonaną naprawę – ocenie podlegać będzie termin gwarancji zaoferowany przez Wykonawcę w Formularzu Ofertowym.

- Znaczenie poszczególnych kryteriów wyboru oferty (wagi dla wyliczeń punktowych):

KRYTERIUM Cena brutto                                                               - 95% waga 0,95

KRYTERIUM Termin wykonania naprawy                                   - 2 % waga 0,02

KRYTERIUM Termin gwarancji na wykonaną naprawę               - 3 % waga 0,03

##### Sposób przygotowania oferty i tryb jej złożenia

- Każdy Wykonawca może złożyć w niniejszym postępowaniu tylko jedną ofertę.

- Oferta powinna być przygotowana zgodnie z wymogami zawartymi w niniejszej specyfikacji i odpowiadać jej treści. Wszystkie formularze załączone do niniejszej SIWZ stanowią jej integralną część i należy je wypełnić ściśle według wskazówek.

- Oferta musi być sporządzona w języku polskim, w formie zapewniającej pełną czytelność jej treści.

- Oferta oraz wszystkie wymagane załączniki wymagają podpisu osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy, zgodnie z wymaganiami ustawowymi.

- Poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone datą i podpisem osoby podpisującej ofertę.

- Kartki oferty należy ponumerować kolejno i trwale spiąć.

- Oferta powinna zawierać spis treści.

- Na stronie tytułowej należy umieścić oznakowanie: „Oferta – Obsługa serwisowa aparatury medycznej prod. Fresenius Medical Care” oraz informacje identyfikujące Wykonawcę, w tym pełną nazwę firmy, adres, telefon, faks, e-mail oraz dane osoby kontaktowej.

- W przypadku, gdyby oferta zawierała informacje, stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, Wykonawca winien nie później niż w terminie składania ofert, w sposób niebudzący wątpliwości zastrzec, które spośród zawartych w ofercie informacji stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa i odpowiednio je oznaczyć oraz wykazać, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w szczególności wykazać, że:

- informacja ma charakter techniczny, technologiczny, organizacyjny przedsiębiorstwa lub posiada wartość gospodarczą,

- nie została ujawniona do wiadomości publicznej,

- podjęto w stosunku do niej niezbędne działania w celu zachowania poufności.

10.  Dokumenty składające się na ofertę należy doręczyć Zamawiającemu w zamkniętej kopercie. Koperta

winna zawierać nazwę Wykonawcy, być opieczętowana w sposób uniemożliwiający jej otwarcie bez

uszkodzenia pieczątek oraz oznakowana w następujący sposób:

„PRZETARG NIEOGRANICZONY – OBSŁUGA SERWISOWA APARATURY MEDYCZNEJ PROD. FRESENIUS MEDICAL CARE”

„NIE OTWIERAĆ PRZED TERMINEM OTWARCIA OFERT"

W przypadku, gdy Wykonawca korzysta z usług „poczty kurierskiej” oferta nie powinna znajdować się bezpośrednio w opakowaniu (kopercie) dostarczonym przez „pocztę kurierską”, lecz być zamknięta jeszcze w kopercie spełniającej powyższe wymagania.

11.   Wycofanie lub zmiana złożonej oferty:

Jeśli Wykonawca korzystając z uprawnień zawartych w art. 84 ust. 1 ustawy zdecyduje się, przed upływem terminu do składania ofert, na zmianę lub wycofanie uprzednio złożonej oferty, to należy dokonać tego w następującej formie:

1) W przypadku wycofania

Oświadczenie o wycofaniu oferty winno być podpisane w obowiązującym trybie przez osoby upoważnione do występowania w imieniu Wykonawcy (najlepiej te, które podpisały złożoną ofertę).

Oświadczenie winno być złożone zamawiającemu w kopercie oznaczonej jak w przypadku oferty z dodatkowym widocznym napisem "Wycofanie oferty".

2) W przypadku zmiany oferty

Zmiana oferty (jej części) może nastąpić wyłącznie przez pisemne oświadczenie osób upoważnionych do występowania w imieniu Wykonawcy (najlepiej tych, które podpisały złożoną ofertę) o zakresie i przedmiocie zmiany. Zmiana taka powinna nastąpić poprzez jednoznaczne i niepowodujące wątpliwości Zamawiającego,

wycofanie tej części oferty, w której Wykonawca dokonuje zmiany i przesłanie nowej treści w kopercie oznaczonej, jak w przypadku oferty z dodatkowym widocznym napisem: "Zmiana oferty".

Inne formy zwrócenia się o zmianę lub wycofanie oferty (drogą telefoniczną, faksem, osobiście przez przedstawicieli Wykonawcy lub pisemnie, lecz w formie niespełniającej powyższych wymogów i inne) - nie będą skuteczne.

##### Termin, do którego Wykonawca będzie związany ofertą

1.  Ustala się termin związania Wykonawcy złożoną przez niego ofertą na okres 60 dni.

2.  Wykonawca samodzielnie lub na wniosek zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym

że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić

się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy

jednak niż 60 dni.

3.  Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

- Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert

Miejsce i termin składania ofert:

Miejsce złożenia – bezwzględnie Kancelaria Zamawiającego (kondygnacja III, sektor D, pokój nr 10) w godz. 700-1435.

Termin złożenia – do godz. 900 dnia 24 listopada 2015r.

Oferty, które wpłyną po tym terminie nie będą rozpatrywane i zostaną zwrócone bez otwierania po upływie terminu do wniesienia odwołania. O fakcie złożenia oferty po terminie zamawiający niezwłocznie powiadomi wykonawcę.

Miejsce i termin otwarcia ofert:

Miejsce otwarcia – sala konferencyjna Zamawiającego.

Termin otwarcia – godz. 930 dnia 24 listopada 2015r.

- Sposób udzielania wyjaśnień dotyczących SIWZ oraz osoby upoważnione do kontaktowania się w imieniu Zamawiającego z Wykonawcami.

1.   Wykonawca może zwrócić się na piśmie do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający

udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na sześć dni przed upływem terminu otwarcia

ofert, pod warunkiem, że wniosek wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym

upływa połowa wyznaczonego terminu do składania ofert. Zapytania złożone drogą faksową lub e-         mailową muszą zostać niezwłocznie potwierdzone na piśmie (złożonym osobiście, przesłanym pocztą        lub dostarczonym przez kuriera). Z pismem przesłanym do Zamawiającego drogą faxową lub e-mailową       po godzinie 14:35 Zamawiający może zapoznać się następnego dnia roboczego. Treść wyjaśnień      (odpowiedzi) przekazana zostanie wszystkim wykonawcom, którym doręczono SIWZ, bez ujawniania      źródła zapytania.

- Zamawiający dopuszcza przekazywanie oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji drogą faksową oraz elektroniczną  wraz z niezwłocznym potwierdzeniem ich na piśmie (drogą pocztową).

- Nie przewiduje się zwoływania zebrania Wykonawców dla wyjaśnienia wątpliwości dotyczących SIWZ.

- Do kontaktowania się z Wykonawcami upoważnieni są:

▪  odnośnie przedmiotu zamówienia: Z – ca Kierownika Działu Utrzymania Ruchu – mgr inż. Renata           Siwek, St. Specjalista ds. Aparatury i Sprzętu Medycznego - inż. Krzysztof Staniszewski  tel. 62 765 16           03 ,

▪  odnośnie procedury / przebiegu postępowania: Kierownik Działu Zamówień Publicznych – mgr

Mariusz Pawlaczyk, tel. 62 765 13 97, Referent ds. Zamówień Publicznych – mgr Kinga Przybylska,            fax 62 757 13 23.

- Wymagania dotyczące wadium

1.   Warunkiem udziału w postępowaniu jest wniesienie wadium w wysokości: 8 000 PLN (słownie: osiem tysięcy 00/100)

Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert określonym w punkcie I niniejszej

SIWZ –  dotyczy również wadium składanego w formie pieniężnej.

2.   Formę wniesienia wadium wybiera Wykonawca spośród przewidzianych w art. 45, ust. 6 ustawy Pzp.

Wadium wnoszone w formie pieniężnej należy wnieść przelewem na konto:

BZ WBK S.A. 5 Oddział w Kaliszu 90 1500 1432 1214 3004 7163 0000 z dopiskiem „Wadium w        przetargu na obsługę serwisową aparatury medycznej prod. Fresenius Medical Care:”.

Za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej zostanie przyjęty termin uznania rachunku

Zamawiającego.

W przypadku wnoszenia wadium w innych formach niż pieniężna oryginał dowodu ich wniesienia

należy załączyć do oferty w osobnej koszulce.

Kserokopie dowodu wniesienia wadium, np. dowód przelania pieniędzy na konto Zamawiającego czy

gwarancję bankową należy wpiąć trwale do oferty.

W przypadku wnoszenia wadium w formie gwarancji lub poręczenia przez wykonawców wspólnie

ubiegających się o udzielenie zamówienia konieczne jest wymienienie w ich treści wszystkich

wykonawców w sytuacji, gdy składają oni jeden wspólny dokument.

3.  Zamawiający zwróci wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty

najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została

wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem pkt. 7.

4.  Zamawiający zwróci wadium Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza

niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia

należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienie żądano.

- Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium , na wniosek wykonawcy, który wycofa ofertę przed

upływem terminu składania ofert.

- Jeżeli Wykonawca wniesie wadium w pieniądzu, Zamawiający zwróci je wraz z odsetkami

wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o

koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek

bankowy wskazany przez Wykonawcę.

7.  Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o

którym mowa w art. 26, ust. 3 ustawy, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył dokumentów lub       oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1, pełnomocnictw, listy podmiotów należących do tej samej       grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt. 5, lub informacji o tym, że nie należy do grupy       kapitałowej, lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co       powodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej.

8.  Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana:

a)   odmówi podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w

ofercie,

b)   nie wniesie wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy,

c)   zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po

stronie Wykonawcy.

##### Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy

Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

##### Tryb otwarcia i oceny ofert

Otwarcia, badania i oceny ofert dokona Komisja Przetargowa powołana zarządzeniem Dyrektora Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. Ludwika Perzyny w Kaliszu.

Otwarcie ofert

Otwarcie ofert jest jawne i odbywa się według zasad przewidzianych w art. 86 ustawy.

W pierwszej kolejności otwarte zostaną koperty z napisem „Wycofane”. Koperty z ofertami, których wycofanie będzie dotyczyć, nie zostaną otwarte. W ostatniej kolejności zostaną otwarte koperty z napisem „Zmiana”.

Badanie i ocena ofert

Badanie i ocena złożonych ofert polegać będzie najpierw na ustaleniu, zgodnie z poniższymi punktami I i II, czy złożona oferta może być oceniana według kryteriów wyboru najkorzystniejszej oferty, a następnie na wyborze najkorzystniejszej oferty zgodnie z kryteriami oceny ofert zawartymi w punkcie E i F niniejszej SIWZ i według zasad określonych w punkcie III.

I. Na tym etapie nastąpi badanie ofert pod względem ich zgodności z wymaganiami formalnymi określonymi

w SIWZ, odnośnie:

- zachowania terminu złożenia oferty,

- kompletności oferty pod względem wymaganych dokumentów i oświadczeń,

- zachowania formy pisemnej przy sporządzaniu oferty oraz wymogów odnośnie sposobu przygotowania oferty przewidzianych w punkcie G niniejszej SIWZ (np. podpisy osób upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy itp.)

II. Na tym etapie nastąpi badanie ofert pod względem: spełniania przez Wykonawców warunków ubiegania

się o udzielenie zamówienia określonych w art. 22 ust. 1 oraz braku podstaw do wykluczenia

Wykonawców na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy na podstawie złożonych dokumentów.

Zamawiającemu przysługuje merytoryczna ocena treści złożonych dokumentów (ich prawdziwość i

wiarygodność).

III. Ocena nieodrzuconych ofert zostanie oparta wyłącznie na kryteriach wymienionych w pkt. E oraz nadane im w pkt. F wagi w następujący sposób:

▪     Kryterium: Cena brutto - ocena wyliczona będzie wg następującego wzoru:

cena brutto najtańszej oferty

------------------------------------------- X waga kryterium X 100,

cena brutto badanej oferty

▪     Kryterium: Termin wykonania naprawy - ocena wyliczona będzie wg następującego wzoru:

najkrótszy termin wykonania naprawy zaoferowany w złożonych ofertach

------------------------------------------------------------------------------------------ X waga kryterium X 100,

termin wykonania naprawy zaoferowany w badanej ofercie

▪     Kryterium: Termin gwarancji na wykonaną naprawę - ocena wyliczona będzie wg następującego wzoru:

termin gwarancji zaoferowany w badanej ofercie

------------------------------------------------------------------------------- X waga kryterium X 100,

najdłuższy termin gwarancji zaoferowany w złożonych ofertach

Wybór najkorzystniejszej oferty:

Oferta która przedstawia najkorzystniejszy bilans (najwyższą ilość przyznanych punktów w oparciu o ustalone kryteria) zostanie uznana za najkorzystniejszą. Pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z ilością uzyskanych punktów. Realizacja zamówienia zostanie powierzona Wykonawcy, który uzyska najwyższą ilość punktów.

IV.  Opis sposobu obliczenia ceny oferty:

1. Zgodnie z art. 2 pkt 1 ustawy przez cenę należy rozumieć cenę w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy

- z dnia 09 maja 2014r. o informowaniu o cenach towarów i usług  (Dz.U. z 2014r., poz.915). Zgodnie z     niniejszą ustawą przez cenę należy rozumieć wartość wyrażoną w jednostkach pieniężnych, którą     Zamawiający jest zobowiązany zapłacić przedsiębiorcy za towar lub usługę; w cenie uwzględnia się     podatek od towarów i usług oraz podatek akcyzowy, jeżeli na podstawie odrębnych przepisów sprzedaż     towaru (usługi) podlega obciążeniu podatkiem od towarów i usług oraz podatkiem akcyzowym.

- 2. W zaoferowanej cenie realizacji zamówienia muszą być zawarte wszelkie podatki, cła i inne

- zobowiązania podatkowe wynikające ze stosowanych ustaw. Wykonawca w cenie oferty jest

- zobowiązany zawrzeć wszelkie upusty i rabaty, jakie zamierza udzielić Zamawiającemu.

- 3. W formularzu zgodnym co do treści z „Formularzem Ofertowym ” stanowiącym załącznik do SIWZ

- należy podać cenę. Ceny w ofercie podaje się wyłącznie w PLN. Ceny oblicza się z dokładnością do

- dwóch miejsc po przecinku.

- 4.  Przy obliczaniu wartości brutto (cena oferty) należy stosować zasadę obliczania wartości sprzedaży

- brutto zgodnie ze wzorem: cena jednostkowa x ilość = wartość netto + podatek VAT = wartość brutto.

- Jeżeli występuje więcej niż jedna pozycja asortymentowa należy zsumować odpowiednio wartości w

- kolumnach.

V.  Jeżeli Zamawiający nie będzie mógł wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej

- ofert przedstawiają taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert wybierze ofertę z niższą ceną.

Jeżeli w postępowaniu, w którym jedynym kryterium oceny ofert jest cena, Zamawiający nie będzie mógł

dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie,

Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w określonym terminie ofert

dodatkowych. Oferty dodatkowe nie mogą zawierać cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.

W przypadku złożenia ofert dodatkowych o takiej samej cenie Zamawiający unieważni postępowanie o

udzielenie zamówienia.

VI. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści

złożonych ofert. Niedopuszczalne jest dokonywanie jakiejkolwiek zmiany w treści złożonych ofert, z

zastrzeżeniem pkt. VII.

VII. Zamawiający poprawia w złożonych ofertach:

- oczywiste omyłki pisarskie,

- oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek,

- inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty

-  niezwłocznie zawiadomi o powyższym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.

##### Środki ochrony prawnej przysługujące Wykonawcy w toku postępowania

1.  Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcom, których interes w uzyskaniu zamówienia

doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy.

2.  Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności zamawiającego podjętej

w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której zamawiający jest

zobowiązany na podstawie ustaw.

3.  Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności zamawiającego, której zarzuca się

niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz

wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

- Środki ochrony prawnej przysługujące Wykonawcy określone zostały w Dziale VI ustawy pt.: „Środki

ochrony prawnej”.

##### Ogłoszenie o wynikach postępowania

- Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta spełnia wymagania określone w ustawie i SIWZ oraz zostanie uznana za najkorzystniejszą zgodnie z przyjętymi kryteriami oceny ofert, tj. uzyska największą ilość punktów.

- Niezwłocznie po wyborze najkorzystniej oferty Zamawiający poinformuje na piśmie wykonawców, którzy złożyli oferty o:

  - wyborze najkorzystniejszej oferty,

  - wykonawcach, których oferty zostały odrzucone,

  - wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia,

  - terminie, określonym zgodnie z art. 94, ust.1 i 2 ustawy Pzp, po którego upływie umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta.

- O wyniku postępowania Zamawiający poinformuje niezwłocznie na piśmie wykonawców, którzy złożyli oferty.

- O unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający zawiadomi równocześnie wszystkich Wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne.

- Informacje, o których mowa w art. 92, ust. 1 pkt 1 Pzp zostaną również zamieszczone na tablicy ogłoszeń Zamawiającego znajdującej się na kondygnacji III C oraz na stronie internetowej Zamawiającego.

- Informacja o formalnościach, jakich należy dopełnić po wyborze oferty celem zawarcia umowy

1. Po uprawomocnieniu się wyników postępowania, przed podpisaniem umowy w sprawie zamówienia

publicznego Wykonawca, którego oferta została wybrana zobowiązany będzie do dostarczenia

Zamawiającemu:

a) w przypadku wyboru oferty Wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia

wspólnie - umowy spółki cywilnej lub umowę konsorcjum określającą co najmniej stronę                  umowy, cel ich wspólnego działania, okres ważności umowy, zakres prac przewidzianych do                  wykonania przez każdego z członków konsorcjum, sposób odpowiedzialności (za wykonanie                  umowy wymaga się solidarnej odpowiedzialności Wykonawców występujących wspólnie).

b) w przypadku wskazania przez Wykonawcę części zamówienia której wykonanie powierzy                            podwykonawcy (zgodnie z pkt. Q siwz), Wykonawca zobowiązuje się na pisemny wniosek                 Zamawiającego udzielić informacji o wartości (kwota oraz procentowy udział tej kwoty w wartości                 zamówienia) zamówienia jaka zostanie wykonana przez podwykonawcę,

- Po uprawomocnieniu się wyników postępowania Wykonawcy, którego oferta została wybrana przesłana

zostanie umowa w sprawie zamówienia publicznego celem jej podpisania. Zamawiający zastrzega sobie           prawo żądania aby Wykonawca wraz z podpisanym egzemplarzem umowy przesłał płytę CD/DVD        zawierającą ,,Formularze cenowe’’ (w wersji edytowalnej) stanowiące załącznik do Państwa oferty –        Zamawiający poinformuje Wykonawcę o tym żądaniu na piśmie. W przypadku nieodesłania

podpisanego egzemplarza umowy lub egzemplarza umowy wraz z płytą CD/DVD w terminie 10 dni od       daty jego otrzymania Zamawiający uzna to za uchylanie się od podpisania umowy. Zamawiający może         wskazać również inny sposób zawarcia umowy.

##### Podwykonawstwo – podwykonawcy

1.  Zgodnie z art. 36b ust. 1 ustawy Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę części zamówienia,      której wykonanie Wykonawca powierzy podwykonawcom.

2.  Brak wskazania w ofercie części zamówienia/zakresu robót, których wykonanie Wykonawca powierzy

podwykonawcom skutkuje brakiem możliwości zmiany stanowiska Wykonawcy w tym zakresie przy

zawieraniu umowy i jej realizacji.

3.   Zamawiający nie wskazuje wzoru dokumentu, na którym wykonawca składa oświadczenie, o którym

mowa w pkt 1 Wykonawca może, zatem złożyć takie oświadczenie w dowolnym miejscu w swojej

ofercie. Brak podania informacji w ofercie przez Wykonawcę w zakresie podwykonawstwa uważa się za

równoznaczne z tym, że zamówienie zostanie wykonane bez udziału podwykonawców.

4.   Za podwykonawcę uważa się każdą osobę trzecią, której wykonawca zleca realizację jakiejkolwiek części

zamówienia z wyłączeniem: poddostawców i osób fizycznych zatrudnionych u wykonawcy na umowę

zlecenia lub o dzieło.

- Zamawiający nie wskazuje części zamówienia, która nie może być powierzona podwykonawcom.

##### Informacje dotyczące projektu umowy

1. Projekt umowy stanowi załącznik do niniejszej SIWZ.

Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone wyłącznie w walucie polskiej.

2. Możliwość zmiany umowy, jakie przewiduje Zamawiający zgodnie z art. 144, ust.1 ustawy Pzp. :

- Zamawiający przewiduje możliwość zmiany postanowień przyszłej umowy w stosunku do treści oferty na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy, jeżeli konieczność wprowadzenia takich zmian wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy lub, gdy zmiany te będą korzystne dla Zamawiającego, tj. dopuszcza się możliwość dokonania następujących zmian w umowie:

  - zmiany danych stron umowy (np. siedziby, adresu, nazwy),

  - zmiany wartości umowy w zakresie przeglądów w przypadku wystawienia przez Wykonawcę orzeczenia technicznego stwierdzającego, że naprawa urządzenia wyszczególnionego w ,,Wykazie aparatury podlegającej obsłudze serwisowej’’ nie jest możliwa, Zamawiającemu przysługiwać będzie prawo wycofania tego urządzenia z obsługi serwisowej. Wynagrodzenie Wykonawcy zostanie wówczas odpowiednio pomniejszone o cenę określoną w Załączniku Nr 2 do umowy (formularz cenowy),

  - zmiany wartości umowy (zarówno in ,,+’’, jak i in ,,-‘’) w przypadku zmiany stawki podatku VAT. W takim przypadku zmianie ulegnie wartość umowy brutto, a wartość umowy netto pozostanie bez zmian. Powyższa zmiana nie będzie wymagała sporządzenia aneksu do niniejszej umowy, o zmianie Wykonawca powiadomi Zamawiającego. Zmiana będzie obowiązywać od dnia wejścia życie aktu prawnego zmieniającego stawkę podatku VAT,

  - zmiany wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku:

- zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę,

- zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne .

2.	Jeżeli zmiany, o których mowa w ust. 1 lit. d będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę, Wykonawca w terminie do 30 dni od ich wystąpienia zwróci się do Zamawiającego na piśmie o przeprowadzenie negocjacji w sprawie odpowiedniej zmiany wynagrodzenia. Podstawą do przeprowadzenia negocjacji będzie przedstawiana każdorazowo Zamawiającemu kalkulacja kosztów Wykonawcy, uwzględniająca wpływ wejścia w życie przepisów dokonujących te zmiany na koszty wykonania przedmiotu umowy przez Wykonawcę.

3.	Zmiany opisane w ust.1 lit. a, b, d wymagają sporządzenia stosownego aneksu do umowy.

##### Lista załączników

- Opis przedmiotu zamówienia oraz wykaz aparatury podlegającej obsłudze,

- Projekt umowy

- Formularz Ofertowy

- Formularze Cenowe

- Wykaz wykonanych lub wykonywanych głównych usług

- Wzory oświadczeń

Wykaz wymaganych dokumentów i kolejność ich ułożenia.

Załącznik nr 1

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Zakres oraz sposób wykonania zamówienia:

- PRZEGLĄDY

- Okresowe przeglądy aparatury medycznej obejmować będą:

- czynności konserwacyjne,

- wymianę wymaganych części i materiałów eksploatacyjnych zgodnie z zaleceniami producenta urządzenia,

- przeprowadzenie odpowiednich testów oraz pomiarów sprzętem pomiarowym zgodnie z odpowiednimi normami.

- Przeglądy muszą odbyć się zgodnie z dokumentacją techniczną, instrukcją serwisową urządzenia, stosownie do zaleceń producenta oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami.

- Czynności przeglądowe wykonywane będą przy użyciu narzędzi i aparatury będących w dyspozycji Wykonawcy. Materiały eksploatacyjne i części do przeglądu zapewnia Wykonawca.

- Wykonawca zobowiązuje się wykonać przeglądy okresowe aparatury wymienionej w Załączniku nr 1 w terminach uzgodnionych z Zamawiającym. Jeżeli nie zostało to oddzielnie ustalone - częstotliwość i zakres przeglądów (wykonywane czynności i materiały podlegające wymianie) wynika z wymagań producenta określonych w instrukcji obsługi aparatury.

- Zamawiający wymaga wykonania przeglądu na terenie szpitala. Koszty dojazdu w obie strony poniesie Wykonawca. Jeśli zaistnieje konieczność wykonania czynności przeglądowych w siedzibie serwisu, Zamawiający zostanie poinformowany o takiej potrzebie. Koszty transportu aparatu w obie strony poniesie wówczas Wykonawca.

- Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przeglądu w terminie 5 dni roboczych od daty otrzymania pisemnego powiadomienia przez Zamawiającego, o ile Zamawiający nie podał w zleceniu innego – dłuższego niż określony w umowie terminu wykonania przeglądu.

- Koszty przeglądów (razem z materiałami niezbędnymi do wykonania przeglądu zgodnie z zaleceniami producenta) będą rozliczane w postaci ryczałtowej zgodnie z ofertą Wykonawcy stanowiącą załącznik do umowy. Cena za przegląd techniczny zaoferowana przez Wykonawcę musi uwzględniać wszystkie koszty związane z realizacją tej usługi, w tym robociznę, materiały eksploatacyjne i potrzebne części, dojazd lub koszt transportu aparatury w przypadku określonym w pkt. 6.

- Wykonawca przyjmuje całkowitą odpowiedzialność za stan techniczny aparatury podczas wykonywania przeglądów.

- NAPRAWY

- W przypadku wystąpienia konieczności ewentualnej naprawy, niezbędnej dla uzyskania sprawności techniczno - eksploatacyjnej urządzenia lub wymiany części zamiennych wykraczających poza standardowy przegląd, jej warunki będą regulowane niezależnymi zleceniami.

- Konieczność przeprowadzenia naprawy lub wymiany części zamiennych wykraczających poza standardowy przegląd, Wykonawca będzie uzgadniał z przedstawicielem Sekcji Aparatury Medycznej Szpitala z podaniem kosztów w postaci oferty, z uwzględnieniem ceny roboczogodziny oraz dojazdu, których wartość będzie zgodna z wartością podaną w ofercie stanowiącej załącznik do umowy. Wykonanie ich nastąpi po akceptacji kosztów przez Zamawiającego.

- Wykonawca zobowiązuje się do przedstawienia kosztów naprawy w postaci oferty w ciągu 2 dni roboczych od daty zgłoszenia awarii.

- Termin realizacji naprawy nie powinien być dłuższy niż 5 dni roboczych od daty akceptacji kosztów naprawy.

- W przypadku naprawy niemożliwej do wykonania w ciągu 5 dni roboczych od daty akceptacji kosztów naprawy Wykonawca zapewni urządzenie zastępcze na czas naprawy o parametrach nie gorszych niż urządzenie naprawiane.

- Zakup części niezbędnych do wykonania napraw leży w gestii Wykonawcy.

- W przypadku braku możliwości naprawy urządzenia Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego wystawienia orzeczenia technicznego na uszkodzone urządzenie.

- W przypadku wycofania z eksploatacji urządzenia objętego zakresem zamówienia, urządzenie to zostanie wykreślone z zawartej z Wykonawcą umowy, a wartość tej umowy zostanie pomniejszona o wartość przeglądu danego urządzenia.

- OBOWIĄZKI WYKONAWCY

- Wykonawca jest zobowiązany do montażu oryginalnych i certyfikowanych przez producenta części zamiennych.

- Wykonawca zapewnia, że wszelkie czynności objęte przedmiotem niniejszej umowy będą realizowane przez osoby posiadające udokumentowane kwalifikacje i uprawnienia do ich wykonywania oraz przeszkolone w zakresie przeglądów technicznych urządzeń.

- Wykonawca zobowiązuje się dokonywać wpisów w paszportach technicznych aparatów, dotyczących wykonanych czynności w zakresie napraw oraz przeglądów, wymiany części zamiennych, a także określenia sprawności urządzenia oraz podania terminu następnego przeglądu. Wpisy te winien potwierdzić podpisem i pieczątką imienną.

- Podstawą do zatwierdzenia przez Zamawiającego wykonania usługi jest karta pracy - raport serwisowy, potwierdzony przez bezpośredniego użytkownika (personel medyczny Zamawiającego) lub Sekcję Aparatury Medycznej, z wyłączeniem przeglądu / naprawy warsztatowej u Wykonawcy.

- Wykonawca zobowiązuje się do umieszczenia w raportach serwisowych wykazu wymienionych podczas naprawy części zamiennych oraz wskazania tych części zamiennych, których wymiana jest konieczna w najbliższym czasie, w celu uniknięcia przestojów urządzeń.

- Faktura za wykonaną usługę wystawiana będzie po każdym wykonanym przeglądzie/ naprawie, zgodnie z ofertą Wykonawcy. Płatność nastąpi w ciągu 30 dni od daty otrzymania faktury.

- Wykonawca przyjmuje odpowiedzialność za wszelkie szkody powstałe podczas wykonywania przez jego przedstawiciela przeglądu / naprawy aparatu.

WYKAZ APARATURY OBJĘTEJ ZAMÓWIENIEM

| Lp. | Nazwa | Typ | Nr seryjny | Nr inw. | Rok prod. | Lokalizacja | Planowana liczba przeglądów w okresie trwania umowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Aparat do hemodializy | 4008 B | 3V5AZ189 | 802/829 | 2003 | Oddział Nefrologiczny ze Stacją Dializ | 4 |
| 2 | Aparat do hemodializy | 4008 S | 4VCAT120 | 802/841 | 2004 | Oddział Nefrologiczny ze Stacją Dializ | 4 |
| 3 | Aparat do hemodializy | 4008 B | 2V5AX461 | 802/814 | 2002 | Oddział Nefrologiczny ze Stacją Dializ | 4 |
| 4 | Aparat do hemodializy | 4008 B | 2V5AX453 | 802/815 | 2002 | Oddział Nefrologiczny ze Stacją Dializ | 4 |
| 5 | Aparat do hemodializy | 4008 B | 4V5ABX57 | 802/861 | 2005 | Oddział Nefrologiczny ze Stacją Dializ | 4 |
| 6 | Aparat do hemodializy | 4008 S | 4VCAU719 | 802/850 | 2004 | Oddział Nefrologiczny ze Stacją Dializ | 4 |
| 7 | Aparat do hemodializy | 4008 B | 5V5ACV23 | 802/862 | 2005 | Oddział Nefrologiczny ze Stacją Dializ | 4 |
| 8 | Aparat do hemodializy | HD 4008 S Clasic | 2SXA9043 | 802/1366 | 2012 | Oddział Nefrologiczny ze Stacją Dializ | 2 |
| 9 | Aparat do hemodializy | HD 4008 S Clasic | 2SXA9041 | 802/1369 | 2012 | Oddział Nefrologiczny ze Stacją Dializ | 2 |
| 10 | Aparat do hemodializy | HD 4008 S Clasic | 2SXA9047 | 802/1368 | 2012 | Oddział Nefrologiczny ze Stacją Dializ | 2 |
| 11 | Aparat do hemodializy | HD 4008 S Clasic | 2SXA9040 | 802/1367 | 2012 | Oddział Nefrologiczny ze Stacją Dializ | 2 |
| 12 | Aparat do hemodializy | HD 4008 S Clasic | 2SXA9045 | 802/1373 | 2012 | Oddział Nefrologiczny ze Stacją Dializ | 2 |
| 13 | Aparat do hemodializy | HD 4008 S Clasic | 2SXA9042 | 802/1372 | 2012 | Oddział Nefrologiczny ze Stacją Dializ | 2 |
| 14 | Aparat do hemodializy | HD 4008 S Clasic | 2SXA9044 | 802/1371 | 2012 | Oddział Nefrologiczny ze Stacją Dializ | 2 |
| 15 | Aparat do hemodializy | HD 4008 S Clasic | 2SXA9046 | 802/1370 | 2012 | Oddział Nefrologiczny ze Stacją Dializ | 2 |
| 16 | Aparat do hemodializy | HD 4008 S Clasic | 2SXAB503 | 802/1379 | 2012 | Oddział Nefrologiczny ze Stacją Dializ | 2 |
| 17 | Aparat do hemodializy | HD 4008 S Clasic | 2SXA9048 | 802/1380 | 2012 | Oddział Nefrologiczny ze Stacją Dializ | 2 |
| 18 | Aparat do hemodializy | HD 4008 S Clasic | 2SXA9049 | 802/1381 | 2012 | Oddział Nefrologiczny ze Stacją Dializ | 2 |
| 19 | Aparat do hemodializy | HD 5008 S Clasic | 2VSAD193 | 802/1378 | 2012 | Oddział Nefrologiczny ze Stacją Dializ | 2 |
| 20 | Aparat do technik ciągłych | Multifiltrate CI-CA | 2MUG6732 | 802/1377 | 2012 | Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii | 2 |
| 21 | Jonometr | EF-HK | 2JGA0560 | 802/1375 | 2012 | Oddział Nefrologiczny ze Stacją Dializ | 3 |
| 22 | Monitor do pomiaru masy ciała | BCM | 2BJA2385 | 802/1374 | 2012 | Oddział Nefrologiczny ze Stacją Dializ | 2 |

PROJEKT UMOWY

zawarta w dniu ................................... roku, pomiędzy:

Wojewódzkim Szpitalem Zespolonym im. Ludwika Perzyny z siedzibą w Kaliszu przy ulicy Poznańskiej 79 - Samodzielnym Publicznym ZOZ, NIP 618-20-25-893, zarejestrowanym w Sądzie Rejonowy w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy KRS, nr KRS 0000251663, reprezentowanym przez:

-   lek. Wojciecha Grzelaka - Dyrektora

zwanym dalej Zamawiającym

a

firmą: ..................................... z siedzibą w ....................przy ulicy...............................................................,

reprezentowaną przez:

...........................................................................................................................

zwaną dalej Wykonawcą

Stosownie do dokonanego przez Zamawiającego na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r (Dz. U. z 2013r. poz. 907 tekst jednolity z poźn. zm.) w trybie przetargu nieograniczonego (sprawa nr 46/15) wyboru oferty Wykonawcy, strony zawarły umowę następującej treści:

§ 1

PRZEDMIOT UMOWY

- Przedmiotem umowy jest świadczenie przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego usługi w zakresie wykonywania:

- okresowych przeglądów technicznych,

- napraw

następujących urządzeń medycznych prod. Fresenius Medical Care: aparatów do hemodializy, aparatu do technik ciągłych, jonometru, monitora do pomiaru masy ciała w ilości, typu wskazanej w Załączniku nr 1 do niniejszej umowy (zgodnie  z  wykazem  zawartym w siwz).

- Okresowe przeglądy aparatury medycznej obejmują:

  - czynności konserwacyjne,

  - wymianę wymaganych części i materiałów eksploatacyjnych zgodnie z zaleceniami producenta urządzenia,

  - przeprowadzenie odpowiednich testów oraz pomiarów sprzętem pomiarowym zgodnie z  odpowiednimi normami.

3.  Czynności określone w ust. 2 muszą odbywać się zgodnie z dokumentacją techniczną i instrukcją        serwisową danego urządzenia, stosownie do zaleceń producenta oraz zgodnie z obowiązującymi        przepisami i normami.

4.  Naprawy, o których mowa w ust. 1 lit. b  wykonuje Wykonawca na podstawie niezależnych zleceń        Zamawiającego na warunkach określonych w §3 umowy. Naprawy obejmują:

  - naprawy w przypadku wystąpienia konieczności ich przeprowadzenia w celu uzyskania sprawności techniczno-eksploatacyjnej urządzenia,

  - wymianę części zamiennych wykraczających poza standardowy przegląd.

§ 2

PRZEGLĄDY

- Wykonawca zobowiązuje się wykonać przeglądy okresowe aparatury wymienionej w załączniku nr 1 w terminach uzgodnionych z Zamawiającym. Jeżeli nie zostało to oddzielnie ustalone  - częstotliwość i  zakres przeglądów (wykonywane czynności i materiały podlegające wymianie) wynika z wymagań producenta określonych w instrukcji obsługi aparatury.

- Zamawiający wymaga wykonania przeglądu na terenie szpitala. Koszty dojazdu w obie strony poniesie Wykonawca. Jeśli zaistnieje konieczność wykonania czynności przeglądowych w siedzibie serwisu, Zamawiający zostanie poinformowany o takiej potrzebie. Koszty transportu aparatu w obie strony poniesie wówczas Wykonawca.

- Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przeglądu w terminie 5 dni roboczych od daty otrzymania pisemnego powiadomienia przez Zamawiającego, o ile Zamawiający nie podał w zleceniu innego – dłuższego niż określony w umowie terminu wykonania przeglądu.

- Koszty przeglądów (razem z materiałami niezbędnymi do wykonania przeglądu zgodnie z zaleceniami producenta,) oraz dojazdów będą rozliczane w postaci ryczałtowej zgodnie z ofertą Wykonawcy stanowiącą załącznik nr 2 do umowy.

- Wykonawca przyjmuje całkowitą odpowiedzialność za stan techniczny aparatury podczas wykonywania przeglądów.

- Po przeprowadzonym przeglądzie technicznym Wykonawca zobowiązuje się dokonywać wpisów w paszportach technicznych aparatów dotyczących:

- wykonanych czynności przeglądowych i wymiany części zamiennych,

- określenia sprawności urządzenia,

- podania terminu następnego przeglądu.

Powyższe wpisy muszą być  potwierdzone podpisem i pieczątką imienną.

- Podstawą do zatwierdzenia przez Zamawiającego wykonania usługi jest karta pracy – raport serwisowy ,potwierdzony przez bezpośredniego użytkownika (personel medyczny Zamawiającego) lub Sekcję Aparatury Medycznej Zamawiającego z wyłączeniem przeglądu u Wykonawcy.

§ 3

NAPRAWY

1.	Konieczność przeprowadzenia naprawy lub wymiany części zamiennych wykraczających poza standardowy przegląd, Wykonawca będzie uzgadniał z przedstawicielem Sekcji Aparatury Medycznej Szpitala z podaniem kosztów w postaci oferty.

2.	Wykonawca zobowiązuje się do przedstawienia kosztów naprawy w postaci oferty w ciągu 2 dni roboczych od daty zgłoszenia awarii.

3.	Oferta naprawy lub wymiany części zamiennych sporządzana będzie przez Wykonawcę z uwzględnieniem ceny roboczogodziny oraz dojazdu, których wartość będzie zgodna z wartością zawartą w Załączniku nr 2 do niniejszej umowy.

4.	Wykonanie naprawy lub wymiana części zamiennych nastąpi po pisemnej akceptacji kosztów przez Zamawiającego.

5.	Termin realizacji naprawy nie powinien być dłuższy niż … dni roboczych od daty akceptacji kosztów naprawy.

6.	W przypadku naprawy niemożliwej do wykonania w ciągu ... dni roboczych od daty akceptacji kosztów naprawy Wykonawca w terminie 5 dni zapewni urządzenie zastępcze na czas naprawy o parametrach nie gorszych niż urządzenie naprawiane.

7.	Zakup części niezbędnych do wykonania napraw leży w gestii Wykonawcy.

8.	W przypadku braku możliwości naprawy urządzenia Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego wystawienia orzeczenia technicznego na uszkodzone urządzenie.

9.	W przypadku wycofania z eksploatacji urządzenia objętego zakresem zamówienia, urządzenie to zostanie wykreślone z zawartej z Wykonawcą umowy, a wartość tej umowy zostanie pomniejszona o wartość przeglądu danego urządzenia.

10.	Wykonawca zobowiązuje się dokonywać wpisów w paszportach technicznych aparatów, dotyczących wykonanych czynności w zakresie napraw, wymiany części zamiennych, a także określenia sprawności urządzenia. Wpisy muszą być potwierdzone podpisem i pieczątką imienną.

- Wykonawca zobowiązuje się do umieszczenia w raportach serwisowych wykazu wymienionych podczas naprawy części zamiennych oraz wskazania tych części zamiennych, których wymiana jest konieczna w najbliższym czasie, w celu uniknięcia przestojów urządzeń.

- Podstawą do zatwierdzenia przez Zamawiającego wykonania usługi jest karta pracy - raport serwisowy, potwierdzony przez bezpośredniego użytkownika (personel medyczny Zamawiającego) lub Sekcję Aparatury Medycznej, z wyłączeniem naprawy warsztatowej u Wykonawcy.

13.	Zamawiający wymaga wykonania naprawy na terenie szpitala. Koszty dojazdu w obie strony poniesie Wykonawca. Jeśli zaistnieje konieczność wykonania naprawy w siedzibie serwisu, Zamawiający zostanie poinformowany o takiej potrzebie. Koszty transportu aparatu w obie strony poniesie wówczas Wykonawca

§ 4

OBOWIĄZKI WYKONAWCY

1.	Części i materiały eksploatacyjne do przeglądu technicznego oraz części do napraw zapewnia Wykonawca. Wykonawca jest zobowiązany do montażu oryginalnych i certyfikowanych przez producenta części zamiennych.

2.	Wykonawca zapewnia, że wszelkie czynności objęte przedmiotem niniejszej umowy będą realizowane przez osoby posiadające udokumentowane kwalifikacje i uprawnienia do ich wykonywania oraz przeszkolone w zakresie przeglądów technicznych urządzeń wymienionych w załączniku nr 1 do niniejszej umowy.

3.	 Czynności stanowiące przedmiot umowy wykonywane będą przy użyciu narzędzi i aparatury będącej w dyspozycji Wykonawcy.

4.	Wykonawca przyjmuje odpowiedzialność za wszelkie szkody powstałe podczas wykonywania przez jego przedstawiciela przeglądu / naprawy aparatu

§ 5

ODPOWIEDZIALNOŚĆ WYKONAWCY

- Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkody wynikłe z jego winy w czasie prowadzenia prac jak również szkody powstałe na skutek wadliwego wykonania prac wyrządzone Zamawiającemu jak również pracownikom lub innym osobom, a w szczególności pacjentom.

- Wykonawca ponosi odpowiedzialność materialną za wszelkie szkody powstałe w wyniku działania lub zaniedbania działania pracowników Wykonawcy.

- Wykonawca zobowiązany jest do posiadania przez cały okres trwania niniejszej umowy ważnego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu świadczenia na rzecz Zamawiającego usługi o sumie gwarancyjnej nie niższej niż 100 000,00 PLN. Aktualna polisa ubezpieczeniowa Wykonawcy stanowi Załącznik nr3 do umowy. W razie wygaśnięcia polisy Wykonawca zobowiązuje się do przedłożenia Zamawiającemu aktualnej polisy w terminie 3 dni od dnia jej wygaśnięcia.

§ 6

KARY UMOWNE

1. Strony ustalają odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie przedmiotu niniejszej      umowy w formie kar umownych. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

a) za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,5% wartości określonej w § 8 ust. 1 lit. a,          za każdy dzień zwłoki ponad termin określony w §2 ust. 3,

b) za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,5 % wartości określonej w § 8 ust. 1 lit. b,           za każdy dzień zwłoki ponad termin określony w § 3 ust. 5,( za wyjątkiem określonym w ust. 6 § 3           umowy),

c) za zwłokę w realizacji obowiązku określonego w § 5 ust. 3 umowy w wysokości 0,5% wartości            umowy za każdy dzień zwłoki.

2.  Zamawiającemu przysługuje prawo do dochodzenia odszkodowania przewyższającego karę umowną, jeśli      ustalona kara nie pokrywa poniesionej szkody.

3.  W razie niewykonania postanowień umowy z przyczyn zawinionych przez Wykonawcę, Zamawiający ma     prawo rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym bez wypowiedzenia.

4.  Kara umowna za odstąpienie od umowy za które odpowiedzialność ponosi druga strona będzie naliczana na      rzecz strony odstępującej od umowy w wysokości 10 % wartości przedmiotu umowy.

5. Wykonawca wyraża zgodę na potrącanie kar umownych z przysługującego mu wynagrodzenia.

§ 7

TERMIN OBOWIĄZYWANIA UMOWY

Termin (okres trwania) umowy: od dnia ........... do ........... (37 miesięcy).

§ 8

WARTOŚĆ PRZEDMIOTU UMOWY ORAZ WARUNKI  PŁATNOŚCI

1.  Wartość umowy w zakresie wykonywania:

- przeglądów technicznych aparatury medycznej określona została na kwotę netto …….(słownie:……), brutto……(słownie:…….),

- napraw aparatury medycznej określona została na kwotę netto……….(słownie:……), brutto.…….(słownie:…….).

- dojazdów określona została na kwotę netto ....... zł (słownie: ....................), brutto .................zł (słownie: .............).

2. Łączna wartość przedmiotu umowy w dniu podpisywania umowy ustalona została na kwotę      netto…….(słownie:……), brutto ………(słownie:…...), co jest zgodne z ofertą Wykonawcy z dnia      ……….., stanowiącą Załącznik nr 2 do niniejszej umowy.

3.  Faktura za wykonaną usługę wystawiana będzie po każdym wykonanym przeglądzie / naprawie, zgodnie z      ofertą Wykonawcy.

4.   Wykonawca zobowiązuje się do sygnowania faktur VAT numerem umowy.

5.  Płatność faktury VAT nastąpi w terminie 30 dni od daty jej wystawienia przelewem na konto Wykonawcy.

6.  Faktury wystawiane będą w walucie polskiej i w takiej też walucie będą realizowane przez Zamawiającego  płatności.

7.  Zamawiający upoważnia Wykonawcę do wystawiania faktur VAT  bez jego podpisu.

8.  Ceny o których mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu pozostają niezmienne, za wyjątkami określonymi w     §9.

9. Zamawiający zastrzega sobie, że ewentualna cesja wierzytelności nie może być dokonana bez uprzedniej     zgody podmiotu tworzącego zgodnie z art. 54 ust. 5 ustawy z dnia 15.04.2011 r. o działalności leczniczej     (Dz. U. z 2015 r. poz. 618 z późn. zm..).

§ 9

ZMIANY UMOWY

1.	Zamawiający przewiduje możliwość zmiany postanowień niniejszej umowy w stosunku do treści oferty na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy, jeżeli konieczność wprowadzenia takich zmian wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy lub, gdy zmiany te będą korzystne dla Zamawiającego, tj. dopuszcza się możliwość dokonania następujących zmian w umowie:

  - zmiany danych stron umowy (np. siedziby, adresu, nazwy),

  - zmiany wartości umowy w zakresie przeglądów w przypadku wystawienia przez Wykonawcę orzeczenia technicznego stwierdzającego, że naprawa urządzenia wyszczególnionego w ,,Wykazie aparatury podlegającej obsłudze serwisowej’’ nie jest możliwa, Zamawiającemu przysługiwać będzie prawo wycofania tego urządzenia z obsługi serwisowej. Wynagrodzenie Wykonawcy zostanie wówczas odpowiednio pomniejszone o cenę określoną w Załączniku Nr 2 do umowy (formularz cenowy),

  - zmiany wartości umowy (zarówno in ,,+’’, jak i in ,,-‘’) w przypadku zmiany stawki podatku VAT. W takim przypadku zmianie ulegnie wartość umowy brutto, a wartość umowy netto pozostanie bez zmian. Powyższa zmiana nie będzie wymagała sporządzenia aneksu do niniejszej umowy, o zmianie Wykonawca powiadomi Zamawiającego. Zmiana będzie obowiązywać od dnia wejścia życie aktu prawnego zmieniającego stawkę podatku VAT,

  - zmiany wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku:

- zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę,

- zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne .

2.	Jeżeli zmiany, o których mowa w ust. 1 lit. d będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę, Wykonawca w terminie do 30 dni od ich wystąpienia zwróci się do Zamawiającego na piśmie o przeprowadzenie negocjacji w sprawie odpowiedniej zmiany wynagrodzenia. Podstawą do przeprowadzenia negocjacji będzie przedstawiana każdorazowo Zamawiającemu kalkulacja kosztów Wykonawcy, uwzględniająca wpływ wejścia w życie przepisów dokonujących te zmiany na koszty wykonania przedmiotu umowy przez Wykonawcę.

3.	Zmiany opisane w ust.1 lit. a, b, d wymagają sporządzenia stosownego aneksu do umowy.

§10

GWARANCJA

1.  Okres gwarancji udzielony przez Wykonawcę wynosi odpowiednio:

a) na wymienione części co najmniej na okres określony przez producenta tych części,

b)  na wykonane naprawy uszkodzonego sprzętu, co najmniej na okres ...... miesięcy.

2. Termin gwarancji, o którym mowa w ust. 1 biegnie od daty bezusterkowego odbioru wykonanej naprawy       przez Zamawiającego – zgodnie ze stosowną kartą pracy – raportem serwisowym.

3. Wykonawca zobowiązuje się do prowadzenia serwisu gwarancyjnego w okresie udzielonej gwarancji. Czas     reakcji serwisu ustala się na  72 godziny od chwili powiadomienia (telefonicznie lub faksem) o awarii.

4. W przypadku nie przybycia serwisu w czasie 72 godzin Zamawiający ma prawo zlecić wykonanie naprawy       innej specjalistycznej firmie serwisowej na koszt i ryzyko Wykonawcy.

5. Wykonawca zobowiązuje się wykonać naprawę gwarancyjną w terminie nie dłuższym, niż 7 dni od daty          zgłoszenia awarii. Wykonawca zastrzega możliwość przedłużenia terminu naprawy do 14 dni roboczych w     przypadku konieczności nabycia części zamiennych u producenta.

6. Gwarancja ulega przedłużeniu o czas naprawy gwarancyjnej.

7. Wszelkie koszty związane z wykonaniem naprawy gwarancyjnej ponosi Wykonawca.

§ 11

PODWYKONAWSTWO

1. Wykonawca oświadcza, że cały zakres zamówienia wykona samodzielnie bez udziału  podwykonawców. /    Wykonawca oświadcza, że następujący zakres zamówienia wykona przy pomocy podwykonawców:

Podwykonawca ..................................... zakres zamówienia : .................................. co stanowi wartość     brutto .......................................

Podwykonawca  ...................................... zakres zamówienia: ........................................ co stanowi       wartość brutto  .........................................

2. Do zawarcia umowy o świadczenie usługi przez Wykonawcę z podwykonawcą wymagana jest zgoda      Zamawiającego.

3. Jeżeli Zamawiający, w terminie 14 dni od przedstawienia mu przez Wykonawcę informacji o  zawarciu     umowy z podwykonawcą, nie zgłosi na piśmie sprzeciwu, zastrzeżeń, lub żądania przedstawienia takiej     umowy lub jej projektu, uważa się, że wyraził on zgodę na zawarcie umowy.

4.Do zawarcia umowy prze podwykonawcę z dalszym podwykonawcą wymagana jest zgoda        Zamawiającego i Wykonawcy. Ustalenia ust. 3 stosuje się odpowiednio.

5. Umowy, o których mowa w ust. 2 i 4 powinny być zawarte w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

6. Treść umów z podwykonawcami nie może być sprzeczna z treścią umowy zawartej z  Wykonawcą.

7. W razie zaistnienia sytuacji określonej w ust. 5 i 6 Zamawiającemu przysługują uprawnienia w postaci:     wstrzymania płatności należności z tytułu realizacji umowy przez Wykonawcę do czasu  dostosowania     warunków umów do ustaleń określonych w niniejszym paragrafie.

8.Wykonawca zobowiązany jest do składania wraz z fakturą, pisemnego potwierdzenia przez               podwykonawcę, którego wierzytelność jest częścią składową faktury wystawionej przez Wykonawcę,     dokonania zapłaty na rzecz tego podwykonawcy pod rygorem wstrzymania zapłaty należności objętych     fakturą.

9. Potwierdzenie powinno zawierać zestawienie kwot, które należne są podwykonawcy z tej faktury.

10. Za okres wstrzymania zapłaty faktury, z przyczyn opisanych w ust. 7 i 8, Wykonawcy nie przysługują      odsetki za zwłokę.

11.Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność z tytułu niewykonania lub        nienależytego wykonania usług przez podwykonawców.

§ 12

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnego aneksu pod rygorem nieważności i mogą     zostać dokonane, o ile nie stoją w sprzeczności z regulacjami zawartymi w ustawie Prawo zamówień     publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z  2013r. poz. 907 tekst jednolity z poźn. zm.).

2. Oprócz przypadków przewidzianych w Kodeksie cywilnym Zamawiający może odstąpić od umowy w razie

zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym,

czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. Zamawiający może odstąpić od umowy w

terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach, w takim przypadku Wykonawca może

żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy.

3. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego,    o ile przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. nie stanowią inaczej.

4. Ewentualne spory mogące wyniknąć z realizacji niniejszej umowy strony zobowiązują się rozwiązywać      polubownie, w drodze negocjacji. W razie braku porozumienia spory będzie rozstrzygał sąd powszechny      właściwy dla siedziby Zamawiającego.

5. Umowę niniejszą sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.

Wykonawca:           							Zamawiający:

......................................                                                                                      .....................................

UWAGA:

Warunki wymagające określenia (kropki) zostaną wprowadzone do umowy na podstawie oferty, która zostanie uznana za najkorzystniejszą w niniejszym postępowaniu

Instrukcja wypełniania Formularzy Ofertowych i Cenowych

Formularz Ofertowy

- Wartości netto i brutto wyliczone w „Formularzu Cenowym” należy odpowiednio przenieść do Formularza Ofertowego nie dokonując żadnych modyfikacji.

- W przypadku rozbieżności za właściwą uzna się wartość zawartą w Formularzu Cenowym, wyliczoną według instrukcji tam zawartych (patrz pierwszy wiersz tabeli) oraz powyższych.

- W kolumnie „Stawka VAT” oraz „Kwota VAT” Formularza Ofertowego należy wpisać odpowiednio zastosowaną stawkę podatku VAT oraz kwotę podatku VAT - stanowiącą różnicę pomiędzy wpisaną w Formularzu Ofertowym wartością brutto i netto.

Formularze Cenowe

- Formularz wypełnia Wykonawca we wszystkich rubrykach zestawienia i podpisuje poprzez osoby upoważnione do reprezentowania firmy.

- Formularz należy wypełnić zgodnie ze wskazówkami zwartymi w pierwszym wierszu tabeli.

- Zamawiający zgodnie z art. 89 ust.1 pkt 6 ustawy odrzuci ofertę zawierającą omyłki rachunkowe, których nie można poprawić na podstawie art. 87 ustawy lub błędy w obliczeniu ceny.

4)   Ceny jednostkowe należy podać z dokładnością jedynie do dwóch miejsc po przecinku, dokonując        ewentualnych zaokrągleń według zasad matematycznych.

..........................................

( pieczęć Wykonawcy )

..........................................

( pieczęć Wykonawcy )

FORMULARZ OFERTOWY

Nazwa Wykonawcy: .......................................................................................................................................

Adres Wykonawcy:.........................................................................................................................................

telefon:.......................................... fax: ....................................... e-mail: ............................................

I KRYTERIUM - CENA BRUTTO

Oferujemy wykonanie zamówienia, zgodnie z wymogami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, za cenę:

|  | Wartość netto zł w okresie 37 miesięcy | Stawka VAT % | Kwota VAT zł | Wartość brutto zł w okresie 37 miesięcy |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PRZEGLĄDY TECHNICZNE (należy wpisać wartości wynikające z poz. Razem Formularza Cenowego 1) |  |  |  |  |
| DOJAZDY (należy wpisać wartość wynikającą z poz. Razem Formularza Cenowego 2) |  |  |  |  |
| NAPRAWY (należy wpisać wartość wynikającą z poz. Razem Formularza Cenowego 3) |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  | * |

* wartość ta będzie podstawiana do wzoru służącego do oceny I kryterium Cena brutto

Uwaga: Cena w formularzu ofertowym obejmuje pełen zakres usługi, określonej w SIWZ

II KRYTERIUM – TERMIN WYKONANIA NAPRAWY:

| Termin wykonania naprawy od daty akceptacji kosztów naprawy przez Zamawiającego. Maksymalny termin wykonania 5 dni roboczych | *Podać oferowany termin wykonania naprawy |
| --- | --- |

*zaoferowany termin wykonania naprawy będzie podstawiony do odpowiedniego wzoru służącego do oceny II kryterium - termin wykonania naprawy. W przypadku gdy nie  zostanie wpisany termin Zamawiający przyjmie, że Wykonawca zaoferował maksymalny termin 5 dni roboczych.

III KRYTERIUM – TERMIN GWARANCJI NA WYKONANĄ NAPRAWĘ:

| Termin udzielonej gwarancji na wykoną naprawę licząc od bezusterkowego odbioru przez Zamawiającego Minimalny termin gwarancji na wykonaną naprawę 6 miesięcy | *Podać oferowany termin gwarancji na wykonaną naprawę |
| --- | --- |

*zaoferowany termin gwarancji będzie podstawiony do odpowiedniego wzoru służącego do oceny III kryterium termin gwarancji na wykonaną naprawę. W przypadku gdy nie zostanie wypisany termin Zamawiający przyjmie, że Wykonawca zaoferował minimalny termin 6 miesięcy.

………………………………………….

/ miejscowość, data/ /podpisy, pieczątki-osób upoważnionych

ciąg dalszy formularza ofertowego

..........................................

( pieczęć Wykonawcy )

- Osobą / osobami upoważnionymi do podpisania umowy jest / są:

.................................................................................................................................................

stanowisko ..............................................................................................................................

………………………………………………………………………………………………..

stanowisko .............................................................................................................................

- Osobą / osobami do kontaktów z zamawiającym odpowiedzialnymi za wykonanie zobowiązań umowy jest / są:

.................................................................................................................................................

nr tel. / fax. .................................................................................................................................

Oświadczenie dotyczące warunków/postanowień zawartych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

- zapoznałem się z treścią SIWZ dot. „Obsługa serwisowa urządzeń medycznych prod. Fresenius Medical Care” oraz z załączonym do niej projektem umowy i akceptuję określone w nich warunki bez zastrzeżeń;

- zapoznałem się z zakresem prac objętych przedmiotem zamówienia, nie wnoszę do niego zastrzeżeń i w razie wyboru mojej oferty zobowiązuję się wykonywać je zgodnie z opisem zawartym w SIWZ oraz za cenę podaną w Formularzu Ofertowym i w terminach podanych w Formularzu Ofertowym oraz  w Projekcie umowy,

- wszystkie dane zawarte w mojej ofercie są zgodne z prawdą i aktualne w chwili składania oferty,

………………………………………….

/ miejscowość, data/ /podpisy, pieczątki-osób upoważnionych

......................................................................

( pieczęć Wykonawcy )

FORMULARZ CENOWY (1) - PRZEGLĄDY TECHNICZNE

| L.p. | Nazwa aparatu | Typ | Nr ser. | Ilość przeglądów w okresie 37 miesięcy | Cena jednostkowa netto w PLN | Wartość netto w okresie 37 miesięcy (kol. 5 x kol. 6) | Stawka VAT (%) | Kwota VAT | Wartość brutto w okresie 37 miesięcy (kol. 7 + kol. 9) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3 | 4 | 5 | 6 | 7. | 8. | 9. | 10. |
| 1. | Aparat do hemodializy | 4008 B | 3V5AZ189 | 4 |  |  |  |  |  |
| 2. | Aparat do hemodializy | 4008 S | 4VCAT120 | 4 |  |  |  |  |  |
| 3. | Aparat do hemodializy | 4008 B | 2V5AX461 | 4 |  |  |  |  |  |
| 4. | Aparat do hemodializy | 4008 B | 2V5AX453 | 4 |  |  |  |  |  |
| 5. | Aparat do hemodializy | 4008 B | 4V5ABX57 | 4 |  |  |  |  |  |
| 6. | Aparat do hemodializy | 4008 S | 4VCAU719 | 4 |  |  |  |  |  |
| 7. | Aparat do hemodializy | 4008 B | 5V5ACV23 | 4 |  |  |  |  |  |
| 8. | Aparat do hemodializy | 4008 B | 3V5AZ189 | 2 |  |  |  |  |  |
| 9 | Aparat do hemodializy | HD 4008 S Clasic | 2SXA9041 | 2 |  |  |  |  |  |
| 10 | Aparat do hemodializy | HD 4008 S Clasic | 2SXA9047 | 2 |  |  |  |  |  |
| 11 | Aparat do hemodializy | HD 4008 S Clasic | 2SXA9040 | 2 |  |  |  |  |  |

ciąg dalszy tabeli na następnej stronie

.................................................................................

/ miejscowość, data/ /podpisy, pieczątki-osób upoważnionych/

..........................................

( pieczęć Wykonawcy )

ciąg dalszy FORMULARZ CENOWY (1) - PRZEGLĄDY TECHNICZNE

| L.p. | Nazwa aparatu | Typ | Nr ser. | Ilość przeglądów w okresie 37 miesięcy | Cena jednostkowa netto w PLN | Wartość netto w okresie 37 miesięcy (kol. 5 x kol. 6) | Stawka VAT (%) | Kwota VAT | Wartość brutto w okresie 37 miesięcy (kol. 7 + kol. 9) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3 | 4 | 5 | 6 | 7. | 8. | 9. | 10. |
| 12 | Aparat do hemodializy | HD 4008 S Clasic | 2SXA9045 | 2 |  |  |  |  |  |
| 13 | Aparat do hemodializy | HD 4008 S Clasic | 2SXA9042 | 2 |  |  |  |  |  |
| 14 | Aparat do hemodializy | HD 4008 S Clasic | 2SXA9044 | 2 |  |  |  |  |  |
| 15 | Aparat do hemodializy | HD 4008 S Clasic | 2SXA9046 | 2 |  |  |  |  |  |
| 16 | Aparat do hemodializy | HD 4008 S Clasic | 2SXAB503 | 2 |  |  |  |  |  |
| 17 | Aparat do hemodializy | HD 4008 S Clasic | 2SXA9048 | 2 |  |  |  |  |  |
| 18 | Aparat do hemodializy | HD 4008 S Clasic | 2SXA9049 | 2 |  |  |  |  |  |
| 19 | Aparat do hemodializy | HD 5008 S Clasic | 2VSAD193 | 2 |  |  |  |  |  |
| 20 | Aparat do technik ciągłych | Multifiltrate CI-CA | 2MUG6732 | 2 |  |  |  |  |  |
| 21 | Jonometr | EF-HK | 2JGA0560 | 3 |  |  |  |  |  |
| 22 | Monitor do pomiaru masy ciała | BCM | 2BJA2385 | 2 |  |  |  |  |  |
|  | RAZEM WARTOŚĆ PRZEGLĄDY |  |  |  |  |

.................................................................................

/ miejscowość, data/ /podpisy, pieczątki-osób upoważnionych/

......................................................................

( pieczęć Wykonawcy )

FORMULARZ CENOWY (2) DOJAZDY

| L.p. | Nazwa | Przewidywana liczba dojazdów w okresie 37 miesięcy | Cena za jeden dojazd netto | Wartość netto dojazdów w okresie 37 miesięcy [ poz. 3 x poz. 4] | Stawka (%) i kwota podatku VAT | Wartość brutto dojazdów w okresie 37 miesięcy [poz. 5 + 6] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
| 1. | Dojazdy | 30 |  |  |  |  |

.................................................................................

/ miejscowość, data/ /podpisy, pieczątki-osób upoważnionych/

......................................................................

( pieczęć Wykonawcy )

FORMULARZ CENOWY (3) - NAPRAWY

| L.p. | Składniki kosztów naprawy | J.m. | Ilość | Stawka netto roboczogodziny [zł] | Stawka oraz kwota podatku VAT | Stawka brutto roboczogodziny (kol.5+kol.6) [zł] | Wartość netto (kol.4 x kol.5) [zł] | Wartość brutto (kol. 4 x kol. 7) [zł] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | % | [zł] |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Robocizna Szacowana ilość roboczogodzin w okresie 37 miesięcy | roboczogodzina (RGB) | 120 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Materiały Szacowana wartość materiału/części w okresie 37 miesięcy | 120 000,00 | 147 600,00 |  |  |
|  | RAZEM (poz. 1+2) |  |  |  |  |

Wszystkie naprawy i wymiany elementów wykraczających poza zakres przeglądów technicznych będą wykonywane na odrębne zlecenie.

.................................................................................

/ miejscowość, data/ /podpisy, pieczątki-osób upoważnionych

..........................................

( pieczęć Wykonawcy )

WYKAZ WYKONANYCH LUB WYKONYWANYCH GŁÓWNYCH USŁUG,

w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie

| Lp. | Nazwa i adres Podmiotu na rzecz którego usługa została wykonana | Przedmiot zamówienia | Data wykonania | Wartość zamówienia brutto [PLN] |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Data rozpoczęcia (d/m/r) | Data zakończenia (d/m/r) |  |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. |

Do wykazu należy dołączyć dokumenty potwierdzające, że usługa ta została wykonana lub jest wykonywana należycie.

.....................................................................

/ miejscowość, data/ /podpisy, pieczątki-osób upoważnionych

.........................................

( pieczęć Wykonawcy )

#### OŚWIADCZENIE WYKONAWCY

o spełnianiu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 tekst jednolity z poźn. zm.)

Ja ..................................................................................................................................................

/ imię i nazwisko osoby składającej oświadczenie, stanowisko służbowe/

reprezentując i mając pełnomocnictwo do składania oświadczeń woli w imieniu

.......................................................................................................................................................

/nazwa firmy wykonawcy/

oświadczam, że reprezentowany przeze mnie Wykonawca spełnia warunki dotyczące:

- posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,

- posiadania wiedzy i doświadczenia,

- dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

- sytuacji ekonomicznej i finansowej.

.....................................................................

/ miejscowość, data/ /podpisy, pieczątki-osób upoważnionych/

.........................................

( pieczęć Wykonawcy )

#### OŚWIADCZENIE WYKONAWCY

o braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1  ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 tekst jednolity z poźn. zm.)

Ja ..................................................................................................................................................

/ imię i nazwisko osoby składającej oświadczenie, stanowisko służbowe/

reprezentując i mając pełnomocnictwo do składania oświadczeń woli w imieniu

.......................................................................................................................................................

/nazwa firmy wykonawcy/

oświadczam, że reprezentowany przeze mnie Wykonawca spełnia warunek dotyczący braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

.....................................................................

/ miejscowość, data/ /podpisy, pieczątki-osób upoważnionych/

WYKAZ DOKUMENTÓW WYMAGANYCH OD WYKONAWCÓW

- wypełniony i podpisany Formularz Ofertowy – druk w załączeniu,

- wypełnione i podpisane Formularze Cenowe – druki w załączeniu,

- dowód wniesienia wadium (w przypadku wnoszenia wadium w formie niepieniężnej kopie dokumentu

należy wpiąć do oferty, a oryginał w osobnej „koszulce” dołączyć do oferty; w przypadku dokonania

przelewu prosimy o ksero dowodu przelewu),

- oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy- druk w załączeniu,

- oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy - druk w załączeniu,

- aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

- aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu -  wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,

- aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia społecznego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu –  wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,

- aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4–8 ustawy  wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

- aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy – wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

- aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 10 i 11 ustawy, wystawionąj nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

- listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informację o tym, że Wykonawca nie należy do grupy kapitałowej,

- wykaz wykonanych lub wykonywanych głównych usług (druk w załączeniu) wraz z dowodami czy usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie

- opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej

- aktualny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest uprawniony przez wytwórcę do wykonywania obsługi serwisowej aparatury medycznej objętej zamówieniem (w języku polskim).

- pełnomocnictwo do podpisania oferty – w przypadku gdy ofertę podpisuje osoba/osoby działające na jego podstawie,

- dokument ustanawiający pełnomocnika w przypadku składania oferty wspólnej (art. 23 ustawy),

- oświadczenie Wykonawcy wskazujące, która część zamówienia zostanie powierzona Podwykonawcom – zgodnie z zapisami pkt Q SIWZ.

- pisemne zobowiązanie podmiotów do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów w trakcie realizacji zamówienia na potrzeby wykonywania zamówienia  (w związku z art. 26 ust. 2b ustawy Pzp.) zawierające w szczególności:

  - zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu,

  - sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia,

  - charakter stosunku, jaki będzie łączył wykonawcę z innym podmiotem,

  - zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia.

WYŻEJ WYMIENIONE DOKUMENTY NALEŻY UŁOŻYĆ 
W POWYŻSZEJ KOLEJNOŚCI