PAGE  
11

WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY

im. Ludwika Perzyny w Kaliszu

62-800 KALISZ ul. Poznańska 79

SPECYFIKACJA

ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

dotycząca postępowania na:
„Modernizację Oddziału Chirurgii Ogólnej i Naczyniowej - dostawa 
i montaż maceratorów, wysięgników do kroplówek oraz paneli nadłóżkowych dwustanowiskowych i trzystanowiskowych 

wraz z dostosowaniem instalacji gazów medycznych”

Specyfikację zatwierdzono:

   dnia 04 listopada 2011 roku

Cena formularza 19,49 PLN

SPIS TREŚCI

A. Informacje wstępne

B. Tryb udzielenia zamówienia, opis przedmiotu zamówienia, termin wykonania zamówienia

C. Informacje o warunkach udziału w postępowaniu

D. Lista wymaganych dokumentów i oświadczeń

E. Kryteria wyboru oferty

F. Znaczenie poszczególnych kryteriów wyboru oferty

G. Sposób przygotowania oferty i tryb jej złożenia

H. Termin, do którego Wykonawca będzie związany ofertą

I. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert

J. Sposób udzielania wyjaśnień dotyczących SIWZ oraz osoby upoważnione do kontaktowania się w imieniu Zamawiającego z Wykonawcami

K. Wymagania dotyczące wadium

L. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy

M. Tryb otwarcia i oceny ofert

N. Środki ochrony prawnej przysługujące Wykonawcy w toku postępowania

O. Ogłoszenie o wynikach postępowania

P. Informacja o formalnościach, jakie należy dopełnić po wyborze oferty celem zawarcia umowy

Q. Podwykonawstwo - podwykonawcy

R. Informacje dotyczące projektów umów 

S. Lista załączników

A. Informacje wstępne / ogólne

I. Zamawiający

Zamawiającym jest: Wojewódzki Szpital Zespolony im. Ludwika Perzyny w Kaliszu

Adres: ul. Poznańska 79, 62-800 Kalisz

Godz. pracy administracji: 700 – 1435

Konto bankowe: Kredyt Bank S.A. O/Kalisz 72 1500 1432 1214 3002 2173 0000

NIP: 618-20-25-893, Regon : 300224440, KRS: 0000251663

Strona WWW: www.szpital.kalisz.pl
Dane teleadresowe:

Faks do korespondencji w sprawie Zamówienia: 062 757-13-23.

Adres e-mail: zam.pub_szpital.kalisz@poczta.fm 

II. Oznaczenie postępowania

1. Postępowanie, którego dotyczy niniejsza Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia oznaczone jest znakiem 73/11. Wykonawcy we wszelkich kontaktach z Zamawiającym powinni powoływać się na ten znak.

2. Postępowanie zostanie przeprowadzone na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, przepisów wykonawczych wydanych na jej podstawie oraz niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

III. Informacje uzupełniające

1. Użyte w SIWZ terminy mają następujące znaczenie:

a) „Zamawiający” – Wojewódzki Szpital Zespolony im. Ludwika Perzyny w Kaliszu,

b) „Postępowanie” – postępowanie prowadzone przez Zamawiającego na podstawie niniejszej Specyfikacji,

c) „SIWZ”, „Specyfikacja” – niniejsza Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia,

d) „Ustawa” – ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010r. Nr  113, poz. 759  tekst jednolity z późn. zm.),

e) „Zamówienie” należy przez to rozumieć zamówienie publiczne, którego przedmiot został opisany w części B SIWZ,

f) „Wykonawca” – podmiot, który ubiega się o udzielenie Zamówienia, złoży ofertę na udzielenie Zamówienia albo zawrze z Zamawiającym umowę w sprawie Zamówienia.

2. „Wykonawca” winien zapoznać się z całością niniejszej SIWZ.

3. Wszystkie formularze załączone do niniejszej SIWZ stanowiące jej integralną część należy wypełnić ściśle według wskazówek.

4. Ofertę należy złożyć na załączonych formularzach. 

5. Formularze przepisywane przez Wykonawcę muszą zachować identyczną treść i układ graficzny.

6. Ryzyko błędu przy przepisywaniu formularza obciąża Wykonawcę. 

7. Koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi Wykonawca.

8. Oferta musi być podpisana przez osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy na zewnątrz. Za osoby takie uważa się: 

a) osoby wymienione w Krajowym Rejestrze Sądowym jako uprawnione do reprezentacji podmiotu lub

b) osoby wymienione w zaświadczeniu o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej – jako przedsiębiorca / właściciel.

Dopuszcza się również podpisanie oferty przez osoby inne, o ile posiadają stosowne upoważnienie (pełnomocnictwo) podpisane przez osoby, o których mowa w pkt a i b. Pełnomocnictwo to (zawierające zakres czynności, do których uprawnia) musi zostać załączone do oferty w oryginale lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez osoby udzielające pełnomocnictwa (mocodawcę). 

9. Zamawiający, w szczególnie uzasadnionych przypadkach zastrzega sobie prawo modyfikacji SIWZ. Modyfikacja może mieć miejsce w każdym czasie, przed upływem terminu do składania ofert. Informację o dokonanej modyfikacji zostanie niezwłocznie przekazana wszystkim wykonawcom, którym przekazano SIWZ i będzie dla nich wiążąca oraz zostanie niezwłocznie zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego.

10. Wszelkie pisma przesłane przez Wykonawcę drogą faxową lub e-mailową należy koniecznie potwierdzić pismem złożonym osobiście, przesłanym pocztą lub dostarczonym przez kuriera. Z pismem przesłanym do Zamawiającego drogą faxową lub e-mailową po godzinie 14:35 Zamawiający może zapoznać się następnego dnia roboczego.

B. Tryb udzielenia zamówienia, opis przedmiotu zamówienia, termin wykonania zamówienia

1.  W postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia  

    nieprzekraczającej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 
    ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych przedmiotem zamówienia 
    jest:

„Modernizacja Oddziału Chirurgii Ogólnej i Naczyniowej - dostawa i montaż maceratorów i wysięgników do kroplówek oraz paneli nadłóżkowych dwustanowiskowych i trzystanowiskowych 
wraz z dostosowaniem instalacji gazów medycznych”
  ( CPV: Różne urządzenia i produkty medyczne – 33190000-8 ).
      Postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego zostaje wszczęte poprzez zamieszczenie ogłoszenia o 

      zamówieniu w miejscu publicznie dostępnym w siedzibie oraz na stronie internetowej Zamawiającego, z 

      zastrzeżeniem art. 40 ust. 6 pkt 1, 2, 3 ustawy Pzp.
2.  Opis przedmiotu zamówienia oraz wymagania Zamawiającego, których spełnienie jest 

     konieczne:

Przedmiot zamówienia składa się z jednego niepodzielnego zadania: modernizacja Oddziału Chirurgii Ogólnej i Naczyniowej (odcinek naczyniowy – kondygnacja 7A oraz odcinek chirurgii ogólnej – kondygnacja 7B) polegająca na:
1) dostawie i montażu maceratorów (2 szt.),

2) dostawie i montażu paneli nadłóżkowych dwustanowiskowych (16 szt.) i trzystanowiskowych (6 szt). wraz z dostosowaniem instalacji gazów medycznych,
3) dostawie i montażu wysięgników teleskopowych do kroplówek (46 szt.).
Uwaga !
W ramach przedmiotu zamówienia (i w jego cenie) Wykonawca zobowiązany będzie wykonać:

a) demontaż 12 sztuk paneli przyłóżkowych w salach, które zmienią przeznaczenie (miejsce demontażu 
    zostanie wkazane przez Zamawiającego),

b) zabezpieczenie instalacji. 

Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia:
♦ Odcinek naczyniowy – kond. 7A:
1. Brudownik - zakup i montaż maceratora szpitalnego,

2. Sale chorych łóżkowe
   - zakup i wymiana paneli przyłóżkowych wraz z dostosowaniem istniejącej instalacji gazów medycznych w 
      salach dwułóżkowych – panel nadłóżkowy dwustanowiskowy,
   -  zakup i wymiana paneli przyłóżkowych wraz z dostosowaniem istniejącej instalacji gazów  medycznych 
      w salach trzyłóżkowych – panel nadłóżkowy trzystanowiskowy,

   - demontaż paneli przyłóżkowych w salach, które zmienią przeznaczenie wraz z zabezpieczeniem instalacji,

   - zakup i wymiana ściennych wysięgników teleskopowych na kroplówki.

3. Sala chorych nr 7 (izolatka)
  - zakup i wymiana paneli przyłóżkowych wraz z dostosowaniem istniejącej instalacji gazów medycznych w 
    salach dwułóżkowych – panel nadłóżkowy dwustanowiskowy,

 - demontaż paneli przyłóżkowych w salach, które zmienią przeznaczenie wraz z zabezpieczeniem instalacji,

 - zakup i wymiana ściennego wysięgnika teleskopowego na kroplówki.

4. Sala chorych nr 11 (izolatka)
   - zakup i wymiana paneli przyłóżkowych wraz z dostosowaniem istniejącej instalacji gazów medycznych w 
     salach dwułóżkowych – panel nadłóżkowy dwustanowiskowy,

  - demontaż paneli przyłóżkowych w salach, które zmienią przeznaczenie wraz z zabezpieczeniem instalacji,

  - zakup i wymiana ściennego wysięgnika teleskopowego na kroplówki.

5. Sala intensywnego nadzoru pooperacyjnego

   -  zakup i wymiana paneli przyłóżkowych wraz z dostosowaniem istniejącej instalacji gazów medycznych

      w salach trzyłóżkowych – panel nadłóżkowy trzystanowiskowy ,

   - zakup i wymiana ściennych wysięgników teleskopowych na kroplówki.

♦ Odcinek chirurgii ogólnej kond. 7B:

1.  Brudownik - zakup i montaż maceratora szpitalnego.

2. Sale chorych łóżkowe
   - zakup i wymiana ściennych wysięgników teleskopowych na kroplówki.
   - zakup i wymiana paneli przyłóżkowych wraz z dostosowaniem istniejącej instalacji gazów medycznych w 
     salach dwułóżkowych – panel nadłóżkowy dwustanowiskowy,

   - zakup i wymiana paneli przyłóżkowych wraz z dostosowaniem istniejącej instalacji gazów medycznych w 
     salach trzyłóżkowych – panel nadłóżkowy trzystanowiskowy.
3. Sala chorych nr 7 (izolatka)
    - zakup i wymiana paneli przyłóżkowych wraz z dostosowaniem istniejącej instalacji gazów medycznych 
      w salach dwułóżkowych – panel nadłóżkowy dwustanowiskowy,

   - demontaż paneli przyłóżkowych w salach, które zmienią przeznaczenie wraz z zabezpieczeniem instalacji,

   - zakup i wymiana ściennego wysięgnika teleskopowego na kroplówki.

4. Sala chorych nr 5 (izolatka)
   - zakup i wymiana paneli przyłóżkowych wraz z dostosowaniem istniejącej instalacji gazów medycznych w 
     salach dwułóżkowych – panel nadłóżkowy dwustanowiskowy,

   - demontaż paneli przyłóżkowych w salach, które zmienią przeznaczenie wraz z zabezpieczeniem instalacji,

   - zakup i wymiana ściennego wysięgnika teleskopowego na kroplówki. 


5. Sala intensywnego nadzoru pooperacyjnego

   -  zakup i wymiana paneli przyłóżkowych wraz z dostosowaniem istniejącej instalacji gazów medycznych 
      w salach trzyłóżkowych – panel nadłóżkowy trzystanowiskowy,

   - zakup i wymiana ściennych wysięgników teleskopowych na kroplówki.

WYMAGANIA DLA MACERATORÓW:
Maceratory umożliwiające utylizację wszystkich naczyń i materiałów wykonanych z pulpy celulozowej (kaczki, baseny, miski nerkowate, itp.),  wyposażone w system tłumienia dźwięków pozwalający na używanie urządzenia w nocy.
Macerator musi posiadać system aktywnej ochrony mikrobiologicznej dodany do części z tworzywa sztucznego, zapobiegający namnażaniu się mikroorganizmów na powierzchni urządzenia, minimalizujący ryzyko powstania zakażenia krzyżowego.
Parametry techniczno-eksploatacyjne maceratorów:
- zasilanie elektryczne – jednofazowe 230V, 50 Hz,
- zabezpieczenie – 16A,
- klasa ochrony I,
- moc silnika  - min 1,1 kW,
- moc pompy - min 550W,
-  poziom hałasu – max 70 dB,
-  doprowadzenie wody – woda zimna, rura 3/4”,
-  odpływ wody – ścienny,
-  pojemność zbiornika magazynowego – min 26 l,
-  min ładowność – 4 baseny lub kaczki lub ich mieszanina,
-  górna pokrywa wykonana z tworzywa z wbudowanym systemem antybakteryjnym,
-  zabezpieczenie włączenia – czujnik zamknięcia pokrywy, czujnik braku wody, czujnik zablokowania 
   odpływu - zadziałanie któregokolwiek z tych czujników uniemożliwia włączenie urządzenia.

WYMAGANIA DLA PANELI NADŁÓŻKOWYCH:
Zestawienie wymaganych parametrów techniczno-eksploatacyjnych ujęto w Formularzach Ofertowych (1) i (2) – strony 22-23 siwz, które Wykonawca ma obowiązek załączyć do oferty.
Wszystkie stanowiska w montowanych panelach muszą posiadać system przyzywowy, załączany z manipulatora, który musi współpracować z systemem obecnie funkcjonującym w szpitalu.

Montaż paneli nadłóżkowych obejmuje swym zakresem: 
· montaż mechaniczny, 
· podłączenie gazów medycznych, 
· podłączenie instalacji elektrycznej i przywoławczej.

WYMAGANIA DLA WYSIĘGNIKÓWTELESKOPOWYCH DO KROPLÓWEK:

Wysięgniki teleskopowe do kroplówek, mocowane do ściany z uchwytem na dwie kroplówki, wykonane ze stali nierdzewnej. Długość w stanie złożonym nie większa niż 900 mm, w stanie rozłożonym: 1900 mm  do  2100 mm.

Po wykonaniu prac Wykonawca zobowiązany jest do:
1) wykonania powykonawczych pomiarów elektrycznych w zakresie pomiaru skuteczności 
    ochrony przeciwporażeniowej oraz pomiaru rezystancji izolacji kabli, potwierdzonych pisemnym  
    protokołem podpisanym przez przedstawicieli obu stron,    
2) przeszkolenia personelu Zamawiającego w zakresie obsługi i użytkowania zamontowanych urządzeń, 

     potwierdzonego pisemnym protokołem podpisanym przez przedstawicieli obu stron.     

Sposób wykonania przedmiotu zamówienia przez Wykonawcę:

Prace przewidziane w niniejszym zamówieniu muszą być ściśle zsynchronizowane z robotami budowlanymi prowadzonymi w związku z modernizacją Oddziału Chirurgii Ogólnej i Naczyniowej.

Uwaga !!!

Oferowane wyroby muszą bezwzględnie spełniać wymogi określone dla każdego z nich przez Zamawiającego, na tą okoliczność konieczne jest złożenie przez Wykonawcę stosownego oświadczenia (druk w załączeniu) oraz Formularzy Ofertowych (1) i (2).
        Wykonawca zobowiązany jest do załączenia do oferty materiałów informacyjnych (opisy techniczne, karty katalogowe, foldery, itp.), potwierdzających zgodność oferowanych wyrobów z opisem zamówienia.

       Oferowane wyroby muszą być dopuszczone do obrotu i stosowania na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej zgodnie z prawem. Na tą okoliczność Wykonawca zobowiązany jest załączyć do oferty deklaracje zgodności i certyfikaty. Odnośnie paneli nadłóżkowych Zamawiający wymaga wpisu lub zgłoszenia do Rejestru Wyrobów Medycznych zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych. Na tą okoliczność Wykonawca zobowiązany jest załączyć do oferty dokument potwierdzający wpis/zgłoszenie określające iż jest to urządzenie medyczne klasy IIb.
3.   Termin realizacji zamówienia:

Realizacja zamówienia następować będzie od dnia zawarcia umowy z Wykonawcą wyłonionym w wyniku rozstrzygnięcia postępowania o zamówienie publiczne do dnia 09 grudnia 2011r.
4.    Zgodnie z art. 30 ust. 4 Pzp Zamawiający dopuszcza produkty równoważne    

      opisywanym.

     Zamawiający informuje, iż ilekroć w niniejszej SIWZ i dokumentacji przedmiot zamówienia jest opisany ze wskazaniem znaków towarowych, patentów lub pochodzenia to przyjmuje się, że wskazaniom takim towarzyszą wyrazy „lub równoważny”. Oznacza to, że dopuszcza się zastosowanie urządzeń i materiałów nie gorszych niż opisywanych, tj. spełniających wymagania techniczne, funkcjonalne i jakościowe, co najmniej takie jak wskazane w dokumentacji projektowej i kosztorysowej lub lepsze. 

     Wykonawca, który zdecyduje się stosować urządzenia i materiały równoważne opisywane w dokumentacji, obowiązany jest wykazać, że oferowane przez niego urządzenia i materiały spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. Zamawiający informuje także, że w sytuacji, gdy proponowane przez Wykonawcę materiały i urządzenia zamienne inne niż określone w dokumentacji posiadać będą parametry techniczne, funkcjonalne i jakościowe gorsze od określonych w dokumentacji, spowoduje to uznanie przez Zamawiającego, że złożona oferta nie odpowiada treści SIWZ w zakresie opisu przedmiotu zamówienia, dalej zostanie odrzucona.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówienia publicznego w dynamicznym systemie zakupów.

Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających.
C. Informacje o warunkach, jakie muszą bezwzględnie spełniać Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia określonego w części B:

     I. O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: 

1. spełniają warunki dotyczące:

1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,

2) posiadania wiedzy i doświadczenia, tj. w okresie ostatnich trzech latach przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie Wykonawca wykonał co najmniej dwa zamówienia, których przedmiotem jest dostawa i montaż paneli nadłóżkowych o wartości brutto minimum 100 000,00 PLN każde, 
3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

4) sytuacji ekonomicznej i finansowej.

2. nie podlegają wykluczeniu zgodnie z treścią art. 24 ust 1 i 2 ustawy Pzp.

     II.  Ocena spełnienia warunków przez Wykonawców: 

Ocena spełnienia wyżej wymienionych warunków przez Wykonawców zostanie dokonana zgodnie z formułą spełnia / nie spełnia w oparciu o informacje zawarte w oświadczeniach lub dokumentach, których Zamawiający wymaga w SIWZ. Z treści załączonych dokumentów jednoznacznie musi wynikać, iż Wykonawca spełnia powyższe warunki. 

D. Lista wymaganych oświadczeń lub dokumentów

I. Na dowód spełniania warunków określonych w Części C.I.1 oraz wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania w okolicznościach o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy, Wykonawcy są zobowiązani przedstawić następujące dokumenty: 

1) oświadczenie o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 oraz braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy – druk w załączeniu,
2) aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia oparciu o art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenia w zakresie art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy - druk w załączeniu, 

3) aktualne zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - dokument ten, winien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,

4) aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia społecznego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – dokument ten winien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,
5) Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zamiast dokumentów, o których mowa:

       ▪
w pkt 2-4 i 6 - składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

          a)   nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,
          b)  nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne 

                      albo, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych 

                      płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,

                c)   nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie.

       ▪
w pkt 5 - składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4 - 8 ustawy.

       Wyżej wymienione dokumenty powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem 

       terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo 

       składania ofert, za wyjątkiem dokumentu wymienionego w ppkt b, który powinien być wystawiony nie 

       wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w 

       postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.

       Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce 

       zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 7, zastępuje się je dokumentem 

       zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, 

       administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju 

       pochodzenia osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. Przepisy 

       dotyczące terminów wystawienia niniejszych dokumentów stosuje się odpowiednio.

6) Zamawiający uzna za spełniony warunek posiadania niezbędnej wiedzy i doświadczenia, jeżeli 
       Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich trzech latach przed upływem terminu składania ofert, a 
       jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie Wykonawca wykonał co najmniej 

       dwa zamówienia, których przedmiotem jest dostawa i montaż paneli nadłóżkowych o wartości brutto 
       minimum 100 000,00 zł każde (słownie: sto tysięcy złotych 00/100).

      Celem potwierdzenia spełnienia powyższego warunku Wykonawca musi dostarczyć wykaz dostaw jak 

      wyżej, sporządzony w układzie tabelarycznym. W kolumnach tabeli należy wyszczególnić następujące 

      informacje:

      -  nazwa i adres odbiorcy,

      -  przedmiot,

-  data wykonania,

      -  wartość dostawy wyrażoną jako kwota brutto w złotych polskich.
     Wykonawca do wykazu musi dołączyć dokumenty potwierdzające, że dostawy te zostały wykonane

      należycie.
          Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu innych podmiotów, niezależnie od charakteru 

     prawnego łączących go z nimi stosunków. W takiej sytuacji Wykonawca zobowiązany jest udowodnić 

     Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności 

     przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji 

     niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.

     W przypadku, gdy podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia Wykonawca zobowiązany 

    jest do załączenia do oferty w odniesieniu do tych podmiotów: dokumentów wymienionych w I.2-4 oraz 

    oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia.  

     Wyżej wymienione dokumenty winny zostać przedstawione w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę, opatrzone datą i podpisem osób upoważnionych do występowania w imieniu Wykonawcy. W przypadku składania elektronicznych dokumentów powinny być one opatrzone przez Wykonawcę bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.
II. W celu potwierdzenia, że oferowana dostawa odpowiada wymaganiom określonym przez Zamawiającego Wykonawcy są zobowiązani załączyć do oferty: 

1)   dokumenty potwierdzające dopuszczenie oferowanych wyrobów do obrotu i stosowania na terytorium 

      Rzeczpospolitej Polskiej zgodnie z prawem – certyfikaty, deklaracje zgodności,

2)  dokument potwierdzający wpis lub zgłoszenie oferowanych paneli nadłóżkowych do Rejestru Wyrobów 

      Medycznych zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych (jako urządzenie medyczne klasy IIb),

3) dokument potwierdzający, że Wykonawca certyfikuje instalacje gazów medycznych zgodnie z Ustawą o

     Wyrobach Medycznych z dnia 20.05.2010r. (Dz.U. z 2010r. Nr 107, poz. 679) oraz Dyrektywą nr 

     93/42/EEC.
4)  materiały informacyjne w języku polskim (opisy techniczne wyrobu, karty katalogowe, foldery, itp.), 
      potwierdzające zgodność oferowanych wyrobów z opisem zamówienia – należy w nich zaznaczyć 

      oferowane parametry.
      Wyżej wymienione dokumenty winny zostać przedstawione w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę, opatrzone datą i podpisem osób upoważnionych do występowania w imieniu Wykonawcy. W przypadku składania elektronicznych dokumentów powinny być one opatrzone przez Wykonawcę bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.
III. Ponadto Wykonawcy zobowiązani są do załączenia do oferty następujących dokumentów:
1. wypełnione i podpisane Formularze Ofertowe – druki w załączeniu,

2. oświadczenie Wykonawcy, że m.in. zapoznał się z treścią niniejszej specyfikacji oraz z załączonym projektem umowy i akceptuje określone w nich warunki – druk w załączeniu,

3. oświadczenie Wykonawcy wskazujące, która część zamówienia zostanie powierzona Podwykonawcom – zgodnie z zapisami pkt „Q” SIWZ,

4. pełnomocnictwo do podpisania oferty – w przypadku gdy ofertę podpisuje osoba nie wymieniona w 

      KRS (Dział 2) - do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy,
5.   dokument ustanawiający pełnomocnika w przypadku składania oferty wspólnej (art. 23 ustawy).

Wyżej wymienione dokumenty winny zostać przedstawione w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę, opatrzone datą i podpisem osób upoważnionych do występowania w imieniu Wykonawcy.

Wyżej wymienione dokumenty należy ułożyć według kolejności przedstawionej w Wykazie Dokumentów Wymaganych Od Wykonawców stanowiącym załącznik do niniejszej SIWZ.

IV. Informacja dotycząca składania ofert Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (art. 23 ustawy).

1) W przypadku, gdy Wykonawcy występują (składają ofertę) wspólnie muszą ustanowić pełnomocnika (lidera) do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia publicznego albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. W tym celu należy załączyć do oferty stosowne pełnomocnictwo bądź umowę, z której wynikać będzie takie pełnomocnictwo. Z treści pełnomocnictwa lub umowy musi dokładnie wynikać zakres umocowania.

2) W przypadku, gdy Wykonawcy występują wspólnie każdy z nich musi złożyć dokumenty i oświadczenia, o których mowa w pkt D.I. Dokumenty wymagające potwierdzenia „za zgodność z oryginałem” oraz braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy podpisuje Wykonawca, którego dokument dotyczy. Oświadczenie o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Wykonawcy mogą złożyć wspólnie (lider).  
3) W przypadku, gdy Wykonawcy występują wspólnie wystarczającym jest, aby dokumenty i oświadczenia, o których mowa w pkt D.II i III zostały złożone jako jeden dokument podpisany przez pełnomocnika.

4) Wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą wyłącznie z pełnomocnikiem (liderem).

5) Przy składaniu wszelkich dokumentów, w których widnieje słowo „Wykonawca”, w miejscu np. „nazwa i adres Wykonawcy” należy wpisać pełne dane dotyczące konsorcjum (skład konsorcjum), a nie pełnomocnika konsorcjum.

E. Kryteria wyboru oferty

Cena brutto - ocenie podlegać będzie wartość brutto zaproponowana przez Wykonawcę w Formularzu Ofertowym. Wartość ta powinna wynikać i zostać przeniesiona z Formularza Cenowego. W przypadku rozbieżności za właściwą uzna się wartość zawartą w Formularzu Cenowym, wyliczoną według instrukcji tam zawartych.

F. Znaczenie poszczególnych kryteriów wyboru oferty (wagi dla wyliczeń punktowych):

	KRYTERIUM   Cena brutto 
	- 100 %, waga 1,00


G. Sposób przygotowania oferty i tryb jej złożenia

1. Każdy Wykonawca może złożyć w niniejszym postępowaniu tylko jedną ofertę. 

2. Oferta powinna być przygotowana zgodnie z wymogami zawartymi w niniejszej specyfikacji i odpowiadać jej treści. Wszystkie formularze załączone do niniejszej SIWZ stanowią jej integralną część i należy je wypełnić ściśle według wskazówek.

3. Oferta musi być sporządzona w języku polskim, w formie zapewniającej pełną czytelność jej treści.

4. Oferta oraz wszystkie wymagane załączniki wymagają podpisu osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy, zgodnie z wymaganiami ustawowymi.

5. Poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone datą i podpisem osoby podpisującej ofertę.

6. Kartki oferty należy ponumerować kolejno i trwale spiąć.

7. Oferta powinna zawierać spis treści.

8. Na stronie tytułowej należy umieścić oznakowanie: „Oferta – dostawa i montaż maceratorów, wysięgników do kroplówek oraz paneli nadłóżkowych” 

      oraz informacje identyfikujące Wykonawcę, w tym pełną nazwę firmy, adres, telefon, faks, e-mail oraz dane 

      osoby kontaktowej. 
9. W przypadku, gdyby oferta zawiera informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, Wykonawca winien w sposób niebudzący wątpliwości zastrzec, które spośród zawartych w ofercie informacji stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa i odpowiednio je oznaczyć.
10.  Dokumenty składające się na ofertę należy doręczyć Zamawiającemu w zamkniętej kopercie. Koperta 

       winna zawierać nazwę Wykonawcy, być opieczętowana w sposób uniemożliwiający jej otwarcie bez 

       uszkodzenia pieczątek oraz oznakowana w następujący sposób:

 „PRZETARG NIEOGRANICZONY – DOSTAWA I MONTAŻ MACERATORÓW, WYSIĘGNIKÓW DO KROPLÓWEK ORAZ PANELI NADŁÓŻKOWYCH”

„NIE OTWIERAĆ PRZED TERMINEM OTWARCIA OFERT"

W przypadku, gdy Wykonawca korzysta z usług „poczty kurierskiej” oferta nie powinna znajdować się bezpośrednio w opakowaniu (kopercie) dostarczonym przez „pocztę kurierską”, lecz być zamknięta jeszcze w kopercie spełniającej powyższe wymagania.

11.   Wycofanie lub zmiana złożonej oferty:

Jeśli Wykonawca korzystając z uprawnień zawartych w art. 84 ust. 1 ustawy zdecyduje się, przed upływem terminu do składania ofert, na zmianę lub wycofanie uprzednio złożonej oferty, to należy dokonać tego w następującej formie: 

 1) W przypadku wycofania 

Oświadczenie o wycofaniu oferty winno być podpisane w obowiązującym trybie przez osoby upoważnione do występowania w imieniu Wykonawcy (najlepiej te, które podpisały złożoną ofertę). Oświadczenie winno być złożone zamawiającemu w kopercie oznaczonej jak w przypadku oferty z dodatkowym widocznym napisem "Wycofanie oferty".

 2) W przypadku zmiany oferty 

Zmiana oferty (jej części) może nastąpić wyłącznie przez pisemne oświadczenie osób upoważnionych do występowania w imieniu Wykonawcy (najlepiej tych, które podpisały złożoną ofertę) o zakresie i przedmiocie zmiany. Zmiana taka powinna nastąpić poprzez jednoznaczne i niepowodujące wątpliwości Zamawiającego, 

wycofanie tej części oferty, w której Wykonawca dokonuje zmiany i przesłanie nowej treści w kopercie oznaczonej, jak w przypadku oferty z dodatkowym widocznym napisem: "Zmiana oferty".

Inne formy zwrócenia się o zmianę lub wycofanie oferty (drogą telefoniczną, faksem, osobiście przez przedstawicieli Wykonawcy lub pisemnie, lecz w formie niespełniającej powyższych wymogów i inne) - nie będą skuteczne.

H. Termin, do którego Wykonawca będzie związany ofertą

1.  Ustala się termin związania Wykonawcy złożoną przez niego ofertą na okres 30 dni. 

2.   Wykonawca samodzielnie lub na wniosek zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym  

      że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić 

      się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy 

      jednak niż 60 dni.

3.   Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

I. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert

Miejsce i termin składania ofert:

Miejsce złożenia – bezwzględnie Kancelaria Zamawiającego w godz. 700-1435.
Termin złożenia – do godz. 900 dnia 15 listopada 2011r.

Oferty, które wpłyną po tym terminie nie będą rozpatrywane i zostaną niezwłocznie zwrócone bez 

otwierania .

Miejsce i termin otwarcia ofert:

Miejsce otwarcia – sala konferencyjna Zamawiającego (obok Sekretariatu).
Termin otwarcia – godz. 930 dnia 15 listopada 2011r.
J. Sposób udzielania wyjaśnień dotyczących SIWZ oraz osoby upoważnione do kontaktowania się w imieniu Zamawiającego z Wykonawcami.

1. Wykonawca może zwrócić się na piśmie do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na sześć dni przed upływem terminu otwarcia ofert, pod warunkiem, że wniosek wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu do składania ofert. Zapytania złożone drogą faksową muszą zostać niezwłocznie potwierdzone na piśmie (złożonym osobiście, przesłanym pocztą lub dostarczonym przez kuriera). Z pismem przesłanym do Zamawiającego drogą faxową lub e-mailową po godzinie 14:35 Zamawiający może zapoznać się następnego dnia roboczego. Treść wyjaśnień (odpowiedzi) przekazana zostanie wszystkim wykonawcom, którym doręczono SIWZ, bez ujawniania źródła zapytania.
2. Zamawiający dopuszcza przekazywanie oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji drogą faksową wraz z niezwłocznym potwierdzeniem ich na piśmie (drogą pocztową).

3. Nie przewiduje się zwoływania zebrania Wykonawców dla wyjaśnienia wątpliwości dotyczących SIWZ.

4. Do kontaktowania się z Wykonawcami upoważnieni są: 

       ▪     odnośnie przedmiotu zamówienia: Kierownik Działu Utrzymania Ruchu – inż. Andrzej jeżyk, tel. 

             62 765 16 66,

       ▪  odnośnie procedury / przebiegu postępowania: Kierownik Działu Zamówień Publicznych – mgr 
          Mariusz Pawlaczyk, tel. 62 765 13 97, Starszy Specjalista ds. Zamówień Publicznych – mgr Hanna 
          Dudek, tel. 62 765 14 51, fax 62 757 13 23.

K. Wymagania dotyczące wadium

  1.   Warunkiem udziału w postępowaniu jest wniesienie wadium w wysokości w wysokości 4 500,00 PLN. 

       Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert określonym w punkcie I niniejszej SIWZ 

       – dotyczy również wadium składanego w formie pieniężnej. 

 2.   Formę wniesienia wadium wybiera Wykonawca spośród przewidzianych w art. 45, ust. 6 ustawy Pzp.

       Wadium wnoszone w formie pieniężnej należy wnieść przelewem na konto:

       Kredyt Bank S.A. O/Kalisz 90 1500 1432 1214 3004 7163 0000 z dopiskiem „Wadium w przetargu na 

       Modernizację Oddz. Chirurgii Ogólnej i Naczyniowej – dostawa i montaż maceratorów, wysięgników do 

       kroplówek oraz paneli nadłóżkowych”.
        Za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej zostanie przyjęty termin uznania rachunku 

Zamawiającego.

W przypadku wnoszenia wadium w innych formach niż pieniężna oryginał dowodu ich wniesienia należy 

załączyć do oferty w osobnej koszulce lub zdeponować w kasie Zamawiającego w godz. 700 - 1430. 

Kserokopie dowodu wniesienia wadium, np. dowód przelania pieniędzy na konto Zamawiającego czy 

gwarancję bankową należy wpiąć trwale do oferty.

W przypadku wnoszenia wadium w formie gwarancji lub poręczenia przez wykonawców wspólnie 

ubiegających się o udzielenie zamówienia konieczne jest wymienienie w ich treści wszystkich 

wykonawców w sytuacji, gdy składają oni jeden wspólny dokument.

3.  Zamawiający zwróci wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej 

      lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako 

      najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem pkt. 7.

4.  Zamawiający zwróci wadium Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza 

     niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia 

     należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienie żądano.

5.  Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium , na wniosek wykonawcy, który wycofa ofertę przed upływem 

     terminu składania ofert.

6.  Jeżeli Wykonawca wniesie wadium w pieniądzu, Zamawiający zwróci je wraz z odsetkami wynikającymi 

     z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia 

     rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez

     Wykonawcę. 

7.  Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o 

      którym mowa w art. 26, ust. 3 ustawy, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25, 

      ust. 1 ustawy, lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego 

      stronie. 

8.  Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana: 

    a)   odmówi podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, 

    b)   nie wniesie wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy,
    c)   zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po 

   stronie Wykonawcy.


L. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy

Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 
M. Tryb otwarcia i oceny ofert

Otwarcia, badania i oceny ofert dokona Komisja Przetargowa powołana zarządzeniem Dyrektora 

Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. Ludwika Perzyny w Kaliszu.

Otwarcie ofert

Otwarcie ofert jest jawne i odbywa się według zasad przewidzianych w art. 86 ustawy.

W pierwszej kolejności otwarte zostaną koperty z napisem „Wycofane”. Koperty z ofertami, których wycofanie będzie dotyczyć, nie zostaną otwarte. W ostatniej kolejności zostaną otwarte koperty z napisem „Zmiana”.

Badanie i ocena ofert

Badanie i ocena złożonych ofert polegać będzie najpierw na ustaleniu, zgodnie z poniższymi punktami I i II, czy złożona oferta może być oceniana według kryteriów wyboru najkorzystniejszej oferty, a następnie na wyborze najkorzystniejszej oferty zgodnie z kryteriami oceny ofert zawartymi w punkcie E i F niniejszej SIWZ i według zasad określonych w punkcie III.

I. Na tym etapie nastąpi badanie ofert pod względem ich zgodności z wymaganiami formalnymi określonymi 

    w SIWZ, odnośnie: 

· zachowania terminu złożenia oferty,

· kompletności oferty pod względem wymaganych dokumentów i oświadczeń,

· zachowania formy pisemnej przy sporządzaniu oferty oraz wymogów odnośnie sposobu przygotowania oferty przewidzianych w punkcie G niniejszej SIWZ (np. podpisy osób upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy itp.)

II. Na tym etapie nastąpi badanie ofert pod względem: spełniania przez Wykonawców warunków ubiegania 

     się o udzielenie zamówienia określonych w art. 22 ust. 1 oraz braku podstaw do wykluczenia 

     Wykonawców na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy na podstawie złożonych dokumentów. 

     Zamawiającemu przysługuje merytoryczna ocena treści złożonych dokumentów (ich prawdziwość i 

     wiarygodność). 

III. Ocena nieodrzuconych ofert zostanie oparta wyłącznie na kryterium wymienionym w pkt E oraz nadane 

 mu w pkt F wagi w następujący sposób:

      kryterium Cena brutto - ocena wyliczona będzie wg następującego wzoru:
      cena brutto najtańszej oferty

      -------------------------------------- X waga kryterium X 100,

      cena brutto badanej oferty

IV.  Opis sposobu obliczenia ceny oferty:

       1. Zgodnie z art. 2 pkt 1 ustawy przez cenę należy rozumieć cenę w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy 

    z dnia 05 lipca 2001r. o cenach (Dz.U. z 2001r. Nr 97, poz. 1050 z późn. zm.). Zgodnie z ustawą o 

    cenach przez cenę należy rozumieć wartość wyrażoną w jednostkach pieniężnych, którą Zamawiający 

    jest zobowiązany zapłacić przedsiębiorcy za towar lub usługę; w cenie uwzględnia się podatek od 

    towarów i usług oraz podatek akcyzowy, jeżeli na podstawie odrębnych przepisów sprzedaż towaru 

   (usługi) podlega obciążeniu podatkiem od towarów i usług oraz podatkiem akcyzowym.
2. W zaoferowanej cenie realizacji zamówienia muszą być zawarte wszelkie podatki, cła i inne 

    zobowiązania podatkowe wynikające ze stosowanych ustaw. Wykonawca w cenie oferty jest 

    zobowiązany zawrzeć wszelkie upusty i rabaty, jakie zamierza udzielić Zamawiającemu.

3. W formularzu zgodnym co do treści z „Formularzami Cenowymi” stanowiącymi załączniki do SIWZ 

    należy podać cenę. Ceny w ofercie podaje się wyłącznie w PLN. Ceny oblicza się z dokładnością do 

    dwóch miejsc po przecinku.

4.  Przy obliczaniu wartości brutto (cena oferty) należy stosować zasadę obliczania wartości sprzedaży 

     brutto zgodnie ze wzorem: cena jedn. X ilość = wartość netto + podatek VAT = wartość brutto. Jeżeli 

     występuje więcej niż jedna pozycja asortymentowa należy zsumować odpowiednio wartości w 

     kolumnach.

V.  Jeżeli Zamawiający nie będzie mógł wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej    

ofert przedstawiają taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert wybierze ofertę z niższą ceną. 

     Jeżeli w postępowaniu, w którym jedynym kryterium oceny ofert jest cena, Zamawiający nie będzie mógł

     dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, 

     Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w określonym terminie ofert 

     dodatkowych. Oferty dodatkowe nie mogą zawierać cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach. 

     W przypadku złożenia ofert dodatkowych o takiej samej cenie Zamawiający unieważni postępowanie o 

     udzielenie zamówienia.  

 VI. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści

        złożonych ofert. Niedopuszczalne jest dokonywanie jakiejkolwiek zmiany w treści złożonych ofert, z 

      zastrzeżeniem pkt. VI.

VII. Zamawiający poprawia w złożonych ofertach:

1) oczywiste omyłki pisarskie,

2) oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek,

3) inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty

-  niezwłocznie zawiadomi o powyższym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona. 

N. Środki ochrony prawnej przysługujące Wykonawcy w toku postępowania

Wykonawcom, których interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w Dziale VI ustawy „Środki ochrony prawnej”. 

O. Ogłoszenie o wynikach postępowania

1. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta spełnia wymagania określone w ustawie i SIWZ oraz zostanie uznana za najkorzystniejszą zgodnie z przyjętymi kryteriami oceny ofert, tj. uzyska największą ilość punktów.

2. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniej oferty Zamawiający poinformuje na piśmie wykonawców, którzy złożyli oferty o: 

1. wyborze najkorzystniejszej oferty, 

2. wykonawcach, których oferty zostały odrzucone,

3. wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia,

4. terminie, określonym zgodnie z art. 94, ust.1 i 2 ustawy Pzp, po którego upływie umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta.

3. O wyniku postępowania Zamawiający poinformuje niezwłocznie na piśmie wykonawców, którzy złożyli oferty.

4. O unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający zawiadomi równocześnie wszystkich Wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne.

5. Informacje, o których mowa w art. 92, ust. 1. pkt 1 Pzp zostaną również zamieszczone na tablicy ogłoszeń Zamawiającego znajdującej się na kondygnacji III C oraz na stronie internetowej Zamawiającego.

P. Informacja o formalnościach, jakich należy dopełnić po wyborze oferty celem zawarcia umowy

1.  Po uprawomocnieniu się wyników postępowania, przed podpisaniem umowy w sprawie zamówienia 

     publicznego, Wykonawca, którego oferta została wybrana zobowiązany będzie do dostarczenia 

     Zamawiającemu zaświadczenia o wpisie do działalności gospodarczej (jeśli dotyczy).
2.  Po uprawomocnieniu się wyników postępowania Wykonawcy, którego oferta została wybrana 

     przesłana zostanie umowa w sprawie zamówienia publicznego celem jej podpisania. W przypadku 

     nieodesłania podpisanego egzemplarza umowy w terminie 10 dni od daty jego otrzymania 

     Zamawiający uzna to za uchylanie się od podpisania umowy. Zamawiający może wskazać również 

     inny sposób zawarcia umowy. 
Q. Podwykonawstwo – podwykonawcy

1.  Zgodnie z art. 36 ust. 4 ustawy Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, której 

     wykonanie Wykonawca powierzy podwykonawcom.

2.  Brak wskazania w ofercie części zamówienia/zakresu robót, których wykonanie Wykonawca powierzy 

      podwykonawcom skutkuje brakiem możliwości zmiany stanowiska Wykonawcy w tym zakresie przy 

      zawieraniu umowy i jej realizacji. 

3.   Zamawiający nie wskazuje wzoru dokumentu, na którym wykonawca składa oświadczenie, o którym 

      mowa w pkt 1 Wykonawca może, zatem złożyć takie oświadczenie w dowolnym miejscu w swojej 

      ofercie. Brak podania informacji w ofercie przez Wykonawcę w zakresie podwykonawstwa uważa się za 

      równoznaczne z tym, że zamówienie zostanie wykonane bez udziału podwykonawców. 

4.   Za podwykonawcę uważa się każdą osobę trzecią, której wykonawca zleca realizację jakiejkolwiek części 

      zamówienia z wyłączeniem: poddostawców i osób fizycznych zatrudnionych u wykonawcy na umowę 

      zlecenia lub o dzieło.
6. Zamawiający nie wskazuje części zamówienia, która nie może być powierzona podwykonawcom.

R. Informacje dotyczące projektów umów 

    Projekt umowy stanowi załączniki do niniejszej SIWZ.
    Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone wyłącznie w walucie polskiej. 

S. Lista załączników

1. Projekt umowy
2. Formularze Ofertowe 
3. Wzory oświadczeń

4. Wykaz wymaganych dokumentów i kolejność ich ułożenia.

PROJEKT UMOWY 

zawarta w dniu ................................... roku, pomiędzy:
Wojewódzkim Szpitalem Zespolonym im. Ludwika Perzyny z siedzibą w Kaliszu przy ulicy Poznańskiej 79 - Samodzielnym Publicznym ZOZ, NIP 618-20-25-893, zarejestrowanym w Sądzie Rejonowy w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy KRS, nr KRS 0000251663, reprezentowanym przez:

-   lek. Wojciecha Grzelaka - Dyrektora 

zwanym dalej Zamawiającym

a

firmą: ..................................... z siedzibą w ....................przy ulicy...............................................................,

reprezentowaną przez:

...........................................................................................................................

zwaną dalej Wykonawcą

Stosownie do dokonanego przez Zamawiającego na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r (Dz. U. z 2010r. Nr 113 poz. 759 tekst jednolity z późn. zm.) w trybie przetargu nieograniczonego (sprawa nr 73/11) wyboru oferty Wykonawcy, strony zawarły umowę następującej treści:

§ 1

1.   Przedmiotem umowy jest „Modernizacja Oddziału Chirurgii Ogólnej i Naczyniowej - dostawa i 

      montaż maceratorów i wysięgników do kroplówek oraz paneli nadłóżkowych dwustanowiskowych i 

      trzystanowiskowych wraz z dostosowaniem instalacji gazów medycznych”.

2.   Dostawa i montaż wyrobów wymienionych w ust. 1 niniejszego paragrafu przez Wykonawcę w rodzajach, 
       ilości i cenach jednostkowych określonych w ofercie cenowej Wykonawcy z dnia ..................... roku, 
       której kopia stanowi Załącznik nr 1 do niniejszej umowy.

3.   Wykonawca oświadcza, że oferowane wyroby są dopuszczone do obrotu i stosowania na terytorium Polski 

      oraz spełniają bezwzględnie wymagania określone przez Zamawiającego w SIWZ dot. przedmiotu 

       umowy.

4.   Wykonawca zapewnia, iż przedmiot umowy zostanie wykonany zgodnie z jego opisem zawartym w SIWZ
       dot. niniejszego przedmiotu umowy.

5.   W ramach przedmiotu umowy (i w jego cenie) Wykonawca zobowiązany jest wykonać także:

      a) demontaż 12 sztuk paneli przyłóżkowych w salach, które zmienią przeznaczenie (miejsce demontażu 

          zostanie wkazane przez Zamawiającego),

      b) zabezpieczenie instalacji. 

§ 2

Prace będące przedmiotem niniejszej umowy muszą być ściśle zsynchronizowane z robotami budowlanymi prowadzonymi w związku z modernizacją Oddziału Chirurgii Ogólnej i Naczyniowej.

§ 3

Po zakończeniu prac określonych umową Wykonawca zobowiązany jest do:

1)  wykonania powykonawczych pomiarów elektrycznych w zakresie pomiaru skuteczności 
     ochrony przeciwporażeniowej oraz pomiaru rezystancji izolacji kabli, co zostanie potwierdzone pisemnym  

     protokołem podpisanym przez przedstawicieli obu stron,   
2)  certyfikacji instalacji gazów medycznych zgodnie z Ustawą medycznych wyrobach medycznych,
3) przeszkolenia personelu Zamawiającego w zakresie obsługi i użytkowania zamontowanych urządzeń, 

     potwierdzonego pisemnym protokołem podpisanym przez przedstawicieli obu stron.     

§ 4
1. Wartość przedmiotu umowy ustala się, z zastrzeżeniem ust. 2 niniejszego paragrafu, na kwotę brutto ........................... zł (słownie: .......................................................).

2. W cenach jednostkowych brutto zawierają się wszelkie koszty i obciążenia (transport, opakowanie, czynności Wykonawcy związane z przygotowaniem dostaw, określone prawem podatki, opłaty celne i graniczne itp.) związane z dostawami wyrobów do Zamawiającego.

3. W trakcie trwania umowy nie przewiduje się zmiany cen.
4. Faktura będzie płatna w terminie 30 dni od daty jej wystawienia.

5. Wykonawca zobowiązuje się do sygnowania faktury VAT numerem umowy. 

6. Zamawiający upoważnia Wykonawcę do wystawienia faktury VAT bez jego podpisu.

7. Faktura wystawiona będzie w walucie polskiej i w takiej też walucie będzie realizowana przez Zamawiającego płatności.

8. Zamawiający zastrzega sobie, że ewentualna cesja wierzytelności nie może być dokonana bez uprzedniej zgody podmiotu tworzącego zgodnie z art. 54 ust. 5 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności 

      leczniczej (Dz.U. z 2011r. Nr 112, poz. 654).
§ 5
      1.  Termin (okres trwania) umowy: od dnia jej zawarcia do dnia 09 grudnia 2011r.
      2.   Za dzień zakończenia wykonywania przedmiotu umowy strony ustalają dzień zgłoszenia przez
            Wykonawcę gotowości do odbioru i spisaniem protokołu odbioru, podpisanym przez obie strony.
§ 6
1.  Przy realizacji przedmiotu umowy Wykonawca zobowiązuje się do:

     a)  zapewnienia wszystkich niezbędnych materiałów i urządzeń do wykonania prac,

     b)  wykonania wszelkich prac będących przedmiotem umowy z należytą starannością oraz zgodnie z 

          aktualnym w czasie ich wykonywania poziomem wiedzy technicznej i organizacyjnej,

     c) zapewnienia przestrzegania przepisów bhp oraz ppoż. na terenie wykonywania prac i będzie ponosił 

         odpowiedzialność za wszelkie szkody wynikłe z nieprzestrzegania tych przepisów,

    d)  utrzymania w czasie realizacji przedmiotu umowy porządku na terenie prac, bieżącego usuwania 
         zbędnych materiałów, odpadów i śmieci oraz po zakończeniu całości przedmiotu umowy do 

         uporządkowania terenu robót,
    e)  transportu materiałów i odpadów na własny koszt,

    f)   naprawienia i doprowadzenia do stanu poprzedniego na własny koszt mienia będącego w posiadaniu 

          Zamawiającego w przypadku jego zniszczenia lub uszkodzenia z winy Wykonawcy.

2.  Wykonawca ponosi odpowiedzialność za jakość materiałów i urządzeń użytych do realizacji przedmiotu 

      umowy.

3.  Wykonawca oświadcza iż posiada odpowiednie umiejętności, kwalifikacje oraz doświadczenie, a także   
      dysponuje niezbędnym sprzętem, materiałami oraz wykwalifikowanym personelem niezbędnymi do 

       profesjonalnego wykonania prac obejmujących przedmiot niniejszej umowy.

§ 7
1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji i rękojmi na dostarczone wyroby - stanowiące przedmiot umowy zgodnie z gwarancją producenta.

2. Gwarancję na wykonane prace, będące przedmiotem umowy ustala się na ...................(min. 36 miesięcy) od dnia dokonania odbioru.

3. W ramach odpowiedzialności z tytułu gwarancji, Wykonawca wymieni wyroby wadliwe na wyroby wolne od wad, jeżeli wady te ujawnią się w ciągu terminu, o którym mowa w ust. 1. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć (na swój koszt) wyroby wolne od wad niezwłocznie - nie później jednak niż w ciągu 7 dni od momentu przesłania protokołu reklamacyjnego wraz z reklamowanymi wyrobami, o ile będzie to możliwe.
4. Zamawiający w razie stwierdzenia w okresie gwarancji ewentualnych wad wydanych mu prac będących przedmiotem umowy, o których mowa w ust. 2, obowiązany jest do przedłożenia ich na piśmie Wykonawcy najpóźniej w terminie 7 dni od dnia ich ujawnienia wraz z podaniem terminu ich usunięcia.
5. Obowiązki wynikające z gwarancji Wykonawca powinien podjąć w ciągu 48 godzin i wykonać w odpowiednim terminie, stosownie do ujawnionych wad.

6. Jeżeli Wykonawca nie przystąpi do usunięcia wad lub awarii w ustalonym terminie, Zamawiający może powierzyć ich usunięcie osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy oraz bez utraty gwarancji udzielonej przez Wykonawcę.
7. Wykonanie zobowiązań z tytułu gwarancji i rękojmi należy do przedmiotu umowy.

8. Niniejsza umowa stanowi dokument gwarancyjny w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego.

§ 8

1.   Po całkowitym wykonaniu przedmiotu umowy Wykonawca zgłosi Zamawiającemu gotowość do odbioru.

2.   Strony dokonają komisyjnego odbioru prac będących przedmiotem umowy. W skład komisji odbioru wchodzą osoby wyznaczone przez strony umowy.

3.   Zamawiający może odstąpić od odbioru, jeżeli w toku czynności odbioru zostanie stwierdzone, że 

       przedmiot umowy nie osiągnął gotowości do odbioru z powodu nie zakończenia prac lub nie 

       przeprowadzenia wszystkich pomiarów, lub jeżeli w toku czynności odbioru stwierdzone zostaną wady. 

       Odstępując od odbioru Zamawiający wyznacza Wykonawcy na piśmie stosowny termin do usunięcia 

      Wad, przeprowadzenia prób lub zakończenia prac. Fakt usunięcia wad, przeprowadzenia prób lub 

      zakończenia prac zostanie stwierdzone protokolarnie. Po upływie wyznaczonego terminu Zamawiający 

      wznawia czynność odbioru. 
4.  W przypadku zwłoki Wykonawcy w przystąpieniu do usunięcia wad stwierdzonych podczas odbioru 

      trwającej dłużej niż 14 dni, Zamawiający może zlecić ich usunięcie podmiotowi trzeciemu na koszt 

      Wykonawcy. 
§ 9
1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

     a)  za niewykonanie przedmiotu umowy w terminie określonym w § 5 ust. 1 umowy w wysokości 0,5 % 

          wartości przedmiotu umowy określonej w §4 ust. 1 umowy, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki,

    b)  za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy prac w wysokości 0,1% wartości przedmiotu umowy 

          określonej w §4 ust. 1 umowy za każdy dzień zwłoki, liczonej od dnia wyznaczonego na usunięcie wad,

    c)  w przypadku rażącego naruszania zapisów §6 ust. 1 umowy w wysokości 0,1 % wartości przedmiotu 

         umowy określonej w §4 ust. 1 umowy

    g)  za zwłokę w usunięciu wad lub awarii stwierdzonych w okresie gwarancji w wysokości 0,1% wartości  

        umowy za każdy dzień zwłoki licząc od dnia wyznaczonego przez Zamawiającego na podstawie §7 ust. 4
        umowy.
2.   W przypadku, gdy szkoda która powstała z przyczyn określonych w ust. 1 przewyższa ustanowioną karę 
      umowną, Zamawiający ma prawo żądać odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych.

3.   Strony umowy przewidują karę umowną za odstąpienie przez stronę od umowy (płatna drugiej stronie 
      umowy) w wysokości 5 % wartości przedmiotu umowy – z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi 
      druga strona.

4.  Wykonawca wyraża zgodę na potrącanie kar umownych z przysługującego mu wynagrodzenia.

§ 10
1.  Zamawiający może rozwiązać umowę bez zachowania okresu wypowiedzenia w każdym czasie wraz z 
     prawem do naliczenia kary umownej w wysokości 5 % wartości przedmiotu umowy, jeżeli:

a) Wykonawca przerwał realizację przedmiotu umowy i przerwa ta trwa dłużej niż 7 dni,
b) Wykonawca realizuje umowę w sposób niezgodny z postanowieniami niniejszej umowy lub normami i warunkami określonymi prawem,

c) Wykonawca nie wykonuje w ustalonym terminie zobowiązań określonych w §7 umowy,

d) Wykonawca wykonuje prace z wykorzystaniem wyrobów niespełniających wymagań określonych przez Zamawiającego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dotyczącej postępowania w wyniku rozstrzygnięcia, którego zawarto niniejszą umowę.
2. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie.

3.   W przypadku odstąpienia od umowy, Wykonawcę oraz Zamawiającego, obciążają następujące obowiązki:

a)   w terminie 7 dni od daty odstąpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji prac w toku, według stanu na dzień odstąpienia,

b)   Wykonawca zabezpieczy przerwane prace w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej strony, która spowodowała odstąpienie od umowy,

c)   Zamawiający dokona odbioru prac przerwanych oraz zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie za roboty, które zostały wykonane do dnia odstąpienia.

§ 11
1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnego aneksu pod rygorem nieważności i mogą zostać dokonane, o ile nie stoją w sprzeczności z regulacjami zawartymi w ustawie Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 tekst jednolity z późn. zm.). 
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego, o ile przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 nie stanowią inaczej.

3. Ewentualne spory mogące wyniknąć z realizacji niniejszej umowy strony zobowiązują się rozwiązywać polubownie, w drodze negocjacji. W razie braku porozumienia spory będzie rozstrzygał sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego.

4. Umowę niniejszą sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.

Wykonawca:           






Zamawiający:
       ......................................                                                                              ......................................
UWAGA: 

Warunki wymagające określenia (kropki) zostaną wprowadzone do umowy na podstawie oferty, która zostanie uznana za najkorzystniejszą w niniejszym postępowaniu

..........................................

( pieczęć Wykonawcy )                                                                                                                                     

FORMULARZ OFERTOWY (1)

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNO-EKSPLOATACYJNYCH
DLA PANELI NADŁÓŻKOWYCH DWUSTANOWISKOWYCH 

Producent:   ………………..

Rok produkcji: 2011

Typ: ……………………….

	L.p.
	Parametry techniczno-eksploatacyjne, których spełnienie jest koniecznie wymagane 
	Spełnia

	1.
	2.
	3.

	1. 
	Panel elektryczno – gazowy wykonany jako jednostka zasilania gazowego zgodnie z normą PN-EN ISO 11197:2009.
	

	2. 
	Panel elektryczno - gazowy mocowany do ściany o estetycznym wyglądzie i opływowym kształcie bez ostrych krawędzi, o budowie uniemożliwiającej stawianie na panelu przedmiotów (np.: napoi, kładzenia prasy itp.) 
	

	3. 
	Dolna część z oświetleniem skierowana pod kątem 20 o -30o w stosunku do podłogi, skierowana na łóżko .
	

	4. 
	Długość 320cm., wysokość 25cm. ± 10%. głębokość 10cm. ± 10%.
	

	5. 5.
	Obudowa trzykanałowa wykonana z profilu aluminiowego anodowanego.  
	

	6. 
	Pokrywa gazowa malowana proszkowo w kolorze z palety RAL (kolor zostanie określony przez Zamawiającego przy realizacji).
	

	7. 
	Wykończenie powierzchni materiałami odpornymi na powszechnie stosowane środki dezynfekcji i promienie UV.
	

	8. 
	Punkty poboru gazów medycznych zgodne z normą SS8752430:

· tlen O2 – 2 szt.

· próżnia VAC – 2 szt.                    typ: AGA – GAZ 
	

	9. 
	Bloki gniazd gazowych tlenu O2 i rurka miedziana do gazów medycznych rozprowadzająca w panelu, wszystkie o średnicy d8
	

	10. 
	Bloki gniazd gazowych próżni VAC i rurka miedziana do gazów medycznych rozprowadzająca w panelu, wszystkie o średnicy d10
	

	11. 
	Gniazda elektryczne 230V  – 6 szt. (1 obwód)
	

	12. 
	Oświetlenie nocne na wymienne LED 0,6 W/230V z gniazdem GU10 (włącznik w manipulatorze)
	

	13. 
	Oświetlenie miejscowe łóżka 1x18W z elektronicznym statecznikiem  (włącznik w manipulatorze)
	

	14. 
	Gniazda RJ12 – 2 szt.
	

	15. 
	Załączyć rysunek techniczny od Producenta potwierdzający wymagane wyposażenie i wymiary
	

	16. 
	Urządzenie medyczne klasy IIb, deklaracja zgodności CE wraz z certyfikat producenta, wpis lub zgłoszenie do Rejestru Wyrobów Medycznych.
	


Objaśnienie :
1. W kolumnie nr 3 tabeli należy zaznaczyć „TAK”,  jeśli panele nadłóżkowe spełniają wymogi. W kolumnie tej należy 

     także opisać parametry, jeśli zachodzi taka potrzeba (parametry faktycznie oferowane, spełniające wymogi określone przez 

     Zamawiającego). Dodatkowo należy wpisać numer strony w ofercie (materiały informacyjne potwierdzajęce posiadanie 
     wymogów określonych przez Zamawiającego).

2.  Brak w kolumnie nr 3 wpisu traktowane będzie jako brak danego wymogu określonego przez Zamawiającego.
                                               ...................................................................
                                                                                                                                                                                 / miejscowość, data/ /podpisy, pieczątki-osób upoważnionych/

..........................................

( pieczęć Wykonawcy )                                                                                                                                     

FORMULARZ OFERTOWY (2)

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNO-EKSPLOATACYJNYCH
DLA PANELI NADŁÓŻKOWYCH TRZYSTANOWISKOWYCH 

Producent:   ………………..

Rok produkcji: 2011

Typ: ……………………….

	L.p.
	Parametry techniczno-eksploatacyjne, których spełnienie jest koniecznie wymagane 
	Spełnia

	1.
	2.
	3.

	1. 
	Panel elektryczno – gazowy wykonany jako jednostka zasilania gazowego zgodnie z normą PN-EN ISO 11197:2009
	

	2. 
	Panel elektryczno - gazowy mocowany do ściany o estetycznym wyglądzie i opływowym kształcie bez ostrych krawędzi, o budowie uniemożliwiającej stawianie na panelu przedmiotów (np.: napoi, kładzenia prasy itp.) 
	

	3. 
	Dolna część z oświetleniem skierowana pod kątem 20 o -30o w stosunku do podłogi, skierowana  na łóżko 
	

	4. 
	Długość 480cm., wysokość 25cm. ± 10%. głębokość 10cm. ± 10%..
	

	5. 
	Obudowa trzykanałowa wykonana z profilu aluminiowego anodowanego.  
	

	6. 
	Pokrywa gazowa malowana proszkowo w kolorze z palety RAL (kolor zostanie określony przez Zamawiającego przy realizacji) 
	

	7. 
	Wykończenie powierzchni materiałami odpornymi na powszechnie stosowane środki dezynfekcji i promienie UV, 
	

	8. 
	Punkty poboru gazów medycznych zgodne z normą SS8752430:

· tlen O2 – 3 szt.

· próżnia VAC – 3 szt.                                     typ: AGA - GAZ
	

	9. 
	Bloki gniazd gazowych tlenu O2 i rurka miedziana do gazów medycznych rozprowadzająca w panelu, wszystkie o średnicy d8
	

	10. 
	Bloki gniazd gazowych próżni VAC i rurka miedziana do gazów medycznych rozprowadzająca w panelu, wszystkie o średnicy d10
	

	11. 
	Gniazda elektryczne 230V  – 9 szt. (1 obwód)
	

	12. 
	Oświetlenie nocne na wymienne LED 0,6 W/230V z gniazdem GU10 (włącznik w manipulatorze)
	

	13. 
	Oświetlenie miejscowe łóżka 1x18W z elektronicznym statecznikiem  (włącznik w manipulatorze)
	

	14. 
	Gniazda RJ12 – 3 szt.
	

	15. 
	Załączyć rysunek techniczny od Producenta potwierdzający wymagane wyposażenie i wymiary
	

	16. 
	Urządzenie medyczne klasy IIb, deklaracja Zgodności CE wraz z Certyfikatami Producenta, wpis lub zgłoszenie do Rejestru Wyrobów Medycznych (zgodnie z Ustawą o Wyrobach Medycznych) 
	


Objaśnienie :
1. W kolumnie nr 3 tabeli należy zaznaczyć „TAK”,  jeśli panele nadłóżkowe spełniają wymogi. W kolumnie tej należy 

     także opisać parametry, jeśli zachodzi taka potrzeba (parametry faktycznie oferowane, spełniające wymogi określone przez 

     Zamawiającego). Dodatkowo należy wpisać numer strony w ofercie (materiały informacyjne potwierdzajęce posiadanie 
     wymogów określonych przez Zamawiającego).

2.  Brak w kolumnie nr 3 wpisu traktowane będzie jako brak danego wymogu określonego przez Zamawiającego.

                                               ...................................................................
                                                                                                                                                                                 / miejscowość, data/ /podpisy, pieczątki-osób upoważnionych/

24

..........................................

( pieczęć Wykonawcy )                                                                                                                                
FORMULARZ OFERTOWY (3)

I. KRYTERIUM – Cena brutto:
	L.p.
	Przedmiot

zamówienia


	j.m.
	Ilość
	Cena

jednostkowa

(zł)


	Wartość

netto

(zł)
	Stawka

podatku

VAT (zł)


	Wartość podatku

VAT (zł)
	Wartość brutto

(zł)

	1.
	Dostawa maceratorów
	szt.
	2
	
	
	
	
	

	2.
	Dostawa paneli nadłóżkowych

dwustanowiskowych
	szt.
	16
	
	
	
	
	

	3.
	Dostawa paneli nadłóżkowych

trzystanowiskowych
	szt.
	6
	
	
	
	
	

	4.
	Dostawa wysięgników do kroplówek
	szt.
	46
	
	
	
	
	

	5.
	Montaż paneli nadłóżkowych, maceratorów, wysięgników
	szt.
	1
	
	
	
	
	

	RAZEM
	
	
	
	


Objaśnienie:

1) Formularz wypełnia Wykonawca we wszystkich rubrykach zestawienia i podpisuje poprzez osoby upoważnione do reprezentowania firmy.

2) Formularz należy wypełnić zgodnie ze wskazówkami zwartymi w pierwszym wierszu tabeli. 

3) W przypadku, gdy dany wyrób nie posiada numeru katalogowego w kolumnie nr 9 „Producent / Nr katalogowy” Zamawiający dopuszcza zapis „brak nr. katalogowego”
4) W kolumnie „Stawka podatkuVAT” należy wpisać stawki VAT zastosowane dla poszczególnych pozycji, np. „poz. 1 – 23 %; „Kwota podatku VAT” - kwotę stanowiącą różnicę pomiędzy wpisaną w formularzu 

     wartością brutto i netto. 

5) Zamawiający zgodnie z art. 89 ust.1 pkt 6 ustawy odrzuci ofertę zawierającą omyłki rachunkowe, których nie można poprawić na podstawie art. 87 ustawy lub błędy w obliczeniu ceny. 

6) Ceny jednostkowe należy podać z dokładnością jedynie do dwóch miejsc po przecinku, dokonując ewentualnych zaokrągleń według zasad matematycznych. 
II. Gwarancja:

Gwarancja na wykonane prace, będącem przedmioitem zamówienia …………………………… (podać min. 36 miesięcy).
                                                        ...................................................................
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  / miejscowość, data/ /podpisy, pieczątki-osób upoważnionych/

.........................................
( pieczęć Wykonawcy )

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY

o spełnianiu warunków określonych w art. 22 ust. 1 oraz braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. 

(Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 tekst jednolity z późn. zm.)

Ja ..................................................................................................................................................

 / imię i nazwisko osoby składającej oświadczenie, stanowisko służbowe/

reprezentując i mając pełnomocnictwo do składania oświadczeń woli w imieniu

.......................................................................................................................................................

 /nazwa firmy wykonawcy/

oświadczam, że reprezentowany przeze mnie Wykonawca spełnia warunki dotyczące:

1. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,

2. posiadania wiedzy i doświadczenia,

3. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

4. sytuacji ekonomicznej i finansowej.

5. braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień   

publicznych.

.....................................................................

/ miejscowość, data/ /podpisy, pieczątki-osób upoważnionych/

..........................................

( pieczęć Wykonawcy )

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY1
w zakresie  art. 24 ust. 1 pkt 2  ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r.

 (Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 tekst jednolity z późn. zm.)

Ja ..................................................................................................................................................

         / imię i nazwisko osoby składającej oświadczenie/

prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą ………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………..

oświadczam, że w stosunku do mnie:
1)  nie otwarto likwidacji,

2)  nie ogłoszono upadłości,

3) ogłoszono upadłość, po której zawarłem układ, który:

    - został zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu,

    - nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego. 2

.....................................................................

/ miejscowość, data/ /podpisy, pieczątki-osób upoważnionych/

_________________________________________

1 Oświadczenie dotyczy wykonawców - osób fizycznych
2 niepotrzebne skreślić
..........................................

( pieczęć Wykonawcy )
OŚWIADCZENIE WYKONAWCY

Ja ..................................................................................................................................................

 / imię i nazwisko osoby składającej oświadczenie, stanowisko służbowe/

reprezentując i mając pełnomocnictwo do składania oświadczeń woli w imieniu

.......................................................................................................................................................

 /nazwa firmy wykonawcy/

oświadczam, że:

1.  zapoznałem się z treścią SIWZ dot. postępowania „Modernizacja Oddziału Chirurgii Ogólnej i 
     Naczyniowej - dostawa i montaż maceratorów i wysięgników do kroplówek oraz paneli 
     nadłóżkowych dwustanowiskowych i trzystanowiskowych wraz z dostosowaniem instalacji gazów 
     medycznych ” oraz z załączonym do niej projektem umowy i akceptuję określone w nich warunki 
     bez zastrzeżeń;
2.  oferowane przez naszą firmę wyroby spełniają bezwzględnie wymagania określone w SIWZ;
3.   w razie wyboru mojej oferty zobowiązuję się do realizacji przedmiotu zamówienia zgodnie 

     z jego opisem zawartym w SIWZ, za cenę podaną w Formularzu Ofertowym i w terminie 

     podanym w Projekcie umowy;

4.   wszystkie dane zawarte w mojej ofercie są zgodne z prawdą i aktualne w chwili składania 

oferty;
5. osobami upoważnionymi do reprezentowania naszej firmy przy ewentualnym podpisaniu umowy 
     w sprawie udzielenia niniejszego zamówienia publicznego będą:

                       ▪      ……………………………

                                /imię, nazwisko, pełniona funkcja/

                              ▪      ……………………………

                                /imię, nazwisko, pełniona funkcja/
.....................................................................

/ miejscowość, data/ /podpisy, pieczątki-osób upoważnionych/

WYKAZ DOKUMENTÓW WYMAGANYCH OD WYKONAWCÓW

1. wypełnione i podpisane formularze ofertowe – druki w załączeniu,

2. dowód wniesienia wadium (w przypadku wnoszenia wadium w formie niepieniężnej - kopie dokumentu należy wpiąć do oferty, a oryginał w osobnej „koszulce” dołączyć do oferty; w przypadku dokonania przelewu – ksero dowodu przelewu),

3. oświadczenie Wykonawcy, że m.in. zapoznał się z treścią niniejszej specyfikacji oraz załączonymi projektami umów i akceptuje określone w nich warunki – druk w załączeniu,
4. dokumenty potwierdzające dopuszczenie oferowanych wyrobów do obrotu i stosowania na terytorium 

      Rzeczpospolitej Polskiej zgodnie z prawem - deklaracje zgodności, certyfikaty,

5.   dokument potwierdzający wpis lub zgłoszenie oferowanych paneli nadłóżkowych do Rejestru Wyrobów 

      Medycznych zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych (jako urządzenie medyczne klasy IIb),

6.  materiały informacyjne w języku polskim (opisy techniczne wyrobu, karty katalogowe, foldery, itp.), 
      potwierdzające zgodność oferowanych wyrobów z opisem zamówienia – należy w nich zaznaczyć 

      oferowane parametry,
7.   oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy oraz braku podstaw 
      do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy - druk w załączeniu,

8. aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia oparciu o art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenia w zakresie art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy - druk w załączeniu , 

9. aktualne zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - dokument ten, winien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,

10. aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia społecznego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – dokument ten winien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,

11. wykaz co najmniej dwóch zamówień, których przedmiotem jest dostawa i montaż paneli nadłóżkowych o wartości brutto minimum 100 000,00 zł każde wraz z dokumentami potwierdzającymi, że zostały one wykonane należycie,
12. dokument potwierdzający, że Wykonawca certyfikuje instalacje gazów medycznych zgodnie z Ustawą Medycznych Wyrobach Medycznych z dnia 20.05.2010r. (Dz.U. z 2010r. Nr 107, poz. 679) oraz Dyrektywą nr 93/42/EEC,
13. pełnomocnictwo do podpisania oferty – w przypadku gdy ofertę podpisuje osoba nie wymieniona w KRS (Dział 2) lub zaświadczeniu o wpisie do działalności gospodarczej do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy,

14. dokument ustanawiający pełnomocnika w przypadku składania oferty wspólnej (art. 23 ustawy),

15. oświadczenie Wykonawcy wskazujące, która część zamówienia zostanie powierzona Podwykonawcom – zgodnie z zapisami pkt Q SIWZ. 

WYŻEJ WYMIENIONE DOKUMENTY NALEŻY UŁOŻYĆ 
W POWYŻSZEJ KOLEJNOŚCI

