5


WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY

im. Ludwika Perzyny w Kaliszu

62-800 KALISZ ul. Poznańska 79

ZAPYTANIE OFERTOWE

SPECYFIKACJA

ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

dotycząca postępowania na:

a) wykonanie okresowych badań i pomiarów ochronnych instalacji i urządzeń elektrycznych znajdujących się w budynkach szpitala przy ul. Poznańskiej 79 i ul. Toruńskiej 7,
b)  wykonanie okresowych badań, prób i pomiarów urządzeń, aparatów i kabli WN 15kV znajdujących się w budynkach szpitala przy ul. Poznańskiej 79 
(Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone bez stosowania ustawy pzp)

Specyfikację zatwierdzono:

   dnia 08 grudnia 2011 roku

Cena formularza + koszty przesyłki  brutto 16,28 zł

SPIS TREŚCI

A. Informacje wstępne

B. Opis przedmiotu zamówienia, termin wykonania zamówienia

C. Informacje o warunkach udziału w postępowaniu

D. Lista wymaganych dokumentów i oświadczeń

E. Kryteria wyboru oferty

F. Znaczenie poszczególnych kryteriów wyboru oferty

G. Sposób przygotowania oferty i tryb jej złożenia

H. Termin, do którego Wykonawca będzie związany ofertą

I. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert

J. Sposób udzielania wyjaśnień dotyczących SIWZ oraz osoby upoważnione do kontaktowania się w imieniu Zamawiającego z Wykonawcami

K. Tryb otwarcia i oceny ofert

L. Ogłoszenie o wynikach postępowania

Ł.  Informacja o formalnościach, jakie należy dopełnić po wyborze oferty celem zawarcia umowy

M. Projekt umowy

N. Lista załączników

A. Informacje wstępne / ogólne

I. Zamawiający

Zamawiającym jest: Wojewódzki Szpital Zespolony im. Ludwika Perzyny w Kaliszu

Adres: ul. Poznańska 79, 62-800 Kalisz

Godz. pracy administracji: 700 – 1435

Konto bankowe: Kredyt Bank S.A. O/Kalisz 72 1500 1432 1214 3002 2173 0000

NIP: 618-20-25-893, Regon : 300224440, KRS: 0000251663

Strona WWW: www.szpital.kalisz.pl
Dane teleadresowe:

Faks do korespondencji w sprawie Zamówienia: 062 757-13-23.

Adres e-mail: zam.pub_szpital.kalisz@poczta.fm 

II. Oznaczenie postępowania

1. Postępowanie, którego dotyczy niniejsza Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia oznaczone jest znakiem 153/11. Wykonawcy we wszelkich kontaktach z Zamawiającym powinni powoływać się na ten znak.

2. Postępowanie zostanie przeprowadzone na podstawie niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

III. Informacje uzupełniające

1. Użyte w SIWZ terminy mają następujące znaczenie:

a) „Zamawiający” – Wojewódzki Szpital Zespolony im. Ludwika Perzyny w Kaliszu,

b) „Postępowanie” – postępowanie prowadzone przez Zamawiającego na podstawie niniejszej Specyfikacji,

c) „SIWZ”, „Specyfikacja” – niniejsza Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia,

d)  „Wykonawca” – podmiot, który ubiega się o udzielenie Zamówienia, złoży ofertę na udzielenie Zamówienia albo zawrze z Zamawiającym umowę w sprawie Zamówienia.

2. „Wykonawca” winien zapoznać się z całością niniejszej SIWZ.

3. Wszystkie formularze załączone do niniejszej SIWZ stanowiące jej integralną część należy wypełnić ściśle według wskazówek.

4. Ofertę należy złożyć na załączonych formularzach. 

5. Formularze przepisywane przez Wykonawcę muszą zachować identyczną treść i układ graficzny.

6. Ryzyko błędu przy przepisywaniu formularza obciąża Wykonawcę. 

7. Koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi Wykonawca.

8.  Oferta musi być podpisana przez osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy na zewnątrz. Za osoby takie uważa się: 
a) osoby wymienione w Krajowym Rejestrze Sądowym jako uprawnione do reprezentacji podmiotu lub

b) osoby wymienione w zaświadczeniu o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej – jako przedsiębiorca / właściciel.

Dopuszcza się również podpisanie oferty przez osoby inne, o ile posiadają stosowne upoważnienie (pełnomocnictwo) podpisane przez osoby, o których mowa w pkt a i b. Pełnomocnictwo to (zawierające zakres czynności, do których uprawnia) musi zostać załączone do oferty w oryginale lub 
kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez osoby udzielające pełnomocnictwa (mocodawcę). 

9.  Zamawiający, w szczególnie uzasadnionych przypadkach zastrzega sobie prawo modyfikacji SIWZ. Modyfikacja może mieć miejsce w każdym czasie, przed upływem terminu do składania ofert. Informację o dokonanej modyfikacji zostanie niezwłocznie przekazana wszystkim wykonawcom, którym przekazano SIWZ i będzie dla nich wiążąca.

10.  Wszelkie pisma przesłane przez Wykonawcę drogą faxową lub e-mailową należy koniecznie potwierdzić pismem złożonym osobiście, przesłanym pocztą lub dostarczonym przez kuriera. Pisma przesłane do Zamawiającego drogą faxową lub e-mailową po godz. 14:35 Zamawiający może zapoznać się następnego dnia roboczego .

B. Opis przedmiotu zamówienia, termin wykonania zamówienia

W postępowaniu o udzielenie zamówienia o wartości poniżej 14 000 euro przedmiotem zamówienia jest:

a) wykonanie okresowych badań i pomiarów ochronnych instalacji i urządzeń elektrycznych znajdujących się w budynkach szpitala przy ul. Poznańskiej 79 i ul. Toruńskiej 7,
b) wykonanie okresowych badań, prób i pomiarów urządzeń, aparatów i kabli WN 15kV znajdujących się w budynkach szpitala przy ul. Poznańskiej 79 
Opis przedmiotu zamówienia oraz wymagania Zamawiającego, których spełnienie jest konieczne:

Przedmiotem zamówienia jest usługa, polegająca na wykonaniu:

a)

okresowych badań i pomiarów ochronnych instalacji i urządzeń elektrycznych znajdujących się w budynkach szpitala przy ul. Poznańskiej 79 i ul. Toruńskiej 7, 
przewidywaną ilość, rodzaj pomiarów ochronnych i badań w 2012 r. określa załącznik nr 1 do niniejszej SIWZ.
b)
okresowych badań, prób i pomiarów urządzeń, aparatów i kabli WN 15kV znajdujących się w budynkach szpitala przy ul. Poznańskiej 79, zgodnie z  Zarządzeniem Ministra Górnictwa i Energetyki z dn. 17.07.1987 r.

wykaz urządzeń, aparatów i kabli WN 15kV wymagających okresowych badań, prób i pomiarów określa załącznik nr 2 do niniejszej SIWZ.

Wykonanie elektrycznych pomiarów ochronnych ma na celu sprawdzenie niezawodności i bezpieczeństwa osób pracujących przy instalacjach i urządzeniach elektrycznych w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym. 
Pomiary powinny być przeprowadzone zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami oraz zgodnie z obowiązującym terminarzem pomiarów elektrycznych precyzującym odstęp czasowy między kolejnymi pomiarami.


Wykonanie czynności pomiarowych, badań i prób nie może zakłócać procesów leczenia pacjentów w Szpitalu. Wykonanie prac ma odbyć się w ciągu całego 2012 roku zgodnie z harmonogramem miesięcznym określonym przez Zamawiającego. 


Badania WN mogą być prowadzone jednorazowo na jednym transformatorze, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z przedstawicielem Zamawiającego.
Wyniki prób i pomiarów należy sporządzić i przekazać oddzielnie dla badań i pomiarów przeprowadzonych na NN oraz badań, prób i pomiarów przeprowadzonych na WN: po 1 egz. w wersji papierowej i 1 egz. w wersji elektronicznej 
Termin realizacji:

Realizacja zamówienia następować będzie przez okres 12 miesięcy tj.: od dnia 01 stycznia 2012roku do 31 grudnia 2012 roku, 
Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert częściowych. 

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych i równoważnych

C. Informacje o warunkach, jakie muszą bezwzględnie spełniać Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia określonego w części B, których niespełnienie spowoduje wykluczenie Wykonawcy:

I. O udzielenie zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:  
1. spełniają warunki dotyczące:

1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,

2) posiadania wiedzy i doświadczenia,

3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

4) sytuacji ekonomicznej i finansowej.

2. nie zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków gdy uzyskali oni przewidziane prawem zwolnienie ,odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu 
Ocena spełnienia w/w warunków zostanie dokonana zgodnie z formułą spełnia / nie spełnia w oparciu o informacje zawarte w oświadczeniach lub dokumentach, których Zamawiający wymaga w SIWZ. Z treści załączonych dokumentów jednoznacznie musi wynikać, iż Wykonawca spełnia powyższe warunki. 

D. Lista wymaganych oświadczeń lub dokumentów

I. Na dowód spełniania warunków określonych w Części C.I.1  oraz wykazaniu braku podstaw do wykluczenia z postępowania w okolicznościach o których mowa w części C.I.2 Wykonawcy są zobowiązani przedstawić następujące dokumenty: 

1) oświadczenie o spełnieniu warunków określonych w części C.I.1 SIWZ – druk w załączeniu,
2) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia w związku z treścią części C.I.2 SIWZ – druk w załączeniu,
3) aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej
Wyżej wymienione dokumenty winny zostać przedstawione w formie oryginału – dotyczy pkt 1 i 2  lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę, opatrzone datą i podpisem osób upoważnionych do występowania w imieniu Wykonawcy.

II. Ponadto Wykonawcy zobowiązani są do załączenia do oferty następujących dokumentów (brak któregokolwiek z poniższych dokumentów lub jego nieprawdziwość spowoduje odrzucenie oferty):

1. wypełniony i podpisany formularz ofertowy – druk w załączeniu,
2. oświadczenie Wykonawcy, że m.in. zapoznał się z treścią niniejszej specyfikacji, załączonym projektem umowy i akceptuje określone w nich warunki-druk w załączeniu,
3. pełnomocnictwo do podpisania oferty – w przypadku gdy ofertę podpisuje osoba nie wymieniona w KRS (Dział 2) lub zaświadczeniu o wpisie do działalności gospodarczej do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy.
Wyżej wymienione dokumenty winny zostać przedstawione w formie oryginału, opatrzone datą i podpisem osób upoważnionych do występowania w imieniu Wykonawcy.

Wyżej wymienione dokumenty należy ułożyć według kolejności przedstawionej w Wykazie Dokumentów Wymaganych Od Wykonawców stanowiącym załącznik do niniejszej SIWZ.

Brak jakiegokolwiek z określonych w SIWZ dokumentów lub złożenie go w niewłaściwej formie spowoduje odrzucenie oferty.

Złożenie przez Wykonawcę fałszywych lub stwierdzających nieprawdę dokumentów oraz oświadczeń, majacych wpływ na wynik prowadzonego postepowania, spowoduje wykluczenie go z postępowania.

E. Kryteria wyboru oferty

Cena brutto - ocenie podlegać będzie wartość brutto zaproponowana przez Wykonawcę w Formularzu Ofertowym. Wartość ta powinna wynikać i zostać przeniesiona z Formularza Cenowego. W przypadku rozbieżności za właściwą uzna się wartość zawartą w Formularzu Cenowym, wyliczoną według instrukcji tam zawartych.

F. Znaczenie poszczególnych kryteriów wyboru oferty (wagi dla wyliczeń punktowych):

	KRYTERIUM Cena brutto 
	- 100 %, waga 1,00


G. Sposób przygotowania oferty i tryb jej złożenia

1. Każdy Wykonawca może złożyć w niniejszym postępowaniu tylko jedną ofertę. 

2. Oferta powinna być przygotowana zgodnie z wymogami zawartymi w niniejszej specyfikacji i odpowiadać jej treści. Wszystkie formularze załączone do niniejszej SIWZ stanowią jej integralną część i należy je wypełnić ściśle według wskazówek.

3. Oferta musi być sporządzona w języku polskim, w formie zapewniającej pełną czytelność jej treści.

4. Oferta oraz wszystkie wymagane załączniki wymagają podpisu osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy, zgodnie z wymaganiami ustawowymi.

5. Poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone datą i podpisem osoby podpisującej ofertę.

6. Kartki oferty należy ponumerować kolejno i trwale spiąć.

7. Oferta powinna zawierać spis treści.

Na stronie tytułowej należy umieścić oznakowanie „Oferta –Pomiary elektryczne 2012”

8.  oraz informacje identyfikujące Wykonawcę, w tym pełną nazwę firmy, adres, telefon, faks, e-mail oraz dane osoby kontaktowej. 

9. W przypadku, gdyby oferta zawierała informacje, stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, Wykonawca winien w sposób niebudzący wątpliwości zastrzec, które spośród zawartych w ofercie informacji stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa i odpowiednio je oznaczyć.

Dokumenty składające się na ofertę należy doręczyć Zamawiającemu w zamkniętej kopercie. Koperta winna zawierać nazwę Wykonawcy, być opieczętowana w sposób uniemożliwiający jej otwarcie bez uszkodzenia pieczątek oraz oznakowana w następujący sposób:

 „Postępowanie – POMIARY ELEKTRYCZNE 2012”
„NIE OTWIERAĆ PRZED TERMINEM OTWARCIA OFERT"

W przypadku, gdy Wykonawca korzysta z usług „poczty kurierskiej” oferta nie powinna znajdować się bezpośrednio w opakowaniu (kopercie) dostarczonym przez „pocztę kurierską”, lecz być zamknięta jeszcze w kopercie spełniającej powyższe wymagania.

Wycofanie lub zmiana złożonej oferty

Jeśli Wykonawca zdecyduje się, przed upływem terminu do składania ofert, na zmianę lub wycofanie uprzednio złożonej oferty, to należy dokonać tego w następującej formie: 

 1) W przypadku wycofania 

Oświadczenie o wycofaniu oferty winno być podpisane w obowiązującym trybie przez osoby upoważnione do występowania w imieniu Wykonawcy (najlepiej te, które podpisały złożoną ofertę). Oświadczenie winno być złożone zamawiającemu w kopercie oznaczonej jak w przypadku oferty z dodatkowym widocznym napisem "Wycofanie oferty".

 2) W przypadku zmiany oferty 

Zmiana oferty (jej części) może nastąpić wyłącznie przez pisemne oświadczenie osób upoważnionych do występowania w imieniu Wykonawcy (najlepiej tych, które podpisały złożoną ofertę) o zakresie i przedmiocie 

zmiany. Zmiana taka powinna nastąpić poprzez jednoznaczne i niepowodujące wątpliwości Zamawiającego, wycofanie tej części oferty, w której Wykonawca dokonuje zmiany i przesłanie nowej treści w kopercie oznaczonej, jak w przypadku oferty z dodatkowym widocznym napisem: "Zmiana oferty".

Inne formy zwrócenia się o zmianę lub wycofanie oferty (drogą telefoniczną, faxem, osobiście przez przedstawicieli Wykonawcy lub pisemnie, lecz w formie niespełniającej powyższych wymogów i inne) - nie będą skuteczne.

H. Termin, do którego Wykonawca będzie związany ofertą

Ustala się termin związania Wykonawcy złożoną przez niego ofertą na okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z  upływem terminu składania ofert.

I. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert

Miejsce i termin składania ofert

Miejsce złożenia – bezwzględnie Kancelaria Zamawiającego w godz. 700-1435.

Termin złożenia – do godz. 900 dnia 16 grudnia 2011 r.

Oferty, które wpłyną po tym terminie nie będą rozpatrywane i zostaną zwrócone bez otwierania po upływie terminu przewidzianego na wniesienie protestu.

Miejsce i termin otwarcia ofert

Miejsce otwarcia – sala konferencyjna Zamawiającego (obok Sekretariatu).

Termin otwarcia – godz. 930 dnia 16 grudnia 2011 r.
J. Sposób udzielania wyjaśnień dotyczących SIWZ oraz osoby upoważnione do kontaktowania się w imieniu Zamawiającego z Wykonawcami.

1. Wykonawca może zwrócić się na piśmie do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ nie później niż na trzy dni przed upływem terminu otwarcia ofert. Zapytania złożone drogą faksową muszą zostać niezwłocznie potwierdzone na piśmie (złożonym osobiście, przesłanym pocztą lub dostarczonym przez kuriera). Wyjaśnienia (odpowiedzi) na złożone zapytania zostaną udzielone niezwłocznie poprzez zamieszczenie ich treści na stronie internetowej Zamawiającego.

2. Zamawiający dopuszcza przekazywanie oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji drogą faksową wraz z niezwłocznym potwierdzeniem ich na piśmie (drogą pocztową).

3. Do kontaktowania się z Wykonawcami upoważnieni są: 

· odnośnie procedury / przebiegu postępowania: Kierownik Działu Zamówień Publicznych –mgr Mariusz Pawlaczyk tel. 62/ 765-14-51, fax 062 757-13-23 oraz referent ds. Zamówień Publicznych Aneta Raszewska
· odnośnie przedmiotu postępowania: 

St. specjalista ds. elektrycznych - Piotr Tomczak nr tel. 62/765-16-67, fax 62/ 757-13-23,
K. Tryb otwarcia i oceny ofert

Otwarcia, badania i oceny ofert dokona Komisja Przetargowa powołana zarządzeniem Dyrektora Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. Ludwika Perzyny w Kaliszu.

Otwarcie ofert

Otwarcie ofert jest jawne i następuje bezpośrednio po upływie terminu do ich składania. Podczas otwarcia ofert podaje się nazwy (firmy) oraz adresy wykonawców, a także informacje dotyczące ceny.

W pierwszej kolejności otwarte zostaną koperty z napisem „Wycofane”. Koperty z ofertami, których wycofanie będzie dotyczyć, nie zostaną otwarte. W ostatniej kolejności zostaną otwarte koperty z napisem „Zmiana”.

Badanie i ocena ofert

Badanie i ocena złożonych ofert polegać będzie najpierw na ustaleniu, zgodnie z poniższymi punktami I i II, czy złożona oferta może być oceniana według kryteriów wyboru najkorzystniejszej oferty, a następnie na 

wyborze najkorzystniejszej oferty zgodnie z kryteriami oceny ofert zawartymi w punkcie E i F niniejszej SIWZ i według zasad określonych w punkcie III.

I. Na tym etapie nastąpi badanie ofert pod względem ich zgodności z wymaganiami formalnymi określonymi w SIWZ, odnośnie: 

· zachowania terminu złożenia oferty,

· kompletności oferty pod względem wymaganych dokumentów i oświadczeń,

· zachowania formy pisemnej przy sporządzaniu oferty oraz wymogów odnośnie sposobu przygotowania oferty przewidzianych w punkcie G niniejszej SIWZ (np. podpisy osób upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy itp.)

II. Na tym etapie nastąpi badanie ofert pod względem spełniania przez Wykonawców warunków podmiotowych określonych w SIWZ na podstawie złożonych dokumentów. Zamawiającemu przysługuje merytoryczna ocena treści złożonych dokumentów (ich prawdziwość i wiarygodność). 

III. Ocena nieodrzuconych ofert zostanie oparta wyłącznie na kryteriach wymienionych w pkt. E oraz nadane im, w pkt. F, wagi w następujący sposób:

· kryterium Cena brutto - ocena wyliczona będzie wg następującego wzoru:

cena brutto najtańszej oferty

------------------------------------------- X waga kryterium X 100,

 cena brutto badanej oferty

L. Ogłoszenie o wynikach postępowania

1. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta spełnia wymagania określone w SIWZ oraz zostanie uznana za najkorzystniejszą zgodnie z przyjętymi kryteriami oceny ofert, tj. uzyska największą ilość punktów.

2. O wyniku postępowania Zamawiający poinformuje niezwłocznie na piśmie wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia.

3. O unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający zawiadomi równocześnie wszystkich Wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia.

4. Informacje, o których mowa w pkt. 2 i 3, zostaną również zamieszczone na tablicy ogłoszeń Zamawiającego znajdującej się na kondygnacji III C oraz na stronie internetowej Zamawiającego.

Ł. Informacja o formalnościach, jakich należy dopełnić po wyborze oferty celem zawarcia umowy

Wykonawcy, którego oferta została wybrana przesłana zostanie umowa w sprawie zamówienia publicznego celem jej podpisania. 

M. Projekt umowy


Projekt umowy stanowi załącznik do niniejszej SIWZ.

Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone wyłącznie w walucie polskiej. 

N. Lista załączników

1. Przewidywana ilość i rodzaj pomiarów oraz badań na NN w 2012 r. 
2. Wykaz urządzeń, aparatów i kabli WN 15kV objętych wykonaniem okresowych badań, prób i pomiarów
3. Projekt umowy
4. Formularz ofertowy

5. Wzory oświadczeń

6. Wykaz wymaganych dokumentów i kolejność ich ułożenia
Załącznik nr 1
PRZEWIDYWANA ILOŚĆ POMIARÓW OCHRONNYCH I BADAŃ 
W 2012 r. W WOJEWÓDZKIM SZPITALU ZESPOLONYM IM.LUDWIKA PERZYNY W KALISZU
(ul. Poznańska 79 i ul. Toruńska 7)

	Rodzaj pomiarów i badań
	Ilość pomiarów

	1. Ochrona przeciwporażeniowa - zerowanie

2. Ochrona przeciwporażeniowa - separacja

3. Oporność izolacji obwodu 1-fazowego

4. Oporność izolacji obwodu 3-fazowego

5. Oporność izolacji transformatorów separacyjnych

6. Oporność izolacji posadzki

7. Oporność izolacji uzwojeń prądnic agregatów prądotwórczych

8. Badanie wyłącznika różnicowo-prądowego

9. Badanie silników

10. Pomiar wind w zakresie badań dla IDT

11. Pomiar rezystancji uziomów instalacji odgromowej

12. Przegląd i pomiary elektronarzędzi
	5600

630

4700

1900

150

320

10

300

240

24

90

40


       W/w ilości pomiarów i badań wynikają z terminarza Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kaliszu i dotyczą instalacji i urządzeń elektrycznych znajdujących się w budynkach przy ul. Poznańskiej 79 i ul. Toruńskiej 7,a także uwzględniają badania dźwigów osobowych i osobowo-towarowych oraz platformy dla niepełnosprawnych na terenie Szpitala w zakresie pomiarów rezystancji izolacji kabli, badania silników oraz badań dla IDT.

       Terminy realizacji zleconych prac powinny odpowiadać harmonogramowi badań określonymi przez Zamawiającego.

Załącznik nr 2

Wykaz urządzeń, aparatów i kabli WN 15kV znajdujących się w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym im. L. Perzyny w Kaliszu ul. Poznańska 79 wymagających okresowych badań, prób i pomiarów zgodnie z Zarządzeniem Ministra Górnictwa i Energetyki z dn. 17.07.1987 r.(Monitor Polski nr 25 z dn. 4.09.1987 r. poz. 200 w-raz z załącznikiem - patrz uwagi).
	Lp
	Nazwa urządzeń, aparatów
	Miejsce zainstalowania
	Typ
	Ilość szt.
	Uwagi

	1.
	Kabel SN
(15 kV)
	 Rozdz. Główna SN - B.T.

 do Segm. A,B,C,D (01 ) B.G.
	YHAKXs 3 x 1 x 120 mm2
	4
	 zał. pkt 2/4

	2.
	Transformator 630 kVA 15/0,4 kV
	 B.T. + Segm. A,B,C,D (01) B.G.
	aTO 374/22

TAOFh 630/20
	2

3
	 zał. pkt 7/2

	3.
	Rozłącznik WN
(15 kV)
	 Rozdz. główna SN - B.T.
	LHTCJ-4 s-24/300
	5
	 zał. pkt 4

	4.
	 Odłącznik WN
(15 kV)
	 j.W.
	OW-III-20/4
	5
	 j.w.

	5.
	 Rozłącznik WN
(15 kV)
	 Stacja 15/0,4 kV- segm. A, B. C, D
	OR-20-4/4
	4
	 j.w.

	6.
	Szyny zbiorcze WN (15 kV)
	 Rozdz. Główna SN-B.T.

 Stacja 15/0,4 kV- segm. A. B. C. D
	----------------------------
	5
	Ri + próba

 napięciowa

	7.
	Przekładniki prądowe
	 Rozdz. Główna SN - B.T.
	ASK 20A/75/5

ASK 20A/50/5
	2

2
	 zał. pkt 5

	8.
	Przekładniki napięciowe
	 j.w.
	VK 24 c 15/0,1
	4
	 j.w.

	9.
	Uziom Ochronny / Roboczy
	 Rozdz. Gł. SN - B.T.

 Stacja 15/0,4 kV- segm. A,B,C,D
	-----------------------------
	15
	 zał. pkt 9/2


SPOSÓB REALIZACJI USŁUGI:

1. Badania i pomiary należy wykonać zgodnie z terminarzem Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. L. Perzyny w Kaliszu przy ul. Poznańskiej 79 w uzgodnieniu z właściwymi służbami. 

2. Pomiary i badania z uwagi na konieczność wyłączeń a jednocześnie obowiązek utrzymania pracy i funkcji Szpitala należy koncentrować w grupę obiektów lub urządzeń w nich pracujących .
3. Wykonawca zobowiazany jest także dokonać pomiarów ochrony przeciwporażeniowej dodatkowej dla urządzeń o napięciu powyżej 1 kV .
4. Wykonawca pomiarów zobpwiązny jest do pobrania próbki oleju i wyniki jego badań dołączyć do dokumentacji pomiarowej .
5. Wyniki prób i pomiarów należy przekazać w dwóch egzemplarzach.
Projekt umowy

Zawarta w dniu …………………. roku pomiędzy Wojewódzkim Szpitalem Zespolonym 
im. Ludwika Perzyny z siedzibą w Kaliszu przy ulicy Poznańskiej 79 - Samodzielnym Publicznym ZOZ, NIP 618-20-25-893, zarejestrowanym w Sądzie Rejonowym w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy KRS, 
nr KRS 0000251663, reprezentowanym przez:

lek. Wojciecha Grzelaka - Dyrektora 

zwanym dalej Zamawiającym

a

firmą: ......................................................................................... z siedzibą w ..................................... przy ulicy ................................... reprezentowanym przez:

..........................................................................................................................

zwaną dalej Wykonawcą

Zgodnie z art.4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r.(Dz.U. z 2010r. Nr 113, poz.759 z  poź.zm.), tj. bez stosowania ustawy Pzp (sprawa nr 153/11), strony zawarły umowę następującej treści:

§ 1

1
Przedmiotem umowy jest wykonywanie przez Wykonawcę usługi polegającej na:

a) wykonaniu 

okresowych badań i pomiarów ochronnych instalacji i urządzeń elektrycznych    znajdujących się w budynkach szpitala przy ul. Poznańskiej 79 i ul. Toruńskiej 7, ilość i rodzaj pomiarów ochronnych oraz badań określa załącznik nr 1 do niniejszej umowy,
b) wykonaniu 
okresowych badań, prób i pomiarów urządzeń, aparatów i kabli WN 15kV  znajdujących się w budynkach szpitala przy ul. Poznańskiej 79, zgodnie z  Zarządzeniem Ministra Górnictwa i Energetyki z dn. 17.07.1987 r.,wykaz urządzeń, aparatów i kabli WN 15kV wymagających okresowych badań, prób i pomiarów określa załącznik nr 2 do niniejszej umowy.
2
Wykonawca zobowiązuje się do realizacji przedmiotu umowy zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami prawa w tym zakresie.

3
Wykonawca oświadcza, iż oferowane usługi realizowane będą w sposób opisany w SIWZ dot. niniejszego przedmiotu umowy. 
4.    Wykonawca oświadcza, że posiada niezbędne kwalifikacje i uprawnienia oraz niezbędne środki do wykonania przedmiotu umowy.

§ 2

1. Wszelkie prace związane z realizacją przedmiotu umowy mogą być prowadzone wyłącznie po uzgodnieniu z Panem Piotrem Tomczakiem -St. specjalistą ds. elektrycznych nr tel. 62/765-16-67.
2. Wykonywane prace nie mogą zakłócać prowadzonej przez Zamawiającego działalności z zakresu świadczeń zdrowotnych, nie mogą też stwarzać zagrożenia dla pacjentów, personelu, ani też spowodować uszkodzenia mienia Zamawiającego.

3. Wykonawca zobowiązuje się wykonywać przedmiot umowy zgodnie z terminarzem określonym przez Zamawiającego w uzgodnieniu z właściwymi służbami Zamawiającego. 
4. Za realizację przedmiotu umowy przyjmuje się przedłożenie wyników prób i pomiarów zebranych w formie protokołów pomiarowych, wyniki prób i pomiarów należy sporządzić oddzielnie dla badań i pomiarów przeprowadzonych na NN oraz oddzielnie dla prób i pomiarów przeprowadzonych na WN.
5. Protokoły pomiarowe, o których mowa w ust.4 należy sporządzić w formie papierowej oraz w wersji elektronicznej.
§ 3

1. Odbiór dokumentacji określonej w § 2 ust. 4-5 zostanie potwierdzony protokołem odbioru podpisanym przez przedstawicieli obu Stron.
2. W przypadku, gdy Zamawiający zgłosi uwagi do przedstawionej dokumentacji Wykonawca zobowiązany jest ją zmodyfikować zgodnie ze zgłoszonymi uwagami i sugestiami, a fakt nieodebrania dokumentacji oraz rodzaj zastrzeżeń zostanie wpisany do protokołu. 

3. Wykonawca zobowiązuje się uwzględnić oraz usunąć zastrzeżenia Zamawiającego w terminie 3 dni roboczych od dnia sporządzenia protokołu zawierającego zastrzeżenia, pod rygorem odmowy odbioru przedmiotu umowy.

4. Protokół odbioru warunkuje wystawienie przez Wykonawcę faktury na rzecz Zamawiającego.

5. Do bezpośredniej współpracy w ramach wykonania niniejszej umowy są upoważnione osoby:
· ze strony Wykonawcy :…………………………………..,

· ze strony Zamawiającego:…………………………………

 § 4

1. Za prawidłowe wykonanie przedmiotu umowy określonego w § 1 strony ustalają wynagrodzenie umowne w łącznej wysokości …………………… zł brutto (słownie:……………………………………………………………………) zgodnie ze złożoną ofertą Wykonawcy, która stanowi załącznik nr 3 do umowy.
2. W wynagrodzeniu, o którym mowa w ust. 1 zawierają się wszelkie koszty i obciążenia związane z realizacją przedmiotu umowy.

3. Zapłata należności, o której mowa w ust.1 nastąpi w 2 ratach (1 rata za I półrocze 2 rata za II półrocze), po wykonaniu wszystkich pomiarów i badań objętych harmonogramem w danym półroczu.

4. W trakcie trwania umowy nie przewiduje się zmiany ceny.

5. Płatność nastąpi po wykonanej usłudze w terminie 30 dni od dnia wystawienia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury VAT. 

6. Podstawą do wystawienia faktury będzie protokół odbioru dokumentacji w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu ma służyć.

7. Faktury wystawiona będzie w walucie polskiej i w takiej też walucie będzie realizowana przez Zamawiającego płatność.

8. Zamawiający upoważnia Wykonawcę do wystawienia faktury VAT bez jego podpisu.

9. Wykonawca zobowiązuje się do sygnowania faktury VAT numerem umowy. 
10. Zamawiający zastrzega sobie, że ewentualna cesja wierzytelności nie może być dokonana bez uprzedniej zgody podmiotu tworzącego zgodnie z art. 54 ust. 5 ustawy z dn. 15.04.2011 roku o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654).

§ 5

1. Umowa obowiązuje od daty jej zawarcia tj. od dnia ………………. przez okres 12 miesięcy.
2. Na mocy wzajemnego porozumienia stron, umowa może zostać rozwiązana przed upływem okresu określonego w ust. 1.

3. Każdej ze stron przysługuje prawo wypowiedzenia umowy z ważnych przyczyn z zachowaniem trzymiesięcznego okresu wypowiedzenia przypadającego na koniec miesiąca kalendarzowego.

4. Zamawiający może rozwiązać umowę w każdym czasie wraz z prawem do naliczenia kary umownej w wysokości 5 % od wartości przedmiotu umowy, jeżeli 

a) Wykonawca realizuje umowę w sposób niezgodny z postanowieniami niniejszej umowy lub normami i warunkami określonymi prawem,

b) Wykonawca wykonuje usługi nie spełniające wymagań określonych przez Zamawiającego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dotyczącej postępowania w wyniku rozstrzygnięcia, którego zawarto niniejszą umowę.

5. W razie niewykonania przedmiotu umowy Zamawiającemu przysługuje kara umowna w wysokości 10% wartości przedmiotu umowy.

6. Wykonawca wyraża zgodę na potrącanie kar umownych z przysługującego mu wynagrodzenia. Zapłata z tytułu kar umownych będzie potrącona z wystawionej faktury VAT na podstawie odrębnej noty księgowej obciążającej Wykonawcę
§ 6
1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnego aneksu pod rygorem nieważności.

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.
3. Ewentualne spory mogące wyniknąć z realizacji niniejszej umowy strony zobowiązują się rozwiązywać polubownie, w drodze negocjacji. W razie braku porozumienia spory będzie rozstrzygał sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego.

4. Umowę niniejszą sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.

Wykonawca:                                                                                                                   Zamawiający:

UWAGA: 

Warunki wymagające określenia (kropki) zostaną wprowadzone do umowy na podstawie oferty, która zostanie uznana za najkorzystniejszą w niniejszym postępowaniu.

..........................................

( pieczęć Wykonawcy )

FORMULARZ OFERTOWY 

Nazwa Wykonawcy: .................................................................................................................

Adres Wykonawcy:....................................................................................................................

Regon ............................................................. NIP ...................................................................

telefon:..................................................fax: ..............................................................................

e–mail.......................................................................................................................................

Oferujemy wykonanie zamówienia, zgodnie z wymogami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, za cenę:
	Przedmiot zamówienia
	Wartość netto w PLN
	Stawka podatku VAT
	Kwota 

podatku

VAT
	Wartość brutto

w PLN

	wykonanie 

okresowych badań i pomiarów ochronnych instalacji i urządzeń elektrycznych znajdujących się w budynkach szpitala przy ul. Poznańskiej 79 i ul. Toruńskiej 7,
	
	
	
	

	wykonanie 
okresowych badań, prób i pomiarów urządzeń, aparatów i kabli WN 15kV znajdujących się w budynkach szpitala przy ul. Poznańskiej 79, zgodnie z Zarządzeniem Ministra Górnictwa i Energetyki z dn. 17.07.1987 r.,
	
	
	
	

	RAZEM
	
	
	
	


Cena obejmuje wszelkie koszty i obciążenia związane z realizacją przedmiotu zamówienia. Wartość ta będzie przedmiotem oceny w kryterium „Cena brutto zamówienia”.

Formularz należy wypełnić zgodnie ze wskazówkami zwartymi w tabeli. 

Osoba upoważniona do bezpośredniej współpracy w ramach wykonania niniejszego zamówienia:
……………………………………………………….nr tel...........................nr fax………………

.............................................................................

 / miejscowość, data/ /podpisy, pieczątki-osób upoważnionych/

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY

Ja ..................................................................................................................................................

 / imię i nazwisko osoby składającej oświadczenie, stanowisko służbowe/

reprezentując i mając pełnomocnictwo do składania oświadczeń woli w imieniu

.......................................................................................................................................................

 /nazwa firmy wykonawcy/

oświadczam, że reprezentowany przeze mnie Wykonawca spełnia warunki dotyczące:

1. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,

2. posiadania wiedzy i doświadczenia,

3. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

4. sytuacji ekonomicznej i finansowej.

5. braku podstaw do wykluczenia w związku z treścią części C.I.2 SIWZ

.....................................................................

/ miejscowość, data/ /podpisy, pieczątki-osób upoważnionych/

..........................................

( pieczęć Wykonawcy )

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY

Ja ..................................................................................................................................................

 / imię i nazwisko osoby składającej oświadczenie, stanowisko służbowe/

reprezentując i mając pełnomocnictwo do składania oświadczeń woli w imieniu

.......................................................................................................................................................

 /nazwa firmy wykonawcy/

oświadczam, że:

2. zapoznałem się z treścią SIWZ dot. postępowania na: 
a) wykonanie okresowych badań i pomiarów ochronnych instalacji i urządzeń elektrycznych znajdujących się w budynkach szpitala przy ul. Poznańskiej 79 i ul. Toruńskiej 7 
b) wykonanie okresowych badań, prób i pomiarów urządzeń, aparatów i kabli WN 15kV znajdujących się w budynkach szpitala przy ul. Poznańskiej 79 oraz z załączonym do niej projektem umowy i akceptuje określone w nich warunki bez zastrzeżeń;
3. zapoznałem się z zakresem prac objętym przedmiotem zamówienia, nie wnoszę do niego zastrzeżeń i w razie wyboru mojej oferty zobowiązuję wykonać je zgodnie z opisem zawartym w SIWZ, za cenę podaną w Formularzu Ofertowym;
4. przedmiot zamówienia wykonam sumiennie i zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, powszechnie obowiązującymi zaleceniami, zasadami i wytycznymi w tym zakresie .
5. wszystkie dane zawarte w mojej ofercie są zgodne z prawdą i aktualne w chwili składania oferty.
6. w przypadku wyboru mojej oferty Osobą do kontaktów z zamawiającym odpowiedzialną za wykonanie zobowiązań umowy będzie:

.................................................................................................................................................

nr tel. / fax. .................................................................................................................................

.....................................................................

/ miejscowość, data/ /podpisy, pieczątki-osób upoważnionych/

WYKAZ DOKUMENTÓW WYMAGANYCH OD

WYKONAWCÓW

1. wypełniony i podpisany formularz ofertowy – druk w załączeniu,
2. oświadczenie Wykonawcy, że m.in. zapoznał się z treścią niniejszej specyfikacji, załączonym projektem umowy i akceptuje określone w nich warunki – druk w załączeniu,

3. aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej
4. pełnomocnictwo do podpisania oferty – w przypadku gdy ofertę podpisuje osoba nie wymieniona w KRS (Dział 2) lub zaświadczeniu o wpisie do działalności gospodarczej do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy,

WYŻEJ WYMIENIONE DOKUMENTY NALEŻY UŁOŻYĆ 
W POWYŻSZEJ KOLEJNOŚCI

