WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY

im. Ludwika Perzyny w Kaliszu

62-800 KALISZ ul. Poznańska 79

SPECYFIKACJA

ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

dotycząca postępowania na:

„Dostawa i uruchomienie pompy do kontrapulsacji wewnątrzaortalnej oraz zestawu napędów neurochirurgicznych”

Specyfikację zatwierdzono:

dnia 28-11 - 2012 roku

Cena formularza + koszty przesyłki brutto  18,40 zł

# SPIS TREŚCI

- Informacje wstępne

- Tryb udzielenia zamówienia, opis przedmiotu zamówienia, termin wykonania zamówienia

- Informacje o warunkach udziału w postępowaniu

- Lista wymaganych dokumentów i oświadczeń

- Kryteria wyboru oferty

- Znaczenie poszczególnych kryteriów wyboru oferty

- Sposób przygotowania oferty i tryb jej złożenia

- Termin, do którego Wykonawca będzie związany ofertą

- Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert

- Sposób udzielania wyjaśnień dotyczących SIWZ oraz osoby upoważnione do kontaktowania się w imieniu Zamawiającego z Wykonawcami

- Wymagania dotyczące wadium

- Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy

- Tryb otwarcia i oceny ofert

- Środki ochrony prawnej przysługujące Wykonawcy w toku postępowania

- Ogłoszenie o wynikach postępowania

- Informacja o formalnościach, jakie należy dopełnić po wyborze oferty celem zawarcia umowy

- Podwykonawstwo - podwykonawcy

- Projekt umowy

- Lista załączników

##### Informacje wstępne / ogólne

## Zamawiający

Zamawiającym jest: Wojewódzki Szpital Zespolony im. Ludwika Perzyny w Kaliszu

Adres: ul. Poznańska 79, 62-800 Kalisz

Godz. pracy administracji: 700 – 1435

Konto bankowe: Kredyt Bank S.A. O/Kalisz 72 1500 1432 1214 3002 2173 0000

NIP: 618-20-25-893, Regon : 300224440, KRS: 0000251663

Strona WWW: www.szpital.kalisz.pl

Dane teleadresowe:

Faks do korespondencji w sprawie Zamówienia: 62 757-13-23.

Adres e-mail: zam.pub_szpital.kalisz@poczta.fm

## Oznaczenie postępowania

- Postępowanie, którego dotyczy niniejsza Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia oznaczone jest znakiem 88/12. Wykonawcy we wszelkich kontaktach z Zamawiającym powinni powoływać się na ten znak.

- Postępowanie zostanie przeprowadzone na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, przepisów wykonawczych wydanych na jej podstawie oraz niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

### Informacje uzupełniające

- Użyte w SIWZ terminy mają następujące znaczenie:

- „Zamawiający” – Wojewódzki Szpital Zespolony im. Ludwika Perzyny w Kaliszu,

- „Postępowanie” – postępowanie prowadzone przez Zamawiającego na podstawie niniejszej Specyfikacji,

- „SIWZ”, „Specyfikacja” – niniejsza Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia,

- „Ustawa” – ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 tekst jednolity ze zmianami),

- „Zamówienie” należy przez to rozumieć zamówienie publiczne, którego przedmiot został opisany w części B SIWZ,

- „Wykonawca” – podmiot, który ubiega się o udzielenie Zamówienia, złoży ofertę na udzielenie Zamówienia albo zawrze z Zamawiającym umowę w sprawie Zamówienia.

- „Wykonawca” winien zapoznać się z całością niniejszej SIWZ.

- Wszystkie formularze załączone do niniejszej SIWZ stanowiące jej integralną część należy wypełnić ściśle według wskazówek.

- Ofertę należy złożyć na załączonych formularzach.

- Formularze przepisywane przez Wykonawcę muszą zachować identyczną treść i układ graficzny.

- Ryzyko błędu przy przepisywaniu formularza obciąża Wykonawcę.

- Koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi Wykonawca.

- Oferta musi być podpisana przez osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy na zewnątrz. Za osoby takie uważa się:

- osoby wymienione w Krajowym Rejestrze Sądowym jako uprawnione do reprezentacji podmiotu lub

- osoby wymienione w zaświadczeniu o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej – jako przedsiębiorca / właściciel.

Dopuszcza się również podpisanie oferty przez osoby inne, o ile posiadają stosowne upoważnienie (pełnomocnictwo) podpisane przez osoby, o których mowa w pkt a i b. Pełnomocnictwo to (zawierające zakres czynności, do których uprawnia) musi zostać załączone do oferty w oryginale lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez osoby udzielające pełnomocnictwa (mocodawcę).

- Zamawiający, w szczególnie uzasadnionych przypadkach zastrzega sobie prawo modyfikacji SIWZ. Modyfikacja może mieć miejsce w każdym czasie, przed upływem terminu do składania ofert. Informację o dokonanej modyfikacji zostanie niezwłocznie przekazana wszystkim wykonawcom, którym przekazano SIWZ i będzie dla nich wiążąca, zostanie również niezwłocznie zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego.

- Wszelkie pisma przesłane przez Wykonawcę drogą faxową lub e-mailową należy koniecznie potwierdzić pismem złożonym osobiście, przesłanym pocztą lub dostarczonym przez kuriera. Z pismem przesłanym do Zamawiającego drogą faxową lub e-mailową po godzinie 14:35 Zamawiający może zapoznać się następnego dnia roboczego.

- Tryb udzielenia zamówienia, opis przedmiotu zamówienia, termin wykonania zamówienia

# W postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia nieprzekraczającej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie, art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych przedmiotem zamówienia jest:

„Dostawa i uruchomienie pompy do kontrapulsacji wewnątrzaortalnej oraz zestawu napędów neurochirurgicznych”

(CPV:  33100000-1 Urządzenia medyczne, 33162000-3 Urządzenia i przyrządy używane na salach operacyjnych )

Opis przedmiotu zamówienia oraz wymagania Zamawiającego, których spełnienie jest konieczne:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa, zainstalowanie i uruchomienie następujących urządzeń medycznych.: pompy do kontrapulsacji wewnątrzaortalnej, zestawu napędów neurochirurgicznych. Przedmiot zamówienia został podzielony na 2 niepodzielne zadania:

Zadanie nr 1; Dostawa i uruchomienie pompy do kontrapulsacji wewnątrzaortalnej 1 szt. z przeznaczeniem dla Oddziału Kardiologicznego Oferowane urządzenie wraz z wyposażeniem musi być fabrycznie nowe wyprodukowane nie wcześniej niż w 2012 roku oraz spełniać bezwzględnie wymagane przez Zamawiającego parametry techniczno-użytkowe oraz wszelkie normy i parametry określone przez prawo polskie oraz przez prawo Unii Europejskiej w tym zakresie. Zestawienie oraz opis wymaganych parametrów techniczno-użytkowych urządzenia został przedstawiony w załączniku nr 2 do SIWZ „Formularz Ofertowy – ZADANIE NR 1 ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNO-UŻYTKOWYCH” str. 19-20 SIWZ. Zadanie nr 2; Dostawa i uruchomienie zestawu napędów neurochirurgicznych 1 szt. z przeznaczeniem dla Bloku Operacyjnego Oferowane urządzenie wraz z wyposażeniem musi być fabrycznie nowe wyprodukowane nie wcześniej niż w 2012 roku oraz spełniać bezwzględnie wymagane przez Zamawiającego parametry techniczno-użytkowe oraz wszelkie normy i parametry określone przez prawo polskie oraz przez prawo Unii Europejskiej w tym zakresie. Zestawienie oraz opis wymaganych parametrów techniczno-użytkowych urządzenia został przedstawiony w załączniku nr 2 do SIWZ „Formularz Ofertowy – ZADANIE NR 2 ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNO-UŻYTKOWYCH” str. 21-23 SIWZ.

Poniższe zapisy dotyczą zadania nr 1 i 2

Przedmiot zamówienia obejmuje:

- powiadomienie Zamawiającego drogą faksową o dacie i godzinie dostawy z co najmniej dwudniowym wyprzedzeniem,

- dostarczenie i instalację urządzenia w pomieszczeniu wskazanym przez Zamawiającego,

- uruchomienie urządzenia i oddanie go do eksploatacji w stanie pełnej sprawności technicznej i użytkowej,

- przeprowadzenie szkolenia wskazanych pracowników Zamawiającego w zakresie obsługi i prawidłowej eksploatacji  urządzenia,

- przekazanie Zamawiającemu wraz z dostawą urządzenia:

- instrukcji obsługi w języku polskim,

- instrukcji serwisowych,

- kart gwarancyjnych z warunkami gwarancji zgodnymi z warunkami określonymi w umowie w sprawie zamówienia publicznego (w przypadku rozbieżności stosowane będą warunki określone w umowie),

- listę podmiotów upoważnionych przez producenta urządzeń do wykonywania obsługi gwarancyjnej, przeglądów okresowych i napraw pogwarancyjnych przedmiotu zamówienia (nazwa, adres, kontakt telefoniczny),

- wykaz częstotliwości wykonywania przeglądów technicznych zalecanych przez producenta urządzenia będącego przedmiotem zamówienia, wymaganych przepisami prawa testów specjalistycznych,

- przeprowadzanie w okresie gwarancji wymaganych przez producenta urządzenia przeglądów okresowych .

- serwis gwarancyjny

Termin realizacji:

Zamawiający wymaga, aby dostawa, zainstalowanie i uruchomienie urządzenia nastąpiło w terminie: do 35 dni od dnia zawarcia umowy-dotyczy zadania nr 1 i 2.

Zamawiający dopuszcza składania ofert częściowych tj. na każde zadanie osobno .

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówienia publicznego w dynamicznym systemie zakupów.

Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających.

- Informacje o warunkach, jakie muszą bezwzględnie spełniać Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia określonego w części B,

- O udzielenie zamówienia  mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

  - spełniają warunki dotyczące:

- posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,

- posiadania wiedzy i doświadczenia,

- dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

- sytuacji ekonomicznej i finansowej,

2. nie podlegają wykluczeniu zgodnie z treścią art. 24 ust 1 i 2 ustawy Pzp

Ocena spełnienia w/w warunków zostanie dokonana zgodnie z formułą spełnia / nie spełnia w oparciu o informacje zawarte w oświadczeniach lub dokumentach, których Zamawiający wymaga w SIWZ. Z treści załączonych dokumentów jednoznacznie musi wynikać, iż Wykonawca spełnia powyższe warunki.

- Lista wymaganych oświadczeń lub dokumentów

- Na dowód spełniania warunków określonych w Części C.I.1  oraz wykazaniu braku podstaw do wykluczenia z postępowania w okolicznościach o których mowa w art. 24 ust. 1  ustawy, Wykonawcy są zobowiązani przedstawić następujące dokumenty:

- oświadczenie o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 oraz braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1  ustawy – druk w załączeniu,

- aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a  w stosunku do osób fizycznych oświadczenia w zakresie art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy-druk w załączeniu -- treść oświadczenia zawarta jest w druku, o którym mowa w pkt. 1

- aktualne zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - dokument ten, winien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,

- aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia społecznego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na

ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji

właściwego organu – dokument ten winien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,

- jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt. 2 – 4  składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

- nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert,

- b) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne

albo, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych

płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawiony nie

wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału

w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert,

Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce

zamieszkania nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt. 2 zastępuje się je dokumentem

zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym,   administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub  kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. Przepisy dotyczące terminów wystawienia niniejszych dokumentów stosuje się odpowiednio.

Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu oraz osobach zdolnych do wykonania zamówienia innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. W takiej sytuacji Wykonawca zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych

podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.

W przypadku, gdy podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia Wykonawca zobowiązany jest do załączenia do oferty w odniesieniu do tych podmiotów: dokumentów wymienionych w I.2-4 oraz oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia.

Wyżej wymienione dokumenty winny zostać przedstawione w formie oryginału (pkt.1) lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę, opatrzone datą i podpisem osób upoważnionych do występowania w imieniu Wykonawcy.

- W celu potwierdzenia, że oferowana dostawa odpowiada wymaganiom określonym przez Zamawiającego Wykonawcy są zobowiązani załączyć do oferty:

- materiały informacyjne zawierające opisy parametrów technicznych oferowanego urządzenia np. foldery, katalogi, ulotki, zdjęcia, specyfikacje techniczne itp. (w języku polskim) ,

- dokumenty potwierdzające, że oferowany przez Wykonawcę przedmiot zamówienia jest dopuszczony do obrotu i używania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z prawem, a w szczególności zgodnie z Ustawą z dnia 20 maja 2010r. o wyrobach medycznych /Dz. U. 2010 Nr 107, poz. 679/ np.: Deklaracja zgodności CE, certyfikaty zgodności, zgłoszenie/powiadomienie do Rejestru Wyrobów Medycznych itp. .

Wyżej wymienione dokumenty winny zostać przedstawione w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę opatrzone datą i podpisem osób upoważnionych do występowania w imieniu Wykonawcy.

- Ponadto Wykonawcy zobowiązani są do załączenia do oferty następujących dokumentów:

- wypełniony i podpisany Formularz Ofertowy – druk w załączeniu,

- oświadczenie Wykonawcy wskazujące, która część zamówienia zostanie powierzona Podwykonawcom – zgodnie z zapisami  pkt ,,Q’’ SIWZ.

- pełnomocnictwo do podpisania oferty – w przypadku gdy ofertę podpisuje osoba nie wymieniona w KRS (Dział 2) lub zaświadczeniu o wpisie do działalności gospodarczej do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy,

- dokument ustanawiający pełnomocnika w przypadku składania oferty wspólnej (art. 23 ustawy),

Wyżej wymienione dokumenty winny zostać przedstawione w formie oryginału (pkt 1-3 ) lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę, opatrzone datą i podpisem osób upoważnionych do występowania w imieniu Wykonawcy.

Wyżej wymienione dokumenty ( pkt I – III ) należy ułożyć według kolejności przedstawionej w Wykazie Dokumentów Wymaganych Od Wykonawców stanowiącym załącznik do niniejszej SIWZ.

- Informacja dotycząca składania ofert Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (art. 23 ustawy).

- W przypadku, gdy Wykonawcy występują (składają ofertę) wspólnie muszą ustanowić pełnomocnika (lidera) do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia publicznego albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. W tym celu należy załączyć do oferty stosowne pełnomocnictwo bądź umowę, z której wynikać będzie takie pełnomocnictwo. Z treści pełnomocnictwa lub umowy musi dokładnie wynikać zakres umocowania.

- W przypadku, gdy Wykonawcy występują wspólnie każdy z nich musi złożyć dokumenty i oświadczenia, o których mowa w pkt D.I.2 – 4 oraz oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy. Dokumenty wymagające potwierdzenia „za zgodność z oryginałem” oraz oświadczenia o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust.1 ustawy składa, co najmniej jeden z tych wykonawców albo wszyscy ci wykonawcy wspólnie (dotyczy również spółki cywilnej).

- W przypadku, gdy Wykonawcy występują wspólnie wystarczającym jest, aby dokumenty i oświadczenia, o których mowa w pkt D.III 1-2. zostały podpisane przez pełnomocnika (lidera) konsorcjum.

- Wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą wyłącznie z pełnomocnikiem (liderem).

- Przy składaniu wszelkich dokumentów, w których widnieje słowo „Wykonawca”, w miejscu np. „nazwa i adres Wykonawcy” należy wpisać pełne dane dotyczące konsorcjum (skład konsorcjum), a nie pełnomocnika (lidera) konsorcjum.

- Kryteria wyboru oferty

- Cena brutto - ocenie podlegać będzie wartość brutto zaproponowana przez Wykonawcę w Formularzu Ofertowym wyliczoną według instrukcji tam zawartych.

- Znaczenie kryteriów wyboru oferty

| Za najkorzystniejszą uznana zostanie oferta z najniższą ceną. |  |
| --- | --- |

- Sposób przygotowania oferty i tryb jej złożenia

- Każdy Wykonawca może złożyć w niniejszym postępowaniu tylko jedną ofertę.

- Oferta powinna być przygotowana zgodnie z wymogami zawartymi w niniejszej specyfikacji i odpowiadać jej treści. Wszystkie formularze załączone do niniejszej SIWZ stanowią jej integralną część i należy je wypełnić ściśle według wskazówek.

- Oferta musi być sporządzona w języku polskim, w formie zapewniającej pełną czytelność jej treści.

- Oferta oraz wszystkie wymagane załączniki wymagają podpisu osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy, zgodnie z wymaganiami ustawowymi.

- Poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone datą i podpisem osoby podpisującej ofertę.

- Kartki oferty należy ponumerować kolejno i trwale spiąć.

- Oferta powinna zawierać spis treści.

- Na stronie tytułowej należy umieścić oznakowanie „Oferta – Dostawa i uruchomienie urządzeń medycznych zadanie nr ..…” oraz informacje identyfikujące Wykonawcę, w tym pełną nazwę firmy, adres, telefon, faks, e-mail oraz dane osoby kontaktowej.

- W przypadku, gdyby oferta zawierała informacje, stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, Wykonawca winien w sposób niebudzący wątpliwości zastrzec, które spośród zawartych w ofercie informacji stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa i odpowiednio je oznaczyć.

Dokumenty składające się na ofertę należy doręczyć Zamawiającemu w zamkniętej kopercie. Koperta winna zawierać nazwę Wykonawcy, być opieczętowana w sposób uniemożliwiający jej otwarcie bez uszkodzenia pieczątek oraz oznakowana w następujący sposób:

„PRZETARG NIEOGRANICZONY – DOSTAWA I URUCHOMIENIE URZĄDZEŃ MEDYCZNYCH ZADANIE NR .…”

„NIE OTWIERAĆ PRZED TERMINEM OTWARCIA OFERT"

W przypadku, gdy Wykonawca korzysta z usług „poczty kurierskiej” oferta nie powinna znajdować się bezpośrednio w opakowaniu (kopercie) dostarczonym przez „pocztę kurierską”, lecz być zamknięta jeszcze w kopercie spełniającej powyższe wymagania.

Wycofanie lub zmiana złożonej oferty

Jeśli Wykonawca korzystając z uprawnień zawartych w art. 84 ust. 1 ustawy zdecyduje się, przed upływem terminu do składania ofert, na zmianę lub wycofanie uprzednio złożonej oferty, to należy dokonać tego w następującej formie:

1) W przypadku wycofania

Oświadczenie o wycofaniu oferty winno być podpisane w obowiązującym trybie przez osoby upoważnione do występowania w imieniu Wykonawcy (najlepiej te, które podpisały złożoną ofertę). Oświadczenie winno być złożone zamawiającemu w kopercie oznaczonej jak w przypadku oferty z dodatkowym widocznym napisem "Wycofanie oferty".

2) W przypadku zmiany oferty

Zmiana oferty (jej części) może nastąpić wyłącznie przez pisemne oświadczenie osób upoważnionych do występowania w imieniu Wykonawcy (najlepiej tych, które podpisały złożoną ofertę) o zakresie i przedmiocie zmiany. Zmiana taka powinna nastąpić poprzez jednoznaczne i niepowodujące wątpliwości Zamawiającego, wycofanie tej części oferty, w której Wykonawca dokonuje zmiany i przesłanie nowej treści w kopercie oznaczonej, jak w przypadku oferty z dodatkowym widocznym napisem: "Zmiana oferty".

Inne formy zwrócenia się o zmianę lub wycofanie oferty (drogą telefoniczną, faxem, osobiście przez przedstawicieli Wykonawcy lub pisemnie, lecz w formie niespełniającej powyższych wymogów i inne) - nie będą skuteczne.

- Termin, do którego Wykonawca będzie związany ofertą

Ustala się termin związania Wykonawcy złożoną przez niego ofertą na okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

- Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert

Miejsce i termin składania ofert

Miejsce złożenia – bezwzględnie Kancelaria Zamawiającego kond. III D, pok. 10  w godz. 700-1435.

Termin złożenia – do godz. 900 dnia 7 grudnia 2012 r.

Oferty, które wpłyną po tym terminie nie będą rozpatrywane i zostaną niezwłocznie zwrócone bez otwierania.

Miejsce i termin otwarcia ofert

Miejsce otwarcia – sala konferencyjna Zamawiającego .

Termin otwarcia – godz. 930 dnia 7 grudnia 2012 r.

- Sposób udzielania wyjaśnień dotyczących SIWZ oraz osoby upoważnione do kontaktowania się w imieniu Zamawiającego z Wykonawcami.

- Wykonawca może zwrócić się na piśmie do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na dwa dni przed upływem terminu otwarcia ofert, pod warunkiem, że wniosek wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu do składania ofert. Zapytania złożone drogą faksową muszą zostać niezwłocznie potwierdzone na piśmie (złożonym osobiście, przesłanym pocztą lub dostarczonym przez kuriera). Z pismem przesłanym do Zamawiającego drogą faxową lub e-mailową po godzinie 14:35 Zamawiający może zapoznać się następnego dnia roboczego. Treść wyjaśnień (odpowiedzi) przekazana zostanie wszystkim wykonawcom, którym doręczono SIWZ, bez ujawniania źródła zapytania, zostanie również niezwłocznie zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego.

- Zamawiający dopuszcza przekazywanie oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji drogą faksową  oraz elektroniczną wraz z niezwłocznym potwierdzeniem ich na piśmie (drogą pocztową).

- Nie przewiduje się zwoływania zebrania Wykonawców dla wyjaśnienia wątpliwości dotyczących SIWZ.

- Do kontaktowania się z Wykonawcami upoważnieni są:

odnośnie przedmiotu postępowania:

Zadanie nr 1-Specjalista ds. aparatury i sprzętu medycznego –  Dariusz Foluszny

- tel. 62/ 765-16-03, fax 62/ 757-13-23

Zadanie nr 2- St. specjalista ds. aparatury i sprzętu medycznego - inż. Krzysztof Staniszewski - tel. 62/ 765-16-03, fax 62/ 757-13-23

odnośnie procedury / przebiegu postępowania:

Kierownik Działu Zamówień Publicznych – mgr Mariusz Pawlaczyk tel. 62/ 765-13- 97,

referent ds. Zamówień publicznych Aneta Raszewska tel. 62/ 765-14-51, fax 62/ 757-13-23

- Wymagania dotyczące wadium

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

- Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy

Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

- Tryb otwarcia i oceny ofert

Otwarcia, badania i oceny ofert dokona Komisja Przetargowa powołana zarządzeniem Dyrektora Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. Ludwika Perzyny w Kaliszu.

Otwarcie ofert

Otwarcie ofert jest jawne i odbywa się według zasad przewidzianych w art. 86 ustawy.

W pierwszej kolejności otwarte zostaną koperty z napisem „Wycofane”. Koperty z ofertami, których wycofanie będzie dotyczyć, nie zostaną otwarte. W ostatniej kolejności zostaną otwarte koperty z napisem „Zmiana”.

Badanie i ocena ofert

Badanie i ocena złożonych ofert polegać będzie najpierw na ustaleniu, zgodnie z poniższymi punktami I i II, czy złożona oferta może być oceniana według kryteriów wyboru najkorzystniejszej oferty, a następnie na wyborze najkorzystniejszej oferty zgodnie z kryteriami oceny ofert zawartymi w punkcie E i F niniejszej SIWZ i według zasad określonych w punkcie III.

I. Na tym etapie nastąpi badanie ofert pod względem ich zgodności z wymaganiami formalnymi określonymi w SIWZ, odnośnie:

- zachowania terminu złożenia oferty,

- kompletności oferty pod względem wymaganych dokumentów i oświadczeń,

- zachowania formy pisemnej przy sporządzaniu oferty oraz wymogów odnośnie sposobu przygotowania oferty przewidzianych w punkcie G niniejszej SIWZ (np. podpisy osób upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy itp.)

II. Na tym etapie nastąpi badanie ofert pod względem:  spełniania przez Wykonawców warunków ubiegania się o udzielenie zamówienia określonych w art. 22 ust. 1 oraz braku podstaw do wykluczenia Wykonawców na podstawie  art. 24 ust. 1 i 2 ustawy na podstawie złożonych dokumentów. Zamawiającemu przysługuje merytoryczna ocena treści złożonych dokumentów (ich prawdziwość i wiarygodność).

III. W wyniku oceny nieodrzuconych ofert za najkorzystniejszą uznana zostanie oferta z najniższą ceną

- Środki ochrony prawnej przysługujące Wykonawcy w toku postępowania

- Wykonawcom, których interes w uzyskaniu zamówienia doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w Dziale VI ustawy „Środki ochrony prawnej”.

- Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować Zamawiającego o niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez niego lub zaniechaniu czynności do której jest on zobowiązany na podstawie ustawy, na które nie przysługuje odwołanie na podstawie art. 180 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.

- Ogłoszenie o wynikach postępowania

- Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta spełnia wymagania określone w ustawie i SIWZ oraz zostanie uznana za najkorzystniejszą zgodnie z przyjętymi kryteriami oceny ofert, tj. uzyska największą ilość punktów.

- Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający poinformuje na piśmie wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia o :

- wyborze najkorzystniejszej oferty,

- wykonawcach, których oferty zostały odrzucone,

- wykonawcach którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia

- terminie określonym zgodnie z art. 94 ust. 1 i 2 ustawy Pzp, po którego upływie umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta

- O unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający zawiadomi równocześnie wszystkich Wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne.

- Informacje, o których mowa w pkt. 2 i 3, zostaną również zamieszczone na tablicy ogłoszeń Zamawiającego znajdującej się na kondygnacji III C oraz na stronie internetowej Zamawiającego.

- Informacja o formalnościach, jakich należy dopełnić po wyborze oferty celem zawarcia umowy

Po uprawomocnieniu się wyników postępowania Wykonawcy, którego oferta została wybrana przesłana zostanie umowa w sprawie zamówienia publicznego celem jej podpisania. W przypadku nieodesłania podpisanego egzemplarza umowy w terminie 10 dni od daty jego otrzymania Zamawiający uzna to za uchylanie się od podpisania umowy. Zamawiający może wskazać również inny sposób zawarcia umowy.

- Podwykonawstwo - podwykonawcy

- Zgodnie z art. 36 ust. 4 ustawy Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, której wykonanie Wykonawca powierzy podwykonawcom.

- Brak wskazania w ofercie części zamówienia/zakresu robót, których wykonanie Wykonawca powierzy podwykonawcom skutkuje brakiem możliwości zmiany stanowiska Wykonawcy w tym zakresie przy zawieraniu umowy i jej realizacji.

- Zamawiający nie wskazuje wzoru dokumentu, na którym wykonawca składa oświadczenie, o którym mowa w pkt 1 Wykonawca może, zatem złożyć takie oświadczenie w dowolnym miejscu w swojej ofercie. Brak podania informacji w ofercie przez Wykonawcę w zakresie podwykonawstwa uważa się za równoznaczne z tym, że zamówienie zostanie wykonane bez udziału podwykonawców.

- Za podwykonawcę uważa się każdą osobę trzecią, której wykonawca zleca realizację jakiejkolwiek części zamówienia w wyłączeniem: poddostawców i osób fizycznych zatrudnionych u wykonawcy na umowę zlecenie lub o dzieło.

- Projekt umowy

Projekt umowy stanowi załącznik do niniejszej SIWZ.

Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone wyłącznie w walucie polskiej.

- Lista załączników

- Projekt umowy

- Formularz ofertowy

- Oświadczenie o spełnianiu warunków określonych w art. 22 ust. 1 oraz braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych,

- Wykaz wymaganych dokumentów i kolejność ich ułożenia

UMOWA nr ……. (projekt)

Zawarta w dniu……roku pomiędzy Wojewódzkim Szpitalem Zespolonym 
im. Ludwika Perzyny z siedzibą w Kaliszu przy ulicy Poznańskiej 79 - Samodzielnym Publicznym ZOZ, NIP 618-20-25-893, zarejestrowanym w Sądzie Rejonowym w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy KRS, 
nr KRS 0000251663, reprezentowanym przez:

lek. Wojciecha Grzelaka - Dyrektora

zwanym dalej Zamawiającym:

a

firmą: …………………………… z siedzibą w ………………. przy ulicy ……………………..,

reprezentowaną przez:

- ...............................................................................................................................................

- ...............................................................................................................................................

zwaną dalej Wykonawcą

Stosownie do dokonanego przez Zamawiającego na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z poźn. zmn.) w trybie przetargu nieograniczonego (sprawa nr 88/12) wyboru oferty Wykonawcy, strony zawarły umowę następującej treści

§ 1

PRZEDMIOT UMOWY

- Przedmiotem umowy jest dostawa i uruchomienie …….. dla potrzeb: Oddziału……., o parametrach techniczno-użytkowych i cenie określonej w ofercie cenowej Wykonawcy z dnia …….. roku, której kopia stanowi Załącznik nr 1 do niniejszej umowy.

- Wykonawca oświadcza, że przedmiot umowy jest wolny od wszelkich wad i spełnia wszelkie normy i parametry określone przez prawo Unii Europejskiej i prawo polskie, a w szczególności przepisy ustawy o wyrobach medycznych.

- Wykonawca zapewnia, iż oferowane urządzenie wraz z wyposażeniem i akcesoriami spełnia bezwzględnie wymagania Zamawiającego zawarte w SIWZ dot. niniejszego przedmiotu umowy.

§ 2

WARTOŚĆ PRZEDMIOTU UMOWY ORAZ WARUNKI PŁATNOŚCI

- Wartość przedmiotu umowy (wynagrodzenie Wykonawcy) strony ustalają na kwotę: brutto ……………. zł (słownie: …………………………………………………………………………….).

- W cenie brutto zawierają się wszelkie koszty i obciążenia ( transport, opakowanie, czynności Wykonawcy związane z przygotowaniem dostawy, określone prawem podatki, opłaty celne i graniczne itp.) związane z dostawą, instalacją i uruchomieniem przedmiotu umowy loco magazyn Zamawiającego.

- W trakcie trwania umowy nie przewiduje się zmiany ceny.

- Faktura będzie płatna w terminie 30 dni od daty jej wystawienia.

- Zamawiający upoważnia Wykonawcę do wystawiania faktur VAT bez jego podpisu.

- Faktura wystawiona będzie w walucie polskiej i w takiej też walucie będzie realizowana przez Zamawiającego płatność.

- Wykonawca zobowiązuje się do sygnowania faktury VAT numerem umowy.

- Zamawiający zastrzega sobie, że ewentualna cesja wierzytelności nie może być dokonana bez uprzedniej zgody podmiotu tworzącego zgodnie z art. 54 ust. 5 ustawy z dn. 15.04.2011 roku o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654 z późn. zmn.).

§ 3

OBOWIĄZKI WYKONAWCY

- Wykonawca zobowiązuje się zrealizować przedmiotowe zamówienie niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie …. dni od dnia zawarcia niniejszej umowy.

- Wykonawca zobowiązuje się:

- powiadomić Zamawiającego drogą faksową o dacie i godzinie dostawy z co najmniej dwudniowym wyprzedzeniem,

- dostarczyć i zainstalować urządzenie w pomieszczeniu wskazanym przez Zamawiającego na  własny koszt oraz ryzyko i ponosi z tego tytułu pełną odpowiedzialność do momentu odebrania urządzenia przez Zamawiającego. Wykonawca odpowiedzialny jest za wybór środka transportu, jak i za właściwe opakowanie urządzenia dające zabezpieczenie przed czynnikami pogodowymi, uszkodzeniami, itp.,

- uruchomić urządzenie i oddać je do eksploatacji w stanie pełnej sprawności technicznej i użytkowej,

- przeszkolić personel wskazany przez Zamawiającego w zakresie obsługi i prawidłowej eksploatacji przedmiotu umowy,.

- przekazać Zamawiającemu wraz z dostawą urządzenia:

  - instrukcję obsługi urządzenia w języku polskim,

  - instrukcję serwisową i pomiarową w języku polskim,

  - karty gwarancyjne z warunkami gwarancji, zgodnymi z niniejszą umową (w przypadku rozbieżności stosowane będą warunki określone w niniejszej umowie),

  - listę podmiotów upoważnionych przez producenta urządzenia do wykonywania obsługi gwarancyjnej, przeglądów okresowych i napraw pogwarancyjnych przedmiotu umowy – nazwa, adres, kontakt telefoniczny,

  - wykaz częstotliwości wykonywania przeglądów technicznych zalecanych przez producenta urządzenia będącego przedmiotem zamówienia, wymaganych przepisami prawa testów specjalistycznych,

f)  przeprowadzić w okresie gwarancji wymagane przez producenta urządzenia przeglądy okresowe,

g)  zapewnić serwis gwarancyjny,

- Wykonawca oświadcza, że oferowane urządzenie jest kompletne i po zainstalowaniu będzie gotowe do pracy zgodnie z przeznaczeniem bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji.

§ 4

WARUNKI ODBIORU PRZEDMIOTU UMOWY

- Warunkiem odbioru przedmiotu umowy będzie potwierdzenie kompletności dostawy, uruchomienie przedmiotu umowy, poprawność jego działania oraz przeszkolenie osób, o których mowa w §3 ust 2 pkt d niniejszej umowy

- Potwierdzenie, o którym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu nastąpi w formie protokołu przekazania przedmiotu umowy do eksploatacji podpisanego przez Zamawiającego i Wykonawcę.

- Data protokolarnego przekazania, o którym mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu rozpoczyna bieg okresów gwarancji, o których mowa w umowie.

- Protokół przekazania warunkuje wystawienie przez Wykonawcę faktury na rzecz Zamawiającego.

§ 5

GWARANCJA

- Wykonawca zapewnia Zamawiającemu dobrą jakość i sprawne działanie przedmiotu umowy, przy założeniu jego użytkowania zgodnie z przeznaczeniem i zasadami określonymi w Instrukcji Obsługi.

- Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji i rękojmi na dostarczone urządzenia stanowiące przedmiot umowy.

- Termin udzielonej gwarancji na każde urządzenie wynosi ….. miesiące od dnia dokonania odbioru, o którym mowa w § 4 niniejszej umowy,

- Jeżeli w okresie określonym w ust. 3 niniejszego paragrafu zostaną wykryte w dostarczonym przedmiocie umowy wady, to Wykonawca będzie zobowiązany nieodpłatnie naprawić lub wymienić uszkodzone elementy w terminach niżej określonych.

- Wykonawca zobowiązuje się, że w przypadkach awarii przedmiotu umowy, jego naprawa wykonana będzie w terminie …. dni  roboczych od daty zgłoszenia awarii.

- W przypadku braku możliwości naprawy przedmiotu umowy w terminie podanym w ust 5 niniejszego paragrafu Wykonawca w terminie ….. dostarczy na czas jego naprawy urządzenie zastępcze (identyczny model lub o takich samych parametrach technicznych).

- W przypadku nie wykonania naprawy urządzenia w czasie określonym w ust 5 niniejszego paragrafu lub niezapewnienia urządzenia zastępczego w czasie określonym w ust 6 niniejszego paragrafu Zamawiający ma prawo zlecić odpowiednio wykonanie naprawy urządzenia i zapewnienie urządzenia zastępczego innej specjalistycznej firmie serwisowej na koszt i ryzyko Wykonawcy.

- Opiekę techniczną w okresie gwarancji sprawuje Wykonawca poprzez zapewnienie serwisu autoryzowanego przez producenta urządzenia.

- Wykonawca dokona bezpłatnie w okresie gwarancji wymagane przez producenta przedmiotu umowy przeglądy techniczne.

- Wykonawca zobowiązuje się do wymiany uszkodzonego podzespołu przedmiotu umowy na nowy (bez dodatkowych opłat) w okresie gwarancji, w przypadku wystąpienia 3 istotnych awarii tego samego podzespołu (za uszkodzenia istotne przyjmuje się wszystkie uszkodzenia ograniczające funkcję przedmiotu umowy) lub niemożności dokonania naprawy w terminie, o którym mowa w ust. 5 niniejszego paragrafu.

- Okres gwarancji przedłuża się według zasady: za każdy dzień wyłączenia przedmiotu umowy z eksploatacji Zamawiający uzyskuje przedłużenie okresu gwarancji o 1dzień.

- W przypadku wymiany uszkodzonego przedmiotu umowy lub wymiany jego części oraz w przypadku skorzystania z rękojmi, w stosunku do nowego przedmiotu umowy lub jego części obowiązują warunki gwarancji i serwisu określone w niniejszej umowie. Okres gwarancji dla nich (tj. wymienionego przedmiotu umowy lub jego części) biegnie na nowo od daty dostawy według warunków niniejszej umowy.

§ 6

KARY UMOWNE

- W razie niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, Strony obowiązywać będzie stosowanie kar umownych w następujących przypadkach i wysokościach:

a) Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego w wysokości 5 % wartości przedmiotu umowy, poza przypadkiem określonym w art. 145 ustawy Prawo zamówień publicznych,

- b) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

- za zwłokę w realizacji postanowień umowy wynikających z § 3 ust 1 niniejszej umowy w wysokości 0,2% wartości przedmiotu umowy za każdy dzień zwłoki,

- za zwłokę w realizacji zobowiązań wynikających z ust. 5, 6, 7, 9, 10 § 5 umowy w wysokości 0,2% wartości przedmiotu umowy za każdy dzień zwłoki.

- za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 5% wartości przedmiotu umowy.

- Kary umowne nie zwalniają stron z odpowiedzialności za powstałą szkodę na zasadach ogólnych.

- Wykonawca wyrażą zgodę na potrącanie kar umownych z przysługującego mu wynagrodzenia.

§ 7

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

- Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnego aneksu pod rygorem nieważności i mogą zostać dokonane, o ile nie stoją w sprzeczności z regulacjami zawartymi w ustawie Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zmn.)

- W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego, o ile przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 nie stanowią inaczej.

- Ewentualne spory mogące wyniknąć z realizacji niniejszej umowy strony zobowiązują się rozwiązywać polubownie, w drodze negocjacji. W razie braku porozumienia spory będzie rozstrzygał sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego.

- Umowę niniejszą sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.

UWAGA:Warunki wymagające określenia ( kropki ) zostaną wprowadzone do umowy na podstawie oferty, która zostanie uznana za najkorzystniejszą w niniejszym postępowaniu

# Instrukcja wypełniania:

Formularz ofertowy

- Formularz wypełnia Wykonawca we wszystkich rubrykach zestawienia i podpisuje poprzez osoby upoważnione do reprezentowania firmy.

- Formularz należy wypełnić zgodnie ze wskazówkami zwartymi w pierwszym wierszu tabeli.

- Oferty niepełne nie będą rozpatrywane.

- Zamawiający zgodnie z art. 89, ust.1 pkt 6 ustawy odrzuci ofertę zawierającą błędy w obliczaniu ceny.

- Ceny, w tym również jednostkowe, należy podać z dokładnością jedynie do dwóch miejsc po przecinku, dokonując ewentualnych zaokrągleń według zasad matematycznych

Tabela Zestawienie Parametrów Technicznych

- Tabele należy wypełnić zgodnie ze wskazówkami zwartymi w pierwszym wierszu tabeli.

- W kolumnie „Parametr Oferowany” należy wpisać „TAK” lub podać wielkość, zakres parametru albo opisać daną właściwość, cechę, funkcję, parametr, itp.

….......................................

( pieczęć Wykonawcy )

## FORMULARZ OFERTOWY

Nazwa Wykonawcy: .................................................................................................................

Adres Wykonawcy:....................................................................................................................

Regon ............................................................. NIP ...................................................................

telefon:..................................................fax: ..............................................................................

e–mail.......................................................................................................................................

Oferujemy wykonanie zamówienia, zgodnie z wymogami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, za cenę :

| ## Przedmiot zamówienia | KRYTERIUM CENA |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ## Wartość netto ## w zł | ## Stawka VAT ## % | ## Kwota VAT ## zł | ## *Wartość brutto w zł | Producent / Nr katalogowy zł |
| ## Zadanie nr 1 ## Dostawa i uruchomienie pompy do kontrapulsacji wewnątrzaortalnej ## 1 szt. |  |  |  |  |  |
| ## Zadanie nr 2 ## Dostawa i uruchomienie zestawu napędów neurochirurgicznych ## 1 szt. |  |  |  |  |  |

*Cena obejmuje wszelkie koszty i obciążenia związane z dostawą i uruchomieniem przedmiotu zamówienia m.in. koszty transportu, rozładunku, instalacji, uruchomienia oraz przeszkolenia personelu. Wartość ta będzie przedmiotem oceny w kryterium „Cena brutto zamówienia”.

ciąg dalszy formularza na następnej stronie

………………………………………………..

/ miejscowość, data/ /podpisy, pieczątki-osób upoważnionych/

ciąg dalszy formularza ofertowego

….......................................

( pieczęć Wykonawcy )

- Osobą / osobami upoważnionymi do podpisania umowy jest / są:

.................................................................................................................................................

stanowisko ..............................................................................................................................

………………………………………………………………………………………………..

stanowisko .............................................................................................................................

- Osobą / osobami do kontaktów z zamawiającym odpowiedzialnymi za wykonanie zobowiązań umowy jest / są:

.................................................................................................................................................

nr tel. / fax. .................................................................................................................................

Oświadczenie dotyczące warunków/postanowień zawartych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

- zapoznałem się z treścią SIWZ dot. „Dostawa i uruchomienie pompy do kontrapulsacji wewnątrzaortalnej oraz zestawu napędów neurochirurgicznych z załączonym do niej projektem umowy i akceptuję określone w nich warunki bez zastrzeżeń;

- oferowane przez naszą firmę urządzenie spełnia bezwzględnie wymagania określone w SIWZ;

- oferowane przez naszą firmę urządzenie jest wolne od wszelkich wad i spełnia wszelkie normy i parametry określone przez prawo polskie oraz przez prawo Unii Europejskiej w tym zakresie, posiada wymagane świadectwa rejestracji, a każdy produkt oznaczony jest znakiem CE,

- oferowane przez naszą firmę urządzenie jest dopuszczone do obrotu i stosowania na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, a w szczególności z przepisami Ustawy o wyrobach medycznych, posiada wymagane prawem świadectwa rejestracji/dopuszczenia  wydane przez uprawniony organ,

- oferowane urządzenie jest kompletne, fabrycznie nowe i po zainstalowaniu będzie gotowe do podjęcia wszystkich funkcji zgodnie z przeznaczeniem i celem określonym w SIWZ bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji ,

- w razie wyboru mojej oferty zobowiązuję się do dostarczania przedmiotu zamówienia zgodnego z opisem oraz  w terminie zawartym w SIWZ i w cenie podanej w Formularzu Ofertowym;

- wszystkie dane zawarte w mojej ofercie są zgodne z prawdą i aktualne w chwili składania oferty;

ciąg dalszy formularza na następnej stronie

......................................................................................................

/ miejscowość, data/ /podpisy, pieczątki-osób upoważnionych/

ciąg dalszy formularza ofertowego

.........................................

( pieczęć Wykonawcy )

## ZADANIE NR 1

## DOSTAWA I URUCHOMIENIE POMPY DO KONTRAPULSACJI WEWNĄTRZAORTALNEJ 1 SZT.

ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW

TECHNICZNO-UŻYTKOWYCH:

Pełna nazwa urządzenia: 	………………………………………………………………………………..

Model/typ:	………………………………………………………………………………..

Producent:	………………………………………………………………………………..

Kraj pochodzenia: 	………………………………………………………………………………..

| ###### L.p. | PARAMETRY TECHNICZNE – WARUNKI GRANICZNE | PARAMETR WYMAGANY | OFEROWANE PARAMETRY |
| --- | --- | --- | --- |
| WYMAGANIA OGÓLNE |  |  |  |
|  | Zasilanie 230V/50Hz | Tak |  |
|  | Zasilanie z jednego standardowego akumulatora min. 3 godziny | Tak/Podać |  |
|  | Zatrzaskowe mocowanie akumulatora umożliwiające jego łatwą wymianę lub odłączenie przez obsługę | Tak |  |
|  | Modułowa budowa pompy. Całość umieszczona na wózku szpitalnym z możliwością szybkiego zdjęcia pompy z wózka (tzw. wersja transportowa). Pompa po zdjęciu z wózka wyposażona we własne kółka | Tak |  |
|  | Kolorowy, składany monitor LCD (typu laptop) z możliwością odłączania od konsoli w czasie transportu | Tak |  |
|  | Szybkie i proste uruchamianie pompy | Tak |  |
|  | Samotestowanie urządzenia w czasie uruchamiania i w czasie pracy | Tak |  |
|  | Konstrukcja pompy zapewniająca bardzo szybką inflację i deflację balonu | Tak |  |
|  | Oprogramowanie do wykrywania zaburzeń rytmu oraz automatycznego wyboru trybu wyzwalania kontrapulsacji | Tak |  |
|  | Wyzwalanie załamkiem R w przypadku migotania przedsionków | Tak |  |
|  | Wyświetlanie menu pomocy | Tak |  |
|  | Praca pompy w trybach: ręczny, automatyczny, półautomatyczny | Tak |  |
|  | Drukarka termiczna 2 kanałowa | Tak |  |

ciąg dalszy formularza na następnej stronie

.....................................................................

/ miejscowość, data/ /podpisy, pieczątki-osób upoważnionych

.........................................

( pieczęć Wykonawcy )

|  | Prędkość wydruku wbudowanej drukarki termicznej oraz wyświetlanych na monitorze 25/50 mm/s |  | Tak |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Brak konieczności kontroli i regulacji objętości gazu pracującego |  | Tak |  |  |  |
|  | Graficzna prezentacja stanu wypełnienia balonu oraz napełnienia butli z helem |  | Tak |  |  |  |
|  | Możliwość wymiany butli z helem w czasie pracy pompy |  | Tak |  |  |  |
|  | Akumulatory i butle z helem kompatybilne z pompą posiadaną już przez Zamawiającego |  | Tak |  |  |  |
|  | Na wyposażeniu pompy: butla z gazem wielokrotnego napełniania – 3 szt. |  | Tak |  |  |  |
|  | Fabrycznie dołączony aparat dopplera do badania przepływu w kończynach |  | Tak |  |  |  |
|  | System alarmów dźwiękowych i optycznych |  | Tak |  |  |  |
| PODSTAWOWE WARUNKI GWARANCJI I SERWISU |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Gwarancja min. 24 miesiące |  | Tak/Podać |  |  |
|  |  | Zapewnienie czasu naprawy do 5 dni roboczych od daty zgłoszenia awarii |  | Tak |  |  |
|  |  | W przypadku braku możliwości naprawy urządzenia w terminie 5 dni roboczych Wykonawca w terminie 48 godzin dostarczy na czas jego naprawy urządzenie zastępcze (identyczny model lub o takich samych parametrach technicznych). |  | Tak |  |  |
|  |  | Zalecenia producenta dotyczące częstości wykonywania okresowych przeglądów technicznych (z dostawą) |  | Tak/Załączyć |  |  |
|  |  | Wykonanie wymaganych bezpłatnych przeglądów w czasie trwania gwarancji. |  | Tak/podać ilość |  |  |
| POZOSTAŁE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Rok produkcji 2012 |  | Tak |  |  |
|  |  | Urządzenie fabrycznie nowe |  | Tak |  |  |
|  |  | Zainstalowanie i uruchomienie pompy do kontrapulsacji wewnątrzaortalnej na Oddziale Kardiologicznym |  | Tak |  |  |
|  |  | Przeszkolenie personelu Zamawiającego w zakresie obsługi i prawidłowej eksploatacji przedmiotu zamówienia |  | Tak |  |  |
|  |  | Instrukcja obsługi w j. polskim (z dostawą) |  | Tak |  |  |

Powyższą tabelę należy wypełnić zgodnie ze wskazówkami zwartymi w pierwszym wierszu tabeli.

W kolumnie „Parametr Oferowany” należy wpisać „TAK” lub podać wielkość, zakres parametru albo opisać daną właściwość, cechę, funkcję, parametr, itp. brak wypełnienia lub wpisanie „NIE” spowoduje odrzucenie oferty jako niespełniającej wymaganych warunków.

.....................................................................

/ miejscowość, data/ /podpisy, pieczątki-osób upoważnionych

ciąg dalszy formularza ofertowego

.........................................

( pieczęć Wykonawcy )

## ZADANIE NR 2

## DOSTAWA I URUCHOMIENIE ZESTAWU NAPĘDÓW NEUROCHIRURGICZNYCH 1 SZT.

ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW

TECHNICZNO-UŻYTKOWYCH:

Pełna nazwa urządzenia: 	………………………………………………………………………………..

Model/typ:	………………………………………………………………………………..

Producent:	………………………………………………………………………………..

Kraj pochodzenia: 	………………………………………………………………………………..

| ###### L.p. | PARAMETRY TECHNICZNE – WARUNKI GRANICZNE | PARAMETR WYMAGANY | OFEROWANE PARAMETRY |
| --- | --- | --- | --- |
| WIERTARKA NEUROCHIRURGICZNA |  |  |  |
| 1 | Zasilanie sieciowe 100V – 240V AC ± 10%, 50/60Hz | Tak |  |
| 2 | Wielofunkcyjna, mikroprocesorowa konsola zasilająca wyposażona w pompę perystaltyczną oraz ekran LCD (przekątna min. 20 cm) umożliwiający wybór funkcji i regulację nastaw | Tak |  |
| 3 | Konsola zasilająca umożliwiająca rozbudowę o i współpracę z różnymi wiertarkami elektrycznymi – otologicznymi, neurochirurgicznymi do podstawy czaszki, shaverem laryngologicznym i shaverem kręgosłupowym | Tak |  |
| 4 | Min. 2 gniazda do przyłączy silników, w tym min. jedno gniazdo do podłączenia silnika shavera kręgosłupowego | Tak |  |
| 5 | Silnik do shavera kręgosłupowego przystosowany oraz zarejestrowany do zabiegów usuwania tkanki miękkiej z dysków międzykręgowych, również w procedurach przezskórnych z możliwością pracy obrotowej oraz oscylacyjnej | Tak |  |
| 6 | Informacje prezentowane na wyświetlaczu konsoli – co najmniej: - Przepływ płynu irygacyjnego - Kierunek obrotów - Prędkość obrotowa | Tak |  |

ciąg dalszy formularza na następnej stronie

.....................................................................

/ miejscowość, data/ /podpisy, pieczątki-osób upoważnionych

.........................................

( pieczęć Wykonawcy )

| 7 | Jednostka sterująca napędem wyposażona w uchwyt do mocowania na stojaku | Tak |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 8 | Zmiana parametrów pracy przy pomocy: - Ekranu dotykowego: - Zmiana trybu pracy - Regulacja obrotów w zakresie szybkości i kierunku - Zmiana aktywnego narzędzia - Sterowanie parametrami pompy irygacyjnej - Sterownika nożnego: - Kierunek i prędkość obrotów - Aktywacja napędu - Zmiana aktywnego silnika - Włącznika ręcznego na konsoli: - Aktywowanie napędów - Pilota zdalnego sterowania: - Regulacja pracy pompy irygacyjnej | Tak |  |
| 9 | Sterownik nożny regulujący co najmniej funkcje: - Aktywacja napędu - Zmiana kierunków obrotu - Regulacja obrotów | Tak |  |
| 10 | Zakres regulacji prędkości obrotowej napędu z konsoli: od 200 do 75 000 obrotów/min. | Tak |  |
| 11 | Pompa irygacyjna zintegrowana z napędem 2 szt. | Tak |  |
| 12 | Zakres pracy pompy irygacyjnej 0,5ml/min. – 100ml/min. | Tak |  |
| 13 | Możliwość rozbudowy o specjalny, dedykowany do obsługi parametrów pompy irygacyjnej pilot sterujący | Tak |  |
| 14 | Możliwość sterylnej wymiany podczas zabiegu końcówek (kątnica, prostnica, kraniotom) mocowanych do silników | Tak |  |
| 15 | Możliwość współpracy konsoli z systemem do neuronawigacji i nawigowania poszczególnych jej elementów | Tak |  |
| 16 | Silniki w obudowach tytanowych, niewymagające wymuszonego systemu chłodzenia, przystosowane do mycia mechanicznego | Tak |  |
| 17 | Możliwość sterylizacji silników w autoklawie | Tak |  |
| 18 | Możliwość równoczesnego podłączenie dwóch motorów (w tym Spine Shavera lub piły) i obsługiwania ich za pomocą przełącznika nożnego | Tak |  |
| 19 | Możliwość rozbudowy o piły oscylacyjne z aktywacją ręczną lub z włącznika nożnego | Tak |  |
| 20 | Komunikacja przy pomocy intuicyjnych piktogramów oraz w języku polskim lub angielskim | Tak |  |

ciąg dalszy formularza na następnej stronie

.....................................................................

/ miejscowość, data/ /podpisy, pieczątki-osób upoważnionych

.........................................

( pieczęć Wykonawcy )

| WYPOSAŻENIE |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Konsola zasilająca wraz z kablem sieciowym – 1szt. |  | Tak |  |  |  |
|  | Silnik wiertarki wraz z pojemnikiem do sterylizacji – 2 szt. |  | Tak |  |  |  |
|  | Zestaw elementów do czyszczenia wiertarki -1 zestaw |  | Tak |  |  |  |
|  | Prostnica 9 cm dla wierteł o średnicy rękojeści 3,2 mm z możliwością wydłużenia części pracującej o 5 mm – 1 szt. |  | Tak |  |  |  |
|  | Kątnica 15 cm dla wierteł o średnicy rękojeści 2,4 mm – 1 szt. |  | Tak |  |  |  |
|  | Kraniotom dla dorosłych – 2 szt. (w tym 1 szt. typ obrotowy) |  | Tak |  |  |  |
|  | Perforator czaszkowy z wielorazowym wiertłem trepanacyjnym – 1 szt. |  | Tak |  |  |  |
|  | Perforator z uchwytem typu Jacobs do wkręcania drutów np. Kirschnera – 1 szt. |  | Tak |  |  |  |
|  | Włącznik nożny podświetlany do dezynfekcji – 1 szt. |  | Tak |  |  |  |
|  | Oferowany zestaw kompatybilny z posiadanym już przez Zamawiającego pneumatycznym zestawem wiertarkowym Midas Rex Legend Gold |  | Tak |  |  |  |
| PODSTAWOWE WARUNKI GWARANCJI I SERWISU |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Gwarancja min. 24 miesiące |  | Tak/Podać |  |  |
| 2 |  | Zapewnienie czasu naprawy do 5 dni roboczych od daty zgłoszenia awarii |  | Tak |  |  |
| 3 |  | W przypadku braku możliwości naprawy urządzenia w terminie 5 dni roboczych Wykonawca w terminie 48 godzin dostarczy na czas jego naprawy urządzenie zastępcze (identyczny model lub o takich samych parametrach technicznych). |  | Tak |  |  |
| 4 |  | Zalecenia producenta dotyczące częstości wykonywania okresowych przeglądów technicznych (z dostawą) |  | Tak |  |  |
| 5 |  | Bezpłatne wykonanie wymaganych zgodnie z zaleceniami producenta przeglądów w okresie gwarancyjnym |  | Tak/podać ilość |  |  |
| POZOSTAŁE |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Rok produkcji 2012 |  | Tak |  |  |
| 2 |  | Aparat fabrycznie nowy |  | Tak |  |  |
| 3 |  | Zainstalowanie i uruchomienie zestawu napędów neurochirurgicznych na Bloku Operacyjnym |  | Tak |  |  |
| 4 |  | Przeszkolenie personelu zamawiającego (lekarzy, instrumentariuszek) w zakresie eksploatacji, obsługi i konserwacji |  | Tak |  |  |
| 5 |  | Instrukcja obsługi w j. polskim (z dostawą) |  | Tak |  |  |

Powyższą tabelę należy wypełnić zgodnie ze wskazówkami zwartymi w pierwszym wierszu tabeli.

W kolumnie „Parametr Oferowany” należy wpisać „TAK” lub podać wielkość, zakres parametru albo opisać daną właściwość, cechę, funkcję, parametr, itp. brak wypełnienia lub wpisanie „NIE” spowoduje odrzucenie oferty jako niespełniającej wymaganych warunków.

.....................................................................

/ miejscowość, data/ /podpisy, pieczątki-osób upoważnionych

.........................................

( pieczęć Wykonawcy )

#### OŚWIADCZENIE WYKONAWCY

o spełnianiu warunków określonych w art. 22 ust. 1 oraz braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1  ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 tekst jednolity)

Ja ..................................................................................................................................................

/ imię i nazwisko osoby składającej oświadczenie, stanowisko służbowe/

reprezentując i mając pełnomocnictwo do składania oświadczeń woli w imieniu

.......................................................................................................................................................

/nazwa firmy wykonawcy/

oświadczam, że reprezentowany przeze mnie Wykonawca spełnia warunki dotyczące:

- posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,

- posiadania wiedzy i doświadczenia,

- dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

- sytuacji ekonomicznej i finansowej.

- braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych

.....................................................................

/ miejscowość, data/ /podpisy, pieczątki-osób upoważnionych/

WYKAZ DOKUMENTÓW WYMAGANYCH OD

WYKONAWCÓW

- wypełniony i podpisany formularz ofertowy – druk w załączeniu,

- oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy oraz braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1  ustawy - druk w załączeniu,

- aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia oparciu o art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a  w stosunku do osób fizycznych oświadczenia w zakresie art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy

- aktualne zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - dokument ten, winien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,

- aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia społecznego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – dokument ten winien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,

- materiały informacyjne zawierające opisy parametrów technicznych oferowanego urządzenia np. foldery, katalogi, ulotki, zdjęcia, specyfikacje techniczne itp. (w języku polskim) ,

- dokumenty potwierdzające, że oferowane przez Wykonawcę przedmiot zamówienia jest dopuszczony do obrotu i używania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z prawem, a w szczególności zgodnie z Ustawą z dnia 20 maja 2010r. o wyrobach medycznych /Dz. U. 2010 Nr 107, poz. 679/ np. Deklaracja zgodności CE, certyfikaty zgodności, zgłoszenie/powiadomienie do Rejestru Wyrobów Medycznych itp.

- pełnomocnictwo do podpisania oferty – w przypadku gdy ofertę podpisuje osoba nie wymieniona w KRS (Dział 2) lub zaświadczeniu o wpisie do działalności gospodarczej do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy,

- dokument ustanawiający pełnomocnika w przypadku składania oferty wspólnej (art. 23 ustawy),

- oświadczenie Wykonawcy wskazujące, która część zamówienia zostanie powierzona Podwykonawcom – zgodnie z zapisami pkt. „Q” SIWZ.

WYŻEJ WYMIENIONE DOKUMENTY NALEŻY UŁOŻYĆ 
W POWYŻSZEJ KOLEJNOŚCI