WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY

im. Ludwika Perzyny w Kaliszu

62-800 KALISZ ul. Poznańska 79

ZAPYTANIE OFERTOWE

# SPECYFIKACJA

# ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

dotycząca postępowania na:

„świadczenie usługi w zakresie wykonywania przeglądów okresowych oraz zabezpieczenia pogotowia serwisowego kotłowni gazowej i węzła cieplnego w obiekcie przy ul. Toruńskiej 7 w Kaliszu”

(Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone bez stosowania ustawy pzp)

Specyfikację zatwierdzono:

dnia 15 stycznia 2013 roku

Cena formularza + koszty przesyłki brutto 15,56 zł

# SPIS TREŚCI

- Informacje wstępne

- Opis przedmiotu zamówienia, termin wykonania zamówienia

- Informacje o warunkach udziału w postępowaniu

- Lista wymaganych dokumentów i oświadczeń

- Kryteria wyboru oferty

- Znaczenie poszczególnych kryteriów wyboru oferty

- Sposób przygotowania oferty i tryb jej złożenia

- Termin, do którego Wykonawca będzie związany ofertą

- Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert

- Sposób udzielania wyjaśnień dotyczących SIWZ oraz osoby upoważnione do kontaktowania się w imieniu Zamawiającego z Wykonawcami

- Tryb otwarcia i oceny ofert

- Ogłoszenie o wynikach postępowania

Ł.  Informacja o formalnościach, jakie należy dopełnić po wyborze oferty celem zawarcia umowy

- Projekt umowy

- Lista załączników

##### Informacje wstępne / ogólne

## Zamawiający

Zamawiającym jest: Wojewódzki Szpital Zespolony im. Ludwika Perzyny w Kaliszu

Adres: ul. Poznańska 79, 62-800 Kalisz

Godz. pracy administracji: 700 – 1435

Konto bankowe: Kredyt Bank S.A. O/Kalisz 72 1500 1432 1214 3002 2173 0000

NIP: 618-20-25-893, Regon : 300224440, KRS: 0000251663

Strona WWW: www.szpital.kalisz.pl

Dane teleadresowe:

Faks do korespondencji w sprawie Zamówienia: 062 757-13-23.

Adres e-mail: zam.pub_szpital.kalisz@poczta.fm

## Oznaczenie postępowania

- Postępowanie, którego dotyczy niniejsza Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia oznaczone jest znakiem 103/13. Wykonawcy we wszelkich kontaktach z Zamawiającym powinni powoływać się na ten znak.

- Postępowanie zostanie przeprowadzone na podstawie niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

### Informacje uzupełniające

- Użyte w SIWZ terminy mają następujące znaczenie:

- „Zamawiający” – Wojewódzki Szpital Zespolony im. Ludwika Perzyny w Kaliszu,

- „Postępowanie” – postępowanie prowadzone przez Zamawiającego na podstawie niniejszej Specyfikacji,

- „SIWZ”, „Specyfikacja” – niniejsza Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia,

- „Wykonawca” – podmiot, który ubiega się o udzielenie Zamówienia, złoży ofertę na udzielenie Zamówienia albo zawrze z Zamawiającym umowę w sprawie Zamówienia.

- „Wykonawca” winien zapoznać się z całością niniejszej SIWZ.

- Wszystkie formularze załączone do niniejszej SIWZ stanowiące jej integralną część należy wypełnić ściśle według wskazówek.

- Ofertę należy złożyć na załączonych formularzach.

- Formularze przepisywane przez Wykonawcę muszą zachować identyczną treść i układ graficzny.

- Ryzyko błędu przy przepisywaniu formularza obciąża Wykonawcę.

- Koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi Wykonawca.

- Oferta musi być podpisana przez osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy na zewnątrz. Za osoby takie uważa się:

- osoby wymienione w Krajowym Rejestrze Sądowym jako uprawnione do reprezentacji podmiotu lub

- osoby wymienione w zaświadczeniu o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej – jako przedsiębiorca / właściciel.

Dopuszcza się również podpisanie oferty przez osoby inne, o ile posiadają stosowne upoważnienie (pełnomocnictwo) podpisane przez osoby, o których mowa w pkt a i b. Pełnomocnictwo to (zawierające zakres czynności, do których uprawnia) musi zostać załączone do oferty w oryginale lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez osoby udzielające pełnomocnictwa (mocodawcę).

9.  Zamawiający, w szczególnie uzasadnionych przypadkach zastrzega sobie prawo modyfikacji SIWZ. Modyfikacja może mieć miejsce w każdym czasie, przed upływem terminu do składania ofert. Informację o dokonanej modyfikacji zostanie niezwłocznie przekazana wszystkim wykonawcom, którym przekazano SIWZ i będzie dla nich wiążąca.

10.  Wszelkie pisma przesłane przez Wykonawcę drogą faxową lub e-mailową należy koniecznie potwierdzić pismem złożonym osobiście, przesłanym pocztą lub dostarczonym przez kuriera. Pisma przesłane do Zamawiającego drogą faxową lub e-mailową po godz. 14:35 Zamawiający może zapoznać się następnego dnia roboczego .

- Opis przedmiotu zamówienia, termin wykonania zamówienia

# W postępowaniu o udzielenie zamówienia o wartości poniżej 14 000 euro przedmiotem zamówienia jest:

„usługa w zakresie wykonywania przeglądów okresowych oraz zabezpieczenia pogotowia serwisowego kotłowni gazowej i węzła cieplnego w obiekcie przy ul. Toruńskiej 7 w Kaliszu”

( CPV - 50721000-5 Obsługa instalacji grzewczych)

Opis przedmiotu zamówienia oraz wymagania Zamawiającego, których spełnienie jest konieczne:

1) Zamówienie obejmuje:

  - Wykonanie w okresie trwania umowy 3 okresowych przeglądów (jeden rocznie)  kotłowni gazowej i węzła cieplnego zgodnie 
z obowiązującymi zasadami obsługi urządzeń ciepłowniczych o zakresie:

- przegląd, czyszczenie kotła, filtrów, odmulaczy

- przegląd, czyszczenie i konserwacja palnika

- regulacja palnika z analizą spalin

- przegląd i konserwacja instalacji technologicznej kotłowni i węzła cieplnego

- przegląd, konserwacja, sprawdzenie szczelności instalacji gazowej, olejowej w obrębie kotłowni

- sprawdzenie systemu bezpieczeństwa instalacji gazowej

- przegląd i konserwację instalacji elektrycznej i układu automatyki kotłowni i węzła cieplnego

- wymianę zużytych części zamiennych

- analizę wody kotłowej

- materiały konserwacyjne do kwoty netto 50 zł/ rok.

  - Zabezpieczenie usług pogotowia serwisowego, w którego zakres wchodzi:

-    dyspozycyjność pogotowia serwisowego z zabezpieczonym całodobowym kontaktem   
      telefonicznym

-     podjęcie działań w ciągu 2 godz. od momentu zgłoszenia telefonicznego

-     usunięcie usterki lub zabezpieczenie kotłowni

-     wykonanie czynności serwisowych

-     rozliczenie usług serwisowych na podstawie faktycznie przepracowanych  
      roboczogodzin.

2) Charakterystyka kotłowni gazowo – olejowej w szpitalu przy ul. Toruńskiej 7

a) Łączna moc systemu grzewczego – 1725 kW

b) Zapotrzebowanie cieplne szpitala:

- okres zimowy     Q max. = 1,48 MW

- okres letni            Q max.= 0,27 MW

Podstawowe wyposażenie kotłowni:

- Kotły grzewcze stalowe niskotemperaturowe typ Paromat Simplex – 575 kW firmy  
  VIESSMANN - szt.3 (każdy o mocy cieplnej 575 kW)

- Zasobnikowe podgrzewacze ciepłej wody użytkowej – szt. 5

(firmy REFLEX Winkelmann – Pannhoff GmbH typ S 750)

- Ciśnieniowe naczynie wyrównawcze REFLEXOMAT GG750 z zespołem sterującym   
  VS90 oraz ciśnieniowe naczynie wyrównawcze towarzyszące REFLEXOMAT BG 750 
   – kpl. 1

- Armatura pompowa – pompy firmy Grundfos

- Zawory mieszające z napędem firmy SIEMENS BUILDING TECHNOLOGIES  
   LANDIS & STAEFA DIVISION

- Regulatory cyfrowe firmy VIESSMANN typ Dekamatik-M1 i M2 oraz HK4

3) Zakres przeglądu i usług serwisowych nie obejmuje kosztu części zamiennych.

4) Wszelkie zalecenia jednostek kontrolujących w zakresie stanu technicznego kotłowni 
       obciążają Zamawiającego. Powyższe prace Wykonawca może wykonać na 
       podstawie odrębnego zlecenia Zamawiającego.

5) Prace wykraczające poza w/w zakres , obejmujące:

-     prace remontowe

-     testy urządzeń przez serwisy fabryczne

-     badania eksploatacyjne urządzeń elektroenergetycznych

-     badania przewodów kominowych i wentylacyjnych,

Zamawiający może zlecić Wykonawcy odrębnym zleceniem, które winno zawierać wcześniej uzgodniony z Wykonawcą koszt robocizny, koszt transportu, termin wykonania remontu bądź naprawy itp.

Termin realizacji:

Realizacja zamówienia następować będzie przez okres 36 miesięcy od dnia zawarcia umowy .

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych,

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych .

- Informacje o warunkach, jakie muszą bezwzględnie spełniać Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia określonego w części B, których niespełnienie spowoduje wykluczenie Wykonawcy:

- O udzielenie zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

1. spełniają warunki dotyczące:

1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,

2) posiadania wiedzy i doświadczenia,

3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

4) sytuacji ekonomicznej i finansowej.

2. nie zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków gdy uzyskali oni przewidziane prawem zwolnienie ,odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu

Ocena spełnienia w/w warunków zostanie dokonana zgodnie z formułą spełnia / nie spełnia w oparciu o informacje zawarte w oświadczeniach lub dokumentach, których Zamawiający wymaga w SIWZ. Z treści załączonych dokumentów jednoznacznie musi wynikać, iż Wykonawca spełnia powyższe warunki.

- Lista wymaganych oświadczeń lub dokumentów

- Na dowód spełniania warunków określonych w Części C.I.1  oraz wykazaniu braku podstaw do wykluczenia z postępowania w okolicznościach o których mowa w części C.I.2 Wykonawcy są zobowiązani przedstawić następujące dokumenty:

- oświadczenie o spełnieniu warunków określonych w części C.I.1 SIWZ – druk w załączeniu,

- oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia w związku z treścią części C.I.2 SIWZ – druk w załączeniu,

- aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej

Wyżej wymienione dokumenty winny zostać przedstawione w formie oryginału – dotyczy pkt 1 i 2 lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę- dotyczy pkt 3, opatrzone datą i podpisem osób upoważnionych do występowania w imieniu Wykonawcy.

- Ponadto Wykonawcy zobowiązani są do załączenia do oferty następujących dokumentów:

- wypełniony i podpisany formularz ofertowy – druk w załączeniu,

- oświadczenie Wykonawcy, że m.in. zapoznał się z treścią niniejszej specyfikacji, załączonym projektem umowy i akceptuje określone w nim warunki, a ponadto że oferowane przez niego usługi będą wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i zasadami obsługi urządzeń ciepłowniczych. – druk w załączeniu,

- pełnomocnictwo do podpisania oferty – w przypadku gdy ofertę podpisuje osoba nie wymieniona w KRS (Dział 2) lub zaświadczeniu o wpisie do działalności gospodarczej do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy.

Wyżej wymienione dokumenty winny zostać przedstawione w formie oryginału opatrzone datą i podpisem osób upoważnionych do występowania w imieniu Wykonawcy.

Wyżej wymienione dokumenty należy ułożyć według kolejności przedstawionej w Wykazie Dokumentów Wymaganych Od Wykonawców stanowiącym załącznik do niniejszej SIWZ.

Złożenie przez Wykonawcę fałszywych lub stwierdzających nieprawdę dokumentów oraz oświadczeń, majacych wpływ na wynik prowadzonego postepowania, spowoduje wykluczenie go z postępowania.

- Kryteria wyboru oferty

Cena brutto - ocenie podlegać będzie wartość brutto zaproponowana przez Wykonawcę w Formularzu Ofertowym, wyliczona według instrukcji tam zawartych.

- Znaczenie kryteriów wyboru oferty :

Za najkorzystniejszą uznana zostanie oferta z najniższą ceną

- Sposób przygotowania oferty i tryb jej złożenia

- Każdy Wykonawca może złożyć w niniejszym postępowaniu tylko jedną ofertę.

- Oferta powinna być przygotowana zgodnie z wymogami zawartymi w niniejszej specyfikacji i odpowiadać jej treści. Wszystkie formularze załączone do niniejszej SIWZ stanowią jej integralną część i należy je wypełnić ściśle według wskazówek.

- Oferta musi być sporządzona w języku polskim, w formie zapewniającej pełną czytelność jej treści.

- Oferta oraz wszystkie wymagane załączniki wymagają podpisu osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy, zgodnie z wymaganiami ustawowymi.

- Poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone datą i podpisem osoby podpisującej ofertę.

- Kartki oferty należy ponumerować kolejno i trwale spiąć.

- Oferta powinna zawierać spis treści.

- Na stronie tytułowej należy umieścić oznakowanie „OFERTA- PRZEGLĄDY OKRESOWE KOTŁOWNI PRZY UL. TORUŃSKIEJ 7” oraz informacje identyfikujące Wykonawcę, w tym pełną nazwę firmy, adres, telefon, faks, e-mail oraz dane osoby kontaktowej.

- W przypadku, gdyby oferta zawierała informacje, stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, Wykonawca winien w sposób niebudzący wątpliwości zastrzec, które spośród zawartych w ofercie informacji stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa i odpowiednio je oznaczyć.

Dokumenty składające się na ofertę należy doręczyć Zamawiającemu w zamkniętej kopercie. Koperta winna zawierać nazwę Wykonawcy, być opieczętowana w sposób uniemożliwiający jej otwarcie bez uszkodzenia pieczątek oraz oznakowana w następujący sposób:

„POSTĘPOWANIE – PRZEGLĄDY OKRESOWE KOTŁOWNI PRZY UL. TORUŃSKIEJ 7”

W przypadku, gdy Wykonawca korzysta z usług „poczty kurierskiej” oferta nie powinna znajdować się bezpośrednio w opakowaniu (kopercie) dostarczonym przez „pocztę kurierską”, lecz być zamknięta jeszcze w kopercie spełniającej powyższe wymagania.

Wycofanie lub zmiana złożonej oferty

Jeśli Wykonawca zdecyduje się, przed upływem terminu do składania ofert, na zmianę lub wycofanie uprzednio złożonej oferty, to należy dokonać tego w następującej formie:

1) W przypadku wycofania

Oświadczenie o wycofaniu oferty winno być podpisane w obowiązującym trybie przez osoby upoważnione do występowania w imieniu Wykonawcy (najlepiej te, które podpisały złożoną ofertę). Oświadczenie winno być złożone zamawiającemu w kopercie oznaczonej jak w przypadku oferty z dodatkowym widocznym napisem "Wycofanie oferty".

2) W przypadku zmiany oferty

Zmiana oferty (jej części) może nastąpić wyłącznie przez pisemne oświadczenie osób upoważnionych do występowania w imieniu Wykonawcy (najlepiej tych, które podpisały złożoną ofertę) o zakresie i przedmiocie

zmiany. Zmiana taka powinna nastąpić poprzez jednoznaczne i niepowodujące wątpliwości Zamawiającego, wycofanie tej części oferty, w której Wykonawca dokonuje zmiany i przesłanie nowej treści w kopercie oznaczonej, jak w przypadku oferty z dodatkowym widocznym napisem: "Zmiana oferty".

Inne formy zwrócenia się o zmianę lub wycofanie oferty (drogą telefoniczną, faxem, osobiście przez przedstawicieli Wykonawcy lub pisemnie, lecz w formie niespełniającej powyższych wymogów i inne) - nie będą skuteczne.

- Termin, do którego Wykonawca będzie związany ofertą

Ustala się termin związania Wykonawcy złożoną przez niego ofertą na okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z  upływem terminu składania ofert.

- Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert

Miejsce i termin składania ofert

Miejsce złożenia – bezwzględnie Kancelaria Zamawiającego w godz. 700-1435.

Termin złożenia – do godz. 900 dnia 23 stycznia 2013 r.

Oferty, które wpłyną po tym terminie nie będą rozpatrywane i zostaną zwrócone bez otwierania po upływie terminu przewidzianego na wniesienie protestu.

Miejsce i termin otwarcia ofert

Miejsce otwarcia – sala konferencyjna Zamawiającego .

Termin otwarcia – godz. 930 dnia 23 stycznia 2013 r.

- Sposób udzielania wyjaśnień dotyczących SIWZ oraz osoby upoważnione do kontaktowania się w imieniu Zamawiającego z Wykonawcami.

- Wykonawca może zwrócić się na piśmie do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ nie później niż na trzy dni przed upływem terminu otwarcia ofert. Zapytania złożone drogą faksową muszą zostać niezwłocznie potwierdzone na piśmie (złożonym osobiście, przesłanym pocztą lub dostarczonym przez kuriera). Wyjaśnienia (odpowiedzi) na złożone zapytania zostaną udzielone niezwłocznie poprzez zamieszczenie ich treści na stronie internetowej Zamawiającego.

- Zamawiający dopuszcza przekazywanie oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji drogą faksową wraz z niezwłocznym potwierdzeniem ich na piśmie (drogą pocztową).

- Do kontaktowania się z Wykonawcami upoważnieni są:

- odnośnie procedury / przebiegu postępowania: Kierownik Działu Zamówień Publicznych –mgr Mariusz Pawlaczyk tel. 62/ 765-14-51, fax 62 757-13-23 oraz referent ds. Zamówień Publicznych Aneta Raszewska

- odnośnie przedmiotu postępowania:

Starszy Specjalista ds. inwestycyjno-remontowych mgr inż. Anna Tomaszewska tel.62/ 765-16-71, fax 62/ 757-13-23,

Otwarcia, badania i oceny ofert dokona Komisja Przetargowa powołana zarządzeniem Dyrektora Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. Ludwika Perzyny w Kaliszu.

Otwarcie ofert

Otwarcie ofert jest jawne i następuje bezpośrednio po upływie terminu do ich składania. Podczas otwarcia ofert podaje się nazwy (firmy) oraz adresy wykonawców, a także informacje dotyczące ceny.

W pierwszej kolejności otwarte zostaną koperty z napisem „Wycofane”. Koperty z ofertami, których wycofanie będzie dotyczyć, nie zostaną otwarte. W ostatniej kolejności zostaną otwarte koperty z napisem „Zmiana”.

Badanie i ocena ofert

Badanie i ocena złożonych ofert polegać będzie najpierw na ustaleniu, zgodnie z poniższymi punktami I i II, czy złożona oferta może być oceniana według kryteriów wyboru najkorzystniejszej oferty, a następnie na

wyborze najkorzystniejszej oferty zgodnie z kryteriami oceny ofert zawartymi w punkcie E i F niniejszej SIWZ i według zasad określonych w punkcie III.

I. Na tym etapie nastąpi badanie ofert pod względem ich zgodności z wymaganiami formalnymi określonymi w SIWZ, odnośnie:

- zachowania terminu złożenia oferty,

- kompletności oferty pod względem wymaganych dokumentów i oświadczeń,

- zachowania formy pisemnej przy sporządzaniu oferty oraz wymogów odnośnie sposobu przygotowania oferty przewidzianych w punkcie G niniejszej SIWZ (np. podpisy osób upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy itp.)

II. Na tym etapie nastąpi badanie ofert pod względem spełniania przez Wykonawców warunków podmiotowych określonych w SIWZ na podstawie złożonych dokumentów. Zamawiającemu przysługuje merytoryczna ocena treści złożonych dokumentów (ich prawdziwość i wiarygodność).

III. W wyniku oceny nieodrzuconych ofert za najkorzystniejszą uznana zostanie oferta z najniższą ceną

- Ogłoszenie o wynikach postępowania

- Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta spełnia wymagania określone w SIWZ oraz zostanie uznana za najkorzystniejszą zgodnie z przyjętymi kryteriami oceny ofert, tj. przedstawia najniższą cenę.

- O wyniku postępowania Zamawiający poinformuje niezwłocznie na piśmie wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia.

- O unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający zawiadomi równocześnie wszystkich Wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia.

- Informacje, o których mowa w pkt. 2 i 3, zostaną również zamieszczone na tablicy ogłoszeń Zamawiającego znajdującej się na kondygnacji III C oraz na stronie internetowej Zamawiającego.

Ł. Informacja o formalnościach, jakich należy dopełnić po wyborze oferty celem zawarcia umowy

Wykonawcy, którego oferta została wybrana przesłana zostanie umowa w sprawie zamówienia publicznego celem jej podpisania.

- Projekt umowy

Projekt umowy stanowi załącznik do niniejszej SIWZ.

Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone wyłącznie w walucie polskiej.

- Lista załączników

- Projekt umowy

- Formularz ofertowy,

- Wzory oświadczeń

- Wykaz wymaganych dokumentów i kolejność ich ułożenia

Projekt umowy

zawarta w dniu....................w Kaliszu, pomiędzy:

Wojewódzkim Szpitalem Zespolonym im. Ludwika Perzyny z siedzibą w Kaliszu przy ulicy Poznańskiej 79 - Samodzielnym Publicznym ZOZ, NIP: 618-20-25-893, zarejestrowanym w Sądzie Rejonowym w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy KRS, nr KRS 0000251663, reprezentowanym przez:

lek. Wojciecha Grzelaka-  Dyrektora

zwanym w dalszej części umowy Zamawiającym

a

firmą:....................................................................................................................................................

reprezentowaną przez:

..............................................................................................................................................

zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą

Zgodnie z art.4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r.(Dz.U. z 2010r. Nr 113, poz.759 z  poź.zm.), tj. bez stosowania ustawy Pzp (sprawa nr 103/13), strony zawarły umowę następującej treści:

§ 1

- Zamawiający zleca a Wykonawca przyjmuje wykonanie usługi w zakresie:

a) przeglądów okresowych kotłowni gazowej i węzła cieplnego w obiekcie przy ul.  Toruńskiej 7 w Kaliszu

b) zabezpieczenia pogotowia serwisowego dla kotłowni gazowej i węzła cieplnego w obiekcie przy ul. Toruńskiej 7 w Kaliszu

- Wykonawca oświadcza, że usługi, o których mowa w ust. 1 wykonana sumiennie oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i zasadami obsługi urządzeń ciepłowniczych.

- Wykonawca oświadcza, że posiada niezbędne kwalifikacje i uprawnienia oraz niezbędne środki do wykonania usługi.

- Wykonawca w okresie trwania niniejszej umowy zobowiązany jest wykonać 3 okresowe przeglądy kotłowni gazowej i węzła cieplnego (jeden rocznie), do zakresu każdego przeglądu należy:

  - przegląd, czyszczenie kotła, filtrów, odmulaczy,

  - przegląd, czyszczenie i konserwacja palnika,

  - regulacja palnika z analizą spalin,

  - przegląd i konserwacja instalacji technologicznej kotłowni i węzła cieplnego,

  - przegląd, konserwacja, sprawdzenie szczelności instalacji gazowej i olejowej w obrębie kotłowni,

  - sprawdzenie systemu bezpieczeństwa instalacji gazowej,

  - przegląd i konserwację instalacji elektrycznej i układu automatyki kotłowni i węzła cieplnego,

  - wymianę zużytych części zamiennych,

  - analizę wody kotłowej,

  - materiały konserwacyjne do kwoty netto 50 zł.

- Wykonawca przez cały okres trwania niniejszej umowy zobowiązany jest utrzymywać pogotowie serwisowe do zakresu, którego należy:

  - dyspozycyjność pogotowia serwisowego tel. ..........przez całą dobę,

  - podjęcie działań w ciągu 2 godz. od zgłoszenia telefonicznego,

  - usunięcie usterki lub zabezpieczenie kotłowni,

  - wykonanie czynności serwisowych, (rozliczenie usług serwisowych na podstawie faktycznie przepracowanych roboczogodzin).

- Zakres przeglądu i usług serwisowych nie obejmuje kosztu części zamiennych.

- Prace wykraczające poza zakres zawarty w ust. 4 – 5, a obejmujące m.in.:

  - prace remontowe;

  - testy urządzeń przez serwisy fabryczne;

  - badania eksploatacyjne urządzeń elektroenergetycznych;

  - badania przewodów kominowych i wentylacyjnych

Zamawiający może zlecić Wykonawcy odrębnym zleceniem, które winno zawierać wcześniej uzgodniony z Wykonawcą koszt części, robocizny, koszt transportu, termin wykonania remontu bądź naprawy itp.

- Wszelkie zalecenia jednostek kontrolujących w zakresie stanu technicznego kotłowni obciążają Zamawiającego. Powyższe prace Wykonawca może wykonać na podstawie odrębnego zlecenia Zamawiającego.

- Wykonywane prace nie mogą zakłócać prowadzonej przez Zamawiającego działalności z zakresu świadczeń zdrowotnych, nie mogą też stwarzać zagrożenia dla pacjentów, personelu, ani też spowodować uszkodzenia mienia Zamawiającego.

§ 2

- Za należyte wykonanie usługi określonej w § 1 strony ustalają wynagrodzenie umowne w łącznej wysokości brutto … zł (słownie: …………….), co jest zgodne ze złożoną ofertą Wykonawcy, która stanowi załącznik nr 1 do umowy.

- W wynagrodzeniu, o którym mowa w ust. 1 zawierają się wszelkie koszty i obciążenia związane z realizacją usługi.

- Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie 1 przeglądu okresowego obejmującego czynności określone w ust 4 § 1 ustala się w wysokości ryczałtowej brutto ...................... (słownie:.................................). Wynagrodzenie płacone będzie po wykonaniu przeglądu i podpisaniu Protokołu.

- Wynagrodzenie Wykonawcy za utrzymywanie pogotowia serwisowego określonego w ust 5 § 1 ustala się w wysokości brutto ........... (słownie:...........................). Wynagrodzenie płacone będzie miesięcznie w formie ryczałtu.

- W trakcie trwania umowy nie przewiduje się zmiany cen

- Zapłata należności, o których mowa w ust. 3-4 następować będzie przelewem na konto Wykonawcy w terminie do 30 dni, od daty wystawienia faktury VAT.

- Faktury wystawiane będą w walucie polskiej i w takiej też walucie będą realizowane przez Zamawiającego płatności.

- Zamawiający upoważnia Wykonawcę do wystawiania faktur VAT bez jego podpisu.

- Wykonawca zobowiązuje się do sygnowania faktur VAT numerem umowy.

- Zamawiający zastrzega sobie, że ewentualna cesja wierzytelności nie może być dokonana bez uprzedniej zgody podmiotu tworzącego zgodnie z art. 54 ust. 5 ustawy z dn. 15.04.2011 roku o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654 z późn. zmn.).

§ 3

- Termin (okres trwania) umowy: od dnia jej zawarcia 36 miesięcy z możliwością jej rozwiązania przez każdą ze stron za 1-miesięcznym okresem wypowiedzenia.

- Zamawiający może rozwiązać umowę bez zachowania okresu wypowiedzenia w każdym czasie wraz z prawem do naliczenia kary umownej w wysokości 5 % od  całkowitej wartości przedmiotu umowy, jeżeli:

- Wykonawca realizuje umowę w sposób niezgodny z postanowieniami niniejszej umowy lub normami i warunkami określonymi prawem,

- Wykonawca nie wykonuje w ustalonym terminie zobowiązań określonych w § 1 umowy,

- W przypadku odstąpienia Wykonawcy od wykonywania postanowień niniejszej umowy bez zgody Zamawiającego, Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 1% całkowitej wartości umowy.

- Wykonawca wyraża zgodę na potrącanie kar umownych z przysługującego mu wynagrodzenia. Zapłata z tytułu kar umownych będzie potrącona z wystawionej faktury VAT na podstawie odrębnej noty księgowej obciążającej Wykonawcę

§ 4

- Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnego aneksu pod rygorem nieważności.

- W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego.

- Ewentualne spory mogące wyniknąć z realizacji niniejszej umowy strony zobowiązują się rozwiązywać polubownie, w drodze negocjacji. W razie braku porozumienia spory będzie rozstrzygał sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego.

- Umowę niniejszą sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.

..................................................					.................................................

(Wykonawca) 								(Zamawiający)

UWAGA:

Warunki wymagające określenia (kropki) zostaną wprowadzone do umowy na podstawie oferty, która zostanie uznana za najkorzystniejszą w niniejszym postępowaniu.

….......................................

( pieczęć Wykonawcy )

## FORMULARZ OFERTOWY

Nazwa Wykonawcy: .................................................................................................................

Adres Wykonawcy:....................................................................................................................

Regon ............................................................. NIP ...................................................................

telefon:..................................................fax: ..............................................................................

e–mail.......................................................................................................................................

Oferujemy wykonanie zamówienia, zgodnie z wymogami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, za cenę:

| Lp. | Przedmiot zamówienia | Ilość. | Cena jednostkowa netto w PLN | Wartość netto (kol. 3 x 4) | Stawka oraz kwota podatku VAT | Wartość brutto (kol. 5+6) | Cena ofertowa tj. Cena brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia (przeglądy kol. 7x3 pogotowie kol. 7x36) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Wykonanie przeglądów okresowych kotłowni i węzła cieplnego w obiekcie przy ul. Toruńskiej 7 (opłata ryczałtowa ) | 3 przeglądy |  |  |  |  |  |
| 2 | Zabezpieczenie pogotowia serwisowego dla kotłowni gazowej i węzła cieplnego w obiekcie przy ul. Toruńskiej 7 (opłata ryczałtowa ) | 36 miesięcy |  |  |  |  |  |
|  | RAZEM |  |  |  | * |

*Cena obejmuje wszelkie koszty i obciążenia związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia. Wartość ta będzie przedmiotem oceny w kryterium „Cena brutto zamówienia”.

POGOTOWIE SERWISOWE utrzymywane będzie pod numerem telefonu:

………………………………………………………… całodobowo we wszystkie dni tygodnia.

............................................................................

# / miejscowość, data/ /podpisy, pieczątki-osób upoważnionych/

......................................

( pieczęć Wykonawcy )

#### OŚWIADCZENIE WYKONAWCY

Ja ..................................................................................................................................................

/ imię i nazwisko osoby składającej oświadczenie, stanowisko służbowe/

reprezentując i mając pełnomocnictwo do składania oświadczeń woli w imieniu

.......................................................................................................................................................

/nazwa firmy wykonawcy/

oświadczam, że reprezentowany przeze mnie Wykonawca spełnia warunki dotyczące:

- posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,

- posiadania wiedzy i doświadczenia,

- dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

- sytuacji ekonomicznej i finansowej.

- braku podstaw do wykluczenia w związku z treścią części C.I.2 SIWZ

.....................................................................

/ miejscowość, data/ /podpisy, pieczątki-osób upoważnionych/

..........................................

( pieczęć Wykonawcy )

#### OŚWIADCZENIE WYKONAWCY

Ja ..................................................................................................................................................

/ imię i nazwisko osoby składającej oświadczenie, stanowisko służbowe/

reprezentując i mając pełnomocnictwo do składania oświadczeń woli w imieniu

.......................................................................................................................................................

/nazwa firmy wykonawcy/

oświadczam, że:

- zapoznałem się z treścią SIWZ dot. postępowania na  świadczenie usługi w zakresie wykonywania przeglądów okresowych oraz zabezpieczenia pogotowia serwisowego kotłowni gazowej i węzła cieplnego w obiekcie przy ul. Toruńskiej 7 w Kaliszu” oraz z załączonymi do niej projektami umów i akceptuję określone w nich warunki bez zastrzeżeń;

- oferowane przez naszą firmę usługi spełniają bezwzględnie wymagania określone w SIWZ;

- oferowane przez naszą firmę usługi będą wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i zasadami obsługi urządzeń ciepłowniczych ,

- w razie wyboru mojej oferty zobowiązuję się do realizacji przedmiotu zamówienia zgodnie z opisem zawartym w SIWZ i w cenie podanej w Formularzu Ofertowym;

- wszystkie dane zawarte w mojej ofercie są zgodne z prawdą i aktualne w chwili składania oferty.

.....................................................................

/ miejscowość, data/ /podpisy, pieczątki-osób upoważnionych/

WYKAZ DOKUMENTÓW WYMAGANYCH OD

WYKONAWCÓW

- wypełniony i podpisany formularz ofertowy – druk w załączeniu,

- oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu – druk w załączeniu.

- oświadczenie Wykonawcy, że m.in. zapoznał się z treścią niniejszej specyfikacji, załączonym projektem umowy i akceptuje określone w nim warunki, a ponadto że oferowane przez niego usługi będą wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i zasadami obsługi urządzeń ciepłowniczych, – druk w załączeniu,

- aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej

- pełnomocnictwo do podpisania oferty – w przypadku gdy ofertę podpisuje osoba nie wymieniona w KRS (Dział 2) lub zaświadczeniu o wpisie do działalności gospodarczej do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy,

WYŻEJ WYMIENIONE DOKUMENTY NALEŻY UŁOŻYĆ 
W POWYŻSZEJ KOLEJNOŚCI