WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY

im. Ludwika Perzyny w Kaliszu

62-800 KALISZ ul. Poznańska 79

SPECYFIKACJA

ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

dotycząca postępowania na:

sukcesywne dostawy jednorazowego sprzętu anestezjologicznego i intensywnej terapii oraz jednorazowego i wielorazowego sprzętu do monitorów i respiratorów

Specyfikację zatwierdzono:

dnia 08 maja 2015 roku

Cena formularza 36,60 zł

# SPIS TREŚCI

- Informacje wstępne

- Tryb udzielenia zamówienia, opis przedmiotu zamówienia, termin wykonania zamówienia

- Informacje o warunkach udziału w postępowaniu

- Lista wymaganych dokumentów i oświadczeń

- Kryteria wyboru oferty

- Znaczenie poszczególnych kryteriów wyboru oferty

- Sposób przygotowania oferty i tryb jej złożenia

- Termin, do którego Wykonawca będzie związany ofertą

- Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert

- Sposób udzielania wyjaśnień dotyczących SIWZ oraz osoby upoważnione do kontaktowania się w imieniu Zamawiającego z Wykonawcami

- Wymagania dotyczące wadium

- Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy

- Tryb otwarcia i oceny ofert

- Środki ochrony prawnej przysługujące Wykonawcy w toku postępowania

- Ogłoszenie o wynikach postępowania

- Informacja o formalnościach, jakie należy dopełnić po wyborze oferty celem zawarcia umowy

- Podwykonawstwo - podwykonawcy

- Projekt umowy

- Lista załączników

##### Informacje wstępne / ogólne

## Zamawiający

Zamawiającym jest: Wojewódzki Szpital Zespolony im. Ludwika Perzyny w Kaliszu

Adres: ul. Poznańska 79, 62-800 Kalisz

Godz. pracy administracji: 700 – 1435

Konto bankowe: BZ WBK S.A. 5 Oddział w Kaliszu 72 1500 1432 1214 3002 2173 0000

NIP: 618-20-25-893, Regon: 300224440, KRS: 0000251663

Strona WWW: www.szpital.kalisz.pl

Dane teleadresowe:

Faks do korespondencji w sprawie Zamówienia: 62 757-13-23.

Adres e-mail: zam.pub_szpital.kalisz@poczta.fm

## Oznaczenie postępowania

- Postępowanie, którego dotyczy niniejsza Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia oznaczone jest znakiem 18/15. Wykonawcy we wszelkich kontaktach z Zamawiającym powinni powoływać się na ten znak.

- Postępowanie zostanie przeprowadzone na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, przepisów wykonawczych wydanych na jej podstawie oraz niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

### Informacje uzupełniające

- Użyte w SIWZ terminy mają następujące znaczenie:

- „Zamawiający” – Wojewódzki Szpital Zespolony im. Ludwika Perzyny w Kaliszu,

- „Postępowanie” – postępowanie prowadzone przez Zamawiającego na podstawie niniejszej Specyfikacji,

- „SIWZ”, „Specyfikacja” – niniejsza Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia,

- „Ustawa” – ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 – tekst jednolity, z późn. zm.),

- „Zamówienie” należy przez to rozumieć zamówienie publiczne, którego przedmiot został opisany w części B SIWZ,

- „Wykonawca” – podmiot, który ubiega się o udzielenie Zamówienia, złoży ofertę na udzielenie Zamówienia albo zawrze z Zamawiającym umowę w sprawie Zamówienia.

- „Wykonawca” winien zapoznać się z całością niniejszej SIWZ.

- Wszystkie formularze załączone do niniejszej SIWZ stanowiące jej integralną część należy wypełnić ściśle według wskazówek.

- Ofertę należy złożyć na załączonych formularzach.

- Formularze przepisywane przez Wykonawcę muszą zachować identyczną treść i układ graficzny.

- Ryzyko błędu przy przepisywaniu formularza obciąża Wykonawcę.

- Koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi Wykonawca.

- Oferta musi być podpisana przez osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy na zewnątrz. Za osoby takie uważa się:

- osoby wymienione w Krajowym Rejestrze Sądowym, jako uprawnione do reprezentacji podmiotu lub

- osoby wymienione w zaświadczeniu o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, – jako przedsiębiorca / właściciel.

Dopuszcza się również podpisanie oferty przez osoby inne, o ile posiadają stosowne upoważnienie (pełnomocnictwo) podpisane przez osoby, o których mowa w pkt a i b. Pełnomocnictwo to (zawierające zakres czynności, do których uprawnia) musi zostać załączone do oferty w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie.

- Zamawiający, w szczególnie uzasadnionych przypadkach zastrzega sobie prawo modyfikacji SIWZ. Modyfikacja może mieć miejsce w każdym czasie, przed upływem terminu do składania ofert. Informację o dokonanej modyfikacji zostanie niezwłocznie przekazana wszystkim wykonawcom, którym przekazano SIWZ i będzie dla nich wiążąca, zostanie również niezwłocznie zamieszczona na stronie internetowej zamawiającego.

- Wszelkie pisma przesłane przez Wykonawcę drogą faxową lub e-mailową należy koniecznie potwierdzić pismem złożonym osobiście, przesłanym pocztą lub dostarczonym przez kuriera. Z pismem przesłanym do Zamawiającego drogą faxową lub e-mailową po godzinie 14:35 Zamawiający może zapoznać się następnego dnia roboczego.

- Tryb udzielenia zamówienia, opis przedmiotu zamówienia, termin wykonania zamówienia

# W postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia przekraczającej kwotę określoną w przepisach wydanych na podstawie, art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych przedmiotem zamówienia są:

sukcesywne dostawy jednorazowego sprzętu anestezjologicznego i intensywnej terapii oraz jednorazowego i wielorazowego sprzętu do monitorów i respiratorów

(CPV: Przyrządy do anestezji i resuscytacji – 33171000-9)

- Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy jednorazowego sprzętu anestezjologicznego i intensywnej terapii oraz jednorazowego i wielorazowego sprzętu do monitorów i respiratorów dla potrzeb Oddziałów: Anestezjologii i Intensywnej Terapii, Patologii i Intensywnej Terapii Noworodka oraz Zespołów Pogotowia Ratunkowego.

Przedmiot zamówienia został podzielony na 38 niepodzielnych zadań:

| zadanie nr 1 | Zestawy do znieczuleń, igły Tuohy, filtry zewnątrzoponowe, cewniki epiduralne, igły pp., |
| --- | --- |
| zadanie nr 2 | Zestawy do znieczuleń zewnątrzoponowych z cewnikiem zbrojonym |
| zadanie nr 3 | Zestawy do kaniulacji dużych naczyń metodą Seldingera |
| zadanie nr 4 | Zestawy do kaniulacji dużych naczyń metodą Seldingera z cewnikiem z powłoką antybakteryjną |
| zadanie nr 5 | Filtry: mechaniczne, elektrostatyczne, pediatryczne, mechaniczne z wymiennikiem ciepła i wilgoci oraz wymienniki ciepła i wilgoci |
| zadanie nr 6 | Rurki intubacyjne, łączniki karbowane i proste, rurki ustno-gardłowe, zamknięty system do pobierania próbek wydzieliny z drzewa oskrzelowego |
| zadanie nr 7 | Zestawy uzupełniające do wykonania tracheotomii przezskórnej metodą Griggsa, rurki tracheotomijne z mankietem niskociśnieniowy, rurki dooskrzelowe typu Robert Show, łączniki, prowadnice, rurki nosowo-gardłowe |
| zadanie nr 8 | Systemy i worki do zbiórki stolca, zestawy toalety jamy ustnej, gąbki do jamy ustnej, maski krtaniowe dla dzieci i dorosłych, zestawy do pomiaru ciśnienia brzusznego, rurki trachotomijne bez mankietu oraz z mankietem |
| zadanie nr 9 | Zamknięty system do odsysania drzewa oskrzelowego |
| zadanie nr 10 | Maski do podawania tlenu z drenem dla dorosłych i dzieci, maski z drenem i nebulizatorem leków dla dorosłych i dla dzieci, maski tracheostomijne w zestawie z nebulizatorem i drenem tlenowym, dreny tlenowe, maski tlenowe do wysokich stężeń tlenu, woda sterylna do nawilżania tlenu |
| zadanie nr 11 | Maski anestetyczne twarzowe, urządzenia nadkrtaniowe dla dorosłych i dzieci |
| zadanie nr 12 | Zestawy do drenażu opłucnej, dreny z trokarem do drenażu opłucnej, zestawy do punkcji opłucnej ,łącznik Y, zestaw do punkcji opłucnej z igłą Varessa |
| zadanie nr 13 | Osprzęt i akcesoria do monitorów, respiratorów, laryngoskopu |
| zadanie nr 14 | Igły do znieczuleń splotów kompatybilna ze stymulatorem STIMUPLEX DIG, zestawy do monitorowania ciśnienia metodą inwazyjną, płytka na dwa przetworniki do monitorowania ciśnienia metodą inwazyjną oraz uchwyty do niej, kabel ciśnienia inwazyjnego, przyrząd do pobierania płynu z butelki, przyrząd do przelewania płynów; zestaw do OCŻ, system 3 kraników, koreczki, zestaw do przetoczeń z regulatorem przepływów, kaniula punkcyjna dla cewników do żył centralnych, zestawy do drenażu opłucnej i klatki piersiowej |
| zadanie nr 15 | Powłoka zewnętrzna do resuscytatora Mark III, kocyki do ogrzewacza Mistral –Air, kasety do ogrzewacza krwi i płynów FLUIDO, |
| zadanie nr 16 | Kaniule dotętnicze |
| zadanie nr 17 | Uchwyty i łopatki do laryngoskopu Optima CLX, linie do podgrzewacza płynów |
| zadanie nr 18 | Pułapki wodne, jednorazowe zastawki oraz czujniki przepływu do respiratora EVITA, |
| zadanie nr 19 | Czujniki saturacji jednorazowe Max -N dla dzieci OXI Max Nellcor |
| zadanie nr 20 | Jednorazowe obwody oddechowe dla dorosłych i dzieci |
| zadanie nr 21 | Żel do cewnikowania |
| zadanie nr 22 | Podgłówki gąbkowe, ochraniacze pod pięty, |
| zadanie nr 23 | System elektrod Quik- Combo, do defibrylacji /stymulacji zewnętrznej defibrylatorem LIFEPAC 20 |
| zadanie nr 24 | Rurki tchawicze metalowe typu luer bez okienka |
| zadanie nr 25 | Akcesoria do kapnografu CAP 10 firmy MedLab |
| zadanie nr 26 | Kołderki grzewcze |
| zadanie nr 27 | Jednorazowy układ oddechowy CPAP Infant oraz akcesoria pomocnicze do CPAP |
| zadanie nr 28 | Jednorazowy układ oddechowy do respiratora Sechrist mod. IV - 100B |
| zadanie nr 29 | Akcesoria do respiratora SLE 2000 |
| zadanie nr 30 | Jednorazowy układ oddechowy do respiratora Bebylog |
| zadanie nr 31 | Jednorazowe dreny do aparatu Neopuff: maski, przewody |
| zadanie nr 32 | Osprzęt do kardiomonitorów EMTEL |
| zadanie nr 33 | Filtry do respiratora Bennett, łączniki Y dla dorosłych, pojemnik na skropliny |
| zadanie nr 34 | Rurki krtaniowe+strzykawka |
| Zadanie nr 35 | Laryngoskop światłowodowy jednorazowy, akumulator do laryngoskopu |
| Zadanie nr 36 | Zestawy do konikotomii Quicktrach dla dorosłych i dzieci |
| Zadanie nr 37 | Cewniki do drenażu opłucnej, trójświatłowe przedłużenie wkłuć centralnych, filtry neonatologiczne |
| Zadanie nr 38 | Rurki tchawicze polietylenowe |

II Opis przedmiotu zamówienia oraz wymagania Zamawiającego, których spełnienie jest konieczne:

ZADANIE NR 1

I.	Zestaw do znieczuleń zewnątrzoponowych

Zestaw musi koniecznie zawierać:

- igłę typu Tuohy z mandrynem, wyjmowanymi lub zamocowanymi na stałe skrzydełkami, skalowana co 1 cm dla kontroli głębokości wkłucia, przezroczysta nasadka igły,

- cewnik epiduralny atraumatyczny o długości nie większej niż 100 cm, skalowany (znacznik kontroli położenia), posiadający nie mniej niż trzy otwory boczne, widoczny w promieniach rtg, odporny na załamania, zaopatrzony w tulejkę i łącznik lock,

- strzykawkę o objętości 10 ml, jednorazową, niskooporową, posiadającą blokadę przed wysuwaniem się tłoka, końcówka luer centryczna, umożliwiająca identyfikację przestrzeni nadoponowej,

- filtr zewnątrzoponowy z koreczkiem i końcówką lock, płaski, zdolność filtracji cząsteczek 0,2µm, wytrzymałość na ciśnienie do 8 barów, minimalna przestrzeń zalegająca do 0,55 ml, z systemem mocowania do skóry pacjenta

- Możliwość wyboru zestawów z igłą Tuohy 18G i 16 G

UWAGA!

Elementy zestawu nie mogą być wykonane z lateksu, zestaw sterylny, połączenia elementów szczelne, opakowanie odporne na uszkodzenia.

II.	Zestaw do znieczulenia łączonego ( zo i pp)

Zestaw musi koniecznie zawierać :

- igłę typu Tuohy 18G z dwoma otworami bocznymi, mandrynem, wyjmowanymi lub zamocowanymi na stałe skrzydełkami, skalowaną co 1 cm dla kontroli głębokości wkłucia, przezroczysta nasadka igły ,

- igłę podpajęczynówkową 27G lub 26G pencil-point z systemem blokującym położenie igły pp w igle z-o , zatrzask musi cechować się łatwością zapięcia i odpięcia

- cewnik epiduralny atraumatyczny o długości nie większej niż 100 cm, skalowany (znacznik kontroli położenia), posiadający nie mniej niż trzy otwory boczne, widoczny w promieniach rtg, odporny na załamania, zaopatrzony w tulejkę i łącznik lock,

- strzykawę: objętość 10 ml, jednorazowa, niskooporowa posiadająca blokadę przed wysuwaniem się tłoka, końcówka luer centryczna, umożliwiająca identyfikację przestrzeni nadoponowej ,

- filtr zewnątrzoponowy z koreczkiem i końcówką lock, płaski, zdolność filtracji cząsteczek 0,2µm, wytrzymałość na ciśnienie do 8 barów, minimalna przestrzeń zalegająca do 0,55 ml, z systemem mocowania do skóry pacjenta

UWAGA!

Elementy zestawu nie mogą być wykonane z lateksu, zestaw sterylny, połączenia elementów szczelne, opakowanie odporne na uszkodzenia.

III	Igła Tuohy

Rozmiar igły 18G z mandrynem, wyjmowanymi lub zamocowanymi na stałe skrzydełkami, skalowana co 1 cm dla kontroli głębokości wkłucia, przezroczysty uchwyt ( przezroczysta nasadka igły). Sterylna, pakowana pojedynczo, opakowanie odporne na uszkodzenia.

IV.	Filtr zewnątrzoponowy

Wyposażony w koreczek i końcówkę lock, płaski, zdolność filtracji cząsteczek 0,2µm, wytrzymałość na ciśnienie do 7 barów, minimalna przestrzeń zalegająca do 0,55 ml, z systemem mocowania do skóry pacjenta do umocowania na skórze. Opakowanie odporne na uszkodzenia.

V.	Cewnik epiduralny

Cewnik epiduralny atraumatyczny o długości nie większej niż 100 cm, skalowany ( znacznik kontroli położenia), posiadający nie mniej niż trzy otwory boczne, widoczny w promieniach rtg, odporny na załamania, zaopatrzony w tulejkę i łącznik lock, sterylny. Opakowanie odporne na uszkodzenia.

VI.		 Igły do znieczuleń podpajęczynówkowych

Igły pp standard 18G, 19G, 20G, 22G, 26G o długości 88 – 90 mm, bez prowadnicy.

Igły pp standard 26G o długości 88 – 90 mm, z prowadnicą w komplecie

Igły pp standard 22G o długości 120 –130 mm bez prowadnicy

Igła pp z atraumatycznym szlifem, 26G, o długości 88 – 90 mm, z prowadnicą w komplecie

Igła pp standard 22G o długości 38-40mm

Igła pp 27G Pencil point, długości 88 mm z prowadnicą w komplecie

Igła pp 27G Pencil point,  długość 103 mm z prowadnicą w komplecie

Igła do znieczulenia podpajęczynówkowego musi posiadać przezroczystą, bezbarwną nasadkę celem szybkiej kontroli punkcji. Mandryn igły oznaczony kolorami, dopasowanymi do rozmiaru igieł. Igły muszą zapewniać szczelność w czasie podawania leku ze strzykawki, sterylne, pakowane pojedynczo, opakowanie jednostkowe i zbiorcze odporne na uszkodzenia, data ważności i numer serii nadrukowany na opakowaniu jednostkowym.

ZADANIE NR 2

Zestaw do znieczuleń zewnątrzoponowych z cewnikiem zbrojonym – zestaw powinny posiadać: igłę Tuohy 17 Ga, cewnik 19 Ga z metalowym oplotem, strzykawkę niskooporową, filtr, łącznik snap – lock

ZADANIE NR 3

Zestaw do kaniulacji dużych naczyń metodą Seldingera

- Z cewnikiem 1- światłowym 7 Fr, 14 G, dł.11, 16, 20 cm

- Z cewnikiem 2- światłowym 7 Fr, dł. 11, 16, 20 cm, 16,16 G lub 16,18 G

- Z cewnikiem 3- światłowym 7 Fr, dł. 11, 16, 20 cm  16, 18, 18 G

Długości do wyboru przez zamawiającego

Zestaw do kaniulacji żył powinien zawierać:

- igłę prostą ze strzykawką Raulersona w zestawie,

- prowadnica odporna na zaginanie z końcówką  “J”, rozmiar 0,035,”z osłonka ułatwiającą wprowadzenie jedną ręka

- cewnik wykonany z materiału radiocieniującego, biokompatybilnego, z miękką końcówką, skalowanie umieszczone na korpusie cewnika, cewnik wyposażony w skrzydełka mocujące

- strzykawkę 5 ml, niskoporowa,

- zestaw umieszczony na tacce, opakowanie odporne na uszkodzenia,

##### ZADANIE NR 4

Zestaw do kaniulacji dużych naczyń metodą Seldingera z cewnikiem, który jest pokryty powłoką antybakteryjną

Cewnik  1 – światłowy  14 Ga 20 cm lub 16 cm do wyboru przez zamawiającego

Cewnik  2 – światłowy 7 Fr i 8 Fr- 18, 14 Ga 20 cm lub 16 cm do wyboru przez zamawiającego

Zestaw do kaniulacji dużych naczyń metodą Seldingera  - pediatryczny

1.   Z cewnikiem 1- światłowym 24 Ga, dł.10 cm

2.   Z cewnikiem 1- światłowym 20 Ga, dł.10 cm

3.   Z cewnikiem 1- światłowym 18 Ga, dł.20 cm

- Z cewnikiem 2- światłowym 4Fr, dł. 12 cm lub 13 cm 18Ga /22 Ga

Zestaw do kaniulacji żył powinien zawierać:

- igła prosta ze strzykawką Raulersona w zestawie,

- prowadnica odporna na zaginanie z końcówką “J”, rozmiar 0,035,”z osłonka ułatwiającą wprowadzenie jedną ręka

- cewnik wykonany z materiału radiocieniującego, biokompatybilnego, z miękką końcówką, skalowanie umieszczone na korpusie cewnika, cewnik wyposażony w skrzydełka mocujące

- strzykawkę 5 ml, niskoporowa,

- zestaw umieszczony na tacce, opakowanie odporne na uszkodzenia

ZADANIE NR 5

I.	Filtr mechaniczny

         Wysoka skuteczność filtracji dla bakterii i wirusów , nie mniejsza  niż 99,999999%

         Mechaniczna, hydrofobowa membrana filtrująca o powierzchni min 700cm2

         Możliwość stosowania u pacjentów z objętością oddechową od 150 – 1200ml

         Waga do 45g

         Posiadające port kapno, zamykany integralnym korkiem, port luer – lock

         Złącze z rurką intubacyjną standardowe

         Sterylny, pakowany pojedynczo

         Wykonany z przezroczystego materiału

II.	Filtr elektrostatyczny

         Wysoka skuteczność filtracji dla bakterii i wirusów , nie mniejsza  niż 99,99%

         Mała przestrzeń martwa

         Posiadający port kapno, zamykany integralnym korkiem, port luer – lock

         Złącze z rurką intubacyjną standardowe

         Sterylny, pakowany pojedynczo

         Wykonany z przezroczystego materiału

III.		Filtr pediatryczny

         Sterylny, pakowany pojedynczo

         Posiadający port kapno, zamykany integralnym korkiem, port luer – lock

         Złącze 22M/15F-22F/15M

         Wysoka skuteczność filtracji dla bakterii i wirusów , nie mniejsza niż 99,99%

         Zastosowanie dla objętości oddechowa od 75-300 ml;

IV.		Filtr pediatryczny

         Sterylny, pakowany pojedynczo

         Posiadający port kapno, zamykany integralnym korkiem, port luer – lock

         Złącze 8M/15m-22F/15F

         Wysoka skuteczność filtracji dla bakterii i wirusów , nie mniejsza  niż 99,99%

         Zastosowanie dla objętości oddechowa od 25-100

V.		Filtr mechaniczny z wymiennikiem ciepła i wilgoci

         Wysoka skuteczność filtracji dla bakterii i wirusów , nie mniejsza  niż 99,99 %

        Filtr powinien posiadać wyraźnie wyodrębnioną celulozową warstwę wymiennika ciepła i wilgoci

         Skuteczność nawilżania min.32 mg/l dla VT 500ml, utrata wilgoci max 6 mg /l przy VT500

         Zakres objętości oddechowych 200-1500 ml

         Masa 35-37 g. Przestrzeń martwa 65-67 ml

         Posiadający port kapno, zamykany integralnym korkiem, port luer – lock

         Złącze z rurką intubacyjną standardowe

         Sterylny, pakowany pojedynczo

         Wykonany z przezroczystego materiału

VI.		Wymiennik ciepła i wilgoci dla pacjentów oddychających samodzielnie

        Zapewniający dużą skuteczność nawilżania

        Lekki, wykonany z celulozy

        Musi posiadać zabezpieczenie przed wypadaniem wymiennika ( bibuły) ze środka

        Posiadający port do odsysania oraz do podawania tlenu

        Zaopatrzony w komorę zbiorczą na wydzielinę

        Czas pracy minimum 24 godziny

        Sterylny

ZADANIE NR 6

I.	Rurki intubacyjne z mankietem z poliuretanu i odsysaniem z przestrzeni podgłośniowej

- Mankiet niskociśnieniowy, kształt stożkowy w swej górnej części o średnicy większej niż średnica tchawicy, zwężający się stopniowo ku dołowi

- Wyposażona w system drenażu przestrzeni podgłośniowej,

- Minimum 2 oznaczenia rozmiaru na korpusie rurki,

- Znacznik Rtg wtopiony w korpus rurki tuż nad otworem do drenażu przestrzeni podgłośniowej, dren do odsysania o średnicy min. 4 mm,

- Kanał do drenażu całkowicie zintegrowany w korpusie.

- Jednorazowe, sterylne

- Dostępność rozmiarów 6-0 do 9-0 co 0,5 mm

II.-III.	Rurki intubacyjne z mankietem niskociśnieniowym

         Minimum 3 oznaczenia rozmiaru rurki na korpusie oraz dodatkowe oznaczenie rozmiaru rurki na   częściowo przeźroczystym łączniku 15 mm

         Jednorazowe, sterylne

         Posiadające otwór Murphego

         Dostępność rozmiarów, co 0,5 mm

         Widoczne w promieniach rtg

         Rozmiar rurki widoczny po zaintubowaniu

IV.	Rurki intubacyjne bez mankietu uszczelniającego

         Minimum 3 oznaczenia rozmiaru rurki na korpusie, min 3 oznaczenia głębokości w dystalnej części rurki.

         Jednorazowe, sterylne

         Posiadające otwór Murphego

         Dostępność rozmiarów, co 0,5 mm

         Widoczne w promieniach rtg

         Rozmiar rurki widoczny po zaintubowaniu

V.-VI.	Rurki intubacyjne zbrojone z mankietem niskociśnieniowym

        Rurka intubacyjna zbrojona z mankietem  Soft Seal lub Lo Contour o grubości ścianki maks.0,05mm, z dwoma oznaczeniami głębokości nad mankietem na całym obwodzie rurki.

        Dostępność rozmiarów, co 0,5 mm

        Wysoko umieszczony wylot drenu mankietu uszczelniającego

        Skalowana głębokość intubacji nie rzadziej, niż co 2 cm

        Widoczne w promieniach rtg

        Rozmiar rurki widoczny po zaintubowaniu

        Balonik kontroli ciśnienia z zaworem samozamykającym się

        Łącznik stanowi integralną część rurki, wyeliminowane ryzyko rozłączenia układu

        Spirala zbrojeniowa musi być wtopiona w rurkę

        Jednorazowe, sterylne

VII.	Łącznik karbowany rozciągalny

        Posiadające port luer – lock do podłączenia kapnometrii

        Łatwe łączenie z rurką intubacyjną i układem rur o standardowym złączu

        Rozciągalne z możliwością trwałej regulacji kształtu ( zapamiętujące kształt)

        Wykonane z przezroczystego materiału

        Sterylne

        Jednorazowe

VIII.	 Łącznik karbowany rozciągalny

        Posiadające port do odsysania z integralnym korkiem

        Łatwe łączenie z rurką intubacyjną i układem rur o standardowym złączu

        Rozciągalne z możliwością trwałej regulacji kształtu ( zapamiętujące kształt)

        Posiadające łącznik kolankowy zagięty pod kątem 90º, zespolony z podwójnie obrotowym łącznikiem

        Wykonane z przezroczystego materiału

        Sterylne

        Jednorazowe

IX.	Łącznik karbowany dziecięco / noworodkowy  rozciągalny

- Łatwe łączenie z rurką intubacyjną, średnica 15 F i układem rur o złączu 15 M,

- Posiadający port górny o średnicy 7.6 mm z integralną zatyczką

- Rozciągalne z możliwością trwałej regulacji kształtu ( zapamiętujące kształt)

- Posiadające łącznik kolankowy zagięty pod kątem 90º

- Wykonane z przezroczystego materiału

	Sterylne

- Jednorazowe

XII.	Zamknięty system do pobierania próbek wydzieliny z drzewa oskrzelowego

         Zestaw powinien zawierać probówkę

         W zestawie musi być nakrętka oraz naklejka do opisu próbki.

         W systemie zintegrowane łączniki uniwersalne do źródła ssania i cewnika do odsysania

         Sterylny , pakowany w opakowanie typu folia – papier .

ZADANIE NR 7

I.		Zestaw uzupełniający do wykonania tracheotomii przezskórnej metodą Griggsa

zestaw musi zawierać:

- Rurkę trachotomijną z balonem niskociśnieniowym, z wbudowanym przewodem do odsysania z przestrzeni podgłośniowej, widoczną w promieniach rtg, prowadnicę, igłę z kaniulą, rozszerzadło, skalpel, strzykawkę 10 ml, jednorazową

- Dostępność w rozmiarach 7,0 – 9,0 mm, zestaw musi zapewniać stabilizację rurki np. za pomocą tasiemki, zestaw musi być sterylny umieszczony na tacy i w opakowaniu zabezpieczającym przed uszkodzeniem, musi łatwo się otwierać

II.	 Rurka tracheotomijna z mankietem oraz wbudowanym przewodem do odsysania z przestrzeni podgłośniowej

         Dostępność rozmiarów 6,0 – 10,0 mm

         Widoczna w promieniach rtg

         Rozmiar rurki widoczny po założeniu

         Produkt pakowany sterylnie, opakowanie odporne na uszkodzenia

         Rurka musi być kompatybilna z zestawem do wykonania tracheotomii metodą Griggsa

III.		Rurka tracheotomijna z mankietem niskociśnieniowym oraz z regulowanym położeniem kołnierza

         Dostępność rozmiarów 6,0 – 10,0 mm

         Widoczna w promieniach rtg

         Rozmiar rurki widoczny po założeniu

         Produkt pakowany sterylnie, opakowanie odporne na uszkodzenia

## IV.	Rurka dooskrzelowa typu Robert Show

- Prawo lub lewostronna

- Z mankietem niskociśnieniowym

- W zestawie  komplet łączników

- Dostępność rozmiarów 28-41 F

V.	Prowadnica elastyczna

- Kompatybilna z zestawem do wykonania tracheotomii metodą Griggsa.

XI.	Rurka nosowo-gardłowa

- Przeznaczona do ratunkowego udrożnienia dróg oddechowych w przypadkach gdy udrożnienie za pomocą rurki ustno-gardłowej nie jest możliwe, wykonana z miękkiego nieprzezroczystego materiału, posiadająca zabezpieczenie przed całkowitym wsunięciem rurki do nosogardzieli sterylna, dostępność rozmiarów

6,0 – 7,0

### ZADANIE NR 8

I	System do kontrolowanej zbiórki stolca posiadający:

- Porty do napełniania balonika retencyjnego oraz irygacji wyraźnie oznaczone z systemem sygnalizacji poziomu wypełnienia, zintegrowane z rękawem

- Niebieską kieszonkę do umieszczenia palca wiodącego

- worki wymienne do zbiórki stolca, z filtrem węglowym, pojemność 1000 ml, skalowane co 25 ml, posiadające zastawkę zabezpieczającą przed wylaniem zawartości,

II.	Worek do zbiórki stolca kompatybilny z zestawem do kontrolowanej zbiórki stolca, z filtrem węglowym, pojemność 1000 ml, skalowane co 25 ml, posiadające zastawkę zabezpieczającą przed wylaniem zawartości,

III.    Zestaw do toalety jamy ustnej pacjenta wentylowanego respiratorem zawierający:

- Szczoteczkę do zębów z odsysaniem z zastawką do regulacji siły ssania oraz gąbką na górnej powierzchni

- Gąbkę – aplikatur

- Bezalkoholowy płyn do płukania ust z 0,05 % roztworem chlorku cetylopirydyny

- Preparat nawilżający do ust.

IV.   Gąbki do jamy ustnej bez dwuwęglanu. Pakowane pojedynczo

V.	Maska krtaniowa – produkt jednorazowy, sterylny, ukształtowana anatomicznie z dodatkowym drenem służącym do wprowadzenia zgłębnika  do żołądka ( powyżej 14 Fr), posiadający luźny, niewbudowany dren do napełniania balonu. Możliwość wyboru w rozmiarach 3-5. Maska z pompowanym mankietem

###### VI.   Maska krtaniowa dla dzieci

Produkt jednorazowy, wykonany z PCV, przezroczysty, sterylny, posiadający zabezpieczenie przed wklinowaniem nagłośni w postaci użebrowania, dostępność w rozmiarach 1- 2,5

VII.  Zestaw do pomiaru ciśnienia brzusznego

- Pomiar dokonywany z pęcherza moczowego

- W zestawie wyskalowana linia pomiarowa i zestaw do godzinowej diurezy

VIII.   Rurka tracheotomijna bez mankietu uszczelniającego

         Dostępność rozmiarów co 0,5 mm od 3,0 do 7,0

         Widoczna w promieniach rtg, wykonana z medycznego termoplastycznego PCV, bezlateksowa, z oznaczeniem rozmiaru na kołnierzu mocującym

         Dedykowana dla dzieci

         Produkt sterylny, opakowanie odporne na uszkodzenia

IX.  Rurka tracheotomijna z mankietem  uszczelniającym

         Dostępność rozmiarów co 0,5 mm od 3,0 do 7,0

         Widoczna w promieniach rtg, wykonana z medycznego termoplastycznego PCV, bezlateksowa, z oznaczeniem rozmiaru na kołnierzu mocującym

         Dedykowana dla dzieci

         Produkt sterylny, opakowanie odporne na uszkodzenia

### ZADANIE NR 9

I.   Zamknięty system do odsysania drzewa oskrzelowego :

	Wymagane zestawy do intubacji lub  tracheotomii

- System musi posiadać skalowany cewnik

- System musi posiadać elementy umożliwiające bezkolizyjne odłączanie od rurki inkubacyjnej

- Umożliwiający pracę przez 48 godziny

- Atraumatyczna końcówka cewnika z otworem głównym i 2-4 bocznymi otworami.

- Mocny rękaw zabezpieczający cewnik przed kontaminacją z zewnątrz.

- Dostępność w rozmiarze  Ch10 do Ch16

- Minimalna długość cewnika do intubacji 58 cm

- Minimalna długość cewnika do tracheotomii 36 cm

- Dostępność w długościach do intubacji i tracheotomii

- Sterylne

ZADANIE NR 10

I.  Maska  do podawania tlenu dla dorosłych z drenem

         Wykonana z miękkiego, przezroczystego tworzywa

        Wielkość maski musi odpowiadać wielkości twarzy osoby dorosłej (od grzbietu nosa do podbródka)

         Umożliwiająca podawanie tlenu o średniej koncentracji ( 35 – 45%)

         Posiadająca elastyczny pasek lub gumkę do umocowania maski na twarzy

         Dren o długości min. 200 cm

         Maska musi posiadać otwory boczne oraz umożliwiać dopasowanie maski do twarzy np. za pomocą blaszki

         Czysta biologicznie, pakowana pojedynczo

II.   Maska do podawania tlenu dla dzieci z drenem

         Wykonane z miękkiego, przezroczystego tworzywa

         Umożliwiająca podawanie tlenu o średniej koncentracji ( 35 – 45%)

         Posiadająca elastyczny pasek lub gumkę do umocowania maski na twarzy

         Dren o długości min. 200 cm

         Maska musi posiadać otwory boczne oraz umożliwiać dopasowanie maski do twarzy np. za pomocą blaszki

         Czysta biologicznie, pakowana pojedynczo

III. - IV.  Maska z drenem i nebulizatorem leków  dla dorosłych i dla dzieci

         Wysoka wydajność pracy nebulizatora w położeniu pionowym i poziomym (umożliwiająca stosowanie u pacjentów w pozycji leżącej)

         Złącze 22 mm umożliwiające połączenie z maską tlenową

         Wytwarzające cząsteczki leku o średnicy mniejszej niż 5 mikronów

         Posiadające twardą podstawę umożliwiającą napełnianie w pozycji stojącej

         Dren tlenowy – długość min 210 cm

         Zakończenie umożliwiające szczelne, łatwe połączenie z przewodem tlenowym

         Szczelne elementy

         Muszą posiadać zabezpieczenie przed wylewaniem leku do maski

         Objętość komory nebulizacyjnej nie większej niż 5 ml

         Czyste biologicznie, pakowane pojedynczo

         Wykonane z miękkiego, przezroczystego tworzywa, posiadająca gumowy lub elastyczny pasek do mocowania maski na twarzy

## Maski tracheostomijna w zestawie z nebulizatorem i drenem tlenowym

- Wysoka wydajność pracy nebulizatora w położeniu pionowym i poziomym (umożliwiająca stosowanie u pacjentów w pozycji leżącej)

- Złącze 22 mm umożliwiające połączenie z maską tlenową

- Wytwarzające cząsteczki leku o średnicy mniejszej niż 5 mikronów

- Czyste biologicznie, pakowane pojedynczo

VI.  Dren tlenowy

        Wykonany z miękkiego materiału, odpornego na zagniecenia

        Kompatybilny z maską do podawania tlenu

        Długość nie mniej 200 cm

        Przekrój drenu gwiazdkowy lub okrągły

        Końcówka umożliwiająca szczelne połączenie z przepływomierzem, średnica wewnętrzna 0,4 – 0,5 wykonana z plastycznego materiału umożliwiająca dopasowanie do typowych końcówek.

## VII.–VIII.  Maski tlenowe do wysokich stężeń tlenu

- Wyposażona w worek tlenowy, zwiększający koncentrację tlenu

- przewód tlenowy

- Wykonane z miękkiego, przezroczystego tworzywa

- Maska dobrze przylegająca do twarzy, gumka mocująca

- Rozmiar dla dorosłych i dzieci

###### IX. Woda sterylna do nawilżania tlenu

- pojemniki o pojemności 500 ml wyposażone w cztery boczne porty, umożliwiające zastosowanie w różnych modelach tlenoterapii

- w komplecie sterylny łącznik do reduktora O2

ZADANIE NR 11

I-II.	Maski anestetyczne, twarzowe

- Wykonane z przezroczystego materiału przylegające do twarzy

- Pozbawione  PCV

- Kodowane kolorystycznie kołnierze, bez zaworu

- Pełna gama rozmiarów  0 - 5 dla dzieci i dorosłych

III	Urządzenia nadkrtaniowe dla dorosłych - wyposażone w nienadmuchiwany mankiet

- Posiadające kanał gastryczny umożliwiający wprowadzenie sondy żołądkowej

- Z zintegrowanym blokerem zgryzu, i stabilizatorem położenia, ułatwiającym wprowadzenie i zapobiegającym rotację

- Opakowanie sterylne, pojedyncze

- W rozmiarach 3 – 5

IV	Urządzenie nadkrtaniowe dla dzieci

- Wyposażone w nienadmuchiwany mankiet

- Z kanałem gastrycznym, ułatwiającym wprowadzenie sondy żołądkowej

- Produkt sterylny

- W rozmiarach 1 – 2,5

ZADANIE NR 12

I. Zestaw do drenażu opłucnej, jednorazowy, jałowy z jednym drenem

         wyskalowana objętość 2200 – 2300 ml

         posiadający wskaźnik pływakowy umożliwiający wizualizację prawidłowego działania drenażu

         posiadający możliwość mechanicznej regulacji siły ssania w zakresie 5-40 cm H2O

         posiadający automatyczny zawór nadmiernego podciśnienia oraz zawór zabezpieczający przed ciśnieniem dodatnim

         działanie bezgłośne

         wyposażony w uchwyt do powieszenia przy łóżku, strzykawkę do wypełniania komory zastawki wodnej

         pojemnik stabilny

         dren zabezpieczony przed zaginaniem i rozłączeniem, z portem do pobierania próbek płynu do badania

- zestaw sterylny

II.  Dren z trokarem do drenażu opłucnej

         Dren z trokarem powinien być miękki

         Rozmiar 8F, 10F, 12F, 16F, 20F, 24F, 28F

         Wykonany z materiału odpornego na zagniecenia

         Widoczny w promieniach rtg

         Długość skalowana co 2 lub 5 cm

         Opakowanie odporne na uszkodzenia

         Produkt sterylny

         Posiadający integralny łącznik lub rozszerzoną końcówkę drenu umożliwiającą połączenie z drenem

###### IV.  Zestaw do punkcji opłucnej

- w zestawie: igła Veressa, prowadnik, cewnik wykonany z poliuretanu w rozmiarze 9 Ch lub 12Ch, skalpel, strzykawki 10 i 60 ml, worek do drenażu o pojemności 2000 ml, adaptor luer – lock schodkowy

ZADANIE NR 13

I.	Pułapka wodna do pomiaru stężenia CO2,  mini do modułu gazowego   E – miniC – jednorazowe, kompatybilne z modułem do kapnografii  Datex CS 3, zabezpieczające monitor przed wilgocią i zakażeniem;

II. Linia do kapnometrii – długość 2 –3 metry, wykonane z przezroczystego materiału, końcówka Luer-lock, pakowane pojedynczo, czyste biologicznie, opakowanie zbiorcze nie większe niż 10 szt;

V. Jednopacjentowy adhezyjny czujnik przeznaczony do ciągłego, nieinwazyjnego pomiaru saturacji krwi tętniczej i częstości pulsu dla pacjentów o wadze powyżej 20 kg, miejsce założenia palec, paluch.

IX.  Zestaw do nebulizacji do respiratora Engström

Jednopacjentowy, składajacy się ze zbiornika na lek, adapteru, aeroneb solo

UWAGA ‼:

- Akcesoria zawarte w zadaniu nr 13 do monitora GE FM, dotyczą modelu FFM00FFML00.

- Firma oferująca przetworniki ciśnieniowe dla noworodków w/w zadaniu zobowiązuje się do nieodpłatnego dostarczenia przewodów do pomiaru ciśnienia metodą inwazyjną do aparatów:

- Hewlett Packard CMS-24 Omnicar  sztuk  1

- Emtel  FX3000MD  sztuk  3

ZADANIE NR 14

I-II. Igła do stymulacji nerwu przy znieczuleniu splotu – wielkość igły G22, długość 0,7 x 50 mm lub G 21, długość 100 mm, musi posiadać dren do podawania leków oraz podłączenie do stymulatora, kompatybilna ze stymulatorem STIMUPLEX DIG

III.  Zestaw do monitorowania ciśnienia metodą inwazyjną – posiadający przetwornik jednorazowego użytku, zestaw do systemu płuczącego, kranik trójdrożny z zatyczką, dren przezroczysty 20 cm z zatyczką oraz dren 125 cm przezroczysty.

VII. Przyrząd do pobierania płynu z butelki – musi zawierać zintegrowany filtr przeciwbakteryjny oraz zastawkę zapobiegającą wyciekowi płynu po odłączeniu strzykawki, odpowietrznik i zatyczkę zatrzaskową, musi umożliwiać wielokrotne, aseptyczne pobieranie leku, umożliwiać łatwe przekłucie korka butelki lub fiolki.

VIII. Przyrząd do przelewania płynów – powinien umożliwiać przelewanie płynów infuzyjnych w aseptyczny sposób, składający się z podwójnych kolców stanowiących integralną część, powinien umożliwiać łatwe przekłucie korka butelki lub fiolki

IX. Zestaw do pomiaru ośrodkowego ciśnienia żylnego

- system zamknięty,

- wyposażony w aparat infuzyjny, dren do skali o długości 180 cm

- kranik trójdrożny

- zestaw kompatybilny ze skalą pomiarową wielokrotnego użytku

## X. System 3 kraników trójdrożnych z drenem

- korpus wykonany z przezroczystego materiału

- końcówki luer lock z nakrętką

- pokrętła umożliwiające obrót o 90 stopni, kierunek przepływy oznaczony strzałkami

- odporny na ciśnienie do 6 bar

## XI. Koreczek z zastawką do systemów bezigłowych

- System umożliwiający wielokrotny, bezpieczny dostęp do wstrzyknięć, aspiracji, infuzji, transfuzji

- Współpracujący ze wszystkimi systemami infuzji dożylnych

- Umożliwiający połączenia Luer – slip i Luer- lock

###### XII. Zestaw do przetoczeń z regulatorem przepływu

- W komplecie aparat do przetoczeń oraz regulator przepływu

- Umożliwiający stały przepływ kroplowy

- Przeznaczony do roztworów o różnej lepkości w tym dla lipidów

##### ZADANIE NR 16

Kaniula  dotętnicza – rozmiar 20 G, wykonana z podwójnie oczyszczonego teflonu (PTFE ), kaniula wyposażona w zawór odcinający, zapobiegający wstecznemu wypływowi krwi,.

##### ZADANIE NR 17

II.-III.  Łopatki ( łyżka ) do laryngoskopu

Kompatybilna z laryngoskopem Optima CLX, światłowodowa typu Macintosh , dostępność rozmiarów 0 - 4, Miller w rozmiarach 00 - 2

- Zestaw linii pacjenta do aparatu do ogrzewania krwi i płynów infuzyjnych  HOTLINE – bez portu do wstrzyknięć, długość 2,4 m, objętość wypełnienia 20 ml.

##### ZADANIE 18

I. Pułapka wodna dedykowana dla aparatu Fabius Tiro firmy Dräger z oprogramowaniem 3n firmy Dräger do analizatora leków i  gazów medycznych.

ZADANIE 20

I.  Jednorazowe obwody oddechowe anestezjologiczne dla dorosłych, bezlateksowe, złącza szczelnie nachodzące na elementy aparatu do znieczulenia – w skład zestawu wchodzą:

         Karbowane rury rozciągliwe, z możliwością trwałej regulacji kształtu (zapamiętujące kształt),

przekrój 22 mm

         Łącznik kolankowy 90st z portem kapno

         Worek oddechowy o objętości 2  litrów z karbowaną rurą

         Długość rur 60/180 cm, dodatkowa rura 60/180cm

         sterylne lub czyste biologicznie, pakowane pojedynczo

II.  Jednorazowy układ oddechowy anestetyczny , dla dzieci , z rur karbowanych, średnica 15 mm , o całkowitej długości 160 cm , z workiem oddechowym , neoprenowym o poj.1 l; posiadającym dodatkową gałąź do worka, łącznik kątowy; łącznik prosty 22MM-22MM. Końcówki do aparatu 22mm

III.  Jednorazowe obwody oddechowe  dla dorosłych bez worka oddechowego, bezlateksowe, złącza szczelnie nachodzące na elementy aparatu do znieczulenia – w skład zestawu wchodzą:

         Karbowane rury rozciągliwe, z możliwością trwałej regulacji kształtu (zapamiętujące kształt),

przekrój 22 mm

         Łącznik kolankowy 90st z portem kapno

         Długość rur 60/180 cm

         sterylne lub czyste biologicznie pakowane pojedynczo

ZADANIE 21

## Żel do cewnikowania

##### Sterylny żel do znieczuleń miejscowych błon śluzowych o właściwościach odkażających ułatwiający wprowadzenie cewników i narzędzi.

Dostępność opakowań jednostkowych 5 – 9 ml  i  10 – 13 ml

##### ZADANIE NR 27

Jednorazowy układ oddechowy CPAP Infant

- z podgrzewanym ramieniem wdechowym przystosowany do nawilżacza Fischer Paykel model MR 850 z akcesoriami pomocniczymi,

- końcówki donosowe dwudrożna wykonana z miękkiego silikonu,

- czapeczki do mocowania wykonane z bawełny wyposażone w rzep w kształcie litery T  do mocowania zaczepu z generatorem na głowie noworodka,

- paskowe mocowania układu do mocowania zaczepu z generatorem wykonane z materiału elastycznego i delikatnego nie powodującego odleżyn.

##### ZADANIE NR 28

Kompletny jednorazowy układ oddechowy o przekroju 10mm do respiratora Sechrist model IV-100B z podwójnym systemem grzewczym na obu ramionach z kopułą nawilżacza z automatycznym pobieraniem wody (nawilżacz Fischer Paykel model 850). Układ oddechowy z możliwością wykorzystania funkcji CPAP w respiratorze Sechrist z akcesoriami pomocniczymi.

##### ZADANIE NR 29

Jednorazowy obwód oddechowy neonatologiczny do respiratora SLE 2000 ze złączem w kształcie koniczynki stosowany do nawilżacza MR 850 Fischer Paykel z filtrami p/bakteryjnymi.

##### ZADANIE NR 31

Jednorazowe dreny doprowadzające gaz do dziecka z uchwytem na maskę z zastawką PEEP

do aparatu Neopuff

##### ZADANIE NR 32

Osprzęt do kardiomonitorów  FX 3000MD

- linia pomiarowa do modułu CO2 w strumieniu bocznym

##### ZADANIE NR 34

Posiada dren z zastawką, otwory wentylacyjne, łącznik kodowany kolorami, znacznik zębów, dwa mankiety wysokociśnieniowe.

Rurka wykonana jest z wysokiej jakości materiału PCV, bez domieszki latexu – jednorazowa

##### ZADANIE NR 35

Laryngoskop jednorazowego użytku, wykonany z jednego nierozłącznego bloku rękojeść trwale połączona z łyżką. Źródło światła ładowane od dołu, zamykane zaślepką.

Akumulator wielorazowego użytku, ze źródłem światła LED.

Wykonane z miękkiego i delikatnego PCV.

##### ZADANIE NR 37

I.    Cewnik do drenażu opłucnej Fr 6

Umiejscawiany przez igłę wprowadzającą z rękawem ochronnym

II.   3 - światłowe przedłużenia wkłuć centralnych

Przekształcające jednoświatłowy przewód w wieloświatłowy wyposażone w bezigłowe zakończenia.

III.  Filtr neonatologiczny infuzyjny

Płaski  0,2 μm z przedłużkami  filtrujący  płyny  infuzyjne  chroniąc  noworodka  przed  bakteriami,  endotoksynami,  eliminujący  pęcherzyki  powietrza, pozwalający  na  łatwy  przepływ  płynów  infuzyjnych.  Maksymalny  czas  stosowania  96 godzin.

IV. Filtr  neonatologiczny  lipidowy

Płaski  1,2 μm  z  przedłużkami  do  żywienia  pozajelitowego  chroniąc  układ  krążenia  przed  pęcherzykami  powietrza  i  większymi  drobinami  tłuszczowymi.

##### ZADANIE NR 38

Rurki tchawicze

- Rurki tracheotomijne sterylne, pakowane pojedynczo,  wykonane z polietylenu do stosowania u chorych po usunięciu krtani oraz w leczeniu zmian chorobowych wywołanych dusznością krtaniową np. podczas radioterapii nowotworów krtani i gardła dolnego.

- Dostępność rozmiarów od 5 do 11

- Wymagany skład zestawu: 
a) rurka zewnętrzna, łukowato wygięta i stożkowo zbieżna, zamocowana w sposób trwały na kołnierzu; rurka bez otworu 
b) rurka wewnętrzna z pierścieniem ułatwiającym jej swobodne wyciąganie,
c) kapturek zwykły z płytką wewnątrz i pierścieniem blokującym, ułatwiający wtórne wykształcenie mowy,
d) kapturek osłonowy - zmieniający kierunek wdychanego i wydychanego powietrza; obydwa kapturki zabezpieczają rurkę wewnętrzną przed wypadaniem w przypadku schylania się oraz przed możliwością dostania się do tchawicy ciał 
obcych z zewnątrz.
e) tasiemka mocująca

Wymagania stawiane wykonawcy:

- Oferowane wyroby muszą bezwzględnie spełniać wszystkie parametry-wymagania                                                                                                                                                                                                                określone dla każdej z nich przez Zamawiającego powyżej oraz w „Formularzu Asortymentowo Cenowym” i muszą być dopuszczone do obrotu i stosowania na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej zgodnie z prawem w tym zakresie, a w szczególności zgodnie z  przepisami ustawy o wyrobach medycznych.

- Wymagane jest, aby każdy pojedynczy egzemplarz oferowanego wyrobu oraz opakowanie zbiorcze zaopatrzone było w etykietę handlową, sporządzoną w języku polskim zawierającą wszystkie wymagane informacje (m.in. nazwę producenta, nr serii, datę ważności).

- Dostawa przedmiotu zamówienia będzie następować sukcesywnie na podstawie składanych przez Zamawiającego pisemnych zamówień (dopuszcza się formę przekazywania zamówień faksem, e-mailem bez konieczności sporządzania harmonogramu dostaw) w terminie: do 5 dni roboczych licząc od chwili złożenia zamówienia.

- Wykonawca zobowiązany będzie na swój koszt zabezpieczyć dostawy i ponosił będzie z tego tytułu pełną odpowiedzialność do momentu odebrania jej przez Zamawiającego. Dostawa artykułów następować będzie do magazynu Zamawiającego w godzinach od 7:30 do 14:00. w dni robocze.

Zamawiający przy określaniu ilości przedmiotu zamówienia dochował należytej staranności jednak faktyczna ilość zakupionych wyrobów, wielkość poszczególnych zamówień uzależniona będzie od rzeczywistych potrzeb Zamawiającego. Podane ilości poszczególnego asortymentu są wielkościami szacunkowymi - orientacyjne ilości asortymentu wchodzącego w skład każdego zadania zostały zawarte w załączniku nr 3 do niniejszej SIWZ - Formularze Asortymentowo Cenowe

W każdym przypadku gdzie produkt został opisany poprzez: wskazanie konkretnego producenta, nazwy konkretnego produktu, znaków towarowych, patentów to przyjmuje się, że Zamawiający dopuszcza składanie ofert na produkty jakościowo równoważne, spełniające równoważne normy parametry i standardy. Przez produkt równoważny zamawiający rozumie produkty o parametrach takich samych bądź lepszych ( pod względem: konstrukcji, materiałów, funkcjonalności, składu ) w stosunku do produktu wskazanego powyżej oraz w załączniku nr 3 do niniejszej SIWZ..

Termin realizacji zamówienia:

Realizacja zamówienia następować będzie przez okres 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy z Wykonawcą wyłonionym w wyniku rozstrzygnięcia postępowania o zamówienie publiczne

Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych, tj. na każde zadanie osobno.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych i równoważnych.

Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówienia publicznego w dynamicznym systemie zakupów.

Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających.

- Informacje o warunkach, jakie muszą bezwzględnie spełniać Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia określonego w części B oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków:

O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

  - spełniają warunki dotyczące:

- posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,

- posiadania wiedzy i doświadczenia,

- dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

- sytuacji ekonomicznej i finansowej.

W niniejszym postępowaniu Zamawiający nie stawia szczególnych warunków w zakresie ich spełnienia.

  - nie podlegają wykluczeniu zgodnie z treścią art. 24 ust 1, 2 oraz 2a ustawy Pzp.

##### Lista wymaganych oświadczeń lub dokumentów

- Na dowód wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 oraz ust. 2 pkt. 5 ustawy zobowiązani są przedstawić następujące dokumenty:

- oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy – druk w załączeniu ,

- aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert

- aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,

- aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia społecznego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu –  wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,

- aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4–8 ustawy dokument ten -  wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

- aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy – wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

- aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 10 i 11 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

- listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, albo informacji o tym, że Wykonawca nie należy do grupy kapitałowej,

- jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zamiast dokumentów, o których mowa:

- w pkt 2 – 4 oraz 6 - składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

- nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,

- nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,

- nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie,

- w pkt 5 i 7 – składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4 – 8, 10 i 11 ustawy.

- jeżeli, w przypadku wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osoby, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 5–8, 10 i 11 ustawy, mają miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wykonawca składa w odniesieniu do nich zaświadczenie właściwego organu sądowego albo administracyjnego miejsca zamieszkania, dotyczące niekaralności tych osób w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 5–8, 10 i 11 ustawy, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, z tym, że w przypadku, gdy w miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje się takich zaświadczeń – zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób lub przed notariuszem.

Wyżej wymienione dokumenty powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, za wyjątkiem dokumentu wymienionego w ppkt b, który powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.

Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 9, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem. Przepisy dotyczące terminów wystawienia niniejszych dokumentów stosuje się odpowiednio.

- W celu zweryfikowania zdolności Wykonawcy do należytego wykonania udzielonego zamówienia oraz warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy zobowiązani są przedstawić następujące dokumenty:

Wykonawca potwierdza spełnienie warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy poprzez złożenie oświadczenia – druk w załączeniu.

- W celu potwierdzenia, że oferowana dostawa odpowiada wymaganiom określonym przez Zamawiającego Wykonawcy są zobowiązani załączyć do oferty:

materiały informacyjne zawierające opisy oferowanego przedmiotu zamówienia np. foldery, katalogi, ulotki, zdjęcia, specyfikacje techniczne, opis dokonany przez Wykonawcę itp. (w języku polskim) ,przy czym należy wyraźnie zaznaczyć którego oferowanego asortymentu materiały dotyczą (nr zadania, nr pozycji Formularza Asortymentowo Cenowego).

UWAGA!

Zamawiający zastrzega sobie prawo do zażądania (po otwarciu ofert), próbek zaoferowanych wyrobów w celu sprawdzenia zgodności parametrów w stosunku do opisu zawartego w SIWZ (w ilościach jednostkowych).

Dokumenty, o których mowa w pkt D.I-III winny zostać przedstawione w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub osobę upoważnioną z zachowaniem sposobu reprezentacji, opatrzone datą. W przypadku składania elektronicznych dokumentów powinny być one opatrzone przez Wykonawcę bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

- Ponadto Wykonawcy zobowiązani są do załączenia do oferty następujących dokumentów:

- wypełniony i podpisany formularz ofertowy – druk w załączeniu,

- wypełniony i podpisany formularz asortymentowo cenowy – druk w załączeniu,

- dowód wniesienia wadium (w przypadku wnoszenia wadium w formie niepieniężnej kopie dokumentu należy wpiąć do oferty, a oryginał w osobnej „koszulce” dołączyć do oferty; w przypadku dokonania przelewu prosimy o ksero dowodu przelewu),

- oświadczenie Wykonawcy wskazujące, która część zamówienia zostanie powierzona Podwykonawcom – zgodnie z zapisami pkt. „Q” SIWZ.

- pełnomocnictwo do podpisania oferty (w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie) – w przypadku, gdy ofertę podpisuje osoba nie wymieniona w KRS (Dział 2) – jako osoba upoważniona do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy,

- dokument ustanawiający pełnomocnika w przypadku składania oferty wspólnej (art. 23 ustawy).

Wyżej wymienione dokumenty winny zostać przedstawione w formie oryginału, opatrzone datą i podpisem przez Wykonawcę lub osobę upoważnioną z zachowaniem sposobu reprezentacji, a w przypadku dokumentu określonego w pkt 4 w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie.

Dokumenty wymienione w w pkt D.1-IV należy ułożyć według kolejności przedstawionej w „Wykazie Dokumentów Wymaganych Od Wykonawców” stanowiącym załącznik do niniejszej SIWZ.

- Informacja dotycząca składania ofert przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (art. 23 ustawy). Oferta składana przez spółki cywilne jest traktowana, jako oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego.

- W przypadku, gdy Wykonawcy występują (składają ofertę) wspólnie muszą ustanowić pełnomocnika (lidera) do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia publicznego albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. W tym celu należy załączyć do oferty stosowne pełnomocnictwo bądź umowę, z której wynikać będzie takie pełnomocnictwo. Z treści pełnomocnictwa lub umowy musi dokładnie wynikać zakres umocowania.

- W przypadku, gdy Wykonawcy występują wspólnie każdy z nich musi złożyć dokumenty i oświadczenia, o których mowa w pkt D.I. Dokumenty wymagające potwierdzenia „za zgodność z oryginałem” oraz oświadczenie o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy (pkt D.II) składa, co najmniej jeden z tych Wykonawców albo wszyscy ci wykonawcy wspólnie.

- W przypadku, gdy Wykonawcy występują wspólnie wystarczającym jest, aby dokumenty i oświadczenia, o których mowa w pkt D.III i IV (1 – 4) zostały złożone, jako jeden dokument podpisany przez pełnomocnika.

- Wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą wyłącznie z pełnomocnikiem (liderem).

- Przy składaniu wszelkich dokumentów, w których widnieje słowo „Wykonawca”, w miejscu np. „nazwa i adres Wykonawcy” należy wpisać pełne dane dotyczące konsorcjum (skład konsorcjum), a nie pełnomocnika konsorcjum.

- Kryteria wyboru oferty

##### I	Cena brutto - ocenie podlegać będzie wartość brutto zaproponowana przez Wykonawcę w Formularzu Ofertowym. Wartość ta powinna wynikać i zostać przeniesiona z Formularza asortymentowo Cenowego. W przypadku rozbieżności za właściwą uzna się wartość zawartą w Formularzu Asortymentowo Cenowym, wyliczoną według instrukcji tam zawartych,

##### II	Termin płatności – ocenie podlegać będzie termin płatności zaoferowany przez Wykonawcę w tabeli II kryterium znajdującej się w Formularzu Ofertowym.

- Znaczenie poszczególnych kryteriów wyboru oferty:

KRYTERIUM Cena brutto                                                   - 98% waga 0,98

KRYTERIUM Termin płatności                                            - 2% waga 0,02.

- Sposób przygotowania oferty i tryb jej złożenia

- Każdy Wykonawca może złożyć w niniejszym postępowaniu tylko jedną ofertę.

- Oferta powinna być przygotowana zgodnie z wymogami zawartymi w niniejszej specyfikacji i odpowiadać jej treści. Wszystkie formularze załączone do niniejszej SIWZ stanowią jej integralną część i należy je wypełnić ściśle według wskazówek.

- Oferta musi być sporządzona w języku polskim, w formie zapewniającej pełną czytelność jej treści.

- Oferta oraz wszystkie wymagane załączniki wymagają podpisu osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy, zgodnie z wymaganiami ustawowymi.

- Poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone datą i podpisem osoby podpisującej ofertę.

- Kartki oferty należy ponumerować kolejno i trwale spiąć.

- Oferta powinna zawierać spis treści.

- Na stronie tytułowej należy umieścić oznakowanie „Oferta – Sprzęt anestezjologiczny zadanie nr  …” oraz informacje identyfikujące Wykonawcę, w tym pełną nazwę firmy, adres, telefon, faks, e-mail oraz dane osoby kontaktowej.

- W przypadku, gdyby oferta zawierała informacje, stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, Wykonawca winien nie później niż w terminie składania ofert, w sposób niebudzący wątpliwości zastrzec, które spośród zawartych w ofercie informacji stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa i odpowiednio je oznaczyć oraz wykazać, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa, w szczególności wykazać, że:

- informacja ma charakter techniczny, technologiczny, organizacyjny przedsiębiorstwa lub posiada wartość gospodarczą,

- nie została ujawniona do wiadomości publicznej,

- podjęto w stosunku do niej niezbędne działania w celu zachowania poufności.

Dokumenty składające się na ofertę należy doręczyć Zamawiającemu w zamkniętej kopercie. Koperta winna zawierać nazwę Wykonawcy, być opieczętowana w sposób uniemożliwiający jej otwarcie bez uszkodzenia pieczątek oraz oznakowana w następujący sposób:

„PRZETARG NIEOGRANICZONY – SPRZĘT ANESTEZJOLOGICZNY ZADANIE NR …”

„NIE OTWIERAĆ PRZED TERMINEM OTWARCIA OFERT"

W przypadku, gdy Wykonawca korzysta z usług „poczty kurierskiej” oferta nie powinna znajdować się bezpośrednio w opakowaniu (kopercie) dostarczonym przez „pocztę kurierską”, lecz być zamknięta jeszcze w kopercie spełniającej powyższe wymagania.

Wycofanie lub zmiana złożonej oferty

Jeśli Wykonawca korzystając z uprawnień zawartych w art. 84 ust. 1 ustawy zdecyduje się, przed upływem terminu do składania ofert, na zmianę lub wycofanie uprzednio złożonej oferty, to należy dokonać tego w następującej formie:

1) W przypadku wycofania

Oświadczenie o wycofaniu oferty winno być podpisane w obowiązującym trybie przez osoby upoważnione do występowania w imieniu Wykonawcy (najlepiej te, które podpisały złożoną ofertę). Oświadczenie winno być złożone zamawiającemu w kopercie oznaczonej jak w przypadku oferty z dodatkowym widocznym napisem "Wycofanie oferty".

2) W przypadku zmiany oferty

Zmiana oferty (jej części) może nastąpić wyłącznie przez pisemne oświadczenie osób upoważnionych do występowania w imieniu Wykonawcy (najlepiej tych, które podpisały złożoną ofertę) o zakresie i przedmiocie zmiany. Zmiana taka powinna nastąpić poprzez jednoznaczne i niepowodujące wątpliwości Zamawiającego, wycofanie tej części oferty, w której Wykonawca dokonuje zmiany i przesłanie nowej treści w kopercie oznaczonej, jak w przypadku oferty z dodatkowym widocznym napisem: "Zmiana oferty".

Inne formy zwrócenia się o zmianę lub wycofanie oferty (drogą telefoniczną, faksem, osobiście przez przedstawicieli Wykonawcy lub pisemnie, lecz w formie niespełniającej powyższych wymogów i inne) - nie będą skuteczne.

##### Termin, do którego Wykonawca będzie związany ofertą

Ustala się termin związania Wykonawcy złożoną przez niego ofertą na okres 60 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

- Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert

Miejsce i termin składania ofert:

Miejsce złożenia – bezwzględnie Kancelaria Zamawiającego w godz. 700-1435.

Termin złożenia – do godz. 900 dnia 19 czerwca 2015 r.

Oferty, które wpłyną po tym terminie nie będą rozpatrywane i zostaną zwrócone bez otwierania po upływie terminu do wniesienia odwołania. O fakcie złożenia oferty po terminie zamawiający niezwłocznie powiadomi wykonawcę.

Miejsce i termin otwarcia ofert:

Miejsce otwarcia – sala konferencyjna Zamawiającego.

Termin otwarcia – godz. 930 dnia 19 czerwca 2015 r.

- Sposób udzielania wyjaśnień dotyczących SIWZ oraz osoby upoważnione do kontaktowania się w imieniu Zamawiającego z Wykonawcami.

- Wykonawca może zwrócić się na piśmie do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na sześć dni przed upływem terminu otwarcia ofert, pod warunkiem, że wniosek wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu do składania ofert. Zapytania złożone drogą faksową muszą zostać niezwłocznie potwierdzone na piśmie (złożonym osobiście, przesłanym pocztą lub dostarczonym przez kuriera). Z pismem przesłanym do Zamawiającego drogą faxową lub e-mailową po godzinie 14:35 Zamawiający może zapoznać się następnego dnia roboczego. Treść wyjaśnień (odpowiedzi) przekazana zostanie wszystkim wykonawcom, którym doręczono SIWZ, bez ujawniania źródła zapytania, zostanie ona również niezwłocznie zamieszczona na stronie internetowej zamawiającego.

- Zamawiający dopuszcza przekazywanie oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji drogą faksową lub elektroniczną wraz z niezwłocznym potwierdzeniem ich na piśmie (drogą pocztową).

- Nie przewiduje się zwoływania zebrania Wykonawców dla wyjaśnienia wątpliwości dotyczących SIWZ.

- Do kontaktowania się z Wykonawcami upoważnieni są:

- odnośnie przedmiotu postępowania:

- mgr Anna Witkowska – Pielęgniarka Oddziałowa Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii tel. 62/ 765-17- 66, fax 62 757-13-23,

- Elżbieta Grodzka- Pielęgniarka Oddziałowa Oddziału Patologii i Intensywnej Terapii Noworodka tel. . 62/ 757-91- 39, fax 62 757-13-23,

- mgr Maria Szafrańska- Pielęgniarka Koordynująca ds. Ratownictwa Medycznego tel. 62/ 765-14- 76, fax 62 757-13-23,

- odnośnie procedury / przebiegu postępowania: Kierownik Działu Zamówień Publicznych – mgr Mariusz Pawlaczyk tel. 62 765-13- 97, referent ds Zamówień publicznych Aneta Raszewska 
tel. 62 765-14-51, fax 62 757-13-23

##### Wymagania dotyczące wadium

Warunkiem udziału w postępowaniu jest wniesienie wadium w wysokości określonej poniżej dla poszczególnych zadań:

| Zadanie nr 1 | 2000,00 zł |  | Zadanie nr 20 | 600,00 zł |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Zadanie nr 2 | 10,00 zł |  | Zadanie nr 21 | 65,00 zł |
| Zadanie nr 3 | 550,00 zł |  | Zadanie nr 22 | 190,00 zł |
| Zadanie nr 4 | 35,00 zł |  | Zadanie nr 23 | 40,00 zł |
| Zadanie nr 5 | 2500,00 zł |  | Zadanie nr 24 | 50,00 zł |
| Zadanie nr 6 | 2500,00 zł |  | Zadanie nr 25 | 50,00 zł |
| Zadanie nr 7 | 1500,00 zł |  | Zadanie nr 26 | 150,00 zł |
| Zadanie nr 8 | 950,00 zł |  | Zadanie nr 27 | 2500,00 zł |
| Zadanie nr 9 | 1500,00 zł |  | Zadanie nr 28 | 350,00 zł |
| Zadanie nr 10 | 1300,00 zł |  | Zadanie nr 29 | 300,00 zł |
| Zadanie nr 11 | 650,00 zł |  | Zadanie nr 30 | 300,00 zł |
| Zadanie nr 12 | 550,00 zł |  | Zadanie nr 31 | 150,00 zł |
| Zadanie nr 13 | 1400,00 zł |  | Zadanie nr 32 | 1200,00 zł |
| Zadanie nr 14 | 1900,00 zł |  | Zadanie nr 33 | 30,00 zł |
| Zadanie nr 15 | 250,00 zł |  | Zadanie nr 34 | 400,00 zł |
| Zadanie nr 16 | 400,00 zł |  | Zadanie nr 35 | 150,00 zł |
| Zadanie nr 17 | 200,00 zł |  | Zadanie nr 36 | 300,00 zł |
| Zadanie nr 18 | 100,00 zł |  | Zadanie nr 37 | 250,00 zł |
| Zadanie nr 19 | 65,00 zł |  | Zadanie nr 38 | 500,00 zł |

Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert określonego w punkcie I niniejszej SIWZ – dotyczy również wadium składanego w formie pieniężnej. Formę wniesienia wadium wybiera Wykonawca spośród przewidzianych w art. 45 ust. 6 ustawy.

Wadium wnoszone w formie pieniężnej należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy:

BZ WBK S.A. 5 Oddział w Kaliszu nr 90 1500 1432 1214 3004 7163 0000 z dopiskiem „Wadium w przetargu na Sprzęt Anestezjologiczny zadanie nr …”.

Za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej zostanie przyjęty termin uznania rachunku Zamawiającego.

W przypadku wnoszenia wadium w innych formach niż pieniężna oryginał dowodu ich wniesienia należy załączyć do oferty w osobnej koszulce lub zdeponować w kasie Zamawiającego w godz. 700 - 1430.

Kserokopie dowodu wniesienia wadium np. dowód przelania pieniędzy na konto Zamawiającego czy gwarancję bankową należy wpiąć trwale do oferty.

W przypadku wnoszenia wadium w formie gwarancji lub poręczenia przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia konieczne jest wymienienie w ich treści wszystkich wykonawców w sytuacji, gdy składają oni jeden wspólny dokument.

##### Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy

Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

##### Tryb otwarcia i oceny ofert

Otwarcia, badania i oceny ofert dokona Komisja Przetargowa powołana zarządzeniem Dyrektora Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. Ludwika Perzyny w Kaliszu.

Otwarcie ofert

Otwarcie ofert jest jawne i odbywa się według zasad przewidzianych w art. 86 ustawy.

W pierwszej kolejności otwarte zostaną koperty z napisem „Wycofane”. Koperty z ofertami, których wycofanie będzie dotyczyć, nie zostaną otwarte. W ostatniej kolejności zostaną otwarte koperty z napisem „Zmiana”.

Badanie i ocena ofert

Badanie i ocena złożonych ofert polegać będzie najpierw na ustaleniu, zgodnie z poniższymi punktami I i II, czy złożona oferta może być oceniana według kryteriów wyboru najkorzystniejszej oferty, a następnie na wyborze najkorzystniejszej oferty zgodnie z kryteriami oceny ofert zawartymi w punkcie E i F niniejszej SIWZ i według zasad określonych w punkcie III.

- Na tym etapie etapie nastąpi badanie ofert pod względem ich zgodności z wymaganiami formalnymi określonymi w SIWZ, odnośnie:

- zachowania terminu złożenia oferty,

- kompletności oferty pod względem wymaganych dokumentów i oświadczeń,

- zachowania formy pisemnej przy sporządzaniu oferty oraz wymogów odnośnie sposobu przygotowania oferty przewidzianych w punkcie G niniejszej SIWZ (np. podpisy osób upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy itp.)

- Na tym etapie nastąpi badanie ofert pod względem: spełniania przez Wykonawców warunków ubiegania się o udzielenie zamówienia określonych w art. 22 ust. 1 oraz braku podstaw do wykluczenia Wykonawców na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy na podstawie złożonych dokumentów. Zamawiającemu przysługuje merytoryczna ocena treści złożonych dokumentów (ich prawdziwość i wiarygodność).

- Ocena nieodrzuconych ofert zostanie oparta wyłącznie na kryteriach wymienionych w pkt. E oraz nadane im w pkt. F, wagi w następujący sposób:

I - kryterium Cena brutto - ocena wyliczona będzie wg następującego wzoru:

cena brutto najtańszej oferty

------------------------------------------- X waga kryterium X 100,

cena brutto badanej oferty

II - kryterium Termin płatności –- ocena wyliczona będzie wg następującego wzoru:

termin płatności z badanej ofercie

----------------------------------------------------------- X waga kryterium X 100,

najdłuższy termin płatności z badanych ofert

Na ocenę końcową ofert będzie składała się suma punktów uzyskanych w kryterium cena oraz termin płatności.

Za najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która uzyska najwyższą liczbą punktów, maksymalna liczba punktów, jaką może osiągnąć oferta wynosi 100.

Pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z ilością uzyskanych punktów.

##### Środki ochrony prawnej przysługujące Wykonawcy w toku postępowania

Wykonawcom, których interes w uzyskaniu zamówienia doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w Dziale VI ustawy „Środki ochrony prawnej”.

##### Ogłoszenie o wynikach postępowania

- Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta spełnia wymagania określone w ustawie i SIWZ oraz zostanie uznana za najkorzystniejszą zgodnie z przyjętymi kryteriami oceny ofert, tj. uzyska największą ilość punktów.

- Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi Wykonawców, którzy złożyli ofertę o wyborze najkorzystniejszej oferty, wykonawcach, których oferty zostały odrzucone oraz o wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia podając uzasadnienie faktyczne i prawne

- O unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający zawiadomi równocześnie wszystkich Wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne.

- Informacje, o których mowa w pkt. 2 i 3, zostaną również zamieszczone na tablicy ogłoszeń Zamawiającego znajdującej się na kondygnacji III C oraz na stronie internetowej Zamawiającego.

- Informacja o formalnościach, jakich należy dopełnić po wyborze oferty celem zawarcia umowy

1.	Po uprawomocnieniu się wyników postępowania, przed podpisaniem umowy w sprawie zamówienia publicznego  Wykonawca, którego oferta została wybrana zobowiązany będzie w przypadku wskazania części zamówienia której wykonanie powierzy podwykonawcy (zgodnie z pkt. Q siwz) na pisemny wniosek  Zamawiającego udzielić informacji  o wartości  (kwota oraz procentowy udział tej kwoty w wartości zamówienia) zamówienia jaka zostanie wykonana przez podwykonawcę.

2.	 Po uprawomocnieniu się wyników postępowania Wykonawcy, którego oferta została wybrana przesłana zostanie umowa w sprawie zamówienia publicznego celem jej podpisania. Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania aby Wykonawca wraz z podpisanym egzemplarzem umowy przesłał płytę CD/DVD zawierającą "Formularze asortymentowo cenowe" (w wersji edytowalnej) stanowiące załącznik do Państwa oferty - Zamawiający poinformuje Wykonawcę o tym żądaniu na piśmie.
W przypadku nieodesłania podpisanego egzemplarza umowy lub egzemplarza umowy wraz z płytą CD/DVD w terminie 10 dni od daty jego otrzymania Zamawiający uzna to za uchylanie się od
podpisania umowy.

##### Podwykonawstwo – podwykonawcy

- Zgodnie z art. 36b ust. 1 ustawy Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę części zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcy, lub podania przez wykonawcę nazw (firm) podwykonawców, na których zasoby wykonawca powołuje się na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1.

- Brak wskazania w ofercie części zamówienia/zakresu robót, których wykonanie Wykonawca powierzy podwykonawcom skutkuje brakiem możliwości zmiany stanowiska Wykonawcy w tym zakresie przy zawieraniu umowy i jej realizacji.

- Zamawiający nie wskazuje wzoru dokumentu, na którym wykonawca składa oświadczenie, o którym mowa w pkt 1 Wykonawca może, zatem złożyć takie oświadczenie w dowolnym miejscu w swojej ofercie. Brak podania informacji w ofercie przez Wykonawcę w zakresie podwykonawstwa uważa się za równoznaczne z tym, że zamówienie zostanie wykonane bez udziału podwykonawców.

- Za podwykonawcę uważa się każdą osobę trzecią, której wykonawca zleca realizację jakiejkolwiek części zamówienia w wyłączeniem: poddostawców i osób fizycznych zatrudnionych u wykonawcy na umowę zlecenie lub o dzieło.

- Zamawiający nie wskazuje części zamówienia, która nie może być powierzona podwykonawcom.

##### Projekt umowy

Projekt umowy stanowi załącznik do niniejszej SIWZ.

Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone wyłącznie w walucie polskiej.

##### Lista załączników

- Projekt umowy

- Formularz ofertowy

- Formularz asortymentowo cenowy

- Wzory oświadczeń

- Wykaz wymaganych dokumentów i kolejność ich ułożenia

PROJEKT UMOWY

Zawarta w dniu …………………. roku pomiędzy Wojewódzkim Szpitalem Zespolonym 
im. Ludwika Perzyny z siedzibą w Kaliszu przy ulicy Poznańskiej 79 - Samodzielnym Publicznym ZOZ, NIP 618-20-25-893, zarejestrowanym w Sądzie Rejonowym w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy KRS, 
nr KRS 0000251663, reprezentowanym przez:

- lek. Wojciecha Grzelaka - Dyrektora

zwanym dalej Zamawiającym

a

firmą: ......................................................................................... z siedzibą w ..................................... przy ulicy ................................... reprezentowaną przez:

- ...........................................................................................................................

- ...........................................................................................................................

zwaną dalej Wykonawcą

Stosownie do dokonanego przez Zamawiającego na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 – tekst jednolity, z późn. zm.)w trybie przetargu nieograniczonego (sprawa nr 18/15) wyboru oferty Wykonawcy, strony zawarły umowę następującej treści:

§ 1

PRZEDMIOT UMOWY

- Przedmiotem umowy są sukcesywne dostawy przez Wykonawcę ......................... w rodzajach, ilościach i cenach jednostkowych określonych w jego ofercie cenowej z dnia ..................... roku, której kopia stanowi załącznik nr 1 do niniejszej umowy.

- Faktyczna ilość zakupionych wyrobów, wielkość poszczególnych zamówień i ich rodzaj uzależnione będą od rzeczywistych potrzeb Zamawiającego. W przypadku, gdy Zamawiający nie zrealizuje przedmiotu umowy o wartości określonej w ust. 1 § 2 niniejszej umowy, Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia z tego tytułu do Zamawiającego.

- Wykonawca oświadcza, że przedmiot umowy jest dopuszczony do obrotu i stosowania na terytorium Polski, jak również opakowania jednostkowe oraz zbiorcze będą oznaczone zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawnymi, a w szczególności z przepisami ustawy o wyrobach medycznych.

- W trakcie trwania umowy Zamawiający może w każdym czasie zażądać dokumentów potwierdzających spełnienie warunku, o którym mowa w ust. 3, a Wykonawca zobowiązany jest do ich niezwłocznego przedstawienia.

- Wykonawca zapewnia, iż oferowane wyroby spełniają bezwzględnie wymagania Zamawiającego zawarte w SIWZ dot. niniejszego przedmiotu umowy.

- dotyczy zadania nr 13 Wykonawca zobowiązuje się do nieodpłatnego dostarczenia przewodów do pomiaru ciśnienia metodą inwazyjną do aparatów:

- Hewlett Packard CMS-24 Omnicar - sztuk  1

- Emtel  FX3000MD - sztuk  3

§ 2

WARTOŚĆ PRZEDMIOTU UMOWY

- Wartość przedmiotu umowy w dniu podpisywania umowy ustala się, z zastrzeżeniem 
ust. 2 § 1, na kwotę brutto ........................... zł (słownie: .......................................................).

- W cenach jednostkowych brutto zawierają się wszelkie koszty i obciążenia (transport, opakowanie, czynności Wykonawcy związane z przygotowaniem dostaw, określone prawem podatki, opłaty celne i graniczne itp.) związane z dostawami wyrobów do magazynu Zamawiającego.

- W trakcie trwania umowy nie przewiduje się zmiany cen za wyjątkiem zmiany stawki podatku VAT. W takim przypadku zmianie ulegnie wartość umowy brutto, wartość netto pozostanie bez zmian. Powyższa zmiana nie wymaga aneksu do niniejszej umowy, o zmianie Wykonawca powiadomi Zamawiającego. Zmiana będzie obowiązywać od dnia wejścia w życie aktu prawnego zmieniającego stawki podatku VAT.

§ 3

TERMIN UMOWY ORAZ PRZYCZYNY JEJ ROZWIAZANIA

- Termin (okres trwania) umowy: od dnia jej zawarcia do dnia .............................. 2016 roku.

- Zamawiający może rozwiązać umowę bez zachowania okresu wypowiedzenia w każdym czasie wraz z prawem do naliczenia kary umownej w wysokości 5 % niezrealizowanej części wartości przedmiotu umowy, jeżeli:

- Wykonawca w czasie trwania niniejszej umowy dwukrotnie przekroczy, o co najmniej trzy dni termin realizacji (dostawy) przedmiotu umowy, określony w § 4 umowy,

- Wykonawca realizuje umowę w sposób niezgodny z postanowieniami niniejszej umowy lub normami i warunkami określonymi prawem,

- Wykonawca nie wykonuje w ustalonym terminie zobowiązań określonych w § 5 umowy,

- Wykonawca dostarcza artykuły niespełniające wymagań określonych przez Zamawiającego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dotyczącej postępowania w wyniku rozstrzygnięcia, którego zawarto niniejszą umowę,

- pojawiają się istotne, powtarzające się, (co najmniej 2-krotnie) uchybienia w zakresie jakości dostarczanych wyrobów.

§ 4

WARUNKI DOSTAWY

- Dostawa przedmiotu umowy wymienionego w § 1 będzie następować sukcesywnie na podstawie składanych przez Zamawiającego pisemnych zamówień (dopuszcza się formę przekazywania zamówień faksem, bez konieczności sporządzania harmonogramu dostaw) w terminie: do 5 dni roboczych licząc od dnia złożenia zamówienia.

- Wykonawca zobowiązany jest na swój koszt zabezpieczyć dostawy i ponosi z tego tytułu pełną odpowiedzialność do momentu odebrania jej przez Zamawiającego. Wykonawca odpowiedzialny jest za wybór środka transportu, jak i za właściwe opakowanie towarów dające zabezpieczenie przed czynnikami pogodowymi, uszkodzeniami itp.

- Dostawa towaru bez potwierdzenia zamówienia przez Zamawiającego będzie dokonana na ryzyko Wykonawcy i nie wiąże Zamawiającego, co do przyjęcia towaru i zapłaty za niego.

- W przypadku niedostarczenia przez Wykonawcę zamówionego asortymentu w terminie określonym w ust. 1 Zamawiającemu przysługuje prawo dokonania zakupu zamówionego a niedostarczonego asortymentu u innego Dostawcy i obciążenia Wykonawcy ewentualną różnicą cen, pomiędzy ceną zakupu a ceną zawartą w niniejszej umowie (łącznie z kosztami dostawy).

§ 5

GWARANCJA

- Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji i rękojmi na dostarczony towar - stanowiący przedmiot umowy.

- Gwarancję ustala się na okres ważności towaru, nie krótszy jednak niż 12 miesięczny od dnia dokonania odbioru.

- W ramach odpowiedzialności z tytułu gwarancji, Wykonawca wymieni towar wadliwy na towar wolny od wad, jeżeli wady te ujawnią się w ciągu terminu, o którym mowa w ust. 2. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć (na swój koszt) towar wolny od wad niezwłocznie - nie później jednak niż w ciągu 7 dni od momentu przesłania protokołu reklamacyjnego wraz z reklamowanym towarem.

- Wykonanie zobowiązań z tytułu gwarancji i rękojmi należy do przedmiotu umowy.

- Niniejsza umowa stanowi dokument gwarancyjny w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego.

§ 6

KARY UMOWNE

- W przypadku niedostarczenia towaru w terminie określonym w § 4 ust. 1 bądź niedotrzymania terminu, o którym mowa w § 5 ust. 3 Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,5 % za każdy dzień zwłoki, licząc od wartości zamówionych, a niedostarczonych zgodnie z zamówieniem artykułów.

- Kara umowna za odstąpienie od umowy z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi druga strona, będzie naliczana na rzecz strony odstępującej od umowy w wysokości 10 % niezrealizowanej części wartości umowy.

- W przypadku, gdy szkoda powstała z przyczyn określonych w ust. 1 przewyższa ustanowioną karę umowną, Zamawiający ma prawo żądać odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych.

- Wykonawca wyraża zgodę na potrącanie kar umownych z przysługującego mu wynagrodzenia.

§ 7

WARUNKI PŁATNOŚCI

- Faktura będzie płatna w terminie .................. dni od daty jej wystawienia.

- Zamawiający upoważnia Wykonawcę do wystawiania faktur VAT bez jego podpisu.

- Wykonawca zobowiązuje się do sygnowania faktury VAT numerem umowy.

- Faktury wystawiane będą w walucie polskiej i w takiej też walucie będą realizowane przez Zamawiającego płatności.

- Zamawiający zastrzega sobie, że ewentualna cesja wierzytelności nie może być dokonana bez uprzedniej zgody podmiotu tworzącego zgodnie z art. 54 ust. 5 ustawy z dn. 15.04.2011 roku o działalności leczniczej (tekst jednolity – Dz.U. z 2013 r. poz. 217 z późn. zm.)

§ 8

ZMIANY POSTANOWIEŃ UMOWY

Zamawiający przewiduje możliwość zmiany postanowień niniejszej umowy w stosunku do treści oferty na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy, jeżeli konieczność wprowadzenia takich zmian wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy lub, gdy zmiany te będą korzystne dla Zamawiającego, tj. dopuszcza się możliwość dokonania zmiany w umowie w zakresie:

a)	danych stron umowy (np. w wyniku przekształceń, przejęć, itp.), Zmiana danych stron wymaga sporządzenia stosownego aneksu do umowy,

b)	numeru katalogowego produktu/zmiany wyrobu na nowy w przypadku, gdy zostanie wprowadzony do sprzedaży udoskonalony produkt (o tych samych bądź lepszych parametrach) powodujący wycofanie dotychczasowego. Powyższa zmiana nie może skutkować podwyższeniem cen jednostkowych zaoferowanych w ofercie. Obniżenie cen jednostkowych jest dopuszczalne. Zmiana numeru katalogowego wyrobu wymaga sporządzenia stosownego aneksu do umowy.

§ 9

PODWYKONAWCA

(poniższe zapisy pozostaną w przypadku, kiedy wykonawca wraz z ofertą złoży oświadczenie, że zamówienie wykona przy  pomocy podwykonawców)

- Wykonawca oświadcza, że cały zakres zamówienia wykona samodzielnie bez udziału   podwykonawców. / Wykonawca oświadcza, że następujący zakres zamówienia wykona przy   pomocy podwykonawców:

Podwykonawca ..................................... zakres zamówienia : .................................. co stanowi wartość  brutto .......................................

Podwykonawca  ...................................... zakres zamówienia: .............................. co stanowi     wartość brutto  .........................................

- Do zawarcia umowy o wykonywanie dostaw przez Wykonawcę z podwykonawcą wymagana jest    zgoda Zamawiającego.

- Jeżeli Zamawiający, w terminie 14 dni od przedstawienia mu przez Wykonawcę informacji o      zawarciu umowy z podwykonawcą, nie zgłosi na piśmie sprzeciwu, zastrzeżeń, lub żądania   przedstawienia takiej umowy lub jej projektu, uważa się, że wyraził on zgodę na zawarcie umowy.

- Do zawarcia umowy prze podwykonawcę z dalszym podwykonawcą wymagana jest zgoda    Zamawiającego i Wykonawcy. Ustalenia ust. 3 stosuje się odpowiednio.

- Umowy, o których mowa w ust. 2 i 4 powinny być zawarte w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

- Treść umów z podwykonawcami nie może być sprzeczna z treścią umowy zawartej z  Wykonawcą.

- W razie zaistnienia sytuacji określonej w ust. 5 i 6 Zamawiającemu przysługują uprawnienia w postaci:  wstrzymania płatności należności z tytułu realizacji umowy przez Wykonawcę do czasu  dostosowania warunków umów do ustaleń określonych w niniejszym paragrafie.

- Wykonawca zobowiązany jest do składania wraz z fakturą, pisemnego potwierdzenia przez podwykonawcę, którego wierzytelność jest częścią składową faktury wystawionej przez Wykonawcę, dokonania zapłaty na rzecz tego podwykonawcy pod rygorem wstrzymania zapłaty należności objętych fakturą.

- Potwierdzenie powinno zawierać zestawienie kwot, które należne są podwykonawcy z tej faktury.

- Za okres wstrzymania zapłaty faktury, z przyczyn opisanych w ust. 7 i 8, Wykonawcy nie przysługują odsetki za zwłokę.

- Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność z tytułu niewykonania lub    nienależytego wykonania dostaw przez podwykonawców.

§ 10

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

- Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnego aneksu pod rygorem nieważności i mogą zostać dokonane, o ile nie stoją w sprzeczności z regulacjami zawartymi w ustawie Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 – tekst jednolity, z późn. zm.)

- Oprócz przypadków przewidzianych w Kodeksie cywilnym Zamawiający może odstąpić od umowy w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach, w takim przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy.

- W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego, o ile przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 nie stanowią inaczej.

- Ewentualne spory mogące wyniknąć z realizacji niniejszej umowy strony zobowiązują się rozwiązywać polubownie, w drodze negocjacji. W razie braku porozumienia spory będzie rozstrzygał sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego.

- Umowę niniejszą sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.

..................................................						.................................................

(Wykonawca) 								(Zamawiający)

UWAGA:

Warunki wymagające określenia (kropki) zostaną wprowadzone do umowy na podstawie oferty, która zostanie uznana za najkorzystniejszą w niniejszym postępowaniu.

Instrukcja wypełniania Formularza Ofertowego i Cenowego

Formularz ofertowy

- Wartości netto i brutto wyliczone dla każdego zadania w „Formularzu cenowym” należy odpowiednio przenieść do „Formularza Ofertowego” nie dokonując żadnych modyfikacji.

- W przypadku rozbieżności za właściwą uzna się wartość zawartą w Formularzu Cenowym, wyliczoną według instrukcji tam zawartych (patrz pierwszy wiersz tabeli) .

- W kolumnie „Stawki oraz kwota VAT” „Formularza Ofertowego należy wpisać stawki VAT zastosowane dla poszczególnych pozycji w zadaniu np. „poz. 1,3,4 – 8 %; poz. 2 – 0%” oraz kwotę podatku VAT - stanowiące różnicę pomiędzy wpisaną w „Formularzu Ofertowym” wartością brutto i netto.

Formularz cenowy

- Formularz wypełnia Wykonawca we wszystkich rubrykach zestawienia i podpisuje poprzez osoby upoważnione do reprezentowania firmy.

- Formularz należy wypełnić zgodnie ze wskazówkami zwartymi w pierwszym wierszu tabeli.

- Oferty niepełne nie będą rozpatrywane.

- Zamawiający zgodnie z art. 89 ust.1 pkt 6 ustawy odrzuci ofertę zawierającą omyłki rachunkowe, których nie można poprawić na podstawie art. 87 ustawy lub błędy w obliczeniu ceny.

- Ceny jednostkowe należy podać z dokładnością jedynie do dwóch miejsc po przecinku, dokonując ewentualnych zaokrągleń według zasad matematycznych.

….......................................

( pieczęć Wykonawcy )

## FORMULARZ OFERTOWY

Nazwa Wykonawcy: .................................................................................................................

Adres Wykonawcy:....................................................................................................................

telefon:..................................................fax: ..............................................................................

e–mail.......................................................................................................................................

I KRYTERIUM - Cena brutto

Oferujemy wykonanie zamówienia, zgodnie z wymogami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, za cenę( należy wpisać wartości wynikające z poz. razem odpowiedniego formularza asortymentowo cenowego ) :

| Nr zadania | Wartość netto zł | Stawka VAT % | Kwota VAT zł | Wartość brutto zł |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Zadanie nr 1 |  |  |  |  |
| Zadanie nr 2 |  |  |  |  |
| Zadanie nr 3 |  |  |  |  |
| Zadanie nr 4 |  |  |  |  |
| Zadanie nr 5 |  |  |  |  |
| Zadanie nr 6 |  |  |  |  |
| Zadanie nr 7 |  |  |  |  |
| Zadanie nr 8 |  |  |  |  |
| Zadanie nr 9 |  |  |  |  |
| Zadanie nr 10 |  |  |  |  |
| Zadanie nr 11 |  |  |  |  |
| Zadanie nr 12 |  |  |  |  |
| Zadanie nr 13 |  |  |  |  |
| Zadanie nr 14 |  |  |  |  |
| Zadanie nr 15 |  |  |  |  |
| Zadanie nr 16 |  |  |  |  |

ciąg dalszy formularza na następnej stronie

.................................................................................

/ miejscowość, data/ /podpisy, pieczątki-osób upoważnionych

ciąg dalszy formularza ofertowego

….......................................

( pieczęć Wykonawcy )

| Nr zadania | Wartość netto zł | Stawka VAT % | Kwota VAT zł | Wartość brutto zł |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Zadanie nr 17 |  |  |  |  |
| Zadanie nr 18 |  |  |  |  |
| Zadanie nr 19 |  |  |  |  |
| Zadanie nr 20 |  |  |  |  |
| Zadanie nr 21 |  |  |  |  |
| Zadanie nr 22 |  |  |  |  |
| Zadanie nr 23 |  |  |  |  |
| Zadanie nr 24 |  |  |  |  |
| Zadanie nr 25 |  |  |  |  |
| Zadanie nr 26 |  |  |  |  |
| Zadanie nr 27 |  |  |  |  |
| Zadanie nr 28 |  |  |  |  |
| Zadanie nr 29 |  |  |  |  |
| Zadanie nr 30 |  |  |  |  |
| Zadanie nr 31 |  |  |  |  |
| Zadanie nr 32 |  |  |  |  |
| Zadanie nr 33 |  |  |  |  |
| Zadanie nr 34 |  |  |  |  |
| Zadanie nr 35 |  |  |  |  |
| Zadanie nr 36 |  |  |  |  |
| Zadanie nr 37 |  |  |  |  |
| Zadanie nr 38 |  |  |  |  |

*Cena obejmuje wszelkie koszty i obciążenia związane z dostawą . Wartość ta będzie przedmiotem oceny w kryterium „Cena brutto zamówienia”.

ciąg dalszy formularza na następnej stronie

.................................................................................

/ miejscowość, data/ /podpisy, pieczątki-osób upoważnionych

ciąg dalszy formularza ofertowego

….......................................

( pieczęć Wykonawcy )

II KRYTERIUM – TERMIN PŁATNOŚCI:

| Termin płatności licząc od daty wystawienia faktury VAT min 30 dni max 60 dni | * Podać oferowany |
| --- | --- |

*zaoferowany termin płatności będzie przedmiotem oceny w II kryterium „Termin płatności”

ciąg dalszy formularza na następnej stronie

..

...............................................................................

/ miejscowość, data/ /podpisy, pieczątki-osób upoważnionych

ciąg dalszy formularza ofertowego

….......................................

( pieczęć Wykonawcy )

- Osobą / osobami upoważnionymi do podpisania umowy jest / są:

.................................................................................................................................................

stanowisko ..............................................................................................................................

………………………………………………………………………………………………..

stanowisko .............................................................................................................................

- Osobą / osobami do kontaktów z zamawiającym odpowiedzialnymi za wykonanie zobowiązań umowy jest / są:

.................................................................................................................................................

nr tel. / fax. .................................................................................................................................

Oświadczenie dotyczące warunków/postanowień zawartych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

- zapoznałem się z treścią SIWZ dot. przetargu nieograniczonego na sukcesywne dostawy jednorazowego sprzętu anestezjologicznego i intensywnej terapii oraz jednorazowego i wielorazowego sprzętu do monitorów i respiratorów, oraz z załączonym do niej projektem umowy i akceptuję określone w nich warunki bez zastrzeżeń;

- oferowane przez naszą firmę wyroby spełniają bezwzględnie wymagania określone w SIWZ;

- oferowane przez naszą firmę wyroby są dopuszczone do obrotu i stosowania na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej zgodnie z obowiązującymi przepisami, w szczególności z przepisami ustawy o wyrobach medycznych.

- oferowane przez naszą firmę wyroby posiadają dokumenty dopuszczające do obrotu i stosowania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z Ustawą z dnia 20.05.2010r. o wyrobach medycznych (Dz. U. Nr 107 poz. 679 z późn. zm.) ( z wyłączeniem poz. 1 z zadania nr 15, gdzie Zamawiający nie wymaga, aby produkt był wyrobem medycznym w rozumieniu Ustawy o wyrobach medycznych).

- w razie wyboru mojej oferty zobowiązuję się do dostarczania przedmiotu zamówienia zgodnego z jego opisem zawartym w SIWZ, za cenę podaną w Formularzu Asortymentowo Cenowym.

- wszystkie dane zawarte w mojej ofercie są zgodne z prawdą i aktualne w chwili składania oferty.

................................................................................

/ miejscowość, data/ /podpisy, pieczątki-osób upoważnionych/

......................................... .........................................

( pieczęć Wykonawcy )

Zadanie nr 1

## FORMULARZ ASORTYMENTOWO CENOWY

| L.p. | Nazwa artykułu (wyrobu) | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto w PLN | Wartość netto pozycji asortymentowej (kol.4 x kol.5) | Wartość podatku VAT | Wartość brutto pozycji asortymentowej (kol. 6 + kol. 7) | Producent / Nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | Zestaw do znieczuleń zewnątrzoponowych | szt | 130 |  |  |  |  |  |
|  | Zestaw do znieczuleń łączonych | szt | 90 |  |  |  |  |  |
|  | Igła Tuohy | szt | 10 |  |  |  |  |  |
|  | Filtr zewnątrzoponowy | szt | 10 |  |  |  |  |  |
|  | Cewnik epiduralny | szt | 10 |  |  |  |  |  |
|  | Igła pp 18 G standard | szt | 110 |  |  |  |  |  |
|  | Igła pp 19 G standard | szt | 140 |  |  |  |  |  |
|  | Igła pp 20 G standard | szt | 380 |  |  |  |  |  |
|  | Igła pp 22 G standard | szt | 150 |  |  |  |  |  |
|  | Igła pp 22 G standard krótka dla dzieci | szt | 110 |  |  |  |  |  |

ciąg dalszy tabeli na następnej stronie

................................................................................

/ miejscowość, data/ /podpisy, pieczątki-osób upoważnionych/

........................................

( pieczęć Wykonawcy )

c.d. Zadanie nr 1

## FORMULARZ ASORTYMENTOWO CENOWY

| L.p. | Nazwa artykułu (wyrobu) | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto w PLN | Wartość netto pozycji asortymentowej (kol.4 x kol.5) | Wartość podatku VAT | Wartość brutto pozycji asortymentowej (kol. 6 + kol. 7) | Producent / Nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | Igła pp 26 G standard | szt | 1200 |  |  |  |  |  |
|  | Igła pp 26 G atraumatyczna z prowadnicą | szt | 225 |  |  |  |  |  |
|  | Igła pp 27 G atraumatyczna z prowadnicą długość 120 mm | szt | 25 |  |  |  |  |  |
|  | Igła pp 26 G standard długość 120 mm z prowadnicą | szt | 25 |  |  |  |  |  |
|  | Igła pp 22 G standard długość 120 -130mm | szt | 25 |  |  |  |  |  |
|  | Igła pp 27 G pencil – point dł.88 mm z prowadnicą w komplecie | szt | 1700 |  |  |  |  |  |
|  | Igła pp 27 G pencil – point dł.103 mm z prowadnicą w komplecie | szt | 725 |  |  |  |  |  |
|  | Prowadnica 22 G do igieł podpajęczynówkowych pencil – point | szt | 50 |  |  |  |  |  |
|  | RAZEM WARTOSĆ ZADANIA |  |  |  |  |

...............................................................................

/ miejscowość, data/ /podpisy, pieczątki-osób upoważnionych/

.........................................

( pieczęć Wykonawcy )

Zadanie nr 2

## FORMULARZ ASORTYMENTOWO CENOWY

| L.p. | Nazwa artykułu (wyrobu) | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto w PLN | Wartość netto pozycji asortymentowej (kol.4 x kol.5) | Wartość podatku VAT | Wartość brutto pozycji asortymentowej (kol. 6 + kol. 7) | Producent / Nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | Zestaw do znieczuleń zewnątrzoponowych z cewnikiem zbrojonym | zest | 5 |  |  |  |  |  |
|  | RAZEM WARTOSĆ ZADANIA |  |  |  |  |

................................................................................

/ miejscowość, data/ /podpisy, pieczątki-osób upoważnionych/

.........................................

( pieczęć Wykonawcy )

Zadanie nr 3

## FORMULARZ ASORTYMENTOWO CENOWY

| L.p. | Nazwa artykułu (wyrobu) | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto w PLN | Wartość netto pozycji asortymentowej (kol.4 x kol.5) | Wartość podatku VAT | Wartość brutto pozycji asortymentowej (kol. 6 + kol. 7) | Producent / Nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | Zestaw do kaniulacji 1- światłowy cewnik 14Ga | szt | 120 |  |  |  |  |  |
|  | Zestaw do kaniulacji 2- światłowy cewnik 16,16Ga,16,18Ga | szt | 200 |  |  |  |  |  |
|  | Zestaw do kaniulacji 3- światłowy cewnik 16,18,18Ga | szt. | 25 |  |  |  |  |  |
|  | Zestaw do kaniulacji 3-światłowy cewnik 16,14,16Ga | szt | 5 |  |  |  |  |  |
|  | RAZEM WARTOSĆ ZADANIA |  |  |  |  |

................................................................................

/ miejscowość, data/ /podpisy, pieczątki-osób upoważnionych/

.........................................

( pieczęć Wykonawcy )

Zadanie nr 4

## FORMULARZ ASORTYMENTOWO CENOWY

| L.p. | Nazwa artykułu (wyrobu) | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto w PLN | Wartość netto pozycji asortymentowej (kol.4 x kol.5) | Wartość podatku VAT | Wartość brutto pozycji asortymentowej (kol. 6 + kol. 7) | Producent / Nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | Zestaw do kaniulacji, cewnik z powłoką antybakteryjną. 2 – światłowy | szt | 4 |  |  |  |  |  |
|  | Zestaw do kaniulacji, cewnik z powłoką antybakteryjną 1 – światłowy | szt | 4 |  |  |  |  |  |
|  | Zestaw do kaniulacji pediatryczny, 1- światłowy cewnik 24Ga/ 10 cm | szt | 1 |  |  |  |  |  |
|  | Zestaw do kaniulacji pediatryczny, 1- światłowy cewnik 20Ga/ 10 cm | szt | 1 |  |  |  |  |  |
|  | Zestaw do kaniulacji pediatryczny, 1- światłowy cewnik 18Ga/ 20 cm | szt | 1 |  |  |  |  |  |
|  | Zestaw do kaniulacji pediatryczny, 2- światłowy cewnik 18Ga/22Ga ( 4F, 12 cm lub 13 cm) | szt | 1 |  |  |  |  |  |
|  | RAZEM WARTOSĆ ZADANIA |  |  |  |  |

................................................................................

/ miejscowość, data/ /podpisy, pieczątki-osób upoważnionych/

.........................................

( pieczęć Wykonawcy )

Zadanie nr 5

## FORMULARZ ASORTYMENTOWO CENOWY

| L.p. | Nazwa artykułu (wyrobu) | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto w PLN | Wartość netto pozycji asortymentowej (kol.4 x kol.5) | Wartość podatku VAT | Wartość brutto pozycji asortymentowej (kol. 6 + kol. 7) | Producent / Nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Filtr mechaniczny | szt | 1150 |  |  |  |  |  |
| 2 | Filtr elektrostatyczny | szt | 4000 |  |  |  |  |  |
| 3 | Filtr pediatryczny objętości oddechowa od 75-300 | szt | 580 |  |  |  |  |  |
| 4 | Filtr pediatryczny objętości oddechowa od 25-100 | szt | 60 |  |  |  |  |  |
| 5 | Filtr mechaniczny z wymiennikiem ciepła i wilgoci | szt | 3700 |  |  |  |  |  |
| 6 | Wymiennik ciepła i wilgoci | szt | 2200 |  |  |  |  |  |
|  | RAZEM WARTOSĆ ZADANIA |  |  |  |  |

................................................................................

/ miejscowość, data/ /podpisy, pieczątki-osób upoważnionych/

.........................................

( pieczęć Wykonawcy )

Zadanie nr 6

## FORMULARZ ASORTYMENTOWO CENOWY

| L.p. | Nazwa artykułu (wyrobu) | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto w PLN | Wartość netto pozycji asortymentowej (kol.4 x kol.5) | Wartość podatku VAT | Wartość brutto pozycji asortymentowej (kol. 6 + kol. 7) | Producent / Nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | Rurka intubacyjna z poliuretanowym mankietem i odsysaniem znad mankietu | szt | 120 |  |  |  |  |  |
|  | Rurki intubacyjne z mankietem niskociśnieniowym rozm. 6,5-10,0 | szt | 3000 |  |  |  |  |  |
|  | Rurki intubacyjne z mankietem niskociśnieniowym rozm. 3,0-6,5 | szt | 90 |  |  |  |  |  |
|  | Rurki intubacyjne bez mankietu uszczelniającego rozm. 2,0-6,5 | szt | 700 |  |  |  |  |  |
|  | Rurki intubacyjne zbrojone z mankietem niskociśnieniowym rozm. 7,0-9,5 | szt | 1420 |  |  |  |  |  |
|  | Rurki intubacyjne zbrojone z mankietem niskociśnieniowym rozm.3,0-6,5 | szt | 280 |  |  |  |  |  |
|  | Łącznik karbowany rozciągalny z portem do kapnometrii | szt | 125 |  |  |  |  |  |
|  | Łącznik karbowany rozciągalny z portem do odsysania | szt | 50 |  |  |  |  |  |
|  | Łącznik karbowany rozciągalny z portem do kapnometrii dla noworodka 15M/15F | szt | 40 |  |  |  |  |  |
|  | Łącznik prosty, gładki w środku dł. PCV dł 50 mm, sterylny przyłącza 15F/ 22F | szt | 175 |  |  |  |  |  |
|  | Rurki ustno – gardłowe | szt | 5000 |  |  |  |  |  |
|  | Zamknięty system do pobierania próbek wydzieliny z drzewa oskrzelowego | szt | 400 |  |  |  |  |  |
|  | RAZEM WARTOSĆ ZADANIA |  |  |  |  |

................................................................................

/ miejscowość, data/ /podpisy, pieczątki-osób upoważnionych/

.........................................

( pieczęć Wykonawcy )

Zadanie nr 7

## FORMULARZ ASORTYMENTOWO CENOWY

| L.p. | Nazwa artykułu (wyrobu) | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto w PLN | Wartość netto pozycji asortymentowej (kol.4 x kol.5) | Wartość podatku VAT | Wartość brutto pozycji asortymentowej (kol. 6 + kol. 7) | Producent / Nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Zestaw uzupełniający do wykonania tracheotomii przezskórnej metodą Griggsa | szt | 100 |  |  |  |  |  |
| 2 | Rurki tracheotomijne z mankietem niskociś. Kompatybilne z zestawem Griggsa | szt | 120 |  |  |  |  |  |
| 3 | Rurka trachostomijna z regulowanym uchwytem 6,0 – 10,0 | szt | 10 |  |  |  |  |  |
| 4 | Rurka do wentylacji jednego płuca (dooskrzelowa) | szt | 4 |  |  |  |  |  |
| 5 | Prowadnica elastyczna do tracheostomii | szt | 2 |  |  |  |  |  |
| 6 | Łącznik 15 mm do rurek 10-0 do 8-0 | szt | 10 |  |  |  |  |  |
| 7 | Prowadnica intubacyjna jednorazowa do ukształtowania do rurek pediatrycznych 2,0 – 3,5 | szt | 120 |  |  |  |  |  |
| 8 | Prowadnica do trudnych intubacji, z wygiętym końcem jednorazowa 15 Ch | szt | 300 |  |  |  |  |  |
| 9 | Prowadnica do trudnych intubacji, z wygiętym końcem jednorazowa pediatryczna | szt | 10 |  |  |  |  |  |
| 10 | Prowadnica do wymiany rurek intubacyjnych jednorazowa 5,10,15 Ch | szt | 20 |  |  |  |  |  |
| 11 | Rurka nosowo-gardłowa nr 6,0 – 7,0 | szt | 10 |  |  |  |  |  |
| 12 | Łyżki jednorazowe do laryngoskopu ze złotą obwódką typ Miller rozmiar 0, 1 (do rękojeści PORTEX) | szt | 20 |  |  |  |  |  |
|  | RAZEM WARTOSĆ ZADANIA |  |  |  |  |

................................................................................

/ miejscowość, data/ /podpisy, pieczątki-osób upoważniony

.........................................

( pieczęć Wykonawcy )

Zadanie nr 8

## FORMULARZ ASORTYMENTOWO CENOWY

| L.p. | Nazwa artykułu (wyrobu) | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto w PLN | Wartość netto pozycji asortymentowej (kol.4 x kol.5) | Wartość podatku VAT | Wartość brutto pozycji asortymentowej (kol. 6 + kol. 7) | Producent / Nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | System do kontrolowanej zbiórki stolca | szt | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Worek zbiorczy do systemu kontrolowanej zbiórki stolca | szt | 10 |  |  |  |  |  |
|  | Zestaw toalety jamy ustnej pacjenta wentylowanego mechanicznie | szt | 1800 |  |  |  |  |  |
|  | Gąbka do jamy ustnej | szt | 1000 |  |  |  |  |  |
|  | Maski krtaniowe dla dorosłych | szt | 160 |  |  |  |  |  |
|  | Maski krtaniowe dla dzieci | szt | 60 |  |  |  |  |  |
|  | Zestaw do pomiaru ciśnienia brzusznego | szt | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Rurka trachotomijna bez mankietu 3,0 – 7,0 | szt | 5 |  |  |  |  |  |
|  | Rurka trachotomijna z mankietem 3-0 – 7-0 |  | 5 |  |  |  |  |  |
|  | RAZEM WARTOŚĆ ZADANIA |  |  |  |  |

................................................................................

/ miejscowość, data/ /podpisy, pieczątki-osób upoważnionych/

.........................................

( pieczęć Wykonawcy )

Zadanie nr 9

## FORMULARZ ASORTYMENTOWO CENOWY

| L.p. | Nazwa artykułu (wyrobu) | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto w PLN | Wartość netto pozycji asortymentowej (kol.4 x kol.5) | Wartość podatku VAT | Wartość brutto pozycji asortymentowej (kol. 6 + kol. 7) | Producent / Nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | Zamknięty system do odsysania drzewa oskrzelowego rozmiar 10-16 | szt | 1250 |  |  |  |  |  |
|  | RAZEM WARTOSĆ ZADANIA |  |  |  |  |

................................................................................

/ miejscowość, data/ /podpisy, pieczątki-osób upoważnionych/

........................................

( pieczęć Wykonawcy )

Zadanie nr 10

## FORMULARZ ASORTYMENTOWO CENOWY

| L.p. | Nazwa artykułu (wyrobu) | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto w PLN | Wartość netto pozycji asortymentowej (kol.4 x kol.5) | Wartość podatku VAT | Wartość brutto pozycji asortymentowej (kol. 6 + kol. 7) | Producent / Nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | Maski do podawania tlenu z drenem dla dorosłych | szt | 2900 |  |  |  |  |  |
|  | Maski do podawania tlenu z drenem dla dzieci | szt | 700 |  |  |  |  |  |
|  | Maski z drenem i nebulizatorem leków dla dorosłych | szt | 1450 |  |  |  |  |  |
|  | Maski z drenem i nebulizatorem leków dla dzieci | szt | 2550 |  |  |  |  |  |
|  | Maska tracheotomijna z nebulizatorem | szt | 50 |  |  |  |  |  |
|  | Dreny tlenowe | szt | 1100 |  |  |  |  |  |
|  | Maski do tlenu z workiem i drenem dla dorosłych ( do wysokich stężeń tlenu) | szt | 850 |  |  |  |  |  |
|  | Maski do tlenu z workiem i drenem dla dzieci ( do wysokich stężeń tlenu) | szt | 520 |  |  |  |  |  |
|  | Woda sterylna do nawilżania tlenu | szt | 400 |  |  |  |  |  |
|  | RAZEM WARTOSĆ ZADANIA |  |  |  |  |

…….....................................................................

/ miejscowość, data/ /podpisy, pieczątki-osób upoważnionych/

........................................

( pieczęć Wykonawcy )

Zadanie nr 11

## FORMULARZ ASORTYMENTOWO CENOWY

| L.p. | Nazwa artykułu (wyrobu) | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto w PLN | Wartość netto pozycji asortymentowej (kol.4 x kol.5) | Wartość podatku VAT | Wartość brutto pozycji asortymentowej (kol. 6 + kol. 7) | Producent / Nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | Maski anestetyczne, twarzowe jednorazowe dla dorosłych rozmiar 5-3 | szt | 1300 |  |  |  |  |  |
|  | Maski anestetyczne, twarzowe jednorazowe dla dzieci rozmiar 0 - 2 | szt | 300 |  |  |  |  |  |
|  | Urządzenia nadkrtaniowe dla dorosłych | szt | 72 |  |  |  |  |  |
|  | Urządzenia nadkrtaniowe dla dzieci | szt | 70 |  |  |  |  |  |
|  | RAZEM WARTOSĆ ZADANIA |  |  |  |  |

…….....................................................................

/ miejscowość, data/ /podpisy, pieczątki-osób upoważnionych/

........................................

( pieczęć Wykonawcy )

Zadanie nr 12

## FORMULARZ ASORTYMENTOWO CENOWY

| L.p. | Nazwa artykułu (wyrobu) | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto w PLN | Wartość netto pozycji asortymentowej (kol.4 x kol.5) | Wartość podatku VAT | Wartość brutto pozycji asortymentowej (kol. 6 + kol. 7) | Producent / Nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Zestaw do drenażu klatki piersiowej | szt | 100 |  |  |  |  |  |
| 2 | Dreny z trokarem do drenażu opłucnej | szt | 130 |  |  |  |  |  |
| 3 | Łącznik Y do drenów 34-40 Ch jałowy | szt | 5 |  |  |  |  |  |
| 4 | Zestaw do punkcji opłucnej z igłą Veressa | szt | 10 |  |  |  |  |  |
| 5 | Zestaw do drenażu opłucnej - pediatryczny | szt | 20 |  |  |  |  |  |
|  | RAZEM WARTOSĆ ZADANIA |  |  |  |  |

…….....................................................................

/ miejscowość, data/ /podpisy, pieczątki-osób upoważnionych/

.........................................

( pieczęć Wykonawcy )

Zadanie nr 13

## FORMULARZ ASORTYMENTOWO CENOWY

| L.p. | Nazwa artykułu (wyrobu) | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto w PLN | Wartość netto pozycji asortymentowej (kol.4 x kol.5) | Wartość podatku VAT | Wartość brutto pozycji asortymentowej (kol. 6 + kol. 7) | Producent / Nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | Pułapka wodna mini do pomiaru gazowego moduł E – miniC | szt | 50 |  |  |  |  |  |
|  | Linie do kapnometrii do monitora Datex-Ohmeda | szt | 900 |  |  |  |  |  |
|  | Aqua Knot do modułu gazowego monitora DASH | szt | 12 |  |  |  |  |  |
|  | Filtr do pojemnika na wapno sodowane do aparatu AESPIRE | szt | 500 |  |  |  |  |  |
|  | Czujniki jednopacjentowe | szt | 10 |  |  |  |  |  |
|  | Elektrody EKG z odprowadzeniami, jednorazowe dla dzieci do monitora DASH | szt | 50 |  |  |  |  |  |
|  | Układ rur jednorazowych do respiratora IVENT 201 VERSA MED. | szt | 55 |  |  |  |  |  |
|  | Czujnik SpO2 Masimo typ L przylepny do inkubatora otwartego Panda | szt | 200 |  |  |  |  |  |
|  | Zestaw do nebulizacji do respiratora Engström GE | szt | 10 |  |  |  |  |  |
|  | Osłonki do centralnych czujników temperatury | szt | 1000 |  |  |  |  |  |

dalszy ciąg tabeli na następnej stronie:

................................................................................

/ miejscowość, data/ /podpisy, pieczątki-osób upoważnionych/

.........................................

( pieczęć Wykonawcy )

c.d. Zadanie nr 13

## FORMULARZ ASORTYMENTOWO CENOWY

| L.p. | Nazwa artykułu (wyrobu) | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto w PLN | Wartość netto pozycji asortymentowej (kol.4 x kol.5) | Wartość podatku VAT | Wartość brutto pozycji asortymentowej (kol. 6 + kol. 7) | Producent / Nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | Mankiet do NIBP jednopacjentowy dla dzieci rozmiar 4 i 5 do monitora DASH 5000 | szt | 150 |  |  |  |  |  |
|  | Łyżki jednorazowe do laryngoskopu, światłowodowe typ Miller rozmiar 0, 1, 2 (do rękojeści typ Vital SignasGPS) | szt | 30 |  |  |  |  |  |
|  | Łyżki jednorazowe do laryngoskopu światłowodowe typ MacIntosh rozmiar 3, 4, 5 (do rękojeści typ Vital SignasGPS) | szt | 150 |  |  |  |  |  |
|  | Łyżki jednorazowe do laryngoskopu z zieloną obwódką typ Miller rozmiar 0, 1 (do rękojeści Timesco) | szt | 20 |  |  |  |  |  |
|  | Złącze oddechowe dla dorosłych do kapnometru EMMA | szt | 14 |  |  |  |  |  |
|  | Opaski wielorazowe do czujnika do saturacji | szt | 300 |  |  |  |  |  |
|  | Przetwornik do pomiaru ciśnienia metodą inwazyjną dla noworodka | szt | 250 |  |  |  |  |  |
|  | RAZEM WARTOSĆ ZADANIA |  |  |  |  |

UWAGA ‼:

- Akcesoria zawarte w zadaniu nr 13 do monitora GE FM, dotyczą modelu FFM00FFML00.

- Firma oferująca przetworniki ciśnieniowe dla noworodków w/w zadaniu zobowiązuje się do nieodpłatnego dostarczenia przewodów do pomiaru ciśnienia metodą inwazyjną do aparatów:

- Hewlett Packard CMS-24 Omnicar  sztuk  1

- Emtel  FX3000MD  sztuk  3

................................................................................

/ miejscowość, data/ /podpisy, pieczątki-osób upoważnionych/

.........................................

( pieczęć Wykonawcy )

Zadanie nr 14

## FORMULARZ ASORTYMENTOWO CENOWY

| L.p. | Nazwa artykułu (wyrobu) | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto w PLN | Wartość netto pozycji asortymentowej (kol.4 x kol.5) | Wartość podatku VAT | Wartość brutto pozycji asortymentowej (kol. 6 + kol. 7) | Producent / Nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | Igła do znieczuleń splotów dł. 50 mm do Stimuplex DIG | szt | 100 |  |  |  |  |  |
|  | Igła do znieczuleń splotów dł. 100 mm do Stimuplex DIG | szt | 45 |  |  |  |  |  |
|  | Zestaw do monitorowania ciśnienia metodą inwazyjną | szt | 400 |  |  |  |  |  |
|  | Płytka na dwa przetworniki do monitorowania ciśnienia metodą inwazyjną | szt | 3 |  |  |  |  |  |
|  | Uchwyt do płytki na przetwornik do zamocowania na stojaku | szt | 1 |  |  |  |  |  |
|  | Kabel ciśnienia inwazyjnego pojedynczy do monitora Datex CS3, kompatybilny z przetwornikiem | szt | 4 |  |  |  |  |  |
|  | Przyrząd do pobierania płynu z butelki | szt | 15000 |  |  |  |  |  |
|  | Przyrząd do przelewania | szt | 2100 |  |  |  |  |  |
|  | Zestaw do OCŻ | szt | 10 |  |  |  |  |  |
|  | System 3 kraników ( rampa) | szt | 20 |  |  |  |  |  |
|  | Koreczek z zastawką do systemów bezigłowych | szt | 700 |  |  |  |  |  |
|  | Zestaw do przetoczeń z regulatorem przepływów | szt | 1100 |  |  |  |  |  |
|  | Kaniula punkcyjna dla cewników do żył centralnych 12Gx80mm | szt | 100 |  |  |  |  |  |
|  | Zestaw do drenażu opłucnej i klatki piersiowej wg Matthysa | szt | 7 |  |  |  |  |  |
|  | RAZEM WARTOSĆ ZADANIA |  |  |  |  |

................................................................................

/ miejscowość, data/ /podpisy, pieczątki-osób upoważnionych/

.........................................

( pieczęć Wykonawcy )

Zadanie nr 15

## FORMULARZ ASORTYMENTOWO CENOWY

| L.p. | Nazwa artykułu (wyrobu) | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto w PLN | Wartość netto pozycji asortymentowej (kol.4 x kol.5) | Wartość podatku VAT | Wartość brutto pozycji asortymentowej (kol. 6 + kol. 7) | Producent / Nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | Powłoka zewnętrzna do resuscytatora Mark III | szt | 4 |  |  |  |  |  |
|  | Manometr jednorazowy do resuscytatora | szt | 100 |  |  |  |  |  |
|  | Kocyki do ogrzewacza Mistral - Air dla dorosłych na górną powierzchnię ciała | szt | 10 |  |  |  |  |  |
|  | Kocyki do ogrzewacza Mistral - Air dla dorosłych na całe ciało | szt | 100 |  |  |  |  |  |
|  | Kocyki do ogrzewacza Mistral - Air dla dzieci na całe ciało | szt | 5 |  |  |  |  |  |
|  | Kasety do ogrzewacza krwi i płynów FLUIDO, wersja standard | szt. | 10 |  |  |  |  |  |
|  | RAZEM WARTOSĆ ZADANIA |  |  |  |  |

................................................................................

/ miejscowość, data/ /podpisy, pieczątki-osób upoważnionych/

.........................................

( pieczęć Wykonawcy )

Zadanie nr 16

## FORMULARZ ASORTYMENTOWO CENOWY

| L.p. | Nazwa artykułu (wyrobu) | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto w PLN | Wartość netto pozycji asortymentowej (kol.4 x kol.5) | Wartość podatku VAT | Wartość brutto pozycji asortymentowej (kol. 6 + kol. 7) | Producent / Nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | Kaniule dotętnicze | szt | 900 |  |  |  |  |  |
|  | RAZEM WARTOSĆ ZADANIA |  |  |  |  |

................................................................................

/ miejscowość, data/ /podpisy, pieczątki-osób upoważnionych/

.........................................

( pieczęć Wykonawcy )

Zadanie nr 17

## FORMULARZ ASORTYMENTOWO CENOWY

| L.p. | Nazwa artykułu (wyrobu) | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto w PLN | Wartość netto pozycji asortymentowej (kol.4 x kol.5) | Wartość podatku VAT | Wartość brutto pozycji asortymentowej (kol. 6 + kol. 7) | Producent / Nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | Uchwyt krótki do laryngoskopu Optima CLX | szt | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Łopatki do laryngoskopu Optima CLX typu McIntosh | szt | 6 |  |  |  |  |  |
|  | Łopatki do laryngoskopu Optima CLX typu Miller | szt | 1 |  |  |  |  |  |
|  | Linia do podgrzewacza płynów | szt | 100 |  |  |  |  |  |
|  | RAZEM WARTOSĆ ZADANIA |  |  |  |  |

................................................................................

/ miejscowość, data/ /podpisy, pieczątki-osób upoważnionych/

.........................................

( pieczęć Wykonawcy )

Zadanie nr 18

## FORMULARZ ASORTYMENTOWO CENOWY

| L.p. | Nazwa artykułu (wyrobu) | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto w PLN | Wartość netto pozycji asortymentowej (kol.4 x kol.5) | Wartość podatku VAT | Wartość brutto pozycji asortymentowej (kol. 6 + kol. 7) | Producent / Nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | Pułapka wodna do pomiaru gazowego aparat do znieczuleń Fabius Tiro | szt | 12 |  |  |  |  |  |
|  | Jednorazowa zastawka do respiratora EVITA | szt | 20 |  |  |  |  |  |
|  | Czujnik przepływu Infinity ID Flow Sensor do respiratora EVITA | szt | 10 |  |  |  |  |  |
|  | RAZEM WARTOSĆ ZADANIA |  |  |  |  |

.................................................................................

/ miejscowość, data/ /podpisy, pieczątki-osób upoważnionych/

.........................................

( pieczęć Wykonawcy )

Zadanie nr 19

## FORMULARZ ASORTYMENTOWO CENOWY

| L.p. | Nazwa artykułu (wyrobu) | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto w PLN | Wartość netto pozycji asortymentowej (kol.4 x kol.5) | Wartość podatku VAT | Wartość brutto pozycji asortymentowej (kol. 6 + kol. 7) | Producent / Nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | Czujnik saturacji jednorazowy Max -N dla dzieci OXI Max Nellcor | szt | 72 |  |  |  |  |  |
|  | RAZEM WARTOSĆ ZADANIA |  |  |  |  |

.................................................................................

/ miejscowość, data/ /podpisy, pieczątki-osób upoważnionych

.........................................

( pieczęć Wykonawcy )

Zadanie nr 20

## FORMULARZ ASORTYMENTOWO CENOWY

| L.p. | Nazwa artykułu (wyrobu) | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto w PLN | Wartość netto pozycji asortymentowej (kol.4 x kol.5) | Wartość podatku VAT | Wartość brutto pozycji asortymentowej (kol. 6 + kol. 7) | Producent / Nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | Jednorazowe obwody oddechowe anestezjologiczne dla dorosłych | szt | 800 |  |  |  |  |  |
|  | Jednorazowe obwody oddechowe anestezjologiczne dla dzieci | szt | 150 |  |  |  |  |  |
|  | Jednorazowe obwody oddechowe dla dorosłych bez worka oddechowego | szt | 230 |  |  |  |  |  |
|  | RAZEM WARTOSĆ ZADANIA |  |  |  |  |

...............................................................................

/ miejscowość, data/ /podpisy, pieczątki-osób upoważnionych/

.........................................

( pieczęć Wykonawcy )

Zadanie nr 21

## FORMULARZ ASORTYMENTOWO CENOWY

| L.p. | Nazwa artykułu (wyrobu) | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto w PLN | Wartość netto pozycji asortymentowej (kol.4 x kol.5) | Wartość podatku VAT | Wartość brutto pozycji asortymentowej (kol. 6 + kol. 7) | Producent / Nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | Żel do cewnikowania (do znieczulenia błon) | szt | 600 |  |  |  |  |  |
|  | RAZEM WARTOSĆ ZADANIA |  |  |  |  |

..................................................................................

/ miejscowość, data/ /podpisy, pieczątki-osób upoważnionych/

.........................................

( pieczęć Wykonawcy )

Zadanie nr 22

## FORMULARZ ASORTYMENTOWO CENOWY

| L.p. | Nazwa artykułu (wyrobu) | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto w PLN | Wartość netto pozycji asortymentowej (kol.4 x kol.5) | Wartość podatku VAT | Wartość brutto pozycji asortymentowej (kol. 6 + kol. 7) | Producent / Nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | Podgłówek z gąbki mały 46cm x 18cm | szt | 40 |  |  |  |  |  |
|  | Podgłówek z gąbki duży 76cm x 18cm | szt. | 40 |  |  |  |  |  |
|  | Gąbkowe ochraniacze pod pięty zapinane na rzepy (para) | para | 180 |  |  |  |  |  |
|  | Podgłówek wielofunkcyjny z gąbki | szt | 40 |  |  |  |  |  |
|  | RAZEM WARTOSĆ ZADANIA |  |  |  |  |

................................................................................

/ miejscowość, data/ /podpisy, pieczątki-osób upoważnionych/

.........................................

( pieczęć Wykonawcy )

Zadanie nr 23

## FORMULARZ ASORTYMENTOWO CENOWY

| L.p. | Nazwa artykułu (wyrobu) | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto w PLN | Wartość netto pozycji asortymentowej (kol.4 x kol.5) | Wartość podatku VAT | Wartość brutto pozycji asortymentowej (kol. 6 + kol. 7) | Producent / Nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | System elektrod Quik- Combo, do defibrylacji /stymulacji zewnętrznej defibrylatorem LIFEPAC 20 dla dorosłych op a 2szt | op | 40 |  |  |  |  |  |
|  | System elektrod Quik- Combo, do defibrylacji /stymulacji zewnętrznej defibrylatorem LIFEPAC 20 dla dzieci op a 2szt | op | 1 |  |  |  |  |  |
|  | RAZEM WARTOSĆ ZADANIA |  |  |  |  |

................................................................................

/ miejscowość, data/ /podpisy, pieczątki-osób upoważnionych/

.........................................

( pieczęć Wykonawcy )

Zadanie nr 24

## FORMULARZ ASORTYMENTOWO CENOWY

| L.p. | Nazwa artykułu (wyrobu) | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto w PLN | Wartość netto pozycji asortymentowej (kol.4 x kol.5) | Wartość podatku VAT | Wartość brutto pozycji asortymentowej (kol. 6 + kol. 7) | Producent / Nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | Rurki tchawicze metalowe typu luer bez okienka nr 7 długość 70mm | szt | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Rurki tchawicze metalowe typu luer bez okienka nr 8 długość 80mm | szt | 5 |  |  |  |  |  |
|  | Rurki tchawicze metalowe typu luer bez okienka nr 9 długość 90mm | szt | 3 |  |  |  |  |  |
|  | RAZEM WARTOSĆ ZADANIA |  |  |  |  |

................................................................................

/ miejscowość, data/ /podpisy, pieczątki-osób upoważnionych/

.........................................

( pieczęć Wykonawcy )

Zadanie nr 25

## FORMULARZ ASORTYMENTOWO CENOWY

| L.p. | Nazwa artykułu (wyrobu) | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto w PLN | Wartość netto pozycji asortymentowej (kol.4 x kol.5) | Wartość podatku VAT | Wartość brutto pozycji asortymentowej (kol. 6 + kol. 7) | Producent / Nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | Filtr wilgotności do kapnografu CAP 10 firmy MedLab | szt | 15 |  |  |  |  |  |
|  | Adapter typu T do kapnografu CAP 10 firmy MedLab | szt | 25 |  |  |  |  |  |
|  | Linie podłączenia pacjenta do kapnografu CAP 10 firmy MedLab | szt | 20 |  |  |  |  |  |
|  | RAZEM WARTOSĆ ZADANIA |  |  |  |  |

................................................................................

/ miejscowość, data/ /podpisy, pieczątki-osób upoważnionych/

.........................................

( pieczęć Wykonawcy )

Zadanie nr 26

## FORMULARZ ASORTYMENTOWO CENOWY

| L.p. | Nazwa artykułu (wyrobu) | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto w PLN | Wartość netto pozycji asortymentowej (kol.4 x kol.5) | Wartość podatku VAT | Wartość brutto pozycji asortymentowej (kol. 6 + kol. 7) | Producent / Nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Kołderki grzewcze do ogrzewacza Therrmacare firmy Gaymar "całe ciało" | szt | 100 |  |  |  |  |  |
|  | RAZEM WARTOSĆ ZADANIA |  |  |  |  |

.........................................

( pieczęć Wykonawcy )

Zadanie nr 27

## FORMULARZ ASORTYMENTOWO CENOWY

| L.p. | Nazwa artykułu (wyrobu) | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto w PLN | Wartość netto pozycji asortymentowej (kol.4 x kol.5) | Wartość podatku VAT | Wartość brutto pozycji asortymentowej (kol. 6 + kol. 7) | Producent / Nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | Jednorazowy układ oddechowy CPAP Infant z podgrzewanym ramieniem wdechowym przystosowany do nawilżacza Fischer Paykel model MR850 zawierający generator | szt | 200 |  |  |  |  |  |
|  | Akcesoria pomocnicze do CPAP: końcówka donosowa rozmiar XS | szt | 10 |  |  |  |  |  |
|  | Akcesoria pomocnicze do CPAP: końcówka donosowa rozmiar S | szt | 50 |  |  |  |  |  |
|  | Akcesoria pomocnicze do CPAP: końcówka donosowa rozmiar M | szt | 50 |  |  |  |  |  |
|  | Akcesoria pomocnicze do CPAP: końcówka donosowa rozmiar L | szt | 50 |  |  |  |  |  |
|  | Akcesoria pomocnicze do CPAP: maska nosowa rozmiar M | szt | 20 |  |  |  |  |  |
|  | Akcesoria pomocnicze do CPAP: maska nosowa rozmiar L | szt | 20 |  |  |  |  |  |
|  | Akcesoria pomocnicze do CPAP: czapeczki do mocowania rozmiar 0 | szt | 10 |  |  |  |  |  |
|  | Akcesoria pomocnicze do CPAP: czapeczki do mocowania rozmiar 1 | szt | 10 |  |  |  |  |  |
|  | Akcesoria pomocnicze do CPAP: czapeczki do mocowania rozmiar 2 | szt | 10 |  |  |  |  |  |

ciąg dalszy tabeli na następnej stronie

................................................................................

/ miejscowość, data/ /podpisy, pieczątki-osób upoważnionych/

.........................................

( pieczęć Wykonawcy )

c.d. Zadanie nr 27

## FORMULARZ ASORTYMENTOWO CENOWY

| L.p. | Nazwa artykułu (wyrobu) | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto w PLN | Wartość netto pozycji asortymentowej (kol.4 x kol.5) | Wartość podatku VAT | Wartość brutto pozycji asortymentowej (kol. 6 + kol. 7) | Producent / Nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | Akcesoria pomocnicze do CPAP: czapeczki do mocowania rozmiar 3 | szt | 10 |  |  |  |  |  |
|  | Akcesoria pomocnicze do CPAP: czapeczki do mocowania rozmiar 4 | szt | 40 |  |  |  |  |  |
|  | Akcesoria pomocnicze do CPAP: czapeczki do mocowania rozmiar 5 | szt | 30 |  |  |  |  |  |
|  | Akcesoria pomocnicze do CPAP: czapeczki do mocowania rozmiar 6 | szt | 30 |  |  |  |  |  |
|  | Paskowe mocowania układu rozm. 24 – 28cm | szt | 50 |  |  |  |  |  |
|  | Paskowe mocowania układu rozm. 26 – 32cm | szt | 50 |  |  |  |  |  |
|  | Paskowe mocowania układu rozm. 32 – 37cm | szt | 50 |  |  |  |  |  |
|  | Akcesoria pomocnicze do CPAP: filtr bakteryjny i tłumiący szum od przepływów gazów | szt | 200 |  |  |  |  |  |
|  | Akcesoria pomocnicze do CPAP: komora nawilżacza z automatycznym napełnianiem wodą | szt | 200 |  |  |  |  |  |
|  | RAZEM WARTOSĆ ZADANIA |  |  |  |  |

................................................................................

/ miejscowość, data/ /podpisy, pieczątki-osób upoważnionych/

.........................................

( pieczęć Wykonawcy )

Zadanie nr 28

## FORMULARZ ASORTYMENTOWO CENOWY

| L.p. | Nazwa artykułu (wyrobu) | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto w PLN | Wartość netto pozycji asortymentowej (kol.4 x kol.5) | Wartość podatku VAT | Wartość brutto pozycji asortymentowej (kol. 6 + kol. 7) | Producent / Nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | Jednorazowy układ oddechowy do respiratora Sechrist mod.IV-100B przekrój 10mm z podwójnym systemem grzewczym na obu ramionach z kopułą nawilżacza do modelu MR850 | szt | 100 |  |  |  |  |  |
|  | RAZEM WARTOSĆ ZADANIA |  |  |  |  |

................................................................................

/ miejscowość, data/ /podpisy, pieczątki-osób upoważnionych/

.........................................

( pieczęć Wykonawcy )

Zadanie nr 29

## FORMULARZ ASORTYMENTOWO CENOWY

| L.p. | Nazwa artykułu (wyrobu) | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto w PLN | Wartość netto pozycji asortymentowej (kol.4 x kol.5) | Wartość podatku VAT | Wartość brutto pozycji asortymentowej (kol. 6 + kol. 7) | Producent / Nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | Jednorazowy obwód oddechowy do respiratora SLE 2000 model nawilżacza MR850 | szt | 100 |  |  |  |  |  |
|  | Jednorazowy filtr p/bakteryjny do respiratora SLE 200 na części wdechowej | szt | 100 |  |  |  |  |  |
|  | Jednorazowy filtr p/bakteryjny do respiratora SLE 200 na części wydechowej | szt | 100 |  |  |  |  |  |
|  | RAZEM WARTOSĆ ZADANIA |  |  |  |  |

................................................................................

/ miejscowość, data/ /podpisy, pieczątki-osób upoważnionych/

.........................................

( pieczęć Wykonawcy )

Zadanie nr 30

## FORMULARZ ASORTYMENTOWO CENOWY

| L.p. | Nazwa artykułu (wyrobu) | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto w PLN | Wartość netto pozycji asortymentowej (kol.4 x kol.5) | Wartość podatku VAT | Wartość brutto pozycji asortymentowej (kol. 6 + kol. 7) | Producent / Nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | Jednorazowy układ oddechowy do respiratora Bebylog z podgrzewanym ramieniem model nawilżacza MR850 | szt | 100 |  |  |  |  |  |
|  | RAZEM WARTOSĆ ZADANIA |  |  |  |  |

................................................................................

/ miejscowość, data/ /podpisy, pieczątki-osób upoważnionych/

.........................................

( pieczęć Wykonawcy )

Zadanie nr 31

## FORMULARZ ASORTYMENTOWO CENOWY

| L.p. | Nazwa artykułu (wyrobu) | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto w PLN | Wartość netto pozycji asortymentowej (kol.4 x kol.5) | Wartość podatku VAT | Wartość brutto pozycji asortymentowej (kol. 6 + kol. 7) | Producent / Nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | Jednorazowe dreny doprowadzające gaz do dziecka z uchwytem na maskę z zastawką PEEP do aparatu Neopuff: |  |
|  | Przewody typu T z zaworem do regulacji ciśnienia PEEP | szt | 100 |  |  |  |  |  |
|  | Maski do resuscytacji nr 0 | szt | 50 |  |  |  |  |  |
|  | Maski do resuscytacji nr 1 | szt | 50 |  |  |  |  |  |
|  | Przewody doprowadzające gaz | szt | 10 |  |  |  |  |  |
|  | RAZEM WARTOŚĆ ZADANIA |  |  |  |  |

................................................................................

/ miejscowość, data/ /podpisy, pieczątki-osób upoważnionych/

.........................................

( pieczęć Wykonawcy )

Zadanie nr 32

## FORMULARZ ASORTYMENTOWO CENOWY

| L.p. | Nazwa artykułu (wyrobu) | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto w PLN | Wartość netto pozycji asortymentowej (kol.4 x kol.5) | Wartość podatku VAT | Wartość brutto pozycji asortymentowej (kol. 6 + kol. 7) | Producent / Nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | Linie do kapnometrii ( w strumieniu bocznym) do monitora EMTEL 120h pracy | szt | 400 |  |  |  |  |  |
|  | Jednorazowe mankiety do pomiaru ciśnienia u noworodków do kardiomonitora EMTEL rozmiary 1 – 5 | szt | 265 |  |  |  |  |  |
|  | RAZEM WARTOŚĆ ZADANIA |  |  |  |  |

................................................................................

/ miejscowość, data/ /podpisy, pieczątki-osób upoważnionych/

.........................................

( pieczęć Wykonawcy )

Zadanie nr 33

## FORMULARZ ASORTYMENTOWO CENOWY

| L.p. | Nazwa artykułu (wyrobu) | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto w PLN | Wartość netto pozycji asortymentowej (kol.4 x kol.5) | Wartość podatku VAT | Wartość brutto pozycji asortymentowej (kol. 6 + kol. 7) | Producent / Nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | Filtr główny do respiratora Bennett | szt | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Łącznik Y dla dorosłych bez portów, połączenie rurki pacjenta 22mmM/15mmF, połączenie wdech, wydech 22mmM | szt | 4 |  |  |  |  |  |
|  | Pojemnik na skropliny pod filtr wydechowy | szt | 2 |  |  |  |  |  |
|  | RAZEM WARTOŚĆ ZADANIA |  |  |  |  |

................................................................................

/ miejscowość, data/ /podpisy, pieczątki-osób upoważnionych/

.........................................

( pieczęć Wykonawcy )

Zadanie nr 34

## FORMULARZ ASORTYMENTOWO CENOWY

| L.p. | Nazwa artykułu (wyrobu) | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto w PLN | Wartość netto pozycji asortymentowej (kol.4 x kol.5) | Wartość podatku VAT | Wartość brutto pozycji asortymentowej (kol. 6 + kol. 7) | Producent / Nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | Rurki krtaniowe + strzykawka 2,0 | szt | 15 |  |  |  |  |  |
|  | Rurki krtaniowe + strzykawka 2,5 | szt | 15 |  |  |  |  |  |
|  | Rurki krtaniowe + strzykawka 3,0 | szt | 50 |  |  |  |  |  |
|  | Rurki krtaniowe + strzykawka 4,0 | szt | 80 |  |  |  |  |  |
|  | Rurki krtaniowe + strzykawka 5,0 | szt | 40 |  |  |  |  |  |
|  | RAZEM WARTOSĆ ZADANIA |  |  |  |  |

.....................................................................................

/ miejscowość, data/ /podpisy, pieczątki-osób upoważnionych/

.........................................

( pieczęć Wykonawcy )

Zadanie nr 35

FORMULARZ ASORTYMENTOWO CENOWY

| L.p. | Nazwa artykułu (wyrobu) | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto w PLN | Wartość netto pozycji asortymentowej (kol.4 x kol.5) | Wartość podatku VAT | Wartość brutto pozycji asortymentowej (kol. 6 + kol. 7) | Producent / Nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | Laryngoskop światłowodowy, jednorazowy (rękojeść i łyżka trwale połączona ze sobą) | szt | 500 |  |  |  |  |  |
|  | Akumulator do laryngoskopu | szt | 6 |  |  |  |  |  |
|  | RAZEM WARTOSĆ ZADANIA |  |  |  |  |

.....................................................................................

/ miejscowość, data/ /podpisy, pieczątki-osób upoważnionych/

.........................................

( pieczęć Wykonawcy )

Zadanie nr 36

FORMULARZ ASORTYMENTOWO CENOWY

| L.p. | Nazwa artykułu (wyrobu) | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto w PLN | Wartość netto pozycji asortymentowej (kol.4 x kol.5) | Wartość podatku VAT | Wartość brutto pozycji asortymentowej (kol. 6 + kol. 7) | Producent / Nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | Zestaw do konikotomii Quicktrach dla dorosłych | szt | 8 |  |  |  |  |  |
|  | Zestaw do konikotomii Quicktrach dla dzieci | szt | 8 |  |  |  |  |  |
|  | RAZEM WARTOSĆ ZADANIA |  |  |  |  |

.....................................................................................

/ miejscowość, data/ /podpisy, pieczątki-osób upoważnionych/

.........................................

( pieczęć Wykonawcy )

Zadanie nr 37

FORMULARZ ASORTYMENTOWO CENOWY

| L.p. | Nazwa artykułu (wyrobu) | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto w PLN | Wartość netto pozycji asortymentowej (kol.4 x kol.5) | Wartość podatku VAT | Wartość brutto pozycji asortymentowej (kol. 6 + kol. 7) | Producent / Nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | Cewnik do drenażu opłucnej 6Fr | szt | 50 |  |  |  |  |  |
|  | Trójświatłowe przedłużenie wkłuć centralnych | szt | 200 |  |  |  |  |  |
|  | Filtr neonatologiczny infuzyjny | szt | 200 |  |  |  |  |  |
|  | Filtr neonatologiczny lipidowy | szt | 200 |  |  |  |  |  |
|  | RAZEM WARTOSĆ ZADANIA |  |  |  |  |

.....................................................................................

/ miejscowość, data/ /podpisy, pieczątki-osób upoważnionych/

( pieczęć Wykonawcy )

Zadanie nr 38

FORMULARZ ASORTYMENTOWO CENOWY

| L.p. | Nazwa artykułu (wyrobu) | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto w PLN | Wartość netto pozycji asortymentowej (kol.4 x kol.5) | Wartość podatku VAT | Wartość brutto pozycji asortymentowej (kol. 6 + kol. 7) | Producent / Nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | Rurki tchawicze polietylenowe | szt | 200 |  |  |  |  |  |
|  | RAZEM WARTOSĆ ZADANIA |  |  |  |  |

.....................................................................................

/ miejscowość, data/ /podpisy, pieczątki-osób upoważnionych/

.

..........................................

( pieczęć Wykonawcy )

#### OŚWIADCZENIE WYKONAWCY

o spełnianiu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r.

(Dz. U. z 2013 r. poz. 907 – tekst jednolity, z późn. zm.)

Ja ..................................................................................................................................................

/ imię i nazwisko osoby składającej oświadczenie, stanowisko służbowe/

reprezentując i mając pełnomocnictwo do składania oświadczeń woli w imieniu

.......................................................................................................................................................

/nazwa firmy wykonawcy/

oświadczam, że reprezentowany przeze mnie Wykonawca spełnia warunki dotyczące:

- posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,

- posiadania wiedzy i doświadczenia,

- dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

- sytuacji ekonomicznej i finansowej.

.....................................................................

/ miejscowość, data/ /podpisy, pieczątki-osób upoważnionych/

.........................................

( pieczęć Wykonawcy )

#### OŚWIADCZENIE WYKONAWCY

o braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych

z dnia 29 stycznia 2004r. (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 – tekst jednolity, z późn. zm.)

Ja ..................................................................................................................................................

/ imię i nazwisko osoby składającej oświadczenie, stanowisko służbowe/

reprezentując i mając pełnomocnictwo do składania oświadczeń woli w imieniu

.......................................................................................................................................................

/nazwa firmy wykonawcy/

oświadczam, że reprezentowany przeze mnie Wykonawca spełnia warunki dotyczące braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

.....................................................................

/ miejscowość, data/ /podpisy, pieczątki-osób upoważnionych/

WYKAZ DOKUMENTÓW WYMAGANYCH OD

WYKONAWCÓW

- wypełniony i podpisany formularz ofertowy – druk w załączeniu,

- wypełnione i podpisane formularze cenowe – druk w załączeniu,

- dowód wniesienia wadium (w przypadku wnoszenia wadium w formie niepieniężnej kopie dokumentu należy wpiąć do oferty, a oryginał w osobnej „koszulce” dołączyć do oferty; w przypadku dokonania przelewu prosimy o ksero dowodu przelewu),

- oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy- druk w załączeniu,

- oświadczenie Wykonawcy oraz braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy - druk w załączeniu,

- aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert

- aktualne zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu -  wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,

- aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia społecznego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,

- aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4–8 ustawy-  wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

- aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy – dokument ten, winien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

- aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 10 i 11 ustawy - wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

- listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, albo informacji o tym, że Wykonawca nie należy do grupy kapitałowej.

- materiały informacyjne zawierające opisy oferowanego przedmiotu zamówienia np. foldery, katalogi, ulotki, zdjęcia, specyfikacje techniczne, opis dokonany przez Wykonawcę itp. (w języku polskim) ,przy czym należy wyraźnie zaznaczyć którego oferowanego asortymentu materiały dotyczą (nr zadania, nr pozycji Formularza Asortymentowo Cenowego).

- oświadczenie Wykonawcy wskazujące, która część zamówienia zostanie powierzona Podwykonawcom – zgodnie z zapisami pkt. „Q” SIWZ.

- pełnomocnictwo do podpisania oferty (w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie) – w przypadku, gdy ofertę podpisuje osoba nie wymieniona w KRS (Dział 2) – jako osoba upoważniona do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy,

- dokument ustanawiający pełnomocnika w przypadku składania oferty wspólnej (art. 23 ustawy),

WYŻEJ WYMIENIONE DOKUMENTY NALEŻY UŁOŻYĆ W POWYŻSZEJ KOLEJNOŚCI