PAGE  
67

WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY

im. Ludwika Perzyny w Kaliszu

62-800 KALISZ ul. Poznańska 79

SPECYFIKACJA

ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

dotycząca postępowania na:
„Obsługa serwisowa aparatury medycznej : systemu holterowskiego, rejestratorów holterowskich, systemu do badań wysiłkowych, cykloergometru, kardiotokografów, defibrylatorów, pomp infuzyjnych”

Specyfikację zatwierdzono:

   dnia 27 listopada 2014 roku

Cena formularza 33,75 PLN
SPIS TREŚCI

A. Informacje wstępne

B. Tryb udzielenia zamówienia, opis przedmiotu zamówienia, termin wykonania zamówienia

C. Informacje o warunkach udziału w postępowaniu

D. Lista wymaganych dokumentów i oświadczeń

E. Kryteria wyboru oferty

F. Znaczenie poszczególnych kryteriów wyboru oferty

G. Sposób przygotowania oferty i tryb jej złożenia

H. Termin, do którego Wykonawca będzie związany ofertą

I. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert

J. Sposób udzielania wyjaśnień dotyczących SIWZ oraz osoby upoważnione do kontaktowania się w imieniu Zamawiającego z Wykonawcami

K. Wymagania dotyczące wadium

L. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy

M. Tryb otwarcia i oceny ofert

N. Środki ochrony prawnej przysługujące Wykonawcy w toku postępowania

O. Ogłoszenie o wynikach postępowania

P. Informacja o formalnościach, jakie należy dopełnić po wyborze oferty celem zawarcia umowy

Q. Podwykonawstwo - podwykonawcy

R. Informacje dotyczące projektu umowy oraz możliwości zmiany umowy, jakie przewiduje Zamawiający, zgodnie z art. 144, ust. 1 ustawy Pzp.
S. Lista załączników

A. Informacje wstępne / ogólne

I. Zamawiający

Zamawiającym jest: Wojewódzki Szpital Zespolony im. Ludwika Perzyny w Kaliszu

Adres: ul. Poznańska 79, 62-800 Kalisz

Godz. pracy administracji: 700 – 1435

Konto bankowe: BZ WBK S.A 5 Oddział w Kaliszu  72 1500 1432 1214 3002 2173 0000

NIP: 618-20-25-893, Regon : 300224440, KRS: 0000251663

Strona WWW: www.szpital.kalisz.pl
Dane teleadresowe:

Faks do korespondencji w sprawie Zamówienia: 062 757-13-23.

Adres e-mail: zam.pub_szpital.kalisz@poczta.fm 

II. Oznaczenie postępowania

1. Postępowanie, którego dotyczy niniejsza Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia oznaczone jest znakiem 61/14. Wykonawcy we wszelkich kontaktach z Zamawiającym powinni powoływać się na ten znak.

2. Postępowanie zostanie przeprowadzone na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, przepisów wykonawczych wydanych na jej podstawie oraz niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

III. Informacje uzupełniające

1. Użyte w SIWZ terminy mają następujące znaczenie:

a) „Zamawiający” – Wojewódzki Szpital Zespolony im. Ludwika Perzyny w Kaliszu,

b) „Postępowanie” – postępowanie prowadzone przez Zamawiającego na podstawie niniejszej Specyfikacji,

c) „SIWZ”, „Specyfikacja” – niniejsza Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia,

d) „Ustawa” – ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 907 tekst jednolity z późn. zm.),

e) „Zamówienie” należy przez to rozumieć zamówienie publiczne, którego przedmiot został opisany w części B SIWZ,

f) „Wykonawca” – podmiot, który ubiega się o udzielenie Zamówienia, złoży ofertę na udzielenie Zamówienia albo zawrze z Zamawiającym umowę w sprawie Zamówienia.

2. „Wykonawca” winien zapoznać się z całością niniejszej SIWZ.

3. Wszystkie formularze załączone do niniejszej SIWZ stanowiące jej integralną część należy wypełnić ściśle według wskazówek.

4. Ofertę należy złożyć na załączonych formularzach. 

5. Formularze przepisywane przez Wykonawcę muszą zachować identyczną treść i układ graficzny.

6. Ryzyko błędu przy przepisywaniu formularza obciąża Wykonawcę. 

7. Koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi Wykonawca.

8. Oferta musi być podpisana przez osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy na zewnątrz. Za osoby takie uważa się: 

a) osoby wymienione w Krajowym Rejestrze Sądowym jako uprawnione do reprezentacji podmiotu lub

b) osoby wymienione w zaświadczeniu o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej – jako przedsiębiorca / właściciel.

Dopuszcza się również podpisanie oferty przez osoby inne, o ile posiadają stosowne upoważnienie (pełnomocnictwo) podpisane przez osoby, o których mowa w pkt a i b. Pełnomocnictwo to (zawierające zakres czynności, do których uprawnia) musi zostać załączone do oferty w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie. 

9. Zamawiający, w szczególnie uzasadnionych przypadkach zastrzega sobie prawo modyfikacji SIWZ. Modyfikacja może mieć miejsce w każdym czasie, przed upływem terminu do składania ofert. Informację o dokonanej modyfikacji zostanie niezwłocznie przekazana wszystkim wykonawcom, którym przekazano SIWZ i będzie dla nich wiążąca oraz zostanie niezwłocznie zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego.

10. Wszelkie pisma przesłane przez Wykonawcę drogą faxową lub e-mailową należy koniecznie potwierdzić pismem złożonym osobiście, przesłanym pocztą lub dostarczonym przez kuriera. Z pismem przesłanym do Zamawiającego drogą faxową lub e-mailową po godzinie 14:35 Zamawiający może zapoznać się następnego dnia roboczego.

B. Tryb udzielenia zamówienia, opis przedmiotu zamówienia, termin wykonania zamówienia

1.  W postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia  

    przekraczającej kwotę określoną w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z 
    dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych przedmiotem zamówienia jest: 

„Obsługa serwisowa aparatury medycznej :systemu holterowskiego, rejestratorów holterowskich, systemu do badań wysiłkowych, cykloergometru, kardiotokografów, defibrylatorów, pomp infuzyjnych”

  ( CPV: Usługi w zakresie napraw i konserwacji urządzeń medycznych – 50421000-2)
      Postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego zostaje wszczęte poprzez zamieszczenie ogłoszenia o 

      zamówieniu w miejscu publicznie dostępnym w siedzibie oraz na stronie internetowej Zamawiającego, z 

      zastrzeżeniem art. 40 ust. 6 pkt 1, 2, 3 ustawy Pzp.

 2.  Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi w zakresie wykonywania okresowych przeglądów technicznych i napraw następującej aparatury medycznej: systemu holterowskiego, rejestratorów holterowskich, systemu do badań wysiłkowych, cykloergometru, kardiotokografów, defibrylatorów, pomp infuzyjnych. Przedmiot zamówienia został podzielony na 4 niepodzielne zadania:
	zadanie nr 1
	Obsługa serwisowa : 

· systemu holterowskiego SUPRIMA 12 firmy Oxford, 

· rejestratorów holterowskich firm: DM Software, Sun Tech Medical ,

· systemu do badań wysiłkowych firmy DM Software,

· cykloergometru firmy Daum Elektronic,

· kardiotokografów firmy Sunray Medical

Szczegółowy wykaz aparatury podlegającej obsłudze znajduje się w załączniku nr 1 do niniejszej SIWZ pn. „Wykaz aparatury podlegającej obsłudze – Zadanie nr 1” 

	zadanie nr 2
	Obsługa serwisowa defibrylatorów firmy Medronic Physio – Control Corp

Szczegółowy wykaz aparatury podlegającej obsłudze znajduje się w załączniku nr 1 do niniejszej SIWZ pn. „Wykaz aparatury podlegającej obsłudze – Zadanie nr 2” 

	zadanie nr 3
	Obsługa serwisowa pomp infuzyjnych firmy Ascor

Szczegółowy wykaz aparatury podlegającej obsłudze znajduje się w załączniku nr 1 do niniejszej SIWZ pn. „Wykaz aparatury podlegającej obsłudze – Zadanie nr 3” 

	zadanie nr 4
	Obsługa serwisowa pomp infuzyjnych firmy Kwapisz

Szczegółowy wykaz aparatury podlegającej obsłudze znajduje się w załączniku nr 1 do niniejszej SIWZ pn. „Wykaz aparatury podlegającej obsłudze – Zadanie nr 4” 


3.  Opis przedmiotu zamówienia oraz wymagania Zamawiającego, których spełnienie jest konieczne:

Przedmiot zamówienia obejmuje swym zakresem:
ZADANIE NR 1, 2
I. PRZEGLĄDY

1. Okresowe przeglądy aparatury medycznej obejmować będą:
· czynności konserwacyjne,
· wymianę wymaganych części i materiałów eksploatacyjnych zgodnie z zaleceniami producenta urządzenia,
· przeprowadzenie odpowiednich testów oraz pomiarów sprzętem pomiarowym zgodnie z odpowiednimi normami.
2. Przeglądy muszą odbyć się zgodnie z dokumentacją techniczną, instrukcją serwisową urządzenia, stosownie do zaleceń producenta oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami. 

3. Czynności przeglądowe wykonywane będą przy użyciu narzędzi i aparatury będących w dyspozycji Wykonawcy. Materiały eksploatacyjne i części do przeglądu zapewnia Wykonawca.

4. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przeglądy okresowe aparatury wymienionej w Załączniku nr 1 do SIWZ w terminach uzgodnionych z Zamawiającym. Jeżeli nie zostało to oddzielnie ustalone - częstotliwość i zakres przeglądów (wykonywane czynności i materiały podlegające wymianie) wynika z wymagań producenta określonych w instrukcji obsługi aparatury. 

5. O miejscu wykonania przeglądu decyduje Zamawiający w porozumieniu z Wykonawcą. W przypadku wykonania przeglądu na terenie szpitala koszty dojazdu w obie strony poniesie Zamawiający. 

6. dotyczy zadania nr 2 - Wykonawca zobowiązuje się pokryć koszty dojazdu serwisanta w przypadku przeglądu technicznego min. 4 urządzeń w tym samym terminie.

7. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przeglądu w terminie 5 dni roboczych od daty otrzymania pisemnego powiadomienia przez Zamawiającego, o ile Zamawiający nie podał w zleceniu innego – dłuższego niż określony w umowie terminu wykonania przeglądu. W przypadku przesyłania urządzenia do siedziby Wykonawcy termin wykonania przeglądu liczy się od momentu dostarczenia urządzenia.

8. Koszty przeglądów (razem z materiałami niezbędnymi do wykonania przeglądu zgodnie z zaleceniami producenta) oraz dojazdów będą rozliczane w postaci ryczałtowej zgodnie z ofertą Wykonawcy stanowiącą załącznik do przyszłej umowy. 

9. Wykonawca przyjmuje całkowitą odpowiedzialność za stan techniczny aparatury podczas wykonywania przeglądów.

II. NAPRAWY

1. W przypadku wystąpienia konieczności ewentualnej naprawy, niezbędnej dla uzyskania sprawności techniczno - eksploatacyjnej urządzenia lub wymiany części zamiennych wykraczających poza standardowy przegląd, jej warunki będą regulowane niezależnymi zleceniami.

2. Konieczność przeprowadzenia naprawy lub wymiany części zamiennych wykraczających poza standardowy przegląd, Wykonawca będzie uzgadniał z przedstawicielem Sekcji Aparatury Medycznej Szpitala z podaniem kosztów w postaci oferty, z uwzględnieniem ceny roboczogodziny, której wartość będzie zgodna z wartością podaną w ofercie stanowiącej załącznik do umowy. Wykonanie ich nastąpi po akceptacji kosztów przez Zamawiającego.

3. Wykonawca zobowiązuje się do przedstawienia kosztów naprawy w postaci oferty w ciągu 2 dni roboczych od daty zgłoszenia awarii/ otrzymania przesyłki z uszkodzonym urządzeniem.

4. Termin realizacji naprawy nie powinien być dłuższy niż 5 dni roboczych od daty akceptacji kosztów naprawy.

5. Zakup części niezbędnych do wykonania napraw leży w gestii Wykonawcy. 

III. OBOWIĄZKI WYKONAWCY

1. Wykonawca jest zobowiązany do montażu oryginalnych i certyfikowanych przez producenta części zamiennych. 

2. Wykonawca zapewnia, że wszelkie czynności objęte przedmiotem niniejszej umowy będą realizowane przez osoby posiadające udokumentowane kwalifikacje i uprawnienia do ich wykonywania oraz przeszkolone w zakresie przeglądów technicznych urządzeń.

3. Wykonawca zobowiązuje się dokonywać wpisów w paszportach technicznych aparatów, dotyczących wykonanych czynności w zakresie napraw oraz przeglądów, wymiany części zamiennych, a także określenia sprawności urządzenia oraz podania terminu następnego przeglądu. Wpisy te winien potwierdzić podpisem i pieczątką imienną. 

4. Podstawą do zatwierdzenia przez Zamawiającego wykonania usługi jest karta pracy - raport serwisowy, potwierdzony przez bezpośredniego użytkownika (personel medyczny Zamawiającego) lub Sekcję Aparatury Medycznej, z wyłączeniem przeglądu / naprawy warsztatowej u Wykonawcy.

5. Wykonawca zobowiązuje się do umieszczenia w raportach serwisowych wykazu wymienionych podczas naprawy części zamiennych oraz wskazania tych części zamiennych, których wymiana jest konieczna w najbliższym czasie, w celu uniknięcia przestojów urządzeń.

6. Faktura za wykonaną usługę wystawiana będzie po każdym wykonanym przeglądzie/ naprawie, zgodnie z ofertą Wykonawcy. Płatność nastąpi w ciągu 30 dni od daty otrzymania faktury. 

7. W przypadku przeglądów i napraw warsztatowych realizowanych w siedzibie serwisu usługa transportu przesyłki w obie strony realizowana będzie w ramach podpisanej przez szpital umowy na świadczenie usług kurierskich z firmą DPD Polska Sp. z o.o.. W przypadku odesłania przez Wykonawcę urządzenia za pośrednictwem innego środka transportu, Wykonawca zobowiązuje się ponieść koszty przesyłki. 

8. Wykonawca zobowiązuje się odesłać urządzenie po wykonanym przeglądzie / naprawie niezwłocznie, nie później jednak niż następnego dnia roboczego po wykonaniu przeglądu / naprawy.

ZADANIE NR 3, 4

I. PRZEGLĄDY

1.
Okresowe przeglądy aparatury medycznej obejmować będą:
· czynności konserwacyjne,
· wymianę wymaganych części i materiałów eksploatacyjnych zgodnie z zaleceniami producenta urządzenia,
· przeprowadzenie odpowiednich testów oraz pomiarów sprzętem pomiarowym zgodnie z odpowiednimi normami.
2.
Przeglądy muszą odbyć się zgodnie z dokumentacją techniczną, instrukcją serwisową urządzenia, stosownie do zaleceń producenta oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami. 

3.
Czynności przeglądowe wykonywane będą przy użyciu narzędzi i aparatury będących w dyspozycji Wykonawcy. Materiały eksploatacyjne i części do przeglądu zapewnia Wykonawca.

4.
Wykonawca zobowiązuje się wykonać przeglądy okresowe aparatury wymienionej w Załączniku nr 1  do SIWZ w terminach uzgodnionych z Zamawiającym. Jeżeli nie zostało to oddzielnie ustalone - częstotliwość i zakres przeglądów (wykonywane czynności i materiały podlegające wymianie) wynika z wymagań producenta określonych w instrukcji obsługi aparatury. 

5.
Wykonawca wykona przeglądy we własnej siedzibie. Koszt transportu urządzenia w obie strony będzie ponosił Zamawiający.

6. Termin wykonania przeglądu nie powinien być dłuższy niż 5 dni roboczych od dnia dostarczenia przesyłki z urządzeniem. 

7. Koszty przeglądów (razem z materiałami niezbędnymi do wykonania przeglądu zgodnie z zaleceniami producenta) będą rozliczane w postaci ryczałtowej zgodnie z ofertą Wykonawcy stanowiącą załącznik do przyszłej umowy. 

8. Wykonawca przyjmuje całkowitą odpowiedzialność za stan techniczny aparatury podczas wykonywania przeglądów.

II. NAPRAWY

9. W przypadku wystąpienia konieczności ewentualnej naprawy, niezbędnej dla uzyskania sprawności techniczno - eksploatacyjnej urządzenia lub wymiany części zamiennych wykraczających poza standardowy przegląd, jej warunki będą regulowane niezależnymi zleceniami.

10. Konieczność przeprowadzenia naprawy lub wymiany części zamiennych wykraczających poza standardowy przegląd, Wykonawca będzie uzgadniał z przedstawicielem Sekcji Aparatury Medycznej Szpitala z podaniem kosztów w postaci oferty, z uwzględnieniem ceny roboczogodziny, której wartość będzie zgodna z wartością podaną w ofercie stanowiącej załącznik do umowy. Wykonanie ich nastąpi po akceptacji kosztów przez Zamawiającego.

11. Wykonawca zobowiązuje się do przedstawienia kosztów naprawy w postaci oferty w ciągu 2 dni roboczych od daty zgłoszenia awarii/ otrzymania przesyłki z uszkodzonym urządzeniem.

12. Termin realizacji naprawy nie powinien być dłuższy niż 5 dni roboczych od daty akceptacji kosztów naprawy.

13. Zakup części niezbędnych do wykonania napraw leży w gestii Wykonawcy. 

III. OBOWIĄZKI WYKONAWCY

1. Wykonawca jest zobowiązany do montażu oryginalnych i certyfikowanych przez producenta części zamiennych. 

2. Wykonawca zapewnia, że wszelkie czynności objęte przedmiotem niniejszej umowy będą realizowane przez osoby posiadające udokumentowane kwalifikacje i uprawnienia do ich wykonywania oraz przeszkolone w zakresie przeglądów technicznych urządzeń.

3. Wykonawca zobowiązuje się dokonywać wpisów w paszportach technicznych aparatów, dotyczących wykonanych czynności w zakresie napraw oraz przeglądów, wymiany części zamiennych, a także określenia sprawności urządzenia oraz podania terminu następnego przeglądu. Wpisy te winien potwierdzić podpisem i pieczątką imienną. 

4. Wykonawca zobowiązuje się do umieszczenia w raportach serwisowych wykazu wymienionych podczas naprawy części zamiennych oraz wskazania tych części zamiennych, których wymiana jest konieczna w najbliższym czasie, w celu uniknięcia przestojów urządzeń.

5. Faktura za wykonaną usługę wystawiana będzie po każdym wykonanym przeglądzie/ naprawie, zgodnie z ofertą Wykonawcy. Płatność nastąpi w ciągu 30 dni od daty otrzymania faktury. 

6. W przypadku przeglądów i napraw warsztatowych realizowanych w siedzibie serwisu usługa transportu przesyłki w obie strony realizowana będzie w ramach podpisanej przez szpital umowy na świadczenie usług kurierskich z firmą DPD Polska Sp. z o.o.. W przypadku odesłania przez Wykonawcę urządzenia za pośrednictwem innego środka transportu, Wykonawca zobowiązuje się ponieść koszty przesyłki. 

7. Wykonawca zobowiązuje się odesłać urządzenie po przeglądzie / naprawie niezwłocznie, nie później jednak niż następnego dnia roboczego po wykonaniu przeglądu / naprawy.

3.   Termin realizacji zamówienia dotyczy zadania nr 1, 2, 3, 4:

Realizacja przedmiotu zamówienia: 36 miesięcy od dnia zawarcia umowy z Wykonawcą wyłonionym w wyniku niniejszego postępowania o zamówienie publiczne.
Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych tj. na każde zadanie osobno.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówienia publicznego w dynamicznym systemie zakupów.

Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających.
C. Informacje o warunkach, jakie muszą bezwzględnie spełniać Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia określonego w części B oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków:

   O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: 

1. spełniają warunki dotyczące:

1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania - Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełnienia tego warunku,

2) posiadania wiedzy i doświadczenia - Zamawiający uzna warunek za spełniony jeśli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonał lub wykonuje co najmniej 3 usługi odpowiadające swoim rodzajem usługom stanowiącym przedmiot zamówienia tj. :

· dotyczy Zadania nr 1: obsługa serwisowa: rejestratorów holterowskich produkcji SunTech Medical i DM Software, systemu do badań wysiłkowych produkcji DM Software, kardiotokografów produkcji Sunray Medical - łączna wartość brutto wykazanych usług serwisowych nie może być mniejsza niż 30 000,00 PLN 
( wykazane usługi mogą łącznie potwierdzać wykonanie/wykonywanie obsługi serwisowej ww. urządzeń) ;
· dotyczy Zadania nr 2: obsługa serwisowa defibrylatorów produkcji Medtronic Physio - Control copr. - łączna wartość brutto wykazanych usług serwisowych nie może być mniejsza 
niż 70 000,00 PLN
· dotyczy Zadania nr 3: obsługa serwisowa pomp infuzyjnych produkcji firmy Ascor - łączna wartość brutto wykazanych usług serwisowych nie może być mniejsza niż 50 000,00 PLN;
· dotyczy Zadania nr 4: obsługa serwisowa pomp infuzyjnych produkcji firmy Kwapisz - łączna wartość brutto wykazanych usług serwisowych nie może być mniejsza niż 50 000,00 PLN;                                                                                                                       
3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia - Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponować osobami, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia tj:

· dotyczy Zadania nr 1: co najmniej dwiema osobami posiadającymi certyfikaty wydane przez producenta urządzenia o odbytym szkoleniu w zakresie obsługi serwisowej: rejestratorów holterowskich produkcji SunTech Medical i DM Software, systemu do badań wysiłkowych produkcji DM Software, kardiotokografów produkcji Sunray Medical
(wykazane osoby mogą łącznie posiadać certyfikaty potwierdzające odbyte szkolenie ww. zakresie).
· dotyczy Zadania nr 2: co najmniej dwiema osobami posiadającymi certyfikaty wydane przez producenta urządzenia o odbytym szkoleniu w zakresie obsługi serwisowej: defibrylatorów produkcji Medtronic Physio - Control Copr
(każda z wykazanych osób musi posiadać certyfikat potwierdzający odbyte szkolenie ww. zakresie.)
· dotyczy Zadania nr 3: co najmniej trzema osobami posiadającymi certyfikaty wydane przez producenta urządzenia o odbytym szkoleniu w zakresie obsługi serwisowej: pomp infuzyjnych produkcji firmy Ascor ,
(każda z wykazanych osób musi posiadać certyfikat potwierdzający odbyte szkolenie ww. zakresie.)

· dotyczy Zadania nr 4: co najmniej trzema osobami posiadającymi certyfikaty wydane przez producenta urządzenia o odbytym szkoleniu w zakresie obsługi serwisowej: pomp infuzyjnych produkcji firmy Kwapisz ,
(każda z wykazanych osób musi posiadać certyfikat potwierdzający odbyte szkolenie ww. zakresie.)

4) sytuacji ekonomicznej i finansowej 
dotyczy Zadania nr 1, 2, 3, 4 – Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę min. 50 000,00 PLN

Jeżeli Wykonawca składa ofertę na więcej niż jedno zadanie, minimalna wartość sumy gwarancyjnej musi stanowić wartości zsumowanych zadań.
2. nie podlegają wykluczeniu zgodnie z treścią art. 24 ust 1, 2 oraz 2a ustawy Pzp.

D. Lista wymaganych oświadczeń lub dokumentów

I. Na dowód wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 oraz art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy zobowiązani są przedstawić następujące dokumenty: 

1) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy – druk w załączeniu ,
2) aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
3) aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,
4) aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia społecznego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu –  wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,

5) aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4–8 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
6) aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy – wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

7) aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 10 i 11 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

8) listę podmiotów należących do tej samej grupy kapita​łowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informację o tym, że Wykonawca nie należy do grupy kapitałowej,
9) jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zamiast dokumentów, o których mowa:

       ▪
w pkt 2-4 i 6 - składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

    a)  nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,

    b)  nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne 

                albo, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych 

                płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,

          c)   nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie,

       ▪
w pkt 5 i 7 - składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4 – 8, 10 i 11 ustawy.

      Wyżej wymienione dokumenty powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem 

       terminu składania ofert, za wyjątkiem dokumentu wymienionego w ppkt b, który powinien być 

       wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

       Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce 

       zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 9, zastępuje się je dokumentem 

       zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy,

       złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego

       lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma

       siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem. Przepisy dotyczące terminów wystawienia 

       niniejszych dokumentów stosuje się odpowiednio.

10) jeżeli, w przypadku wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osoby o       

       których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 5-8, 10 i 11 ustawy, mają miejsce zamieszkania poza terytorium     

       Rzeczypospolitej Polskiej, wykonawca składa w odniesieniu do nich zaświadczenie właściwego organu        sądowego albo administracyjnego miejsca zamieszkania, dotyczące niekaralności tych osób w zakresie        określonym w art. 24 ust. 1 pkt 5-8, 10 i 11 ustawy, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed        

       upływem terminu składania ofert, z tym że w przypadku gdy w miejscu zamieszkania tych osób nie   

       wydaje     się takich zaświadczeń – zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone 
       przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub
       gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób lub przed notariuszem. 

II. W celu zweryfikowania zdolności Wykonawcy do należytego wykonania udzielonego zamówienia oraz warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy zobowiązani są przedstawić następujące dokumenty: 

1) oświadczenie o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 - druk w załączeniu,

2) na potwierdzenie spełnienia warunku posiadania niezbędnej wiedzy i doświadczenia należy przedstawić wykaz wykonanych lub wykonywanych głównych usług w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane – druk w załączeniu,                                                                                                                                   
       Wykonawca do wykazu musi dołączyć dowody czy usługi zostały wykonane lub są wykonywane 

       należycie. Dowodami są poświadczenia, z tym że w odniesieniu do nadal wykonywanych usług

       poświadczenie powinno być wydane nie wcześniej niż na 3 miesiące przed upływem terminu składania 

       ofert. Jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać 
       poświadczenia może załączyć oświadczenie. W przypadku gdy Zamawiający jest podmiotem na rzecz 

       którego usługi wskazane w wykazie zostały wcześniej wykonane, Wykonawca nie ma obowiązku 
       przedkładania dowodów.                                                                                                                

3) w celu potwierdzenia, że Wykonawca dysponuje lub będzie dysponować osobami zdolnymi do wykonania zamówienia należy przedstawić wykaz osób które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia – druk w załączeniu,
4) w celu potwierdzenia warunku dotyczącego sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia , Wykonawca załączy do oferty opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia. 
Ad. 2-4)

Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, osobach zdolnych do wykonania zamówienia, zdolnościach finansowych lub ekonomicznych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował tymi zasobami w trakcie realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia .
W przypadku, gdy podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia Wykonawca zobowiązany jest załączyć do oferty w odniesieniu do tych podmiotów: dokumenty wymienione w pkt I. 1- 7 i 9-10. 

Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnienie warunku z pkt II. 4, polega na zdolnościach finansowych lub ekonomicznych innego podmiotu, wymaga się przedłożenia przez ten podmiot opłaconej polisy a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia. 

III. W celu potwierdzenia, że oferowana usługa odpowiada wymaganiom określonym przez Zamawiającego Wykonawcy są zobowiązani załączyć do oferty: 
Zamawiający w tym zakresie nie wymaga żadnych dokumentów. 
      Dokumenty, o których mowa w pkt D.I-III winny zostać przedstawione w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub osobę upoważnioną z zachowaniem sposobu reprezentacji, opatrzone datą. W przypadku składania elektronicznych dokumentów powinny być one opatrzone przez Wykonawcę bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.
IV. Ponadto Wykonawcy zobowiązani są do załączenia do oferty następujących dokumentów:
1) wypełniony i podpisany Formularz Ofertowy – druk w załączeniu,
2) wypełnione i podpisane Formularze Cenowe – druki w załączeniu,
3) dowód wniesienia wadium (w przypadku wnoszenia wadium w formie niepieniężnej kopie dokumentu należy wpiąć do oferty, a oryginał w osobnej ,,koszulce’’ dołączyć do oferty, w przypadku dokonania przelewu prosimy o ksero dowodu przelewu),
4) oświadczenie Wykonawcy wskazujące, która część zamówienia zostanie powierzona Podwykonawcom – zgodnie z zapisami pkt „Q” SIWZ,
5) pełnomocnictwo do podpisania oferty - w przypadku gdy ofertę podpisuje osoba/osoby działające na jego podstawie,

6) dokument ustanawiający pełnomocnika w przypadku składania oferty wspólnej (art. 23 ustawy),
7) pisemne zobowiązanie podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia (w związku z art. 26, ust. 2b ustawy Pzp.) zawierające w szczególności:
a) zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu,

b) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia,

c) charakter stosunku, jaki będzie łączył wykonawcę z innym podmiotem,

d) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia.
oraz, że podmiot, który zobowiąże się do udostępnienia zasobów, odpowiada solidarnie z wykonawcą za szkodę zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy .

Wyżej wymienione dokumenty winny zostać przedstawione w formie oryginału, opatrzone datą i podpisem przez Wykonawcę lub osobę upoważnioną z zachowaniem sposobu reprezentacji, a w przypadku dokumentu określonego w pkt 5 w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie.
Dokumenty wymienione w w pkt D.I-IV należy ułożyć według kolejności przedstawionej w „Wykazie Dokumentów Wymaganych Od Wykonawców” stanowiącym załącznik do niniejszej SIWZ.
V. Informacja dotycząca składania ofert przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (art. 23 ustawy). Oferta składana przez spółki cywilne jest traktowana jako oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego.
1) W przypadku, gdy Wykonawcy występują (składają ofertę) wspólnie muszą ustanowić pełnomocnika (lidera) do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia publicznego albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. W tym celu należy załączyć do oferty stosowne pełnomocnictwo bądź umowę, z której wynikać będzie takie pełnomocnictwo. Z treści pełnomocnictwa lub umowy musi dokładnie wynikać zakres umocowania.

2) W przypadku, gdy Wykonawcy występują wspólnie każdy z nich musi złożyć dokumenty i oświadczenia, o których mowa w pkt D.I. Dokumenty wymagające potwierdzenia „za zgodność z oryginałem” oraz oświadczenie o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy (pkt D.II) składa co najmniej jeden z tych Wykonawców, albo wszyscy Wykonawcy mogą złożyć wspólnie (lider).
3) W przypadku, gdy Wykonawcy występują wspólnie wystarczającym jest, aby dokumenty i oświadczenia, o których mowa w pkt D.III i IV.1-4 zostały złożone i podpisane przez osobę upoważnioną z zachowaniem sposobu reprezentacji.
4) Wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą wyłącznie z pełnomocnikiem (liderem).

5) Przy składaniu wszelkich dokumentów, w których widnieje słowo „Wykonawca”, w miejscu np. „nazwa i adres Wykonawcy” należy wpisać pełne dane dotyczące konsorcjum (skład konsorcjum), a nie pełnomocnika konsorcjum.

E. Kryteria wyboru oferty

1. CENA BRUTTO - ocenie podlegać będzie wartość brutto zaproponowana przez Wykonawcę w Formularzu Ofertowym. Wartość ta powinna wynikać i zostać przeniesiona z Formularza Cenowego. W przypadku rozbieżności za właściwą uzna się wartość zawartą w Formularzu Cenowym, wyliczoną według instrukcji tam zawartych,

2. TERMIN WYKONANIA NAPRAWY – ocenie podlegać będzie termin naprawy zaoferowany przez Wykonawcę w tabeli II kryterium znajdującej się w Formularzu Ofertowym. 
3. TERMIN GWARANCJI NA WYKONANĄ NAPRAWĘ – ocenie podlegać będzie termin gwarancji zaoferowany przez Wykonawcę w tabeli III kryterium znajdującej się w Formularzu Ofertowym. 
F. Znaczenie poszczególnych kryteriów wyboru oferty (wagi dla wyliczeń punktowych):

	I KRYTERIUM - Cena brutto 
	- 90 %, waga 0,90

	II KRYTERIUM – Termin wykonania naprawy
	- 5 %, waga 0,05

	III KRYTERIUM – Termin gwarancji na wykonaną naprawę
	- 5 %, waga 0,05


G. Sposób przygotowania oferty i tryb jej złożenia

1. Każdy Wykonawca może złożyć w niniejszym postępowaniu tylko jedną ofertę. 
2. Oferta powinna być przygotowana zgodnie z wymogami zawartymi w niniejszej specyfikacji i odpowiadać jej treści. Wszystkie formularze załączone do niniejszej SIWZ stanowią jej integralną część i należy je wypełnić ściśle według wskazówek.

3. Oferta musi być sporządzona w języku polskim, w formie zapewniającej pełną czytelność jej treści.

4. Oferta oraz wszystkie wymagane załączniki wymagają podpisu osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy, zgodnie z wymaganiami ustawowymi.

5. Poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone datą i podpisem osoby podpisującej ofertę.

6. Kartki oferty należy ponumerować kolejno i trwale spiąć.

7. Oferta powinna zawierać spis treści.
       Na stronie tytułowej należy umieścić oznakowanie: „Oferta – obsługa serwisowa aparatury

       medycznej określonej w zadaniu nr …” oraz informacje identyfikujące Wykonawcę, w tym pełną nazwę firmy, adres, telefon, faks,
       e-mail oraz dane osoby kontaktowej. 
8. W przypadku, gdyby oferta zawierała informacje, stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, Wykonawca winien nie później niż w terminie składania ofert, w sposób niebudzący wątpliwości zastrzec, które spośród zawartych w ofercie informacji stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa i odpowiednio je oznaczyć oraz wykazać, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w szczególności wykazać, że

· informacja ma charakter techniczny, technologiczny, organizacyjny przedsiębiorstwa lub posiada wartość gospodarczą,

· nie została ujawniona do wiadomości publicznej,

· podjęto w stosunku do niej niezbędne działania w celu zachowania poufności. 

9.    Dokumenty składające się na ofertę należy doręczyć Zamawiającemu w zamkniętej kopercie. Koperta 

       winna zawierać nazwę Wykonawcy, być opieczętowana w sposób uniemożliwiający jej otwarcie bez 

       uszkodzenia pieczątek oraz oznakowana w następujący sposób:

 „PRZETARG NIEOGRANICZONY – OBSŁUGA SERWISOWA APARATURY MEDYCZNEJ OKREŚLONEJ W ZADANIU NR …”

„NIE OTWIERAĆ PRZED TERMINEM OTWARCIA OFERT"

W przypadku, gdy Wykonawca korzysta z usług „poczty kurierskiej” oferta nie powinna znajdować się bezpośrednio w opakowaniu (kopercie) dostarczonym przez „pocztę kurierską”, lecz być zamknięta jeszcze w kopercie spełniającej powyższe wymagania.

10.   Wycofanie lub zmiana złożonej oferty:

Jeśli Wykonawca korzystając z uprawnień zawartych w art. 84 ust. 1 ustawy zdecyduje się, przed upływem terminu do składania ofert, na zmianę lub wycofanie uprzednio złożonej oferty, to należy dokonać tego w następującej formie: 
 1) W przypadku wycofania 

Oświadczenie o wycofaniu oferty winno być podpisane w obowiązującym trybie przez osoby upoważnione do występowania w imieniu Wykonawcy (najlepiej te, które podpisały złożoną ofertę). Oświadczenie winno być złożone zamawiającemu w kopercie oznaczonej jak w przypadku oferty z dodatkowym widocznym napisem "Wycofanie oferty".

 2) W przypadku zmiany oferty 

Zmiana oferty (jej części) może nastąpić wyłącznie przez pisemne oświadczenie osób upoważnionych do występowania w imieniu Wykonawcy (najlepiej tych, które podpisały złożoną ofertę) o zakresie i przedmiocie zmiany. Zmiana taka powinna nastąpić poprzez jednoznaczne i niepowodujące wątpliwości Zamawiającego, 

wycofanie tej części oferty, w której Wykonawca dokonuje zmiany i przesłanie nowej treści w kopercie oznaczonej, jak w przypadku oferty z dodatkowym widocznym napisem: "Zmiana oferty".

Inne formy zwrócenia się o zmianę lub wycofanie oferty (drogą telefoniczną, faksem, osobiście przez przedstawicieli Wykonawcy lub pisemnie, lecz w formie niespełniającej powyższych wymogów i inne) - nie będą skuteczne.

H. Termin, do którego Wykonawca będzie związany ofertą

1.  Ustala się termin związania Wykonawcy złożoną przez niego ofertą na okres 60 dni. 
2.  Wykonawca samodzielnie lub na wniosek zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym  

      że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić 

      się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy 

      jednak niż 60 dni.
3.  Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

I. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert

Miejsce i termin składania ofert:

Miejsce złożenia – bezwzględnie Kancelaria Zamawiającego (kondygnacja III, sektor D, pokój nr 10) w godz. 700-1435.
Termin złożenia – do godz. 900 dnia 08 stycznia 2015 r.

Oferty, które wpłyną po tym terminie nie będą rozpatrywane i zostaną zwrócone bez otwierania po upływie terminu do wniesienia odwołania. O fakcie złożenia oferty po terminie zamawiający niezwłocznie powiadomi wykonawcę.

Miejsce i termin otwarcia ofert:

Miejsce otwarcia – sala konferencyjna Zamawiającego .
Termin otwarcia – godz. 930 dnia 08 stycznia 2015 r.
J. Sposób udzielania wyjaśnień dotyczących SIWZ oraz osoby upoważnione do kontaktowania się w imieniu Zamawiającego z Wykonawcami.

1.   Wykonawca może zwrócić się na piśmie do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający 
       udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na sześć dni przed upływem terminu otwarcia 
       ofert, pod warunkiem, że wniosek wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym 
       upływa połowa wyznaczonego terminu do składania ofert. Zapytania złożone drogą faksową muszą 
       zostać niezwłocznie potwierdzone na piśmie (złożonym osobiście, przesłanym pocztą lub dostarczonym
       przez kuriera). Z pismem przesłanym do Zamawiającego drogą faxową lub e-mailową po godzinie 14:35 
       Zamawiający może zapoznać się następnego dnia roboczego. Treść wyjaśnień (odpowiedzi) przekazana 
       zostanie wszystkim wykonawcom, którym doręczono SIWZ, bez ujawniania źródła zapytania.
2. Zamawiający dopuszcza przekazywanie oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji drogą faksową wraz z niezwłocznym potwierdzeniem ich na piśmie (drogą pocztową).
3. Nie przewiduje się zwoływania zebrania Wykonawców dla wyjaśnienia wątpliwości dotyczących SIWZ.

4. Do kontaktowania się z Wykonawcami upoważnieni są: 
       ▪  odnośnie przedmiotu zamówienia: 
Zastępca Kierownika Działu Utrzymania Ruchu – mgr inż. Renata Siwek tel. 62/765-16-03 oraz St. Specjalista ds. Aparatury i Sprzętu Medycznego - inż. Krzysztof Staniszewski 62 765 16 03, fax 62/757-13-23
       ▪  odnośnie procedury / przebiegu postępowania: Kierownik Działu Zamówień Publicznych – mgr 
          Mariusz Pawlaczyk, tel. 62 765 13 97, referent –Aneta Raszewska, tel. 62 765 14 51, fax 62 757 13 23.
K. Wymagania dotyczące wadium

1.   Warunkiem udziału w postępowaniu jest wniesienie wadium w poszczególnych zadaniach w wysokości:

	Zadanie Nr 1 – 1 400,00 PLN (słownie: jeden tysiąc czterysta złotych 00/100),

	Zadanie Nr 2 – 3 500,00 PLN (słownie: trzy tysiące pięćset złotych 00/100).

	Zadanie Nr 3 – 2 300,00 PLN (słownie: dwa tysiące trzysta złotych 00/100),

	Zadanie Nr 4 – 2 300,00 PLN (słownie: dwa tysiące trzysta złotych 00/100).


       Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert określonym w punkcie I niniejszej 

       SIWZ –  dotyczy również wadium składanego w formie pieniężnej. 

 2.   Formę wniesienia wadium wybiera Wykonawca spośród przewidzianych w art. 45, ust. 6 ustawy Pzp.

       Wadium wnoszone w formie pieniężnej należy wnieść przelewem na konto:

       BZ WBK S.A. 5 Oddział w Kaliszu 90 1500 1432 1214 3004 7163 0000 z dopiskiem „Wadium w 
       przetargu na obsługę serwisową aparatury  medycznej określonej w: Zadanie nr ....(sprawa nr 61/14)”.
       Za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej zostanie przyjęty termin uznania rachunku 

Zamawiającego.

W przypadku wnoszenia wadium w innych formach niż pieniężna oryginał dowodu ich wniesienia 

należy załączyć do oferty w osobnej koszulce lub zdeponować w kasie Zamawiającego w godz. 700 – 

1430. 

Kserokopie dowodu wniesienia wadium, np. dowód przelania pieniędzy na konto Zamawiającego czy 

gwarancję bankową należy wpiąć trwale do oferty.

W przypadku wnoszenia wadium w formie gwarancji lub poręczenia przez wykonawców wspólnie 

ubiegających się o udzielenie zamówienia konieczne jest wymienienie w ich treści wszystkich 

wykonawców w sytuacji, gdy składają oni jeden wspólny dokument.
3.
Zamawiający zwróci wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty  najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została  wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem pkt. 7.

4.
 Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, zamawiający zwróci wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienia żądano. 

5.
Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 
6.
Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, zamawiający zwróci je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez wykonawcę. 

7.
 Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złoży dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1, pełnomocnictw, listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5, lub informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej, lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co powodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej. 

8.
Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana: 

a) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie; 

b) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy; 

c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy.
L. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy
     Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 
M. Tryb otwarcia i oceny ofert

Otwarcia, badania i oceny ofert dokona Komisja Przetargowa powołana zarządzeniem Dyrektora Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. Ludwika Perzyny w Kaliszu.

Otwarcie ofert

Otwarcie ofert jest jawne i odbywa się według zasad przewidzianych w art. 86 ustawy.
W pierwszej kolejności otwarte zostaną koperty z napisem „Wycofane”. Koperty z ofertami, których wycofanie będzie dotyczyć, nie zostaną otwarte. W ostatniej kolejności zostaną otwarte koperty z napisem „Zmiana”.
Badanie i ocena ofert

Badanie i ocena złożonych ofert polegać będzie najpierw na ustaleniu, zgodnie z poniższymi punktami I i II, czy złożona oferta może być oceniana według kryteriów wyboru najkorzystniejszej oferty, a następnie na wyborze najkorzystniejszej oferty zgodnie z kryteriami oceny ofert zawartymi w punkcie E i F niniejszej SIWZ i według zasad określonych w punkcie III.

I. Na tym etapie nastąpi badanie ofert pod względem ich zgodności z wymaganiami formalnymi określonymi 

    w SIWZ, odnośnie: 

· zachowania terminu złożenia oferty,

· kompletności oferty pod względem wymaganych dokumentów i oświadczeń,

· zachowania formy pisemnej przy sporządzaniu oferty oraz wymogów odnośnie sposobu przygotowania oferty przewidzianych w punkcie G niniejszej SIWZ (np. podpisy osób upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy itp.)

II. Na tym etapie nastąpi badanie ofert pod względem: spełniania przez Wykonawców warunków ubiegania 

     się o udzielenie zamówienia określonych w art. 22 ust. 1 oraz braku podstaw do wykluczenia 

     Wykonawców na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy na podstawie złożonych dokumentów. 

     Zamawiającemu przysługuje merytoryczna ocena treści złożonych dokumentów (ich prawdziwość i 

     wiarygodność). 

III. Ocena nieodrzuconych ofert oparta zostanie wyłącznie na kryteriach wymienionych w pkt „E” SIWZ oraz nadane znaczenie poszczególnym kryteriom wyboru oferty w pkt „F” SIWZ w następujący sposób:
I Kryterium: Cena brutto - ocena wyliczona będzie wg następującego wzoru: 

      cena brutto najtańszej oferty

      ------------------------------------------- X waga kryterium X 100,

      cena brutto badanej oferty

II Kryterium: Termin wykonania naprawy - ocena wyliczona będzie wg następującego wzoru: 

      najkrótszy termin wykonania naprawy zaoferowany w jednej z ofert

      ----------------------------------------------------------- X waga kryterium X 100,

      termin wykonania naprawy zaoferowany w badanej ofercie

III Kryterium: Termin gwarancji na wykonaną naprawę - ocena wyliczona będzie wg następującego wzoru: 

       termin gwarancji zaoferowany w badanej ofercie
      ----------------------------------------------------------- X waga kryterium X 100,

      najdłuższy termin gwarancji zaoferowany w jednej z ofert

Na ocenę końcową ofert będzie składała się suma punktów uzyskanych w kryterium cena, termin naprawy oraz termin gwarancji. 
Za najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która uzyska najwyższą liczbą punktów, maksymalna liczba punktów, jaką może osiągnąć oferta wynosi 100.
Pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z ilością uzyskanych punktów.

IV.  Opis sposobu obliczenia ceny oferty:

1. Zgodnie z art. 2 pkt 1 ustawy przez cenę należy rozumieć cenę w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 9 maja 2014r. o informowaniu o cenach towarów i usług (Dz. U. poz. 915). Zgodnie z ustawą o 

    cenach przez cenę należy rozumieć wartość wyrażoną w jednostkach pieniężnych, którą Zamawiający 

    jest zobowiązany zapłacić przedsiębiorcy za towar lub usługę; w cenie uwzględnia się podatek od 

    towarów i usług oraz podatek akcyzowy, jeżeli na podstawie odrębnych przepisów sprzedaż towaru 

   (usługi) podlega obciążeniu podatkiem od towarów i usług oraz podatkiem akcyzowym.
2. W zaoferowanej cenie realizacji zamówienia muszą być zawarte wszelkie podatki, cła i inne 

    zobowiązania podatkowe wynikające ze stosowanych ustaw. Wykonawca w cenie oferty jest 

    zobowiązany zawrzeć wszelkie upusty i rabaty, jakie zamierza udzielić Zamawiającemu.

3. W formularzu zgodnym co do treści z „Formularzem Ofertowym” stanowiącym załącznik do SIWZ 

    należy podać cenę. Ceny w ofercie podaje się wyłącznie w PLN. Ceny oblicza się z dokładnością do 

    dwóch miejsc po przecinku.

4.  Przy obliczaniu wartości brutto (cena oferty) należy stosować zasadę obliczania wartości sprzedaży 

     brutto zgodnie ze wzorem: cena jednostkowa x ilość = wartość netto + podatek VAT = wartość brutto. 
     Jeżeli występuje więcej niż jedna pozycja asortymentowa należy zsumować odpowiednio wartości w 

     kolumnach.

V.  Jeżeli Zamawiający nie będzie mógł wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej    

ofert przedstawiają taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert wybierze ofertę z niższą ceną. 

      Jeżeli w postępowaniu, w którym jedynym kryterium oceny ofert jest cena, Zamawiający nie będzie mógł

      dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, 

      Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w określonym terminie ofert 

      dodatkowych. Oferty dodatkowe nie mogą zawierać cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach. 
      W przypadku złożenia ofert dodatkowych o takiej samej cenie Zamawiający unieważni postępowanie o 

      udzielenie zamówienia.  

 VI. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści

        złożonych ofert. Niedopuszczalne jest dokonywanie jakiejkolwiek zmiany w treści złożonych ofert, z 

      zastrzeżeniem pkt. VII.
VII. Zamawiający poprawia w złożonych ofertach:

1) oczywiste omyłki pisarskie,

2) oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek,

3) inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty

-  niezwłocznie zawiadomi o powyższym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona. 

N. Środki ochrony prawnej przysługujące Wykonawcy w toku postępowania
1.  Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcom, których interes prawny w uzyskaniu zamówienia 

     doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy. 
2. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności zamawiającego podjętej 
      w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której zamawiający jest 
      zobowiązany na podstawie ustaw.

 3.  Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności zamawiającego, której zarzuca się

      niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz 

      wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.
4. Środki ochrony prawnej przysługujące Wykonawcy określone zostały w Dziale VI ustawy pt.: „Środki 
       ochrony prawnej”. 

O. Ogłoszenie o wynikach postępowania

1. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta spełnia wymagania określone w ustawie i SIWZ oraz zostanie uznana za najkorzystniejszą zgodnie z przyjętymi kryteriami oceny ofert, tj. uzyska największą ilość punktów.

2. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniej oferty Zamawiający poinformuje na piśmie wykonawców, którzy złożyli oferty o: 

a) wyborze najkorzystniejszej oferty, 

b) wykonawcach, których oferty zostały odrzucone,

c) wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia,

d) terminie, określonym zgodnie z art. 94, ust.1 i 2 ustawy Pzp, po którego upływie umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta.

3. O wyniku postępowania Zamawiający poinformuje niezwłocznie na piśmie wykonawców, którzy złożyli oferty.

4. O unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający zawiadomi równocześnie wszystkich Wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne.

5. Informacje, o których mowa w art. 92, ust. 1 pkt 1 Pzp zostaną również zamieszczone na tablicy ogłoszeń Zamawiającego znajdującej się na kondygnacji III C oraz na stronie internetowej Zamawiającego.

P. Informacja o formalnościach, jakich należy dopełnić po wyborze oferty celem zawarcia umowy

1.   Po uprawomocnieniu się wyników postępowania, przed podpisaniem umowy w sprawie zamówienia 

publicznego:
a) w przypadku wyboru oferty Wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia wspólnie  należy dostarczyć umowę spółki cywilnej lub umowę konsorcjum określającą co najmniej stronę umowy, cel ich wspólnego działania, okres ważności umowy, zakres prac przewidzianych do 
                 wykonania przez każdego z członków konsorcjum, sposób odpowiedzialności (za wykonanie 
                 umowy wymaga się solidarnej odpowiedzialności Wykonawców występujących wspólnie),
b) w przypadku wskazania przez Wykonawcę części zamówienia której wykonanie powierzy 

          podwykonawcy (zgodnie z pkt „Q” SIWZ) Wykonawca zobowiązuje się na pisemny wniosek           Zamawiającego udzielić informacji o wartości (kwota oraz procentowy udział tej kwoty w wartości            zamówienia) zamówienia jaka zostanie wykonana przez podwykonawcę.
2. Po uprawomocnieniu się wyników postępowania Wykonawcy, którego oferta została wybrana przesłana 
       zostanie umowa w sprawie zamówienia publicznego celem jej podpisania. W przypadku nieodesłania
       podpisanego egzemplarza umowy w terminie 10 dni od daty jego otrzymania Zamawiający uzna to za 
       uchylanie się od podpisania umowy. Zamawiający może wskazać również inny sposób zawarcia umowy. 
Q. Podwykonawstwo – podwykonawcy

1.  Zgodnie z art. 36b ust. 1 ustawy Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę części zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcy, lub podania przez wykonawcę nazw (firm) podwykonawców, na których zasoby wykonawca powołuje się na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1. 
     wykonanie Wykonawca powierzy podwykonawcom.
2.  Brak wskazania w ofercie części zamówienia/zakresu robót, których wykonanie Wykonawca powierzy 

      podwykonawcom skutkuje brakiem możliwości zmiany stanowiska Wykonawcy w tym zakresie przy 

      zawieraniu umowy i jej realizacji. 
3.   Zamawiający nie wskazuje wzoru dokumentu, na którym wykonawca składa oświadczenie, o którym 

      mowa w pkt 1 Wykonawca może, zatem złożyć takie oświadczenie w dowolnym miejscu w swojej 

      ofercie. Brak podania informacji w ofercie przez Wykonawcę w zakresie podwykonawstwa uważa się za 

      równoznaczne z tym, że zamówienie zostanie wykonane bez udziału podwykonawców. 
4.   Za podwykonawcę uważa się każdą osobę trzecią, której wykonawca zleca realizację jakiejkolwiek części 

      zamówienia z wyłączeniem: poddostawców i osób fizycznych zatrudnionych u wykonawcy na umowę 

      zlecenia lub o dzieło.
5.  Zamawiający nie wskazuje części zamówienia, która nie może być powierzona podwykonawcom.

R. Informacje dotyczące projektu umowy oraz możliwości zmiany umowy, jakie przewiduje Zamawiający, zgodnie z art. 144, ust. 1 ustawy Pzp
1.    Projekt umowy stanowi załącznik do niniejszej SIWZ.

Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone wyłącznie w walucie polskiej. 

2.     Możliwość zmiany umowy, jakie przewiduje Zamawiający zgodnie z art. 144, ust. 1 ustawy Pzp.     

 Zamawiający przewiduje możliwość zmiany postanowień przyszłej umowy w stosunku do treści oferty,  

 na podstawie której dokonany będzie wybór Wykonawcy, w sytuacji konieczności wprowadzenia takiej 

 zmiany wynikającej z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, tj.  

 dopuszcza się możliwość zmiany:
a) zmiany danych stron umowy (np. siedziby, adresu, nazwy), zmiana danych stron wymaga sporządzenia stosownego aneksu do umowy,

b) zmiany wynagrodzenia w przypadku wystawienia przez Wykonawcę orzeczenia technicznego stwierdzającego, że naprawa urządzenia wyszczególnionego w ,,Wykazie aparatury podlegającej obsłudze serwisowej’’ nie jest możliwa, Zamawiającemu przysługiwać będzie prawo wycofania tego urządzenia z obsługi serwisowej. Wynagrodzenie Wykonawcy zostanie wówczas odpowiednio pomniejszone o cenę określoną w Załączniku Nr 2 do umowy (formularz cenowy). Niniejsza zmiana wymaga sporządzenia stosownego aneksu do umowy.

c) zmiany wartości umowy (zarówno in ,,+’’, jak i in ,,-‘’) w przypadku zmiany stawki podatku VAT. W takim przypadku zmianie ulegnie wartość umowy brutto, a wartość umowy netto pozostanie bez zmian. Powyższa zmiana nie będzie wymagała sporządzenia aneksu do niniejszej umowy, o zmianie Wykonawca powiadomi Zamawiającego. Zmiana będzie obowiązywać od dnia wejścia życie aktu prawnego zmieniającego stawkę podatku VAT,

d) zmiany wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku:

· zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, 
· zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne 
jeżeli zmiany, o których mowa w pkt. d będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę, Wykonawca w terminie do 30 dni od ich wystąpienia zwróci się do Zamawiającego na piśmie o przeprowadzenie negocjacji w sprawie odpowiedniej zmiany wynagrodzenia..
S. Lista załączników

1. Wykaz aparatury objętej obsługą w poszczególnym zadaniu

2. Projekt umowy
3. Formularz Ofertowy 
4. Formularze Cenowe

5. Wykaz usług,

6. Wykaz osób,

7. Wzory oświadczeń

8. Wykaz wymaganych dokumentów i kolejność ich ułożenia.

Załącznik nr 1

ZADANIE NR 1
wykaz aparatury medycznej objętej obsługą serwisową 
	Lp.
	Nazwa
	Typ
	Producent
	Nr ser.
	Nr inw.
	Rok prod.
	Lokalizacja
	Przewidywana liczba płatnych przeglądów w trakcie trwania umowy

	1
	System Holterowski
	model SUPRIMA 12
	OXFORD-Anglia
	SUP 12/244 /CZC4490MZ6/
	802/848
	2005
	Oddział Kardiologiczny
	3

	2
	Rejestrator holterowski EKG
	DMS 300-7 

(3 kanałowy, 24 godz.)
	DM Software
	9407 
	802/848/4
	2005
	Oddział Kardiologiczny
	3

	3
	Rejestrator holterowski EKG
	DMS 300-7 

(3 kanałowy, 24 godz.)
	DM Software
	9410 
	802/848/2
	2005
	Oddział Kardiologiczny
	3

	4
	Rejestrator holterowski EKG
	DMS 300-7 

(3 kanałowy, 24 godz.)
	DM Software
	8807 
	802/848/10
	2005
	Oddział Kardiologiczny
	3

	5
	Rejestrator holterowski EKG
	DMS 300-7 

(3 kanałowy, 24 godz.)
	DM Software
	8806 
	802/848/7
	2005
	Oddział Kardiologiczny
	3

	6
	Rejestrator holterowski EKG
	DMS 300-12 

(12 kanałowy, 24 godz.)
	DM Software
	8166 
	802/848/5
	2005
	Oddział Kardiologiczny
	3

	7
	Rejestrator holterowski EKG
	DMS 300-12 

(12 kanałowy, 24 godz.)
	DM Software
	8225 
	802/848/6
	2005
	Oddział Kardiologiczny
	3

	8
	Rejestrator holterowski EKG
	DMS 300-7 

(3 kanałowy, 24 godz.)
	DM Software
	0610309H6660
	802/891
	2006
	Pododdział Udarowy
	3

	9
	Rejestrator holterowski EKG
	DMS 300-7 

(3 kanałowy, 24 godz.)
	DM Software
	0610309H6754
	802/892
	2006
	Oddział Kardiologiczny
	3

	10
	Rejestrator holterowski EKG
	DMS 300-7 

(3 kanałowy, 24 godz.)
	DM Software
	0610309H6843
	802/893
	2006
	Oddział Kardiologiczny
	3

	11
	Rejestrator holterowski EKG
	DMS 300-8 

(3 kanałowy, 72 godz.)
	DM Software
	0609087H9926
	802/894
	2006
	Oddział Kardiologiczny
	3

	12
	Rejestrator holterowski EKG
	DMS 300-12 

(12 kanałowy, 24 godz.)
	DM Software
	0503308H4314
	802/895
	2006
	Oddział Kardiologiczny
	3

	13
	Rejestrator holterowski EKG
	DMS-300-4A
	DM Software
	4A-705 
	802/1349
	2011
	Oddział Kardiologiczny
	3

	14
	Rejestrator holterowski ciśnienia tętniczego
	Oscar 2
	SunTech Medical
	18397
	802/896
	2006
	Pododdział Udarowy
	3

	15
	Rejestrator holterowski ciśnienia tętniczego
	Oscar 2
	SunTech Medical
	7845 
	802/848/11
	2005
	Oddział Kardiologiczny
	3

	16
	Rejestrator holterowski ciśnienia tętniczego
	Oscar 2
	SunTech Medical
	00053651 
	802/1350
	2011
	Oddział Kardiologiczny
	3

	17
	Rejestrator holterowski ciśnienia tętniczego
	Oscar 2
	SunTech Medical
	00072342 
	802/1472
	2013
	Pododdział Udarowy
	3

	18
	Rejestrator holterowski ciśnienia tętniczego
	Oscar 2
	SunTech Medical
	00072331 
	802/1473
	2013
	Pododdział Udarowy
	3

	19
	Rejestrator holterowski ciśnienia tętniczego
	Oscar 2
	SunTech Medical
	00072359 
	802/1471
	2013
	Pododdział Udarowy
	3

	20
	System do badań wysiłkowych
	Norav Stress Test
	DM Software
	6111R-2008
	802/591
	2008
	Poradnia Kardiologiczna
	3

	21
	Cykloergometr 
	Ergobike medical 8
	DAUM ELEKTRONIC
	09424 
	802/1022
	2009
	Poradnia Kardiologiczna
	3

	22
	Kardiotokograf
	SRF 618B
	Sunray Medical
	0211241070823-002
	802/950
	2007
	Oddział Położniczy - Patologia Ciąży
	3

	23
	Kardiotokograf
	SRF 618B
	Sunray Medical
	0211241070823-003
	802/951
	2007
	Oddział Położniczy - Patologia Ciąży
	3



Załącznik nr 1

ZADANIE NR 2
wykaz aparatury medycznej objętej obsługą serwisową 
	Lp.
	Nazwa
	Typ
	Nr ser.
	Nr inw.
	Producent
	Rok 
prod.
	Lokalizacja
	Przewidywana liczba płatnych przeglądów w trakcie trwania umowy

	1
	Defibrylator
	Lifepak 10
	2167798 
	802/24/P
	MEDTRONIC PHYSIO-CONTROL Corp.-USA
	1996
	Nocna i Świąteczna Opieka Zdrowotna
	3

	2
	Defibrylator
	LIFEPAK 12
	12159434
	środek niskocenny
	MEDTRONIC PHYSIO-CONTROL Corp.-USA
	1990
	Szpitalny Oddział Ratunkowy
	3

	3
	Defibrylator
	LIFEPAK 12
	37889506 
	802/1026
	MEDTRONIC PHYSIO-CONTROL Corp.-USA
	2009
	Blok Operacyjny
	3

	4
	Defibrylator
	LIFEPAK 12
	37586191 
	802/52/P
	MEDTRONIC PHYSIO-CONTROL Corp.-USA
	2009
	Zespół Ratownictwa Medycznego Specjalistycznego S2
	3

	5
	Defibrylator
	LIFEPAK 12
	38456667 
	802/55/P
	MEDTRONIC PHYSIO-CONTROL Corp.-USA
	2009
	Zespół Ratownictwa Medycznego Specjalistycznego S3
	3

	6
	Defibrylator
	LIFEPAK 12
	38797067 
	802/67/P
	MEDTRONIC PHYSIO-CONTROL Corp.-USA
	2010
	Zespół Ratownictwa Medycznego Podstawowy P2
	3

	7
	Defibrylator
	LIFEPAK 12
	32687782 
	802/68/P
	MEDTRONIC PHYSIO-CONTROL Corp.-USA
	2004
	Zespół Ratownictwa Medycznego Podstawowy P1
	3

	8
	Defibrylator
	LIFEPAK 12
	35033166 
	802/45/P
	MEDTRONIC PHYSIO-CONTROL Corp.-USA
	2006
	Zespół Ratownictwa Medycznego Podstawowy P3
	3

	9
	Defibrylator
	LIFEPAK 12
	32737303 
	802/36/P
	MEDTRONIC PHYSIO-CONTROL Corp.-USA
	2004
	Zespół Ratownictwa Medycznego Podstawowy P4
	3

	10
	Defibrylator
	LIFEPAK 12
	32748490 
	802/37/P
	MEDTRONIC PHYSIO-CONTROL Corp.-USA
	2004
	Zespół Ratownictwa Medycznego Specjalistycznego S1
	3

	11
	Defibrylator
	LIFEPAK 20
	31726241
	802/838
	MEDTRONIC PHYSIO-CONTROL Corp.-USA
	2004
	Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii
	3

	12
	Defibrylator
	LIFEPAK 20
	31731617
	802/840
	MEDTRONIC PHYSIO-CONTROL Corp.-USA
	2004
	Oddział Kardiologiczny
	3

	13
	Defibrylator
	LIFEPAK 20
	32184640
	802/839
	MEDTRONIC PHYSIO-CONTROL Corp.-USA
	2004
	Pracownia Hemodynamiki
	3

	14
	Defibrylator
	LIFEPAK 20
	39280338 
	802/1253
	MEDTRONIC PHYSIO-CONTROL Corp.-USA
	2011
	Szpitalny Oddział Ratunkowy
	3

	15
	Defibrylator
	LIFEPAK 20
	39280344 
	802/1252
	MEDTRONIC PHYSIO-CONTROL Corp.-USA
	2011
	Szpitalny Oddział Ratunkowy
	3

	16
	Defibrylator
	LIFEPAK 20
	39280345 
	802/1224
	MEDTRONIC PHYSIO-CONTROL Corp.-USA
	2011
	Poradnia Kardiologiczna
	3

	17
	Defibrylator
	LIFEPAK 20e
	39636019 
	802/1311
	MEDTRONIC PHYSIO-CONTROL Corp.-USA
	2011
	Pracownia Hemodynamiki
	3

	18
	Defibrylator
	LIFEPAK 20e
	40100717 
	802/1332
	MEDTRONIC PHYSIO-CONTROL Corp.-USA
	2011
	Oddział Kardiologiczny
	3

	19
	Defibrylator
	LIFEPAK 20e
	40155263 
	802/1327
	MEDTRONIC PHYSIO-CONTROL Corp.-USA
	2011
	Pododdział Udarowy
	3

	20
	Defibrylator
	LIFEPAK 20e
	40100983 
	802/1330
	MEDTRONIC PHYSIO-CONTROL Corp.-USA
	2011
	Blok Operacyjny
	3

	21
	Defibrylator
	LIFEPAK 20e
	40100918 
	802/1329
	MEDTRONIC PHYSIO-CONTROL Corp.-USA
	2011
	Oddział Chorób Wewnętrznych II "A"
	3

	22
	Defibrylator
	LIFEPAK 20e
	40100679 
	802/1331
	MEDTRONIC PHYSIO-CONTROL Corp.-USA
	2011
	Szpitalny Oddział Ratunkowy
	3

	23
	Defibrylator
	LIFEPAK 20e
	40155170 
	802/1328
	MEDTRONIC PHYSIO-CONTROL Corp.-USA
	2011
	Oddział Chorób Wewnętrznych I i Gastroenterologii
	3

	24
	Defibrylator
	LIFEPAK 20e
	40982728 
	802/1416
	MEDTRONIC PHYSIO-CONTROL Corp.-USA
	2012
	Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii
	3

	25
	Defibrylator
	LIFEPAK 500
	31669004
	802/837
	MEDTRONIC PHYSIO-CONTROL Corp.-USA
	2004
	Oddział Neurologiczny
	3

	26
	Defibrylator
	LIFEPAK 9B-DEMO
	10566
	802/712
	MEDTRONIC PHYSIO-CONTROL Corp.-USA
	1998
	Szpitalny Oddział Ratunkowy
	3

	27
	Defibrylator
	LP 20
	37813262 
	802/1012
	MEDTRONIC PHYSIO-CONTROL Corp.-USA
	2009
	Oddział Kardiologiczny
	3

	28
	Defibrylator
	LP 20
	37813268 
	802/1013
	MEDTRONIC PHYSIO-CONTROL Corp.-USA
	2009
	Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii
	3

	29
	Defibrylator
	LP 20
	38058552 
	802/1035
	MEDTRONIC PHYSIO-CONTROL Corp.-USA
	2009
	Blok Operacyjny - Toruńska
	3

	30
	Ładowarka do defibrylatora
	MBS
	24330916 
	środek niskocenny
	- 
	-
	Zespół Ratownictwa Medycznego Specjalistycznego S1
	3

	31
	Ładowarka do defibrylatora
	MBS
	06160040057 
	środek niskocenny
	- 
	-
	Zespół Ratownictwa Medycznego Specjalistycznego S2
	3

	32
	Ładowarka do defibrylatora
	MBS
	0616005050 
	środek niskocenny
	- 
	-
	Zespół Ratownictwa Medycznego Specjalistycznego S3
	3

	33
	Ładowarka do defibrylatora
	MBS
	24330417 
	środek niskocenny
	- 
	-
	Zespół Ratownictwa Medycznego Podstawowy P1
	3

	34
	Ładowarka do defibrylatora
	MBS
	0616005257 
	środek niskocenny
	- 
	-
	Zespół Ratownictwa Medycznego Podstawowy P2
	3

	35
	Ładowarka do defibrylatora
	MBS
	0616001870 
	środek niskocenny
	- 
	-
	Zespół Ratownictwa Medycznego Podstawowy P3
	3

	36
	Ładowarka do defibrylatora
	MBS
	23410810 
	środek niskocenny
	- 
	-
	Zespół Ratownictwa Medycznego Podstawowy P4
	3

	37
	Ładowarka do defibrylatora
	MBS
	0616003498 
	802/53/P
	- 
	-
	Pogotowie Ratunkowe
	3


Załącznik nr 1

ZADANIE NR 3
wykaz aparatury medycznej objętej obsługą serwisową 
	Lp.
	Nazwa
	Typ
	Nr ser.
	Nr inw.
	Producent
	Rok prod.
	Lokalizacja
	Przewidywana liczba płatnych przeglądów w trakcie trwania umowy

	1. 
	Pompa infuzyjna strzykawkowa
	AP-23
	0130/07
	802/909
	Ascor S.A.
	2007
	O. Anestezjologii i Intensywnej Terapii
	3

	2. 
	Pompa infuzyjna strzykawkowa
	AP-23
	0135/07
	802/908
	Ascor S.A.
	2007
	O. Anestezjologii i Intensywnej Terapii
	3

	3. 
	Pompa infuzyjna objętościowa (perystaltyczna)
	AP-31P
	C/0239/97
	środek niskocenny
	Ascor S.A.
	1997
	O. Anestezjologii i Intensywnej Terapii
	3

	4. 
	Pompa infuzyjna strzykawkowa
	Sep 11s
	A/1530/97N
	802/227/T
	Ascor S.A.
	1998
	O. Chirurgii Dziecięcej
	3

	5. 
	Pompa infuzyjna strzykawkowa
	AP 12
	2064
	802/28/P
	Ascor S.A.
	2004
	O. Chirurgii Ogólnej i Naczyniowej
	3

	6. 
	Pompa infuzyjna strzykawkowa
	SEP 11 S
	A/2571/98
	802/767
	Ascor S.A.
	1998
	O. Chirurgii Ogólnej i Naczyniowej
	3

	7. 
	Pompa infuzyjna strzykawkowa
	AP-23
	0131/07
	802/923
	Ascor S.A.
	2007
	O. Chorób Dziecięcych
	3

	8. 
	Pompa infuzyjna strzykawkowa
	Sep 11s
	A/3499
	802/233/T
	Ascor S.A.
	2000
	O. Chorób Dziecięcych
	3

	9. 
	Pompa infuzyjna strzykawkowa
	Sep 11s
	A/1251/96
	802/264
	Ascor S.A.
	1996
	O. Chorób Dziecięcych
	3

	10. 
	Pompa infuzyjna strzykawkowa
	AP-22
	3568/08
	802/946
	Ascor S.A.
	2008
	O. Chorób Wewnętrznych I i Gastroenterologii
	3

	11. 
	Pompa infuzyjna strzykawkowa
	AP-22
	3569/08
	802/947
	Ascor S.A.
	2008
	O. Chorób Wewnętrznych I i Gastroenterologii
	3

	12. 
	Pompa infuzyjna strzykawkowa
	AP-22
	2653/07
	802/902
	Ascor S.A.
	2007
	O. Chorób Wewnętrznych I i Gastroenterologii
	3

	13. 
	Pompa infuzyjna strzykawkowa
	AP-23
	0127/07
	802/922
	Ascor S.A.
	2007
	O. Gastroenterologii Dziecięcej
	3

	14. 
	Pompa infuzyjna strzykawkowa
	AP-23
	0134/07
	802/924
	Ascor S.A.
	2007
	O. Kardiologiczny
	3

	15. 
	Pompa infuzyjna strzykawkowa
	AP-23
	0137/07
	802/925
	Ascor S.A.
	2007
	O. Nefrologiczny ze Stacją Dializ
	3

	16. 
	Pompa infuzyjna strzykawkowa
	AP-23
	0136/07
	802/926
	Ascor S.A.
	2007
	O. Nefrologiczny ze Stacją Dializ
	3

	17. 
	Pompa infuzyjna strzykawkowa
	AP 12
	2111
	802/73/P
	Ascor S.A.
	2004
	O. Otolaryngologiczny
	3

	18. 
	Pompa infuzyjna strzykawkowa
	AP-23
	0122/07
	802/916
	Ascor S.A.
	2007
	O. Patologii i Intensywnej Terapii Noworodka
	3


	Lp.
	Nazwa
	Typ
	Nr ser.
	Nr inw.
	Producent
	Rok prod.
	Lokalizacja
	Przewidywana liczba płatnych przeglądów w trakcie trwania umowy

	19. 
	Pompa infuzyjna strzykawkowa
	AP-23
	0124/07
	802/914
	Ascor S.A.
	2007
	O. Patologii i Intensywnej Terapii Noworodka
	3

	20. 
	Pompa infuzyjna strzykawkowa
	AP-23
	0140/07
	802/912
	Ascor S.A.
	2007
	O. Patologii i Intensywnej Terapii Noworodka
	3

	21. 
	Pompa infuzyjna strzykawkowa
	AP-23
	0126/07
	802/919
	Ascor S.A.
	2007
	O. Patologii i Intensywnej Terapii Noworodka
	3

	22. 
	Pompa infuzyjna strzykawkowa
	AP-23
	0128/07
	802/918
	Ascor S.A.
	2007
	O. Patologii i Intensywnej Terapii Noworodka
	3

	23. 
	Pompa infuzyjna strzykawkowa
	AP-23
	0129/07
	802/917
	Ascor S.A.
	2007
	O. Patologii i Intensywnej Terapii Noworodka
	3

	24. 
	Pompa infuzyjna strzykawkowa
	AP-23
	0123/07
	802/915
	Ascor S.A.
	2007
	O. Patologii i Intensywnej Terapii Noworodka
	3

	25. 
	Pompa infuzyjna strzykawkowa
	AP-23
	0138/07
	802/910
	Ascor S.A.
	2007
	O. Patologii i Intensywnej Terapii Noworodka
	3

	26. 
	Pompa infuzyjna strzykawkowa
	AP-23
	0139/07
	802/911
	Ascor S.A.
	2007
	O. Patologii i Intensywnej Terapii Noworodka
	3

	27. 
	Pompa infuzyjna strzykawkowa
	AP-23
	0125/07
	802/913
	Ascor S.A.
	2007
	O. Patologii i Intensywnej Terapii Noworodka
	3

	28. 
	Pompa infuzyjna strzykawkowa
	SEP 21S ANESTE
	B/2625/00
	802/236/T
	Ascor S.A.
	2000
	O. Patologii i Intensywnej Terapii Noworodka
	3

	29. 
	Pompa infuzyjna strzykawkowa
	SEP 21S ANESTE
	B/2623/00
	802/235/T
	Ascor S.A.
	2000
	O. Patologii i Intensywnej Terapii Noworodka
	3

	30. 
	Pompa infuzyjna strzykawkowa
	SEP 21S ANESTE
	B/2613/00
	802/237/T
	Ascor S.A.
	2000
	O. Patologii i Intensywnej Terapii Noworodka
	3

	31. 
	Pompa infuzyjna strzykawkowa
	Sep 11s
	A/1254/96
	802/151/T
	Ascor S.A.
	1996
	O. Położniczy - Blok Porodowy
	3

	32. 
	Pompa infuzyjna strzykawkowa
	SEP 11S ANESTE
	A/3698/00
	802/241/T
	Ascor S.A.
	2000
	O. Położniczy - Patologia Ciąży
	3

	33. 
	Pompa infuzyjna strzykawkowa
	SEP 11S ANESTE
	A/3699/00
	802/240/T
	Ascor S.A.
	2000
	O. Położniczy - Patologia Ciąży
	3


	Lp.
	Nazwa
	Typ
	Nr ser.
	Nr inw.
	Producent
	Rok prod.
	Lokalizacja
	Przewidywana liczba płatnych przeglądów w trakcie trwania umowy

	34. 
	Pompa infuzyjna strzykawkowa
	SEP 11S ANESTE
	A/3733/00
	802/238/T
	Ascor S.A.
	2000
	O. Położniczy - Patologia Ciąży
	3

	35. 
	Pompa infuzyjna strzykawkowa
	SEP 11S ANESTE
	A/3738/00
	802/239/T
	Ascor S.A.
	2000
	O. Położniczy - Patologia Ciąży
	3

	36. 
	Pompa infuzyjna strzykawkowa
	AP-23
	0132/07
	802/921
	Ascor S.A.
	2007
	O. Urologiczny
	3

	37. 
	Pompa infuzyjna strzykawkowa
	AP-23
	0133/07
	802/920
	Ascor S.A.
	2007
	O. Urologiczny
	3

	38. 
	Pompa infuzyjna strzykawkowa
	AP 12
	2093
	środek niskocenny
	Ascor S.A.
	2004
	O. Zakaźny
	3

	39. 
	Pompa infuzyjna strzykawkowa
	AP 12
	2092
	środek niskocenny
	Ascor S.A.
	2004
	O. Zakaźny
	3

	40. 
	Pompa infuzyjna strzykawkowa
	-
	3540
	środek niskocenny
	Ascor S.A.
	-
	Pogotowie Ratunkowe
	3



 Załącznik nr 1

ZADANIE NR 4
wykaz aparatury medycznej objętej obsługą serwisową 
	Lp.
	Nazwa
	Typ
	Nr ser.
	Nr inw.
	Producent
	Rok prod.
	Lokalizacja
	Przewidywana liczba płatnych przeglądów w trakcie trwania umowy

	1. 
	Pompa infuzyjna strzykawkowa
	1020
	157
	802/561
	Kwapisz - Pompy Infuzyjne
	1994
	O. Anestezjologii i Intensywnej Terapii
	3

	2. 
	Pompa infuzyjna strzykawkowa
	DUET 20/50
	13864
	802/863
	Kwapisz - Pompy Infuzyjne
	2005
	O. Anestezjologii i Intensywnej Terapii
	3

	3. 
	Pompa infuzyjna strzykawkowa
	Duet Nowa 20/50
	10003
	802/562
	Kwapisz - Pompy Infuzyjne
	1994
	O. Anestezjologii i Intensywnej Terapii
	3

	4. 
	Pompa infuzyjna strzykawkowa
	Mono 20/50
	4641
	802/952
	Kwapisz - Pompy Infuzyjne
	2008
	O. Anestezjologii i Intensywnej Terapii
	3

	5. 
	Pompa infuzyjna strzykawkowa
	Mono 20/50
	4393
	środek niskocenny
	Kwapisz - Pompy Infuzyjne
	2005
	O. Chirurgii Ogólnej i Przewodu Pokarmowego
	3

	6. 
	Pompa infuzyjna strzykawkowa
	Mono 20/50
	4394
	środek niskocenny
	Kwapisz - Pompy Infuzyjne
	2005
	O. Chirurgii Ogólnej i Przewodu Pokarmowego
	3

	7. 
	Pompa infuzyjna strzykawkowa
	1020
	313
	802/87/T
	Kwapisz - Pompy Infuzyjne
	1996
	O. Chorób Wewn. I i Gastroenterologii
	3

	8. 
	Pompa infuzyjna strzykawkowa
	Duet Nowa 20/50
	11391
	802/685
	Kwapisz - Pompy Infuzyjne
	1998
	O. Chorób Wewn. I i Gastroenterologii
	3

	9. 
	Pompa infuzyjna strzykawkowa
	Duet Nowa 20/50
	11383
	802/686
	Kwapisz - Pompy Infuzyjne
	1998
	O. Chorób Wewn. I i Gastroenterologii
	3

	10. 
	Pompa infuzyjna strzykawkowa
	Duet Nowa 20/50
	10427
	802/147/T
	Kwapisz - Pompy Infuzyjne
	1996
	O. Chorób Wewn. I i Gastroenterologii
	3


	Lp.
	Nazwa
	Typ
	Nr ser.
	Nr inw.
	Producent
	Rok prod.
	Lokalizacja
	Przewidywana liczba płatnych przeglądów w trakcie trwania umowy

	11. 
	Pompa infuzyjna strzykawkowa
	Duet
	14548
	802/46/P
	Kwapisz - Pompy Infuzyjne
	2007
	O. Chorób Wewn. II "A"
	3

	12. 
	Pompa infuzyjna strzykawkowa
	Duet Nowa 20/50
	12353
	802/770
	Kwapisz - Pompy Infuzyjne
	2000
	O. Chorób Wewn. II "A"
	3

	13. 
	Pompa infuzyjna strzykawkowa
	Mono 20/50
	4328
	środek niskocenny
	Kwapisz - Pompy Infuzyjne
	2004
	O. Chorób Wewn. II "B"
	3

	14. 
	Pompa infuzyjna strzykawkowa
	Mono 20/50
	4346
	środek niskocenny
	Kwapisz - Pompy Infuzyjne
	2004
	O. Chorób Wewn. II "B"
	3

	15. 
	Pompa infuzyjna strzykawkowa
	1020
	146
	802/560
	Kwapisz - Pompy Infuzyjne
	1994
	O. Kardiologiczny
	3

	16. 
	Pompa infuzyjna strzykawkowa
	1020
	328
	802/623
	Kwapisz - Pompy Infuzyjne
	1996
	O. Kardiologiczny
	3

	17. 
	Pompa infuzyjna strzykawkowa
	1020
	586
	802/680
	Kwapisz - Pompy Infuzyjne
	1997
	O. Kardiologiczny
	3

	18. 
	Pompa infuzyjna strzykawkowa
	Duet Nowa 20/50
	11616
	802/708
	Kwapisz - Pompy Infuzyjne
	1998
	O. Kardiologiczny
	3

	19. 
	Pompa infuzyjna strzykawkowa
	Mono 20/50
	4210
	802/822
	Kwapisz - Pompy Infuzyjne
	2003
	O. Neurochirurgiczny
	3

	20. 
	Pompa infuzyjna strzykawkowa
	Mono 20/50
	4068
	środek niskocenny
	Kwapisz - Pompy Infuzyjne
	2001
	O. Neurochirurgiczny
	3

	21. 
	Pompa infuzyjna strzykawkowa
	DUET 20/50
	14942
	802/993
	Kwapisz - Pompy Infuzyjne
	2008
	O. Neurologiczny
	3

	22. 
	Pompa infuzyjna strzykawkowa
	Mono 20/50
	4199
	802/823
	Kwapisz - Pompy Infuzyjne
	2003
	O. Neurologiczny
	3

	23. 
	Pompa infuzyjna strzykawkowa
	DUET 20/50
	14936
	802/987
	Kwapisz - Pompy Infuzyjne
	2008
	Pododdział Udarowy
	3

	24. 
	Pompa infuzyjna strzykawkowa
	DUET 20/50
	14938
	802/989
	Kwapisz - Pompy Infuzyjne
	2008
	Pododdział Udarowy
	3


	Lp.
	Nazwa
	Typ
	Nr ser.
	Nr inw.
	Producent
	Rok prod.
	Lokalizacja
	Przewidywana liczba płatnych przeglądów w trakcie trwania umowy

	25. 
	Pompa infuzyjna strzykawkowa
	DUET 20/50
	14947
	802/998
	Kwapisz - Pompy Infuzyjne
	2008
	Pododdział Udarowy
	3

	26. 
	Pompa infuzyjna strzykawkowa
	DUET 20/50
	14948
	802/984
	Kwapisz - Pompy Infuzyjne
	2008
	Pododdział Udarowy
	3

	27. 
	Pompa infuzyjna strzykawkowa
	1020
	874
	802/825
	Kwapisz - Pompy Infuzyjne
	2003
	Pracownia Hemodynamiki
	3

	28. 
	Pompa infuzyjna strzykawkowa
	Duet Nowa 20/50
	11619
	802/709
	Kwapisz - Pompy Infuzyjne
	1998
	Pracownia Hemodynamiki
	3

	29. 
	Pompa infuzyjna strzykawkowa
	DUET 20/50
	14934
	802/985
	Kwapisz - Pompy Infuzyjne
	2008
	Szpitalny Oddział Ratunkowy
	3

	30. 
	Pompa infuzyjna strzykawkowa
	DUET 20/50
	14935
	802/986
	Kwapisz - Pompy Infuzyjne
	2008
	Szpitalny Oddział Ratunkowy
	3

	31. 
	Pompa infuzyjna strzykawkowa
	DUET 20/50
	14937
	802/988
	Kwapisz - Pompy Infuzyjne
	2008
	Szpitalny Oddział Ratunkowy
	3

	32. 
	Pompa infuzyjna strzykawkowa
	DUET 20/50
	14945
	802/996
	Kwapisz - Pompy Infuzyjne
	2008
	Szpitalny Oddział Ratunkowy
	3

	33. 
	Pompa infuzyjna strzykawkowa
	DUET 20/50
	14946
	802/997
	Kwapisz - Pompy Infuzyjne
	2008
	Szpitalny Oddział Ratunkowy
	3

	34. 
	Pompa infuzyjna strzykawkowa
	DUET 20/50
	14939
	802/990
	Kwapisz - Pompy Infuzyjne
	2008
	Szpitalny Oddział Ratunkowy
	3

	35. 
	Pompa infuzyjna strzykawkowa
	DUET 20/50
	14940
	802/991
	Kwapisz - Pompy Infuzyjne
	2008
	Szpitalny Oddział Ratunkowy
	3

	36. 
	Pompa infuzyjna strzykawkowa
	DUET 20/50
	14941
	802/992
	Kwapisz - Pompy Infuzyjne
	2008
	Szpitalny Oddział Ratunkowy
	3

	37. 
	Pompa infuzyjna strzykawkowa
	DUET 20/50
	14943
	802/994
	Kwapisz - Pompy Infuzyjne
	2008
	Szpitalny Oddział Ratunkowy
	3

	38. 
	Pompa infuzyjna strzykawkowa
	DUET 20/50
	14944
	802/995
	Kwapisz - Pompy Infuzyjne
	2008
	Szpitalny Oddział Ratunkowy
	3


	Lp.
	Nazwa
	Typ
	Nr ser.
	Nr inw.
	Producent
	Rok prod.
	Lokalizacja
	Przewidywana liczba płatnych przeglądów w trakcie trwania umowy

	39. 
	Pompa infuzyjna strzykawkowa
	Mono 20/50
	4196
	802/824
	Kwapisz - Pompy Infuzyjne
	2003
	Szpitalny Oddział Ratunkowy
	3

	40. 
	Pompa infuzyjna strzykawkowa
	Mono 20/50
	4026
	środek niskocenny
	Kwapisz - Pompy Infuzyjne
	2000
	Szpitalny Oddział Ratunkowy
	3

	41. 
	Pompa infuzyjna strzykawkowa
	Duet
	763
	środek niskocenny
	Kwapisz - Pompy Infuzyjne
	-
	Zespół Ratownictwa Med. Podstawowy P1
	3

	42. 
	Pompa infuzyjna strzykawkowa
	Duet
	760
	środek niskocenny
	Kwapisz - Pompy Infuzyjne
	-
	Zespół Ratownictwa Med. Podstawowy P2
	3

	43. 
	Pompa infuzyjna strzykawkowa
	Duet
	765
	środek niskocenny
	Kwapisz - Pompy Infuzyjne
	-
	Zespół Ratownictwa Med. Podstawowy P3
	3

	44. 
	Pompa infuzyjna strzykawkowa
	DUET 20/50
	12263
	802/27/P
	Kwapisz - Pompy Infuzyjne
	1999
	Zespół Ratownictwa Med. Podstawowy P4
	3


PROJEKT UMOWY
zawarta w dniu ................................... roku, pomiędzy:
Wojewódzkim Szpitalem Zespolonym im. Ludwika Perzyny z siedzibą w Kaliszu przy ulicy Poznańskiej 79 - Samodzielnym Publicznym ZOZ, NIP 618-20-25-893, zarejestrowanym w Sądzie Rejonowy w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy KRS, nr KRS 0000251663, reprezentowanym przez:

-   lek. Wojciecha Grzelaka - Dyrektora 

zwanym dalej Zamawiającym

a

firmą: ..................................... z siedzibą w ....................przy ulicy...............................................................,

reprezentowaną przez:

...........................................................................................................................

zwaną dalej Wykonawcą

Stosownie do dokonanego przez Zamawiającego na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r (Dz. U. z 2013r. poz. 907 tekst jednolity z późn. zm.) w trybie przetargu nieograniczonego (sprawa nr 61/14) wyboru oferty Wykonawcy, strony zawarły umowę następującej treści:

§ 1

PRZEDMIOT UMOWY

1. Przedmiotem umowy jest świadczenie przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego usługi w zakresie wykonywania:
a) okresowych przeglądów technicznych,

                       b)   napraw 

       aparatury medycznej wskazanej w Załączniku nr 1 do niniejszej umowy (zgodnie z wykazem 
       zawartym na str. ........ specyfikacji istotnych warunków zamówienia).

2. Okresowe przeglądy techniczne aparatury medycznej obejmują: 

· czynności konserwacyjne,

· wymianę wymaganych części i materiałów eksploatacyjnych zgodnie z zaleceniami producenta urządzenia,

· przeprowadzenie odpowiednich testów oraz pomiarów sprzętem pomiarowym zgodnie z  odpowiednimi normami.

3.  Czynności określone w ust. 2 muszą odbywać się zgodnie z dokumentacją techniczną i instrukcją        serwisową danego urządzenia, stosownie do zaleceń producenta oraz zgodnie z obowiązującymi        przepisami i normami.

4.  Naprawy, o których mowa w ust. 1 pkt b wykonuje Wykonawca na podstawie niezależnych zleceń         Zamawiającego, na warunkach określonych w §3 umowy. Naprawy obejmują:
· naprawy w przypadku wystąpienia konieczności ich przeprowadzenia w celu uzyskania sprawności techniczno-eksploatacyjnej urządzenia,

· wymianę części zamiennych wykraczających poza standardowy przegląd.
5.
Usługi stanowiące przedmiot umowy wykonywane będą przy użyciu narzędzi i aparatury będących w dyspozycji Wykonawcy. 

6.
Propozycja rocznego harmonogramu konserwacji zostanie przedstawiona przez Wykonawcę na piśmie w ciągu 4 tygodni od dnia zawarcia umowy serwisowej, po uzgodnieniu z Zamawiającym najbardziej dogodnych terminów. Każdy termin określony w harmonogramie winien być ostatecznie potwierdzony przez obie strony najpóźniej na tydzień przed wyznaczonym terminem.

§ 2

PRZEGLĄDY

1. Wykonawca zobowiązuje się wykonywać przeglądy okresowe aparatury medycznej wymienionej w Załączniku nr 1 do umowy w terminach uzgodnionych z Zamawiającym. Jeżeli nie zostało to oddzielnie ustalone – częstotliwość i zakres przeglądów (wykonywane czynności i materiały podlegające wymianie) wynika z wymagań producenta urządzeń określonych w instrukcji obsługi aparatury.
2. dotyczy zadania nr 1, 2 - O miejscu wykonania przeglądu decyduje Zamawiający w porozumieniu z Wykonawcą: 
a.) w przypadku wykonania przeglądu na terenie szpitala koszty dojazdu ponosi Zamawiający –w wysokości zgodnej z cenę dojazdu zaoferowaną w ofercie Wykonawcy - załącznik nr 1 do umowy,

b.) w przypadku przeglądów warsztatowych realizowanych w siedzibie Wykonawcy, koszty przesyłki ponosi Zamawiający, usługa transportu przesyłki w obie strony realizowana będzie w ramach podpisanej przez Zamawiającego umowy na świadczenie usług kurierskich z firmą DPD Polska Sp. z o.o ( nr umowy… r., nr klienta: …). W przypadku odesłania przez Wykonawcę urządzenia za pośrednictwem innego środka transportu, Wykonawca zobowiązuje się ponieść koszty przesyłki. 
dotyczy zadania nr 2 - c.)
 w przypadku przeglądu technicznego min. 4 urządzeń w tym samym terminie Wykonawca zobowiązuje się pokryć koszty dojazdu serwisanta.
2.
dotyczy zadania nr 3, 4 - Wykonawca wykona przeglądy we własnej siedzibie. Koszt transportu urządzenia w obie strony będzie ponosił Zamawiający, usługa transportu przesyłki w obie strony realizowana będzie w ramach podpisanej przez Zamawiającego umowy na świadczenie usług kurierskich z firmą DPD Polska Sp. z o.o ( nr umowy… r., nr klienta: …). W przypadku odesłania przez Wykonawcę urządzenia za pośrednictwem innego środka transportu, Wykonawca zobowiązuje się ponieść koszty przesyłki. 
3. dotyczy zadania 1, 2 - Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przeglądu w terminie max 5 dni roboczych od daty otrzymania pisemnego powiadomienia przez Zamawiającego, o ile Zamawiający nie podał w zleceniu innego – dłuższego niż określony w niniejszym ust. terminu wykonania przeglądu. W przypadku przesyłania urządzenia do siedziby Wykonawcy termin wykonania przeglądu liczy się od momentu dostarczenia urządzenia.

3.
dotyczy zadania nr 3, 4 - Termin wykonania przeglądu nie powinien być dłuższy niż 5 dni roboczych od dnia dostarczenia przesyłki z urządzeniem

4. dotyczy zadania nr 1, 2 Koszty przeglądów (razem z materiałami niezbędnymi do wykonania przeglądu zgodnie z zaleceniami producenta) oraz dojazdów -w przypadku napraw w siedzibie Zamawiającego będą rozliczane w postaci ryczałtowej zgodnie z ofertą Wykonawcy stanowiącą Załącznik nr 1 do niniejszej umowy.

4.
dotyczy zadania nr 3, 4 Koszty przeglądów (razem z materiałami niezbędnymi do wykonania przeglądu zgodnie z zaleceniami producenta) będą rozliczane w postaci ryczałtowej zgodnie z ofertą Wykonawcy stanowiącą Załącznik nr 1 do niniejszej umowy.

5. Wykonawca przyjmuje całkowitą odpowiedzialność za stan techniczny aparatury podczas wykonywania przeglądów.

6. Po przeprowadzonym przeglądzie technicznym Wykonawca zobowiązuje się do dokonywania wpisów w paszporcie technicznym aparatu oraz w raportach serwisowych dotyczących: 

· wykonanych czynności przeglądowych i wymienionych części zamiennych,

· określenia sprawności urządzenia,

· podania terminu następnego przeglądu. 

            Powyższe wpisy będą potwierdzone podpisem i pieczątką imienną.

7. Podstawą do zatwierdzenia przez Zamawiającego wykonania usługi w zakresie przeglądu technicznego jest karta pracy – raport serwisowy, potwierdzony przez bezpośredniego użytkownika (personel medyczny Zamawiającego) lub Sekcję Aparatury Medycznej z wyłączeniem przeglądu u Wykonawcy.

§ 3

NAPRAWY

1.
W przypadku wystąpienia konieczności ewentualnej naprawy, niezbędnej dla uzyskania sprawności techniczno - eksploatacyjnej urządzenia lub wymiany części zamiennych wykraczających poza standardowy przegląd, jej warunki będą regulowane niezależnymi zleceniami.

2.
Konieczność przeprowadzenia naprawy lub wymiany części zamiennych wykraczających poza standardowy przegląd, Wykonawca będzie uzgadniał z przedstawicielem Zamawiającego – pracownik Sekcji Aparatury Medycznej w postaci oferty.

3.
Oferta naprawy musi zawierać szczegółową kalkulację kosztów z uwzględnieniem ceny roboczogodziny, której wartość będzie zgodna z wartością podaną w ofercie Wykonawcy stanowiącej załącznik nr 1 do umowy. W cenie roboczogodziny podanej przez Wykonawcę zawiera się koszt dojazdu przedstawiciela serwisu (w przypadku naprawy wykonywanej w siedzibie Zamawiającego).
4.
Zakup części niezbędnych do wykonania napraw leży w gestii Wykonawcy. 

5.
Wykonawca zobowiązuje się do przedstawienia kosztów naprawy w postaci oferty w ciągu 2 dni roboczych od daty zgłoszenia awarii/ otrzymania przesyłki z uszkodzonym urządzeniem.

4.
Wykonanie napraw nastąpi po akceptacji kosztów przez Zamawiającego.

5.
W przypadku wykonania naprawy:

a.)
w siedzibie Zamawiającego koszty dojazdu zawierają się w cenie roboczogodziny,

b.)
w siedzibie Wykonawcy usługa transportu przesyłki w obie strony realizowana będzie w ramach podpisanej przez Zamawiającego umowy na świadczenie usług kurierskich z firmą DPD Polska Sp. z o.o ( nr umowy… r., nr klienta: …). W przypadku odesłania przez Wykonawcę urządzenia za pośrednictwem innego środka transportu, Wykonawca zobowiązuje się ponieść koszty przesyłki.

6.
Termin realizacji naprawy nie powinien być dłuższy niż … od daty akceptacji kosztów naprawy przez Zamawiającego.

7.
Wykonawca przyjmuje całkowitą odpowiedzialność za stan techniczny aparatury podczas wykonywania napraw.

8.
Po wykonanej naprawie Wykonawca zobowiązuje się do dokonywania wpisów w paszporcie technicznym aparatu oraz w raporcie serwisowym dotyczących: 

· wykonanych czynności i wymienionych części zamiennych,

· określenia sprawności urządzenia,

· podania części zamiennych, których wymiana jest konieczna w najbliższym czasie, w celu uniknięcia przestoju urządzenia. 

            Powyższe wpisy będą potwierdzone podpisem i pieczątką imienną.

8. Podstawą do zatwierdzenia przez Zamawiającego wykonania usługi w zakresie naprawy jest karta pracy – raport serwisowy, potwierdzony przez bezpośredniego użytkownika (personel medyczny Zamawiającego) lub Sekcję Aparatury Medycznej z wyłączeniem przeglądu u Wykonawcy.

9. Koszty napraw będą rozliczane zgodnie z ofertą Wykonawcy stanowiącą Załącznik nr 1 do niniejszej umowy.
§ 4
1.
Wykonawca zobowiązany jest do:

a)
montażu nowych, oryginalnych i certyfikowanych przez producenta części zamiennych,

b)
wykonywania wszelkich czynności objętych przedmiotem niniejszej umowy przez osoby posiadające: udokumentowane kwalifikacje i uprawnienia do ich wykonywania, przeszkolenie w zakresie przeglądów technicznych/napraw urządzeń wykazanych w załączniku nr do umowy,

c)
serwisowania sprzętu medycznego zgodnie z ustawą z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 107, poz. 679) 

d)
 utrzymywania stałego kontaktu z Zamawiającym w celu konsultacji telefonicznych dotyczących realizacji postanowień niniejszej umowy .
2
W przypadku napraw/przeglądów w siedzibie serwisu Wykonawca zobowiązuje się odesłać urządzenie po wykonanym przeglądzie / naprawie niezwłocznie, nie później jednak niż następnego dnia roboczego po wykonaniu przeglądu / naprawy.
3.  Zamawiający zgodnie z uzgodnionym wcześniej terminem zobowiązany jest planowo wyłączyć sprzęt        z eksploatacji i udostępnić go Wykonawcy na czas przewidziany dla wykonania usługi stanowiącej       przedmiot umowy. 

§ 5

ODPOWIEDZIALNOŚĆ WYKONAWCY
1. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wykonanie przedmiotu umowy przy zachowaniu należytej staranności.

2. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkody wynikłe z jego winy w czasie prowadzenia prac jak również szkody powstałe na skutek wadliwego wykonania prac wyrządzone Zamawiającemu jak również pracownikom lub innym osobom, a w szczególności pacjentom.

3. Wykonawca ponosi odpowiedzialność materialną za wszelkie szkody powstałe w wyniku działania lub zaniedbania działania pracowników Wykonawcy.

4. Wykonawca oświadcza, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej  działalności. Aktualna polisa ubezpieczeniowa Wykonawcy stanowi Załącznik nr … do umowy. W razie  wygaśnięcia polisy Wykonawca zobowiązuje się do przedłożenia Zamawiającemu aktualnej polisy w terminie 3 dni od dnia jej wygaśnięcia.

§ 6
TERMIN OBOWIĄZYWANIA UMOWY

Termin (okres trwania) umowy: od dnia zawarcia umowy do dnia  ........... (36 miesięcy).

§ 7

WARTOŚĆ PRZEDMIOTU UMOWY ORAZ WARUNKI PŁATNOŚCI

1.  Wartość umowy w zakresie wykonywania:

a) przeglądów technicznych aparatury medycznej określona została na kwotę netto ……. PLN (słownie:……), brutto…… PLN (słownie:…….);

b) napraw aparatury medycznej określona została na kwotę netto………. PLN (słownie:……), brutto.……. PLN (słownie:…….).

2.   Łączna wartość przedmiotu umowy w dniu podpisywania umowy ustalona została na kwotę netto ……….   

      PLN (słownie:……), brutto ……… PLN (słownie:…...), co jest zgodne z ofertą Wykonawcy z dnia      ……….., stanowiącą Załącznik nr 2 do niniejszej umowy.

3.  Ceny, o których mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu pozostają niezmienne, za wyjątkami określonymi w 

      § 8 pkt b - d umowy.

4.  Faktura za wykonaną usługę wystawiana będzie po każdym wykonanym przeglądzie / naprawie, zgodnie z       ofertą Wykonawcy.

5.   Wykonawca zobowiązuje się do sygnowania faktur VAT numerem umowy. 

6.    Płatność faktury VAT nastąpi w terminie 30 dni od daty jej wystawienia przelewem na konto Wykonawcy.

7.   Faktury wystawiane będą w walucie polskiej i w takiej też walucie będą realizowane przez Zamawiającego płatności.

6. Zamawiający upoważnia Wykonawcę do wystawiania faktur VAT  bez jego podpisu.

7. Zamawiający zastrzega sobie, że ewentualna cesja wierzytelności nie może być dokonana bez uprzedniej zgody podmiotu tworzącego zgodnie z art. 54 ust. 5 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (Dz.U. z 2013r. poz. 217 tekst jednolity z późn. zmn.).
§ 8
ZMIANY UMOWY

1.
Zamawiający przewiduje możliwość zmiany postanowień niniejszej umowy w stosunku do treści oferty na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy, jeżeli konieczność wprowadzenia takich zmian wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy lub, gdy zmiany te będą korzystne dla Zamawiającego, tj. dopuszcza się możliwość dokonania następujących zmian w umowie: 

e) zmiany danych stron umowy (np. siedziby, adresu, nazwy), zmiana danych stron wymaga sporządzenia stosownego aneksu do umowy,

f) zmiany wynagrodzenia w przypadku wystawienia przez Wykonawcę orzeczenia technicznego stwierdzającego, że naprawa urządzenia wyszczególnionego w ,,Wykazie aparatury podlegającej obsłudze serwisowej’’ nie jest możliwa, Zamawiającemu przysługiwać będzie prawo wycofania tego urządzenia z obsługi serwisowej. Wynagrodzenie Wykonawcy zostanie wówczas odpowiednio pomniejszone o cenę określoną w Załączniku Nr 2 do umowy (formularz cenowy). Niniejsza zmiana wymaga sporządzenia stosownego aneksu do umowy.

g) zmiany wartości umowy (zarówno in ,,+’’, jak i in ,,-‘’) w przypadku zmiany stawki podatku VAT. W takim przypadku zmianie ulegnie wartość umowy brutto, a wartość umowy netto pozostanie bez zmian. Powyższa zmiana nie będzie wymagała sporządzenia aneksu do niniejszej umowy, o zmianie Wykonawca powiadomi Zamawiającego. Zmiana będzie obowiązywać od dnia wejścia życie aktu prawnego zmieniającego stawkę podatku VAT,

h) zmiany wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku:

· zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, 
· zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne 
2.
Jeżeli zmiany, o których mowa w pkt. d będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę, Wykonawca w terminie do 30 dni od ich wystąpienia zwróci się do Zamawiającego na piśmie o przeprowadzenie negocjacji w sprawie odpowiedniej zmiany wynagrodzenia..
§ 9
GWARANCJA

1. Okres gwarancji udzielony przez Wykonawcę wynosi odpowiednio:

· na wymienione części co najmniej na okres określony przez producenta tych części,

· na wykonane naprawy uszkodzonego sprzętu, co najmniej na okres… miesięcy 
2.
Termin gwarancji, o którym mowa w ust. 1 biegnie od daty bezusterkowego odbioru wykonanej naprawy przez Zamawiającego - zgodnie ze stosowną kartą pracy – raportem serwisowym.
3.
Wykonawca zobowiązuje się do prowadzenia serwisu gwarancyjnego w okresie udzielonej gwarancji. Czas reakcji serwisu ustala się na 72 godziny od chwili powiadomienia (telefonicznie lub faksem) o awarii.

4.
W przypadku nie przybycia serwisu w czasie 72 godzin Zamawiający ma prawo zlecić wykonanie naprawy innej specjalistycznej firmie serwisowej na koszt i ryzyko Wykonawcy. 

5.
Wykonawca zobowiązuje się wykonać naprawę gwarancyjną w terminie nie dłuższym, niż 7 dni od daty zgłoszenia awarii. Wykonawca zastrzega możliwość przedłużenia terminu naprawy do 14 dni roboczych w przypadku konieczności nabycia części zamiennych u producenta. 

6.
Gwarancja ulega przedłużeniu o czas naprawy gwarancyjnej.
9. Wszelkie koszty związane z wykonaniem naprawy gwarancyjnej ponosi Wykonawca.
§ 10

KARY UMOWNE

1. Strony ustalają odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie przedmiotu niniejszej      umowy w formie kar umownych. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

      a) za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,2% wartości określonej w §7 ust. 1a, za           każdy dzień zwłoki ponad termin określony w §2 ust. 3,

      b) za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,2% wartości określonej w §7 ust. 1b, za           każdy dzień zwłoki ponad termin określony w §3 ust. 5 i 6
      c) za zwłokę w realizacji obowiązku określonego w § 5 ust. 4 umowy w wysokości 0,1% wartości            umowy za każdy dzień zwłoki.,
     d) za zwłokę w realizacji obowiązku określonego w § 9  umowy w wysokości 0,1% wartości  określonej w  

        §7 ust. 1b za każdy dzień zwłoki.

2. Zamawiającemu przysługuje prawo do dochodzenia odszkodowania przewyższającego karę umowną, jeśli   

    ustalona kara nie pokrywa poniesionej szkody.

3. W razie niewykonania postanowień umowy z przyczyn zawinionych przez Wykonawcę, Zamawiający ma     prawo rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym bez wypowiedzenia.

4. Wykonawca wyraża zgodę na potrącanie kar umownych z przysługującego mu wynagrodzenia.
§ 11

PODWYKONAWSTWO
(poniższe zapisy pozostaną w przypadku, kiedy wykonawca wraz z ofertą złoży oświadczenie, że zamówienie wykona przy  pomocy podwykonawców
1.  Wykonawca oświadcza, że cały zakres zamówienia wykona samodzielnie bez udziału  podwykonawców. /       Wykonawca oświadcza, że następujący zakres zamówienia wykona przy pomocy podwykonawców:  

a) Podwykonawca ..................................... zakres zamówienia : ............................, co stanowi wartość wartość brutto ......................................,
b) Podwykonawca ..................................... zakres zamówienia : ............................, co stanowi wartość wartość brutto .......................................

2. Do zawarcia umowy o świadczenie usługi przez Wykonawcę z podwykonawcą wymagana jest zgoda Zamawiającego.

3. Jeżeli Zamawiający, w terminie 14 dni od przedstawienia mu przez Wykonawcę informacji o  zawarciu umowy z podwykonawcą, nie zgłosi na piśmie sprzeciwu, zastrzeżeń, lub żądania przedstawienia takiej umowy lub jej projektu, uważa się, że wyraził on zgodę na zawarcie umowy.

4. Do zawarcia umowy przez podwykonawcę z dalszym podwykonawcą wymagana jest zgoda Zamawiającego i Wykonawcy. Ustalenia ust. 3 stosuje się odpowiednio.

5. Umowy, o których mowa w ust. 2 i 4 powinny być zawarte w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 

6. Treść umów z podwykonawcami nie może być sprzeczna z treścią umowy zawartej z  Wykonawcą.
7. W sytuacji określonej w ust. 5 i 6 Zamawiającemu przysługują uprawnienia w postaci:  wstrzymania płatności należności z tytułu realizacji umowy przez Wykonawcę do czasu  dostosowania warunków umów     do ustaleń określonych w niniejszym paragrafie.

8. Wykonawca zobowiązany jest do składania wraz z fakturą pisemnego potwierdzenia przez podwykonawcę, którego wierzytelność jest częścią składową Wykonawcy wystawionej faktury, dokonania zapłaty na rzecz tego podwykonawcy pod rygorem wstrzymania zapłaty należności objętych fakturą.   

9. Potwierdzenie powinno zawierać zestawienie kwot, które należne są podwykonawcy z tej faktury.

10. Za okres wstrzymania zapłaty faktury, z przyczyn opisanych w ust. 7 i 8, Wykonawcy nie przysługują odsetki za zwłokę.

11. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność z tytułu niewykonania lub    nienależytego wykonania usług przez podwykonawców.  

§ 12

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnego aneksu pod rygorem nieważności i mogą zostać dokonane, o ile nie stoją w sprzeczności z regulacjami zawartymi w ustawie Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2013r. poz. 907 tekst jednolity z późn. zm.). 

2. Oprócz przypadków przewidzianych w Kodeksie cywilnym Zamawiający może odstąpić od umowy w razie 

      zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, 

      czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. Zamawiający może odstąpić od umowy w 

      terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach, w takim przypadku Wykonawca może 

      żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy.

3. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego, o ile przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 nie stanowią inaczej.

4. Ewentualne spory mogące wyniknąć z realizacji niniejszej umowy strony zobowiązują się rozwiązywać polubownie, w drodze negocjacji. W razie braku porozumienia spory będzie rozstrzygał sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego.

5. Umowę niniejszą sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.
Wykonawca:           






Zamawiający:
       ......................................                                                                                       ......................................
UWAGA: 
Warunki wymagające określenia (kropki) zostaną wprowadzone do umowy na podstawie oferty, która zostanie uznana za najkorzystniejszą w niniejszym postępowaniu.
_________________________________________________
Instrukcja wypełniania Formularzy Ofertowego i Formularzy Cenowych 
Formularz Ofertowy 

1) Wartości netto i brutto wyliczone w „Formularzu Cenowym” należy odpowiednio przenieść do Formularza Ofertowego nie dokonując żadnych modyfikacji.

2) W przypadku rozbieżności za właściwą uzna się wartość zawartą w Formularzu Cenowym, wyliczoną według instrukcji tam zawartych (patrz pierwszy wiersz tabeli) oraz powyższych. 

3) W kolumnie „Stawka VAT” oraz „Kwota VAT” Formularza Ofertowego należy wpisać odpowiednio zastosowaną stawkę podatku VAT oraz kwotę podatku VAT - stanowiącą różnicę pomiędzy wpisaną w Formularzu Ofertowym wartością brutto i netto. 

Formularze Cenowe

2) Formularz wypełnia Wykonawca we wszystkich rubrykach zestawienia i podpisuje poprzez osoby upoważnione do reprezentowania firmy.

3) Formularz należy wypełnić zgodnie ze wskazówkami zwartymi w pierwszym wierszu tabeli. 

4) Zamawiający zgodnie z art. 89 ust.1 pkt 6 ustawy odrzuci ofertę zawierającą omyłki rachunkowe, których nie można poprawić na podstawie art. 87 ustawy lub błędy w obliczeniu ceny. 

5) Ceny jednostkowe należy podać z dokładnością jedynie do dwóch miejsc po przecinku, dokonując ewentualnych zaokrągleń według zasad matematycznych.

..........................................

( pieczęć Wykonawcy )        
FORMULARZ OFERTOWY
Nazwa Wykonawcy: .......................................................................................................................................

Adres Wykonawcy:.........................................................................................................................................

telefon:.......................................... fax: ....................................... e-mail: ............................................

I KRYTERIUM - CENA BRUTTO
Oferujemy wykonanie zamówienia, zgodnie z wymogami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, za cenę:
	ZADANIE NR 1

	
	Wartość netto zł 

 w okresie 36 miesięcy
	Stawka VAT

% 
	Kwota VAT

zł 
	Wartość brutto zł
w okresie 36 miesięcy

	PRZEGLĄDY TECHNICZNE
(należy wpisać wartości wynikające z poz. Razem Formularza Cenowego 1)
	
	
	
	

	NAPRAWY
 (należy wpisać wartość wynikającą z poz. Razem Formularza Cenowego 2)
	
	
	
	

	RAZEM
	
	
	
	*

	ZADANIE NR 2

	
	Wartość netto zł 

 w okresie 36 miesięcy
	Stawka VAT

% 
	Kwota VAT

zł 
	Wartość brutto zł
w okresie 36 miesięcy

	PRZEGLĄDY TECHNICZNE

(należy wpisać wartości wynikające z poz. Razem Formularza Cenowego 3)
	
	
	
	

	NAPRAWY

 (należy wpisać wartość wynikającą z poz. Razem Formularza Cenowego 4)
	
	
	
	

	RAZEM
	
	
	
	*

	ZADANIE NR 3

	
	Wartość netto zł 

 w okresie 36 miesięcy
	Stawka VAT

% 
	Kwota VAT

zł 
	Wartość brutto zł
w okresie 36 miesięcy

	PRZEGLĄDY TECHNICZNE

(należy wpisać wartości wynikające z poz. Razem Formularza Cenowego 5)
	
	
	
	

	NAPRAWY

 (należy wpisać wartość wynikającą z poz. Razem Formularza Cenowego 6)
	
	
	
	

	RAZEM
	
	
	
	*


ciąg dalszy formularz na następnej stronie
.................................................................................

 / miejscowość, data/ /podpisy, pieczątki-osób upoważnionych/

ciąg dalszy formularza ofertowego
..........................................

( pieczęć Wykonawcy )

	ZADANIE NR 4

	
	Wartość netto zł 

 w okresie 36 miesięcy
	Stawka VAT

% 
	Kwota VAT

zł 
	Wartość brutto zł
w okresie 36 miesięcy

	PRZEGLĄDY TECHNICZNE

(należy wpisać wartości wynikające z poz. Razem Formularza Cenowego 7)
	
	
	
	

	NAPRAWY

 (należy wpisać wartość wynikającą z poz. Razem Formularza Cenowego 8)
	
	
	
	

	RAZEM
	
	
	
	*


* wartość ta będzie podstawiana do wzoru służącego do oceny I kryterium Cena brutto
Uwaga: Cena w formularzu ofertowym obejmuje pełen zakres usługi, określonej w punkcie B SIWZ

II KRYTERIUM – TERMIN WYKONANIA NAPRAWY:
	Nr Zadania
	Termin wykonania  naprawy od daty akceptacji kosztów naprawy przez Zamawiającego

	
	Maksymalny termin wykonania 
naprawy:
	Oferowany termin wykonania naprawy przez Wykonawcę:

	Zadanie nr 1
	5 dni roboczych
	*

	Zadanie nr 2
	5 dni roboczych
	*

	Zadanie nr 3
	5 dni roboczych
	*

	Zadanie nr 4
	5 dni roboczych
	*


*zaoferowany termin wykonania naprawy będzie podstawiony do odpowiedniego wzoru służącego 
do oceny II kryterium - termin wykonania naprawy
III KRYTERIUM – TERMIN GWARANCJI NA WYKONANĄ NAPRAWĘ:
	Nr Zadania
	Termin udzielonej gwarancji na wykoną naprawę licząc od bezusterkowego odbioru przez Zamawiającego



	
	Minimalny termin gwarancji na wykonaną naprawę:
	Oferowany termin gwarancji na wykonaną naprawę przez Wykonawcę:

	Zadanie nr 1
	6 miesięcy
	*

	Zadanie nr 2
	6 miesięcy
	*

	Zadanie nr 3
	6 miesięcy
	*

	Zadanie nr 4
	6 miesięcy
	*


*zaoferowany termin gwarancji będzie podstawiony do odpowiedniego wzoru służącego 
do oceny III kryterium termin gwarancji na wykonaną naprawę.
………………………………………….

/ miejscowość, data/ /podpisy, pieczątki-osób upoważnionych
ciąg dalszy formularza ofertowego

..........................................

( pieczęć Wykonawcy )

1. Osobą / osobami upoważnionymi do podpisania umowy jest / są:


.................................................................................................................................................

stanowisko ..............................................................................................................................

………………………………………………………………………………………………..


stanowisko .............................................................................................................................

2. Osobą / osobami do kontaktów z zamawiającym odpowiedzialnymi za wykonanie zobowiązań umowy jest / są:


.................................................................................................................................................

nr tel. / fax. .................................................................................................................................

Oświadczenie dotyczące warunków/postanowień zawartych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
1. zapoznałem się z treścią SIWZ dot. „Obsługa serwisowa aparatury medycznej : systemu holterowskiego, rejestratorów holterowskich, systemu do badań wysiłkowych, cykloergometru, kardiotokografów, defibrylatorów, pomp infuzyjnych” oraz z załączonym do niej projektem umowy i akceptuję określone w nich warunki bez zastrzeżeń;

2. zapoznałem się z zakresem prac objętych przedmiotem zamówienia, nie wnoszę do niego zastrzeżeń i w razie wyboru mojej oferty zobowiązuję się wykonywać je zgodnie z opisem zawartym w SIWZ oraz za cenę podaną w Formularzu Ofertowym i w terminach podanych w Formularzu Ofertowym oraz  w Projekcie umowy,

3. wszystkie dane zawarte w mojej ofercie są zgodne z prawdą i aktualne w chwili składania oferty,

………………………………………….

/ miejscowość, data/ /podpisy, pieczątki-osób upoważnionych
\
 ..........................................

( pieczęć Wykonawcy )

ZADANIE Nr 1 

FORMULARZ CENOWY (1) - PRZEGLĄDY TECHNICZNE
	L.p.
	Nazwa aparatu
	Typ
	Nr ser.
	Ilość przeglądów 

w okresie 

36 miesięcy


	Cena jednostkowa

netto w PLN
	Wartość netto

w okresie 36 miesięcy 

(kol. 5 x kol. 6)
	Stawka

VAT (%)
	Kwota

VAT
	Wartość brutto

w okresie 36 miesięcy

(kol. 7 + kol. 9)

	1.
	2.
	3
	4
	5
	6
	7.
	8.
	9.
	10.

	1.
	System Holterowski
	model SUPRIMA 12
	SUP 12/244 /CZC4490MZ6/
	3
	
	
	
	
	

	2.
	Rejestrator holterowski EKG
	DMS 300-7 

(3 kanałowy, 24 godz.)
	9407 
	3
	
	
	
	
	

	3.
	Rejestrator holterowski EKG
	DMS 300-7 

(3 kanałowy, 24 godz.)
	9410 
	3
	
	
	
	
	

	4.
	Rejestrator holterowski EKG
	DMS 300-7 

(3 kanałowy, 24 godz.)
	8807 
	3
	
	
	
	
	

	5.
	Rejestrator holterowski EKG
	DMS 300-7 

(3 kanałowy, 24 godz.)
	8806 
	3
	
	
	
	
	

	6.
	Rejestrator holterowski EKG
	DMS 300-12 

(12 kanałowy, 24 godz.)
	8166 
	3
	
	
	
	
	

	7.
	Rejestrator holterowski EKG
	DMS 300-12 

(12 kanałowy, 24 godz.)
	8225 
	3
	
	
	
	
	

	8.
	Rejestrator holterowski EKG
	DMS 300-7 

(3 kanałowy, 24 godz.)
	0610309H6660
	3
	
	
	
	
	


ciąg dalszy tabeli na następnej stronie
.................................................................................

 / miejscowość, data/ /podpisy, pieczątki-osób upoważnionych/
..........................................

( pieczęć Wykonawcy )

ciąg dalszy FORMULARZ CENOWY (1) - PRZEGLĄDY TECHNICZNE
	L.p.
	Nazwa aparatu
	Typ
	Nr ser.
	Ilość przeglądów 

w okresie 

36 miesięcy
	Cena jednostkowa

netto w PLN
	Wartość netto

w okresie 36 miesięcy 

(kol. 5 x kol. 6)
	Stawka

VAT (%)
	Kwota

VAT
	Wartość brutto

w okresie 36 miesięcy

(kol. 7 + kol. 9)

	1.
	2.
	3
	4
	5
	6
	7.
	8.
	9.
	10.

	9
	Rejestrator holterowski EKG
	DMS 300-7 

(3 kanałowy, 24 godz.)
	0610309H6754
	3
	
	
	
	
	

	10
	Rejestrator holterowski EKG
	DMS 300-7 

(3 kanałowy, 24 godz.)
	0610309H6843
	3
	
	
	
	
	

	11
	Rejestrator holterowski EKG
	DMS 300-8 

(3 kanałowy, 72 godz.)
	0609087H9926
	3
	
	
	
	
	

	12
	Rejestrator holterowski EKG
	DMS 300-12 

(12 kanałowy, 24 godz.)
	0503308H4314
	3
	
	
	
	
	

	13
	Rejestrator holterowski EKG
	DMS-300-4A
	4A-705 
	3
	
	
	
	
	

	14
	Rejestrator holterowski ciśnienia tętniczego
	Oscar 2
	18397
	3
	
	
	
	
	

	15
	Rejestrator holterowski ciśnienia tętniczego
	Oscar 2
	7845 
	3
	
	
	
	
	

	16
	Rejestrator holterowski ciśnienia tętniczego
	Oscar 2
	00053651 
	3
	
	
	
	
	

	17
	Rejestrator holterowski ciśnienia tętniczego
	Oscar 2
	00072342 
	3
	
	
	
	
	

	18
	Rejestrator holterowski ciśnienia tętniczego
	Oscar 2
	00072331 
	3
	
	
	
	
	


ciąg dalszy tabeli na następnej stronie
.................................................................................

 / miejscowość, data/ /podpisy, pieczątki-osób upoważnionych/

..........................................

( pieczęć Wykonawcy )

ciąg dalszy FORMULARZ CENOWY (1) - PRZEGLĄDY TECHNICZNE
	L.p.
	Nazwa aparatu
	Typ
	Nr ser.
	Ilość przeglądów/

przewidywana ilość dojazdów 

w okresie 

36 miesięcy


	Cena jednostkowa

netto w PLN
	Wartość netto

w okresie 36 miesięcy 

(kol. 5 x kol. 6)
	Stawka

VAT (%)
	Kwota

VAT
	Wartość brutto

w okresie 36 miesięcy

(kol. 7 + kol. 9)

	1.
	2.
	3
	4
	5
	6
	7.
	8.
	9.
	10.

	19
	Rejestrator holterowski ciśnienia tętniczego
	Oscar 2
	00072359 
	3
	
	
	
	
	

	20
	System do badań wysiłkowych
	Norav Stress Test
	6111R-2008
	3
	
	
	
	
	

	21
	Cykloergometr 
	Ergobike medical 8
	09424 
	3
	
	
	
	
	

	22
	Kardiotokograf
	SRF 618B
	0211241070823-002
	3
	
	
	
	
	

	23
	Kardiotokograf
	SRF 618B
	0211241070823-003
	3
	
	
	
	
	

	24
	RAZEM PRZEGLĄDY
	
	
	
	

	25
	Dojazd do przeglądu
	10
	
	
	
	
	

	
	RAZEM PRZEGLĄDY i DOJAZDY (poz. 24 +25))
	
	
	
	


.................................................................................

 / miejscowość, data/ /podpisy, pieczątki-osób upoważnionych/

..........................................

( pieczęć Wykonawcy )

ZADANIE Nr 1 

FORMULARZ CENOWY (2) - NAPRAWY
	L.p.
	Składniki kosztów naprawy
	J.m.
	Ilość
	Stawka 

netto roboczogodziny
[zł]
	Stawka oraz kwota podatku VAT


	Stawka 

brutto roboczogodziny
(kol.5+kol.6) [zł]


	Wartość netto 

 (kol.4 x kol.5)

[zł]
	Wartość brutto 

(kol. 4 x kol. 7)

[zł]

	
	
	
	
	
	%
	[zł]
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	1
	Robocizna
Szacowana ilość roboczogodzin
w okresie 36 miesięcy
	roboczogodzina

(RGB)
	90
	
	
	
	
	
	

	2
	Materiały
Szacowana wartość materiału/części w okresie 36 miesięcy
	10 569,11
	13 000,00
	
	

	
	RAZEM (poz. 1+2)
	
	
	
	


Wszystkie naprawy i wymiany elementów wykraczających poza zakres przeglądów technicznych będą wykonywane na odrębne zlecenie. 
..........................................

( pieczęć Wykonawcy )

ZADANIE Nr 2 

FORMULARZ CENOWY (3) - PRZEGLĄDY TECHNICZNE
	L.p.
	Nazwa aparatu
	Typ
	Nr ser.
	Ilość przeglądów 

w okresie 

36 miesięcy


	Cena jednostkowa

netto w PLN
	Wartość netto

w okresie 36 miesięcy 

(kol. 5 x kol. 6)
	Stawka

VAT (%)
	Kwota

VAT
	Wartość brutto

w okresie 36 miesięcy

(kol. 7 + kol. 9)

	1.
	2.
	3
	4
	5
	6
	7.
	8.
	9.
	10.

	1
	Defibrylator

	Lifepak 10
	2167798 
	3
	
	
	
	
	

	2
	Defibrylator

	LIFEPAK 12
	12159434
	3
	
	
	
	
	

	3
	Defibrylator

	LIFEPAK 12
	37889506 
	3
	
	
	
	
	

	4
	Defibrylator

	LIFEPAK 12
	37586191 
	3
	
	
	
	
	

	5
	Defibrylator

	LIFEPAK 12
	38456667 
	3
	
	
	
	
	

	6
	Defibrylator

	LIFEPAK 12
	38797067 
	3
	
	
	
	
	

	7
	Defibrylator

	LIFEPAK 12
	32687782 
	3
	
	
	
	
	

	8
	Defibrylator

	LIFEPAK 12
	35033166 
	3
	
	
	
	
	

	9
	Defibrylator

	LIFEPAK 12
	32737303 
	3
	
	
	
	
	

	10
	Defibrylator

	LIFEPAK 12
	32748490 
	3
	
	
	
	
	

	11
	Defibrylator

	LIFEPAK 20
	31726241
	3
	
	
	
	
	

	12
	Defibrylator

	LIFEPAK 20
	31731617
	3
	
	
	
	
	


ciąg dalszy tabeli na następnej stronie
.................................................................................

 / miejscowość, data/ /podpisy, pieczątki-osób upoważnionych/

..........................................

( pieczęć Wykonawcy )

ciąg dalszy FORMULARZ CENOWY (3) - PRZEGLĄDY TECHNICZNE
	L.p.
	Nazwa aparatu
	Typ
	Nr ser.
	Ilość przeglądów 

w okresie 

36 miesięcy


	Cena jednostkowa

netto w PLN
	Wartość netto

w okresie 36 miesięcy 

(kol. 5 x kol. 6)
	Stawka

VAT (%)
	Kwota

VAT
	Wartość brutto

w okresie 36 miesięcy

(kol. 7 + kol. 9)

	1.
	2.
	3
	4
	5
	6
	7.
	8.
	9.
	10.

	13
	Defibrylator

	LIFEPAK 20
	32184640
	3
	
	
	
	
	

	14
	Defibrylator

	LIFEPAK 20
	39280338 
	3
	
	
	
	
	

	15
	Defibrylator

	LIFEPAK 20
	39280344 
	3
	
	
	
	
	

	16
	Defibrylator

	LIFEPAK 20
	39280345 
	3
	
	
	
	
	

	17
	Defibrylator
	LIFEPAK 20e
	39636019 
	3
	
	
	
	
	

	18
	Defibrylator

	LIFEPAK 20e
	40100717 
	3
	
	
	
	
	

	19
	Defibrylator

	LIFEPAK 20e
	40155263 
	3
	
	
	
	
	

	20
	Defibrylator

	LIFEPAK 20e
	40100983 
	3
	
	
	
	
	

	21
	Defibrylator

	LIFEPAK 20e
	40100918 
	3
	
	
	
	
	

	22
	Defibrylator

	LIFEPAK 20e
	40100679 
	3
	
	
	
	
	

	23
	Defibrylator

	LIFEPAK 20e
	40155170 
	3
	
	
	
	
	

	24
	Defibrylator

	LIFEPAK 20e
	40982728 
	3
	
	
	
	
	


ciąg dalszy tabeli na następnej stronie
.................................................................................

 / miejscowość, data/ /podpisy, pieczątki-osób upoważnionych/
..........................................

( pieczęć Wykonawcy )

ciąg dalszy FORMULARZ CENOWY (3) - PRZEGLĄDY TECHNICZNE
	L.p.
	Nazwa aparatu
	Typ
	Nr ser.
	Ilość przeglądów 

w okresie 

36 miesięcy


	Cena jednostkowa

netto w PLN
	Wartość netto

w okresie 36 miesięcy 

(kol. 5 x kol. 6)
	Stawka

VAT (%)
	Kwota

VAT
	Wartość brutto

w okresie 36 miesięcy

(kol. 7 + kol. 9)

	1.
	2.
	3
	4
	5
	6
	7.
	8.
	9.
	10.

	25
	Defibrylator


	LIFEPAK 500
	31669004
	3
	
	
	
	
	

	26
	Defibrylator
	LIFEPAK 9B-DEMO
	10566
	3
	
	
	
	
	

	27
	Defibrylator
	LP 20
	37813262 
	3
	
	
	
	
	

	28
	Defibrylator
	LP 20
	37813268 
	3
	
	
	
	
	

	29
	Defibrylator
	LP 20
	38058552 
	3
	
	
	
	
	

	30
	Ładowarka do defibrylatora
	MBS
	24330916 
	3
	
	
	
	
	

	31
	Ładowarka do defibrylatora
	MBS
	06160040057 
	3
	
	
	
	
	

	32
	Ładowarka do defibrylatora
	MBS
	0616005050 
	3
	
	
	
	
	

	33
	Ładowarka do defibrylatora
	MBS
	24330417 
	3
	
	
	
	
	

	34
	Ładowarka do defibrylatora
	MBS
	0616005257 
	3
	
	
	
	
	


ciąg dalszy tabeli na następnej stronie
.................................................................................

 / miejscowość, data/ /podpisy, pieczątki-osób upoważnionych/
..........................................

( pieczęć Wykonawcy )

ciąg dalszy FORMULARZ CENOWY (3) - PRZEGLĄDY TECHNICZNE
	L.p.
	Nazwa aparatu
	Typ
	Nr ser.
	Ilość przeglądów/

Przewidywana ilość dojazdów 

w okresie 

36 miesięcy


	Cena jednostkowa

netto w PLN
	Wartość netto

w okresie 36 miesięcy 

(kol. 5 x kol. 6)
	Stawka

VAT (%)
	Kwota

VAT
	Wartość brutto

w okresie 36 miesięcy

(kol. 7 + kol. 9)

	1.
	2.
	3
	4
	5
	6
	7.
	8.
	9.
	10.

	35
	Ładowarka do defibrylatora
	MBS
	0616001870 
	3
	
	
	
	
	

	36
	Ładowarka do defibrylatora
	MBS
	23410810 
	3
	
	
	
	
	

	37
	Ładowarka do defibrylatora
	MBS
	0616003498 
	3
	
	
	
	
	

	38
	RAZEM PRZEGLĄDY
	
	
	
	

	39
	Dojazdy do przeglądu
	10
	
	
	
	
	

	
	RAZEM PRZEGLĄDY i DOJAZDY (poz. 38+39)
	
	
	
	


.................................................................................

 / miejscowość, data/ /podpisy, pieczątki-osób upoważnionych/

..........................................

( pieczęć Wykonawcy )

ZADANIE Nr 2
FORMULARZ CENOWY (4) - NAPRAWY
	L.p.
	Składniki kosztów naprawy 
	J.m.
	Ilość
	Stawka 

netto roboczogodziny/

dojazdu
[zł]
	Stawka oraz kwota podatku VAT


	Stawka 

brutto roboczogodziny/

dojazdu

(kol.5+kol.6) [zł]


	Wartość netto 

 (kol.4 x kol.5)

[zł]
	Wartość brutto 

(kol. 4 x kol. 7)

[zł]

	
	
	
	
	
	%
	[zł]
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	1
	Robocizna
Szacowana ilość roboczogodzin
 w okresie 36 miesięcy
	roboczogodzina
(RGB)
	60
	
	
	
	
	
	

	2
	Materiały
Szacowana wartość materiału/części w okresie 36 miesięcy
	48 780,49
	60 000,00
	
	

	
	RAZEM (poz. 1+2)
	
	
	
	


Wszystkie naprawy i wymiany elementów wykraczających poza zakres przeglądów technicznych będą wykonywane na odrębne zlecenie. 
..........................................

( pieczęć Wykonawcy )

ZADANIE Nr 3
FORMULARZ CENOWY (5) - PRZEGLĄDY TECHNICZNE
	L.p.
	Nazwa aparatu
	Typ
	Nr ser.
	Ilość przeglądów 

w okresie 

36 miesięcy
	Cena jednostkowa

netto w PLN
	Wartość netto

w okresie 36 miesięcy 

(kol. 5 x kol. 6)
	Stawka

VAT (%)
	Kwota

VAT
	Wartość brutto

w okresie 36 miesięcy

(kol. 7 + kol. 9)

	1.
	2.
	3
	4
	5
	6
	7.
	8.
	9.
	10.

	1
	Pompa infuzyjna strzykawkowa
	AP-23
	0130/07
	3
	
	
	
	
	

	2
	Pompa infuzyjna strzykawkowa
	AP-23
	0135/07
	3
	
	
	
	
	

	3
	Pompa infuzyjna objętościowa (perystaltyczna)
	AP-31P
	C/0239/97
	3
	
	
	
	
	

	4
	Pompa infuzyjna strzykawkowa
	Sep 11s
	A/1530/97N
	3
	
	
	
	
	

	5
	Pompa infuzyjna strzykawkowa
	AP 12
	2064
	3
	
	
	
	
	

	6
	Pompa infuzyjna strzykawkowa
	SEP 11 S
	A/2571/98
	3
	
	
	
	
	

	7
	Pompa infuzyjna strzykawkowa
	AP-23
	0131/07
	3
	
	
	
	
	

	8
	Pompa infuzyjna strzykawkowa
	Sep 11s
	A/3499
	3
	
	
	
	
	

	9
	Pompa infuzyjna strzykawkowa
	Sep 11s
	A/1251/96
	3
	
	
	
	
	

	10
	Pompa infuzyjna strzykawkowa
	AP-22
	3568/08
	3
	
	
	
	
	

	11
	Pompa infuzyjna strzykawkowa
	AP-22
	3569/08
	3
	
	
	
	
	

	12
	Pompa infuzyjna strzykawkowa
	AP-22
	2653/07
	3
	
	
	
	
	


ciąg dalszy tabeli na następnej stronie
/ miejscowość, data/ /podpisy, pieczątki-osób upoważnionych/

..........................................

( pieczęć Wykonawcy )

ciąg dalszy FORMULARZ CENOWY (5) - PRZEGLĄDY TECHNICZNE
	L.p.
	Nazwa aparatu
	Typ
	Nr ser.
	Ilość przeglądów 

w okresie 

36 miesięcy


	Cena jednostkowa

netto w PLN
	Wartość netto

w okresie 36 miesięcy 

(kol. 5 x kol. 6)
	Stawka

VAT (%)
	Kwota

VAT
	Wartość brutto

w okresie 36 miesięcy

(kol. 7 + kol. 9)

	1.
	2.
	3
	4
	5
	6
	7.
	8.
	9.
	10.

	13
	Pompa infuzyjna strzykawkowa
	AP-23
	0127/07
	3
	
	
	
	
	

	14
	Pompa infuzyjna strzykawkowa
	AP-23
	0134/07
	3
	
	
	
	
	

	15
	Pompa infuzyjna strzykawkowa
	AP-23
	0137/07
	3
	
	
	
	
	

	16
	Pompa infuzyjna strzykawkowa
	AP-23
	0136/07
	3
	
	
	
	
	

	17
	Pompa infuzyjna strzykawkowa
	AP 12
	2111
	3
	
	
	
	
	

	18
	Pompa infuzyjna strzykawkowa
	AP-23
	0122/07
	3
	
	
	
	
	

	19
	Pompa infuzyjna strzykawkowa
	AP-23
	0124/07
	3
	
	
	
	
	

	20
	Pompa infuzyjna strzykawkowa
	AP-23
	0140/07
	3
	
	
	
	
	

	21
	Pompa infuzyjna strzykawkowa
	AP-23
	0126/07
	3
	
	
	
	
	

	22
	Pompa infuzyjna strzykawkowa
	AP-23
	0128/07
	3
	
	
	
	
	

	23
	Pompa infuzyjna strzykawkowa
	AP-23
	0129/07
	3
	
	
	
	
	

	24
	Pompa infuzyjna strzykawkowa
	AP-23
	0123/07
	3
	
	
	
	
	


ciąg dalszy tabeli na następnej stronie
.................................................................................

 / miejscowość, data/ /podpisy, pieczątki-osób upoważnionych/
..........................................

( pieczęć Wykonawcy )

ciąg dalszy FORMULARZ CENOWY (5) - PRZEGLĄDY TECHNICZNE
	L.p.
	Nazwa aparatu
	Typ
	Nr ser.
	Ilość przeglądów 

w okresie 

36 miesięcy


	Cena jednostkowa

netto w PLN
	Wartość netto

w okresie 36 miesięcy 

(kol. 5 x kol. 6)
	Stawka

VAT (%)
	Kwota

VAT
	Wartość brutto

w okresie 36 miesięcy

(kol. 7 + kol. 9)

	1.
	2.
	3
	4
	5
	6
	7.
	8.
	9.
	10.

	25
	Pompa infuzyjna strzykawkowa
	AP-23
	0138/07
	3
	
	
	
	
	

	26
	Pompa infuzyjna strzykawkowa
	AP-23
	0139/07
	3
	
	
	
	
	

	27
	Pompa infuzyjna strzykawkowa
	AP-23
	0125/07
	3
	
	
	
	
	

	28
	Pompa infuzyjna strzykawkowa
	SEP 21S ANESTE
	B/2625/00
	3
	
	
	
	
	

	29
	Pompa infuzyjna strzykawkowa
	SEP 21S ANESTE
	B/2623/00
	3
	
	
	
	
	

	30
	Pompa infuzyjna strzykawkowa
	SEP 21S ANESTE
	B/2613/00
	3
	
	
	
	
	

	31
	Pompa infuzyjna strzykawkowa
	Sep 11s
	A/1254/96
	3
	
	
	
	
	

	32
	Pompa infuzyjna strzykawkowa
	SEP 11S ANESTE
	A/3698/00
	3
	
	
	
	
	

	33
	Pompa infuzyjna strzykawkowa
	SEP 11S ANESTE
	A/3699/00
	3
	
	
	
	
	

	34
	Pompa infuzyjna strzykawkowa
	SEP 11S ANESTE
	A/3733/00
	3
	
	
	
	
	

	35
	Pompa infuzyjna strzykawkowa
	SEP 11S ANESTE
	A/3738/00
	3
	
	
	
	
	

	36
	Pompa infuzyjna strzykawkowa
	AP-23
	0132/07
	3
	
	
	
	
	

	37
	Pompa infuzyjna strzykawkowa
	AP-23
	0133/07
	3
	
	
	
	
	


ciąg dalszy tabeli na następnej stronie
.................................................................................

 / miejscowość, data/ /podpisy, pieczątki-osób upoważnionych/

..........................................

( pieczęć Wykonawcy )

ciąg dalszy FORMULARZ CENOWY (5) - PRZEGLĄDY TECHNICZNE
	L.p.
	Nazwa aparatu
	Typ
	Nr ser.
	Ilość przeglądów 

w okresie 

36 miesięcy


	Cena jednostkowa

netto w PLN
	Wartość netto

w okresie 36 miesięcy 

(kol. 5 x kol. 6)
	Stawka

VAT (%)
	Kwota

VAT
	Wartość brutto

w okresie 36 miesięcy

(kol. 7 + kol. 9)

	1.
	2.
	3
	4
	5
	6
	7.
	8.
	9.
	10.

	38
	Pompa infuzyjna strzykawkowa
	AP 12
	2093
	3
	
	
	
	
	

	39
	Pompa infuzyjna strzykawkowa
	AP 12
	2092
	3
	
	
	
	
	

	40
	Pompa infuzyjna strzykawkowa
	AP 12
	3540
	3
	
	
	
	
	

	
	RAZEM 
	
	
	
	


.................................................................................

 / miejscowość, data/ /podpisy, pieczątki-osób upoważnionych/

..........................................

( pieczęć Wykonawcy )

ZADANIE Nr 3
FORMULARZ CENOWY (6) - NAPRAWY
	L.p.
	Składniki kosztów naprawy 
	J.m.
	Ilość
	Stawka 

netto roboczogodziny

[zł]
	Stawka oraz kwota podatku VAT


	Stawka 

brutto roboczogodziny

(kol.5+kol.6) [zł]


	Wartość netto 

 (kol.4 x kol.5)

[zł]
	Wartość brutto 

(kol. 4 x kol. 7)

[zł]

	
	
	
	
	
	%
	[zł]
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	1
	Robocizna

Szacowana ilość roboczogodzin 

 w okresie 36 miesięcy

	roboczogodzina

(RGB)
	125
	
	
	
	
	
	

	2
	Materiały

Szacowana wartość materiału/części w okresie 36 miesięcy 
	24 390,24
	30 000,00
	
	

	
	RAZEM (poz. 1+2)
	
	
	
	


Wszystkie naprawy i wymiany elementów wykraczających poza zakres przeglądów technicznych będą wykonywane na odrębne zlecenie. 
.................................................................................

 / miejscowość, data/ /podpisy, pieczątki-osób upoważnionych/
..........................................

( pieczęć Wykonawcy )

ZADANIE Nr 4
FORMULARZ CENOWY (7) - PRZEGLĄDY TECHNICZNE
	L.p.
	Nazwa aparatu
	Typ
	Nr ser.
	Ilość przeglądów 

w okresie 

36 miesięcy
	Cena jednostkowa

netto w PLN
	Wartość netto

w okresie 36 miesięcy 

(kol. 5 x kol. 6)
	Stawka

VAT (%)
	Kwota

VAT
	Wartość brutto

w okresie 36 miesięcy

(kol. 7 + kol. 9)

	1.
	2.
	3
	4
	5
	6
	7.
	8.
	9.
	10.

	1
	Pompa infuzyjna strzykawkowa
	1020
	157
	3
	
	
	
	
	

	2
	Pompa infuzyjna strzykawkowa
	DUET 20/50
	13864
	3
	
	
	
	
	

	3
	Pompa infuzyjna strzykawkowa
	Duet Nowa 20/50
	10003
	3
	
	
	
	
	

	4
	Pompa infuzyjna strzykawkowa
	Mono 20/50
	4641
	3
	
	
	
	
	

	5
	Pompa infuzyjna strzykawkowa
	Mono 20/50
	4393
	3
	
	
	
	
	

	6
	Pompa infuzyjna strzykawkowa
	Mono 20/50
	4394
	3
	
	
	
	
	

	7
	Pompa infuzyjna strzykawkowa
	1020
	313
	3
	
	
	
	
	

	8
	Pompa infuzyjna strzykawkowa
	Duet Nowa 20/50
	11391
	3
	
	
	
	
	

	9
	Pompa infuzyjna strzykawkowa
	Duet Nowa 20/50
	11383
	3
	
	
	
	
	

	10
	Pompa infuzyjna strzykawkowa
	Duet Nowa 20/50
	10427
	3
	
	
	
	
	

	11
	Pompa infuzyjna strzykawkowa
	Duet
	14548
	3
	
	
	
	
	

	12
	Pompa infuzyjna strzykawkowa
	Duet Nowa 20/50
	12353
	3
	
	
	
	
	


ciąg dalszy tabeli na następnej stronie
/ miejscowość, data/ /podpisy, pieczątki-osób upoważnionych/

..........................................

( pieczęć Wykonawcy )

ciąg dalszy FORMULARZ CENOWY (7) - PRZEGLĄDY TECHNICZNE
	L.p.
	Nazwa aparatu
	Typ
	Nr ser.
	Ilość przeglądów 

w okresie 

36 miesięcy


	Cena jednostkowa

netto w PLN
	Wartość netto

w okresie 36 miesięcy 

(kol. 5 x kol. 6)
	Stawka

VAT (%)
	Kwota

VAT
	Wartość brutto

w okresie 36 miesięcy

(kol. 7 + kol. 9)

	1.
	2.
	3
	4
	5
	6
	7.
	8.
	9.
	10.

	13
	Pompa infuzyjna strzykawkowa
	Mono 20/50
	4328
	3
	
	
	
	
	

	14
	Pompa infuzyjna strzykawkowa
	Mono 20/50
	4346
	3
	
	
	
	
	

	15
	Pompa infuzyjna strzykawkowa
	1020
	146
	3
	
	
	
	
	

	16
	Pompa infuzyjna strzykawkowa
	1020
	328
	3
	
	
	
	
	

	17
	Pompa infuzyjna strzykawkowa
	1020
	586
	3
	
	
	
	
	

	18
	Pompa infuzyjna strzykawkowa
	Duet Nowa 20/50
	11616
	3
	
	
	
	
	

	19
	Pompa infuzyjna strzykawkowa
	Mono 20/50
	4210
	3
	
	
	
	
	

	20
	Pompa infuzyjna strzykawkowa
	Mono 20/50
	4068
	3
	
	
	
	
	

	21
	Pompa infuzyjna strzykawkowa
	DUET 20/50
	14942
	3
	
	
	
	
	

	22
	Pompa infuzyjna strzykawkowa
	Mono 20/50
	4199
	3
	
	
	
	
	

	23
	Pompa infuzyjna strzykawkowa
	DUET 20/50
	14936
	3
	
	
	
	
	

	24
	Pompa infuzyjna strzykawkowa
	DUET 20/50
	14938
	3
	
	
	
	
	


ciąg dalszy tabeli na następnej stronie
.................................................................................

 / miejscowość, data/ /podpisy, pieczątki-osób upoważnionych/
..........................................

( pieczęć Wykonawcy )

ciąg dalszy FORMULARZ CENOWY (7) - PRZEGLĄDY TECHNICZNE
	L.p.
	Nazwa aparatu
	Typ
	Nr ser.
	Ilość przeglądów 

w okresie 

36 miesięcy


	Cena jednostkowa

netto w PLN
	Wartość netto

w okresie 36 miesięcy 

(kol. 5 x kol. 6)
	Stawka

VAT (%)
	Kwota

VAT
	Wartość brutto

w okresie 36 miesięcy

(kol. 7 + kol. 9)

	1.
	2.
	3
	4
	5
	6
	7.
	8.
	9.
	10.

	25
	Pompa infuzyjna strzykawkowa
	DUET 20/50
	14947
	3
	
	
	
	
	

	26
	Pompa infuzyjna strzykawkowa
	DUET 20/50
	14948
	3
	
	
	
	
	

	27
	Pompa infuzyjna strzykawkowa
	1020
	874
	3
	
	
	
	
	

	28
	Pompa infuzyjna strzykawkowa
	Duet Nowa 20/50
	11619
	3
	
	
	
	
	

	29
	Pompa infuzyjna strzykawkowa
	DUET 20/50
	14934
	3
	
	
	
	
	

	30
	Pompa infuzyjna strzykawkowa
	DUET 20/50
	14935
	3
	
	
	
	
	

	31
	Pompa infuzyjna strzykawkowa
	DUET 20/50
	14937
	3
	
	
	
	
	

	32
	Pompa infuzyjna strzykawkowa
	DUET 20/50
	14945
	3
	
	
	
	
	

	33
	Pompa infuzyjna strzykawkowa
	DUET 20/50
	14946
	3
	
	
	
	
	

	34
	Pompa infuzyjna strzykawkowa
	DUET 20/50
	14939
	3
	
	
	
	
	

	35
	Pompa infuzyjna strzykawkowa
	DUET 20/50
	14940
	3
	
	
	
	
	

	36
	Pompa infuzyjna strzykawkowa
	DUET 20/50
	14941
	3
	
	
	
	
	

	37
	Pompa infuzyjna strzykawkowa
	DUET 20/50
	14943
	3
	
	
	
	
	


ciąg dalszy tabeli na następnej stronie
.................................................................................

 / miejscowość, data/ /podpisy, pieczątki-osób upoważnionych/

..........................................

( pieczęć Wykonawcy )

ciąg dalszy FORMULARZ CENOWY (7) - PRZEGLĄDY TECHNICZNE
	L.p.
	Nazwa aparatu
	Typ
	Nr ser.
	Ilość przeglądów 

w okresie 

36 miesięcy


	Cena jednostkowa

netto w PLN
	Wartość netto

w okresie 36 miesięcy 

(kol. 5 x kol. 6)
	Stawka

VAT (%)
	Kwota

VAT
	Wartość brutto

w okresie 36 miesięcy

(kol. 7 + kol. 9)

	1.
	2.
	3
	4
	5
	6
	7.
	8.
	9.
	10.

	38
	Pompa infuzyjna strzykawkowa
	DUET 20/50
	14944
	3
	
	
	
	
	

	39
	Pompa infuzyjna strzykawkowa
	Mono 20/50
	4196
	3
	
	
	
	
	

	40
	Pompa infuzyjna strzykawkowa
	Mono 20/50
	4026
	3
	
	
	
	
	

	41
	Pompa infuzyjna strzykawkowa
	Duet
	763
	3
	
	
	
	
	

	42
	Pompa infuzyjna strzykawkowa
	Duet
	760
	3
	
	
	
	
	

	43
	Pompa infuzyjna strzykawkowa
	Duet
	765
	3
	
	
	
	
	

	44
	Pompa infuzyjna strzykawkowa
	DUET 20/50
	12263
	3
	
	
	
	
	

	
	RAZEM 
	
	
	
	


.................................................................................

 / miejscowość, data/ /podpisy, pieczątki-osób upoważnionych/

..........................................

( pieczęć Wykonawcy )

ZADANIE Nr 4
FORMULARZ CENOWY (8) - NAPRAWY
	L.p.
	Składniki kosztów naprawy 
	J.m.
	Ilość
	Stawka 

netto roboczogodziny

[zł]
	Stawka oraz kwota podatku VAT


	Stawka 

brutto roboczogodziny

(kol.5+kol.6) [zł]


	Wartość netto 

 (kol.4 x kol.5)

[zł]
	Wartość brutto 

(kol. 4 x kol. 7)

[zł]

	
	
	
	
	
	%
	[zł]
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	1
	Robocizna

Szacowana ilość roboczogodzin
w okresie 36 miesięcy
	roboczogodzina

(RGB)
	200
	
	
	
	
	
	

	2
	Materiały

Szacowana wartość materiału/części w okresie 36 miesięcy
	32 520,33
	40 000,00
	
	

	
	RAZEM (poz. 1+2)
	
	
	
	


Wszystkie naprawy i wymiany elementów wykraczających poza zakres przeglądów technicznych będą wykonywane na odrębne zlecenie. 
.................................................................................

 / miejscowość, data/ /podpisy, pieczątki-osób upoważnionych/

.........................................
( pieczęć Wykonawcy )     
OŚWIADCZENIE WYKONAWCY

o spełnianiu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych 
z dnia 29 stycznia 2004r. 

(Dz. U. z 2013r. poz. 907 tekst jednolity z późn. zm.)
Ja ..................................................................................................................................................

    / imię i nazwisko osoby składającej oświadczenie, stanowisko służbowe/
reprezentując i mając pełnomocnictwo do składania oświadczeń woli w imieniu

.......................................................................................................................................................

 /nazwa firmy wykonawcy/

oświadczam, że reprezentowany przeze mnie Wykonawca spełnia warunki dotyczące:

1. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,

2. posiadania wiedzy i doświadczenia,

3. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

4. sytuacji ekonomicznej i finansowej.

.....................................................................

/ miejscowość, data/ /podpisy, pieczątki-osób upoważnionych/

.........................................
( pieczęć Wykonawcy )

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY

o braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych 
z dnia 29 stycznia 2004r. 

(Dz. U. z 2013r. poz. 907 tekst jednolity z późn. zm.)

Ja ..................................................................................................................................................

    / imię i nazwisko osoby składającej oświadczenie, stanowisko służbowe/
reprezentując i mając pełnomocnictwo do składania oświadczeń woli w imieniu

.......................................................................................................................................................

 /nazwa firmy wykonawcy/

oświadczam, że reprezentowany przeze mnie Wykonawca spełnia warunki dotyczące braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.
.....................................................................

/ miejscowość, data/ /podpisy, pieczątki-osób upoważnionych/

..........................................

( pieczęć Wykonawcy )

WYKAZ WYKONANYCH LUB WYKONYWANYCH GŁÓWNYCH USŁUG,
w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie 
	Lp.
	Nazwa i adres Podmiotu na rzecz którego usługa została wykonana
	Przedmiot zamówienia 
	Data wykonania 


	Wartość zamówienia brutto

[PLN] 

	
	
	
	Data

rozpoczęcia

(d/m/r)
	Data zakończenia

 (d/m/r)
	

	1.
	2.
	3.
	4.
	5.

	ZADANIE NR 1

	
	
	
	
	
	

	ZADANIE NR 2

	
	
	
	
	
	

	ZADANIE NR 3

	
	
	
	
	
	

	ZADANIE NR 4

	
	
	
	
	
	


Do wykazu należy dołączyć dokumenty potwierdzające, że usługa ta została wykonana lub jest wykonywana należycie.
.....................................................................

/ miejscowość, data/ /podpisy, pieczątki-osób upoważnionych/

..........................................

( pieczęć Wykonawcy )
WYKAZ OSÓB, KTÓRE BĘDĄ UCZESTNICZYĆ 

W WYKONYWANIU ZAMÓWIENIA
	Lp.
	Imię i nazwisko
	Doświadczenie i wykształcenie
	Kwalifikacje zawodowe (posiadane certyfikaty – czego dotyczą – jakiego typu urządzenia
	Zakres wykonywanych czynności
	Informacja o podstawie do dysponowania tymi osobami 

	1.
	
	
	
	
	

	ZADANIE NR 1

	
	
	
	
	
	

	ZADANIE NR 2

	
	
	
	
	
	

	ZADANIE NR 3

	
	
	
	
	
	

	ZADANIE NR 4

	
	
	
	
	
	


......................................................................................................

                                                                                                                            / miejscowość, data/ /podpisy, pieczątki-osób upoważnionych/
WYKAZ DOKUMENTÓW WYMAGANYCH OD WYKONAWCÓW

1. wypełniony i podpisany Formularz Ofertowy – druk w załączeniu,
2. wypełnione i podpisane Formularze Cenowe – druki w załączeniu,
3. dowód wniesienia wadium (w przypadku wnoszenia wadium w formie niepieniężnej kopie dokumentu   
             należy wpiąć do oferty, a oryginał w osobnej „koszulce” dołączyć do oferty; w przypadku dokonania 

             przelewu prosimy o ksero dowodu przelewu),

4. oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy- druk w załączeniu,
5. oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy - druk w załączeniu,
6. aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, 
7. aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - dokument ten winien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,

8. aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia społecznego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – dokument ten winien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,

9. aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4–8 ustawy dokument ten, winien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

10. aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy – dokument ten, winien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

11. aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 10 i 11 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

12. listę podmiotów należących do tej samej grupy kapita​łowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informację o tym, że Wykonawca nie należy do grupy kapitałowej,

13. wykaz wykonanych lub wykonywanych głównych usług (druk w załączeniu) wraz z dowodami czy usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie

14. wykaz osób które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia – druk w załączeniu,
15. opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej
16. pełnomocnictwo do podpisania oferty – w przypadku gdy ofertę podpisuje osoba/osoby działające na jego podstawie,

17. dokument ustanawiający pełnomocnika w przypadku składania oferty wspólnej (art. 23 ustawy),

18. oświadczenie Wykonawcy wskazujące, która część zamówienia zostanie powierzona Podwykonawcom – zgodnie z zapisami pkt Q SIWZ.

19. pisemne zobowiązanie podmiotów do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywania zamówienia (w związku z art. 26 ust. 2b ustawy Pzp.) 
WYŻEJ WYMIENIONE DOKUMENTY NALEŻY UŁOŻYĆ 
W POWYŻSZEJ KOLEJNOŚCI
:
