    WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY

im. Ludwika Perzyny w Kaliszu

62-800 KALISZ ul. Poznańska 79

SPECYFIKACJA

ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

dotycząca postępowania na:
„Świadczenie usługi w zakresie konserwacji wraz z całodobowym nadzorem 
i napraw dźwigów (wind) zainstalowanych w obiektach WSZ w Kaliszu ”
    Specyfikację zatwierdzono:

      dnia 03-12-2015 roku

Cena formularza brutto + koszty przesyłki 22,84 zł   
SPIS TREŚCI

A. Informacje wstępne

B. Tryb udzielenia zamówienia, opis przedmiotu zamówienia, termin wykonania zamówienia, informacje o dopuszczeniu rozwiązań równoważnych opisywanym

C. Informacje o warunkach udziału w postępowaniu

D. Lista wymaganych dokumentów i oświadczeń

E. Kryteria wyboru oferty

F. Znaczenie poszczególnych kryteriów wyboru oferty

G. Sposób przygotowania oferty i tryb jej złożenia

H. Termin, do którego Wykonawca będzie związany ofertą

I. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert

J. Sposób udzielania wyjaśnień dotyczących SIWZ oraz osoby upoważnione do kontaktowania się w imieniu Zamawiającego z Wykonawcami

K. Wymagania dotyczące wadium

L. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy

M. Tryb otwarcia i oceny ofert

N. Środki ochrony prawnej przysługujące Wykonawcy w toku postępowania

O. Ogłoszenie o wynikach postępowania

P. Informacja o formalnościach, jakie należy dopełnić po wyborze oferty celem zawarcia umowy

Q. Podwykonawstwo - podwykonawcy

R. Projekt umowy

S. Lista załączników

A. Informacje wstępne / ogólne

I. Zamawiający

Zamawiającym jest: Wojewódzki Szpital Zespolony im. Ludwika Perzyny w Kaliszu

Adres: ul. Poznańska 79, 62-800 Kalisz

Godz. pracy administracji: 700 – 1435

Konto bankowe: BZ WBK S.A. 5 Oddział w Kaliszu 72 1500 1432 1214 3002 2173 0000

NIP: 618-20-25-893, Regon : 300224440, KRS: 0000251663

Strona WWW: www.szpital.kalisz.pl
Dane teleadresowe:

Faks do korespondencji w sprawie Zamówienia: 62 757-13-23.

Adres e-mail: zam.pub_szpital.kalisz@poczta.fm 

II. Oznaczenie postępowania

1. Postępowanie, którego dotyczy niniejsza Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia oznaczone jest znakiem 60/15. Wykonawcy we wszelkich kontaktach z Zamawiającym powinni powoływać się na ten znak.

2. Postępowanie zostanie przeprowadzone na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, przepisów wykonawczych wydanych na jej podstawie oraz niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

III. Informacje uzupełniające

1. Użyte w SIWZ terminy mają następujące znaczenie:

a) „Zamawiający” – Wojewódzki Szpital Zespolony im. Ludwika Perzyny w Kaliszu,

b) „Postępowanie” – postępowanie prowadzone przez Zamawiającego na podstawie niniejszej Specyfikacji,

c) „SIWZ”, „Specyfikacja” – niniejsza Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia,

d) „Ustawa” – ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 907 tekst jednolity z poźn. zm.),

e) „Zamówienie” należy przez to rozumieć zamówienie publiczne, którego przedmiot został opisany w części B SIWZ,

f) „Wykonawca” – podmiot, który ubiega się o udzielenie Zamówienia, złoży ofertę na udzielenie Zamówienia albo zawrze z Zamawiającym umowę w sprawie Zamówienia.

2. „Wykonawca” winien zapoznać się z całością niniejszej SIWZ.

3. Wszystkie formularze załączone do niniejszej SIWZ stanowiące jej integralną część należy wypełnić ściśle według wskazówek.

4. Ofertę należy złożyć na załączonych formularzach. 

5. Formularze przepisywane przez Wykonawcę muszą zachować identyczną treść i układ graficzny.

6. Ryzyko błędu przy przepisywaniu formularza obciąża Wykonawcę. 

7. Koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi Wykonawca.

8. Oferta wraz z załącznikami musi być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy.  Upoważnienie do podpisania oferty musi być dołączone do oferty, jeżeli nie wynika ono z innych dokumentów załączonych przez Wykonawcę.

Jeśli osoba /osoby podpisująca ofertę działa na podstawie pełnomocnictwa, to pełnomocnictwo to musi  w swej treści jednoznacznie wskazywać uprawnienie do podpisania oferty. Pełnomocnictwo to musi zostać dołączone do oferty i musi być złożone w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie.

9. Zamawiający, w szczególnie uzasadnionych przypadkach zastrzega sobie prawo modyfikacji SIWZ. Modyfikacja może mieć miejsce w każdym czasie, przed upływem terminu do składania ofert. Informację o dokonanej modyfikacji zostanie niezwłocznie przekazana wszystkim wykonawcom, którym przekazano SIWZ i będzie dla nich wiążąca, zostanie również niezwłocznie zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego.

10. Wszelkie pisma przesłane przez Wykonawcę drogą faxową lub e-mailową należy koniecznie potwierdzić pismem złożonym osobiście, przesłanym pocztą lub dostarczonym przez kuriera. Z pismem przesłanym do Zamawiającego drogą faxową lub e-mailową po godzinie 14:35 Zamawiający może zapoznać się następnego dnia roboczego.

B. Tryb udzielenia zamówienia, opis przedmiotu zamówienia, termin wykonania zamówienia

W postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia nieprzekraczającej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie, art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych przedmiotem zamówienia jest:

„Świadczenie usługi w zakresie konserwacji wraz z całodobowym nadzorem 
i napraw dźwigów (wind) zainstalowanych w obiektach WSZ w Kaliszu ” 

(CPV:  50.53.14.00-0 – usługi w zakresie napraw i konserwacji dźwigów)

Opis przedmiotu zamówienia oraz wymagania Zamawiającego, których spełnienie jest konieczne:

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi w zakresie konserwacji wraz z całodobowym nadzorem 
i napraw dźwigów (wind) zainstalowanych w obiektach Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. Ludwika Perzyny w Kaliszu położonych przy ulicy Poznańskiej 79 i Toruńskiej 7 
Przedmiot zamówienia został podzielony na 2 niepodzielne zadania:

Zadanie nr 1
Świadczenie usługi w zakresie konserwacji i napraw dźwigów zainstalowanych w obiekcie położonym przy ul. Poznańskiej 79 

Zadanie nr 2
Świadczenie usługi w zakresie konserwacji i napraw dźwigów zainstalowanych w obiekcie położonym przy ul. Toruńskiej 7

PONIŻSZE ZAPISY DOTYCZĄ ZADANIA NR 1 ,2

W zakres usług będących przedmiotem zamówienia wchodzą:

a) Prace konserwacyjne (Konserwacja) -jest to zespół czynności zapewniających utrzymanie prawidłowej pracy urządzenia dźwigowego i jego części składowych. Konserwacja obejmuje również zapewnienie wymiany materiałów eksploatacyjnych oraz demontaż i montaż części zamiennych 

b) Utrzymanie całodobowego nadzoru przez wszystkie dni w tygodniu – jest to gotowość do bieżącego usuwaniu usterek i awarii dźwigów (wind), 
c) Naprawy - jest to wykonywanie czynności w celu usunięcia awarii, usterek ujawnionych w czasie przeglądów dźwigów, napraw i remontów oraz zaleceń UDT

Szczegółowy „OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA” zawiera załącznik nr 1 do niniejszej specyfikacji.

Szczegółowy wykaz oraz parametry techniczne urządzeń dźwigowych objętych przedmiotem zamówienia zawiera załącznik nr 2 do niniejszej specyfikacji.

W celu właściwego skalkulowania ceny ofertowej zaleca się dokonanie wizji lokalnej dźwigów zainstalowanych w obiektach Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. Ludwika Perzyny w Kaliszu 
2. Termin realizacji: 

Realizacja zamówienia: 36 miesięcy od dnia zawarcia umowy z Wykonawcą wyłonionym w wyniku rozstrzygnięcia postępowania o zamówienie publiczne.
Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych tj. na każde zadanie osobno.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówienia publicznego w dynamicznym systemie zakupów.

Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających.
C. Informacje o warunkach, jakie muszą bezwzględnie spełniać Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia określonego w części B, oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków
I. O udzielenie zamówienia  mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

1.  spełniają warunki dotyczące:

1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania - Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełnienia tego warunku,

2) posiadania wiedzy i doświadczenia, - Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonał lub wykonuje: 

· dla zadania nr 1 – co najmniej 2 usługi polegające na obsłudze serwisowej (konserwacja/naprawy) dźwigów o łącznej wartości brutto min. 300 000,00 zł, 
· dla zadania nr 2 – co najmniej 1 usługę polegającą na obsłudze serwisowej (konserwacja/naprawy) dźwigów o wartości brutto min. 50 000,00 zł, 
Jeżeli Wykonawca składa ofertę na dwa zadania ilość wykazanych usług musi wynosić co najmniej 3 usługi, a wartość wykonanych/wykonywanych usług musi wynosić łącznie brutto min. 350 000,00 zł ,
3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, - Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponować osobami, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia :

· dla Zadania nr 1 - co najmniej 5 osobami 
· dla zadania nr 2-  co najmniej 3 osobami 
posiadającymi kwalifikacje zawodowe wymagane przy obsłudze i konserwacji urządzeń technicznych (dźwigi) potwierdzone zaświadczeniem kwalifikacyjnym wydanym zgodnie postanowieniami Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 18.07.2001 r. w spawie trybu sprawdzania kwalifikacji wymaganych przy obsłudze i konserwacji urządzeń technicznych.
Jeżeli Wykonawca składa ofertę na dwa zadania ilość osób posiadających odpowiednie kwalifikacje musi wynosić co najmniej 8 osób.
4) sytuacji ekonomicznej i finansowej - Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie niższą niż:
· dla zadania nr 1 – 150 000,00 zł brutto
· dla zadania nr 2 – 70 000,00 zł brutto

Jeżeli Wykonawca składa ofertę na dwa zadania wartość sumy gwarancyjnej musi wynosić minimum 220 000,00 zł brutto,

2. nie podlegają wykluczeniu zgodnie z treścią art. 24 ust 1, 2 oraz 2a ustawy Pzp

D. Lista wymaganych oświadczeń lub dokumentów

I. Na dowód  wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania w okolicznościach o których mowa w art. 24 ust. 1 oraz art. 24 ust. 2 pkt 5  ustawy, Wykonawcy są zobowiązani przedstawić następujące dokumenty: 

1) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1  ustawy – druk w załączeniu 
2) aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
3) aktualne zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,

4) aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia społecznego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,
5) listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o  ochronie konkurencji i konsumentów albo informację o tym, że Wykonawca nie należy do grupy kapitałowej,
6) jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt. 2 – 4  składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert,

 b)     nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne 

                albo, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych 

               płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawiony nie 

               wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału                             

               w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert,

 Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce 

 zamieszkania nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt. 6 zastępuje się je dokumentem 

 zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub  kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub przed notariuszem. Przepisy dotyczące terminów wystawienia niniejszych dokumentów stosuje się odpowiednio.

II. W celu zweryfikowania zdolności Wykonawcy do należytego wykonania udzielonego zamówienia oraz  warunków o których mowa w art. 22 ust. 1  ustawy zobowiązani są przedstawić następujące dokumenty: 
1) oświadczenie o  spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 -  druk w załączeniu.

2) w celu spełnienia warunku posiadania niezbędnej wiedzy i doświadczenia należy przedstawić wykaz wykonanych lub wykonywanych głównych usług w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy  - w tym okresie – druk w załączeniu.
    Wykonawca do wykazu musi dołączyć dowody czy usługi zostały wykonane lub są wykonywane      należycie. Dowodami są poświadczenia, z tym że w odniesieniu do nadal wykonywanych usług      poświadczenie powinno być wydane nie wcześniej niż na 3 miesiące przed upływem terminu składania 

ofert. Jeżeli z uzasadnionych  przyczyn o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest wstanie uzyskać poświadczenia może załączyć oświadczenie. W przypadku gdy Zamawiający jest podmiotem na rzecz, którego usługi wskazane w wykazie zostały wcześniej wykonane, Wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów.                                                                                                                

3) w celu potwierdzenia, że Wykonawca dysponuje lub będzie dysponować osobami zdolnymi do wykonania zamówienia należy przedstawić wykaz osób które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia – druk w załączeniu,
4) w celu potwierdzenia warunku dotyczącego sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia , Wykonawca załączy do oferty opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej  z przedmiotem zamówienia. 
Ad. 2-4)

Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych lub ekonomicznych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji  zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował tymi zasobami w trakcie realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonywania zamówienia
W przypadku, gdy podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia Wykonawca zobowiązany jest załączyć do oferty w odniesieniu do tych podmiotów: dokumenty wymienione w pkt. I. 1- 4 i 6
Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnienie warunku z pkt. II. 4, polega na zdolnościach finansowych innego podmiotu, wymaga się przedłożenia przez ten podmiot opłaconej polisy a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia. 
III. W celu potwierdzenia, że oferowana usługa odpowiada wymaganiom określonym przez Zamawiającego Wykonawcy są zobowiązani załączyć do oferty: 

· Aktualny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest uprawniony do wykonania usługi stanowiącej przedmiot zamówienia wydany przez organ właściwej jednostki dozoru technicznego na podstawie Ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz.U. z 2000 r. Nr 122 poz. 1321 z późn. zm.);
Dokumenty o których mowa w pkt. D. I-III winny zostać przedstawione w formie oryginału lub kserokopii  poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub osobę upoważnioną z zachowaniem sposobu reprezentacji, opatrzone datą za wyjątkiem dokumentów wymienionych w pkt DI- 5 i DII – 1, które winny zostać przedstawione w formie oryginału.

W przypadku składania elektronicznych dokumentów powinny być one opatrzone przez Wykonawcę bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu
IV. Ponadto Wykonawcy zobowiązani są do załączenia do oferty następujących dokumentów:

1. wypełniony i podpisany Formularz Ofertowy – druk w załączeniu,
2. wypełnione i podpisane Formularze Cenowe – druki w załączeniu,
3. oświadczenie Wykonawcy wskazujące, która część zamówienia zostanie powierzona Podwykonawcom – zgodnie z zapisami pkt. ,,Q’’ SIWZ,

4. dowód wniesienia wadium (w przypadku wnoszenia wadium w formie niepieniężnej kopie dokumentu należy wpiąć do oferty, a oryginał w osobnej ,,koszulce’’ dołączyć do oferty, w przypadku dokonania przelewu prosimy o ksero dowodu przelewu),

5. pełnomocnictwo do podpisania oferty – w przypadku gdy ofertę podpisuje osoba/osoby działające na jego podstawie

6. dokument ustanawiający pełnomocnika w przypadku składania oferty wspólnej (art. 23 ustawy).

7. pisemne zobowiązanie podmiotów do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów w trakcie realizacji zamówienia na potrzeby wykonywania zamówienia  (w związku z art. 26 ust. 2b ustawy Pzp.) zawierające w szczególności:
a) zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu,

b) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia,

c) charakter stosunku, jaki będzie łączył wykonawcę z innym podmiotem,

d)  zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia.

Wyżej wymienione dokumenty winny zostać przedstawione w formie oryginału, opatrzone datą i podpisem przez Wykonawcę lub osobę upoważnioną z zachowaniem sposobu reprezentacji z zastrzeżeniem  pkt. 5 z którego dokument należy przedstawić  w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie.

Dokumenty wymienione w pkt. D I-IV należy ułożyć według kolejności przedstawionej w ,,Wykazie Dokumentów Wymaganych od Wykonawców’’ stanowiącym załącznik do niniejszej SIWZ.

V. Informacja dotycząca składania ofert przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (art. 23 ustawy). Oferta składana przez spółki cywilne jest traktowana jako oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego

1) W przypadku, gdy Wykonawcy występują (składają ofertę) wspólnie muszą ustanowić pełnomocnika (lidera) do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia publicznego albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. W tym celu należy załączyć do oferty stosowne pełnomocnictwo bądź umowę, z której wynikać będzie takie pełnomocnictwo. Z treści pełnomocnictwa lub umowy musi dokładnie wynikać zakres umocowania.

2) W przypadku, gdy Wykonawcy występują wspólnie każdy z nich musi złożyć dokumenty i oświadczenia, o których mowa w pkt D.I. Dokumenty, o których mowa w pkt D.II. 1-3 Wykonawcy mogą złożyć wspólnie. W przypadku warunku określonego w pkt D.II. dokument winien złożyć przynajmniej jeden z Wykonawców. Dokumenty wymagające potwierdzenia „za zgodność z oryginałem” podpisuje Wykonawca, którego dokument dotyczy.

3) W przypadku, gdy Wykonawcy występują wspólnie wystarczającym jest, aby dokumenty i oświadczenia, o których mowa w pkt D.III i D IV 1-4 zostały podpisane przez osobę upoważnioną z zachowaniem sposobu reprezentacji.

4) Wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą wyłącznie z pełnomocnikiem (liderem).

5) Przy składaniu wszelkich dokumentów, w których widnieje słowo „Wykonawca”, w miejscu np. „nazwa i adres Wykonawcy” należy wpisać pełne dane dotyczące konsorcjum (skład konsorcjum), a nie pełnomocnika (lidera) konsorcjum.

E. Kryteria wyboru oferty
1. Cena brutto - ocenie podlegać będzie wartość brutto zaproponowana przez Wykonawcę w Formularzu Ofertowym. Wartość ta powinna wynikać i zostać przeniesiona z Formularza Cenowego. W przypadku rozbieżności za właściwą uzna się wartość zawartą w Formularzu Cenowym, wyliczoną według instrukcji tam zawartych.

2. Termin gwarancji na wykonaną naprawę – ocenie podlegać będzie termin gwarancji zaoferowany przez Wykonawcę w Formularzu Ofertowym 
F. Znaczenie poszczególnych kryteriów wyboru oferty (wagi dla wyliczeń punktowych):

          KRYTERIUM Cena brutto                                                              - 98% waga 0,98
KRYTERIUM Termin gwarancji na wykonaną naprawę               - 2%   waga 0,02

G. Sposób przygotowania oferty i tryb jej złożenia

1. Każdy Wykonawca może złożyć w niniejszym postępowaniu tylko jedną ofertę. 

2. Oferta powinna być przygotowana zgodnie z wymogami zawartymi w niniejszej specyfikacji i odpowiadać jej treści. Wszystkie formularze załączone do niniejszej SIWZ stanowią jej integralną część i należy je wypełnić ściśle według wskazówek.

3. Oferta musi być sporządzona w języku polskim, w formie zapewniającej pełną czytelność jej treści.

4. Oferta oraz wszystkie wymagane załączniki wymagają podpisu osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy, zgodnie z wymaganiami ustawowymi.

5. Poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone datą i podpisem osoby podpisującej ofertę.

6. Kartki oferty należy ponumerować kolejno i trwale spiąć.

7. Oferta powinna zawierać spis treści.

8. Na stronie tytułowej należy umieścić oznakowanie „Oferta – ,,Obsługa serwisowa wind zadanie nr  …’’ oraz informacje identyfikujące Wykonawcę, w tym pełną nazwę firmy, adres, telefon, faks, e-mail oraz dane osoby kontaktowej. 

9. W przypadku, gdyby oferta zawierała informacje, stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, Wykonawca winien nie później niż w terminie składania ofert, w sposób niebudzący wątpliwości zastrzec, które spośród zawartych w ofercie informacji stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa i odpowiednio je oznaczyć oraz wykazać, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w szczególności wykazać, że

· informacja ma charakter techniczny, technologiczny, organizacyjny przedsiębiorstwa lub posiada wartość gospodarczą,

· nie została ujawniona do wiadomości publicznej,

· podjęto w stosunku do niej niezbędne działania w celu zachowania poufności. 

Dokumenty składające się na ofertę należy doręczyć Zamawiającemu w zamkniętej kopercie. Koperta winna zawierać nazwę Wykonawcy, być opieczętowana w sposób uniemożliwiający jej otwarcie bez uszkodzenia pieczątek oraz oznakowana w następujący sposób:

 „PRZETARG NIEOGRANICZONY – ,,OBSŁUGA SERWISOWA WIND ZADANIE NR …’’ 
„NIE OTWIERAĆ PRZED TERMINEM OTWARCIA OFERT"

W przypadku, gdy Wykonawca korzysta z usług „poczty kurierskiej” oferta nie powinna znajdować się bezpośrednio w opakowaniu (kopercie) dostarczonym przez „pocztę kurierską”, lecz być zamknięta jeszcze w kopercie spełniającej powyższe wymagania.

Wycofanie lub zmiana złożonej oferty

Jeśli Wykonawca korzystając z uprawnień zawartych w art. 84 ust. 1 ustawy zdecyduje się, przed upływem terminu do składania ofert, na zmianę lub wycofanie uprzednio złożonej oferty, to należy dokonać tego w następującej formie: 

 1) W przypadku wycofania 

Oświadczenie o wycofaniu oferty winno być podpisane w obowiązującym trybie przez osoby upoważnione do występowania w imieniu Wykonawcy (najlepiej te, które podpisały złożoną ofertę). Oświadczenie winno być złożone zamawiającemu w kopercie oznaczonej jak w przypadku oferty z dodatkowym widocznym napisem "Wycofanie oferty".

 2) W przypadku zmiany oferty 

Zmiana oferty (jej części) może nastąpić wyłącznie przez pisemne oświadczenie osób upoważnionych do występowania w imieniu Wykonawcy (najlepiej tych, które podpisały złożoną ofertę) o zakresie i przedmiocie zmiany. Zmiana taka powinna nastąpić poprzez jednoznaczne i niepowodujące wątpliwości Zamawiającego, wycofanie tej części oferty, w której Wykonawca dokonuje zmiany i przesłanie nowej treści w kopercie oznaczonej, jak w przypadku oferty z dodatkowym widocznym napisem: "Zmiana oferty".

Inne formy zwrócenia się o zmianę lub wycofanie oferty (drogą telefoniczną, faxem, osobiście przez przedstawicieli Wykonawcy lub pisemnie, lecz w formie niespełniającej powyższych wymogów i inne) - nie będą skuteczne.

H. Termin, do którego Wykonawca będzie związany ofertą

Ustala się termin związania Wykonawcy złożoną przez niego ofertą na okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

I. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert

Miejsce i termin składania ofert

Miejsce złożenia – bezwzględnie Kancelaria Zamawiającego w godz. 700-1435.

Termin złożenia – do godz. 900 dnia 11 grudnia 2015 r.

Oferty, które wpłyną po tym terminie nie będą rozpatrywane i zostaną niezwłocznie zwrócone bez otwierania.

Miejsce i termin otwarcia ofert

Miejsce otwarcia – sala konferencyjna Zamawiającego .

Termin otwarcia – godz. 930 dnia 11 grudnia 2015 r.

J. Sposób udzielania wyjaśnień dotyczących SIWZ oraz osoby upoważnione do kontaktowania się w imieniu Zamawiającego z Wykonawcami.

1. Wykonawca może zwrócić się na piśmie do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na dwa dni przed upływem terminu otwarcia ofert, pod warunkiem, że wniosek wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu do składania ofert. Zapytania złożone drogą faksową muszą zostać niezwłocznie potwierdzone na piśmie (złożonym osobiście, przesłanym pocztą lub dostarczonym przez kuriera). Z pismem przesłanym do Zamawiającego drogą faxową lub e-mailową po godzinie 14:35 Zamawiający może zapoznać się następnego dnia roboczego. Treść wyjaśnień (odpowiedzi) przekazana zostanie wszystkim wykonawcom, którym doręczono SIWZ, bez ujawniania źródła zapytania, zostanie również niezwłocznie zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego.

2. Zamawiający dopuszcza przekazywanie oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji drogą faksową  oraz elektroniczną wraz z niezwłocznym potwierdzeniem ich na piśmie (drogą pocztową).

3. Nie przewiduje się zwoływania zebrania Wykonawców dla wyjaśnienia wątpliwości dotyczących SIWZ.

4. Do kontaktowania się z Wykonawcami upoważnieni są: 


odnośnie przedmiotu zamówienia: Starszy Specjalista ds. inwestycyjno-remontowych mgr inż. Anna Tomaszewska tel.62/ 765-16-71, fax 62/ 757-13-23, 
·     odnośnie procedury / przebiegu postępowania: Kierownik Działu Zamówień Publicznych – mgr             Mariusz Pawlaczyk tel. 62 765-13- 97, oraz Referent ds. Zamówień Publicznych – Aneta Raszewska.

K. Wymagania dotyczące wadium

1.   Warunkiem udziału w postępowaniu jest wniesienie wadium w wysokości:

	Zadanie Nr 1 – 10 000,00 PLN (słownie: dziesięć tysięcy 00/100),

	Zadanie Nr 2 – 2 000,00 PLN (słownie: dwa tysiące 00/100).

	Jeżeli Wykonawca składa ofertę na dwa zadania wysokość wniesionego wadium musi wynosić 
12 000,00 PLN 




Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert określonym w punkcie I niniejszej 

       SIWZ –  dotyczy również wadium składanego w formie pieniężnej. 

 2.   Formę wniesienia wadium wybiera Wykonawca spośród przewidzianych w art. 45, ust. 6 ustawy Pzp.

       Wadium wnoszone w formie pieniężnej należy wnieść przelewem na konto:

       BZ WBK S.A. 5 Oddział w Kaliszu 90 1500 1432 1214 3004 7163 0000 z dopiskiem „WADIUM W        PRZETARGU NA OBSŁUGĘ SERWISOWĄ WIND ZADANIE NR …:”.
       Za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej zostanie przyjęty termin uznania rachunku 

Zamawiającego.

W przypadku wnoszenia wadium w innych formach niż pieniężna oryginał dowodu ich wniesienia 

należy załączyć do oferty w osobnej koszulce. 

Kserokopie dowodu wniesienia wadium, np. dowód przelania pieniędzy na konto Zamawiającego czy 

gwarancję bankową należy wpiąć trwale do oferty.

W przypadku wnoszenia wadium w formie gwarancji lub poręczenia przez wykonawców wspólnie 

ubiegających się o udzielenie zamówienia konieczne jest wymienienie w ich treści wszystkich 

       wykonawców w sytuacji, gdy składają oni jeden wspólny dokument.
3.  Zamawiający zwróci wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty 

      najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została 

      wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem pkt. 7.

4.  Zamawiający zwróci wadium Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza 

     niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia 

     należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienie żądano.

5. Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium , na wniosek wykonawcy, który wycofa ofertę przed 

     upływem terminu składania ofert.

6. Jeżeli Wykonawca wniesie wadium w pieniądzu, Zamawiający zwróci je wraz z odsetkami 

      wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o 

     koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek 

     bankowy wskazany przez Wykonawcę. 

7.  Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o 

      którym mowa w art. 26, ust. 3 ustawy, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył dokumentów lub       oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1, pełnomocnictw, listy podmiotów należących do tej samej       grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt. 5, lub informacji o tym, że nie należy do grupy       kapitałowej, lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co       powodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej.    

8.  Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana: 

    a)   odmówi podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w 

          ofercie, 

    b)   nie wniesie wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy,

    c)   zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po 

   stronie Wykonawcy.
L. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy

Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

M. Tryb otwarcia i oceny ofert

Otwarcia, badania i oceny ofert dokona Komisja Przetargowa powołana zarządzeniem Dyrektora Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. Ludwika Perzyny w Kaliszu.

Otwarcie ofert

Otwarcie ofert jest jawne i odbywa się według zasad przewidzianych w art. 86 ustawy.

W pierwszej kolejności otwarte zostaną koperty z napisem „Wycofane”. Koperty z ofertami, których wycofanie będzie dotyczyć, nie zostaną otwarte. W ostatniej kolejności zostaną otwarte koperty z napisem „Zmiana”.

Badanie i ocena ofert

Badanie i ocena złożonych ofert polegać będzie najpierw na ustaleniu, zgodnie z poniższymi punktami I i II, czy złożona oferta może być oceniana według kryteriów wyboru najkorzystniejszej oferty, a następnie na wyborze najkorzystniejszej oferty zgodnie z kryteriami oceny ofert zawartymi w punkcie E i F niniejszej SIWZ i według zasad określonych w punkcie III.

I. Na tym etapie nastąpi badanie ofert pod względem ich zgodności z wymaganiami formalnymi określonymi w SIWZ, odnośnie: 

· zachowania terminu złożenia oferty,

· kompletności oferty pod względem wymaganych dokumentów i oświadczeń,

· zachowania formy pisemnej przy sporządzaniu oferty oraz wymogów odnośnie sposobu przygotowania oferty przewidzianych w punkcie G niniejszej SIWZ (np. podpisy osób upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy itp.)

II. Na tym etapie nastąpi badanie ofert pod względem:  spełniania przez Wykonawców warunków ubiegania się o udzielenie zamówienia określonych w art. 22 ust. 1 oraz braku podstaw do wykluczenia Wykonawców na podstawie  art. 24 ust. 1 i 2 ustawy na podstawie złożonych dokumentów. Zamawiającemu przysługuje merytoryczna ocena treści złożonych dokumentów (ich prawdziwość i wiarygodność). 

III. Ocena nieodrzuconych ofert zostanie oparta wyłącznie na kryteriach wymienionych w pkt. E oraz  nadane im w pkt. F wagi w następujący sposób:

I Kryterium: Cena brutto - ocena wyliczona będzie wg następującego wzoru: 

      cena brutto najtańszej oferty

      ------------------------------------------- X waga kryterium X 100,

      cena brutto badanej oferty

▪     

II Kryterium: Termin gwarancji na wykonaną naprawę - (zawarty w granicach: min. 12 mc – max 36 mc) ocena wyliczona będzie wg następującego wzoru: 

      termin z badanej oferty
      ------------------------------------------------------------------------------- X waga kryterium X 100,

      najdłuższy termin z badanych ofert
Wybór najkorzystniejszej oferty:

Oferta która przedstawia najkorzystniejszy bilans (najwyższą ilość przyznanych punktów w oparciu o ustalone kryteria) zostanie uznana za najkorzystniejszą. Pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z ilością uzyskanych punktów. Realizacja zamówienia zostanie powierzona Wykonawcy, który uzyska najwyższą ilość punktów.

N. Środki ochrony prawnej przysługujące Wykonawcy w toku postępowania

1. Wykonawcom, których interes w uzyskaniu zamówienia doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w Dziale VI ustawy „Środki ochrony prawnej”. 

2. Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować Zamawiającego o niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez niego lub zaniechaniu czynności do której jest on zobowiązany na podstawie ustawy, na które nie przysługuje odwołanie na podstawie art. 180 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.
O. Ogłoszenie o wynikach postępowania

1. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta spełnia wymagania określone w ustawie i SIWZ oraz zostanie uznana za najkorzystniejszą ze względu na zaoferowanie najniższej ceny.

2. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający poinformuje na piśmie wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia o :

· wyborze najkorzystniejszej oferty,

· wykonawcach, których oferty zostały odrzucone,

· wykonawcach którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia

· terminie określonym zgodnie z art. 94 ust. 1 i 2 ustawy Pzp, po którego upływie umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta

3. O unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający zawiadomi równocześnie wszystkich Wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne.

4. Informacje, o których mowa w pkt. 2 i 3, zostaną również zamieszczone na tablicy ogłoszeń Zamawiającego znajdującej się na kondygnacji III C oraz na stronie internetowej Zamawiającego.

P. Informacja o formalnościach, jakich należy dopełnić po wyborze oferty celem zawarcia umowy   
1. Po uprawomocnieniu się wyników postępowania, przed podpisaniem umowy w sprawie zamówienia 

       publicznego Wykonawca, którego oferta została wybrana zobowiązany będzie do dostarczenia 

       Zamawiającemu:

       a) w przypadku wyboru oferty Wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia

           wspólnie - umowy spółki cywilnej lub umowę konsorcjum określającą co najmniej stronę             umowy, cel ich wspólnego działania, okres ważności umowy, zakres prac przewidzianych do  wykonania przez każdego z członków konsorcjum, sposób odpowiedzialności (za wykonanie                  umowy wymaga się solidarnej odpowiedzialności Wykonawców występujących wspólnie).

       b) w przypadku wskazania przez Wykonawcę części zamówienia której wykonanie powierzy             podwykonawcy (zgodnie z pkt. Q siwz), Wykonawca zobowiązuje się na pisemny wniosek  Zamawiającego udzielić informacji o wartości (kwota oraz procentowy udział tej kwoty w wartości zamówienia) zamówienia jaka zostanie wykonana przez podwykonawcę,

2. Po uprawomocnieniu się wyników postępowania Wykonawcy, którego oferta została wybrana przesłana zostanie umowa w sprawie zamówienia publicznego celem jej podpisania. W przypadku nieodesłania podpisanego egzemplarza umowy w terminie 10 dni od daty jego otrzymania Zamawiający uzna to za uchylanie się od podpisania umowy. Zamawiający może wskazać również inny sposób zawarcia umowy. 

Q. Podwykonawstwo – podwykonawcy

1. Zgodnie z art. 36b ust. 1 ustawy Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę części zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcy, lub podania przez wykonawcę nazw (firm) podwykonawców, na których zasoby wykonawca powołuje się na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1. 

2. Brak wskazania w ofercie części zamówienia/zakresu usług, których wykonanie Wykonawca powierzy 

      podwykonawcom skutkuje brakiem możliwości zmiany stanowiska Wykonawcy w tym zakresie przy 

      zawieraniu umowy i jej realizacji. 

3.   Zamawiający nie wskazuje wzoru dokumentu, na którym wykonawca składa oświadczenie, o którym 

      mowa w pkt 1 Wykonawca może, zatem złożyć takie oświadczenie w dowolnym miejscu w swojej 

      ofercie. Brak podania informacji w ofercie przez Wykonawcę w zakresie podwykonawstwa uważa się 
      za równoznaczne z tym, że zamówienie zostanie wykonane bez udziału podwykonawców. 

4.  Za podwykonawcę uważa się każdą osobę trzecią, której wykonawca zleca realizację jakiejkolwiek części zamówienia z wyłączeniem: poddostawców i osób fizycznych zatrudnionych u wykonawcy na umowę zlecenia lub o dzieło.

5.  Zamawiający nie wskazuje części zamówienia, która nie może być powierzona podwykonawcom.

R. Projekt umowy 

1. Projekt umowy stanowi załącznik do niniejszej siwz.

     Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone wyłącznie w walucie polskiej. 

S. Lista załączników
1. Opis przedmiotu zamówienia,

2. Wykaz urządzeń dźwigowych, 

3. Projekt umowy,

4. Formularz ofertowy,

5. Formularz cenowy

6. Wykaz usług,

7. Wykaz osób,

8. Wzory oświadczeń,

9. Wykaz wymaganych dokumentów i kolejność ich ułożenia.

Załącznik nr 1
dotyczy zadania nr 1 i 2

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

I Przedmiot zamówienia obejmuje:

Prace konserwacyjne (Konserwacja) - jest to zespół czynności zapewniających utrzymanie prawidłowej pracy urządzenia dźwigowego i jego części składowych. Konserwacja obejmuje również zapewnienie wymiany materiałów eksploatacyjnych oraz demontaż i montaż części zamiennych. 
Zespół czynności konserwacyjnych przewiduje prowadzenie prac zgodnie z Dokumentacją Techniczno – Ruchową, Instrukcją Obsługi i Konserwacji Dźwigów Elektrycznych, Przepisami Dozoru Technicznego, ustaleniami zawartymi  w Polskich Normach. 

Konserwacja urządzeń dźwigowych musi być wykonywana, zgodnie z dokumentacją techniczno - ruchową urządzeń, zaleceniami producenta oraz przepisami Urzędu Dozoru Technicznego o eksploatacji dźwigów, a także Rozporządzeniem Ministra Gospodarki Pracy i Polityki Społecznej w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego w zakresie eksploatacji niektórych urządzeń transportu bliskiego z dnia 29.X.2003 r. Wynagrodzenia za wykonanie prac konserwacyjnych płacone będzie miesięcznie w formie ryczałtu.

Koszty: dojazdu do konserwacji, przygotowania do okresowych i doraźnych badań UDT należy wliczyć w miesięczne wynagrodzenie za wykonanie prac konserwacyjnych .
b) Utrzymanie całodobowego nadzoru dźwigowego przez wszystkie dni w tygodniu – jest to gotowość do bieżącego usuwaniu usterek i awarii dźwigów (wind), 

W ramach nadzoru Wykonawca zobowiązany jest do bezzwłocznego, podjęcia działań związanych z  odblokowaniem dźwigu z uwięzioną osobą oraz podjęcia działań naprawczych związanych z usuwaniem awarii, usterki.

Wymagany czas reakcji na zgłoszoną usterkę, awarię od momentu wezwania nie dłuższy niż:

- do 20 minut w celu uwolnienia osób uwięzionych w kabinie,
- do 30 minut do zaistniałej awarii, usterki,

Koszty utrzymania całodobowego nadzoru należy wliczyć w miesięczne wynagrodzenie za wykonanie prac konserwacyjnych .
c) Naprawy - jest to wykonywanie czynności w celu usunięcia awarii, usterek ujawnionych w czasie konserwacji/przeglądów dźwigów, napraw i remontów oraz zaleceń UDT. Wszystkie naprawy i wymiany elementów wykraczających poza zakres prac konserwacyjnych będą wykonywane na odrębne zlecenie 
i rozliczane będą w oparciu o kosztorys zatwierdzony przez Zamawiającego

Koszty dojazdu do napraw oraz uwalniania osób należy wliczyć do stawki roboczogodziny
II Zakres konserwacji dźwigów winien obejmować:
a)  przegląd zespołów i części dźwigowych zgodnie z obowiązującymi przepisami Dozoru Technicznego:
· oględziny zespołu napędowego, aparatury przekaźnikowej i styczników

· stanu elementów nośnych

· sprawdzanie działania kontaktów bezpieczeństwa takich jak: rygli, drzwi, obciążki, ogranicznika prędkości, wyłączników krańcowych itp.

· sprawdzenie szczelności tłoka oraz bloku zaworowego

b)  czyszczenie i smarowanie elementów dźwigowych:

· prowadnic kabiny

· elementów ruchowych na kabinie

· drzwi szybowych

· sprawdzenie i uzupełnienie stanu oleju w reduktorze i piastach silnika

· sprawdzenie i uzupełnienie stanu oleju w kadzi agregatu

· utrzymywanie w czystości maszynowni i podszybia.


c)  dokonywanie regulacji:

· układu hamulcowego

· kontaktów bezpieczeństwa

· urządzeń ryglujących drzwi

· elementów wchodzących w skład aparatury stycznikowo – przekaźnikowej

· układów zatrzymywania dźwigu na przystankach.


d) udział w okresowych badaniach dźwigów IDT
     oraz w badaniach kontrolno – pomiarowych wykonywanych przez    
     Zamawiającego

                e) naprawę lub wymianę:
· styczników i przekaźników, w tym przekaźników PAY (bez płyt sterujących)

· elementów zabezpieczenia termicznego dźwigów, zabezpieczeń nadprądowych

· taśm hamulcowych, okładzin hamulcowych czy rozpieraczy luzownika

· cewek luzowników

· prowadników rolkowych kabinowych i przeciwwagowych,

· prowadników ślizgowych kabinowych i przeciwwagowych, 

· suwaków drzwi szybowych i kabinowych

· kontaktów i amortyzatorów drzwiowych,

· spiratorów drzwi,

· linek, rolek, spiratorów,

· wymiana krzywki ruchomej drzwi,

· rygli drzwi szybowych,

· pasków napędowych,

· kontaktów nastawników,

· szczotek maszyn prądu stałego,

· wyłączników końcowych i krańcowych,
· wymiana łączników pakieciaków (nastawników), oporników, 
· fotoimpulsatorów położenia kabiny i fotokomórek drzwi automatycznych

· wymiana żarówek w tablicach sterowych i piętrowskazywaczach

· wymiana oświetlenia kabin i szybu

· wymiana elementów instalacji (bez wymiany kabli zwisowych)

· wymiana uszkodzonych przycisków kaset dyspozycji i wezwań

· wymiana baterii awaryjnych

· wymiana prostowników i transformatorów sterowniczych.
                 f)  utrzymania w ciągłej sprawności łącza  telefonicznego GSM do dźwigów na ul.  
                     Poznańskiej 79 w  ilości 12 szt
III Wynagrodzenie z tytułu wykonywania czynności konserwacyjnych:

Z tytułu wykonywania czynności konserwacyjnych Wykonawca będzie otrzymywał miesięczne wynagrodzenie ryczałtowe. W ramach wynagrodzenia ryczałtowego Wykonawca na własny koszt utrzymuje abonament telefoniczny do dźwigów zainstalowanych na ul. Poznańskiej 79 oraz dostarczać będzie materiały konserwacyjne wchodzące w skład ryczałtu materiałowego: 
· okładziny hamulca,
· rozpieracze –młoteczki,
· linki aspiratora,
· rygle drzwi szybowych,
· paski napędowe,
· łączniki pakieciakowe (nastawniki),oporniki,
· szczotki maszyn prądu stałego,
· wkładki bezpieczników,
· amortyzatory zespołu napędowego,
· korki do drzwi,
· amortyzatory do drzwi szybowych,
· suwaki do drzwi kabinowych i szybowych,
· odboje gumowe różne,
· przyciski kaset wezwań i dyspozycji,
· kontakty i  przeciwkontakty drzwi kabinowych i szybowych,
· przekaźniki PAY oraz  FINDER,
· oprawki żarówek i świetlówek, klosze opraw oświetlenia,
· żarówki oświetlenia w kabinie , świetlówki, żarówki sygnalizacyjne,
· smary, oleje,
· czyściło,
· taśma izolacyjna,
· farby olejne i inne, rozpuszczalniki, pędzle,
· wkręty, śruby, nakrętki, sprężyny, zawleczki, podkładki,
· krótkie odcinki różnych przewodów elektrycznych,
· instrukcje użytkowania urządzeń dźwigowych,
· inne drobne elementy związane z wykonywaniem prac konserwatorskich
Wynagrodzenie za konserwację urządzenia dźwigowego przysługuje w 100%, jeżeli dźwig był eksploatowany bez zakłóceń przez wszystkie dni miesiąca. Za każdy dzień postoju urządzenia cena zostaje pomniejszona o 1/30 bez względu na rodzaj awarii pod warunkiem, że Wykonawca został powiadomiony w pierwszym dniu powstania awarii (przestój 1 dzień – co najmniej 10 godzin dziennych).

IV Wymagania dotyczące części i materiałów :

Użyte przez Wykonawcę do naprawy części i materiały muszą:

a) być zgodne  z odpowiednimi normami PN/ISO,

b) być oznakowane i posiadać wymagane prawem certyfikaty bezpieczeństwa (dopuszczone do stosowania w dźwigach osobowych przez UDT),

c) być w pełni kompatybilne z posiadanym przez Zamawiającego sprzętem,
d) być w gatunku I,

e) posiadać dokumentację techniczną niezbędną do normalnego korzystania przez Zamawiającego taką jak: gwarancje, instrukcje, pouczenia, opisy techniczne, plany i schematy, sporządzoną w języku polskim.

V Sposób wykonania zamówienia przez wykonawcę:
· Wykonawca jest zobowiązany do konserwowania urządzeń dźwigowych zgodnie z wytycznymi producenta dźwigów, dokumentacją techniczno – ruchową urządzenia, instrukcją konserwacji oraz przepisami Dozoru Technicznego DT-DE 82 o budowie i eksploatacji elektrycznych dźwigów pionowych.

· Każdorazowo przed przystąpieniem do konserwacji dźwigów oraz po jej zakończeniu Wykonawca jest zobowiązany poinformować upoważnionego pracownika Zamawiającego. 

· Po zakończeniu czynności konserwacyjnych wykonawca sporządza protokół, który podpisują upoważnieni przedstawiciele obu stron.

· O konieczności dokonania napraw Wykonawca zawiadomi Zamawiającego niezwłocznie, przedstawiając w terminie do 24 godzin od zawiadomienia proponowaną kalkulację kosztów naprawy zawierającą: ilość i cenę materiałów niezbędnych do naprawy, ilość roboczogodzin oraz okres, w którym zostanie dokonana naprawa.
· Po zaakceptowaniu przez Zamawiającego kalkulacji i wystawieniu zlecenia, Wykonawca przystąpi do wykonania naprawy niezwłocznie, nie później jednak niż w przeciągu 2 dni.
· Każdorazowo przed przystąpieniem do naprawy oraz po jej zakończeniu Wykonawca zobowiązany jest poinformować upoważnionego pracownika Zamawiającego.

· Po dokonaniu naprawy wykonawca sporządza protokół, który podpisują upoważnieni  przedstawiciele obu stron. Podpisany protokół stanowi podstawę do wystawienia faktury przez Wykonawcę.

· Wykonawca zobowiązany jest do wykonania nieodpłatnych prac regulacyjnych urządzeń dźwigowych w celu utrzymania ich w bezawaryjnym ruchu.

· W przypadku stwierdzenia przez Wykonawcę uszkodzenia dźwigu spowodowanego wadliwą eksploatacją, kradzieżą, dewastacją itp. – prace naprawcze i regulacyjne obciążą Zamawiającego. O zaistnieniu powyższych faktów Wykonawca powiadomi niezwłocznie Zamawiającego pisemnie.
· Podczas odbioru UDT udokumentowane zaniechanie z winy Wykonawcy będzie skutkowało koniecznością przeprowadzenia dodatkowego badania IDT, koszty  odbioru poniesie Wykonawca
· Wynagrodzenie za konserwację obejmie również koszty dostawy drobnych materiałów konserwacyjnych wchodzących w skład ryczałtu materiałowego (wymienione w treści powyżej)
· W przypadku stwierdzenia przez IDT lub Wykonawcę konieczności naprawy, Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia w terminie 24 godzin dni od chwili stwierdzenia konieczności dokonania naprawy kalkulacji, która po zaakceptowaniu przez Zamawiającego będzie stanowiła podstawę do wystawienia zlecenia dokonania naprawy. Wykonawca przystąpi do niej nie później niż w przeciągu 2 dni, po uprzednim poinformowaniu upoważnionego pracownika Zamawiającego. Podstawą do wystawienia faktury za wykonanie naprawy będzie podpisany przez przedstawicieli obu strony protokół.,
· Opłaty ponoszone na rzecz Inspektoratu Dozoru Technicznego, związane z corocznymi  odbiorami i nadzorem nad dźwigami pokrywa Zamawiający.

· Wykonawca ponosi odpowiedzialność za przestrzeganie przez zatrudnianych 
pracowników przepisów bhp i ppoż oraz higieniczno – sanitarnych i porządkowych, obowiązujących na terenie szpitala.

UWAGA:
1.
Ze względu na funkcjonalność organizacyjną szpitala, Zamawiający sugeruje, aby Wykonawca wykonywał prace objęte przedmiotem zamówienia w wyznaczonych godzinach. tj: 9:00-13:00, 
14:00-17:00 .
2.
Wykonawca zobowiązany jest zapewnić bezpieczeństwo oraz czystość podczas wykonywania prac konserwacyjnych i napraw. 

3.
Ze względu że część dźwigów zainstalowana jest w wspólnej maszynowni, tam gdzie dźwigi D-6 i D-12, które są objęte gwarancją serwisową przez Wykonawcę modernizacji w oparciu o inną umowę, do tych maszynowni Wykonawca musi każdorazowo wchodzić  w obecności uprawnionego pracownika Zamawiającego.

Załącznik nr 2

Zadanie nr 1

WYKAZ URZĄDZEŃ DŹWIGOWYCH ZAINSTALOWANYCH

W OBIEKCIE POŁOŻONYM PRZY UL. POZNAŃSKIEJ 79

	Lp.
	Typ dźwigu
	Udźwig w kg
	Ilość przystanków.
	Nr fabryczny dźwigu/rok prod.
	Nr rejestracyjny dźwigu
	Obiekt

	1.
	Dźwig osobowy SGA    (D1)
	1000
	12
	A-17551/1989
	31-17-00184
	Budynek Główny

	2.
	Dźwig osobowy SGA    (D2)
	1000
	12
	A-17552/1989
	31-17-00185
	Budynek Główny

	3.
	Dźwig osobowy OFA
(D3)
	800
	12
	A-17547/1989
	31-17-00186
	Budynek Główny

	4.
	Dźwig osobowy OFA    (D4)
	800
	12
	A-17548/1989
	31-17-00197
	Budynek Główny

	5.
	Dźwig osobowy OFA    (D5)
	800
	12
	A-17549/1989
	31-17-00188
	Budynek Główny

	6.
	Dźwig osobowy SGA    (D7)
	1000
	12
	A-17542/1987
	31-17-00140
	Budynek Główny

	7.
	Dźwig osobowy SGA    (D8)
	1000
	12
	A-17543/1987
	31-17-00141
	Budynek Główny

	8.
	Dźwig osobowy SGA    (D9)
	800
	12
	A-17554/1987
	31-17-00142
	Budynek Główny

	9.
	Dźwig osobowy SGA  (D10)
	800
	12
	A-17545/1987
	31-17-00143
	Budynek Główny

	10.
	Dźwig osobowy SGA  (D11)
	800
	12
	A-17546/1987
	31-17-00144
	Budynek Główny

	11.
	Dźwig pionowy platformowy KALI B 900
	385
	2
	B-12-482/2012
	N3017000256
	Budynek Główny

	12.
	Dźwig towarowy MGE
	1000
	2
	43328/1983
	31-17-00034
	Budynek Techniczny

	13.
	Dźwig towarowy MGE
	1000
	2
	43327/1983
	31-17-00033
	Budynek Techniczny

	14.
	Dźwig towarowy MGE
	1000
	2
	43329/1983
	31-17-00035
	Budynek Techniczny

	15.
	Dźwig towarowy MGE
	1000
	2
	43330/1983
	31-17-00036
	Budynek Techniczny


Zadanie nr 2

WYKAZ URZĄDZEŃ DŹWIGOWYCH ZAINSTALOWANYCH 

W OBIEKCIE POŁOŻONYM PRZY UL. TORUŃSKIEJ 7 
	Lp.
	Typ dźwigu
	Udźwig w kg
	Ilość przystanków.
	Nr fabryczny dźwigu/rok prod.
	Nr rejestracyjny dźwigu
	Obiekt

	1
	Dźwig osobowy
	450
	4
	5517/1958
	3117000041
	Budynek Główny

	2
	Dźwig towarowy
	100
	2
	5621/1977
	3117000402
	Budynek Główny

	3
	Dźwig towarowy
	100
	4
	5618/1958
	3117000398
	Budynek Główny

	4
	Dźwig towarowy
	100
	4
	5620/1974
	3117000399
	Budynek Główny

	5
	Dźwig towarowy
	100
	2
	49790/1982
	3117000403
	Budynek Zakaźny

	6
	Dźwig osobowy
	500
	2
	31027/1975
	3117000386
	Budynek Psychiatrii

	7
	Dźwig towarowy
	100
	2
	31115/1975
	3117000400
	Budynek Psychiatrii

	8
	Dźwig towarowy
	100
	2
	37286/1976
	3117000401
	Budynek Apteki

	9
	Dźwig osobowy

	1600
	2
	H011/10/2010
	3117001076
	Budynek Zakaźny


PROJEKT UMOWY

na świadczenie usługi w zakresie konserwacji wraz z całodobowym nadzorem 
i napraw dźwigów (wind)

Zawarta w dniu ……. pomiędzy Wojewódzkim Szpitalem Zespolonym im. Ludwika Perzyny z siedzibą w Kaliszu przy ulicy Poznańskiej 79 - Samodzielnym Publicznym ZOZ, NIP 618-20-25-893, zarejestrowanym w Sądzie Rejonowym w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy KRS, nr KRS 0000251663, reprezentowanym przez:

lek. Wojciecha Grzelaka - Dyrektora 

zwanym dalej Zamawiającym

a

firmą: ......................................................................................... z siedzibą w ..................................... przy ulicy ................................... reprezentowaną przez:

...........................................................................................................................

zwaną dalej Wykonawcą

Stosownie do dokonanego przez Zamawiającego na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.) w trybie przetargu nieograniczonego (sprawa nr 60/15) wyboru oferty Wykonawcy, strony zawarły umowę następującej treści:

§ 1

PRZEDMIOT UMOWY

1. Przedmiotem umowy jest świadczenie przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego usługi w zakresie konserwacji wraz z całodobowym nadzorem i napraw dźwigów (wind) zainstalowanych w obiekcie położonym przy ul. ……...
2. W zakres usługi stanowiącej przedmiot umowy wchodzą:

a) Prace konserwacyjne (Konserwacja) -jest to zespół czynności zapewniających utrzymanie prawidłowej pracy urządzeń dźwigowych i jego części składowych,
b) Utrzymanie całodobowego nadzoru nad sprawnością dźwigów przez wszystkie dni w tygodniu – jest to gotowość do bieżącego usuwaniu usterek i awarii dźwigów (wind), 
c) Naprawy - jest to wykonywanie czynności w celu usunięcia awarii, usterek ujawnionych w czasie przeglądów dźwigów, napraw i remontów oraz zaleceń Urzędu Dozoru Technicznego.

2.
Szczegółowy zakres czynności objętych przedmiotem umowy oraz sposób ich wykonywania przedstawia załącznik nr … do niniejszej umowy. 
3. Wykaz urządzeń (ilość, typ, miejsce zainstalowania) objętych przedmiotem umowy przedstawia załącznik nr …do niniejszej umowy. 

§ 2

KONSERWACJA 

1. Konserwacja dźwigów (wind) w szczególności obejmuje:

a) przegląd zespołów i części dźwigowych zgodnie z obowiązującymi przepisami Urzędu Dozoru Technicznego,
b) czyszczenie i smarowanie elementów dźwigowych,
c) dokonywanie regulacji urządzeń dźwigowych,
d) udział w okresowych badaniach dźwigów IDT, oraz w badaniach kontrolno – pomiarowych wykonywanych przez Zamawiającego,
e) naprawę lub wymianę materiałów eksploatacyjnych ,
f) utrzymania w ciągłej sprawności łącza  telefonicznego GSM do dźwigów na ul. Poznańskiej 79 w  ilości 12 szt (dotyczy zadania nr 1)
szczegółowy zakres konserwacji określa załącznik nr ….. do niniejszej umowy.

2. Wykonawca zobowiązany jest do konserwacji urządzeń dźwigowych zgodnie z dokumentacją 
techniczno - ruchową urządzeń, zaleceniami producenta oraz przepisami Urzędu Dozoru Technicznego o eksploatacji dźwigów, a także Rozporządzeniem Ministra Gospodarki Pracy i Polityki Społecznej w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego w zakresie eksploatacji niektórych urządzeń transportu bliskiego z dnia 29.X.2003 r. (Dz.U. z 2003, Nr 193, poz. 1890)
3. Każdorazowo przed przystąpieniem do wykonania czynności konserwacyjnych oraz po ich zakończeniu Wykonawca zobowiązany jest poinformować upoważnionego pracownika Zamawiającego.

4. Po dokonaniu czynności konserwacyjnych Wykonawca sporządza protokół, który podpisują upoważnieni przedstawiciele obu stron niniejszej umowy.

5. Wynagrodzenie za wykonanie prac konserwacyjnych płacone będzie miesięcznie w formie ryczałtu w wysokości określonej w §6 ust. 2a niniejszej umowy.

§ 3

CAŁODOBOWY NADZÓR NAD SPRAWNOŚCIĄ DŹWIGÓW 

1. Wykonawca zobowiązany jest przez cały okres trwania umowy utrzymywać całodobowy we wszystkie dni tygodnia nadzór nad sprawnością dźwigów wyszczególnionych w załączniku nr….

2. W ramach nadzoru Wykonawca zobowiązany jest zagwarantować gotowość do bieżącego usuwania usterek i awarii dźwigów (wind). 

3. Zamawiający bezzwłocznie zgłosi Wykonawcy wystąpienie awarii, usterki uszkodzenia dźwigu, przekazując informację o miejscu ich wystąpienia oraz znanych mu okolicznościach dotyczących przyczyn, zakresu i skutków awarii, usterki, uszkodzenia.

4. Wykonawca zobowiązuje się stawić u Zamawiającego w terminach określonych w ust. 5 oraz bez zbędnej zwłoki ustalić przyczyny i zakres awarii, usterki lub uszkodzenia, a także sposób ich naprawy i koszty wykonania naprawy.

5. Wymagany czas reakcji na zgłoszoną usterkę, awarię od momentu wezwania:
· do …. minut w celu uwolnienia osób uwięzionych w kabinie dźwigu,
· do …. minut do zaistniałej awarii, usterki,
      6.
Strony ustalają, że w przypadku wystąpienia jakichkolwiek awarii, usterek zgłoszenia będą przyjmowane przez Wykonawcę pod numerem telefonu:


………………………………………………………… całodobowo we wszystkie dni tygodnia.  

      7.
Koszty utrzymania całodobowego nadzoru  zostały wkalkulowane w miesięczne wynagrodzenie za wykonanie prac konserwacyjnych.
§ 4
NAPRAWY 
1. Wykonywanie napraw przez Wykonawcę jest dopuszczalne tylko na podstawie pisemnego zlecenia udzielonego przez Zamawiającego, w którym zostaną ustalone istotne warunki naprawy. 

2. W wyjątkowych przypadkach, kiedy działanie dźwigu jest niezbędne niezwłocznie, a zostanie to potwierdzone notatką służbową, Wykonawca przystąpi do naprawy niezwłocznie. Rozliczenie napraw nastąpi na podstawie kalkulacji/kosztorysu powykonawczego uwzględniającego stawkę roboczogodziny określonej w § 6 ust. 2 b niniejszej umowy potwierdzonym pisemnym zleceniem Zamawiającego. 

3. W przypadku stwierdzenia przez IDT lub Wykonawcę konieczności wykonania naprawy Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia w terminie do 24 godzin od chwili stwierdzenia konieczności dokonania naprawy kalkulacji (kosztorys) kosztów naprawy zawierającej :rodzaj, ilość i cenę materiałów niezbędnych do naprawy, ilość roboczogodzin oraz przewidywany okres, w którym zostanie dokonana naprawa.

4. Kalkulację kosztów (kosztorys) naprawy należy sporządzać zgodnie Metodą Kosztorysowania w oparciu o aktualne: KNR, KNP, KNK, KWCJ, lub na podstawie analizy własnej, z uwzględnieniem stawki roboczogodziny określonej w § 6 ust. 2 b niniejszej umowy.

5. Po zaakceptowaniu przez Zamawiającego kalkulacji/kosztorysu i wystawieniu zlecenia dokonania naprawy Wykonawca przystąpi do wykonania naprawy niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 2 dni.

6. Każdorazowo przed przystąpieniem do wykonania czynności związanych z naprawami oraz po ich zakończeniu Wykonawca zobowiązany jest poinformować upoważnionego pracownika Zamawiającego.
7. Wykonawca zobowiązany jest do dokonywania napraw urządzeń dźwigowych zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa i zaleceniami.

8. Po dokonaniu naprawy Wykonawca sporządza protokół, który podpisują upoważnieni przedstawiciele obu stron niniejszej umowy. Podpisany protokół stanowi podstawę do wystawienia faktury przez Wykonawcę.

9. Wynagrodzenie za wykonywanie napraw awaryjnych ustalane będzie na podstawie stawek  określonych w § 6 ust. 2b niniejszej umowy. 

§ 5
OBOWIĄZKI STRON

1. Wykonawca zobowiązany jest:

a.) znajdować się przez cały okres trwania Umowy w wykazie zakładów uprawnionych UDT,

b.) do prowadzenia prac przez pracowników z właściwymi uprawnieniami oraz zgodnie z zasadami bhp i p.poż. 

c.) do posiadania sprzętu, narzędzi i przyrządów pomiarowych niezbędnych do prawidłowego prowadzenia prac objętych niniejszą umową.
d.) do oznakowania kabiny dźwigów swoim logo firmowym, na którym będzie znajdowała się nazwa firmy, adres oraz aktualny numer telefonu alarmowego, który będzie czynny całą dobę we wszystkie dni tygodnia,
e.) do informowania Zamawiającego o usterkach ujawnionych w czasie konserwacji.
2. Użyte przez Wykonawcę do realizacji przedmiotu umowy materiały i części muszą:

· być zgodne  z odpowiednimi normami PN/ISO,

· być oznakowane i posiadać wymagane prawem certyfikaty bezpieczeństwa (dopuszczone do stosowania w dźwigach osobowych przez UDT),

· być w pełni kompatybilne z posiadanym przez Zamawiającego sprzętem,

· być w gatunku I,

· posiadać dokumentację techniczną niezbędną do normalnego korzystania przez Zamawiającego taką jak: gwarancje, instrukcje, pouczenia, opisy techniczne, plany i schematy, sporządzoną w języku polskim.
3.
Zamawiający zobowiązany jest:

a) zapewnić Wykonawcy swobodny dostęp do urządzeń i pomieszczeń, w których znajdują się urządzenia dźwigowe. (Maszynownia powinna być zamknięta, a klucz od niej może zostać wydany jedynie osobie upoważnionej). Wejście do wspólnej maszynowni odbywać się musi w obecności uprawnionego pracownika Zamawiającego ze względu na to, że zainstalowane tam dźwigi serwisowane są przez różnych Wykonawców,
b) zawiadomić niezwłocznie Wykonawcę o dostrzeżonych brakach w wyposażeniu, lub nieprawidłowościach w pracy urządzenia dźwigowego, w przypadku awarii unieruchomić dźwig i zabezpieczyć przed dostępem osób trzecich; w przypadku zagrożenia dla ludzi lub mienia powiadomić niezwłocznie Wykonawcę,
c) do utrzymania czystości kabiny, drzwi szybowych i ciągów komunikacyjnych w okolicy dźwigów.
3. Opłaty ponoszone na rzecz Inspektoratu Dozoru Technicznego, związane z corocznymi odbiorami i nadzorem nad dźwigami pokrywa Zamawiający.
4. Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania wszystkich czynności związanych z realizacją przedmiotu umowy zgodnie z opisem zawartym w niniejszej umowie i załączniku nr …do niniejszej umowy oraz z zasadami wiedzy technicznej, normami, zaleceniami producentów urządzeń dźwigowych, przedstawicieli Urzędu Dozoru Technicznego, innymi obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa oraz z zachowaniem należytej staranności. 
§ 6
WARTOŚĆ PRZEDMIOTU UMOWY ORAZ WYNAGRODZENIE WYKONAWCY

1. Łączna wartość przedmiotu Umowy w dniu podpisywania umowy ustala się, z zastrzeżeniem ust. 5 na kwotę brutto ……………………..… złotych (słownie:…………………………. ………złotych), co jest zgodne z ofertą Wykonawcy która stanowi załącznik nr …. do niniejszej umowy. 

2. Na kwotę określoną w ust. 1 składają się następujące wartości:

a.)
maksymalne wynagrodzenie Wykonawcy za wykonywanie przedmiotu umowy w zakresie konserwacji dźwigów wraz z całodobowym nadzorem nad ich sprawnością w wysokości brutto ......złotych 
(słownie: ......................................... zł). Wynagrodzenie płacone będzie miesięcznie w formie ryczałtu po podpisaniu Protokołu konserwacyjnego w wysokości brutto......złotych (słownie: ................................... zł).

b.)
maksymalne wynagrodzenie Wykonawcy za wykonywanie przedmiotu umowy w zakresie napraw awaryjnych w wysokości brutto.... złotych (słownie:.............................................................................zł). Wynagrodzenie płacone będzie po dokonaniu naprawy i podpisaniu Protokołu naprawy, a jego wysokość uzależniona będzie od zakresu zleconej naprawy. Oferta naprawy sporządzana będzie przez Wykonawcę z uwzględnieniem ceny roboczogodziny, której wysokość wynosi brutto:

cena 1 roboczogodziny (RBG)……………….. z ł brutto , 
3. Kwota, o której mowa w ust. 1 stanowi maksymalną wysokość zobowiązania Zamawiającego i może ulec zmniejszeniu w przypadku ograniczenia ilości dźwigów będących w eksploatacji oraz zlecanych napraw. 

4. Wykonawca zobowiązuje się do utrzymania stałości ceny miesięcznego wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 2a oraz ceny 1 roboczogodziny określonej w ust. 2 b w ciągu całego okresu obowiązywania niniejszej umowy z zastrzeżeniem zmian przewidzianych i określonych w §12 niniejszej umowy .

5. Za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy odpowiednie wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 2 a i 2 b, na podstawie faktur wystawionych przez Wykonawcę i potwierdzonych przez Zamawiającego. W przypadku faktur wystawianych za naprawy Wykonawca do faktury zobowiązany jest załączyć pisemne zlecenie z potwierdzonym przez upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego wykonaniem naprawy, 
6. Wynagrodzenie miesięczne, o którym mowa w ust. 2 a przysługuje, w 100%, jeżeli wszystkie dźwigi wymienione w załączniku nr …  były eksploatowane bez zakłóceń przez wszystkie dni miesiąca. Za każdy dzień postoju jednego urządzenia cena zostanie pomniejszona o 1/30 bez względu na rodzaj awarii pod warunkiem, że Wykonawca został powiadomiony w pierwszym dniu powstania awarii (1 dzień – przestój, co najmniej 10 godzin dziennych).
7. Wynagrodzenie za naprawy przysługuje jeżeli Wykonawca dopełni wszystkich procedur określonych w § 4, i 6 ust. 2b, 5 niniejszej umowy, jeżeli Wykonawca nie dopełni ww. procedur Zamawiający ma prawo odmówić dokonania zapłaty za naprawę.
8. Faktury wystawiane będą w walucie polskiej i w takiej też walucie będą realizowane przez Zamawiającego płatności.
9. Zamawiający upoważnia Wykonawcę do wystawiania faktur VAT bez jego podpisu.
10. Zapłata następować będzie przelewem na konto Wykonawcy w terminie do 30 dni, od daty wystawienia faktury VAT.
11. Wykonawca zobowiązuje się do sygnowania faktur VAT numerem umowy. 
12. Zamawiający zastrzega sobie, że ewentualna cesja wierzytelności nie może być dokonana bez uprzedniej zgody podmiotu tworzącego zgodnie z art. 54 ust. 5 ustawy z dn. 15.04.2011 roku o działalności leczniczej (Dz. U. z 2015r., poz. 618 z późn. zmn.).

§ 7

CZAS TRWANIA UMOWY

Umowa zostaje zawarta na okres……….( 36 miesięcy).
§8
ODPOWIEDZIALNOŚĆ WYKONAWCY

3. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkody wynikłe z jego winy w czasie prowadzenia prac jak również szkody powstałe na skutek wadliwego wykonania prac wyrządzone Zamawiającemu jak również pracownikom lub innym osobom, a w szczególności pacjentom.

4. Wykonawca ponosi odpowiedzialność materialną za wszelkie szkody powstałe w wyniku działania lub zaniedbania działania pracowników Wykonawcy.
5. Wykonawca zobowiązany jest do posiadania przez cały okres trwania niniejszej umowy ważnego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu świadczenia na rzecz Zamawiającego usługi o sumie gwarancyjnej nie niższej niż 150 000,00 PLN- zadanie nr 1, 70 000,00 PLN – zadanie nr 2. Aktualna polisa ubezpieczeniowa Wykonawcy stanowi Załącznik nr… do umowy. W razie wygaśnięcia polisy Wykonawca zobowiązuje się do przedłożenia Zamawiającemu aktualnej polisy w terminie 3 dni od dnia jej wygaśnięcia.

§ 9
GWARANCJE WYKONAWCY

1. Wykonawca gwarantuje Zamawiającemu należytą jakość, funkcjonalność i zachowanie prawidłowych parametrów technicznych nadzorowanych dźwigów.

2. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości i rękojmi na wykonane naprawy o których mowa w § 1 ust. 2c, w § 4 na okres …. miesięcy od dnia podpisania protokołu odbioru każdej naprawy. 

3. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości i rękojmi na zakupione przez Wykonawcę materiały eksploatacyjne na okres zgodny z okresem gwarancji udzielonym przez producenta części.

4. Wykonawca zobowiązuje się do prowadzenia serwisu gwarancyjnego w okresie udzielonej gwarancji. Czas reakcji serwisu ustala się na 48 godziny od chwili powiadomienia (telefonicznie lub faksem) o awarii.

5. W przypadku nie przybycia serwisu w czasie 48 godzin Zamawiający ma prawo zlecić wykonanie naprawy innej specjalistycznej firmie serwisowej na koszt i ryzyko Wykonawcy.

6. Wykonawca zobowiązuje się wykonać naprawę gwarancyjną w terminie nie dłuższym, niż 2 dni od daty zgłoszenia awarii. 

7. Gwarancja ulega przedłużeniu o czas naprawy gwarancyjnej.

8. Wszelkie koszty związane z wykonaniem naprawy gwarancyjnej ponosi Wykonawca.

§ 10

KARY UMOWNE
1. Strony ustalają odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie przedmiotu niniejszej umowy w formie kar umownych. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

a) za nie wywiązywanie się z zobowiązania, o którym mowa w §3 ust.5  w wysokości 5-krotnej wartości brutto jednej roboczogodziny napraw za każde 0,5 godziny spóźnienia.

b) za nie wywiązywanie się z zobowiązania, o którym mowa w § 4 ust.3, 5 w wysokości 5-krotnej wartości brutto jednej roboczogodziny napraw za każdy dzień zwłoki zaniechania czynności.,
c) za zwłokę w realizacji obowiązku określonego w § 8 ust. 3 umowy w wysokości 0,5% wartości  umowy za każdy dzień zwłoki.

2.  Zamawiającemu przysługuje prawo do dochodzenia odszkodowania przewyższającego karę umowną, jeśli ustalona kara nie pokrywa poniesionej szkody.

3.
W przypadku opóźnienia w wykonaniu naprawy w terminie określonym w zleceniu, Zamawiający może powierzyć wykonanie tych prac innemu podmiotowi na ryzyko Wykonawcy, a poniesionymi z tego tytułu kosztami obciążyć Wykonawcę, co nie uchyla prawa Zamawiającego do żądania zapłaty kar umownych na zasadach określonych w ust. 1 lub prawa Zamawiającego do odstąpienia od Umowy.

4.
Kara umowna za odstąpienie od umowy za które odpowiedzialność ponosi druga strona będzie naliczana na rzecz strony odstępującej od umowy w wysokości 10 % wartości przedmiotu umowy.

5. Wykonawca wyraża zgodę na potrącanie kar umownych z przysługującego mu wynagrodzenia.

( 11
ODSTĄPIENIE OD UMOWY

1. Oprócz przypadków przewidzianych w Kodeksie cywilnym Zamawiający może odstąpić od umowy w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach, w takim przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy.
2. W przypadku stwierdzenia powtarzających się naruszeń postanowień niniejszej umowy przez Wykonawcę, Zamawiający może rozwiązać umowę bez zachowania okresu wypowiedzenia, a w szczególności w przypadku, gdy Wykonawca:

a) uchyla się od wykonania umowy,
b) realizuje przedmiot umowy odmiennie niż w sposób przewidziany prawem, warunkami niniejszej umowy wraz załącznikami warunkami SIWZ, złożoną ofertą 
c) 3-krotnego stwierdzenia przez Zamawiającego nienależytego wykonania czynności objętych umową, wielokrotnego braku reakcji na zgłaszane wezwania do działania, lub inne rażące zaniedbania Wykonawcy.
( 12

MOŻLIWOŚĆ DOKONANIA ZMIANY POSTANOWIEŃ UMOWY

1.
Zamawiający przewiduje możliwość zmiany postanowień niniejszej umowy w stosunku do treści oferty na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy, jeżeli konieczność wprowadzenia takich zmian wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy lub, gdy zmiany te będą korzystne dla Zamawiającego, tj. dopuszcza się możliwość dokonania następujących zmian w umowie: 

a) zmiany danych stron umowy (np. siedziby, adresu, nazwy), 

b) zmiany wysokości ceny: miesięcznego wynagrodzenia, 1 roboczogodziny - w przypadku zmiany stawki podatku VAT, przy czym w przypadku wzrostu stawki podatku VAT zmianie ulegnie wyłącznie cena brutto: miesięcznego wynagrodzenia, 1 roboczogodziny, ceny netto pozostaną bez zmian, w przypadku zmniejszenia stawki podatku VAT Wykonawca do ceny netto: miesięcznego wynagrodzenia, 1 roboczogodziny wynikającego z oferty Wykonawcy doda podatek VAT zgodnie z nową stawką, a cena brutto: miesięcznego wynagrodzenia, 1 roboczogodziny ulegnie stosownemu obniżeniu. Zmiany ceny w przypadku zmiany stawki podatku VAT w sposób opisany powyżej następują automatycznie z chwilą wejścia w życie zmiany ustawy o podatku od towarów i usług i nie wymaga sporządzenia aneksu do umowy,

c) obniżenia wysokości miesięcznego wynagrodzenia w zakresie konserwacji w przypadku ograniczenia ilości dźwigów będących w eksploatacji.

d) zmiany wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku:

· zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, 
· zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne .
2.
Jeżeli zmiany, o których mowa w ust. 1 lit. d będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę, Wykonawca w terminie do 30 dni od ich wystąpienia zwróci się do Zamawiającego na piśmie o przeprowadzenie negocjacji w sprawie odpowiedniej zmiany wynagrodzenia. Podstawą do przeprowadzenia negocjacji będzie przedstawiana każdorazowo Zamawiającemu kalkulacja kosztów Wykonawcy, uwzględniająca wpływ wejścia w życie przepisów dokonujących te zmiany na koszty wykonania przedmiotu umowy przez Wykonawcę.

3.
Zmiany opisane w ust.1 lit. a, c, d wymagają sporządzenia stosownego aneksu do umowy. 

§ 13
PODWYKONAWSTWO

1. Wykonawca oświadcza, że cały zakres zamówienia wykona samodzielnie bez udziału  podwykonawców. /    Wykonawca oświadcza, że następujący zakres zamówienia wykona przy pomocy podwykonawców: 

   Podwykonawca ..................................... zakres zamówienia : .................................. co stanowi wartość     brutto .......................................

   Podwykonawca  ...................................... zakres zamówienia: ........................................ co stanowi       wartość brutto  .........................................

2. Do zawarcia umowy o świadczenie usługi przez Wykonawcę z podwykonawcą wymagana jest zgoda      Zamawiającego.

3. Jeżeli Zamawiający, w terminie 14 dni od przedstawienia mu przez Wykonawcę informacji o  zawarciu     umowy z podwykonawcą, nie zgłosi na piśmie sprzeciwu, zastrzeżeń, lub żądania przedstawienia takiej     umowy lub jej projektu, uważa się, że wyraził on zgodę na zawarcie umowy.

 4.Do zawarcia umowy prze podwykonawcę z dalszym podwykonawcą wymagana jest zgoda        Zamawiającego i Wykonawcy. Ustalenia ust. 3 stosuje się odpowiednio.

5. Umowy, o których mowa w ust. 2 i 4 powinny być zawarte w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 

6. Treść umów z podwykonawcami nie może być sprzeczna z treścią umowy zawartej z  Wykonawcą.

7. W razie zaistnienia sytuacji określonej w ust. 5 i 6 Zamawiającemu przysługują uprawnienia w postaci:     wstrzymania płatności należności z tytułu realizacji umowy przez Wykonawcę do czasu  dostosowania     warunków umów do ustaleń określonych w niniejszym paragrafie.

8.Wykonawca zobowiązany jest do składania wraz z fakturą, pisemnego potwierdzenia przez               podwykonawcę, którego wierzytelność jest częścią składową faktury wystawionej przez Wykonawcę,     dokonania zapłaty na rzecz tego podwykonawcy pod rygorem wstrzymania zapłaty należności objętych     fakturą. 

9. Potwierdzenie powinno zawierać zestawienie kwot, które należne są podwykonawcy z tej faktury.

10. Za okres wstrzymania zapłaty faktury, z przyczyn opisanych w ust. 7 i 8, Wykonawcy nie przysługują      odsetki za zwłokę.

11.Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność z tytułu niewykonania lub        nienależytego wykonania usług przez podwykonawców.  

§ 14
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnego aneksu pod rygorem nieważności i mogą zostać dokonane, o ile nie stoją w sprzeczności z regulacjami zawartymi w ustawie Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z  2013r. poz. 907 tekst jednolity z poźn. zm.). 

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego, o ile przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. nie stanowią inaczej.

3. Ewentualne spory mogące wyniknąć z realizacji niniejszej umowy strony zobowiązują się rozwiązywać polubownie, w drodze negocjacji. W razie braku porozumienia spory będzie rozstrzygał sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego.

4. Umowę niniejszą sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.

Załączniki do umowy, stanowiące jej integralną część:

1. Szczegółowy opis przedmiotu umowy oraz wymagania Zamawiającego,

2. Wykaz urządzeń dźwigowych,

3. Formularz Ofertowy i Cenowy Wykonawcy,

4. Polisa OC,

..................................................




.................................................

(Wykonawca) 







(Zamawiający)

UWAGA: 

Warunki wymagające określenia (kropki) zostaną wprowadzone do umowy na podstawie oferty, która zostanie uznana za najkorzystniejszą w niniejszym postępowaniu.

Instrukcja wypełniania Formularza Ofertowego i Cenowego

Formularz ofertowy

1. Wartości netto i brutto wyliczone dla każdego zadania w „Formularzu cenowym” należy odpowiednio przenieść do „Formularza Ofertowego” nie dokonując żadnych modyfikacji.

2. W przypadku rozbieżności za właściwą uzna się wartość zawartą w Formularzu Cenowym, wyliczoną według instrukcji tam zawartych (patrz pierwszy wiersz tabeli) oraz powyższych. 

3. W kolumnie „Stawka VAT” „Formularza Ofertowego należy wpisać stawki VAT zastosowane dla poszczególnych pozycji w zadaniu np. „poz. 1,3,4 – 8 %; poz. 2 – 0%”

4. W kolumnie „Kwota VAT” „Formularza Ofertowego – należy wpisać kwotę stanowiącą różnicę pomiędzy wpisaną w „Formularzu Ofertowym” wartością brutto i netto. 

Formularz cenowy

1. Formularz wypełnia Wykonawca we wszystkich rubrykach zestawienia i podpisuje poprzez osoby upoważnione do reprezentowania firmy.

2. Formularz należy wypełnić zgodnie ze wskazówkami zwartymi w pierwszym wierszu tabeli.”

3. Ceny jednostkowe należy podać z dokładnością jedynie do dwóch miejsc po przecinku, dokonując ewentualnych zaokrągleń według zasad matematycznych.

….......................................

( pieczęć Wykonawcy )
FORMULARZ OFERTOWY 

Nazwa Wykonawcy: .................................................................................................................

Adres Wykonawcy:....................................................................................................................

telefon:..................................................fax: ..............................................................................

e–mail.......................................................................................................................................

I KRYTERIUM - CENA BRUTTO

Oferujemy wykonanie zamówienia, zgodnie z wymogami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, za cenę:
	ZADANIE NR 1

	Przedmiot zamówienia
	Wartość usługi netto zł 

za 36 miesięcy
	Stawka VAT

% 
	Kwota VAT

zł 
	Wartość usługi brutto zł

za 36 miesięcy

	KONSERWACJA DŹWIGÓW WRAZ Z CAŁODOBOWYM NADZOREM NAD ICH SPRAWNOŚCIĄ
(należy wpisać wartości wynikające z poz. Razem Formularza Cenowego 1)
	
	
	
	

	NAPRAWY

 (należy wpisać wartość wynikającą z poz. Razem Formularza Cenowego 2)
	
	
	
	

	RAZEM
	
	
	
	*

	ZADANIE NR 2

	Przedmiot zamówienia
	Wartość usługi netto zł 

za 36 miesięcy
	Stawka VAT

% 
	Kwota VAT

zł 
	Wartość usługi brutto zł

za 36 miesięcy

	KONSERWACJA DŹWIGÓW WRAZ Z CAŁODOBOWYM NADZOREM NAD ICH SPRAWNOŚCIĄ 

 (należy wpisać wartości wynikające z poz. Razem Formularza Cenowego 3)
	
	
	
	

	NAPRAWY

 (należy wpisać wartość wynikającą z poz. Razem Formularza Cenowego 4)
	
	
	
	

	RAZEM
	
	
	
	*


* wartość ta będzie podstawiana do wzoru służącego do oceny I kryterium Cena brutto

Uwaga: Cena w formularzu ofertowym obejmuje pełen zakres usługi, określonej w SIWZ
ciąg dalszy formularza na następnej stronie     
                                                                                                       .................................................................................

/ miejscowość, data/ /podpisy, pieczątki-osób upoważnionych
ciąg dalszy formularza ofertowego

….......................................

( pieczęć Wykonawcy )
II KRYTERIUM – TERMIN GWARANCJI NA WYKONANĄ NAPRAWĘ:
	Nr Zadania
	Oferowany termin gwarancji na wykonaną naprawę przez Wykonawcę
 min 12 mc max 36 mc:

	Zadanie nr 1
	* Podać oferowany 



	Zadanie nr 2
	* Podać oferowany 




*zaoferowany termin gwarancji będzie podstawiony do odpowiedniego wzoru służącego 
do oceny II kryterium termin gwarancji na wykonaną naprawę.
CZAS REAKCJI SERWISU :
	Nr Zadania
	Do zaistniałej awarii, usterki, od momentu wezwania 

( w minutach)


	W celu uwolnienia osób uwięzionych w kabinie dźwigu od momentu wezwania 

( w minutach)



	
	Wymagany czas
	Oferowany czas

	Wymagany czas
	Oferowany czas

	Zadanie nr 1
	max- 30 minut

	
	max 20 minut


	

	Zadanie nr 2
	max- 30 minut

	
	max 20 minut


	


W kolumnie „Oferowany czas” należy wpisać „TAK” lub wpisać wielkość oferowaną, która nie może być dłuższy niż wymagana. 

w przypadku wystąpienia jakichkolwiek awarii, usterek zgłoszenia będą przyjmowane przez Wykonawcę pod numerem telefonu:

………………………………………………………… całodobowo we wszystkie dni tygodnia. 

ciąg dalszy formularza na następnej stronie     
………………………………………..

/ miejscowość, data/ /podpisy, pieczątki-osób upoważnionych
ciąg dalszy formularza ofertowego

….......................................

( pieczęć Wykonawcy )

1. Osobą / osobami upoważnionymi do podpisania umowy jest / są:


.................................................................................................................................................

stanowisko ..............................................................................................................................

………………………………………………………………………………………………..


stanowisko .............................................................................................................................

2. Osobą / osobami do kontaktów z zamawiającym odpowiedzialnymi za wykonanie zobowiązań umowy jest / są:


.................................................................................................................................................

nr tel. / fax. .................................................................................................................................

Oświadczenie dotyczące warunków/postanowień zawartych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

1. zapoznałem się z treścią SIWZ dot.: Świadczenie usługi w zakresie konserwacji wraz z całodobowym nadzorem i napraw dźwigów (wind) zainstalowanych w obiektach WSZ oraz z załączonym do niej projektem umowy i akceptuję określone w nich warunki bez zastrzeżeń, 
2. zapoznałem się z zakresem prac objętym przedmiotem zamówienia, nie wnoszę do niego zastrzeżeń i w razie wyboru mojej oferty zobowiązuję się świadczyć usługi zgodnie z wytycznymi producenta dźwigów, dokumentacją techniczno-ruchową urządzenia, instrukcją konserwacji, przepisami Dozoru Technicznego DT-DE 82 o budowie i eksploatacji elektrycznych dźwigów pionowych, i innych obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa ,
3. w razie wyboru mojej oferty zobowiązuję się do świadczenia usługi określonej w przedmiocie zamówienia zgodnie z jej opisem i wymaganiami zawartymi w SIWZ, za cenę podaną Formularzu Cenowym;
4. wszystkie dane zawarte w mojej ofercie są zgodne z prawdą i aktualne w chwili składania oferty.
...................................................................................
/ miejscowość, data/ /podpisy, pieczątki-osób upoważnionych/

.........................................

( pieczęć Wykonawcy )

Zadanie nr 1

FORMULARZ CENOWY (1) - konserwacja dźwigów wraz z całodobowym nadzorem nad ich sprawnością 

	L.p.
	Rodzaj/typ dźwigu
	Nr fabryczny/

rok produkcji 
	Wartość netto

za 1 m-c [zł] 
	Stawka oraz kwota podatku VAT
	Wartość brutto

za 1 m-c [zł] 
	Wartość netto 
za 36 m-c [zł]
(kol. 4 x 36m-c)


	Wartość brutto 
za 36 m-c [zł]
(kol. 6 x 36m-c)

	
	
	
	
	%
	[zł]
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1. 
	Dźwig osobowy  SGA    (D1)
	A-17551/1989
	
	
	
	
	
	

	2. 
	Dźwig osobowy  SGA    (D2)
	A-17552/1989
	
	
	
	
	
	

	3. 
	Dźwig osobowy  OFA    (D3)
	A-17547/1989
	
	
	
	
	
	

	4. 
	Dźwig osobowy OFA    (D4)
	A-17548/1989
	
	
	
	
	
	

	5. 
	Dźwig osobowy  OFA    (D5)
	A-17549/1989
	
	
	
	
	
	

	6. 
	Dźwig osobowy SGA    (D7)
	A-17542/1987
	
	
	
	
	
	

	7. 
	Dźwig osobowy SGA    (D8)
	A-17543/1987
	
	
	
	
	
	

	8. 
	Dźwig osobowy  OFA    (D9)
	A-17554/1987
	
	
	
	
	
	

	9. 
	Dźwig osobowy  OFA  (D10)
	A-17545/1987
	
	
	
	
	
	

	10. 
	Dźwig osobowy  OFA  (D11)
	A-17546/1987
	
	
	
	
	
	


ciąg dalszy formularza na następnej stronie   
.............................................................................

 / miejscowość, data/ /podpisy, pieczątki-osób upoważnionych/

.........................................

( pieczęć Wykonawcy )

c.d. FORMULARZ CENOWY (1)
	L.p.
	Rodzaj/typ dźwigu
	Nr fabryczny/

rok produkcji 
	Wartość netto

za 1 m-c [zł] 
	Stawka oraz kwota podatku VAT
	Wartość brutto

za 1 m-c [zł] 
	Wartość netto 
za 36 m-c [zł]
(kol. 4 x 36m-c)


	Wartość brutto 
za 36 m-c [zł]
(kol. 6 x 36m-c)

	
	
	
	
	%
	[zł]
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	11. 
	Dźwig pionowy platformowy KALI B 900
	B-12-482/2012
	
	
	
	
	
	

	12. 
	Dźwig towarowy MGE
	43328/1983
	
	
	
	
	
	

	13. 
	Dźwig towarowy MGE
	43327/1983
	
	
	
	
	
	

	14. 
	Dźwig towarowy MGE
	43329/1983
	
	
	
	
	
	

	15. 
	Dźwig towarowy MGE
	43330/1983
	
	
	
	
	
	

	
	RAZEM
	
	
	
	
	
	


.............................................................................

 / miejscowość, data/ /podpisy, pieczątki-osób upoważnionych/

Zadanie nr 1

..........................................

( pieczęć Wykonawcy 

FORMULARZ CENOWY (2) – Naprawy
	L.p.
	Składniki kosztów
	J.m.
	Ilość
	Stawka 

netto roboczogodziny

[zł]
	Stawka oraz kwota podatku VAT


	Stawka 

brutto roboczogodziny

[zł]


	Wartość netto 

 (kol.4 x kol.5)

[zł]
	Wartość brutto 

(kol. 4 x kol. 7)

[zł]

	
	
	
	
	
	%
	[zł]
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	1
	Przewidywany koszt robocizny 

 w okresie 36 mieniący


	Roboczogodzina

(RGB)
	3 180
	
	
	
	
	
	

	2
	Przewidywany koszt części, materiałów w okresie 36 miesięcy
	77 764,20
	95 649,97
	
	

	3
	RAZEM (poz. 1+2)
	
	
	
	


Wszystkie naprawy i wymiany elementów wykraczających poza zakres prac konserwacyjnych będą wykonywane na odrębne zlecenie,

.............................................................................

 / miejscowość, data/ /podpisy, pieczątki-osób upoważnionych/

.........................................

( pieczęć Wykonawcy )

Zadanie nr 2
FORMULARZ CENOWY (3) - konserwacja dźwigów wraz z całodobowym nadzorem nad ich sprawnością 

	L.p.
	Rodzaj/typ dźwigu
	Nr fabryczny/

rok produkcji 
	Wartość netto

za 1 m-c [zł] 
	Stawka oraz kwota podatku VAT
	Wartość brutto

za 1 m-c [zł] 
	Wartość netto 
za 36 m-c [zł]
(kol. 4 x 36m-c)


	Wartość brutto 
za 36 m-c [zł]
(kol. 6 x 36m-c)

	
	
	
	
	%
	[zł]
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1
	Dźwig osobowy
	5517/1958
	
	
	
	
	
	

	2
	Dźwig towarowy
	5621/1977
	
	
	
	
	
	

	3
	Dźwig towarowy 
	5618/1958
	
	
	
	
	
	

	4
	Dźwig towarowy
	5620/1974
	
	
	
	
	
	

	5
	Dźwig towarowy
	49790/1982
	
	
	
	
	
	

	6
	Dźwig osobowy
	31027/1975
	
	
	
	
	
	

	7
	Dźwig towarowy
	31115/1975
	
	
	
	
	
	

	8
	Dźwig towarowy
	37286/1976
	
	
	
	
	
	

	9
	Dźwig szpitalny
	H011/10/2010
	
	
	
	
	
	

	
	RAZEM
	
	
	
	
	
	


.............................................................................

 / miejscowość, data/ /podpisy, pieczątki-osób upoważnionych/

Zadanie nr 2
..........................................

( pieczęć Wykonawcy 

FORMULARZ CENOWY (4) – Naprawy

	L.p.
	Składniki kosztów
	J.m.
	Ilość
	Stawka 

netto roboczogodziny

[zł]
	Stawka oraz kwota podatku VAT


	Stawka 

brutto roboczogodziny

[zł]


	Wartość netto 

 (kol.4 x kol.5)

[zł]
	Wartość brutto 

(kol. 4 x kol. 7)

[zł]

	
	
	
	
	
	%
	[zł]
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	1
	Przewidywany koszt robocizny 

 w okresie 36 mieniący


	Roboczogodzina

(RGB)
	120
	
	
	
	
	
	

	2
	Przewidywany koszt części, materiałów w okresie 36 miesięcy
	18 977,20
	23 341,96
	
	

	3
	RAZEM (poz. 1+2)
	
	
	
	


Wszystkie naprawy i wymiany elementów wykraczających poza zakres prac konserwacyjnych będą wykonywane na odrębne zlecenie.
.............................................................................

 / miejscowość, data/ /podpisy, pieczątki-osób upoważnionych/

..........................................

( pieczęć Wykonawcy )

WYKAZ WYKONANYCH LUB WYKONYWANYCH GŁÓWNYCH USŁUG,

w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie 

	Lp.
	Nazwa i adres Podmiotu na rzecz którego usługa została wykonana
	Przedmiot zamówienia 
	Data wykonania 


	Wartość zamówienia brutto

[PLN] 

	
	
	
	Data

rozpoczęcia

(d/m/r)
	Data zakończenia

 (d/m/r)
	

	1.
	2.
	3.
	4.
	5.

	
	
	
	
	
	


Do wykazu należy dołączyć dokumenty potwierdzające, że usługa ta została wykonana lub jest wykonywana należycie.

.....................................................................

/ miejscowość, data/ /podpisy, pieczątki-osób upoważnionych
..........................................

( pieczęć Wykonawcy )

WYKAZ OSÓB

KTÓRE BĘDĄ UCZESTNICZYĆ W WYKONANIU ZAMÓWIENIA

	Lp.
	Imię i nazwisko
	Doświadczenie 
i wykształcenie
	Kwalifikacje 
zawodowe

(w przypadku posiadania przez wykazaną osobę zaświadczenia kwalifikacyjnego, 
o którym mowa w siwz - Rozdział CI pkt.3 należy wpisać TAK 
	Zakres wykonywanych czynności
	Informacja o podstawie do dysponowania tymi osobami

	
	
	
	
	
	


.....................................................................

/ miejscowość, data/ /podpisy, pieczątki-osób upoważnionych/

........................................

( pieczęć Wykonawcy )

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY

o spełnianiu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 tekst jednolity z poźn. zm.)

Ja ..................................................................................................................................................

 / imię i nazwisko osoby składającej oświadczenie, stanowisko służbowe/

reprezentując i mając pełnomocnictwo do składania oświadczeń woli w imieniu

.......................................................................................................................................................

 /nazwa firmy wykonawcy/

oświadczam, że reprezentowany przeze mnie Wykonawca spełnia warunki dotyczące:

1. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,

2. posiadania wiedzy i doświadczenia,

3. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

4. sytuacji ekonomicznej i finansowej.

.....................................................................

/ miejscowość, data/ /podpisy, pieczątki-osób upoważnionych/

.........................................

( pieczęć Wykonawcy )

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY

o  braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1  ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 tekst jednolity z poźn. zm.)

Ja ..................................................................................................................................................

 / imię i nazwisko osoby składającej oświadczenie, stanowisko służbowe/

reprezentując i mając pełnomocnictwo do składania oświadczeń woli w imieniu

.......................................................................................................................................................

 /nazwa firmy wykonawcy/

oświadczam, że reprezentowany przeze mnie Wykonawca spełnia warunek dotyczący braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1  ustawy Prawo zamówień publicznych

.....................................................................

/ miejscowość, data/ /podpisy, pieczątki-osób upoważnionych/

WYKAZ DOKUMENTÓW WYMAGANYCH OD

WYKONAWCÓW 

1. wypełniony i podpisany formularz ofertowy – druk w załączeniu,

2. wypełnione i podpisane formularze asortymentowo cenowe – druk w załączeniu,
3. dowód wniesienia wadium (w przypadku wnoszenia wadium w formie niepieniężnej kopie dokumentu   
            należy wpiąć do oferty, a oryginał w osobnej „koszulce” dołączyć do oferty; w przypadku dokonania 

            przelewu prosimy o ksero dowodu przelewu),

4. oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy - druk w załączeniu,

5. oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy - druk w załączeniu,,

6. aktualny odpis z właściwego rejestru, lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu  składania ofert, 

7. aktualne zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,

8. aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia społecznego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,

9. listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informację o tym, że Wykonawca nie należy do grupy kapitałowej,

10. wykaz wykonanych lub wykonywanych głównych usług (druk w załączeniu) wraz z dowodami czy usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie

11. wykaz osób które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia – druk w załączeniu,
12. opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej
13. pełnomocnictwo do podpisania oferty – w przypadku gdy ofertę podpisuje osoba/osoby działające na jego podstawie

14. dokument ustanawiający pełnomocnika w przypadku składania oferty wspólnej (art. 23 ustawy),

15. oświadczenie Wykonawcy wskazujące, która część zamówienia zostanie powierzona Podwykonawcom – zgodnie z zapisami pkt. „Q” SIWZ. 

16. pisemne zobowiązanie podmiotów do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywania zamówienia (w związku z art. 26 ust. 2b ustawy Pzp.) 

WYŻEJ WYMIENIONE DOKUMENTY NALEŻY UŁOŻYĆ 
W POWYŻSZEJ KOLEJNOŚCI
PAGE  
33

