PAGE  
44


WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY

im. Ludwika Perzyny w Kaliszu

62-800 KALISZ ul. Poznańska 79

SPECYFIKACJA

ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

dotycząca postępowania na:
Dostawa i uruchomienie sprzętu medycznego

dla potrzeb Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. Ludwika Perzyny w Kaliszu 
    Specyfikację zatwierdzono:

      Dnia 28 -12- 2011 roku 
Cena formularza + koszty przesyłki brutto 26,26 zł 
SPIS TREŚCI

A. Informacje wstępne

B. Tryb udzielenia zamówienia, opis przedmiotu zamówienia, termin wykonania zamówienia

C. Informacje o warunkach udziału w postępowaniu

D. Lista wymaganych dokumentów i oświadczeń

E. Kryteria wyboru oferty

F. Znaczenie poszczególnych kryteriów wyboru oferty

G. Sposób przygotowania oferty i tryb jej złożenia

H. Termin, do którego Wykonawca będzie związany ofertą

I. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert

J. Sposób udzielania wyjaśnień dotyczących SIWZ oraz osoby upoważnione do kontaktowania się w imieniu Zamawiającego z Wykonawcami

K. Wymagania dotyczące wadium

L. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy

M. Tryb otwarcia i oceny ofert

N. Środki ochrony prawnej przysługujące Wykonawcy w toku postępowania

O. Ogłoszenie o wynikach postępowania

P. Informacja o formalnościach, jakie należy dopełnić po wyborze oferty celem zawarcia umowy

Q. Podwykonawstwo - podwykonawcy

R. Projekt umowy

S. Lista załączników

A. Informacje wstępne / ogólne

I. Zamawiający

Zamawiającym jest: Wojewódzki Szpital Zespolony im. Ludwika Perzyny w Kaliszu

Adres: ul. Poznańska 79, 62-800 Kalisz

Godz. pracy administracji: 700 – 1435

Konto bankowe: Kredyt Bank S.A. O/Kalisz 72 1500 1432 1214 3002 2173 0000

NIP: 618-20-25-893, Regon : 300224440, KRS: 0000251663

Strona WWW: www.szpital.kalisz.pl
Dane teleadresowe:

Faks do korespondencji w sprawie Zamówienia: 62 757-13-23.

Adres e-mail: zam.pub_szpital.kalisz@poczta.fm 

II. Oznaczenie postępowania

1. Postępowanie, którego dotyczy niniejsza Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia oznaczone jest znakiem 88/11. Wykonawcy we wszelkich kontaktach z Zamawiającym powinni powoływać się na ten znak.

2. Postępowanie zostanie przeprowadzone na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, przepisów wykonawczych wydanych na jej podstawie oraz niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

III. Informacje uzupełniające

1. Użyte w SIWZ terminy mają następujące znaczenie:

a) „Zamawiający” – Wojewódzki Szpital Zespolony im. Ludwika Perzyny w Kaliszu,

b) „Postępowanie” – postępowanie prowadzone przez Zamawiającego na podstawie niniejszej Specyfikacji,

c) „SIWZ”, „Specyfikacja” – niniejsza Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia,

d) „Ustawa” – ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 tekst jednolity ze zmianami),

e) „Zamówienie” należy przez to rozumieć zamówienie publiczne, którego przedmiot został opisany w części B SIWZ,

f) „Wykonawca” – podmiot, który ubiega się o udzielenie Zamówienia, złoży ofertę na udzielenie Zamówienia albo zawrze z Zamawiającym umowę w sprawie Zamówienia.

2. „Wykonawca” winien zapoznać się z całością niniejszej SIWZ.

3. Wszystkie formularze załączone do niniejszej SIWZ stanowiące jej integralną część należy wypełnić ściśle według wskazówek.

4. Ofertę należy złożyć na załączonych formularzach. 

5. Formularze przepisywane przez Wykonawcę muszą zachować identyczną treść i układ graficzny.

6. Ryzyko błędu przy przepisywaniu formularza obciąża Wykonawcę. 

7. Koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi Wykonawca.

8. Oferta musi być podpisana przez osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy na zewnątrz. Za osoby takie uważa się: 

a) osoby wymienione w Krajowym Rejestrze Sądowym jako uprawnione do reprezentacji podmiotu lub

b) osoby wymienione w zaświadczeniu o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej – jako przedsiębiorca / właściciel.

Dopuszcza się również podpisanie oferty przez osoby inne, o ile posiadają stosowne upoważnienie (pełnomocnictwo) podpisane przez osoby, o których mowa w pkt a i b. Pełnomocnictwo to (zawierające zakres czynności, do których uprawnia) musi zostać załączone do oferty w oryginale lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez osoby udzielające pełnomocnictwa (mocodawcę). 

9. Zamawiający, w szczególnie uzasadnionych przypadkach zastrzega sobie prawo modyfikacji SIWZ. Modyfikacja może mieć miejsce w każdym czasie, przed upływem terminu do składania ofert. Informację o dokonanej modyfikacji zostanie niezwłocznie przekazana wszystkim wykonawcom, którym przekazano SIWZ i będzie dla nich wiążąca, zostanie również niezwłocznie zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego.

10. Wszelkie pisma przesłane przez Wykonawcę drogą faxową lub e-mailową należy koniecznie potwierdzić pismem złożonym osobiście, przesłanym pocztą lub dostarczonym przez kuriera. Z pismem przesłanym do Zamawiającego drogą faxową lub e-mailową po godzinie 14:35 Zamawiający może zapoznać się następnego dnia roboczego.

B. Tryb udzielenia zamówienia, opis przedmiotu zamówienia, termin wykonania zamówienia

W postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia nieprzekraczającej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie, art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych przedmiotem zamówienia 
jest:

Dostawa i uruchomienie sprzętu medycznego

dla potrzeb Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. Ludwika Perzyny w Kaliszu 

 ( CPV: 33100000-1 Urządzenia medyczne )

Opis przedmiotu zamówienia oraz wymagania Zamawiającego, których spełnienie jest konieczne:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa i uruchomienie sprzętu medycznego dla potrzeb Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. Ludwika Perzyny w Kaliszu w asortymencie i ilościach określonych poniżej i załączonych „Formularzach Ofertowych 1-6”. Przedmiot zamówienia składa się z 6 niepodzielnych zadań:
	Zadanie nr 1
	Dostawa i uruchomienie laryngologicznego fotela pacjenta – szt. 1
z przeznaczeniem dla Oddziału Laryngologicznego
Oferowane urządzenie wraz z wyposażeniem musi być fabrycznie nowe (rok produkcji 2011) oraz spełniać bezwzględnie wymagane przez Zamawiającego parametry techniczne .

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wraz z zestawieniem wymaganych parametrów technicznych znajduje się w załączniku nr 2 do niniejszej SIWZ tj.: 

„Formularz Ofertowy (1) Zestawienie wymaganych parametrów technicznych”

 (str. 20 – 21 SIWZ).

	Zadanie nr 2
	Dostawa i uruchomienie rejestratora holterowskiego EKG - szt. 1 i rejestratora holterowskiego ciśnienia tętniczego krwi – szt.1
z przeznaczeniem dla Oddziału Kardiologicznego
Oferowane urządzenie wraz z wyposażeniem musi być fabrycznie nowe (rok 

produkcji 2011) oraz spełniać bezwzględnie wymagane przez Zamawiającego

 parametry techniczne

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wraz z zestawieniem wymaganych parametrów technicznych znajduje się w załączniku nr 2 do niniejszej SIWZ tj.: 

„Formularz Ofertowy (2) Zestawienie wymaganych parametrów technicznych”

 (str. 24 – 25 SIWZ).

	Zadanie nr 3
	Dostawa i uruchomienie elektrokardiografu - szt. 2
z przeznaczeniem dla Oddziału Obserwacyjno-Zakaźnego i Oddziału Chorób 

Wewnętrznych II
Oferowane urządzenie wraz z wyposażeniem musi być fabrycznie nowe (rok 

produkcji 2011) oraz spełniać bezwzględnie wymagane przez Zamawiającego 

parametry techniczne

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wraz z zestawieniem wymaganych parametrów technicznych znajduje się w załączniku nr 2 do niniejszej SIWZ tj.: 

„Formularz Ofertowy (3) Zestawienie wymaganych parametrów technicznych” 

(str. 28 – 29 SIWZ).

	Zadanie nr 4
	Dostawa i uruchomienie audiometru impedancyjnego - szt. 1
z przeznaczeniem dla Oddziału Laryngologicznego

Oferowane urządzenie wraz z wyposażeniem musi być fabrycznie nowe (rok 

produkcji 2011) oraz spełniać bezwzględnie wymagane przez Zamawiającego 

parametry techniczne

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wraz z zestawieniem wymaganych parametrów technicznych znajduje się w załączniku nr 2 do niniejszej SIWZ tj.: 

„Formularz Ofertowy (4) Zestawienie wymaganych parametrów technicznych” 

(str. 32 – 33 SIWZ).

	Zadanie nr 5
	Dostawa i uruchomienie laserowego zestawu biostymulacyjnego - zestaw 1
z przeznaczeniem dla Zakładu Leczniczego Usprawniania
Oferowane urządzenie wraz z wyposażeniem musi być fabrycznie nowe (rok 

produkcji 2011) oraz spełniać bezwzględnie wymagane przez Zamawiającego 

parametry techniczne

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wraz z zestawieniem wymaganych parametrów technicznych znajduje się w załączniku nr 2 do niniejszej SIWZ tj.: 

„Formularz Ofertowy (5) Zestawienie wymaganych parametrów technicznych” 

(str. 36 – 37 SIWZ).

	Zadanie nr  6
	Dostawa i uruchomienie łóżek do intensywnej opieki szt. 4 

z przeznaczeniem dla Pododdziału Udarowego, Oddziału Chorób Dziecięcych, Oddziału Neurochirurgicznego
Oferowane urządzenie wraz z wyposażeniem musi być fabrycznie nowe (rok 

produkcji 2011) oraz spełniać bezwzględnie wymagane przez Zamawiającego 

parametry techniczne

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wraz z zestawieniem wymaganych parametrów technicznych znajduje się w załączniku nr 2 do niniejszej SIWZ tj.: 

„Formularz Ofertowy (6) Zestawienie wymaganych parametrów technicznych” 

(str. 40 – 42 SIWZ).


	


PONIŻSZE ZAPISY DOTYCZĄ ZADANIA NR 1 -6
Przedmiot zamówienia obejmuje:

a) powiadomienie Zamawiającego drogą faksową o dacie i godzinie dostawy z co najmniej dwudniowym wyprzedzeniem, 

b) dostarczenie urządzenia na własny koszt do wskazanego przez Zamawiającego pomieszczenia,

c) uruchomienie urządzenia i oddanie do eksploatacji w stanie pełnej sprawności technicznej i użytkowej,
d) przeprowadzenie szkolenia pracowników Zamawiającego w zakresie eksploatacji urządzeń,
e) przekazanie Zamawiającemu wraz z dostawą urządzenia: 

· instrukcji obsługi w języku polskim,

· instrukcji serwisowych,  

· kart gwarancyjnych z warunkami gwarancji zgodnymi z warunkami określonymi w umowie w sprawie zamówienia publicznego (w przypadku rozbieżności stosowane będą warunki określone w umowie),

· listę podmiotów upoważnionych przez producenta urządzenia do wykonywania obsługi gwarancyjnej, przeglądów okresowych i napraw pogwarancyjnych przedmiotu zamówienia (nazwa, adres, kontakt telefoniczny),

· wykaz częstotliwości wykonywania przeglądów technicznych zalecanych przez producenta urządzenia będącego przedmiotem zamówienia, wymaganych przepisami prawa testów specjalistycznych,

f) przeprowadzanie w okresie gwarancji wymaganych przez producenta urządzeń przeglądów okresowych .

g) serwis gwarancyjny

Termin realizacji:

Realizacja przedmiotu zamówienia: 
	dla zadania nr 1 42 dni od dnia zawarcia umowy

	dla zadania nr 2 30 dni od dnia zawarcia umowy

	dla zadania nr 3 14 dni od dnia zawarcia umowy

	dla zadania nr 4 30 dni od dnia zawarcia umowy

	dla zadania nr 5 14 dni od dnia zawarcia umowy

dla zadania nr 6 35 dni od dnia zawarcia umowy


Zamawiający dopuszcza składania ofert częściowych tj. na każde zadanie osobno .

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówienia publicznego w dynamicznym systemie zakupów.

Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających.
C. Informacje o warunkach, jakie muszą bezwzględnie spełniać Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia określonego w części B, 
I. O udzielenie zamówienia  mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

1.  spełniają warunki dotyczące:

1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, 

2) posiadania wiedzy i doświadczenia, 

3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, 

4) sytuacji ekonomicznej i finansowej, 

2. nie podlegają wykluczeniu zgodnie z treścią art. 24 ust 1 i 2 ustawy Pzp

Ocena spełnienia w/w warunków zostanie dokonana zgodnie z formułą spełnia / nie spełnia w oparciu o informacje zawarte w oświadczeniach lub dokumentach, których Zamawiający wymaga w SIWZ. Z treści załączonych dokumentów jednoznacznie musi wynikać, iż Wykonawca spełnia powyższe warunki. 

D. Lista wymaganych oświadczeń lub dokumentów

I. Na dowód spełniania warunków określonych w Części C.I.1  oraz wykazaniu braku podstaw do wykluczenia z postępowania w okolicznościach o których mowa w art. 24 ust. 1  ustawy, Wykonawcy są zobowiązani przedstawić następujące dokumenty: 

1) oświadczenie o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 oraz braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1  ustawy – druk w załączeniu,
2) aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a  w stosunku do osób fizycznych oświadczenia w zakresie art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy-druk w załączeniu
3) aktualne zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - dokument ten, winien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,
4) aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia społecznego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – dokument ten winien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,
5) jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt. 2 – 4  składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert,

 b) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne 

                albo, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych 

               płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawiony nie 

               wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału                             

               w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert,

 Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce 

 zamieszkania nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt. 2 zastępuje się je dokumentem 

 zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym,   administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub  kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. Przepisy dotyczące terminów wystawienia niniejszych dokumentów stosuje się odpowiednio.

Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu oraz osobach zdolnych do wykonania zamówienia innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. W takiej sytuacji Wykonawca zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.

W przypadku, gdy podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia Wykonawca zobowiązany jest do załączenia do oferty w odniesieniu do tych podmiotów: dokumentów wymienionych w I.2-4 oraz oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia.  

Wyżej wymienione dokumenty winny zostać przedstawione w formie oryginału (pkt.1) lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę, opatrzone datą i podpisem osób upoważnionych do występowania w imieniu Wykonawcy.
II. W celu potwierdzenia, że oferowana dostawa odpowiada wymaganiom określonym przez Zamawiającego Wykonawcy są zobowiązani załączyć do oferty:

1) dokumenty potwierdzające, że oferowany przedmiot zamówienia jest dopuszczony do obrotu i stosowania na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej zgodnie z prawem i jest oznaczony znakiem CE -  certyfikat CE, deklaracja zgodności, 
2) oryginalne materiały producenta (katalogi, prospekty) dotyczące oferowanego urządzenia zawierające informacje potwierdzające spełnienie wymaganych przez Zamawiającego parametrów i proponowanych w ofercie (w języku polskim). 
Wyżej wymienione dokumenty winny zostać przedstawione w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę opatrzone datą i podpisem osób upoważnionych do występowania w imieniu Wykonawcy. 

III. Ponadto Wykonawcy zobowiązani są do załączenia do oferty następujących dokumentów:
1) wypełniony i podpisany Formularz Ofertowy – druk w załączeniu,
2) pełnomocnictwo do podpisania oferty – w przypadku gdy ofertę podpisuje osoba nie wymieniona w KRS (Dział 2) lub zaświadczeniu o wpisie do działalności gospodarczej do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy,

3) dokument ustanawiający pełnomocnika w przypadku składania oferty wspólnej (art. 23 ustawy),

4) oświadczenie Wykonawcy wskazujące, która część zamówienia zostanie powierzona Podwykonawcom – zgodnie z zapisami  pkt ,,Q’’ SIWZ.
Wyżej wymienione dokumenty winny zostać przedstawione w formie oryginału (pkt 1-3 ) lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę, opatrzone datą i podpisem osób upoważnionych do występowania w imieniu Wykonawcy.

Wyżej wymienione dokumenty ( pkt I – III ) należy ułożyć według kolejności przedstawionej w Wykazie Dokumentów Wymaganych Od Wykonawców stanowiącym załącznik do niniejszej SIWZ.

IV. Informacja dotycząca składania ofert Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (art. 23 ustawy).

1) W przypadku, gdy Wykonawcy występują (składają ofertę) wspólnie muszą ustanowić pełnomocnika (lidera) do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia publicznego albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. W tym celu należy załączyć do oferty stosowne pełnomocnictwo bądź umowę, z której wynikać będzie takie pełnomocnictwo. Z treści pełnomocnictwa lub umowy musi dokładnie wynikać zakres umocowania.

2) W przypadku, gdy Wykonawcy występują wspólnie każdy z nich musi złożyć dokumenty i oświadczenia, o których mowa w pkt D.I.2 – 4 oraz oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy. Dokumenty wymagające potwierdzenia „za zgodność z oryginałem” oraz oświadczenia o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust.1 ustawy składa, co najmniej jeden z tych wykonawców albo wszyscy ci wykonawcy wspólnie (dotyczy również spółki cywilnej).
3) W przypadku, gdy Wykonawcy występują wspólnie wystarczającym jest, aby dokumenty i oświadczenia, o których mowa w pkt D.III. zostały podpisane przez pełnomocnika (lidera) konsorcjum.

4) Wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą wyłącznie z pełnomocnikiem (liderem).

5) Przy składaniu wszelkich dokumentów, w których widnieje słowo „Wykonawca”, w miejscu np. „nazwa i adres Wykonawcy” należy wpisać pełne dane dotyczące konsorcjum (skład konsorcjum), a nie pełnomocnika (lidera) konsorcjum.

E. Kryteria wyboru oferty:
Cena brutto - ocenie podlegać będzie wartość brutto zaproponowana przez Wykonawcę w Formularzu Ofertowym. Wartość ta powinna być wyliczona według instrukcji tam zawartych.

F. Znaczenie kryteriów wyboru oferty :

	Za najkorzystniejszą uznana zostanie oferta z najniższą ceną.

	


G. Sposób przygotowania oferty i tryb jej złożenia

1. Każdy Wykonawca może złożyć w niniejszym postępowaniu tylko jedną ofertę. 

2. Oferta powinna być przygotowana zgodnie z wymogami zawartymi w niniejszej specyfikacji i odpowiadać jej treści. Wszystkie formularze załączone do niniejszej SIWZ stanowią jej integralną część i należy je wypełnić ściśle według wskazówek.

3. Oferta musi być sporządzona w języku polskim, w formie zapewniającej pełną czytelność jej treści.

4. Oferta oraz wszystkie wymagane załączniki wymagają podpisu osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy, zgodnie z wymaganiami ustawowymi.

5. Poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone datą i podpisem osoby podpisującej ofertę.

6. Kartki oferty należy ponumerować kolejno i trwale spiąć.

7. Oferta powinna zawierać spis treści.

8. Na stronie tytułowej należy umieścić oznakowanie „Oferta – Dostawa sprzętu medycznego Zadanie nr…...” oraz informacje identyfikujące Wykonawcę, w tym pełną nazwę firmy, adres, telefon, faks, e-mail oraz dane osoby kontaktowej. 

9. W przypadku, gdyby oferta zawierała informacje, stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, Wykonawca winien w sposób niebudzący wątpliwości zastrzec, które spośród zawartych w ofercie informacji stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa i odpowiednio je oznaczyć.

Dokumenty składające się na ofertę należy doręczyć Zamawiającemu w zamkniętej kopercie. Koperta winna zawierać nazwę Wykonawcy, być opieczętowana w sposób uniemożliwiający jej otwarcie bez uszkodzenia pieczątek oraz oznakowana w następujący sposób:

„PRZETARG NIEOGRANICZONY – DOSTAWA SPRZĘTU MEDYCZNEGO 

ZADANIE NR……”

„NIE OTWIERAĆ PRZED TERMINEM OTWARCIA OFERT"

W przypadku, gdy Wykonawca korzysta z usług „poczty kurierskiej” oferta nie powinna znajdować się bezpośrednio w opakowaniu (kopercie) dostarczonym przez „pocztę kurierską”, lecz być zamknięta jeszcze w kopercie spełniającej powyższe wymagania.

Wycofanie lub zmiana złożonej oferty

Jeśli Wykonawca korzystając z uprawnień zawartych w art. 84 ust. 1 ustawy zdecyduje się, przed upływem terminu do składania ofert, na zmianę lub wycofanie uprzednio złożonej oferty, to należy dokonać tego w następującej formie: 

 1) W przypadku wycofania 

Oświadczenie o wycofaniu oferty winno być podpisane w obowiązującym trybie przez osoby upoważnione do występowania w imieniu Wykonawcy (najlepiej te, które podpisały złożoną ofertę). Oświadczenie winno być złożone zamawiającemu w kopercie oznaczonej jak w przypadku oferty z dodatkowym widocznym napisem "Wycofanie oferty".

 2) W przypadku zmiany oferty 

Zmiana oferty (jej części) może nastąpić wyłącznie przez pisemne oświadczenie osób upoważnionych do występowania w imieniu Wykonawcy (najlepiej tych, które podpisały złożoną ofertę) o zakresie i przedmiocie zmiany. Zmiana taka powinna nastąpić poprzez jednoznaczne i niepowodujące wątpliwości Zamawiającego, wycofanie tej części oferty, w której Wykonawca dokonuje zmiany i przesłanie nowej treści w kopercie oznaczonej, jak w przypadku oferty z dodatkowym widocznym napisem: "Zmiana oferty".

Inne formy zwrócenia się o zmianę lub wycofanie oferty (drogą telefoniczną, faxem, osobiście przez przedstawicieli Wykonawcy lub pisemnie, lecz w formie niespełniającej powyższych wymogów i inne) - nie będą skuteczne.

H. Termin, do którego Wykonawca będzie związany ofertą

Ustala się termin związania Wykonawcy złożoną przez niego ofertą na okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

I. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert

Miejsce i termin składania ofert

Miejsce złożenia – bezwzględnie Kancelaria Zamawiającego w godz. 700-1435.

Termin złożenia – do godz. 900 dnia 5 stycznia 2012 r.

Oferty, które wpłyną po tym terminie nie będą rozpatrywane i zostaną niezwłocznie zwrócone bez otwierania.

Miejsce i termin otwarcia ofert

Miejsce otwarcia – sala konferencyjna Zamawiającego (obok Sekretariatu).

Termin otwarcia – godz. 930 dnia 5 stycznia 2012 r.
J. Sposób udzielania wyjaśnień dotyczących SIWZ oraz osoby upoważnione do kontaktowania się w imieniu Zamawiającego z Wykonawcami.

1. Wykonawca może zwrócić się na piśmie do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na dwa dni przed upływem terminu otwarcia ofert, pod warunkiem, że wniosek wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu do składania ofert. Zapytania złożone drogą faksową muszą zostać niezwłocznie potwierdzone na piśmie (złożonym osobiście, przesłanym pocztą lub dostarczonym przez kuriera). Z pismem przesłanym do Zamawiającego drogą faxową lub e-mailową po godzinie 14:35 Zamawiający może zapoznać się następnego dnia roboczego. Treść wyjaśnień (odpowiedzi) przekazana zostanie wszystkim wykonawcom, którym doręczono SIWZ, bez ujawniania źródła zapytania, zostanie również niezwłocznie zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego.

2. Zamawiający dopuszcza przekazywanie oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji drogą faksową  oraz elektroniczną wraz z niezwłocznym potwierdzeniem ich na piśmie (drogą pocztową).

3. Nie przewiduje się zwoływania zebrania Wykonawców dla wyjaśnienia wątpliwości dotyczących SIWZ.

4. Do kontaktowania się z Wykonawcami upoważnieni są: 


odnośnie przedmiotu postępowania: 

St. specjalista ds. aparatury i sprzętu medycznego - inż. Krzysztof Staniszewski - tel. 62/ 765-14-66, fax 62/ 757-13-23 
odnośnie procedury / przebiegu postępowania: 

Kierownik Działu Zamówień Publicznych – mgr Mariusz Pawlaczyk tel. 62/ 765-13- 97, 
referent ds. Zamówień publicznych Aneta Raszewska tel. 62/ 765-14-51, fax 62/ 757-13-23

K. Wymagania dotyczące wadium

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

L. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy

Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

M. Tryb otwarcia i oceny ofert

Otwarcia, badania i oceny ofert dokona Komisja Przetargowa powołana zarządzeniem Dyrektora Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. Ludwika Perzyny w Kaliszu.

Otwarcie ofert

Otwarcie ofert jest jawne i odbywa się według zasad przewidzianych w art. 86 ustawy.

W pierwszej kolejności otwarte zostaną koperty z napisem „Wycofane”. Koperty z ofertami, których wycofanie będzie dotyczyć, nie zostaną otwarte. W ostatniej kolejności zostaną otwarte koperty z napisem „Zmiana”.

Badanie i ocena ofert

Badanie i ocena złożonych ofert polegać będzie najpierw na ustaleniu, zgodnie z poniższymi punktami I i II, czy złożona oferta może być oceniana według kryteriów wyboru najkorzystniejszej oferty, a następnie na wyborze najkorzystniejszej oferty zgodnie z kryteriami oceny ofert zawartymi w punkcie E i F niniejszej SIWZ i według zasad określonych w punkcie III.

I. Na tym etapie nastąpi badanie ofert pod względem ich zgodności z wymaganiami formalnymi określonymi w SIWZ, odnośnie: 

· zachowania terminu złożenia oferty,

· kompletności oferty pod względem wymaganych dokumentów i oświadczeń,

· zachowania formy pisemnej przy sporządzaniu oferty oraz wymogów odnośnie sposobu przygotowania oferty przewidzianych w punkcie G niniejszej SIWZ (np. podpisy osób upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy itp.)

II. Na tym etapie nastąpi badanie ofert pod względem:  spełniania przez Wykonawców warunków ubiegania się o udzielenie zamówienia określonych w art. 22 ust. 1 oraz braku podstaw do wykluczenia Wykonawców na podstawie  art. 24 ust. 1 i 2 ustawy na podstawie złożonych dokumentów. Zamawiającemu przysługuje merytoryczna ocena treści złożonych dokumentów (ich prawdziwość i wiarygodność). 

III. W wyniku oceny nieodrzuconych ofert za najkorzystniejszą uznana zostanie oferta z najniższą ceną 
N. Środki ochrony prawnej przysługujące Wykonawcy w toku postępowania

1. Wykonawcom, których interes w uzyskaniu zamówienia doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w Dziale VI ustawy „Środki ochrony prawnej”. 

2. Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować Zamawiającego o niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez niego lub zaniechaniu czynności do której jest on zobowiązany na podstawie ustawy, na które nie przysługuje odwołanie na podstawie art. 180 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.
O. Ogłoszenie o wynikach postępowania

1. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta spełnia wymagania określone w ustawie i SIWZ oraz zostanie uznana za najkorzystniejszą zgodnie z przyjętymi kryteriami oceny ofert, tj. uzyska największą ilość punktów.

2. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający poinformuje na piśmie wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia o :

· wyborze najkorzystniejszej oferty,

· wykonawcach, których oferty zostały odrzucone,

· wykonawcach którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia

· terminie określonym zgodnie z art. 94 ust. 1 i 2 ustawy Pzp, po którego upływie umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta

3. O unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający zawiadomi równocześnie wszystkich Wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne.

4. Informacje, o których mowa w pkt. 2 i 3, zostaną również zamieszczone na tablicy ogłoszeń Zamawiającego znajdującej się na kondygnacji III C oraz na stronie internetowej Zamawiającego.

P. Informacja o formalnościach, jakich należy dopełnić po wyborze oferty celem zawarcia umowy

Po uprawomocnieniu się wyników postępowania Wykonawcy, którego oferta została wybrana przesłana zostanie umowa w sprawie zamówienia publicznego celem jej podpisania. W przypadku nieodesłania podpisanego egzemplarza umowy w terminie 10 dni od daty jego otrzymania Zamawiający uzna to za uchylanie się od podpisania umowy. Zamawiający może wskazać również inny sposób zawarcia umowy. 

Q. Podwykonawstwo - podwykonawcy

1. Zgodnie z art. 36 ust. 4 ustawy Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, której wykonanie Wykonawca powierzy podwykonawcom.

2. Brak wskazania w ofercie części zamówienia/zakresu robót, których wykonanie Wykonawca powierzy podwykonawcom skutkuje brakiem możliwości zmiany stanowiska Wykonawcy w tym zakresie przy zawieraniu umowy i jej realizacji.

3. Zamawiający nie wskazuje wzoru dokumentu, na którym wykonawca składa oświadczenie, o którym mowa w pkt 1 Wykonawca może, zatem złożyć takie oświadczenie w dowolnym miejscu w swojej ofercie. Brak podania informacji w ofercie przez Wykonawcę w zakresie podwykonawstwa uważa się za równoznaczne z tym, że zamówienie zostanie wykonane bez udziału podwykonawców. 

4. Za podwykonawcę uważa się każdą osobę trzecią, której wykonawca zleca realizację jakiejkolwiek części zamówienia w wyłączeniem: poddostawców i osób fizycznych zatrudnionych u wykonawcy na umowę zlecenie lub o dzieło.
R. Projekt umowy


Projekt umowy stanowi załącznik do niniejszej SIWZ.

Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone wyłącznie w walucie polskiej.

S. Lista załączników

1. Projekt umowy

2. Formularz ofertowy (6 szt. dla każdego zadania)
3. Wzór oświadczeń 
4. Wykaz wymaganych dokumentów i kolejność ich ułożenia

UMOWA nr ……. (projekt)

Zawarta w dniu……roku pomiędzy Wojewódzkim Szpitalem Zespolonym 
im. Ludwika Perzyny z siedzibą w Kaliszu przy ulicy Poznańskiej 79 - Samodzielnym Publicznym ZOZ, NIP 618-20-25-893, zarejestrowanym w Sądzie Rejonowym w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy KRS, 
nr KRS 0000251663, reprezentowanym przez:

lek. Wojciecha Grzelaka - Dyrektora

zwanym dalej Zamawiającym:

a 

firmą: …………………………… z siedzibą w ………………. przy ulicy …………………….., 

reprezentowaną przez:

1. ............................................................................................................................................... 

2. ............................................................................................................................................... 

zwaną dalej Wykonawcą

Stosownie do dokonanego przez Zamawiającego na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z poźn. zmn.) w trybie przetargu nieograniczonego (sprawa nr 88/11) wyboru oferty Wykonawcy, strony zawarły umowę następującej treści
§ 1

PRZEDMIOT UMOWY

1. Przedmiotem umowy jest dostawa i uruchomienie …….. typu dla potrzeb Oddziału……., o parametrach technicznych i cenie określonej w ofercie cenowej Wykonawcy z dnia …….. roku, której kopia stanowi Załącznik nr 1 do niniejszej umowy.
2. Wykonawca oświadcza, że przedmiot umowy jest wolny od wszelkich wad i spełnia wszelkie normy i parametry określone przez prawo Unii Europejskiej i prawo polskie, a w szczególności przepisy ustawy o wyrobach medycznych.

3. Wykonawca zapewnia, iż oferowane urządzenie wraz z wyposażeniem i akcesoriami spełnia bezwzględnie wymagania Zamawiającego zawarte w SIWZ dot. niniejszego przedmiotu umowy.

§ 2 

WARTOŚĆ PRZEDMIOTU UMOWY ORAZ WARUNKI PŁATNOŚCI

1. Wartość przedmiotu umowy strony ustalają na kwotę: netto ……………. zł (słownie: …………………………………………………………………………….), brutto ……………. zł (słownie: …………………………………………………………………………….).

2. W cenie jednostkowej brutto zawierają się wszelkie koszty i obciążenia ( transport, opakowanie, czynności Wykonawcy związane z przygotowaniem dostawy, określone prawem podatki, opłaty celne i graniczne itp.) związane z dostawą przedmiotu umowy loco magazyn Zamawiającego.

3. W trakcie trwania umowy nie przewiduje się zmiany ceny.

4. Faktura będzie płatna w terminie 30 dni od daty jej wystawienia.

5. Zamawiający upoważnia Wykonawcę do wystawiania faktur VAT bez jego podpisu.

6. Faktura wystawiona będzie w walucie polskiej i w takiej też walucie będzie realizowana przez Zamawiającego płatność.
7. Wykonawca zobowiązuje się do sygnowania faktury VAT numerem umowy. 
8. Zamawiający zastrzega sobie, że ewentualna cesja wierzytelności nie może być dokonana bez uprzedniej zgody podmiotu tworzącego zgodnie z art. 54 ust. 5 ustawy z dn. 15.04.2011 roku o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654).

§ 3

OBOWIĄZKI WYKONAWCY

1. Wykonawca zobowiązuje się zrealizować przedmiotowe zamówienie niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie ………dni od dnia zawarcia niniejszej umowy.
2. Wykonawca zobowiązuje się:

a) powiadomić Zamawiającego drogą faksową o dacie i godzinie dostawy z co najmniej dwudniowym wyprzedzeniem,
b) dostarczyć na swój koszt oraz ryzyko przedmiot umowy i ponosi z tego tytułu pełną odpowiedzialność do momentu odebrania go przez Zamawiającego. Wykonawca odpowiedzialny jest za wybór środka transportu, jak i za właściwe opakowanie urządzenia dające zabezpieczenie przed czynnikami pogodowymi, uszkodzeniami, itp.,

c) uruchomić urządzenie i oddać je do eksploatacji w stanie pełnej sprawności technicznej i użytkowej,

d) przeszkolić personel Zamawiającego w zakresie obsługi i prawidłowej eksploatacji przedmiotu umowy.

e) przekazać Zamawiającemu wraz z dostawą urządzenia:

· instrukcję obsługi przedmiotu umowy napisaną w języku polskim,

· kartę gwarancyjną z warunkami gwarancji, zgodnymi z niniejszą umową (w przypadku rozbieżności stosowane będą warunki określone w niniejszej umowie),

· dokument podający zalecaną przez producenta urządzenia częstotliwość wykonywania przeglądów okresowych oraz listę podmiotów upoważnionych przez producenta urządzenia do wykonywania obsługi gwarancyjnej, przeglądów okresowych i napraw pogwarancyjnych przedmiotu umowy – nazwa, adres, kontakt telefoniczny,
· dotyczy zadania nr 4- materiały eksploatacyjne na 12 miesięcy pracy urządzenia.
f) zapewnić serwis gwarancyjny,
3. Wykonawca oświadcza, że oferowane urządzenie jest kompletne i po zainstalowaniu będzie gotowe do pracy zgodnie z przeznaczeniem bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji.

§ 4

WARUNKI ODBIORU PRZEDMIOTU UMOWY

1. Warunkiem odbioru przedmiotu umowy będzie potwierdzenie kompletności dostawy, uruchomienie przedmiotu umowy, poprawność jego działania oraz przeszkolenie osób, o których mowa w §3 ust 2 pkt d niniejszej umowy

2. Potwierdzenie, o którym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu nastąpi w formie protokołu przekazania przedmiotu umowy do eksploatacji podpisanego przez Zamawiającego i Wykonawcę.

3. Data protokolarnego przekazania, o którym mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu rozpoczyna bieg okresów gwarancji, o których mowa w umowie.

4. Protokół przekazania warunkuje wystawienie przez Wykonawcę faktury na rzecz Zamawiającego.

§ 5

GWARANCJA

1. Wykonawca zapewnia Zamawiającemu dobrą jakość i sprawne działanie przedmiotu umowy, przy założeniu jego użytkowania zgodnie z przeznaczeniem i zasadami określonymi w Instrukcji Obsługi.

2. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji i rękojmi na dostarczone urządzenia stanowiące przedmiot umowy.

3. Termin udzielonej gwarancji na urządzenie wynosi ……. miesiące od dnia dokonania odbioru, o którym mowa w § 4 niniejszej umowy, 
4. Jeżeli w okresie określonym w ust. 3 niniejszego paragrafu zostaną wykryte w dostarczonym przedmiocie umowy wady, to Wykonawca będzie zobowiązany nieodpłatnie naprawić lub wymienić uszkodzone elementy w terminach niżej określonych.

5. Wykonawca zobowiązuje się, że w przypadkach awarii przedmiotu umowy, jego naprawa wykonana będzie w terminie …… dni od daty zgłoszenia awarii.

6. dotyczy zad. nr 5 W przypadku braku możliwości naprawy przedmiotu umowy w terminie podanym w ust 5 niniejszego paragrafu Wykonawca w terminie …… dostarczy na czas jego naprawy urządzenie zastępcze (identyczny model lub o porównywalnych parametrach).

7. dotyczy zad. nr 1-4, 6W przypadku nie wykonania naprawy urządzenia w czasie określonym w ust 5, niniejszego paragrafu Zamawiający ma prawo zlecić wykonanie naprawy innej specjalistycznej firmie serwisowej na koszt i ryzyko Wykonawcy. 
dotyczy zad. nr 5 W przypadku nie wykonania naprawy urządzenia lub niezapewnienia urządzenia zastępczego w czasie określonym w ust 5,6 niniejszego paragrafu Zamawiający ma prawo zlecić wykonanie naprawy innej specjalistycznej firmie serwisowej na koszt i ryzyko Wykonawcy. 
8. Opiekę techniczną w okresie gwarancji i po gwarancji sprawuje autoryzowany serwis Wykonawcy: …………………………………………………………………………………………………..
9. Wykonawca dokona bezpłatnie w okresie gwarancji wymagane przez producenta przedmiotu umowy przeglądy techniczne.

10. Wykonawca zobowiązuje się do wymiany uszkodzonego przedmiotu umowy na nowy (bez dodatkowych opłat) w okresie gwarancji, w przypadku wystąpienia 3 istotnych awarii tego samego podzespołu (za uszkodzenia istotne przyjmuje się wszystkie uszkodzenia ograniczające funkcję przedmiotu umowy) lub niemożności dokonania naprawy w terminie, o którym mowa w ust. 5.

11. Okres gwarancji przedłuża się według zasady: za każdy dzień wyłączenia przedmiotu umowy z eksploatacji Zamawiający uzyskuje przedłużenie okresu gwarancji o 1dzień.

12. W przypadku wymiany uszkodzonego przedmiotu umowy lub wymiany jego części w związku z okolicznościami określonymi w ust. 6-10 niniejszego paragrafu oraz w przypadku skorzystania z rękojmi, w stosunku do nowego przedmiotu umowy lub jego części obowiązują warunki gwarancji i serwisu określone w niniejszej umowie. Okres gwarancji dla nich (tj. wymienionego przedmiotu umowy lub jego części) biegnie na nowo od daty dostawy według warunków niniejszej umowy.

§ 6

KARY UMOWNE

1. W razie niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, Strony obowiązywać będzie stosowanie kar umownych w następujących przypadkach i wysokościach:

a) Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego w wysokości 5 % wartości przedmiotu umowy, poza przypadkiem określonym w art. 145 ustawy Prawo zamówień publicznych,

b) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

· za zwłokę w realizacji postanowień umowy wynikających z § 3 ust 1 niniejszej umowy w wysokości 0,2% wartości przedmiotu umowy za każdy dzień zwłoki,

· za zwłokę w realizacji zobowiązań wynikających z ust. 5, 6, 7 i 10 § 5 umowy w wysokości 0,2% wartości przedmiotu umowy za każdy dzień zwłoki.

· za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 5% wartości przedmiotu umowy.

2. Kary umowne nie zwalniają stron z odpowiedzialności za powstałą szkodę na zasadach ogólnych.

3. Wykonawca wyrażą zgodę na potrącanie kar umownych z przysługującego mu wynagrodzenia.

§ 7

POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnego aneksu pod rygorem nieważności i mogą zostać dokonane, o ile nie stoją w sprzeczności z regulacjami zawartymi w ustawie Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zmn.) 

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego, o ile przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 nie stanowią inaczej.

3. Ewentualne spory mogące wyniknąć z realizacji niniejszej umowy strony zobowiązują się rozwiązywać polubownie, w drodze negocjacji. W razie braku porozumienia spory będzie rozstrzygał sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego.

4. Umowę niniejszą sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.

Wykonawca                                                                                                                         Zamawiający
...........................................                                                               ....................................................
UWAGA:

Warunki wymagające określenia (kropki) zostaną wprowadzone do umowy na podstawie oferty, która zostanie uznana za najkorzystniejszą w niniejszym postępowaniu.
Instrukcja wypełniania Formularza Ofertowego
1. Formularz wypełnia Wykonawca we wszystkich rubrykach zestawienia i podpisuje poprzez osoby upoważnione do reprezentowania firmy.

2. Formularz należy wypełnić zgodnie ze wskazówkami zwartymi w pierwszym wierszu tabeli. 

3. Zamawiający zgodnie z art. 89 ust.1 pkt 6 ustawy odrzuci ofertę zawierającą omyłki rachunkowe, których nie można poprawić na podstawie art. 87 ustawy lub błędy w obliczeniu ceny. 

4. Ceny jednostkowe należy podać z dokładnością jedynie do dwóch miejsc po przecinku, dokonując ewentualnych zaokrągleń według zasad matematycznych.

..........................................

( pieczęć Wykonawcy )

ZADANIE NR 1 Dostawa i uruchomienie laryngologicznego fotela pacjenta

FORMULARZ OFERTOWY(1) 

Nazwa Wykonawcy: .................................................................................................................

Adres Wykonawcy:....................................................................................................................

Regon ............................................................. NIP ...................................................................

telefon:..................................................fax: ..............................................................................

e–mail.......................................................................................................................................

Oferujemy wykonanie zamówienia, zgodnie z wymogami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, za cenę:
I. Kryterium – Cena brutto 

	Lp.
	Przedmiot zamówienia
	j.m.
	Ilość
	Cena jednostkowa netto w zł
	Wartość netto 

(kol. 4 x kol. 5)
	Stawka podatku VAT

%
	Kwota

podatku

VAT

zł
	Wartość brutto
 (kol. 6 + kol. 8)

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	1.
	Dostawa i uruchomienie laryngologicznego fotela pacjenta
	szt.
	1
	
	
	
	
	*

	
	
	
	
	
	
	
	
	


* Cena obejmuje wszelkie koszty i obciążenia związane z dostawą i uruchomieniem przedmiotu zamówienia. Wartość ta będzie przedmiotem oceny w kryterium „Cena brutto zamówienia”.

Formularz należy wypełnić zgodnie ze wskazówkami zwartymi w pierwszym wierszu tabeli. 
.....................................................................

/ miejscowość, data/ /podpisy, pieczątki-osób upoważnionych/
ciąg dalszy formularza ofertowego(1)

….......................................

( pieczęć Wykonawcy )

ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH 

Producent (podać pełną nazwę i adres): ………………………………………………………………………

Kraj pochodzenia (podać)……………………………………………………………………………………...

Oferowany typ/model (podać)…………………………………………………………………………………

Rok produkcji : …………………..
	Lp.
	Opis
	Parametr wymagany

minimalny
	Parametr oferowany 
	Nr strony w ofercie

	Laryngologiczny fotel pacjenta –parametry ogólne

	1. 
	Fotel podnoszony za pomocą wbudowanego silnika elektrycznego
	Tak
	
	

	2. 
	Sterowanie podnoszeniem/opuszczaniem fotela poprzez dwufunkcyjne włączniki nożne wbudowane po prawej i lewej stronie podstawy fotela
	Tak
	
	

	3. 
	Zakres podnoszenia fotela od 510 mm do 710 mm (+/- 10 mm)
	Tak
	
	

	4. 
	Zakres obrotu fotela 360° z mechanizmem ograniczającym i możliwością zablokowania pozycji
	Tak
	
	

	5. 
	Oparcie rozkładane mechanicznie min. +10° względem pozycji siedzącej
	Tak
	
	

	6. 
	Możliwość ustawienia fotela w pozycji Trendelenburga
	Tak
	
	

	7. 
	Wskaźnik pochylenia oparcia fotela w pozycji 30°
	Tak
	
	

	8. 
	Symultaniczne rozkładanie oparcia, podnóżka i podłokietników do pozycji leżącej
	Tak
	
	

	9. 
	Możliwość niezależnego od siebie podnoszenia/opuszczania prawego i lewego podłokietnika w pozycji siedzącej 
	Tak
	
	

	10. 
	Regulowana wysokość zagłówka w zakresie min. 150 mm, anatomiczny kształt zagłówka, możliwość zdemontowania zagłówka
	Tak
	
	


.....................................................................

/ miejscowość, data/ /podpisy, pieczątki-osób upoważnionych/
ciąg dalszy formularza ofertowego(1)

….......................................

( pieczęć Wykonawcy )

	11. 
	Długość fotela po rozłożeniu do pozycji leżącej min. 185 cm
	Tak
	
	

	12. 
	Łatwy dostęp do wszystkich elementów regulujących
	Tak
	
	

	13. 
	Stabilna, prostokątna, metalowa podstawa fotela o wymiarach min. 60 cm x 70 cm
	Tak
	
	

	14. 
	Podstawa fotela pokryta z przodu powłoką ze stali nierdzewnej, zabezpieczającą przed zniszczeniem
	Tak
	
	

	15. 
	Tapicerka wykonana z ekologicznej skóry odpornej na działanie środków dezynfekcyjnych
	Tak
	
	

	16. 
	Tapicerka dostępna w min. 8 kolorach (Zamawiający wyboru koloru dokona po rozstrzygnięciu postępowania)
	Tak
	
	

	17. 
	Waga fotela min. 90 kg
	Tak
	
	

	18. 
	Zasilanie fotela 230 V, 50/60 Hz
	Tak
	
	

	Informacje dodatkowe

	19. 
	Gwarancja min. 24 miesiące
	TAK PODAĆ
	
	

	20. 
	Rok produkcji  min  2011
	Tak
	
	

	21. 
	Instrukcja obsługi w języku polskim (z dostawą urządzenia)
	TAK
	
	

	22. 
	Certyfikat potwierdzający posiadanie znaku CE
(załączyć do oferty)
	TAK
	
	

	23. 
	Szkolenie obsługi, szkolenie personelu technicznego przy odbiorze technicznym sprzętu
	TAK
	
	

	24. 
	Wykonawca zobowiązuje się dokonać naprawy przedmiotu umowy w terminie maksimum 7 dni kalendarzowych od daty zgłoszenia awarii.
	
	
	

	25. 
	Wykonanie bezpłatnych przeglądów technicznych w okresie gwarancji
	TAK
	
	

	26. 
	Przedstawienie listy podmiotów upoważnionych przez wytwórcę do wykonywania obsługi gwarancyjnej, przeglądów okresowych i napraw pogwarancyjnych (z dostawą urządzenia)
	TAK
	
	


UWAGA !!!  

Formularz należy wypełnić zgodnie ze wskazówkami zwartymi w pierwszym wierszu tabeli. 

W kolumnie „Parametr Oferowany” należy wpisać „TAK” lub podać wielkość, zakres parametru albo opisać daną właściwość, cechę, funkcję, parametr, itp. brak wypełnienia lub wpisanie „NIE” spowoduje odrzucenie oferty jako niespełniającej wymaganych warunków.

W kolumnie „Numer strony w ofercie” należy wpisać nr strony oferty na, której został przedstawiony/opisany oferowany parametr, 

.....................................................................

/ miejscowość, data/ /podpisy, pieczątki-osób upoważnionych/
ciąg dalszy formularza ofertowego(1)

….......................................

( pieczęć Wykonawcy )

TERMIN DOSTAWY

	Wymagany termin realizacji zamówienia: 

(do 42 dni od dnia zawarcia umowy)
	Oferowany 


WARUNKI GWARANCJI I SERWISU

	Lp.
	opis/wymaganie
	 

	 
	 
	 

	1.         
	Okres gwarancji na oferowane urządzenie: 

minimalny okres gwarancji 24 miesiące (licząc od daty dokonania odbioru)


	Oferowany

	2.
	Czas naprawy w okresie gwarancji:

max. 7 dni kalendarzowych  (licząc od daty zgłoszenia awarii)
	Oferowany 

	3
	Wykonanie bezpłatnych przeglądów technicznych w okresie gwarancji- po przeglądzie wydanie świadectwa sprawności urządzenia 
	Podać ilość przeglądów

	4.         
	Podmiot/y upoważniony/e przez producenta urządzenia do wykonywania obsługi gwarancyjnej, przeglądów okresowych i napraw pogwarancyjnych 

(lokalizacja punktów serwisowych – adres, tel/fax, godziny pracy, 
	Podać


Osoba upoważniona do kontaktu z Zamawiającym w przypadku wystąpienia jakichkolwiek awarii i usterek urządzenia

……………………………………………………….nr tel...........................nr fax………………
.....................................................................

/ miejscowość, data/ /podpisy, pieczątki-osób upoważnionych/
..........................................

( pieczęć Wykonawcy )

ZADANIE NR 2 Dostawa i uruchomienie rejestratora holterowskiego ekg 
i rejestratora holterowskiego ciśnienia tętniczego krwi

FORMULARZ OFERTOWY(2) 

Nazwa Wykonawcy: .................................................................................................................

Adres Wykonawcy:....................................................................................................................

Regon ............................................................. NIP ...................................................................

telefon:..................................................fax: ..............................................................................

e–mail.......................................................................................................................................

Oferujemy wykonanie zamówienia, zgodnie z wymogami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, za cenę:
I. Kryterium – Cena brutto 

	Lp.
	Przedmiot zamówienia
	j.m.
	Ilość
	Cena jednostkowa netto w zł
	Wartość netto 

(kol. 4 x kol. 5)
	Stawka podatku VAT

%
	Kwota

podatku

VAT

zł
	Wartość brutto 
(kol. 6 + kol. 8)

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	1
	Dostawa i uruchomienie rejestratora holterowskiego ekg
	szt
	1
	
	
	
	
	

	2
	Dostawa i uruchomienie rejestratora ciśnienia tętniczego krwi
	szt
	1
	
	
	
	
	

	RAZEM
	
	
	
	


* Cena obejmuje wszelkie koszty i obciążenia związane z dostawą i uruchomieniem przedmiotu zamówienia. Wartość ta będzie przedmiotem oceny w kryterium „Cena brutto zamówienia”.

Formularz należy wypełnić zgodnie ze wskazówkami zwartymi w pierwszym wierszu tabeli. 
.....................................................................

/ miejscowość, data/ /podpisy, pieczątki-osób upoważnionych/
ciąg dalszy formularza ofertowego(2)

….......................................

( pieczęć Wykonawcy )

ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH 

Producent (podać pełną nazwę i adres):
rejestrator holterowski EKG………………………………………………………………………....,

rejestrator holterowski ciśnienia tętniczego krwi……………………………...……………….…….

Kraj pochodzenia (podać):
rejestrator holterowski EKG…………………………………………..…………..……….………..,

rejestrator holterowski ciśnienia tętniczego krwi…………………….………...…………………….
Oferowany typ/model (podać):
rejestrator holterowski EKG…………………………………………….……………….…………..,

rejestrator holterowski ciśnienia tętniczego krwi……………………….………………………….
Rok produkcji : 

rejestrator holterowski EKG………………………………………………………………………....,

rejestrator holterowski ciśnienia tętniczego krwi…………………………………………………….
	Lp.
	Opis
	Parametr wymagany
minimalny
	Parametr oferowany 
	Nr strony w ofercie

	Wymagania ogólne

	I. 
	Rejestrator holterowski EKG – 12 kanałów
	TAK
	
	

	1
	Rejestrator cyfrowy z zapisem 12-kanałowego EKG do 4 dni
	Tak
	
	

	2
	Częstotliwość próbkowania 4000 Hz dla rejestracji 
12-kanałowej
	Tak
	
	

	3
	Rejestracja 3 kanałów z 4 elektrod EKG i 12 kanałów z 10 elektrod
	Tak
	
	

	4
	Zasilanie z 1 baterii AAA
	Tak
	
	

	5
	Szybka transmisja danych przez port USB 2.0
	Tak
	
	

	6
	Przedmiot fabrycznie nowy
	Tak
	
	

	7
	Wymiary – podać 
	Tak
	
	

	8
	Instrukcja obsługi przedmiotu zamówienia w języku polskim
	Tak
	
	

	9
	Rejestrator musi być kompatybilny z posiadanym przez Szpital systemem holterowskim SUPRIMA 12
	Tak
	
	

	10
	Dopuszczenia i certyfikaty zgodnie z obowiązującymi przepisami
	Tak
	
	


.....................................................................

/ miejscowość, data/ /podpisy, pieczątki-osób upoważnionych/
ciąg dalszy formularza ofertowego(2)

….......................................

( pieczęć Wykonawcy )

	II. 
	Rejestrator ciśnienia tętniczego krwi
	TAK
	
	

	1
	Pomiar metodą oscylometryczną
	Tak
	
	

	2
	Programowanie okresów pomiarowych – min. 3 okresy
	Tak
	
	

	3
	Programowanie częstości pomiarów
	Tak
	
	

	4
	Zakres pomiarów 25 – 260 mmHg 
	Tak
	
	

	5
	Zakres pomiaru tętna 40 – 200 u/min.
	Tak
	
	

	6
	Dokładność +/- 3 mmHg
	Tak
	
	

	7
	W zestawie 2 rozmiary mankietów
	Tak
	
	

	8
	Oprogramowanie w języku polskim
	Tak
	
	

	9
	Instrukcja obsługi w języku polskim
	Tak
	
	

	10
	Dopuszczenia i certyfikaty zgodnie z obowiązującymi przepisami
	Tak
	
	

	11
	Rekomendacja Europejskiego Towarzystwa Nadciśnienia Tętniczego
	Tak
	
	

	Pozostałe

	1
	Instrukcja obsługi w języku polskim (z dostawą urządzenia)
	TAK
	
	

	2
	Certyfikat potwierdzający posiadanie znaku CE (załączyć do oferty)
	TAK
	
	

	3
	Szkolenie obsługi, szkolenie personelu technicznego przy odbiorze technicznym produktów
	TAK
	
	

	4
	Gwarancja min. 24 miesiące
	TAK PODAĆ
	
	

	5
	Rok produkcji – min. 2011
	Tak
	
	

	6
	Przedstawienie listy podmiotów upoważnionych przez wytwórcę do wykonywania obsługi gwarancyjnej, przeglądów okresowych i napraw pogwarancyjnych (z dostawą urządzenia)
	TAK
	
	


UWAGA !!!  

Formularz należy wypełnić zgodnie ze wskazówkami zwartymi w pierwszym wierszu tabeli. 

W kolumnie „Parametr Oferowany” należy wpisać „TAK” lub podać wielkość, zakres parametru albo opisać daną właściwość, cechę, funkcję, parametr, itp. brak wypełnienia lub wpisanie „NIE” spowoduje odrzucenie oferty jako niespełniającej wymaganych warunków.

W kolumnie „Numer strony w ofercie” należy wpisać nr strony oferty na, której został przedstawiony/opisany oferowany parametr, 

.....................................................................

/ miejscowość, data/ /podpisy, pieczątki-osób upoważnionych/
ciąg dalszy formularza ofertowego(2)

….......................................

( pieczęć Wykonawcy )

TERMIN DOSTAWY

	Wymagany termin realizacji zamówienia: 

(do 30 dni od dnia zawarcia umowy)
	Oferowany 


WARUNKI GWARANCJI I SERWISU

	Lp.
	opis/wymaganie
	 

	 
	 
	 

	1.         
	Okres gwarancji na oferowane urządzenie: 

minimalny okres gwarancji 24 miesiące (licząc od daty dokonania odbioru)


	Oferowany

	2.
	Czas naprawy w okresie gwarancji:

max. 14 dni kalendarzowych  (licząc od daty zgłoszenia awarii)
	Oferowany 

	3
	Wykonanie bezpłatnych przeglądów technicznych w okresie gwarancji- po przeglądzie wydanie świadectwa sprawności urządzenia 
	Podać ilość przeglądów

	4.         
	Podmiot/y upoważniony/e przez producenta urządzenia do wykonywania obsługi gwarancyjnej, przeglądów okresowych i napraw pogwarancyjnych 

(lokalizacja punktów serwisowych – adres, tel/fax, godziny pracy, 
	Podać


Osoba upoważniona do kontaktu z Zamawiającym w przypadku wystąpienia jakichkolwiek awarii i usterek urządzenia

……………………………………………………….nr tel...........................nr fax………………
.....................................................................

/ miejscowość, data/ /podpisy, pieczątki-osób upoważnionych/
..........................................

( pieczęć Wykonawcy )

ZADANIE NR 3 Dostawa i uruchomienie elektrokardiografu

FORMULARZ OFERTOWY(3) 

Nazwa Wykonawcy: .................................................................................................................

Adres Wykonawcy:....................................................................................................................

Regon ............................................................. NIP ...................................................................

telefon:..................................................fax: ..............................................................................

e–mail.......................................................................................................................................

Oferujemy wykonanie zamówienia, zgodnie z wymogami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, za cenę:
I. Kryterium – Cena brutto 

	Lp.
	Przedmiot zamówienia
	j.m.
	Ilość
	Cena jednostkowa netto w zł
	Wartość netto 

(kol. 4 x kol. 5)
	Stawka podatku VAT

%
	Kwota

podatku

VAT

zł
	Wartość brutto  (kol. 6 + kol. 8)

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	1.
	Dostawa i uruchomienie elektrokardiografu 


	szt.
	2
	
	
	
	
	*

	
	
	
	
	
	
	
	
	


* Cena obejmuje wszelkie koszty i obciążenia związane z dostawą i uruchomieniem przedmiotu zamówienia. Wartość ta będzie przedmiotem oceny w kryterium „Cena brutto zamówienia”.

Formularz należy wypełnić zgodnie ze wskazówkami zwartymi w pierwszym wierszu tabeli. 
.....................................................................

/ miejscowość, data/ /podpisy, pieczątki-osób upoważnionych/
ciąg dalszy formularza ofertowego(3)

….......................................

( pieczęć Wykonawcy )

ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH 

Producent (podać pełną nazwę i adres): ………………………………………………………………………

Kraj pochodzenia (podać)……………………………………………………………………………………...

Oferowany typ/model (podać)…………………………………………………………………………………

Rok produkcji : …………………..
	Lp.
	Opis
	Parametr wymagany
	Parametr oferowany 
	Nr strony w ofercie

	Elektrokardiograf-wymagania ogólne

	1
	Aparat 3,6,12 kanałowy
	Tak, opisać
	
	

	2
	Analiza i interpretacja ekg
	Tak
	
	

	3
	Ciągły pomiar HR
	Tak
	
	

	4
	Klawiatura alfanumeryczna
	Tak
	
	

	5
	Detekcja stymulatora serca
	Tak

 
	
	

	6
	Kolorowy wyświetlacz graficzny, prezentacja przebiegu 3, 6 oraz 12 kanałów ekg
	Tak
	
	

	7
	Obsługa aparatu poprzez panel dotykowy oraz wydzieloną klawiaturę funkcyjną
	Tak
	
	

	8
	Szerokość papieru min. 110mm
	Podać
	
	

	9
	Pamięć  min. 400 badań
	Tak
	
	

	10
	Zasilanie sieciowe, akumulator bezobsługowy wraz z ładowarką wbudowany wewnątrz aparatu.
	Tak  
	
	

	11
	Sygnalizacja stanu naładowania akumulatora
	Tak
	
	

	12
	Głowica drukująca z automatyczną regulacją linii izoelektrycznej, Cyfrowa filtracja zakłóceń sieciowych i mięśniowych
	Tak
	
	

	13
	Interfejs komunikacyjny USB
	Tak, opisać
	
	

	14
	Możliwość podłączenia do aparatu drukarki laserowej
	Tak
	
	

	15
	Możliwość podłączenia pamięci typu PenDRIVE
	TAK
	
	

	16
	Sygnał EKG 12 odprowadzeń standardowych
	Tak
	
	

	17
	Odprowadzenia Cabrera
	Tak
	
	

	18
	Kontrola jakości podłączenia każdej elektrody
	Tak
	
	

	19
	Czułość 2,5/5/10/20 mm/mv
	Tak, opisać
	
	

	20
	Prędkość 5/10/25/50 mm/s
	Tak opisać
	
	


.....................................................................

/ miejscowość, data/ /podpisy, pieczątki-osób upoważnionych/
ciąg dalszy formularza ofertowego(3)

….......................................

( pieczęć Wykonawcy )

	21
	Możliwość przesyłania zapisów badania wraz z opisem poprzez e-mail bezpośrednio z aparatu
	Tak
	
	

	22
	Waga max 1,4 kg
	Tak, opisać
	
	

	23
	Wyposażenie :

- 1 kpl elektrod dla dorosłych piersiowych przyssawkowych (6 szt),  

- 1 kpl elektrod kończynowych klipsowych (4 szt.)

- 1 kpl kabli
	Tak opisać
	
	

	24
	Wyposażenie dodatkowe

- Papier milimetrowy, termoczuły w rolce – 1 szt.

- Żel do EKG w op. 250 g – 1 szt.

- Wózek pod oferowany aparat EKG posiadający certyfikat CE  – 1 szt.

   z wysięgnikiem na kabel pacjenta, skrzynka na akcesoria

- Koła wyposażone w blokadę.
	Tak 
	
	

	Informacje dodatkowe

	25
	Instrukcja obsługi w języku polskim (z dostawą urządzenia)
	TAK
	
	

	26
	Certyfikat potwierdzający posiadanie znaku CE
(załączyć do oferty)
	TAK
	
	

	27
	Szkolenie obsługi, szkolenie personelu technicznego przy odbiorze technicznym produktów
	TAK
	
	

	28
	Gwarancja min. 24 miesiące
	TAK PODAĆ
	
	

	29
	Rok produkcji – min. 2011
	Tak
	
	

	30
	Przedstawienie listy podmiotów upoważnionych przez wytwórcę do wykonywania obsługi gwarancyjnej, przeglądów okresowych i napraw pogwarancyjnych ( z dostawą urządzenia)
	TAK
	
	


UWAGA !!!  

Formularz należy wypełnić zgodnie ze wskazówkami zwartymi w pierwszym wierszu tabeli. 

W kolumnie „Parametr Oferowany” należy wpisać „TAK” lub podać wielkość, zakres parametru albo opisać daną właściwość, cechę, funkcję, parametr, itp. brak wypełnienia lub wpisanie „NIE” spowoduje odrzucenie oferty jako niespełniającej wymaganych warunków.

W kolumnie „Numer strony w ofercie” należy wpisać nr strony oferty na, której został przedstawiony/opisany oferowany parametr, 

.....................................................................

/ miejscowość, data/ /podpisy, pieczątki-osób upoważnionych/
ciąg dalszy formularza ofertowego(3)

….......................................

( pieczęć Wykonawcy )

TERMIN DOSTAWY

	Wymagany termin realizacji zamówienia: 

(do 14 dni od dnia zawarcia umowy)
	Oferowany 


WARUNKI GWARANCJI I SERWISU

	Lp.
	opis/wymaganie
	 

	 
	 
	 

	1.         
	Okres gwarancji na oferowane urządzenie: 

minimalny okres gwarancji 24 miesiące (licząc od daty dokonania odbioru)


	Oferowany

	2.
	Czas naprawy w okresie gwarancji:

max. 14 dni kalendarzowych  (licząc od daty zgłoszenia awarii)
	Oferowany 

	3
	Wykonanie bezpłatnych przeglądów technicznych w okresie gwarancji- po przeglądzie wydanie świadectwa sprawności urządzenia 
	Podać ilość przeglądów

	4.         
	Podmiot/y upoważniony/e przez producenta urządzenia do wykonywania obsługi gwarancyjnej, przeglądów okresowych i napraw pogwarancyjnych 

(lokalizacja punktów serwisowych – adres, tel/fax, godziny pracy, 
	Podać


Osoba upoważniona do kontaktu z Zamawiającym w przypadku wystąpienia jakichkolwiek awarii i usterek urządzenia

……………………………………………………….nr tel...........................nr fax………………
.....................................................................

/ miejscowość, data/ /podpisy, pieczątki-osób upoważnionych/
..........................................

( pieczęć Wykonawcy )

ZADANIE NR 4 Dostawa i uruchomienie audiometru impedancyjnego

FORMULARZ OFERTOWY(4) 

Nazwa Wykonawcy: .................................................................................................................

Adres Wykonawcy:....................................................................................................................

Regon ............................................................. NIP ...................................................................

telefon:..................................................fax: ..............................................................................

e–mail.......................................................................................................................................

Oferujemy wykonanie zamówienia, zgodnie z wymogami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, za cenę:
I. Kryterium – Cena brutto 

	Lp.
	Przedmiot zamówienia
	j.m.
	Ilość
	Cena jednostkowa netto w zł
	Wartość netto 

(kol. 4 x kol. 5)
	Stawka podatku VAT

%
	Kwota

podatku

VAT

zł
	Wartość brutto 
(kol. 6 + kol. 8)

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	1.
	Dostawa i uruchomienie audiometru impedancyjnego


	szt.
	1
	
	
	
	
	*

	
	
	
	
	
	
	
	
	


* Cena obejmuje wszelkie koszty i obciążenia związane z dostawą i uruchomieniem przedmiotu zamówienia. Wartość ta będzie przedmiotem oceny w kryterium „Cena brutto zamówienia”.

Formularz należy wypełnić zgodnie ze wskazówkami zwartymi w pierwszym wierszu tabeli. 
.....................................................................

/ miejscowość, data/ /podpisy, pieczątki-osób upoważnionych/
ciąg dalszy formularza ofertowego(4)

….......................................

( pieczęć Wykonawcy )

ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH 

Producent (podać pełną nazwę i adres): ………………………………………………………………………

Kraj pochodzenia (podać)……………………………………………………………………………………...

Oferowany typ/model (podać)…………………………………………………………………………………

Rok produkcji : …………………..

	Lp.
	Parametry
	Parametr wymagany
	Parametr oferowany 
	Nr strony w ofercie

	Audiometr impedancyjny-wymagania ogólne:

	1
	Automatyczny audiometr impedancyjny
	Tak
	
	

	2
	Graficzna prezentacja wyników tympanogramu i odruchów
	Tak
	
	

	3
	Wydruk wyników na wbudowanej drukarce
	Tak
	
	

	Rodzaj wykonywanych badań:

	4
	Tympanometria
	Tak 
	
	

	5
	Częstotliwość tonu testowego 226 Hz ±3%
	Tak,

Podać
	
	

	6
	Pomiar odruchu strzemiączkowego

-ipsilateralnie

-kontralateralnie

-opóźnienie odruchu (decay)
	Tak
	
	

	7
	Wiele bodźców do jednego ucha: min. 8
	Tak,

Podać
	
	

	8
	Ocena funkcji trąbki słuchowej: 

- wykonywana automatycznie

- test Wiliamsa
	Tak
	
	

	9
	Przesiewowa audiometria tonalna ręczna i automatyczna Hughson Westlake wykonywana przy częstotliwości min. 125 ( 8 000Hz w zakresie od min. -10dB do 120dB
	Tak,

Podać
	
	

	10
	Zakres ciśnienia min. -600 ( 300 daPa
	Tak,

Podać
	
	

	11
	Zakres podatności: min 0,1 ( 5,0 ml
	Tak,

Podać
	
	

	12
	Zakres intensywności bodźców stosowanych przy badaniu odruchu strzemiączkowego:

- IPSI min. 10 ( 110 dB

- Contra min 10 ( 120 dB
	Tak,

podać
	
	


.....................................................................

/ miejscowość, data/ /podpisy, pieczątki-osób upoważnionych/
ciąg dalszy formularza ofertowego(4)

….......................................

( pieczęć Wykonawcy )

	13
	Rodzaje sygnałów stosowanych przy stymulacji: 

ton czysty w zakresie: 250 ( 8000 Hz, szumy LP,HP, WN.
	Tak, opisać
	
	

	14
	Zakres częstotliwości w audiometrii tonalnej: min. 125 ( 8 000 Hz
	Tak,

Podać
	
	

	15
	Zakres intensywności tonów w audiometrii tonalnej: min. -10 ( 120 dB
	Tak,

Podać
	
	

	Pozostałe

	16
	Komputer z drukarką i oprogramowaniem umożliwiającym transmisję danych z audiometru impedancyjnego i audiometru klinicznego do wspólnej bazy danych
	Tak
	
	

	17
	Możliwość integracji ze wspólną bazą danych z audiometrem AC-30 firmy Interacoustics
	Tak 
	
	

	18
	Instrukcja obsługi w języku polskim (z dostawą urządzenia)
	Tak 
	
	

	19
	Materiały eksploatacyjne na rok pracy audiometru (z dostawą urządzenia)
	Tak 
	
	

	20
	Certyfikat potwierdzający posiadanie znaku CE
(załączyć do oferty)
	Tak 
	
	

	21
	Szkolenie obsługi, szkolenie personelu technicznego przy odbiorze technicznym produktów
	Tak 
	
	

	22
	Gwarancja min. 24 miesiące
	Tak,

Podać
	
	

	23
	Rok produkcji – min. 2011
	Tak 
	
	

	24
	Przedstawienie listy podmiotów upoważnionych przez wytwórcę do wykonywania obsługi gwarancyjnej, przeglądów okresowych i napraw pogwarancyjnych (z dostawą urządzenia)
	Tak 
	
	


UWAGA !!!  

Formularz należy wypełnić zgodnie ze wskazówkami zwartymi w pierwszym wierszu tabeli. 

W kolumnie „Parametr Oferowany” należy wpisać „TAK” lub podać wielkość, zakres parametru albo opisać daną właściwość, cechę, funkcję, parametr, itp. brak wypełnienia lub wpisanie „NIE” spowoduje odrzucenie oferty jako niespełniającej wymaganych warunków.

W kolumnie „Numer strony w ofercie” należy wpisać nr strony oferty na, której został przedstawiony/opisany oferowany parametr, 

.....................................................................

/ miejscowość, data/ /podpisy, pieczątki-osób upoważnionych/
ciąg dalszy formularza ofertowego(4)

….......................................

( pieczęć Wykonawcy )

TERMIN DOSTAWY

	Wymagany termin realizacji zamówienia: 

(do 30 dni od dnia zawarcia umowy)
	Oferowany 


WARUNKI GWARANCJI I SERWISU

	Lp.
	opis/wymaganie
	 

	 
	 
	 

	1.         
	Okres gwarancji na oferowane urządzenie: 

minimalny okres gwarancji 24 miesiące (licząc od daty dokonania odbioru)


	Oferowany

	2.
	Czas naprawy w okresie gwarancji:

max. 14 dni kalendarzowych  (licząc od daty zgłoszenia awarii)
	Oferowany 

	3
	Wykonanie bezpłatnych przeglądów technicznych w okresie gwarancji- po przeglądzie wydanie świadectwa sprawności urządzenia 
	Podać ilość przeglądów

	4         
	Podmiot/y upoważniony/e przez producenta urządzenia do wykonywania obsługi gwarancyjnej, przeglądów okresowych i napraw pogwarancyjnych 

(lokalizacja punktów serwisowych – adres, tel/fax, godziny pracy, 
	Podać


Osoba upoważniona do kontaktu z Zamawiającym w przypadku wystąpienia jakichkolwiek awarii i usterek urządzenia

……………………………………………………….nr tel...........................nr fax………………
.....................................................................

/ miejscowość, data/ /podpisy, pieczątki-osób upoważnionych/
..........................................

( pieczęć Wykonawcy )

ZADANIE NR 5 Dostawa i uruchomienie laserowego zestawu biostymulacyjnego

FORMULARZ OFERTOWY(5) 

Nazwa Wykonawcy: .................................................................................................................

Adres Wykonawcy:....................................................................................................................

Regon ............................................................. NIP ...................................................................

telefon:..................................................fax: ..............................................................................

e–mail.......................................................................................................................................

Oferujemy wykonanie zamówienia, zgodnie z wymogami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, za cenę:
I. Kryterium – Cena brutto 

	Lp.
	Przedmiot zamówienia
	j.m.
	Ilość
	Cena jednostkowa netto w zł
	Wartość netto 

(kol. 4 x kol. 5)
	Stawka podatku VAT

%
	Kwota

podatku

VAT

zł
	Wartość brutto 
(kol. 6 + kol. 8)

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	1.
	Dostawa i uruchomienie laserowego zestawu biostymulacyjnego 


	zestaw

	1
	
	
	
	
	*

	
	
	
	
	
	
	
	
	


* Cena obejmuje wszelkie koszty i obciążenia związane z dostawą i uruchomieniem przedmiotu zamówienia. Wartość ta będzie przedmiotem oceny w kryterium „Cena brutto zamówienia”.

Formularz należy wypełnić zgodnie ze wskazówkami zwartymi w pierwszym wierszu tabeli. 
.....................................................................

/ miejscowość, data/ /podpisy, pieczątki-osób upoważnionych/
ciąg dalszy formularza ofertowego(5)

….......................................

( pieczęć Wykonawcy )

ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH 

Producent (podać pełną nazwę i adres): ………………………………………………………………………

Kraj pochodzenia (podać)……………………………………………………………………………………...

Oferowany typ/model (podać)…………………………………………………………………………………

Rok produkcji : …………………..
	Lp.
	Opis
	Parametr wymagany 
minimalny
	Parametr oferowany 
	Nr strony w ofercie

	Laserowy zestaw biostymulacyjny

	1
	Diodowy laser terapeutyczny  
	TAK
	
	

	2
	Sonda zabiegowa punktowa z aplikatorem soczewkowym 900 nm (±10 nm ) , min. 30 W
	TAK
	
	

	3
	Walizka transportowa do lasera
	TAK
	
	

	4
	Diodowy laser terapeutyczny  
	TAK
	
	

	5
	Sonda zabiegowa punktowa  800 nm (±20 nm ) , min. 500 mW
	TAK
	
	

	6
	Sonda zabiegowa powierzchniowa 650 nm (±20 nm ) ,            min. 10X50mW
	TAK
	
	

	7
	Aplikator skanerowy do współpracy z laserem
	TAK
	
	

	8
	Statyw do lasera oraz aplikatura skanerowego
	TAK
	
	

	9
	Walizka transportowa do lasera 
	TAK
	
	

	10
	Okulary ochronne min. 4 szt.
	TAK 
	
	

	Pozostałe

	11
	Instrukcja obsługi w języku polskim (z dostawą urządzenia)
	TAK
	
	

	12
	Certyfikat potwierdzający posiadanie znaku CE
(załączyć do oferty)
	TAK
	
	

	13
	Szkolenie obsługi, szkolenie personelu technicznego przy odbiorze technicznym produktów
	TAK
	
	

	14
	Gwarancja min. 24 miesiące
	TAK PODAĆ
	
	

	15
	Rok produkcji – min. 2011
	Tak
	
	

	16
	Czas naprawy do 14 dni kalendarzowych
	Tak
	
	


.....................................................................

/ miejscowość, data/ /podpisy, pieczątki-osób upoważnionych/
ciąg dalszy formularza ofertowego(5)

….......................................

( pieczęć Wykonawcy )

	17
	Zapewnienie urządzenia zastępczego w przypadku braku możliwości naprawy w terminie 14 dni kalendarzowych
	TAK
	
	

	18
	Przedstawienie listy podmiotów upoważnionych przez wytwórcę do wykonywania obsługi gwarancyjnej, przeglądów okresowych i napraw pogwarancyjnych (z dostawą urządzenia)
	TAK
	
	


UWAGA !!!  

Formularz należy wypełnić zgodnie ze wskazówkami zwartymi w pierwszym wierszu tabeli. 

W kolumnie „Parametr Oferowany” należy wpisać „TAK” lub podać wielkość, zakres parametru albo opisać daną właściwość, cechę, funkcję, parametr, itp. brak wypełnienia lub wpisanie „NIE” spowoduje odrzucenie oferty jako niespełniającej wymaganych warunków.

W kolumnie „Numer strony w ofercie” należy wpisać nr strony oferty na, której został przedstawiony/opisany oferowany parametr, 

.....................................................................

/ miejscowość, data/ /podpisy, pieczątki-osób upoważnionych/
ciąg dalszy formularza ofertowego(5)

….......................................

( pieczęć Wykonawcy )

TERMIN DOSTAWY

	Wymagany termin realizacji zamówienia: 

(do 14 dni od dnia zawarcia umowy)
	Oferowany 


WARUNKI GWARANCJI I SERWISU

	Lp.
	opis/wymaganie
	 

	 
	 
	 

	1.         
	Okres gwarancji na oferowane urządzenie: 

minimalny okres gwarancji 24 miesiące (licząc od daty dokonania odbioru)


	Oferowany

	2.
	Czas naprawy w okresie gwarancji:

max. 14 dni kalendarzowych  (licząc od daty zgłoszenia awarii)
	Oferowany 

	3
	W przypadku braku możliwości wykonania naprawy w terminie 14 dni kalendarzowych Wykonawca w ciągu max 5 dni przekaże urządzenie zastępcze (identyczny model lub o porównywalnych parametrach).
	Oferowany

	4
	Wykonanie bezpłatnych przeglądów technicznych w okresie gwarancji- po przeglądzie wydanie świadectwa sprawności urządzenia 
	Podać ilość przeglądów

	5.         
	Podmiot/y upoważniony/e przez producenta urządzenia do wykonywania obsługi gwarancyjnej, przeglądów okresowych i napraw pogwarancyjnych 

(lokalizacja punktów serwisowych – adres, tel/fax, godziny pracy, 
	Podać


Osoba upoważniona do kontaktu z Zamawiającym w przypadku wystąpienia jakichkolwiek awarii i usterek urządzenia

……………………………………………………….nr tel...........................nr fax………………
.....................................................................

/ miejscowość, data/ /podpisy, pieczątki-osób upoważnionych/
..........................................

( pieczęć Wykonawcy )

ZADANIE NR 6 Dostawa i uruchomienie łóżek do intensywnej opieki

FORMULARZ OFERTOWY(6) 

Nazwa Wykonawcy: .................................................................................................................

Adres Wykonawcy:....................................................................................................................

Regon ............................................................. NIP ...................................................................

telefon:..................................................fax: ..............................................................................

e–mail.......................................................................................................................................

Oferujemy wykonanie zamówienia, zgodnie z wymogami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, za cenę:
I. Kryterium – Cena brutto 

	Lp.
	Przedmiot zamówienia
	j.m.
	Ilość
	Cena jednostkowa netto w zł
	Wartość netto 

(kol. 4 x kol. 5)
	Stawka podatku VAT

%
	Kwota

podatku

VAT

zł
	Wartość brutto 
(kol. 6 + kol. 8)

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	1.
	Dostawa i uruchomienie łóżek do intensywnej opieki


	szt.

	4
	
	
	
	
	*

	
	
	
	
	
	
	
	
	


* Cena obejmuje wszelkie koszty i obciążenia związane z dostawą i uruchomieniem przedmiotu zamówienia. Wartość ta będzie przedmiotem oceny w kryterium „Cena brutto zamówienia”.

Formularz należy wypełnić zgodnie ze wskazówkami zwartymi w pierwszym wierszu tabeli. 
.....................................................................

/ miejscowość, data/ /podpisy, pieczątki-osób upoważnionych/
ciąg dalszy formularza ofertowego(6)

….......................................

( pieczęć Wykonawcy )

ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH 

Producent (podać pełną nazwę i adres): ………………………………………………………………………

Kraj pochodzenia (podać)……………………………………………………………………………………...

Oferowany typ/model (podać)…………………………………………………………………………………

Rok produkcji : …………………..
	Lp.
	Opis
	Parametr wymagany 

minimalny
	Parametr oferowany 
	Nr strony w ofercie

	Łóżko do intensywnej opieki wymagania ogólne

	1
	Metalowa konstrukcja łóżka lakierowana proszkowo. Leże łóżka posiadające cztery punkty podparcia 
	TAK
	
	

	2
	Przestrzeń pomiędzy podstawą łóżka a leżem, i podstawa łóżka pozbawiona kabli oraz układów sterujących funkcjami łóżka, umożliwiająca łatwe utrzymanie czystości
	TAK
	
	

	3
	Szerokość całkowita wraz z barierkami 980 mm  (+/- 30 mm)
	TAK (podać)
	
	

	4
	Długość całkowita: 2150 mm 
	TAK (podać)
	
	

	5
	Szerokość leża 900mm (+/- 30 mm)

Długość leża 2000mm  (+/- 30 mm)
	TAK (podać)
	
	

	6
	Elektryczna regulacja wysokości w zakresie od 370 do 800 mm (+/-20 mm)
	TAK (podać)
	
	

	7
	Zasilanie elektryczne  220-240 V
	TAK
	
	

	8
	Leże łóżka czterosegmentowe z czego trzy segmenty ruchome, o wymiarach segmentów 824/200/360/526mm
	TAK (podać)
	
	

	9
	Leże wypełnione odejmowanymi wyprofilowanymi panelami wykonanymi z tworzywa ABS, 
	TAK
	
	

	10
	Elektryczna funkcja CPR, dodatkowo 

segment oparcia pleców z możliwością mechanicznego poziomowania (CPR)
	TAK
	
	

	11
	Autokontur segmentu oparcia pleców
	TAK
	
	

	12
	Autoregresja segmentu oparcia pleców zapobiegająca przed zsuwaniem pacjenta min. 8cm
	TAK (podać)
	
	


.....................................................................

/ miejscowość, data/ /podpisy, pieczątki-osób upoważnionych/
ciąg dalszy formularza ofertowego(6)

….......................................

( pieczęć Wykonawcy )

	13
	Elektryczne regulacje:

- segment oparcia pleców do 73o (+/- 3o)

- segment uda do 48o (+/-3o)

- pozycja Trendlelenburga do 19o (+/- 3o)

- pozycja anty-Trendlenburga do 19o  (+/-3o)

- regulacja segmentu podudzia – ręczna   mechanizmem zapadkowym

 Łóżko sterowane przewodowym pilotem oraz dodatkowych panelem sterującym umieszczonym pod leżem. Dodatkowy Panel wyposażony w zabezpieczenie przed przypadkowym uruchomieniem funkcji elektrycznych
	TAK (podać)
	
	

	14
	Łóżko z możliwością przedłużenia leża o  200  mm 
	TAK
	
	

	15
	Akumulator wbudowany w układ elektryczny łóżka podtrzymujący sterowanie łóżka przy braku zasilania sieciowego
	TAK
	
	

	16
	Szczyty łóżka wykonane z polietylenu w technologii Rotomuldingu z kolorowymi wklejkami, łatwo odejmowane, odporne na działanie wysokiej temperatury, uszkodzenia mechaniczne, chemiczne, oraz promieniowanie UV. Szczyt wyjmowany bez użycia narzędzi
	TAK
	
	

	17
	Łóżko wyposażone w cztery opuszczane  i składane na ramę leża, niezależne aluminiowe barierki boczne, nie powiększające gabarytów leża, zabezpieczające pacjenta na całej długości. Każda Barierka umożliwia wykorzystanie  jako słupek ułatwiający wstawanie lub siadanie.  
	TAK
	
	

	18
	Wysuwana półka do odkładania pościeli, nie wystająca  poza obrys ramy leża
	TAK
	
	

	19
	W narożnikach leża 4 krążki odbojowe 
	TAK
	
	

	20
	Elastyczne listwy odbojowe po bokach leża na całej jego długości chroniące łóżko przed uderzeniami 
	TAK
	
	

	21
	Możliwość blokowania  elektrycznych funkcji łóżka przez personel medyczny na panelu centralnym. 
	TAK
	
	

	22
	Panel centralny umożliwiający sterowanie funkcjami elektrycznymi
	TAK
	
	

	23
	Elektryczna, natychmiastowa pozycja antyszokowa dokonywana jednym przyciskiem na panelu centralnym
	TAK
	
	

	24
	Elektryczna funkcja szybkiego poziomowania jednym przyciskiem na panelu centralnym
	TAK
	
	

	25
	Elastyczne, tworzywowe uchwyty do materaca zabezpieczające pacjenta przed urazami
	TAK
	
	


.....................................................................

/ miejscowość, data/ /podpisy, pieczątki-osób upoważnionych/
ciąg dalszy formularza ofertowego(6)

….......................................

( pieczęć Wykonawcy )

	26
	Podstawa łóżka jezdna wyposażona 
w antystatyczne koła o średnicy min. 150 mm, 
z centralną blokadą kół oraz blokadą kierunkową. 
	TAK
	
	

	27
	Maksymalne bezpieczne obciążenie min. 250 kg.
	TAK
	
	

	28
	Możliwość zamontowania na całej długości leża uchwytów na kaczkę i basen oraz woreczków na płyny fizjologiczne z płynną możliwością regulacji ustawienia dostosowującą odległość uchwytów do wzrostu pacjenta
	TAK
	
	

	29
	Materac  (gąbka o gęstości  min  T-35 w pokrowcu z tkaniny. Osłona o wymiarach 200 x 90 x 10 z zamkiem błyskawicznym min. z 2 stron( zapięcie w kształcie „L”),  chroniąca cały materac, wykonana z włókna tekstylnego, pokrytego czystym przepuszczającym parę wodną poliuretanem, bez PVC. Osłona na materac powinna być odporna na przemakanie, zanieczyszczenia (wydaliny i wydzieliny organiczne), przenikanie mikroorganizmów, wytrzymała, elastyczna odporna na ścieranie. Łatwa do dezynfekcji i prania , nie zmieniająca swych parametrów pod wpływem środków chemicznych (wytrzymałość na alkohole, środki czyszczące, środki dezynfekcyjne, oleje i smary zawartość formaldehydu) i wysokie temperatury (pranie na gorąco 95 ° C, suszenie w bębnie – 120°C, 
	TAK
	
	

	30
	Kosz na basen
	TAK
	
	

	31
	Wieszak kroplówki
	TAK
	
	

	Pozostałe

	33
	Instrukcja obsługi w języku polskim (z dostawą urządzenia)
	Tak 
	
	

	34
	Certyfikat potwierdzający posiadanie znaku CE (załączyć do oferty)
	Tak 
	
	

	35
	Szkolenie obsługi, szkolenie personelu technicznego przy odbiorze technicznym urządzeń
	Tak 
	
	

	36
	Gwarancja min. 24 miesiące
	Tak

Podać
	
	

	38
	Rok produkcji – min. 2011
	Tak 
	
	

	39
	Przedstawienie listy podmiotów upoważnionych przez wytwórcę do wykonywania obsługi gwarancyjnej, przeglądów okresowych i napraw pogwarancyjnych (z dostawą urządzenia)
	Tak
	
	


.....................................................................

/ miejscowość, data/ /podpisy, pieczątki-osób upoważnionych/
ciąg dalszy formularza ofertowego(6)

….......................................

( pieczęć Wykonawcy )

UWAGA !!!  

Formularz należy wypełnić zgodnie ze wskazówkami zwartymi w pierwszym wierszu tabeli. 

W kolumnie „Parametr Oferowany” należy wpisać „TAK” lub podać wielkość, zakres parametru albo opisać daną właściwość, cechę, funkcję, parametr, itp. brak wypełnienia lub wpisanie „NIE” spowoduje odrzucenie oferty jako niespełniającej wymaganych warunków.

W kolumnie „Numer strony w ofercie” należy wpisać nr strony oferty na, której został przedstawiony/opisany oferowany parametr, 

TERMIN DOSTAWY

	Wymagany termin realizacji zamówienia: 

(do 35 dni od dnia zawarcia umowy)
	Oferowany 


WARUNKI GWARANCJI I SERWISU

	Lp.
	opis/wymaganie
	 

	 
	 
	 

	1.         
	Okres gwarancji na oferowane urządzenie: 

minimalny okres gwarancji 24 miesiące (licząc od daty dokonania odbioru)


	Oferowany

	2.
	Czas naprawy w okresie gwarancji:

max. 7 dni kalendarzowych  (licząc od daty zgłoszenia awarii)
	Oferowany 

	4
	Wykonanie bezpłatnych przeglądów technicznych w okresie gwarancji- po przeglądzie wydanie świadectwa sprawności urządzenia 
	Podać ilość przeglądów

	5.         
	Podmiot/y upoważniony/e przez producenta urządzenia do wykonywania obsługi gwarancyjnej, przeglądów okresowych i napraw pogwarancyjnych 

(lokalizacja punktów serwisowych – adres, tel/fax, godziny pracy, 
	Podać


Osoba upoważniona do kontaktu z Zamawiającym w przypadku wystąpienia jakichkolwiek awarii i usterek urządzenia

……………………………………………………….nr tel...........................nr fax………………
.....................................................................

/ miejscowość, data/ /podpisy, pieczątki-osób upoważnionych/
ciąg dalszy każdego formularza ofertowego
UWAGA! 

dotyczy wszystkich zadań 1-6
….......................................

( pieczęć Wykonawcy )

1. Osobą / osobami upoważnionymi do podpisania umowy jest / są:


.................................................................................................................................................

stanowisko ..............................................................................................................................

………………………………………………………………………………………………..


stanowisko .............................................................................................................................

2. Osobą / osobami do kontaktów z zamawiającym odpowiedzialnymi za wykonanie zobowiązań umowy jest / są:


.................................................................................................................................................

nr tel. / fax. .................................................................................................................................

Oświadczenie dotyczące warunków/postanowień zawartych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
4. zapoznałem się z treścią SIWZ dot. dostawa i uruchomienie sprzętu medycznego dla potrzeb Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. Ludwika Perzyny w Kaliszu z załączonym do niej projektem umowy i akceptuję określone w nich warunki bez zastrzeżeń;

5. oferowana przez naszą firmę urządzenie spełnia bezwzględnie wymagania określone w SIWZ;
6. oferowane przez naszą firmę urządzenie spełnia wszelkie normy i parametry określone przez prawo polskie oraz przez prawo Unii Europejskiej w tym zakresie, posiada wymagane świadectwa rejestracji.

7. oferowane urządzenie jest kompletne, fabrycznie nowe i po zainstalowaniu będzie gotowe do podjęcia wszystkich funkcji zgodnie z przeznaczeniem i celem określonym w SIWZ bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji ,
8. w razie wyboru mojej oferty zobowiązuję się do dostarczania przedmiotu zamówienia zgodnego z jego opisem zawartym w SIWZ, za cenę i w terminie podanym w Formularzu Ofertowym;

9. oferowane przez naszą firmę urządzenie spełnia bezwzględnie wymagania techniczne określone w powyższej tabeli:

10. wszystkie dane zawarte w mojej ofercie są zgodne z prawdą i aktualne w chwili składania oferty;

......................................................................................................

/ miejscowość, data/ /podpisy, pieczątki-osób upoważnionych
..........................................

( pieczęć Wykonawcy )

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY

o spełnianiu warunków określonych w art. 22 ust. 1 oraz braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1  ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 tekst jednolity)

Ja ..................................................................................................................................................

 / imię i nazwisko osoby składającej oświadczenie, stanowisko służbowe/

reprezentując i mając pełnomocnictwo do składania oświadczeń woli w imieniu

.......................................................................................................................................................

 /nazwa firmy wykonawcy/

oświadczam, że reprezentowany przeze mnie Wykonawca spełnia warunki dotyczące:

1. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,

2. posiadania wiedzy i doświadczenia,

3. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

4. sytuacji ekonomicznej i finansowej.

5. braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych

.....................................................................

/ miejscowość, data/ /podpisy, pieczątki-osób upoważnionych/

..........................................

( pieczęć Wykonawcy )

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY1
w zakresie  art. 24 ust. 1 pkt 2  ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r.

 (Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 tekst jednolity z późn. zm.)

Ja ..................................................................................................................................................

         / imię i nazwisko osoby składającej oświadczenie/

prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą ………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………..

oświadczam, że w stosunku do mnie:
1)  nie otwarto likwidacji,

2)  nie ogłoszono upadłości,

3) ogłoszono upadłość, po której zawarłem układ, który:

    - został zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu,

    - nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego. 2

.....................................................................









/ miejscowość, data/ /podpisy, pieczątki-osób upoważnionych
_________________________________________

1 Oświadczenie dotyczy wykonawców - osób fizycznych
2 niepotrzebne skreślić
WYKAZ DOKUMENTÓW WYMAGANYCH OD

WYKONAWCÓW

1. wypełniony i podpisany formularz ofertowy – druk w załączeniu,

2. oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy oraz braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1  ustawy - druk w załączeniu,

3. aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia oparciu o art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a  w stosunku do osób fizycznych oświadczenia w zakresie art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy -, druk w załączeniu,
4. aktualne zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - dokument ten, winien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,

5. aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia społecznego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – dokument ten winien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,
6. dokumenty potwierdzające, że oferowany przedmiot zamówienia jest dopuszczony do obrotu i stosowania na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej zgodnie z prawem i jest oznaczony znakiem CE -  certyfikat CE, deklaracja zgodności, 
7. oryginalne materiały producenta (katalogi, prospekty) dotyczące oferowanego urządzenia zawierające informacje potwierdzające spełnienie wymaganych przez Zamawiającego parametrów i proponowanych w ofercie (w języku polskim). 
8. pełnomocnictwo do podpisania oferty – w przypadku gdy ofertę podpisuje osoba nie wymieniona w KRS (Dział 2) lub zaświadczeniu o wpisie do działalności gospodarczej do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy,

9. dokument ustanawiający pełnomocnika w przypadku składania oferty wspólnej (art. 23 ustawy),

10. oświadczenie Wykonawcy wskazujące, która część zamówienia zostanie powierzona Podwykonawcom – zgodnie z zapisami pkt. „Q” SIWZ. 

WYŻEJ WYMIENIONE DOKUMENTY NALEŻY UŁOŻYĆ 
W POWYŻSZEJ KOLEJNOŚCI
10
44

