PAGE  
48

WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY

im. Ludwika Perzyny w Kaliszu

62-800 KALISZ ul. Poznańska 79

SPECYFIKACJA

ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

dotycząca postępowania na:
„sukcesywne dostawy jednorazowego sprzętu medycznego”

Specyfikację zatwierdzono:

   dnia 12 sierpnia 2010 roku

Cena formularza 26,48 PLN
SPIS TREŚCI

A. Informacje wstępne

B. Tryb udzielenia zamówienia, opis przedmiotu zamówienia, termin wykonania zamówienia

C. Informacje o warunkach udziału w postępowaniu

D. Lista wymaganych dokumentów i oświadczeń

E. Kryteria wyboru oferty

F. Znaczenie poszczególnych kryteriów wyboru oferty

G. Sposób przygotowania oferty i tryb jej złożenia

H. Termin, do którego Wykonawca będzie związany ofertą

I. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert

J. Sposób udzielania wyjaśnień dotyczących SIWZ oraz osoby upoważnione do kontaktowania się w imieniu Zamawiającego z Wykonawcami

K. Wymagania dotyczące wadium

L. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy

M. Tryb otwarcia i oceny ofert

N. Środki ochrony prawnej przysługujące Wykonawcy w toku postępowania

O. Ogłoszenie o wynikach postępowania

P. Informacja o formalnościach, jakie należy dopełnić po wyborze oferty celem zawarcia umowy

Q. Podwykonawstwo - podwykonawcy

R. Projekt umowy

S. Lista załączników

A. Informacje wstępne / ogólne

I. Zamawiający

Zamawiającym jest: Wojewódzki Szpital Zespolony im. Ludwika Perzyny w Kaliszu

Adres: ul. Poznańska 79, 62-800 Kalisz

Godz. pracy administracji: 700 – 1435

Konto bankowe: Kredyt Bank S.A. O/Kalisz 72 1500 1432 1214 3002 2173 0000

NIP: 618-20-25-893, Regon: 300224440, KRS: 0000251663

Strona WWW: www.szpital.kalisz.pl
Dane teleadresowe:

Faks do korespondencji w sprawie Zamówienia: 062 757-13-23.

Adres e-mail: zam.pub_szpital.kalisz@poczta.fm 

II. Oznaczenie postępowania

1. Postępowanie, którego dotyczy niniejsza Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia oznaczone jest znakiem 66/10. Wykonawcy we wszelkich kontaktach z Zamawiającym powinni powoływać się na ten znak.

2. Postępowanie zostanie przeprowadzone na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, przepisów wykonawczych wydanych na jej podstawie oraz niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

III. Informacje uzupełniające

1. Użyte w SIWZ terminy mają następujące znaczenie:

a) „Zamawiający” – Wojewódzki Szpital Zespolony im. Ludwika Perzyny w Kaliszu,

b) „Postępowanie” – postępowanie prowadzone przez Zamawiającego na podstawie niniejszej Specyfikacji,

c) „SIWZ”, „Specyfikacja” – niniejsza Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia,

d) „Ustawa” – ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 tekst jednolity),

e) „Zamówienie” należy przez to rozumieć zamówienie publiczne, którego przedmiot został opisany w części B SIWZ,

f) „Wykonawca” – podmiot, który ubiega się o udzielenie Zamówienia, złoży ofertę na udzielenie Zamówienia albo zawrze z Zamawiającym umowę w sprawie Zamówienia.

2. „Wykonawca” winien zapoznać się z całością niniejszej SIWZ.

3. Wszystkie formularze załączone do niniejszej SIWZ stanowiące jej integralną część należy wypełnić ściśle według wskazówek.

4. Ofertę należy złożyć na załączonych formularzach. 

5. Formularze przepisywane przez Wykonawcę muszą zachować identyczną treść i układ graficzny.

6. Ryzyko błędu przy przepisywaniu formularza obciąża Wykonawcę. 

7. Koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi Wykonawca.

8. Oferta musi być podpisana przez osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy na zewnątrz. Za osoby takie uważa się: 

a) osoby wymienione w Krajowym Rejestrze Sądowym jako uprawnione do reprezentacji podmiotu lub

b) osoby wymienione w zaświadczeniu o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej – jako przedsiębiorca / właściciel.

Dopuszcza się również podpisanie oferty przez osoby inne, o ile posiadają stosowne upoważnienie (pełnomocnictwo) podpisane przez osoby, o których mowa w pkt a i b. Pełnomocnictwo to (zawierające zakres czynności, do których uprawnia) musi zostać załączone do oferty w oryginale lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez osoby udzielające pełnomocnictwa (mocodawcę). 

9. Zamawiający, w szczególnie uzasadnionych przypadkach zastrzega sobie prawo modyfikacji SIWZ. Modyfikacja może mieć miejsce w każdym czasie, przed upływem terminu do składania ofert. Informację o dokonanej modyfikacji zostanie niezwłocznie przekazana wszystkim wykonawcom, którym przekazano SIWZ i będzie dla nich wiążąca, zostanie również niezwłocznie zamieszczona na stronie internetowej zamawiającego.

10. Wszelkie pisma przesłane przez Wykonawcę drogą faxową lub e-mailową należy koniecznie potwierdzić pismem złożonym osobiście, przesłanym pocztą lub dostarczonym przez kuriera. Z pismem przesłanym do Zamawiającego drogą faxową lub e-mailową po godzinie 14:35 Zamawiający może zapoznać się następnego dnia roboczego.

B. Tryb udzielenia zamówienia, opis przedmiotu zamówienia, termin wykonania zamówienia

W postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia  przekraczającej kwotę określoną w przepisach wydanych na podstawie, art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych przedmiotem zamówienia są:

sukcesywne dostawy jednorazowego sprzętu medycznego
(CPV: Materiały medyczne 33141000-0)
Opis przedmiotu zamówienia 

Przedmiot zamówienia składa się z 27 niepodzielnych zadań:

	zadanie nr 1
	strzykawki jednorazowe 

	zadanie nr 2
	Igły jednorazowe oraz kaniule do wlewań dożylnych typ „venflon” wraz z mandrynami i koreczkami 

	zadanie nr 3
	przyrządy do przetaczania płynów infuzyjnych i krwi 

	zadanie nr 4
	kraniki trójdrożne 

	zadanie nr 5
	elektrody do EKG dla dorosłych i dzieci oraz elektrody do badań holterowskich z żelem stałym 

	zadanie nr 6
	rękawice chirurgiczne, lateksowe, winylowe oraz foliowe

	zadanie nr 7
	rękawy foliowo – papierowe oraz torby foliowo - papierowe bez zakładki ze wskaźnikami na parę wodną oraz tlenek etylenu, papier krepowany 

	zadanie nr 8
	testy i wskaźniki do procesu sterylizacji 

	zadanie nr 9
	testy biologiczne do sterylizacji plazmą

	zadanie nr 10
	koperty oraz etykiety do dokumentacji procesu sterylizacji

	zadanie nr 11
	rękawy foliowo – papierowe do sterylizacji plazmowej

	zadanie nr 12
	kasety do sterylizacji plazmą

	zadanie nr 13
	cewniki do embolektomii 

	zadanie nr 14
	dreny T-Kehra, Pezzera, cewniki Foley`a, Tiemana, Nelatona, cewniki do podawania tlenu przez nos, worki do dobowej zbiórki moczu, kanki oraz zgłębniki dwunastnicze i żołądkowe 

	zadanie nr 15
	cewniki do odsysania górnych dróg oddechowych oraz przedłużacze do pomp infuzyjnych 

	zadanie nr 16
	wkłady jednorazowe do kontrastu o poj. 150ml, do strzykawki MEDRAD MARK V Pro Vis oraz wkłady jednorazowe do kontrastu o poj. 200 ml, do strzykawki MEDRAD VISTRON 

	zadanie nr 17
	wysokopróżniowy system drenażu ran wg Redona 

	zadanie nr 18
	końcówki do odsysania pola operacyjnego oraz kompatybilne z nimi przewody ssące 

	zadanie nr 19
	papiery rejestracyjne i żele do badań w zakresie elektromedycyny 

	zadanie nr 20
	zestawy do drenażu 

	zadanie nr 21
	drobny sprzęt medyczny 

	zadanie nr 22
	Golarki i maszynki jednorazowe do golenia 

	zadanie nr 23
	Systemy odsysania i zestawy do przetoczeń 

	zadanie nr 24
	Wzierniki, paski, lancety oraz okularki do fototerapii

	zadanie nr 25
	zestawy do gastroskopii przezskórnej, zgłębniki do żywienia dojelitowego, worki na diety 

	zadanie nr 26
	Zestawy do przetoczeń 

	zadanie nr 27
	zaciskacze do pępowiny, woreczki do próbek moczu 


Opis przedmiotu zamówienia oraz wymagania Zamawiającego, 

których spełnienie jest konieczne:

Zadanie nr 1   Strzykawki jednorazowe
· oferowane strzykawki powinny posiadać nieścieralne, wyraźne i dokładne skalowanie uzależnione od pojemności strzykawek tj. nie rzadziej niż :

· strzykawka 50 ml, 20 ml, 10 ml - co 1 ml

· strzykawka 5 ml - co 0,5 ml

· strzykawka 2 ml - co 0,1 ml

· strzykawka 1 ml - co 0,1 ml

dla Zamawiającego ze względów praktycznych najkorzystniejsze jest skalowanie jak najdokładniejsze.

Symbol lub nazwa firmy na strzykawce lub pojedynczym opakowaniu, data sterylizacji na pojedynczym opakowaniu.

Opakowanie jednostkowe blister-pack, szczelnie zgrzany system papierowo-foliowy, zabezpieczający wyrób jałowy przed skażeniem, opakowanie zbiorcze – karton z tektury.

· w poz. 8 tego zadania chodzi o 50/60 ml strzykawki, przystosowane do pomp infuzyjnych (między innymi firmy Kwapisz i Ascor), wyposażone w uszczelnienie nie zawierające lateksu, umożliwiające płynne przesuwanie tłoka (równomiernie bez skoków), długość tłoka (15 – 16 cm) musi umożliwiać całościowe podawanie leku przez pompę (minimalna ilość zalegająca w strzykawce nie może przekroczyć 1 ml), wskazane jest posiadanie przez nie wycięcia na tłoku do mocowania w pompie infuzyjnej. 

Zadanie nr 2  Igły jednorazowe oraz kaniule do wlewań dożylnych typ „venflon”wraz z mandrynami i koreczkami
Bezpieczna kaniula z portem do żył obwodowych 
 
· Technologia automatycznego, metalowego zatrzasku

· Wyeliminowane ryzyko przypadkowego uruchomienia zatrzasku

· Mechanizm bezpieczeństwa nie może być pominięty

· Automatyczny zatrzask chroni ostry koniec igły natychmiast po użyciu

· Ta sama technika jak przy standardowych kaniulach
· Podanie leku odbywa się bez dodatkowej igły i ryzyka 
· Muszą posiadać minimum 4 paski widoczne w promieniach rtg,
· Wszystkie kaniule, mandryny oraz korki oferowane w zadaniu muszą być tego samego producenta.

 Uwaga! Impregnowanie opakowania specjalnym środkiem np. typu Tyvek lub równoważnym nie jest koniecznie wymagane. Kaniule dożylne mogą być wykonane z politetrafluoroetylenu (PTFE). Nie stanowi to jednak warunku koniecznego.
Zadanie nr 3   Przyrządy do przetaczania płynów infuzyjnych oraz krwi
· oferowane przyrządy do infuzji muszą posiadać łącznik do dodatkowych iniekcji

· wyposażone w regulator rolkowy, pozwalający na wyregulowanie żądanego przepływu

· system odpowietrzający z filtrem oraz zamknięciem /zatrzaskowym/

· wyposażony w wewnętrzną opaskę stabilizującą

Zadanie nr 4  Kraniki trójdrożne

· poz. 1 tego zadania wykonane z poliwęglanu, o wytrzymałości na ciśnienie od 4,5 do 6 bar z wyraźnym (widocznym lub wyczuwalnym) oznakowaniem kierunku przepływu,

· poz. 2 tego zadania - wyposażone w dren 10 cm, o wytrzymałości na ciśnienie od 4,5 do 6 bar. Zamawiający nie dopuszcza kraników trójdrożnych z drenem o długości 7 cm, 
Zadanie nr 5  Elektrody do EKG dla dorosłych i dla dzieci oraz elektrody do badań

holterowskich z żelem stałym

· poz. 1 tego zadania - elektroda do badań dla dorosłych – średnica 38-55 mm, wykonane z pianki

· poz. 2 tego zadania - elektroda do badań dla dzieci – średnica 20-30 mm, wykonane z pianki

· poz. 3 tego zadania - elektroda do badań holterowskich, prostokątna z nacięciem do przełożenia kabla, duża powierzchnia klejąca z żelem stałym

Zadanie nr 6  rękawice chirurgiczne, lateksowe, winylowe oraz foliowe
· poz. 1 tego zadania - oferowane rękawice chirurgiczne sterylne muszą posiadać mankiety umożliwiające naciągnięcie rękawicy. Nie dopuszcza się rękawic bezpudrowych, dostępność rozmiarów 6,0 – 9,0.

· poz. 2 i 3 tego zadania - rękawice lateksowe i winylowe diagnostyczne, niesterylne, lekko pudrowane z mankietem rolowanym, dostępność rozmiarów S,M,L.

· poz. 5 tego zadania – rękawice lateksowe, sterylne, grubość ścianki minimum 0,33mm, bezpudrowe, chlorowane, silkonowane, pokryte warstwą syntetyczną, dostępność rozmiarów 7,0 - 8,5

· poz. 6 tego zadania – rękawice bezlateksowe, sterylne, wykonane z nitrylu, neoprenu lub innego materiału równoważnego, silikonowane, muszą posiadać mankiety umożliwiające naciągnięcie rękawicy, pakowane parami, dostępność rozmiarów 6,5 – 8,5.

· poz. 7 tego zadania – rękawice lateksowe, diagnostyczne, niesterylne, bezpudrowane, o długości nie mniejszej niż 295mm z mankietem rolowanym, dostępność rozmiarów S,M,L, kolor ciemnoniebieski lub inny intensywny.

· poz. 8 tego zadania - oferowane rękawice diagnostyczne sterylne lateksowe, pudrowane, muszą posiadać mankiety rolowane umożliwiające naciągnięcie rękawicy, uniwersalne pasujące na lewą i prawą dłoń, dostępność rozmiarów S, M, L. Nie dopuszcza się rękawic bezpudrowych.

Zadanie nr 7  rękawy foliowo – papierowe oraz torby foliowo - papierowe bez zakładki ze wskaźnikami 
na parę wodną oraz tlenek etylenu, papier krepowany
· rękawy oraz torby – posiadające charakterystykę opakowań wydaną przez ich producenta lub dystrybutora (do okazania na wezwanie Zamawiającego) i wykonane zgodnie z normą PN-EN 868-5 oraz spełniające podane dalej wymagania: papier o gramaturze przynajmniej 60 g/m2, folia wielowarstwowa o grubości nie większej niż 56,7 mikrometrów, testy sterylizacji na papierze pod folią, wszystkie napisy i testy poza przestrzenią pakowania, jednoznacznie oznaczony kierunek otwierania, zgrzew fabryczny wielokrotny, Zamawiający dopuszcza testy pomiędzy warstwami laminatu foliowego przy zgrzewie fabrycznym.

· podane szerokości rękawów mogą być z tolerancją +10%,

· podane szerokości torebek są wymiarami minimalnymi,

· papier krepowany – włókno celulozowe, gramatura 60g/m2, kolor zielony lub niebieski.

Zadanie nr 8  testy i wskaźniki do procesu sterylizacji
· taśma wskaźnikowa do sterylizacji parowej – szerokość minimum 19 mm, długość nie mniej niż 50 mb, spełnia wymogi EN 867 - 1

· testy biologiczne do sterylizacji parowej – postać fiolkowa, odczyt po 48 godz. inkubacji, jednoznaczny odczyt wyniku, oryginalne, firmowe opakowanie, minimum 12 miesięczny okres ważności,

· testy chemiczne 4-tej generacji (wieloparametrowe) do sterylizacji parowej – substancja wskaźnikowa umieszczona punktowo lub liniowo, wrażliwy na wszystkie parametry krytyczne cyklu, spełnia wymogi EN 867-1, jest nietoksyczny (nie zawiera metali ciężkich),

· testy Bowie-Dick`a – jednoznaczna interpretacja wyniku, jednorazowy pakiet kontrolny 1340C, 3,5 min, kontroluje penetrację i jakość pary, kontroluje symulację ładunku porowatego, zgodność z normą PN/EN 867-4, jest nietoksyczny (nie zawiera metali ciężkich), minimum 12 miesięczny okres ważności,

· testy do kontroli mycia i dezynfekcji w myjniach dezynfektorniach – test do wykazania pozostałości krwi na instrumentach medycznych czyli kontroli stanu czyszczenia instrumentów medycznych z krwi metodą maszynową, test jednorazowy, prosty i szybki w użyciu, łatwy do odczytania po zastosowaniu w myjni.

· testy chemiczne do plazmy – nietoksyczny wskaźnik paskowy, przebarwiający się po ekspozycji jednoznacznie i wyraźnie

Zadanie nr 9  testy biologiczne do sterylizacji plazmą
· testy biologiczne do plazmy - wskaźnik fiolkowy/ampułkowy, z widocznym na fiolce wskaźnikiem sterylizacji, etykieta testu ze wskaźnikiem plazmy z możliwością jej odklejenia, wymagane określenie warunków zabicia drobnoustrojów w temperaturze plazmy, testy kompatybilne do inkubatora niskotemperaturowego 580 C, w opakowaniu przyrząd do kruszenia fiolek.
Zadanie nr 10 koperty oraz etykiety do dokumentacji sterylizacji

· koperta archiwizująca co najmniej 10 cykli jednodniowo

· na kopercie:

· nr sterylizatora

· nr cyklu, temperatura, czas

· wynik testu chemicznego i biologicznego

· wynik testu szczelności

· wynik testu Bowie Dick’a

· podpis osoby uprawnionej

· etykiety do metkownicy trzyrzędowej zawierające:

· data sterylizacji

· data ważności

· nr autoklawu

· nr cyklu

· kod operatora

· samoprzylepne

· z wskaźnikiem chemicznym sterylizacji /para/

Zadanie nr 11 rękawy foliowo – papierowe do sterylizacji plazmowej
· konstrukcja i wykonanie zgodne z normami PN - EN dla tego typu opakowań,

· rękaw bezcelulozowy,

· warstwa nieprzezroczysta wykonana z tworzywa TYVEK lub równoważnego,

· w obszarze zgrzewu, a poza obszarem pakowania wskaźnik chemiczny zmieniający zabarwienie w sposób jednoznaczny, widoczny i wyraźnie interpretujący wynik ekspozycji,

· łatwość zgrzewania,

· posiadać doskonałą barierę p/drobnoustrojom i odporność na przebijanie i rozdarcie,

· opakowanie powinno posiadać deklarację producenta co do warunków przechowywania opakowań, ważności produktu sterylnego, który jest zabezpieczany, od których uzależnione jest utrzymanie terminu ważności pakietu sterylnego,

Zadanie nr 12 kasety do sterylizacji plazmą

· kaseta  na 5 cykli, do autoklawu STERRAD® 100S, zawierająca składnik sterylizujący (nadtlenek wodoru) zabezpieczona wskaźnikiem chemicznym

Zadanie nr 14 dreny T-Kehra, Pezzera, cewniki Foley`a, Tiemana, Nelatona, 
cewniki do podawania tlenu przez nos, worki do dobowej zbiórki moczu, 
kanki oraz zgłębniki dwunastnicze i żołądkowe
· poz. 16 – 18  tego zadania – odporne na zginanie, atraumatyczny koniec /zamknięty/, otwory boczne poz. 1 tego zadania - worki do dobowej zbiórki moczu – sterylne, pakowane pojedynczo, muszą posiadać zawór spustowy oraz zastawkę uniemożliwiającą cofanie się moczu,

· poz. 2 tego zadania - worki do dobowej zbiórki moczu – sterylne muszą posiadać zawór spustowy oraz zastawkę uniemożliwiającą cofanie się moczu,

· poz. 3 załącznika nr 3b „wniosku” sterylny, zamknięty system do pomiaru diurezy godzinowej, dokładność pomiaru co 1ml do 40ml, pojemność komory pomiarowej 500ml, pojemność worka 2000ml, filtr hydrofobowy w worku i komorze, z dwiema zastawkami antyrefluksyjnymi, dren 110cm z klamrą, port do pobierania próbek moczu, system mocująco-poziomujący.

· poz 4 i 5 tego zadania - cewniki Foley’a – silikonowane, sterylne, pakowane koniecznie w rękawy papierowo-foliowe, cewnik o rozmiarze Ch 6 musi być wyposażony w prowadnicę

· poz 9 tego zadania - cewniki do podawania tlenu przez nos „wąsy” – część donosowa wykonana z miękkiego materiału, łatwo dopasowująca się do otworów nosa, długość drenu do podłączenia do tlenu minimum 2,0m.

· od 2 do 4,kod barwny oznaczający rozmiar, oraz znacznik głębokości i znacznik kontrastujący w promieniach Rtg, końcówka wyposażona w łącznik „luer” oraz zatyczkę będącą integralną częścią zgłębnika

Zadanie nr 15 cewniki do odsysania górnych dróg oddechowych
oraz przedłużacze do pomp infuzyjnych
· poz. 1, 2 tego zadania – muszą posiadać atraumatyczne zakończenia z jednym otworem centralnym oraz minimum dwoma małymi otworami bocznymi. W przypadku rozmiarów 12-18Ch cewniki powinny posiadać długość min. 60 cm. Natomiast w przypadku cewników o rozmiarze 10Ch długość ta nie powinna być mniejsza niż 40 cm, wykonane z miękkiego materiału, opakowanie papier-folia, umożliwiające łatwe otwarcie, łącznik lejkowy /standardowy/, oznaczony barwnym kodem informującym o rozmiarze cewnika.
· poz. 4 tego zadania – muszą być bursztynowe.
Zadanie nr 17  Wysokopróżniowy system drenażu ran według Redona

· poz. 1 – 3 tego zadania musi zawierać wysokopróżniowe butelki o poj. 150–200 ml, 300-400 ml oraz 600 ml z drenem łączącym, zaciskiem przesuwnym do próżni i wydzieliny oraz łącznikiem schodkowym umożliwiającym dołączenie drenów o rozmiarach 14 – 18Ch, powinny posiadać widoczną podziałkę barwną,
· poz. 4 tego zadania - dren do odsysania typ Redon - 12-16Ch, do drenażu ran pooperacyjnych, długość drenu nie mniejsza niż 50 cm, wykonany z tworzywa sztucznego, sterylny, dokładna perforacja, otwory tej samej wielkości, perforacja na długości minimum 14cm, widoczny w promieniach Rtg
Zadanie nr 18  końcówki do odsysania pola operacyjnego 
oraz kompatybilne z nimi przewody ssące

· poz. 1 tego zadania – końcówka do odsysania pola operacyjnego (typ YANKAUER) - wykonana z tworzywa sztucznego, sterylna, średnica wewnętrzna drenu 8 mm, zakrzywiona, długość całkowita minimum 25 cm, długość części zakrzywionej około 6 cm, część zakrzywiona perforowana na końcu (4 otwory na krzyż) z kontrolą ssania, możliwość szczelnego połączenia z drenem do ssaka.

· poz. 2 tego zadania – przewód ssący, łączący do końcówek – wykonany z tworzywa sztucznego, sterylny, średnica wewnętrzna drenu 8mm, z dwóch stron rozszerzony (do podłączenia do ssaka z jednej strony, do końcówki z drugiej strony), długość minimum 210 cm

Zadanie nr 21  drobny sprzęt medyczny
· poz. 2 tego zadania – cewnik pępowinowy wymagania: kontrastujący w promieniach rtg, oznakowany co 1 cm, zaokrąglona końcówka, elastyczny.

· poz. 11 tego zadania – igła do aspiracji szpiku kostnego z mostka: jednorazowa, powinna posiadać: blokadę umożliwiającą regulację długości igły, „kołnierzyk” ograniczający głębokość wkłucia pozwalający na bezpieczną kontrolę zabiegu, dostępność rozmiaru 16G, 17G, 18G, wymagana długość igły minimum 
9 mm, maximum 70mm

· poz. 12 tego zadania – dren do ssaka – z rozszerzeniem na obu końcach, czysty biologicznie, pakowany pojedynczo

Zadanie nr 22  Golarki i maszynki jednorazowe do golenia

· poz. 1 tego zadania – golarka medyczna – jednoostrzowa, ze specjalnym „grzebieniem”, do usuwania włosów i zarostu, z rączką (trzonkiem) długości ca 9cm

Zadanie nr 24  Wzierniki, paski lancety oraz okularki do fototerapii
· poz. 4 tego zadania okularki do fototerapii – muszą zatrzymywać szkodliwe dla oczu dziecka światło, muszą być idealnie dopasowane tzn. założone na główkę dziecka nie mogą się przemieszczać, można zastosować dla każdego noworodka, mocowane na rzepy

Zadanie nr 25  zestawy do gastroskopii przezskórnej, 

zgłębniki do żywienia dojelitowego, worki na diety

· poz. 1, 2 tego zadania – zestaw do gastrostomii endoskopowej PEG – o rozmiarach Ch 18/40, Ch 20/40 cm, zakładany metodą Pull pod kontrolą endoskopu gwarantujący długotrwałe odżywianie dożołądkowe. Cewnik wykonany ze 100% przezroczystego poliuretanu niezawierający PCV. Zakończony stożkowatym łącznikiem. Wyposażony w zacisk do regulacji przepływu, pasek widoczny w promieniach RTG oraz silikonową płytkę do umocowania cewnika. Zestaw sterylny, jednorazowego użytku, pakowany pojedynczo.
· poz. 3 – 5 tego zadania – zgłębnik do żywienia dożołądkowego lub dojelitowego typu PUR o rozmiarach Ch 10, 12, 16 wykonany z przezroczystego poliuretanu, z podziałką centymetrową oraz niebieską linią kontrastującą w RTG. Końcówka zgłębnika posiadająca dwa otwory boczne i jeden główny na końcu cewnika. Do każdego zgłębnika dołączona prowadnica pokryta silikonem z łącznikiem żeńskim i kulkową końcówką. Sterylne, jednorazowe, pakowany pojedynczo.
· poz. 6  tego zadania – zgłębnik gastrostomijny G-tube – o rozmiarach Ch 20/23 cm – wykonany z miękkiego silikonu, posiadający wewnętrzny balon mocujący z linią kontrastującą w RTG; posiadający dwa boczne otwory na końcu zgłębnika. Sterylny, jednorazowy, pakowany pojedynczo.
· poz. 7, 8  tego zadania – worek na dietę z zestawem drenów – do podaży gotowej diety przemysłowej lub innej mieszaniny odżywczej metodą ciągłego wlewu kroplowego (grawitacyjnie) lub za pomocą pompy. Sterylny, jednorazowy, pakowany pojedynczo.
Oferowane wyroby muszą bezwzględnie spełniać parametry określone dla każdego z nich przez Zamawiającego powyżej oraz w „Formularzu Cenowym”, na tą okoliczność konieczne jest złożenie przez Wykonawcę stosownego oświadczenia (druk w załączeniu). W przypadku jego braku lub, gdy oferowane wyroby nie będą spełniały wymaganych warunków będzie to podstawą do odrzucenia oferty.

Zamawiający przy określaniu ilości zamawianych wyrobów (artykułów) dochował należytej staranności kierując się umową podpisaną z Narodowym Funduszem Zdrowia, jednak faktyczna ilość zakupionych artykułów, wielkość poszczególnych zamówień uzależniona będzie od ilości przypadków chorych wymagających ich zastosowania.

Termin realizacji zamówienia:

Realizacja zamówienia następować będzie przez okres 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy z Wykonawcą wyłonionym w wyniku rozstrzygnięcia postępowania o zamówienie publiczne 

Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych, tj. na każde zadanie osobno. 
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych i równoważnych.

Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówienia publicznego w dynamicznym systemie zakupów.

Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających.

C. Informacje o warunkach, jakie muszą bezwzględnie spełniać Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia określonego w części B:

          O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: 

1. spełniają warunki dotyczące:
1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,

2) posiadania wiedzy i doświadczenia,

3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

4) sytuacji ekonomicznej i finansowej 

2. nie podlegają wykluczeniu zgodnie z treścią art. 24 ust 1 i 2 ustawy Pzp

Ocena spełnienia w/wym. warunków zostanie dokonana zgodnie z formułą spełnia / nie spełnia w oparciu o informacje zawarte w oświadczeniach lub dokumentach, których Zamawiający wymaga w SIWZ. Z treści załączonych dokumentów jednoznacznie musi wynikać, iż Wykonawca spełnia powyższe warunki. 

D. Lista wymaganych oświadczeń lub dokumentów

I. Na dowód spełniania warunków określonych w Części C.I.1  oraz wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania w okolicznościach o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy, Wykonawcy są zobowiązani przedstawić następujące dokumenty: 

1) oświadczenie o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 oraz braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy – druk w załączeniu,
2) aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia oparciu o art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenia w zakresie art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy, 

3) aktualne zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - dokument ten, winien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,

4) aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia społecznego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – dokument ten winien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,

5) aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4–8 ustawy, dokument ten winien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

6) aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy – dokument ten, winien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, do składania dokumentów, o których mowa wyżej stosuje się odpowiednio przepisy zawarte w § 4 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. z 2009 r. Nr 226, poz. 1817).



Wyżej wymienione dokumenty winny zostać przedstawione w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę, opatrzone datą i podpisem osób upoważnionych do występowania w imieniu Wykonawcy.

II. Ponadto Wykonawcy zobowiązani są do załączenia do oferty następujących dokumentów (brak któregokolwiek z poniższych dokumentów lub jego nieprawdziwość spowoduje odrzucenie oferty):

1. wypełniony i podpisany formularz ofertowy – druk w załączeniu,

2. wypełniony i podpisany formularz cenowy – druk w załączeniu,
3. dowód wniesienia wadium (w przypadku wnoszenia wadium w formie niepieniężnej kopie dokumentu należy wpiąć do oferty, a oryginał w osobnej „koszulce” dołączyć do oferty; w przypadku dokonania przelewu prosimy o ksero dowodu przelewu),

4. oświadczenie Wykonawcy, że m.in. zapoznał się z treścią niniejszej specyfikacji, załączonym projektem umowy i akceptuje określone w nich warunki, a ponadto oferowane przez niego wyroby są dopuszczone do obrotu i stosowania na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej zgodnie z obowiązującymi przepisami, a w szczególności z przepisami ustawy Prawo farmaceutyczne oraz ustawy o wyrobach medycznych – druk w załączeniu,

5. oświadczenie Wykonawcy wskazujące, która część zamówienia zostanie powierzona Podwykonawcom – zgodnie z zapisami pkt. „Q” SIWZ. 

Ad pkt. 4

Zamawiający zastrzega sobie prawo do zażądania (po otwarciu ofert, w trakcie realizacji umowy) dokumentów potwierdzających dopuszczenie do obrotu i stosowania na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej oferowanych w postępowaniu artykułów – w przypadku, gdy przepisy prawa nakładają obowiązek posiadania takich dokumentów. Zamawiający zastrzega sobie również w przypadku wątpliwości, co do jakości oferowanych wyrobów możliwość zażądania próbek tych wyrobów (w ilościach jednostkowych). Niedostarczenie wyżej wymienionych dokumentów jak również próbek w żądanym terminie skutkować będzie odrzuceniem oferty lub naliczeniem kar umownych.

Wyżej wymienione dokumenty winny zostać przedstawione w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę, opatrzone datą i podpisem osób upoważnionych do występowania w imieniu Wykonawcy.

Wyżej wymienione dokumenty należy ułożyć według kolejności przedstawionej w Wykazie Dokumentów Wymaganych Od Wykonawców stanowiącym załącznik do niniejszej SIWZ.

III. Informacja dotycząca składania ofert Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (art. 23 ustawy).

1) W przypadku, gdy Wykonawcy występują (składają ofertę) wspólnie muszą ustanowić pełnomocnika (lidera) do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia publicznego albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. W tym celu należy załączyć do oferty stosowne pełnomocnictwo bądź umowę, z której wynikać będzie takie pełnomocnictwo. Z treści pełnomocnictwa lub umowy musi dokładnie wynikać zakres umocowania.

2) W przypadku, gdy Wykonawcy występują wspólnie każdy z nich musi złożyć dokumenty i oświadczenia, o których mowa w pkt D.I. Dokumenty wymagające potwierdzenia „za zgodność z oryginałem” oraz oświadczenia o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust.1 ustawy oraz braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy podpisuje Wykonawca, którego dokument dotyczy. 

3) W przypadku dokumentów określonych w pkt. C.1.4 SIWZ warunek musi spełniać przynajmniej jeden ze wspólnie występujących Wykonawców.

4) W przypadku, gdy Wykonawcy występują wspólnie wystarczającym jest, aby dokumenty i oświadczenia, o których mowa w pkt D.II. zostały złożone jako jeden dokument podpisany przez pełnomocnika.

5) Wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą wyłącznie z pełnomocnikiem (liderem).

6) Przy składaniu wszelkich dokumentów, w których widnieje słowo „Wykonawca”, w miejscu np. „nazwa i adres Wykonawcy” należy wpisać pełne dane dotyczące konsorcjum (skład konsorcjum), a nie pełnomocnika konsorcjum.

E. Kryteria wyboru oferty

Cena brutto - ocenie podlegać będzie wartość brutto zaproponowana przez Wykonawcę w Formularzu Ofertowym. Wartość ta powinna wynikać i zostać przeniesiona z Formularza Cenowego. W przypadku rozbieżności za właściwą uzna się wartość zawartą w Formularzu Cenowym, wyliczoną według instrukcji tam zawartych.

F. Znaczenie poszczególnych kryteriów wyboru oferty (wagi dla wyliczeń punktowych):

	KRYTERIUM Cena brutto 
	- 100 %, waga 1,00


G. Sposób przygotowania oferty i tryb jej złożenia

1. Każdy Wykonawca może złożyć w niniejszym postępowaniu tylko jedną ofertę. 

2. Oferta powinna być przygotowana zgodnie z wymogami zawartymi w niniejszej specyfikacji i odpowiadać jej treści. Wszystkie formularze załączone do niniejszej SIWZ stanowią jej integralną część i należy je wypełnić ściśle według wskazówek.

3. Oferta musi być sporządzona w języku polskim, w formie zapewniającej pełną czytelność jej treści.

4. Oferta oraz wszystkie wymagane załączniki wymagają podpisu osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy, zgodnie z wymaganiami ustawowymi.

5. Poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone datą i podpisem osoby podpisującej ofertę.

6. Kartki oferty należy ponumerować kolejno i trwale spiąć.

7. Oferta powinna zawierać spis treści.

8. Na stronie tytułowej należy umieścić oznakowanie „Oferta – Sprzęt medyczny” oraz informacje identyfikujące Wykonawcę, w tym pełną nazwę firmy, adres, telefon, faks, e-mail oraz dane osoby kontaktowej. 

9. W przypadku, gdyby oferta zawierała informacje, stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, Wykonawca winien w sposób niebudzący wątpliwości zastrzec, które spośród zawartych w ofercie informacji stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa i odpowiednio je oznaczyć.

Dokumenty składające się na ofertę należy doręczyć Zamawiającemu w zamkniętej kopercie. Koperta winna zawierać nazwę Wykonawcy, być opieczętowana w sposób uniemożliwiający jej otwarcie bez uszkodzenia pieczątek oraz oznakowana w następujący sposób:

 „PRZETARG NIEOGRANICZONY – Sprzęt medyczny”

„NIE OTWIERAĆ PRZED TERMINEM OTWARCIA OFERT"

W przypadku, gdy Wykonawca korzysta z usług „poczty kurierskiej” oferta nie powinna znajdować się bezpośrednio w opakowaniu (kopercie) dostarczonym przez „pocztę kurierską”, lecz być zamknięta jeszcze w kopercie spełniającej powyższe wymagania.

Wycofanie lub zmiana złożonej oferty

Jeśli Wykonawca korzystając z uprawnień zawartych w art. 84 ust. 1 ustawy zdecyduje się, przed upływem terminu do składania ofert, na zmianę lub wycofanie uprzednio złożonej oferty, to należy dokonać tego w następującej formie: 

 1) W przypadku wycofania 

Oświadczenie o wycofaniu oferty winno być podpisane w obowiązującym trybie przez osoby upoważnione do występowania w imieniu Wykonawcy (najlepiej te, które podpisały złożoną ofertę). Oświadczenie winno być złożone zamawiającemu w kopercie oznaczonej jak w przypadku oferty z dodatkowym widocznym napisem "Wycofanie oferty".
 2) W przypadku zmiany oferty 

Zmiana oferty (jej części) może nastąpić wyłącznie przez pisemne oświadczenie osób upoważnionych do występowania w imieniu Wykonawcy (najlepiej tych, które podpisały złożoną ofertę) o zakresie i przedmiocie zmiany. Zmiana taka powinna nastąpić poprzez jednoznaczne i niepowodujące wątpliwości Zamawiającego, wycofanie tej części oferty, w której Wykonawca dokonuje zmiany i przesłanie nowej treści w kopercie oznaczonej, jak w przypadku oferty z dodatkowym widocznym napisem: "Zmiana oferty".

Inne formy zwrócenia się o zmianę lub wycofanie oferty (drogą telefoniczną, faksem, osobiście przez przedstawicieli Wykonawcy lub pisemnie, lecz w formie niespełniającej powyższych wymogów i inne) - nie będą skuteczne.

H. Termin, do którego Wykonawca będzie związany ofertą

Ustala się termin związania Wykonawcy złożoną przez niego ofertą na okres 60 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

I. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert

Miejsce i termin składania ofert:

Miejsce złożenia – bezwzględnie Kancelaria Zamawiającego w godz. 700-1435.

Termin złożenia – do godz. 900 dnia 22 września 2010r.

Oferty, które wpłyną po tym terminie nie będą rozpatrywane i zostaną zwrócone bez otwierania po upływie terminu przewidzianego na wniesienie protestu.

Miejsce i termin otwarcia ofert:

Miejsce otwarcia – sala konferencyjna Zamawiającego (obok Sekretariatu).
Termin otwarcia – godz. 930 dnia 22 września 2010r.
J. Sposób udzielania wyjaśnień dotyczących SIWZ oraz osoby upoważnione do kontaktowania się w imieniu Zamawiającego z Wykonawcami.

1. Wykonawca może zwrócić się na piśmie do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na sześć dni przed upływem terminu otwarcia ofert, pod warunkiem, że wniosek wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu do składania ofert. Zapytania złożone drogą faksową muszą zostać niezwłocznie potwierdzone na piśmie (złożonym osobiście, przesłanym pocztą lub dostarczonym przez kuriera). Z pismem przesłanym do Zamawiającego drogą faxową lub e-mailową po godzinie 14:35 Zamawiający może zapoznać się następnego dnia roboczego. Treść wyjaśnień (odpowiedzi) przekazana zostanie wszystkim wykonawcom, którym doręczono SIWZ, bez ujawniania źródła zapytania, zostanie ona również niezwłocznie zamieszczona na stronie internetowej zamawiającego.

2. Zamawiający dopuszcza przekazywanie oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji drogą faksową wraz z niezwłocznym potwierdzeniem ich na piśmie (drogą pocztową).

3. Nie przewiduje się zwoływania zebrania Wykonawców dla wyjaśnienia wątpliwości dotyczących SIWZ.

4. Do kontaktowania się z Wykonawcami upoważnieni są: 

· odnośnie przedmiotu postępowania: Pielęgniarka Oddziałowa Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii – mgr Anna Witkowska tel. 62 765-17-66, fax 62 757-13-23.

· odnośnie procedury / przebiegu postępowania: Kierownik Działu Zamówień Publicznych – mgr Mariusz Pawlaczyk tel. 62 765-13- 97, St. specjalista. ds. zamówień publicznych – mgr Hanna Dudek  tel. 62 765-14-51, fax 62 757-13-23.

K. Wymagania dotyczące wadium

Warunkiem udziału w postępowaniu jest wniesienie wadium w wysokości określonej poniżej dla poszczególnych zadań:
	zadanie nr 1:
	2 500,00 zł
	
	zadanie nr 15:
	500,00 zł

	zadanie nr 2:
	3 000,00 zł
	
	zadanie nr 16:
	700,00 zł

	zadanie nr 3:
	2 000,00 zł
	
	zadanie nr 17:
	600,00 zł

	zadanie nr 4:
	50,00 zł
	
	zadanie nr 18:
	800,00 zł

	zadanie nr 5:
	250,00 zł
	
	zadanie nr 19:
	400,00 zł

	zadanie nr 6:
	7 000,00 zł
	
	zadanie nr 20:
	100,00 zł

	zadanie nr 7:
	1 200,00 zł
	
	zadanie nr 21:
	800,00 zł

	zadanie nr 8:
	1 500,00 zł
	
	zadanie nr 22:
	200,00 zł

	zadanie nr 9:
	200,00 zł
	
	zadanie nr 23:
	600,00 zł

	zadanie nr 10
	50,00 zł
	
	zadanie nr 24:
	100,00 zł

	zadanie nr 11
	200,00 zł
	
	zadanie nr 25
	500,00 zł

	zadanie nr 12:
	500,00 zł
	
	zadanie nr 26:
	200,00 zł

	zadanie nr 13:
	500,00 zł
	
	zadanie nr 27:
	50,00 zł

	zadanie nr 14:
	1 500,00 zł
	
	
	


Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert określonego w punkcie I niniejszej SIWZ – dotyczy również wadium składanego w formie pieniężnej. Formę wniesienia wadium wybiera Wykonawca spośród przewidzianych w art. 45 ust. 6 ustawy.

Wadium wnoszone w formie pieniężnej należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy:

Kredyt Bank S.A. O/Kalisz 90 1500 1432 1214 3004 7163 0000 z dopiskiem „Wadium w przetargu na dostawę sprzętu medycznego”

Za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej zostanie przyjęty termin uznania rachunku Zamawiającego.

W przypadku wnoszenia wadium w innych formach niż pieniężna oryginał dowodu ich wniesienia należy załączyć do oferty w osobnej koszulce lub zdeponować w kasie Zamawiającego w godz. 700 - 1430. 

Kserokopie dowodu wniesienia wadium np. dowód przelania pieniędzy na konto Zamawiającego czy gwarancję bankową należy wpiąć trwale do oferty.

W przypadku wnoszenia wadium w formie gwarancji lub poręczenia przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia konieczne jest wymienienie w ich treści wszystkich wykonawców w sytuacji, gdy składają oni jeden wspólny dokument.
L. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy

Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

M. Tryb otwarcia i oceny ofert

Otwarcia, badania i oceny ofert dokona Komisja Przetargowa powołana zarządzeniem Dyrektora Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. Ludwika Perzyny w Kaliszu.

Otwarcie ofert

Otwarcie ofert jest jawne i odbywa się według zasad przewidzianych w art. 86 ustawy.

W pierwszej kolejności otwarte zostaną koperty z napisem „Wycofane”. Koperty z ofertami, których wycofanie będzie dotyczyć, nie zostaną otwarte. W ostatniej kolejności zostaną otwarte koperty z napisem „Zmiana”.

Badanie i ocena ofert

Badanie i ocena złożonych ofert polegać będzie najpierw na ustaleniu, zgodnie z poniższymi punktami I i II, czy złożona oferta może być oceniana według kryteriów wyboru najkorzystniejszej oferty, a następnie na wyborze najkorzystniejszej oferty zgodnie z kryteriami oceny ofert zawartymi w punkcie E i F niniejszej SIWZ i według zasad określonych w punkcie III.

I. Na tym etapie nastąpi badanie ofert pod względem ich zgodności z wymaganiami formalnymi określonymi w SIWZ, odnośnie: 

· zachowania terminu złożenia oferty,

· kompletności oferty pod względem wymaganych dokumentów i oświadczeń,

· zachowania formy pisemnej przy sporządzaniu oferty oraz wymogów odnośnie sposobu przygotowania oferty przewidzianych w punkcie G niniejszej SIWZ (np. podpisy osób upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy itp.)

II. Na tym etapie nastąpi badanie ofert pod względem: spełniania przez Wykonawców warunków ubiegania się o udzielenie zamówienia określonych w art. 22 ust. 1 oraz braku podstaw do wykluczenia Wykonawców na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy na podstawie złożonych dokumentów. Zamawiającemu przysługuje merytoryczna ocena treści złożonych dokumentów (ich prawdziwość i wiarygodność). 

III. Ocena nieodrzuconych ofert zostanie oparta wyłącznie na kryteriach wymienionych w pkt. E oraz nadane im, w pkt. F, wagi w następujący sposób:

· kryterium Cena brutto - ocena wyliczona będzie wg następującego wzoru:

cena brutto najtańszej oferty

------------------------------------------- X waga kryterium X 100,

 cena brutto badanej oferty
N. Środki ochrony prawnej przysługujące Wykonawcy w toku postępowania

Wykonawcom, których interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w Dziale VI ustawy „Środki ochrony prawnej”. 

O. Ogłoszenie o wynikach postępowania

1. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta spełnia wymagania określone w ustawie i SIWZ oraz zostanie uznana za najkorzystniejszą zgodnie z przyjętymi kryteriami oceny ofert, tj. uzyska największą ilość punktów.

2. O wyniku postępowania Zamawiający poinformuje niezwłocznie na piśmie wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia.

3. O unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający zawiadomi równocześnie wszystkich Wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne.

4. Informacje, o których mowa w pkt. 2 i 3, zostaną również zamieszczone na tablicy ogłoszeń Zamawiającego znajdującej się na kondygnacji III C oraz na stronie internetowej Zamawiającego.

P. Informacja o formalnościach, jakich należy dopełnić po wyborze oferty celem zawarcia umowy

Po uprawomocnieniu się wyników postępowania Wykonawcy, którego oferta została wybrana przesłana zostanie umowa w sprawie zamówienia publicznego celem jej podpisania. W przypadku nieodesłania podpisanego egzemplarza umowy w terminie 10 dni od daty jego otrzymania Zamawiający uzna to za uchylanie się od podpisania umowy. Zamawiający może wskazać również inny sposób zawarcia umowy.

Q. Podwykonawstwo – podwykonawcy

1. Zgodnie z art. 36 ust. 4 ustawy Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, której wykonanie Wykonawca powierzy podwykonawcom.

2. Brak wskazania w ofercie części zamówienia/zakresu robót, których wykonanie Wykonawca powierzy podwykonawcom skutkuje brakiem możliwości zmiany stanowiska Wykonawcy w tym zakresie przy zawieraniu umowy i jej realizacji. 
3. Zamawiający nie wskazuje wzoru dokumentu, na którym wykonawca składa oświadczenie, o którym mowa w pkt 1 Wykonawca może, zatem złożyć takie oświadczenie w dowolnym miejscu w swojej ofercie. Brak podania informacji w ofercie przez Wykonawcę w zakresie podwykonawstwa uważa się za równoznaczne z tym, że zamówienie zostanie wykonane bez udziału podwykonawców. 

4. Za podwykonawcę uważa się każdą osobę trzecią, której wykonawca zleca realizację jakiejkolwiek części zamówienia z wyłączeniem: poddostawców i osób fizycznych zatrudnionych u wykonawcy na umowę zlecenia lub o dzieło.
R. Projekt umowy



Projekt umowy stanowi załącznik do niniejszej SIWZ.

Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone wyłącznie w walucie polskiej. 

S. Lista załączników

1. Projekt umowy
2. Formularz ofertowy

3. Formularz cenowy

4. Wzory oświadczeń

5. Wykaz wymaganych dokumentów i kolejność ich ułożenia

Projekt umowy 

Zawarta w dniu …………………. roku pomiędzy Wojewódzkim Szpitalem Zespolonym 
im. Ludwika Perzyny z siedzibą w Kaliszu przy ulicy Poznańskiej 79 - Samodzielnym Publicznym ZOZ, 
NIP 618-20-25-893, zarejestrowanym w Sądzie Rejonowy w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy KRS, nr KRS 0000251663, reprezentowanym przez:

1. lek. Wojciecha Grzelaka - Dyrektora

2. mgr Włodzimierza Szewczyka –Z-cę Dyrektora ds. Ekonomiczno-Administracyjnych

zwanym dalej Zamawiającym

a

firmą: ......................................................................................... z siedzibą w ..................................... przy ulicy ................................... reprezentowanym przez:

1. ...........................................................................................................................

zwaną dalej Wykonawcą

Stosownie do dokonanego przez Zamawiającego na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 tekst jednolity) w trybie przetargu nieograniczonego (sprawa nr 66/10) wyboru oferty Wykonawcy, strony zawarły umowę następującej treści:

§ 1

1. Przedmiotem umowy są sukcesywne dostawy przez Wykonawcę ......................... w rodzajach, ilościach i cenach jednostkowych określonych w jego ofercie cenowej z dnia ..................... roku, której kopia stanowi załącznik nr 1 do niniejszej umowy.

2. Faktyczna ilość zakupionych wyrobów, wielkość poszczególnych zamówień i ich rodzaj uzależnione będą od ilości przypadków chorych wymagających ich zastosowania, umowy podpisanej z Narodowym Funduszem Zdrowia oraz zmian w katalogach procedur zdrowotnych w trakcie realizacji niniejszej umowy. 

3. Wykonawca oświadcza, że przedmiot umowy jest dopuszczony do obrotu i stosowania na terytorium Polski, jak również opakowania jednostkowe oraz zbiorcze będą oznaczone zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawnymi, a w szczególności z przepisami ustawy Prawo farmaceutyczne, ustawy o wyrobach medycznych.

4. W trakcie trwania umowy Zamawiający może w każdym czasie zażądać dokumentów potwierdzających spełnienie warunku, o którym mowa w ust. 3, a Wykonawca zobowiązany jest do ich niezwłocznego przedstawienia.

5. Wykonawca zapewnia, iż oferowane wyroby spełniają bezwzględnie wymagania Zamawiającego zawarte w SIWZ dot. niniejszego przedmiotu umowy.

§ 2

1. Wartość przedmiotu umowy w dniu podpisywania umowy ustala się, z zastrzeżeniem 
ust. 2 § 1, na kwotę brutto ........................... zł (słownie: .......................................................).

2. W cenach jednostkowych brutto zawierają się wszelkie koszty i obciążenia (transport, opakowanie, czynności Wykonawcy związane z przygotowaniem dostaw, określone prawem podatki, opłaty celne i graniczne itp.) związane z dostawami wyrobów loco magazyn Zamawiającego.

3. W trakcie trwania umowy nie przewiduje się zmiany cen.

§ 3

1. Termin (okres trwania) umowy: od dnia jej zawarcia do ..................... roku

2. Zamawiający może rozwiązać umowę bez zachowania okresu wypowiedzenia w każdym czasie wraz z prawem do naliczenia kary umownej w wysokości 5 % niezrealizowanej części wartości przedmiotu umowy, jeżeli:
a) Wykonawca w czasie trwania niniejszej umowy dwukrotnie przekroczy, o co najmniej trzy dni termin realizacji (dostawy) przedmiotu umowy, określony w § 4 umowy,

b) Wykonawca realizuje umowę w sposób niezgodny z postanowieniami niniejszej umowy lub normami i warunkami określonymi prawem,

c) Wykonawca nie wykonuje w ustalonym terminie zobowiązań określonych w § 5 umowy,

d) Wykonawca dostarcza artykuły niespełniające wymagań określonych przez Zamawiającego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dotyczącej postępowania w wyniku rozstrzygnięcia, którego zawarto niniejszą umowę,

e) pojawiają się istotne, powtarzające się (co najmniej 2-krotnie) uchybienia w zakresie jakości dostarczanych wyrobów.

§ 4

1. Dostawa przedmiotu umowy wymienionego w § 1 będzie następować sukcesywnie na podstawie składanych przez Zamawiającego pisemnych zamówień (dopuszcza się formę przekazywania zamówień faksem, bez konieczności sporządzania harmonogramu dostaw) w terminie: do 5 dni licząc od daty złożenia zamówienia.

2. Wykonawca zobowiązany jest na swój koszt zabezpieczyć dostawy i ponosi z tego tytułu pełną odpowiedzialność do momentu odebrania jej przez Zamawiającego. Wykonawca odpowiedzialny jest za wybór środka transportu, jak i za właściwe opakowanie towarów dające zabezpieczenie przed czynnikami pogodowymi, uszkodzeniami itp.

3. Dostawa towaru bez potwierdzenia zamówienia przez Zamawiającego będzie dokonana na ryzyko Wykonawcy i nie wiąże Zamawiającego, co do przyjęcia towaru i zapłaty za niego.

§ 5

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji i rękojmi na dostarczony towar - stanowiący przedmiot umowy.

2. Gwarancję ustala się na okres ważności towaru, nie krótszy jednak niż 12 miesięczny od dnia dokonania odbioru.

3. W ramach odpowiedzialności z tytułu gwarancji, Wykonawca wymieni towar wadliwy na towar wolny od wad, jeżeli wady te ujawnią się w ciągu terminu, o którym mowa w ust. 2. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć (na swój koszt) towar wolny od wad niezwłocznie - nie później jednak niż w ciągu 7 dni od momentu przesłania protokołu reklamacyjnego wraz z reklamowanym towarem. 

4. Wykonanie zobowiązań z tytułu gwarancji i rękojmi należy do przedmiotu umowy.

5. Niniejsza umowa stanowi dokument gwarancyjny w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego.

§ 6

1. W przypadku niedostarczenia towaru w terminie określonym w § 4 ust. 1 bądź niedotrzymania terminu, o którym mowa w § 5 ust. 3 Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,3 % za każdy dzień zwłoki, licząc od wartości zamówionych, a niedostarczonych zgodnie z zamówieniem artykułów.

2. W przypadku, gdy szkoda powstała z przyczyn określonych w ust. 1 przewyższa ustanowioną karę umowną, Zamawiający ma prawo żądać odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych.

3. Kara umowna za odstąpienie przez stronę od umowy (płatna drugiej stronie umowy) w wysokości 5 % niezrealizowanej części wartości przedmiotu umowy – z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi druga strona.

4. Wykonawca wyraża zgodę na potrącanie kar umownych z przysługującego mu wynagrodzenia.

§ 7

1. Faktura załączona do każdej dostawy będzie płatna w terminie 30 dni od daty jej wystawienia. 
2. Zamawiający upoważnia Wykonawcę do wystawiania faktur VAT bez jego podpisu.

3. Faktury wystawiane będą w walucie polskiej i w takiej też walucie będą realizowane przez Zamawiającego płatności.

4. Zamawiający zastrzega sobie, że ewentualna cesja wierzytelności nie może być dokonana bez uprzedniej zgody Zamawiającego.

§ 8

1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnego aneksu pod rygorem nieważności i mogą zostać dokonane, o ile nie stoją w sprzeczności z regulacjami zawartymi w ustawie Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 tekst jednolity)
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego, o ile przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 nie stanowią inaczej.

3. Ewentualne spory mogące wyniknąć z realizacji niniejszej umowy strony zobowiązują się rozwiązywać polubownie, w drodze negocjacji. W razie braku porozumienia spory będzie rozstrzygał sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego.

4. Umowę niniejszą sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.

..................................................




.................................................

(Wykonawca) 







(Zamawiający)

UWAGA: 

Warunki wymagające określenia (kropki) zostaną wprowadzone do umowy na podstawie oferty, która zostanie uznana za najkorzystniejszą w niniejszym postępowaniu.

Instrukcja wypełniania Formularza Ofertowego i Cenowego

Formularz ofertowy

1. Wartości netto i brutto wyliczone dla każdego zadania w „Formularzu cenowym” należy odpowiednio przenieść do „Formularza Ofertowego” nie dokonując żadnych modyfikacji.

2. W przypadku rozbieżności za właściwą uzna się wartość zawartą w Formularzu Cenowym, wyliczoną według instrukcji tam zawartych (patrz pierwszy wiersz tabeli) oraz powyższych. 

3. W kolumnie „Stawki oraz kwota VAT” „Formularza Ofertowego należy wpisać stawki VAT zastosowane dla poszczególnych pozycji w zadaniu np. „poz. 1,3,4 – 7 %; poz. 2 – 0%” oraz kwotę podatku VAT - stanowiące różnicę pomiędzy wpisaną w „Formularzu Ofertowym” wartością brutto i netto. 

Formularz cenowy

1. Formularz wypełnia Wykonawca we wszystkich rubrykach zestawienia i podpisuje poprzez osoby upoważnione do reprezentowania firmy.

2. Formularz należy wypełnić zgodnie ze wskazówkami zwartymi w pierwszym wierszu tabeli. 

3. Oferty niepełne nie będą rozpatrywane.

4. Zamawiający zgodnie z art. 89 ust.1 pkt 6 ustawy odrzuci ofertę zawierającą omyłki rachunkowe, których nie można poprawić na podstawie art. 87 ustawy lub błędy w obliczeniu ceny. 

5. Ceny jednostkowe należy podać z dokładnością jedynie do dwóch miejsc po przecinku, dokonując ewentualnych zaokrągleń według zasad matematycznych.

6. W przypadku, gdy dany wyrób nie posiada numeru katalogowego w kolumnie nr 9 „Producent / 
Nr katalogowy” Zamawiający dopuszcza zapis „brak nr. katalogowego”

..........................................

( pieczęć Wykonawcy )

FORMULARZ OFERTOWY 

Kryterium – Cena brutto

	Wartości wynikające z 

Formularza Cenowego
	KRYTERIUM Cena

	
	Wartość netto 

w PLN
	Stawka VAT 
	Kwota VAT 
	Wartość brutto 

w PLN

	Zadanie nr 1
	
	
	
	

	Zadanie nr 2
	
	
	
	

	Zadanie nr 3
	
	
	
	

	Zadanie nr 4
	
	
	
	

	Zadanie nr 5
	
	
	
	

	Zadanie nr 6
	
	
	
	

	Zadanie nr 7
	
	
	
	

	Zadanie nr 8
	
	
	
	

	Zadanie nr 9
	
	
	
	

	Zadanie nr 10
	
	
	
	

	Zadanie nr 11
	
	
	
	

	Zadanie nr 12
	
	
	
	

	Zadanie nr 13
	
	
	
	

	Zadanie nr 14
	
	
	
	

	Zadanie nr 15
	
	
	
	

	Zadanie nr 16
	
	
	
	

	Zadanie nr 17
	
	
	
	

	Zadanie nr  18
	
	
	
	

	Zadanie nr 19
	
	
	
	

	Zadanie nr 20
	
	
	
	

	Zadanie nr 21
	
	
	
	

	Zadanie nr 22
	
	
	
	

	Zadanie nr 23
	
	
	
	

	Zadanie nr 24
	
	
	
	

	Zadanie nr 25
	
	
	
	

	Zadanie nr 26
	
	
	
	

	Zadanie nr 27
	
	
	
	


	1. 
	Termin płatności 
	30 dni od dnia wystawienia faktury

	2. 
	Termin realizacji zamówienia od dnia jego złożenia
	5 dni od dnia złożenia zamówienia

 


................................................................................
/ miejscowość, data/ /podpisy, pieczątki-osób upoważnionych/

.........................................

( pieczęć Wykonawcy )

FORMULARZ CENOWY 

Zadanie nr 1

	L.p.
	Nazwa artykułu (wyrobu)
	J.m.
	Ilość
	Cena jednostkowa

netto w PLN
	Wartość netto pozycji

asortymentowej

(kol.4 x kol.5)
	Wartość podatku

VAT
	Wartość brutto pozycji

asortymentowej

(kol. 6 + kol. 7)
	Producent / 
Nr katalogowy

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	1. 
	Strzykawka jedn. do insuliny 1ml a 100szt
	op
	25
	
	
	
	
	

	2. 
	Strzykawka jedn. do tuberkuliny 1ml z nakładaną igłą 0,45x13mm a 100szt
	op
	36
	
	
	
	
	

	3. 
	Strzykawka jedn. 2ml a 100szt
	op
	1558
	
	
	
	
	

	4. 
	Strzykawka jedn. 5ml a 100szt
	op
	1208
	
	
	
	
	

	5. 
	Strzykawka jedn. 10ml a 100szt
	op
	987
	
	
	
	
	

	6. 
	Strzykawka jedn. 10ml „Luer-Lock” a 100szt
	op
	24
	
	
	
	
	

	7. 
	Strzykawka jedn. 20ml a 100szt
	op
	1883
	
	
	
	
	

	8. 
	Strzykawka jedn. 50ml do pomp infuzyjnych „trzyczęściowa”
	szt
	22355
	
	
	
	
	

	9. 
	Strzykawka jedn. 50ml „ciemna”
	szt
	4730
	
	
	
	
	

	10. 
	Strzykawka jedn. 50ml Janetta
	szt
	2966
	
	
	
	
	

	11. 
	Strzykawka jedn.100ml Janetta
	szt
	1611
	
	
	
	
	

	
	
	RAZEM WARTOSĆ

ZADANIA
	
	
	


..............................................................................
/ miejscowość, data/ /podpisy, pieczątki-osób upoważnionych/

.........................................

( pieczęć Wykonawcy )

FORMULARZ CENOWY 

Zadanie nr 2

	L.p.
	Nazwa artykułu (wyrobu)
	J.m.
	Ilość
	Cena jednostkowa

netto w PLN
	Wartość netto pozycji

asortymentowej

(kol.4 x kol.5)
	Wartość podatku

VAT
	Wartość brutto pozycji

asortymentowej

(kol. 6 + kol. 7)
	Producent / 
Nr katalogowy

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	1. 
	Igły jednorazowe 0,45 x 16mm   a 100szt
	op
	12
	
	
	
	
	

	2. 
	Igły jednorazowe 0,5 – 0,9  a 100szt
	op
	3161
	
	
	
	
	

	3. 
	Igły jednorazowe 1,1 – 1,2  a 100szt
	op
	2082
	
	
	
	
	

	4. 
	Igły jednorazowe 2,1  a 100szt
	op
	10
	
	
	
	
	

	5. 
	Kaniule do wlewań dożylnych 24G długość 19mm ± 10%
	szt
	8500
	
	
	
	
	

	6. 
	Kaniule do wlewań dożylnych 22G długość 25mm ± 10%
	szt
	21000
	
	
	
	
	

	7. 
	Kaniule do wlewań dożylnych 20 i 18G długość 32mm ± 10%
	szt
	36500
	
	
	
	
	

	8. 
	Kaniule do wlewań dożylnych 16,17,18G długość 50mm ± 10%
	szt
	1000
	
	
	
	
	

	9. 
	Bezpieczna kaniula z portem do żył obwodowych 20G dł. 33mm
	szt
	100
	
	
	
	
	

	10. 
	Bezpieczna kaniula z portem do żył obwodowych 18G dł. 33mm i 45mm
	szt
	100
	
	
	
	
	

	11. 
	Mandryny do kaniul
	szt
	2800
	
	
	
	
	

	12. 
	Koreczki do kaniul
	szt
	21500
	
	
	
	
	

	
	
	RAZEM WARTOSĆ

ZADANIA
	
	
	


..............................................................................
/ miejscowość, data/ /podpisy, pieczątki-osób upoważnionych/

.........................................

( pieczęć Wykonawcy )

FORMULARZ CENOWY 

Zadanie nr 3

	L.p.
	Nazwa artykułu (wyrobu)
	J.m.
	Ilość
	Cena jednostkowa

netto w PLN
	Wartość netto pozycji

asortymentowej

(kol.4 x kol.5)
	Wartość podatku

VAT
	Wartość brutto pozycji

asortymentowej

(kol. 6 + kol. 7)
	Producent / 
Nr katalogowy

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	1. 
	Przyrządy do przetaczania płynów
	szt
	166000
	
	
	
	
	

	2. 
	Przyrządy do przetaczania krwi
	szt
	5900
	
	
	
	
	

	
	
	RAZEM WARTOSĆ

ZADANIA
	
	
	


Zadanie nr 4

	L.p.
	Nazwa artykułu (wyrobu)
	J.m.
	Ilość
	Cena jednostkowa

netto w PLN
	Wartość netto pozycji

asortymentowej

(kol.4 x kol.5)
	Wartość podatku

VAT
	Wartość brutto pozycji

asortymentowej

(kol. 6 + kol. 7)
	Producent / 
Nr katalogowy

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	1. 
	Kraniki trójdrożne 
	szt
	3600
	
	
	
	
	

	2. 
	Kraniki trójdrożne z drenem 10cm
	szt
	2200
	
	
	
	
	

	
	
	RAZEM WARTOSĆ

ZADANIA
	
	
	


.....................................................................
/ miejscowość, data/ /podpisy, pieczątki-osób upoważnionych/

.........................................

( pieczęć Wykonawcy )

FORMULARZ CENOWY 

Zadanie nr 5

	L.p.
	Nazwa artykułu (wyrobu)
	J.m.
	Ilość
	Cena jednostkowa

netto w PLN
	Wartość netto pozycji

asortymentowej

(kol.4 x kol.5)
	Wartość podatku

VAT
	Wartość brutto pozycji

asortymentowej

(kol. 6 + kol. 7)
	Producent / 
Nr katalogowy

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	1. 
	Elektrody do Ekg
	szt
	62000
	
	
	
	
	

	2. 
	Elektrody do Ekg dla dzieci
	szt
	2500
	
	
	
	
	

	3. 
	Elektrody do badań Holtera
	szt
	16000
	
	
	
	
	

	
	
	RAZEM WARTOSĆ

ZADANIA
	
	
	


.....................................................................
/ miejscowość, data/ /podpisy, pieczątki-osób upoważnionych/

.........................................

( pieczęć Wykonawcy )

FORMULARZ CENOWY 

Zadanie nr 6

	L.p.
	Nazwa artykułu (wyrobu)
	J.m.
	Ilość
	Cena jednostkowa

netto w PLN
	Wartość netto pozycji

asortymentowej

(kol.4 x kol.5)
	Wartość podatku

VAT
	Wartość brutto pozycji

asortymentowej

(kol. 6 + kol. 7)
	Producent / 
Nr katalogowy

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	1. 
	Rękawice chirurgiczne sterylne rozm.6,0 – 9,0
	par
	126000
	
	
	
	
	

	2. 
	Rękawice lateksowe S,M,L a 100szt
	op
	13500
	
	
	
	
	

	3. 
	Rękawice winylowe M  a 100szt
	op
	5500
	
	
	
	
	

	4. 
	Rękawice foliowe L  a 100szt
	op
	1700
	
	
	
	
	

	5. 
	Rękawice chirurgiczne dla ortopedów, sterylne, bezpudrowe rozm. 7,0 - 8,5
	par
	2000
	
	
	
	
	

	6. 
	Rękawice chirurgiczne dla osób ze skłonnością do alergii rozm.6,5–8,5
	par
	3200
	
	
	
	
	

	7. 
	Rękawice  do badań autopsyjnych rozm. S,M,L  a 100szt
	op
	22
	
	
	
	
	

	8. 
	Rękawice diagnostyczne sterylne rozm.S,M,L
	par
	3600
	
	
	
	
	

	
	
	RAZEM WARTOSĆ

ZADANIA
	
	
	


.....................................................................
/ miejscowość, data/ /podpisy, pieczątki-osób upoważnionych/

.........................................

( pieczęć Wykonawcy )

FORMULARZ CENOWY 

Zadanie nr 7

	L.p.
	Nazwa artykułu (wyrobu)
	J.m.
	Ilość
	Cena jednostkowa

netto w PLN
	Wartość netto pozycji

asortymentowej

(kol.4 x kol.5)
	Wartość podatku

VAT
	Wartość brutto pozycji

asortymentowej

(kol. 6 + kol. 7)
	Producent / 
Nr katalogowy

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	1. 
	Rękaw foliowo-papierowy 50mm/200m
	szt
	45
	
	
	
	
	

	2. 
	Rękaw foliowo-papierowy 75mm/200m
	szt
	50
	
	
	
	
	

	3. 
	Rękaw foliowo-papierowy 100mm/200m
	szt
	70
	
	
	
	
	

	4. 
	Rękaw foliowo-papierowy 120mm/200m
	szt
	40
	
	
	
	
	

	5. 
	Rękaw foliowo-papierowy 150mm/200m
	szt
	60
	
	
	
	
	

	6. 
	Rękaw foliowo-papierowy 200mm/200m
	szt
	70
	
	
	
	
	

	7. 
	Rękaw foliowo-papierowy 250mm/200m
	szt
	20
	
	
	
	
	

	8. 
	Rękaw foliowo-papierowy 300mm/200m
	szt
	15
	
	
	
	
	

	9. 
	Torebki foliowo-papierowe 320x500mm
	szt
	12000
	
	
	
	
	

	10. 
	Torebki foliowo-papierowe 420x500mm
	szt
	11000
	
	
	
	
	

	11. 
	Papier krepowany 75x75cm
	szt
	3000
	
	
	
	
	

	12. 
	Papier krepowany 100x100cm
	szt
	7000
	
	
	
	
	

	13. 
	Papier krepowany 120x120cm
	szt
	8100
	
	
	
	
	

	
	
	RAZEM WARTOSĆ

ZADANIA
	
	
	


..............................................................................
/ miejscowość, data/ /podpisy, pieczątki-osób upoważnionych/

.........................................

( pieczęć Wykonawcy )

FORMULARZ CENOWY 

Zadanie nr 8

	L.p.
	Nazwa artykułu (wyrobu)
	J.m.
	Ilość
	Cena jednostkowa

netto w PLN
	Wartość netto pozycji

asortymentowej

(kol.4 x kol.5)
	Wartość podatku

VAT
	Wartość brutto pozycji

asortymentowej

(kol. 6 + kol. 7)
	Producent / 
Nr katalogowy

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	1. 
	Taśma wskaźnikowa do kontroli sterylizacji parowej
	szt
	300
	
	
	
	
	

	2. 
	Taśma wskaźnikowa do kontroli sterylizacji suchym gorącym powietrzem
	szt
	4
	
	
	
	
	

	3. 
	Testy biologiczne do sterylizacji parowej
	szt
	300
	
	
	
	
	

	4. 
	Testy chemiczne (wieloparametrowe) do sterylizacji parowej a 250szt
	op
	300
	
	
	
	
	

	5. 
	Testy Bowie-Dick’a
	szt
	720
	
	
	
	
	

	6. 
	Testy chemiczne do myjni dezynfekcyjnej  a 12szt
	op
	167
	
	
	
	
	

	7. 
	Testy chemiczne do sterylizacji plazmą a 250szt
	op
	160
	
	
	
	
	

	
	
	RAZEM WARTOSĆ

ZADANIA
	
	
	


..............................................................................
/ miejscowość, data/ /podpisy, pieczątki-osób upoważnionych/

.........................................

( pieczęć Wykonawcy )

FORMULARZ CENOWY 

Zadanie nr 9

	L.p.
	Nazwa artykułu (wyrobu)
	J.m.
	Ilość
	Cena jednostkowa

netto w PLN
	Wartość netto pozycji

asortymentowej

(kol.4 x kol.5)
	Wartość podatku

VAT
	Wartość brutto pozycji

asortymentowej

(kol. 6 + kol. 7)
	Producent / 
Nr katalogowy

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	1. 
	Testy biologiczne do sterylizacji plazmą
	szt
	400
	
	
	
	
	

	
	
	RAZEM WARTOSĆ

ZADANIA
	
	
	


Zadanie nr 10

	L.p.
	Nazwa artykułu (wyrobu)
	J.m.
	Ilość
	Cena jednostkowa

netto w PLN
	Wartość netto pozycji

asortymentowej

(kol.4 x kol.5)
	Wartość podatku

VAT
	Wartość brutto pozycji

asortymentowej

(kol. 6 + kol. 7)
	Producent / 
Nr katalogowy

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	1. 
	Koperty do dokumentacji
	szt
	720
	
	
	
	
	

	2. 
	Etykiety do dokumentacji a 1000szt/na rolce
	rol
	100
	
	
	
	
	

	
	
	RAZEM WARTOSĆ

ZADANIA
	
	
	


.....................................................................
/ miejscowość, data/ /podpisy, pieczątki-osób upoważnionych/

.........................................

( pieczęć Wykonawcy )

FORMULARZ CENOWY 

Zadanie nr 11

	L.p.
	Nazwa artykułu (wyrobu)
	J.m.
	Ilość
	Cena jednostkowa

netto w PLN
	Wartość netto pozycji

asortymentowej

(kol.4 x kol.5)
	Wartość podatku

VAT
	Wartość brutto pozycji

asortymentowej

(kol. 6 + kol. 7)
	Producent / 
Nr katalogowy

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	1. 
	Rękaw foliowo-papierowy 75mm/100m / plazma
	szt
	16
	
	
	
	
	

	2. 
	Rękaw foliowo-papierowy 100mm/100m / plazma
	szt
	12
	
	
	
	
	

	3. 
	Rękaw foliowo-papierowy 150mm/100m / plazma
	szt
	15
	
	
	
	
	

	4. 
	Rękaw foliowo-papierowy 200mm/100m / plazma
	szt
	10
	
	
	
	
	

	5. 
	Rękaw foliowo-papierowy 250mm/100m / plazma
	szt
	4
	
	
	
	
	

	
	
	RAZEM WARTOSĆ

ZADANIA
	
	
	


..............................................................................
/ miejscowość, data/ /podpisy, pieczątki-osób upoważnionych/

.........................................

( pieczęć Wykonawcy )

FORMULARZ CENOWY 

Zadanie nr 12

	L.p.
	Nazwa artykułu (wyrobu)
	J.m.
	Ilość
	Cena jednostkowa

netto w PLN
	Wartość netto pozycji

asortymentowej

(kol.4 x kol.5)
	Wartość podatku

VAT
	Wartość brutto pozycji

asortymentowej

(kol. 6 + kol. 7)
	Producent / 
Nr katalogowy

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	1. 
	Kasety do sterylizacji plazmą 5 – cykli do autoklawu Sterrad® 100S
	szt
	70
	
	
	
	
	

	
	
	RAZEM WARTOSĆ

ZADANIA
	
	
	


Zadanie nr 13

	L.p.
	Nazwa artykułu (wyrobu)
	J.m.
	Ilość
	Cena jednostkowa

netto w PLN
	Wartość netto pozycji

asortymentowej

(kol.4 x kol.5)
	Wartość podatku

VAT
	Wartość brutto pozycji

asortymentowej

(kol. 6 + kol. 7)
	Producent / 
Nr katalogowy

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	1. 
	Cewniki do embolektomii rozm.  3–6F dł. 80cm
	szt
	600
	
	
	
	
	

	
	
	RAZEM WARTOSĆ

ZADANIA
	
	
	


.....................................................................
/ miejscowość, data/ /podpisy, pieczątki-osób upoważnionych/

( pieczęć Wykonawcy )

FORMULARZ CENOWY 

Zadanie nr 14

	L.p.
	Nazwa artykułu (wyrobu)
	J.m.
	Ilość
	Cena jednostkowa

netto w PLN
	Wartość netto pozycji

asortymentowej

(kol.4 x kol.5)
	Wartość podatku

VAT
	Wartość brutto pozycji

asortymentowej

(kol. 6 + kol. 7)
	Producent / 
Nr katalogowy

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	1. 
	Worki do zbiórki moczu sterylne 2l  (w opakowaniu papier-folia)
	szt
	2500
	
	
	
	
	

	2. 
	Worki do zbiórki moczu sterylne 2l
	szt
	23500
	
	
	
	
	

	3. 
	Worek do godzinowej zbiórki moczu
	szt
	32
	
	
	
	
	

	4. 
	Cewniki Foley’a Ch 6, 8, 10 silikonowane
	szt
	60
	
	
	
	
	

	5. 
	Cewniki Foley’a Ch 12 – 24  silikonowane
	szt
	8200
	
	
	
	
	

	6. 
	Cewniki Nelaton’a Ch 06 – 22
	szt
	3100
	
	
	
	
	

	7. 
	Cewniki Tiemann’a Ch 10 – 18
	szt
	600
	
	
	
	
	

	8. 
	Cewniki Tiemann’a Ch 20 – 22
	szt
	100
	
	
	
	
	

	9. 
	Cewniki do podawania tlenu przez nos tzw. „wąsy”
	szt
	4400
	
	
	
	
	

	10. 
	Dreny Pezzer’a Ch 18 – 36
	szt
	1400
	
	
	
	
	

	11. 
	Dreny do odsysania dróg żółciowych T-Kehr 50x16, Ch 8 – 20
	szt
	320
	
	
	
	
	

	12. 
	Kanki doodbytnicze 24x250
	szt
	1600
	
	
	
	
	

	13. 
	Kanki doodbytnicze 18x300
	szt
	311
	
	
	
	
	


ciąg dalszy tabeli na następnej stronie

.....................................................................
/ miejscowość, data/ /podpisy, pieczątki-osób upoważnionych/

..........................................

( pieczęć Wykonawcy )

FORMULARZ CENOWY 

Zadanie nr 14 c.d.

	L.p.
	Nazwa artykułu (wyrobu)
	J.m.
	Ilość
	Cena jednostkowa

netto w PLN
	Wartość netto pozycji

asortymentowej

(kol.4 x kol.5)
	Wartość podatku

VAT
	Wartość brutto pozycji

asortymentowej

(kol. 6 + kol. 7)
	Producent / 
Nr katalogowy

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	14. 
	Kanki doodbytnicze 16x200 bez końcówki
	szt
	924
	
	
	
	
	

	15. 
	Zgłębniki dwunastnicze Ch 12 – 18
	szt
	1900
	
	
	
	
	

	16. 
	Zgłębniki żołądkowe Ch 8, 10, 12
	szt
	250
	
	
	
	
	

	17. 
	Zgłębniki żołądkowe Ch 14 – 18
	szt
	680
	
	
	
	
	

	18. 
	Zgłębniki żołądkowe Ch 24 – 28
	szt
	105
	
	
	
	
	

	19. 
	Sonda do karmienia Ch 5 - 12
	szt
	2054
	
	
	
	
	

	20. 
	Sonda do karmienia Ch 8 x 40
	szt
	4300
	
	
	
	
	

	21. 
	Zestaw do lewatywy z kanką
	szt
	3043
	
	
	
	
	

	22. 
	Mata podłogowa przeciwbakteryjna wym. 115 x 45cm * 30 warstw
	szt
	13
	
	
	
	
	

	
	
	RAZEM WARTOSĆ

ZADANIA
	
	
	


.....................................................................
/ miejscowość, data/ /podpisy, pieczątki-osób upoważnionych/

.........................................

( pieczęć Wykonawcy )

FORMULARZ CENOWY 

Zadanie nr 15

	L.p.
	Nazwa artykułu (wyrobu)
	J.m.
	Ilość
	Cena jednostkowa

netto w PLN
	Wartość netto pozycji

asortymentowej

(kol.4 x kol.5)
	Wartość podatku

VAT
	Wartość brutto pozycji

asortymentowej

(kol. 6 + kol. 7)
	Producent / 
Nr katalogowy

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	1. 
	Cewniki do odsysania Ch 4 – 8
	szt
	10300
	
	
	
	
	

	2. 
	Cewniki do odsysania Ch 10 – 18
	szt
	34200
	
	
	
	
	

	3. 
	Przedłużacz do pomp infuzyjnych 1,5m „Luer-Lock”
	szt
	15400
	
	
	
	
	

	4. 
	Przedłużacz do pomp infuzyjnych 1,5m „Luer-Lock” „bursztynowy”
	szt
	2200
	
	
	
	
	

	
	
	RAZEM WARTOSĆ

ZADANIA
	
	
	


Zadanie nr 16

	L.p.
	Nazwa artykułu (wyrobu)
	J.m.
	Ilość
	Cena jednostkowa

netto w PLN
	Wartość netto pozycji

asortymentowej

(kol.4 x kol.5)
	Wartość podatku

VAT
	Wartość brutto pozycji

asortymentowej

(kol. 6 + kol. 7)
	Producent / 
Nr katalogowy

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	1. 
	Wkład 150 ml do wstrzykiwacza kontrastu MEDRAD MARK V
	szt
	50
	
	
	
	
	

	2. 
	Wkład 200 ml do wstrzykiwacza kontrastu MEDRAD VISTRON CT 
	szt
	600
	
	
	
	
	

	3. 
	Łączniki rurkowe – przedłużacz do szybkiego napełniania strzykawki automatycznej MEDRAD
	szt
	2000
	
	
	
	
	

	
	
	RAZEM WARTOSĆ

ZADANIA
	
	
	


.....................................................................
/ miejscowość, data/ /podpisy, pieczątki-osób upoważnionych/

.........................................

( pieczęć Wykonawcy )

FORMULARZ CENOWY 

Zadanie nr 17

	L.p.
	Nazwa artykułu (wyrobu)
	J.m.
	Ilość
	Cena jednostkowa

netto w PLN
	Wartość netto pozycji

asortymentowej

(kol.4 x kol.5)
	Wartość podatku

VAT
	Wartość brutto pozycji

asortymentowej

(kol. 6 + kol. 7)
	Producent / 
Nr katalogowy

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	1. 
	Wysokopróżniowy system drenażu ran wg Redona 150-200ml
	szt
	700
	
	
	
	
	

	2. 
	Wysokopróżniowy system drenażu ran wg Redona 300-400ml
	szt
	1000
	
	
	
	
	

	3. 
	Wysokopróżniowy system drenażu ran wg Redona 600ml
	szt
	1200
	
	
	
	
	

	4. 
	Dren do odsysania typ Redona Ch 12 – 16 długość minimum 50cm
	szt
	2400
	
	
	
	
	

	
	
	RAZEM WARTOSĆ

ZADANIA
	
	
	


Zadanie nr 18

	L.p.
	Nazwa artykułu (wyrobu)
	J.m.
	Ilość
	Cena jednostkowa

netto w PLN
	Wartość netto pozycji

asortymentowej

(kol.4 x kol.5)
	Wartość podatku

VAT
	Wartość brutto pozycji

asortymentowej

(kol. 6 + kol. 7)
	Producent / 
Nr katalogowy

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	1. 
	Końcówka do odsysania pola operacyjnego, perforowana, zgięta (typ Yankauer)
	szt
	2500
	
	
	
	
	

	2. 
	Przewód ssący, łączący do końcówek – kompatybilny z w/w końcówką
	szt
	4600
	
	
	
	
	

	3. 
	Zestaw do odsysania pola operacyjnego /dren+końcówka/ j.w.
	kpl
	5450
	
	
	
	
	

	
	
	RAZEM WARTOSĆ

ZADANIA
	
	
	


.....................................................................
/ miejscowość, data/ /podpisy, pieczątki-osób upoważnionych/

.........................................

( pieczęć Wykonawcy )

FORMULARZ CENOWY 

Zadanie nr 19

	L.p.
	Nazwa artykułu (wyrobu)
	J.m.
	Ilość
	Cena jednostkowa

netto w PLN
	Wartość netto pozycji

asortymentowej

(kol.4 x kol.5)
	Wartość podatku

VAT
	Wartość brutto pozycji

asortymentowej

(kol. 6 + kol. 7)
	Producent / 
Nr katalogowy

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	1. 
	Papier do EKG do aparatu Askard 3, 104mm x 40m
	szt
	10
	
	
	
	
	

	2. 
	Papier do EKG do aparatu Multicard E-30, 100mm x 40m
	szt
	130
	
	
	
	
	

	3. 
	Papier do EKG do aparatu Multicard E-300, 110mm x 40m
	szt
	294
	
	
	
	
	

	4. 
	Papier do EKG do aparatu Hellige EK53/56, 130mm x 135mm a 370 bl
	szt
	10
	
	
	
	
	

	5. 
	Papier do Ekg do aparatu Hellige Cardiosmart, 210mm x 295mm  a 150 „składanka”
	szt
	180
	
	
	
	
	

	6. 
	Papier do EKG do aparatu Askard Aspel B-56, 112mm x 25m
	szt
	270
	
	
	
	
	

	7. 
	Papier do KTG do aparatu Hewlett Packard, 150mm x 100mm a 150 szt
	szt
	550
	
	
	
	
	

	8. 
	Papier do KTG do aparatu Oxford Sanicaid, 143mm x 150mm a 300 szt
	szt
	200
	
	
	
	
	

	9. 
	Papier do videoprintera Sony UPP110 HD  110mm x 20m
	szt
	54
	
	
	
	
	


ciąg dalszy tabeli na następnej stronie

.....................................................................
/ miejscowość, data/ /podpisy, pieczątki-osób upoważnionych/

..........................................

( pieczęć Wykonawcy )

FORMULARZ CENOWY 

Zadanie nr 19 c.d.

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	9. 
	Papier do videoprintera Mitsubishi  K-61 B  110mm x 20m
	szt
	60
	
	
	
	
	

	10. 
	Papier do videoprintera Mitsubishi K-65 M  110mm x 20m
	szt
	10
	
	
	
	
	

	11. 
	Papier do aparatu EKG Aspel Askard Mr Green 58mm
	szt
	46
	
	
	
	
	

	12. 
	Papier do KTG SUNRAY SRF6128B podziałka 210
	szt
	50
	
	
	
	
	

	13. 
	Żel do USG, KTG  a 0,5 l
	op
	895
	
	
	
	
	

	14. 
	Żel do USG sterylny a 20g
	op
	50
	
	
	
	
	

	15. 
	Żel do badań EKG  a 0,25 l
	op
	34
	
	
	
	
	

	16. 
	Żel do badań EEG a 0,25 l
	op
	10
	
	
	
	
	

	17. 
	Żel do przygotowania i preparacji naskórka (EVERY) a 160 g
	op
	30
	
	
	
	
	

	
	
	RAZEM WARTOSĆ

ZADANIA
	
	
	


.....................................................................
/ miejscowość, data/ /podpisy, pieczątki-osób upoważnionych
..........................................

( pieczęć Wykonawcy )

FORMULARZ CENOWY 

Zadanie nr 20

	L.p.
	Nazwa artykułu (wyrobu)
	J.m.
	Ilość
	Cena jednostkowa

netto w PLN
	Wartość netto pozycji

asortymentowej

(kol.4 x kol.5)
	Wartość podatku

VAT
	Wartość brutto pozycji

asortymentowej

(kol. 6 + kol. 7)
	Producent / 
Nr katalogowy

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	1. 
	Zestaw ratunkowy z drenem na trokarze z trójgrańcem do drenażu opłucnej 28F
	szt
	10
	
	
	
	
	

	2. 
	Zestaw do drenażu jamy opłucnej dla dzieci
	szt
	3
	
	
	
	
	

	3. 
	Zestaw do drenażu odmy dla noworodków
	szt
	10
	
	
	
	
	

	
	
	RAZEM WARTOSĆ

ZADANIA
	
	
	


.....................................................................
/ miejscowość, data/ /podpisy, pieczątki-osób upoważnionych/

.........................................

( pieczęć Wykonawcy )

FORMULARZ CENOWY 

Zadanie nr 21

	L.p.
	Nazwa artykułu (wyrobu)
	J.m.
	Ilość
	Cena jednostkowa

netto w PLN
	Wartość netto pozycji

asortymentowej

(kol.4 x kol.5)
	Wartość podatku

VAT
	Wartość brutto pozycji

asortymentowej

(kol. 6 + kol. 7)
	Producent / 
Nr katalogowy

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	1. 
	Zestaw do transfuzji wymiennej krwi noworodka
	szt
	5
	
	
	
	
	

	2. 
	Cewniki pępowinowe 4F, 6F
	szt
	230
	
	
	
	
	

	3. 
	Szyny aluminiowe z gąbką do usztywniania palca 500 x 20
	szt
	140
	
	
	
	
	

	4. 
	Szpatułka drewniana, sterylna, pakowana pojedyńczo a100szt
	op
	26
	
	
	
	
	

	5. 
	Szpatułka drewniana  a  100szt
	op
	160
	
	
	
	
	

	6. 
	Opaski identyfikacyjne dla dorosłych
	szt
	3850
	
	
	
	
	

	7. 
	Opaski identyfikacyjne dla niemowląt
	szt
	6620
	
	
	
	
	

	8. 
	Kieliszki jednorazowe do leków a 100szt
	op
	1600
	
	
	
	
	

	9. 
	Zestaw do wlewów kontrastowych bez barytu
	szt
	80
	
	
	
	
	

	10. 
	Osłonki lateksowe na głowicę USG - talkowane
	szt
	4500
	
	
	
	
	

	11. 
	Igła do aspiracji szpiku kostnego z mostka  jednorazowa
	szt
	190
	
	
	
	
	

	12. 
	Dren do ssaka 9*5*1500mm
	szt
	1550
	
	
	
	
	


ciąg dalszy tabeli na następnej stronie

.....................................................................
/ miejscowość, data/ /podpisy, pieczątki-osób upoważnionych/

..........................................

( pieczęć Wykonawcy )

FORMULARZ CENOWY 

Zadanie nr 21 c.d.

	L.p.
	Nazwa artykułu (wyrobu)
	J.m.
	Ilość
	Cena jednostkowa

netto w PLN
	Wartość netto pozycji

asortymentowej

(kol.4 x kol.5)
	Wartość podatku

VAT
	Wartość brutto pozycji

asortymentowej

(kol. 6 + kol. 7)
	Producent / 
Nr katalogowy

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	13. 
	Staza (dren lateksowy)
	szt
	170
	
	
	
	
	

	14. 
	Staza automatyczna
	szt
	28
	
	
	
	
	

	15. 
	Zatyczka do cewników sterylna  a 100szt
	op
	14
	
	
	
	
	

	16. 
	Łącznik do drenów niesterylny 6 –10 – 6mm
	szt
	1000
	
	
	
	
	

	17. 
	Łącznik do drenów sterylny 6 – 10 – 6mm
	szt
	700
	
	
	
	
	

	18. 
	Pinceta jednorazowa sterylna
	szt
	3300
	
	
	
	
	

	19. 
	Zgłębnik Sengstaken’a Ch 16,18
	szt
	10
	
	
	
	
	

	20. 
	Pojemnik do pobierania, przechowywania i preparatyki krwi pojedyńczy poj.450 ml
	szt
	190
	
	
	
	
	

	21. 
	Ostrza jednorazowe 10,10A,11,15,20,22,23,24 a 100szt
	op
	460
	
	
	
	
	

	
	
	RAZEM WARTOSĆ

ZADANIA
	
	
	


.....................................................................
/ miejscowość, data/ /podpisy, pieczątki-osób upoważnionych/

.........................................

( pieczęć Wykonawcy )

FORMULARZ CENOWY 

Zadanie nr 22

	L.p.
	Nazwa artykułu (wyrobu)
	J.m.
	Ilość
	Cena jednostkowa

netto w PLN
	Wartość netto pozycji

asortymentowej

(kol.4 x kol.5)
	Wartość podatku

VAT
	Wartość brutto pozycji

asortymentowej

(kol. 6 + kol. 7)
	Producent / 
Nr katalogowy

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	1. 
	Golarka medyczna  a 12szt  f-my BIC
	op
	970
	
	
	
	
	

	2. 
	Maszynka do golenia jednorazowa z podwójnym ostrzem
	szt
	2400
	
	
	
	
	

	
	
	RAZEM WARTOSĆ

ZADANIA
	
	
	


Zadanie nr 23

	L.p.
	Nazwa artykułu (wyrobu)
	J.m.
	Ilość
	Cena jednostkowa

netto w PLN
	Wartość netto pozycji

asortymentowej

(kol.4 x kol.5)
	Wartość podatku

VAT
	Wartość brutto pozycji

asortymentowej

(kol. 6 + kol. 7)
	Producent / 
Nr katalogowy

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	1. 
	Worek 1000 ml z integralną zastawką filtrującą do systemu Receptal f-my Abbott
	szt
	123
	
	
	
	
	

	2. 
	Worek 2000 ml z integralną zastawką filtrującą do systemu Receptal f-my Abbott
	szt
	2300
	
	
	
	
	

	3. 
	Zestaw do przetoczeń do pomp inf. LC5000 /do płynów/ f-my Abbott
	szt
	417
	
	
	
	
	

	4. 
	Zestaw do przetoczeń do pomp inf. Oximetrix model 3 f-my Abbott
	szt
	50
	
	
	
	
	

	
	
	RAZEM WARTOSĆ

ZADANIA
	
	
	


.....................................................................
/ miejscowość, data/ /podpisy, pieczątki-osób upoważnionych/

..........................................

( pieczęć Wykonawcy )

FORMULARZ CENOWY 

Zadanie nr 24

	L.p.
	Nazwa artykułu (wyrobu)
	J.m.
	Ilość
	Cena jednostkowa

netto w PLN
	Wartość netto pozycji

asortymentowej

(kol.4 x kol.5)
	Wartość podatku

VAT
	Wartość brutto pozycji

asortymentowej

(kol. 6 + kol. 7)
	Producent / 
Nr katalogowy

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	1. 
	Wziernik ginekologiczny jednorazowy typ Cusco
	szt
	36
	
	
	
	
	

	2. 
	Paski wskaźnikowe do pH pochwy 4,0-7,0 w BV a 100szt
	op
	21
	
	
	
	
	

	3. 
	Lancety do testów naskórnych
	szt
	3000
	
	
	
	
	

	4. 
	Okularki do fototerapii dla noworodków
	szt
	640
	
	
	
	
	

	
	
	RAZEM WARTOSĆ

ZADANIA
	
	
	


.....................................................................
/ miejscowość, data/ /podpisy, pieczątki-osób upoważnionych/

..........................................

( pieczęć Wykonawcy )

FORMULARZ CENOWY 

Zadanie nr 25

	L.p.
	Nazwa artykułu (wyrobu)
	J.m.
	Ilość
	Cena jednostkowa

netto w PLN
	Wartość netto pozycji

asortymentowej

(kol.4 x kol.5)
	Wartość podatku

VAT
	Wartość brutto pozycji

asortymentowej

(kol. 6 + kol. 7)
	Producent / 
Nr katalogowy

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	1. 
	Zestaw do przezskórnej gastrostomii endoskopowej PEG, CH 18/40
	szt
	10
	
	
	
	
	

	2. 
	Zestaw do przezskórnej gastrostomii endoskopowej PEG, CH 20/40
	szt
	40
	
	
	
	
	

	3. 
	Zgłębniki do żywienia dojelitowego z prowadnicą Ch 10/130cm
	szt
	21
	
	
	
	
	

	4. 
	Zgłębniki do żywienia dojelitowego z prowadnicą Ch 12/110cm
	szt
	134
	
	
	
	
	

	5. 
	Zgłębniki do żywienia dojelitowego z prowadnicą Ch 16/110cm
	szt
	30
	
	
	
	
	

	6. 
	Zgłębnik gastrostomijny G-tube Ch20/23
	szt
	14
	
	
	
	
	

	7. 
	Worek na dietę z zestawem do podawania metodą grawitacyjną
	szt
	26
	
	
	
	
	

	8. 
	Worek na dietę z zestawem do podawania pompą
	szt
	50
	
	
	
	
	

	
	
	RAZEM WARTOSĆ

ZADANIA
	
	
	


.....................................................................
/ miejscowość, data/ /podpisy, pieczątki-osób upoważnionych/

( pieczęć Wykonawcy )

FORMULARZ CENOWY 

Zadanie nr 26

	L.p.
	Nazwa artykułu (wyrobu)
	J.m.
	Ilość
	Cena jednostkowa

netto w PLN
	Wartość netto pozycji

asortymentowej

(kol.4 x kol.5)
	Wartość podatku

VAT
	Wartość brutto pozycji

asortymentowej

(kol. 6 + kol. 7)
	Producent / 
Nr katalogowy

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	1. 
	Zestaw do przetoczeń do pomp infuzyjnych typ P1 /do płynów/ f-my MEDIMA
	szt
	1200
	
	
	
	
	

	2. 
	Zestaw do przetoczeń do pomp infuzujnych typ P1 /do krwi/ f-my MEDIMA
	szt
	100
	
	
	
	
	

	
	
	RAZEM WARTOSĆ

ZADANIA
	
	
	


Zadanie nr 27

	L.p.
	Nazwa artykułu (wyrobu)
	J.m.
	Ilość
	Cena jednostkowa

netto w PLN
	Wartość netto pozycji

asortymentowej

(kol.4 x kol.5)
	Wartość podatku

VAT
	Wartość brutto pozycji

asortymentowej

(kol. 6 + kol. 7)
	Producent / 
Nr katalogowy

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	1. 
	Zaciskacz do pępowiny mikrobiologicznie czysty
	szt
	2400
	
	
	
	
	

	2. 
	Woreczki do próbek moczu dla dziewczynek
	szt
	950
	
	
	
	
	

	3. 
	Woreczki do próbek moczu dla chłopców
	szt
	1650
	
	
	
	
	

	
	
	RAZEM WARTOSĆ

ZADANIA
	
	
	


.....................................................................
/ miejscowość, data/ /podpisy, pieczątki-osób upoważnionych/

..........................................

( pieczęć Wykonawcy )

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY

o spełnianiu warunków określonych w art. 22 ust. 1 oraz braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 tekst jednolity)
Ja ..................................................................................................................................................

 / imię i nazwisko osoby składającej oświadczenie, stanowisko służbowe/

reprezentując i mając pełnomocnictwo do składania oświadczeń woli w imieniu

.......................................................................................................................................................

 /nazwa firmy wykonawcy/

oświadczam, że reprezentowany przeze mnie Wykonawca spełnia warunki dotyczące:

1. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,

2. posiadania wiedzy i doświadczenia,

3. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

4. sytuacji ekonomicznej i finansowej.

5. braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych

.....................................................................

/ miejscowość, data/ /podpisy, pieczątki-osób upoważnionych/

..........................................

( pieczęć Wykonawcy )
OŚWIADCZENIE WYKONAWCY

Ja ..................................................................................................................................................

 / imię i nazwisko osoby składającej oświadczenie, stanowisko służbowe/

reprezentując i mając pełnomocnictwo do składania oświadczeń woli w imieniu

.......................................................................................................................................................

 /nazwa firmy wykonawcy/

oświadczam, że:

1. zapoznałem się z treścią SIWZ dot. sukcesywnych dostaw jednorazowego sprzętu medycznego oraz z załączonym do niej projektem umowy i akceptuję określone w nich warunki bez zastrzeżeń;

2. oferowane przez naszą firmę wyroby spełniają bezwzględnie wymagania określone w SIWZ;

3. oferowane przez naszą firmę wyroby są dopuszczone do obrotu i stosowania na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej zgodnie z obowiązującymi przepisami, w szczególności z przepisami ustawy Prawo farmaceutyczne oraz ustawy o wyrobach medycznych.

4. w razie wyboru mojej oferty zobowiązuję się do dostarczania przedmiotu zamówienia zgodnego z jego opisem zawartym w SIWZ, za cenę podaną w Formularzu Cenowym i w terminie podanym w Formularzu Ofertowym;

5. wszystkie dane zawarte w mojej ofercie są zgodne z prawdą i aktualne w chwili składania oferty.

.....................................................................

/ miejscowość, data/ /podpisy, pieczątki-osób upoważnionych/

WYKAZ DOKUMENTÓW WYMAGANYCH OD

WYKONAWCÓW

1. wypełniony i podpisany formularz ofertowy – druk w załączeniu,

2. wypełnione i podpisane formularze cenowe – druk w załączeniu,

3. dowód wniesienia wadium (w przypadku wnoszenia wadium w formie niepieniężnej kopie dokumentu należy wpiąć do oferty, a oryginał w osobnej „koszulce” dołączyć do oferty; w przypadku dokonania przelewu prosimy o ksero dowodu przelewu),

4. oświadczenie Wykonawcy, że m.in. zapoznał się z treścią niniejszej specyfikacji, załączonym projektem umowy i akceptuje określone w nich warunki, a ponadto oferowane przez niego wyroby są dopuszczone do obrotu i stosowania na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej zgodnie z obowiązującymi przepisami, a w szczególności z przepisami ustawy Prawo farmaceutyczne oraz ustawy o wyrobach medycznych – druk w załączeniu,

5. oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy oraz braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy - druk w załączeniu,

6. aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia oparciu o art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenia w zakresie art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy, 

7. aktualne zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - dokument ten, winien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,

8. aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia społecznego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – dokument ten winien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,

9. aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4–8 ustawy dokument ten, winien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

10. aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy – dokument ten, winien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

11. pełnomocnictwo do podpisania oferty – w przypadku gdy ofertę podpisuje osoba nie wymieniona w KRS (Dział 2) lub zaświadczeniu o wpisie do działalności gospodarczej do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy,

12. dokument ustanawiający pełnomocnika w przypadku składania oferty wspólnej (art. 23 ustawy),

13. oświadczenie Wykonawcy wskazujące, która część zamówienia zostanie powierzona Podwykonawcom – zgodnie z zapisami pkt. „Q” SIWZ. 

WYŻEJ WYMIENIONE DOKUMENTY NALEŻY UŁOŻYĆ 
W POWYŻSZEJ KOLEJNOŚCI
