WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY

im. Ludwika Perzyny w Kaliszu

62-800 KALISZ ul. Poznańska 79

SPECYFIKACJA

ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

dotycząca postępowania na:

„sukcesywne dostawy jednorazowego sprzętu medycznego”

Specyfikację zatwierdzono:

dnia 22 grudnia 2014 roku

Cena formularza 40,53 zł

# SPIS TREŚCI

- Informacje wstępne

- Tryb udzielenia zamówienia, opis przedmiotu zamówienia, termin wykonania zamówienia

- Informacje o warunkach udziału w postępowaniu

- Lista wymaganych dokumentów i oświadczeń

- Kryteria wyboru oferty

- Znaczenie poszczególnych kryteriów wyboru oferty

- Sposób przygotowania oferty i tryb jej złożenia

- Termin, do którego Wykonawca będzie związany ofertą

- Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert

- Sposób udzielania wyjaśnień dotyczących SIWZ oraz osoby upoważnione do kontaktowania się w imieniu Zamawiającego z Wykonawcami

- Wymagania dotyczące wadium

- Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy

- Tryb otwarcia i oceny ofert

- Środki ochrony prawnej przysługujące Wykonawcy w toku postępowania

- Ogłoszenie o wynikach postępowania

- Informacja o formalnościach, jakie należy dopełnić po wyborze oferty celem zawarcia umowy

- Podwykonawstwo - podwykonawcy

- Projekt umowy

- Lista załączników

##### Informacje wstępne / ogólne

## Zamawiający

Zamawiającym jest: Wojewódzki Szpital Zespolony im. Ludwika Perzyny w Kaliszu

Adres: ul. Poznańska 79, 62-800 Kalisz

Godz. pracy administracji: 700 – 1435

Konto bankowe: BZ WBK S.A. 5 Oddział w Kaliszu 72 1500 1432 1214 3002 2173 0000

NIP: 618-20-25-893, Regon: 300224440, KRS: 0000251663

Strona WWW: www.szpital.kalisz.pl

Dane teleadresowe:

Faks do korespondencji w sprawie Zamówienia: 62 757-13-23.

Adres e-mail: zam.pub_szpital.kalisz@poczta.fm

## Oznaczenie postępowania

- Postępowanie, którego dotyczy niniejsza Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia oznaczone jest znakiem 67/14. Wykonawcy we wszelkich kontaktach z Zamawiającym powinni powoływać się na ten znak.

- Postępowanie zostanie przeprowadzone na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, przepisów wykonawczych wydanych na jej podstawie oraz niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

### Informacje uzupełniające

- Użyte w SIWZ terminy mają następujące znaczenie:

- „Zamawiający” – Wojewódzki Szpital Zespolony im. Ludwika Perzyny w Kaliszu,

- „Postępowanie” – postępowanie prowadzone przez Zamawiającego na podstawie niniejszej Specyfikacji,

- „SIWZ”, „Specyfikacja” – niniejsza Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia,

- „Ustawa” – ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 – tekst jednolity, z późn. zm.),

- „Zamówienie” należy przez to rozumieć zamówienie publiczne, którego przedmiot został opisany w części B SIWZ,

- „Wykonawca” – podmiot, który ubiega się o udzielenie Zamówienia, złoży ofertę na udzielenie Zamówienia albo zawrze z Zamawiającym umowę w sprawie Zamówienia.

- „Wykonawca” winien zapoznać się z całością niniejszej SIWZ.

- Wszystkie formularze załączone do niniejszej SIWZ stanowiące jej integralną część należy wypełnić ściśle według wskazówek.

- Ofertę należy złożyć na załączonych formularzach.

- Formularze przepisywane przez Wykonawcę muszą zachować identyczną treść i układ graficzny.

- Ryzyko błędu przy przepisywaniu formularza obciąża Wykonawcę.

- Koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi Wykonawca.

- Oferta musi być podpisana przez osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy na zewnątrz. Za osoby takie uważa się:

- osoby wymienione w Krajowym Rejestrze Sądowym, jako uprawnione do reprezentacji podmiotu lub

- osoby wymienione w zaświadczeniu o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, – jako przedsiębiorca / właściciel.

Dopuszcza się również podpisanie oferty przez osoby inne, o ile posiadają stosowne upoważnienie (pełnomocnictwo) podpisane przez osoby, o których mowa w pkt a i b. Pełnomocnictwo to (zawierające zakres czynności, do których uprawnia) musi zostać załączone do oferty w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie.

- Zamawiający, w szczególnie uzasadnionych przypadkach zastrzega sobie prawo modyfikacji SIWZ. Modyfikacja może mieć miejsce w każdym czasie, przed upływem terminu do składania ofert. Informację o dokonanej modyfikacji zostanie niezwłocznie przekazana wszystkim wykonawcom, którym przekazano SIWZ i będzie dla nich wiążąca, zostanie również niezwłocznie zamieszczona na stronie internetowej zamawiającego.

- Wszelkie pisma przesłane przez Wykonawcę drogą faxową lub e-mailową należy koniecznie potwierdzić pismem złożonym osobiście, przesłanym pocztą lub dostarczonym przez kuriera. Z pismem przesłanym do Zamawiającego drogą faxową lub e-mailową po godzinie 14:35 Zamawiający może zapoznać się następnego dnia roboczego.

- Tryb udzielenia zamówienia, opis przedmiotu zamówienia, termin wykonania zamówienia

# W postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia przekraczającej kwotę określoną w przepisach wydanych na podstawie, art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych przedmiotem zamówienia są:

sukcesywne dostawy jednorazowego sprzętu medycznego

(CPV: Materiały medyczne 33140000-3)

Przedmiot zamówienia składa się z 50 niepodzielnych zadań:

| zadanie nr 1 | strzykawki jednorazowe |
| --- | --- |
| zadanie nr 2 | strzykawki jednorazowe 20 ml i 50 ml |
| zadanie nr 3 | igły jednorazowe oraz kaniule do wlewań dożylnych typ „venflon” wraz z mandrynami i koreczkami |
| zadanie nr 4 | kaniule do wlewań dożylnych typ „venflon” 26G |
| zadanie nr 5 | przyrządy do przetaczania płynów infuzyjnych i krwi |
| zadanie nr 6 | kraniki trójdrożne |
| zadanie nr 7 | elektrody do EKG dla dorosłych i dzieci oraz elektrody do badań holterowskich z żelem stałym |
| zadanie nr 8 | rękawice chirurgiczne, lateksowe, winylowe, nitrylowe oraz foliowe |
| zadanie nr 9 | rękawy foliowo – papierowe oraz torby foliowo - papierowe bez zakładki ze wskaźnikami na parę wodną oraz tlenek etylenu, papier krepowany |
| zadanie nr 10 | testy i wskaźniki do procesu sterylizacji |
| zadanie nr 11 | koperty oraz etykiety do dokumentacji procesu sterylizacji |
| zadanie nr 12 | rękawy foliowo – papierowe do sterylizacji plazmowej |
| zadanie nr 13 | Kasety do sterylizacji plazmowej i akcesoria do autoklawu Sterrad® 100S |
| zadanie nr 14 | cewniki do embolektomii |
| zadanie nr 15 | worki do dobowej zbiórki moczu, cewniki Foley`a, Nelatona, Tiemana, cewniki do podawania tlenu przez nos, dreny Pezzera, T-Kehra, kanki, zgłębniki dwunastnicze i żołądkowe, sondy do karmienia, zestawy do lewatywy, maty podłogowe |
| zadanie nr 16 | systemy zbiórki i pomiaru diurezy |
| zadanie nr 17 | cewniki do odsysania górnych dróg oddechowych oraz przedłużacze do pomp infuzyjnych |
| zadanie nr 18 | wkłady jednorazowe do kontrastu o poj. 150ml, 200 ml do strzykawek MEDRAD MARK V Pro Vis i MEDRAD VISTRON CT oraz przedłużacze |
| zadanie nr 19 | wysokopróżniowy system drenażu ran wg Redona |
| zadanie nr 20 | końcówki do odsysania pola operacyjnego oraz kompatybilne z nimi przewody ssące |
| zadanie nr 21 | papiery rejestracyjne i żele do badań w zakresie elektromedycyny |

| zadanie nr 22 | drobny sprzęt medyczny |
| --- | --- |
| zadanie nr 23 | ostrza jednorazowe |
| zadanie nr 24 | żyletki oraz golarki medyczne |
| zadanie nr 25 | zestaw do przetoczeń do pomp inf. LC5000 /do płynów/ f-my Abbott |
| zadanie nr 26 | wzierniki, paski, lancety oraz okularki do fototerapii |
| zadanie nr 27 | zestawy do gastrostomii przezskórnej, zgłębniki do żywienia dojelitowego, strzykawki enteralne |
| zadanie nr 28 | zestawy do przetoczeń do pomp infuzyjnych typ P1 /do płynów/ f-my MEDIMA |
| zadanie nr 29 | zaciskacze do pępowiny, woreczki do próbek moczu |
| zadanie nr 30 | igła do aspiracji szpiku kostnego z mostka |
| zadanie nr 31 | igła do biopsji tkanek miękkich |
| zadanie nr 32 | igła biopsyjna do pobierania wycinków histologicznych – półautomatyczna |
| zadanie nr 33 | igły insulinowe |
| zadanie nr 34 | wziernik do otoskopu Macro-Viev |
| zadanie nr 35 | cewnik Tenckhoffa do dializy otrzewnowej |
| zadanie nr 36 | odczynnik do oznaczania chlorków w pocie |
| zadanie nr 37 | dren do ssaka oraz łączniki do drenów |
| zadanie nr 38 | cewnik pH-metryczny oraz roztwory do kalibracji cewników |
| zadanie nr 39 | torba na wymiociny |
| zadanie nr 40 | igła do bezpiecznego pobierania i rozpuszczania leków |
| zadanie nr 41 | aparat do ćwiczeń oddechowych |
| zadanie nr 42 | cewniki pępowinowe 4Fr, 6Fr |
| zadanie nr 43 | pojemnik do pobierania, przechowywania i preparatyki krwi, zgłębniki Sengstaken’a, koce termoizolacyjne |
| zadanie nr 44 | cewnik do odsysania podwójny |
| zadanie nr 45 | szczotka chirurgiczna sucha |
| zadanie nr 46 | akcesoria do laktatora Lactina Electric Plus |
| zadanie nr 47 | końcówki kalibracyjne BiliCal |
| zadanie nr 48 | etui do aparatu telemetrii |
| zadanie nr 49 | podstawowy, jednorazowy zestaw porodowy |
| zadanie nr 50 | jednorazowe sterylne narzędzia chirurgiczne ze stali |

Opis przedmiotu zamówienia oraz wymagania Zamawiającego,

których spełnienie jest konieczne:

Zadanie nr 1 Strzykawki jednorazowe

Na każdej strzykawce oraz pojedynczym i zbiorczym opakowaniu musi się znajdować logo lub nazwa producenta. Na opakowaniu pojedynczym i zbiorczym muszą być informacje podane w języku polskim zawierające nazwę producenta, nr katalogowy, nr serii, data sterylizacji oraz data ważności. Opakowanie jednostkowe blister-pack, szczelnie zgrzany system papierowo-foliowy, zabezpieczający wyrób jałowy przed skażeniem, opakowanie zbiorcze – karton z tektury.

- Oferowane strzykawki powinny posiadać nieścieralne, wyraźne i dokładne skalowanie uzależnione od pojemności strzykawek tj. nie rzadziej niż:

- strzykawka 50 ml, 20 ml, 10 ml - co 1 ml

- strzykawka 5 ml - co 0,2 ml

- strzykawka 2 ml - co 0,1 ml

- strzykawka 1 ml - co 0,1 ml

dla Zamawiającego ze względów praktycznych najkorzystniejsze jest skalowanie jak najdokładniejsze.

- w poz. 1 dotyczy strzykawki do podawania insuliny bez igły, pojemność 1ml skalowanie dla 100 jednostek, strzykawka powinna posiadać tłok o podwójnym uszczelnieniu, pewne zabezpieczenie przed wysunięciem tłoka, końcówka luer.

- w poz. 2 dotyczy strzykawki do podawania insuliny z igłą 0,3mm długości 13mm wtopioną w końcówkę strzykawki, pojemność 1ml skalowanie dla 100 jednostek, strzykawka powinna posiadać gumowy tłok o podwójnym uszczelnieniu, końcówka tłoka dochodzi do nasady igły bez obecności przestrzeni martwej (po dociśnięciu cała zawartość strzykawki wydostaje się na zewnątrz).

- w poz. 9 i 10 chodzi o 50/60 ml strzykawki „ trzyczęściowe” do pomp strzykawkowych (infuzyjnych)  firm: Ascor, Medima, Braun strzykawki o następujących parametrach:

- wykonane z nietoksycznego, apirogennego materiału

- tłok wyposażony w podwójne uszczelnienie nie zawierające lateksu, umożliwiające płynne przesuwanie tłoka (równomiernie bez skoków),

- długość tłoka (15 – 16 cm) musi umożliwiać całościowe podawanie leku przez pompę (minimalna ilość zalegająca w strzykawce nie może przekroczyć 1 ml)

- cylinder skalowany co 1 ml do objętości 50 ml, dwustronna trwała ( niezmywalna), dobrze czytelna skala, rozszerzona do 60 ml

- strzykawka wyposażona w blokadę zabezpieczającą przed wypadaniem tłoka z komory

- na korpusie strzykawki musi się znajdować nazwa strzykawki lub nazwa producenta

- końcówka strzykawki Luer –Lock

- w poz. 10 strzykawki muszą być bursztynowe

Zadanie nr 2

strzykawki jednorazowe 20 ml i 50 ml

- w poz. 1 chodzi o 20 ml strzykawki „ trzyczęściowe” z zakończeniem luer – lock, do pomp strzykawkowych (infuzyjnych)  firmy Kwapisz - wskazane w instrukcji obsługi  strzykawkowej pompy infuzyjnej KWAPISZ

- w poz. 2 i 3 chodzi o 50/60 ml strzykawki „ trzyczęściowe” z zakończeniem luer – lock, (bezbarwne i „bursztynowe”) do pomp strzykawkowych (infuzyjnych) firmy Kwapisz - wskazane w instrukcji obsługi strzykawkowej pompy infuzyjnej KWAPISZ

Zadanie nr 3

Igły jednorazowe oraz kaniule do wlewań dożylnych typ „venflon” 
wraz z mandrynami i koreczkami

- Oferowane kaniule do wlewań wykonane z biokompatybilnego materiału, muszą posiadać: minimum  cztery paski widoczne w promieniach rtg, samodomykalny się korek portu bocznego (do podawania  leku), łamane skrzydełka położenie których powinno zabezpieczać przed przypadkowym zainfekowaniem kaniul,  wyposażone  w  zastawkę  hydrofobową  chroniącą przed  wypływem  krwi  po  zapunktowaniu, koreczek luer-lock z trzpieniem znajdującym się poniżej brzegu koreczka, rozmiary oznaczone kolorami, odporne na uszkodzenia łatwo otwierające się opakowanie (opakowanie to musi zabezpieczać przed przypadkowym uszkodzeniem, a tym samym zapewniać pełne bezpieczeństwo użytkownika).

- w poz. 9 chodzi o bezpieczną kaniulę z portem do żył obwodowych o następujących parametrach:

- Wykonane z biokompatybilnego materiału

- Igła kaniuli zaopatrzona technologią automatycznego, metalowego zatrzasku zbezpieczającego koniec igły przed przypadkowym zakłuciem personelu

- Z portem do podawania leku oraz samodomykalnym się korkiem portu bocznego, koreczek luer-lock z trzpieniem znajdującym się poniżej brzegu koreczka

- Wyeliminowane ryzyko przypadkowego uruchomienia zatrzasku

- Mechanizm bezpieczeństwa nie może być pominięty

- Automatyczny zatrzask chroni ostry koniec igły natychmiast po użyciu

- Ta sama technika wkłuwania jak przy standardowych kaniulach

- Podanie leku odbywa się bez dodatkowej igły i ryzyka

- Muszą posiadać minimum cztery paski widoczne w promieniach rtg

- w poz. 10 chodzi o mandryn /obturator/ do kaniul dla dorosłych z zakończeniem luer - lock w pełni kompatybilny z oferowanymi kaniulami dla dorosłych

- w poz. 11 chodzi o koreczek luer-lock kompatybilny z kaniulami, trzpień zamykający światło kaniuli poniżej krawędzi korka, gwarantujący aseptyczne wyjęcie z opakowania indywidualnego.

Uwaga!

Wszystkie kaniule, mandryny oraz korki oferowane w zadaniu muszą być tego samego producenta.

Impregnowanie opakowania specjalnym środkiem np. typu Tyvek lub równoważnym nie jest koniecznie wymagane. Kaniule dożylne mogą być wykonane z politetrafluoroetylenu (PTFE). Nie stanowi to jednak warunku koniecznego.

Zadanie nr 4

kaniule do wlewań dożylnych typ „venflon” 26G

- bez portu bocznego,

- ostra igła,

- termoplastyczna,

- skrzydełka do mocowania delikatne, miękkie, małe,

- wykonana z podwójnie oczyszczonego teflonu (PTFE)

- przepływ na poziomie 13 – 14 ml/min.

- opakowanie odporne na przypadkowe uszkodzenie

Zadanie nr 5

Przyrządy do przetaczania płynów infuzyjnych oraz krwi

- oferowane przyrządy do infuzji muszą posiadać łącznik do dodatkowych iniekcji

- wyposażone w regulator rolkowy, pozwalający na wyregulowanie żądanego przepływu

- system odpowietrzający z filtrem oraz zamknięciem /zatrzaskowym/

- wyposażony w wewnętrzną opaskę stabilizującą

Zadanie nr 6  Kraniki trójdrożne

- poz. 1 – wykonane z poliwęglanu, o wytrzymałości na ciśnienie od 4,5 do 6 bar, (odporne na pękanie) ,posiadający wyraźny wyczuwalny indykator pozycji – zamknięty / otwarty, trójramienne pokrętło barwne z oznakowaniem kierunku przepływu, ( strzałki), korpus kranika oraz nakrętka Luer – Lock przezroczysta, posiadający fabrycznie zamontowane korki na wszystkich ( trzech ) otworach ( zamknięte), zakończenie kranika typu Luer – Lock z przezroczystą, niezależnie obracającą się nakrętką, umożliwiające szczelne i stabilne połączenie, sterylizowane inną metodą niż tlenek etylenu, pakowany pojedynczo.

- poz. 2 – wyposażone w dren 10 cm, zamawiający nie dopuszcza kraników trójdrożnych z drenem o długości 7 cm, wykonane z poliwęglanu, o wytrzymałości na ciśnienie od 4,5 do 6 bar, ( odporne na pękanie) ,posiadający wyraźny wyczuwalny indykator pozycji – zamknięty / otwarty, trójramienne pokrętło barwne z oznakowaniem kierunku przepływu, ( strzałki),  korpus kranika, dren  oraz nakrętka Luer – Lock przezroczysta, posiadający fabrycznie zamontowane korki na wszystkich ( trzech ) otworach ( zamknięte), zakończenie kranika typu Luer – Lock z umożliwiające szczelne i stabilne połączenie, sterylizowane inną metodą niż tlenek etylenu, pakowany pojedynczo.

Zadanie nr 7

Elektrody do EKG dla dorosłych i dla dzieci oraz elektrody do badań

holterowskich z żelem stałym

- poz. 1 tego zadania - elektroda do badań dla dorosłych – średnica 38-55 mm, wykonane z pianki

- poz. 2 tego zadania - elektroda do badań dla dzieci – średnica 20-30 mm, wykonane z pianki

- poz. 3 tego zadania - elektroda do badań holterowskich, prostokątna z nacięciem do przełożenia kabla, duża powierzchnia klejąca z żelem stałym

Zadanie nr 8

rękawice chirurgiczne, lateksowe, winylowe, nitrylowe oraz foliowe

- poz. 1 – oferowane rękawice chirurgiczne sterylne muszą posiadać mankiety umożliwiające naciągnięcie rękawicy, ( mankiet rękawiczki wywinięty). Nie dopuszcza się rękawic bezpudrowych, dostępność rozmiarów 6,0 – 9,0; długość min. 285mm. AQL – 1,0. Zgodność z normami EN 455-1-2-3 i EN556. Grubość na palcu pojedyncza ścianka min. 0,21 mm

- poz. 2 – rękawice lateksowe bezpudrowe, niesterylne, mankiet rolowany, AQL – 1,5, dostępność rozmiarów XS,S,M,L,XL, klasyfikowane i oznakowane jako wyrób medyczny klasy I i środek ochrony indywidualnej kategorii III.

- poz. 3 – rękawice winylowe diagnostyczne, niesterylne, lekko pudrowane z mankietem rolowanym, AQL – 1,5, dostępność rozmiarów XS, S, M, L, XL. Zgodność z normami EN 455-1-2-3. Klasyfikowane i oznakowane, jako wyrób medyczny klasy I i środek ochrony indywidualnej kategorii III.

- poz. 4 – rękawice winylowe diagnostyczne, niesterylne, bezpudrowe z mankietem rolowanym, AQL – 1,5, dostępność rozmiarów XS, S, M, L, XL. Zgodność z normami EN 455-1-2-3. Klasyfikowane i oznakowane, jako wyrób medyczny klasy I i środek ochrony indywidualnej kategorii III.

- poz. 6 – rękawice chirurgiczne dla ortopedów lateksowe, sterylne, grubość pojedynczej ścianki 0,33mm, bezpudrowe, chlorowane i silkonowane obustronni, pokryte warstwą syntetyczną, dostępność rozmiarów 5,5 – 9,0. AQL – 1,0. Zgodność z normami EN 455-1-2-3 i EN556.

- poz. 7 – rękawice chirurgiczne dla osób ze skłonnością do alergii bezlateksowe, sterylne, wykonane z nitrylu, neoprenu lub innego materiału równoważnego, silikonowane i chlorowane, muszą posiadać mankiet rolowany umożliwiający naciągnięcie rękawicy, pakowane parami, dostępność rozmiarów 5,5 – 9,0. AQL – 1,0. Zgodność z normami EN 455-1-2-3 i EN556.

- poz. 8 – rękawice do badań autopsyjnych, lateksowe, diagnostyczne, niesterylne, bezpudrowane, o długości nie mniejszej niż 295mm z mankietem rolowanym. Grubość min. 0,33 mm pojedyncza ścianka, dostępność rozmiarów S,M,L, kolor ciemnoniebieski lub inny intensywny. AQL – 1,5. Zgodność z normami EN 455-1-2-3. Klasyfikowane i oznakowane, jako wyrób medyczny klasy I i środek ochrony indywidualnej kategorii III. Rękawice w wysokiej ochronie chemicznej, spełniają normę EN 374-1

- poz. 9 – rękawice diagnostyczne sterylne lateksowe, pudrowane, muszą posiadać mankiety rolowane umożliwiające naciągnięcie rękawicy, uniwersalne pasujące na lewą i prawą dłoń, dostępność rozmiarów S, M, L, XL. Nie dopuszcza się rękawic bezpudrowych. AQL – 1,0. Zgodność z normami EN 455-1-2-3 i EN556.

- poz. 10 – rękawice sterylne lateksowe ginekologiczne, bezpudrowe, dostępność rozmiarów S(6,5), M(7,5), L(8,5), długość minimum 480mm, grubość na palcach pojedyncza ścianka w przedziale 0,23 – 0,25.

- poz. 11 – nitrylowe rękawice, diagnostyczne (niesterylne), bezpudrowe, teksturowane na końcach palców, mankiet z równomiernie rolowanym brzegiem. Uniwersalny kształt, pasujący na lewą i prawą dłoń, rozmiary : XS,S,M,L,XL. AQL – 1,0. Zgodność z normami EN 455-1-2-3. Klasyfikowane i oznakowane jako wyrób medyczny klasy I i środek ochrony indywidualnej kategorii III.

- poz. 12 – rękawice chirurgiczne sterylne do procedur wysokiego ryzyka lateksowe bezpudrowe, mankiet rolowany, dostępność rozmiarów 6,0 – 9,0. Rękawiczka pokryta wewnątrz polimerem, na zewnątrz chlorowana i pokryta polimerem, długość min. 290mm, grubość na palcu pojedyncza ścianka min. 0,24mm. AQL – 0,65. Zgodność z normami EN 455-1-2-3 i EN556.

- poz. 13 – rękawice, diagnostyczne sterylne, nitrylowe muszą posiadać mankiety rolowane umożlwiające naciągnięcie rękawicy, uniwersalne pasujące na lewą i prawą dłoń, rozmiary : S, M, L, XL. AQL – 1,0. Zgodność z normami EN 455-1-2-3 i EN 556. Grubość na palcu pojedyncza ścianka min. 0,15mm.

- poz. 14 – nitrylowe rękawice, diagnostyczne (niesterylne), bezpudrowe, teksturowane na końcach palców, mankiet z równomiernie rolowanym brzegiem. Uniwersalny kształt, pasujący na lewą i prawą dłoń, rozmiary: XS,S,M,L,XL. AQL – 1,5. Zgodność z normami EN 455-1-2-3. Klasyfikowane i oznakowane, jako wyrób medyczny klasy I i środek ochrony indywidualnej kategorii III. Długość min. 300mm, grubość na palcu pojedyncza ścianka w przedziale 0,13 – 0,15mm.

Zadanie nr 9

rękawy foliowo – papierowe oraz torby foliowo - papierowe bez zakładki ze wskaźnikami 
na parę wodną oraz tlenek etylenu, papier krepowany

- rękawy oraz torby – posiadające charakterystykę opakowań wydaną przez ich producenta lub dystrybutora (do okazania na wezwanie Zamawiającego) i wykonane zgodnie z normą PN-EN 868-5 oraz spełniające podane dalej wymagania: papier o gramaturze przynajmniej 60 g/m2, folia wielowarstwowa o grubości nie większej niż 56,7 mikrometrów, testy sterylizacji na papierze pod folią, wszystkie napisy i testy poza przestrzenią pakowania, jednoznacznie oznaczony kierunek otwierania, zgrzew fabryczny wielokrotny, Zamawiający dopuszcza testy pomiędzy warstwami laminatu foliowego przy zgrzewie fabrycznym.

- podane szerokości rękawów mogą być z tolerancją +10%,

- podane szerokości torebek są wymiarami minimalnymi,

- papier krepowany – włókno celulozowe, gramatura 60g/m2, kolor zielony lub niebieski.

Zadanie nr 10

testy i wskaźniki do procesu sterylizacji

- taśma wskaźnikowa do sterylizacji parowej – szerokość minimum 19 mm, długość nie mniej niż 50 mb, spełnia wymogi PN-EN ISO 11140 – 1;

- testy biologiczne do sterylizacji parowej – postać fiolkowa, odczyt maksymalnie po 24 godz. inkubacji, jednoznaczny odczyt wyniku, oryginalne, firmowe opakowanie, minimum 12 miesięczny okres ważności,

- testy chemiczne 4-tej generacji (wieloparametrowe) do sterylizacji parowej – substancja wskaźnikowa umieszczona punktowo lub liniowo, wrażliwy na wszystkie parametry krytyczne cyklu, spełnia wymogi 
PN-EN ISO 11140 – 1, jest nietoksyczny (nie zawiera metali ciężkich),

- testy Bowie-Dick`a – jednoznaczna interpretacja wyniku, jednorazowy pakiet kontrolny 1340C, 3,5 min, kontroluje penetrację i jakość pary, kontroluje symulację ładunku porowatego, zgodność z normą PN-EN ISO 11140 – 1, jest nietoksyczny (nie zawiera metali ciężkich), minimum 12 miesięczny okres ważności,

- testy do kontroli mycia i dezynfekcji w myjniach dezynfektorniach – na płytce test do wykazania pozostałości krwi na instrumentach medycznych, czyli kontroli stanu czyszczenia instrumentów medycznych z krwi metodą maszynową, test jednorazowy, prosty i szybki w użyciu, łatwy do odczytania po zastosowaniu w myjni.

- testy chemiczne do plazmy – nietoksyczny wskaźnik paskowy, przebarwiający się po ekspozycji jednoznacznie i wyraźnie

- testy biologiczne do plazmy - wskaźnik fiolkowy/ampułkowy, z widocznym na fiolce wskaźnikiem sterylizacji, etykieta testu ze wskaźnikiem plazmy z możliwością jej odklejenia, wymagane określenie warunków zabicia drobnoustrojów w temperaturze plazmy, testy kompatybilne do inkubatora niskotemperaturowego 580 C, w opakowaniu przyrząd do kruszenia fiolek.

Zadanie nr 11

koperty oraz etykiety do dokumentacji sterylizacji

- koperta archiwizująca, co najmniej 10 cykli jednodniowo

- na kopercie:

- nr sterylizatora

- nr cyklu, temperatura, czas

- wynik testu chemicznego i biologicznego

- wynik testu szczelności

- wynik testu Bowie Dick’a

- podpis osoby uprawnionej

- etykiety do metkownicy trzyrzędowej zawierające:

- data sterylizacji,

- data ważności,

- nr autoklawu,

- nr cyklu,

- kod operatora

- samoprzylepne

- z wskaźnikiem chemicznym sterylizacji /para/

Zadanie nr 12

rękawy do sterylizacji plazmowej

- konstrukcja i wykonanie zgodne z normami PN - EN dla tego typu opakowań,

- rękaw bezcelulozowy,

- warstwa nieprzezroczysta wykonana z tworzywa TYVEK lub równoważnego,

- w obszarze zgrzewu, a poza obszarem pakowania wskaźnik chemiczny zmieniający zabarwienie w sposób jednoznaczny, widoczny i wyraźnie interpretujący wynik ekspozycji,

- łatwość zgrzewania,

- posiadać doskonałą barierę p/drobnoustrojom i odporność na przebijanie i rozdarcie,

- opakowanie powinno posiadać deklarację producenta co do warunków przechowywania opakowań, ważności produktu sterylnego, który jest zabezpieczany, od których uzależnione jest utrzymanie terminu ważności pakietu sterylnego,

Zadanie nr 13

kasety do sterylizacji plazmowej i akcesoria do autoklawu Sterrad® 100S

- kaseta  na 5 cykli, do autoklawu STERRAD® 100S, zawierająca składnik sterylizujący (nadtlenek wodoru) zabezpieczona wskaźnikiem chemicznym

- akcesoria do autoklawu STERRAD® 100S (6 kartonów na zużyte kasety, 12 rolek do drukarki, 3 tasmy do drukarki, 6 płytek na osad)

Zadanie nr 15

worki do dobowej zbiórki moczu, cewniki Foley`a, Nelatona, Tiemana, cewniki do podawania tlenu przez nos, dreny Pezzera, T-Kehra, kanki, zgłębniki dwunastnicze i żołądkowe, sondy do karmienia, zestawy do lewatywy, maty podłogowe

- poz. 1 – worki do dobowej zbiórki moczu – sterylne, pakowane pojedynczo- opakowanie papier - folia, wykonane ze wzmocnionej folii PCV o jakości medycznej, tylna ściana worka biała, skalowany co 100ml, pojemność 2000 ml, muszą posiadać zawór spustowy poprzeczny oraz system uniemożliwiający cofanie się moczu  ( zastawka bezzwrotna), dren nie krótszy niż 90 cm

- poz. 2 – worki do dobowej zbiórki moczu – sterylne, wykonane ze wzmocnionej folii PCV, o jakości medycznej, tylna ściana worka biała, skalowany, co 100ml, pojemność 2000 ml, muszą posiadać zawór spustowy poprzeczny oraz zastawkę uniemożliwiającą cofanie się moczu, (zastawka bezzwrotna), nie krótszy niż 90 cm

- poz. 4, 5 – cewniki Foley’a – silikonowane, sterylne, pakowane koniecznie w rękawy papierowo-foliowe, cewnik o rozmiarze Ch 6 musi być wyposażony w prowadnicę

- poz. 9 – cewniki do podawania tlenu przez nos „wąsy” – część donosowa wykonana z miękkiego materiału, łatwo dopasowująca się do otworów nosa, długość drenu do podłączenia do tlenu minimum 2,0m.

- poz. 15 – zgłębnik dwunastniczy długość 125 cm, posiadający znaczniki głębokości, końcówka lejkowa wyposażona w integralny łącznik luer z zatyczką, opatrzona kodem barwnym oznaczającym rozmiar zgłębnika, końcówka zgłębnika dalsza wyposażona w cztery otwory boczne, koniec zgłębnika atraumatyczny, zamknięty

- poz. 16, 17, 18 – zgłębnik żołądkowy długość 80 cm, posiadający znaczniki głębokości, końcówka lejkowa wyposażona w integralny łącznik luer z zatyczką, opatrzona kodem barwnym oznaczającym rozmiar zgłębnika, końcówka zgłębnika dalsza wyposażona w dwa otwory boczne, koniec zgłębnika atraumatyczny, zamknięty

- poz. 19, 20 – odporne na zginanie, atraumatyczny koniec /zamknięty/, otwory boczne

Zadanie nr 16

systemy zbiórki i pomiaru diurezy

- poz. 1 – sterylny, zamknięty system do pomiaru diurezy godzinowej o następujących parametrach:

- komora pomiarowa o pojemność 500 ml dokładność pomiaru, co 1ml do 40ml,

- pojemność worka 2000ml,

- filtr hydrofobowy w worku i komorze,

- worek wyposażony w system spustowy, podwieszany

- system posiadający dwiema zastawkami antyrefluksyjnyne, ( pomiędzy komorą pomiarową a cewnikiem)

- dren 110cm z klamrą, wyposażony w system antyzałamaniowy oraz port do pobierania próbek moczu

- system mocująco-poziomujący.

- poz. 2 – worek na mocz w systemie zamkniętym charakteryzujący się:

- możliwością utrzymywania u pacjenta do 14 dni

- sterylny, zamknięty system, pojemność worka 2000 ml

- wyposażony w komorę kroplową

- worek posiadający zawór spustowy poprzeczny, podwieszany

- dwie zastawki antyrefluksyjna

- dwa filtry hygrofobowe

- dren z klamrą, systemem antyzałamaniowym oraz beziglowym portem do pobierania próbek moczu

Zadanie nr 17

cewniki do odsysania górnych dróg oddechowych oraz przedłużacze do pomp infuzyjnych

- poz. 1, 2 – muszą posiadać atraumatyczne zakończenia z jednym otworem centralnym oraz minimum dwoma małymi otworami bocznymi. W przypadku rozmiarów 12-18Ch cewniki powinny posiadać długość min. 60 cm. Natomiast w przypadku cewników o rozmiarze 10Ch długość ta nie powinna być mniejsza niż 40 cm,

- wykonane z miękkiego materiału,

- opakowanie papier-folia, umożliwiające łatwe otwarcie

- łącznik lejkowy /standardowy/, oznaczony barwnym kodem informującym o rozmiarze cewnika

- poz. 4 – przedłużacze do  pomp infuzyjnych – muszą być bursztynowe.

Zadanie nr 19

wysokopróżniowy system drenażu ran według Redona

- poz. 1, 2, 3 – musi zawierać wysokopróżniowe butelki o poj. 150–200 ml, 300-400 ml oraz 600 ml z drenem łączącym, zaciskiem przesuwnym do próżni i wydzieliny oraz łącznikiem schodkowym umożliwiającym dołączenie drenów o rozmiarach 14 – 18Ch, powinny posiadać widoczną podziałkę,

- poz. 4 – dren do odsysania typ Redon – 8Ch –16Ch, do drenażu ran pooperacyjnych, długość drenu nie mniejsza niż 50 cm, wykonany z tworzywa sztucznego, sterylny, dokładna perforacja, otwory tej samej wielkości, perforacja na długości minimum 14cm, widoczny w promieniach Rtg.

Zadanie nr 21

końcówki do odsysania pola operacyjnego oraz kompatybilne z nimi przewody ssące

- poz. 1 – końcówka do odsysania pola operacyjnego (typ YANKAUER) - wykonana z tworzywa sztucznego, sterylna, średnica wewnętrzna drenu 8 mm, zakrzywiona, długość całkowita minimum 25 cm, długość części zakrzywionej około 6 cm, część zakrzywiona perforowana na końcu (4 otwory na krzyż) z kontrolą ssania, możliwość szczelnego połączenia z drenem do ssaka.

- poz. 2 – końcówka do odsysania pola operacyjnego (typ YANKAUER) - wykonana z tworzywa sztucznego, sterylna, średnica wewnętrzna drenu 8 mm, zakrzywiona, długość całkowita minimum 25 cm, długość części zakrzywionej około 6 cm, część zakrzywiona perforowana na końcu (4 otwory na krzyż) bez kontroli ssania, możliwość szczelnego połączenia z drenem do ssaka.

- poz. 3 – przewód ssący, łączący do końcówek – wykonany z tworzywa sztucznego, sterylny, średnica wewnętrzna drenu 8mm, z dwóch stron rozszerzony (do podłączenia do ssaka z jednej strony, do końcówki z drugiej strony), długość minimum 210 cm

- poz. 4 – końcówka do odsysania pola operacyjnego (typ YANKAUER) - wykonana z tworzywa sztucznego, sterylna, średnica wewnętrzna drenu 6 mm, zakrzywiona, długość całkowita minimum 25 cm, długość części zakrzywionej około 6 cm, część zakrzywiona perforowana na końcu (4 otwory na krzyż) z kontrolą ssania, możliwość szczelnego połączenia z drenem do ssaka.

Zadanie nr 23

Ostrza jednorazowe

- ostrze chirurgiczne (stal węglowa), wyprodukowane w jednym z Państw Unii Europejskiej, nazwa producenta uwidoczniona na ostrzu, wszystkie rozmiary ostrzy jednego producenta.

- Opakowanie zbiorcze a 100 sztuk

- oznakowanie kolorystyczne na opakowaniu w zależności od rozmiaru,

- opakowanie zbiorcze – foliowane,

- opis w języku polskim,

- data produkcji, data ważności i numer serii.

- Opakowanie jednostkowe 1 sztuka

- na opakowaniu jednostkowym (każdej sztuki) rysunek kształtu ostrza,

- numer ostrza,

- wytłoczona data produkcji, data ważności i numer serii.

Zadanie nr 24

żyletki oraz golarki medyczne

- golarka medyczna jednorazowego użytku wyposażona w dwa ostrza tnące, „grzebyk” uniemożliwiający zapychanie się golarki, z rączką (trzonkiem) długości ca 9cm

Zadanie nr 26

wzierniki, paski, lancety oraz okularki do fototerapii

- poz. 4 – okularki do fototerapii – muszą zatrzymywać szkodliwe dla oczu dziecka światło, muszą być idealnie dopasowane tzn. założone na główkę dziecka nie mogą się przemieszczać, można zastosować dla każdego noworodka, mocowane na rzepy

Zadanie nr 27

zestawy do gastrostomii przezskórnej, zgłębniki do żywienia dojelitowego, worki na diety

- poz. 1 – zestaw do gastrostomii endoskopowej PEG o rozmiarach Ch 10, 14, 18/40cm, zakładany metodą Pull pod kontrolą endoskopu gwarantujący długotrwałe odżywianie dożołądkowe. Cewnik wykonany ze 100% przezroczystego poliuretanu niezawierający PCV. Zakończony stożkowatym łącznikiem. Wyposażony w zacisk do regulacji przepływu, pasek widoczny w promieniach RTG oraz silikonową płytkę do umocowania cewnika. Zestaw sterylny, jednorazowego użytku, pakowany pojedynczo.

- poz. 2 – zgłębnik do żywienia dożołądkowego lub dojelitowego typu PUR o rozmiarach Ch 8, 10, 12/110cm, wykonany z przezroczystego poliuretanu, z podziałką centymetrową oraz linią kontrastującą w RTG. Końcówka zgłębnika posiadająca dwa otwory boczne i jeden główny na końcu cewnika. Do każdego zgłębnika dołączona prowadnica pokryta silikonem z łącznikiem żeńskim i kulkową końcówką. Sterylne, jednorazowe, pakowany pojedynczo.

- poz. 3 – zgłębnik gastrostomijny G-tube o rozmiarach Ch 14,18,20/23cm – wykonany z miękkiego silikonu, posiadający wewnętrzny balon mocujący z linią kontrastującą w RTG; posiadający dwa boczne otwory na końcu zgłębnika. Sterylny, jednorazowy, pakowany pojedynczo.

- poz. 4, 5 – strzykawka do żywienia z końcówką typu ENLock, jednorazowa, sterylna, poj. 60ml i 10ml, pakowana pojedynczo, enteralna z końcówką ENLock przeznaczona do obsługi żywienia drogą przewodu pokarmowego. Produkt z systemem złącza ENLock niezgodnym ze złączem typu Luer. Strzykawka enteralna ma być kompatybilna z systemem żywienia enteralnego typu PEG

Zadanie nr 30

Igła do aspiracji szpiku kostnego z mostka

- jednorazowa igła do aspiracji szpiku kostnego z mostka, do zastosowania przy punkcjach szpikowych z mostka /grzebienie/, powinna posiadać:

- możliwość ustawienia długości igły pokrętła „kołnierzyka” do pożądanej długości pomiędzy 9,6mm a 47,6mm przy biopsji z mostka,

- dostępność  rozmiaru  15Ga

- wymagana długość igły, maximum 4 cale

Zadanie nr 31

Igła do biopsji tkanek miękkich

igła do biopsji tkanek miękkich, jednorazowego użytku, rozmiar 16G x 20cm, kompatybilna z urządzeniem do automatycznej biopsji w systemie „Delta Cut” firmy PAJUK®

Zadanie nr 32

Igła biopsyjna do pobierania wycinków histologicznych – półautomatyczna

- igła biopsyjna do pobierania wycinków histologicznych – półautomatyczna, jednorazowego użytku., z tnącą gilotyną i podwójnym systemem ukłucia, przeznaczona do biopsji tkanki miękkiej. Igła składa się z wewnętrznej igły, obturatora i zewnętrznej kaniuli. Obturator ma koniec dla penetracji tkanki i pobrania wycinka. Kaniula służy do osłony. Igła biopsyjna 14G x 15cm pakowana pojedynczo, sterylna, opakowanie papier-folia, wyraźna skala głębokości nakłucia, wyraźne oznakowanie grubości (kalibru) igły, widoczne przez opakowanie.

Zadanie nr 36

Dren do ssaka oraz łączniki do drenów

- poz. 1 – dren do ssaka o długości drenu minimum 1800mm maksimum 2100mm

- z dwoma konektorami ( łącznikami żeńskimi) o średnicy 9mm, oraz zatyczką przynajmniej na jednym końcu drenu

- średnica wewnętrzna drenu 5 mm

- dreny  muszą utrzymywać drożność przy podciśnieniu 500 mmHg

- czysty biologicznie, pakowany pojedynczo

- poz. 2 – łącznik do drenów, prosty (typu męskiego) niesterylny

- wykonany z tworzywa sztucznego, przezroczysty

- schodkowy, średnica 6 –10 – 6mm

- poz. 3 – łącznik do drenów, prosty( typu męskiego) sterylny

- wykonany z tworzywa sztucznego, przezroczysty

- schodkowy, średnica 6 –10 – 6mm

Zadanie nr 38

Cewnik pH-metryczny oraz roztwory do kalibracji cewników

poz. 1 – jedno kanałowy jednorazowego użytku, służący do rejestrowania danych pH z przełyku i żołądka w celu zdiagnozowania refluksu żołądkowo-przełykowego. Cewnik pH metryczny jest podłączony do urządzenia rejestrującego pH DIGITRAPPERA PH400. Uzyskane dane są zapisywane w urządzeniu, a następnie przesyłane do odpowiedniego oprogramowania w celu dokonania analizy.

poz. 2 – roztwory do kalibracji cewników: pH 1,07 a 500ml, pH 7,01 a 500ml

Zadanie nr 39

Torba na wymiociny

posiadająca zastawkę antyzwrotną uniemożliwiającą wydostanie się zapachu i treści. Wykonany z PCV klasy medycznej. Pojemność: 1 litr.wskaźnik poziomu od 50 ml do 1000 ml. Posiadająca zamknięcie za pomocą ściąganego sznurka lub inne zamknięcie np. w postaci ściągacza.

Zadanie nr 40

Igła do bezpiecznego pobierania i rozpuszczania leków

- wykonane z wysokiej jakości stali nierdzewnej przy wykorzystaniu najnowocześniejszych technologii, co gwarantuje ich wysoką, jakość i bezawaryjne, zgodne z przeznaczeniem użytkowanie

- specjalna konstrukcja i szlif ołówkowy z otworem bocznym

- przeznaczone do pobierania leków m.in. z fiolek z gumowym korkiem

- konstrukcja igły w najwyższym stopniu zapobiega niezamierzonemu wytwarzaniu skrawków z korków gumowych, a tym samym zabezpiecza przed zanieczyszczeniem pobieranego leku gumowymi skrawkami

- boczny otwór o specjalnym szlifie, umieszczony na szczycie igły umożliwia swobodne rozpuszczanie leków z jednoczesnym ograniczeniem pienienia się leku poprzez kierowanie płynu bezpośrednio na ścianki fiolki

- nasadka igły idealnie dopasowana do końcówki Luer oraz Luer-Lock (zapewnienie pełnej szczelności połączenia ze strzykawkami)

- oznaczona znakiem CE w pełni odpowiada wymaganiom normy PN-EN-ISO 7864

- dostępna w uniwersalnym rozmiarze 18 G 1,2 x 30 mm

- jednorazowego użytku

- opakowanie jednostkowe typu blister-pack

- sterylizowany tlenkiem etylenu

Zadanie nr 41

Aparat do ćwiczeń oddechowych, trzykomorowy

Zakres pracy:

- zakres 1 – przepływ do 600ml/s

- zakres 2 – przepływ do 900ml/s

- zakres 3 – przepływ do 1200ml/s

Wartość zakresów naniesiona na poszczególne komory, różne oznakowanie kolorystyczne kulek w komorach, rurka z ustnikiem wyposażonym w filtr zapobiegający wpadaniu ciał obcych, materiał PVC (nie zawiera lateksu), produkt jednorazowy.

Zadanie nr 42

Cewnik pępowinowy

- cewnik z kontrastującego w rtg PVC może być używany zarówno, jako cewnik dożylny jak i dotętniczy,

- oznaczenia co centymetr od 5cm do 25cm,

- elastyczny, termowrażliwy materiał z otwartymi i zaokrąglonymi dystalnymi końcówkami chroniącymi przed urazem naczynia

- rozmiary FR 04 – 06 – długość 40cm.

Zadanie nr 47

Końcówki kalibracyjne BiliCal

przeznaczone do pracy z analizatorem Bilichek (nieinwazyjny analizator stężenia blirubiny) w temperaturze pomieszczeń od 50C do 400C, wilgotność pomieszczeń do 80%.

Zadanie nr 48

Etui do aparatu telemetrii

wodoodporne etui (torebka) o wymiarach 23cm x 15,5cm do aparatu telemetrii. Wykonana z folii wodoodpornej, obszyta bawełnianym materiałem z przymocowanymi 2 taśmami o długości około 94cm z możliwością zawiązania na szyi pacjenta. Etui ma na dole otwór na kable, od góry zapinane na rzepy chroniące aparat przed wypadnięciem.

Zadanie nr 49

Podstawowy zestaw porodowy

jednorazowy zestaw porodowy w skład, którego wchodzi minimum:

- 1 para rękawiczek sterylnych

- 2 zaciski do pępowiny

- 1 gruszka do odsysania

- 1 nożyczki

- plastikowa torba o wymiarach 22x46cm na łożysko

- podkład położniczy – prześcieradło do okrycia

- streylny opatrunek gazowy

- chusteczki

Oferowane wyroby muszą bezwzględnie spełniać parametry określone dla każdego z nich przez Zamawiającego powyżej oraz w „Formularzu Cenowym”, na tą okoliczność konieczne jest złożenie przez Wykonawcę stosownego oświadczenia (druk w załączeniu).

Opakowania jednostkowe oraz zbiorcze muszą być oznaczone zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawnymi w szczególności z przepisami ustawy Prawo Farmaceutyczne, Ustawy o Wyrobach Medycznych.

Zamawiający przy określaniu ilości zamawianych wyrobów (artykułów) dochował należytej staranności kierując się umową podpisaną z Narodowym Funduszem Zdrowia, jednak faktyczna ilość zakupionych artykułów, wielkość poszczególnych zamówień uzależniona będzie od ilości przypadków chorych wymagających ich zastosowania.

Termin realizacji zamówienia:

Realizacja zamówienia następować będzie przez okres 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy z Wykonawcą wyłonionym w wyniku rozstrzygnięcia postępowania o zamówienie publiczne

Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych, tj. na każde zadanie osobno.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych i równoważnych.

Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówienia publicznego w dynamicznym systemie zakupów.

Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających.

- Informacje o warunkach, jakie muszą bezwzględnie spełniać Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia określonego w części B oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków:

O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

  - spełniają warunki dotyczące:

- posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,

- posiadania wiedzy i doświadczenia,

- dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

- sytuacji ekonomicznej i finansowej.

W niniejszym postępowaniu Zamawiający nie stawia szczególnych warunków w zakresie ich spełnienia.

  - nie podlegają wykluczeniu zgodnie z treścią art. 24 ust 1, 2 oraz 2a ustawy Pzp.

##### Lista wymaganych oświadczeń lub dokumentów

- Na dowód wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 oraz ust. 2 pkt. 5 ustawy zobowiązani są przedstawić następujące dokumenty:

- oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy – druk w załączeniu ,

- aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert

- aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - dokument ten, winien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,

- aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia społecznego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – dokument ten winien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,

- aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4–8 ustawy dokument ten, winien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

- aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy – dokument ten, winien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

- aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 10 i 11 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert,

- listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, albo informacji o tym, że Wykonawca nie należy do grupy kapitałowej,

- jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zamiast dokumentów, o których mowa:

- w pkt 2 – 4 oraz 6 - składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

- nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,

- nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,

- nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie,

- w pkt 5 i 7 – składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4 – 8, 10 i 11 ustawy.

- jeżeli, w przypadku wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osoby, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 5–8, 10 i 11 ustawy, mają miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wykonawca składa w odniesieniu do nich zaświadczenie właściwego organu sądowego albo administracyjnego miejsca zamieszkania, dotyczące niekaralności tych osób w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 5–8, 10 i 11 ustawy, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, z tym, że w przypadku, gdy w miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje się takich zaświadczeń – zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób lub przed notariuszem.

Wyżej wymienione dokumenty powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, za wyjątkiem dokumentu wymienionego w ppkt b, który powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.

Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 9, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem. Przepisy dotyczące terminów wystawienia niniejszych dokumentów stosuje się odpowiednio.

- W celu zweryfikowania zdolności Wykonawcy do należytego wykonania udzielonego zamówienia oraz warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy zobowiązani są przedstawić następujące dokumenty:

Wykonawca potwierdza spełnienie warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy poprzez złożenie oświadczenia – druk w załączeniu.

- W celu potwierdzenia, że oferowana dostawa odpowiada wymaganiom określonym przez Zamawiającego Wykonawcy są zobowiązani załączyć do oferty:

- oświadczenie Wykonawcy, że że m.in. oferowane przez niego wyroby są dopuszczone do obrotu i stosowania na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej zgodnie z obowiązującymi przepisami, a w szczególności z przepisami ustawy Prawo farmaceutyczne oraz ustawy o wyrobach medycznych – druk w załączeniu,

- materiały poglądowe (np: katalogi, foldery, specyfikacje techniczne, prospekty dotyczące oferowanych wyrobów, opis dokonany przez Wykonawcę itp.) zawierające informacje dotyczące przedmiotu zamówienia

UWAGA!

Zamawiający zastrzega sobie prawo do zażądania (po otwarciu ofert, w trakcie realizacji umowy) dokumentów potwierdzających dopuszczenie do obrotu i stosowania na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej oferowanych w postępowaniu artykułów – w przypadku, gdy przepisy prawa nakładają obowiązek posiadania takich dokumentów. Zamawiający zastrzega sobie również w przypadku wątpliwości, co, do jakości oferowanych wyrobów możliwość zażądania próbek tych wyrobów (w ilościach jednostkowych).

Dokumenty, o których mowa w pkt D.I-III winny zostać przedstawione w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub osobę upoważnioną z zachowaniem sposobu reprezentacji, opatrzone datą. W przypadku składania elektronicznych dokumentów powinny być one opatrzone przez Wykonawcę bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

- Ponadto Wykonawcy zobowiązani są do załączenia do oferty następujących dokumentów:

- wypełniony i podpisany formularz ofertowy – druk w załączeniu,

- wypełniony i podpisany formularz cenowy – druk w załączeniu,

- dowód wniesienia wadium (w przypadku wnoszenia wadium w formie niepieniężnej kopie dokumentu należy wpiąć do oferty, a oryginał w osobnej „koszulce” dołączyć do oferty; w przypadku dokonania przelewu prosimy o ksero dowodu przelewu),

- oświadczenie Wykonawcy wskazujące, która część zamówienia zostanie powierzona Podwykonawcom – zgodnie z zapisami pkt. „Q” SIWZ.

- pełnomocnictwo do podpisania oferty (w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie) – w przypadku, gdy ofertę podpisuje osoba nie wymieniona w KRS (Dział 2) – jako osoba upoważniona do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy,

- dokument ustanawiający pełnomocnika w przypadku składania oferty wspólnej (art. 23 ustawy).

Wyżej wymienione dokumenty winny zostać przedstawione w formie oryginału, opatrzone datą i podpisem przez Wykonawcę lub osobę upoważnioną z zachowaniem sposobu reprezentacji, a w przypadku dokumentu określonego w pkt 4 w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie.

Dokumenty wymienione w w pkt D.1-IV należy ułożyć według kolejności przedstawionej w „Wykazie Dokumentów Wymaganych Od Wykonawców” stanowiącym załącznik do niniejszej SIWZ.

- Informacja dotycząca składania ofert przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (art. 23 ustawy). Oferta składana przez spółki cywilne jest traktowana, jako oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego.

- W przypadku, gdy Wykonawcy występują (składają ofertę) wspólnie muszą ustanowić pełnomocnika (lidera) do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia publicznego albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. W tym celu należy załączyć do oferty stosowne pełnomocnictwo bądź umowę, z której wynikać będzie takie pełnomocnictwo. Z treści pełnomocnictwa lub umowy musi dokładnie wynikać zakres umocowania.

- W przypadku, gdy Wykonawcy występują wspólnie każdy z nich musi złożyć dokumenty i oświadczenia, o których mowa w pkt D.I. Dokumenty wymagające potwierdzenia „za zgodność z oryginałem” oraz oświadczenie o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy (pkt D.II) składa, co najmniej jeden z tych Wykonawców albo wszyscy ci wykonawcy wspólnie.

- W przypadku, gdy Wykonawcy występują wspólnie wystarczającym jest, aby dokumenty i oświadczenia, o których mowa w pkt D.III i IV (1 – 4) zostały złożone, jako jeden dokument podpisany przez pełnomocnika.

- Wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą wyłącznie z pełnomocnikiem (liderem).

- Przy składaniu wszelkich dokumentów, w których widnieje słowo „Wykonawca”, w miejscu np. „nazwa i adres Wykonawcy” należy wpisać pełne dane dotyczące konsorcjum (skład konsorcjum), a nie pełnomocnika konsorcjum.

- Kryteria wyboru oferty

Cena brutto – ocenie podlegać będzie wartość brutto zaproponowana przez Wykonawcę w Formularzu Ofertowym. Wartość ta powinna wynikać i zostać przeniesiona z Formularza Cenowego. W przypadku rozbieżności za właściwą uzna się wartość zawartą w Formularzu Cenowym, wyliczoną według instrukcji tam zawartych.

Termin płatności – ocenie podlegać będzie termin płatności (zawarty w granicach: min. 30 dni – max. 60 dni) zaoferowany w Formularzu Ofertowym.

- Znaczenie poszczególnych kryteriów wyboru oferty:

KRYTERIUM Cena brutto                                                   - 98% waga 0,98

KRYTERIUM Termin płatności                                            - 2% waga 0,02.

- Sposób przygotowania oferty i tryb jej złożenia

- Każdy Wykonawca może złożyć w niniejszym postępowaniu tylko jedną ofertę.

- Oferta powinna być przygotowana zgodnie z wymogami zawartymi w niniejszej specyfikacji i odpowiadać jej treści. Wszystkie formularze załączone do niniejszej SIWZ stanowią jej integralną część i należy je wypełnić ściśle według wskazówek.

- Oferta musi być sporządzona w języku polskim, w formie zapewniającej pełną czytelność jej treści.

- Oferta oraz wszystkie wymagane załączniki wymagają podpisu osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy, zgodnie z wymaganiami ustawowymi.

- Poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone datą i podpisem osoby podpisującej ofertę.

- Kartki oferty należy ponumerować kolejno i trwale spiąć.

- Oferta powinna zawierać spis treści.

- Na stronie tytułowej należy umieścić oznakowanie „Oferta – Sprzęt jednorazowy” oraz informacje identyfikujące Wykonawcę, w tym pełną nazwę firmy, adres, telefon, faks, e-mail oraz dane osoby kontaktowej.

- W przypadku, gdyby oferta zawierała informacje, stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, Wykonawca winien w sposób niebudzący wątpliwości zastrzec, które spośród zawartych w ofercie informacji stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa i odpowiednio je oznaczyć.

Dokumenty składające się na ofertę należy doręczyć Zamawiającemu w zamkniętej kopercie. Koperta winna zawierać nazwę Wykonawcy, być opieczętowana w sposób uniemożliwiający jej otwarcie bez uszkodzenia pieczątek oraz oznakowana w następujący sposób:

„PRZETARG NIEOGRANICZONY – Sprzęt jednorazowy”

„NIE OTWIERAĆ PRZED TERMINEM OTWARCIA OFERT"

W przypadku, gdy Wykonawca korzysta z usług „poczty kurierskiej” oferta nie powinna znajdować się bezpośrednio w opakowaniu (kopercie) dostarczonym przez „pocztę kurierską”, lecz być zamknięta jeszcze w kopercie spełniającej powyższe wymagania.

Wycofanie lub zmiana złożonej oferty

Jeśli Wykonawca korzystając z uprawnień zawartych w art. 84 ust. 1 ustawy zdecyduje się, przed upływem terminu do składania ofert, na zmianę lub wycofanie uprzednio złożonej oferty, to należy dokonać tego w następującej formie:

1) W przypadku wycofania

Oświadczenie o wycofaniu oferty winno być podpisane w obowiązującym trybie przez osoby upoważnione do występowania w imieniu Wykonawcy (najlepiej te, które podpisały złożoną ofertę). Oświadczenie winno być złożone zamawiającemu w kopercie oznaczonej jak w przypadku oferty z dodatkowym widocznym napisem "Wycofanie oferty".

2) W przypadku zmiany oferty

Zmiana oferty (jej części) może nastąpić wyłącznie przez pisemne oświadczenie osób upoważnionych do występowania w imieniu Wykonawcy (najlepiej tych, które podpisały złożoną ofertę) o zakresie i przedmiocie zmiany. Zmiana taka powinna nastąpić poprzez jednoznaczne i niepowodujące wątpliwości Zamawiającego, wycofanie tej części oferty, w której Wykonawca dokonuje zmiany i przesłanie nowej treści w kopercie oznaczonej, jak w przypadku oferty z dodatkowym widocznym napisem: "Zmiana oferty".

Inne formy zwrócenia się o zmianę lub wycofanie oferty (drogą telefoniczną, faksem, osobiście przez przedstawicieli Wykonawcy lub pisemnie, lecz w formie niespełniającej powyższych wymogów i inne) - nie będą skuteczne.

##### Termin, do którego Wykonawca będzie związany ofertą

Ustala się termin związania Wykonawcy złożoną przez niego ofertą na okres 60 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

- Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert

Miejsce i termin składania ofert:

Miejsce złożenia – bezwzględnie Kancelaria Zamawiającego w godz. 700-1435.

Termin złożenia – do godz. 900 dnia 03 lutego 2015 r.

Oferty, które wpłyną po tym terminie nie będą rozpatrywane i zostaną zwrócone bez otwierania po upływie terminu do wniesienia odwołania. O fakcie złożenia oferty po terminie zamawiający niezwłocznie powiadomi wykonawcę.

Miejsce i termin otwarcia ofert:

Miejsce otwarcia – sala konferencyjna Zamawiającego (obok Sekretariatu).

Termin otwarcia – godz. 930 dnia 03 lutego 2015 r.

- Sposób udzielania wyjaśnień dotyczących SIWZ oraz osoby upoważnione do kontaktowania się w imieniu Zamawiającego z Wykonawcami.

- Wykonawca może zwrócić się na piśmie do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na sześć dni przed upływem terminu otwarcia ofert, pod warunkiem, że wniosek wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu do składania ofert. Zapytania złożone drogą faksową muszą zostać niezwłocznie potwierdzone na piśmie (złożonym osobiście, przesłanym pocztą lub dostarczonym przez kuriera). Z pismem przesłanym do Zamawiającego drogą faxową lub e-mailową po godzinie 14:35 Zamawiający może zapoznać się następnego dnia roboczego. Treść wyjaśnień (odpowiedzi) przekazana zostanie wszystkim wykonawcom, którym doręczono SIWZ, bez ujawniania źródła zapytania, zostanie ona również niezwłocznie zamieszczona na stronie internetowej zamawiającego.

- Zamawiający dopuszcza przekazywanie oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji drogą faksową lub elektroniczną wraz z niezwłocznym potwierdzeniem ich na piśmie (drogą pocztową).

- Nie przewiduje się zwoływania zebrania Wykonawców dla wyjaśnienia wątpliwości dotyczących SIWZ.

- Do kontaktowania się z Wykonawcami upoważnieni są:

- odnośnie przedmiotu postępowania: Pielęgniarka Oddziałowa Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii – mgr Anna Witkowska tel. 62 765-17-66, fax 62 757-13-23

- odnośnie procedury / przebiegu postępowania: Kierownik Działu Zamówień Publicznych – mgr Mariusz Pawlaczyk tel. 62 765-13- 97, St. Inspektor. ds Zamówień publicznych Hieronim Cuper 
tel. 62 765-14-51, fax 62 757-13-23.

##### Wymagania dotyczące wadium

Warunkiem udziału w postępowaniu jest wniesienie wadium w wysokości określonej poniżej dla poszczególnych zadań:

| zadanie nr 1: | 2 000,00 zł |  | zadanie nr 26: | 150,00 zł |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| zadanie nr 2: | 30,00 zł |  | zadanie nr 27: | 500,00 zł |
| zadanie nr 3: | 4 000,00 zł |  | zadanie nr 28: | 200,00 zł |
| zadanie nr 4: | 15,00 zł |  | zadanie nr 29: | 40,00 zł |
| zadanie nr 5: | 2 500,00 zł |  | zadanie nr 30: | 100,00 zł |
| zadanie nr 6: | 250,00 zł |  | zadanie nr 31: | 50,00 zł |
| zadanie nr 7: | 600,00 zł |  | zadanie nr 32: | 10,00 zł |
| zadanie nr 8: | 15 000,00 zł |  | zadanie nr 33: | 60,00 zł |
| zadanie nr 9: | 1 500,00 zł |  | zadanie nr 34: | 50,00 zł |
| zadanie nr 10: | 700,00 zł |  | zadanie nr 35: | 50,00 zł |
| zadanie nr 11: | 100,00 zł |  | zadanie nr 36: | 20,00 zł |
| zadanie nr 12: | 150,00 zł |  | zadanie nr 37: | 150,00 zł |
| zadanie nr 13: | 800,00 zł |  | zadanie nr 38: | 200,00 zł |
| zadanie nr 14: | 400,00 zł |  | zadanie nr 39: | 700,00 zł |
| zadanie nr 15: | 1 800,00 zł |  | zadanie nr 40: | 5,00 zł |
| zadanie nr 16: | 30,00 zł |  | zadanie nr 41: | 10,00 zł |
| zadanie nr 17: | 400,00 zł |  | zadanie nr 42: | 40,00 zł |
| zadanie nr 18: | 1 800,00 zł |  | zadanie nr 43: | 200,00 zł |
| zadanie nr 19: | 400,00 zł |  | zadanie nr 44: | 15,00 zł |
| zadanie nr 20: | 1 000,00 zł |  | zadanie nr 45: | 10,00 zł |
| zadanie nr 21: | 500,00 zł |  | zadanie nr 46: | 300,00 zł |
| zadanie nr 22: | 600,00 zł |  | zadanie nr 47: | 200,00 zł |
| zadanie nr 23: | 300,00 zł |  | zadanie nr 48: | 150,00 zł |
| zadanie nr 24: | 100,00 zł |  | zadanie nr 49: | 40,00 zł |
| zadanie nr 25: | 200,00 zł |  | zadanie nr 50: | 150,00 zł |

Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert określonego w punkcie I niniejszej SIWZ – dotyczy również wadium składanego w formie pieniężnej. Formę wniesienia wadium wybiera Wykonawca spośród przewidzianych w art. 45 ust. 6 ustawy.

Wadium wnoszone w formie pieniężnej należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy:

BZ WBK S.A. 5 Oddział w Kaliszu nr 90 1500 1432 1214 3004 7163 0000 z dopiskiem „Wadium w przetargu na sprzęt jednorazowy”.

Za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej zostanie przyjęty termin uznania rachunku Zamawiającego.

W przypadku wnoszenia wadium w innych formach niż pieniężna oryginał dowodu ich wniesienia należy załączyć do oferty w osobnej koszulce lub zdeponować w kasie Zamawiającego w godz. 700 - 1430.

Kserokopie dowodu wniesienia wadium np. dowód przelania pieniędzy na konto Zamawiającego czy gwarancję bankową należy wpiąć trwale do oferty.

W przypadku wnoszenia wadium w formie gwarancji lub poręczenia przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia konieczne jest wymienienie w ich treści wszystkich wykonawców w sytuacji, gdy składają oni jeden wspólny dokument.

##### Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy

Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

##### Tryb otwarcia i oceny ofert

Otwarcia, badania i oceny ofert dokona Komisja Przetargowa powołana zarządzeniem Dyrektora Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. Ludwika Perzyny w Kaliszu.

Otwarcie ofert

Otwarcie ofert jest jawne i odbywa się według zasad przewidzianych w art. 86 ustawy.

W pierwszej kolejności otwarte zostaną koperty z napisem „Wycofane”. Koperty z ofertami, których wycofanie będzie dotyczyć, nie zostaną otwarte. W ostatniej kolejności zostaną otwarte koperty z napisem „Zmiana”.

Badanie i ocena ofert

Badanie i ocena złożonych ofert polegać będzie najpierw na ustaleniu, zgodnie z poniższymi punktami I i II, czy złożona oferta może być oceniana według kryteriów wyboru najkorzystniejszej oferty, a następnie na wyborze najkorzystniejszej oferty zgodnie z kryteriami oceny ofert zawartymi w punkcie E i F niniejszej SIWZ i według zasad określonych w punkcie III.

- Na tym etapie etapie nastąpi badanie ofert pod względem ich zgodności z wymaganiami formalnymi określonymi w SIWZ, odnośnie:

- zachowania terminu złożenia oferty,

- kompletności oferty pod względem wymaganych dokumentów i oświadczeń,

- zachowania formy pisemnej przy sporządzaniu oferty oraz wymogów odnośnie sposobu przygotowania oferty przewidzianych w punkcie G niniejszej SIWZ (np. podpisy osób upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy itp.)

- Na tym etapie nastąpi badanie ofert pod względem: spełniania przez Wykonawców warunków ubiegania się o udzielenie zamówienia określonych w art. 22 ust. 1 oraz braku podstaw do wykluczenia Wykonawców na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy na podstawie złożonych dokumentów. Zamawiającemu przysługuje merytoryczna ocena treści złożonych dokumentów (ich prawdziwość i wiarygodność).

- Ocena nieodrzuconych ofert zostanie oparta wyłącznie na kryteriach wymienionych w pkt. E oraz nadane im w pkt. F, wagi w następujący sposób

▪     Kryterium: Cena brutto - ocena wyliczona będzie wg następującego wzoru:

cena brutto najtańszej oferty

------------------------------------ X waga kryterium X 100,

cena brutto badanej oferty

- Kryterium: Termin płatności (zawarty w granicach: min. 30 dni – max. 60 dni) - ocena wyliczona będzie wg następującego wzoru:

termin z badanej oferty

------------------------------------------- X waga kryterium X 100

najdłuższy termin z badanych ofert

##### Środki ochrony prawnej przysługujące Wykonawcy w toku postępowania

Wykonawcom, których interes w uzyskaniu zamówienia doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w Dziale VI ustawy „Środki ochrony prawnej”.

##### Ogłoszenie o wynikach postępowania

- Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta spełnia wymagania określone w ustawie i SIWZ oraz zostanie uznana za najkorzystniejszą zgodnie z przyjętymi kryteriami oceny ofert, tj. uzyska największą ilość punktów.

- Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi Wykonawców, którzy złożyli ofertę o wyborze najkorzystniejszej oferty, wykonawcach, których oferty zostały odrzucone oraz o wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia podając uzasadnienie faktyczne i prawne

- O unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający zawiadomi równocześnie wszystkich Wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne.

- Informacje, o których mowa w pkt. 2 i 3, zostaną również zamieszczone na tablicy ogłoszeń Zamawiającego znajdującej się na kondygnacji III C oraz na stronie internetowej Zamawiającego.

- Informacja o formalnościach, jakich należy dopełnić po wyborze oferty celem zawarcia umowy

Po uprawomocnieniu się wyników postępowania Wykonawcy, którego oferta została wybrana przesłana zostanie umowa w sprawie zamówienia publicznego celem jej podpisania. W przypadku nieodesłania podpisanego egzemplarza umowy w terminie 10 dni od daty jego otrzymania Zamawiający uzna to za uchylanie się od podpisania umowy. Zamawiający może wskazać również inny sposób zawarcia umowy.

##### Podwykonawstwo – podwykonawcy

- Zgodnie z art. 36b ust. 1 ustawy Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcy

- Brak wskazania w ofercie części zamówienia/zakresu robót, których wykonanie Wykonawca powierzy podwykonawcom skutkuje brakiem możliwości zmiany stanowiska Wykonawcy w tym zakresie przy zawieraniu umowy i jej realizacji.

- Zamawiający nie wskazuje wzoru dokumentu, na którym wykonawca składa oświadczenie, o którym mowa w pkt 1 Wykonawca może, zatem złożyć takie oświadczenie w dowolnym miejscu w swojej ofercie. Brak podania informacji w ofercie przez Wykonawcę w zakresie podwykonawstwa uważa się za równoznaczne z tym, że zamówienie zostanie wykonane bez udziału podwykonawców.

- Za podwykonawcę uważa się każdą osobę trzecią, której wykonawca zleca realizację jakiejkolwiek części zamówienia w wyłączeniem: poddostawców i osób fizycznych zatrudnionych u wykonawcy na umowę zlecenie lub o dzieło.

##### Projekt umowy

Projekt umowy stanowi załącznik do niniejszej SIWZ.

Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone wyłącznie w walucie polskiej.

##### Lista załączników

- Projekt umowy

- Formularz ofertowy

- Formularz cenowy

- Wzory oświadczeń

- Wykaz wymaganych dokumentów i kolejność ich ułożenia

Projekt umowy

Zawarta w dniu …………………. roku pomiędzy Wojewódzkim Szpitalem Zespolonym 
im. Ludwika Perzyny z siedzibą w Kaliszu przy ulicy Poznańskiej 79 - Samodzielnym Publicznym ZOZ, NIP 618-20-25-893, zarejestrowanym w Sądzie Rejonowym w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy KRS, 
nr KRS 0000251663, reprezentowanym przez:

- lek. Wojciecha Grzelaka - Dyrektora

zwanym dalej Zamawiającym

a

firmą: ......................................................................................... z siedzibą w ..................................... przy ulicy ................................... reprezentowaną przez:

- ...........................................................................................................................

- ...........................................................................................................................

zwaną dalej Wykonawcą

Stosownie do dokonanego przez Zamawiającego na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r 
(Dz. U. z 2013 r. poz. 907 – tekst jednolity, z późn. zm.)w trybie przetargu nieograniczonego (sprawa nr 67/14) wyboru oferty Wykonawcy, strony zawarły umowę następującej treści:

§ 1

- Przedmiotem umowy są sukcesywne dostawy przez Wykonawcę ......................... w rodzajach, ilościach i cenach jednostkowych określonych w jego ofercie cenowej z dnia ..................... roku, której kopia stanowi załącznik nr 1 do niniejszej umowy.

- Faktyczna ilość zakupionych wyrobów, wielkość poszczególnych zamówień i ich rodzaj uzależnione będą od ilości przypadków chorych wymagających ich zastosowania, umowy podpisanej z Narodowym Funduszem Zdrowia oraz zmian w katalogach procedur zdrowotnych w trakcie realizacji niniejszej umowy.

- Wykonawca oświadcza, że przedmiot umowy jest dopuszczony do obrotu i stosowania na terytorium Polski, jak również opakowania jednostkowe oraz zbiorcze będą oznaczone zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawnymi, a w szczególności z przepisami ustawy o wyrobach medycznych.

- W trakcie trwania umowy Zamawiający może w każdym czasie zażądać dokumentów potwierdzających spełnienie warunku, o którym mowa w ust. 3, a Wykonawca zobowiązany jest do ich niezwłocznego przedstawienia.

- Wykonawca zapewnia, iż oferowane wyroby spełniają bezwzględnie wymagania Zamawiającego zawarte w SIWZ dot. niniejszego przedmiotu umowy.

§ 2

- Wartość przedmiotu umowy w dniu podpisywania umowy ustala się, z zastrzeżeniem 
ust. 2 § 1, na kwotę brutto ........................... zł (słownie: .......................................................).

- W cenach jednostkowych brutto zawierają się wszelkie koszty i obciążenia (transport, opakowanie, czynności Wykonawcy związane z przygotowaniem dostaw, określone prawem podatki, opłaty celne i graniczne itp.) związane z dostawami wyrobów do magazynu Zamawiającego.

- W trakcie trwania umowy nie przewiduje się zmiany cen za wyjątkiem zmiany stawki podatku VAT. W takim przypadku zmianie ulegnie wartość umowy brutto, wartość netto pozostanie bez zmian. Powyższa zmiana nie wymaga aneksu do niniejszej umowy, o zmianie Wykonawca powiadomi Zamawiającego. Zmiana będzie obowiązywać od dnia wejścia w życie aktu prawnego zmieniającego stawki podatku VAT.

§ 3

- Termin (okres trwania) umowy: od dnia jej zawarcia do dnia .............................. 2016 roku.

- Zamawiający może rozwiązać umowę bez zachowania okresu wypowiedzenia w każdym czasie wraz z prawem do naliczenia kary umownej w wysokości 5 % niezrealizowanej części wartości przedmiotu umowy, jeżeli:

- Wykonawca w czasie trwania niniejszej umowy dwukrotnie przekroczy, o co najmniej trzy dni termin realizacji (dostawy) przedmiotu umowy, określony w § 4 umowy,

- Wykonawca realizuje umowę w sposób niezgodny z postanowieniami niniejszej umowy lub normami i warunkami określonymi prawem,

- Wykonawca nie wykonuje w ustalonym terminie zobowiązań określonych w § 5 umowy,

- Wykonawca dostarcza artykuły niespełniające wymagań określonych przez Zamawiającego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dotyczącej postępowania w wyniku rozstrzygnięcia, którego zawarto niniejszą umowę,

- pojawiają się istotne, powtarzające się (co najmniej 2-krotnie) uchybienia w zakresie jakości dostarczanych wyrobów.

§ 4

- Dostawa przedmiotu umowy wymienionego w § 1 będzie następować sukcesywnie na podstawie składanych przez Zamawiającego pisemnych zamówień (dopuszcza się formę przekazywania zamówień faksem, bez konieczności sporządzania harmonogramu dostaw) w terminie: do 5 dni roboczych licząc od chwili złożenia zamówienia.

- Wykonawca zobowiązany jest na swój koszt zabezpieczyć dostawy i ponosi z tego tytułu pełną odpowiedzialność do momentu odebrania jej przez Zamawiającego. Wykonawca odpowiedzialny jest za wybór środka transportu, jak i za właściwe opakowanie towarów dające zabezpieczenie przed czynnikami pogodowymi, uszkodzeniami itp.

- Dostawa towaru bez potwierdzenia zamówienia przez Zamawiającego będzie dokonana na ryzyko Wykonawcy i nie wiąże Zamawiającego, co do przyjęcia towaru i zapłaty za niego.

- W przypadku niedostarczenia przez Wykonawcę zamówionego asortymentu w terminie określonym w ust. 2 Zamawiającemu przysługuje prawo dokonania zakupu zamówionego a niedostarczonego asortymentu u innego Dostawcy i obciążenia Wykonawcy ewentualną różnicą cen, pomiędzy ceną zakupu a ceną zawartą w niniejszej umowie (łącznie z kosztami dostawy).

§ 5

- Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji i rękojmi na dostarczony towar - stanowiący przedmiot umowy.

- Gwarancję ustala się na okres ważności towaru, nie krótszy jednak niż 12 miesięczny od dnia dokonania odbioru.

- W ramach odpowiedzialności z tytułu gwarancji, Wykonawca wymieni towar wadliwy na towar wolny od wad, jeżeli wady te ujawnią się w ciągu terminu, o którym mowa w ust. 2. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć (na swój koszt) towar wolny od wad niezwłocznie - nie później jednak niż w ciągu 7 dni od momentu przesłania protokołu reklamacyjnego wraz z reklamowanym towarem.

- Wykonanie zobowiązań z tytułu gwarancji i rękojmi należy do przedmiotu umowy.

- Niniejsza umowa stanowi dokument gwarancyjny w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego.

§ 6

- W przypadku niedostarczenia towaru w terminie określonym w § 4 ust. 1 bądź niedotrzymania terminu, o którym mowa w § 5 ust. 3 Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,3 % za każdy dzień zwłoki, licząc od wartości zamówionych, a niedostarczonych zgodnie z zamówieniem artykułów.

- W przypadku, gdy szkoda powstała z przyczyn określonych w ust. 1 przewyższa ustanowioną karę umowną, Zamawiający ma prawo żądać odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych.

- Wykonawca wyraża zgodę na potrącanie kar umownych z przysługującego mu wynagrodzenia.

§ 7

- Faktura będzie płatna w terminie 30 dni od daty jej wystawienia.

- Zamawiający upoważnia Wykonawcę do wystawiania faktur VAT bez jego podpisu.

- Wykonawca zobowiązuje się do sygnowania faktury VAT numerem umowy.

- Faktury wystawiane będą w walucie polskiej i w takiej też walucie będą realizowane przez Zamawiającego płatności.

- Zamawiający zastrzega sobie, że ewentualna cesja wierzytelności nie może być dokonana bez uprzedniej zgody podmiotu tworzącego zgodnie z art. 54 ust. 5 ustawy z dn. 15.04.2011 roku o działalności leczniczej (tekst jednolity – Dz.U. z 2013 r. poz. 217 z późn. zm.)

§ 8

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od realizacji przedmiotu umowy, w przypadku zaistnienia zmian organizacyjnych w funkcjonowaniu tut. Szpitala.

- Zamawiający będzie miał prawo do rezygnacji z dalszych dostaw, bez jakichkolwiek konsekwencji finansowych na rzecz Wykonawcy.

- O zmianach, o których mowa w ust. 1 Zamawiający powiadomi Wykonawcę, z co najmniej jednomiesięcznym wyprzedzeniem.

§ 9

- Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnego aneksu pod rygorem nieważności i mogą zostać dokonane, o ile nie stoją w sprzeczności z regulacjami zawartymi w ustawie Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 – tekst jednolity, z późn. zm.)

- Oprócz przypadków przewidzianych w Kodeksie cywilnym Zamawiający może odstąpić od umowy w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach, w takim przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy.

- W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego, o ile przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 nie stanowią inaczej.

- Ewentualne spory mogące wyniknąć z realizacji niniejszej umowy strony zobowiązują się rozwiązywać polubownie, w drodze negocjacji. W razie braku porozumienia spory będzie rozstrzygał sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego.

- Umowę niniejszą sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.

..................................................						.................................................

(Wykonawca) 								(Zamawiający)

UWAGA:

Warunki wymagające określenia (kropki) zostaną wprowadzone do umowy na podstawie oferty, która zostanie uznana za najkorzystniejszą w niniejszym postępowaniu.

Instrukcja wypełniania Formularza Ofertowego i Cenowego

Formularz ofertowy

- Wartości netto i brutto wyliczone dla każdego zadania w „Formularzu cenowym” należy odpowiednio przenieść do „Formularza Ofertowego” nie dokonując żadnych modyfikacji.

- W przypadku rozbieżności za właściwą uzna się wartość zawartą w Formularzu Cenowym, wyliczoną według instrukcji tam zawartych (patrz pierwszy wiersz tabeli) oraz powyższych.

- W kolumnie „Stawki oraz kwota VAT” „Formularza Ofertowego należy wpisać stawki VAT zastosowane dla poszczególnych pozycji w zadaniu np. „poz. 1,3,4 – 8 %; poz. 2 – 0%” oraz kwotę podatku VAT - stanowiące różnicę pomiędzy wpisaną w „Formularzu Ofertowym” wartością brutto i netto.

Formularz cenowy

- Formularz wypełnia Wykonawca we wszystkich rubrykach zestawienia i podpisuje poprzez osoby upoważnione do reprezentowania firmy.

- Formularz należy wypełnić zgodnie ze wskazówkami zwartymi w pierwszym wierszu tabeli.

- Oferty niepełne nie będą rozpatrywane.

- Zamawiający zgodnie z art. 89 ust.1 pkt 6 ustawy odrzuci ofertę zawierającą omyłki rachunkowe, których nie można poprawić na podstawie art. 87 ustawy lub błędy w obliczeniu ceny.

- Ceny jednostkowe należy podać z dokładnością jedynie do dwóch miejsc po przecinku, dokonując ewentualnych zaokrągleń według zasad matematycznych.

- W przypadku, gdy dany wyrób nie posiada numeru katalogowego Zamawiający dopuszcza w kolumnie 9 „Producent/Nr katalogowy zapis „brak nr. katalogowego”.

- W przypadku oferowania wyrobów o innej ilości w opakowaniu jednostkowym (za zgodą Zamawiającego) od podanej przez Zamawiającego w „Formularzu Cenowym” należy dokonać odpowiednich przeliczeń. Przy przeliczeniach należy podać pełne ilości opakowań zaokrąglone w górę – uwaga pomyłka w przeliczeniach może spowodować odrzucenie oferty.

- Zamawiający wyraża zgodę na załączenie do oferty formularzy cenowych tylko dla tych zadań, na które Wykonawca składa ofertę.

..........................................

( pieczęć Wykonawcy )

## FORMULARZ OFERTOWY

Kryterium – Cena brutto

| Wartości wynikające z Formularza Cenowego | KRYTERIUM Cena |
| --- | --- |
|  | Wartość netto w PLN | Stawka VAT | Kwota VAT | Wartość brutto w PLN |
| Zadanie nr 1 |  |  |  |  |
| Zadanie nr 2 |  |  |  |  |
| Zadanie nr 3 |  |  |  |  |
| Zadanie nr 4 |  |  |  |  |
| Zadanie nr 5 |  |  |  |  |
| Zadanie nr 6 |  |  |  |  |
| Zadanie nr 7 |  |  |  |  |
| Zadanie nr 8 |  |  |  |  |
| Zadanie nr 9 |  |  |  |  |
| Zadanie nr 10 |  |  |  |  |
| Zadanie nr 11 |  |  |  |  |
| Zadanie nr 12 |  |  |  |  |
| Zadanie nr 13 |  |  |  |  |
| Zadanie nr 14 |  |  |  |  |
| Zadanie nr 15 |  |  |  |  |
| Zadanie nr 16 |  |  |  |  |
| Zadanie nr 17 |  |  |  |  |
| Zadanie nr 18 |  |  |  |  |
| Zadanie nr 19 |  |  |  |  |
| Zadanie nr 20 |  |  |  |  |

Kryterium –Termin płatności

|  | Termin płatności w dniach (min 30 dni max 60 dni) | Podać Wartość ta będzie przedmiotem oceny w tym kryterium |
| --- | --- | --- |

|  | Termin realizacji zamówienia od dnia jego złożenia | 5 dni roboczych od dnia złożenia zamówienia |
| --- | --- | --- |

................................................................................

/ miejscowość, data/ /podpisy, pieczątki-osób upoważnionych/

..........................................

( pieczęć Wykonawcy )

## FORMULARZ OFERTOWY  c.d.

Kryterium – Cena brutto

| Wartości wynikające z Formularza Cenowego | KRYTERIUM Cena |
| --- | --- |
|  | Wartość netto w PLN | Stawka VAT | Kwota VAT | Wartość brutto w PLN |
| Zadanie nr 21 |  |  |  |  |
| Zadanie nr 22 |  |  |  |  |
| Zadanie nr 23 |  |  |  |  |
| Zadanie nr 24 |  |  |  |  |
| Zadanie nr 25 |  |  |  |  |
| Zadanie nr 26 |  |  |  |  |
| Zadanie nr 27 |  |  |  |  |
| Zadanie nr 28 |  |  |  |  |
| Zadanie nr 29 |  |  |  |  |
| Zadanie nr 30 |  |  |  |  |
| Zadanie nr 31 |  |  |  |  |
| Zadanie nr 32 |  |  |  |  |
| Zadanie nr 33 |  |  |  |  |
| Zadanie nr 34 |  |  |  |  |
| Zadanie nr 35 |  |  |  |  |
| Zadanie nr 36 |  |  |  |  |
| Zadanie nr 37 |  |  |  |  |
| Zadanie nr 38 |  |  |  |  |
| Zadanie nr 39 |  |  |  |  |
| Zadanie nr 40 |  |  |  |  |

Kryterium –Termin płatności

|  | Termin płatności w dniach (min 30 dni max 60 dni) | Podać Wartość ta będzie przedmiotem oceny w tym kryterium |
| --- | --- | --- |

|  | Termin realizacji zamówienia od dnia jego złożenia | 5 dni roboczych od dnia złożenia zamówienia |
| --- | --- | --- |

................................................................................

/ miejscowość, data/ /podpisy, pieczątki-osób upoważnionych/

..........................................

( pieczęć Wykonawcy )

## FORMULARZ OFERTOWY  c.d.

Kryterium – Cena brutto

| Wartości wynikające z Formularza Cenowego | KRYTERIUM Cena |
| --- | --- |
|  | Wartość netto w PLN | Stawka VAT | Kwota VAT | Wartość brutto w PLN |
| Zadanie nr 41 |  |  |  |  |
| Zadanie nr 42 |  |  |  |  |
| Zadanie nr 43 |  |  |  |  |
| Zadanie nr 44 |  |  |  |  |
| Zadanie nr 45 |  |  |  |  |
| Zadanie nr 46 |  |  |  |  |
| Zadanie nr 47 |  |  |  |  |
| Zadanie nr 48 |  |  |  |  |
| Zadanie nr 49 |  |  |  |  |
| Zadanie nr 50 |  |  |  |  |

Kryterium –Termin płatności

|  | Termin płatności w dniach (min 30 dni max 60 dni) | Podać Wartość ta będzie przedmiotem oceny w tym kryterium |
| --- | --- | --- |

|  | Termin realizacji zamówienia od dnia jego złożenia | 5 dni roboczych od dnia złożenia zamówienia |
| --- | --- | --- |

................................................................................

/ miejscowość, data/ /podpisy, pieczątki-osób upoważnionych/

.........................................

( pieczęć Wykonawcy )

## FORMULARZ CENOWY

Zadanie nr 1

| L.p. | Nazwa artykułu (wyrobu) | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto w PLN | Wartość netto pozycji asortymentowej (kol.4 x kol.5) | Wartość podatku VAT | Wartość brutto pozycji asortymentowej (kol. 6 + kol. 7) | Producent / Nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | Strzykawka jedn. do insuliny 100 j.m. w 1ml a 100szt | op | 5 |  |  |  |  |  |
|  | Strzykawka jedn. do insuliny 100 j.m. w 1ml z igłą a 100szt | op | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Strzykawka jedn. do tuberkuliny 1ml z nakładaną igłą 0,45x13mm a 100szt | op | 30 |  |  |  |  |  |
|  | Strzykawka jedn. 2ml a 100szt | op | 1500 |  |  |  |  |  |
|  | Strzykawka jedn. 5ml a 100szt | op | 1300 |  |  |  |  |  |
|  | Strzykawka jedn. 10ml a 100szt | op | 1000 |  |  |  |  |  |
|  | Strzykawka jedn. 10ml „Luer-Lock” a 100szt | op | 10 |  |  |  |  |  |
|  | Strzykawka jedn. 20ml a 100szt | op | 2100 |  |  |  |  |  |
|  | Strzykawka jedn. 50ml do pomp infuzyjnych „trzyczęściowa” | szt | 23000 |  |  |  |  |  |
|  | Strzykawka jedn. 50ml do pomp infuzyjnych „bursztynowa” | szt | 5000 |  |  |  |  |  |
|  | Strzykawka jedn. 50ml Janetta | szt | 3500 |  |  |  |  |  |
|  | Strzykawka jedn.100ml Janetta | szt | 1000 |  |  |  |  |  |
|  |  | RAZEM WARTOSĆ ZADANIA |  |  |  |

..............................................................................

/ miejscowość, data/ /podpisy, pieczątki-osób upoważnionych/

.........................................

( pieczęć Wykonawcy )

## FORMULARZ CENOWY

Zadanie nr 2

| L.p. | Nazwa artykułu (wyrobu) | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto w PLN | Wartość netto pozycji asortymentowej (kol.4 x kol.5) | Wartość podatku VAT | Wartość brutto pozycji asortymentowej (kol. 6 + kol. 7) | Producent / Nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | Strzykawka jedn. 20ml do pomp infuzyjnych „trzyczęściowa” a 100szt | op | 10 |  |  |  |  |  |
|  | Strzykawka jedn. 50ml do pomp infuzyjnych „trzyczęściowa” | szt | 300 |  |  |  |  |  |
|  | Strzykawka jedn. 50ml do pomp infuzyjnych „trzyczęściowa” „bursztynowa” | szt | 50 |  |  |  |  |  |
|  |  | RAZEM WARTOSĆ ZADANIA |  |  |  |

...............................................................................

/ miejscowość, data/ /podpisy, pieczątki-osób upoważnionych/

.........................................

( pieczęć Wykonawcy )

## FORMULARZ CENOWY

Zadanie nr 3

| L.p. | Nazwa artykułu (wyrobu) | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto w PLN | Wartość netto pozycji asortymentowej (kol.4 x kol.5) | Wartość podatku VAT | Wartość brutto pozycji asortymentowej (kol. 6 + kol. 7) | Producent / Nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | Igły jednorazowe 0,45 x 16mm a 100szt | op | 100 |  |  |  |  |  |
|  | Igły jednorazowe 0,5 – 0,9 a 100szt | op | 3000 |  |  |  |  |  |
|  | Igły jednorazowe 1,1 – 1,2 a 100szt | op | 3000 |  |  |  |  |  |
|  | Igły jednorazowe 2,1 a 100szt | op | 10 |  |  |  |  |  |
|  | Kaniule do wlewań dożylnych 24G długość 19mm ± 10% | szt | 9000 |  |  |  |  |  |
|  | Kaniule do wlewań dożylnych 22G długość 25mm ± 10% | szt | 30000 |  |  |  |  |  |
|  | Kaniule do wlewań dożylnych 20 i 18G długość 32mm ± 10% | szt | 50000 |  |  |  |  |  |
|  | Kaniule do wlewań dożylnych 16,17,18G długość 50mm ± 10% | szt | 500 |  |  |  |  |  |
|  | Bezpieczna kaniula z portem do żył obwodowych 18G, 20G, 22G, 24G | szt | 100 |  |  |  |  |  |
|  | Mandryny do kaniul | szt | 11000 |  |  |  |  |  |
|  | Koreczki do kaniul | szt | 34000 |  |  |  |  |  |
|  | Koreczki uniwersalne z końcówkami męską i żeńską wielostronnego zastosowania (czerwone) | szt | 4000 |  |  |  |  |  |
|  |  | RAZEM WARTOSĆ ZADANIA |  |  |  |

..

..............................................................................

/ miejscowość, data/ /podpisy, pieczątki-osób upoważnionych/

.........................................

( pieczęć Wykonawcy )

## FORMULARZ CENOWY

Zadanie nr 4

| L.p. | Nazwa artykułu (wyrobu) | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto w PLN | Wartość netto pozycji asortymentowej (kol.4 x kol.5) | Wartość podatku VAT | Wartość brutto pozycji asortymentowej (kol. 6 + kol. 7) | Producent / Nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | Kaniule do wlewań dożylnych 26G /0,6 x 19mm/ | szt | 200 |  |  |  |  |  |
|  |  | RAZEM WARTOSĆ ZADANIA |  |  |  |

...............................................................................

/ miejscowość, data/ /podpisy, pieczątki-osób upoważnionych/

.........................................

( pieczęć Wykonawcy )

## FORMULARZ CENOWY

Zadanie nr 5

| L.p. | Nazwa artykułu (wyrobu) | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto w PLN | Wartość netto pozycji asortymentowej (kol.4 x kol.5) | Wartość podatku VAT | Wartość brutto pozycji asortymentowej (kol. 6 + kol. 7) | Producent / Nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | Przyrządy do przetaczania płynów | szt | 180000 |  |  |  |  |  |
|  | Przyrządy do przetaczania krwi | szt | 7000 |  |  |  |  |  |
|  |  | RAZEM WARTOSĆ ZADANIA |  |  |  |

..................................................................................

/ miejscowość, data/ /podpisy, pieczątki-osób upoważnionych/

.........................................

( pieczęć Wykonawcy )

## FORMULARZ CENOWY

Zadanie nr 6

| L.p. | Nazwa artykułu (wyrobu) | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto w PLN | Wartość netto pozycji asortymentowej (kol.4 x kol.5) | Wartość podatku VAT | Wartość brutto pozycji asortymentowej (kol. 6 + kol. 7) | Producent / Nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | Kraniki trójdrożne | szt | 4500 |  |  |  |  |  |
|  | Kraniki trójdrożne z drenem 10cm | szt | 2300 |  |  |  |  |  |
|  |  | RAZEM WARTOSĆ ZADANIA |  |  |  |

.................................................................................

/ miejscowość, data/ /podpisy, pieczątki-osób upoważnionych/

.........................................

( pieczęć Wykonawcy )

## FORMULARZ CENOWY

Zadanie nr 7

| L.p. | Nazwa artykułu (wyrobu) | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto w PLN | Wartość netto pozycji asortymentowej (kol.4 x kol.5) | Wartość podatku VAT | Wartość brutto pozycji asortymentowej (kol. 6 + kol. 7) | Producent / Nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | Elektrody do Ekg | szt | 120000 |  |  |  |  |  |
|  | Elektrody do Ekg dla dzieci | szt | 2500 |  |  |  |  |  |
|  | Elektrody do badań Holtera | szt | 28000 |  |  |  |  |  |
|  |  | RAZEM WARTOSĆ ZADANIA |  |  |  |

..................................................................................

/ miejscowość, data/ /podpisy, pieczątki-osób upoważnionych/

.........................................

( pieczęć Wykonawcy )

## FORMULARZ CENOWY

Zadanie nr 8

| L.p. | Nazwa artykułu (wyrobu) | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto w PLN | Wartość netto pozycji asortymentowej (kol.4 x kol.5) | Wartość podatku VAT | Wartość brutto pozycji asortymentowej (kol. 6 + kol. 7) | Producent / Nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | Rękawice chirurgiczne sterylne rozm.6,0 – 9,0 | par | 120000 |  |  |  |  |  |
|  | Rękawice lateksowe bezpudrowe XS,S,M,L,XL a 100szt | op | 14000 |  |  |  |  |  |
|  | Rękawice winylowe lekko pudrowane S,M,L a 100szt | op | 11000 |  |  |  |  |  |
|  | Rękawice winylowe bezpudrowe S,M,L a100szt | op | 2000 |  |  |  |  |  |
|  | Rękawice foliowe L a 100szt | op | 1500 |  |  |  |  |  |
|  | Rękawice chirurgiczne dla ortopedów, sterylne, bezpudrowe rozm. 6,0 – 9,0 | par | 2500 |  |  |  |  |  |
|  | Rękawice chirurgiczne dla osób ze skłonnością do alergii rozm.5,5–9-0 | par | 4000 |  |  |  |  |  |
|  | Rękawice do badań autopsyjnych rozm. S,M,L a 50szt | op | 50 |  |  |  |  |  |
|  | Rękawice diagnostyczne lateksowe, sterylne rozm.S,M,L,XL | par | 800 |  |  |  |  |  |
|  | Rękawice latex, sterylne, ginekologiczne rozm. S,M,L | par | 50 |  |  |  |  |  |
|  | Rękawice nitrylowe bezpudrowe, niesterylne a 100szt | op | 3000 |  |  |  |  |  |
|  | Rękawice chirurgiczne sterylne bezpudrowe do procedur wysokiego ryzyka rozm. 6,0 – 9,0 | par | 700 |  |  |  |  |  |
|  | Rękawice diagnostyczne nitrylowe sterylne rozm. S,M,L,XL | par | 1000 |  |  |  |  |  |
|  | Rękawice nitrylowe, diagnostyczne (niesterylne) a 100szt | op | 4500 |  |  |  |  |  |
|  |  | RAZEM WARTOSĆ ZADANIA |  |  |  |

..............................................................................

/ miejscowość, data/ /podpisy, pieczątki-osób upoważnionych/

.........................................

( pieczęć Wykonawcy )

## FORMULARZ CENOWY

Zadanie nr 9

| L.p. | Nazwa artykułu (wyrobu) | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto w PLN | Wartość netto pozycji asortymentowej (kol.4 x kol.5) | Wartość podatku VAT | Wartość brutto pozycji asortymentowej (kol. 6 + kol. 7) | Producent / Nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | Rękaw foliowo-papierowy 50mm/200m | szt | 35 |  |  |  |  |  |
|  | Rękaw foliowo-papierowy 75mm/200m | szt | 55 |  |  |  |  |  |
|  | Rękaw foliowo-papierowy 100mm/200m | szt | 70 |  |  |  |  |  |
|  | Rękaw foliowo-papierowy 120mm/200m | szt | 45 |  |  |  |  |  |
|  | Rękaw foliowo-papierowy 150mm/200m | szt | 45 |  |  |  |  |  |
|  | Rękaw foliowo-papierowy 200mm/200m | szt | 70 |  |  |  |  |  |
|  | Rękaw foliowo-papierowy 250mm/200m | szt | 45 |  |  |  |  |  |
|  | Rękaw foliowo-papierowy 300mm/200m | szt | 45 |  |  |  |  |  |
|  | Torebki foliowo-papierowe 320x500mm | szt | 12000 |  |  |  |  |  |
|  | Torebki foliowo-papierowe 420x500mm | szt | 9000 |  |  |  |  |  |
|  | Papier krepowany 75x75cm | szt | 6000 |  |  |  |  |  |
|  | Papier krepowany 100x100cm | szt | 8000 |  |  |  |  |  |
|  | Papier krepowany 120x120cm | szt | 9000 |  |  |  |  |  |
|  | Papier krepowany 130x150cm | szt | 1500 |  |  |  |  |  |
|  |  | RAZEM WARTOSĆ ZADANIA |  |  |  |

..............................................................................

/ miejscowość, data/ /podpisy, pieczątki-osób upoważnionych/

.........................................

( pieczęć Wykonawcy )

## FORMULARZ CENOWY

Zadanie nr 10

| L.p. | Nazwa artykułu (wyrobu) | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto w PLN | Wartość netto pozycji asortymentowej (kol.4 x kol.5) | Wartość podatku VAT | Wartość brutto pozycji asortymentowej (kol. 6 + kol. 7) | Producent / Nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | Taśma wskaźnikowa do kontroli sterylizacji parowej | szt | 500 |  |  |  |  |  |
|  | Taśma bezwskaźnikowa | szt | 50 |  |  |  |  |  |
|  | Testy biologiczne do sterylizacji parowej | szt | 400 |  |  |  |  |  |
|  | Testy chemiczne (wieloparametrowe) do sterylizacji parowej a 250szt | op | 350 |  |  |  |  |  |
|  | Testy Bowie-Dick’a | szt | 800 |  |  |  |  |  |
|  | Testy do myjni dezynfekcyjnej a 12szt | op | 20 |  |  |  |  |  |
|  | Testy chemiczne do sterylizacji plazmą a 250szt | op | 40 |  |  |  |  |  |
|  | Testy biologiczne do sterylizacji plazmą | szt | 400 |  |  |  |  |  |
|  |  | RAZEM WARTOSĆ ZADANIA |  |  |  |

..............................................................................

/ miejscowość, data/ /podpisy, pieczątki-osób upoważnionych/

.........................................

( pieczęć Wykonawcy )

## FORMULARZ CENOWY

Zadanie nr 11

| L.p. | Nazwa artykułu (wyrobu) | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto w PLN | Wartość netto pozycji asortymentowej (kol.4 x kol.5) | Wartość podatku VAT | Wartość brutto pozycji asortymentowej (kol. 6 + kol. 7) | Producent / Nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | Koperty do dokumentacji | szt | 700 |  |  |  |  |  |
|  | Etykiety do dokumentacji a 500szt/na rolce | rol | 210 |  |  |  |  |  |
|  |  | RAZEM WARTOSĆ ZADANIA |  |  |  |

....................................................................................

/ miejscowość, data/ /podpisy, pieczątki-osób upoważnionych/

.........................................

( pieczęć Wykonawcy )

## FORMULARZ CENOWY

Zadanie nr 12

| L.p. | Nazwa artykułu (wyrobu) | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto w PLN | Wartość netto pozycji asortymentowej (kol.4 x kol.5) | Wartość podatku VAT | Wartość brutto pozycji asortymentowej (kol. 6 + kol. 7) | Producent / Nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | Rękaw foliowo-papierowy 75mm/100m / plazma | szt | 12 |  |  |  |  |  |
|  | Rękaw foliowo-papierowy 100mm/100m / plazma | szt | 20 |  |  |  |  |  |
|  | Rękaw foliowo-papierowy 150mm/100m / plazma | szt | 3 |  |  |  |  |  |
|  | Rękaw foliowo-papierowy 200mm/100m / plazma | szt | 5 |  |  |  |  |  |
|  | Rękaw foliowo-papierowy 250mm/100m / plazma | szt | 5 |  |  |  |  |  |
|  |  | RAZEM WARTOSĆ ZADANIA |  |  |  |

..............................................................................

/ miejscowość, data/ /podpisy, pieczątki-osób upoważnionych/

.........................................

( pieczęć Wykonawcy )

## FORMULARZ CENOWY

Zadanie nr 13

| L.p. | Nazwa artykułu (wyrobu) | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto w PLN | Wartość netto pozycji asortymentowej (kol.4 x kol.5) | Wartość podatku VAT | Wartość brutto pozycji asortymentowej (kol. 6 + kol. 7) | Producent / Nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | Kasety do sterylizacji plazmą 5 – cykli do autoklawu Sterrad® 100S | szt | 75 |  |  |  |  |  |
|  | Akcesoria do autoklawu Sterrad ® 100S | kpl | 1 |  |  |  |  |  |
|  |  | RAZEM WARTOSĆ ZADANIA |  |  |  |

...................................................................................

/ miejscowość, data/ /podpisy, pieczątki-osób upoważnionych/

........................................

( pieczęć Wykonawcy )

## FORMULARZ CENOWY

Zadanie nr 14

| L.p. | Nazwa artykułu (wyrobu) | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto w PLN | Wartość netto pozycji asortymentowej (kol.4 x kol.5) | Wartość podatku VAT | Wartość brutto pozycji asortymentowej (kol. 6 + kol. 7) | Producent / Nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | Cewniki do embolektomii rozm. 3–6F dł. 80cm | szt | 500 |  |  |  |  |  |
|  |  | RAZEM WARTOSĆ ZADANIA |  |  |  |

.................................................................................

/ miejscowość, data/ /podpisy, pieczątki-osób upoważnionych/

........................................

( pieczęć Wykonawcy )

## FORMULARZ CENOWY

Zadanie nr 15

| L.p. | Nazwa artykułu (wyrobu) | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto w PLN | Wartość netto pozycji asortymentowej (kol.4 x kol.5) | Wartość podatku VAT | Wartość brutto pozycji asortymentowej (kol. 6 + kol. 7) | Producent / Nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | Worki do zbiórki moczu sterylne 2l (w opakowaniu papier-folia) | szt | 2000 |  |  |  |  |  |
|  | Worki do zbiórki moczu sterylne 2l | szt | 22000 |  |  |  |  |  |
|  | Wieszak do worka na mocz | szt | 500 |  |  |  |  |  |
|  | Cewniki Foley’a Ch 6, 8, 10 silikonowane | szt | 60 |  |  |  |  |  |
|  | Cewniki Foley’a Ch 12 – 26 silikonowane | szt | 8000 |  |  |  |  |  |
|  | Cewniki Nelaton’a Ch 04 – 22 | szt | 3000 |  |  |  |  |  |
|  | Cewniki Tiemann’a Ch 6 – 18 | szt | 350 |  |  |  |  |  |
|  | Cewniki Tiemann’a Ch 20 – 22 | szt | 80 |  |  |  |  |  |
|  | Cewniki do podawania tlenu przez nos dla dorosłych i dla dzieci tzw. „wąsy” | szt | 5500 |  |  |  |  |  |
|  | Dreny Pezzer’a Ch 18 – 36 | szt | 1100 |  |  |  |  |  |
|  | Dreny do odsysania dróg żółciowych T-Kehr 50x16, Ch 8 – 20 | szt | 450 |  |  |  |  |  |
|  | Kanki doodbytnicze 24x250 | szt | 1000 |  |  |  |  |  |
|  | Kanki doodbytnicze 18x300 | szt | 50 |  |  |  |  |  |

ciąg dalszy tabeli na następnej stronie

.................................................................................

/ miejscowość, data/ /podpisy, pieczątki-osób upoważnionych/

..........................................

( pieczęć Wykonawcy )

## FORMULARZ CENOWY

Zadanie nr 15 c.d.

| L.p. | Nazwa artykułu (wyrobu) | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto w PLN | Wartość netto pozycji asortymentowej (kol.4 x kol.5) | Wartość podatku VAT | Wartość brutto pozycji asortymentowej (kol. 6 + kol. 7) | Producent / Nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | Kanki doodbytnicze 16x200 bez końcówki | szt | 1000 |  |  |  |  |  |
|  | Zgłębniki dwunastnicze Ch 10 – 18 | szt | 1500 |  |  |  |  |  |
|  | Zgłębniki żołądkowe Ch 8, 10, 12 | szt | 50 |  |  |  |  |  |
|  | Zgłębniki żołądkowe Ch 14 – 18 | szt | 400 |  |  |  |  |  |
|  | Zgłębniki żołądkowe Ch 20 – 28 | szt | 60 |  |  |  |  |  |
|  | Sonda do karmienia Ch 5 - 12 | szt | 1700 |  |  |  |  |  |
|  | Sonda do karmienia Ch 8 x 40 | szt | 4300 |  |  |  |  |  |
|  | Zestaw do lewatywy z kanką dla dorosłych | szt | 2500 |  |  |  |  |  |
|  | Mata podłogowa przeciwbakteryjna wym. 115 x 45cm * 30 warstw | op | 37 |  |  |  |  |  |
|  |  | RAZEM WARTOSĆ ZADANIA |  |  |  |

...................................................................................

/ miejscowość, data/ /podpisy, pieczątki-osób upoważnionych/

........................................

( pieczęć Wykonawcy )

## FORMULARZ CENOWY

Zadanie nr 16

| L.p. | Nazwa artykułu (wyrobu) | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto w PLN | Wartość netto pozycji asortymentowej (kol.4 x kol.5) | Wartość podatku VAT | Wartość brutto pozycji asortymentowej (kol. 6 + kol. 7) | Producent / Nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | Worek do godzinowej zbiórki moczu | szt | 30 |  |  |  |  |  |
|  | Worek na mocz w systemie zamkniętym | szt | 30 |  |  |  |  |  |
|  |  | RAZEM WARTOSĆ ZADANIA |  |  |  |

.....................................................................

/ miejscowość, data/ /podpisy, pieczątki-osób upoważnionych/

.........................................

( pieczęć Wykonawcy )

## FORMULARZ CENOWY

Zadanie nr 17

| L.p. | Nazwa artykułu (wyrobu) | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto w PLN | Wartość netto pozycji asortymentowej (kol.4 x kol.5) | Wartość podatku VAT | Wartość brutto pozycji asortymentowej (kol. 6 + kol. 7) | Producent / Nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | Cewniki do odsysania Ch 4 – 8 | szt | 8900 |  |  |  |  |  |
|  | Cewniki do odsysania Ch 10 – 24 | szt | 20000 |  |  |  |  |  |
|  | Przedłużacz do pomp infuzyjnych 1,5m „Luer-Lock” | szt | 15000 |  |  |  |  |  |
|  | Przedłużacz do pomp infuzyjnych 1,5m „Luer-Lock” „bursztynowy” | szt | 3000 |  |  |  |  |  |
|  |  | RAZEM WARTOSĆ ZADANIA |  |  |  |

................................................................................

/ miejscowość, data/ /podpisy, pieczątki-osób upoważnionych/

.........................................

( pieczęć Wykonawcy )

## FORMULARZ CENOWY

Zadanie nr 18

| L.p. | Nazwa artykułu (wyrobu) | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto w PLN | Wartość netto pozycji asortymentowej (kol.4 x kol.5) | Wartość podatku VAT | Wartość brutto pozycji asortymentowej (kol. 6 + kol. 7) | Producent / Nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | Wkład 150 ml do wstrzykiwacza kontrastu MEDRAD MARK V | szt | 100 |  |  |  |  |  |
|  | Wkład 200 ml do wstrzykiwacza kontrastu MEDRAD VISTRON CT | szt | 4000 |  |  |  |  |  |
|  | Przedłużacze ciśnieniowe do strzykawki automatycznej MEDRAD | szt | 100 |  |  |  |  |  |
|  |  | RAZEM WARTOSĆ ZADANIA |  |  |  |

..................................................................................

/ miejscowość, data/ /podpisy, pieczątki-osób upoważnionych/

.........................................

( pieczęć Wykonawcy )

## FORMULARZ CENOWY

Zadanie nr 19

| L.p. | Nazwa artykułu (wyrobu) | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto w PLN | Wartość netto pozycji asortymentowej (kol.4 x kol.5) | Wartość podatku VAT | Wartość brutto pozycji asortymentowej (kol. 6 + kol. 7) | Producent / Nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | Wysokopróżniowy system drenażu ran wg Redona 150-200ml | szt | 400 |  |  |  |  |  |
|  | Wysokopróżniowy system drenażu ran wg Redona 300-400ml | szt | 1100 |  |  |  |  |  |
|  | Wysokopróżniowy system drenażu ran wg Redona 600ml | szt | 620 |  |  |  |  |  |
|  | Dren do odsysania typ Redona Ch 8 – 16 długość minimum 50cm | szt | 1300 |  |  |  |  |  |
|  |  | RAZEM WARTOSĆ ZADANIA |  |  |  |

..................................................................................

/ miejscowość, data/ /podpisy, pieczątki-osób upoważnionych/

.........................................

( pieczęć Wykonawcy )

## FORMULARZ CENOWY

Zadanie nr 20

| L.p. | Nazwa artykułu (wyrobu) | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto w PLN | Wartość netto pozycji asortymentowej (kol.4 x kol.5) | Wartość podatku VAT | Wartość brutto pozycji asortymentowej (kol. 6 + kol. 7) | Producent / Nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | Końcówka do odsysania pola operacyjnego, perforowana, zgięta (typ Yankauer) z kontrolą ssania | szt | 2000 |  |  |  |  |  |
|  | Końcówka do odsysania pola operacyjnego, perforowana, zgięta (typ Yankauer) bez kontroli ssania | szt | 500 |  |  |  |  |  |
|  | Przewód ssący, łączący do końcówek – kompatybilny z w/w końcówką | szt | 5000 |  |  |  |  |  |
|  | Końcówka do odsysania pola operacyjnego, perforowana, zgięta (typ Yankauer) z kontrolą ssania | szt | 500 |  |  |  |  |  |
|  | Zestaw do odsysania pola operacyjnego /dren+końcówka/ j.w. | kpl | 4500 |  |  |  |  |  |
|  |  | RAZEM WARTOSĆ ZADANIA |  |  |  |

...................................................................................

/ miejscowość, data/ /podpisy, pieczątki-osób upoważnionych/

.........................................

( pieczęć Wykonawcy )

## FORMULARZ CENOWY

Zadanie nr 21

| L.p. | Nazwa artykułu (wyrobu) | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto w PLN | Wartość netto pozycji asortymentowej (kol.4 x kol.5) | Wartość podatku VAT | Wartość brutto pozycji asortymentowej (kol. 6 + kol. 7) | Producent / Nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | Papier do EKG do aparatu Multicard E-30, 100mm x 40m | szt | 60 |  |  |  |  |  |
|  | Papier do EKG do aparatu Multicard E-300, 110mm x 40m | szt | 20 |  |  |  |  |  |
|  | Papier do EKG do aparatu Multicard E-600, 110mm x 35m | szt | 30 |  |  |  |  |  |
|  | Papier do Ekg do aparatu Hellige Cardiosmart, 210mm x 295mm a 150 „składanka” | szt | 220 |  |  |  |  |  |
|  | Papier EKG MAC 800 140x110mm/200 | op | 10 |  |  |  |  |  |
|  | Papier do aparatu EKG Askard Aspel B-56, 112mm x 25m | szt | 700 |  |  |  |  |  |
|  | Papier do aparatu EKG Aspel Askard Mr Green 58mm x 25m | szt | 200 |  |  |  |  |  |
|  | Papier do aparatu EKG Aspel Askard B5 60mm x 25m | szt | 100 |  |  |  |  |  |
|  | Papier do KTG do aparatu Hewlett Packard, 150mm x 100mm a 150 szt | szt | 1000 |  |  |  |  |  |
|  | Papier do KTG 112/100/150 Oxford Sunray | szt | 200 |  |  |  |  |  |
|  | Papier do KTG 92/24 Sonicaid aparat FM7 8002 | szt | 20 |  |  |  |  |  |
|  | Papier do KTG SUNRAY SRF6128B podziałka 210 112/100/150 | szt | 150 |  |  |  |  |  |
|  | Papier do videoprintera Sony UPP110 HD 110mm x 20m | szt | 20 |  |  |  |  |  |
|  | Papier do videoprintera Mitsubishi K-61 B 110mm x 20m | szt | 110 |  |  |  |  |  |

ciąg dalszy tabeli na następnej stronie

...............................................................................

/ miejscowość, data/ /podpisy, pieczątki-osób upoważnionych/

..........................................

( pieczęć Wykonawcy )

## FORMULARZ CENOWY

Zadanie nr 21 c.d.

| L.p. | Nazwa artykułu (wyrobu) | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto w PLN | Wartość netto pozycji asortymentowej (kol.4 x kol.5) | Wartość podatku VAT | Wartość brutto pozycji asortymentowej (kol. 6 + kol. 7) | Producent / Nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | Papier do videoprintera Mitsubishi K-65 M 110mm x 20m | szt | 90 |  |  |  |  |  |
|  | Papier do defibrylatora LIFE Pak 12, 20 szerokość 50mmx25m | szt | 70 |  |  |  |  |  |
|  | Papier do defibrylatora LIFE Pak 12 szerokość 100mmx25m | szt | 150 |  |  |  |  |  |
|  | Papier do defibrylatora ZOLL E series 90mm x 90mm a 200szt | szt | 20 |  |  |  |  |  |
|  | Papier do programatora stymulatorów Medtronic 110x150x300 | szt | 80 |  |  |  |  |  |
|  | Papier do programatora stymulatorów Biotronic 111x125x300 | szt | 30 |  |  |  |  |  |
|  | Papier do programatora stymulatorów St.Jude Medical 210x140x250 | szt | 10 |  |  |  |  |  |
|  | Żel do USG, KTG a 0,5 l | op | 1000 |  |  |  |  |  |
|  | Żel do USG sterylny a 20g | op | 80 |  |  |  |  |  |
|  | Żel do badań EKG a 0,25 l | op | 100 |  |  |  |  |  |
|  | Żel do przygotowania i preparacji naskórka (EVERY) a 160 g | op | 150 |  |  |  |  |  |
|  |  | RAZEM WARTOSĆ ZADANIA |  |  |  |

..................................................................................

/ miejscowość, data/ /podpisy, pieczątki-osób upoważnionych

.........................................

( pieczęć Wykonawcy )

## FORMULARZ CENOWY

Zadanie nr 22

| L.p. | Nazwa artykułu (wyrobu) | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto w PLN | Wartość netto pozycji asortymentowej (kol.4 x kol.5) | Wartość podatku VAT | Wartość brutto pozycji asortymentowej (kol. 6 + kol. 7) | Producent / Nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | Zestaw do transfuzji wymiennej krwi noworodka | szt | 5 |  |  |  |  |  |
|  | Szyny aluminiowe z gąbką do usztywniania palca 500 x 20 | szt | 400 |  |  |  |  |  |
|  | Szpatułka drewniana, sterylna, pakowana pojedyńczo a100szt | op | 100 |  |  |  |  |  |
|  | Szpatułka drewniana a 100szt | op | 200 |  |  |  |  |  |
|  | Opaski identyfikacyjne dla dorosłych | szt | 60000 |  |  |  |  |  |
|  | Opaski identyfikacyjne dla noworodków | szt | 5000 |  |  |  |  |  |
|  | Kieliszki jednorazowe do leków a 100szt | op | 2000 |  |  |  |  |  |
|  | Zestaw do wlewów kontrastowych bez barytu | szt | 130 |  |  |  |  |  |
|  | Osłonki lateksowe na głowicę USG - talkowane | szt | 7000 |  |  |  |  |  |
|  | Staza (dren lateksowy) | szt | 200 |  |  |  |  |  |
|  | Staza automatyczna | szt | 60 |  |  |  |  |  |
|  | Staza jednorazowa a 25 sztuk | op | 30 |  |  |  |  |  |
|  | Zatyczka do cewników sterylna a 100szt | op | 15 |  |  |  |  |  |
|  | Pinceta jednorazowa sterylna | szt | 1500 |  |  |  |  |  |
|  |  | RAZEM WARTOSĆ ZADANIA |  |  |  |  |

................................................................................

/ miejscowość, data/ /podpisy, pieczątki-osób upoważnionych/

.........................................

( pieczęć Wykonawcy )

## FORMULARZ CENOWY

Zadanie nr 23

| L.p. | Nazwa artykułu (wyrobu) | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto w PLN | Wartość netto pozycji asortymentowej (kol.4 x kol.5) | Wartość podatku VAT | Wartość brutto pozycji asortymentowej (kol. 6 + kol. 7) | Producent / Nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | Ostrza jednorazowe 10,10A,11,15,20,22,23,24 a 100szt | op | 400 |  |  |  |  |  |
|  | Ostrza jednorazowe 11 z trzonkiem | szt | 500 |  |  |  |  |  |
|  |  | RAZEM WARTOSĆ ZADANIA |  |  |  |

...................................................................................

/ miejscowość, data/ /podpisy, pieczątki-osób upoważnionych/

.........................................

( pieczęć Wykonawcy )

## FORMULARZ CENOWY

Zadanie nr 24

| L.p. | Nazwa artykułu (wyrobu) | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto w PLN | Wartość netto pozycji asortymentowej (kol.4 x kol.5) | Wartość podatku VAT | Wartość brutto pozycji asortymentowej (kol. 6 + kol. 7) | Producent / Nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | Golarka medyczna | szt | 17000 |  |  |  |  |  |
|  | Żyletki | szt | 100 |  |  |  |  |  |
|  |  | RAZEM WARTOSĆ ZADANIA |  |  |  |

.....................................................................

/ miejscowość, data/ /podpisy, pieczątki-osób upoważnionych/

.........................................

( pieczęć Wykonawcy )

## FORMULARZ CENOWY

Zadanie nr 25

| L.p. | Nazwa artykułu (wyrobu) | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto w PLN | Wartość netto pozycji asortymentowej (kol.4 x kol.5) | Wartość podatku VAT | Wartość brutto pozycji asortymentowej (kol. 6 + kol. 7) | Producent / Nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | Zestaw do przetoczeń do pomp inf. LC5000 /do płynów/ f-my Abbott | szt | 250 |  |  |  |  |  |
|  |  | RAZEM WARTOSĆ ZADANIA |  |  |  |

.....................................................................

/ miejscowość, data/ /podpisy, pieczątki-osób upoważnionych/

..........................................

( pieczęć Wykonawcy )

## FORMULARZ CENOWY

Zadanie nr 26

| L.p. | Nazwa artykułu (wyrobu) | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto w PLN | Wartość netto pozycji asortymentowej (kol.4 x kol.5) | Wartość podatku VAT | Wartość brutto pozycji asortymentowej (kol. 6 + kol. 7) | Producent / Nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | Wziernik ginekologiczny jednorazowy typ Cusco | szt | 2500 |  |  |  |  |  |
|  | Paski wskaźnikowe do pH pochwy 4,0-7,0 w BV a 100szt | op | 6 |  |  |  |  |  |
|  | Lancety do testów naskórnych | szt | 5000 |  |  |  |  |  |
|  | Okularki do fototerapii dla noworodków | szt | 400 |  |  |  |  |  |
|  |  | RAZEM WARTOSĆ ZADANIA |  |  |  |

................................................................................

/ miejscowość, data/ /podpisy, pieczątki-osób upoważnionych/

..........................................

( pieczęć Wykonawcy )

## FORMULARZ CENOWY

Zadanie nr 27

| L.p. | Nazwa artykułu (wyrobu) | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto w PLN | Wartość netto pozycji asortymentowej (kol.4 x kol.5) | Wartość podatku VAT | Wartość brutto pozycji asortymentowej (kol. 6 + kol. 7) | Producent / Nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | Zestaw do przezskórnej gastrostomii endoskopowej PEG CH 10,14,18 / 40cm | szt | 60 |  |  |  |  |  |
|  | Zgłębniki do żywienia dojelitowego z prowadnicą Ch 8,10,12 | szt | 100 |  |  |  |  |  |
|  | Zgłębnik gastrostomijny G-tube Ch14,18,20 / 23cm | szt | 30 |  |  |  |  |  |
|  | Strzykawka enteralna 60ml z końcówką typu ENLock pasująca do w/w sprzętu | szt | 400 |  |  |  |  |  |
|  | Strzykawka enteralna 10ml z końcówką typu ENLock pasująca do w/w sprzętu | szt | 20 |  |  |  |  |  |
|  |  | RAZEM WARTOSĆ ZADANIA |  |  |  |

...............................................................................

/ miejscowość, data/ /podpisy, pieczątki-osób upoważnionych/

..........................................

( pieczęć Wykonawcy )

## FORMULARZ CENOWY

Zadanie nr 28

| L.p. | Nazwa artykułu (wyrobu) | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto w PLN | Wartość netto pozycji asortymentowej (kol.4 x kol.5) | Wartość podatku VAT | Wartość brutto pozycji asortymentowej (kol. 6 + kol. 7) | Producent / Nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | Zestaw do przetoczeń do pomp infuzyjnych typ P1 /do płynów/ f-my MEDIMA | szt | 1 000 |  |  |  |  |  |
|  | Zestaw do przetoczeń do pomp infuzujnych typ P1 /do krwi/ f-my MEDIMA | szt | 100 |  |  |  |  |  |
|  |  | RAZEM WARTOSĆ ZADANIA |  |  |  |

..................................................................................

/ miejscowość, data/ /podpisy, pieczątki-osób upoważnionych/

..........................................

( pieczęć Wykonawcy )

## FORMULARZ CENOWY

Zadanie nr 29

| L.p. | Nazwa artykułu (wyrobu) | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto w PLN | Wartość netto pozycji asortymentowej (kol.4 x kol.5) | Wartość podatku VAT | Wartość brutto pozycji asortymentowej (kol. 6 + kol. 7) | Producent / Nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | Zaciskacz do pępowiny mikrobiologicznie czysty | szt | 2100 |  |  |  |  |  |
|  | Woreczki do próbek moczu dla dziewczynek | szt | 1400 |  |  |  |  |  |
|  | Woreczki do próbek moczu dla chłopców | szt | 1400 |  |  |  |  |  |
|  |  | RAZEM WARTOSĆ ZADANIA |  |  |  |

..................................................................................

/ miejscowość, data/ /podpisy, pieczątki-osób upoważnionych/

........................................

( pieczęć Wykonawcy )

## FORMULARZ CENOWY

Zadanie nr 30

| L.p. | Nazwa artykułu (wyrobu) | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto w PLN | Wartość netto pozycji asortymentowej (kol.4 x kol.5) | Wartość podatku VAT | Wartość brutto pozycji asortymentowej (kol. 6 + kol. 7) | Producent / Nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | Igła do aspiracji szpiku kostnego z mostka jednorazowa | szt | 180 |  |  |  |  |  |
|  |  | RAZEM WARTOSĆ ZADANIA |  |  |  |

................................................................................

/ miejscowość, data/ /podpisy, pieczątki-osób upoważnionych/

........................................

( pieczęć Wykonawcy )

## FORMULARZ CENOWY

Zadanie nr 31

| L.p. | Nazwa artykułu (wyrobu) | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto w PLN | Wartość netto pozycji asortymentowej (kol.4 x kol.5) | Wartość podatku VAT | Wartość brutto pozycji asortymentowej (kol. 6 + kol. 7) | Producent / Nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | Igła do biopsji tkanek miękkich | szt | 50 |  |  |  |  |  |
|  |  | RAZEM WARTOSĆ ZADANIA |  |  |  |

..................................................................................

/ miejscowość, data/ /podpisy, pieczątki-osób upoważnionych/

........................................

( pieczęć Wykonawcy )

## FORMULARZ CENOWY

Zadanie nr 32

| L.p. | Nazwa artykułu (wyrobu) | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto w PLN | Wartość netto pozycji asortymentowej (kol.4 x kol.5) | Wartość podatku VAT | Wartość brutto pozycji asortymentowej (kol. 6 + kol. 7) | Producent / Nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | igła biopsyjna do pobierania wycinków histologicznych – półautomatyczna | szt | 10 |  |  |  |  |  |
|  |  | RAZEM WARTOSĆ ZADANIA |  |  |  |

.................................................................................

/ miejscowość, data/ /podpisy, pieczątki-osób upoważnionych/

........................................

( pieczęć Wykonawcy )

## FORMULARZ CENOWY

Zadanie nr 33

| L.p. | Nazwa artykułu (wyrobu) | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto w PLN | Wartość netto pozycji asortymentowej (kol.4 x kol.5) | Wartość podatku VAT | Wartość brutto pozycji asortymentowej (kol. 6 + kol. 7) | Producent / Nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | Igły insulinowe rozm. 8mmx 0,30 (30G) a 100szt | op | 100 |  |  |  |  |  |
|  | Igły insulinowe rozm. 5mmx 0,25 (31G) a 100szt | op | 50 |  |  |  |  |  |
|  |  | RAZEM WARTOSĆ ZADANIA |  |  |  |

...................................................................................

/ miejscowość, data/ /podpisy, pieczątki-osób upoważnionych/

........................................

( pieczęć Wykonawcy )

## FORMULARZ CENOWY

Zadanie nr 34

| L.p. | Nazwa artykułu (wyrobu) | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto w PLN | Wartość netto pozycji asortymentowej (kol.4 x kol.5) | Wartość podatku VAT | Wartość brutto pozycji asortymentowej (kol. 6 + kol. 7) | Producent / Nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | Wziernik do otoskopu Macro-Viev dla dzieci 2,75mm a 34sztuk | op | 120 |  |  |  |  |  |
|  | Wziernik do otoskopu Riester dla dorosłych i dla dzieci | szt | 5000 |  |  |  |  |  |
|  |  | RAZEM WARTOSĆ ZADANIA |  |  |  |

................................................................................

/ miejscowość, data/ /podpisy, pieczątki-osób upoważnionych/

........................................

( pieczęć Wykonawcy )

## FORMULARZ CENOWY

Zadanie nr 35

| L.p. | Nazwa artykułu (wyrobu) | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto w PLN | Wartość netto pozycji asortymentowej (kol.4 x kol.5) | Wartość podatku VAT | Wartość brutto pozycji asortymentowej (kol. 6 + kol. 7) | Producent / Nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | Cewnik Tenckhoffa do dializy otrzewnowej, z dwoma mankietami, długość 47 – 62 cm (minimum 47cm) | szt | 10 |  |  |  |  |  |
|  |  | RAZEM WARTOSĆ ZADANIA |  |  |  |

..................................................................................

/ miejscowość, data/ /podpisy, pieczątki-osób upoważnionych/

........................................

( pieczęć Wykonawcy )

## FORMULARZ CENOWY

Zadanie nr 36

| L.p. | Nazwa artykułu (wyrobu) | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto w PLN | Wartość netto pozycji asortymentowej (kol.4 x kol.5) | Wartość podatku VAT | Wartość brutto pozycji asortymentowej (kol. 6 + kol. 7) | Producent / Nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | Odczynnik do oznaczania chlorków w pocie a 6 szt | op | 2 |  |  |  |  |  |
|  |  | RAZEM WARTOSĆ ZADANIA |  |  |  |

.................................................................................

/ miejscowość, data/ /podpisy, pieczątki-osób upoważnionych/

........................................

( pieczęć Wykonawcy )

## FORMULARZ CENOWY

Zadanie nr 37

| L.p. | Nazwa artykułu (wyrobu) | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto w PLN | Wartość netto pozycji asortymentowej (kol.4 x kol.5) | Wartość podatku VAT | Wartość brutto pozycji asortymentowej (kol. 6 + kol. 7) | Producent / Nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | Dren do ssaka | szt | 2000 |  |  |  |  |  |
|  | Łącznik do drenów niesterylny | szt | 2500 |  |  |  |  |  |
|  | Łącznik do drenów sterylny | szt | 1000 |  |  |  |  |  |
|  |  | RAZEM WARTOSĆ ZADANIA |  |  |  |

..................................................................................

/ miejscowość, data/ /podpisy, pieczątki-osób upoważnionych/

........................................

( pieczęć Wykonawcy )

## FORMULARZ CENOWY

Zadanie nr 38

| L.p. | Nazwa artykułu (wyrobu) | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto w PLN | Wartość netto pozycji asortymentowej (kol.4 x kol.5) | Wartość podatku VAT | Wartość brutto pozycji asortymentowej (kol. 6 + kol. 7) | Producent / Nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | Cewnik pH-metryczny | szt | 50 |  |  |  |  |  |
|  | Roztwory do kalibracji cewników | op | 4 |  |  |  |  |  |
|  |  | RAZEM WARTOSĆ ZADANIA |  |  |  |

.................................................................................

/ miejscowość, data/ /podpisy, pieczątki-osób upoważnionych/

........................................

( pieczęć Wykonawcy )

## FORMULARZ CENOWY

Zadanie nr 39

| L.p. | Nazwa artykułu (wyrobu) | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto w PLN | Wartość netto pozycji asortymentowej (kol.4 x kol.5) | Wartość podatku VAT | Wartość brutto pozycji asortymentowej (kol. 6 + kol. 7) | Producent / Nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | Torba na wymiociny | szt | 10 100 |  |  |  |  |  |
|  |  | RAZEM WARTOSĆ ZADANIA |  |  |  |

.................................................................................

/ miejscowość, data/ /podpisy, pieczątki-osób upoważnionych/

........................................

( pieczęć Wykonawcy )

## FORMULARZ CENOWY

Zadanie nr 40

| L.p. | Nazwa artykułu (wyrobu) | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto w PLN | Wartość netto pozycji asortymentowej (kol.4 x kol.5) | Wartość podatku VAT | Wartość brutto pozycji asortymentowej (kol. 6 + kol. 7) | Producent / Nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | Igła do bezpiecznego pobierania i rozpuszczania leków a 100szt | op | 40 |  |  |  |  |  |
|  |  | RAZEM WARTOSĆ ZADANIA |  |  |  |

.................................................................................

/ miejscowość, data/ /podpisy, pieczątki-osób upoważnionych/

........................................

( pieczęć Wykonawcy )

## FORMULARZ CENOWY

Zadanie nr 41

| L.p. | Nazwa artykułu (wyrobu) | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto w PLN | Wartość netto pozycji asortymentowej (kol.4 x kol.5) | Wartość podatku VAT | Wartość brutto pozycji asortymentowej (kol. 6 + kol. 7) | Producent / Nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | Aparat do ćwiczeń oddechowych | szt | 50 |  |  |  |  |  |
|  |  | RAZEM WARTOSĆ ZADANIA |  |  |  |

...................................................................................

/ miejscowość, data/ /podpisy, pieczątki-osób upoważnionych/

........................................

( pieczęć Wykonawcy )

## FORMULARZ CENOWY

Zadanie nr 44

| L.p. | Nazwa artykułu (wyrobu) | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto w PLN | Wartość netto pozycji asortymentowej (kol.4 x kol.5) | Wartość podatku VAT | Wartość brutto pozycji asortymentowej (kol. 6 + kol. 7) | Producent / Nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | Cewniki pępowinowe 4Fr, 6Fr | szt | 200 |  |  |  |  |  |
|  |  | RAZEM WARTOSĆ ZADANIA |  |  |  |

................................................................................

/ miejscowość, data/ /podpisy, pieczątki-osób upoważnionych/

........................................

( pieczęć Wykonawcy )

## FORMULARZ CENOWY

Zadanie nr 43

| L.p. | Nazwa artykułu (wyrobu) | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto w PLN | Wartość netto pozycji asortymentowej (kol.4 x kol.5) | Wartość podatku VAT | Wartość brutto pozycji asortymentowej (kol. 6 + kol. 7) | Producent / Nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | Pojemnik do pobierania, przechowywania i preparatyki krwi pojedyńczy poj.450 ml | szt | 130 |  |  |  |  |  |
|  | Zgłębnik Sengstaken’a Ch 16,18 | szt | 20 |  |  |  |  |  |
|  | Koc termoizolacyjny ratunkowy | szt | 300 |  |  |  |  |  |
|  |  | RAZEM WARTOSĆ ZADANIA |  |  |  |

..................................................................................

/ miejscowość, data/ /podpisy, pieczątki-osób upoważnionych/

........................................

( pieczęć Wykonawcy )

## FORMULARZ CENOWY

Zadanie nr 44

| L.p. | Nazwa artykułu (wyrobu) | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto w PLN | Wartość netto pozycji asortymentowej (kol.4 x kol.5) | Wartość podatku VAT | Wartość brutto pozycji asortymentowej (kol. 6 + kol. 7) | Producent / Nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | Cewnik do odsysania podwójny F30 – F36 dł. 50cm | szt | 100 |  |  |  |  |  |
|  |  | RAZEM WARTOSĆ ZADANIA |  |  |  |

.................................................................................

/ miejscowość, data/ /podpisy, pieczątki-osób upoważnionych/

........................................

( pieczęć Wykonawcy )

## FORMULARZ CENOWY

Zadanie nr 47

| L.p. | Nazwa artykułu (wyrobu) | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto w PLN | Wartość netto pozycji asortymentowej (kol.4 x kol.5) | Wartość podatku VAT | Wartość brutto pozycji asortymentowej (kol. 6 + kol. 7) | Producent / Nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | Szczotka chirurgiczna sucha | szt | 500 |  |  |  |  |  |
|  |  | RAZEM WARTOSĆ ZADANIA |  |  |  |

..................................................................................

/ miejscowość, data/ /podpisy, pieczątki-osób upoważnionych/

........................................

( pieczęć Wykonawcy )

## FORMULARZ CENOWY

Zadanie nr 46

| L.p. | Nazwa artykułu (wyrobu) | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto w PLN | Wartość netto pozycji asortymentowej (kol.4 x kol.5) | Wartość podatku VAT | Wartość brutto pozycji asortymentowej (kol. 6 + kol. 7) | Producent / Nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | Lejek z drenem o średnicy 24mm | szt | 1000 |  |  |  |  |  |
|  | Butelka jednorazowa 80ml mikrobiologicznie czysta | szt | 1000 |  |  |  |  |  |
|  |  | RAZEM WARTOSĆ ZADANIA |  |  |  |

.................................................................................

/ miejscowość, data/ /podpisy, pieczątki-osób upoważnionych/

........................................

( pieczęć Wykonawcy )

## FORMULARZ CENOWY

Zadanie nr 47

| L.p. | Nazwa artykułu (wyrobu) | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto w PLN | Wartość netto pozycji asortymentowej (kol.4 x kol.5) | Wartość podatku VAT | Wartość brutto pozycji asortymentowej (kol. 6 + kol. 7) | Producent / Nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | Końcówki kalibracyjne BiliCal | szt | 1000 |  |  |  |  |  |
|  |  | RAZEM WARTOSĆ ZADANIA |  |  |  |

.....................................................................

/ miejscowość, data/ /podpisy, pieczątki-osób upoważnionych/

........................................

( pieczęć Wykonawcy )

## FORMULARZ CENOWY

Zadanie nr 48

| L.p. | Nazwa artykułu (wyrobu) | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto w PLN | Wartość netto pozycji asortymentowej (kol.4 x kol.5) | Wartość podatku VAT | Wartość brutto pozycji asortymentowej (kol. 6 + kol. 7) | Producent / Nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | Etui do aparatu telemetrii | szt | 600 |  |  |  |  |  |
|  |  | RAZEM WARTOSĆ ZADANIA |  |  |  |

.....................................................................

/ miejscowość, data/ /podpisy, pieczątki-osób upoważnionych

........................................

( pieczęć Wykonawcy )

## FORMULARZ CENOWY

Zadanie nr 49

| L.p. | Nazwa artykułu (wyrobu) | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto w PLN | Wartość netto pozycji asortymentowej (kol.4 x kol.5) | Wartość podatku VAT | Wartość brutto pozycji asortymentowej (kol. 6 + kol. 7) | Producent / Nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | Podstawowy, jednorazowy zestaw porodowy | szt | 11 |  |  |  |  |  |
|  |  | RAZEM WARTOSĆ ZADANIA |  |  |  |

.....................................................................

/ miejscowość, data/ /podpisy, pieczątki-osób upoważnionych/

........................................

( pieczęć Wykonawcy )

## FORMULARZ CENOWY

Zadanie nr 50

| L.p. | Nazwa artykułu (wyrobu) | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto w PLN | Wartość netto pozycji asortymentowej (kol.4 x kol.5) | Wartość podatku VAT | Wartość brutto pozycji asortymentowej (kol. 6 + kol. 7) | Producent / Nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | Nożyczki Iris ostro zagięte 11,5cm a 25 sztuk | op | 8 |  |  |  |  |  |
|  | Kleszczyki anatomiczne proste typu Micro-Mosquito 12,5cm a 25 sztuk | op | 8 |  |  |  |  |  |
|  | Pęseta chirurgiczna typu Adson prosta 12cm a 25 sztuk | op | 8 |  |  |  |  |  |
|  | Pęseta anatomiczna typu Adson prosta 12cm a 25 sztuk | op | 8 |  |  |  |  |  |
|  | Pęseta do usuwania odłamków 9cm a 25 sztuk | op | 8 |  |  |  |  |  |
|  |  | RAZEM WARTOSĆ ZADANIA |  |  |  |

.....................................................................

/ miejscowość, data/ /podpisy, pieczątki-osób upoważnionych/

..........................................

( pieczęć Wykonawcy )

#### OŚWIADCZENIE WYKONAWCY

o spełnianiu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r.

(Dz. U. z 2013 r. poz. 907 – tekst jednolity, z późn. zm.)

Ja ..................................................................................................................................................

/ imię i nazwisko osoby składającej oświadczenie, stanowisko służbowe/

reprezentując i mając pełnomocnictwo do składania oświadczeń woli w imieniu

.......................................................................................................................................................

/nazwa firmy wykonawcy/

oświadczam, że reprezentowany przeze mnie Wykonawca spełnia warunki dotyczące:

- posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,

- posiadania wiedzy i doświadczenia,

- dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

- sytuacji ekonomicznej i finansowej.

.....................................................................

/ miejscowość, data/ /podpisy, pieczątki-osób upoważnionych/

.........................................

( pieczęć Wykonawcy )

#### OŚWIADCZENIE WYKONAWCY

o braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych

z dnia 29 stycznia 2004r. (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 – tekst jednolity, z późn. zm.)

Ja ..................................................................................................................................................

/ imię i nazwisko osoby składającej oświadczenie, stanowisko służbowe/

reprezentując i mając pełnomocnictwo do składania oświadczeń woli w imieniu

.......................................................................................................................................................

/nazwa firmy wykonawcy/

oświadczam, że reprezentowany przeze mnie Wykonawca spełnia warunki dotyczące braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

.....................................................................

/ miejscowość, data/ /podpisy, pieczątki-osób upoważnionych/

.........................................

( pieczęć Wykonawcy )

#### OŚWIADCZENIE WYKONAWCY

Ja ..................................................................................................................................................

/ imię i nazwisko osoby składającej oświadczenie, stanowisko służbowe/

reprezentując i mając pełnomocnictwo do składania oświadczeń woli w imieniu

.......................................................................................................................................................

/nazwa firmy wykonawcy/

oświadczam, że:

- zapoznałem się z treścią SIWZ dot. postępowania na sukcesywne dostawy jednorazowego sprzętu medycznego oraz z załączonym do niej projektem umowy i akceptuję określone w nich warunki bez zastrzeżeń;

- oferowane przez naszą firmę wyroby spełniają bezwzględnie wymagania określone w SIWZ;

- oferowane przez naszą firmę wyroby są dopuszczone do obrotu i stosowania na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej zgodnie z obowiązującymi przepisami, w szczególności z przepisami ustawy Prawo farmaceutyczne oraz ustawy o wyrobach medycznych.

- w razie wyboru mojej oferty zobowiązuję się do dostarczania przedmiotu zamówienia zgodnego z jego opisem zawartym w SIWZ, za cenę podaną w Formularzu Cenowym i w terminie podanym w Formularzu Ofertowym;

- wszystkie dane zawarte w mojej ofercie są zgodne z prawdą i aktualne w chwili składania oferty.

.....................................................................

/ miejscowość, data/ /podpisy, pieczątki-osób upoważnionych/

WYKAZ DOKUMENTÓW WYMAGANYCH OD

WYKONAWCÓW

- wypełniony i podpisany formularz ofertowy – druk w załączeniu,

- wypełnione i podpisane formularze cenowe – druk w załączeniu,

- dowód wniesienia wadium (w przypadku wnoszenia wadium w formie niepieniężnej kopie dokumentu należy wpiąć do oferty, a oryginał w osobnej „koszulce” dołączyć do oferty; w przypadku dokonania przelewu prosimy o ksero dowodu przelewu),

- oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy- druk w załączeniu,

- oświadczenie Wykonawcy oraz braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy - druk w załączeniu,

- aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert

- aktualne zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - dokument ten, winien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,

- aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia społecznego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – dokument ten winien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,

- aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4–8 ustawy dokument ten, winien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

- aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy – dokument ten, winien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

- aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 10 i 11 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert,

- listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, albo informacji o tym, że Wykonawca nie należy do grupy kapitałowej.

- oświadczenie Wykonawcy, że m.in. oferowane przez niego wyroby są dopuszczone do obrotu i stosowania na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej zgodnie z obowiązującymi przepisami, a w szczególności z przepisami ustawy Prawo farmaceutyczne oraz ustawy o wyrobach medycznych – druk w załączeniu,

- materiały poglądowe (np: katalogi, foldery, specyfikacje techniczne, prospekty dotyczące oferowanych wyrobów, opis dokonany przez Wykonawcę itp.) zawierające informacje dotyczące przedmiotu zamówienia.

- oświadczenie Wykonawcy wskazujące, która część zamówienia zostanie powierzona Podwykonawcom – zgodnie z zapisami pkt. „Q” SIWZ.

- pełnomocnictwo do podpisania oferty (w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie) – w przypadku, gdy ofertę podpisuje osoba nie wymieniona w KRS (Dział 2) – jako osoba upoważniona do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy,

- dokument ustanawiający pełnomocnika w przypadku składania oferty wspólnej (art. 23 ustawy),

WYŻEJ WYMIENIONE DOKUMENTY NALEŻY UŁOŻYĆ W POWYŻSZEJ KOLEJNOŚCI