WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY

im. Ludwika Perzyny w Kaliszu

62-800 KALISZ ul. Poznańska 79

SPECYFIKACJA

ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

dotycząca postępowania p.n.

" sukcesywne dostawy stymulatorów serca, kardiowerterów – defibrylatorów, stymulatorów resynchronizujących, stymulatorów resynchronizujących z funkcją defibrylacji CRT-D wraz z akcesoriami oraz introducerów "

Specyfikację zatwierdzono:

dnia 20 września 2016 roku

Cena formularza + koszty przesyłki brutto: 28,05 PLN

SPIS TREŚCI

- Informacje dotyczące zamawiającego oraz postępowania.

- Przedmiot zamówienia

- Podstawy wykluczenia i warunki udziału w postępowaniu.

- Wykaz wymaganych dokumentów i oświadczeń

- Opis kryteriów którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty i sposób jej oceny.

- Forma oświadczeń i dokumentów, sposób ich przekazywania oraz sposób 	przygotowania oferty i tryb jej złożenia.

- Termin związania ofertą.

- Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert

- Sposób udzielania wyjaśnień dotyczących SIWZ oraz osoby upoważnione do porozumiewania się z wykonawcami

- Wymagania dotyczące wadium

- Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy

- Tryb otwarcia i oceny ofert

- Środki ochrony prawnej przysługujące Wykonawcy w toku postępowania

- Ogłoszenie o wynikach postępowania

- Informacja o formalnościach, jakie należy dopełnić po wyborze oferty celem zawarcia umowy

- Podwykonawstwo - podwykonawcy

- Informacje dotyczące projektu umowy oraz możliwości zmiany umowy, jakie przewiduje Zamawiający, zgodnie z art. 144, ust. 1 ustawy Pzp.

- Informacje dotyczące zamawiającego oraz postępowania.

- Zamawiającym jest: Wojewódzki Szpital Zespolony im. Ludwika Perzyny w Kaliszu

Adres: ul. Poznańska 79, 62-800 Kalisz

Godz. pracy administracji: 700 – 1435

NIP: 618-20-25-893, Regon: 300224440, KRS: 0000251663

- Dane dotyczące komunikacji elektronicznej w sprawie zamówienia publicznego:

- faks: 62 757-13-23

- e-mail: zam.pub_szpital.kalisz@poczta.fm

- strona internetowa: www.szpital.kalisz.pl

- Użyte w SIWZ terminy mają następujące znaczenie:

- „zamawiający” – Wojewódzki Szpital Zespolony im. Ludwika Perzyny w Kaliszu,

- „wykonawca” – osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która ubiega się o udzielenie niniejszego zamówienia, złoży ofertę albo zawrze z Zamawiającym umowę w sprawie niniejszego zamówienia publicznego,

- „SIWZ”, „specyfikacja” – niniejsza Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia,

- „ustawa” – ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r. poz. 2164 ze zmianami),

- "jednolity dokument" - jednolity europejski dokument zamówienia.

- Postępowanie, którego dotyczy niniejsza Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia dotyczy zamówienia publicznego i oznaczone jest znakiem 58/16 Wykonawcy we wszelkich kontaktach z zamawiającym powinni powoływać się na ten znak.

- Postępowanie zostanie przeprowadzone na podstawie ustawy i przepisów wykonawczych wydanych na jej podstawie oraz niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego.

- Zamówienie dotyczy/nie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej. Nazwa projektu lub programu:

........................................................................................................................................................................

- Zamawiający nie zastrzega aby o udzielenie zamówienia mogły ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych.

- Zamawiający odstępuje od wymogu użycia środków komunikacji elektronicznej przy składaniu ofert na podstawie art. 10c ust. 1 pkt. 3 tj. użycie środków komunikacji elektronicznej wymagałoby specjalistycznego sprzętu który nie jest dostępny dla zamawiającego.

- Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych.

- Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

- Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

- Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówienia publicznego w dynamicznym systemie zakupów.

- Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

- Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 i 7.

- Zamawiający nie przeprowadził przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia dialogu technicznego.

- Postępowanie prowadzone jest z zastosowaniem procedury o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy, tj. zamawiający najpierw dokona oceny ofert a następnie zbada czy wykonawca którego oferta zostanie oceniona jako najkorzystniejsza nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

- Przedmiot zamówienia

- Przedmiotem zamówienia jest: robota budowlana/usługa/dostawa pn. sukcesywne dostawy stymulatorów serca, kardiowerterów – defibrylatorów, stymulatorów resynchronizujących, stymulatorów resynchronizujących z funkcją defibrylacji CRT-D wraz z akcesoriami oraz introducerów.

- Całkowita wartość zamówienia przekracza kwotę/y wartości zamówienia  określoną/ej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp a dotyczącej roboty budowlanej/usługi/dostawy.

- Okres w którym realizowane będzie zamówienie:

- Realizacja zamówienia następować będzie przez okres 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy z Wykonawcą wyłonionym w wyniku rozstrzygnięcia postępowania o zamówienie publiczne

- okres w dniach ..............

- data rozpoczęcia  ..............

- data zakończenia .............. roku.

- inne informacje/odmienny okres realizacji zamówienia ...............................................................

- Główny kod CPV: defibrylatory – 33182100-0

- Dodatkowe kody CPV: rozruszniki serca – 33182210-4,  materiały medyczne 33140000-3

- Zamawiający informuje, iż ilekroć w SIWZ i jej załącznikach przedmiot zamówienia jest opisany ze wskazaniem znaków towarowych, nazw własnych, patentów lub pochodzenia to przyjmuje się, że wskazaniom takim towarzyszą wyrazy „lub równoważny”. Oznacza to, że dopuszcza się zaoferowanie wyrobów nie gorszych niż opisywanych, tj. spełniających wymagania techniczne, funkcjonalne i jakościowe, co najmniej takie jak wskazane w dokumentacji przetargowej.

- Załącznikami do SIWZ są następujące dokumenty:

- oświadczenie w celu wstępnego potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia oraz oświadczenie w celu wstępnego potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu - w formie jednolitego dokumentu - dostępność dokumentu określona została w pkt. F.2,

- formularz ofertowy - załącznik nr 1,

- formularz cenowy – załącznik nr 2,

- projekt umowy - załącznik nr 3,

- Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiot zamówienia składa się z 19 niepodzielnych zadań:

| zadanie nr 1 | Jednojamowe stymulatory do stałej stymulacji serca SSIR z elektrodami |
| --- | --- |
| zadanie nr 2 | Jednojamowe stymulatory do stałej stymulacji serca SSIR z elektrodami zawansowane z możliwością wykonania badania MRI bez strefy wykluczenia |
| zadanie nr 3 | Dwujamowe stymulatory do stałej stymulacji serca DDDR z elektrodami średniozawansowane |
| zadanie nr 4 | Dwujamowe stymulatory do stałej stymulacji serca DDDR z elektrodami podstawowe |
| zadanie nr 5 | Dwujamowe stymulatory do stałej stymulacji serca DDDR z elektrodami zaawansowane z możliwością wykonania badań MRI bez strefy wykluczenia |
| zadanie nr 6 | Dwujamowe stymulatory do stałej stymulacji serca DDDR z elektrodami zaawansowane |
| zadanie nr 7 | Zestaw do implantacji stymulatora do stałej stymulacji serca z funkcją resynchronizacji CTR-P |
| zadanie nr 8 | Zestaw do implantacji kardiowertera defibrylatora jednojamowego o energii defibrylacji 40 J z możliwością prowadzenie badań MRI po wszczepieniu bez strefy wykluczenia |
| zadanie nr 9 | Zestaw do implantacji kardiowertera defibrylatora jednojamowego o energii defibrylacji 35 J |
| zadanie nr 10 | Zestaw do implantacji kardiowertera defibrylatora jednojamowego z możliwością monitorowania oporności tkanki płucnej i dostarczanej energii defibrylacji ≥40 J |
| zadanie nr 11 | Zestaw do implantacji kardiowertera defibrylatora dwujamowego z możliwością monitorowania oporności tkanki płucnej i dostarczanej energii defibrylacji ≥40 J |
| zadanie nr 12 | Zestaw do implantacji kardiowertera defibrylatora dwujamowego z telemonitoringiem o energii defibrylacji 35 J |
| zadanie nr 13 | Zestaw do implantacji kardiowertera – defibrylatora resynchronizującego z funkcją monitorowania progu stymulacji w każdej jamie serca , o energii dostarczanej 35 J |
| zadanie nr 14 | Zestaw do implantacji kardiowertera – defibrylatora resynchronizującego z funkcją monitorowania progu stymulacji w każdej jamie serca , o energii dostarczanej 35 J z elektrodą lewokomorową czteropolową |
| zadanie nr 15 | Zestaw do implantacji stymulatora resynchronizującego z funkcją defibrylacji o energii dostarczanej 40 J |
| zadanie nr 16 | Zestaw do implantacji stymulatora resynchronizującego z funkcją defibrylacji o energii 40 J MRI |
| zadanie nr 17 | Zestaw do implantacji stymulatora resynchronizującego z funkcją defibrylacji o energii 40 J MRI z czteropolową elektrodą lewokomorową |
| zadanie nr 18 | Akcesoria do implantacji urządzeń wszczepialnych |
| zadanie nr 19 | Introducery |

Zadanie nr 1 – Jednojamowe stymulatory do stałej stymulacji serca SSIR z elektrodami

spełniające następujące wymagania

- Żywotność stymulatora min 9 lat (nastawy nominalne)

- Waga max. 23 [g]

- Rok produkcji nie wcześniej niż 2011

- Amplituda impulsu min zakres 0,5-7,0 V

- Szerokość impulsu(A/V) min zakres 0,2-1,5 ms

- Czułość komorowa – co najmniej w zakresie 1,0 – 10,0 [mV]

- Czułość przedsionkowa - co najmniej w zakresie 0,25 - 4,0 [mV]

- Automatyczna zmiana wartości czułości w zależności od amplitudy wykrywanych potencjałów w przedsionku i komorze

- Okres refrakcji A/V min zakres 200-400 ms

- Histereza częstości rytmu

- Program nocny

- Algorytm wspomagający programowanie stymulatora w oparciu o dane kliniczne na podstawie danych z historii choroby wprowadzonych przez lekarza do rozrusznika

- Funkcja dostosowania częstości stymulacji do zapotrzebowania metabolicznego pacjenta

- Rejestrowanie trendów oporności elektrody przez cały okres życia urządzenia

- Możliwość automatycznego przełączenia polarności w przypadku przekroczenia zaprogramowanego zakresu impedancji elektrod

- Elektrody A i V pasywne i aktywne

- Elektrody A i V sterydowe

Zadanie nr 2 – Jednojamowe stymulatory do stałej stymulacji serca SSIR z elektrodami zawansowane z możliwością wykonania badania MRI bez strefy wykluczenia

spełniające następujące wymagania

- czas pracy przy nastawach minimalnych – powyżej 150 miesięcy,

- tryby stymulacji (AAI(R); VVI(R); AOO(R); VOO(R), OFF)

- amplituda impulsu (0,5 – 6,0 V)

- szerokość impulsu (0,5 – 1,0 ms)

- automatyczna możliwość przełączania polarności w przypadku przekroczenia zakresu impedancji elektrod

- tryb dziennej i nocnej stymulacji,

- histereza rytmu

- waga stymulatora ( poniżej 25g )

- okres refrakcji V  200-500

- Opis stanu baterii – wskaźnik zużycia baterii

- funkcja "rate adaptive"

- elektroda endokawitarna jedno/dwubiegunowa komorowa o pasywnej lub aktywnej fiksacji.

- IEGM powyżej 100 sekund

- Kontrola skuteczności każdego impulsu stymulującego (dotyczy stymulacji komorowej)

- Widoczna w skopi stopa elektrody aktywnej

- Możliwość wykonania badania MRI do 1,5 T bez stref wykluczenia

- Tryb pracy urządzenia zabezpieczający stymulację podczas badania MRI

Zadanie nr 3 – Dwujamowe stymulatory do stałej stymulacji serca DDDR z elektrodami średniozawansowane

spełniające następujące wymagania

- Żywotność stymulatora min 9 lat (nastawy nominalne)

- Waga max. 30 [g]

- Rok produkcji nie wcześniej niż 2011

- Amplituda impulsu min zakres 0,5-7,0 V

- Szerokość impulsu(A/V) min zakres 0,2-1,5 ms

- Czułość komorowa – co najmniej w zakresie 1,0 – 10,0 [mV]

- Czułość przedsionkowa - co najmniej w zakresie 0,18 - 4,0 [mV]

- Odstęp AV, programowany w zakresie min 30-325 (PAV i SAV)

- Automatyczny PVARP

- Okres refrakcji A/V min zakres 200-400 ms

- Algorytm promujący własne przewodzenie przedsionkowo-komorowe

- Automatyczna zmiana wartości czułości w zależności od amplitudy wykrywanych potencjałów w przedsionku i komorze Program nocny

- Algorytm wspomagający programowanie stymulatora w oparciu o dane kliniczne na podstawie  danych z historii choroby wprowadzonych przez lekarza do rozrusznika

- Funkcja dostosowania częstości stymulacji do zapotrzebowania metabolicznego pacjenta

- Funkcje antyarytmiczne (min 3)

- Automatyczna zmiana trybu stymulacji w obecności szybkich rytmów przedsionkowych

- Funkcja automatycznie określająca komorowy próg stymulacji oraz automatycznie dostosowująca parametry stymulacji komorowej do zmierzonego progu stymulacji

- Rejestrowanie trendów oporności elektrod przez cały okres życia urządzenia

- Możliwość automatycznego przełączenia polarności w przypadku przekroczenia zaprogramowanego zakresu impedancji elektrod

- Elektrody A i V pasywne i aktywne

- Elektrody A i V sterydowe

- Rejestracja epizodów:

- wysokiej częstości komorowej i przedsionkowej

- częstości komorowej w czasie trwania arytmii przedsionkowej

- czas trwania arytmii przedsionkowych

- gwałtownego spadku częstości

Zadanie nr 4 – Dwujamowe stymulatory do stałej stymulacji serca DDDR z elektrodami podstawowe

spełniające następujące wymagania

- minimalny odstęp przedsionkowo- komorowy ≤15ms

- częstość stymulacji (30-140 ppm.),

- tryb dziennej i nocnej stymulacji,

- amplituda impulsu ( 0,5 – 7,5V )

- czułość w torze przedsionkowym (0,1 – 6,0mV),

- reakcja na arytmie przedsionkowe (zmiana trybu stymulacji )

- histereza przedsionkowo-komorowa

- możliwość wykonania badania elektrofizjologicznego wszczepionym stymulatorem

- automatyczna możliwość przełączania polarności w przypadku przekroczenia zakresu 
       impedancji elektrod,

- stopniowanie amplitudy ( co 0,1 V),

- odstęp przedsionkowo komorowy od 15ms

- możliwość zapamiętywania pełnych danych z kontroli w programatorze (statystyki, wyniki testów)

- algorytm automatycznie dostosowujący energię impulsu do indywidualnych potrzeb pacjenta typu "beat to beat" w komorze, oraz w przedsionku

- automatyczny follow -up

- histereza w obu kanałach stymulatora

- algorytm stabilizujący rytm komór podczas Mode Switching

- algorytm optymalizujący zarządzanie pamiecią zapisu IEGM

- algorytm automatycznego wykrywania polarności elektrod po implantacji

- elektrody endokawitarne: dwubiegunowa przedsionkowa oraz dwubiegunowa komorowa o pasywnej lub aktywnej fiksacji.

- Widoczna w skopi stopa elektrody aktywnej

Zadanie nr 5 – Dwujamowe stymulatory do stałej stymulacji serca DDDR z elektrodami zaawansowane  z możliwością wykonania badań MRI bez strefy wykluczenia

- objętość poniżej 12 cm3

- waga  nie więcej niż 25g

- tryb dziennej i nocnej stymulacji,

- oddzielna częstość stymulacji dla komór w trakcie arytmii przedsionkowych

- Odstęp AV z dodatnią  i ujemną  histerezą

- minimalny odstęp przedsionkowo- komorowy ≤20ms

- algorytm typ overdrive do prewencji arytmii nadkomorowych , rozbudowana diagnostyka AT/AF

- algorytm zapobiegający nagłym spadkom częstości rytmu

- automatyczny follow - up

- 120 s pamięci IEGM

- automatyczne monitorowanie impedancji oraz przełączanie polarności elektrod

- automatyczny pomiar potencjałów w obu kanałach, w komorze Beat to Beat, lub monitoring z wykresem trendu

- min 2 algorytmy do unikania stymulacji komorowej

- automatyczny PVARP

- stymulator po podłączeniu dedykowanych elektrod stanowi układ pozwalający na przeprowadzenie badania w rezonansie całego ciała do 1,5 T

- Możliwość zaprogramowania trybu zabezpieczającego stymulację serca podczas badania MRI

- Widoczna w skopi stopa elektrody aktywnej

Zadanie nr 6 – Dwujamowe stymulatory do stałej stymulacji serca DDDR z elektrodami zaawansowane

spełniające następujące wymagania

- objętość ≤ 11 cm3

- waga stymulatora max 20 g

- żywotność  ≥ 9 lat

- dopuszczony do pracy w środowisku MRI

- funkacja sprawdzająca skuteczność stymulacji „beat by beat” w prawej komorze

- algorytm Rest Rate - automatyczna (fizjologiczna) częstość spoczynkowa

- oddzielna częstość stymulacji dla komór w trakcie arytmii przedsionkowych

- Odstęp AV z dodatnią  i ujemną  histerezą

- algorytm typ overdrive do prewencji arytmii nadkomorowych z rozbudowaną diagnostyką AT/AF

- interwencja na nagły spadek rytmu komorowego

- pamięć IEGM  ≥ 14 min

- automatyczne monitorowanie impedancji oraz przełączanie polarności elektrod

- automatyczny pomiar potencjałów w obu kanałach raz na dobę, nanoszenie tygodniowego trendu, wyświetlanie zapisu EGM z ostatniego pomiaru

- algorytm do unikania stymulacji komorowej

- funkcja umożliwiająca okresowe pomiary progu stymulacji przedsionkowej i powodująca automatyczne określenie ustawienia amplitudy impulsu powyżej zmierzonego progu

- automatyczne testy umożliwiające optymalizację opóźnienia AV

- elektrody stymulujące bipolarne o fiksacji aktywnej przechodzące przez introducer 6 F

Zadanie nr 7 – Zestaw do implantacji stymulatora do stałej stymulacji serca z funkcją resynchronizacji CTR-P

- Waga stymulatora ≤ 27 g

- Objętość stymulatora < 15 cm³

- Częstość stymulacji 40-170 ppm

- Niezależne programowanie prawej i lewej komory

- Amplituda stymulacji w prawej i lewej komorze 0,25-7,5 V

- szerokość impulsu w prawej i lewej komorze 0,25 - 1,5 ms

- algorytm do prewencji migotania przedsionków (overdrive)

- pamięć zapisu IEGM 200 s

- program fizjologicznego, automatycznego dostosowywania się częstości stymulacji do aktywności dobowej pacjenta

- opóźnienie przedsionkowo komorowe w zakresie 20-350ms

- min dwa algorytmu do unikania stymulacji komorowej

- urządzenie w komplecie z elektrodami umożliwiające badanie MRI po wszczepieniu

- dwa niezależne sensory

- opóźnienie VV  w zakresie 0-100ms

- funkcja automatycznego oznaczania progu stymulacji oraz dostosowywania energii stymulacji w przedsionku i obu komorach (w RV Beat To Beat)

- Możliwość wyboru min 6 wektorów stymulacji LV

- Żywotność urządzenia (100% stymulacji BiV) > 8 lat

- Elektroda lewokomorowa bipolarna przechodząca przez introducer 5F

- Zestaw do kaniulacji zatoki wieńcowej rozcinany lub rozrywany o różnych krzywiznach do wyboru

- Koszulki do kaniulacji CS min 7 krzywizn do wyboru

- Balon do kontrastowania zatoki wieńcowej

- Prowadnik angioplastyczny

- Elektroda stymulująca przedsionkowa aktywna lub pasywa do wyboru współpracującą z dowolnym introducerem 6F

- Cewnik do subselekcji naczyń wieńcowych

- Widoczna w skopi stopa elektrody aktywnej RA i RV

- Możliwość zdalnego monitorowania pacjenta przez internet

Zadanie nr 8 – Zestaw do implantacji kardiowertera defibrylatora jednojamowego o energii defibrylacji 40 J z możliwością  prowadzenie badań MRI po wszczepieniu bez strefy wykluczenia

- Waga poniżej 85 gramów

- Dostarczona energia defibrylacji> 35 [J]

- Grubość urządzenia max 11 mm

- Min 7 wyładowań wysokoenergetycznych, w każdej strefie

- Terapia antyarytmiczna min 3 typy

- Rozpoznawanie arytmii min.3 typy – VT1,VT2,VF

- Bezprzewodowa telemetria wszczepionego urządzenia z programatorem bez wykorzystania dodatkowych urządzeń

- Programowalna obudowa urządzenia jako biegun wysokoenergetyczny

- Elektrody jedno, dwukilowe i pentapolarne  do wyboru

- Automatyczny opis stanu baterii i oporności elektrody

- Żywotność przy 15% stymulacji w trybie VVI, 4 ładowania w ciągu roku przy nast.: 60 [ppm]; 500 Ohmów; 2,5 [V]; 0,4 [ms] - min. 9 lat

- Zapis przebiegów EGM w czasie rejestrowanych epizodów VT/VF

- Urządzenie przystosowane do podłączenia do zdalnego monitorowania przez internet

- Automatyczny wybór ostatniej skutecznej terapii antyarytmicznej

- Możliwość programowalnego wyłączenia obudowy urządzenia z obwodu wysokonapięciowego

- Możliwość programowalnego wyłączenia dodatkowego koila wysokoenergetycznego (np. SVC) z obwodu wysokonapięciowego

- Możliwość zmiany min 9 parametrów czułości w kanale komorowym

- Pomiar trendów: epizodów VT/VF , HRV, terapii wysokonapięciowych

- Zapis trendów fali R

- Automatyczny zapis danych z kontroli w programatorze

- Elektrody defibrylacyjne współpracują z dowolnym introducerem 8F

- Układ umożliwia prowadzenie badań MRI po wszczepieniu bez strefy wykluczenia do 1,5 T

- Certyfikat pozwalający na przeprowadzenie badań w rezonansie do 3T

- Widoczna w skopi stopa elektrody aktywnej

- Pomiar impedancji tkanki płucnej

Zadanie nr 9 – Zestaw do implantacji kardiowertera defibrylatora jednojamowego o energii defibrylacji 35 J

spełniające następujące wymagania

- Rok produkcji – wymagane 2016 r

- Waga poniżej 85 gramów

- Dostarczona energia defibrylacji 35 [J] od pierwszej terapi

- Terapia antyarytmiczna min 3 typy

- Rozpoznawanie arytmii min.2 typy - VF i VT

- Algorytmy różnicujące częstoskurcz komorowy od nadkomorowego – min 2

- Funkcja dyskryminacji załamka T bez zmian i programowania czułości urządzenia nominalnie włączona

- Funkcja rozpoznawania zakłóceń na elektrodzie RV nominalnie włączona pozwalająca na dźwiękową sygnalizacje detekcji zakłóceń

- Elektrody defibrylujące bipolarne

- Automatyczna sygnalizacja uszkodzenia elektrody (sygnał dźwiękowy emitowany przez wszczepione urządzenie informujący pacjenta)

- Zapis przebiegów EGM w czasie rejestrowanych epizodów VT/VF

- Funkcja oceny kumulacji płynów w klatce piersiowej metodami impedancyjnymi - z alarmem wysyłanym przez wszczepione urządzenie informującym Pacjenta

- Automatyczny pomiar progu komorowego z automatycznym dopasowaniem napięcia stymulacji do zmierzonego progu

- Możliwość dostarczenia terapii ATP w strefie VF

- Automatyczny wybór ostatniej skutecznej terapii antyarytmicznej

- Bezprzewodowa komunikacja wszczepionego urządzenia z programatorem

- Możliwość programowalnego wyłączenia obudowy urządzenia z obwodu wysokonapięciowego

- Możliwość programowalnego wyłączenia dodatkowego koila wysokoenergetycznego (np. SVC) z obwodu wysokonapięciowego

- Możliwość zaprogramowania strefy FVT w strefie VF oraz w strefie VT

- Pomiar trendów:

- epizodów VT/VF

- HRV

- terapii wysokonapięciowych

- częstość skurczu komór w czasie epizodów VT/VF

- Automatyczna sygnalizacja ERI (sygnał dźwiękowy emitowany przez wszczepione urządzenie informujący pacjenta)

- Zapis trendów fali R

- Elektrody do defibrylacji podskórne

- Elektrody do defibrylacji nasierdziowe

- Algorytm wykorzystujący analizę morfologii zespołu QRS do różnicowania arytmii nadkomorowych od komorowych

Możliwość dostarczenia w ramach realizacji przedmiotu zamówienia i w jego cenie pięciu sztuk implantowanych rejestratorów zdarzeń

Zadanie nr 10 – Zestaw do implantacji kardiowertera defibrylatora jednojamowego  z możliwością monitorowania oporności tkanki płucnej  i dostarczanej energii defibrylacji ≥40 J

spełniające następujące wymagania

- Dostarczona energia defibrylacji ≥ 40J

- Objętość urządzenia ≤ 35 cm³

- Grubość urządzenia ≤ 14 mm

- Bezprzewodowa komunikacja z programatorem

- Automatyczne zapisywanie danych z kontroli ICD na dysku programatora

- Automatyczne wibracyjne alarmy pacjenta – uszkodzenie układu HV, uszkodzenie układu stymulującego, ERI, epizod AT/AF, AT/AF Burden, alert procentowej wartości stymulacji, alert montorowania zastoju

- Automatyczny opis stanu baterii i oporności elektrod, zmierzonych automatycznie potencjałów

- Automatyczny codzienny test integralności elektrody wysokonapięciowej

- Automatyczne pomiary progu stymulacji w prawej komorze z

- automatycznym dostosowaniem amplitudy do zmierzonego progu

- Przyłącze elektrody defibrylującej DF4/DF1

- Trzy metody  indukcji arytmii (prądem stałym DC Fibber, shock on T, burst)

- Pamięć IEGM 45 min

- Programowalny pierścień SVC typu on/off

- programowalna szerokość obu faz impulsu defibrylującego

- programowalny spadek napięcia (Tilt) impulsu defibrylującego

- CorVue algorytm monitorowania opornosci tkanki płucnej z wykresem trendu mierzonych wartości i alarmem po przekroczeniu zaprogramowanych kryteriów

- Możliwość dostarczenia ATP przed/podczas ładowania kondensatorów w strefie VF

- Dyskryminatory arytmii nadkomorowych: Morphology Discriminator, Sudden Onset, Interval Stability with SIH

- Rest Rate – unikalna, automatyczna, fizjologiczna częstość spoczynkowa (bez zegara)

- Konstrukcja elektrody wysokonapięciowej ograniczająca wrastanie tkanki

- Rozmiar introducera do wprowadzenia elektrody wysokonapięciowej 7F

- Elektroda defibrylacyjna aktywna /pasywna , jedno/dwucoilowa do wyboru

- osłona elektrody zbudowana z kopolimeru silikonu i poliuretanu

Możliwość dostarczenia w ramach realizacji przedmiotu zamówienia i w jego cenie pięciu sztuk implantowanych rejestratorów zdarzeń

Zadanie nr 11 – Zestaw do implantacji kardiowertera defibrylatora dwujamowego  z możliwością monitorowania oporności tkanki płucnej  i dostarczanej energii defibrylacji ≥40 J

spełniające następujące wymagania

- Dostarczona energia defibrylacji ≥ 40J

- Objętość urządzenia ≤ 35 cm³

- Grubość urządzenia ≤ 14 mm

- Bezprzewodowa komunikacja z programatorem

- Automatyczne zapisywanie danych z kontroli ICD na dysku programatora

- Automatyczne wibracyjne alarmy pacjenta – uszkodzenie układu HV, uszkodzenie układu stymulującego, ERI, epizod AT/AF, AT/AF Burden, alert procentowej wartości stymulacji, alert montorowania zastoju

- Automatyczny opis stanu baterii i oporności elektrod, zmierzonych automatycznie potencjałów

- Automatyczny codzienny test integralności elektrody wysokonapięciowej

- Automatyczne pomiary progu stymulacji w prawej komorze z

- automatycznym dostosowaniem amplitudy do zmierzonego progu

- Przyłącze elektrody defibrylującej DF4/DF1

- Trzy metody  indukcji arytmii (prądem stałym DC Fibber, shock on T, burst)

- Pamięć IEGM 45 min

- Programowalny pierścień SVC typu on/off

- programowalna szerokość obu faz impulsu defibrylującego

- programowalny spadek napięcia (Tilt) impulsu defibrylującego

- CorVue algorytm monitorowania opornosci tkanki płucnej z wykresem trendu mierzonych wartości i alarmem po przekroczeniu zaprogramowanych kryteriów

- Możliwość dostarczenia ATP przed/podczas ładowania kondensatorów w strefie VF

- Dyskryminatory arytmii nadkomorowych: Morphology Discriminator, Sudden Onset, Interval Stability with AVA, Rate Branch, algorytm do unikania stymulacji prawej komory.

- Rest Rate – unikalna, automatyczna, fizjologiczna częstość spoczynkowa (bez zegara)

- Konstrukcja elektrody wysokonapięciowej ograniczająca wrastanie tkanki

- Rozmiar introducera do wprowadzenia elektrody wysokonapięciowej 7F

- Elektroda defibrylacyjna aktywna /pasywna , jedno/dwucoilowa do wyboru

- Elektroda przedsionkowa przechodząca przez introducer 6F o fiksacji aktywnej

- Osłona elektrody zbudowana z kopolimeru silikonu i poliuretanu

- Algorytm do automatycznej optymalizacji opóżnień  A-V/ P-V

Zadanie nr 12 – Zestaw do implantacji kardiowertera defibrylatora dwujamowego z telemonitoringiem o energii defibrylacji 35 J

spełniające następujące wymagania

- Rok produkcji – wymagane 2016 r

- Waga poniżej 85 gramów

- Dostarczona energia defibrylacji 35 [J] od pierwszej terapii

- Terapia antyarytmiczna min 3 typy

- Rozpoznawanie arytmii min.2 typy - VF i VT

- Algorytmy różnicujące częstoskurcz komorowy od nadkomorowego – min 2

- Funkcja dyskryminacji załamka T bez zmian i programowania czułości urządzenia nominalnie włączona

- Funkcja rozpoznawania zakłóceń na elektrodzie RV nominalnie włączona pozwalająca na dźwiękową sygnalizacje detekcji zakłóceń

- Elektrody defibrylujące bipolarne

- Automatyczna sygnalizacja uszkodzenia elektrody (sygnał dźwiękowy emitowany przez wszczepione urządzenie informujący pacjenta)

- Zapis przebiegów EGM w czasie rejestrowanych epizodów VT/VF

- Automatyczny pomiar progu w A i V automatycznie dopasowujący napięcie stymulacji do wartości zmierzonego progu

- Funkcja oceny kumulacji płynów w klatce piersiowej metodami impedancyjnymi - z alarmem wysyłanym przez wszczepione urządzenie informującym Pacjenta

- Możliwość dostarczenia terapii ATP w strefie VF

- Automatyczny wybór ostatniej skutecznej terapii antyarytmicznej

- Bezprzewodowa komunikacja wszczepionego urządzenia z programatorem

- Możliwość programowalnego wyłączenia obudowy urządzenia z obwodu wysokonapięciowego

- Możliwość programowalnego wyłączenia dodatkowego koila wysokoenergetycznego (np. SVC) z obwodu wysokonapięciowego

- Możliwość zaprogramowania strefy FVT w strefie VF oraz w strefie VT

- Pomiar trendów:

- epizodów VT/VF

- HRV

- Terapii wysokonapięciowych

- częstość skurczu komór w czasie epizodów VT/VF

- Automatyczna sygnalizacja ERI (sygnał dźwiękowy emitowany przez wszczepione urządzenie informujący pacjenta)

- Zapis trendów fali P i R

- Elektroda przedsionkowa pasywna lub aktywna oraz elektroda prawokomorowa pasywna lub aktywna, DF1 lub DF4 do wyboru

- Algorytm wykorzystujący analizę morfologii zespołu QRS do różnicowania arytmii nadkomorowych od komorowych

Zadanie nr 13 – Zestaw do implantacji kardiowertera – defibrylatora resynchronizującego z funkcją monitorowania progu stymulacji w każdej jamie serca , o energii dostarczanej 35 J

spełniające następujące wymagania

- Rok produkcji – wymagane 2016 r

- Waga poniżej 85 gramów

- Dostarczona energia defibrylacji 35 [J] od pierwszej terapii

- Terapia antyarytmiczna min 3 typy

- Rozpoznawanie arytmii min.2 typy - VF i VT

- Algorytmy różnicujące częstoskurcz komorowy od nadkomorowego – min 2

- Funkcja dyskryminacji załamka T bez zmian i programowania czułości urządzenia nominalnie włączona

- Funkcja rozpoznawania zakłóceń na elektrodzie RV nominalnie włączona pozwalająca na dźwiękową sygnalizacje detekcji zakłóceń

- Elektrody defibrylujące bipolarne

- Automatyczna sygnalizacja uszkodzenia elektrody (sygnał dźwiękowy emitowany przez wszczepione urządzenie informujący pacjenta)

- Zapis przebiegów EGM w czasie rejestrowanych epizodów VT/VF

- Możliwość programowalnego wyłączenia obudowy urządzenia z obwodu wysokonapięciowego

- Algorytm wykorzystujący analizę morfologii zespołu QRS do różnicowania arytmii nadkomorowych od komorowych

- Możliwość dostarczenia terapii ATP w strefie VF

- Automatyczny wybór ostatniej skutecznej terapii antyarytmicznej

- Bezprzewodowa komunikacja wszczepionego urządzenia z programatorem

- Automatyczny pomiar progu stymulacji A,RV, L z automatycznym dopasowaniem napięcia stymulacji do zmierzonego progu stymulacji

- Algorytm zapewniający terapię resynchronizującą w obecności PVC oraz gwałtownych przyspieszeń rytmu

- Zestaw do kaniulacji zatoki wieńcowej rozcinany lub rozrywany o różnych krzywiznach do wyboru

- Balon do zakontrastowania zatoki wieńcowej.

- Możliwość programowalnego wyłączenia obudowy urządzenia z obwodu wysokonapięciowego

- Automatyczna sygnalizacja ERI (sygnał dźwiękowy emitowany przez wszczepione urządzenie informujący pacjenta)

- Elektroda przedsionkowa pasywna lub aktywna oraz elektroda prawokomorowa pasywna lub aktywna, DF1 lub DF4 do wyboru

- Algorytm zapewniający terapię resynchronizująca w obecności wykrytych pobudzeń komorowych

- Algorytm zapewniający terapię resynchronizującą w czasie trwania AF/AT

- Dodatkowe prowadniki o długości 52-85 cm do wyboru 30 sztuk

Zadanie nr 14 – Zestaw do implantacji kardiowertera – defibrylatora resynchronizującego z funkcją monitorowania progu stymulacji w każdej jamie serca , o energii dostarczanej 35 J z elektrodą lewokomorową czteropolową

- Rok produkcji – wymagane 2016 r

- Waga poniżej 85 gramów

- Dostarczona energia defibrylacji min. 35 [J] od pierwszej terapii

- Terapia antyarytmiczna min 3 typy

- Rozpoznawanie arytmii min.2 typy - VF i VT

- Algorytmy różnicujące częstoskurcz komorowy od nadkomorowego – min 2

- Funkcja dyskryminacji załamka T bez zmian i programowania czułości urządzenia nominalnie włączona

- Funkcja rozpoznawania zakłóceń na elektrodzie RV nominalnie włączona pozwalająca na dźwiękową sygnalizacje detekcji zakłóceń

- Elektrody defibrylujące „true bipolar”

- Automatyczna sygnalizacja uszkodzenia elektrody (sygnał dźwiękowy emitowany przez wszczepione urządzenie informujący pacjenta)

- Automatyczna sygnalizacja ERI (sygnał dźwiękowy emitowany przez wszczepione urządzenie informujący pacjenta)

- Możliwość programowalnego wyłączenia obudowy urządzenia z obwodu wysokonapięciowego

- Fizjologiczny kształt urządzenia zmniejszający napięcie na skórę pacjenta

- Możliwość dostarczenia terapii ATP w strefie VF

- Automatyczny wybór ostatniej skutecznej terapii antyarytmicznej

- Bezprzewodowa komunikacja wszczepionego urządzenia z programatorem

- Algorytm zapewniający terapię resynchronizującą w obecności PVC oraz gwałtownych przyspieszeń rytmu

- Możliwość programowalnego wyłączenia obudowy urządzenia z obwodu wysokonapięciowego

- Zestaw do kaniulacji zatoki wieńcowej rozcinany lub rozrywany o różnych krzywiznach do wyboru

- Balon do zakontrastowania zatoki wieńcowej.

- Elektroda przedsionkowa pasywna lub aktywna oraz elektroda prawokomorowa pasywna lub aktywna, DF1 lub DF4 do wyboru

- Algorytm zapewniający terapię resynchronizująca w obecności wykrytych pobudzeń komorowych

- Algorytm zapewniający terapię resynchronizującą w czasie trwania AF/AT

Zadanie nr 15 – Zestaw do implantacji stymulatora resynchronizującego z funkcją defibrylacji o energii dostarczanej 40 J

spełniające następujące wymagania

- Waga do 85 g

- Dostarczona energia defibrylacji – 40 J.

- Funkcja monitorowania przekrwienia w obrębie klatki piersiowej metodą oceny rezystencji tkanek

- ATP przed/podczas ładowania kondensatorów w strefie VF

- Możliwość programowalnego wyłączenia pierścień SVC typu on/off

- Bezprzewodowa komunikacja z programatorem

- Trzy metody  indukcji arytmii (prądem stałym, shock on T, burst)

- Możliwość programowania szerokości obu faz impulsu defibrylującego

- Programowalny spadek napięcia (Tilt) impulsu defibrylującego

- Dyskryminatory arytmii nadkomorowych: minimum trzy rodzaje

- Możliwość zapisu danych z kontroli ICD na dysku programatora

- Automatyczne wibracyjne alarmy pacjenta – uszkodzenie układu HV, uszkodzenie układu stymulującego, ERI, epizod AT/AF, AT/AF Burden, alert procentowej wartości stymulacji, alert monitorowania zastoju

- Automatyczny opis stanu baterii i oporności elektrod, zmierzonych automatycznie potencjałów

- Przyłącze elektrody defibrylującej DF4 lub DF1 do wyboru

- Automatyczne testy umożliwiające optymalny dobór opóźnienia AV/PV i VV

- 45 minut pamięci EGM, wybór kolejności przechowywania epizodów

- Zaawansowane programowanie czułości w kanale komorowym umożliwiające unikanie podwójnego czytania załamka R lub T (oversensing)

- Możliwość elektrycznej repozycji lewokomorowej elektrody: LV ring-RV coil, LV tip - RV coil lub LV bipolar

- Stymulacja wyzwalana za pomocą trybu BiV Trigger

- Algorytm różnicujący arytmie nadkomorowe od komorowych oparty na analizie morfologii QRS

- Elektroda lewokomorowa bipolarna przechodząca przez introducer 5F

- Zestaw do kaniulacji zatoki wieńcowej rozcinany lub rozrywany o różnych krzywiznach do wyboru

- Balon do zakontrastowania zatoki wieńcowej.

- Elektroda stymulująca przedsionkowa aktywna lub pasywa do wyboru o odstępie „tip-ring” 1,1mm

- Cewniki do subselekcji żył serca

- Konstrukcja elektrody wysokonapięciowej ograniczająca wrastanie tkanki

- Elektroda stymulująca przedsionkowa aktywna przechodząca przez introducer 6F

- Zapewnienie 50% urządzeń z elektrodą czterobiegunową

- Rozmiar introducera do wprowadzenia elektrody wysokonapięciowej 7F

- osłona elektrody zbudowana z kopolimeru silikonu i poliuretanum

- Dodatkowe prowadniki o długości 52-86 cm do wyboru 30 sztuk

Zadanie 16. Zestaw do implantacji stymulatora resynchronizującego z funkcją defibrylacji o energii 40 J MRI

spełniające następujące wymagania

- Waga do 84 g

- Dostarczona energia defibrylacji >35 J.

- Złącze DF1/DF4 do wyboru

- Grubość urządzenia 11 mm

- 8 wyładowań wysokoenergetycznych  w każdej strefie

- Automatyczny monitoring progu stymulacji z wykresem trendu w RV i LV

- ATP przed ładowaniem kondensatorów w strefie VF

- Możliwość programowalnego wyłączenia pierścień SVC typu on/off

- Bezprzewodowa komunikacja z programatorem

- Możliwość programowania obu faz impulsu defibrylującego

- Dyskryminatory arytmii nadkomorowych: minimum trzy rodzaje

- Możliwość zapisu danych z kontroli ICD na dysku programatora

- Automatyczny opis stanu baterii i oporności elektrod, zmierzonych automatycznie potencjałów

- Automatyczna kontrola impedancji elektrod

- Opóźnienie AV w zakresie 15-300ms, VV w zakresie 0-100ms

- Możliwość zaprogramowania dwóch niezależnych terapii ATP dla każdej ze stref częstoskurczu

- Min 60 minut pamięci EGM,

- Możliwość elektrycznej repozycji lewokomorowej elektrody (min 5 wariantów)

- Stymulacja wyzwalana za pomocą trybu BiV Trigger

- Elektroda lewokomorowa bipolarna przechodząca przez introducer 5F

- Zestaw do kaniulacji zatoki wieńcowej rozcinany lub rozrywany  o min 7  krzywiznach do wyboru

- Balon do zakontrastowania zatoki wieńcowej

- Prowadnik angioplastyczny

- Elektroda defibrylacyjna aktywna /pasywna , jedno/dwucoilowa do wyboru

- Konstrukcja elektrody wysokonapięciowej ograniczająca wrastanie tkanki

- Elektroda stymulująca przedsionkowa aktywna lub pasywa do wyboru

- Elektroda wysokonapięciowa współpracująca z introducerem 8F

- Urządzenie przystosowane do zdalnej kontroli przez internet

- Układ umożliwia prowadzenie badań MRI o natężeniu pola do 1,5T bez stref wykluczenia

Zadanie 17. Zestaw do implantacji stymulatora resynchronizującego z funkcją defibrylacji o energii 40 J MRI z czteropolową elektrodą lewokomorową

spełniające następujące wymagania

- Waga do 87 g

- Dostarczona energia defibrylacji >36 J.

- Złącze DF4

- Grubość urządzenia 11 mm

- 8 wyładowań wysokoenergetycznych  w każdej strefie

- Automatyczny monitoring progu stymulacji z wykresem trendu w RV i LV

- ATP przed ładowaniem kondensatorów w strefie VF

- Możliwość programowalnego wyłączenia pierścień SVC typu on/off

- Bezprzewodowa komunikacja z programatorem

- Możliwość programowania obu faz impulsu defibrylującego

- Dyskryminatory arytmii nadkomorowych: minimum trzy rodzaje

- Możliwość zapisu danych z kontroli ICD na dysku programatora

- Automatyczny opis stanu baterii i oporności elektrod, zmierzonych automatycznie potencjałów

- Automatyczna kontrola impedancji elektrod

- Opóźnienie AV w zakresie 15-300ms, VV w zakresie 0-100ms

- Możliwość zaprogramowania dwóch niezależnych terapii ATP dla każdej ze stref częstoskurczu

- Min 60 minut pamięci EGM,

- Możliwość elektrycznej repozycji lewokomorowej elektrody (min 12 wariantów)

- Stymulacja wyzwalana za pomocą trybu BiV Trigger

- Elektroda lewokomorowa bipolarna przechodząca przez introducer 5F

- Zestaw do kaniulacji zatoki wieńcowej rozcinany lub rozrywany  o min 7  krzywiznach do wyboru

- Balon do zakontrastowania zatoki wieńcowej

- Prowadnik angioplastyczny

- Elektroda defibrylacyjna aktywna /pasywna , jedno/dwucoilowa do wyboru

- Konstrukcja elektrody wysokonapięciowej ograniczająca wrastanie tkanki

- Elektroda stymulująca przedsionkowa aktywna lub pasywa do wyboru

- Elektroda wysokonapięciowa współpracująca z introducerem 8F

- Pomiar impedancji tkanki płucnej

- Urządzenie przystosowane do zdalnej kontroli przez internet

- Układ umożliwia prowadzenie badań MRI o natężeniu pola do 1,5T bez stref wykluczenia

- Dodatkowe prowadniki o długości 52-86 cm do wyboru 30 sztuk

Zadanie 18 – Akcesoria do implantacji urządzeń wszczepialnych

- Zaślepki do portów urządzeń wszczepialnych

- Kapturki do elektrod

- Śrubokręty

- Klucz do mocowania aktywnych elektrod endokawitarnych

Zadanie nr 19 – Introducery – spełniające następujące wymagania:

- Koszulki typu Peel – away do techniki Seldingera dostępne w rozmiarze 6F – 9F

- Rotacyjny mechanizm ryglujący rozszerzacz w koszulce.

- Wstępnie zaznaczone linie rozdarcia umożliwiające łatwe usunięcie koszulki po umiejscowieniu cewnika.

- Podwójnie zapakowany zestaw, w którego skład wchodzą przynajmniej:

  - Prowadnik drutowy 0.038” dł. 50 cm

  - Igła punkcyjna do techniki Seldingera 1.3x70 mm

  - Rozszerzadło naczyniowe 190 mm

  - Koszulka introduktora 160 mm

  - Strzykawka 10 ml typ Luer Lock

Ponadto Wykonawca zobowiązany jest w ramach przedmiotu zamówienia i w jego cenie do

(dotyczy zadań 1 – 17):

- dostarczenia 3 szt aktualnych programatorów (Wykonawca zapewni bezpłatną ich aktualizację, jeżeli zajdzie taka potrzeba) z możliwością pomiarów śródoperacyjnych, lub aktualnego oprogramowania, jeżeli odpowiednie do oferowanych stymulatorów programatory, znajdują się już u Zamawiającego

- pozostawienia programatorów na okres 5 lat od momentu wygaśnięcia umowy do użytku zamawiającego

- przeszkolić pracowników w zakresie oferowanego sprzętu.

- zapewnić szkolenie i wsparcie lekarskie w trakcie implantacji stymulatorów, stymulatorów resynchronizujących oraz kardiowerterów w siedzibie zamawiającego, we wszystkich przypadkach zgłoszonych przez zamawiającego.

    - Zamawiający poinformuje Wykonawcę o planowanej konsultacji lekarskiej i udziale lekarza podczas implantacji w terminie nie krótszym niż 2 tygodnie przed planowanym zabiegiem.

    - Zamawiający wymaga czterech wizyt w ciągu obowiązywania umowy

Zamawiający zastrzega sobie możliwość zakupu około 40 % kardiowerterów oraz stymulatorów bez elektrod.

- Podstawy wykluczenia i warunki udziału w postępowaniu.

- O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt. 12-23 ustawy.

- O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu tj.

  - Zamawiający nie stawia warunków udziału w postępowaniu

- Wykaz wymaganych oświadczeń i dokumentów.

- Wykaz aktualnych na dzień składania ofert oświadczeń i dokumentów składanych wraz z ofertą:

- oświadczenia w celu wstępnego potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia i spełniania warunków udziału w postępowaniu w formie jednolitego dokumentu,

- wypełniony i podpisany Formularz Ofertowy – załącznik nr 1 do SIWZ,

- wypełniony i podpisany Formularz Cenowy – załącznik nr 2 do SIWZ,

- dowód wniesienia wadium (w przypadku wnoszenia wadium w formie gwarancji lub poręczenia, jego oryginał i kopię należy załączyć do oferty w sposób umożliwiający zwrot oryginału wykonawcy, w przypadku dokonania przelewu prosimy o ksero dowodu przelewu),

- pełnomocnictwo do podpisania oferty - w przypadku gdy ofertę podpisuje osoba/osoby działające na jego podstawie,

- dokument ustanawiający pełnomocnika w przypadku składania oferty wspólnej (art. 23 ustawy),

- oświadczenie dotyczące danych określonych  w pkt. P.1 SIWZ,

- oświadczenia w celu wstępnego potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia i spełniania warunków udziału w postępowaniu w formie jednolitego dokumentu - każdego wykonawcy w przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie,

- oświadczenia w celu wstępnego potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia i spełniania warunków udziału w postępowaniu w formie jednolitego dokumentu - dotyczące podmiotów na zasoby których powołuje się wykonawca w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu

- Wykaz aktualnych na dzień złożenia wymaganych oświadczeń i dokumentów w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu które wykonawca składa w postępowaniu na wezwanie zamawiającego:

- Zamawiający nie żąda w powyższym zakresie złożenia żadnych dokumentów

- Wykaz aktualnych na dzień złożenia wymaganych oświadczeń i dokumentów w celu potwierdzenia spełniania przez oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane wymagań określonych przez zamawiającego które wykonawca składa w postępowaniu na wezwanie zamawiającego:

- materiały poglądowe (np: katalogi, foldery, specyfikacje techniczne, prospekty dotyczące oferowanych wyrobów, opis dokonany przez wykonawcę itp.) zawierające informacje dotyczące przedmiotu zamówienia

- Wykaz aktualnych na dzień złożenia wymaganych oświadczeń i dokumentów w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia które wykonawca składa w postępowaniu na wezwanie zamawiającego:

- zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub inny dokument potwierdzający że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,

- zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo inny dokument potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawione nie wcześniej
niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub inny dokument potwierdzający, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,

- informację z Krajowego Rejestru karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 13, 14 i 21 ustawy wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

- Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 4a-c - składa:

  - informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy której dotyczy informacja albo dokument w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 13, 14 i 21 - informacja, dokument lub dokumenty te powinny być wystawione nie wcześniej 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

  - dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzające odpowiednio że: nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo, że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał  przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - dokument lub dokumenty te powinny być wystawione nie wcześniej 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

- Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 4d, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy ze wskazaniem osoby albo osób  uprawnionych do jego reprezentacji lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Dokument lub dokumenty te powinny być wystawione nie wcześniej 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. Dokumenty powinny być wystawione odpowiednio w terminach określonych w pkt. 4d.

- oświadczenia i dokumenty, których mowa w pkt 4a-e - dotyczące podmiotów na zasoby których powołuje się wykonawca w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu

- Oświadczenie wykonawcy o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. z 2015 roku poz. 184, 1618 i 1634) z innymi wykonawcami którzy złożyli oferty w postępowaniu - wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy, przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. z 2015 roku poz. 184, 1618 i 1634) z innymi wykonawcami którzy złożyli oferty w postępowaniu lub wykażą że istniejące między nimi powiązania nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

- Informacja dotycząca składania ofert przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (art. 23 ustawy). W przypadku gdy wykonawcy wspólnie ubiegają się o zamówienie:

- ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego,

- wraz z ofertą każdy z wykonawców musi złożyć dokument, o którym mowa w pkt D.1.g) -  dokument ten potwierdzać ma brak podstaw wykluczenia i spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia,

- każdy z wykonawców przekazuje oświadczenie o którym mowa w pkt. D.5 na zasadach tam określonych,

- każdy z nich na wezwanie zamawiającego musi złożyć oświadczenia i dokumenty, o których mowa w pkt D.4.a - e,

- przekazywanie oświadczeń i dokumentów w trakcie postępowania dokonywane będzie wyłącznie z pełnomocnikiem (liderem),

- Opis kryteriów którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty i sposób jej oceny.

- Kryterium cena - ocenie podlegać będzie cena brutto oferty - waga 60%.

- Termin płatności – ocenie podlegać będzie termin płatności (zawarty w granicach: min. 30 dni – max. 60 dni) - waga 40%.

- Dane/wartości służące ocenie oferty na podstawie w/w kryteriów muszą być zawarte w ofercie – Zamawiający zaleca, aby umieścić je w Formularzu Ofertowym.

- Sposób oceny ofert – wyliczenia punktacji w/g wzorów

  - Kryterium cena :

cena brutto najtańszej oferty

---------------------------------- X waga kryterium X 100.

cena brutto badanej oferty

  - Kryterium termin płatności:

termin z badanej oferty

------------------------------------------- X waga kryterium X 100

najdłuższy termin z badanych ofert

Za najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która uzyska najwyższą sumę przyznanych punktów w oparciu o w/w kryteria oceny ofert). Pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z ilością uzyskanych punktów.

- Forma oświadczeń i dokumentów, sposób ich przekazywania oraz sposób 	przygotowania oferty i tryb jej złożenia.

- Każdy wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

- Aby wypełnić jednolity europejski dokument zamówienia wykonawca korzysta z udostępnionej przez Komisję Europejską strony internetowej, pod adresem:  http://ec.europa.eu/growth/espd lub z edytowalnej wersji jednolitego dokumentu zamieszczonej na stronie zamawiającego www.szpital.kalisz.pl.

- Oświadczenia o których mowa w ogłoszeniu o zamówieniu i SIWZ, dotyczące wykonawcy i innych podmiotów na których zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca na zasadach określonych w art. 22a ustawy oraz dotyczące podwykonawców składane są w oryginale.

- Dokumenty o których mowa w ogłoszeniu o zamówieniu i SIWZ, inne niż oświadczenia dotyczące wykonawcy i innych podmiotów na których zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca na zasadach określonych w art. 22a ustawy oraz dotyczące podwykonawców składane są w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem.

- Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio wykonawca, podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia albo podwykonawca, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą.

- Poświadczenie za zgodność z oryginałem następuje w formie pisemnej.

- Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest z zachowaniem formy pisemnej w języku polskim.

- Oświadczenia i dokumenty przekazywane przez wykonawcę i zamawiającego w trakcie postępowania, przy użyciu środków komunikacji elektronicznej muszą zostać niezwłocznie złożone zamawiającemu z zachowaniem formy pisemnej - osobiście, za pośrednictwem operatora pocztowego lub posłańca.

- Oferta powinna być przygotowana zgodnie z wymogami zawartymi w niniejszej specyfikacji i odpowiadać jej treści, w formie zapewniającej pełną czytelność a dokumenty sporządzone w języku  obcym muszą być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski.

- Oferta wraz z załącznikami musi być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania wykonawcy a upoważnienie do podpisania oferty musi być złożone z ofertą, jeżeli nie wynika ono z innych dokumentów załączonych przez wykonawcę.

Jeśli osoba/osoby podpisująca ofertę działa na podstawie pełnomocnictwa, to pełnomocnictwo to musi w swej treści jednoznacznie wskazywać uprawnienie do podpisania oferty. Pełnomocnictwo musi zostać

dołączone do oferty i musi być złożone w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem -  kopia pełnomocnictwa musi być poświadczona notarialnie.

- W przypadku, gdy oferta zawiera informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, wykonawca winien nie później niż w terminie składania ofert, zastrzec, że nie mogą być one udostępniane i wykazać, że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w szczególności wykazać, że:

- informacja ma charakter techniczny, technologiczny, organizacyjny przedsiębiorstwa lub posiada wartość gospodarczą,

- nie została ujawniona do wiadomości publicznej,

- podjęto w stosunku do niej niezbędne działania w celu zachowania poufności.

- Opis sposobu obliczenia ceny oferty:

  - zgodnie z art. 2 pkt 1 ustawy przez cenę należy rozumieć cenę w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 09 maja 2014r. o informowaniu o cenach towarów i usług (Dz.U. z 2014r., poz. 915). Zgodnie z niniejszą ustawą przez cenę należy rozumieć wartość wyrażoną w jednostkach pieniężnych, którą zamawiający jest zobowiązany zapłacić przedsiębiorcy za przedmiot zamówienia. W cenie uwzględnia się podatek od towarów i usług oraz podatek akcyzowy, jeżeli na podstawie odrębnych przepisów sprzedaż towaru (usługi) podlega obciążeniu podatkiem od towarów i usług oraz podatkiem akcyzowym,

  - w zaoferowanej cenie realizacji zamówienia muszą być zawarte wszelkie podatki, cła i inne zobowiązania podatkowe wynikające ze stosowanych ustaw. Wykonawca w cenie oferty jest zobowiązany zawrzeć wszelkie upusty i rabaty, jakie zamierza udzielić zamawiającemu,

  - cenę/ceny w ofercie podaje się wyłącznie w PLN,

  - cenę oferty oblicza się z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku,

  - przy obliczaniu ceny oferty należy stosować zasadę wynikającą z treści Formularza cenowego,

  - jeżeli występuje więcej niż jedna pozycja asortymentowa należy zsumować odpowiednio wartości w     kolumnach.

- Kartki oferty należy ponumerować kolejno i trwale spiąć.

- Oferta powinna zawierać spis treści.

- Poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone datą i podpisem osoby podpisującej ofertę.

- Koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi Wykonawca.

- Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie. Koperta winna zawierać nazwę wykonawcy, być trwale zamknięta i oznakowana w następujący sposób:

„PRZETARG NIEOGRANICZONY – Stymulatory„

„NIE OTWIERAĆ PRZED TERMINEM OTWARCIA OFERT"

- Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę poprzez złożenie stosownego oświadczenia. Zmiana oferty lub jej części może nastąpić wyłącznie przez pisemne oświadczenie osób upoważnionych do występowania w imieniu wykonawcy, informujące o zakresie i przedmiocie zmiany. Nowa treść oferty złożona być musi w kopercie oznaczonej jak opisano w pkt. 16 z dopiskiem: "Zmiana oferty".

- Składanie oferty odbywa się za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 roku - Prawo pocztowe (Dz.U. poz. 1529 oraz z 2015 roku poz. 1830), osobiście lub za pośrednictwem posłańca.

- Termin związania ofertą.

- Ustala się termin związania wykonawcy złożoną przez niego ofertą na okres 60 dni.

- Wykonawca samodzielnie lub na wniosek zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.

- Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

- Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert

- Miejsce składania: bezwzględnie Kancelaria zamawiającego 3 kondygnacja, pokój 10.

Termin składania – do godz. 900 dnia 25 października 2016 r.

- Miejsce otwarcia – Dział Zamówień Publicznych zamawiającego, kondygnacja 3, pokój 7

Termin otwarcia – godz. 930 dnia 25 października 2016 r.

- Sposób udzielania wyjaśnień dotyczących SIWZ oraz osoby upoważnione do porozumiewania się z wykonawcami.

- Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 6 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu do składania ofert.

- Nie przewiduje się zwoływania zebrania wykonawców dla wyjaśnienia wątpliwości dotyczących SIWZ.

- Do porozumiewania się z Wykonawcami uprawnieni są:

  - odnośnie przedmiotu postępowania: Z-ca Kierownika Oddziału Kardiologicznego – lek. Marek Zieliński tel. 62 765-17-57, fax 62 757-13-23

  - odnośnie procedury / przebiegu postępowania: Kierownik Działu Zamówień Publicznych – Mariusz Pawlaczyk tel. 62 765-13- 97, St. Inspektor. ds Zamówień publicznych Hieronim Cuper 
tel. 62 765-14-51, fax 62 757-13-23.

- Wymagania dotyczące wadium

- Warunkiem udziału w postępowaniu jest wniesienie wadium w wysokości określonej poniżej dla poszczególnych zadań:

| zadanie nr 1: | 1 800,00 zł |  | zadanie nr 11: | 2 500,00 zł |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| zadanie nr 2: | 300,00 zł |  | zadanie nr 12: | 2 500,00 zł |
| zadanie nr 3: | 2 500,00 zł |  | zadanie nr 13: | 7 500,00 zł |
| zadanie nr 4: | 3 500,00 zł |  | zadanie nr 14 | 9 000,00 zł |
| zadanie nr 5: | 400,00 zł |  | zadanie nr 15: | 16 000,00 zł |
| zadanie nr 6: | 800,00 zł |  | zadanie nr 16: | 3 000,00 zł |
| zadanie nr 7: | 2 000,00 zł |  | zadanie nr 17: | 3 000,00 zł |
| zadanie nr 8: | 4 000,00 zł |  | zadanie nr 18: | 5,00 zł |
| zadanie nr 9: | 10 000,00 zł |  | zadanie nr 19: | 500,00 zł |
| zadanie nr 10: | 10 000,00 zł |  |  |  |

- Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert określonym w punkcie H.1 niniejszej SIWZ –  dotyczy również wadium składanego w formie pieniężnej. Za termin wniesienia wadium w pieniądzu zostanie przyjęty termin uznania rachunku zamawiającego.

- Formę wniesienia wadium wybiera Wykonawca spośród przewidzianych w art. 45, ust. 6 ustawy Pzp.

- Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy:

BZ WBK S.A. 5 Oddział w Kaliszu nr 90 1500 1432 1214 3004 7163 0000  z dopiskiem „Wadium w przetargu na stymulatory ”.

- W przypadku wnoszenia wadium w formie gwarancji lub poręczenia, jego oryginał i kopię należy załączyć do oferty w sposób umożliwiający zwrot oryginału wykonawcy.

- W przypadku wnoszenia wadium w formie gwarancji lub poręczenia przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia konieczne jest wymienienie w ich treści wszystkich wykonawców w sytuacji, gdy składają oni jeden wspólny dokument.

- Zamawiający zwróci wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem pkt. 12.

- Zamawiający zwróci wadium wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienie żądano.

- Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium , na wniosek wykonawcy, który wycofa ofertę przed upływem terminu składania ofert.

- Jeżeli wykonawca wniesie wadium w pieniądzu, zamawiający zwróci je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez wykonawcę.

- Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca:

- w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26, ust. 3 i 3a ustawy, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy, oświadczenia o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy, pełnomocnictw,

- nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87, ust. 2 kt 3, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej.

- Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana:

- odmówi podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w          ofercie,

- nie wniesie wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy,

- zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po
stronie wykonawcy.

- Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy

- Zamawiający nie żąda wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

- Tryb otwarcia i oceny ofert

- Otwarcia, badania i oceny ofert dokona Komisja Przetargowa powołana zarządzeniem Dyrektora Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. Ludwika Perzyny w Kaliszu.

- Otwarcie ofert jest jawne i odbywa się według zasad przewidzianych w art. 86 ustawy.

- W ostatniej kolejności zostaną otwarte koperty z napisem „Zmiana”.

- Badanie i ocena ofert:

  - zamawiający w pierwszej kolejności dokona oceny ofert zgodnie z kryteriami oceny ofert zawartymi w punkcie E  niniejszej SIWZ,

  - zamawiający następnie zbada czy wykonawca którego oferta zostanie oceniona jako najkorzystniejsza nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu

- Jeżeli zamawiający nie będzie mógł wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawiają taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, zamawiający spośród tych ofert wybierze ofertę z niższą ceną a jeżeli zostaną złożone oferty o takiej samej cenie zamawiający wezwie wykonawców, którzy złożyli te oferty do złożenia w terminie określonym przez zamawiającego ofert dodatkowych.

- W toku badania i oceny ofert zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień dotyczących treści        złożonych ofert z zastrzeżeniem że niedopuszczalne jest prowadzenie między zamawiającym a wykonawcą negocjacji dotyczących złożonej oferty oraz z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 ustawy, dokonywanie jakiejkolwiek zmiany jej treści.

- Zamawiający poprawi w złożonych ofertach:

- oczywiste omyłki pisarskie,

- oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek,

- inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty i niezwłocznie zawiadomi o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona.

- Środki ochrony prawnej przysługujące wykonawcy w toku postępowania.

- Środki ochrony prawnej przysługują wykonawcy a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy.

- W przypadku wartości zamówienia mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności:

- wyboru trybu negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki lub zapytania o cenę,

- określenia warunków udziału w postępowaniu,

- wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia,

- odrzucenia oferty odwołującego,

- opisu przedmiotu zamówienia,

- wyboru najkorzystniejszej oferty

- Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

- Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować zamawiającego o  niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez niego lub zaniechaniu czynności, do której jest on zobowiązany na podstawie ustawy, na które nie przysługuje odwołanie na podstawie art. 180 ust. 2 ustawy.

- Środki ochrony prawnej przysługujące wykonawcy określone zostały w Dziale VI ustawy pt.: „Środki ochrony prawnej”.

- Ogłoszenie o wynikach postępowania

- Zamawiający poinformuje niezwłocznie wszystkich wykonawców o:

- wyborze najkorzystniejszej oferty,

- wykonawcach, którzy zostali wykluczeni,

- wykonawcach, których oferty zostały odrzucone,

- unieważnieniu postępowania

podając uzasadnienie faktyczne i prawne.

- Informacje, o których mowa wyżej zostaną również zamieszczone na stronie internetowej zamawiającego.

- Informacja o formalnościach, jakich należy dopełnić po wyborze oferty celem zawarcia umowy

- Po uprawomocnieniu się wyników postępowania, przed podpisaniem umowy w sprawie zamówienia publicznego, w przypadku wyboru oferty wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia wspólnie należy dostarczyć umowę spółki cywilnej lub umowę konsorcjum określającą co najmniej stronę umowy, cel ich wspólnego działania, okres ważności umowy, zakres prac przewidzianych do wykonania przez każdego z członków konsorcjum, sposób odpowiedzialności (za wykonanie umowy wymaga się solidarnej odpowiedzialności Wykonawców występujących wspólnie).

- Po uprawomocnieniu się wyników postępowania Wykonawcy, którego oferta została wybrana przesłana zostanie umowa w sprawie zamówienia publicznego celem jej podpisania. Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania, aby Wykonawca wraz z podpisanym egzemplarzem umowy przesłał płytę CD/DVD zawierającą "Formularze cenowe" (w wersji edytowalnej) stanowiące załącznik do oferty - Zamawiający poinformuje Wykonawcę o tym żądaniu na piśmie. W przypadku nieodesłania podpisanego egzemplarza umowy lub egzemplarza umowy wraz z płytą CD/DVD w terminie 10 dni od daty jego otrzymania Zamawiający uzna to za uchylanie się od podpisania umowy. Zamawiający może wskazać również inny sposób zawarcia umowy.

- Podwykonawstwo – podwykonawcy

- Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę w ofercie części zamówienia której wykonanie powierzy podwykonawcom i podania przez wykonawcę nazw (firm) podwykonawców.

- Zamawiający żąda aby przed przystąpieniem do wykonania zamówienia, wykonawca o ile są już znane podał nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawców i osób do kontaktu z nimi. Wykonawca zawiadamia zamawiającego o wszelkich zmianach danych o których mowa w zdaniu poprzednim, w trakcie realizacji zamówienia, a także przekazuje informacje na temat nowych podwykonawców którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację zamówienia.

- Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby wykonawca powoływał się na zasadach określonych w art. 22a ust 1 ustawy, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, wykonawca jest obowiązany wykazać zamawiającemu że proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.

- Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia wykonawcy z odpowiedzialności za należyte wykonanie zamówienia.

- Informacje dotyczące projektu umowy oraz możliwości zmiany umowy, jakie przewiduje Zamawiający, zgodnie z art. 144, ust. 1 ustawy Pzp.

- Projekt umowy stanowi załącznik do niniejszej SIWZ.

- Rozliczenia między zamawiającym a wykonawcą będą prowadzone wyłącznie w walucie polskiej.

ZAŁĄCZNIK nr 1

Zamawiający: Wojewódzki Szpital Zespolony im. L. Perzyny w Kaliszu ul. Poznańska 79, 62-800 Kalisz

Wykonawca:

……………………………………………………..……............................................................................................................................................…

.............................................................................................................................................................................................................

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:

…………………………………………………………………………….....................................…......................................................................................

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

## FORMULARZ OFERTOWY

Kryterium – cena

| Wartości wynikające z Formularza Cenowego | KRYTERIUM Cena |
| --- | --- |
|  | Wartość netto w PLN | Stawka VAT | Kwota VAT | Wartość brutto w PLN |
| Zadanie nr 1 |  |  |  |  |
| Zadanie nr 2 |  |  |  |  |
| Zadanie nr 3 |  |  |  |  |
| Zadanie nr 4 |  |  |  |  |
| Zadanie nr 5 |  |  |  |  |
| Zadanie nr 6 |  |  |  |  |
| Zadanie nr 7 |  |  |  |  |
| Zadanie nr 8 |  |  |  |  |
| Zadanie nr 9 |  |  |  |  |
| Zadanie nr 10 |  |  |  |  |
| Zadanie nr 11 |  |  |  |  |
| Zadanie nr 12 |  |  |  |  |
| Zadanie nr 13 |  |  |  |  |
| Zadanie nr 14 |  |  |  |  |
| Zadanie nr 15 |  |  |  |  |
| Zadanie nr 16 |  |  |  |  |
| Zadanie nr 17 |  |  |  |  |
| Zadanie nr 18 |  |  |  |  |
| Zadanie nr 19 |  |  |  |  |

................................................................................

/ miejscowość, data/ /podpis, pieczątki-osób upoważnionych/

ciąg dalszy formularza na następnej stronie

ciąg dalszy formularza ofertowego

Kryterium –Termin płatności

|  | Termin płatności w dniach (min 30 dni max 60 dni) | Podać Wartość ta będzie przedmiotem oceny w tym kryterium |
| --- | --- | --- |

|  | Termin realizacji zamówienia od dnia jego złożenia | 3 dni robocze od dnia złożenia zamówienia |
| --- | --- | --- |

- zapoznałem się z treścią SIWZ dot. przetargu nieograniczonego na sukcesywne dostawy stymulatorów serca, kardiowerterów – defibrylatorów, stymulatorów resynchronizujących, stymulatorów resynchronizujących z funkcją defibrylacji CRT-D wraz z akcesoriami oraz introducerów oraz z załączonymi do niej projektami umów i akceptuję określone w nich warunki bez zastrzeżeń;

- oferowane przez naszą firmę wyroby spełniają bezwzględnie wymagania określone w SIWZ;

- oferowane przez naszą firmę wyroby są dopuszczone do obrotu i stosowania na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej zgodnie z obowiązującymi przepisami, a jeśli dotyczy z przepisami ustawy Prawo farmaceutyczne oraz ustawy o wyrobach medycznych;

- wartość lub procentowa część zamówienia jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom ...........................................................................................................................................

- w razie wyboru mojej oferty zobowiązuję się do dostarczania przedmiotu zamówienia zgodnego z jego opisem zawartym w SIWZ, za cenę podaną w Formularzu Cenowym i w terminie podanym w Formularzu Ofertowym;

- wszystkie dane zawarte w mojej ofercie są zgodne z prawdą i aktualne w chwili składania oferty.

................................................................................

/ miejscowość, data/ /podpis, pieczątki-osób upoważnionych/

ZAŁĄCZNIK nr 2

.........................................

( pieczęć Wykonawcy )

## FORMULARZ OFERTOWY

Zadanie nr 1

| L.p. | Nazwa artykułu (wyrobu) | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto w PLN | Wartość netto pozycji asortymentowej (kol.4 x kol.5) | Wartość podatku VAT | Wartość brutto pozycji asortymentowej (kol. 6 + kol. 7) | Producent / Nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | Jednojamowe stymulatory do stałej stymulacji serca SSIR z elektrodami | szt | 35 |  |  |  |  |  |
|  | w tym elektroda | xxx | xxxxxx |  | xxxxxx | xxxxxx | xxxxxx |  |
|  |  | RAZEM WARTOSĆ ZADANIA |  |  |  |  |

...............................................................................

/ miejscowość, data/ /podpisy, pieczątki-osób upoważnionych/

.........................................

( pieczęć Wykonawcy )

## FORMULARZ OFERTOWY

Zadanie nr 2

| L.p. | Nazwa artykułu (wyrobu) | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto w PLN | Wartość netto pozycji asortymentowej (kol.4 x kol.5) | Wartość podatku VAT | Wartość brutto pozycji asortymentowej (kol. 6 + kol. 7) | Producent / Nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | Jednojamowe stymulatory do stałej stymulacji serca SSIR z elektrodami zawansowane z możliwością wykonania badania MRI bez strefy wykluczenia | szt | 6 |  |  |  |  |  |
|  | w tym elektroda | xxx | xxxxxx |  | xxxxxx | xxxxxx | xxxxxx |  |
|  |  | RAZEM WARTOSĆ ZADANIA |  |  |  |  |

...............................................................................

/ miejscowość, data/ /podpisy, pieczątki-osób upoważnionych/

.........................................

( pieczęć Wykonawcy )

## FORMULARZ OFERTOWY

Zadanie nr 3

| L.p. | Nazwa artykułu (wyrobu) | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto w PLN | Wartość netto pozycji asortymentowej (kol.4 x kol.5) | Wartość podatku VAT | Wartość brutto pozycji asortymentowej (kol. 6 + kol. 7) | Producent / Nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | Dwujamowe stymulatory do stałej stymulacji serca DDDR z elektrodami średniozawansowane | szt | 35 |  |  |  |  |  |
|  | w tym elektrody | xxx | xxxxxx |  | xxxxxx | xxxxxx | xxxxxx |  |
|  |  | RAZEM WARTOSĆ ZADANIA |  |  |  |  |

...............................................................................

/ miejscowość, data/ /podpisy, pieczątki-osób upoważnionych/

.........................................

( pieczęć Wykonawcy )

## FORMULARZ OFERTOWY

Zadanie nr 4

| L.p. | Nazwa artykułu (wyrobu) | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto w PLN | Wartość netto pozycji asortymentowej (kol.4 x kol.5) | Wartość podatku VAT | Wartość brutto pozycji asortymentowej (kol. 6 + kol. 7) | Producent / Nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | Dwujamowe stymulatory do stałej stymulacji serca DDDR z elektrodami podstawowe | szt | 50 |  |  |  |  |  |
|  | w tym elektrody | xxx | xxxxxx |  | xxxxxx | xxxxxx | xxxxxx |  |
|  |  | RAZEM WARTOSĆ ZADANIA |  |  |  |  |

...............................................................................

/ miejscowość, data/ /podpisy, pieczątki-osób upoważnionych/

.........................................

( pieczęć Wykonawcy )

## FORMULARZ OFERTOWY

Zadanie nr 5

| L.p. | Nazwa artykułu (wyrobu) | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto w PLN | Wartość netto pozycji asortymentowej (kol.4 x kol.5) | Wartość podatku VAT | Wartość brutto pozycji asortymentowej (kol. 6 + kol. 7) | Producent / Nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | Dwujamowe stymulatory do stałej stymulacji serca DDDR z elektrodami zaawansowane z możliwością wykonania badań MRI bez strefy wykluczenia | szt | 5 |  |  |  |  |  |
|  | w tym elektrody | xxx | xxxxxx |  | xxxxxx | xxxxxx | xxxxxx |  |
|  |  | RAZEM WARTOSĆ ZADANIA |  |  |  |  |

...............................................................................

/ miejscowość, data/ /podpisy, pieczątki-osób upoważnionych/

.........................................

( pieczęć Wykonawcy )

## FORMULARZ OFERTOWY

Zadanie nr 6

| L.p. | Nazwa artykułu (wyrobu) | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto w PLN | Wartość netto pozycji asortymentowej (kol.4 x kol.5) | Wartość podatku VAT | Wartość brutto pozycji asortymentowej (kol. 6 + kol. 7) | Producent / Nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | Dwujamowe stymulatory do stałej stymulacji serca DDDR z elektrodami zaawansowane | szt | 10 |  |  |  |  |  |
|  | w tym elektrody | xxx | xxxxxx |  | xxxxxx | xxxxxx | xxxxxx |  |
|  |  | RAZEM WARTOSĆ ZADANIA |  |  |  |  |

...................................................................................

/ miejscowość, data/ /podpisy, pieczątki-osób upoważnionych/

.........................................

( pieczęć Wykonawcy )

## FORMULARZ OFERTOWY

Zadanie nr 7

| L.p. | Nazwa artykułu (wyrobu) | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto w PLN | Wartość netto pozycji asortymentowej (kol.4 x kol.5) | Wartość podatku VAT | Wartość brutto pozycji asortymentowej (kol. 6 + kol. 7) | Producent / Nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | Zestaw do implantacji stymulatora do stałej stymulacji serca z funkcją resynchronizacji CTR-P | szt | 10 |  |  |  |  |  |
|  | w tym elektrody | xxx | xxxxxx |  | xxxxxx | xxxxxx | xxxxxx |  |
|  |  | RAZEM WARTOSĆ ZADANIA |  |  |  |  |

...................................................................................

/ miejscowość, data/ /podpisy, pieczątki-osób upoważnionych/

.........................................

( pieczęć Wykonawcy )

## FORMULARZ OFERTOWY

Zadanie nr 8

| L.p. | Nazwa artykułu (wyrobu) | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto w PLN | Wartość netto pozycji asortymentowej (kol.4 x kol.5) | Wartość podatku VAT | Wartość brutto pozycji asortymentowej (kol. 6 + kol. 7) | Producent / Nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | Zestaw do implantacji kardiowertera defibrylatora jednojamowego o energii defibrylacji 40 J z możliwością prowadzenie badań MRI po wszczepieniu bez strefy wykluczenia | zest | 10 |  |  |  |  |  |
|  | w tym elektroda | xxx | xxxxxx |  | xxxxxx | xxxxxx | xxxxxx |  |
|  |  | RAZEM WARTOSĆ ZADANIA |  |  |  |  |

...............................................................................

/ miejscowość, data/ /podpisy, pieczątki-osób upoważnionych/

.........................................

( pieczęć Wykonawcy )

## FORMULARZ OFERTOWY

Zadanie nr 9

| L.p. | Nazwa artykułu (wyrobu) | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto w PLN | Wartość netto pozycji asortymentowej (kol.4 x kol.5) | Wartość podatku VAT | Wartość brutto pozycji asortymentowej (kol. 6 + kol. 7) | Producent / Nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | Zestaw do implantacji kardiowertera defibrylatora jednojamowego o energii defibrylacji 35 J | zest | 33 |  |  |  |  |  |
|  | w tym elektroda | xxx | xxxxxx |  | xxxxxx | xxxxxx | xxxxxx |  |
|  |  | RAZEM WARTOSĆ ZADANIA |  |  |  |  |

...............................................................................

/ miejscowość, data/ /podpisy, pieczątki-osób upoważnionych/

.........................................

( pieczęć Wykonawcy )

## FORMULARZ OFERTOWY

Zadanie nr 10

| L.p. | Nazwa artykułu (wyrobu) | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto w PLN | Wartość netto pozycji asortymentowej (kol.4 x kol.5) | Wartość podatku VAT | Wartość brutto pozycji asortymentowej (kol. 6 + kol. 7) | Producent / Nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | Zestaw do implantacji kardiowertera defibrylatora jednojamowego z możliwością monitorowania oporności tkanki płucnej i dostarczanej energii defibrylacji ≥40 J | zest | 33 |  |  |  |  |  |
|  | w tym elektrody | xxx | xxxxxx |  | xxxxxx | xxxxxx | xxxxxx |  |
|  |  | RAZEM WARTOSĆ ZADANIA |  |  |  |  |

...............................................................................

/ miejscowość, data/ /podpisy, pieczątki-osób upoważnionych/

.........................................

( pieczęć Wykonawcy )

## FORMULARZ OFERTOWY

Zadanie nr 11

| L.p. | Nazwa artykułu (wyrobu) | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto w PLN | Wartość netto pozycji asortymentowej (kol.4 x kol.5) | Wartość podatku VAT | Wartość brutto pozycji asortymentowej (kol. 6 + kol. 7) | Producent / Nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | Zestaw do implantacji kardiowertera defibrylatora dwujamowego z możliwością monitorowania oporności tkanki płucnej i dostarczanej energii defibrylacji ≥40 J | zest | 8 |  |  |  |  |  |
|  | w tym elektrody | xxx | xxxxxx |  | xxxxxx | xxxxxx | xxxxxx |  |
|  |  | RAZEM WARTOSĆ ZADANIA |  |  |  |  |

……….....................................................................

/ miejscowość, data/ /podpisy, pieczątki-osób upoważnionych/

## FORMULARZ OFERTOWY

Zadanie nr 12

| L.p. | Nazwa artykułu (wyrobu) | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto w PLN | Wartość netto pozycji asortymentowej (kol.4 x kol.5) | Wartość podatku VAT | Wartość brutto pozycji asortymentowej (kol. 6 + kol. 7) | Producent / Nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | Zestaw do implantacji kardiowertera defibrylatora dwujamowego z telemonitoringiem o energii defibrylacji 35 J | zest | 8 |  |  |  |  |  |
|  | w tym elektrody | xxx | xxxxxx |  | xxxxxx | xxxxxx | xxxxxx |  |
|  |  | RAZEM WARTOSĆ ZADANIA |  |  |  |  |

……….....................................................................

/ miejscowość, data/ /podpisy, pieczątki-osób upoważnionych/

## FORMULARZ OFERTOWY

Zadanie nr 13

| L.p. | Nazwa artykułu (wyrobu) | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto w PLN | Wartość netto pozycji asortymentowej (kol.4 x kol.5) | Wartość podatku VAT | Wartość brutto pozycji asortymentowej (kol. 6 + kol. 7) | Producent / Nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | Zestaw do implantacji kardiowertera – defibrylatora resynchronizującego z funkcją monitorowania progu stymulacji w każdej jamie serca , o energii dostarczanej 35 J wraz z elektrodą przedsionkową prawo i lewokomorową | zest. | 12 |  |  |  |  |  |
|  | w tym elektrody | xxx | xxxxxx |  | xxxxxx | xxxxxx | xxxxxx |  |
|  |  | RAZEM WARTOSĆ ZADANIA |  |  |  |  |

……….....................................................................

/ miejscowość, data/ /podpisy, pieczątki-osób upoważnionych

## FORMULARZ OFERTOWY

Zadanie nr 14

| L.p. | Nazwa artykułu (wyrobu) | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto w PLN | Wartość netto pozycji asortymentowej (kol.4 x kol.5) | Wartość podatku VAT | Wartość brutto pozycji asortymentowej (kol. 6 + kol. 7) | Producent / Nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | Zestaw do implantacji kardiowertera – defibrylatora resynchronizującego z funkcją monitorowania progu stymulacji w każdej jamie serca , o energii dostarczanej 35 J z elektrodą lewokomorową czteropolową | zest | 15 |  |  |  |  |  |
|  | w tym elektrody | xxx | xxxxxx |  | xxxxxx | xxxxxx | xxxxxx |  |
|  |  | RAZEM WARTOSĆ ZADANIA |  |  |  |  |

……….....................................................................

/ miejscowość, data/ /podpisy, pieczątki-osób upoważnionych

.........................................

( pieczęć Wykonawcy )

## FORMULARZ CENOWY

Zadanie nr 15

| L.p. | Nazwa artykułu (wyrobu) | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto w PLN | Wartość netto pozycji asortymentowej (kol.4 x kol.5) | Wartość podatku VAT | Wartość brutto pozycji asortymentowej (kol. 6 + kol. 7) | Producent / Nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | Zestaw do implantacji stymulatora resynchronizującego z funkcją defibrylacji o energii dostarczanej 40 J wraz z elektrodą przedsionkową prawo i lewokomorową | zest | 27 |  |  |  |  |  |
|  | w tym elektrody | xxx | xxxxxx |  | xxxxxx | xxxxxx | xxxxxx |  |
|  |  | RAZEM WARTOSĆ ZADANIA |  |  |  |  |

................................................................................

/ miejscowość, data/ /podpisy, pieczątki-osób upoważnionych/

.........................................

( pieczęć Wykonawcy )

## FORMULARZ CENOWY

Zadanie nr 16

| L.p. | Nazwa artykułu (wyrobu) | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto w PLN | Wartość netto pozycji asortymentowej (kol.4 x kol.5) | Wartość podatku VAT | Wartość brutto pozycji asortymentowej (kol. 6 + kol. 7) | Producent / Nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | Zestaw do implantacji stymulatora resynchronizującego z funkcją defibrylacji o energii 40 J MRI | zest. | 5 |  |  |  |  |  |
|  | w tym elektrody | xxx | xxxxxx |  | xxxxxx | xxxxxx | xxxxxx |  |
|  |  | RAZEM WARTOSĆ ZADANIA |  |  |  |  |

.....................................................................

/ miejscowość, data/ /podpisy, pieczątki-osób upoważnionych

.........................................

( pieczęć Wykonawcy )

## FORMULARZ CENOWY

Zadanie nr 17

| L.p. | Nazwa artykułu (wyrobu) | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto w PLN | Wartość netto pozycji asortymentowej (kol.4 x kol.5) | Wartość podatku VAT | Wartość brutto pozycji asortymentowej (kol. 6 + kol. 7) | Producent / Nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | Zestaw do implantacji stymulatora resynchronizującego z funkcją defibrylacji o energii 40 J MRI z czteropolową elektrodą lewokomorową | zest | 5 |  |  |  |  |  |
|  | w tym elektrody | xxx | xxxxxx |  | xxxxxx | xxxxxx | xxxxxx |  |
|  |  | RAZEM WARTOSĆ ZADANIA |  |  |  |  |

................................................................................

/ miejscowość, data/ /podpisy, pieczątki-osób upoważnionych

.........................................

( pieczęć Wykonawcy )

## FORMULARZ CENOWY

Zadanie nr 18

| L.p. | Nazwa artykułu (wyrobu) | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto w PLN | Wartość netto pozycji asortymentowej (kol.4 x kol.5) | Wartość podatku VAT | Wartość brutto pozycji asortymentowej (kol. 6 + kol. 7) | Producent / Nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | Akcesoria do implantacji urządzeń wszczepialnych |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Zaślepki do portów urządzeń wszczepialnych | szt. | 50 |  |  |  |  |  |
|  | Kapturki do elektrod | szt. | 50 |  |  |  |  |  |
|  | Śrubokręty | szt. | 30 |  |  |  |  |  |
|  | Klucz do mocowania aktywnych elektrod endokawitarnych | szt. | 50 |  |  |  |  |  |
|  |  | RAZEM WARTOSĆ ZADANIA |  |  |  |  |

................................................................................

/ miejscowość, data/ /podpisy, pieczątki-osób upoważnionych

.........................................

( pieczęć Wykonawcy )

## FORMULARZ CENOWY

Zadanie nr 19

| L.p. | Nazwa artykułu (wyrobu) | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto w PLN | Wartość netto pozycji asortymentowej (kol.4 x kol.5) | Wartość podatku VAT | Wartość brutto pozycji asortymentowej (kol. 6 + kol. 7) | Producent / Nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | Introducery | szt | 400 |  |  |  |  |  |
|  |  | RAZEM WARTOSĆ ZADANIA |  |  |  |  |

................................................................................

/ miejscowość, data/ /podpisy, pieczątki-osób upoważnionych/

/

ZAŁĄCZNIK nr 3

Projekt umowy nr 1

(ze składem konsygnacyjnym, dotyczy zadań nr 1 – 17)

Zawarta w dniu …………………. roku pomiędzy Wojewódzkim Szpitalem Zespolonym 
im. Ludwika Perzyny z siedzibą w Kaliszu przy ulicy Poznańskiej 79 - Samodzielnym Publicznym ZOZ, NIP 618-20-25-893, zarejestrowanym w Sądzie Rejonowym w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy KRS, 
nr KRS 0000251663, reprezentowanym przez:

- dr. n. med. Wojciecha Grzelaka - Dyrektora

zwanym dalej Zamawiającym

a

firmą: ......................................................................................... z siedzibą w ..................................... przy ulicy ................................... reprezentowaną przez:

- ...........................................................................................................................

- ...........................................................................................................................

zwaną dalej Wykonawcą

Stosownie do dokonanego przez Zamawiającego na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 tekst jednolity z późn. zm.) w trybie przetargu nieograniczonego (sprawa nr 58/16) wyboru oferty Wykonawcy, strony zawarły umowę następującej treści:

§ 1

PRZEDMIOT UMOWY

- Przedmiotem umowy są sukcesywne dostawy przez Wykonawcę ......................... (zadania nr ................) w rodzajach, ilościach i cenach jednostkowych określonych w jego ofercie cenowej z dnia ..................... roku, której kopia stanowi załącznik nr 1 do niniejszej umowy.

- Faktyczna ilość zakupionych wyrobów, wielkość poszczególnych zamówień i ich rodzaj uzależnione będą od ilości przypadków chorych wymagających ich zastosowania, umowy podpisanej z Narodowym Funduszem Zdrowia oraz zmian w katalogach procedur zdrowotnych w trakcie realizacji niniejszej umowy.

- Wykonawca oświadcza, że przedmiot umowy jest dopuszczony do obrotu i stosowania na terytorium Polski, jak również opakowania jednostkowe oraz zbiorcze będą oznaczone zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawnymi, a w szczególności z przepisami ustawy o wyrobach medycznych oraz ustawy Prawo farmaceutyczne – jeśli dotyczy.

- W trakcie trwania umowy Zamawiający może w każdym czasie zażądać dokumentów potwierdzających spełnienie warunku, o którym mowa w ust. 3, a Wykonawca zobowiązany jest do ich niezwłocznego przedstawienia.

- Wykonawca zapewnia, iż oferowane wyroby spełniają bezwzględnie wymagania Zamawiającego zawarte w SIWZ dot. niniejszego przedmiotu umowy.

- Zamawiający zastrzega sobie możliwość zakupu około 40 % kardiowerterów oraz stymulatorów bez elektrod.

§ 2

Wykonawca zobowiązuje się w ramach przedmiotu zamówienia i w jego cenie do:

- dostarczenia 3 szt. aktualnych programatorów (Wykonawca zapewni bezpłatną ich aktualizację, jeżeli zajdzie taka potrzeba) z możliwością pomiarów śródoperacyjnych, lub aktualnego oprogramowania, jeżeli odpowiednie do oferowanych stymulatorów programatory, znajdują się już u Zamawiającego

- Pozostawienie programatorów na okres 5 lat od momentu wygaśnięcia umowy do użytku zamawiającego

- przeszkolić pracowników w zakresie oferowanego sprzętu.

- zapewnić szkolenie i wsparcie lekarskie w trakcie implantacji stymulatorów, stymulatorów resynchronizujących oraz kardiowerterów w siedzibie zamawiającego, we wszystkich przypadkach zgłoszonych przez zamawiającego.

  - Zamawiający poinformuje Wykonawcę o planowanej konsultacji lekarskiej i udziale lekarza podczas implantacji w terminie nie krótszym niż 2 tygodnie przed planowanym zabiegiem.

  - Zamawiający wymaga czterech wizyt w ciągu obowiązywania umowy

- Możliwość dostarczenia w ramach realizacji przedmiotu zamówienia i w jego cenie pięciu sztuk implantowanych rejestratorów zdarzeń  (zadania nr 9, 10)

- Dodatkowe prowadniki o długości 52-85 cm do wyboru 30 sztuk (zadania nr 13, 15)

§ 3

WARTOŚĆ PRZEDMIOTU UMOWY ORAZ WARUNKI PŁATNOŚCI

- Wartość przedmiotu umowy w dniu podpisywania umowy ustala się, z zastrzeżeniem 
ust. 2 § 1, na kwotę brutto ........................... zł (słownie: .............................).

- W cenach jednostkowych brutto zawierają się wszelkie koszty i obciążenia (transport, opakowanie, czynności Wykonawcy związane z przygotowaniem dostaw, określone prawem podatki, opłaty celne i graniczne itp.) związane z dostawami wyrobów loco magazyn Zamawiającego.

- W trakcie trwania umowy nie przewiduje się zmiany cen za wyjątkiem zmiany stawki podatku VAT. W takim przypadku zmianie ulegnie wartość umowy brutto, wartość netto pozostanie bez zmian. Powyższa zmiana nie wymaga aneksu do niniejszej umowy, o zmianie Wykonawca powiadomi Zamawiającego. Zmiana będzie obowiązywać od dnia wejścia w życie aktu prawnego zmieniającego stawki podatku VAT.

- Zamawiający będzie obciążany jedynie kosztami zużytych w zabiegu medycznym wyrobów, zdjętych z ewidencji składu, poprzez wystawienie przez Wykonawcę, na podstawie zamówienia, faktury VAT. Zapłata nastąpi przelewem na konto Wykonawcy nie później niż w ciągu .................... dni od dnia wystawienia faktury;

- Faktury wystawiane będą w walucie polskiej i w takiej też walucie będą realizowane przez Zamawiającego płatności.

- Zamawiający upoważnia Wykonawcę do wystawiania faktur VAT bez jego podpisu.

- Wykonawca zobowiązuje się do sygnowania faktury VAT numerem umowy.

- Zamawiający zastrzega sobie, że ewentualna cesja wierzytelności nie może być dokonana bez uprzedniej zgody podmiotu tworzącego zgodnie z art. 54 ust. 5 ustawy z dn. 15.04.2011 roku o działalności leczniczej (Dz.U. z 2015 r. poz. 618  tekst jednolity, z późn. zm.).

§ 4

OKRES TRWANIA UMOWY

- Termin (okres trwania) umowy: od dnia jej zawarcia do .................. 2017 roku.

- Zamawiający może rozwiązać umowę bez zachowania okresu wypowiedzenia w każdym czasie wraz z prawem do naliczenia kary umownej w wysokości 5 % niezrealizowanej części wartości przedmiotu umowy, jeżeli:

  - Wykonawca w czasie trwania niniejszej umowy dwukrotnie przekroczy, o co najmniej dwa dni termin realizacji (dostawy) przedmiotu umowy, określony w § 5 ust. 4 lit c umowy,

  - Wykonawca realizuje umowę w sposób niezgodny z postanowieniami niniejszej umowy lub normami i warunkami określonymi prawem,

  - Wykonawca nie wykonuje w ustalonym terminie zobowiązań określonych w § 5 ust. 4 lit a i § 6 umowy,

  - Wykonawca dostarcza artykuły niespełniające wymagań określonych przez Zamawiającego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dotyczącej postępowania w wyniku rozstrzygnięcia, którego zawarto niniejszą umowę,

  - pojawiają się istotne, powtarzające się, (co najmniej 2-krotnie) uchybienia w zakresie, jakości dostarczanych wyrobów.

§ 5

WARUNKI REALIZACJI UMOWY

- Dostawa towaru (wyrobów) wymienionego w § 1 będzie następować na zasadach zawartych w niniejszym paragrafie.

- Wykonawca zobowiązany jest na swój koszt zabezpieczyć dostawy i ponosi z tego tytułu pełną odpowiedzialność do momentu odebrania jej przez Zamawiającego. Wykonawca odpowiedzialny jest za wybór środka transportu, jak i za właściwe opakowanie towarów dające zabezpieczenie asortymentów przed czynnikami pogodowymi, uszkodzeniami itp.

- Strony zgodnie oświadczają, że w ramach niniejszej umowy podejmują współpracę, w ramach, której Zamawiający zobowiązuje się świadczyć na rzecz Wykonawcy usługę – w zakresie prowadzenia składu konsygnacyjnego, zwanego dalej składem Wykonawcy.

- Skład będzie prowadzony według następujących zasad:

- niezwłocznie po podpisaniu niniejszej umowy, nie później jednak niż w terminie 7 dni Wykonawca dostarczy Zamawiającemu zgodnie z otrzymanym zapotrzebowaniem po sześć układów stymulujących (zadania 1, 3, 4, 6), po dwa układy stymulujące (zadanie 2, 5), dwa zestawy do implantacji CTR-P (zadania 7), po sześć zestawów do implantacji kardiowerterów - defibrylatorów (zadania 9, 10) po trzy zestawy do implantacji kardiowerterów - defibrylatorów (zadania 8, 11, 12), po cztery zestawy do implantacji CRT-D - (zadanie 13, 14, 15, ) oraz po dwa zestawy do implantacji CRT-D - (zadanie 16, 17) wymienione w załączniku nr 1 do niniejszej umowy dokumentując wydanie wyrobów dokumentem wydania (WZ) określającym szczegółowo ich ilość i asortyment. Wyroby te przekazywane są osobie wytypowanej przez Zamawiającego do koordynacji prac związanych z prowadzeniem składu i do chwili wykorzystania w zabiegu medycznym pozostają własnością Wykonawcy,

- w przypadku zużycia wyrobów Zamawiający sporządza niezwłocznie zbiorcze zestawienie zwane dalej zamówieniem, określające ilość i asortyment wyrobów zużytych w zabiegu medycznym i przesyła to zestawienie wyznaczonemu reprezentantowi Wykonawcy;

- po otrzymaniu zamówienia Wykonawca zobowiązuje się do uzupełnienia składu o wyroby wymienione w zamówieniu. Uzupełnianie składu Wykonawca dokonuje na swój koszt w ciągu 3 dni roboczych od dnia złożenia zamówienia;

- Reprezentant Wykonawcy ma prawo sprawdzić w obecności osoby koordynującej funkcjonowanie składu (reprezentanta Zamawiającego) stan magazynowy składu. Termin inwentaryzacji będzie uzgadniany z Zamawiającym przynajmniej na 14 dni przed jej datą. Za wszelkie braki niewykazane w zamówieniach oraz uszkodzenia wyrobów znajdujących w składzie będzie obciążany Zamawiający.

- Po zakończeniu niniejszej umowy Wykonawca odbierze na swój koszt od Zamawiającego wyroby znajdujące się w składzie, tj. nie zużyte w zabiegu medycznym.

- Zamawiający zobowiązuje się pobierać ze składu konsygnacyjnego sprzęt o najkrótszym terminie ważności, zgodnie z zasadą ‘first in/ first out’. Zamawiający jest zobowiązany do poinformowania Wykonawcy o ilości sprzętu w składzie konsygnacyjnym, którego termin ważności jest krótszy niż 3 miesiące. Wykonawca po otrzymaniu informacji od Zamawiającego o takim sprzęcie wymieni go w ciągu 3 dni roboczych na produkt identyczny, z dłuższym terminem ważności” – wynika z pytań do postępowania

- W przypadku zakończenia produkcji lub wycofania z rynku wyrobu będącego przedmiotem zamówienia, strony przewidują możliwość zmiany umowy polegającą na dostawie nowego produktu o tych samych bądź lepszych parametrach po cenie jednostkowej zaoferowanej w ofercie, po uprzedniej akceptacji zamawiającego.

- W przypadku niedostarczenia przez Wykonawcę zamówionego asortymentu w terminie określonym w ust. 4 lit. c) niniejszego paragrafu Zamawiającemu przysługuje prawo dokonania zakupu zamówionego a niedostarczonego asortymentu u innego Dostawcy i obciążenia Wykonawcy ewentualną różnicą cen, pomiędzy ceną zakupu a ceną zawartą w niniejszej umowie (łącznie z kosztami dostawy)

§ 6

GWARANCJA I RĘKOJMIA

- Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji i rękojmi na dostarczony towar - stanowiący przedmiot umowy.

- Gwarancję ustala się na okres ważności towaru, nie krótszy jednak niż 12 miesięczny od dnia dokonania odbioru.

- W ramach odpowiedzialności z tytułu gwarancji, Wykonawca wymieni towar wadliwy na towar wolny od wad, jeżeli wady te ujawnią się w ciągu terminu, o którym mowa w ust. 2. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć (na swój koszt) towar wolny od wad niezwłocznie - nie później jednak niż w ciągu 7 dni od momentu przesłania protokołu reklamacyjnego wraz z reklamowanym towarem.

- Wykonanie zobowiązań z tytułu gwarancji i rękojmi należy do przedmiotu umowy.

- Niniejsza umowa stanowi dokument gwarancyjny w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego.

§ 7

KARY UMOWNE

- W przypadku niedostarczenia towaru w terminie określonym w § 5 ust. 4 lit. a lub c bądź niedotrzymania terminu, o którym mowa w § 6 ust. 3 Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,5 % za każdy dzień opóźnienia, licząc od wartości zamówionych, a niedostarczonych zgodnie z zamówieniem artykułów.

- W przypadku, gdy szkoda powstała z przyczyn określonych w ust. 1 przewyższa ustanowioną karę umowną, Zamawiający ma prawo żądać odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych.

- Wykonawca wyraża zgodę na potrącanie kar umownych z przysługującego mu wynagrodzenia.

§ 8

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

- Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnego aneksu pod rygorem nieważności i mogą zostać dokonane, o ile nie stoją w sprzeczności z regulacjami zawartymi w ustawie Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 tekst jednolity z późn. zm.)

- Oprócz przypadków przewidzianych w Kodeksie cywilnym Zamawiający może odstąpić od umowy w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach, w takim przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy.

- W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego, o ile przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 nie stanowią inaczej.

- Ewentualne spory mogące wyniknąć z realizacji niniejszej umowy strony zobowiązują się rozwiązywać polubownie, w drodze negocjacji. W razie braku porozumienia spory będzie rozstrzygał sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego.

- Umowę niniejszą sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.

..................................................						.................................................

(Wykonawca) 								(Zamawiający)

UWAGA:

Warunki wymagające określenia (kropki) zostaną wprowadzone do umowy na podstawie oferty, która zostanie uznana za najkorzystniejszą w niniejszym postępowaniu.

Projekt umowy nr 2

(dotyczy zadań nr 18 – 19)

Zawarta w dniu …………………. roku pomiędzy Wojewódzkim Szpitalem Zespolonym 
im. Ludwika Perzyny z siedzibą w Kaliszu przy ulicy Poznańskiej 79 - Samodzielnym Publicznym ZOZ, NIP 618-20-25-893, zarejestrowanym w Sądzie Rejonowym w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy KRS, 
nr KRS 0000251663, reprezentowanym przez:

- dr. n. med. Wojciecha Grzelaka - Dyrektora

zwanym dalej Zamawiającym

a

firmą: ......................................................................................... z siedzibą w ..................................... przy ulicy ................................... reprezentowaną przez:

- ...........................................................................................................................

- ...........................................................................................................................

zwaną dalej Wykonawcą

Stosownie do dokonanego przez Zamawiającego na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 tekst jednolity z późn. zm.) w trybie przetargu nieograniczonego (sprawa nr 58/16) wyboru oferty Wykonawcy, strony zawarły umowę następującej treści:

§ 1

PRZEDMIOT UMOWY

- Przedmiotem umowy są sukcesywne dostawy przez Wykonawcę …………………. (zadanie nr ………….) w rodzajach, ilościach i cenach jednostkowych określonych w jego ofercie cenowej z dnia ..................... roku, której kopia stanowi załącznik nr 1 do niniejszej umowy.

- Faktyczna ilość zakupionych wyrobów, wielkość poszczególnych zamówień i ich rodzaj uzależnione będą od ilości przypadków chorych wymagających ich zastosowania, umowy podpisanej z Narodowym Funduszem Zdrowia oraz zmian w katalogach procedur zdrowotnych w trakcie realizacji niniejszej umowy.

- Wykonawca oświadcza, że przedmiot umowy jest dopuszczony do obrotu i stosowania na terytorium Polski, jak również opakowania jednostkowe oraz zbiorcze będą oznaczone zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawnymi, a w szczególności z przepisami ustawy o wyrobach medycznych oraz ustawy Prawo farmaceutyczne – jeśli dotyczy.

- W trakcie trwania umowy Zamawiający może w każdym czasie zażądać dokumentów potwierdzających spełnienie warunku, o którym mowa w ust. 3, a Wykonawca zobowiązany jest do ich niezwłocznego przedstawienia.

- Wykonawca zapewnia, iż oferowane wyroby spełniają bezwzględnie wymagania Zamawiającego zawarte w SIWZ dot. niniejszego przedmiotu umowy.

- W przypadku zakończenia produkcji lub wycofania z rynku wyrobu będącego przedmiotem zamówienia, strony przewidują możliwość zmiany umowy polegającą na dostawie nowego produktu o tych samych bądź lepszych parametrach po cenie jednostkowej zaoferowanej w ofercie, po uprzedniej akceptacji zamawiającego

§ 2

WARTOŚĆ PRZEDMIOTU UMOWY ORAZ WARUNKI PŁATNOŚCI

- Wartość przedmiotu umowy w dniu podpisywania umowy ustala się, z zastrzeżeniem 
ust. 2 § 1, na kwotę brutto ........................... zł (słownie: .......................................................).

- W cenach jednostkowych brutto zawierają się wszelkie koszty i obciążenia (transport, opakowanie, czynności Wykonawcy związane z przygotowaniem dostaw, określone prawem podatki, opłaty celne i graniczne itp.) związane z dostawami wyrobów do magazyn Zamawiającego.

- W trakcie trwania umowy nie przewiduje się zmiany cen za wyjątkiem zmiany stawki podatku VAT. W takim przypadku zmianie ulegnie wartość umowy brutto, wartość netto pozostanie bez zmian. Powyższa zmiana nie wymaga aneksu do niniejszej umowy, o zmianie Wykonawca powiadomi Zamawiającego. Zmiana będzie obowiązywać od dnia wejścia w życie aktu prawnego zmieniającego stawki podatku VAT.

- Faktura będzie płatna w terminie ................................. od daty jej wystawienia.

- Zamawiający upoważnia Wykonawcę do wystawiania faktur VAT bez jego podpisu.

- Wykonawca zobowiązuje się do sygnowania faktury VAT numerem umowy.

- Faktury wystawiane będą w walucie polskiej i w takiej też walucie będą realizowane przez Zamawiającego płatności.

- Zamawiający zastrzega sobie, że ewentualna cesja wierzytelności nie może być dokonana bez uprzedniej zgody podmiotu tworzącego zgodnie z art. 54 ust. 5 ustawy z dn. 15.04.2011 roku o działalności leczniczej (Dz.U. z 2015 r. poz. 618  tekst jednolity, z późn. zm.).

§ 3

OKRES TRWANIA UMOWY

- Termin (okres trwania) umowy: od dnia jej zawarcia do dnia ....................... 2017 roku.

- Zamawiający może rozwiązać umowę bez zachowania okresu wypowiedzenia w każdym czasie wraz z prawem do naliczenia kary umownej w wysokości 5 % niezrealizowanej części wartości przedmiotu umowy, jeżeli:

- Wykonawca w czasie trwania niniejszej umowy dwukrotnie przekroczy, o co najmniej trzy dni termin realizacji (dostawy) przedmiotu umowy, określony w § 4 umowy,

- Wykonawca realizuje umowę w sposób niezgodny z postanowieniami niniejszej umowy lub normami i warunkami określonymi prawem,

- Wykonawca nie wykonuje w ustalonym terminie zobowiązań określonych w § 5 umowy,

- Wykonawca dostarcza artykuły niespełniające wymagań określonych przez Zamawiającego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dotyczącej postępowania w wyniku rozstrzygnięcia, którego zawarto niniejszą umowę,

- pojawiają się istotne, powtarzające się (co najmniej 2-krotnie) uchybienia w zakresie jakości dostarczanych wyrobów.

§ 4

WARUNKI DOSTAWY

- Dostawa przedmiotu umowy wymienionego w § 1 będzie następować sukcesywnie na podstawie składanych przez Zamawiającego pisemnych zamówień (dopuszcza się formę przekazywania zamówień faksem, bez konieczności sporządzania harmonogramu dostaw) w terminie: do 3 dni roboczych licząc od chwili złożenia zamówienia.

- Wykonawca zobowiązany jest na swój koszt zabezpieczyć dostawy i ponosi z tego tytułu pełną odpowiedzialność do momentu odebrania jej przez Zamawiającego. Wykonawca odpowiedzialny jest za wybór środka transportu, jak i za właściwe opakowanie towarów dające zabezpieczenie przed czynnikami pogodowymi, uszkodzeniami itp.

- Dostawa towaru bez potwierdzenia zamówienia przez Zamawiającego będzie dokonana na ryzyko Wykonawcy i nie wiąże Zamawiającego, co do przyjęcia towaru i zapłaty za niego.

- W przypadku niedostarczenia przez Wykonawcę zamówionego asortymentu w terminie określonym w ust. 1 Zamawiającemu przysługuje prawo dokonania zakupu zamówionego a niedostarczonego asortymentu u innego Dostawcy i obciążenia Wykonawcy ewentualną różnicą cen, pomiędzy ceną zakupu a ceną zawartą w niniejszej umowie (łącznie z kosztami dostawy).

§ 5

GWARANCJA I RĘKOJMIA

- Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji i rękojmi na dostarczony towar - stanowiący przedmiot umowy.

- Gwarancję ustala się na okres ważności towaru, nie krótszy jednak niż 12 miesięczny od dnia dokonania odbioru.

- W ramach odpowiedzialności z tytułu gwarancji, Wykonawca wymieni towar wadliwy na towar wolny od wad, jeżeli wady te ujawnią się w ciągu terminu, o którym mowa w ust. 2. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć (na swój koszt) towar wolny od wad niezwłocznie - nie później jednak niż w ciągu 7 dni od momentu przesłania protokołu reklamacyjnego wraz z reklamowanym towarem.

- Wykonanie zobowiązań z tytułu gwarancji i rękojmi należy do przedmiotu umowy.

- Niniejsza umowa stanowi dokument gwarancyjny w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego.

§ 6

KARY UMOWNE

- W przypadku niedostarczenia towaru w terminie określonym w § 4 ust. 1 bądź niedotrzymania terminu, o którym mowa w § 5 ust. 3 Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,5 % za każdy dzień opóźnienia, licząc od wartości zamówionych, a niedostarczonych zgodnie z zamówieniem artykułów.

- W przypadku, gdy szkoda powstała z przyczyn określonych w ust. 1 przewyższa ustanowioną karę umowną, Zamawiający ma prawo żądać odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych.

- Wykonawca wyraża zgodę na potrącanie kar umownych z przysługującego mu wynagrodzenia.

§ 7

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

- Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnego aneksu pod rygorem nieważności i mogą zostać dokonane, o ile nie stoją w sprzeczności z regulacjami zawartymi w ustawie Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 tekst jednolity z późn. zm.)

- Oprócz przypadków przewidzianych w Kodeksie cywilnym Zamawiający może odstąpić od umowy w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach, w takim przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy.

- W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego, o ile przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 nie stanowią inaczej.

- Ewentualne spory mogące wyniknąć z realizacji niniejszej umowy strony zobowiązują się rozwiązywać polubownie, w drodze negocjacji. W razie braku porozumienia spory będzie rozstrzygał sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego.

- Umowę niniejszą sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.

..................................................						.................................................

(Wykonawca) 								(Zamawiający)

UWAGA:

Warunki wymagające określenia (kropki) zostaną wprowadzone do umowy na podstawie oferty, która zostanie uznana za najkorzystniejszą w niniejszym postępowaniu.