WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY

im. Ludwika Perzyny w Kaliszu

62-800 KALISZ ul. Poznańska 79

SPECYFIKACJA

ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

dotycząca postępowania na :

„Świadczenie usługi w zakresie konserwacji i napraw dźwigów (wind) zainstalowanych w obiektach W.Sz.Z w Kaliszu wraz z całodobowym nadzorem nad ich sprawnością”

Specyfikację zatwierdzono:

dnia 10 grudnia 2018 roku

SPIS TREŚCI

- Informacje dotyczące zamawiającego oraz postępowania.

- Przedmiot zamówienia

- Podstawy wykluczenia i warunki udziału w postępowaniu.

- Wykaz wymaganych dokumentów i oświadczeń

- Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty i sposób jej oceny.

- Forma oświadczeń i dokumentów, sposób ich przekazywania oraz sposób 	przygotowania oferty i tryb jej złożenia.

- Termin związania ofertą.

- Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert

- Sposób udzielania wyjaśnień dotyczących SIWZ oraz osoby upoważnione do porozumiewania się z wykonawcami

- Wymagania dotyczące wadium

- Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy

- Tryb otwarcia i oceny ofert

- Środki ochrony prawnej przysługujące Wykonawcy w toku postępowania

- Ogłoszenie o wynikach postępowania

- Informacja o formalnościach, jakie należy dopełnić po wyborze oferty celem zawarcia umowy

- Podwykonawstwo - podwykonawcy

- Informacje dotyczące projektu umowy oraz możliwości zmiany umowy, jakie przewiduje Zamawiający, zgodnie z art. 144, ust. 1 ustawy Pzp.

- Informacje dotyczące zamawiającego oraz postępowania.

- Zamawiającym jest: Wojewódzki Szpital Zespolony im. Ludwika Perzyny w Kaliszu

Adres: ul. Poznańska 79, 62-800 Kalisz

Godz. pracy administracji: 700 – 1435

NIP: 618-20-25-893, Regon: 300224440, KRS: 0000251663

- Dane dotyczące komunikacji elektronicznej w sprawie zamówienia publicznego:

- Faks do korespondencji w sprawie Zamówienia: 62 757-13-23

- Adres e-mail: zamowienia.publiczne@szpital.kalisz.pl

- Strona WWW: www.szpital.kalisz.pl

- Użyte w SIWZ terminy mają następujące znaczenie:

- „zamawiający” – Wojewódzki Szpital Zespolony im. Ludwika Perzyny w Kaliszu

- „wykonawca” – osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która ubiega się o udzielenie niniejszego zamówienia, złoży ofertę albo zawrze z Zamawiającym umowę w sprawie niniejszego zamówienia publicznego,

- „SIWZ”, „specyfikacja” – niniejsza Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia,

- „ustawa” – ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017r. poz. 1572 ze zmianami),

- Postępowanie, którego dotyczy niniejsza Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia dotyczy zamówienia publicznego i oznaczone jest znakiem 63/18 Wykonawcy we wszelkich kontaktach z zamawiającym powinni powoływać się na ten znak.

- Postępowanie zostanie przeprowadzone na podstawie ustawy i przepisów wykonawczych wydanych na jej podstawie oraz niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego.

- Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, zamawiający informuje, że:

- administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wojewódzki Szpital Zespolony im. Ludwika Perzyny w Kaliszu, tel. 62 765 13 56;

- inspektorem ochrony danych osobowych jest Pan Paweł Gawroński - Kierownik Działu Organizacyjnego, tel. 62 765 13 78;

- Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Świadczenie usługi w zakresie konserwacji i napraw dźwigów (wind) zainstalowanych w obiektach W.Sz.Z w Kaliszu wraz z całodobowym nadzorem nad ich sprawnością” prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego;

- odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1986 t.j.), dalej „ustawa Pzp”;

- Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp. przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;

- obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp., związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;

- w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

- posiada Pani/Pan:

- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących,

- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych*,

- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania

danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO**,

- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna

Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy

RODO;

- nie przysługuje Pani/Panu:

- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych,

- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO,

- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż

podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

- Zamówienie dotyczy/nie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej. nazwa projektu lub programu:

.....................................................................................................................................................................

- Zamawiający nie zastrzega, aby o udzielenie zamówienia mogły ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych.

- Zamawiający odstępuje od wymogu użycia środków komunikacji elektronicznej przy składaniu ofert na podstawie art. 10c ust. 1 pkt. 3 tj. użycie środków komunikacji elektronicznej wymagałoby specjalistycznego sprzętu, który nie jest dostępny dla zamawiającego.

- Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych tj. na każde zadanie osobno.

- Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

- Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

- Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówienia publicznego w dynamicznym systemie zakupów.

- Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

- Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 i 7.

- Zamawiający nie przeprowadził przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia dialogu technicznego.

- Postępowanie prowadzone jest z zastosowaniem procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy, tj. zamawiający najpierw dokona oceny ofert a następnie zbada czy wykonawca, którego oferta zostanie oceniona jako najkorzystniejsza nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

______________________

* Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.

** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

- Przedmiot zamówienia

- Przedmiotem zamówienia jest: robota budowlana/usługa/dostawa pn. Świadczenie usługi w zakresie konserwacji i napraw dźwigów (wind) zainstalowanych w obiektach W.Sz.Z w Kaliszu wraz 
z całodobowym nadzorem nad ich sprawnością”

- Całkowita wartość zamówienia nie przekracza kwotę/y wartości zamówienia określoną/ej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp a dotyczącej roboty budowlanej/usługi/dostawy.

- Okres, w którym realizowane będzie zamówienie:

- okres w miesiącach: 36 miesięcy od dnia zawarcia umowy z Wykonawcą wyłonionym w wyniku rozstrzygnięcia postępowania o zamówienie publiczne

- okres w dniach ..............

- data rozpoczęcia  ..............

- data zakończenia: …………...

- inne informacje/odmienny okres realizacji zamówienia:

- ...............................................................

- Główny kod CPV: 50.53.14.00-0 – usługi w zakresie napraw i konserwacji dźwigów

- Dodatkowe kody CPV:

- Zamawiający informuje, iż ilekroć w SIWZ i jej załącznikach przedmiot zamówienia jest opisany:

  - ze wskazaniem znaków towarowych, nazw własnych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę to przyjmuje się, że wskazaniom takim towarzyszą wyrazy „lub równoważny”. Oznacza to, że dopuszcza się zaoferowanie wyrobów nie gorszych niż opisywanych, tj. spełniających wymagania techniczne, funkcjonalne i jakościowe, co najmniej takie jak wskazane w dokumentacji przetargowej.

  - poprzez odniesienie się do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych, to przyjmuje się, że dopuszcza się rozwiązania równoważne opisywanym, a odniesieniu takiemu towarzyszą wyrazy „lub równoważne”.

- Załącznikami do SIWZ są następujące dokumenty:

- oświadczenie w celu wstępnego potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia - Załącznik nr 1,

- oświadczenia w celu wstępnego potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu –

Załącznik nr 2,

- Opis przedmiotu zamówienia -  Załącznik nr 3 ,

- Wykaz urządzeń dźwigowych - Załącznik nr 4 ,

- Formularz Ofertowy - Załącznik nr 5 ,

- Formularz Cenowy- Załącznik nr 6 ,

- Wykaz usług - Załącznik nr 7 ,

- Wykaz osób - Załącznik nr 8

- Projekt umowy - Załącznik nr 9 ,

- Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi w zakresie:

- Prac konserwacyjnych (Konserwacja) - jest to zespół czynności zapewniających sprawną 
i bezawaryjną eksploatację urządzeń dźwigowych i jego części składowych. Zespół czynności konserwacyjnych przewiduje prowadzenie prac zgodnie z Dokumentacją Techniczno – Ruchową, Instrukcją Obsługi i Konserwacji Dźwigów Elektrycznych, Przepisami Dozoru Technicznego, ustaleniami zawartymi w Polskich Normach.

- Napraw - jest to wykonywanie czynności w celu usunięcia awarii, usterek ujawnionych w czasie przeglądów dźwigów, napraw i remontów oraz zaleceń Urzędu Dozoru technicznego,

- Utrzymanie całodobowego nadzoru przez wszystkie dni w tygodniu – jest to stały kontakt telefoniczny oraz gotowość do bieżącego usuwania usterek i awarii dźwigów (wind),

Przedmiot zamówienia został podzielony na 2 niepodzielne zadania:

Zadanie nr 1

Świadczenie usługi w zakresie konserwacji i napraw dźwigów (wind) zainstalowanych w obiekcie położonym przy ul. Poznańskiej 79 wraz z całodobowym nadzorem nad ich sprawnością”

Zadanie nr 2

Świadczenie usługi w zakresie konserwacji i napraw dźwigów (wind) zainstalowanych w obiekcie położonym przy ul. Toruńskiej 7 wraz z całodobowym nadzorem nad ich sprawnością”

Szczegółowy „OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA” został określony w załączniku nr 3 do SIWZ.

Szczegółowy wykaz oraz parametry techniczne urządzeń dźwigowych objętych przedmiotem zamówienia został określony w załącznik nr 4 do SIWZ

Zamawiający zaleca dokonanie wizji lokalnej dźwigów zainstalowanych w obiektach Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. Ludwika Perzyny w Kaliszu

Windy i ich położenie można oglądać w dni powszednie w godz. 8.00 – 14.00, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z zamawiającym. W celu uzgodnienia terminu należy kontaktować się z Działem Utrzymania Ruchu, nr tel. 62 76 51 626.

Wymóg zatrudnienia na umowę o pracę:

- Wykonawca zobowiązany jest dysponować odpowiednio do rodzaju zamówienia liczbą pracowników
(w zakresie zadania: nr 1 min. 5 osób, nr 2 min. 3 osoby) z przygotowaniem i kwalifikacjami zapewniającymi prawidłowe wykonanie przedmiotu zamówienia.

- Wykonawca przy realizacji przedmiotu zamówienia zobowiązany będzie do zatrudnienia pracowników na podstawie umowy o pracę.

- Zgodnie z art. 29, ust. 3a ustawy oraz w związku z art. 36 ust. 2, pkt 8a ustawy Pzp. zamawiający wymaga, aby wykonawca lub podwykonawca przy realizacji przedmiotu zamówienia zatrudniał na podstawie umowy o pracę pracowników skierowanych do realizacji zamówienia, jeżeli wykonywane czynności polegają na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22§1 ustawy Kodeks pracy (Dz.U. z 2016r. poz. 1666 t.j. z późn. zm.).

Czynności, o których mowa wyżej to: czynności w zakresie obsługi, konserwacji, remontów, montażu i kontrolno-pomiarowym dla urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych itp.

Wykonawca zobowiązany jest zawrzeć w każdej umowie o podwykonawstwo stosowne zapisy

zobowiązujące podwykonawców do zatrudnienia na umowę o pracę osób wykonujących wskazane

czynności.

Szczegółowe wymogi oraz zobowiązania wykonawcy dotyczące zatrudnienia pracowników na podstawie umowy o pracę określa § 13 projektu umowy.

- Podstawy wykluczenia i warunki udziału w postępowaniu.

- O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt. 12-23 oraz 24 ust. 5 pkt. 8 ustawy.

- O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:

  - sytuacji ekonomicznej lub finansowej – zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli:

wykonawca wykaże, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną co najmniej:

- dotyczy zadania nr 1 - 300 000,00 zł ( słownie: trzysta tysięcy złotych 00/100),

- dotyczy zadania nr 2 -   70 000,00 zł ( słownie: siedemdziesiąt tysięcy złotych 00/100).

  - zdolności technicznej lub zawodowej - zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli:

- Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich trzech latach przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie Wykonawca wykonał lub wykonuje co najmniej:

- dotyczy zadania nr 1 – 2 usługi polegające na obsłudze serwisowej (konserwacja i naprawy) dźwigów (wind) o łącznej wartości brutto min. 400 000,00 zł ( słownie: czterysta tysięcy złotych 00/100),

- dotyczy zadania nr 2 – 1 usługę polegającą na obsłudze serwisowej (konserwacja i naprawy) dźwigów (wind) o wartości brutto min. 50 000,00 zł ( słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100).

w przypadku usług wykonywanych, będących w trakcie realizacji - zamawiający uzna warunek za spełniony, jeśli wartość usługi zrealizowanej na dzień składania ofert opiewa na kwotę określoną powyżej odpowiednio dla zadania.

W przypadku usług, których wartość została wyrażona w innej walucie niż PLN należy dokonać przeliczenia tej waluty na PLN. Jako kurs przeliczeniowy na PLN danych finansowych wyrażonych w walutach innych niż PLN, należy przyjąć średni kurs publikowany przez Narodowy Bank Polski z pierwszego dnia roboczego miesiąca, w którym opublikowano ogłoszenie o zamówieniu.

- Wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował osobami, które będą skierowane do realizacji zamówienia tj.:

  - dotyczy zadania nr 1 - co najmniej 5 osobami,

  - dotyczy zadania nr 2 - co najmniej 3 osobami,

posiadającymi odpowiednie kwalifikacje zawodowe wymagane przy obsłudze i konserwacji urządzeń technicznych (dźwigi) potwierdzone zaświadczeniem kwalifikacyjnym wydanym zgodnie postanowieniami Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 18.07.2001 r. w spawie trybu sprawdzania kwalifikacji wymaganych przy obsłudze i konserwacji urządzeń technicznych.

- Wykaz wymaganych oświadczeń i dokumentów.

1.	Wykaz aktualnych na dzień składania ofert oświadczeń i dokumentów składanych wraz z ofertą:

- oświadczenia w celu wstępnego potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia i spełniania warunków udziału w postępowaniu - załącznik nr 1 i nr 2 do SIWZ,

- wypełniony i podpisany Formularz Ofertowy – załącznik nr 5 do SIWZ,

- wypełniony i podpisany Formularz Cenowy – załącznik nr 6 do SIWZ,

- dowód wniesienia wadium (w przypadku wnoszenia wadium w formie gwarancji lub poręczenia, jego oryginał i kopię należy załączyć do oferty w sposób umożliwiający zwrot oryginału wykonawcy, w przypadku dokonania przelewu prosimy o ksero dowodu przelewu),

- pełnomocnictwo do podpisania oferty - w przypadku gdy ofertę podpisuje osoba/osoby działające na jego podstawie,

- dokument ustanawiający pełnomocnika w przypadku składania oferty wspólnej (art. 23 ustawy),

- oświadczenie dotyczące danych określonych w pkt. P.1 SIWZ,

- oświadczenia w celu wstępnego potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia i spełniania warunków udziału w postępowaniu - załącznik nr 1 i nr 2 do SIWZ każdego wykonawcy w przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie

- zobowiązanie (jeśli dotyczy), które określa w szczególności:

- zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu,

- sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego,

- zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego,

- czy podmiot na zdolnościach, którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi których wskazane zdolności dotyczą.

Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów musi udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.

2.	Wykaz aktualnych na dzień złożenia wymaganych oświadczeń i dokumentów w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, które wykonawca składa w postępowaniu na wezwanie zamawiającego:

- dokument potwierdzający że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia przynajmniej na sumę gwarancyjną określoną przez zamawiającego w pkt C.2.1,

- wykaz usług w zakresie niezbędnym do potwierdzenia spełniania warunku udziału w postępowaniu określonego przez zamawiającego w pkt C.2.2 ppkt a, z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania lub wykonywania i podmiotów na rzecz których usługi te zostały wykonane lub są wykonywane – druk wykazu stanowi Załącznik nr 7 do SIWZ,

- dowody określające czy usługi zawarte w wyżej wymienionym wykazie zostały wykonane lub są wykonywane należycie. Dowodami są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz, którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy, w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;

- wykaz osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego w zakresie niezbędnym do potwierdzenia spełniania warunku udziału w postępowaniu określonego przez zamawiającego w pkt C.2.2 ppkt b, z podaniem informacji na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami – druk wykazu stanowi - Załącznik nr 8 do siwz.

- Wykaz aktualnych na dzień złożenia wymaganych oświadczeń i dokumentów w celu potwierdzenia spełniania przez oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane wymagań określonych przez zamawiającego, które wykonawca składa w postępowaniu na wezwanie zamawiającego:

- Zamawiający nie żąda w powyższym zakresie złożenia żadnych dokumentów.

- Wykaz aktualnych na dzień złożenia wymaganych oświadczeń i dokumentów w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia, które wykonawca składa w postępowaniu na wezwanie zamawiającego:

- zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub inny dokument potwierdzający że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,

- zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo inny dokument potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub inny dokument potwierdzający, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,

- oświadczenie wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o  których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2017r. poz. 1785 t.j  z późn. zmn.);

- zaświadczenia wymienione w pkt 4a i 4b oraz oświadczenie wymienione w pkt 4c w odniesieniu do podmiotów na których zdolnościach i sytuacji polega wykonawca na zasadach określonych w art. 22a ustawy,

- Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 4a i 4b składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

  - nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo, że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości

wykonania decyzji właściwego organu. Dokument lub dokumenty te powinny być wystawione nie wcześniej 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

- Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 4d, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Dokument lub dokumenty te powinny być wystawione nie wcześniej 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

- Oświadczenie wykonawcy o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów, (Dz.U. z 2017 roku poz. 229 z późn. zm.) z innymi wykonawcami którzy złożyli oferty w postępowaniu - wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy, przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. z 2017 roku poz. 229 t.j. z późn. zm.) z innymi wykonawcami którzy złożyli oferty w postępowaniu lub wykażą że istniejące między nimi powiązania nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

- Informacja dotycząca składania ofert przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (art. 23 ustawy). W przypadku, gdy wykonawcy wspólnie ubiegają się o zamówienie:

- ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego,

- wraz z ofertą każdy z wykonawców musi złożyć oświadczenia i dokumenty, o których mowa w pkt D.1.h- dokumenty te potwierdzać mają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu,

- każdy z wykonawców przekazuje oświadczenie o którym mowa w pkt. D.5 na zasadach tam określonych,

- każdy z nich na wezwanie zamawiającego musi złożyć oświadczenia i dokumenty, o których mowa w pkt D.4.a - f,

- na wezwanie zamawiającego muszą złożyć dokumenty o których mowa w pkt D.2 które składa co najmniej jeden z tych wykonawców albo wszyscy wykonawcy mogą złożyć wspólnie,

- przekazywanie oświadczeń i dokumentów w trakcie postępowania dokonywane będzie wyłącznie z pełnomocnikiem (liderem),

- Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty i sposób jej oceny.

- Kryterium cena - ocenie podlegać będzie cena brutto oferty - waga 60%.

- Kryterium termin gwarancji na wykonaną naprawę – ocenie podlegać będzie termin gwarancji na wykonaną naprawe zaoferowany w Formularzu Ofertowym (min. 6 miesięcy – max. 36 miesięcy) - punktowany będzie termin gwarancji powyżej 6 miesięcy od dnia dokonania odbioru naprawy ) - waga 20%. Jeżeli Wykonawca nie zamieści w ofercie informacji dotyczącej terminu gwarancji to przyjmuje się, że zaoferowany termin gwarancji na wykonaną naprawę wynosi 6 miesięcy.

- Termin płatności – ocenie podlegać będzie termin płatności (zawarty w granicach: min. 30 dni – max. 60 dni) - waga 20%.

- Dane/wartości służące ocenie oferty na podstawie wyżej wymienionych kryteriów muszą być zawarte w ofercie - zamawiający zaleca, aby umieścić je w formularzu ofertowym.

- Sposób oceny ofert:

  - Kryterium cena brutto - ocena wyliczona będzie wg następującego wzoru:

cena brutto najtańszej oferty

---------------------------------------------- X waga kryterium X 100

cena brutto badanej oferty

  - Kryterium termin gwarancji na wykonaną naprawę - ocena wyliczona będzie wg następującego wzoru:

termin z badanej oferty

---------------------------------------------------------- X waga kryterium X 100

najdłuższy termin z badanych ofert

  - Kryterium termin płatności:

termin z badanej oferty

------------------------------------------- X waga kryterium X 100

najdłuższy termin z badanych ofert

Za najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która uzyska najwyższą sumę przyznanych punktów w oparciu 
o w/w kryteria oceny ofert. Pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z ilością uzyskanych punktów.

- Forma oświadczeń i dokumentów, sposób ich przekazywania oraz sposób 	przygotowania oferty i tryb jej złożenia.

- Każdy wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

- Oświadczenia, o których mowa w ogłoszeniu o zamówieniu i SIWZ, dotyczące wykonawcy i innych podmiotów, na których zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca na zasadach określonych w art. 22a ustawy oraz dotyczące podwykonawców składane są w oryginale.

- Dokumenty, o których mowa w ogłoszeniu o zamówieniu i SIWZ, inne niż oświadczenia dotyczące wykonawcy i innych podmiotów, na których zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca na zasadach określonych w art. 22a ustawy oraz dotyczące podwykonawców składane są w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem.

- Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio wykonawca, podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia albo podwykonawca, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą.

- Poświadczenie za zgodność z oryginałem następuje w formie pisemnej lub w formie elektronicznej.

- Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest z zachowaniem formy pisemnej w języku polskim.

- Oświadczenia i dokumenty przekazywane przez wykonawcę i zamawiającego w trakcie postępowania, przy użyciu środków komunikacji elektronicznej muszą zostać niezwłocznie złożone zamawiającemu z zachowaniem formy pisemnej - osobiście, za pośrednictwem operatora pocztowego lub posłańca.

- Oferta powinna być przygotowana zgodnie z wymogami zawartymi w niniejszej specyfikacji i odpowiadać jej treści, w formie zapewniającej pełną czytelność, a dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski.

- Oferta wraz z załącznikami musi być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania wykonawcy a upoważnienie do podpisania oferty musi być złożone z ofertą, jeżeli nie wynika ono z innych dokumentów załączonych przez wykonawcę.

Jeśli osoba/osoby podpisująca ofertę działa na podstawie pełnomocnictwa, to pełnomocnictwo to musi w swej treści jednoznacznie wskazywać uprawnienie do podpisania oferty. Pełnomocnictwo musi zostać dołączone do oferty i musi być złożone w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem – kopia pełnomocnictwa musi być poświadczona notarialnie.

- W przypadku, gdy oferta zawiera informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, wykonawca winien nie później niż w terminie składania ofert, zastrzec, że nie mogą być one udostępniane i wykazać, że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w szczególności wykazać, że:

- informacja ma charakter techniczny, technologiczny, organizacyjny przedsiębiorstwa lub posiada wartość gospodarczą,

- nie została ujawniona do wiadomości publicznej,

- podjęto w stosunku do niej niezbędne działania w celu zachowania poufności.

- Opis sposobu obliczenia ceny oferty:

  - zgodnie z art. 2 pkt 1 ustawy przez cenę należy rozumieć cenę w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 09 maja 2014 r. o informowaniu o cenach towarów i usług (Dz.U. z 2017r., poz. 1830 ). Zgodnie z niniejszą ustawą przez cenę należy rozumieć wartość wyrażoną w jednostkach pieniężnych, którą zamawiający jest zobowiązany zapłacić przedsiębiorcy za przedmiot zamówienia. W cenie uwzględnia się podatek od towarów i usług oraz podatek akcyzowy, jeżeli na podstawie odrębnych przepisów sprzedaż towaru (usługi) podlega obciążeniu podatkiem od towarów i usług oraz podatkiem akcyzowym,

  - w zaoferowanej cenie realizacji zamówienia muszą być zawarte wszelkie podatki, cła i inne zobowiązania podatkowe wynikające ze stosowanych ustaw. Wykonawca w cenie oferty jest zobowiązany zawrzeć wszelkie upusty i rabaty, jakie zamierza udzielić zamawiającemu,

  - cenę/ceny w ofercie podaje się wyłącznie w PLN,

  - cenę oferty oblicza się z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku,

  - przy obliczaniu ceny oferty należy stosować zasadę wynikającą z treści Formularza cenowego,

  - jeżeli występuje więcej niż jedna pozycja asortymentowa należy zsumować odpowiednio wartości w     kolumnach.

- Kartki oferty należy ponumerować kolejno i trwale spiąć.

- Oferta powinna zawierać spis treści.

- Poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone datą i podpisem osoby podpisującej ofertę.

- Koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi Wykonawca.

- Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie. Koperta winna zawierać nazwę wykonawcy, być trwale zamknięta i oznakowana w następujący sposób:

„PRZETARG NIEOGRANICZONY – OBSŁUGA SERWISOWA WIND ZADANIE NR… „

„NIE OTWIERAĆ PRZED TERMINEM OTWARCIA OFERT"

- Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę poprzez złożenie stosownego oświadczenia. Zmiana oferty lub jej części może nastąpić wyłącznie przez pisemne

oświadczenie osób upoważnionych do występowania w imieniu wykonawcy, informujące o zakresie i przedmiocie zmiany. Nowa treść oferty złożona być musi w kopercie oznaczonej jak opisano w pkt. 16 z dopiskiem: "Zmiana oferty".

- Składanie oferty odbywa się za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 roku - Prawo pocztowe (Dz.U. z 2017 roku poz. 1481 t.j. z późn.), osobiście lub za pośrednictwem posłańca.

- Termin związania ofertą.

- Ustala się termin związania wykonawcy złożoną przez niego ofertą na okres 30 dni.

- Wykonawca samodzielnie lub na wniosek zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym, że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.

- Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

\

- Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert

- Miejsce składania: bezwzględnie Kancelaria zamawiającego kondygnacja IIID pok. 10 w godz. 700-1435

Termin składania – do godz. 900 dnia 19 grudnia 2018 r.

- Miejsce otwarcia – Dział Zamówień Publicznych zamawiającego, kondygnacja 3, pokój 7

Termin otwarcia – godz. 930 dnia 19 grudnia 2018 r.

- Sposób udzielania wyjaśnień dotyczących SIWZ oraz osoby upoważnione do porozumiewania się z wykonawcami.

- Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod

warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu do składania ofert.

- Nie przewiduje się zwoływania zebrania wykonawców dla wyjaśnienia wątpliwości dotyczących SIWZ.

- Do porozumiewania się z Wykonawcami uprawnieni są:

  - odnośnie przedmiotu postępowania:

mgr inż. Dariusz Mutke – Kierownik Utrzymania Ruchu, tel. 62 76 51 626

  - odnośnie procedury / przebiegu postępowania:

Kierownik Działu Zamówień Publicznych – mgr Mariusz Pawlaczyk tel. 62 765-13- 97,

referent. ds Zamówień publicznych Aneta Raszewska tel. 62 765-14-51, fax 62 757-13-23.

- Wymagania dotyczące wadium

- Warunkiem udziału w postępowaniu jest wniesienie wadium w wysokości:

Zadanie Nr 1 – 10 000,00 PLN (słownie: dziesięć tysięcy 00/100),

Zadanie Nr 2 – 2 000,00 PLN (słownie: dwa tysiące 00/100).

- Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert określonym w punkcie H.1 niniejszej SIWZ –  dotyczy również wadium składanego w formie pieniężnej. Za termin wniesienia wadium w pieniądzu zostanie przyjęty termin uznania rachunku zamawiającego.

- Formę wniesienia wadium wybiera Wykonawca spośród przewidzianych w art. 45, ust. 6 ustawy Pzp.

- Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy:BZ WBK S.A. 5 Oddział w Kaliszu 90 1500 1432 1214 3004 7163 0000 z dopiskiem „Wadium w przetargu na obsługę serwisową wind zadanie nr ….”

- W przypadku wnoszenia wadium w formie gwarancji lub poręczenia, jego oryginał i kopię należy załączyć do oferty w sposób umożliwiający zwrot oryginału wykonawcy.

- W przypadku wnoszenia wadium w formie gwarancji lub poręczenia przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia konieczne jest wymienienie w ich treści wszystkich wykonawców w sytuacji, gdy składają oni jeden wspólny dokument.

- Zamawiający zwróci wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem pkt. 12.

- Zamawiający zwróci wadium wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienie żądano.

- Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium, na wniosek wykonawcy, który wycofa ofertę przed upływem terminu składania ofert.

- Jeżeli wykonawca wniesie wadium w pieniądzu, zamawiający zwróci je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez wykonawcę.

- Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a ustawy, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy, oświadczenia o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87, ust. 2 pkt 3, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej.

- Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana:

a). odmówi podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie,

b). nie wniesie wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy,

c). zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy.

- Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy

Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

- Tryb otwarcia i oceny ofert

- Otwarcia, badania i oceny ofert dokona Komisja Przetargowa powołana zarządzeniem Dyrektora Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. Ludwika Perzyny w Kaliszu.

- Otwarcie ofert jest jawne i odbywa się według zasad przewidzianych w art. 86 ustawy.

- W ostatniej kolejności zostaną otwarte koperty z napisem „Zmiana Oferty”.

- Badanie i ocena ofert:

- zamawiający w pierwszej kolejności dokona oceny pod kątem przesłanek odrzucenia oferty (art. 89 ust. 1 ustawy Pzp) oraz kryteriów oceny ofert opisanych w SIWZ,

- zamawiający następnie dokona oceny podmiotowej wykonawcy którego oferta zostanie oceniona jako najkorzystniejsza

- Jeżeli zamawiający nie będzie mógł wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawiają taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, zamawiający spośród tych ofert wybierze ofertę z niższą ceną a jeżeli zostaną złożone oferty o takiej samej cenie zamawiający wezwie wykonawców, którzy złożyli te oferty do złożenia w terminie określonym przez zamawiającego ofert dodatkowych.

- W toku badania i oceny ofert zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert z zastrzeżeniem, że niedopuszczalne jest prowadzenie między zamawiającym a wykonawcą negocjacji dotyczących złożonej oferty oraz z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 ustawy, dokonywanie jakiejkolwiek zmiany jej treści.

- Zamawiający poprawi w złożonych ofertach:

- oczywiste omyłki pisarskie,

- oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek,

- inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty i niezwłocznie zawiadomi o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona.

- Środki ochrony prawnej przysługujące wykonawcy w toku postępowania.

- Środki ochrony prawnej przysługują wykonawcy a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy.

- W przypadku wartości zamówienia mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności:

- wyboru trybu negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki lub zapytania o cenę,

- określenia warunków udziału w postępowaniu,

- wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia,

- odrzucenia oferty odwołującego,

- opisu przedmiotu zamówienia,

- wyboru najkorzystniejszej oferty

- Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

- Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować zamawiającego o  niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez niego lub zaniechaniu czynności, do której jest on zobowiązany na podstawie ustawy, na które nie przysługuje odwołanie na podstawie art. 180 ust. 2 ustawy.

- Środki ochrony prawnej przysługujące wykonawcy określone zostały w Dziale VI ustawy pt.: „Środki ochrony prawnej”.

- Ogłoszenie o wynikach postępowania

- Zamawiający poinformuje niezwłocznie wszystkich wykonawców o:

- wyborze najkorzystniejszej oferty,

- wykonawcach, którzy zostali wykluczeni,

- wykonawcach, których oferty zostały odrzucone,

- unieważnieniu postępowania

podając uzasadnienie faktyczne i prawne.

- Informacje, o których mowa pkt. 1a i 1d zostaną również zamieszczone na stronie internetowej zamawiającego.

- Informacja o formalnościach, jakich należy dopełnić po wyborze oferty celem zawarcia umowy

- Przed podpisaniem umowy w sprawie zamówienia publicznego, w przypadku wyboru oferty wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia wspólnie należy dostarczyć umowę spółki cywilnej lub umowę konsorcjum określającą co najmniej stronę umowy, cel ich wspólnego działania, okres ważności umowy, zakres prac przewidzianych do wykonania przez każdego z członków konsorcjum, sposób odpowiedzialności (za wykonanie umowy wymaga się solidarnej odpowiedzialności Wykonawców występujących wspólnie).

- Wykonawcy, którego oferta została wybrana przesłana zostanie umowa w sprawie zamówienia publicznego celem jej podpisania. W przypadku nieodesłania podpisanego egzemplarza umowy w terminie 10 dni od daty jego otrzymania Zamawiający uzna to za uchylanie się od podpisania umowy.

- Zamawiający może wskazać również inny sposób zawarcia umowy.

- Podwykonawstwo – podwykonawcy

- Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę w ofercie części zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcom i podania przez wykonawcę nazw (firm) podwykonawców.

- Zamawiający żąda, aby przed przystąpieniem do wykonania zamówienia, wykonawca o ile są już znane podał nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawców i osób do kontaktu z nimi. Wykonawca zawiadamia zamawiającego o wszelkich zmianach danych, o których mowa w zdaniu poprzednim, w trakcie realizacji zamówienia, a także przekazuje informacje na temat nowych podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację zamówienia.

- Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby wykonawca powoływał się na zasadach określonych w art. 22a ust 1 ustawy, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, wykonawca jest obowiązany wykazać zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.

- Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia wykonawcy z odpowiedzialności za należyte wykonanie zamówienia.

- Informacje dotyczące projektu umowy oraz możliwości zmiany umowy, jakie przewiduje Zamawiający, zgodnie z art. 144, ust. 1 ustawy Pzp.

- Projekt umowy stanowi załącznik do niniejszej SIWZ.

- Zamawiający przewiduje możliwości zmiany umowy zgodnie z art. 144, ust. ustawy - zmiany umowy określa § 12 projektu umowy stanowiący Załącznik nr 6 do siwz.

- Rozliczenia między zamawiającym a wykonawcą będą prowadzone wyłącznie w walucie polskiej.

dotyczy zadania nr 1 i 2

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

I Przedmiot zamówienia obejmuje:

- Prace konserwacyjne (Konserwacja) - jest to zespół czynności zapewniających utrzymanie prawidłowej pracy urządzenia dźwigowego i jego części składowych. Konserwacja obejmuje również zapewnienie wymiany materiałów eksploatacyjnych oraz demontaż i montaż części zamiennych.

Zespół czynności konserwacyjnych przewiduje prowadzenie prac zgodnie z Dokumentacją Techniczno – Ruchową, Instrukcją Obsługi i Konserwacji Dźwigów Elektrycznych, Przepisami Dozoru Technicznego, ustaleniami zawartymi  w Polskich Normach. Konserwacja urządzeń dźwigowych musi być wykonywana, zgodnie z dokumentacją techniczno - ruchową urządzeń, zaleceniami producenta oraz przepisami Urzędu Dozoru Technicznego o eksploatacji dźwigów, a także Rozporządzenie Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 30 października 2018 r. w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego w zakresie eksploatacji, napraw i modernizacji urządzeń transportu bliskiego (Dz.U. z 2018r. poz. 2176)

Wynagrodzenia za wykonanie prac konserwacyjnych płacone będzie miesięcznie w formie ryczałtu.

Koszty: dojazdu do konserwacji, przygotowania do okresowych i doraźnych badań UDT należy wliczyć w miesięczne wynagrodzenie za wykonanie prac konserwacyjnych .

- Utrzymanie całodobowego nadzoru dźwigowego przez wszystkie dni w tygodniu –jest to stały kontakt telefoniczny i gotowość do bieżącego usuwania usterek i awarii dźwigów (wind), uwalniania osób uwięzionych w windzie

W ramach nadzoru Wykonawca zobowiązany jest do bezzwłocznego, podjęcia działań związanych z  odblokowaniem dźwigu z uwięzioną osobą oraz podjęcia działań naprawczych związanych z usuwaniem awarii, usterki.

Wymagany czas reakcji na zgłoszoną usterkę, awarię od momentu wezwania nie dłuższy niż:

- 20 minut w celu uwolnienia osób uwięzionych w kabinie,

- 30 minut w przypadku awarii, usterki,

Koszty utrzymania całodobowego nadzoru należy wliczyć w miesięczne wynagrodzenie za wykonanie prac konserwacyjnych .

- Naprawy - jest to wykonywanie czynności w celu usunięcia awarii, usterek ujawnionych w czasie konserwacji/przeglądów dźwigów, napraw i remontów oraz zaleceń UDT. Wszystkie naprawy i wymiany elementów wykraczających poza zakres prac konserwacyjnych/przegladów będą wykonywane na odrębne zlecenie i rozliczane będą w oparciu o kosztorys zatwierdzony przez Zamawiającego

Koszty dojazdu do napraw oraz uwalniania osób należy wliczyć do stawki roboczogodziny.

II Zakres konserwacji dźwigów winien obejmować:

- przegląd zespołów i części dźwigowych zgodnie z obowiązującymi przepisami Dozoru Technicznego:

- oględziny zespołu napędowego, aparatury sterowej przekaźnikowej lub mikroprocesorowej

- stanu elementów nośnych lin, zawiesi, kół ciernych , ram kabinowych i przeciwwagowych

- sprawdzanie działania kontaktów bezpieczeństwa takich jak: rygli, drzwi, obciążki, ogranicznika prędkości, wyłączników krańcowych itp.

- sprawdzenie szczelności tłoka oraz bloku zaworowego

- sprawdzenie stanu nakrętki bezpieczeństwa

- sprawdzenie łącza GSM ze służbami awaryjnymi

- czyszczenie i smarowanie elementów dźwigowych:

- prowadnic kabiny

- elementów ruchowych na kabinie

- drzwi szybowych

- sprawdzenie i uzupełnienie stanu oleju w reduktorze i piastach silnika

- sprawdzenie i uzupełnienie stanu oleju w kadzi agregatu

- utrzymywanie w czystości maszynowni i podszybia.

- dokonywanie regulacji:

- układu hamulcowego

- kontaktów bezpieczeństwa

- urządzeń ryglujących drzwi

- elementów wchodzących w skład aparatury stycznikowo – przekaźnikowej

- układów zatrzymywania dźwigu na przystankach.

- regulacji zaworów hydraulicznych

d) udział w okresowych badaniach dźwigów IDT oraz w badaniach kontrolno – pomiarowych wykonywanych przez Zamawiającego

e) naprawę lub wymianę

- styczników i przekaźników, w tym przekaźników PAY (bez płyt sterujących)

- elementów zabezpieczenia termicznego dźwigów, zabezpieczeń nadprądowych

- taśm hamulcowych, okładzin hamulcowych czy rozpieraczy luzownika

- cewek luzowników

- prowadników rolkowych kabinowych i przeciwwagowych,

- prowadników ślizgowych kabinowych i przeciwwagowych,

- suwaków drzwi szybowych i kabinowych

- kontaktów i amortyzatorów drzwiowych,

- spiratorów drzwi,

- linek, rolek, spiratorów,

- wymiana krzywki ruchomej drzwi,

- rygli drzwi szybowych,

- pasków napędowych,

- kontaktów nastawników,

- szczotek maszyn prądu stałego,

- wyłączników końcowych i krańcowych,

- wymiana łączników pakieciaków (nastawników), oporników,

- fotoimpulsatorów położenia kabiny i fotokomórek drzwi automatycznych

- wymiana żarówek w tablicach sterowych i piętrowskazywaczach

- wymiana oświetlenia kabin i szybu

- wymiana elementów instalacji (bez wymiany kabli zwisowych)

- wymiana uszkodzonych przycisków kaset dyspozycji i wezwań

- wymiana baterii awaryjnych

- wymiana prostowników i transformatorów sterowniczych.

- Wymiana filtrów układu hydraulicznego

f)  utrzymania w ciągłej sprawności łącza  telefonicznego GSM do dźwigów na ul.  
                     Poznańskiej 79 w  ilości 12 szt

III Wynagrodzenie z tytułu wykonywania czynności konserwacyjnych:

Z tytułu wykonywania czynności konserwacyjnych Wykonawca będzie otrzymywał miesięczne wynagrodzenie ryczałtowe. W ramach wynagrodzenia ryczałtowego Wykonawca na własny koszt utrzymuje abonament telefoniczny do dźwigów zainstalowanych na ul. Poznańskiej 79 oraz dostarczać będzie materiały konserwacyjne wchodzące w skład ryczałtu materiałowego:

- okładziny hamulca,

- rozpieracze –młoteczki

- linki aspiratora

- rygle drzwi szybowych

- paski napędowe

- łączniki pakieciakowe (nastawniki),oporniki sterownika napędu drzwi

- szczotki maszyn prądu stałego

- wkładki bezpieczników

- filtry układu hydraulicznego

- amortyzatory zespołu napędowego

- korki do drzwi

- amortyzatory do drzwi szybowych

- suwaki do drzwi kabinowych i szybowych

- odboje gumowe różne

- przyciski kaset wezwań i dyspozycji

- kontakty i przeciwkontakty drzwi kabinowych i szybowych

- przekaźniki PAY oraz  FINDER

- oprawki żarówek i świetlówek, klosze opraw oświetlenia

- żarówki oświetlenia w kabinie , świetlówki, żarówki sygnalizacyjne

- smary, olej do uzupełnienia

- czyściło

- taśma izolacyjna

- farby olejne i inne, rozpuszczalniki, pędzle

- wkręty, śruby, nakrętki, sprężyny, zawleczki, podkładki

- krótkie odcinki różnych przewodów elektrycznych

- schematy elektryczne urządzeń dźwigowych

- inne drobne elementy związane z wykonywaniem prac konserwatorskich

Wynagrodzenie za konserwację urządzenia dźwigowego przysługuje w 100%, jeżeli dźwig był eksploatowany bez zakłóceń przez wszystkie dni miesiąca. Za każdy dzień postoju urządzenia cena zostaje pomniejszona 
o 1/30 bez względu na rodzaj awarii pod warunkiem, że Wykonawca został powiadomiony w pierwszym dniu powstania awarii (przestój 1 dzień – co najmniej 10 godzin dziennych).

IV Wymagania dotyczące części i materiałów :

Użyte przez Wykonawcę do naprawy części i materiały muszą:

- być zgodne z odpowiednimi normami PN/ISO,

- być oznakowane i posiadać wymagane prawem certyfikaty bezpieczeństwa (dopuszczone do stosowania w dźwigach osobowych przez UDT),

- być w pełni kompatybilne z posiadanym przez Zamawiającego sprzętem,

- być w gatunku I,

- posiadać dokumentację techniczną niezbędną do normalnego korzystania przez Zamawiającego taką jak: gwarancje, instrukcje, pouczenia, opisy techniczne, plany i schematy, sporządzoną w języku polskim.

V Sposób wykonania zamówienia przez wykonawcę:

- Wykonawca jest zobowiązany do konserwowania urządzeń dźwigowych zgodnie z wytycznymi producenta dźwigów, dokumentacją techniczno – ruchową urządzenia, instrukcją konserwacji oraz przepisami Dozoru Technicznego DT-DE 82 o budowie i eksploatacji elektrycznych dźwigów pionowych.

- Każdorazowo przed przystąpieniem do konserwacji dźwigów oraz po jej zakończeniu Wykonawca jest zobowiązany poinformować upoważnionego pracownika Zamawiającego.

- Po zakończeniu czynności konserwacyjnych wykonawca sporządza protokół, który podpisują upoważnieni przedstawiciele obu stron.

- O konieczności dokonania napraw Wykonawca zawiadomi Zamawiającego niezwłocznie, przedstawiając w terminie do 24 godzin od zawiadomienia proponowaną kalkulację kosztów naprawy zawierającą: ilość i cenę materiałów niezbędnych do naprawy, ilość roboczogodzin oraz okres, w którym zostanie dokonana naprawa.

- Po zaakceptowaniu przez Zamawiającego kalkulacji i wystawieniu zlecenia, Wykonawca przystąpi do wykonania naprawy niezwłocznie, nie później jednak niż w przeciągu 2 dni.

- Każdorazowo przed przystąpieniem do naprawy oraz po jej zakończeniu Wykonawca zobowiązany jest poinformować upoważnionego pracownika Zamawiającego.

- Po dokonaniu naprawy wykonawca sporządza protokół, który podpisują upoważnieni  przedstawiciele obu stron. Podpisany protokół stanowi podstawę do wystawienia faktury przez Wykonawcę.

- Wykonawca zobowiązany jest do wykonania nieodpłatnych prac regulacyjnych urządzeń dźwigowych w celu utrzymania ich w bezawaryjnym ruchu.

- W przypadku stwierdzenia przez Wykonawcę uszkodzenia dźwigu spowodowanego wadliwą eksploatacją, kradzieżą, dewastacją itp. – prace naprawcze i regulacyjne obciążą Zamawiającego. 
O zaistnieniu powyższych faktów Wykonawca powiadomi niezwłocznie Zamawiającego pisemnie.

- Podczas odbioru UDT udokumentowane zaniechanie z winy Wykonawcy będzie skutkowało koniecznością przeprowadzenia dodatkowego badania IDT, koszty odbioru poniesie Wykonawca

- Wynagrodzenie za konserwację obejmie również koszty dostawy drobnych materiałów konserwacyjnych wchodzących w skład ryczałtu materiałowego (wymienione w treści powyżej)

- W przypadku stwierdzenia przez IDT lub Wykonawcę konieczności naprawy, Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia w terminie 24 godzin dni od chwili stwierdzenia konieczności dokonania naprawy kalkulacji, która po zaakceptowaniu przez Zamawiającego będzie stanowiła podstawę do wystawienia zlecenia dokonania naprawy. Wykonawca przystąpi do niej nie później niż w przeciągu 2 dni, po uprzednim poinformowaniu upoważnionego pracownika Zamawiającego. Podstawą do wystawienia faktury za wykonanie naprawy będzie podpisany przez przedstawicieli obu strony protokół.,

- Opłaty ponoszone na rzecz Inspektoratu Dozoru Technicznego, związane z corocznymi odbiorami 
i nadzorem nad dźwigami pokrywa Zamawiający.

- Wykonawca ponosi odpowiedzialność za przestrzeganie przez zatrudnianych 
pracowników przepisów bhp i ppoż oraz higieniczno – sanitarnych i porządkowych, obowiązujących na terenie szpitala.

UWAGA:

1.	Ze względu na funkcjonalność organizacyjną szpitala, Zamawiający sugeruje, aby Wykonawca wykonywał prace objęte przedmiotem zamówienia w wyznaczonych godzinach. tj: 9:00-13:00, 
14:00-17:00 .

2.	Wykonawca zobowiązany jest zapewnić bezpieczeństwo oraz czystość podczas wykonywania prac konserwacyjnych i napraw.

3.	Ze względu że część dźwigów zainstalowana jest w wspólnej maszynowni, tam gdzie dźwigi D-2 i D-8 oraz D-1 i D-7, które są objęte gwarancją serwisową przez Wykonawcę modernizacji w oparciu o inną umowę, do tych maszynowni Wykonawca musi każdorazowo wchodzić w obecności uprawnionego pracownika Zamawiającego.

4.	Ze względu na nowoczesną technologię zainstalowanych i zmodernizowanych dźwigów gdzie są wykorzystywane odpowiednie urządzenia diagnozujące ( testery), Zamawiający  
wymaga aby Wykonawca był zaopatrzony w odpowiednie urządzenia do serwisu   
onserwacyjnego.

Załącznik nr 4

Zadanie nr 1

WYKAZ URZĄDZEŃ DŹWIGOWYCH ZAINSTALOWANYCH W OBIEKCIE

POŁOŻONYM PRZY UL. POZNAŃSKIEJ 79

| Lp. | Typ dźwigu | Udźwig w kg | Ilość przystanków. | Nr fabryczny dźwigu/rok prod. | Nr rejestracyjny dźwigu | Obiekt |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Dźwig osobowy OFA (D3) | 800 | 12 | A-17547/1989 | N 31-17-00186 | Budynek Główny |
| 2. | Dźwig osobowy OFA (D4) | 800 | 12 | A-17548/1989 | N 31-17-00187 | Budynek Główny |
| 3. | Dźwig osobowy OFA (D5) | 800 | 12 | A-17549/1989 | N 31-17-00188 | Budynek Główny |
| 4. | Dźwig osobowy SGA (D6) | 1000 | 12 | A-17541/2015 | 31-17-00109 | Budynek Główny |
| 5. | Dźwig osobowy OFA (D9) | 800 | 12 | A-17554/1987 | N 31-17-00142 | Budynek Główny |
| 6. | Dźwig osobowy OFA (D10) | 800 | 12 | A-17545/1987 | N 31-17-00143 | Budynek Główny |
| 7. | Dźwig osobowy OFA (D11) | 800 | 12 | A-17546/1987 | 31-17-00144 | Budynek Główny |
| 8. | Szpitalny (D12) | 1600 | 12 | E066/15 /2015 | 31-17-00181 | Budynek Główny |
| 9. | Dźwig pionowy platformowy KALI B 900 | 385 | 2 | B-12-482/2012 | N3017000256 | Budynek Główny |
| 10. | Dźwig towarowy MGE | 1000 | 2 | 43328/1983 | 31-17-00034 | Budynek Techniczny |
| 11. | Dźwig towarowy MGE | 1000 | 2 | 43327/1983 | 31-17-00033 | Budynek Techniczny |
| 12. | Dźwig towarowy MGE | 1000 | 2 | 43329/1983 | 31-17-00035 | Budynek Techniczny |
| 13. | Dźwig towarowy MGE | 1000 | 2 | 43330/1983 | 31-17-00036 | Budynek Techniczny |
| 14. | Dźwig osobowy SGA (D2) | 1000 | 12 | A-17552 /2016 | N 31-17-00185 | Budynek Główny |
| 15. | Dźwig osobowy SGA (D8) | 1000 | 12 | A-17543 /2016 | N 31-17-00141 | Budynek Główny |

Zadanie nr 2

WYKAZ URZĄDZEŃ DŹWIGOWYCH ZAINSTALOWANYCH W OBIEKCIE

POŁOŻONYM PRZY UL. TORUŃSKIEJ 7

| Lp. | Typ dźwigu | Udźwig w kg | Ilość przystanków. | Nr fabryczny dźwigu/rok prod. | Nr rejestracyjny dźwigu | Obiekt |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Dźwig osobowy | 450 | 4 | 5517/1958 | 3117000041 | Budynek Główny |
| 2 | Dźwig towarowy | 100 | 2 | 5621/1977 | 3117000402 | Budynek Główny |
| 3 | Dźwig towarowy | 100 | 4 | 5618/1958 | 3117000398 | Budynek Główny |
| 4 | Dźwig towarowy | 100 | 4 | 5620/1974 | 3117000399 | Budynek Główny |
| 5 | Dźwig towarowy | 100 | 2 | 49790/1982 | 3117000403 | Budynek Zakaźny |
| 6 | Dźwig osobowy | 500 | 2 | 31027/1975 | 3117000386 | Budynek Psychiatrii |
| 7 | Dźwig towarowy | 100 | 2 | 31115/1975 | 3117000400 | Budynek Psychiatrii |
| 8 | Dźwig towarowy | 100 | 2 | 37286/1976 | 3117000401 | Budynek Apteki |
| 9 | Dźwig osobowy | 1600 | 2 | H011/10/2010 | 3117001076 | Budynek Zakaźny |

ZAŁĄCZNIK nr 1

Zamawiający: Wojewódzki Szpital Zespolony im. L. Perzyny w Kaliszu ul. Poznańska 79, 62-800 Kalisz

Wykonawca:

……………………………………………………..……............................................................................................................................................…

.............................................................................................................................................................................................................

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu nr: NIP/ KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:

…………………………………………………………………………….....................................…......................................................................................

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY

składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.

Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),

DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. ……………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………., prowadzonego przez Wojewódzki Szpital Zespolony im. L. Perzyny w Kaliszu oświadczam, co następuje:

OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY:

- Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust 1 pkt 12-23 oraz 24 ust. 5 pkt. 8 ustawy Pzp.

................................................................................

/ miejscowość, data/ /podpis, pieczątki-osób upoważnionych/

Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art. ……................……. ustawy Pzp (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt 13-14, 16-20 lub art. 24 ust. 5 pkt.8). Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy Pzp podjąłem następujące środki naprawcze:
...................................……………………………………………………….....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

................................................................................

/ miejscowość, data/ /podpis, pieczątki-osób upoważnionych/

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODMIOTU, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA:

Oświadczam, że w stosunku do następującego/ych podmiotu/tów, na którego/ych zasoby powołuję się w niniejszym postępowaniu, tj.:

……………………………………………………………................................................................................................................................................................. (podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu nr: NIP/ KRS/CEiDG)

nie zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia.

................................................................................

/ miejscowość, data/ /podpis, pieczątki-osób upoważnionych/

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne 
i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

................................................................................

/ miejscowość, data/ /podpis, pieczątki-osób upoważnionych/

ZAŁĄCZNIK nr 2

Zamawiający: Wojewódzki Szpital Zespolony im. L. Perzyny w Kaliszu ul. Poznańska 79, 62-800 Kalisz

Wykonawca:

……………………………………………………..……............................................................................................................................................…

.............................................................................................................................................................................................................

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu nr: NIP/KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:

…………………………………………………………………………….....................................…......................................................................................

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY

składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.

Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),

DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn……………………………………………………………...

………………………………………………………………………, prowadzonego przez Wojewódzki Szpital Zespolony im. L. Perzyny w Kaliszu oświadczam, co następuje:

INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY:

Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez zamawiającego w SIWZ  część C.2.

................................................................................

/ miejscowość, data/ /podpis, pieczątki-osób upoważnionych/

INFORMACJA W ZWIĄZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW:

Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych przez zamawiającego w ............................................ polegam na zasobach następującego/ych podmiotu/ów:

..........................................................................................................................................................................

..……………………………………………………………………………………………………………….…………………………………….., w następującym zakresie:

…………………………………………………………………………………………………………..............................................................

...........................................................................................................................................................................

(wskazać podmiot i określić odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu).

................................................................................

/ miejscowość, data/ /podpis, pieczątki-osób upoważnionych/

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

................................................................................

/ miejscowość, data/ /podpis, pieczątki-osób upoważnionych/

ZAŁĄCZNIK nr 3

Zamawiający: Wojewódzki Szpital Zespolony im. L. Perzyny w Kaliszu ul. Poznańska 79, 62-800 Kalisz

….......................................

( pieczęć Wykonawcy )

## FORMULARZ OFERTOWY

Wykonawca:……………………………………………………..……......................................................................................

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu nr: NIP/ KRS/CEiDG)

telefon:.......................................... fax: ....................................... e-mail: ............................................

reprezentowany przez:................................................................................................................................

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

I. KRYTERIA OCENY OFERT:

- Kryterium I – Cena brutto:

| Przedmiot zamówienia | Wartość usługi netto zł za 36 miesięcy | Stawka VAT % | Kwota VAT zł | Wartość usługi brutto zł za 36 miesięcy |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ZADANIE NR 1 |
| KONSERWACJA DŹWIGÓW WRAZ Z CAŁODOBOWYM NADZOREM NAD ICH SPRAWNOŚCIĄ (należy wpisać wartości wynikające z poz. Razem Formularza Cenowego 1) |  |  |  |  |
| KONSERWACJA DŹWIGÓW WRAZ Z CAŁODOBOWYM NADZOREM NAD ICH SPRAWNOŚCIĄ (należy wpisać wartości wynikające z poz. Razem Formularza Cenowego 1A) |  |  |  |  |
| NAPRAWY (należy wpisać wartość wynikającą z poz. Razem Formularza Cenowego 2) |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  | * |
| ZADANIE NR 2 |
| KONSERWACJA DŹWIGÓW WRAZ Z CAŁODOBOWYM NADZOREM NAD ICH SPRAWNOŚCIĄ (należy wpisać wartości wynikające z poz. Razem Formularza Cenowego 3) |  |  |  |  |
| NAPRAWY (należy wpisać wartość wynikającą z poz. Razem Formularza Cenowego 4) |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  | * |

* wartość ta będzie podstawiana do wzoru służącego do oceny I kryterium Cena brutto

Uwaga: Cena w formularzu ofertowym obejmuje pełen zakres usługi, określonej w SIWZ

ciąg dalszy formularza na następnej stronie

................................................................................

/ miejscowość, data/ /podpis, pieczątki-osób upoważnionych/

….......................................

( pieczęć Wykonawcy )

FORMULARZ OFERTOWY – ciąg dalszy

- Kryterium II - Termin gwarancji:

| Termin gwarancji na wykonaną naprawę: min. 6 miesięcy - max 36 miesięcy (punktowany będzie termin gwarancji dłuższy niż 6 miesięcy od dnia dokonania odbioru naprawy) | Oferuję/my termin gwarancji: *.......................miesięcy od dnia dokonania odbioru naprawy [wpisać w pełnych miesiącach] |
| --- | --- |

* Wartość ta będzie przedmiotem oceny w tym kryterium “Termin gwarancji”

  - Kryterium III –Termin płatności

| Termin płatności w dniach (min 30 dni max 60 dni) | Oferuję termin płatności: * ……………. dni od dnia wystawienia faktury |
| --- | --- |

* Wartość ta będzie przedmiotem oceny w tym kryterium “Termin płatności”

CZAS REAKCJI SERWISU W PRZYPADKU :

| zaistniałej awarii, usterki | do 30 minut od momentu zgłoszenia |
| --- | --- |
| osób uwięzionych w kabinie dźwigu (windy) | do 20 minut od momentu zgłoszenia |

w przypadku wystąpienia jakichkolwiek awarii, usterek, osób uwięzionych w windzie zgłoszenia będą przyjmowane przez Wykonawcę pod numerem telefonu:

………………………………………………………… całodobowo we wszystkie dni tygodnia.

ciąg dalszy formularza na następnej stronie

................................................................................

/ miejscowość, data/ /podpis, pieczątki-osób upoważnionych/

FORMULARZ OFERTOWY – ciąg dalszy

….......................................

( pieczęć Wykonawcy )

Oświadczam że:

- zapoznałem się z treścią SIWZ dot. przetargu nieograniczonego na Świadczenie usługi w zakresie konserwacji i napraw dźwigów (wind) zainstalowanych w obiektach W.Sz.Z w Kaliszu wraz z całodobowym nadzorem nad ich sprawnością oraz z załączonym do niej projektem umowy i akceptuję określone w nich warunki bez zastrzeżeń;

- zapoznałem się z zakresem prac objętym przedmiotem zamówienia, i nie wnoszę do niego żadnych zastrzeżeń i w razie wyboru mojej oferty zobowiązuję się wykonać je zgodnie z opisem i w terminach zawartych w SWZ i jej załącznikach oraz za cenę podaną w Formularzu Cenowym,

- w razie wyboru mojej oferty zobowiązuję się do świadczenia usługi zgodnie z wytycznymi producenta dźwigów, dokumentacją techniczno-ruchową urządzenia, instrukcją konserwacji, przepisami Dozoru Technicznego DT-DE 82 o budowie i eksploatacji elektrycznych dźwigów pionowych, i innych obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa ,

- posiadam odpowiednie umiejętności, kwalifikacje oraz doświadczenie, a także dysponuje niezbędnym sprzętem, urządzeniami do serwisu onserwacyjnego, materiałami oraz wykwalifikowanym personelem niezbędnymi do profesjonalnego wykonania prac obejmujących przedmiot zamówienia.

- w cenie oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia;

- Osobą odpowiedzialną za kontakty w zakresie realizacji umowy ze strony Wykonawcy będzie:

nazwisko i imię……………………………………………………………, nr tel…………………………………..

- wartość lub procentowa część zamówienia jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom ...........................................................................................................................................

- zgodnie z definicją zawartą w art. 104, 105 i 106 ustawy z dnia 2 lipca 2004 roku o swobodzie działalności gospodarczej (Dz.U. Nr 173, poz. 1807 ze zmianami) jestem małym/średnim przedsiębiorstwem 
TAK   □NIE   □ ,

- wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO1) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.*

- w trybie art. 91, ust. 3a ustawy Prawo zamówień publicznych oświadczamy, iż wybór naszej oferty będzie/nie będzie1 prowadził do powstaniu u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług. (** niewłaściwe skreślić).

Wybór oferty Wykonawcy prowadzi do „powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego”, kiedy zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług to nabywca (Zamawiający) będzie zobowiązany do rozliczenia (odprowadzenia) podatku VAT).

W przypadku, gdy wybór oferty Wykonawcy będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego Wykonawca zobowiązany jest wskazać nazwę (rodzaj) towaru lub usług, wartość tego towaru lub usług bez kwoty podatku VAT. Nazwa towaru lub usług prowadzących do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego ………..............… oraz wartość tych towarów i usług bez podatku od towarów i usług: …......……….. PLN.

ciąg dalszy formularza na następnej stronie

................................................................................

/ miejscowość, data/ /podpis, pieczątki-osób upoważnionych/

ciąg dalszy formularza ofertowego

….......................................

( pieczęć Wykonawcy )

11.	w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25, ust. 1 ustawy Pzp wskazuję na wykorzystanie przez zamawiającego następujących oświadczeń i dokumentów załączonych do oferty***:

- ...................................,

- ....................................,

- .................................... ,

- ...................................,

- ....................................,

- .................................... .

Jednocześnie potwierdzam, że niniejsze dokumenty są aktualne.

12.	 w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25, ust. 1 ustawy Pzp wskazuję na wykorzystanie przez zamawiającego następujących oświadczeń i dokumentów przechowywanych przez zamawiającego zgodnie z art 97, ust. 1 ustawy Pzp.

w ramach postępowania ………………………………………………………………………………………………………………..

/nazwa i nr postępowania/:

  - ....................................,

  - ................................... .

  - …………………………………..,

  - ……………………………………..,

  - ………………………………………,

  - ……………………………………….

Jednocześnie potwierdzam, że niniejsze dokumenty są aktualne.

13  wszystkie dane zawarte w mojej ofercie są zgodne z prawdą i aktualne w chwili składania oferty.

................................................................................

/ miejscowość, data/ /podpis, pieczątki-osób upoważnionych/

______________________________

1) rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

* W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).

** Jeżeli nie dotyczy wykonawcy – wykreślić.

***Wypełnia wykonawca w przypadku złożenia wraz z ofertą dokumentów wymienionych w części D, pkt 2 i 4

specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

.........................................

( pieczęć Wykonawcy )

Zadanie nr 1

## FORMULARZ CENOWY (1) - konserwacja dźwigów wraz z całodobowym nadzorem nad ich sprawnością

| L.p. | Rodzaj/typ dźwigu | Nr fabryczny/ rok produkcji | Wartość netto za 1 m-c [zł] | Stawka oraz kwota podatku VAT | Wartość brutto za 1 m-c [zł] | Wartość netto za 11 m-cy [zł] (kol. 4 x 11) | Wartość brutto za 11 m-cy [zł] (kol. 6 x 11) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | % | [zł] |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Wykaz dźwigów obowiązujący od dnia 01-01-2019r do dnia 25-10-2019r.: |
|  | Dźwig osobowy OFA (D3) | A-17547/1989 |  |  |  |  |  |  |
|  | Dźwig osobowy OFA (D4) | A-17548/1989 |  |  |  |  |  |  |
|  | Dźwig osobowy OFA (D5) | A-17549/1989 |  |  |  |  |  |  |
|  | Dźwig osobowy SGA (D6) | A-17541/2015 |  |  |  |  |  |  |
|  | Dźwig osobowy OFA (D9) | A-17554/1987 |  |  |  |  |  |  |
|  | Dźwig osobowy OFA (D10) | A-17545/1987 |  |  |  |  |  |  |
|  | Dźwig osobowy OFA (D11) | A-17546/1987 |  |  |  |  |  |  |
|  | Szpitalny (D12) | E066/15 /2015 |  |  |  |  |  |  |
|  | Dźwig pionowy platformowy KALI B 900 | B-12-482/2012 |  |  |  |  |  |  |
|  | Dźwig towarowy MGE | 43328/1983 |  |  |  |  |  |  |
|  | Dźwig towarowy MGE | 43327/1983 |  |  |  |  |  |  |
|  | Dźwig towarowy MGE | 43329/1983 |  |  |  |  |  |  |
|  | Dźwig towarowy MGE | 43330/1983 |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM WARTOŚĆ w okresie 01-01-2019r do 25-10-2019r. |  |  |  |  |  |  |

ciąg dalszy formularza na następnej stronie

.............................................................................

/ miejscowość, data/ /podpisy, pieczątki-osób upoważnionych/

.........................................

( pieczęć Wykonawcy )

Zadanie nr 1

## FORMULARZ CENOWY (1A) - konserwacja dźwigów wraz z całodobowym nadzorem nad ich sprawnością

| L.p. | Rodzaj/typ dźwigu | Nr fabryczny/ rok produkcji | Wartość netto za 1 m-c [zł] | Stawka oraz kwota podatku VAT | Wartość brutto za 1 m-c [zł] | Wartość netto za 25 m-cy [zł] (kol. 4 x 25) | Wartość brutto za 25 m-cy [zł] (kol. 6 x 25) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | % | [zł] |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Wykaz dźwigów obowiązujący od dnia 26-10-2019r do dnia 31-12-2021r.: |
| 1 | Dźwig osobowy OFA (D3) | A-17547/1989 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Dźwig osobowy OFA (D4) | A-17548/1989 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Dźwig osobowy OFA (D5) | A-17549/1989 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Dźwig osobowy SGA (D6) | A-17541/2015 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Dźwig osobowy OFA (D9) | A-17554/1987 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Dźwig osobowy OFA (D10) | A-17545/1987 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Dźwig osobowy OFA (D11) | A-17546/1987 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Szpitalny (D12) | E066/15 /2015 |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Dźwig pionowy platformowy KALI B 900 | B-12-482/2012 |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Dźwig towarowy MGE | 43328/1983 |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Dźwig towarowy MGE | 43327/1983 |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Dźwig towarowy MGE | 43329/1983 |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Dźwig towarowy MGE | 43330/1983 |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Dźwig osobowy SGA (D2) | A-17552 /2016 |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Dźwig osobowy SGA (D8) | A-17543 /2016 |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM WARTOŚC w okresie 26-10-2019r do 31-12-2021r. |  |  |  |  |  |  |

.............................................................................

/ miejscowość, data/ /podpisy, pieczątki-osób upoważnionych/

..........................................

( pieczęć Wykonawcy

## Zadanie nr 1

## FORMULARZ CENOWY (2) – Naprawy

| L.p. | Składniki kosztów | J.m. | Ilość | Stawka netto roboczogodziny [zł] | Stawka oraz kwota podatku VAT | Stawka brutto roboczogodziny [zł] | Wartość netto (kol.4 x kol.5) [zł] | Wartość brutto (kol. 4 x kol. 7) [zł] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | % | [zł] |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Przewidywany koszt robocizny w okresie 36 mieniący | Roboczogodzina (RGB) | 2 088,00 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Przewidywany koszt części, materiałów w okresie 36 miesięcy | 129 960,00 | 159 850,80 |  |  |
| 3 | RAZEM (poz. 1+2) |  |  |  |  |

Wszystkie naprawy i wymiany elementów wykraczających poza zakres prac konserwacyjnych będą wykonywane na odrębne zlecenie,

.............................................................................

/ miejscowość, data/ /podpisy, pieczątki-osób upoważnionych/

.........................................

( pieczęć Wykonawcy )

Zadanie nr 2

## FORMULARZ CENOWY (3) - konserwacja dźwigów wraz z całodobowym nadzorem nad ich sprawnością

| L.p. | Rodzaj/typ dźwigu | Nr fabryczny/ rok produkcji | Wartość netto za 1 m-c [zł] | Stawka oraz kwota podatku VAT | Wartość brutto za 1 m-c [zł] | Wartość netto za 36 m-cy [zł] (kol. 4 x 36) | Wartość brutto za 36 m-cy [zł] (kol. 6 x 36) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | % | [zł] |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Dźwig osobowy | 5517/1958 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Dźwig towarowy | 5621/1977 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Dźwig towarowy | 5618/1958 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Dźwig towarowy | 5620/1974 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Dźwig towarowy | 49790/1982 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Dźwig osobowy | 31027/1975 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Dźwig towarowy | 31115/1975 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Dźwig towarowy | 37286/1976 |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Dźwig szpitalny | H011/10/2010 |  |  |  |  |  |  |
|  | RAZEM |  |  |  |  |  |  |

.............................................................................

/ miejscowość, data/ /podpisy, pieczątki-osób upoważnionych/

..........................................

( pieczęć Wykonawcy

Zadanie nr 2

## FORMULARZ CENOWY (4) – Naprawy

| L.p. | Składniki kosztów | J.m. | Ilość | Stawka netto roboczogodziny [zł] | Stawka oraz kwota podatku VAT | Stawka brutto roboczogodziny [zł] | Wartość netto (kol.4 x kol.5) [zł] | Wartość brutto (kol. 4 x kol. 7) [zł] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | % | [zł] |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Przewidywany koszt robocizny w okresie 36 mieniący | Roboczogodzina (RGB) | 120 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Przewidywany koszt części, materiałów w okresie 36 miesięcy | 18 713,00 | 23 016,99 |  |  |
| 3 | RAZEM (poz. 1+2) |  |  |  |  |

Wszystkie naprawy i wymiany elementów wykraczających poza zakres prac konserwacyjnych będą wykonywane na odrębne zlecenie.

.............................................................................

/ miejscowość, data/ /podpisy, pieczątki-osób upoważnionych/

Załącznik nr 4

Zamawiający: Wojewódzki Szpital Zespolony im. L. Perzyny w Kaliszu ul. Poznańska 79, 62-800 Kalisz

Wykonawca:

……………………………………………………..……............................................................................................................................................…

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu nr: NIP/ KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:

…………………………………………………………………………….....................................…......................................................................................

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

WYKAZ WYKONANYCH LUB WYKONYWANYCH USŁUG

| Lp. | Nazwa i adres Podmiotu na rzecz, którego usługa została wykonana lub jest wykonywana | Przedmiot zamówienia | Data wykonania [od – do] | Wartość usługi brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. |
| ZADANIE NR 1 |
| ZADANIE NR 2 |

UWAGA: Do wykazu należy dołączyć dowody czy usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie.

Wykonawca powinien podać informacje na podstawie, których zamawiający będzie mógł ocenić spełnienie warunku udziału w postępowaniu - Rozdział D pkt 2a

................................................................................

/ miejscowość, data/ /podpis, pieczątki-osób upoważnionych/

Załącznik nr 5

Zamawiający: Wojewódzki Szpital Zespolony im. L. Perzyny w Kaliszu ul. Poznańska 79, 62-800 Kalisz

Wykonawca:

.............................................................................................................................................................................................................

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu nr : NIP/ KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:

…………………………………………………………………………….....................................…......................................................................................

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

WYKAZ OSÓB SKIEROWANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ

DO REALIZACJI ZAMÓWIENIA

| Lp. | Osoby skierowane do realizacji zamówienia (Imię i nazwisko) | Rodzaj i nr posiadanego uprawnienia | Zakres wykonywanych czynności | Podstawa dysponowania osobami* |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ZADANIE NR 1 |
| 1. |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| ZADANIE NR 2 |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |

Wykonawca powinien podać informacje, na podstawie których zamawiający będzie mógł ocenić spełnienie warunku udziału w postępowaniu.

*Wykonawca powinien wskazać, na jakiej podstawie dysponuje lub będzie dysponował osobami wskazanymi do realizacji 
   zamówienia ( np. pracownik wykonawcy, zleceniobiorca na podstawie umowy cywilno-prawnej albo potencjał podmiotu trzeciego).

...............................................................................

/ miejscowość, data/ /podpis, pieczątki-osób upoważnionych/

ZAŁĄCZNIK nr 6

PROJEKT UMOWY

zawarta w dniu ................................... roku, pomiędzy:

Wojewódzkim Szpitalem Zespolonym im. Ludwika Perzyny z siedzibą w Kaliszu przy ul. Poznańskiej 79 – Samodzielnym Publicznym ZOZ, NIP 618-20-25-893, zarejestrowanym w Sądzie Rejonowym w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy KRS, nr KRS 0000251663, reprezentowanym przez:

mgr Włodzimierz Szewczyk – p.o. Dyrektora,

zwanym dalej Zamawiającym

a

Firmą:....................................................................................................................................................... 
z siedzibą w ....................przy ulicy.................................., , reprezentowaną przez:

……………………………………………………………….

zwaną dalej Wykonawcą

Stosownie do dokonanego przez Zamawiającego na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r (Dz. U. z 2018r. poz. 1986 t.j.) w trybie przetargu nieograniczonego (sprawa nr 63/18) wyboru oferty Wykonawcy, strony zawarły umowę następującej treści:

§ 1

PRZEDMIOT UMOWY

- Przedmiotem umowy jest świadczenie przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego usługi w zakresie konserwacji i napraw dźwigów (wind) zainstalowanych w obiekcie położonym przy ul. ……... wraz z całodobowym nadzorem nad ich sprawnością (zadanie nr ...).

- Usługi stanowiące przedmiot umowy w szczególności obejmują:

- Prace konserwacyjne (Konserwacja) - jest to zespół czynności zapewniających sprawną 
i bezawaryjną eksploatację urządzeń dźwigowych i jego części składowych. Zespół czynności konserwacyjnych przewiduje prowadzenie prac zgodnie z Dokumentacją Techniczno – Ruchową, Instrukcją Obsługi i Konserwacji Dźwigów Elektrycznych, Przepisami Dozoru Technicznego, ustaleniami zawartymi w Polskich Normach.,

- Naprawy - jest to wykonywanie czynności w celu usunięcia awarii, usterek ujawnionych 
w czasie przeglądów dźwigów, napraw i remontów oraz zaleceń Urzędu Dozoru technicznego,

- Utrzymanie całodobowego nadzoru przez wszystkie dni w tygodniu – jest to stały kontakt telefoniczny i gotowość do bieżącego usuwania usterek i awarii dźwigów (wind), uwalniania osób uwięzionych w windzie

- Zakres świadczonych przez wykonawcę usług jest taki, jak określono w umowie, siwz dot. przedmiotowego postępowania wraz z załącznikami i musi ponadto zawierać wszelkie elementy, które w sposób oczywisty są potrzebne do tego, aby przedmiot umowy osiągnął wymagane cele, nawet, jeżeli elementy takie nie są wyraźnie wyszczególnione w specyfikacji istotnych warunków zamówienia i jej załącznikach.

- Szczegółowy zakres czynności objętych przedmiotem umowy oraz sposób ich wykonywania przedstawia załącznik nr … do niniejszej umowy.

- Wykaz urządzeń (ilość, typ, miejsce zainstalowania) objętych przedmiotem umowy przedstawia załącznik nr …do niniejszej umowy.

§ 2

KONSERWACJA

- Konserwacja dźwigów (wind) w szczególności obejmuje:

  - przegląd zespołów i części dźwigowych zgodnie z obowiązującymi przepisami Dozoru technicznego,

  - czyszczenie i smarowanie elementów dźwigowych,

  - dokonywanie regulacji elementów składowych urządzeń dźwigowych,

  - udział w okresowych badaniach dźwigów IDT, oraz w badaniach kontrolno – pomiarowych wykonywanych przez Zamawiającego,

  - naprawę lub wymianę materiałów eksploatacyjnych ,

  - utrzymanie w ciągłej sprawności łącza telefonicznego GSM do dźwigów na ul. Poznańskiej 79 w  ilości 8-10 szt (dotyczy zadania nr 1)

szczegółowy zakres czynności obejmujących przeglądy konserwacyjne określa załącznik nr ….. do niniejszej umowy.

- Wykonawca zobowiązany jest wykonywać przeglądy konserwacyjne w terminie uzgodnionym 
z Zamawiającym.

- Wszelkie materiały i sprzęt niezbędny do wykonania konserwacji zabezpiecza Wykonawca, 
a wszelkie koszty związane z jej przeprowadzeniem (w tym koszty dojazdu) wliczone są w cenę usługi w zakresie konserwacji.

- Każdorazowo przed przystąpieniem do wykonania czynności konserwacyjnych oraz po ich zakończeniu Wykonawca zobowiązany jest poinformować upoważnionego pracownika Zamawiającego.

- Po dokonaniu czynności konserwacyjnych Wykonawca sporządza protokół, który podpisują upoważnieni przedstawiciele obu stron niniejszej umowy.

- Wynagrodzenie za wykonanie prac konserwacyjnych płacone będzie miesięcznie w formie ryczałtu w wysokości określonej w §6 ust. 2a niniejszej umowy.

- Wynagrodzenie za konserwację obejmie również koszty dostawy drobnych materiałów 
konserwacyjnych.

§ 3

CAŁODOBOWY NADZÓR NAD SPRAWNOŚCIĄ DŹWIGÓW

- Wykonawca zobowiązany jest przez cały okres trwania umowy utrzymywać całodobowy we wszystkie dni tygodnia nadzór nad sprawnością dźwigów wyszczególnionych w załączniku nr….

- W ramach nadzoru Wykonawca zobowiązany jest zagwarantować gotowość do bieżącego usuwania usterek i awarii dźwigów (wind). oraz przyjazd ekipy serwisowej Wykonawcy na każdorazowe wezwanie przez upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego

- Zamawiający bezzwłocznie zgłosi Wykonawcy wystąpienie awarii, usterki uszkodzenia dźwigu, przekazując informację o miejscu ich wystąpienia oraz znanych mu okolicznościach dotyczących przyczyn, zakresu i skutków awarii, usterki, uszkodzenia.

- W ramach nadzoru Wykonawca zobowiązany jest do bezzwłocznego, podjęcia działań związanych z odblokowaniem dźwigu z uwięzioną osobą oraz podjęcia działań naprawczych związanych z usuwaniem awarii, usterki.

- Wykonawca zobowiązany jest do podjęcia działań w terminach określonych w ust. 6 oraz bez zbędnej zwłoki ustalić przyczyny i zakres awarii, usterki lub uszkodzenia, a także sposób ich naprawy i koszty wykonania naprawy.

- Wymagany czas reakcji na zgłoszoną usterkę, awarię od momentu wezwania:

- do 20 minut w przypadku uwolnienia osób uwięzionych w kabinie dźwigu,

- do 30 minut w przypadku awarii, usterki dźwigu

7.	Strony ustalają, że w przypadku wystąpienia jakichkolwiek awarii, usterek zgłoszenia będą przyjmowane przez Wykonawcę pod nr telefonu pogotowia alarmowego

………………………………………………………… całodobowo we wszystkie dni tygodnia.

8.	Koszty utrzymania całodobowego nadzoru zostały wkalkulowane w miesięczne wynagrodzenie za wykonanie prac konserwacyjnych.

§ 4

NAPRAWY

- Wykonywanie napraw przez Wykonawcę jest dopuszczalne tylko na podstawie pisemnego zlecenia udzielonego przez Zamawiającego, w którym zostaną ustalone istotne warunki naprawy.

- W wyjątkowych przypadkach, kiedy działanie dźwigu jest niezbędne niezwłocznie, a zostanie to potwierdzone notatką służbową, Wykonawca przystąpi do naprawy niezwłocznie. Rozliczenie napraw nastąpi na podstawie kalkulacji/kosztorysu powykonawczego uwzględniającego stawkę roboczogodziny określonej w § 6 ust. 2 b niniejszej umowy potwierdzonym pisemnym zleceniem Zamawiającego.

- W przypadku stwierdzenia przez IDT lub Wykonawcę konieczności wykonania naprawy Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia w terminie do 24 godzin od chwili stwierdzenia konieczności dokonania naprawy kalkulacji (kosztorys) kosztów naprawy zawierającej :rodzaj, ilość i cenę materiałów niezbędnych do naprawy, ilość roboczogodzin oraz przewidywany okres, w którym zostanie dokonana naprawa.

- Kalkulację kosztów (kosztorys) naprawy należy sporządzać zgodnie Metodą Kosztorysowania w oparciu o aktualne: KNR, KNP, KNK, KWCJ, lub na podstawie analizy własnej, z uwzględnieniem stawki roboczogodziny określonej w § 6 ust. 2 b niniejszej umowy.

- Po zaakceptowaniu przez Zamawiającego kalkulacji/kosztorysu i wystawieniu zlecenia dokonania naprawy Wykonawca przystąpi do wykonania naprawy niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 2 dni.

- Wykonawca dokona naprawy w terminie: 3 dni roboczych od otrzymania zlecenia od Zamawiającego, wystawionego w oparciu o zatwierdzoną przez Zamawiającego Kalkulację cenową naprawy. Na wniosek Wykonawcy termin zakończenia naprawy może zostać przedłużony w tym przypadku Wykonawca musi uzyskać na piśmie, zgodę osoby upoważnionej ze strony Zamawiającego na jego przedłużenie,

- Każdorazowo przed przystąpieniem do wykonania czynności związanych z naprawami oraz po ich zakończeniu Wykonawca zobowiązany jest poinformować upoważnionego pracownika Zamawiającego.

- Wykonawca zobowiązany jest do dokonywania napraw urządzeń dźwigowych zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa i zaleceniami.

- Po dokonaniu naprawy Wykonawca sporządza protokół, który podpisują upoważnieni przedstawiciele obu stron niniejszej umowy. Podpisany protokół stanowi podstawę do wystawienia faktury przez Wykonawcę.

- W ramach realizowanych napraw, Wykonawca zobowiązuje się zamontować części nowe, oryginalne lub zamienniki dopuszczone przez producenta danego urządzenia, o nie gorszych parametrach technicznych niż wymieniane, spełniające parametry techniczne i jakościowe zalecane przez producenta danego urządzenia. Wykonawca oświadcza, że ma dostęp do ich pełnego asortymentu.

- Wynagrodzenie za wykonywanie napraw awaryjnych ustalane będzie na podstawie stawek  określonych w § 6 ust. 2b niniejszej umowy.

§ 5

OBOWIĄZKI STRON

        - Wykonawca zobowiązany jest:

- znajdować się przez cały okres trwania Umowy w wykazie zakładów uprawnionych UDT,

## wykonywać przeglądy konserwacyjne i naprawy z należytą starannością, zgodnie z dokumentacją techniczno - ruchową urządzeń, zaleceniami producenta oraz przepisami Urzędu Dozoru Technicznego o eksploatacji dźwigów, a także Rozporządzenie Ministra Przedsiębiorczości 
i Technologii z dnia 30 października 2018 r. w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego w zakresie eksploatacji, napraw i modernizacji urządzeń transportu bliskiego 
(Dz.U. z 2018r, poz. 2176), ze szczególnym uwzględnieniem przepisów z zakresu dozoru technicznego, BHP i P.POŻ,

- utrzymywać dźwigi w stałej, pełnej sprawności technicznej i funkcjonalnej, w całym okresie trwania umowy, poprzez wykonywanie przeglądów konserwacyjnych i napraw oraz przyjazdów ekipy serwisowej Wykonawcy,

- powierzyć realizację usługi osobom z właściwymi uprawnieniami niezbędnymi do wykonywania usługi. Zamawiający zastrzega sobie prawo do kontroli powyższego, pod rygorem odstąpienia przez Zamawiającego od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy

- wykonywać przedmiot umowy w sposób jak najmniej uciążliwy dla pracowników 
i pacjentów Zamawiającego. Wykonawca, ze względu na funkcjonalność 
 organizacyjną Zamawiającego powinien, wykonywać prace objęte przedmiotem zamówienia w wyznaczonych godzinach. tj: 9:00-13:00, 14:00-17:00

- posiadać sprzęt, narzędzia i przyrządy pomiarowe niezbędnych do prawidłowego prowadzenia prac objętych niniejszą umową.

- oznakować kabiny dźwigów swoim logo firmowym, na którym będzie znajdowała się nazwa firmy, adres oraz aktualny numer telefonu alarmowego, który będzie czynny całą dobę we wszystkie dni tygodnia,

- prowadzić i dokonywać na bieżąco wpisów do dziennika konserwacji, w tym zgłaszania niezwłocznie Zamawiającemu każdej konieczności wykonania naprawy lub remontu i jego zakresu.

      - Użyte przez Wykonawcę do realizacji przedmiotu umowy materiały i części muszą:

  - być zgodne  z odpowiednimi normami PN/ISO,

  - być oznakowane i posiadać wymagane prawem certyfikaty bezpieczeństwa (dopuszczone do stosowania w dźwigach osobowych przez UDT),

  - być w pełni kompatybilne z posiadanym przez Zamawiającego sprzętem,

  - być w gatunku I,

  - posiadać dokumentację techniczną niezbędną do normalnego korzystania przez Zamawiającego taką jak: gwarancje, instrukcje, pouczenia, opisy techniczne, plany i schematy, sporządzoną w języku polskim.

3.	Zamawiający zobowiązany jest:

- zapewnić Wykonawcy swobodny dostęp do urządzeń i pomieszczeń, w których znajdują się urządzenia dźwigowe. (Maszynownia powinna być zamknięta, a klucz od niej może zostać wydany jedynie osobie upoważnionej). Wejście do wspólnej maszynowni odbywać się musi w obecności uprawnionego pracownika Zamawiającego ze względu na to, że zainstalowane tam dźwigi serwisowane są przez różnych Wykonawców,

- zawiadomić niezwłocznie Wykonawcę o dostrzeżonych brakach w wyposażeniu, lub nieprawidłowościach w pracy urządzenia dźwigowego, w przypadku awarii unieruchomić dźwig i zabezpieczyć przed dostępem osób trzecich; w przypadku zagrożenia dla ludzi lub mienia powiadomić niezwłocznie Wykonawcę,

- do utrzymania czystości kabiny, drzwi szybowych i ciągów komunikacyjnych w okolicy dźwigów.

      - Opłaty ponoszone na rzecz Inspektoratu Dozoru Technicznego, związane z corocznymi odbiorami i nadzorem nad dźwigami pokrywa Zamawiający.

§ 6

WARTOŚĆ PRZEDMIOTU UMOWY ORAZ WYNAGRODZENIE WYKONAWCY

- Łączna wartość przedmiotu Umowy w dniu podpisywania umowy ustala się, z zastrzeżeniem ust. 5 na kwotę brutto ……………………..… złotych (słownie:…………………………. ………złotych), co jest zgodne z ofertą Wykonawcy która stanowi załącznik nr …. do niniejszej umowy.

- Na kwotę określoną w ust. 1 składają się następujące wartości:

a.)	maksymalne wynagrodzenie Wykonawcy za wykonywanie przedmiotu umowy w zakresie konserwacji dźwigów wraz z całodobowym nadzorem nad ich sprawnością w wysokości brutto ......złotych (słownie: ...... zł). Wynagrodzenie płacone będzie miesięcznie w formie ryczałtu po podpisaniu Protokołu konserwacyjnego w okresie 01-01-2019r do 25-10-2019r.  w wysokości brutto: ......złotych (słownie: ................................... zł). w okresie 26-10-2019r do 31-12-2021r.  w wysokości brutto: ......złotych (słownie: ................................... zł).

b.)	maksymalne wynagrodzenie Wykonawcy za wykonywanie przedmiotu umowy w zakresie napraw awaryjnych w wysokości brutto… złotych (słownie:.....zł). Wynagrodzenie płacone będzie po dokonaniu naprawy i podpisaniu Protokołu naprawy, a jego wysokość uzależniona będzie od zakresu zleconej naprawy. Oferta naprawy sporządzana będzie przez Wykonawcę z uwzględnieniem ceny roboczogodziny, której wysokość wynosi brutto:

cena 1 roboczogodziny (RBG)……………….. z ł brutto ,

- Kwota, o której mowa w ust. 2 lit.a-b stanowi maksymalną wysokość zobowiązania Zamawiającego i może ulec zmniejszeniu w przypadku ograniczenia ilości dźwigów będących w eksploatacji oraz zlecanych napraw.

- Wykonawca zobowiązuje się do utrzymania stałości ceny miesięcznego wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 2 lit.a oraz ceny 1 roboczogodziny określonej w ust. 2 lit.b w ciągu całego okresu obowiązywania niniejszej umowy z zastrzeżeniem zmian przewidzianych i określonych w §12 niniejszej umowy .

- Za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy odpowiednie wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 2 lit.a i 2 lit.b, na podstawie faktur wystawionych przez Wykonawcę i potwierdzonych przez Zamawiającego. W przypadku faktur wystawianych za naprawy Wykonawca do faktury zobowiązany jest załączyć pisemne zlecenie z potwierdzonym przez upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego wykonaniem naprawy,

- Wynagrodzenie miesięczne, o którym mowa w ust. 2 lit.a przysługuje, w 100%, jeżeli wszystkie dźwigi wymienione w załączniku nr …  były eksploatowane bez zakłóceń przez wszystkie dni miesiąca. Za każdy dzień postoju jednego urządzenia cena zostanie pomniejszona o 1/30 bez względu na rodzaj awarii pod warunkiem, że Wykonawca został powiadomiony w pierwszym dniu powstania awarii (1 dzień – przestój, co najmniej 10 godzin dziennych).

- Wynagrodzenie za naprawy przysługuje jeżeli Wykonawca dopełni wszystkich procedur określonych w § 4, 
§ 6 ust. 2 lit.b i ust. 5 niniejszej umowy, jeżeli Wykonawca nie dopełni ww. procedur Zamawiający ma prawo odmówić dokonania zapłaty za naprawę.

- Faktury wystawiane będą w walucie polskiej i w takiej też walucie będą realizowane przez Zamawiającego płatności.

- Zamawiający upoważnia Wykonawcę do wystawiania faktur VAT bez jego podpisu.

- Zapłata następować będzie przelewem na konto Wykonawcy w terminie do … dni, od daty wystawienia faktury VAT.

- Wykonawca zobowiązuje się do sygnowania faktur VAT numerem umowy.

- Zamawiający zastrzega sobie, że ewentualna cesja wierzytelności nie może być dokonana bez uprzedniej zgody podmiotu tworzącego zgodnie z art. 54 ust. 5 ustawy z dn. 15.04.2011 roku o działalności leczniczej (Dz. U. z 2018r., poz. 2190 t.j.).

§ 7

CZAS TRWANIA UMOWY

Umowa zostaje zawarta na okres: ……….( 36 miesięcy).

§8

ODPOWIEDZIALNOŚĆ WYKONAWCY

- Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkody wynikłe z jego winy w czasie prowadzenia prac jak również szkody powstałe na skutek wadliwego wykonania prac wyrządzone Zamawiającemu jak również pracownikom lub innym osobom, a w szczególności pacjentom.

- Wykonawca ponosi odpowiedzialność materialną za wszelkie szkody powstałe w wyniku działania lub zaniechania działania pracowników Wykonawcy.

- Wykonawca zobowiązany jest do posiadania przez cały okres trwania niniejszej umowy ważnego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu świadczenia na rzecz Zamawiającego usługi o sumie gwarancyjnej nie niższej niż 300 000,00 PLN- zadanie nr 1, 70 000,00 PLN – zadanie nr 2. Aktualna polisa ubezpieczeniowa Wykonawcy stanowi Załącznik nr… do umowy. W razie wygaśnięcia polisy Wykonawca zobowiązuje się do przedłożenia Zamawiającemu aktualnej polisy w terminie 3 dni od dnia jej wygaśnięcia.

§ 9

GWARANCJE WYKONAWCY

- Wykonawca gwarantuje Zamawiającemu należytą jakość, funkcjonalność i zachowanie prawidłowych parametrów technicznych nadzorowanych dźwigów.

- Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości i rękojmi na wykonane naprawy, o których mowa w § 1 ust. 2 lit.b, w § 4 na okres …. miesięcy od dnia podpisania protokołu odbioru każdej naprawy.

- Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości i rękojmi na zakupione przez Wykonawcę materiały eksploatacyjne na okres zgodny z okresem gwarancji udzielonym przez producenta części.

- Wykonawca zobowiązuje się do prowadzenia serwisu gwarancyjnego w okresie udzielonej gwarancji. Czas reakcji serwisu ustala się na 48 godziny od chwili powiadomienia (telefonicznie lub faksem) o awarii.

- W przypadku nie przybycia serwisu w czasie 48 godzin Zamawiający ma prawo zlecić wykonanie naprawy innej specjalistycznej firmie serwisowej na koszt i ryzyko Wykonawcy.

- Wykonawca zobowiązuje się wykonać naprawę gwarancyjną w terminie nie dłuższym, niż 2 dni od daty zgłoszenia awarii.

- Gwarancja ulega przedłużeniu o czas naprawy gwarancyjnej.

- Wszelkie koszty związane z wykonaniem naprawy gwarancyjnej ponosi Wykonawca.

§ 10

KARY UMOWNE

1. Strony ustalają odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie przedmiotu niniejszej umowy w formie kar umownych. Wykonawca będzie zobowiązany zapłacić Zamawiającemu kary umowne:

- za nie wykonanie przeglądu konserwacyjnego – kara umowna za każdy dzień przekroczenia terminu, wynikającego z dokumentacji technicznej urządzenia oraz ustaleń z Zamawiającym (liczonego dla każdego dźwigu oddzielnie, od ostatniego dnia w którym miał być wykonany przegląd konserwacyjny) w wysokości 100,00 zł,

- za przekroczenie terminu wykonania czynności wskazanych w §3 ust. 6 w wysokości 5-krotnej wartości brutto jednej roboczogodziny napraw za każde 0,5 godziny spóźnienia.

- za niewykonanie naprawy w wymaganym terminie określonym w § 4 ust. 6 umowy lub 
w terminie przedłużonym na podstawie § 4 ust. 3 w wysokości 5-krotnej wartości brutto jednej roboczogodziny napraw za każdy dzień opóźnienia,

- za nieprzedstawienie kalkulacji cenowej naprawy w terminie wskazanym w § 4 ust. 3 umowy w wysokości 5-krotnej wartości brutto jednej roboczogodziny napraw za każdy dzień opóźnienia,.,

- za zwłokę w realizacji obowiązku określonego w § 8 ust. 3 umowy w wysokości 0,5% niezrealizowanej wartości brutto umowy (łącznej) za każdy dzień zwłoki.

- za niespełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób, o których mowa w § 13 umowy karę umowną w wysokości 2 000,00 PLN brutto za każdy przypadek. Niezłożenie przez wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie żądanych przez Zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie jako niespełnienie przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane czynności i pociąga za sobą nałożenie kar umownej przewidzianej w zdaniu poprzednim.

2.   Kara umowna za odstąpienie od umowy z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi druga strona, będzie naliczana na rzecz strony odstępującej od umowy w wysokości 10 % niezrealizowanej części wartości umowy.

- Zamawiającemu przysługuje prawo do dochodzenia odszkodowania przewyższającego karę umowną, jeśli ustalona kara nie pokrywa poniesionej szkody.

- W przypadku opóźnienia w wykonaniu naprawy w terminie określonym w zleceniu, Zamawiający może powierzyć wykonanie tych prac innemu podmiotowi na ryzyko Wykonawcy, a poniesionymi z tego tytułu kosztami obciążyć Wykonawcę, co nie uchyla prawa Zamawiającego do żądania zapłaty kar umownych na zasadach określonych w ust. 1 lub prawa Zamawiającego do odstąpienia od Umowy.

5. Wykonawca wyraża zgodę na potrącanie kar umownych z przysługującego mu wynagrodzenia.

( 11

ODSTĄPIENIE OD UMOWY

- Oprócz przypadków przewidzianych w Kodeksie cywilnym Zamawiający może odstąpić od umowy w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach, w takim przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy.

- W przypadku stwierdzenia powtarzających się naruszeń postanowień niniejszej umowy przez Wykonawcę, Zamawiający może rozwiązać umowę bez zachowania okresu wypowiedzenia, a w szczególności w przypadku, gdy Wykonawca:

- uchyla się od wykonania umowy,

- realizuje przedmiot umowy odmiennie niż w sposób przewidziany prawem, warunkami niniejszej umowy wraz załącznikami warunkami SIWZ, złożoną ofertą

- 3-krotnego stwierdzenia przez Zamawiającego nienależytego wykonania czynności objętych umową, wielokrotnego braku reakcji na zgłaszane wezwania do działania, lub inne rażące zaniedbania Wykonawcy.

( 12

MOŻLIWOŚĆ DOKONANIA ZMIANY POSTANOWIEŃ UMOWY

    - Zamawiający zgodnie z art. 144 ustawy przewiduje zmiany postanowień niniejszej umowy 
w stosunku do treści oferty, na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy w następującym zakresie i na następujących warunkach:

- wydłużenia terminu obowiązywania umowy, o którym mowa w ust. 1 § 7 niniejszej umowy - w przypadku niewykorzystania wartości przedmiotu umowy określonej w ust. 1 § 6 niniejszej umowy. Maksymalny termin, o jaki może być wydłużony termin obowiązywania umowy 
do 90 dni.

- danych stron umowy (np. w wyniku przekształceń, przejęć, itp.),

Powyższe zmiany nie mogą skutkować zmianami wartości umowy i być niekorzystne dla Zamawiającego. Zmiany wymagają zgody stron i sporządzenia stosownego aneksu do umowy

c)	 wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku zmiany:

- stawki podatku od towarów i usług (VAT),

- wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę

- zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne

- jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania przedmiotu umowy przez Wykonawcę.

2.	W przypadku zmiany przepisów, o których mowa w ust. poprzedzającym, skutkujących istotną zmianą kosztów wykonania przedmiotu umowy przez Wykonawcę, każda ze Stron umowy, w terminie 30 dni od dnia wejścia w życie przepisów wprowadzających te zmiany, może wystąpić do drugiej

Strony o przeprowadzenie negocjacji w sprawie dokonania odpowiedniej zmiany wysokości wynagrodzenia.

3.	Podstawą do przeprowadzenia negocjacji będzie przedstawiana każdorazowo Zamawiającemu kalkulacja kosztów Wykonawcy, uwzględniająca wpływ wejścia w życie przepisów dokonujących te zmiany na koszty wykonania przedmiotu umowy przez Wykonawcę. Wykonawca będzie zobowiązany do przedstawienia stosownej kalkulacji na pisemne żądanie Zamawiającego, w terminie 7 dni roboczych od otrzymania żądania.

4.	W sytuacji zajścia okoliczności, o której mowa w ust. 1 lit. c tiret 2-3 jedna ze stron, w terminie do 14 dni od ich wystąpienia powiadomi drugą stronę o tym fakcie. Następnie strony umowy, w terminie do 7 dni od daty w/wym. powiadomienia, przystąpią do negocjacji na temat zmiany postanowień umowy w przedmiotowym zakresie.

5.	Zmiana wynagrodzenia w przypadku opisanym w ust. 1 lit. c tiret 2-3 wymaga sporządzenia stosownego aneksu do umowy, w przypadku zmiany stawki podatku VAT- ust. 1 lit. c tiret 1 zmianie ulegnie wartość umowy brutto, wartość netto pozostanie bez zmian - zmiana nie wymaga sporządzenia aneksu do niniejszej umowy, o zmianie Wykonawca powiadomi Zamawiającego. Zmiana będzie obowiązywać od dnia wejścia w życie aktu prawnego zmieniającego stawki podatku VAT.

§ 13

ZATRUDNIENIE PRACOWNIKÓW

- Wykonawca zobowiązany jest dysponować odpowiednio do rodzaju zamówienia liczbą pracowników
(w zakresie zadania: nr 1 min. 5 osób, nr 2 min. 3 osoby) z przygotowaniem i kwalifikacjami zapewniającymi prawidłowe wykonanie przedmiotu umowy.

- Zamawiający wymaga, aby Wykonawca lub Podwykonawca przy realizacji przedmiotu umowy zatrudniał na podstawie umowy o pracę pracowników skierowanych do realizacji zamówienia, jeżeli wykonywane czynności polegają na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22§1 ustawy Kodeks pracy (Dz.U. z 2018r. poz. 917 t.j. ).

Czynności, o których mowa wyżej to: czynności w zakresie obsługi, konserwacji, remontów, montażu i kontrolno-pomiarowym dla urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych itp.

Wykonawca zobowiązany jest zawrzeć w każdej umowie o podwykonawstwo stosowne zapisy

zobowiązujące Podwykonawców do zatrudnienia na umowę o pracę osób wykonujących wskazane

powyżej czynności.

- W trakcie realizacji zamówienia zamawiający jest uprawniony do wykonywania czynności kontrolnych wobec wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w punkcie 3 czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do:

- żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania w/wym. wymogu i dokonywania ich oceny,

- żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania w/wym. wymogu,

- przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia.

  - W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia mu wskazane poniżej dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub Podwykonawcę osób, o których mowa powyżej:

    - oświadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie Zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych

osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia

oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy;

    - zaświadczenie właściwego oddziału ZUS potwierdzające opłacanie przez Wykonawcę lub Podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy;

    - poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub Podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych.

- W przypadku uzasadnionych wątpliwości, co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę lub Podwykonawcę, zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy.

§ 14

OSOBY UPOWAŻNIONE DO KONTAKTÓW

      - Osobą upoważnioną do kontaktów w zakresie realizacji umowy ze strony Zamawiającego jest:

…………………………………………………..

- Osobą upoważnioną do kontaktów w zakresie realizacji umowy ze strony Wykonawcy jest:

…………………………………..

3.	Zmiana osób, o których mowa w ust. 1-2, wymaga zawiadomienia w formie pisemnej, nie powodując konieczności zmiany treści umowy (aneksu).

§ 15

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

- Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnego aneksu pod rygorem nieważności i mogą zostać dokonane, o ile nie stoją w sprzeczności z regulacjami zawartymi w ustawie Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2018r., poz. 1986 t.j. ).

- W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego, o ile przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 nie stanowią inaczej.

- Ewentualne spory mogące wyniknąć z realizacji niniejszej umowy strony zobowiązują się rozwiązywać polubownie, w drodze negocjacji. W razie braku porozumienia spory będzie rozstrzygał sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego.

- Umowę niniejszą sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.

Załączniki do umowy, stanowiące jej integralną część:

- Szczegółowy opis przedmiotu umowy oraz wymagania Zamawiającego,

- Wykaz urządzeń dźwigowych,

- Formularz Ofertowy i Cenowy Wykonawcy,

- Polisa OC,

Wykonawca:           							Zamawiający:

............................                                                                                                   ..............................

UWAGA:

Warunki wymagające określenia (kropki) zostaną wprowadzone do umowy na podstawie oferty, która zostanie uznana za najkorzystniejszą w niniejszym postępowaniu

_________________________________________________

1Pozostają zapisy w zależności od oświadczenia Wykonawcy.