WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY

im. Ludwika Perzyny w Kaliszu

62-800 KALISZ ul. Poznańska 79

SPECYFIKACJA

ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

dotycząca postępowania na:

„Remont instalacji wodno - kanalizacyjnej w budynku głównym Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. L. Perzyny

przy ul. Poznańskiej 79 w Kaliszu"

.

Specyfikację zatwierdzono:

dnia 04-05 - 2016 roku

Cena formularza + koszty przesyłki brutto: 24,12 PLN

# SPIS TREŚCI

- Informacje wstępne

- Tryb udzielenia zamówienia, opis przedmiotu zamówienia, termin wykonania zamówienia

- Informacje o warunkach udziału w postępowaniu

- Lista wymaganych dokumentów i oświadczeń

- Kryteria wyboru oferty

- Znaczenie poszczególnych kryteriów wyboru oferty

- Sposób przygotowania oferty i tryb jej złożenia

- Termin, do którego Wykonawca będzie związany ofertą

- Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert

- Sposób udzielania wyjaśnień dotyczących SIWZ oraz osoby upoważnione do kontaktowania się w imieniu Zamawiającego z Wykonawcami

- Wymagania dotyczące wadium

- Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy

- Tryb otwarcia i oceny ofert

- Środki ochrony prawnej przysługujące Wykonawcy w toku postępowania

- Ogłoszenie o wynikach postępowania

- Informacja o formalnościach, jakie należy dopełnić po wyborze oferty celem zawarcia umowy

- Podwykonawstwo - podwykonawcy

- Informacje dotyczące projektu umowy oraz możliwości zmiany umowy, jakie przewiduje Zamawiający, zgodnie z art. 144, ust. 1 ustawy Pzp.

- Lista załączników

##### Informacje wstępne / ogólne

## Zamawiający

Zamawiającym jest: Wojewódzki Szpital Zespolony im. Ludwika Perzyny w Kaliszu

Adres: ul. Poznańska 79, 62-800 Kalisz

Godz. pracy administracji: 700 – 1435

Konto bankowe: BZ WBK S.A 5 Oddział w Kaliszu  72 1500 1432 1214 3002 2173 0000.

NIP: 618-20-25-893, Regon: 300224440, KRS: 0000251663.

Strona WWW: www.szpital.kalisz.pl

Dane teleadresowe:

Faks do korespondencji w sprawie Zamówienia: 062 757 13 23.

Adres e-mail: zam.pub_szpital.kalisz@poczta.fm

## Oznaczenie postępowania

- Postępowanie, którego dotyczy niniejsza Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia oznaczone jest znakiem 25/16. Wykonawcy we wszelkich kontaktach z Zamawiającym powinni powoływać się na ten znak.

- Postępowanie zostanie przeprowadzone na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, przepisów wykonawczych wydanych na jej podstawie oraz niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

### Informacje uzupełniające

- Użyte w SIWZ terminy mają następujące znaczenie:

- „Zamawiający” – Wojewódzki Szpital Zespolony im. Ludwika Perzyny w Kaliszu,

- „Postępowanie” – postępowanie prowadzone przez Zamawiającego na podstawie niniejszej Specyfikacji,

- „SIWZ”, „Specyfikacja” – niniejsza Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia,

- „Ustawa” – ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r. poz. 2164 tekst jednolity .),

- „Zamówienie” należy przez to rozumieć zamówienie publiczne, którego przedmiot został opisany w części B SIWZ,

- „Wykonawca” – podmiot, który ubiega się o udzielenie Zamówienia, złoży ofertę na udzielenie Zamówienia albo zawrze z Zamawiającym umowę w sprawie Zamówienia.

- „Wykonawca” winien zapoznać się z całością niniejszej SIWZ.

- Wszystkie formularze załączone do niniejszej SIWZ stanowiące jej integralną część należy wypełnić ściśle według wskazówek.

- Ofertę należy złożyć na załączonych formularzach.

- Formularze przepisywane przez Wykonawcę muszą zachować identyczną treść i układ graficzny.

- Ryzyko błędu przy przepisywaniu formularza obciąża Wykonawcę.

- Koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi Wykonawca.

- Oferta wraz z załącznikami musi być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania

Wykonawcy. Upoważnienie do podpisania oferty musi być dołączone do oferty, jeżeli nie

wynika ono z innych dokumentów załączonych przez Wykonawcę.

Jeżeli osoba/osoby podpisująca ofertę działa na podstawie pełnomocnictwa to pełnomocnictwo

musi w swej treści jednoznacznie wskazywać uprawnienie do podpisania oferty. Pełnomocnictwo

to musi zostać dołączone do oferty i musi być złożone w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie.

- Zamawiający, w szczególnie uzasadnionych przypadkach zastrzega sobie prawo modyfikacji SIWZ. Modyfikacja może mieć miejsce w każdym czasie, przed upływem terminu do składania ofert. Informację o dokonanej modyfikacji zostanie niezwłocznie przekazana wszystkim wykonawcom, którym przekazano SIWZ i będzie dla nich wiążąca oraz zostanie niezwłocznie zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego.

- Wszelkie pisma przesłane przez Wykonawcę drogą faxową lub e-mailową należy koniecznie potwierdzić pismem złożonym osobiście, przesłanym pocztą lub dostarczonym przez kuriera. Z pismem przesłanym do Zamawiającego drogą faxową lub e-mailową po godzinie 14:35 Zamawiający może zapoznać się następnego dnia roboczego.

- Tryb udzielenia zamówienia, opis przedmiotu zamówienia, termin wykonania zamówienia

# 1.  W postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia

# nieprzekraczającej kwotę określoną w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8

# ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych przedmiotem zamówienia

# jest:

„Remont instalacji wodno - kanalizacyjnej w budynku głównym Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. L. Perzyny

przy ul. Poznańskiej 79 w Kaliszu”

# (CPV: 45215140-0 - Roboty budowlane w zakresie obiektów szpitalnych, 45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach, 45332000-3 Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne)

2.  Opis przedmiotu zamówienia oraz wymagania Zamawiającego, których spełnienie jest

konieczne:

Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegających na remoncie instalacji wodno - kanalizacyjnej w budynku głównym Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. L. Perzyny przy ul. Poznańskiej 79 w Kaliszu

Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności wymianę :

- rur wodnych zasilających oddziały szpitalne,

- zaworów i złączek wodociągowych,

- wymianę rur kanalizacyjnych żeliwnych na rury PCV wraz z osprzętem.

Na poszczególnych kondygnacjach budynku zaplanowano następujący zakres robót:

1. Kondygnacja 02 (piwnica) :

- wymiana poziomu kanalizacji sanitarnej

- wymiana poziomu instalacji zimnej wody

2. Kondygnacja 5 (piętro, kondygnacja techniczna) :

- wymiana poziomu instalacji wody zimnej

- wymiana poziomu instalacji wody ciepłej

- wymiana poziomu instalacji cyrkulacji ciepłej wody.

Istniejąca instalacja kanalizacji sanitarnej w budynku szpitala wykonana jest z rur żeliwnych. Zaprojektowano wymianę na poziomie 02 (piwnica) instalacji z rur żeliwnych na instalację z rur PVC-U do kanalizacji zewnętrznej, rur o ściance litej i sztywności obwodowej SN 8 SDR14 wykonanych wg. PN-EN 1401-1:2009.

Wykonawca robót przed przystąpieniem do wymiany instalacji zobowiązany będzie przedstawić Inwestorowi wnioski materiałowe z opisem przewidzianych do zabudowy materiałów, deklaracjami zgodności, atestami higienicznymi i aprobatami technicznymi .

W zakresie wymiany poziomów instalacji kanalizacji sanitarnej są także podejścia do pionów z czyszczakami montowanymi pod pionami i montowanymi na poziomach kanalizacji dz 200 mm.

Na kondygnacji 02 zaprojektowano wymianę poziomu istniejącej instalacji zimnej wody wykonanej z rur stalowych ocynkowanych. W zakresie wymiany są podejścia pod piony oraz wymiana zaworów podpionowych. Nową instalację zimnej wody należy wykonać z rur wielowarstwowych

odpornych na dyfuzję tlenu wykonanych zgodnie z PN-EN ISO 21003 klasyfikacja ogniowa E zgodnie z EN 13501-1 ciśnienie robocze 10 bar, max. stała temperatura robocza 70 C.

Na kondygnacji 5 (piętro) zaprojektowano także wymianę poziomu istniejącej instalacji zimnej wody, ciepłej wody i cyrkulacji wykonanej z rur stalowych ocynkowanych. W zakresie wymiany są podejścia pod piony oraz wymiana zaworów podpionowych, Nową instalację zimnej, ciepłej wody i cyrkulacji c.w.u. wykonać z rur wielowarstwowych odpornych na dyfuzję tlenu wykonanych zgodnie z PN-EN ISO 21003 klasyfikacja ogniowa E zgodnie z EN 13501-1 ciśnienie robocze 10 bar, max. stała temperatura robocza min. 70 C.

Rurociągi wody zimnej izolować termicznie izolacją np. Thermaflex FRZ gr. 13 mm zabezpieczającą przed wykraplaniem się pary wodnej na ściankach rur.

Rurociągi wody ciepłej i cyrkulacji izolować termicznie izolacją np. Thermaflex FRZ gr. 30 mm. mocowaną za pomocą  klipsów i taśmy.

Prace związane z demontażem instalacji kanalizacji sanitarnej i instalacji wodociągowej należy prowadzić tak, aby do minimum ograniczyć przerwy w dostawie wody dla oddziałów szpitala.

W celu umożliwienia prowadzenia prac etapami pomiędzy poszczególnymi segmentami budynku należy zamontować na poziomach instalacji wodociągowej zawory odcinające. 
Planowane zamknięcia dopływu wody należy każdorazowo z wyprzedzeniem uzgodnić z działem technicznym Szpitala.

Większość prac związanych z przełączaniem poszczególnych pionów można będzie wykonywać jedynie w godzinach nocnych, po uprzednim przygotowaniu robót. 
Prace związane z wymianą instalacji wody i kanalizacji należy zorganizować tak, aby do minimum zredukować uciążliwości w funkcjonowaniu oddziałów szpitala.

Materiały z demontażu należy przekazać Zamawiającemu.

Szczegółowy zakres prac obejmuje:

1 Roboty demontażowe

1.1 Kondygnacja 02

1.1.1 Instalacja kanalizacji sanitarnej

1) Demontaż rurociągu żeliwnego kanalizacyjnego o śr.200 mm - na ścianach budynku

2) Demontaż rurociągu żeliwnego kanalizacyjnego o śr.150 mm - na ścianach budynku

3) Demontaż rurociągu żeliwnego kanalizacyjnego o śr.100 mm - na ścianach budynku

4) Demontaż rurociągu żeliwnego kanalizacyjnego o śr. 80 mm - na ścianach budynku

5) Demontaż rurociągu żeliwnego kanalizacyjnego o śr. 50 mm - na ścianach budynku

1.1.2 Instalacja wody zimnej

6) Demontaż rurociągu stalowego ocynkownego o śr. 100 mm

7) Demontaż rurociągu stalowego ocynkownego o śr. 80 mm

8) Demontaż rurociągu stalowego ocynkownego o śr. 50 mm

9) Demontaż rurociągu stalowego ocynkownego o śr. 40 mm

10) Demontaż rurociągu stalowego ocynkownego o śr. 32 mm

11) Demontaż rurociągu stalowego ocynkownego o śr. 25 mm

12) Demontaż rurociągu stalowego ocynkownego o śr. 20 mm

13) Demontaż otuliny z wełny mineralnej rurociągów o śr. 100 mm

14) Demontaż otuliny z wełny mineralnej rurociągów o śr. 80 mm

15) Demontaż otuliny z wełny mineralnej rurociągów o śr. 50 mm

16) Demontaż otuliny z wełny mineralnej rurociągów o śr. 40 mm

17) Demontaż otuliny z wełny mineralnej rurociągów o śr. 32 mm

18) Demontaż otuliny z wełny mineralnej rurociągów o śr. 25 mm

19) Demontaż otuliny z wełny mineralnej rurociągów o śr. 20 mm

20) Demontaż zaworu przelotowego lub zwrotnego o śr. 100 mm - szt. 1

21) Demontaż zaworu przelotowego lub zwrotnego o śr. 80 mm - szt. 5

22) Demontaż zaworu przelotowego lub zwrotnego o śr. 50 mm - szt. 2

23) Demontaż zaworu przelotowego lub zwrotnego o śr. 40 mm - szt. 34

24) Demontaż zaworu przelotowego lub zwrotnego o śr. 32 mm - szt. 15

25) Demontaż zaworu przelotowego lub zwrotnego o śr. 25 mm - szt. 18

26) Demontaż zaworu przelotowego lub zwrotnego o śr. 20 mm - szt. 27

1.2 Kondygnacja 5

1.2.1 Instalacja wody zimnej

27) Demontaż rurociągu stalowego ocynkownego o śr. 100 mm

28) Demontaż rurociągu stalowego ocynkownego o śr. 80 mm

29) Demontaż rurociągu stalowego ocynkownego o śr. 50 mm

30) Demontaż rurociągu stalowego ocynkownego o śr. 32 mm

31) Demontaż rurociągu stalowego ocynkownego o śr. 25 mm

32) Demontaż rurociągu stalowego ocynkownego o śr. 20 mm

33) Demontaż otuliny z wełny mineralnej rurociągów o śr. 100 mm

34) Demontaż otuliny z wełny mineralnej rurociągów o śr. 80 mm

35) Demontaż otuliny z wełny mineralnej rurociągów o śr. 50 mm

36) Demontaż otuliny z wełny mineralnej rurociągów o śr. 32 mm

37) Demontaż otuliny z wełny mineralnej rurociągów o śr. 25 mm

38) Demontaż otuliny z wełny mineralnej rurociągów o śr. 20 mm

39) Demontaż zaworu przelotowego lub zwrotnego o śr. 80 mm - szt. 5

40) Demontaż zaworu przelotowego lub zwrotnego o śr. 50 mm - szt. 36

41) Demontaż zaworu przelotowego lub zwrotnego o śr. 32 mm - szt. 4

42) Demontaż zaworu przelotowego lub zwrotnego o śr. 25 mm - szt. 18

43) Demontaż zaworu przelotowego lub zwrotnego o śr. 20 mm - szt. 1

1.2.2 Instalacja wody ciepłej

44) Demontaż rurociągu stalowego ocynkownego o śr. 80 mm

45) Demontaż rurociągu stalowego ocynkownego o śr. 40 mm

46) Demontaż rurociągu stalowego ocynkownego o śr. 32 mm

47) Demontaż rurociągu stalowego ocynkownego o śr. 25 mm

48) Demontaż otuliny z wełny mineralnej rurociągów o śr. 80 mm

49) Demontaż otuliny z wełny mineralnej rurociągów o śr. 40 mm

50) Demontaż otuliny z wełny mineralnej rurociągów o śr. 32 mm

51) Demontaż otuliny z wełny mineralnej rurociągów o śr. 25 mm

52) Demontaż zaworu przelotowego lub zwrotnego o śr. 80 mm - szt. 5

53) Demontaż zaworu przelotowego lub zwrotnego o śr. 40 mm - szt. 8

54) Demontaż zaworu przelotowego lub zwrotnego o śr. 32 mm - szt. 32

55) Demontaż zaworu przelotowego lub zwrotnego o śr. 25 mm - szt. 16

1.2.3 Instalacja cyrkulacji ciepłej wody

56) Demontaż rurociągu stalowego ocynkownego o śr. 40 mm

57) Demontaż rurociągu stalowego ocynkownego o śr. 25 mm

58) Demontaż rurociągu stalowego ocynkownego o śr. 20 mm

59) Demontaż rurociągu stalowego ocynkownego o śr. 15 mm

60) Demontaż otuliny z wełny mineralnej rurociągów o śr. 40 mm

61) Demontaż otuliny z wełny mineralnej rurociągów o śr. 25 mm

62) Demontaż otuliny z wełny mineralnej rurociągów o śr. 20 mm

63) Demontaż otuliny z wełny mineralnej rurociągów o śr. 15 mm

64) Demontaż zaworu przelotowego lub zwrotnego o śr. 40 mm - szt. 5

65) Demontaż zaworu przelotowego lub zwrotnego o śr. 25 mm - szt. 4

66) Demontaż zaworu przelotowego lub zwrotnego o śr. 20 mm - szt. 38

67) Demontaż zaworu przelotowego lub zwrotnego o śr. 15 mm - szt. 14

1.2.4 Roboty ogólnobudowlane

68) Rozebranie sufitu podwieszanego o konstrukcji metalowej

2 Roboty montażowe

2.1 Kondygnacja 02

2.1.1 Instalacja kanalizacji

69) Rurociągi z PVC kanalizacyjne rura o ściance litej SN 8 o śr. 200 mm na ścianach w budynkach  
      niemieszkalnych o połączeniach wciskowych - obiekty służby zdrowia lub uczelni

70) Rurociągi z PVC kanalizacyjne rura o ściance litej SN 8 o śr. 160 mm na ścianach w budynkach  
      niemieszkalnych o połączeniach wciskowych - ściany z betonu żwirowego - obiekty służby zdrowia lub  
      uczelni

71) Rurociągi z PVC kanalizacyjne rura o ściance litej SN 8 o śr. 110 mm na ścianach w budynkach 
     niemieszkalnych o połączeniach wciskowych - ściany z betonu żwirowego - obiekty służby zdrowia lub 
     uczelni

72) Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 75 mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych o połączeniach 
      wciskowych - obiekty służby zdrowia lub uczelni

73) Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 50 mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych o połączeniach  
      wciskowych - obiekty służby zdrowia lub uczelni

2.1.2 Instalcja wody zimnej

74) Rurociągi z tworzyw sztucznych (rura wielowarstwowa np. MLC ) o śr. zewnętrznej 110 mm 
      o połączeniach modułowych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych - obiekty służby zdrowia lub 
      uczelni

75) Rurociągi z tworzyw sztucznych (rura wielowarstwowa np. MLC ) o śr. zewnętrznej 90 mm 
      o połączeniach modułowych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych - obiekty służby zdrowia lub 
      uczelni

76) Rurociągi z tworzyw sztucznych (rura wielowarstwowa np. MLC ) o śr. zewnętrznej 63 mm 
      o połączeniach modułowych na ścianach w budynkach niemieszkalnych - obiekty służby zdrowia lub  
      uczelni

77) Rurociągi z tworzyw sztucznych (rura wielowarstwowa np. MLC) o śr. zewnętrznej 50 mm 
      o połączeniach zaciskanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych - obiekty służby zdrowia lub 
      uczelni

78) Rurociągi z tworzyw sztucznych (rura wielowarstwowa np. MLC ) o śr. zewnętrznej 40 mm na ścianach 
      w budynkach niemieszkalnych - obiekty służby zdrowia lub uczelni

79) Rurociągi z tworzyw sztucznych (rura wielowarstwowa np. Uni Pipe Plus) o śr. zewnętrznej 32 mm na  
      ścianach w budynkach niemieszkalnych - obiekty służby zdrowia lub uczelni

80) Rurociągi z tworzyw sztucznych (rura wielowarstwowa np. Uni Pipe Plus ) o śr. zewnętrznej 25 mm na  
      ścianach w budynkach niemieszkalnych - obiekty służby zdrowia lub uczelni

81) Izolacja rurociągów śr.110 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi gr.13 mm (J)

82) Izolacja rurociągów śr.90 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi gr.13 mm (J)

83) Izolacja rurociągów śr.63 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi gr.13 mm (J)

84) Izolacja rurociągów śr.50 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi gr.13 mm (J)

85) Izolacja rurociągów śr.40 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi gr.13 mm (J)

86) Izolacja rurociągów śr.32 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi gr.13 mm (J)

87) Izolacja rurociągów śr.25 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi gr.13 mm (J)

88) Zawory kulowe kołnierzowe o śr. nominalnej 80 mm - szt. 5

89) Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych o śr. nominalnej 
      50 mm - szt. 2

90) Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych o śr. nominalnej 
      40 mm - szt. 34

91) Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych o śr. nominalnej 
      32 mm - szt. 15

92) Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych o śr. nominalnej 
      25 mm - szt. 18

93) Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych o śr. nominalnej 
      20 mm - szt. 27

94) Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych w budynkach niemieszkalnych 
      (rurociąg o śr. do 90 mm)

95) Płukanie instalacji wodociągowej w budynkach niemieszkalnych

2.2 Kondygnacja 5

2.2.1 Instalacja wody zimnej

96) Rurociągi z tworzyw sztucznych (rura wielowarstwowa np. MLC ) o śr. zewnętrznej 90 mm 
      o połączeniach modułowych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych - obiekty służby zdrowia lub 
       uczelni

97) Rurociągi z tworzyw sztucznych (rura wielowarstwowa np. MLC ) o śr. zewnętrznej 63 mm 
      o połączeniach modułowych na ścianach w budynkach niemieszkalnych - obiekty służby zdrowia lub 
      uczelni

98) Rurociągi z tworzyw sztucznych (rura wielowarstwowa np. MLC ) o śr. zewnętrznej 40 mm na 
        ścianach w budynkach niemieszkalnych - obiekty służby zdrowia lub uczelni

99) Rurociągi z tworzyw sztucznych (rura wielowarstwowa np. Uni Pipe Plus) o śr. zewnętrznej 32 mm na 
        ścianach w budynkach niemieszkalnych - obiekty służby zdrowia lub uczelni

100) Rurociągi z tworzyw sztucznych (rura wielowarstwowa np. Uni Pipe Plus ) o śr. zewnętrznej 25 mm na 
       ścianach w budynkach niemieszkalnych - obiekty służby zdrowia lub uczelni

101) Izolacja rurociągów śr.90 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi gr.13 mm (J)

102) Izolacja rurociągów śr.63 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi gr.13 mm (J)

103) Izolacja rurociągów śr.40 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi gr.13 mm (J)

104) Izolacja rurociągów śr.32 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi gr.13 mm (J)

105) Izolacja rurociągów śr.25 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi gr.13 mm (J)

106) Zawory kulowe kołnierzowe o śr. nominalnej 80 mm - szt. 5

107) Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych o śr. nominalnej 
       50 mm - szt. 36

108) Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych o śr. nominalnej 
       32 mm - szt. 4

109) Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych o śr. nominalnej 
       25 mm - szt. 18

110) Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych o śr. nominalnej 
       20 mm - szt. 1

111)Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych w budynkach niemieszkalnych     
      (rurociąg o śr. do 90 mm)

112) Płukanie instalacji wodociągowej w budynkach niemieszkalnych

2.2.2 Instalacja wody ciepłej

113) Rurociągi z tworzyw sztucznych (rura wielowarstwowa np. MLC ) o śr. zewnętrznej 90 mm 
       o połączeniach modułowych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych - obiekty służby zdrowia lub   
       uczelni

114) Rurociągi z tworzyw sztucznych (rura wielowarstwowa np. MLC) o śr. zewnętrznej 50 mm 
        o połączeniach modułowych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych - obiekty służby zdrowia lub

uczelni

115) Rurociągi z tworzyw sztucznych (rura wielowarstwowa np. MLC ) o śr. zewnętrznej 40 mm na

ścianach w budynkach niemieszkalnych - obiekty służby zdrowia lub uczelni

116) Rurociągi z tworzyw sztucznych (rura wielowarstwowa np. Uni Pipe Plus) o śr. zewnętrznej 32 mm na 
        ścianach w budynkach niemieszkalnych - obiekty służby zdrowia lub uczelni

117) Rurociągi z tworzyw sztucznych (rura wielowarstwowa np. Uni Pipe Plus ) o śr. zewnętrznej 25 mm na  
        ścianach w budynkach niemieszkalnych - obiekty służby zdrowia lub uczelni

118) Izolacja rurociągów śr.90 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi gr.30 mm (S)

119) Izolacja rurociągów śr.50 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi gr.30 mm (S)

120) Izolacja rurociągów śr.40 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi gr.30 mm (S)

121) Izolacja rurociągów śr.32 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi gr.30 mm (S)

122) Izolacja rurociągów śr.25 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi gr.30 mm (S)

123) Zawory żeliwne kołnierzowe o śr. nominalnej 80 mm - szt. 5

124) Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych o śr. nominalnej 
       40 mm - szt. 8

125) Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych o śr. nominalnej 
       32 mm - szt. 32

126) Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych o śr. nominalnej 
      25 mm - szt. 16

127) Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych w budynkach niemieszkalnych

(rurociąg o śr. do 90 mm)

128) Płukanie instalacji wodociągowej w budynkach niemieszkalnych

2.2.3 Instalacja cyrkulacji ciepłej wody

129) Rurociągi z tworzyw sztucznych (rura wielowarstwowa np. MLC ) o śr. zewnętrznej 63 mm 
        o połączeniach zaciskowych na ścianach w budynkach niemieszkalnych - obiekty służby zdrowia lub 
        uczelni

130) Rurociągi z tworzyw sztucznych (rura wielowarstwowa np. MLC) o śr. zewnętrznej 50 mm  
        o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych - obiekty służby zdrowia lub 
        uczelni

131) Rurociągi z tworzyw sztucznych (rura wielowarstwowa np. Uni Pipe Plus) o śr. zewnętrznej 32 mm na 
        ścianach w budynkach niemieszkalnych - obiekty służby zdrowia lub uczelni

132) Rurociągi z tworzyw sztucznych (rura wielowarstwowa np. Uni Pipe Plus ) o śr. zewnętrznej 25 mm na 
        ścianach w budynkach niemieszkalnych - obiekty służby zdrowia lub uczelni

133) Rurociągi z tworzyw sztucznych (rura wielowarstwowa np. Uni Pipe Plus ) o śr. zewnętrznej 20 mm na 
        ścianach w budynkach niemieszkalnych - obiekty służby zdrowia lub uczelni

134) Izolacja rurociągów śr.63 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi gr.30 mm (S)

135) Izolacja rurociągów śr.50 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi gr.30 mm (S)

136) Izolacja rurociągów śr.32 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi gr.30 mm (S)

137) Izolacja rurociągów śr.25 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi gr.30 mm (S)

138) Izolacja rurociągów śr.20 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi gr.30 mm (S)

139) Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych o śr. nominalnej 
       40 mm - szt. 5

140) Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych o śr. nominalnej 
       25 mm - szt. 4

141) Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych o śr. nominalnej 
       20 mm - szt. 38

142) Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych o śr. nominalnej 
       15 mm - szt. 14

143) Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych w budynkach niemieszkalnych 
        (rurociąg o śr. do 90 mm)

144) Płukanie instalacji wodociągowej w budynkach niemieszkalnych

2.2.4 Roboty ogólnobudowlane

145) Montaż sufitu podwieszanego o konstrukcji metalowej (materiał z demontażu)

146) Przebicie otworów o powierzchni do 0.05 m2 w elementach z betonu żwirowego o grubości 
        do 30 cm - szt. 96

147) Zabetonowanie otworów w stropach i ścianach o powierzchni do 0.2 m2 przy głębokości 
        ponad 10 cm - szt. 96

UWAGA!:

- Pomocniczo, z uwagi na przyjęty ryczałtowy charakter wynagrodzenia, Zamawiający załącza do SIWZ przedmiar robót, nie stanowi on jednak opisu przedmiotu zamówienia - (Załącznik Nr 9).

- Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót (STWiOR) stanowiąca integralną część SIWZ - (Załącznik Nr 10).

Sposób wykonania zamówienia przez wykonawcę:

- Z uwagi na to, iż prace będą prowadzone w pomieszczeniach funkcjonującego szpitala należy maksymalnie ograniczyć wszelkie uciążliwości wynikające z ich prowadzenia (kurz, hałas, itp.).

- Z uwagi na specyfikę pracy Zamawiającego wymagane jest, aby prace były wykonywane w następujący sposób:

- roboty uciążliwe pod względem hałasu: w dniach roboczych i wolnych od pracy w godz. 9:00 - 13:00, 14:00 - 17:00, 18:00 - 21:00

- roboty uciążliwe „brudne”, np. wywóz gruzu w dniach roboczych w godz. 9:00  - 13:00,

- Prace związane z demontażem instalacji kanalizacji sanitarnej i instalacji wodociągowej należy prowadzić tak, aby do minimum ograniczyć przerwy w dostawie wody dla oddziałów szpitala. 
W celu umożliwienia prowadzenia prac etapami pomiędzy poszczególnymi segmentami budynku należy zamontować na poziomach instalacji wodociągowej zawory odcinające. 
Planowane zamknięcia dopływu wody należy każdorazowo z wyprzedzeniem uzgodnić z działem technicznym Szpitala. Większość prac związanych z przełączaniem poszczególnych pionów można będzie wykonywać jedynie w godzinach nocnych, po uprzednim przygotowaniu robót. 
Prace związane z wymianą instalacji wody i kanalizacji należy zorganizować tak, aby do minimum zredukować uciążliwości w funkcjonowaniu oddziałów szpitala

Warunki realizacji roboty budowlanej stanowiącej przedmiot zamówienia:

- Wykonawca zobowiązany jest do wykonania wszystkich prac będących przedmiotem zamówienia z należytą starannością oraz zgodnie z aktualnym w czasie wykonania przedmiotu zamówienia poziomem wiedzy technicznej i organizacyjnej.

- Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia powinien dysponować niezbędnym sprzętem oraz wykwalifikowaną kadrą do wykonania prac obejmujących przedmiot zamówienia.

- Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia przestrzegania przepisów bhp (budując z płyt K-G lub OSB zabudowy na każdym piętrze) oraz ppoż. na terenie wykonywania prac i będzie ponosił odpowiedzialność za wszelkie szkody wynikłe z nieprzestrzegania tych przepisów.

- Wykonawca odpowiedzialny będzie za wszelkie straty poniesione z jego winy podczas wykonywania przedmiotu zamówienia.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo kontroli materiałów użytych do wykonania przedmiotu zamówienia.

- Techniki, technologie oraz materiały opisane w ww. dokumentacji stanowią minimalne wymagania techniczne; Wykonawca winien zabezpieczyć realizację zadania wskazanymi technikami, technologiami i materiałami lub im równoważnymi.

- Wykonawca składający ofertę z zastosowaniem materiałów i urządzeń równoważnych zobowiązany jest do zapewnienia i udokumentowania ich równoważności przed montażem, instalacją oraz zabudową wskazanych materiałów oraz po zaakceptowaniu ich zastosowania przez zamawiającego w formie pisemnej.

- Wszystkie materiały oraz urządzenia użyte do wykonania przedmiotu zamówienia stosowane przez Wykonawcę muszą posiadać stosowne, wymagane przepisami prawa atesty (materiały budowlane muszą posiadać atest Instytutu Techniki Budowlanej dopuszczający stosowanie w budownictwie i obiektach opieki zdrowotnej), aprobaty techniczne, spełniać wymagane przepisami normy, posiadać wymagane dopuszczenia do obrotu gospodarczego, a także muszą być dopuszczone do stosowania w placówkach służby zdrowia.

- Koszty transportu materiałów i odpadów obciążają Wykonawcę.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do dalszego wykorzystania materiałów pochodzących z rozbiórek, pozostałe niewykorzystane materiały wykonawca winien zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa zutylizować.

- Teren objęty robotami należy oznakować tablicami informacyjnymi i ostrzegawczymi,

- Wykonawca zobowiązany będzie uporządkować na własny koszt teren robót po zakończeniu prac objętych przedmiotem zamówienia.

- Rozliczenie robót: ryczałtem, płatność za wykonane roboty zostanie uregulowana w terminie 30 dni od dnia wystawienia faktury VAT. Podstawą do wystawienia przez Wykonawcę faktury będzie podpisanie przez przedstawicieli obu stron protokołu końcowego odbioru robót.

- Wszystkie roboty Wykonawca winien wykonać zgodnie ze sztuką budowlaną oraz obowiązującymi przepisami i normami.

- Wykonawca zobowiązany jest do sporządzania dokumentacji fotograficznej z realizacji przedmiotu zamówienia na nośniku elektronicznym – płycie CD/DVD,

- Wykonawca zobowiązany jest do wykonania kompletnej dokumentacji powykonawczej w 3 egzemplarzach w formie papierowej oraz w formie elektronicznej na płytach CD,

Wizja lokalna:

Zamawiający zaleca Wykonawcom przeprowadzenie wizji lokalnej budynku/pomieszczeń objętych robotami będącymi przedmiotem zamówienia celem szczegółowego zapoznania się ze specyfiką i charakterem robót (funkcjonujący budynek szpitalny).

Miejsce robót można oglądać w dni powszednie w godz. 8.00 – 14.00, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z Zamawiającym. W celu uzgodnienia terminu należy kontaktować się z Działem Utrzymania Ruchu pod nr tel. (62) 765 16 66, (62) 765 16 71.

Zamawiający informuje, iż ilekroć w SIWZ i dokumentacji przetargowej (tut. STWiOR) przedmiot zamówienia jest opisany ze wskazaniem znaków towarowych, nazw własnych, patentów lub pochodzenia to przyjmuje się, że wskazaniom takim towarzyszą wyrazy „lub równoważny”. Oznacza to, że dopuszcza się zastosowanie urządzeń i materiałów nie gorszych niż opisywanych,

tj. spełniających wymagania techniczne, funkcjonalne i jakościowe, co najmniej takie jak wskazane w dokumentacji projektowej lub lepsze.

3.   Termin realizacji zamówienia:

Realizacja zamówienia: od dnia zawarcia umowy z Wykonawcą wyłonionym w wyniku rozstrzygnięcia postępowania o zamówienie publiczne do dnia 30 lipca 2016 roku.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówienia publicznego w dynamicznym systemie zakupów.

Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających.

- Informacje o warunkach, jakie muszą bezwzględnie spełniać Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia określonego w części B oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków:

O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

  - spełniają warunki dotyczące:

- posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania – Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełniania tego warunku.

- posiadania wiedzy i doświadczenia – Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonał co najmniej trzy roboty budowlane (w których zakres wchodził remont lub budowa instalacji wodno-kanalizacyjnej w budynkach) o łącznej wartości brutto minimum 500 000,00 PLN, lub jedną robotę budowlaną (w której zakres wchodził remont lub budowa instalacji wodno-kanalizacyjnej w budynkach) o wartości brutto minimum 500 000,00 PLN,

- dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia – Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował Kierownikiem budowy, który będzie uczestniczyć w wykonaniu zamówienia posiadającym:

uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych zgodnie z § 23 Rozporządzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dn. 28.04.2006 r. (Dz. U. z 16.05.2006 r., Nr 83 poz. 578 z późn. zm.) i minimum 2 lata doświadczenia zawodowego w pełnieniu funkcji kierownika budowy,

- sytuacji ekonomicznej i finansowej - Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną min. 500 000,00 PLN

2. nie podlegają wykluczeniu zgodnie z treścią art. 24 ust 1, 2 i 2a ustawy Pzp.

##### Lista wymaganych oświadczeń lub dokumentów

- Na dowód wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 oraz art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy zobowiązani są przedstawić następujące dokumenty:

- oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy – druk stanowi załącznik nr 8 ,

- aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

- aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - dokument ten, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,

- aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia społecznego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,

- listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informację o tym, że Wykonawca nie należy do grupy kapitałowej - druk stanowi załącznik nr 6

- jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 2-4 - składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

- a)   nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,

- b)   nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne

albo, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych

płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu.

Wyżej wymienione dokumenty powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem

terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo

składania ofert, za wyjątkiem dokumentu wymienionego w ppkt b, który powinien być wystawiony nie

wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w

postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.

Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce

zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 6, zastępuje się je dokumentem

zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy,

złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego

lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma

siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem. Przepisy dotyczące terminów wystawienia

niniejszych dokumentów stosuje się odpowiednio.

- W celu zweryfikowania zdolności Wykonawcy do należytego wykonania udzielonego zamówienia oraz warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy zobowiązani są przedstawić następujące dokumenty:

- oświadczenie o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 - druk  stanowi załącznik nr 7,

- wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do potwierdzenia spełniania warunku posiadania wiedzy i doświadczenia z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania druk stanowi załącznik nr 3;,

Wykonawca do wykazu musi dołączyć dowody dotyczące najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone. Dowodami są poświadczenia. Jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest wstanie uzyskać poświadczenia może załączyć inne dokumenty. W przypadku, gdy Zamawiający jest podmiotem, na rzecz, którego roboty budowlane wskazane w wykazie zostały wcześniej wykonane, Wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów,

- wykaz osób które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz o podstawie do dysponowania tymi osobami - druk stanowi załącznik nr 4;

- oświadczenie że osoby które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia (wymienione w  wykazie osób) posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień - druk stanowi załącznik nr 5;

- opłaconą polisę a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego  że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia

- W przypadku, gdy Wykonawca powołuje się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26, ust. 2b ustawy, a podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia Wykonawca zobowiązany jest do załączenia do oferty w odniesieniu do tych podmiotów: dokumentów wymienionych w pkt. D.I. z wyjątkiem oświadczenia wymienionego w pkt. D.I.5. W takiej sytuacji Wykonawca zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.

- Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia oraz przynajmniej dokumenty dotyczące:

1) zakresu dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu,

2) sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia,

3) charakteru stosunku, jaki będzie łączył Wykonawcę z innym podmiotem,

4) zakresu i okresu udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia.

- Jeżeli Wykonawca wykazując spełnienie warunków, o którym mowa w art. 22 ust. 1 pkt 4 uPzp, polega na zasobach finansowych innych podmiotów, Zamawiający żąda od Wykonawcy przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów określonych w pkt. D.II.5.

- W przypadku podmiotów, o których mowa w pkt. D.II.7), przedkładane przez wykonawcę kopie dokumentów, dotyczących każdego z tych podmiotów muszą być poświadczone za zgodność z oryginałem przez te podmioty.

- W celu potwierdzenia, że oferowana robota budowlana odpowiada wymaganiom określonym przez Zamawiającego Wykonawcy są zobowiązani załączyć do oferty:

Zamawiający nie stawia wymagań w tym zakresie.

Dokumenty, o których mowa w pkt D.I-II winny zostać przedstawione w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub osobę upoważnioną z zachowaniem sposobu reprezentacji,, opatrzone datą, z wyjątkiem dokumentów wymienionych w pkt D.I.5 i D.II.1, które muszą być przedstawione w formie oryginału. W przypadku składania elektronicznych dokumentów powinny być one opatrzone przez Wykonawcę bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

- Ponadto Wykonawcy zobowiązani są do załączenia do oferty następujących dokumentów:

- wypełniony i podpisany Formularz Ofertowy – druk stanowi załącznik nr 2,

- Kosztorys Ofertowy,

- dowód wniesienia wadium (w przypadku wnoszenia wadium w formie niepieniężnej kopie dokumentu należy wpiąć do oferty, a oryginał w osobnej ,,koszulce’’ dołączyć do oferty, w przypadku dokonania przelewu prosimy o ksero dowodu przelewu),

- oświadczenie Wykonawcy wskazujące, która część zamówienia zostanie powierzona Podwykonawcom – zgodnie z zapisami pkt „Q” SIWZ,

- pełnomocnictwo do podpisania oferty - w przypadku gdy ofertę podpisuje osoba/osoby działające na jego podstawie,

- dokument ustanawiający pełnomocnika w przypadku składania oferty wspólnej (art. 23 ustawy),

- pisemne zobowiązanie podmiotów do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na okres

korzystania z nich przy wykonywania zamówienia (w związku z art. 26 ust. 2b ustawy Pzp.). Pisemne

zobowiązanie winno zawierać w szczególności:

- zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu,

- sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia,

- charakter stosunku, jaki będzie łączył wykonawcę z innym podmiotem,

- zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia.

Wyżej wymienione dokumenty winny zostać przedstawione w formie oryginału, opatrzone datą i podpisem przez Wykonawcę lub osobę upoważnioną z zachowaniem sposobu reprezentacji, a w przypadku dokumentu określonego w pkt 5 w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie.

Dokumenty wymienione w w pkt D.I-IV należy ułożyć według kolejności przedstawionej w „Wykazie Dokumentów Wymaganych Od Wykonawców” stanowiącym załącznik do niniejszej SIWZ.

- Informacja dotycząca składania ofert przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (art. 23 ustawy). Oferta składana przez spółki cywilne jest traktowana jako oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego.

- W przypadku, gdy Wykonawcy występują (składają ofertę) wspólnie muszą ustanowić pełnomocnika (lidera) do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia publicznego albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. W tym celu należy załączyć do oferty stosowne pełnomocnictwo bądź umowę, z której wynikać będzie takie pełnomocnictwo. Z treści pełnomocnictwa lub umowy musi dokładnie wynikać zakres umocowania.

- W przypadku, gdy Wykonawcy występują wspólnie każdy z nich musi złożyć dokumenty i oświadczenia, o których mowa w pkt D.I. Dokumenty wymagające potwierdzenia „za zgodność z oryginałem” oraz oświadczenie o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy (pkt D.II) składa co najmniej jeden z tych Wykonawców albo wszyscy Wykonawcy mogą złożyć wspólnie (lider).

- W przypadku, gdy Wykonawcy występują wspólnie wystarczającym jest, aby dokumenty i oświadczenia, o których mowa w pkt D.IV.1-4 zostały złożone jako jeden dokument podpisany przez pełnomocnika.

- Wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą wyłącznie z pełnomocnikiem (liderem).

- Przy składaniu wszelkich dokumentów, w których widnieje słowo „Wykonawca”, w miejscu np. „nazwa i adres Wykonawcy” należy wpisać pełne dane dotyczące konsorcjum (skład konsorcjum), a nie pełnomocnika konsorcjum.

- Kryteria wyboru oferty

- Cena brutto - ocenie podlegać będzie wartość brutto zaproponowana przez Wykonawcę w Formularzu

Ofertowym.

2.		Termin gwarancji – ocenie podlegać będzie termin gwarancji na wykonane roboty budowlane zaoferowany w Formularzu Ofertowym określony w granicach min. 36 miesięcy – max. 48 miesięcy.

- Znaczenie poszczególnych kryteriów wyboru oferty (wagi dla wyliczeń punktowych):

KRYTERIUM Cena brutto                                              -    98 %, waga 0,98

KRYTERIUM Termin gwarancji                                   -      2 %, waga 0,02.

##### Sposób przygotowania oferty i tryb jej złożenia

- Każdy Wykonawca może złożyć w niniejszym postępowaniu tylko jedną ofertę.

- Oferta powinna być przygotowana zgodnie z wymogami zawartymi w niniejszej specyfikacji i odpowiadać jej treści. Wszystkie formularze załączone do niniejszej SIWZ stanowią jej integralną część i należy je wypełnić ściśle według wskazówek.

- Oferta musi być sporządzona w języku polskim, w formie zapewniającej pełną czytelność jej treści.

- Oferta oraz wszystkie wymagane załączniki wymagają podpisu osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy, zgodnie z wymaganiami ustawowymi.

- Poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone datą i podpisem osoby podpisującej ofertę.

- Kartki oferty należy ponumerować kolejno i trwale spiąć.

- Oferta powinna zawierać spis treści.

Na stronie tytułowej należy umieścić oznakowanie: „Oferta – Remont instalacji wodno - kanalizacyjnej” oraz informacje identyfikujące Wykonawcę, w tym pełną nazwę firmy, adres,telefon, faks, e-mail oraz dane osoby kontaktowej.

- W przypadku, gdyby oferta zawiera informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu

przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, Wykonawca winien nie później niż w terminie

składania ofert, w sposób niebudzący wątpliwości zastrzec, które spośród zawartych w ofercie informacji

stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa i odpowiednio je oznaczyć oraz wykazać, iż zastrzeżone informacje

stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w szczególności wykazać, że

- informacja ma charakter techniczny, technologiczny, organizacyjny przedsiębiorstwa lub posiada

wartość gospodarczą,

- nie została ujawniona do wiadomości publicznej,

- podjęto w stosunku do niej niezbędne działania w celu zachowania poufności.

9.   Dokumenty składające się na ofertę należy doręczyć Zamawiającemu w zamkniętej kopercie. Koperta

winna zawierać nazwę Wykonawcy, być opieczętowana w sposób uniemożliwiający jej otwarcie bez

uszkodzenia pieczątek oraz oznakowana w następujący sposób:

„PRZETARG NIEOGRANICZONY – REMONT INSTALACJI WODNO - KANALIZACYJNEJ „

„NIE OTWIERAĆ PRZED TERMINEM OTWARCIA OFERT"

W przypadku, gdy Wykonawca korzysta z usług „poczty kurierskiej” oferta nie powinna znajdować się

bezpośrednio w opakowaniu (kopercie) dostarczonym przez „pocztę kurierską”, lecz być zamknięta

jeszcze w kopercie spełniającej powyższe wymagania.

10.   Wycofanie lub zmiana złożonej oferty:

Jeśli Wykonawca korzystając z uprawnień zawartych w art. 84 ust. 1 ustawy zdecyduje się, przed   upływem terminu do składania ofert, na zmianę lub wycofanie uprzednio złożonej oferty, to należy dokonać tego w następującej formie:

1) W przypadku wycofania

Oświadczenie o wycofaniu oferty winno być podpisane w obowiązującym trybie przez osoby upoważnione do występowania w imieniu Wykonawcy (najlepiej te, które podpisały złożoną ofertę). Oświadczenie winno być złożone zamawiającemu w kopercie oznaczonej jak w przypadku oferty z dodatkowym widocznym napisem "Wycofanie oferty".

2) W przypadku zmiany oferty

Zmiana oferty (jej części) może nastąpić wyłącznie przez pisemne oświadczenie osób upoważnionych do występowania w imieniu Wykonawcy (najlepiej tych, które podpisały złożoną ofertę) o zakresie i przedmiocie zmiany. Zmiana taka powinna nastąpić poprzez jednoznaczne i niepowodujące wątpliwości Zamawiającego,

wycofanie tej części oferty, w której Wykonawca dokonuje zmiany i przesłanie nowej treści w kopercie oznaczonej, jak w przypadku oferty z dodatkowym widocznym napisem: "Zmiana oferty".

Inne formy zwrócenia się o zmianę lub wycofanie oferty (drogą telefoniczną, faksem, osobiście przez przedstawicieli Wykonawcy lub pisemnie, lecz w formie niespełniającej powyższych wymogów i inne) - nie będą skuteczne.

##### Termin, do którego Wykonawca będzie związany ofertą

1.  Ustala się termin związania Wykonawcy złożoną przez niego ofertą na okres 30 dni.

2.  Wykonawca samodzielnie lub na wniosek zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym

że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić

się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy

jednak niż 60 dni.

3.  Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

- Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert

Miejsce i termin składania ofert:

Miejsce złożenia – bezwzględnie Kancelaria Zamawiającego (kondygnacja III, sektor D, pokój nr 10) w godz. 700-1435.

Termin złożenia – do godz. 900 dnia 20 maja 2016r.

Oferty, które wpłyną po tym terminie nie będą rozpatrywane i zostaną niezwłocznie zwrócone bez

otwierania .

Miejsce i termin otwarcia ofert:

Miejsce otwarcia – Dział Zamówień Publicznych Zamawiajacego.

Termin otwarcia – godz. 930 dnia 20 maja 2016r.

- Sposób udzielania wyjaśnień dotyczących SIWZ oraz osoby upoważnione do kontaktowania się w imieniu Zamawiającego z Wykonawcami.

1.   Wykonawca może zwrócić się na piśmie do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający

udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na dwa dni przed upływem terminu otwarcia

ofert, pod warunkiem, że wniosek wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym

upływa połowa wyznaczonego terminu do składania ofert. Zapytania złożone drogą faksową muszą

zostać niezwłocznie potwierdzone na piśmie (złożonym osobiście, przesłanym pocztą lub dostarczonym

przez kuriera). Z pismem przesłanym do Zamawiającego drogą faxową lub e-mailową po godzinie 14:35

Zamawiający może zapoznać się następnego dnia roboczego. Treść wyjaśnień (odpowiedzi) przekazana

zostanie wszystkim wykonawcom, którym doręczono SIWZ, bez ujawniania źródła zapytania.

- Zamawiający dopuszcza przekazywanie oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji drogą faksową wraz z niezwłocznym potwierdzeniem ich na piśmie (drogą pocztową).

- Nie przewiduje się zwoływania zebrania Wykonawców dla wyjaśnienia wątpliwości dotyczących SIWZ.

- Do kontaktowania się z Wykonawcami upoważnieni są:

a)  odnośnie przedmiotu zamówienia:

- St. Specjalista ds. Remontowo- Eksploatacyjnych - mgr inż. Dariusz Mutke, tel. 62 765 16 71 tel. 62 765 16 66

b)  odnośnie procedury / przebiegu postępowania: Kierownik Działu Zamówień Publicznych – mgr

Mariusz Pawlaczyk, tel. 62 765 13 97, referent ds. Zamówień Publicznych –Aneta Raszewska

Dudek, tel. 62 765 14 51, fax 62 757 13 23.

- Wymagania dotyczące wadium

1.   Warunkiem udziału w postępowaniu jest wniesienie wadium w wysokości 19 000,00 PLN (słownie:

dziewiętnaście tysięcy 00/100).

Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert określonym w punkcie I niniejszej

SIWZ –  dotyczy również wadium składanego w formie pieniężnej.

2.    Formę wniesienia wadium wybiera Wykonawca spośród przewidzianych w art. 45, ust. 6 ustawy Pzp.

Wadium wnoszone w formie pieniężnej należy wnieść przelewem na konto:

BZ WBK S.A. 5 Oddział w Kaliszu 90 1500 1432 1214 3004 7163 0000 z dopiskiem „Wadium w

przetargu na: remont instalacji wodno - kanalizacyjnej ”.

Za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej zostanie przyjęty termin uznania rachunku

Zamawiającego.

W przypadku wnoszenia wadium w innych formach niż pieniężna oryginał dowodu ich wniesienia

należy załączyć do oferty w osobnej koszulce lub zdeponować w kasie Zamawiającego w godz. 700 –

1430.

Kserokopie dowodu wniesienia wadium, np. dowód przelania pieniędzy na konto Zamawiającego czy

gwarancję bankową należy wpiąć trwale do oferty.

W przypadku wnoszenia wadium w formie gwarancji lub poręczenia przez wykonawców wspólnie

ubiegających się o udzielenie zamówienia konieczne jest wymienienie w ich treści wszystkich

wykonawców w sytuacji, gdy składają oni jeden wspólny dokument.

3.   Zamawiający zwróci wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty

najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została

wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem pkt. 7.

4.  Zamawiający zwróci wadium Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza

niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia

należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienie żądano.

5.  Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium , na wniosek wykonawcy, który wycofa ofertę przed

upływem terminu składania ofert.

6.  Jeżeli Wykonawca wniesie wadium w pieniądzu, Zamawiający zwróci je wraz z odsetkami

wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o

koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek

bankowy wskazany przez Wykonawcę.

7.  Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, jeżeli:

a)  Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26, ust. 3 ustawy, z przyczyn leżących

po jego stronie, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25, ust. 1 ustawy,

pełnomocnictw, listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24,

ust. 2 pkt 5, lub informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej,

b)  Wykonawca nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87, ust. 2 kt 3, co

spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej.

8.  Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana:

a)   odmówi podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w

ofercie,

b)   nie wniesie wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy,

c)   zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po

stronie Wykonawcy.

##### Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy

Przed podpisaniem umowy, Wykonawca, którego oferta została wybrana musi wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy (zwane dalej „zabezpieczeniem”) w wysokości 3 % ceny ofertowej brutto (po zaokrągleniu do pełnych dziesiątek złotych).

Formę wniesienia zabezpieczenia Wykonawca wybiera spośród przewidzianych w art. 148 ust. 1 ustawy. Jednocześnie informujemy, że nie dopuszczamy wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy: w formie weksla z poręczeniem wekslowym banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej; przez ustanowienie zastawu na papierach wartościowych emitowanych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego; przez ustanowienie zastawu rejestrowego na zasadach określonych w przepisach o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów.

Za datę wniesienia zabezpieczenia w formie pieniężnej przyjmuje się datę uznania podanego w części K SIWZ rachunku Zamawiającego.

Za datę wniesienia zabezpieczenia w formie niepieniężnej uważa się datę złożenia stosownego ważnego, dokumentu u Zamawiającego.

W przypadku złożenia zabezpieczenia w formie gwarancji i poręczeń, powinny one być wystawione na okres obejmujący wykonanie zamówienia oraz okres rękojmi.

Kwota odpowiadająca 80% zabezpieczenia zarówno w formie pieniężnej jak i w formach niepieniężnych – gwarantująca zgodne z umową wykonanie robót zostanie zwrócona lub zwolniona w ciągu 30 dni od dnia odbioru robót i uznania ich przez Zamawiającego za należycie wykonane.

Kwota odpowiadająca 20% zabezpieczenia zarówno w formie pieniężnej jak i w formach niepieniężnych przeznaczona na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady, zostanie zwrócona w ciągu 15 dni po upływie okresu rękojmi za wady.

Zabezpieczenie w formach nie pieniężnych należy wnieść w częściach umożliwiających zwrot w wysokości 80% kwoty całości zabezpieczenia.

Zabezpieczenie w formach nie pieniężnych należy wnieść w częściach umożliwiających zwrot w wysokości 80% kwoty całości zabezpieczenia.

##### Tryb otwarcia i oceny ofert

Otwarcia, badania i oceny ofert dokona Komisja Przetargowa powołana zarządzeniem Dyrektora Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. Ludwika Perzyny w Kaliszu.

Otwarcie ofert

Otwarcie ofert jest jawne i odbywa się według zasad przewidzianych w art. 86 ustawy.

W pierwszej kolejności otwarte zostaną koperty z napisem „Wycofane”. Koperty z ofertami, których wycofanie będzie dotyczyć, nie zostaną otwarte. W ostatniej kolejności zostaną otwarte koperty z napisem „Zmiana”.

Badanie i ocena ofert

Badanie i ocena złożonych ofert polegać będzie najpierw na ustaleniu, zgodnie z poniższymi punktami I i II, czy złożona oferta może być oceniana według kryteriów wyboru najkorzystniejszej oferty, a następnie na wyborze najkorzystniejszej oferty zgodnie z kryteriami oceny ofert zawartymi w punkcie E i F niniejszej SIWZ i według zasad określonych w punkcie III.

I. Na tym etapie nastąpi badanie ofert pod względem ich zgodności z wymaganiami formalnymi określonymi

w SIWZ, odnośnie:

- zachowania terminu złożenia oferty,

- kompletności oferty pod względem wymaganych dokumentów i oświadczeń,

- zachowania formy pisemnej przy sporządzaniu oferty oraz wymogów odnośnie sposobu przygotowania oferty przewidzianych w punkcie G niniejszej SIWZ (np. podpisy osób upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy itp.)

II.  Na tym etapie nastąpi badanie ofert pod względem: spełniania przez Wykonawców warunków ubiegania

się o udzielenie zamówienia określonych w art. 22 ust. 1 oraz braku podstaw do wykluczenia

Wykonawców na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy na podstawie złożonych dokumentów.

Zamawiającemu przysługuje merytoryczna ocena treści złożonych dokumentów (ich prawdziwość i

wiarygodność).

III. Ocena nieodrzuconych ofert oparta zostanie wyłącznie na kryteriach wymienionych w pkt E oraz nadane

im w pkt F wagi w następujący sposób:

    - Kryterium Cena brutto - ocena wyliczona będzie wg następującego wzoru:

cena brutto najtańszej oferty

---------------------------------- X waga kryterium X 100.

cena brutto badanej oferty

2)  Kryterium Termin gwarancji  –  na wykonane roboty budowlane określony w granicach min. 36

miesięcy – max. 48 miesięcy, ocena wyliczona będzie wg następującego wzoru:

termin z badanej oferty

------------------------------------------- X waga kryterium X 100

najdłuższy termin z badanych ofert

Wybór najkorzystniejszej oferty:

Oferta, która przedstawia najkorzystniejszy bilans (najwyższą ilość przyznanych punktów w oparciu o ustalone kryteria) zostanie uznana za najkorzystniejszą. Pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z ilością uzyskanych punktów. Realizacja zamówienia zostanie powierzona Wykonawcy, który uzyska najwyższą ilość punktów.

IV.  Opis sposobu obliczenia ceny oferty:

1.  Zgodnie z art. 2 pkt 1 ustawy przez cenę należy rozumieć cenę w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy

z dnia 09 maja 2014r. o informowaniu o cenach towarów i usług (Dz.U. z 2014r., poz. 915). Zgodnie z

niniejszą ustawą przez cenę należy rozumieć wartość wyrażoną w jednostkach pieniężnych, którą

Zamawiający jest zobowiązany zapłacić przedsiębiorcy za przedmiot zamówienia. W cenie uwzględnia

się podatek od towarów i usług oraz podatek akcyzowy, jeżeli na podstawie odrębnych przepisów

sprzedaż towaru (usługi) podlega obciążeniu podatkiem od towarów i usług oraz podatkiem

akcyzowym.

- 2. W zaoferowanej cenie realizacji zamówienia muszą być zawarte wszelkie podatki, cła i inne

- zobowiązania podatkowe wynikające ze stosowanych ustaw. Wykonawca w cenie oferty jest

- zobowiązany zawrzeć wszelkie upusty i rabaty, jakie zamierza udzielić Zamawiającemu.

- 3. W formularzu zgodnym co do treści z „Formularzem Ofertowym” stanowiącym załącznik do SIWZ

- należy podać cenę. Ceny w ofercie podaje się wyłącznie w PLN. Ceny oblicza się z dokładnością do

- dwóch miejsc po przecinku.

- 4.  Przy obliczaniu wartości brutto (cena oferty) należy stosować zasadę obliczania wartości sprzedaży

- brutto zgodnie ze wzorem: cena jednostkowa x ilość = wartość netto + podatek VAT = wartość brutto.

- Jeżeli występuje więcej niż jedna pozycja asortymentowa należy zsumować odpowiednio wartości w

- kolumnach.

V.  Jeżeli Zamawiający nie będzie mógł wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej

- ofert przedstawiają taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert wybierze ofertę z niższą ceną.

Jeżeli w postępowaniu, w którym jedynym kryterium oceny ofert jest cena, Zamawiający nie będzie mógł

dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie,

Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w określonym terminie ofert

dodatkowych. Oferty dodatkowe nie mogą zawierać cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.

W przypadku złożenia ofert dodatkowych o takiej samej cenie Zamawiający unieważni postępowanie o

udzielenie zamówienia.

VI. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści

złożonych ofert. Niedopuszczalne jest dokonywanie jakiejkolwiek zmiany w treści złożonych ofert, z

zastrzeżeniem pkt. VII.

VII. Zamawiający poprawia w złożonych ofertach:

- oczywiste omyłki pisarskie,

- oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek,

- inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty

-  niezwłocznie zawiadomi o powyższym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.

##### Środki ochrony prawnej przysługujące Wykonawcy w toku postępowania

1.  Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcom, których interes prawny w uzyskaniu zamówienia

doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy.

2.  W przypadku wartości zamówienia mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie

art. 11 ust. 8 ustawy odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności:

a) wyboru trybu negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki lub zapytania o cenę,

b) opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu;

c) wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia;

d) odrzucenia oferty odwołującego.

3. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności zamawiającego, której zarzuca się

niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz

wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

4.  Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować zamawiającego o

niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez niego lub zaniechaniu czynności, do której jest

on zobowiązany na podstawie ustawy, na które nie przysługuje odwołanie na podstawie art. 180 ust. 2.

- Środki ochrony prawnej przysługujące Wykonawcy określone zostały w Dziale VI ustawy pt.: „Środki

ochrony prawnej”.

##### Ogłoszenie o wynikach postępowania

- Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta spełnia wymagania określone w ustawie i SIWZ oraz zostanie uznana za najkorzystniejszą zgodnie z przyjętymi kryteriami oceny ofert, tj. uzyska największą ilość punktów.

- Niezwłocznie po wyborze najkorzystniej oferty Zamawiający poinformuje na piśmie wykonawców, którzy złożyli oferty o:

  - wyborze najkorzystniejszej oferty,

  - wykonawcach, których oferty zostały odrzucone,

  - wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia,

  - terminie, określonym zgodnie z art. 94, ust.1 i 2 ustawy Pzp, po którego upływie umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta.

- O wyniku postępowania Zamawiający poinformuje niezwłocznie na piśmie wykonawców, którzy złożyli oferty.

- O unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający zawiadomi równocześnie wszystkich Wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne.

- Informacje, o których mowa w art. 92, ust. 1 pkt 1 Pzp zostaną również zamieszczone na tablicy ogłoszeń Zamawiającego znajdującej się na kondygnacji III C oraz na stronie internetowej Zamawiającego.

- Informacja o formalnościach, jakich należy dopełnić po wyborze oferty celem zawarcia umowy

1.    Po uprawomocnieniu się wyników postępowania, przed podpisaniem umowy w sprawie zamówienia

publicznego, w przypadku wyboru oferty Wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia

wspólnie należy dostarczyć umowę spółki cywilnej lub umowę konsorcjum określającą co najmniej

stronę umowy, cel ich wspólnego działania, okres ważności umowy, zakres prac przewidzianych do

wykonania przez każdego z członków konsorcjum, sposób odpowiedzialności (za wykonanie umowy

wymaga się solidarnej odpowiedzialności Wykonawców występujących wspólnie).

- Po uprawomocnieniu się wyników postępowania Wykonawcy, którego oferta została wybrana przesłana

zostanie umowa w sprawie zamówienia publicznego celem jej podpisania. W przypadku nieodesłania

podpisanego egzemplarza umowy w terminie 10 dni od daty jego otrzymania Zamawiający uzna to za

uchylanie się od podpisania umowy. Zamawiający może wskazać również inny sposób zawarcia umowy.

##### Podwykonawstwo – podwykonawcy

1.  Zgodnie z art. 36b ust. 1 ustawy Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę części zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcy, lub podania przez wykonawcę nazw (firm) podwykonawców, na których zasoby wykonawca powołuje się na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1.

2.  Brak wskazania w ofercie części zamówienia/zakresu robót, których wykonanie Wykonawca powierzy

podwykonawcom skutkuje brakiem możliwości zmiany stanowiska Wykonawcy w tym zakresie przy

zawieraniu umowy i jej realizacji.

3.   Zamawiający nie wskazuje wzoru dokumentu, na którym wykonawca składa oświadczenie, o którym

mowa w pkt 1 Wykonawca może, zatem złożyć takie oświadczenie w dowolnym miejscu w swojej

ofercie. Brak podania informacji w ofercie przez Wykonawcę w zakresie podwykonawstwa uważa się za

równoznaczne z tym, że zamówienie zostanie wykonane bez udziału podwykonawców.

4.   Za podwykonawcę uważa się każdą osobę trzecią, której wykonawca zleca realizację jakiejkolwiek części

zamówienia z wyłączeniem: poddostawców i osób fizycznych zatrudnionych u wykonawcy na umowę

zlecenia lub o dzieło.

- Zamawiający nie wskazuje części zamówienia, która nie może być powierzona podwykonawcom.

##### Informacje dotyczące projektu umowy oraz możliwości zmiany umowy, jakie przewiduje Zamawiający, zgodnie z art. 144, ust. 1 ustawy Pzp.

  - Projekt umowy stanowi załącznik do niniejszej SIWZ.

##### Zamawiający przewiduje możliwości zmiany umowy zgodnie z art. 144, ust. 1 ustawy Pzp. (zmiany umowy określa § 17 projektu umowy).

  - Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone wyłącznie w walucie polskiej.

##### Lista załączników

- Projekt umowy - załącznik 1

- Formularz Ofertowy - załącznik 2,

- Wzory wykazów - załączniki nr 3-4,

- Wzory oświadczeń - załączniki nr 5-8,

- Przedmiar Robót – załącznik nr 9,

- Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót – załącznik nr 10

- Wykaz wymaganych dokumentów i kolejność ich ułożenia.

ZAŁĄCZNIK nr 1

PROJEKT UMOWY

zawarta w dniu ................................... roku, pomiędzy:

Wojewódzkim Szpitalem Zespolonym im. Ludwika Perzyny z siedzibą w Kaliszu przy ulicy Poznańskiej 79 - Samodzielnym Publicznym ZOZ, NIP 618-20-25-893, zarejestrowanym w Sądzie Rejonowy w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy KRS, nr KRS 0000251663, reprezentowanym przez: 
-   lek. Wojciecha Grzelaka - Dyrektora

zwanym dalej Zamawiającym

a

Panem/Panią.................................................................................................... 

z siedzibą w ....................przy ulicy...............................................................,

zwaną dalej Wykonawcą

Stosownie do dokonanego przez Zamawiającego na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r (Dz. U. z 2015r. poz. 2164 tekst jednolity ) w trybie przetargu nieograniczonego (sprawa nr 25/16) wyboru oferty Wykonawcy, strony zawarły umowę następującej treści:

§ 1

PRZEDMIOT UMOWY

- Zamawiający zamawia, a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty budowlane polegające na remoncie instalacji wodno - kanalizacyjnej w budynku głównym Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. L. Perzyny przy ul. Poznańskiej 79 w Kaliszu.

- Przedmiot umowy obejmuje w szczególności wymianę: rur wodnych zasilających oddziały szpitalne, zaworów i złączek wodociągowych oraz wymianę rur kanalizacyjnych żeliwnych na rury PCV wraz z osprzętem na kondygnacji 02 (piwnice) i kondygnacji 5 (piętro, kondygnacja techniczna).

- Na poszczególnych kondygnacjach zaplanowano następujący zakres robót:

  - Kondygnacja 02 (piwnica) :

  - wymiana poziomu kanalizacji sanitarnej,

  - wymiana poziomu instalacji zimnej wody,

b)   Kondygnacja 5 (piętro, kondygnacja techniczna) :

- wymiana poziomu instalacji wody zimnej,

- wymiana poziomu instalacji wody ciepłej,

- wymiana poziomu instalacji cyrkulacji ciepłej wody.

- Szczegółowy opis robót budowlanych stanowiących przedmiot niniejszej umowy określony został w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dotyczącej postępowania nr 25/16 i jej załącznikach (Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót ). Dokumenty, o których mowa w zdaniu poprzednim stanowią załączniki do niniejszej umowy i stanowią jej integralną część.

§ 2

WARUNKI REALIZACJI PRZEDMIOTU UMOWY

- Wykonawca zobowiązuje się zrealizować roboty budowlane będące przedmiotem niniejszej umowy zgodnie z opisem zawartym w niniejszej umowie oraz zgodnie z:

  - SIWZ i z jej załącznikami (STWiOR), warunkami technicznymi wynikającymi z obowiązujących przepisów technicznych i prawa budowlanego,

  - Wymaganiami wynikającymi z obowiązujących Polskich Norm przenoszących europejskie normy zharmonizowane, a w przypadku ich braku aktów prawnych, o których mowa w art. 30, ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r., poz. 2164 tekst jednolity ).

- Przy realizacji zamówionego dzieła budowlanego Wykonawca zobowiązuje się do:

- Zapewnienia wszystkich niezbędnych wyrobów i materiałów oraz urządzeń do wykonania robót.

- Stosowania jedynie wyrobów i materiałów, o których mowa w pkt 2.1. niniejszego paragrafu, dopuszczonych do używania w budownictwie w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013r., poz. 1409 tekst jednolity z późn. zm.).

- Posiadania na zastosowane przy realizacji robót budowlanych będących przedmiotem niniejszej umowy materiały i wyroby budowlane – atestów (materiały i wyroby budowlane muszą posiadać atest Instytutu Techniki Budowlanej dopuszczający stosowanie w budownictwie i obiektach opieki zdrowotnej), aprobat technicznych, certyfikatów, świadectw jakości, itp., a także muszą być dopuszczone do stosowania w placówkach służby zdrowia.

- Wykonania wszelkich prac będących przedmiotem umowy z należytą starannością oraz zgodnie z aktualnym w czasie ich wykonywania poziomem wiedzy technicznej i organizacyjnej.

- Zapewnienia przestrzegania przepisów bhp oraz przepisów p.poż. na terenie wykonywania prac i będzie ponosił odpowiedzialność za wszelkie szkody wynikłe z nieprzestrzegania tych przepisów.

- Umożliwienia Zamawiającemu kontroli materiałów użytych do wykonania przedmiotu umowy (Zamawiający zastrzega sobie takie prawo).

- Zabezpieczenia realizacji przedmiotu umowy wskazanymi przez Zamawiającego technikami, technologiami oraz wyrobami i materiałami, lub im równoważnymi, które stanowią minimalne wymagania techniczne.

- W przypadku złożenia oferty z zastosowaniem wyrobów i materiałów równoważnych zobowiązuje się do zapewnienia i udokumentowania ich równoważności przed montażem, instalacją oraz zabudową wskazanych materiałów oraz po zaakceptowaniu ich zastosowania przez Zamawiającego w formie pisemnej.

- Transportu materiałów i odpadów związanych z realizacją przedmiotu umowy na własny koszt.

- Realizacji wszystkich robót zgodnie ze sztuką budowlaną oraz obowiązującymi przepisami i normami, przede wszystkim zgodnie z Ustawą z dnia 07 lipca 1994r. Prawo Budowlane i przepisami wykonawczymi do niniejszej ustawy.

3.	Zakres świadczonych przez wykonawcę robót jest taki, jak określono go w niniejszej umowie wraz z załącznikami i musi ponadto zawierać wszelkie elementy, które w sposób oczywisty są potrzebne do tego, aby przedmiot umowy osiągnął wymagane cele, nawet jeżeli elementy takie nie są wyraźnie wyszczególnione w umowie i jej załącznikach.

4.	Wykonawca ponosi odpowiedzialność za jakość materiałów i urządzeń użytych do realizacji przedmiotu umowy.

5.	Wykonawca oświadcza, iż posiada odpowiednie umiejętności, kwalifikacje oraz doświadczenie, a także dysponuje niezbędnym sprzętem, materiałami oraz wykwalifikowanym personelem niezbędnymi do profesjonalnego wykonania prac obejmujących przedmiot niniejszej umowy.

6.     Zamawiający zastrzega sobie prawo kontroli materiałów użytych do wykonania przedmiotu umowy

§ 3

SPOSÓB REALIZACJI PRAC BĘDĄCYCH PRZEDMIOTEM UMOWY

- Z uwagi na to, iż realizacja przedmiotu umowy będą prowadzone w pomieszczeniach funkcjonującego szpitala należy maksymalnie ograniczyć wszelkie uciążliwości wynikające z ich prowadzenia (kurz, hałas, itp.).

- Z uwagi na specyfikę pracy Zamawiającego wymagane jest, aby prace były wykonywane w następujący sposób:

  - roboty uciążliwe pod względem hałasu: w dniach roboczych i wolnych od pracy w godz. 9:00 - 13:00, 14:00 - 17:00, 18:00 - 21:00

  - roboty uciążliwe „brudne”, np. wywóz gruzu w dniach roboczych w godz. 9:00  - 13:00,

  - Prace związane z demontażem instalacji kanalizacji sanitarnej i instalacji wodociągowej należy prowadzić tak, aby do minimum ograniczyć przerwy w dostawie wody dla oddziałów szpitala. W celu umożliwienia prowadzenia prac etapami pomiędzy poszczególnymi segmentami budynku należy zamontować na poziomach instalacji wodociągowej zawory odcinające.

  - Planowane zamknięcia dopływu wody należy każdorazowo z wyprzedzeniem uzgodnić z działem technicznym Szpitala.

  - Większość prac związanych z przełączaniem poszczególnych pionów można będzie wykonywać jedynie w godzinach nocnych, po uprzednim przygotowaniu robót. 
Prace związane z wymianą instalacji wody i kanalizacji należy zorganizować tak, aby do minimum zredukować uciążliwości w funkcjonowaniu oddziałów szpitala

§ 4

OBOWIAZKI WYKONAWCY

Do obowiązków Wykonawcy, w ramach wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy, należy w szczególności:

- zorganizowanie zaplecza socjalno-technicznego i placu budowy wraz ze wszystkimi pracami towarzyszącymi, zgodnie z obowiązującymi przepisami,

- oznakowanie terenu objętego robotami tablicami informacyjnymi i ostrzegawczymi,

- dostarczanie, na każde wezwanie Zamawiającego, dokumentów potwierdzających jakość i dopuszczenie do stosowania wszystkich wyrobów i materiałów wbudowanych zainstalowanych przez Wykonawcę do wykonania przedmiotu umowy (certyfikaty, deklaracje i atesty),

- w razie potrzeby dokonywanie rozbiórek, usuwanie materiałów z rozbiórek oraz jeżeli jest to wymagane przepisami prawa dokonywanie ich utylizacji na własny koszt i ryzyko. Zamawiający zastrzega sobie prawo do dalszego wykorzystania materiałów pochodzących z rozbiórek, pozostałe niewykorzystane materiały Wykonawca winien zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa zutylizować,

- bezwzględne uzgadnianie z Zamawiającym terminu i czasu wykonania wszystkich prac i czynności mogących w jakikolwiek sposób zakłócić normalne funkcjonowanie szpitala,

- zapewnienie w trakcie wykonywania przedmiotu umowy bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, przestrzegania przepisów bhp, p.poż. oraz wymogów ochrony środowiska, pod rygorem odpowiedzialności odszkodowawczej z tytułu nienależytego wykonywania tych obowiązków,

- zagwarantowanie, aby pracownicy bezpośrednio wykonujący czynności dotyczące przedmiotu umowy, posiadali stosowne identyfikatory,

- utrzymanie w czasie realizacji robót budowlanych porządku na terenie budowy, bieżącego usuwania zbędnych materiałów, odpadów i śmieci oraz po zakończeniu całości robót do uporządkowania terenu robót,

- naprawienie i doprowadzenie do stanu poprzedniego na własny koszt mienia będącego w posiadaniu Zamawiającego w przypadku jego zniszczenia lub uszkodzenia z winy Wykonawcy,

- zagospodarowanie terenu prac i jego zaplecza, łącznie z wyposażeniem w urządzenia na swój koszt oraz strzeżenie bezpieczeństwa mienia i osób znajdujących się na terenie prac,

- przestrzeganie i stosowanie przepisów dotyczących ochrony mienia i budynku obowiązujących u  Zamawiającego.

- sporządzanie dokumentacji fotograficznej z realizacji przedmiotu umowy na nośniku elektronicznym – płycie CD/DVD,

- wykonanie kompletnej dokumentacji powykonawczej w 3 egzemplarzach w formie papierowej oraz w formie elektronicznej na płytach CD,

§ 5

OBOWIĄZKI ZAMAWIAJĄCEGO

Do obowiązków Zamawiającego należy:

- przekazanie Wykonawcy terenu budowy niezwłocznie po zawarciu niniejszej umowy, przekazanie terenu budowy nastąpi protokolarnie ze wskazaniem jego granic,

- zabezpieczenie Wykonawcy nieodpłatnie dostępu do wody i energii elektrycznej dla potrzeb realizacji przedmiotu umowy oraz wskaże ich miejsce poboru,

- udostępnić dokumentację dotyczącą przedmiotu umowy ( położenia instalacji wodno-kanalizacyjnej),

- zapewnienie współpracy z przedstawicielami Wykonawcy.

§ 6

TERMIN REALIZACJI

- Wejście na budowę (początek realizacji umowy) nastąpi niezwłocznie po zawarciu niniejszej umowy.

- Zakończenie realizacji umowy w terminie do dnia 30 lipca 2016 roku.

- Za dzień zakończenia wykonywania przedmiotu umowy strony ustalają dzień podpisania przez przedstawicieli obu Stron protokołu końcowego odbioru robót.

§ 7

INSPEKTOR NADZORU

- Zamawiający ustanawia inspektora nadzoru inwestorskiego w osobie: .......................................................  .

- Inspektor nadzoru inwestorskiego reprezentuje Zamawiającego wobec Wykonawcy działając w imieniu i na rzecz Zamawiającego.

- Wykonawca jest zobowiązany stosować się do wszystkich poleceń i instrukcji inspektora nadzoru, dotyczących prawidłowości wykonywania przedmiotu zamówienia. Inspektor nadzoru nie ma prawa do żądania od Wykonawcy wykonania robót dodatkowych lub zamiennych, ani też wyrażania zgody na ich wykonanie.

- Zamawiający ma prawo wskazać dodatkowe osoby w celu kontroli przedmiotu umowy, a Wykonawca ma prawo i obowiązek udostępnić tym osobom teren budowy.

§ 8

KIEROWNIK ROBÓT

- Wykonawca zobowiązany jest zapewnić kierowanie robotami objętymi niniejszą umową przez osobę posiadające stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane.

- Wykonawca ustanawia kierownika robót w osobie: …………………………………………….

§ 9

ODBIÓR ROBÓT

- Strony ustalają, że będą stosowane następujące rodzaje odbiorów:

- odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu,

- odbiór końcowy - po bezusterkowym zrealizowaniu całości robót budowlanych będących przedmiotem niniejszej umowy, potwierdzony protokołem końcowym odbioru robót.

- W przypadku wystąpienia robót zanikających lub ulegających zakryciu Wykonawca powiadomi Zamawiającego o terminie odbioru tych robót w terminie najpóźniej na 1 dzień roboczy przed ich zakryciem, pod rygorem nie dokonania ich odbioru przez Zamawiającego. Dalsze prace mogą być kontynuowane po odebraniu przez Zamawiającego prac ulegających zakryciu w formie pisemnego protokołu.

- Po całkowitym wykonaniu przedmiotu umowy wraz z obowiązkami określonymi w niniejszej umowie, SIWZ, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót Wykonawca zgłosi Zamawiającemu gotowość do odbioru końcowego robót budowlanych.

- Zamawiający zobowiązany jest przystąpić do odbioru w terminie jednego dnia od zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości.

- Strony dokonają komisyjnego odbioru robót będących przedmiotem umowy. W skład komisji odbioru wchodzą osoby wyznaczone przez strony umowy.

- Protokół odbioru końcowego, o którym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu zawiera w szczególności:

- wskazanie okresu, w którym wykonano roboty budowlane będące przedmiotem odbioru końcowego,

- powołanie się na niniejszą umowę i stwierdzenie zgodności robót będących przedmiotem odbioru z jej postanowieniami,

- ocenę jakości wykonanych robót budowlanych będących przedmiotem odbioru,

- imiona i nazwiska osób uczestniczących w odbiorze i ich podpisy.

- Zamawiający może odstąpić od odbioru końcowego, jeżeli w toku czynności odbioru zostanie stwierdzone, że:

- przedmiot umowy nie osiągnął gotowości do odbioru z powodu nie zakończenia robót,

- w wykonanym przedmiocie umowy występują wady.

- Odstępując od odbioru robót Zamawiający wyznacza Wykonawcy na piśmie stosowny termin do usunięcia wad lub zakończenia robót.

- Fakt zrealizowania czynności, o których mowa w ust. poprzednim niniejszego paragrafu zostanie stwierdzony protokolarnie. Po upływie wyznaczonego terminu Zamawiający wznawia czynność odbioru końcowego.

- W przypadku zwłoki Wykonawcy w przystąpieniu do usunięcia wad stwierdzonych podczas odbioru końcowego, trwającej dłużej niż 7 dni, Zamawiający może zlecić ich usunięcie podmiotowi trzeciemu na koszt Wykonawcy.

- Jeżeli w trakcie odbioru końcowego zostaną stwierdzone wady nienadające się do usunięcia wówczas:

- o ile nie uniemożliwiają użytkowania przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający może obniżyć wynagrodzenie przy uwzględnieniu skali utraty wartości użytkowej lub innej, w zakresie, której wadę stwierdzono,

- o ile wady uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający może żądać wykonania przedmiotu umowy po raz kolejny – na koszt Wykonawcy lub odstąpić od umowy zgodnie z uprawnieniem określonym w §14, ust. 1, lit. e.

§ 10

WARTOŚĆ PRZEDMIOTU UMOWY ORAZ WARUNKI PŁATNOŚCI

- Za wykonane roboty, będące przedmiotem niniejszej umowy, przysługuje Wykonawcy od Zamawiającego wynagrodzenie ryczałtowe w brutto ............. PLN (słownie: .........), co jest zgodne z ofertą Wykonawcy z dnia ………….., która stanowi Załącznik nr … do niniejszej umowy.

- Oferta stanowi integralną część niniejszej umowy.

- Wystawienie przez Wykonawcę faktury uwarunkowane jest podpisaniem przez przedstawicieli obu stron umowy protokołu końcowego odbioru robót budowlanych.

- Faktura wystawiana będzie w walucie polskiej i w takiej też walucie będzie zrealizowana przez Zamawiającego płatność.

- Wykonawca zobowiązuje się do sygnowania faktury numerem umowy.

- Zapłata nastąpi przelewem na konto Wykonawcy w terminie 30 dni od dnia wystawienia faktury VAT na podstawie obmiaru i odbioru robót przez Zamawiającego i Inspektora nadzoru.

- Zamawiający upoważnia Wykonawcę do wystawiania faktury VAT bez jego podpisu.

- Zamawiający zastrzega sobie, że ewentualna cesja wierzytelności nie może być dokonana bez uprzedniej zgody podmiotu tworzącego zgodnie z art. 54 ust. 5 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (Dz.U. z 2015r. poz. 618 tekst jednolity z późn. zm.).

§ 11

ODPOWIEDZIALNOŚĆ WYKONAWCY

- Wykonawca ponosi odpowiedzialność wobec Zamawiającego oraz osób trzecich za szkody powstałe na terenie budowy w związku z prowadzonymi robotami.

- Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkody wynikłe z jego winy w czasie prowadzenia prac jak również za wszelkie szkody powstałe na skutek wadliwego wykonania prac. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za jakość przedmiotu umowy i wykonanie umowy zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

- Wykonawca oświadcza, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej  działalności na sumę gwarancyjną min. 500 000,00 zł. Aktualna polisa ubezpieczeniowa Wykonawcy stanowi Załącznik nr … do umowy. W razie wygaśnięcia polisy Wykonawca zobowiązuje się do przedłożenia Zamawiającemu aktualnej polisy w terminie 3 dni od dnia jej wygaśnięcia.

§ 12

ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

      - Zabezpieczenie należytego wykonania umowy ustala się w wysokości 3% kwoty określonej w § 10, ust. 1, tj. w wysokości…………………………. PLN (po zaokrągleniu do pełnych dziesiątek złotych).

      - Dowód wniesienia zabezpieczenia określonego w ust. 1 został przedstawiony Zamawiającemu do dnia zawarcia umowy i stanowi Załącznik nr … do niniejszej Umowy.

      - Zabezpieczenie należytego wykonania umowy służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.

      - Zabezpieczenie zostanie zwrócone Wykonawcy w niżej wymienionych terminach:

- 80% zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia odbioru robót i uznania ich przez Zamawiającego za należycie wykonane,

- 20% zabezpieczenia w terminie 15 dni po upływie okresu rękojmi za wady.

§ 13

GWARANCJA I RĘKOJMIA

- Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji i rękojmi: ..............  na wykonane roboty budowlane będące przedmiotem umowy oraz na zamontowane urządzenia/armatura – zgodnie z gwarancją udzieloną przez producenta. Termin dotyczący gwarancji biegnie od daty podpisania przez strony końcowego protokołu odbioru robót budowlanych.

- Zamawiający w razie stwierdzenia w okresie gwarancji ewentualnych wad wydanego mu dzieła  budowlanego obowiązany jest do przedłożenia ich na piśmie Wykonawcy najpóźniej w ciągu 2 dni roboczych od dnia ich ujawnienia wraz z podaniem terminu do ich usunięcia.

- Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia na swój koszt i ryzyko wad przedmiotu umowy ujawnionych w okresie gwarancji.

- Wykonawca zobowiązuje się do podjęcia czynności związanych z usuwaniem wad w terminie 24 godzin od momentu zawiadomienia.

- Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia wad w odpowiednim terminie - uzgodnionym z Zamawiającym, stosownie do ujawnionych wad.

- Jeżeli Wykonawca nie przystąpi do usunięcia wad w ustalonym terminie, Zamawiający może powierzyć ich usunięcie osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy oraz bez utraty gwarancji udzielonej przez Wykonawcę.

- Czas trwania usuwania wad w dziele budowlanym oraz czas trwania naprawy gwarancyjnej urządzenia wchodzącego w skład przedmiotu umowy, niezależnie od przyczyn, powoduje przedłużenie okresu gwarancji o ten okres.

- Wykonawca wymieni na nowe, wolne od wad urządzenie/armatura wchodzące w skład przedmiotu zamówienia, które było poddane 3 naprawom gwarancyjnym tego samego podzespołu (elementu), wynikłym nie z winy użytkownika.

- Wszelkie wymagane czynności konserwacyjne, przeglądy serwisowe oraz naprawy w okresie gwarancyjnym Wykonawca wykona bezpłatnie.

- Wykonanie zobowiązań z tytułu gwarancji i rękojmi należy do przedmiotu umowy.

- Niniejsza umowa stanowi dokument gwarancyjny w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego.

§ 14

ODSTĄPIENIE OD UMOWY

- Zamawiający może odstąpić od umowy w każdym czasie wraz z prawem do naliczenia kary umownej w wysokości 5 % ogólnej wartości umowy, jeżeli:

  - Wykonawca przerwał realizację robót i przerwa ta trwa dłużej niż 5 dni,

  - Wykonawca realizuje umowę w sposób niezgodny z postanowieniami niniejszej umowy, STWiOR lub normami i warunkami określonymi prawem,

  - Wykonawca nie wykonuje w ustalonym terminie zobowiązań określonych w § 13 umowy,

  - Wykonawca wykonuje roboty z wykorzystaniem materiałów, wyrobów innych niż zawarte w jego ofercie lub niespełniających wymagań określonych przez Zamawiającego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, STWiOR albo ogólnie przyjętych norm jakościowych,

  - zaistnieją wady nienadające się do usunięcia, uniemożliwiające właściwe użytkowanie przedmiotu umowy.

- Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia w terminie 2 dni od stwierdzenia okoliczności uzasadniających odstąpienie i powinno zawierać uzasadnienie.

- W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie miesiąca od powzięcia wiadomości o istotnej zmianie okoliczności, a Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania zrealizowanej części umowy. Wykonawca nie może w tym wypadku żądać od Zamawiającego zapłaty kary umownej, nie może też dochodzić odszkodowania z tytułu odstąpienia od umowy.

- W przypadku odstąpienia od umowy, Wykonawcę oraz Zamawiającego, obciążają następujące obowiązki:

- w terminie 2 dni od daty odstąpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku, według stanu na dzień odstąpienia,

- Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na swój koszt,

- Zamawiający dokona odbioru robót przerwanych i przyjmie je w przypadku właściwego ich  wykonania oraz zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie za roboty, które zostały wykonane do dnia odstąpienia.

§ 15

KARY UMOWNE

- Strony zastrzegają sobie prawo do naliczania kar umownych przewidzianych w niniejszym paragrafie.

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w następujących przypadkach i wysokościach:

  - za niewykonanie przedmiotu umowy w terminie określonym w § 6 ust. 2 umowy w wysokości 0,5 % wartości przedmiotu umowy określonej w § 10, ust. 1 umowy, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki,

  - za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym robót i braku realizacji czynności, o których mowa w §7, ust. 8 umowy, w wysokości 0,5% wartości przedmiotu umowy określonej w §10, ust. 1 umowy za każdy dzień zwłoki, liczonej od dnia wyznaczonego na usunięcie wad, lub realizację czynności,

  - w przypadku rażącego naruszania zapisów §2 - §4 oraz § 13, ust. 4 umowy w wysokości 1,0 % wartości przedmiotu umowy określonej w § 10, ust. 1 umowy,

  - za zwłokę w usunięciu wad lub awarii stwierdzonych w okresie gwarancji w wysokości 0,5%  wartości przedmiotu umowy określonej w § 10, ust. 1 umowy za każdy dzień zwłoki licząc od dnia wyznaczonego przez Zamawiającego na podstawie § 13, ust. 5 umowy.

##### Kara umowna za odstąpienie od umowy z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi druga strona, będzie naliczana na rzecz strony odstępującej od umowy w wysokości 10 % niezrealizowanej części wartości umowy.

- W przypadku, gdy szkoda powstała z przyczyn określonych w ust. 2 i 3 przewyższa ustanowioną karę umowną, Zamawiający ma prawo żądać odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych.

- Wykonawca wyraża zgodę na potrącanie kar umownych z przysługującego mu wynagrodzenia.

§ 16

PODWYKONASTWO1

- Wykonawca oświadcza, że cały zakres zamówienia wykona samodzielnie bez udziału podwykonawców. / Wykonawca oświadcza, że następujący zakres zamówienia wykona przy   pomocy podwykonawców:

Podwykonawca .................. zakres zamówienia: ...................., co stanowi wartość brutto .............................

Podwykonawca  .............. zakres zamówienia: ..................., co stanowi  wartość brutto  ...............................

- Do zawarcia umowy o wykonanie roboty budowlanej przez Wykonawcę z podwykonawcą wymagana jest zgoda Zamawiającego.

- Jeżeli Zamawiający, w terminie 14 dni od przedstawienia mu przez Wykonawcę informacji o  zawarciu umowy z podwykonawcą, nie zgłosi na piśmie sprzeciwu, zastrzeżeń, lub żądania przedstawienia takiej umowy lub jej projektu, uważa się, że wyraził on zgodę na zawarcie umowy.

- Do zawarcia umowy przez podwykonawcę z dalszym podwykonawcą wymagana jest zgoda Zamawiającego i Wykonawcy. Ustalenia ust. 3 stosuje się odpowiednio.

- Umowy, o których mowa w ust. 2 i 4 powinny być zawarte w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

- Treść umów z podwykonawcami nie może być sprzeczna z treścią umowy zawartej z  Wykonawcą.

- W razie nie spełnienia obowiązku o którym mowa w ust. 5 i 6 Zamawiającemu przysługują uprawnienia w postaci: wstrzymania płatności należności z tytułu realizacji umowy przez Wykonawcę do czasu dostosowania warunków umów do ustaleń określonych w niniejszym paragrafie.

- Wykonawca zobowiązany jest do składania wraz z fakturą pisemnego potwierdzenia przez podwykonawcę,  którego wierzytelność jest częścią składową faktury wystawionej przez Wykonawcę dokonania zapłaty na rzecz tego podwykonawcy pod rygorem wstrzymania zapłaty należności objętych fakturą.

- Potwierdzenie powinno zawierać zestawienie kwot, które należne są podwykonawcy z tej faktury.

- Za okres wstrzymania zapłaty faktury, z przyczyn opisanych w ust. 7 i 8, Wykonawcy nie przysługują odsetki za zwłokę.

- Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność z tytułu niewykonania lub    nienależytego wykonania roboty budowlanej przez podwykonawców.

§ 17

ZMIANY UMOWY

- W przypadkach przewidzianych w umowie dopuszcza się wprowadzenie zmian za zgodą stron umowy.

- Zmiany mogą być inicjowane przez Zamawiającego lub przez Wykonawcę.

- Dopuszczalne jest dokonanie zmian umowy jeżeli zmiana umowy będzie korzystna dla Zamawiającego i w szczególności dotyczyć będzie:

  - zmiany technologii wykonawstwa w stosunku do przewidzianej w dokumentacji przetargowej,

  - zamiany materiałów przewidzianych do wykonania robót w stosunku do materiałów przewidzianych w dokumentacji przetargowej,

  - zmiany danych Wykonawcy bez zmiany samego Wykonawcy (np. zmiana siedziby, adresu,),

  - innych nie wymienionych zmian korzystnych dla Zamawiającego,

- Dopuszczalne jest dokonanie zmian umowy dotyczących zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy, gdy jest ona spowodowana działaniem siły wyższej, koniecznością wprowadzenia zmian na etapie wykonawstwa robót z przyczyn niezależnych od obu stron,

- Dopuszczalne jest dokonanie zmian umowy dotyczących zmiany kierownika budowy lub innych osób wskazanych w umowie, z tym, że zmiana osób po stronie Wykonawcy (wskazanych w ofercie jako odpowiedzialnych za realizację zamówienia) wymaga pisemnej zgody Zamawiającego, a Zamawiający przed jej udzieleniem domagał się będzie od Wykonawcy dokumentów potwierdzających spełnianie przez te osoby warunków ubiegania się o udzielenie zamówienia określonych w SIWZ dotyczącej postępowania w wyniku którego niniejsza umowa została zawarta.

- Do każdej propozycji zmiany, inicjujący zmianę przedstawi:

- opis propozycji zmiany, w tym wpływ na terminy wykonania,

- uzasadnienie zmiany,

§ 18

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

- Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnego aneksu pod rygorem nieważności i mogą zostać dokonane, o ile nie stoją w sprzeczności z regulacjami zawartymi w ustawie Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2015r. Poz. 2164 tekst jednolity.).

- W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego, o ile przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 nie stanowią inaczej.

- Ewentualne spory mogące wyniknąć z realizacji niniejszej umowy strony zobowiązują się rozwiązywać polubownie, w drodze negocjacji. W razie braku porozumienia spory będzie rozstrzygał sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego.

- Umowę niniejszą sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.

Wykonawca:           							Zamawiający:

UWAGA:

Warunki wymagające określenia (kropki) zostaną wprowadzone do umowy na podstawie oferty, która zostanie uznana za najkorzystniejszą w niniejszym postępowaniu

_________________________________________________

1Pozostają zapisy w zależności od oświadczenia Wykonawcy.

Instrukcja wypełniania Formularza Ofertowego

- Formularz wypełnia Wykonawca we wszystkich rubrykach zestawienia i podpisuje poprzez osoby upoważnione do reprezentowania firmy.

- Formularz należy wypełnić zgodnie ze wskazówkami zwartymi w pierwszym wierszu tabeli.

- W kolumnie „Stawka VAT” oraz „Kwota VAT” Formularza Ofertowego należy wpisać odpowiednio zastosowaną stawkę podatku VAT oraz kwotę podatku VAT - stanowiącą różnicę pomiędzy wpisaną w Formularzu Ofertowym wartością brutto i netto.

- Zamawiający zgodnie z art. 89 ust.1 pkt 6 ustawy odrzuci ofertę zawierającą omyłki rachunkowe, których nie można poprawić na podstawie art. 87 ustawy lub błędy w obliczeniu ceny.

- Ceny jednostkowe należy podać z dokładnością jedynie do dwóch miejsc po przecinku, dokonując ewentualnych zaokrągleń według zasad matematycznych.

ZAŁĄCZNIK nr 2

..........................................

( pieczęć Wykonawcy )

## FORMULARZ OFERTOWY

Nazwa Wykonawcy: .................................................................................................................

Adres Wykonawcy:....................................................................................................................

telefon:..................................................fax: ..............................................................................

e–mail.......................................................................................................................................

I KRYTERIUM - Cena brutto

Oferujemy wykonanie zamówienia, zgodnie z wymogami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, za cenę (wynagrodzenie ryczałtowe):

| L.p. | - Przedmiot zamówienia: | - Wartość netto - w PLN | - Stawka - podatku - VAT - [%] | - Kwota - podatku - VAT | - Wartość brutto - w PLN - (kol. 3 + kol.5) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | - 4. | - 5. | - 6. |
| 1. | Remont instalacji wodno - kanalizacyjnej w budynku głównym Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. L. Perzyny przy ul. Poznańskiej 79 w Kaliszu |  |  |  | * |

- * Wartość ta będzie przedmiotem oceny w kryterium Cena brutto. Cena obejmuje wszelkie koszty i obciążenia związane z

wykonaniem przedmiotu zamówienia

Do wyceny przyjęto nw. czynniki cenotwórcze:

stawka roboczogodziny – R ………………………………. PLN/godz.

koszty pośrednie – KP (od R+S) ………………………  %

zysk – Z od (R+S+KP) …………………………….. %

S – wartość pracy sprzętu

II Kryterium – Termin gwarancji na wykonane roboty budowlane:

| Termin gwarancji na całkowity zakres roboty budowlanej stanowiącej przedmiot zamówienia liczony w miesiącach (min. 36 miesięcy - max 48 miesięcy) | **wpisać oferowany |
| --- | --- |

**Wartość ta będzie przedmiotem oceny w  kryterium Termin gwarancji.

.................................................................................................

- / miejscowość, data/ /podpisy, pieczątki-osób upoważnionych/

- ciąg dalszy formularza na następnej stronie

ciąg dalszy formularza ofertowego

….......................................

( pieczęć Wykonawcy )

- Osobą / osobami upoważnionymi do podpisania umowy jest / są:

.................................................................................................................................................

stanowisko ..............................................................................................................................

………………………………………………………………………………………………..

stanowisko .............................................................................................................................

- Osobą / osobami do kontaktów z zamawiającym odpowiedzialnymi za wykonanie zobowiązań umowy jest / są:

.................................................................................................................................................

nr tel. / fax. .................................................................................................................................

Oświadczenie dotyczące warunków/postanowień zawartych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

- zapoznałem się z treścią SIWZ dot.: Remont instalacji wodno - kanalizacyjnej w budynku głównym Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. L. Perzyny przy ul. Poznańskiej 79 w Kaliszu oraz z załączonym do niej projektem umowy i akceptuję określone w nich warunki bez zastrzeżeń,

- zapoznałem się z zakresem prac objętym przedmiotem zamówienia, nie wnoszę do niego zastrzeżeń i w razie wyboru mojej oferty zobowiązuję wykonać je zgodnie z opisem przedstawionym w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i jej załącznikach oraz za cenę podaną w Formularzu Ofertowym i w terminie podanym w Projekcie umowy;

- w cenie oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia,

- zobowiązujemy się, w przypadku wybrania naszej oferty jako najkorzystniejszej, do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy określonej w SIWZ w wysokości 3% ceny ofertowej brutto.

- wszystkie dane zawarte w mojej ofercie są zgodne z prawdą i aktualne w chwili składania oferty.

...................................................................................

/ miejscowość, data/ /podpisy, pieczątki-osób upoważnionych/

ZAŁĄCZNIK nr 3

..........................................

( pieczęć Wykonawcy )

WYKAZ ROBÓT BUDOWLANYCH

wykonywanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie

| Lp. | Nazwa i adres Zamawiającego | Przedmiot zamówienia (rodzaj prac) | Data realizacji zamówienia (od-do) | Wartość zamówienia brutto [PLN] |
| --- | --- | --- | --- | --- |

*Wykonawca powinien podać informacje, na podstawie, których zamawiający będzie mógł ocenić spełnienie warunku udziału w postępowaniu.

Do wykazu należy dołączyć dowody dotyczące najważniejszych robót, określające, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone

................................................................

/ miejscowość, data/ /podpisy, pieczątki-osób upoważnionych/

ZAŁĄCZNIK nr 4

...............................................

(pieczęć Wykonawcy)

WYKAZ OSÓB, KTÓRE BĘDĄ UCZESTNICZYĆ W WYKONYWANIU

ZAMÓWIENIA

| Lp. | Osoby uczestniczące w wykonywaniu zamówienia (Imię i nazwisko) | Kwalifikacje zawodowe, doświadczenie i wykształcenie | Zakres i rodzaj powierzonych czynności | Podstawa dysponowania osobami** |
| --- | --- | --- | --- | --- |

*Wykonawca powinien podać informacje, na podstawie, których zamawiający będzie mógł ocenić spełnienie warunku udziału w postępowaniu.

**Wykonawca powinien wskazać, na jakiej podstawie dysponuje lub będzie dysponował osobami wskazanymi do  realizacji zamówienia ( np. pracownik wykonawcy, zleceniobiorca na podstawie umowy cywilno-prawnej albo potencjał podmiotu trzeciego zgodnie z art. 26 ust. 2b uPzp itp.)

................................................................

/ miejscowość, data/ /podpisy, pieczątki-osób upoważnionych/

ZAŁĄCZNIK nr 5

...............................................

(pieczęć Wykonawcy)

OŚWIADCZENIE O POSIADANIU UPRAWNIEŃ

Ja ..................................................................................................................................................

/ imię i nazwisko osoby składającej oświadczenie, stanowisko służbowe/

reprezentując i mając pełnomocnictwo do składania oświadczeń woli w imieniu

.......................................................................................................................................................

/nazwa firmy wykonawcy/

Oświadczam (y), że osoba, która będzie uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia (wymieniona w wykazie osób), posiada wymagane uprawnienia.

................................................................

/ miejscowość, data/ /podpisy, pieczątki-osób upoważnionych

ZAŁĄCZNIK nr 6

..........................................

( pieczęć Wykonawcy )

#### LISTA PODMIOTÓW NALEŻĄCYCH DO TEJ SAMEJ GRUPY KAPITAŁOWEJ/INFORMACJA O TYM ŻE WYKONAWCA

#### NIE NALEŻY DO GRUPY KAPITAŁOWEJ  *

Ja ..................................................................................................................................................

/ imię i nazwisko osoby składającej oświadczenie, stanowisko służbowe/

reprezentując i mając pełnomocnictwo do składania oświadczeń woli w imieniu

.......................................................................................................................................................

/nazwa firmy wykonawcy/

zgodnie z art. 26 ust. 2 pkt. 2d ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 tekst jednolity)

1. składamy listę podmiotów, razem z którymi należymy do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 roku o ochronie konkurencji i konsumentów  (Dz.U. nr 50 poz. 331 z późn. zm.):

| Lp. | Nazwa podmiotu | Adres podmiotu |
| --- | --- | --- |

................................................................

/ miejscowość, data/ /podpisy, pieczątki-osób upoważnionych/

2. informujemy, że nie należymy do grupy kapitałowej o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych

................................................................

/ miejscowość, data/ /podpisy, pieczątki-osób upoważnionych/

*    - należy wypełnić i podpisać lub podpisać pkt. 1 lub pkt. 2

ZAŁĄCZNIK nr7

.........................................

( pieczęć Wykonawcy )

#### OŚWIADCZENIE WYKONAWCY

o spełnianiu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych

z dnia 29 stycznia 2004r.

(Dz. U. z 2015r. poz. 2164 tekst jednolity .)

Ja ..................................................................................................................................................

/ imię i nazwisko osoby składającej oświadczenie, stanowisko służbowe/

reprezentując i mając pełnomocnictwo do składania oświadczeń woli w imieniu

.......................................................................................................................................................

/nazwa firmy wykonawcy/

oświadczam, że reprezentowany przeze mnie Wykonawca spełnia warunki dotyczące:

- posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,

- posiadania wiedzy i doświadczenia,

- dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

- sytuacji ekonomicznej i finansowej.

.....................................................................

/ miejscowość, data/ /podpisy, pieczątki-osób upoważnionych/

ZAŁĄCZNIK nr 8

.........................................

( pieczęć Wykonawcy )

#### OŚWIADCZENIE WYKONAWCY

o braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych

z dnia 29 stycznia 2004r.

(Dz. U. z 2015r. poz. 2164 tekst jednolity.)

Ja ..................................................................................................................................................

/ imię i nazwisko osoby składającej oświadczenie, stanowisko służbowe/

reprezentując i mając pełnomocnictwo do składania oświadczeń woli w imieniu

.......................................................................................................................................................

/nazwa firmy wykonawcy/

oświadczam, że reprezentowany przeze mnie Wykonawca spełnia warunki dotyczące braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

.....................................................................

/ miejscowość, data/ /podpisy, pieczątki-osób upoważnionych/

WYKAZ DOKUMENTÓW

WYMAGANYCH OD WYKONAWCÓW

- wypełniony i podpisany Formularz Ofertowy – druk w załączeniu,

- Kosztorys Ofertowy,

- dowód wniesienia wadium (w przypadku wnoszenia wadium w formie niepieniężnej kopie dokumentu

należy wpiąć do oferty, a oryginał w osobnej „koszulce” dołączyć do oferty; w przypadku dokonania

przelewu prosimy o ksero dowodu przelewu),

- oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy- druk w załączeniu,

- oświadczenie Wykonawcy oraz braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy - druk w załączeniu,

- aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert,

- aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,

- aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia społecznego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,

- listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informację o tym, że Wykonawca nie należy do grupy kapitałowej - druk w załączeniu

- wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie - druk w załączeniu; wraz z dowodami dotyczącymi najważniejszych robót określającymi, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone,

- wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia – druk w załączeniu,

- oświadczenie że osoby które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia (wymienione w wykazie osób) posiadają wymagane uprawnienia - druk w załączeniu,

- opłacona polisa, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia,

- oświadczenie Wykonawcy wskazujące, która część zamówienia zostanie powierzona Podwykonawcom – zgodnie z zapisami pkt „Q” SIWZ,

- pełnomocnictwo do podpisania oferty - w przypadku gdy ofertę podpisuje osoba/osoby działające na jego podstawie,

- dokument ustanawiający pełnomocnika w przypadku składania oferty wspólnej (art. 23 ustawy),

- pisemne zobowiązanie podmiotów do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na okres

korzystania z nich przy wykonywania zamówienia (w związku z art. 26 ust. 2b ustawy Pzp.).

WYŻEJ WYMIENIONE DOKUMENTY NALEŻY UŁOŻYĆ 
W POWYŻSZEJ KOLEJNOŚCI

: