WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY

im. Ludwika Perzyny w Kaliszu

62-800 KALISZ ul. Poznańska 79

SPECYFIKACJA

ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

dotycząca postępowania na:

“dostawę łóżek szpitalnych, materacy, szafek przyłóżkowych oraz ramek na karty gorączkowe’’

Specyfikację zatwierdzono:

dnia 03 listopada 2010 roku

Cena formularza + koszty przesyłki 20,12 zł

# SPIS TREŚCI

- Informacje wstępne

- Tryb udzielenia zamówienia, opis przedmiotu zamówienia, termin wykonania zamówienia

- Informacje o warunkach udziału w postępowaniu

- Lista wymaganych dokumentów i oświadczeń

- Kryteria wyboru oferty

- Znaczenie poszczególnych kryteriów wyboru oferty

- Sposób przygotowania oferty i tryb jej złożenia

- Termin, do którego Wykonawca będzie związany ofertą

- Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert

- Sposób udzielania wyjaśnień dotyczących SIWZ oraz osoby upoważnione do kontaktowania się w imieniu Zamawiającego z Wykonawcami

- Wymagania dotyczące wadium

- Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy

- Tryb otwarcia i oceny ofert

- Środki ochrony prawnej przysługujące Wykonawcy w toku postępowania

- Ogłoszenie o wynikach postępowania

- Informacja o formalnościach, jakie należy dopełnić po wyborze oferty celem zawarcia umowy

- Podwykonawstwo - podwykonawcy

- Projekt umowy

- Lista załączników

##### Informacje wstępne / ogólne

## Zamawiający

Zamawiającym jest: Wojewódzki Szpital Zespolony im. Ludwika Perzyny w Kaliszu

Adres: ul. Poznańska 79, 62-800 Kalisz

Godz. pracy administracji: 700 – 1435

Konto bankowe: Kredyt Bank S.A. O/Kalisz 72 1500 1432 1214 3002 2173 0000

NIP: 618-20-25-893, Regon : 300224440, KRS: 0000251663

Strona WWW: www.szpital.kalisz.pl

Dane teleadresowe:

Faks do korespondencji w sprawie Zamówienia: 62 757-13-23.

Adres e-mail: zam.pub_szpital.kalisz@poczta.fm

## Oznaczenie postępowania

- Postępowanie, którego dotyczy niniejsza Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia oznaczone jest znakiem 86/10. Wykonawcy we wszelkich kontaktach z Zamawiającym powinni powoływać się na ten znak.

- Postępowanie zostanie przeprowadzone na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, przepisów wykonawczych wydanych na jej podstawie oraz niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

### Informacje uzupełniające

- Użyte w SIWZ terminy mają następujące znaczenie:

- „Zamawiający” – Wojewódzki Szpital Zespolony im. Ludwika Perzyny w Kaliszu,

- „Postępowanie” – postępowanie prowadzone przez Zamawiającego na podstawie niniejszej Specyfikacji,

- „SIWZ”, „Specyfikacja” – niniejsza Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia,

- „Ustawa” – ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 tekst jednolity ),

- „Zamówienie” należy przez to rozumieć zamówienie publiczne, którego przedmiot został opisany w części B SIWZ,

- „Wykonawca” – podmiot, który ubiega się o udzielenie Zamówienia, złoży ofertę na udzielenie Zamówienia albo zawrze z Zamawiającym umowę w sprawie Zamówienia.

- „Wykonawca” winien zapoznać się z całością niniejszej SIWZ.

- Wszystkie formularze załączone do niniejszej SIWZ stanowiące jej integralną część należy wypełnić ściśle według wskazówek.

- Ofertę należy złożyć na załączonych formularzach.

- Formularze przepisywane przez Wykonawcę muszą zachować identyczną treść i układ graficzny.

- Ryzyko błędu przy przepisywaniu formularza obciąża Wykonawcę.

- Koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi Wykonawca.

- Oferta musi być podpisana przez osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy na zewnątrz. Za osoby takie uważa się:

- osoby wymienione w Krajowym Rejestrze Sądowym jako uprawnione do reprezentacji podmiotu lub

- osoby wymienione w zaświadczeniu o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej – jako przedsiębiorca / właściciel.

Dopuszcza się również podpisanie oferty przez osoby inne, o ile posiadają stosowne upoważnienie (pełnomocnictwo) podpisane przez osoby, o których mowa w pkt a i b. Pełnomocnictwo to (zawierające zakres czynności, do których uprawnia) musi zostać załączone do oferty w oryginale lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez osoby udzielające pełnomocnictwa (mocodawcę).

- Zamawiający, w szczególnie uzasadnionych przypadkach zastrzega sobie prawo modyfikacji SIWZ. Modyfikacja może mieć miejsce w każdym czasie, przed upływem terminu do składania ofert. Informację o dokonanej modyfikacji zostanie niezwłocznie przekazana wszystkim wykonawcom, którym przekazano SIWZ i będzie dla nich wiążąca, zostanie również niezwłocznie zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego.

- Wszelkie pisma przesłane przez Wykonawcę drogą faxową lub e-mailową należy koniecznie potwierdzić pismem złożonym osobiście, przesłanym pocztą lub dostarczonym przez kuriera. Z pismem przesłanym do Zamawiającego drogą faxową lub e-mailową po godzinie 14:35 Zamawiający może zapoznać się następnego dnia roboczego.

- Tryb udzielenia zamówienia, opis przedmiotu zamówienia, termin wykonania zamówienia

# W postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia nieprzekraczającej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie, art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych przedmiotem zamówienia są:

Dostawa łóżek szpitalnych, materacy, szafek przyłóżkowych oraz ramek na karty gorączkowe

(CPV: łóżka szpitalne 33192120-9, meble medyczne 33192000-2, materace 39143112-4)

Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiot zamówienia składa się z 2 niepodzielnych zadań.

Zadanie nr 1 – Dostawa łóżek szpitalnych, materacy oraz ramek na karty gorączkowe

Zadanie nr 2 – Dostawa szafek przyłóżkowych

Oferowane łóżka szpitalne, materace, szafki przyłóżkowe oraz ramki na karty gorączkowe muszą być fabrycznie nowe.

Niniejsze zamówienie obejmuje również:

- dostawę przedmiotu zamówienia na koszt i ryzyko Wykonawcy,

- montaż  w siedzibie Zamawiającego

- przeszkolenie personelu Zamawiającego przy odbiorze technicznym produktów

Zadanie nr 1

UROLOGIA

Pozycja Nr 1 Formularza Cenowego

Łóżka szpitalne 19szt.:

- szerokość całkowita 850 mm(+/-  20 mm)- wymiary zewnętrzne,

- długość całkowita 2130 mm (+/- 20 mm) – wymiary zewnętrzne,

- wysokość leża od podłogi 550 mm (+/- 20 mm),

- regulacja segmentu oparcia pleców odchylana płynnie za pomocą sprężyny gazowej w zakresie od 0º do 70º (+/- 2º). Dzwignia zwalniania mechanizmu regulacji sekcji oparcia pleców umieszczona z dwóch stron pod ramą leża, umożliwiająca samodzielną zmianę położenia,

- konstrukcja łóżka wykonana z kształtowników stalowych o wym. 5x3 cm pokrytych powłoką cynkową  oraz lakierem proszkowym odpornym na uszkodzenia mechaniczne, środki dezynfekcyjne oraz działanie promieni UV,

- wyjmowane ramy szczytów wykonane z rur stalowych pokrytych powłoką Niklowo - Chromową, wypełnione płytą tworzywową, wodoodporną,

- łóżko wyposażone w listwy ochronne wzdłuż boków ramy leża,

- leże dwusegmentowe wypełnione odejmowaną metalową siatką pokrytą lakierem proszkowym,

- łóżko wyposażone 4 krążki odbojowe,

- łóżko przejezdne wyposażone w cztery koła z blokadą indywidualną,

- łóżko o wytrzymałości do min 175 kg,

Wyposażenie:

- wieszak do kroplówki z możliwością montowania po obu stronach wezgłowia oraz z możliwością regulacji wysokości,

- wysuwana na prowadnicach rolkowych półka na pościel w sekcji nożnej nie wystająca poza obrys łóżka

Pozycja Nr 2 Formularza Cenowego

Łóżka szpitalne 8szt.:

- szerokość całkowita 850 mm(+/-  20 mm)- wymiary zewnętrzne,

- długość całkowita 2130 mm (+/- 20 mm) – wymiary zewnętrzne,

- wysokość leża od podłogi 550 mm (+/- 20 mm)- wymiary zewnętrzne,

- regulacja sekcji oparcia pleców odchylana płynnie za pomocą sprężyny gazowej w zakresie od 0º do 70º (+/- 2º). Dzwignia zwalniania mechanizmu regulacji segmentu oparcia pleców umieszczona z dwóch stron pod ramą leża, umożliwiająca samodzielną zmianę położenia,

- konstrukcja łóżka wykonana z kształtowników stalowych o wym. 5x3 cm pokrytych powłoką cynkową  oraz lakierem proszkowym odpornym na uszkodzenia mechaniczne, środki dezynfekcyjne oraz działanie promieni UV,

- wyjmowane ramy szczytów wykonane z rur stalowych pokrytych powłoką Niklowo - chromową, wypełnione odejmowaną płytą tworzywową, wodoodporną,

- łóżko wyposażone w listwy ochronne wzdłuż boków ramy leża,

- leże dwusegmentowe wypełnione odejmowaną metalową siatką pokrytą lakierem proszkowym,

- łóżko wyposażone 4 krążki odbojowe,

- łóżko przejezdne wyposażone w cztery koła z blokadą indywidualną,

- łóżko o wytrzymałości do min 175 kg,

Wyposażenie:

- wieszak do kroplówki z możliwością montowania po obu stronach wezgłowia oraz z możliwością regulacji wysokości,

- składane barierki boczne, mocowane do ramy łóżka, chromowane.

Pozycja Nr 3 Formularza Cenowego

Materace w pokrowcu 27szt.:

- wielkość materaca: 200 x 74 x 12 cm,

- osłona na materac – włókno tekstylne pokryte czystym przepuszczającym parę wodną poliuretanem,

- materiał odporny na ścieranie, długotrwale elastyczny, łatwy do założenia, możliwość codziennej dezynfekcji,

- właściwości materiału pozostają niezmienne także przy częstym praniu osłon,

- nieprzepuszczalny dla roztoczy, bakterii i wirusów,

- skuteczny przed wilgocią i moczeniem mimowolnym,

- materiał wytrzymały na rozciąganie i rozmywanie,

- osłona obustronna na materac z zamkiem błyskawicznym,

- można prać w temperaturze do 95 stopni C.,

- Suszyć w suszarce do bielizny w tem. Max do 120 stopni C.

NEUROLOGIA

Pozycja Nr 4 Formularza Cenowego

Łóżka szpitalne 17szt.:

- szerokość całkowita 950 mm(+/-  20 mm)- wymiary zewnętrzne,

- długość całkowita 2130 mm (+/- 20 mm) – wymiary zewnętrzne,

- wysokość leża od podłogi 550 mm (+/- 20 mm)- wymiary zewnętrzne,

- regulacja sekcji oparcia pleców odchylana płynnie za pomocą sprężyny gazowej w zakresie od 0º do 70º (+/- 2º). Dzwignia zwalniania mechanizmu regulacji segmentu oparcia pleców umieszczona z dwóch stron pod ramą leża, umożliwiająca samodzielną zmianę położenia,

- konstrukcja łóżka wykonana z kształtowników stalowych o wym. 5x3 cm pokrytych powłoką cynkową  oraz lakierem proszkowym odpornym na uszkodzenia mechaniczne, środki dezynfekcyjne oraz działanie promieni UV,

- wyjmowane ramy szczytów wykonane z rur stalowych pokrytych powłoką Niklowo - chromową, wypełnione odejmowaną płytą tworzywową, wodoodporną,

- łóżko wyposażone w listwy ochronne wzdłuż boków ramy leża,

- leże dwusegmentowe wypełnione odejmowaną metalową siatką pokrytą lakierem proszkowym,

- łóżko wyposażone 4 krążki odbojowe,

- łóżko przejezdne wyposażone w cztery koła z blokadą indywidualną,

- łóżko o wytrzymałości do min 175 kg,

-    wieszak do kroplówki montowany w każdym narożniku leża,

Pozycja Nr 5 Formularza Cenowego

Łóżka szpitalne 15szt.:

- szerokość całkowita 950 mm(+/-  20 mm)- wymiary zewnętrzne,

- długość całkowita 2130 mm (+/- 20 mm) – wymiary zewnętrzne,

- wysokość leża od podłogi 550 mm (+/- 20 mm),

- regulacja segmentu oparcia pleców odchylana płynnie za pomocą sprężyny gazowej w zakresie od 0º do 70º (+/- 2º). Dzwignia zwalniania mechanizmu regulacji sekcji oparcia pleców umieszczona z dwóch stron pod ramą leża, umożliwiająca samodzielną zmianę położenia,

- konstrukcja łóżka wykonana z kształtowników stalowych o wym. 5x3 cm pokrytych powłoką cynkową  oraz lakierem proszkowym odpornym na uszkodzenia mechaniczne, środki dezynfekcyjne oraz działanie promieni UV,

- wyjmowane ramy szczytów wykonane z rur stalowych pokrytych powłoką Niklowo – Chromową , wypełnione płytą tworzywową, wodoodporną,

- łóżko wyposażone w listwy ochronne wzdłuż boków ramy leża,

- leże dwusegmentowe wypełnione odejmowaną metalową siatką pokrytą lakierem proszkowym,

- łóżko wyposażone 4 krążki odbojowe,

- łóżko przejezdne wyposażone w cztery koła z blokadą indywidualną,

- łóżko o wytrzymałości do min 175 kg,

- wieszak do kroplówki z możliwością  montowania  po obu stronach wezgłowia oraz z

możliwością regulacji wysokości,

- wysuwana na prowadnicach rolkowych półka na pościel w sekcji nożnej nie wystająca poza

obrys łóżka

-    składane barierki boczne, mocowane do ramy łóżka, chromowane.

Pozycja Nr 6 Formularza Cenowego

Łóżka szpitalne 3szt.:

- wymiary zewnętrzne 2130x950 mm,

- wymiary leża 2000x900mm,

- zakres regulacji wysokości leża 400-800mm,

- leże wypełnione metalową matą,

- krążki odbojowe,

- chromowane ramy szczytów z możliwością demontażu, wypełnione płytą z tworzywa odpornego na wilgoć i temperaturę,

- koła z blokadą indywidualną,

- wieszak do kroplówek mocowany na czterech narożnikach leża,

- barierki boczne mocowane do ramy leża

Pozycja Nr 7 Formularza Cenowego

Materace w pokrowcu 35szt.:

- wielkość materaca: 200 x 85 x 12 cm,

- osłona na materac – włókno tekstylne pokryte czystym przepuszczającym parę wodną poliuretanem,

- materiał odporny na ścieranie, długotrwale elastyczny, łatwy do założenia, możliwość codziennej dezynfekcji,

- właściwości materiału pozostają niezmienne także przy częstym praniu osłon,

- nieprzepuszczalny dla roztoczy, bakterii i wirusów,

- skuteczny przed wilgocią i moczeniem mimowolnym,

- materiał wytrzymały na rozciąganie i rozmywanie,

- osłona obustronna na materac z zamkiem błyskawicznym,

- można prać w temperaturze do 95 stopni C.,

-    Suszyć w suszarce do bielizny w tem. Max do 120 stopni C.

Oddział Gastrologii Dziecięcej

Pozycja Nr 8 Formularza Cenowego

Łóżka szpitalne 6szt.:

- szerokość całkowita 850 mm(+/-  20 mm)- wymiary zewnętrzne,

- długość całkowita 2130 mm (+/- 20 mm) – wymiary zewnętrzne,

- wysokość leża od podłogi 550 mm (+/- 20 mm),

- regulacja segmentu oparcia pleców odchylana płynnie za pomocą sprężyny gazowej w zakresie od 0º do 70º (+/- 2º). Dzwignia zwalniania mechanizmu regulacji sekcji oparcia pleców umieszczona z dwóch stron pod ramą leża, umożliwiająca samodzielną zmianę położenia,

- konstrukcja łóżka wykonana z kształtowników stalowych o wym. 5x3 cm pokrytych powłoką cynkową  oraz lakierem proszkowym odpornym na uszkodzenia mechaniczne, środki dezynfekcyjne oraz działanie promieni UV,

- wyjmowane ramy szczytów wykonane z rur stalowych pokrytych powłoką Niklowo - Chromową, wypełnione płytą tworzywową, wodoodporną,

- łóżko wyposażone w listwy ochronne wzdłuż boków ramy leża,

- leże dwusegmentowe wypełnione odejmowaną metalową siatką pokrytą lakierem proszkowym,

- łóżko wyposażone 4 krążki odbojowe,

- centralna blokada kół z jedną blokadą kierunkową,

- łóżko o wytrzymałości do min 175 kg,

- wieszak do kroplówki z możliwością montowania po obu stronach wezgłowia oraz z możliwością regulacji wysokości,

- wysuwana na prowadnicach rolkowych półka na pościel w sekcji nożnej nie wystająca poza obrys łóżka

Pozycja Nr 9 Formularza Cenowego

Łóżka szpitalne 4szt.:

- szerokość całkowita 850 mm(+/-  20 mm)- wymiary zewnętrzne,

- długość całkowita 2130 mm (+/- 20 mm) – wymiary zewnętrzne,

- wysokość leża od podłogi 550 mm (+/- 20 mm),

- regulacja segmentu oparcia pleców odchylana płynnie za pomocą sprężyny gazowej w zakresie od 0º do 70º (+/- 2º). Dzwignia zwalniania mechanizmu regulacji sekcji oparcia pleców umieszczona z dwóch stron pod ramą leża, umożliwiająca samodzielną zmianę położenia,

- konstrukcja łóżka wykonana z kształtowników stalowych o wym. 5x3 cm pokrytych powłoką cynkową  oraz lakierem proszkowym odpornym na uszkodzenia mechaniczne, środki dezynfekcyjne oraz działanie promieni UV,

- wyjmowane ramy szczytów wykonane z rur stalowych pokrytych powłoką Niklowo – Chromową , wypełnione płytą tworzywową, wodoodporną,

- łóżko wyposażone w listwy ochronne wzdłuż boków ramy leża,

- leże dwusegmentowe wypełnione odejmowaną metalową siatką pokrytą lakierem proszkowym,

- łóżko wyposażone 4 krążki odbojowe,

- łóżko przejezdne wyposażone w cztery koła z blokadą kierunkową,

- łóżko o wytrzymałości do min 175 kg,

- wieszak do kroplówki z możliwością montowania po obu stronach wezgłowia oraz z

możliwością regulacji wysokości.

Pozycja Nr 10 Formularza Cenowego

Łóżka szpitalne 5szt.:

- szerokość całkowita 850 mm(+/-  20 mm)- wymiary zewnętrzne,

- długość całkowita 2130 mm (+/- 20 mm) – wymiary zewnętrzne,

- wysokość leża od podłogi 550 mm (+/- 20 mm),

- regulacja segmentu oparcia pleców odchylana płynnie za pomocą sprężyny gazowej w zakresie od 0º do 70º (+/- 2º). Dzwignia zwalniania mechanizmu regulacji sekcji oparcia pleców umieszczona z dwóch stron pod ramą leża, umożliwiająca samodzielną zmianę położenia,

- konstrukcja łóżka wykonana z kształtowników stalowych o wym. 5x3 cm pokrytych powłoką cynkową  oraz lakierem proszkowym odpornym na uszkodzenia mechaniczne, środki dezynfekcyjne oraz działanie promieni UV,

- wyjmowane ramy szczytów wykonane z rur stalowych pokrytych powłoką Niklowo - Chromową, wypełnione płytą tworzywową, wodoodporną,

- łóżko wyposażone w listwy ochronne wzdłuż boków ramy leża,

- leże dwusegmentowe wypełnione odejmowaną metalową siatką pokrytą lakierem proszkowym,

- łóżko wyposażone 4 krążki odbojowe,

- łóżko przejezdne wyposażone w cztery koła z blokadą kierunkową,

- barierki boczne składane montowane na ramię łóżka z profili stalowych, chromowane

- łóżko o wytrzymałości do min 175 kg,

- wieszak do kroplówki z możliwością montowania po obu stronach wezgłowia oraz z

możliwością regulacji wysokości,

Pozycja Nr 11 Formularza Cenowego

Materace w pokrowcu 15szt.:

- wielkość materaca: 200 x 74 x 12 cm,

- osłona na materac – włókno tekstylne pokryte czystym przepuszczającym parę wodną poliuretanem,

- materiał odporny na ścieranie, długotrwale elastyczny, łatwy do założenia, możliwość codziennej dezynfekcji,

- właściwości materiału pozostają niezmienne także przy częstym praniu osłon,

- nieprzepuszczalny dla roztoczy, bakterii i wirusów,

- skuteczny przed wilgocią i moczeniem mimowolnym,

- materiał wytrzymały na rozciąganie i rozmywanie,

- osłona obustronna na materac z zamkiem błyskawicznym,

- można prać w temperaturze do 95 stopni C.,

-    Suszyć w suszarce do bielizny w tem. Max do 120 stopni C.

ODDZIAŁ CHORÓB DZIECIĘCYCH:

Pozycja Nr 12 Formularza Cenowego

Łóżka szpitalne 11szt.:

- szerokość całkowita 850 mm(+/-  20 mm)- wymiary zewnętrzne,

- długość całkowita 2130 mm (+/- 20 mm) – wymiary zewnętrzne,

- wysokość leża od podłogi 550 mm (+/- 20 mm),

- regulacja segmentu oparcia pleców odchylana płynnie za pomocą sprężyny gazowej w zakresie od 0º do 70º (+/- 2º). Dzwignia zwalniania mechanizmu regulacji sekcji oparcia pleców umieszczona z dwóch stron pod ramą leża, umożliwiająca samodzielną zmianę położenia,

- konstrukcja łóżka wykonana z kształtowników stalowych o wym. 5x3 cm pokrytych powłoką cynkową  oraz lakierem proszkowym odpornym na uszkodzenia mechaniczne, środki dezynfekcyjne oraz działanie promieni UV,

- wyjmowane ramy szczytów wykonane z rur stalowych pokrytych powłoką Niklowo - Chromową, wypełnione płytą tworzywową, wodoodporną,

- łóżko wyposażone w listwy ochronne wzdłuż boków ramy leża,

- leże dwusegmentowe wypełnione odejmowaną metalową siatką pokrytą lakierem proszkowym,

- łóżko wyposażone 4 krążki odbojowe,

- łóżko przejezdne wyposażone w cztery koła – centralna blokada kół z jedną blokadą kierunkową,

- łóżko o wytrzymałości do min 175 kg,

Pozycja Nr 13 Formularza Cenowego

Łóżka szpitalne 12szt.:

- szerokość całkowita 850 mm(+/-  20 mm)- wymiary zewnętrzne,

- długość całkowita 2130 mm (+/- 20 mm) – wymiary zewnętrzne,

- wysokość leża od podłogi 550 mm (+/- 20 mm),

- regulacja segmentu oparcia pleców odchylana płynnie za pomocą sprężyny gazowej w zakresie od 0º do 70º (+/- 2º). Dzwignia zwalniania mechanizmu regulacji sekcji oparcia pleców umieszczona z dwóch stron pod ramą leża, umożliwiająca samodzielną zmianę położenia,

- konstrukcja łóżka wykonana z kształtowników stalowych o wym. 5x3 cm pokrytych powłoką cynkową  oraz lakierem proszkowym odpornym na uszkodzenia mechaniczne, środki dezynfekcyjne oraz działanie promieni UV,

- wyjmowane ramy szczytów wykonane z rur stalowych pokrytych powłoką Niklowo - Chromową, wypełnione płytą tworzywową, wodoodporną,

- łóżko wyposażone w listwy ochronne wzdłuż boków ramy leża,

- leże dwusegmentowe wypełnione odejmowaną metalową siatką pokrytą lakierem proszkowym,

- łóżko wyposażone 4 krążki odbojowe,

- łóżko przejezdne wyposażone w cztery koła – centralna blokada kół z jedną blokadą kierunkowa,

- barierki boczne składane mocowane na ramię łóżka wykonane z profili stalowych, chromowane,

- łóżko o wytrzymałości do min 175 kg,

- wieszak do kroplówki z możliwością  montowania po obu stronach wezgłowia oraz z

możliwością regulacji wysokości,

-     wysuwana na prowadnicach rolkowych półka na pościel w sekcji nożnej nie wystająca poza

obrys łóżka

Pozycja Nr 14 Formularza Cenowego

Materace w pokrowcu 23szt.:

- wielkość materaca: 200 x 74 x 12 cm,

- osłona na materac – włókno tekstylne pokryte czystym przepuszczającym parę wodną poliuretanem,

- materiał odporny na ścieranie, długotrwale elastyczny, łatwy do założenia, możliwość codziennej dezynfekcji,

- właściwości materiału pozostają niezmienne także przy częstym praniu osłon,

- nieprzepuszczalny dla roztoczy, bakterii i wirusów,

- skuteczny przed wilgocią i moczeniem mimowolnym,

- materiał wytrzymały na rozciąganie i rozmywanie,

- osłona obustronna na materac z zamkiem błyskawicznym,

- można prać w temperaturze do 95 stopni C.,

-    Suszyć w suszarce do bielizny w tem. Max do 120 stopni C.

Pozycja Nr 15 Formularza Cenowego

Ramka na karty gorączkowe 42szt.:

Wykonana z tworzywa (unilam) z jedną zawieszką do mocowania na ramę łóżka, klips do przypięcia karty gorączkowej, wymiary 25x30 cm

Zadanie nr 2

Pozycja Nr 1 Formularza Cenowego

Szafki przyłóżkowe 106szt.:

- konstrukcja –szkielet szafki wykonany z profili stalowych oraz blachy ocynkowanej, pokrytej lakierem proszkowym w kolorze białym, odpornym na uszkodzenia mechaniczne, chemiczne oraz promieniowanie UV,

- drzwi szafki oraz szuflada pokryta lakierem proszkowym, możliwość wyboru kolorów  z palety

- blat szafki wykonany z płyty meblowej, z możliwością wyboru kolorów zakończony tworzywową oblamówką,

- szerokość szafki: 400 mm (+,- 20mm),

- wysokość całkowita szafki: 830 mm (+/- 20 mm),

- głębokość szafki: 410 mm(+/- 20mm)

- szuflada wysuwana na prowadnicach rolkowych z wyjmowanym wkładem tworzywowym

- szafka wyposażona w haczyki  do zawieszania ręczników

- szafka wyposażona w półkę do odkładania obuwia lub  pojemników urologicznych wykonana z siatki stalowej pokrytej lakierem proszkowym. Półka wyprofilowana zabezpieczająca przed wypadnięciem przedmiotów,

- szafka wyposażona w niebrudzące podłoża tworzywowe podwójne koła,

- szafka wyposażona w dodatkowy blat boczny, z możliwością zmiany stron montażu blatu bocznego  (ustawienie prawo i lewostronnie) podpartym dodatkowym piątym podwójnym kołem z indywidualną blokadą, zwiększającym stabilność szafki przy rozłożonym blacie,

- blat boczny szafki z bezstopniową regulacją wysokości za pomocą mechanizmu dociskowego oraz z możliwością regulacji kąta pochylenia

UWAGA!

Oferowane wyroby muszą być dopuszczone do obrotu i stosowania na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej zgodnie z prawem, a w szczególności z przepisami ustawy o wyrobach medycznych i innych obowiązujących przepisów. Na tą okoliczność Wykonawca zobowiązany  jest do załączenia do oferty odpowiednich dokumentów potwierdzających iż oferowane wyroby zostały dopuszczone do obrotu i stosowania jako wyrób medyczny oraz deklaracji zgodności i certyfikaty

Ponadto oferowane wyroby muszą bezwzględnie posiadać parametry określone dla każdego z nich przez  Zamawiającego powyżej.

Wykonawca zobowiązany jest także do załączenia do oferty katalogi, opisy lub fotografie oferowanego asortymentu celem potwierdzenia spełniania wymaganych parametrów.

Termin realizacji zamówienia: Zadanie nr1 i nr 2

Realizacja zamówienia następować będzie w terminie 4 tygodni od dnia zawarcia umowy z Wykonawcą wyłonionym w wyniku rozstrzygnięcia postępowania o zamówienie publiczne.

Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych tj. na każde zadanie osobno.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych i równoważnych.

Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówienia publicznego w dynamicznym systemie zakupów.

Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających.

- Informacje o warunkach, jakie muszą bezwzględnie spełniać Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia określonego w części B,

- O udzielenie zamówienia  mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

  - spełniają warunki dotyczące:

- posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,

- posiadania wiedzy i doświadczenia,

- dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

- sytuacji ekonomicznej i finansowej,

2. nie podlegają wykluczeniu zgodnie z treścią art. 24 ust 1 i 2 ustawy Pzp

Ocena spełnienia w/w warunków zostanie dokonana zgodnie z formułą spełnia / nie spełnia w oparciu o informacje zawarte w oświadczeniach lub dokumentach, których Zamawiający wymaga w SIWZ. Z treści załączonych dokumentów jednoznacznie musi wynikać, iż Wykonawca spełnia powyższe warunki.

- Lista wymaganych oświadczeń lub dokumentów

- Na dowód spełniania warunków określonych w Części C.I.1  oraz wykazaniu braku podstaw do wykluczenia z postępowania w okolicznościach o których mowa w art. 24 ust. 1  ustawy, Wykonawcy są zobowiązani przedstawić następujące dokumenty:

- oświadczenie o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 oraz braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1  ustawy – druk w załączeniu,

- aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a  w stosunku do osób fizycznych oświadczenia w zakresie art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy – druk w załączeniu

- aktualne zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - dokument ten, winien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,

- aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia społecznego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – dokument ten winien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,

- jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt. 2 – 4  składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

- nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert,

- b)     nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne

albo, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych

płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawiony nie

wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału

w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert,

Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce

zamieszkania nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt. 2 zastępuje się je dokumentem

zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym,   administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub  kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. Przepisy dotyczące terminów wystawienia niniejszych dokumentów stosuje się odpowiednio.

Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu oraz osobach zdolnych do wykonania zamówienia innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. W takiej sytuacji Wykonawca zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.

W przypadku, gdy podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia Wykonawca zobowiązany jest do załączenia do oferty w odniesieniu do tych podmiotów: dokumentów wymienionych w I.2-4 oraz oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia.

Wyżej wymienione dokumenty winny zostać przedstawione w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę, opatrzone datą i podpisem osób upoważnionych do występowania w imieniu Wykonawcy.

- W celu potwierdzenia, że oferowana dostawa odpowiada wymaganiom określonym przez Zamawiającego Wykonawcy są zobowiązani załączyć do oferty:

1) dokumenty potwierdzające dopuszczenie oferowanych wyrobów do obrotu i stosowania na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej zgodnie z prawem – deklaracje zgodności, certyfikaty

2)dokumenty potwierdzające wpis/ zgłoszenie oferowanych wyrobów do Rejestru wyrobów medycznych i podmiotów odpowiedzialnych za ich wprowadzenie do obrotu i używania  na terytorium Polski zgodnie z Ustawą z dnia 20 maja 2010r, o wyrobach medycznych (Dz. U . z 2010r. Nr 107, poz. 679),

3)katalogi, opisy lub fotografie oferowanego asortymentu celem potwierdzenia posiadania wymaganych parametrów,

Wyżej wymienione dokumenty winny zostać przedstawione w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę opatrzone datą i podpisem osób upoważnionych do występowania w imieniu Wykonawcy. W przypadku składania elektronicznych dokumentów powinny być one opatrzone przez Wykonawcę bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

- Ponadto Wykonawcy zobowiązani są do załączenia do oferty następujących dokumentów:

1)  wypełniony i podpisany Formularz Ofertowy – druk w załączeniu,

2)  wypełnione i podpisane Formularze Cenowe – druki w załączeniu,

3)  oświadczenie Wykonawcy, że m.in. zapoznał się z treścią niniejszej specyfikacji istotnych warunków

zamówienia oraz załączonym projektem umowy i akceptuje określone w nich warunki – druk w

załączeniu,

- pełnomocnictwo do podpisania oferty – w przypadku gdy ofertę podpisuje osoba nie wymieniona w

KRS (Dział 2) lub zaświadczeniu o wpisie do działalności gospodarczej do składania oświadczeń woli

w imieniu Wykonawcy,

5)   dokument ustanawiający pełnomocnika w przypadku składania oferty wspólnej (art. 23 ustawy),

6) oświadczenie Wykonawcy wskazujące, która część zamówienia zostanie powierzona Podwykonawcom

– zgodnie z zapisami  pkt ,,Q’’ SIWZ.

- Informacja dotycząca składania ofert Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (art. 23 ustawy).

- W przypadku, gdy Wykonawcy występują (składają ofertę) wspólnie muszą ustanowić pełnomocnika (lidera) do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia publicznego albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. W tym celu należy załączyć do oferty stosowne pełnomocnictwo bądź umowę, z której wynikać będzie takie pełnomocnictwo. Z treści pełnomocnictwa lub umowy musi dokładnie wynikać zakres umocowania.

- W przypadku, gdy Wykonawcy występują wspólnie każdy z nich musi złożyć dokumenty i oświadczenia, o których mowa w pkt D.I. Dokumenty wymagające potwierdzenia „za zgodność z oryginałem”, oświadczenie o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust.1 oraz braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy podpisuje Wykonawca, którego dokument dotyczy.  Oraz oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu

- W przypadku, gdy Wykonawcy występują wspólnie wystarczającym jest, aby dokumenty i oświadczenia, o których mowa w pkt D.II. zostały złożone jako jeden dokument podpisany przez pełnomocnika.

- Wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą wyłącznie z pełnomocnikiem (liderem).

- Przy składaniu wszelkich dokumentów, w których widnieje słowo „Wykonawca”, w miejscu np. „nazwa i adres Wykonawcy” należy wpisać pełne dane dotyczące konsorcjum (skład konsorcjum), a nie pełnomocnika konsorcjum.

- Kryteria wyboru oferty

- Cena brutto - ocenie podlegać będzie wartość brutto zaproponowana przez Wykonawcę w Formularzu Ofertowym. Wartość ta powinna wynikać i zostać przeniesiona z Formularza Cenowego. W przypadku rozbieżności za właściwą uzna się wartość zawartą w Formularzu Cenowym, wyliczoną według instrukcji tam zawartych.

- Znaczenie poszczególnych kryteriów wyboru oferty (wagi dla wyliczeń punktowych):

| KRYTERIUM Cena brutto | - 100 %, waga 1,00 |
| --- | --- |

- Sposób przygotowania oferty i tryb jej złożenia

- Każdy Wykonawca może złożyć w niniejszym postępowaniu tylko jedną ofertę.

- Oferta powinna być przygotowana zgodnie z wymogami zawartymi w niniejszej specyfikacji i odpowiadać jej treści. Wszystkie formularze załączone do niniejszej SIWZ stanowią jej integralną część i należy je wypełnić ściśle według wskazówek.

- Oferta musi być sporządzona w języku polskim, w formie zapewniającej pełną czytelność jej treści.

- Oferta oraz wszystkie wymagane załączniki wymagają podpisu osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy, zgodnie z wymaganiami ustawowymi.

- Poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone datą i podpisem osoby podpisującej ofertę.

- Kartki oferty należy ponumerować kolejno i trwale spiąć.

- Oferta powinna zawierać spis treści.

- Na stronie tytułowej należy umieścić oznakowanie „Oferta – Dostawa łóżek szpitalnych, materacy, szafek przyłóżkowych oraz ramek na karty gorączkowe’’ oraz informacje identyfikujące Wykonawcę, w tym pełną nazwę firmy, adres, telefon, faks, e-mail oraz dane osoby kontaktowej.

- W przypadku, gdyby oferta zawierała informacje, stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, Wykonawca winien w sposób niebudzący wątpliwości zastrzec, które spośród zawartych w ofercie informacji stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa i odpowiednio je oznaczyć.

Dokumenty składające się na ofertę należy doręczyć Zamawiającemu w zamkniętej kopercie. Koperta winna zawierać nazwę Wykonawcy, być opieczętowana w sposób uniemożliwiający jej otwarcie bez uszkodzenia pieczątek oraz oznakowana w następujący sposób:

„PRZETARG NIEOGRANICZONY –  dostawa łóżek/dostawa szafek przyłóżkowych”

„NIE OTWIERAĆ PRZED TERMINEM OTWARCIA OFERT"

W przypadku, gdy Wykonawca korzysta z usług „poczty kurierskiej” oferta nie powinna znajdować się bezpośrednio w opakowaniu (kopercie) dostarczonym przez „pocztę kurierską”, lecz być zamknięta jeszcze w kopercie spełniającej powyższe wymagania.

Wycofanie lub zmiana złożonej oferty

Jeśli Wykonawca korzystając z uprawnień zawartych w art. 84 ust. 1 ustawy zdecyduje się, przed upływem terminu do składania ofert, na zmianę lub wycofanie uprzednio złożonej oferty, to należy dokonać tego w następującej formie:

1) W przypadku wycofania

Oświadczenie o wycofaniu oferty winno być podpisane w obowiązującym trybie przez osoby upoważnione do występowania w imieniu Wykonawcy (najlepiej te, które podpisały złożoną ofertę). Oświadczenie winno być złożone zamawiającemu w kopercie oznaczonej jak w przypadku oferty z dodatkowym widocznym napisem "Wycofanie oferty".

2) W przypadku zmiany oferty

Zmiana oferty (jej części) może nastąpić wyłącznie przez pisemne oświadczenie osób upoważnionych do występowania w imieniu Wykonawcy (najlepiej tych, które podpisały złożoną ofertę) o zakresie i przedmiocie zmiany. Zmiana taka powinna nastąpić poprzez jednoznaczne i niepowodujące wątpliwości Zamawiającego, wycofanie tej części oferty, w której Wykonawca dokonuje zmiany i przesłanie nowej treści w kopercie oznaczonej, jak w przypadku oferty z dodatkowym widocznym napisem: "Zmiana oferty".

Inne formy zwrócenia się o zmianę lub wycofanie oferty (drogą telefoniczną, faxem, osobiście przez przedstawicieli Wykonawcy lub pisemnie, lecz w formie niespełniającej powyższych wymogów i inne) - nie będą skuteczne.

- Termin, do którego Wykonawca będzie związany ofertą

Ustala się termin związania Wykonawcy złożoną przez niego ofertą na okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

- Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert

Miejsce i termin składania ofert

Miejsce złożenia – bezwzględnie Kancelaria Zamawiającego w godz. 700-1435.

Termin złożenia – do godz. 900 dnia 12 listopada   2010 r.

Oferty, które wpłyną po tym terminie nie będą rozpatrywane i zostaną niezwłocznie zwrócone bez otwierania.

Miejsce i termin otwarcia ofert

Miejsce otwarcia – sala konferencyjna Zamawiającego (obok Sekretariatu).

Termin otwarcia – godz. 930 dnia 12 listopada  2010 r.

- Sposób udzielania wyjaśnień dotyczących SIWZ oraz osoby upoważnione do kontaktowania się w imieniu Zamawiającego z Wykonawcami.

- Wykonawca może zwrócić się na piśmie do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na dwa dni przed upływem terminu otwarcia ofert, pod warunkiem, że wniosek wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu do składania ofert. Zapytania złożone drogą faksową muszą zostać niezwłocznie potwierdzone na piśmie (złożonym osobiście, przesłanym pocztą lub dostarczonym przez kuriera). Z pismem przesłanym do Zamawiającego drogą faxową lub e-mailową po godzinie 14:35 Zamawiający może zapoznać się następnego dnia roboczego. Treść wyjaśnień (odpowiedzi) przekazana zostanie wszystkim wykonawcom, którym doręczono SIWZ, bez ujawniania źródła zapytania, zostanie również niezwłocznie zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego.

- Zamawiający dopuszcza przekazywanie oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji drogą faksową wraz z niezwłocznym potwierdzeniem ich na piśmie (drogą pocztową).

- Nie przewiduje się zwoływania zebrania Wykonawców dla wyjaśnienia wątpliwości dotyczących SIWZ.

- Do kontaktowania się z Wykonawcami upoważnieni są:

- odnośnie przedmiotu zamówienia: Kierownik Działu Logistyki – mgr Jolanta Lipke tel. 765-13-61

- odnośnie procedury / przebiegu postępowania: Kierownik Działu Zamówień Publicznych – mgr Mariusz Pawlaczyk tel. 62 765-13- 97, oraz referent ds. Zamówień Publicznych Kinga Przybylska.

- Wymagania dotyczące wadium

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

- Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy

Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

- Tryb otwarcia i oceny ofert

Otwarcia, badania i oceny ofert dokona Komisja Przetargowa powołana zarządzeniem Dyrektora Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. Ludwika Perzyny w Kaliszu.

Otwarcie ofert

Otwarcie ofert jest jawne i odbywa się według zasad przewidzianych w art. 86 ustawy.

W pierwszej kolejności otwarte zostaną koperty z napisem „Wycofane”. Koperty z ofertami, których wycofanie będzie dotyczyć, nie zostaną otwarte. W ostatniej kolejności zostaną otwarte koperty z napisem „Zmiana”.

Badanie i ocena ofert

Badanie i ocena złożonych ofert polegać będzie najpierw na ustaleniu, zgodnie z poniższymi punktami I i II, czy złożona oferta może być oceniana według kryteriów wyboru najkorzystniejszej oferty, a następnie na wyborze najkorzystniejszej oferty zgodnie z kryteriami oceny ofert zawartymi w punkcie E i F niniejszej SIWZ i według zasad określonych w punkcie III.

I. Na tym etapie nastąpi badanie ofert pod względem ich zgodności z wymaganiami formalnymi określonymi w SIWZ, odnośnie:

- zachowania terminu złożenia oferty,

- kompletności oferty pod względem wymaganych dokumentów i oświadczeń,

- zachowania formy pisemnej przy sporządzaniu oferty oraz wymogów odnośnie sposobu przygotowania oferty przewidzianych w punkcie G niniejszej SIWZ (np. podpisy osób upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy itp.)

II. Na tym etapie nastąpi badanie ofert pod względem:  spełniania przez Wykonawców warunków ubiegania się o udzielenie zamówienia określonych w art. 22 ust. 1 oraz braku podstaw do wykluczenia Wykonawców na podstawie  art. 24 ust. 1 i 2 ustawy na podstawie złożonych dokumentów. Zamawiającemu przysługuje merytoryczna ocena treści złożonych dokumentów (ich prawdziwość i wiarygodność).

III. Ocena nieodrzuconych ofert zostanie oparta wyłącznie na kryteriach wymienionych w pkt. E oraz nadane im, w pkt. F, wagi w następujący sposób:

- kryterium Cena brutto - ocena wyliczona będzie wg następującego wzoru:

cena brutto najtańszej oferty

------------------------------------------- X waga kryterium X 100,

cena brutto badanej oferty

- Środki ochrony prawnej przysługujące Wykonawcy w toku postępowania

- Wykonawcom, których interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w Dziale VI ustawy „Środki ochrony prawnej”.

- Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować Zamawiającego o niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez niego lub zaniechaniu czynności do której jest on zobowiązany na podstawie ustawy, na które nie przysługuje odwołanie na podstawie art. 180 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.

- Ogłoszenie o wynikach postępowania

- Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta spełnia wymagania określone w ustawie i SIWZ oraz zostanie uznana za najkorzystniejszą zgodnie z przyjętymi kryteriami oceny ofert, tj. uzyska największą ilość punktów.

- O wyniku postępowania Zamawiający poinformuje niezwłocznie na piśmie wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia.

- O unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający zawiadomi równocześnie wszystkich Wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne.

- Informacje, o których mowa w pkt. 2 i 3, zostaną również zamieszczone na tablicy ogłoszeń Zamawiającego znajdującej się na kondygnacji III C oraz na stronie internetowej Zamawiającego.

- Informacja o formalnościach, jakich należy dopełnić po wyborze oferty celem zawarcia umowy

Po uprawomocnieniu się wyników postępowania Wykonawcy, którego oferta została wybrana przesłana zostanie umowa w sprawie zamówienia publicznego celem jej podpisania. W przypadku nieodesłania podpisanego egzemplarza umowy w terminie 10 dni od daty jego otrzymania Zamawiający uzna to za uchylanie się od podpisania umowy. Zamawiający może wskazać również inny sposób zawarcia umowy.

- Podwykonawstwo - podwykonawcy

- Zgodnie z art. 36 ust. 4 ustawy Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, której wykonanie Wykonawca powierzy podwykonawcom.

- Brak wskazania w ofercie części zamówienia/zakresu robót, których wykonanie Wykonawca powierzy podwykonawcom skutkuje brakiem możliwości zmiany stanowiska Wykonawcy w tym zakresie przy zawieraniu umowy i jej realizacji.

- Zamawiający nie wskazuje wzoru dokumentu, na którym wykonawca składa oświadczenie, o którym mowa w pkt 1 Wykonawca może, zatem złożyć takie oświadczenie w dowolnym miejscu w swojej ofercie. Brak podania informacji w ofercie przez Wykonawcę w zakresie podwykonawstwa uważa się za równoznaczne z tym, że zamówienie zostanie wykonane bez udziału podwykonawców.

- Za podwykonawcę uważa się każdą osobę trzecią, której wykonawca zleca realizację jakiejkolwiek części zamówienia w wyłączeniem: poddostawców i osób fizycznych zatrudnionych u wykonawcy na umowę zlecenie lub o dzieło.

- Projekt umowy

Projekt umowy stanowi załącznik do niniejszej SIWZ.

Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone wyłącznie w walucie polskiej.

- Lista załączników

- Projekt umowy

- Formularz ofertowy

- Wzory oświadczeń

- Wykaz wymaganych dokumentów i kolejność ich ułożenia

Projekt umowy

zawarta w dniu....................w Kaliszu,  pomiędzy:

Wojewódzkim Szpitalem Zespolonym im. Ludwika Perzyny z siedzibą w Kaliszu przy ulicy Poznańskiej 79 - Samodzielnym Publicznym ZOZ, NIP: 618-20-25-893, zarejestrowanym w Sądzie Rejonowym w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy KRS, nr KRS 0000251663, reprezentowanym przez:

- lek. Wojciecha Grzelaka - Dyrektora

- mgr Włodzimierza Szewczyka-  Z-cę Dyrektora ds. Ekonomiczno-Administracyjnych

zwanym w dalszej części umowy „Zamawiającym"

a

....................................................................................................................................................

reprezentowanym przez:

- ..............................................................................................................................................

zwanym w dalszej części umowy „Wykonawcą"

Stosownie do dokonanego przez Zamawiającego na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759) w trybie przetargu nieograniczonego (sprawa nr 86/10) wyboru oferty Wykonawcy, strony zawarły umowę następującej treści

§ 1

1.  Przedmiotem umowy jest dostawa przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego łóżek szpitalnych, materacy , ramek na karty gorączkowe oraz szafek przyłóżkowych, w rodzajach, ilościach i cenach jednostkowych określonych w ofercie cenowej Wykonawcy której kopia stanowi Załącznik nr 1 do niniejszej umowy oraz wykonanie zobowiązań, o których mowa w § 2 niniejszej umowy.

2.  Wykonawca zapewnia, że przedmiot umowy odpowiada parametrom i wymogom techniczno-eksploatacyjnym określonym przez Zamawiającego w treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia dot. sprawy nr 86/10, a także w jego ofercie z dnia ..............  roku, i jest dopuszczony do obrotu i stosowania na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.

§ 2

Wykonawca zobowiązuje się :

a)dostarczyć na własny koszt i ryzyko przedmiot umowy loco magazyn Zamawiającego niezwłocznie po zawarciu niniejszej umowy, nie później jednak niż w terminie 4 tygodni od jej zawarcia,

b)dokonać montażu przedmiotu umowy w siedzibie Zamawiającego

c) powiadomić Zamawiającego drogą faksową o dacie i godzinie dostawy z co najmniej dwudniowym wyprzedzeniem,

d) przeszkolić przy odbiorze technicznym wskazane przez Zamawiającego osoby w zakresie obsługi i prawidłowej eksploatacji przedmiotu umowy,

e) przekazać Zamawiającemu Instrukcję Obsługi przedmiotu umowy (napisaną w języku polskim) oraz jego kartę gwarancyjną z warunkami gwarancji zgodnymi z niniejszą umową (w przypadku rozbieżności stosowane będą warunki określone w niniejszej umowie),

f) wykonać zobowiązania, o których mowa w pkt a-e niniejszego paragrafu umowy niezwłocznie po zawarciu niniejszej umowy, nie później jednak niż w terminie 4 tygodni od jej zawarcia.

§3

Termin trwania umowy: 4 tygodni od dnia zawarcia niniejszej umowy.

§4

1.  Warunkiem odbioru przedmiotu umowy będzie potwierdzenie kompletności dostawy.

2.  Potwierdzenie, o którym mowa w ust.1 niniejszego paragrafu nastąpi w formie protokołu przekazania przedmiotu umowy do eksploatacji podpisanego przez Zamawiającego i Wykonawcę.

3. Data protokolarnego przekazania, o którym mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu, rozpoczyna bieg okresów gwarancji, o których mowa w niniejszej umowie.

4. Protokół przekazania warunkuje wystawienie przez Wykonawcę faktury na rzecz Zamawiającego.

§ 5

1.Wartość przedmiotu umowy strony ustalają na kwotę brutto: ............ PLN (słownie: .................................. ), co zgodne jest z ofertą cenową Wykonawcy z dnia .................... roku.

2. Zamawiający zobowiązuje się odebrać przedmiot umowy oraz zapłacić cenę za niego określoną w ust.1 niniejszego §.

3. Cena określona w ust.1 obejmuje koszt przedmiotu umowy spełniającego wymagania określone w SIWZ, jego opakowania, ubezpieczenia i transportu do miejsca odbioru wskazanego w § 2, a także koszt wyładunku, montażu, zainstalowania oraz opłat celnych, podatek VAT, itp.

4. Cena określona w  niniejszym §  umowy wyczerpuje w całości zobowiązania finansowe Zamawiającego względem Wykonawcy wynikające z niniejszej umowy, z zastrzeżeniem postanowień § 7.

5. Wykonawca zapewnia niezmienność ceny do momentu zrealizowania umowy. Za datę dokonania zapłaty uważany będzie dzień złożenia przelewu w banku Zamawiającego.

6. Należność za wykonanie przedmiotu umowy zostanie zapłacona przez Zamawiającego przelewem na podstawie prawidłowo wystawionej faktury w terminie 30 dni od daty jej wystawienia.

7. Ewentualna cesja wierzytelności nie może być dokonana bez uprzedniej zgody Zamawiającego.

§ 6

1. Wykonawca zapewnia Zamawiającemu dobrą jakość przedmiotu niniejszej umowy, przy założeniu jego użytkowania zgodnie z przeznaczeniem i zasadami określonymi w Instrukcji Obsługi.

2. Termin udzielonej gwarancji na wynosi ...............(min. 24 miesiące) od daty dokonania odbioru, o którym mowa w § 3 niniejszej umowy. W okresie tym Zamawiający nie będzie ponosił dodatkowych kosztów z tytułu napraw i serwisowania przedmiotu umowy.

3. Wykonawca jest zwolniony z ciążących na nim zobowiązań gwarancyjnych w przypadku:

a)  niewłaściwej i nieprawidłowej eksploatacji przedmiotu umowy niezgodnej z Instrukcją Obsługi,

b) dokonywania przez Zamawiającego napraw przedmiotu umowy w okresie gwarancji poza Serwisem, o którym mowa w ust. 4 niniejszego paragrafu.

c) wprowadzenia zmian do przedmiotu umowy bez wiedzy i zgody Wykonawcy.

4.Opiekę techniczną w okresie gwarancji sprawuje serwis Wykonawcy.

5 .Jeżeli w okresie wymienionym w ust. 2 niniejszego paragrafu zostaną wykryte w dostarczonym przedmiocie umowy wady, to Wykonawca będzie zobowiązany nieodpłatnie naprawić lub wymienić uszkodzone elementy w terminach niżej wymienionych.

6. Wykonawca gwarantuje, że w przypadkach awarii przedmiotu umowy reakcja serwisu nastąpi w czasie nie dłuższym niż 48 godzin od daty powiadomienia drogą faksową lub telefoniczną.

7. W przypadku nie przybycia serwisu w czasie 48 godzin, Zamawiający ma prawo zlecić wykonanie naprawy innej specjalistycznej firmie serwisowej na koszt i ryzyko Wykonawcy. W powyższym wypadku Zamawiający nie traci uprawnień gwarancyjnych.

8. Wykonawca zobowiązuje się dokonać naprawy przedmiotu umowy w terminie do 14 dni od czasu przybycia jego serwisu.

§ 7

1.  W razie niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, Strony obowiązywać będzie stosowanie kar umownych w następujących przypadkach i wysokościach:

a)  Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w przypadku:

-  odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego w wysokości 5 % wartości przedmiotu umowy, poza przypadkiem określonym w art. 145 ustawy Prawo zamówień publicznych,

b)  Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

-   za zwłokę w realizacji postanowień umowy wynikających z § 2 niniejszej umowy w wysokości

0,2 % wartości przedmiotu umowy za każdy dzień zwłoki,

- za zwłokę w realizacji zobowiązań wynikających z ust. 8 § 6 w wysokości 0,2 % wartości przedmiotu umowy za każdy dzień zwłoki,

-  za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 5 % wartości przedmiotu umowy.

2. Kary umowne nie zwalniają stron z odpowiedzialności za powstałą szkodę na zasadach ogólnych.

3. Wykonawca wyraża zgodę na potrącanie kar umownych z przysługującego mu wynagrodzenia.

§ 8

1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnego aneksu pod rygorem nieważności i mogą zostać dokonane, o ile nie stoją w sprzeczności z regulacjami zawartymi w ustawie Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 tekst jednolity.)

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego, o ile przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 nie stanowią inaczej.

3. Ewentualne spory mogące wyniknąć z realizacji niniejszej umowy strony zobowiązują się rozwiązywać polubownie, w drodze negocjacji. W razie braku porozumienia spory będzie rozstrzygał sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego.

4. Umowę niniejszą sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.

Wykonawca                                                                                               Zamawiający

...........................................                                                               ....................................................

UWAGA:

Warunki wymagające określenia (kropki) zostaną wprowadzone do umowy na podstawie oferty, która zostanie uznana za najkorzystniejszą w niniejszym postępowaniu.

# Instrukcja wypełniania Formularza Ofertowego i Cenowego

Formularz ofertowy

- Wartości netto i brutto wyliczone dla każdego zadania w „Formularzu cenowym” należy odpowiednio przenieść do „Formularza Ofertowego” nie dokonując żadnych modyfikacji.

- W przypadku rozbieżności za właściwą uzna się wartość zawartą w Formularzu Cenowym, wyliczoną według instrukcji tam zawartych (patrz pierwszy wiersz tabeli) oraz powyższych.

- W kolumnie „Stawka VAT” „Formularza Ofertowego należy wpisać stawki VAT zastosowane dla poszczególnych pozycji w zadaniu np. „poz. 1,3,4 – 7 %; poz. 2 – 0%”

- W kolumnie „Kwota VAT” „Formularza Ofertowego – należy wpisać kwotę stanowiącą różnicę pomiędzy wpisaną w „Formularzu Ofertowym” wartością brutto i netto.

Formularz cenowy

- Formularz wypełnia Wykonawca we wszystkich rubrykach zestawienia i podpisuje poprzez osoby upoważnione do reprezentowania firmy.

- Formularz należy wypełnić zgodnie ze wskazówkami zwartymi w pierwszym wierszu tabeli.

- W przypadku, gdy dany wyrób nie posiada numeru katalogowego w kolumnie nr 9 „Producent / 
Nr katalogowy” Zamawiający dopuszcza zapis „brak nr. katalogowego”

- Ceny jednostkowe należy podać z dokładnością jedynie do dwóch miejsc po przecinku, dokonując ewentualnych zaokrągleń według zasad matematycznych.

..........................................

( pieczęć Wykonawcy )

## FORMULARZ OFERTOWY(1)

I. Kryterium – Cena brutto

|  | ## Wartość netto w PLN | ## Stawka podatku VAT | ## Kwota podatku VAT | ## Wartość brutto ## w PLN |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Wartość wynikająca z pozycji ,,Razem’’ tabeli Formularza Cenowego Zadanie nr 1 |  |  |  |  |
| Wartości wynikające z pozycji „Razem” tabeli Formularza Cenowego Zadanie nr 2 |  |  |  |  |

Okres gwarancji

Na dostarczone łóżka, materace, szafki przyłóżkowe oraz ramki na karty gorączkowe minimum 24 miesiące

Podać

Termin dostawy

Termin realizacji zamówienia (zad. nr 1 i zad. nr 2) ( nie później niż w ciągu 4 tygodni od dnia zawarcia umowy)

Podać

.................................................................................

/ miejscowość, data/ /podpisy, pieczątki-osób upoważnionych/

..........................................

( pieczęć Wykonawcy )

### FORMULARZ CENOWY(2)

Zadanie nr 1

| Lp. | Nazwa | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto w PLN | Wartość netto pozycji asortymentowej (kol. 4 x kol. 5) | Kwota i stawka podatku VAT | Wartość brutto pozycji asortymentowej (kol. 6 + kol. 7) | Producent/ nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Łóżka / Urologia | szt. | 19 |  |  |  |  |  |
| 2. | Łóżka / Urologia | szt. | 8 |  |  |  |  |  |
| 3. | Materace w pokrowcu / Urologia | szt. | 27 |  |  |  |  |  |
| 4. | Łóżka / Neurologia | szt. | 17 |  |  |  |  |  |
| 5. | Łóżka / Neurologia | szt. | 15 |  |  |  |  |  |
| 6. | Łóżka / Neurologia | szt. | 3 |  |  |  |  |  |
| 7. | Materace w pokrowcu / Neurologia | szt. | 35 |  |  |  |  |  |
| 8. | Łóżka / Gastrologia Dziecięca | szt. | 6 |  |  |  |  |  |
| 9. | Łóżka / Gastrologia Dziecięca | szt. | 4 |  |  |  |  |  |
| 10. | Łóżka / Gastrologia Dziecięca | szt. | 5 |  |  |  |  |  |
| 11. | Materace w pokrowcu / Gastrologia Dziecięca | szt. | 15 |  |  |  |  |  |
| 12. | Łóżka / Oddz. Dziecięcy | szt. | 11 |  |  |  |  |  |
| 13. | Łóżka / Oddz. Dziecięcy | szt. | 12 |  |  |  |  |  |
| 14. | Materace w pokrowcu / Oddz. Dziecięcy | szt. | 23 |  |  |  |  |  |
| 15. | Ramka na karty gorączkowe | szt. | 42 |  |  |  |  |  |
|  |  | Razem wartość zamówienia |  |  |  |  |  |  |

.................................................................................

/ miejscowość, data/ /podpisy, pieczątki-osób upoważnionych/

..........................................

( pieczęć Wykonawcy )

### FORMULARZ CENOWY(2)

Zadanie nr 2

| Lp. | Nazwa | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto w PLN | Wartość netto pozycji asortymentowej (kol. 4 x kol. 5) | Kwota i stawka podatku VAT | Wartość brutto pozycji asortymentowej (kol. 6 + kol. 7) | Producent/ nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Szafki przyłóżkowe | szt. | 106 |  |  |  |  |  |
|  |  | Razem wartość zamówienia |  |  |  |  |  |  |

.................................................................................

/ miejscowość, data/ /podpisy, pieczątki-osób upoważnionych/

..........................................

( pieczęć Wykonawcy )

#### OŚWIADCZENIE WYKONAWCY

o spełnianiu warunków określonych w art. 22 ust. 1 oraz braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1  ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 tekst jednolity)

Ja ..................................................................................................................................................

/ imię i nazwisko osoby składającej oświadczenie, stanowisko służbowe/

reprezentując i mając pełnomocnictwo do składania oświadczeń woli w imieniu

.......................................................................................................................................................

/nazwa firmy wykonawcy/

oświadczam, że reprezentowany przeze mnie Wykonawca spełnia warunki dotyczące:

- posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,

- posiadania wiedzy i doświadczenia,

- dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

- sytuacji ekonomicznej i finansowej.

5.   braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1  ustawy Prawo zamówień publicznych

.....................................................................

/ miejscowość, data/ /podpisy, pieczątki-osób upoważnionych/

..........................................

( pieczęć Wykonawcy )

#### OŚWIADCZENIE WYKONAWCY

Ja ..................................................................................................................................................

/ imię i nazwisko osoby składającej oświadczenie, stanowisko służbowe/

reprezentując i mając pełnomocnictwo do składania oświadczeń woli w imieniu

.......................................................................................................................................................

/nazwa firmy wykonawcy/

oświadczam, że:

- zapoznałem się z treścią SIWZ dot. dostawy łóżek szpitalnych, materacy, szafek przyłóżkowych oraz ramek na karty gorączkowe  oraz z załączonym do niej projektem umowy i  akceptuję określone w nich warunki bez zastrzeżeń;

- oferowane przez naszą firmę wyroby spełnia bezwzględnie wymagania określone w SIWZ;.

- w razie wyboru mojej oferty zobowiązuję się do realizacji przedmiotu zamówienia zgodnie  z jego opisem i w terminie  zawartym w SIWZ,  oraz za cenę podaną w Formularzu Ofertowym

- wszystkie dane zawarte w mojej ofercie są zgodne z prawdą i aktualne w chwili składania oferty.

..................................................................................................

/ miejscowość, data/ /podpisy, pieczątki-osób upoważnionych/

WYKAZ DOKUMENTÓW WYMAGANYCH OD

WYKONAWCÓW

- wypełniony i podpisany formularz ofertowy – druk w załączeniu,

- wypełniony i podpisany formularz cenowy – druk w załączeniu,

- oświadczenie Wykonawcy, że m.in. zapoznał się z  treścią niniejszej specyfikacji, załączonym projektem umowy i akceptuje określone w nich warunki   – druk w załączeniu

- oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy oraz braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1  ustawy - druk w załączeniu,

- aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia oparciu o art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a  w stosunku do osób fizycznych oświadczenia w zakresie art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy – druk w załączeniu

- aktualne zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - dokument ten, winien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,

- aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia społecznego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – dokument ten winien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,

- dokumenty potwierdzające dopuszczenie oferowanych wyrobów do obrotu i stosowania na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej zgodnie z prawem – deklaracje zgodności , certyfikaty,

- dokumenty potwierdzające wpis/ zgłoszenie oferowanych wyrobów do Rejestru wyrobów medycznych i podmiotów odpowiedzialnych za ich wprowadzenie do obrotu i używania na terytorium Polski zgodnie z Ustawą z dnia 20 maja 2010r. o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2010r., Nr 107, poz. 679),

- katalogi, opisy lub fotografie oferowanego asortymentu celem potwierdzenia posiadania wymaganych parametrów,

- pełnomocnictwo do podpisania oferty – w przypadku gdy ofertę podpisuje osoba nie wymieniona w KRS (Dział 2) lub zaświadczeniu o wpisie do działalności gospodarczej do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy,

- dokument ustanawiający pełnomocnika w przypadku składania oferty wspólnej (art. 23 ustawy),

13. oświadczenie Wykonawcy wskazujące, która część zamówienia zostanie powierzona Podwykonawcom – zgodnie z zapisami pkt. „Q” SIWZ.

WYŻEJ WYMIENIONE DOKUMENTY NALEŻY UŁOŻYĆ 
W POWYŻSZEJ KOLEJNOŚCI