6


WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY

im. Ludwika Perzyny w Kaliszu

62-800 KALISZ ul. Poznańska 79

SPECYFIKACJA

ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

dotycząca postępowania na:
„Dostawę i montaż myjni endoskopowej oraz
stołu operacyjno zabiegowego”

Specyfikację zatwierdzono:

    dnia 17 września 2010 roku

Cena formularza + koszt przesyłki brutto 18,34 zł 

SPIS TREŚCI

A. Informacje wstępne

B. Tryb udzielenia zamówienia, opis przedmiotu zamówienia, termin wykonania zamówienia

C. Informacje o warunkach udziału w postępowaniu

D. Lista wymaganych dokumentów i oświadczeń

E. Kryteria wyboru oferty

F. Znaczenie poszczególnych kryteriów wyboru oferty

G. Sposób przygotowania oferty i tryb jej złożenia

H. Termin, do którego Wykonawca będzie związany ofertą

I. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert

J. Sposób udzielania wyjaśnień dotyczących SIWZ oraz osoby upoważnione do kontaktowania się w imieniu Zamawiającego z Wykonawcami

K. Wymagania dotyczące wadium

L. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy

M. Tryb otwarcia i oceny ofert

N. Środki ochrony prawnej przysługujące Wykonawcy w toku postępowania

O. Ogłoszenie o wynikach postępowania

P. Informacja o formalnościach, jakie należy dopełnić po wyborze oferty celem zawarcia umowy

Q. Podwykonawstwo - podwykonawcy

R. Projekt umowy

S. Lista załączników

A. Informacje wstępne / ogólne

I. Zamawiający

Zamawiającym jest: Wojewódzki Szpital Zespolony im. Ludwika Perzyny w Kaliszu

Adres: ul. Poznańska 79, 62-800 Kalisz

Godz. pracy administracji: 700 – 1435

Konto bankowe: Kredyt Bank S.A. O/Kalisz 72 1500 1432 1214 3002 2173 0000

NIP: 618-20-25-893, Regon : 300224440, KRS: 0000251663

Strona WWW: www.szpital.kalisz.pl
Dane teleadresowe:

Faks do korespondencji w sprawie Zamówienia: 062 757-13-23.

Adres e-mail: zam.pub_szpital.kalisz@poczta.fm 

II. Oznaczenie postępowania

1. Postępowanie, którego dotyczy niniejsza Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia oznaczone jest znakiem 75/10. Wykonawcy we wszelkich kontaktach z Zamawiającym powinni powoływać się na ten znak.

2. Postępowanie zostanie przeprowadzone na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, przepisów wykonawczych wydanych na jej podstawie oraz niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

III. Informacje uzupełniające

1. Użyte w SIWZ terminy mają następujące znaczenie:

a) „Zamawiający” – Wojewódzki Szpital Zespolony im. Ludwika Perzyny w Kaliszu,

b) „Postępowanie” – postępowanie prowadzone przez Zamawiającego na podstawie niniejszej Specyfikacji,

c) „SIWZ”, „Specyfikacja” – niniejsza Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia,

d) „Ustawa” – ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.),

e) „Zamówienie” należy przez to rozumieć zamówienie publiczne, którego przedmiot został opisany w części B SIWZ,

f) „Wykonawca” – podmiot, który ubiega się o udzielenie Zamówienia, złoży ofertę na udzielenie Zamówienia albo zawrze z Zamawiającym umowę w sprawie Zamówienia.

2. „Wykonawca” winien zapoznać się z całością niniejszej SIWZ.

3. Wszystkie formularze załączone do niniejszej SIWZ stanowiące jej integralną część należy wypełnić ściśle według wskazówek.

4. Ofertę należy złożyć na załączonych formularzach. 

5. Formularze przepisywane przez Wykonawcę muszą zachować identyczną treść i układ graficzny.

6. Ryzyko błędu przy przepisywaniu formularza obciąża Wykonawcę. 

7. Koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi Wykonawca.

8. Oferta musi być podpisana przez osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy na zewnątrz. Za osoby takie uważa się: 

a) osoby wymienione w Krajowym Rejestrze Sądowym jako uprawnione do reprezentacji podmiotu lub

b) osoby wymienione w zaświadczeniu o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej – jako przedsiębiorca / właściciel.

Dopuszcza się również podpisanie oferty przez osoby inne, o ile posiadają stosowne upoważnienie (pełnomocnictwo) podpisane przez osoby, o których mowa w pkt a i b. Pełnomocnictwo to (zawierające zakres czynności, do których uprawnia) musi zostać załączone do oferty w oryginale lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez osoby udzielające pełnomocnictwa (mocodawcę). 

9. Zamawiający, w szczególnie uzasadnionych przypadkach zastrzega sobie prawo modyfikacji SIWZ. Modyfikacja może mieć miejsce w każdym czasie, przed upływem terminu do składania ofert. Informację o dokonanej modyfikacji zostanie niezwłocznie przekazana wszystkim wykonawcom, którym przekazano SIWZ i będzie dla nich wiążąca.

10. Wszelkie pisma przesłane przez Wykonawcę drogą faxową lub e-mailową należy koniecznie potwierdzić pismem złożonym osobiście, przesłanym pocztą lub dostarczonym przez kuriera. Z pismem przesłanym do Zamawiającego drogą faxową lub e-mailową po godzinie 14:35 Zamawiający może zapoznać się następnego dnia roboczego.

B. Tryb udzielenia zamówienia, opis przedmiotu zamówienia, termin wykonania zamówienia

W postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia nieprzekraczającej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie, art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych przedmiotem zamówienia jest:

	▪ Zadanie nr 1
	Dostawa i montaż myjni endoskopowej
(CPV: urządzenia medyczne-33100000-1, urządzenia sterylizujące dezynfekcyjne i higieniczne– 33191000-5)



	▪ Zadanie nr 2
	Dostawa i montaż stołu operacyjno zabiegowego

(CPV: urządzenia medyczne-33100000-1,stoły operacyjne – 33192230-3)




Opis przedmiotu zamówienia oraz wymagania Zamawiającego, których spełnienie jest konieczne:

Przedmiot zamówienia składa się z 2 niepodzielnych zadań:
	Zadanie nr1 
	 Dostawa i montaż myjni endoskopowej


Oferowane urządzenie wraz z wyposażeniem i akcesoriami musi być fabrycznie nowe (rok produkcji nie starszy niż 2010 r.) i spełniać bezwzględnie parametry techniczno-użytkowe określone w „Formularzu Ofertowym (1) Zestawienie wymaganych parametrów technicznych” (str. 18 – 19 SIWZ).

W przypadku niespełnienia przez oferowane urządzenia parametrów, o których mowa w „Formularzu Ofertowym (1) Zestawienie wymaganych parametrów technicznych” oferta zostanie odrzucona. Spełnianie wymaganych przez Zamawiającego parametrów musi zostać udokumentowane w ofercie. Na tą okoliczność Wykonawca zobowiązany jest do załączenia do oferty oryginalnych materiałów producenta typu „Product Data umożliwiających weryfikację podanych parametrów.
Niniejsze zamówienie obejmuje także:

· dostawę przedmiotu zamówienia na koszt i ryzyko Wykonawcy,

· uruchomienie urządzenia i oddanie go do eksploatacji w stanie pełnej sprawności technicznej i użytkowej

· przeszkolenie personelu Zamawiającego.

UWAGA!

Oferowane urządzenie medyczne musi być dopuszczone do obrotu i stosowania na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej zgodnie z prawem, a w szczególności z przepisami ustawy o wyrobach medycznych i innych obowiązujących przepisów. Na tą okoliczność Wykonawca zobowiązany jest do złożenia stosownego oświadczenia potwierdzającego, iż oferowane urządzenia zostały dopuszczone do obrotu i stosowania jako wyrób medyczny oraz załączenia do oferty odpowiednich dokumentów ( deklaracji zgodności, certyfikatów, certyfikat CE ). 

W przypadku, gdy oferowane urządzenie nie będzie spełniało wymaganych warunków Zamawiającego będzie to podstawą do odrzucenia oferty.

	Zadanie nr2 
	 Dostawa i montaż stołu operacyjno zabiegowego


Oferowane urządzenie wraz z wyposażeniem i akcesoriami musi być fabrycznie nowe (rok produkcji nie starszy niż 2010 r.) i spełniać bezwzględnie parametry techniczno-użytkowe określone w „Formularzu Ofertowym (2) Zestawienie wymaganych parametrów technicznych” (str. 21 – 22 SIWZ).

W przypadku niespełnienia przez oferowane urządzenia parametrów, o których mowa w „Formularzu Ofertowym (2) Zestawienie wymaganych parametrów technicznych” oferta zostanie odrzucona. Spełnianie wymaganych przez Zamawiającego parametrów musi zostać udokumentowane w ofercie. Na tą okoliczność Wykonawca zobowiązany jest do załączenia do oferty oryginalnych materiałów producenta umożliwiających weryfikację podanych parametrów.
Niniejsze zamówienie obejmuje także:

· dostawę przedmiotu zamówienia na koszt i ryzyko Wykonawcy,
· uruchomienie urządzenia i oddanie go do eksploatacji w stanie pełnej sprawności 
            technicznej i użytkowej zgodnie z przeznaczeniem bez żadnych dodatkowych

           zakupów lub inwestycji (poza materiałami eksploatacyjnymi),

· przeszkolenie personelu Zamawiającego.

Oferowane urządzenie medyczne musi być dopuszczone do obrotu i stosowania na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej zgodnie z prawem, a w szczególności z przepisami ustawy o wyrobach medycznych i innych obowiązujących przepisów. Na tą okoliczność Wykonawca zobowiązany jest do złożenia stosownego oświadczenia potwierdzającego, iż oferowane urządzenia zostały dopuszczone do obrotu i stosowania jako wyrób medyczny oraz załączenia do oferty odpowiednich dokumentów ( deklaracji zgodności, certyfikatów, certyfikat CE ). 

W przypadku, gdy oferowane urządzenie nie będzie spełniało wymaganych warunków Zamawiającego będzie to podstawą do odrzucenia oferty.

Termin realizacji: 4 tygodnie od daty zawarcia umowy z Wykonawcą wyłonionym w wyniku rozstrzygnięcia postępowania o zamówienie publiczne- dotyczy zadania nr 1 i 2.. 
Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych tj. na każde zadanie osobno, 

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych i równoważnych.

Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówienia publicznego w dynamicznym systemie zakupów.

Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających.

C. Informacje o warunkach, jakie muszą bezwzględnie spełniać Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia określonego w części B, 
I. O udzielenie zamówienia  mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1.  spełniają warunki dotyczące:

1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,

2) posiadania wiedzy i doświadczenia,

3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

4) sytuacji ekonomicznej i finansowej.

2. nie podlegają wykluczeniu zgodnie z treścią art. 24 ust 1 i 2 ustawy Pzp

Ocena spełnienia w/w warunków zostanie dokonana zgodnie z formułą spełnia / nie spełnia w oparciu o informacje zawarte w oświadczeniach lub dokumentach, których Zamawiający wymaga w SIWZ. Z treści załączonych dokumentów jednoznacznie musi wynikać, iż Wykonawca spełnia powyższe warunki. 

D. Lista wymaganych oświadczeń lub dokumentów

I. Na dowód spełniania warunków określonych w Części C.I.1 oraz wykazaniu braku podstaw do wykluczenia z postępowania w okolicznościach o których mowa w art. 24 ust. 1 i 2 ustawy, Wykonawcy są zobowiązani przedstawić następujące dokumenty: 

1) oświadczenie o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 oraz braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy – druk w załączeniu,
2) aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia oparciu o art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenia w zakresie art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy, 

3) aktualne zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - dokument ten, winien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,

4) aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia społecznego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – dokument ten winien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,

5) jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt. 2 – 4  składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

a)  nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert,
b) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne 

                albo, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych 

               płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawiony nie 

               wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału                             

               w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert,

 Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce 

 zamieszkania nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt. 2 zastępuje się je dokumentem 

 zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym,   administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub  kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. Przepisy dotyczące terminów wystawienia niniejszych dokumentów stosuje się odpowiednio.

Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu oraz osobach zdolnych do wykonania zamówienia innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. W takiej sytuacji Wykonawca zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.

W przypadku, gdy podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia Wykonawca zobowiązany jest do załączenia do oferty w odniesieniu do tych podmiotów: dokumentów wymienionych w I.2-4 oraz oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia.  

Wyżej wymienione dokumenty winny zostać przedstawione w formie oryginału - dot. pkt 1 lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę, opatrzone datą i podpisem osób upoważnionych do występowania w imieniu Wykonawcy.

II. Ponadto Wykonawcy zobowiązani są do załączenia do oferty następujących dokumentów (brak któregokolwiek z poniższych dokumentów lub jego nieprawdziwość spowoduje odrzucenie oferty):

1. wypełnione i podpisane formularze ofertowe – druk w załączeniu;
2. oświadczenie Wykonawcy, że m.in. zapoznał się z treścią niniejszej specyfikacji, załączonym projektem umowy i akceptuje określone w nich warunki, a ponadto oferowane przez niego wyroby są dopuszczone do obrotu i stosowania na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej zgodnie z obowiązującymi przepisami, w szczególności z przepisami ustawy o wyrobach medycznych – druk w załączeniu;
3. dokumenty potwierdzające dopuszczenie oferowanych urządzeń do obrotu i stosowania na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej zgodnie z prawem, a w szczególności z przepisami ustawy o wyrobach medycznych i innych obowiązujących przepisów ; (deklaracje zgodności, certyfikaty, certyfikat CE ). 
4. oryginalną dokumentację techniczną urządzenia przetłumaczoną na język polski, umożliwiającą weryfikację podanych parametrów,

5. aktualny certyfikat potwierdzający, że Wykonawca posiada na terenie Polski serwis autoryzowany przez producenta urządzenia – dotyczy zadania nr 1
6. oświadczenie Wykonawcy wskazujące, która część zamówienia zostanie powierzona Podwykonawcom – zgodnie z zapisami pkt. „Q” SIWZ. 

Wyżej wymienione dokumenty winny zostać przedstawione w formie oryginału –dot. Pkt. 1-2, lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę – opatrzone datą i podpisem osób upoważnionych do występowania w imieniu Wykonawcy.

Wyżej wymienione dokumenty należy ułożyć według kolejności przedstawionej w Wykazie Dokumentów Wymaganych Od Wykonawców stanowiącym załącznik do niniejszej SIWZ.

Złożenie przez Wykonawcę fałszywych lub stwierdzających nieprawdę dokumentów oraz oświadczeń, zgodnie z art. 24 ust. 2 pkt 2 ustawy, spowoduje wykluczenie go z postępowania.

· Informacja dotycząca składania ofert Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (art. 23 ustawy).

1) W przypadku, gdy Wykonawcy występują (składają ofertę) wspólnie muszą ustanowić pełnomocnika (lidera) do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia publicznego albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. W tym celu należy załączyć do oferty stosowne pełnomocnictwo bądź umowę, z której wynikać będzie takie pełnomocnictwo. Z treści pełnomocnictwa lub umowy musi dokładnie wynikać zakres umocowania.

2) W przypadku, gdy Wykonawcy występują wspólnie każdy z nich musi złożyć dokumenty i oświadczenia, o których mowa w pkt D.I. Dokumenty wymagające potwierdzenia „za zgodność z oryginałem”, oświadczenie o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust.1 oraz braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy podpisuje Wykonawca, którego dokument dotyczy. 

3) W przypadku, gdy Wykonawcy występują wspólnie wystarczającym jest, aby dokumenty i oświadczenia, o których mowa w pkt D.II. zostały złożone jako jeden dokument podpisany przez pełnomocnika.

4) Wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą wyłącznie z pełnomocnikiem (liderem).

5) Przy składaniu wszelkich dokumentów, w których widnieje słowo „Wykonawca”, w miejscu np. „nazwa i adres Wykonawcy” należy wpisać pełne dane dotyczące konsorcjum (skład konsorcjum), a nie pełnomocnika konsorcjum.

E. Kryteria wyboru oferty

Cena brutto - ocenie podlegać będzie wartość brutto zaproponowana przez Wykonawcę w Formularzu Ofertowym, 

F. Znaczenie poszczególnych kryteriów wyboru oferty (wagi dla wyliczeń punktowych):

	KRYTERIUM Cena brutto 
	- 100 %, waga 1,00

	
	


G. Sposób przygotowania oferty i tryb jej złożenia

1. Każdy Wykonawca może złożyć w niniejszym postępowaniu tylko jedną ofertę. 

2. Oferta powinna być przygotowana zgodnie z wymogami zawartymi w niniejszej specyfikacji i odpowiadać jej treści. Wszystkie formularze załączone do niniejszej SIWZ stanowią jej integralną część i należy je wypełnić ściśle według wskazówek.

3. Oferta musi być sporządzona w języku polskim, w formie zapewniającej pełną czytelność jej treści.

4. Oferta oraz wszystkie wymagane załączniki wymagają podpisu osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy, zgodnie z wymaganiami ustawowymi.

5. Poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone datą i podpisem osoby podpisującej ofertę.

6. Kartki oferty należy ponumerować kolejno i trwale spiąć.

7. Oferta powinna zawierać spis treści.

8. Na stronie tytułowej należy umieścić oznakowanie „Oferta – Zadanie nr ...... pod nazwą: ....................................................................................” oraz informacje identyfikujące Wykonawcę, w tym pełną nazwę firmy, adres, telefon, faks, e-mail oraz dane osoby kontaktowej. 

9. W przypadku, gdyby oferta zawierała informacje, stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, Wykonawca winien w sposób niebudzący wątpliwości zastrzec, które spośród zawartych w ofercie informacji stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa i odpowiednio je oznaczyć.

Dokumenty składające się na ofertę należy doręczyć Zamawiającemu w zamkniętej kopercie. Koperta winna zawierać nazwę Wykonawcy, być opieczętowana w sposób uniemożliwiający jej otwarcie bez uszkodzenia pieczątek oraz oznakowana w następujący sposób:

 „PRZETARG NIEOGRANICZONY – ZADANIE NR ...... pod nazwą: ....................................................................................” 
„NIE OTWIERAĆ PRZED TERMINEM OTWARCIA OFERT"

W przypadku, gdy Wykonawca korzysta z usług „poczty kurierskiej” oferta nie powinna znajdować się bezpośrednio w opakowaniu (kopercie) dostarczonym przez „pocztę kurierską”, lecz być zamknięta jeszcze w kopercie spełniającej powyższe wymagania.

Wycofanie lub zmiana złożonej oferty

Jeśli Wykonawca korzystając z uprawnień zawartych w art. 84 ust. 1 ustawy zdecyduje się, przed upływem terminu do składania ofert, na zmianę lub wycofanie uprzednio złożonej oferty, to należy dokonać tego w następującej formie: 

 1) W przypadku wycofania 

Oświadczenie o wycofaniu oferty winno być podpisane w obowiązującym trybie przez osoby upoważnione do występowania w imieniu Wykonawcy (najlepiej te, które podpisały złożoną ofertę). Oświadczenie winno być złożone zamawiającemu w kopercie oznaczonej jak w przypadku oferty z dodatkowym widocznym napisem "Wycofanie oferty".

 2) W przypadku zmiany oferty 

Zmiana oferty (jej części) może nastąpić wyłącznie przez pisemne oświadczenie osób upoważnionych do występowania w imieniu Wykonawcy (najlepiej tych, które podpisały złożoną ofertę) o zakresie i przedmiocie zmiany. Zmiana taka powinna nastąpić poprzez jednoznaczne i niepowodujące wątpliwości Zamawiającego, wycofanie tej części oferty, w której Wykonawca dokonuje zmiany i przesłanie nowej treści w kopercie oznaczonej, jak w przypadku oferty z dodatkowym widocznym napisem: "Zmiana oferty".

Inne formy zwrócenia się o zmianę lub wycofanie oferty (drogą telefoniczną, faxem, osobiście przez przedstawicieli Wykonawcy lub pisemnie, lecz w formie niespełniającej powyższych wymogów i inne) - nie będą skuteczne.

H. Termin, do którego Wykonawca będzie związany ofertą

Ustala się termin związania Wykonawcy złożoną przez niego ofertą na okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

I. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert

Miejsce i termin składania ofert

Miejsce złożenia – bezwzględnie Kancelaria Zamawiającego w godz. 700-1435.

Termin złożenia – do godz. 900 dnia 28 września 2010 r.

Oferty, które wpłyną po tym terminie nie będą rozpatrywane i zostaną zwrócone bez otwierania po upływie terminu przewidzianego na wniesienie protestu.

Miejsce i termin otwarcia ofert

Miejsce otwarcia – sala konferencyjna Zamawiającego (obok Sekretariatu).

Termin otwarcia – godz. 930 dnia 28 września 2010 r.
J. Sposób udzielania wyjaśnień dotyczących SIWZ oraz osoby upoważnione do kontaktowania się w imieniu Zamawiającego z Wykonawcami.

1. Wykonawca może zwrócić się na piśmie do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na dwa dni przed upływem terminu otwarcia ofert, pod warunkiem, że wniosek wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu do składania ofert. Zapytania złożone drogą faksową muszą zostać niezwłocznie potwierdzone na piśmie (złożonym osobiście, przesłanym pocztą lub dostarczonym przez kuriera). Z pismem przesłanym do Zamawiającego drogą faxową lub e-mailową po godzinie 14:35 Zamawiający może zapoznać się następnego dnia roboczego. Treść wyjaśnień (odpowiedzi) przekazana zostanie wszystkim wykonawcom, którym doręczono SIWZ, bez ujawniania źródła zapytania.

2. Zamawiający dopuszcza przekazywanie oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji drogą faksową wraz z niezwłocznym potwierdzeniem ich na piśmie (drogą pocztową).

3. Nie przewiduje się zwoływania zebrania Wykonawców dla wyjaśnienia wątpliwości dotyczących SIWZ.

4. Do kontaktowania się z Wykonawcami upoważnieni są: 

· odnośnie przedmiotu postępowania: 

· St. specjalista ds. aparatury i sprzętu medycznego - inż. Krzysztof Staniszewski - tel. 62/ 765-14-66, fax 62/ 757-13-23 w zakresie zadania nr 1 i 2
· Kierownik Bloku Operacyjnego – lek. Roman Guza – tel. 62/ 765-14-37 w zakresie zadania nr 2
· odnośnie procedury / przebiegu postępowania: Kierownik Działu Zamówień Publicznych – mgr Mariusz Pawlaczyk tel. 62/ 765-13- 97, referent ds. Zamówień publicznych Aneta Raszewska 
tel. 62/ 765-14-51, fax 62/ 757-13-23.

K. Wymagania dotyczące wadium

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

L. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy

Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

M. Tryb otwarcia i oceny ofert

Otwarcia, badania i oceny ofert dokona Komisja Przetargowa powołana zarządzeniem Dyrektora Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. Ludwika Perzyny w Kaliszu.

Otwarcie ofert

Otwarcie ofert jest jawne i odbywa się według zasad przewidzianych w art. 86 ustawy.

W pierwszej kolejności otwarte zostaną koperty z napisem „Wycofane”. Koperty z ofertami, których wycofanie będzie dotyczyć, nie zostaną otwarte. W ostatniej kolejności zostaną otwarte koperty z napisem „Zmiana”.

Badanie i ocena ofert

Badanie i ocena złożonych ofert polegać będzie najpierw na ustaleniu, zgodnie z poniższymi punktami I i II, czy złożona oferta może być oceniana według kryteriów wyboru najkorzystniejszej oferty, a następnie na wyborze najkorzystniejszej oferty zgodnie z kryteriami oceny ofert zawartymi w punkcie E i F niniejszej SIWZ i według zasad określonych w punkcie III.

I. Na tym etapie nastąpi badanie ofert pod względem ich zgodności z wymaganiami formalnymi określonymi w SIWZ, odnośnie: 

· zachowania terminu złożenia oferty,

· kompletności oferty pod względem wymaganych dokumentów i oświadczeń,

· zachowania formy pisemnej przy sporządzaniu oferty oraz wymogów odnośnie sposobu przygotowania oferty przewidzianych w punkcie G niniejszej SIWZ (np. podpisy osób upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy itp.)

II. Na tym etapie nastąpi badanie ofert pod względem: spełniania przez Wykonawców warunków ubiegania się o udzielenie zamówienia określonych w art. 22 ust. 1 oraz braku podstaw do wykluczenia Wykonawców na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy na podstawie złożonych dokumentów. Zamawiającemu przysługuje merytoryczna ocena treści złożonych dokumentów (ich prawdziwość i wiarygodność). 

III. Ocena nieodrzuconych ofert zostanie oparta wyłącznie na kryteriach wymienionych w pkt. E oraz nadane im, w pkt. F, wagi w następujący sposób:

· kryterium Cena brutto - ocena wyliczona będzie wg następującego wzoru:

cena brutto najtańszej oferty

------------------------------------------- X waga kryterium X 100,

 cena brutto badanej oferty

N. Środki ochrony prawnej przysługujące Wykonawcy w toku postępowania

1. Wykonawcom, których interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w Dziale VI ustawy „Środki ochrony prawnej”. 

2. Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować Zamawiającego o niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez niego lub zaniechaniu czynności, do której jest on zobowiązany na podstawie ustawy, na które nie przysługuje odwołanie na podstawie art. 180 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.

O. Ogłoszenie o wynikach postępowania

1. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta spełnia wymagania określone w ustawie i SIWZ oraz zostanie uznana za najkorzystniejszą zgodnie z przyjętymi kryteriami oceny ofert, tj. uzyska największą ilość punktów.

2. O wyniku postępowania Zamawiający poinformuje niezwłocznie na piśmie wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia.

3. O unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający zawiadomi równocześnie wszystkich Wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne.

4. Informacje, o których mowa w pkt. 2 i 3, zostaną również zamieszczone na tablicy ogłoszeń Zamawiającego znajdującej się na kondygnacji III C oraz na stronie internetowej Zamawiającego.

P. Informacja o formalnościach, jakich należy dopełnić po wyborze oferty celem zawarcia umowy

Po uprawomocnieniu się wyników postępowania Wykonawcy, którego oferta została wybrana przesłana zostanie umowa w sprawie zamówienia publicznego celem jej podpisania. W przypadku nieodesłania podpisanego egzemplarza umowy w terminie 10 dni od daty jego otrzymania Zamawiający uzna to za uchylanie się od podpisania umowy. Zamawiający może wskazać również inny sposób zawarcia umowy.

Q. Podwykonawstwo - podwykonawcy

1. Zgodnie z art. 36 ust. 4 ustawy Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, której wykonanie Wykonawca powierzy podwykonawcom.

2. Brak wskazania w ofercie części zamówienia/zakresu robót, których wykonanie Wykonawca powierzy podwykonawcom skutkuje brakiem możliwości zmiany stanowiska Wykonawcy w tym zakresie przy zawieraniu umowy i jej realizacji. 

3. Zamawiający nie wskazuje wzoru dokumentu, na którym wykonawca składa oświadczenie, o którym mowa w pkt 1 Wykonawca może, zatem złożyć takie oświadczenie w dowolnym miejscu w swojej ofercie. Brak podania informacji w ofercie przez Wykonawcę w zakresie podwykonawstwa uważa się za równoznaczne z tym, że zamówienie zostanie wykonane bez udziału podwykonawców. 

4. Za podwykonawcę uważa się każdą osobę trzecią, której wykonawca zleca realizację jakiejkolwiek części zamówienia z wyłączeniem: poddostawców i osób fizycznych zatrudnionych u wykonawcy na umowę zlecenia lub o dzieło.

R. Projekt umowy


Projekt umowy stanowi załącznik do niniejszej SIWZ.

Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone wyłącznie w walucie polskiej. 
S. Lista załączników
1. Projekt umowy

2. Formularze ofertowe
3. Wzory oświadczeń

4. Wykaz wymaganych dokumentów i kolejność ich ułożenia

Projekt umowy 
Zawarta w dniu …………………. roku pomiędzy Wojewódzkim Szpitalem Zespolonym 
im. Ludwika Perzyny z siedzibą w Kaliszu przy ulicy Poznańskiej 79 - Samodzielnym Publicznym ZOZ, NIP 618-20-25-893, zarejestrowanym w Sądzie Rejonowym w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy KRS, 
nr KRS 0000251663, reprezentowanym przez:

1. lek. Wojciecha Grzelaka - Dyrektora 

2. mgr Włodzimierza Szewczyka – Z-cę Dyrektora ds. Ekonomiczno-Administracyjnych

zwanym dalej Zamawiającym

a

firmą: ......................................................................................... z siedzibą w ..................................... przy ulicy ................................... reprezentowaną przez:

1. ...........................................................................................................................

zwaną dalej Wykonawcą

Stosownie do dokonanego przez Zamawiającego na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) w trybie przetargu nieograniczonego (sprawa nr 75/10) wyboru oferty Wykonawcy, strony zawarły umowę następującej treści:

§ 1

PRZEDMIOT UMOWY

1. Przedmiotem umowy jest dostawa ................. w rodzaju i cenie określonej w jego ofercie cenowej z dnia ..................... roku, której kopia stanowi Załącznik nr 1 do niniejszej umowy.

2. Wykonawca oświadcza, że przedmiot umowy jest dopuszczony do obrotu i stosowania na terytorium Polski, jak również zgodny z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawnymi, a w szczególności z przepisami ustawy o wyrobach medycznych. 

3. Wykonawca oświadcza, że przedmiot umowy jest wolny od wszelkich wad i spełnia wszelkie normy i parametry określone przez prawo polskie oraz przez prawo Unii Europejskiej w tym zakresie, posiada wymagane świadectwa rejestracji, oznaczony jest znakiem CE.

4. Wykonawca zapewnia, iż oferowane urządzenie spełnia bezwzględnie wymagania Zamawiającego zawarte w SIWZ dot. niniejszego przedmiotu umowy.

§ 2

WARTOŚĆ PRZEDMIOTU UMOWY

1. Wartość przedmiotu umowy brutto ........................... zł (słownie: .....................................................).

2. W cenie jednostkowej brutto zawierają się wszelkie koszty i obciążenia ( transport, opakowanie, czynności Wykonawcy związane z przygotowaniem dostawy, określone prawem podatki, opłaty celne i graniczne itp. związane z dostawą przedmiotu umowy loco magazyn Zamawiającego .

3. W trakcie trwania umowy nie przewiduje się zmiany ceny.

4. Faktura będzie płatna w terminie 30 dni od daty jej wystawienia.

5. Zamawiający upoważnia Wykonawcę do wystawiania faktur VAT bez jego podpisu.

6. Faktura wystawiona będzie w walucie polskiej i w takiej też walucie będzie realizowana przez Zamawiającego płatności.

7. Zamawiający zastrzega sobie, że ewentualna cesja wierzytelności nie może być dokonana bez uprzedniej zgody Zamawiającego.
§ 3
TERMIN REALIZACJI

Wykonawca zobowiązuje się zrealizować przedmiotowe zamówienie niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie .................. tygodnie od dnia zawarcia niniejszej umowy.
§ 4

WARUNKI DOSTAWY

1     Wykonawca zobowiązuje się:

a) dostarczyć na swój koszt oraz ryzyko przedmiot zamówienia i ponosi z tego tytułu pełną odpowiedzialność do momentu odebrania jej przez Zamawiającego. Wykonawca odpowiedzialny jest za wybór środka transportu, jak i za właściwe opakowanie towaru dające zabezpieczenie przed czynnikami pogodowymi, uszkodzeniami, itp.

b) uruchomić urządzenia i oddać je do eksploatacji w stanie pełnej sprawności technicznej i użytkowej,

c) przeszkolić personel Zamawiającego,
d) przekazać Zamawiającemu wraz z dostawą urządzenia następujących dokumentów: 

· instrukcji obsługi w języku polskim,

· instrukcji serwisowej i pomiarowej, określonych zaleceń związanych z obowiązkiem metrologicznym wraz z wymaganymi atestami i przeglądami,- dotyczy zadania nr 1
· karty gwarancyjnej z warunkami gwarancji zgodnymi z warunkami określonymi w umowie w sprawie zamówienia publicznego (w przypadku rozbieżności stosowane będą warunki określone w niniejszej umowie),

e) Wykonawca oświadcza, że oferowane urządzenia są kompletne i po zainstalowaniu będą gotowe do pracy zgodnie z przeznaczeniem bez żadnych dodatkowych zakupów.
f) powiadomić Zamawiającego drogą faksową o dacie i godzinie dostawy z co najmniej dwudniowym 

      wyprzedzeniem,
2   Wykonawca zapewnia iż oferowane urządzenie jest kompletne i będzie po zainstalowaniu gotowe do
     pracy bez żadnych  dodatkowych zakupów i inwestycji ( poza materiałami eksploatacyjnymi).
§ 5

WARUNKI ODBIORU PRZEDMIOTU UMOWY

1. Warunkiem odbioru przedmiotu umowy będzie potwierdzenie kompletności dostawy, uruchomienie przedmiotu umowy oraz poprawność jego działania.

2. Potwierdzenie, o którym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu nastąpi w formie protokołu przekazania przedmiotu umowy do eksploatacji podpisanego przez Zamawiającego i Wykonawcę.

3. Data protokolarnego przekazania, o którym mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu rozpoczyna bieg okresów gwarancji, o których mowa w umowie.

4. Protokół przekazania warunkuje wystawienie przez Wykonawcę faktury na rzecz Zamawiającego.

§ 6

GWARANCJA

1. Wykonawca zapewnia Zamawiającemu dobrą jakość i sprawne działanie przedmiotu umowy, przy założeniu jego użytkowania zgodnie z przeznaczeniem i zasadami określonymi w Instrukcji Obsługi.

2. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji i rękojmi na dostarczone urządzenia stanowiące przedmiot umowy.

3. Termin udzielonej gwarancji wynosi ................ miesięcy od dnia dokonania odbioru, o którym mowa w § 5 niniejszej umowy.

4. Jeżeli w okresie określonym w ust. 3 niniejszego paragrafu zostaną wykryte w dostarczonym przedmiocie umowy wady, to Wykonawca będzie zobowiązany nieodpłatnie naprawić lub wymienić uszkodzone elementy w terminach niżej określonych.

5. Wykonawca gwarantuje, że w przypadkach awarii przedmiotu umowy reakcja serwisu nastąpi w czasie nie dłuższym niż .......... od daty powiadomienia drogą faksową lub telefoniczną.

6. W przypadku nie przybycia serwisu w czasie ............. Zamawiający ma prawo zlecić wykonanie naprawy innej specjalistycznej firmie serwisowej na koszt i ryzyko Wykonawcy. 
7. Opiekę techniczną w okresie gwarancji i po gwarancji sprawuje autoryzowany serwis Wykonawcy: ............................................................................................................................ .
8. Wykonawca zobowiązuje się dokonać naprawy przedmiotu umowy w terminie 14 dni od daty zgłoszenia awarii.
9. Wykonawca zobowiązuje się zapewnić aparat zastępczy, jeśli naprawa nastąpi w czasie dłuższym niż 15 dni ( w okresie gwarancyjnym) -dotyczy zadania nr 1.

10. Wykonawca zobowiązuje się do wymiany uszkodzonego przedmiotu umowy na nowy (bez dodatkowych opłat) w okresie gwarancji, w przypadku wystąpienia 3 istotnych awarii tego samego podzespołu (za uszkodzenia istotne przyjmuje się wszystkie uszkodzenia ograniczające funkcję przedmiotu umowy) lub niemożności dokonania naprawy w terminie, o którym mowa w ust. 8.

11. Okres gwarancji przedłuża się według zasady: za każdy dzień wyłączenia przedmiotu umowy z eksploatacji Zamawiający uzyskuje przedłużenie okresu gwarancji o 1 dzień.

12. W przypadku wymiany uszkodzonego przedmiotu umowy lub wymiany jego części w związku z okolicznościami określonymi w ust. 6-10 niniejszego paragrafu oraz w przypadku skorzystania z rękojmi, w stosunku do nowego przedmiotu umowy lub jego części obowiązują warunki gwarancji i serwisu określone w niniejszej umowie. Okres gwarancji dla nich (tj. wymienionego przedmiotu umowy lub jego części) biegnie na nowo od daty dostawy według warunków niniejszej umowy.

13. Wykonawca zobowiązuje się do ..........(min. 3)  bezpłatnych przeglądów w okresie gwarancji -dotyczy zadania nr 1.
§ 7

KARY UMOWNE

1. W razie niewykonania lub nienależytego wykonania umowy Strony obowiązywać będzie stosowanie kar umownych w następujących przypadkach i wysokościach:

a) Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego w wysokości 5% wartości przedmiotu umowy, 

b) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

· za zwłokę w realizacji postanowień umowy wynikających z § 3 niniejszej umowy w wysokości 0,2% wartości przedmiotu umowy za każdy dzień zwłoki,

· za zwłokę w realizacji zobowiązań wynikających z ust. 6, 8 i 9 § 6 umowy w wysokości 0,2% wartości przedmiotu umowy za każdy dzień zwłoki.

· za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 5% wartości przedmiotu umowy.

§ 8

POSTANOWIENIA KOŃCOWE
2. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnego aneksu pod rygorem nieważności i mogą zostać dokonane, o ile nie stoją w sprzeczności z regulacjami zawartymi w ustawie Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.). 

3. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego, o ile przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 nie stanowią inaczej.

4. Ewentualne spory mogące wyniknąć z realizacji niniejszej umowy strony zobowiązują się rozwiązywać polubownie, w drodze negocjacji. W razie braku porozumienia spory będzie rozstrzygał sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego.

5. Umowę niniejszą sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.

..................................................




.................................................

(Wykonawca) 







(Zamawiający)

UWAGA: 

Warunki wymagające określenia (kropki) zostaną wprowadzone do umowy na podstawie oferty, która zostanie uznana za najkorzystniejszą w niniejszym postępowaniu.

….......................................

( pieczęć Wykonawcy )
FORMULARZ OFERTOWY (1)

Zadanie nr 1
Nazwa Wykonawcy: .................................................................................................................
Adres Wykonawcy:....................................................................................................................
Regon ............................................................. NIP ...................................................................
telefon:..................................................fax: ..............................................................................

e–mail.......................................................................................................................................
Kryterium – Cena brutto

	Przedmiot zamówienia
	Wartość netto w PLN
	Stawka podatku VAT
	Kwota 

podatku

VAT
	Wartość 

Brutto

w PLN

	Dostawa i montaż myjni endoskopowej


	
	
	
	*


* Cena obejmuje wszelkie koszty i obciążenia związane z dostawą i montażem przedmiotu zamówienia. Wartość ta będzie przedmiotem oceny w kryterium „Cena brutto zamówienia”.

Warunki gwarancji i serwisu
	Lp.
	Opis
	 

	 
	 
	 

	1.         
	Czas gwarancji na przedmiot zamówienia w miesiącach (licząc od daty dokonania odbioru)

minimalny okres gwarancji 24 miesiące 
	Podać

	2.         
	Czas reakcji serwisu – nie dłuższy niż 48 godzin od daty powiadomienia 
	Podać

	3.         
	Bezpłatne przeglądy w okresie gwarancji - minimum 3 przeglądy 
	Podać

	4.         
	Warunki serwisu gwarancyjnego i pogwarancyjnego

(lokalizacja punktów serwisowych – adres, tel/fax, godziny pracy, formy serwisu pogwarancyjnego, gwarantowany okres pełnej obsługi pogwarancyjnej)
	Podać

	5.         
	Termin realizacji zamówienia 

(nie później niż w ciągu 4 tygodnie od dnia zawarcia umowy)
	Podać


......................................................................................................

/ miejscowość, data/ /podpisy, pieczątki-osób upoważnionych/









cd. Formularza Ofertowego (1)

….......................................

( pieczęć Wykonawcy )
ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH 

WARUNKI BEZWZGLĘDNIE WYMAGANE DLA MYJNI ENDOSKOPOWEJ

	AUTOMATYCZNA MYJNIA ENDOSKOPOWA

	Producent (nazwa)
	Podać
	

	Kraj :
	Podać
	

	Urządzenie typ / model
	Podać
	

	Lp
	Parametry
	Wartość graniczna
	Oferowane parametry

	1. 
	Rok produkcji 2010
	Tak
	

	2. 
	CE (podać nr certyfikatu) załączyć kopię do oferty
	Tak
	

	3. 
	Zgłoszenie/ Wpis do Rejestru Wyrobów Leczniczych i Produktów Biobójczych załączyć kopię do oferty
	Tak
	

	4. 
	Inne posiadane atesty i certyfikaty załączyć kopię do oferty
	Podać
	

	5. 
	Urządzenie przeznaczone do mycia i dezynfekcji jednego endoskopu
	Tak
	

	6. 
	Proces dezynfekcji w temperaturze 50-58(C
	Tak
	

	7. 
	Mycie endoskopów różnych producentów bez konieczności adaptacji przyłączy z uwzględnieniem konieczności podłączenia do endoskopu systemu testera szczelności
	Tak
	

	8. 
	Jednokrotne użycie roztworów roboczych (środka myjącego i dezynfekcyjnego)
	Tak
	

	9. 
	Obudowa i komora myjni wykonana ze stali kwasoodpornej
	Tak
	

	10. 
	Praca w szczelnym systemie zamkniętym, urządzenie wyposażone w kondenser oparów
	Tak
	

	11. 
	Dezynfekcja termiczna wody do ostatniego płukania
	Tak
	

	12. 
	Wbudowany w urządzenie system do dezynfekcji wody do ostatecznego płukania
	Tak
	

	13. 
	Automatyczna kontrola szczelności endoskopu podczas całego procesu, urządzenie wyposażone w zintegrowany automatyczny system testowania szczelności endoskopów, automatyczne przerwanie procesu w przypadku wykrycia nieszczelności endoskopu w trakcie procesu
	Tak
	

	14. 
	Wysuwany kosz do umieszczania endoskopów
	Tak
	

	15. 
	Uchylne poziomo drzwi komory
	Tak
	

	16. 
	Suszenie powierzchni zewnętrznych i wewnętrznych endoskopów na zakończenie procesu, urządzenie wyposażone w suszarkę załadunku
	Tak
	

	17. 
	Sterowanie mikroprocesorowe
	Tak
	

	18. 
	Możliwość zaprogramowania poszczególnych etapów procesu mycia i dezynfekcji bezpośrednio z klawiatury sterującej
	Tak
	

	19. 
	Minimum dwuliniowy wyświetlacz tekstowy komunikatów
	Tak
	

	20. 
	Wyświetlanie komunikatów w języku polskim
	Tak
	

	21. 
	Wyświetlanie komunikatu o konieczności wykonania przeglądu
	Tak
	

	22. 
	Pomiar ilości dozowanych środków przy użyciu przepływomierzy z możliwością ich kalibracji
	Tak
	

	23. 
	Pomiar temperatury przy użyciu czujników temperatury z możliwością ich kalibracji
	Tak
	

	24. 
	Zasilanie elektryczne 230V; 50Hz
	Tak
	


ciąg dalszy tabeli na następnej stronie
….........................................................................

 / miejscowość, data/ /podpisy, pieczątki-osób upoważnionych/









cd. Formularza Ofertowego (1)
….......................................

( pieczęć Wykonawcy )
	25. 
	Zabezpieczenie termiczne maksimum 60(C
	Tak
	

	26. 
	Sygnalizacja braku środków: myjącego i dezynfekcyjnego
	Tak
	

	27. 
	Możliwość podłączenia automatycznego systemu rozpoznawania endoskopów
	Tak
	

	28. 
	Możliwość podłączenia zewnętrznego komputera klasy PC z oprogramowaniem do archiwizacji parametrów procesu
	Tak
	

	29. 
	Możliwość stosowania środków chemicznych różnych producentów (załączyć potwierdzenie producenta z listą minimum 5 zestawów środków: środek myjący-środek dezynfekcyjny)
	Tak
	

	30. 
	Drukarka parametrów procesu
	Tak
	

	31. 
	Ciśnienie testu szczelności nie wyższe niż 250 mbar
	Tak
	

	32. 
	Urządzenie spełniające wymagania normy PN EN ISO 15883 (załączyć do oferty potwierdzenie producenta urządzenia)
	Tak
	

	33. 
	Możliwość podłączenia posiadanych przez Szpital wideoendoskopów
	Tak
	

	WARUNKI OGÓLNE

	34. 
	Sprzęt fabrycznie nowy, rok produkcji 2010
	Tak
	

	35. 
	Gwarancja minimum 24 miesiące
	Tak (podać)
	

	36. 
	Bezpłatne przeglądy w okresie gwarancji – min. 3 przeglądy
	Tak
	

	37. 
	Bezpłatna instalacja i szkolenie personelu
	Tak
	

	38. 
	Czas reakcji serwisu 48 godzin od momentu zgłoszenia
	Tak
	

	39. 
	Urządzenie zastępcze na czas naprawy powyżej 15 dni roboczych
	Tak
	

	40. 
	Instrukcja w języku polskim, zalecenia dotyczące przeglądów, testów i regulacji (dostawa z urządzeniem)
	Tak
	

	41. 
	Okres zagwarantowania dostępności części zamiennych od daty dostawy w latach (min.10 lat)
	Tak
	

	42. 
	Oferent posiadający na terenie Polski serwis autoryzowany przez producenta – potwierdzić aktualnym certyfikatem dołączonym do oferty
	Tak
	

	43. 
	Aparat fabrycznie nowy
	Tak
	


Niespełnienie któregokolwiek warunku granicznego skutkuje odrzuceniem oferty. Niewypełnienie któregokolwiek pola w kolumnie „parametry oferowane” jest równoznaczne z brakiem tego parametru.
UWAGA !!!  

· Do wszystkich oferowanych urządzeń należy załączyć materiały producenta typu „Product Data” umożliwiające weryfikację podanych parametrów. 

· Oferowane urządzenie musi mieć wymagane aktualne atesty i świadectwa  zgodnie z Ustawą o wyrobach medycznych oraz obowiązującymi w dniu ogłoszenia przetargu wymogami Ministerstwa Zdrowia.
· Wykonawca oświadcza, że przedmiot umowy jest wolny od wszelkich wad i spełnia wszelkie normy i parametry określone przez prawo polskie oraz przez prawo Unii Europejskiej w tym zakresie, posiada wymagane świadectwa rejestracji, a każdy produkt oznaczony jest znakiem CE.

· Oferowane i opisane powyżej urządzenie z wyposażeniem będą gotowe do podjęcia wszystkich funkcji zgodnie z przeznaczeniem i celem określonym w zapytaniu ofertowym bez żadnych dodatkowych zakupów lub inwestycji (poza materiałami eksploatacyjnymi).

· Do urządzenia musi być dołączona instrukcja obsługi w języku polskim, instrukcja serwisowa i pomiarowa oraz określone zalecenia związane z obowiązkiem metrologicznym oraz wymaganymi testami i przeglądami.

….........................................................................

 / miejscowość, data/ /podpisy, pieczątki-osób upoważnionych/

….......................................

( pieczęć Wykonawcy )
FORMULARZ OFERTOWY (2)

Zadanie nr 2
Nazwa Wykonawcy: .........................................................................................................................
Adres Wykonawcy: .............................................................................................................................
Regon ............................................................. NIP ............................................................................

telefon:..................................................fax: .......................................................................................

e–mail..................................................................................................................................................
Kryterium – Cena brutto

	Przedmiot zamówienia
	Wartość netto w PLN
	Stawka podatku VAT
	Kwota 

podatku

VAT
	Wartość 

Brutto

w PLN

	Dostawa i montaż stołu operacyjno zabiegowego

	
	
	
	*


* Cena obejmuje wszelkie koszty i obciążenia związane z dostawą i montażem przedmiotu zamówienia. Wartość ta będzie przedmiotem oceny w kryterium „Cena brutto zamówienia”.

Warunki gwarancji i serwisu
	Lp.
	Opis
	 

	 
	 
	 

	1.         
	Czas gwarancji na przedmiot zamówienia w miesiącach (licząc od daty dokonania odbioru)

minimalny okres gwarancji 24 miesiące 
	Podać

	2.         
	Czas reakcji serwisu – nie dłuższy niż 48 godzin od daty powiadomienia 
	Podać

	3.         
	Warunki serwisu gwarancyjnego i pogwarancyjnego

(lokalizacja punktów serwisowych – adres, tel/fax, godziny pracy, formy serwisu pogwarancyjnego, gwarantowany okres pełnej obsługi pogwarancyjnej)
	Podać

	4.         
	Termin realizacji zamówienia 

(nie później niż w ciągu 4 tygodnie od dnia zawarcia umowy)
	Podać


................................................................................................
               / miejscowość, data/ /podpisy, pieczątki-osób upoważnionych








cd. Formularza Ofertowego (2)

….......................................

( pieczęć Wykonawcy )
ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH 

WARUNKI BEZWZGLĘDNIE WYMAGANE STOŁU OPERACYJNO ZABIEGOWEGO

	L.p.
	Wymagane parametry i warunki
	Parametr wymagany
	Oferowany parametr

	1. 
	Producent (nazwa)
	Podać
	

	2. 
	Kraj :
	Podać
	

	3. 
	Urządzenie typ / model
	Podać
	

	4. 
	Rok produkcji
	2010
	

	5. 
	Stół do zabiegów opatrunkowych i prostych zabiegów operacyjnych
	TAK

Dołączyć specyfikację
	

	6. 
	Długość stołu z blatem:2050 mm(( 30 mm)
	TAK
	

	7. 
	Całkowita szerokość  580 mm  (( 30 mm)
	TAK
	

	8. 
	Regulacja wysokości blatu 840 do 1020 mm (( 30 mm)  wymiary wysoko sci dotyczą górnej powierzchni materaca
	TAK
	

	9. 
	Regulacja oparcia pleców: - 350 do 85 0       ((  50 )
	TAK
	

	10. 
	Regulacja podgłówka : - 350 do 550 ((  50 )
	TAK
	

	11. 
	Przechył Trendelenburga : 250  ((  50 )
	TAK
	

	12. 
	Przechył anty-Trendelenburga : 100  ((  50 )
	TAK
	

	13. 
	Regulacja kąta nachylenia podnóżków w płaszczyźnie pionowej : - 900 do 100  ((  50 )
	TAK
	

	14. 
	Zakres regulacji kąta odchylenia podnóżków w płaszczyźnie poziomej :  0 0   do 180 0      ((  50 )
	TAK
	

	15. 
	Regulacja wysokości blatu za pomocą nożnej pompy hydraulicznej
	TAK
	

	16. 
	Dzwignia pompy po dwóch stronach podstawy, skierowane w stronę podgłówka
	TAK
	

	17. 
	Regulacja segmentu oparcia pleców ,podgłówka, przechyłów wzdłużnych oraz nachylenia podnóżków w płaszczyźnie pionowej wspomagana sprężynami gazowymi z blokadą
	TAK
	

	18. 
	Zabezpieczenie przed przypadkowym uruchomieniem dźwigni zwalniania blokad w sprężynach gazowych służących do regulacji oparcia pleców
	TAK
	

	19. 
	Konstrukcja stołu ze stali nierdzewnej – powierzchnie matowe
	TAK
	

	   20
	Stół przejezdny z systemem centralnej blokady kół i kołem kirunkowym
	TAK
	

	   21
	Stół z zaciskiem wyrównania potencjałów wraz z przewodem do odprowadzenia ładunków elektrostatycznych
	TAK
	


Ciąg dalszy tabeli na następnej stronie
….........................................................................

 / miejscowość, data/ /podpisy, pieczątki-osób upoważnionych/










cd. Formularza Ofertowego (2)

….......................................

( pieczęć Wykonawcy )
	   22
	Blat stołu 4- segmentowy :

· podgłówek płytowy

· oparcie pleców

· płyta lędźwiowa

· 2 szt podnóżków
	TAK
	

	   23
	Blat przenikalny dla promieni RTG, z możliwością zastosowania tac na kasety lub uchwytów do mocowania kaset do zdjęć RTG , co najmniej w segmencie oparcia pleców i siedziska 
	TAK
	

	   24
	Materace bezszwowe , antystatyczne, wykonane z poliuretanu spienionego.

Materac  płyty lędźwiowej zdejmowany , grubość materaca min 50 mm.
	TAK
	

	   25
	Wyposażenie stołu:

· poręcz  boczna mocowana na listwach bocznych stołu z możliwością przesuwu wzdłużnego i odwodzenia na boki wykonana ze stali nierdzewnej

· przestawka ginekologiczna z miską ze stali nierdzewnej o pojemności min 4 litry szkieletem umożliwiającym jej zamontowanie do stołu oraz obrót wokół osi pionowej.

· Podkolannik ginekologiczny      2 szt wraz z uchwytem wielopozycyjnym

· Podpórka ręki  z uchwytem wielopozycyjnym

· Wieszak kroplówki wykonany ze stali nierdzewnej z podwójnym hakiem  wraz z korpusem mocującym do stołu.
	TAK
	

	  26
	Powierzchnie stołu odporne na środki dezynfekcyjne
	TAK
	

	   27
	Deklaracja Zgodności CE , rejestracja wyrobu załączyć kopię do oferty
	TAK
	


Niespełnienie któregokolwiek parametru wymaganego skutkuje odrzuceniem oferty. Niewypełnienie któregokolwiek pola w kolumnie „parametry oferowane” jest równoznaczne z brakiem tego parametru.

UWAGA:

· Parametry muszą być potwierdzone w dołączonej do oferty oryginalnej dokumentacji technicznej od producenta urządzenia przetłumaczonej na język polski. 

· Oferowane urządzenie musi mieć wymagane aktualne atesty i świadectwa zgodnie z Ustawą o wyrobach medycznych oraz obowiązującymi w dniu ogłoszenia przetargu wymogami Ministerstwa Zdrowia.

· Oferowane i opisane powyżej urządzenie z wyposażeniem będzie gotowe do podjęcia wszystkich funkcji zgodnie z przeznaczeniem i bez żadnych dodatkowych zakupów lub inwestycji (poza materiałami eksploatacyjnymi).

· Brak wyszczególnionego parametru w opisie traktowany będzie jako brak parametru w oferowanej konfiguracji urządzenia.

….........................................................................

 / miejscowość, data/ /podpisy, pieczątki-osób upoważnionych/

..........................................

( pieczęć Wykonawcy )

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY

o spełnianiu warunków określonych w art. 22 ust. 1 oraz braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.)

Ja ..................................................................................................................................................

 / imię i nazwisko osoby składającej oświadczenie, stanowisko służbowe/

reprezentując i mając pełnomocnictwo do składania oświadczeń woli w imieniu

.......................................................................................................................................................

 /nazwa firmy wykonawcy/

oświadczam, że reprezentowany przeze mnie Wykonawca spełnia warunki dotyczące:

1. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,

2. posiadania wiedzy i doświadczenia,

3. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

4. sytuacji ekonomicznej i finansowej.

5. braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych

.....................................................................

/ miejscowość, data/ /podpisy, pieczątki-osób upoważnionych/

..........................................

( pieczęć Wykonawcy )

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY

Ja ..................................................................................................................................................

 / imię i nazwisko osoby składającej oświadczenie, stanowisko służbowe/

reprezentując i mając pełnomocnictwo do składania oświadczeń woli w imieniu

.......................................................................................................................................................

 /nazwa firmy wykonawcy/

oświadczam, że:

1. zapoznałem się z treścią SIWZ dot.:* zadania nr 1 pn. Dostawa i montaż myjni endoskopowej, *zadania nr 2 pn. Dostawa i montaż stołu operacyjno zabiegowego z załączonym do niej projektem umowy i akceptuję określone w nich warunki bez zastrzeżeń;

2. oferowane przez naszą firmę urządzenie spełnia bezwzględnie wymagania określone w SIWZ;

3. oferowane przez naszą firmę urządzenie jest dopuszczone do obrotu i stosowania na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej zgodnie z obowiązującymi przepisami, w szczególności z przepisami ustawy o wyrobach medycznych,
4. oferowane urządzenie jest wolne od wszelkich wad i spełnia wszelkie normy i parametry określone przez prawo polskie oraz przez prawo Unii Europejskiej w tym zakresie, posiada wymagane świadectwa rejestracji, a każdy produkt oznaczony jest znakiem CE,
5. oferowane urządzenie jest kompletne i po zainstalowaniu będzie gotowe do pracy zgodnie z przeznaczeniem bez żadnych dodatkowych zakupów.
6. w razie wyboru mojej oferty zobowiązuję się do dostarczania przedmiotu zamówienia zgodnego z jego opisem zawartym w SIWZ, za cenę i terminie podaną w Formularzu Ofertowym;

7. wszystkie dane zawarte w mojej ofercie są zgodne z prawdą i aktualne w chwili składania oferty.

*  niepotrzebne skreślić

.....................................................................

/ miejscowość, data/ /podpisy, pieczątki-osób upoważnionych/

WYKAZ DOKUMENTÓW WYMAGANYCH OD

WYKONAWCÓW

1. wypełniony i podpisany formularz ofertowy – druk w załączeniu,

2. oświadczenie Wykonawcy, że m.in. zapoznał się z treścią niniejszej specyfikacji, załączonym projektem umowy i akceptuje określone w nich warunki, a ponadto oferowane przez niego wyroby są dopuszczone do obrotu i stosowania na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej zgodnie z obowiązującymi przepisami, w szczególności z przepisami ustawy Prawo farmaceutyczne oraz ustawy o wyrobach medycznych – druk w załączeniu
3. oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy oraz braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy - druk w załączeniu,

4. aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia oparciu o art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenia w zakresie art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy, 

5. aktualne zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - dokument ten, winien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,

6. aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia społecznego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – dokument ten winien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,

7. dokumenty potwierdzające dopuszczenie oferowanych wyrobów do obrotu i stosowania na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej zgodnie z prawem, a w szczególności z przepisami ustawy o wyrobach medycznych i innych obowiązujących przepisów; (deklaracje zgodności, certyfikaty, certyfikat CE ). 
8. oryginalną dokumentację techniczną urządzenia przetłumaczoną na język polski, umożliwiającą weryfikację podanych parametrów,

9. aktualny certyfikat potwierdzający, że Wykonawca posiada na terenie Polski serwis autoryzowany przez producenta urządzenia – dotyczy zadania nr 1

10. pełnomocnictwo do podpisania oferty – w przypadku gdy ofertę podpisuje osoba nie wymieniona w KRS (Dział 2) lub zaświadczeniu o wpisie do działalności gospodarczej do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy,
11. dokument ustanawiający pełnomocnika w przypadku składania oferty wspólnej (art. 23 ustawy),
12. oświadczenie Wykonawcy wskazujące, która część zamówienia zostanie powierzona Podwykonawcom – zgodnie z zapisami pkt. „Q” SIWZ.
WYŻEJ WYMIENIONE DOKUMENTY NALEŻY UŁOŻYĆ 
W POWYŻSZEJ KOLEJNOŚCI
10

