PAGE  
39


WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY

im. Ludwika Perzyny w Kaliszu

62-800 KALISZ ul. Poznańska 79

SPECYFIKACJA

ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

dotycząca postępowania na:
„Dostawę odczynników do diagnostyki chorób autoimmunologicznych, alergologicznych i infekcyjnych wraz z dzierżawą sprzętu”
Specyfikację zatwierdzono:

    dnia 21 stycznia 2011 roku

Cena formularza + koszt przesyłki brutto 23,41 zł 

SPIS TREŚCI

A. Informacje wstępne

B. Tryb udzielenia zamówienia, opis przedmiotu zamówienia, termin wykonania zamówienia

C. Informacje o warunkach udziału w postępowaniu

D. Lista wymaganych dokumentów i oświadczeń

E. Kryteria wyboru oferty

F. Znaczenie poszczególnych kryteriów wyboru oferty

G. Sposób przygotowania oferty i tryb jej złożenia

H. Termin, do którego Wykonawca będzie związany ofertą

I. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert

J. Sposób udzielania wyjaśnień dotyczących SIWZ oraz osoby upoważnione do kontaktowania się w imieniu Zamawiającego z Wykonawcami

K. Wymagania dotyczące wadium

L. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy

M. Tryb otwarcia i oceny ofert

N. Środki ochrony prawnej przysługujące Wykonawcy w toku postępowania

O. Ogłoszenie o wynikach postępowania

P. Informacja o formalnościach, jakie należy dopełnić po wyborze oferty celem zawarcia umowy

Q. Podwykonawstwo - podwykonawcy

R. Projekt umowy

S. Lista załączników

A. Informacje wstępne / ogólne

I. Zamawiający

Zamawiającym jest: Wojewódzki Szpital Zespolony im. Ludwika Perzyny w Kaliszu

Adres: ul. Poznańska 79, 62-800 Kalisz

Godz. pracy administracji: 700 – 1435

Konto bankowe: Kredyt Bank S.A. O/Kalisz 72 1500 1432 1214 3002 2173 0000

NIP: 618-20-25-893, Regon : 300224440, KRS: 0000251663

Strona WWW: www.szpital.kalisz.pl
Dane teleadresowe:

Faks do korespondencji w sprawie Zamówienia: 062 757-13-23.

Adres e-mail: zam.pub_szpital.kalisz@poczta.fm 

II. Oznaczenie postępowania

1. Postępowanie, którego dotyczy niniejsza Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia oznaczone jest znakiem 7/11. Wykonawcy we wszelkich kontaktach z Zamawiającym powinni powoływać się na ten znak.

2. Postępowanie zostanie przeprowadzone na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, przepisów wykonawczych wydanych na jej podstawie oraz niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

III. Informacje uzupełniające

1. Użyte w SIWZ terminy mają następujące znaczenie:

a) „Zamawiający” – Wojewódzki Szpital Zespolony im. Ludwika Perzyny w Kaliszu,

b) „Postępowanie” – postępowanie prowadzone przez Zamawiającego na podstawie niniejszej Specyfikacji,

c) „SIWZ”, „Specyfikacja” – niniejsza Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia,

d) „Ustawa” – ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.),

e) „Zamówienie” należy przez to rozumieć zamówienie publiczne, którego przedmiot został opisany w części B SIWZ,

f) „Wykonawca” – podmiot, który ubiega się o udzielenie Zamówienia, złoży ofertę na udzielenie Zamówienia albo zawrze z Zamawiającym umowę w sprawie Zamówienia.

2. „Wykonawca” winien zapoznać się z całością niniejszej SIWZ.

3. Wszystkie formularze załączone do niniejszej SIWZ stanowiące jej integralną część należy wypełnić ściśle według wskazówek.

4. Ofertę należy złożyć na załączonych formularzach. 

5. Formularze przepisywane przez Wykonawcę muszą zachować identyczną treść i układ graficzny.

6. Ryzyko błędu przy przepisywaniu formularza obciąża Wykonawcę. 

7. Koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi Wykonawca.

8. Oferta musi być podpisana przez osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy na zewnątrz. Za osoby takie uważa się: 

a) osoby wymienione w Krajowym Rejestrze Sądowym jako uprawnione do reprezentacji podmiotu lub

b) osoby wymienione w zaświadczeniu o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej – jako przedsiębiorca / właściciel.

Dopuszcza się również podpisanie oferty przez osoby inne, o ile posiadają stosowne upoważnienie (pełnomocnictwo) podpisane przez osoby, o których mowa w pkt a i b. Pełnomocnictwo to (zawierające zakres czynności, do których uprawnia) musi zostać załączone do oferty w oryginale lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez osoby udzielające pełnomocnictwa (mocodawcę). 

9. Zamawiający, w szczególnie uzasadnionych przypadkach zastrzega sobie prawo modyfikacji SIWZ. Modyfikacja może mieć miejsce w każdym czasie, przed upływem terminu do składania ofert. Informację o dokonanej modyfikacji zostanie niezwłocznie przekazana wszystkim wykonawcom, którym przekazano SIWZ i będzie dla nich wiążąca.

10. Wszelkie pisma przesłane przez Wykonawcę drogą faxową lub e-mailową należy koniecznie potwierdzić pismem złożonym osobiście, przesłanym pocztą lub dostarczonym przez kuriera. Z pismem przesłanym do Zamawiającego drogą faxową lub e-mailową po godzinie 14:35 Zamawiający może zapoznać się następnego dnia roboczego.

B. Tryb udzielenia zamówienia, opis przedmiotu zamówienia, termin wykonania zamówienia

W postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia nieprzekraczającej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie, art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych przedmiotem zamówienia jest: 

„ Dostawa odczynników do diagnostyki chorób autoimmunologicznych, alergologicznych i infekcyjnych wraz z dzierżawą sprzętu”
(CPV: 33696500-0 Odczynniki laboratoryjne, 30200000-1 Urządzenia komputerowe, 33100000-1 Urządzenia medyczne30230000-0 )
Opis przedmiotu zamówienia oraz wymagania Zamawiającego, których spełnienie jest konieczne:
Przedmiotem zamówienia są dostawy odczynników do diagnostyki chorób autoimmunologicznych, alergologicznych i infekcyjnych wraz z dzierżawą sprzętu dla potrzeb Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej.

Wymagania dotyczące odczynników, których spełnienie jest bezwzględnie wymagane:
Charakterystyka zestawów do badań metodą ELISA

Transglutaminaza tkankowa

1. Antygen: rekombinowana ludzka transglutaminaza tkankowa

2. Test ilościowy (min. 3 kalibratory – gotowe do użycia) do oznaczania przeciwciał w klasie IgA, z możliwością wykonania badania półilościowo z 1 kalibratorem cut-off

3. Mikropłytka typu break-off (dzielone studzienki reakcyjne)

4. Kontrola pozytywna i negatywna- gotowe do użycia

5. Koniugat enzymatyczny: znakowane peroksydazą anty-ludzkie IgA (królicze)

6. Odczynniki znakowane kolorami

7. Bufor do rozcieńczania próbek gotowy do użycia

8. Bufor do płukania 10-krotnie skoncentrowany

9. Substrat i roztwór stopujący – gotowe do użycia

10. Termin ważności odczynników minimum 10 miesięcy, płytka mikrotitracyjna po otwarciu – minimum 4 miesiące

11. Czas wykonania oznaczenia – maximum 90 min. 

12. Brak reakcji krzyżowych

13. Odczyt przy długości fali 450 nm

Kardiolipiny

1. Test ilościowy z możliwością wykonania oznaczenia IgAGM półilościowo z wykorzystaniem kalibratora cut-off

2. Oznaczenie przeciwciał klas IgAGM

3. Minimum 3 kalibratory (gotowe do użycia)

4. Odczynniki znakowane kolorami

5. Bufor do rozcieńczania próbek gotowy do użycia, musi zawierać (2-glikoproteinę I

6. Bufor do płukania 10-krotnie skoncentrowany

7. Antygen: natywny izolowany z serca bydlęcego

8. Kontrola pozytywna i negatywna gotowe do użycia

9. Substrat i roztwór stopujący – gotowe do użycia
10. Termin ważności odczynników minimum 10 miesięcy, płytka mikrotitracyjna po otwarciu – minimum 4 miesiące

11. Odczyt przy długości fali 450 nm
12. Płytka mikrotitracyjna z oddzielnie odłamywanymi studzienkami
dsDNA

1. Antygen: wysokooczyszczony dsDNA w kompleksie z nukleosomami

2. Test ilościowy do oznaczania przeciwciał w klasie IgG

3. 3 kalibratory (gotowe do użycia)

4. Odczynniki znakowane kolorami

5. Bufor do rozcieńczania próbek gotowy do użycia

6. Bufor do płukania 10-krotnie skoncentrowany 

CCP

1. Antygen: oryginalny rekombinowany peptyd II generacji

2. Test ilościowy – wymagane 5 punktów kalibracyjnych 

3. Koniugat enzymatyczny: znakowane peroksydazą anty-ludzkie IgG (królicze)

4. Kontrola pozytywna i negatywna w zestawie (gotowe do użycia)

5. Odczynniki znakowane kolorami

6. Bufor do rozcieńczania próbek gotowy do użycia

7. Bufor do płukania 10-krotnie skoncentrowany

Borrelia + VlsE w surowicy

1. Kalibratory do wykreślenia krzywej kalibracyjnej gotowe do użycia, testy ilościowe w klasie IgG i IgM z możliwością odczytu półilościowego za pomocą 1 kalibratora

2. Oddzielny zestaw do oznaczania klasy IgG i IgM w surowicy

3. Kalibratory znakowane kolorami o różnym natężeniu barwy

4. Krzywa kalibracyjna na min. 3 punktach (dla obu klas Ig)

5. Kalibrator II stanowi punkt graniczny tzw. cut-off, co pozwala na ocenę półilościową

6. Odczynnik (bufor) do rozcieńczania surowicy dla zestawu do badania przeciwciał  klasy IgM, ma  zawierać absorbent czynnika reumatoidalnego i IgG, dzięki temu nie będzie konieczna osobna absorpcja. 

7. Bufor płuczący jednakowy dla obu zestawów

8. Odczyt zestawów przy długości fali 450 nm
9. Zestawy do badania przeciwciał klasy IgG i IgM muszą być kompatybilne tzn. mają te same czasy inkubacji

10. Wymaga się, aby zestawy miały okres ważności minimum 12 miesięcy, a po otwarciu były trwałe minimum 4 miesiące

11. Zestawy muszą zawierać wszystkie odczynniki potrzebne do wykonania oznaczeń

12. Wymaga się, aby płyta mikrotitracyjna opłaszczona była pełnym ekstraktem Borrelia burgdorferi, Borrelia garinii i Borrelia afzelii, zawierającym natywne antygeny. Test do oceny przeciwciał w klasie IgG ma dodatkowo zawierać antygen rekombinowany VlsE, w celu zwiększenia czułości.

Charakterystyka zestawów do badań metodą immunofluorescencji pośredniej (dotyczy wszystkich zestawów)

1. Na każdym polu reakcyjnym musi znajdować się kilka substratów (tak jak wyszczególniono w specyfikacji) w celu prowadzenia kompleksowej analizy surowicy jednocześnie w kierunku obecności kilku różnych autoprzeciwciał oraz w celu zapewnienia większej trafności diagnostycznej.
2. W zestawach testowych musi być zawarty komplet reagentów potrzebnych do wykonania badania: preparat tkankowy lub rozmaz komórek utrwalony na szkiełku mikroskopowym, surowice kontrolne pozytywna i negatywna (gotowe do użycia), surowica anty-ludzka znakowana FITC (gotowa do użycia), PBS, Tween, szkiełka nakrywkowe.

3. Wykonawca zobowiązany jest przeprowadzić bezpłatne szkolenie personelu w zakresie wykonywanych badań oraz bezpłatne konsultacje w przypadku wątpliwości diagnostycznych.

4. Wykonanie oznaczenia nie może odbywać się bezpośrednio na szkiełku mikroskopowym

5. Wykonawca dostarczy bezpłatnie płytkę inkubacyjna do wykonania testów.
Panel wątrobowy pełny z możliwością wykonania przesiewowych badań przeciwciał przeciwjądrowych i cytoplazmatycznych: ANA, AMA, ASMA, LKM-1 
· substrat: komórki HEp-2,wątroba małpy, nerka szczura, żołądek szczura na jednym okienku diagnostycznym, 

· szkiełko mikroskopowe przeznaczone dla 3 pacjentów

Przeciwciała przeciwmitochondrialne typu M2:

· Substrat: nerka szczura oraz antygen M2 w postaci mikrokropli na jednym polu diagnostycznym

· szkiełko mikroskopowe przeznaczone dla 3 pacjentów

Przeciwciała przeciw endomysium:

· Substrat: wątroba małpy

· szkiełko mikroskopowe przeznaczone dla 3 pacjentów

· osobny zestaw do oznaczania przeciwciał w klasie IgA i IgG

· dodatkowo koniugat FICT-anty-ludzkie IgAG tego samego producenta

Przeciwciała przeciw endomysium i gliadynie:

· Substrat: wątroba małpy i mikrokrople analogów peptydów gliadyny na jednym polu diagnostycznym

· szkiełko mikroskopowe przeznaczone dla 3 pacjentów

· osobny zestaw do oznaczania przeciwciał w klasie IgA i IgG

· dodatkowo koniugat FICT-anty-ludzkie IgAG tego samego producenta

Przeciwciała ANCA:

· Substrat: granulocyty ludzkie utrwalone etanolem, granulocyty ludzkie utrwalone formaliną, komórki Hep-2, wątroba małpy.
· szkiełko mikroskopowe przeznaczone dla 3 pacjentów
EBV test awidności:

· Substrat: pole A: EBV-CA IgG, gp125, p19; pole B: EBV-CA IgG, pole C: EBV-CA IgM, gp125, p19; pole D: EBV-EA, pole E: EBNA

· szkiełko mikroskopowe przeznaczone dla 2 pacjentów

Charakterystyka zestawów do badań metodą Immunoblot

Testy potwierdzenia Western – Blot do badania przeciwciał przeciwko Borrelia
· na paskach testowych wymagany pełen natywny antygen Borrelia afzelii oraz antygen rekombinowany VlsE
· zestawy na 10-20 oznaczeń

· jeden pasek testowy służący do diagnostyki jednego pacjenta w jednej klasie IgG lub IgM

· pasek zawierający linię kontrolną, świadczącą o prawidłowości wykonania badania

· W zestawie mają być zawarte wszelkie niezbędne odczynniki do wykonania oznaczeń – gotowe do użycia, z wyjątkiem koniugatu enzymatycznego i buforu.

· zestawy zawierające wszelkie potrzebne do inkubacji odczynniki

· zapewnienie bezpłatnego udziału w międzynarodowym programie kontroli jakości
· zapewnienie bezpłatnych konsultacji wykonywanych badań (możliwość wykonania inkubacji porównawczej)

ANA – profil 15 przeciwciał

· Jeden pasek testowy przeznaczony dla jednego pacjenta.

· Na każdym pasku testowym linia kontrolna wskazująca na prawidłowe wykonanie analizy

· Zestawy zawierające 15-17 pasków testowych.

· Pasek testowy musi zawierać osobno naniesione antygeny w postaci linii: – nRNP/Sm, Sm, SS-A, SS-B, Ro-52, Scl-70, Jo-1, rybosomalne białko P, centromerowe białko B, nDNA, nukleosomy, histony, PCNA, AMA M2, PM-Scl

· Wszystkie niezbędne odczynniki zawarte w zestawie diagnostycznym bez konieczności zakupu dodatkowych

Panel wątrobowy 

· Jeden pasek testowy przeznaczony dla jednego pacjenta.

· Na każdym pasku testowym linia kontrolna wskazująca na prawidłowe wykonanie analizy.

· Pasek testowy musi zawierać osobno naniesione antygeny w postaci linii 

· Zestawy zawierające 15-17 pasków testowych.

· Pasek testowy musi zawierać: AMA M2, LKM-1, LC-1, SLA/LP

Test paskowy do diagnostyki autoimmunologicznych chorób wątroby (PBC, AIH)

· Jeden pasek testowy przeznaczony dla jednego pacjenta.

· Na każdym pasku testowym linia kontrolna wskazująca na prawidłowe wykonanie analizy.

· Pasek testowy musi zawierać osobno naniesione antygeny w postaci linii 
· Zestawy zawierające 15-17 pasków testowych.

· Pasek testowy musi zawierać: AMA M2, Sp100, PML, gp120,  LKM-1, LC-1, SLA/LP, Ro-52

Zestawy do oznaczania profili alergicznych

· Testy paskowe.

· Jeden pasek testowy przeznaczony dla jednego pacjenta.

· Odczynniki gotowe do użycia, z wyjątkiem buforu płuczącego.

· Możliwość weryfikacji reakcji krzyżowych za pomocą cross-reactive carbohydrate determinant CCD (naniesiony na każdy pasek testowy)

· Na każdym pasku linia kontrolna

· Oceny pasków półilościowa, wynik podawany w standardowej skali sześciu klas (EAST).

· Pasek testowy musi zawierać osobno naniesione alergeny na membranach nitrocelulozowych w postaci linii 

· Zestawy zawierające 15-17 pasków testowych

Skład profili:

a. Profil pokarmowy:

F1 - białko jaja 

F75 - żółtko jajka

F2 - mleko

F45 - drożdże 

F4 – mąka pszenna 

F5 – mąka żytnia

F9 - ryż

F13 - orzech ziemny

F14 - soja

F17 - orzech laskowy

F20 - migdał

F49 - jabłko

F84 - kiwi

F237 - brzoskwinia

F25 - pomidor

F31 - marchew

F35 - ziemniak

F85 - seler

F3 - dorsz

F23 – krewetka

b. Profil pediatryczny

Gx – trawy mix (tymotka łąkowa/ żyto)

T3 - brzoza 

W6 – bylica

D1 - Dermatophagoides pteronyssinus

D2 - Dermatophagoides farinae

E1 - kot 

E2 - pies

E3 – koń
M2 - Cladosporium herbarum

M3 - Aspergillus fumigatus

M6 - Alternaria tenuis

F1 - białko jaja 

F3 – dorsz
F75 - żółtko jajka

F2 -  mleko

F76 – alfa-laktoalbumina

F77 – beta- laktoglobulina

F78 – Kazeina

E20 – BSA

F4 – mąka pszenna 

F9 - ryż

F14 - soja

F13 - orzech ziemny

F17 - orzech laskowy

F31 - marchew

F35 - ziemniak

F49 – jabłko

c. Panel wziewny

Trawy

G1 – tomka wonna

G3 - kupkówka pospolita

G6 - tymotka łąkowa

G12 - żyto zwyczajne

Drzewa

T2 - olcha szara

T3 - brzoza brodawkowata

T4 - leszczyna

T7 - dąb biały

Chwasty

W1 - ambrosia 

W6 - bylica pospolita

W9 - babka lancetowata

Kurz domowy, roztocza kurzu domowego

D1 - dermatophagoides pteronyssinus

D2 - dermatophagoides farinae

Alergeny zwierzęce

E1 - kot 

E2 - pies

E3 - koń

Grzyby pleśniowe

M1 - Penicillium notatum

M2 - Cladosporium herbarum

M3 - Aspergillus fumigatus

M6 - Alternaria alternata

Ocena otrzymywanych wyników badań testów paskowych elektroniczna z wykorzystaniem urządzenia skanującego (skaner płaski) oraz programu komputerowego o parametrach:

· polska wersja językowa

· zautomatyzowana identyfikacja położenia paska antygenowego

· pomiar intensywności oraz ocena wybarwionych pasm antygenowych

· możliwość modyfikacji wyników wraz z automatyczną dokumentacją naniesionych zmian
· automatyczne administrowanie wprowadzonymi danymi pacjentów oraz ich wynikami

· archiwizacja wszystkich wyników – zachowywanie obrazu paska, danych pacjenta (bez konieczności przechowywania potencjalnie zakaźnych pasków po wykonanej inkubacji)

· program od oceny oraz archiwizacji wyników (Wykonawca zapewni bezpłatnie)
Rodzaj odczynników oraz ilości badań określony został przez Zamawiającego w załączniku nr 3 do SIWZ (“Formularz cenowy (1)” str. 32-35 SIWZ), 
Wykonawca w ramach przedmiotu zamówienia zobowiązany jest zapewnić następujący sprzęt (w formie dzierżawy):

1. Kołyska laboratoryjna
Wymagane parametry techniczno –użytkowe:

ruch kołyszący w pozycji horyzontalnej, wbudowany zegar z możliwością programowania czasu pracy, automatyczne zatrzymanie po upływie zaprogramowanego czasu, na platformie kołyszącej mata gumowa zapobiegająca przesuwaniu płytek/ tacek z paskami.
2. Skaner płaski

3. Zestaw komputerowy wraz z oprogramowaniem (wymagane parametry techniczno -użytkowe programu powyżej)
4. Drukarka

5. Czytnik mikropłytek ELISA

6. Płuczka mikropłytek ELISA

7. Mikroskop fluorescencyjny

Szczegółowy opis, wymagane parametry techniczno -użytkowe dla sprzętu wymienionego w pkt.5-7 zostały określone w załączniku do SIWZ - „Formularz Ofertowy (2) Zestawienie wymaganych parametrów techniczno użytkowych” (str. 27 – 30 SIWZ).
W zakres przedmiotu zamówienia wchodzi także:
· dostawa, montaż, podłączenie do istniejącej sieci Szpitala i uruchomienie ww sprzętu,

· dostawa wszelkich niezbędnych materiałów do bieżącej pracy i konserwacji ww. sprzętu ,a w szczególności materiałów biurowych m.in. kartki do drukowania protokołów itp.
· kilkuetapowe przeszkolenie personelu w zakresie wykonywanych badań i ich interpretacji 
· przeszkolenie personelu w zakresie obsługi programu komputerowego oraz w zakresie obsługi prawidłowej eksploatacji sprzętu, o którym mowa powyżej,

·  bezpłatny serwis sprzętu w czasie trwania umowy. Czas reakcji serwisu -max 48 godzin od daty zgłoszenia 
· przekazanie Zamawiającemu wraz z dostawą sprzętu instrukcji obsługi i konserwacji w języku polskim
UWAGA !
· Oferowane wyroby muszą być dopuszczone do obrotu i stosowania na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej zgodnie z obowiązującymi przepisami, a w szczególności z przepisami ustawy Prawo farmaceutyczne oraz ustawy o wyrobach medycznych.

· Oferowane odczynniki oraz sprzęt muszą bezwzględnie spełniać wszystkie wymagania określone w niniejszej SIWZ i jej załącznikach, które stanowią jej integralną część.
Na potwierdzenie powyższych okoliczności Wykonawca składa stosowne oświadczenie (patrz str. 38 SIWZ) oraz dokumenty, o których mowa w dalszej części SIWZ.
Termin realizacji:

Realizacja zamówienia następować będzie przez okres 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy z Wykonawcą wyłonionym w wyniku niniejszego postępowania o zamówienie publiczne 
Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert częściowych, 

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych i równoważnych.

Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówienia publicznego w dynamicznym systemie zakupów.

Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających.

C. Informacje o warunkach, jakie muszą bezwzględnie spełniać Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia określonego w części B, 
I. O udzielenie zamówienia  mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1.  spełniają warunki dotyczące:

1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,

2) posiadania wiedzy i doświadczenia,

3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

4) sytuacji ekonomicznej i finansowej.

2. nie podlegają wykluczeniu zgodnie z treścią art. 24 ust 1 i 2 ustawy Pzp

Ocena spełnienia w/w warunków zostanie dokonana zgodnie z formułą spełnia / nie spełnia w oparciu o informacje zawarte w oświadczeniach lub dokumentach, których Zamawiający wymaga w SIWZ. Z treści załączonych dokumentów jednoznacznie musi wynikać, iż Wykonawca spełnia powyższe warunki. 

D. Lista wymaganych oświadczeń lub dokumentów

I. Na dowód spełniania warunków określonych w Części C.I.1 oraz wykazaniu braku podstaw do wykluczenia z postępowania w okolicznościach o których mowa w art. 24 ust. 1 i 2 ustawy, Wykonawcy są zobowiązani przedstawić następujące dokumenty: 

1) oświadczenie o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 oraz braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy – druk w załączeniu,
2) aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia oparciu o art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenia w zakresie art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy, 

3) aktualne zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - dokument ten, winien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,

4) aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia społecznego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – dokument ten winien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,
5) jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt. 2 – 4  składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

a)  nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert,

b) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne 

                albo, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych 

               płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawiony nie 

               wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału                             

               w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert,

c)
nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce 

 zamieszkania nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt. 2 zastępuje się je dokumentem 

 zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym,   administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub  kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. Przepisy dotyczące terminów wystawienia niniejszych dokumentów stosuje się odpowiednio.

Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu oraz osobach zdolnych do wykonania zamówienia innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. W takiej sytuacji Wykonawca zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.

W przypadku, gdy podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia Wykonawca zobowiązany jest do załączenia do oferty w odniesieniu do tych podmiotów: dokumentów wymienionych w I.2-4 oraz oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia.  

Wyżej wymienione dokumenty winny zostać przedstawione w formie oryginału - dot. pkt 1 lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę, opatrzone datą i podpisem osób upoważnionych do występowania w imieniu Wykonawcy.
II. W celu potwierdzenia, że oferowana dostawa odpowiada wymaganiom określonym przez Zamawiającego Wykonawcy są zobowiązani załączyć do oferty: 

1. Certyfikat CE- dotyczy wszystkich rodzajów odczynników
2. Deklaracje zgodności z normami Unii Europejskiej- dotyczy sprzętu: Czytnik mikropłytek ELISA, Płuczka mikropłytek ELISA, Mikroskop fluorescencyjny
3. materiały informacyjne (np. katalogi, foldery, specyfikacja techniczna, informacja producenta) potwierdzające że oferowany sprzęt jest zgodny z opisem przedmiotu zamówienia (w języku polskim)- dotyczy sprzętu: Kołyska laboratoryjna Czytnik mikropłytek ELISA, Płuczka mikropłytek ELISA, Mikroskop fluorescencyjny
      Wyżej wymienione dokumenty winny zostać przedstawione w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę, opatrzone datą i podpisem osób upoważnionych do występowania w imieniu Wykonawcy. 
III.
Ponadto Wykonawcy zobowiązani są do załączenia do oferty następujących dokumentów:

1. wypełnione i podpisane formularz ofertowe – druk w załączeniu;
2. wypełnione i podpisane formularz e cenowe – druk w załączeniu;
3. oświadczenie Wykonawcy, że m.in. zapoznał się z treścią niniejszej specyfikacji, załączonym projektem umowy i akceptuje określone w nich warunki – druk w załączeniu,
4. pełnomocnictwo do podpisania oferty – w przypadku gdy ofertę podpisuje osoba nie wymieniona w KRS (Dział 2) lub zaświadczeniu o wpisie do działalności gospodarczej do składania oświadczeń woli 
w imieniu Wykonawcy,
4
dokument ustanawiający pełnomocnika w przypadku składania oferty wspólnej (art. 23 ustawy),
5
oświadczenie Wykonawcy wskazujące, która część zamówienia zostanie powierzona Podwykonawcom – zgodnie z zapisami pkt. „Q” SIWZ. 

Wyżej wymienione dokumenty winny zostać przedstawione w formie oryginału (pkt 1, 2 ) lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę, opatrzone datą i podpisem osób upoważnionych do występowania w imieniu Wykonawcy.

Wyżej wymienione dokumenty ( pkt I – III ) należy ułożyć według kolejności przedstawionej w Wykazie Dokumentów Wymaganych Od Wykonawców stanowiącym załącznik do niniejszej SIWZ.

IV. 

Informacja dotycząca składania ofert Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (art. 23 ustawy).
1) W przypadku, gdy Wykonawcy występują (składają ofertę) wspólnie muszą ustanowić pełnomocnika (lidera) do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia publicznego albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. W tym celu należy załączyć do oferty stosowne pełnomocnictwo bądź umowę, z której wynikać będzie takie pełnomocnictwo. Z treści pełnomocnictwa lub umowy musi dokładnie wynikać zakres umocowania.

2) W przypadku, gdy Wykonawcy występują wspólnie każdy z nich musi złożyć dokumenty i oświadczenia, o których mowa w pkt D.I. Dokumenty wymagające potwierdzenia „za zgodność z oryginałem”, oświadczenie o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust.1 oraz braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy podpisuje Wykonawca, którego dokument dotyczy. 

3) W przypadku, gdy Wykonawcy występują wspólnie wystarczającym jest, aby dokumenty i oświadczenia, o których mowa w pkt D.II. zostały złożone jako jeden dokument podpisany przez pełnomocnika.

4) Wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą wyłącznie z pełnomocnikiem (liderem).
5) Przy składaniu wszelkich dokumentów, w których widnieje słowo „Wykonawca”, w miejscu np. „nazwa i adres Wykonawcy” należy wpisać pełne dane dotyczące konsorcjum (skład konsorcjum), a nie pełnomocnika konsorcjum.

E. Kryteria wyboru oferty

Cena brutto - ocenie podlegać będzie wartość brutto zaproponowana przez Wykonawcę w Formularzu Ofertowym, 

F. Znaczenie poszczególnych kryteriów wyboru oferty (wagi dla wyliczeń punktowych):

	KRYTERIUM Cena brutto 
	- 100 %, waga 1,00

	
	


G. Sposób przygotowania oferty i tryb jej złożenia

1. Każdy Wykonawca może złożyć w niniejszym postępowaniu tylko jedną ofertę. 

2. Oferta powinna być przygotowana zgodnie z wymogami zawartymi w niniejszej specyfikacji i odpowiadać jej treści. Wszystkie formularze załączone do niniejszej SIWZ stanowią jej integralną część i należy je wypełnić ściśle według wskazówek.

3. Oferta musi być sporządzona w języku polskim, w formie zapewniającej pełną czytelność jej treści.

4. Oferta oraz wszystkie wymagane załączniki wymagają podpisu osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy, zgodnie z wymaganiami ustawowymi.

5. Poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone datą i podpisem osoby podpisującej ofertę.

6. Kartki oferty należy ponumerować kolejno i trwale spiąć.

7. Oferta powinna zawierać spis treści.

8. Na stronie tytułowej należy umieścić oznakowanie „Oferta – Odczynniki do badań ” oraz informacje identyfikujące Wykonawcę, w tym pełną nazwę firmy, adres, telefon, faks, e-mail oraz dane osoby kontaktowej. 

9. W przypadku, gdyby oferta zawierała informacje, stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, Wykonawca winien w sposób niebudzący wątpliwości zastrzec, które spośród zawartych w ofercie informacji stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa i odpowiednio je oznaczyć.

Dokumenty składające się na ofertę należy doręczyć Zamawiającemu w zamkniętej kopercie. Koperta winna zawierać nazwę Wykonawcy, być opieczętowana w sposób uniemożliwiający jej otwarcie bez uszkodzenia pieczątek oraz oznakowana w następujący sposób:

 „PRZETARG NIEOGRANICZONY –ODCZYNNIKI DO BADAŃ” 
„NIE OTWIERAĆ PRZED TERMINEM OTWARCIA OFERT"

W przypadku, gdy Wykonawca korzysta z usług „poczty kurierskiej” oferta nie powinna znajdować się bezpośrednio w opakowaniu (kopercie) dostarczonym przez „pocztę kurierską”, lecz być zamknięta jeszcze w kopercie spełniającej powyższe wymagania.

Wycofanie lub zmiana złożonej oferty

Jeśli Wykonawca korzystając z uprawnień zawartych w art. 84 ust. 1 ustawy zdecyduje się, przed upływem terminu do składania ofert, na zmianę lub wycofanie uprzednio złożonej oferty, to należy dokonać tego w następującej formie: 

 1) W przypadku wycofania 

Oświadczenie o wycofaniu oferty winno być podpisane w obowiązującym trybie przez osoby upoważnione do występowania w imieniu Wykonawcy (najlepiej te, które podpisały złożoną ofertę). Oświadczenie winno być złożone zamawiającemu w kopercie oznaczonej jak w przypadku oferty z dodatkowym widocznym napisem "Wycofanie oferty".

 2) W przypadku zmiany oferty 

Zmiana oferty (jej części) może nastąpić wyłącznie przez pisemne oświadczenie osób upoważnionych do występowania w imieniu Wykonawcy (najlepiej tych, które podpisały złożoną ofertę) o zakresie i przedmiocie zmiany. Zmiana taka powinna nastąpić poprzez jednoznaczne i niepowodujące wątpliwości Zamawiającego, wycofanie tej części oferty, w której Wykonawca dokonuje zmiany i przesłanie nowej treści w kopercie oznaczonej, jak w przypadku oferty z dodatkowym widocznym napisem: "Zmiana oferty".

Inne formy zwrócenia się o zmianę lub wycofanie oferty (drogą telefoniczną, faxem, osobiście przez przedstawicieli Wykonawcy lub pisemnie, lecz w formie niespełniającej powyższych wymogów i inne) - nie będą skuteczne.

H. Termin, do którego Wykonawca będzie związany ofertą

Ustala się termin związania Wykonawcy złożoną przez niego ofertą na okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

I. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert

Miejsce i termin składania ofert

Miejsce złożenia – bezwzględnie Kancelaria Zamawiającego w godz. 700-1435.

Termin złożenia – do godz. 900 dnia 31 stycznia 2011 r.

Oferty, które wpłyną po tym terminie nie będą rozpatrywane i zostaną zwrócone bez otwierania po upływie terminu przewidzianego na wniesienie protestu.

Miejsce i termin otwarcia ofert

Miejsce otwarcia – sala konferencyjna Zamawiającego (obok Sekretariatu).

Termin otwarcia – godz. 930 dnia 31 stycznia 2011 r.
J. Sposób udzielania wyjaśnień dotyczących SIWZ oraz osoby upoważnione do kontaktowania się w imieniu Zamawiającego z Wykonawcami.

1. Wykonawca może zwrócić się na piśmie do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na dwa dni przed upływem terminu otwarcia ofert, pod warunkiem, że wniosek wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu do składania ofert. Zapytania złożone drogą faksową muszą zostać niezwłocznie potwierdzone na piśmie (złożonym osobiście, przesłanym pocztą lub dostarczonym przez kuriera). Z pismem przesłanym do Zamawiającego drogą faxową lub e-mailową po godzinie 14:35 Zamawiający może zapoznać się następnego dnia roboczego. Treść wyjaśnień (odpowiedzi) przekazana zostanie wszystkim wykonawcom, którym doręczono SIWZ, bez ujawniania źródła zapytania.

2. Zamawiający dopuszcza przekazywanie oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji drogą faksową wraz z niezwłocznym potwierdzeniem ich na piśmie (drogą pocztową).

3. Nie przewiduje się zwoływania zebrania Wykonawców dla wyjaśnienia wątpliwości dotyczących SIWZ.

4. Do kontaktowania się z Wykonawcami upoważnieni są: 

· odnośnie przedmiotu postępowania: 

dr n. med. Jolanta Wysocka – Kierownik Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej tel. 62/ 765-14-04, fax 62/ 757-13-23
· odnośnie procedury / przebiegu postępowania: Kierownik Działu Zamówień Publicznych – mgr Mariusz Pawlaczyk tel. 62/ 765-13- 97, referent ds. Zamówień publicznych Aneta Raszewska 
tel. 62/ 765-14-51, fax 62/ 757-13-23.

K. Wymagania dotyczące wadium

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

L. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy

Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

M. Tryb otwarcia i oceny ofert

Otwarcia, badania i oceny ofert dokona Komisja Przetargowa powołana zarządzeniem Dyrektora Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. Ludwika Perzyny w Kaliszu.

Otwarcie ofert

Otwarcie ofert jest jawne i odbywa się według zasad przewidzianych w art. 86 ustawy.

W pierwszej kolejności otwarte zostaną koperty z napisem „Wycofane”. Koperty z ofertami, których wycofanie będzie dotyczyć, nie zostaną otwarte. W ostatniej kolejności zostaną otwarte koperty z napisem „Zmiana”.

Badanie i ocena ofert

Badanie i ocena złożonych ofert polegać będzie najpierw na ustaleniu, zgodnie z poniższymi punktami I i II, czy złożona oferta może być oceniana według kryteriów wyboru najkorzystniejszej oferty, a następnie na wyborze najkorzystniejszej oferty zgodnie z kryteriami oceny ofert zawartymi w punkcie E i F niniejszej SIWZ i według zasad określonych w punkcie III.

I. Na tym etapie nastąpi badanie ofert pod względem ich zgodności z wymaganiami formalnymi określonymi w SIWZ, odnośnie: 

· zachowania terminu złożenia oferty,

· kompletności oferty pod względem wymaganych dokumentów i oświadczeń,

· zachowania formy pisemnej przy sporządzaniu oferty oraz wymogów odnośnie sposobu przygotowania oferty przewidzianych w punkcie G niniejszej SIWZ (np. podpisy osób upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy itp.)

II. Na tym etapie nastąpi badanie ofert pod względem: spełniania przez Wykonawców warunków ubiegania się o udzielenie zamówienia określonych w art. 22 ust. 1 oraz braku podstaw do wykluczenia Wykonawców na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy na podstawie złożonych dokumentów. Zamawiającemu przysługuje merytoryczna ocena treści złożonych dokumentów (ich prawdziwość i wiarygodność). 

III. Ocena nieodrzuconych ofert zostanie oparta wyłącznie na kryteriach wymienionych w pkt. E oraz nadane im, w pkt. F, wagi w następujący sposób:

· kryterium Cena brutto - ocena wyliczona będzie wg następującego wzoru:

cena brutto najtańszej oferty

------------------------------------------- X waga kryterium X 100,

 cena brutto badanej oferty

N. Środki ochrony prawnej przysługujące Wykonawcy w toku postępowania

1. Wykonawcom, których interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w Dziale VI ustawy „Środki ochrony prawnej”. 

2. Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować Zamawiającego o niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez niego lub zaniechaniu czynności, do której jest on zobowiązany na podstawie ustawy, na które nie przysługuje odwołanie na podstawie art. 180 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.

O. Ogłoszenie o wynikach postępowania

1. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta spełnia wymagania określone w ustawie i SIWZ oraz zostanie uznana za najkorzystniejszą zgodnie z przyjętymi kryteriami oceny ofert, tj. uzyska największą ilość punktów.

2. O wyniku postępowania Zamawiający poinformuje niezwłocznie na piśmie wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia.

3. O unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający zawiadomi równocześnie wszystkich Wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne.

4. Informacje, o których mowa w pkt. 2 i 3, zostaną również zamieszczone na tablicy ogłoszeń Zamawiającego znajdującej się na kondygnacji III C oraz na stronie internetowej Zamawiającego.

P. Informacja o formalnościach, jakich należy dopełnić po wyborze oferty celem zawarcia umowy

Po uprawomocnieniu się wyników postępowania Wykonawcy, którego oferta została wybrana przesłana zostanie umowa w sprawie zamówienia publicznego celem jej podpisania. W przypadku nieodesłania podpisanego egzemplarza umowy w terminie 10 dni od daty jego otrzymania Zamawiający uzna to za uchylanie się od podpisania umowy. Zamawiający może wskazać również inny sposób zawarcia umowy.

Q. Podwykonawstwo - podwykonawcy

1. Zgodnie z art. 36 ust. 4 ustawy Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, której wykonanie Wykonawca powierzy podwykonawcom.

2. Brak wskazania w ofercie części zamówienia/zakresu robót, których wykonanie Wykonawca powierzy podwykonawcom skutkuje brakiem możliwości zmiany stanowiska Wykonawcy w tym zakresie przy zawieraniu umowy i jej realizacji. 

3. Zamawiający nie wskazuje wzoru dokumentu, na którym wykonawca składa oświadczenie, o którym mowa w pkt 1 Wykonawca może, zatem złożyć takie oświadczenie w dowolnym miejscu w swojej ofercie. Brak podania informacji w ofercie przez Wykonawcę w zakresie podwykonawstwa uważa się za równoznaczne z tym, że zamówienie zostanie wykonane bez udziału podwykonawców. 

4. Za podwykonawcę uważa się każdą osobę trzecią, której wykonawca zleca realizację jakiejkolwiek części zamówienia z wyłączeniem: poddostawców i osób fizycznych zatrudnionych u wykonawcy na umowę zlecenia lub o dzieło.

R. Projekt umowy


Projekt umowy stanowi załącznik do niniejszej SIWZ.

Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone wyłącznie w walucie polskiej. 
S. Lista załączników
1. Projekt umowy

2. Formularze ofertowe
3. Formularze cenowe,
4. Wzory oświadczeń

5. Wykaz wymaganych dokumentów i kolejność ich ułożenia

Projekt umowy 

Zawarta w dniu …………………. roku pomiędzy Wojewódzkim Szpitalem Zespolonym 
im. Ludwika Perzyny z siedzibą w Kaliszu przy ulicy Poznańskiej 79 - Samodzielnym Publicznym ZOZ, NIP 618-20-25-893, zarejestrowanym w Sądzie Rejonowym w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy KRS, 
nr KRS 0000251663, reprezentowanym przez:

lek. Wojciecha Grzelaka – Dyrektora 

zwanym dalej Zamawiającym

a

firmą: ......................................................................................... z siedzibą w ..................................... przy ulicy ................................... reprezentowaną przez:

1. ...........................................................................................................................

zwaną dalej Wykonawcą

Stosownie do dokonanego przez Zamawiającego na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) w trybie przetargu nieograniczonego (sprawa nr 7/11) wyboru oferty Wykonawcy, strony zawarły umowę następującej treści:

§ 1

1. Przedmiotem umowy są sukcesywne dostawy przez Wykonawcę ........................w rodzajach, ilościach i cenach jednostkowych określonych w jego ofercie cenowej z dnia ..................... roku, której kopia stanowi załącznik do niniejszej umowy.

2. Warunki dzierżawy sprzętu niezbędnego do wykonywania badań, o których mowa w ust.1 określa Umowa Dzierżawy nr ..... z dnia .....................
3. Faktyczna ilość zakupionych wyrobów, wielkość poszczególnych zamówień i ich rodzaj uzależnione będą od rzeczywistych potrzeb Zamawiającego.

4. Wykonawca oświadcza, że przedmiot umowy jest dopuszczony do obrotu i stosowania na terytorium Polski, jak również opakowania jednostkowe oraz zbiorcze będą oznaczone zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawnymi, a w szczególności z przepisami ustawy o wyrobach medycznych. 

5. W trakcie trwania umowy Zamawiający może w każdym czasie zażądać dokumentów potwierdzających spełnienie warunku, o którym mowa w ust. 3, a Wykonawca jest zobowiązany do ich niezwłocznego przedstawienia.

6. Wykonawca oświadcza, iż oferowane wyroby spełniają bezwzględnie wymagania Zamawiającego zawarte w SIWZ dot. niniejszego przedmiotu umowy.

7. Wykonawca wraz z pierwszą dostawą odczynników zobowiązany jest do dostarczenia kart charakterystyk substancji niebezpiecznych w nich zawartych oraz metodyki oznaczeń w języku polskim.
8. W ramach przedmiotu umowy Wykonawca zapewnia także:
· bezpłatne kilkuetapowe przeszkolenie personelu w zakresie wykonywania badań i ich interpretacji,
· bezpłatny udział w międzynarodowym programie kontroli jakości w zakresie wykonywanych badań,
· bezpłatne konsultacje w zakresie wykonywanych badań. 
§ 2

1. Wartość przedmiotu umowy w dniu podpisywania umowy ustala się, z zastrzeżeniem 
ust. 2 § 1 umowy, na kwotę brutto ........................... zł (słownie: .......................................................). 

2. W cenach jednostkowych brutto zawierają się wszelkie koszty i obciążenia (transport, opakowanie, czynności Wykonawcy związane z przygotowaniem dostaw, określone prawem podatki, opłaty celne i graniczne itp.) związane z dostawami wyrobów loco magazyn Zamawiającego w godzinach od 7:30 do 14:00. 
3. W trakcie trwania umowy nie przewiduje się zmiany cen.
§ 3

1. Termin (okres trwania) umowy: od dnia jej zawarcia do ..................... roku.
2. Zamawiający może rozwiązać umowę bez zachowania okresu wypowiedzenia w każdym czasie wraz z prawem do naliczenia kary umownej w wysokości 5 % niezrealizowanej części wartości przedmiotu umowy, jeżeli:
a) Wykonawca w czasie trwania niniejszej umowy dwukrotnie przekroczy, o co najmniej trzy dni termin realizacji (dostawy) przedmiotu umowy, określony w § 4 umowy,

b) Wykonawca realizuje umowę w sposób niezgodny z postanowieniami niniejszej umowy lub normami i warunkami określonymi prawem,

c) Wykonawca nie wykonuje w ustalonym terminie zobowiązań określonych w § 5 umowy,

d) Wykonawca dostarcza artykuły niespełniające wymagań określonych przez Zamawiającego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dotyczącej postępowania w wyniku rozstrzygnięcia, którego zawarto niniejszą umowę,

e) pojawiają się istotne, powtarzające się (co najmniej 2-krotnie) uchybienia w zakresie jakości dostarczanych wyrobów.

3.  Zamawiający przewiduje możliwość dokonywania zmian postanowień niniejszej umowy w stosunku do
     treści oferty Wykonawcy w sytuacji konieczności wprowadzenia takich zmian wynikających z 
     okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy lub gdy zmiany te będą
     korzystne dla Zamawiającego, a w szczególności przewiduje się możliwość dokonania w umowie:
       - numeru katalogowego produktu,

       - nazwy produktu przy zachowaniu jego parametrów,

       - sposobu konfekcjonowania,

       - liczby opakowań,
   oraz w sytuacji, gdy zostanie wprowadzony do sprzedaży przez Producenta
    zmodyfikowany/udoskonalony produkt powodujący wycofanie dotychczasowego.

4.  W sytuacji zajścia okoliczności, o których mowa w ust. 3, Zamawiający bądź Wykonawca zwróci się
     pismem na temat zmiany postanowień umowy. 
§ 4

1. Dostawa przedmiotu umowy wymienionego w § 1 będzie następować sukcesywnie na podstawie składanych przez Zamawiającego pisemnych zamówień (dopuszcza się formę przekazywania zamówień faksem, bez konieczności sporządzania harmonogramu dostaw) w terminie:............. licząc od daty złożenia zamówienia.

2. Wykonawca zobowiązany jest na swój koszt zabezpieczyć dostawy i ponosi z tego tytułu pełną odpowiedzialność do momentu odebrania jej przez Zamawiającego. Wykonawca odpowiedzialny jest za wybór środka transportu, jak i za właściwe opakowanie towarów dające zabezpieczenie przed czynnikami pogodowymi, uszkodzeniami itp.

3. Dostawa towaru bez potwierdzenia zamówienia przez Zamawiającego będzie dokonana na ryzyko Wykonawcy i nie wiąże Zamawiającego, co do przyjęcia towaru i zapłaty za niego.

4. Zamawiający nie dopuszcza powierzenia podwykonawcy realizacji jakiejkolwiek części przedmiotu umowy.
§ 5

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji i rękojmi na dostarczony towar - stanowiący przedmiot umowy.

2. Gwarancję ustala się na okres ważności towaru, nie krótszy jednak niż ............od dnia dokonania odbioru.

3. W ramach odpowiedzialności z tytułu gwarancji, Wykonawca wymieni towar wadliwy na towar wolny od wad, jeżeli wady te ujawnią się w ciągu terminu, o którym mowa w ust. 2. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć (na swój koszt) towar wolny od wad niezwłocznie - nie później jednak niż w ciągu 7 dni od momentu przesłania protokołu reklamacyjnego wraz z reklamowanym towarem, o ile będzie to możliwe.

4. Wykonanie zobowiązań z tytułu gwarancji i rękojmi należy do przedmiotu umowy.

5. Niniejsza umowa stanowi dokument gwarancyjny w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego.

§ 6

1. W przypadku niedostarczenia towaru w terminie określonym w § 4 ust. 1 bądź niedotrzymania terminu, o którym mowa w § 5 ust. 3 Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,3 % za każdy dzień zwłoki, licząc od wartości zamówionych, a niedostarczonych zgodnie z zamówieniem artykułów.
2. W przypadku, gdy szkoda powstała z przyczyn określonych w ust. 1 przewyższa ustanowioną karę umowną, Zamawiający ma prawo żądać odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych.

3. Kara umowna za odstąpienie przez stronę od umowy (płatna drugiej stronie umowy) w wysokości 5 % niezrealizowanej części wartości przedmiotu umowy – z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi druga strona.

4. Wykonawca wyraża zgodę na potrącanie kar umownych z przysługującego mu wynagrodzenia.

§ 7

1. Faktura załączona do każdej dostawy będzie płatna w terminie 30 dni od daty jej wystawienia.

2. Zamawiający upoważnia Wykonawcę do wystawiania faktur VAT bez jego podpisu.

3. Faktury wystawiane będą w walucie polskiej i w takiej też walucie będą realizowane przez Zamawiającego płatności.

4. Zamawiający zastrzega sobie, że ewentualna cesja wierzytelności nie może być dokonana bez uprzedniej zgody Organu Założycielskiego Zamawiającego.

§ 8

1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnego aneksu pod rygorem nieważności i mogą zostać dokonane, o ile nie stoją w sprzeczności z regulacjami zawartymi w ustawie Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759  z późn. zmn.) 

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego, o ile przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 nie stanowią inaczej.

3. Ewentualne spory mogące wyniknąć z realizacji niniejszej umowy strony zobowiązują się rozwiązywać polubownie, w drodze negocjacji. W razie braku porozumienia spory będzie rozstrzygał sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego.

4. Umowę niniejszą sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.

      ..................................................                                                                        .....................................................
          
  WYKONAWCA
                                                                                                       ZAMAWIAJĄCY
UWAGA: 

Warunki wymagające określenia ( kropki ) zostaną wprowadzone do umowy na podstawie oferty, która zostanie uznana za najkorzystniejszą w niniejszym postępowaniu.

Projekt umowy dzierżawy

Zawarta w dniu …………………… roku pomiędzy Wojewódzkim Szpitalem Zespolonym 
im. Ludwika Perzyny z siedzibą w Kaliszu przy ulicy Poznańskiej 79 - Samodzielnym Publicznym ZOZ, NIP 618-20-25-893, zarejestrowanym w Sądzie Rejonowym w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy KRS, nr KRS 0000251663, reprezentowanym przez:

lek. Wojciecha Grzelaka - Dyrektora 

zwanym dalej Dzierżawcą

a

......................................................................................... z siedzibą w ..................................... przy ulicy ................................... reprezentowanym przez:

1. ............................................................................................................................

2. ...........................................................................................................................

zwanym dalej Wydzierżawiającym

§ 1

1. Wydzierżawiający zobowiązuje się oddać Dzierżawcy do użytkowania i pobierania pożytków z tytułu dzierżawy przedmiot umowy, na który składa się następujący sprzęt:

........................................................................................................................................................................

co jest zgodne z ofertą Wydzierżawiającego z dnia ........................... r.

2. Wydzierżawiający oświadcza, że jest właścicielem przedmiotu dzierżawy i nie jest on obciążony prawem osób trzecich.

3. Wydzierżawiajacy oświadcza, iż przedmiot dzierżawy spełnia bezwzględnie wymagania Zamawiającego zawarte w SIWZ dot. niniejszego przedmiotu umowy.

§ 2

1. W ramach niniejszej umowy Wydzierżawiający zobowiązuje się :

a) dostarczyć do siedziby Dzierżawcy i zainstalować w pomieszczeniach wskazanych przez Dzierżawcę na własny koszt i ryzyko przedmiot dzierżawy niezwłocznie po zawarciu niniejszej umowy, nie później jednak niż w ciągu … dni roboczych od daty jej zawarcia, 

b) podłączyć przedmiot dzierżawy na własny koszt do istniejącej sieci Laboratoryjnej niezwłocznie po wykonaniu czynności, o których mowa w pkt a,.

c) przeszkolić osoby wskazane przez Dzierżawcę z zakresu obsługi programu komputerowego oraz z zakresu prawidłowej eksploatacji przedmiotu umowy oraz przekazać Dzierżawcy Instrukcję Obsługi przedmiotu umowy (napisaną w języku polskim) oraz jego karty gwarancyjne z warunkami gwarancji zgodnymi z niniejszą umową (w przypadku rozbieżności stosowane będą warunki określone w niniejszej umowie),

d) wykonać wszystkie zobowiązania wynikające z niniejszego paragrafu niezwłocznie po zawarciu niniejszej umowy, nie później jednak niż w terminie …. dni roboczych od daty jej zawarcia,
e) dostarczyć wszelki niezbędne materiały do bieżącej pracy i konserwacji sprzętu ,a w szczególności materiały biurowe m.in. kartki do drukowania protokołów itp.

2. Termin szkolenia należy uzgodnić z Dzierżawcą.

§ 3

1. Przekazanie Dzierżawcy przedmiotu dzierżawy do eksploatacji, w stanie jego pełnej sprawności technicznej i użytkowej, nastąpi protokołem zdawczo-odbiorczym, podpisanym przez przedstawicieli obu stron umowy.
2. Przeszkolenie pracowników Dzierżawcy, zostanie potwierdzone protokołem, podpisanym przez przedstawicieli obu stron umowy.
§ 4

1. Dzierżawca zobowiązuje się użytkować przedmiot umowy zgodnie z jego przeznaczeniem i wymogami prawidłowej eksploatacji.
2. W czasie trwania dzierżawy wszystkie naprawy serwisowe (obejmujące koszt usługi i materiałów) wynikające z normalnego użytkowania przedmiotu umowy, świadczone będą przez Wydzierżawiającego bezpłatnie.

3. Naprawy, o których mowa w ust 2, będą dokonywane niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie .....godzin od dnia zgłoszenia usterki, awarii przez Dzierżawcę.

4. W przypadku, gdy awaria przedmiotu umowy nie zostanie usunięta w ciągu ... godzin Wydzierżawiający pokryje koszty transportu i wykonania badań  na innej aparaturze. 

5. Wydzierżawiający zobowiązany jest do dokonywania przeglądów i konserwacji aparatury zgodnie z zaleceniami producenta.

6. W przypadku wystąpienia jakichkolwiek awarii i usterek urządzeń Wydzierżawiajacy upoważniona do kontaktu z Zamawiającym:
……………………………………………………….nr tel...........................nr fax………………

§ 5

1. Dzierżawca zobowiązuje się zabezpieczyć przedmiot umowy przed kradzieżą i niepożądanym działaniem osób trzecich.

2. Wydzierżawiający zobowiązany jest do ubezpieczenia przedmiot umowy w okresie trwania umowy dzierżawy.

§ 6

1. Strony ustalają wysokość miesięcznego czynszu dzierżawnego na kwotę brutto ................... PLN (słownie: ......................złotych), zgodnie z ofertą Wydzierżawiającego z dnia ..................., której kopia stanowi załącznik do niniejszej umowy.

2. Strony ustalają, że czynsz dzierżawny, o którym mowa w ust. 1 płatny będzie przelewem na podstawie faktury, na konto wskazane na fakturze z terminem płatności 30 dni od daty jej wystawienia.

3. W trakcie trwania umowy nie przewiduje się zmiany wysokości czynszu dzierżawnego.
§ 7

1. Wydzierżawiający zapłaci Dzierżawcy kary umowne:

a) za zwłokę w realizacji postanowień umowy wynikających z ( 2 niniejszej umowy w wysokości 
0,5 % wartości umowy nr ........ na dostawy odczynników do aparatury stanowiącej przedmiot umowy za każdy dzień zwłoki w realizacji postanowień umowy,

b) za zwłokę w realizacji postanowień umowy wynikających z ust 3 ( 4 niniejszej umowy w wysokości 0,5 % wartości umowy nr ........ na dostawy odczynników do aparatury stanowiącej przedmiot umowy za każdy dzień zwłoki w realizacji postanowień umowy.
§ 8

Dzierżawca nie może bez pisemnej zgody Wydzierżawiającego udostępniać przedmiotu umowy do użytkowania osobom trzecim ani go poddzierżawiać.

§ 9

Wydzierżawiający ma prawo kontroli wykorzystania przedmiotu umowy.

§ 10

Wydzierżawiający ma prawo natychmiastowego odstąpienia od umowy w przypadku:

a) wykorzystywania przedmiotu umowy przez Dzierżawcę niezgodnie z jego właściwościami i przeznaczeniem,
b) oddania przedmiotu umowy bez zgody Wydzierżawiającego do używania osobie trzeciej lub poddzierżawienie go,

c) niepłacenie przez Dzierżawcę czynszu dzierżawnego przez co najmniej dwa terminy płatności.

§ 11

Po zakończeniu umowy dzierżawy, Dzierżawca zobowiązany jest zwrócić przedmiot umowy w stanie niepogorszonym ponad zużycie wynikające z normalnej eksploatacji.

§ 12
1. Umowę zawarto na czas trwania umowy nr ........... z dn. ......................... na dostawy odczynników z zastrzeżeniem ust. 2.

2. W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Dzierżawca może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. 
§ 13

1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnego aneksu pod rygorem nieważności i mogą zostać dokonane, o ile nie stoją w sprzeczności z regulacjami zawartymi w ustawie Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zmn.) .

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego, o ile przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 nie stanowią inaczej.

3. Ewentualne spory mogące wyniknąć z realizacji niniejszej umowy strony zobowiązują się rozwiązywać polubownie, w drodze negocjacji. W razie braku porozumienia spory będzie rozstrzygał sąd powszechny właściwy dla siedziby Dzierżawcy.

4. Umowę niniejszą sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.

   WYDZIERŻAWIAJĄCY 




DZIERŻAWCA

 .................................................



....................................................

UWAGA: 

Warunki wymagające określenia (kropki) zostaną wprowadzone do umowy na podstawie oferty, która zostanie uznana za najkorzystniejszą w niniejszym postępowaniu.

….......................................

( pieczęć Wykonawcy )
FORMULARZ OFERTOWY (1)
Nazwa Wykonawcy: .................................................................................................................
Adres Wykonawcy:....................................................................................................................
Regon ............................................................. NIP ...................................................................
telefon:..................................................fax: ..............................................................................

e–mail.......................................................................................................................................
Kryterium – Cena brutto

	
	Wartość netto w PLN
	Stawka podatku VAT
	Kwota 

podatku

VAT
	Wartość brutto

w PLN

	Wartość odczynników

Wartości wynikające z pozycji „Razem” tabeli Formularza Cenowego (1)
	
	
	
	

	Koszt dzierżawy sprzętu
Wartości wynikające z pozycji „Razem” tabeli Formularza Cenowego (2)
	
	
	
	

	RAZEM
	
	
	
	1


1 wartość ta (będąca sumą wartości brutto 2 pozycji) będzie podstawiana do wzoru służącego do oceny kryterium Cena brutto
Cena obejmuje wszelkie koszty i obciążenia związane z dostawą odczynników i dzierżawą urządzeń. Wartość ta będzie przedmiotem oceny w kryterium „Cena brutto zamówienia”.

Formularz należy wypełnić zgodnie ze wskazówkami zwartymi w tabeli. 
Osoba upoważniona do bezpośredniej współpracy w ramach wykonania niniejszego zamówienia:
……………………………………………………….nr tel...........................nr fax………………

......................................................................................................

/ miejscowość, data/ /podpisy, pieczątki-osób upoważnionych/

….......................................

( pieczęć Wykonawcy )
FORMULARZ OFERTOWY (2)

ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNO-UŻYTKOWYCH
CZYTNIK MIKROPŁYTEK
	Funkcja/ parametry 
	Wartość wymagana
	Tak/Dane techn.

	PARAMETRY CZYTNIKA – wymagania odcinające
	
	

	Czytnik mikropłytek sterowany za pomocą stacji sterującej PC wraz oprogramowaniem sterującym i obliczeniowym
	TAK
	

	Zakres długości fali min. 400 – 800 nm
	TAK
	

	Zakres pomiarowy min. 0 – 4,000 OD
	TAK
	

	Układ pomiarowy 8 – kanałowy z cyfrową kontrolą świecenia lampy (zmienna jasność lampy w zależności od warunków pomiarowych)
	TAK
	

	Tryby odczytu: EndPoint, Kinetyczny – dla pojedynczej i podwójnej długości fali.
	TAK
	

	Możliwość odczytu wielokrotnego dla co najmniej 4 długości fali z falą referencyjną
	TAK
	

	Odczyt płytek 96 dołkowych z dnem płaskim, okrągłym oraz typu V.
	TAK
	

	Dokładność odczytu min. +/-1,0% 
	TAK
	

	Powtarzalność min. +/-0,5%
	TAK
	

	Wbudowane filtry interferencyjne 405, 450, 492, 620 nm
	TAK
	

	Czas odczytu płytki 96 dołków maks. 5 sek.
	TAK
	

	Wbudowany interfejs do podłączenia komputera RS232 lub USB


	TAK
	

	Wbudowana wytrząsarka z programowanym czasem pracy i amplitudą
	TAK
	

	Źródło światła - lampa halogenowa
	TAK
	


ciąg dalszy tabeli na następnej stronie
......................................................................................................

/ miejscowość, data/ /podpisy, pieczątki-osób upoważnionych/

….......................................

( pieczęć Wykonawcy )
cd. FORMULARZA OFERTOWEGO (2)
	PARAMETRY OPROGRAMOWANIA DO CZYTNIKA MIKROPŁYTEK
	
	

	Oprogramowanie sterujące i obliczeniowe pracujące w środowisku Windows 98, ME, 2000, XP
	TAK
	

	Oprogramowanie  sterujące i obliczeniowe w języku polskim
	TAK
	

	Ilość zapamiętywanych protokołów pomiarowych oraz wyników odczytów  - nieograniczony
	TAK
	

	Zaprogramowane protokoły pomiarowe i obliczeniowe dla badań wykonywanych w naszym laboratorium  – podczas instalacji urządzenia
	TAK
	

	Definiowalne przez użytkownika formuły obliczeniowe, układ płytki, powtórzenia, grupy pomiarowe, formuły walidacyjne
	TAK
	

	Możliwość zapamiętywania identyfikatorów prób dla konkretnych dołków i płytek.
	TAK
	

	Możliwość współpracy z czytnikiem kodów kreskowych do wprowadzania danych o próbach pacjentów.
	TAK
	

	Wbudowany kreator wydruków
	TAK
	

	Wbudowane funkcje statystyczne
	TAK
	

	Wbudowane algorytmy dopasowania krzywej (min. 7 algorytmów)
	TAK
	

	Wbudowane algorytmy eksportu danych do formatów min. TXT i XLS
	TAK
	

	System kreatorów protokołów badań przesiewowych
	TAK
	

	Praca z wieloma użytkownikami - system haseł i praw dostępu
	TAK
	

	Możliwość zapamiętywania krzywych standardowych do późniejszego użytku (odczytu).
	TAK
	

	Możliwość instalacji i pracy na innych komputerach w pełnej funkcjonalnie wersji.
	TAK
	

	Bezpłatna aktualizacja oprogramowania oraz pomoc on-line
	TAK
	


......................................................................................................

/ miejscowość, data/ /podpisy, pieczątki-osób upoważnionych/

….......................................

( pieczęć Wykonawcy )
cd. FORMULARZA OFERTOWEGO (2)

ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNO-UŻYTKOWYCH:
MIKROSKOP FLUORESCENCYJNY
	WARUNKI TECHNICZNE
	Opis 
	Opis warunków oferowanych

	Napięcie sieciowe 
	
	

	Moc wyjściowa 
	12V 
	

	Napięcie
	100 do 240 V
	

	Zakres napięcia sieciowego
	automatyczna konwersja napięcia
	

	Źródło światła UV:
	
	

	Lampa diodowa typu LED
	
	

	Długość fali źródła światła
	460.- 490 nm
	

	Moc
	Min 5 W
	

	Stałe źródło światła  460-490 nm
	Min 25 lumenów
	

	Żywotność
	50 000 h
	

	Klasyfikacja lasera
	2M
	

	Wskaźnik pogorszenia jakości światła
	Alarm akustyczny
	

	Ustawienia filtrów dla metody FITC
	
	

	Filtr wzbudzający /Filtr emisyjny
	450-490 nm/515nm
	

	Filtr rozpraszający
	510 nm
	

	Elementy mechanizmu optycznego
	
	

	Obrotowe ramię do zmiany obiektywów
	Manualne , minimum 4 pozycje
	

	Obiektyw 1
	A-Plan  20 x / 0.45
	

	Obiektyw 2
	A -Plan 40 x / 0. 65
	

	Okular  
	PL 10 x/ 20 Br. i PL10x/ 20 Br.
	

	Tuba dwuokularowa, ergonomiczna
	30˚ /20
	

	Podstawa
	
	

	Śruba makrometryczna
	4 mm/U
	

	Śruba mikrometryczna
	0,4 mm/U
	

	Podstawa na próbkę
	75x 30mm R/L z ceramiczną powierzchnią
	

	Wyposażenie dodatkowe
	
	

	Pokrowiec na mikroskop
	Tak 
	

	Wymagania
	
	

	Serwis gwarancyjny w okresie trwania umowy
	12m-cy 
	

	Specyfikacja techniczna ,certyfikat
	Tak
	

	Instrukcja obsługi i konserwacji w języku polskim
	Tak 
	

	Montaż stanowiskowy
	Tak
	

	Szkolenie personelu
	Tak 
	


......................................................................................................

/ miejscowość, data/ /podpisy, pieczątki-osób upoważnionych/

….......................................

( pieczęć Wykonawcy )
c.d. FORMULARZA OFERTOWEGO (2)

ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNO-UŻYTKOWYCH:
AUTOMATYCZNA PŁUCZKA MIKROPŁYTEK Z MOŻLIWOŚCIĄ PROGRAMOWANIA
	Funkcja/ parametry 
	Wartość wymagana
	Tak/Dane techn.

	Automatyczna płuczka mikropłytek z możliwością programowania
	                      TAK
	

	Płuczka wyposażona w wyświetlacz ciekłokrystaliczny oraz klawiaturę do programowania parametrów
	TAK
	

	Ilość programów płuczących min. 50 z definiowalnymi różnymi cyklami: dozowania, odsysania, wytrząsania
	TAK
	

	programowany zakres dozowania min. 50 do 2000 ul
	TAK
	

	Praca z różnymi typami płytek (płaskodenne, okrągłodenne, typu V) z programowaniem parametrów płytek
	TAK
	

	Objętość pozostała po odsysaniu maks. 1,5 ul na dołek
	TAK
	

	Programowanie szybkości dozowania i zasysania
	TAK
	

	Programowanie czasu odsysania w zakresie 0,0s do 10s i namaczania 0,0-1000s
	TAK
	

	Wbudowana wytrząsarka z programowanym czasem
	TAK
	

	Wyposażona w głowicę minimum 8 kanałową
	TAK
	

	Wbudowany program czyszczący w trybach: ręcznym, automatycznym i cyklicznym (z programowanym czasem)
	TAK
	

	Wyposażona w butelki na płyny: płuczący, czyszczący oraz zlewki
	TAK
	

	System pomp pozwalający na pracę z dowolnymi butelkami (brak konieczności stosowania butelek ciśnieniowych)
	TAK
	

	Wyposażona w magnetyczny przesuw płytki pozwalający na łatwe czyszczenie powierzchni roboczej oraz uchwytu na płytkę
	TAK
	

	Powierzchnia robocza płuczki odporna na zalanie oraz wykonana ze stali nierdzewnej odpornej na używane w laboratorium czynniki płuczące
	TAK
	

	Wyposażona w złącze szeregowe do podłączenia do komputera PC
	TAK
	

	Możliwość podłączenia czujników braku płynu lub przepełnienia
	TAK
	


......................................................................................................

/ miejscowość, data/ /podpisy, pieczątki-osób upoważnionych/

….......................................

( pieczęć Wykonawcy )
c.d. FORMULARZA OFERTOWEGO (2)

Wszystkie parametry, przy których występuje słowo TAK są parametrami minimalnymi i odcinającymi. Niespełnienie choćby jednego parametru będzie skutkowało odrzuceniem oferty.

W kolumnie „Dane tech./Opis warunków oferowanych” należy wpisać „TAK”, „TAK” i wartość oferowaną brak wypełnienia lub wpisanie „NIE” spowoduje odrzucenie oferty jako niespełniającej wymaganych warunków
TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA ORAZ OKRES GWARANCJI
	Termin realizacji zamówienia (dostawy odczynników) od dnia jego złożenia 

(w dniach, nie dłużej niż 5 dni roboczych, bez sporządzania harmonogramu dostaw)
	Wymagany okres gwarancji na poszczególny rodzaj odczynników 


	Oferowany okres gwarancji 
na poszczególny rodzaj odczynników


	wpisać
	Odczynniki do badań metodą Elisa (min. 4 m-c po otwarciu pojemnika) 
	wpisać

	
	Pozostałe odczynniki (min. 12 miesięcy)
	wpisać


TERMIN DOSTAWY SPRZĘTU ORAZ WARUNKI SERWISU
	Termin dostawy sprzętu: 

(nie później niż w ciągu 7 dni  roboczych od dnia zawarcia umowy)
	wpisać

	Czas reakcji serwisu – nie dłuższy niż 48 godzin od daty powiadomienia
	wpisać


Osoba upoważniona do kontaktu z Zamawiającym w przypadku wystąpienia jakichkolwiek awarii i usterek urządzeń
……………………………………………………….nr tel...........................nr fax………………
................................................................................................

               / miejscowość, data/ /podpisy, pieczątki-osób upoważnionych
..........................................

( pieczęć Wykonawcy )

FORMULARZ CENOWY (1)
	L.p.
	Przedmiot zamówienia
	Ilość badań

w okresie

12 m-cy
	Ilość

opakowań
	Wielkość 

opakowania
	Cena netto 
1 opakowania w PLN
	Wartość netto pozycji

asortymentowej

(kol.4 x kol.6)
	Stawka oraz kwota podatku
VAT
	Wartość brutto pozycji

asortymentowej

(kol. 7+ kol. 8)
	Producent/

Numer

katalogowy

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	1. 
	Panel wątrobowy pełny(ANA,AMA,ASMA,

anty-LKM)IIFT
	60
	
	
	
	
	
	
	

	2. 
	Panel wątrobowy (anty-LKM1, anty-SLA/LP,AMA M2) ImmunoBlot
	10
	
	
	
	
	
	
	

	3. 
	Profil autoimmunologiczny chorób wątroby(AMAM2,BPO,SP100,PML,gp210,LKM-1,SLA/LP,Ro-52)
	10
	
	
	
	
	
	
	

	4. 
	Przeciwciała przeciwjądrowe i cytoplazmatyczne-test przesiewowy ANA IIFT
	240
	
	
	
	
	
	
	

	5. 
	Przeciwciała przeciwjądrowe Blot ANA 3
	20
	
	
	
	
	
	
	

	6. 
	Przeciwciała przeciwmitochondrialne AMA M2 IIFT
	20
	
	
	
	
	
	
	

	7. 
	Przeciwciała przeciw endomysium IgA EmA IIFT
	30
	
	
	
	
	
	
	

	8. 
	Przeciwciała przeciw endomysium IgG EmA IIFT
	30
	
	
	
	
	
	
	


ciąg dalszy tabeli na następnej stronie                                                                                                                       .....................................................................
                                                                                                                                                                                                                                                     / miejscowość, data/ /podpisy, pieczątki-osób upoważnionych
..........................................

( pieczęć Wykonawcy )

c.d. FORMULARZA CENOWEGO (1)
	L.p.
	Przedmiot zamówienia
	Ilość badań/ml
w okresie

12 m-cy
	Ilość

opakowań
	Wielkość 

opakowania
	Cena netto 
1 opakowania w PLN
	Wartość netto pozycji

asortymentowej

(kol.4 x kol.6)
	Stawka oraz kwota podatku
VAT
	Wartość brutto pozycji

asortymentowej

(kol. 7+ kol. 8)
	Producent/

Numer

katalogowy

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	9. 
	Koniugat FICT-anty-ludzkie IgAG
	120 ml
	
	
	
	
	
	
	

	10. 
	Przeciwciała przeciw endomysium i gliadynie IgA IIFT
	90 b
	
	
	
	
	
	
	

	11. 
	Przeciwciała przeciw endomysium i gliadynie IgG IIFT
	30 b
	
	
	
	
	
	
	

	12. 
	Transglutaminaza tkankowa IgG ELISA
	30 b
	
	
	
	
	
	
	

	13. 
	Transglutaminaza tkankowa IgA ELISA
	380 b
	
	
	
	
	
	
	

	14. 
	Przeciwciała antykardiolipinowe IgM i IgG ELISA
	40 b
	
	
	
	
	
	
	

	15. 
	Przeciwciała anty-CCP IgG ELISA
	90 b
	
	
	
	
	
	
	

	16. 
	Przeciwciała przeciw dsDNA ELISA
	90 b
	
	
	
	
	
	
	


ciąg dalszy tabeli na następnej stronie                                                                                                                       .....................................................................
                                                                                                                                                                                                                                                     / miejscowość, data/ /podpisy, pieczątki-osób upoważnionych
..........................................

( pieczęć Wykonawcy )

cd. FORMULARZA CENOWEGO (1) 
	L.p.
	Przedmiot zamówienia
	Ilość badań

w okresie

12 m-cy
	Ilość

opakowań
	Wielkość 

opakowania
	Cena netto 
1 opakowania w PLN
	Wartość netto pozycji

asortymentowej

(kol.4 x kol.6)
	Stawka oraz kwota podatku
VAT
	Wartość brutto pozycji

asortymentowej

(kol. 7+ kol. 8)
	Producent/

Numer

katalogowy

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	17. 
	Przeciwciała przeciw antygenom cytoplazmy neutrofitów ANCA (pANCA i cANCA IIFT)
	30
	
	
	
	
	
	
	

	18. 
	Anty-Borrelia IgM ELISA (z absorbentem IgG/RF w zestawie)
	30
	
	
	
	
	
	
	

	19. 
	Anty-Borrelia burgdorferi PLUS VlsE IgG ELISA
	30
	
	
	
	
	
	
	

	20. 
	Borrelia plus VlsE IgG WesternBlot
	20
	
	
	
	
	
	
	

	21. 
	Borrelia plus VlsE IgM WesternBlot
	20
	
	
	
	
	
	
	

	22. 
	Test awidności EBV (pole: A:EBV-CA IgG,gp125,p19; poleB: EBV-CA igG; pole C: EBV-CA IgM,gp125,919; pole D: EBV-EA; pole E: EBNA) IIFT
	20
	
	
	
	
	
	
	

	23. 
	Alergiczny profil pediatryczny
	400
	
	
	
	
	
	
	

	24. 
	Alergiczny profil pokarmowy
	5
	
	
	
	
	
	
	


ciąg dalszy tabeli na następnej stronie                                                                                                                       .....................................................................
                                                                                                                                                                                                                                                     / miejscowość, data/ /podpisy, pieczątki-osób upoważnionych
..........................................

( pieczęć Wykonawcy )

c.d. FORMULARZA CENOWEGO (1)
	L.p.
	Przedmiot zamówienia
	Ilość badań/ml
w okresie

12 m-cy
	Ilość

opakowań
	Wielkość

opakowania
	Cena netto
1 opakowania w PLN
	Wartość netto pozycji

asortymentowej

(kol.4 x kol.6)
	Stawka oraz kwota podatku
VAT
	Wartość brutto pozycji

asortymentowej

(kol. 7+ kol. 8)
	Producent/

Numer

katalogowy

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	25. 
	Alergiczny profil wziewny
	20 b.
	
	
	
	
	
	
	

	26. 
	Bufor SetupClean
	500 ml
	
	
	
	
	
	
	

	RAZEM
	
	
	
	


Uwaga !!!!

Ilość materiałów niezbędnych do wykonania oznaczeń proszę dostosować do ilości badań podanych przez Zamawiającego

Formularz należy wypełnić zgodnie ze wskazówkami zwartymi w pierwszym wierszu tabeli. 

.....................................................................
                                                                                                                                                                                                                                                     / miejscowość, data/ /podpisy, pieczątki-osób upoważnionych
..........................................

( pieczęć Wykonawcy )

FORMULARZ CENOWY (2)
	L.p.
	Rodzaj urządzenia
	Model/typ oferowanego urządzenia)
	Rok produkcji
	Wartość początkowa urządzenia
	Wysokość czynszu za 1m-c 
netto w zł
	Stawka oraz kwota podatku VAT


	Wysokość czynszu za 1m-c 
brutto w zł
	Wysokość czynszu za 
12-m-c netto w zł

(cena netto za

1 m-c x 12 m-c)
	Wysokość czynszu za 
12-m-c brutto w zł
(cena brutto za

1 m-c x 12 m-c)

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	1
	Kołyska laboratoryjna
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Skaner płaski
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	Zestaw komputerowy
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	Drukarka
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	Czytnik mikropłytek ELISA
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	Płuczka mikropłytek ELISA
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	Mikroskop fluorescencyjny
	
	
	
	
	
	
	
	

	RAZEM
	
	
	
	
	*


*wysokość czynszu obejmuje dzierżawę wraz z niezbędnymi częściami zużywalnymi i innymi materiałami niezbędnymi do bieżącej pracy i konserwacji urządzeń.
Formularz należy wypełnić zgodnie ze wskazówkami zwartymi w pierwszym wierszu tabeli. 

.....................................................................

/ miejscowość, data/ /podpisy, pieczątki-osób upoważnionych
..........................................

( pieczęć Wykonawcy )

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY

o spełnianiu warunków określonych w art. 22 ust. 1 oraz braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.)

Ja ..................................................................................................................................................

 / imię i nazwisko osoby składającej oświadczenie, stanowisko służbowe/

reprezentując i mając pełnomocnictwo do składania oświadczeń woli w imieniu

.......................................................................................................................................................

 /nazwa firmy wykonawcy/

oświadczam, że reprezentowany przeze mnie Wykonawca spełnia warunki dotyczące:

1. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,

2. posiadania wiedzy i doświadczenia,

3. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

4. sytuacji ekonomicznej i finansowej.

5. braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych

.....................................................................

/ miejscowość, data/ /podpisy, pieczątki-osób upoważnionych/

..........................................

( pieczęć Wykonawcy )

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY

Ja ..................................................................................................................................................

 / imię i nazwisko osoby składającej oświadczenie, stanowisko służbowe/

reprezentując i mając pełnomocnictwo do składania oświadczeń woli w imieniu

.......................................................................................................................................................

 /nazwa firmy wykonawcy/

oświadczam, że:

1. zapoznałem się z treścią SIWZ dot.: „ Dostawa odczynników do diagnostyki chorób autoimmunologicznych, alergologicznych i infekcyjnych wraz z dzierżawą sprzętu” z załączonymi do niej projektami umów i akceptuję określone w nich warunki bez zastrzeżeń;

2. oferowane przez naszą firmę odczynniki oraz urządzenia spełniają bezwzględnie wymagania określone w SIWZ;

3. Wykonawca oświadcza, że odczynniki są dopuszczone do obrotu i stosowania na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej zgodnie z obowiązującymi przepisami, a w szczególności z przepisami ustawy Prawo farmaceutyczne oraz ustawy o wyrobach medycznych.

4. oferowane urządzenia są wolne od wszelkich wad i spełniają wszelkie normy i parametry określone przez prawo polskie oraz przez prawo Unii Europejskiej w tym zakresie, 
5. oferowane urządzenia są kompletne i po zainstalowaniu będą gotowe do pracy zgodnie z przeznaczeniem i celem bez żadnych dodatkowych zakupów lub inwestycji ,
6. w razie wyboru mojej oferty zobowiązuję się do dostarczania odczynników oraz urządzeń zgodnych z ich opisem zawartym w SIWZ, za cenę i terminie podaną w Formularzu Ofertowym;

7. wszystkie dane zawarte w mojej ofercie są zgodne z prawdą i aktualne w chwili składania oferty.

.....................................................................

/ miejscowość, data/ /podpisy, pieczątki-osób upoważnionych/

WYKAZ DOKUMENTÓW WYMAGANYCH OD

WYKONAWCÓW

1. wypełnione i podpisane formularze ofertowe – druk w załączeniu,

2. wypełnione i podpisane formularze cenowe – druk w załączeniu,

3. oświadczenie Wykonawcy, że m.in. zapoznał się z treścią niniejszej specyfikacji, załączonym projektem umowy i akceptuje określone w nich warunki,– druk w załączeniu
4. oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy oraz braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy - druk w załączeniu,

5. Certyfikat CE- dotyczy wszystkich rodzajów odczynników

6. Deklaracje zgodności z normami Unii Europejskiej- dotyczy sprzętu: Czytnik mikropłytek ELISA, Płuczka mikropłytek ELISA, Mikroskop fluorescencyjny
7. materiały informacyjne (np. katalogi, foldery, specyfikacja techniczna, informacja producenta) potwierdzające że oferowany sprzęt jest zgodny z opisem przedmiotu zamówienia (w języku polskim)- dotyczy sprzętu: Kołyska laboratoryjna Czytnik mikropłytek ELISA, Płuczka mikropłytek ELISA, Mikroskop fluorescencyjny
8. aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia oparciu o art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenia w zakresie art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy, 

9. aktualne zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - dokument ten, winien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,

10. aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia społecznego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – dokument ten winien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,

11. pełnomocnictwo do podpisania oferty – w przypadku gdy ofertę podpisuje osoba nie wymieniona w KRS (Dział 2) lub zaświadczeniu o wpisie do działalności gospodarczej do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy,

12. dokument ustanawiający pełnomocnika w przypadku składania oferty wspólnej (art. 23 ustawy),

13. oświadczenie Wykonawcy wskazujące, która część zamówienia zostanie powierzona Podwykonawcom – zgodnie z zapisami pkt. „Q” SIWZ.

WYŻEJ WYMIENIONE DOKUMENTY NALEŻY UŁOŻYĆ 
W POWYŻSZEJ KOLEJNOŚCI
10

