PAGE  

WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY

im. Ludwika Perzyny w Kaliszu

62-800 KALISZ ul. Poznańska 79

ZAPYTANIE OFERTOWE

SPECYFIKACJA

WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
dotycząca postępowania na:

Opracowanie dokumentacji projektowej dla czterech zadań inwestycyjnych:
1. Modernizacja maszynowni agregatów chłodniczych wody lodowej z przepompownią wody w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Kaliszu przy ul. Poznańskiej 79,
2. Modernizacja Oddziału Urazowo-Ortopedycznego w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Kaliszu przy ul. Poznańskiej 79,
3. Modernizacja budynku tlenowni w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Kaliszu przy ul. Toruńskiej 7,
4. Adaptacja budynków przy ul. Nowy Świat 35 w Kaliszu na działalność leczniczą – II etap
(Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone bez stosowania ustawy Pzp)

Specyfikację zatwierdzono: 18 marca 2022 roku
Kierownik Działu Zamówień Publicznych
Mariusz Pawlaczyk

SPIS TREŚCI

A. Informacje dotyczące zamawiającego oraz postępowania
B. Tryb udzielenia zamówienia, opis przedmiotu zamówienia, termin wykonania zamówienia

C. Podstawy wykluczenia i warunki udziału w postępowaniu
D. Wykaz wymaganych dokumentów i oświadczeń

E. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty i sposób jej oceny 
F. Sposób przygotowania oferty i tryb jej złożenia

G. Termin, do którego wykonawca będzie związany ofertą

H. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert

I. Sposób udzielania wyjaśnień dotyczących SWZ oraz osoby upoważnione do kontaktowania się w imieniu zamawiającego z wykonawcami

J. Wymagania dotyczące wadium

K. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy
L. Tryb otwarcia i oceny ofert
M. Ogłoszenie o wynikach postępowania

N. Informacja o formalnościach, jakie należy dopełnić po wyborze oferty celem zawarcia umowy

O. Podwykonawstwo - podwykonawcy

P. Projekt umowy
Q. Informacja dotycząca walut obcych, w jakim dopuszcza się prowadzenie rozliczeń z zamawiającym

A. Informacje dotyczące zamawiającego oraz postępowania
1. Zamawiającym jest: Wojewódzki Szpital Zespolony im. Ludwika Perzyny w Kaliszu


Adres: ul. Poznańska 79, 62-800 Kalisz

       Godz. pracy administracji: 700 – 1435

       NIP: 618-20-25-893, Regon: 300224440, KRS: 0000251663.

2. Dane dotyczące komunikacji elektronicznej w sprawie zamówienia publicznego:

a) poczta elektroniczna zamawiającego e-mail: zamowienia.publiczne@szpital.kalisz.pl 

b) strona internetowa zamawiającego: https://www.szpital.kalisz.pl
c) adres strony internetowej prowadzonego postępowania (strona internetowa zamawiającego): https://www.szpital.kalisz.pl
3. Użyte w SWZ terminy mają następujące znaczenie:

a) „zamawiający” – Wojewódzki Szpital Zespolony im. Ludwika Perzyny w Kaliszu,

b) „wykonawca” – osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która ubiega się o udzielenie niniejszego zamówienia, złoży ofertę albo zawrze z Zamawiającym umowę w sprawie niniejszego zamówienia publicznego,

c) „SWZ”, „specyfikacja” – niniejsza Specyfikacja  Warunków Zamówienia,

d) „ustawa”, „ustawa pzp” – ustawa z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.) tekst jednolity).
4. Postępowanie, którego dotyczy niniejsza Specyfikacja Warunków Zamówienia dotyczy zamówienia publicznego i oznaczone jest znakiem 103/22. Wykonawcy we wszelkich kontaktach z zamawiającym powinni powoływać się na ten znak.
5. Całkowita wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych kwoty 130 000,00.
6. Postępowanie zostanie przeprowadzone bez stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych 
i przepisów wykonawczych wydanych na jej podstawie.
7. Postępowanie zostanie przeprowadzone na podstawie niniejszej Specyfikacji Warunków Zamówienia w trybie zapytania ofertowego.

8. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27   kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w   sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o   ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, zamawiający informuje, że:
a) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wojewódzki Szpital Zespolony im. Ludwika Perzyny w Kaliszu, tel. 62 765 13 56;

b) inspektorem ochrony danych osobowych jest Pan Paweł Gawroński - Kierownik Działu Organizacyjnego, tel. 62 765 13 78;

c) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn. Opracowanie dokumentacji projektowej dla czterech zadań inwestycyjnych … prowadzonym w trybie zapytania ofertowego bez stosowania ustawy Pzp;
d) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania;
e) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
f) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w art. 66 §1 przepisach Kodeksu Cywilnego, konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z odpowiednich przepisów Kodeksu Cywilnego.
g) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
h) posiada Pani/Pan:

· na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących,
· na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych*,
· na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania 
· danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO**,
· prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
i) nie przysługuje Pani/Panu:

· w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych,

· prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO,

· na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO. 
9. Zamówienie dotyczy/nie dotyczy projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej.
10. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych tj. na każde zadanie osobno. 
11. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
12. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
13. Zamawiający najpierw dokona badania i oceny ofert, a następnie zbada czy wykonawca, którego oferta zostanie oceniona jako najkorzystniejsza nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału 
w postępowaniu.
14. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyny na każdym etapie postępowania.
______________________
* Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.

** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

B. Opis przedmiotu zamówienia, termin wykonania zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest: robota budowlana/usługa/dostawa pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej dla czterech zadań inwestycyjnych: 
1
„Modernizacja maszynowni agregatów chłodniczych wody lodowej z przepompownią wody w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Kaliszu przy ul. Poznańskiej 79,
2. Modernizacja Oddziału Urazowo-Ortopedycznego w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Kaliszu przy ul. Poznańskiej 79,
3. Modernizacja budynku tlenowni w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Kaliszu przy ul. Toruńskiej 7,
4. Adaptacja budynków przy ul. Nowy Świat 35 w Kaliszu na działalność leczniczą – II etap
2. Okres, w którym realizowane będzie zamówienie:

a) okres w dniach dla:
Część nr 1: 60 dni od dnia zawarcia umowy.
Część nr 2: 60 dni od dnia zawarcia umowy.
Część nr 3: 40 dni od dnia zawarcia umowy.
Część nr 4: 60 dni od dnia zawarcia umowy.
b) okres w tygodniach: ......................
c) okres w miesiącach: ………………………….
d) okres w latach: ………………………………
e) Inny okres realizacji zamówienia: ………………………….
3. Główny kod CPV: Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania - 71320000-7 

4. Dodatkowe kody CPV:…………………..
5. Zamawiający informuje, iż ilekroć w SWZ i jej załącznikach przedmiot zamówienia jest opisany:

a) ze wskazaniem znaków towarowych, nazw własnych, patentów lub pochodzenia źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę to przyjmuje się, że wskazaniom takim towarzyszą wyrazy „lub równoważny”. Oznacza to, że dopuszcza się zaoferowanie wyrobów nie gorszych niż opisywanych, tj. spełniających wymagania techniczne, funkcjonalne i jakościowe, co najmniej takie jak wskazane w SWZ i jej załącznikach.

b) poprzez odniesienie się do norm, ocen technicznych, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, to przyjmuje się, że dopuszcza się rozwiązania równoważne opisywanym, a odniesieniu takiemu towarzyszą wyrazy „lub równoważne”.

6. Załącznikami do SWZ są następujące dokumenty:

a) Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania- Załącznik nr 1,
b) Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu –Załącznik nr 2,

c) Formularz ofertowy - Załącznik nr 3 ,
d) Wykaz usług - Załącznik nr 4 ,
e) Wykaz osób - Załącznik nr 5 ,
f) Projekt umowy - załącznik nr 6.
7. Opis przedmiotu zamówienia:  
Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowej dla czterech zadań inwestycyjnych: 

1 „Modernizacja maszynowni agregatów chłodniczych wody lodowej z przepompownią wody w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Kaliszu przy ul. Poznańskiej 79,
2 Modernizacja Oddziału Urazowo-Ortopedycznego w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Kaliszu przy ul. Poznańskiej 79,
3 Modernizacja budynku tlenowni w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Kaliszu przy ul. Toruńskiej 7,
4 Adaptacja budynków przy ul. Nowy Świat 35 w Kaliszu na działalność leczniczą – II etap
Przedmiotem zamówienia został podzielony na 4 niepodzielne części:
	Część nr 1 - Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego:

Modernizacja maszynowni agregatów chłodniczych wody lodowej z przepompownią wody 
w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Kaliszu przy ul. Poznańskiej 79

	Przedmiot zamówienia: 
1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji projektowej dla modernizacji maszynowni agregatów chłodniczych wody lodowej z przepompownią wody w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Kaliszu przy ul. Poznańskiej 79. Maszynownia chłodni z przepompownią maszyn chłodu znajduje się na kondygnacji 01 w segmencie B budynku głównego Szpitala przy ul. Poznańskiej 79. Łączna powierzchnia użytkowa modernizowanych pomieszczeń wynosi ok. 97 m2. Obecna ilość agregatów chłodniczych (KWS) wynosi 80 sztuk o łącznej mocy chłodniczej 320 KW. Przy projektowaniu nowej maszynowi należy przeprowadzić bilans mocy chłodniczej uwzględniając obecne potrzeby Szpitala. Należy również uwzględnić wymianę starej armatury odcinającej i regulacyjnej w obrębie chłodnic central klimatyzacyjnych oraz należy uwzględnić napełnienie całej instalacji chłodniczej glikolem. Dokumentacja projektowa w swoim zakresie musi uwzględniać dostosowanie modernizowanych pomieszczeń do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych ( zgodnie z posiadanym przez Szpital odrębnym projektem pn. Dostosowanie budynku głównego Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. Ludwika Perzyny w Kaliszu przy ul. Poznańskiej 79 do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych).

2. Zakres dokumentacji projektowej powinien uwzględniać m.in.:

a. roboty budowlano-instalacyjne: wymiana drzwi, i okien, wymiana płytek na posadzce i na ścianach, malowanie ścian i sufitów, wymiana agregatów chłodniczych,

b. roboty sanitarne: wymiana/ wykonanie instalacji wodnej wraz z montażem osprzętu i pomp, montaż agregatów chłodniczych z uwzględnieniem bieżących potrzeb na moc chłodniczą, montaż nowej chłodni zewnętrznej do chłodzenia agregatów, montaż klimatyzatorów, wykonanie instalacji wentylacyjnej,

c. roboty elektryczne: wymiana instalacji elektrycznej, automatycznej, instalacji oświetlenia oraz montaż instalacji informatycznej (wizualizacja pracy urządzeń podłączona do komputera w Sekcji Ciepłowniczej mieszczącej się w budynku techniczno-gospodarczym).



	Część nr 2 - Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego:

Modernizacja Oddziału Urazowo-Ortopedycznego w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym
w Kaliszu przy ul. Poznańskiej 79

	Przedmiot zamówienia: 
1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji projektowej dla modernizacji Oddziału Urazowo-Ortopedycznego w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Kaliszu przy ul. Poznańskiej 79 . Oddział Urazowo-Ortopedyczny mieści się na kondygnacji 8 w segmencie C budynku głównego Szpitala przy ul. Poznańskiej79. Łączna powierzchnia użytkowa pomieszczeń Oddziału wynosi 629,6 m2. Dokumentacja projektowa w swoim zakresie musi uwzględniać dostosowanie modernizowanych pomieszczeń do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych ( zgodnie z posiadanym przez Szpital odrębnym projektem pn. Dostosowanie budynku głównego Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. Ludwika Perzyny w Kaliszu przy ul. Poznańskiej 79 do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych).

2. Zakres dokumentacji projektowej powinien uwzględniać m.in.:

a. roboty budowlane: malowanie ścian i sufitów, wymiana okładzin ściennych i podłogowych,

b. roboty sanitarne: wymiana instalacji wod.-kan., wymiana armatury sanitarnej,

c. roboty elektryczne: wymiana instalacji elektrycznej i teletechnicznej, montaż instalacji sygnalizacji pożaru i instalacji oświetlenia ewakuacyjnego.



	Część nr 3 - Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego:

Modernizacja budynku tlenowni w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Kaliszu przy ul. Toruńskiej 7

	Przedmiot zamówienia: 
1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji projektowej dla modernizacji budynku tlenowni w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Kaliszu przy ul. Toruńskiej 7. Powierzchnia użytkowa budynku tlenowni przy ul. Toruńskiej wynosi 41,9 m2, a kubatura ok. 200 m3
2. Zakres dokumentacji projektowej powinien uwzględniać m.in.::
· wymianę pokrycia dachowego ( demontaż i utylizację płyt azbestowo-cementowych),

· zabezpieczenie konstrukcji dachu przed korozją,

· wymianę rynien i rur spustowych,

· naprawę elewacji budynku, rampy i schodów,

· wymianę okien,

· naprawę i malowanie tynków wewnętrznych,

· wymianę instalacji elektrycznej.



	Część nr 4 - Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego:

Adaptacja budynków przy ul. Nowy Świat 35 w Kaliszu na działalność leczniczą – II etap

	Przedmiot zamówienia: 
1. Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowej służącej do opisu robót budowlanych:

· W pomieszczeniach na pierwszym piętrze budynku głównego (budynek nr 1 - tzw. dworek) przy ul. Nowy Świat 35 w Kaliszu dla potrzeb Wielkopolskiego Centrum Medycyny Pracy. Powierzchnia użytkowa pomieszczeń objętych robotami budowlanymi na pierwszym piętrze budynku wynosi 222,51 m2 . W projekcie należy uwzględnić budowę osobowego, dwuprzystankowego szybu dźwigowego. 

· W pomieszczeniach budynku nr 2, zlokalizowanego po lewej stronie posesji przy ul. Nowy Świat 35 w Kaliszu. Budynek jest w zabudowie wolnostojącej, jednokondygnacyjnej, niepodpiwniczony, z poddaszem nieużytkowym. Do 2012 r. budynek pełnił funkcję socjalną i usługową Pogotowia Ratunkowego. Pomieszczenia budynku planuje się zaadaptować dla potrzeb Oddziału Rehabilitacji Dziecięcej – Dzienny Pobyt Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kaliszu. Powierzchnia użytkowa adaptowanych pomieszczeń wynosi 198,50 m2 . 
Adaptacja pomieszczeń musi uwzględniać rozwiązania spełniające wymogi obowiązujących norm, przepisów i standardów w zakresie prowadzenia działalności leczniczej ( m.in. dostosowanie pomieszczeń dla osób niepełnosprawnych oraz do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych,) tj. w szczególności do:

· rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą,

· rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie,

· rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków i innych obiektów budowlanych i terenów.

2. Zakres dokumentacji projektowej powinien uwzględniać m.in.:

a. roboty budowlano- konstrukcyjne:

· budowa osobowego, dwuprzystankowego szybu dźwigowego,

· ewentualne wyburzenie ścian działowych oraz budowę nowych ścian działowych,

· poszerzenie niektórych otworów istniejących,

· naprawa tynków ściennych, sufitowych,

· malowanie ścian i sufitów,

· wymiana wykładzin podłogowych itp.,

b. roboty sanitarne:

· rozdział kanalizacji sanitarnej i deszczowej polegający na podłączeniu nowych przyłączy kanalizacyjnych do sieci miejskiej,

· wymiana instalacji wod.-kan.,

· wymiana osprzętu hydraulicznego,

· montaż nowej armatury sanitarnej,

· montaż urządzeń klimatyzacyjnych, 

c. roboty elektryczne:

· wymiana i uzupełnienie instalacji elektrycznej,

· wymiana opraw oświetleniowych i osprzętu elektrycznego,

· montaż awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego,

· montaż instalacji 

d. roboty teletechniczne

· montaż instalacji teletechnicznej w niezbędnym zakresie

· montaż instalacji sieci komputerowej w niezbędnym zakresie

e. meble

· wyposażenie w meble medyczne i niemedyczne

f. inne:

· montaż rolet lub folii okiennej,

· montaż odbojnic i poręczy, luster, wieszaków ( w łazienkach) itp.

3. Przedmiot zamówienia obejmuje sporządzenie: 

1. Koncepcji architektoniczno-budowlanej uwzględniającej rozwiązania funkcjonalne ( wymagana akceptacja Zamawiającego)

2. Aranżacji wnętrz zawierającej:

· wizualizację wybranych przez Zamawiającego pomieszczeń ( korytarz, gabinety, sanitariaty),

· kolorystykę pomieszczeń ( ściany, posadzki, odbojnice itp.)

· projekt mebli w zabudowie ( projekt techniczny z kolorystyką)

· kolorystykę mebli( przykłady rożnych wariantów, w tym kolorystycznych).

3. Dokumentacji projektowej, składającej się z:

a. projektu budowlanego w zakresie uwzględniającym specyfikę robót budowlanych,

b. projektów wykonawczych w następujących zakresach:

· architektonicznym,

· konstrukcyjno-budowlanym,

· instalacji elektrycznych,

· instalacji sanitarnych,

· instalacji teletechnicznych,

c. przedmiarów robót,

4. Specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych,

5. Kosztorysów inwestorskich.
4. Zakres przedmiotowego zamówienia i jego cena obejmuje ponadto:
4.1 uzyskanie wszelkich pozwoleń ( w tym ewentualnego pozwolenia na budowę lub zgłoszenia robót budowlanych), uzgodnień i opinii wymaganych odrębnymi przepisami, które będą niezbędne przy realizacji inwestycji,*
       4.2 pełnienie nadzoru autorskiego do czasu zakończenia realizacji zadania objętego projektem,

4.3 udzielanie wyjaśnień dotyczących dokumentacji projektowej na etapie postępowania przetargowego na wyłonienie wykonawcy robot budowlanych,
4.4 wykonanie jednorazowej aktualizacji kosztorysu inwestorskiego do poziomu aktualnie obowiązujących cen, w terminie 2 tygodni od momentu zlecenia aktualizacji przez Zamawiającego, w okresie pięciu lat od przyjęcia przez Zamawiającego gotowej dokumentacji projektowej.
* Uwaga:
W przypadku, gdy uzyskanie ww. dokumentów nie jest możliwe w terminie realizacji zamówienia ze względu na terminy administracyjne, Wykonawca zobowiązany jest udokumentować Zamawiającemu fakt złożenia wniosków o wydanie tych dokumentów.


	Zakres oraz wykonanie przedmiotu zamówienia (dotyczy części 1-3 ):

	1. Przedmiot zamówienia obejmuje sporządzenie: 

1.1 Dokumentacji projektowej, służącej do opisu przedmiotu zamówienia na wykonanie robót budowlanych, dla  których nie jest wymagane uzyskanie pozwolenia na budowę, tj.:

a. planów, rysunków lub innych dokumentów umożliwiających jednoznaczne określenie rodzaju i zakresu robot budowlanych podstawowych oraz uwarunkowań i dokładnej lokalizacji ich wykonania ( z uwzględnieniem robót budowlanych , instalacji: elektrycznych, teletechnicznych, wod.-kan., wentylacyjnych),

b. przedmiaru robót;

c. projektów, pozwoleń, uzgodnień i opinii wymaganych odrębnymi przepisami.

1.2 Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych,

1.3 Kosztorysu inwestorskiego.
2. Zakres przedmiotowego zamówienia i jego cena obejmuje ponadto:
· uzyskanie wszelkich pozwoleń ( w tym ewentualnego zgłoszenia robót budowlanych), uzgodnień i opinii wymaganych odrębnymi przepisami, które będą niezbędne przy realizacji inwestycji,*

· pełnienie nadzoru autorskiego do czasu zakończenia realizacji zadania objętego projektem,

· udzielanie wyjaśnień dotyczących dokumentacji projektowej na etapie postępowania przetargowego na wyłonienie wykonawcy robot budowlanych,

· wykonanie jednorazowej aktualizacji kosztorysu inwestorskiego do poziomu aktualnie obowiązujących cen, w terminie 2 tygodni od momentu zlecenia aktualizacji przez Zamawiającego, w okresie pięciu lat od przyjęcia przez Zamawiającego gotowej dokumentacji projektowej.

* Uwaga:
W przypadku, gdy uzyskanie ww. dokumentów nie jest możliwe w terminie realizacji zamówienia ze względu na terminy administracyjne, Wykonawca zobowiązany jest udokumentować Zamawiającemu fakt złożenia wniosków o wydanie tych dokumentów.

3. Przedmiot zamówienia należy wykonać:

· w wersji papierowej – 5 egzemplarzy każdego opracowania oraz ilość egzemplarzy niezbędną dla organów administracji publicznej zgodnie z obowiązującym prawem ( za wyjątkiem specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, przedmiaru robót, kosztorysu inwestorskiego, które należy wykonać w ilości 3 egzemplarzy dla poszczególnego opracowania).

· w wersji elektronicznej w postaci plików PDF (w tym skan podpisanego przez autora opracowania) i dodatkowo plików DWG ( rysunki). Wszystkie pliki dotyczące dokumentacji projektowej należy przekazać łącznie na jednym nośniku optycznym CD. 



	Sposób wykonywania zamówienia przez Wykonawcę oraz wymagania Zamawiającego odnośnie wykonania zamówienia (dotyczy wszystkich zadań):

	1. Sposób realizacji przedmiotu zamówienia:
a. dokumentacja powinna określać parametry techniczne i funkcjonalne przyjętych rozwiązań materiałowych, wybranej technologii i urządzeń,

b. dokumentację w zakresie standardu przyjętych materiałów, formy i rozwiązań technicznych, funkcjonalnych i estetycznych Wykonawca ma obowiązek uzgadniać z Zamawiającym,

c. jeżeli w trakcie realizacji zamówienia, w wyniku przeprowadzonych analiz, wystąpi konieczność zrealizowania dodatkowych opracowań, niezbędnych dla wykonania dokumentacji projektowej, Wykonawca zobowiązuje się do ich wykonania bez dodatkowego wynagrodzenia z tego tytułu,

d. Wykonawca zobowiązuje się niezwłocznie przekazać Zamawiającemu uzgodnienia, decyzje, pozwolenia lub ich kopie otrzymane w ramach występowania do urzędów. W przypadku, gdy uzyskanie ww. dokumentów nie jest możliwe w terminie realizacji zamówienia ze względu na terminy administracyjne, Wykonawca zobowiązany jest udokumentować Zamawiającemu fakt złożenia wniosków o wydanie tych dokumentów.

2. Obowiązki Wykonawcy w zakresie projektowania:
a. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy przy użyciu własnych materiałów, narzędzi 
i urządzeń potrzebnych do wykonania dokumentacji projektowej,

b. Wykonawca zobowiązuje się, że wykonanie dokumentacji projektowej powierzy wyłącznie osobom posiadającym odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia, przy czym dokumentacja projektowa zostanie podpisana przez osoby, które zgodnie z obowiązującym prawem są uprawnione do wykonania dokumentacji projektowej dla celów uzyskania decyzji o zatwierdzeniu projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę ( jeśli jest wymagane),

c. własność egzemplarzy sporządzonej przez Wykonawcę dokumentacji przechodzi na Zamawiającego z dniem jej wydania (przeniesienie autorskich praw majątkowych nastąpi z chwilą przekazania dokumentacji Zamawiającemu na podstawie protokołu odbioru). Z tą chwilą Zamawiający nabywa całość majątkowych praw autorskich do dokumentacji na wszelkich znanych w chwili zawarcia niniejszej umowy polach eksploatacji, wskazanych w art. 50 ustawy z dn. 04 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 2019 r poz. 1231 t.j. z późn. zm.)

d. Zamawiającemu przysługuje prawo kontroli tworzonej dokumentacji projektowej. W celu umożliwienia Zamawiającemu realizacji tego prawa, Wykonawca zobowiązany jest umożliwić upoważnionym przedstawicielom Zamawiającego wgląd w prowadzone prace na każde żądanie oraz do udostępnienia Zamawiającemu wszelkich posiadanych i związanych z realizacją umowy dokumentów, w tym elektronicznie i udzielania Zamawiającemu wszelkich wyjaśnień. Wykonawca ma obowiązek uwzględnić uwagi, wskazówki i zalecenia przedstawicieli Zamawiającego, jednakże Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za dokumentację projektową.

3. Wymagania Zamawiającego odnośnie wykonania dokumentacji:
1. Dokumentacja winna być wykonana z należytą starannością, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa, powszechnie obowiązującymi zaleceniami, zasadami i wytycznymi w tym zakresie, szczególnie zgodnie z obowiązującymi przepisami:

· Ustawą z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 t.j. z późn. zm.) i przepisami wykonawczymi do niniejszej ustawy, polskimi normami przenoszącymi normy europejskie lub normami innych państw członkowskich EOG przenoszącymi te normy (zgodnie ustawą Prawo zamówień publicznych),

· Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą (Dz. U. z 2019 r., poz. 595),

· Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2019 r., poz. 1065 t.j.)

· Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków i innych obiektów budowlanych i terenów.
· Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2013 r. poz. 1129 t.j.),

· Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod 
i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno – użytkowym (Dz. U. Nr 130 poz. 1389),

· innymi przepisami prawa, normami i normatywami aktualnymi na dzień wykonania projektu.

2. Dokumentacja winna zawierać wszelkie projekty, schematy, w tym plany instalacji elektrycznych i przeciwporażeniowych, podłączenia do istniejącej infrastruktury energetycznej obiektu oraz trasy i schematy kabli zasilających, sterowania, uziemienia wraz z niezbędnym rurowaniem i przebudową lub wymianą tablic rozdzielczych.

3. Każde opracowanie wchodzące w skład dokumentacji projektowej należy przekazać Zamawiającemu w formie uniemożliwiającej jej przypadkowe zdekompletowanie.

4. Urządzenia, technologie i materiały powinny być opisane i scharakteryzowane w sposób jednoznaczny i wyczerpujący.

5. Wykonawca zobowiązuje się do:

a. wykonania przedmiotu zamówienia z należytą starannością oraz zgodnie z zasadami współczesnej wiedzy technicznej i wskazówkami Zamawiającego,

b. dostarczenia wykonanych opracowań w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu ma służyć.

6. Dokumentacja ma być całkowicie oryginalna i nie może być obciążona prawami osób trzecich, za wyjątkiem autorskich praw osobistych jej współtwórców, chronionych przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Wykonawca przeniesie na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do dokumentacji, zgodnie z postanowieniami umowy w powyższym zakresie.

7. Każde opracowanie wchodzące w skład dokumentacji projektowej, w którym powołano się na znaki towarowe, nazwy własne itp. lub normy, oceny techniczne itp., musi zawierać następującą informację:

Jeżeli w dokumentacji projektowej przedmiot zamówienia jest opisany:
a) ze wskazaniem znaków towarowych, nazw własnych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego   procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę to przyjmuje się, że wskazaniom takim towarzyszą wyrazy „lub równoważny”, oznacza to, że dopuszcza się zaoferowanie wyrobów nie gorszych niż opisywane, tj. spełniające wymagania techniczne, funkcjonalne i jakościowe, co najmniej takie jak wskazane w dokumentacji przetargowej,

b) poprzez odniesienie się do norm, ocen technicznych, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 3 u ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, to przyjmuje się, że dopuszcza się rozwiązania równoważne opisywanym, a odniesieniu takiemu towarzyszą wyrazy „lub równoważne”.

4. Warunki odbioru dokumentacji: 
1. Wykonawca zobowiązany jest na swój koszt dostarczyć przedmiot umowy do siedziby Zamawiającego i ponosi z tego tytułu pełną odpowiedzialność do momentu odebrania przez Zamawiającego. 

2. Zamawiający ma 7 dni roboczych na akceptację dokumentacji. Jeżeli Zamawiający nie zgłosi żadnych uwag przyjmuje się, że wykonaną dokumentację zaakceptował. 

3. Odbiór dokumentacji zostanie potwierdzony protokołem odbioru podpisanym przez przedstawicieli obu stron.
4. Do protokołu odbioru dokumentacji projektowej, Wykonawca załącza pisemne oświadczenie, że prace projektowe zostały wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz normami i że zostały wydane Zamawiającemu w stanie kompletnym z punktu widzenia umowy i celu, któremu mają służyć

5. W przypadku, gdy Zamawiający zgłosi uwagi do przedstawionej dokumentacji, Wykonawca zobowiązany jest ją zmodyfikować zgodnie ze zgłoszonymi uwagami i sugestiami, a fakt nieodebrania dokumentacji oraz rodzaj zastrzeżeń zostaną spisane w protokole zastrzeżeń, podpisanym przez przedstawicieli Stron.

6. Wykonawca zobowiązuje się uwzględnić oraz usunąć zastrzeżenia Zamawiającego w ustalonym terminie przez Zamawiającego (po sporządzeniu protokołu zastrzeżeń), pod rygorem odmowy odbioru przedmiotu umowy.

7. Wykonawca zobowiązuje się do poprawy dokumentacji bez dodatkowego wynagrodzenia

8. Protokół odbioru warunkuje wystawienie przez Wykonawcę faktury na rzecz Zamawiającego.

9. Zamawiający zastrzega sobie prawo do powołania w każdym czasie obowiązywania niniejszej umowy zespołu sprawdzającego, który oceni jakość przekazanej przez Wykonawcę dokumentacji projektowej.

10. Skorzystanie Zamawiającego z uprawnień wynikających z postanowień ust. 9, nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za nienależyte wykonanie przedmiotu umowy.

5. Nadzór autorski
1. Wykonawca zobowiązuje się do sprawowania nadzoru autorskiego przy realizacji inwestycji wykonywanej na podstawie dokumentacji projektowo-kosztorysowej, która stanowi przedmiot umowy. Powyższe zobowiązanie obejmuje także koszty dojazdów na budowę w niezbędnym zakresie w związku z wykonywaniem nadzoru autorskiego przez Wykonawcę, które to koszty obciążają Wykonawcę. Wykonawca będzie sprawował nadzór autorski od dnia zawarcia umowy z Wykonawcą robót budowlanych realizowanych w oparciu o dokumentację projektową stanowiącą przedmiot umowy do dnia podpisania protokołu odbioru końcowego robót budowlanych. 

2. Obowiązki Wykonawcy w zakresie nadzoru autorskiego - sprawowanie przez Wykonawcę nadzoru autorskiego obejmuje zakres ustalony ustawą Prawo Budowlane, polegający w szczególności na:

a. czuwaniu w toku realizacji nad zgodnością rozwiązań technicznych, materiałowych 
i użytkowych z dokumentacją projektową,

b. wyjaśnianiu wątpliwości powstałych w toku realizacji robót budowlanych,

c. uzgadnianiu z Zamawiającym możliwości wprowadzania rozwiązań zamiennych w stosunku do materiałów i konstrukcji przewidzianych w dokumentacji projektowej i dokonywania tych zmian,

d. uzupełnianiu szczegółów dokumentacji projektowej, wprowadzaniu drobnych poprawek, a także usuwaniu wszelkich błędów i wad przedmiotu umowy oraz wyjaśnianiu Wykonawcy robót budowlanych wątpliwości powstałych w toku realizacji robót,

e. udziale w komisjach i naradach technicznych oraz uczestnictwo w odbiorze robót budowlanych – na żądanie Zamawiającego.

3. Warunki dotyczące sprawowania przez Wykonawcę nadzoru autorskiego w trakcie trwania robót budowlanych (jak również podczas trwania procedury przetargowej na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych):

a. osoby wykonujące w imieniu Wykonawcy nadzór autorski zobowiązane są przybywać na wyznaczone miejsce na każdy wniosek Zamawiającego lub Inspektora Nadzoru,

b. sprawowanie nadzoru autorskiego, po uprzednim wnioskowaniu, jak w pkt. a, nastąpi 
w ciągu 2 dni od daty przesłania przez Zamawiającego lub Inspektora Nadzoru stosownego zgłoszenia (e-mailem ), bądź w innym niezbędnym terminie określonym przez Zamawiającego lub Inspektora Nadzoru,
c. brak reakcji Wykonawcy na zgłoszenie, jak w pkt. b spowoduje naliczanie kary umownej przewidzianej w umowie,

d. pobyt na budowie oraz zalecenia w trakcie pobytu osób wykonujących w imieniu Wykonawcy nadzór autorski winny być odnotowane w dzienniku budowy. Za pobyt na budowie uznaje się pełnienie nadzoru autorskiego przez osoby wskazane przez Wykonawcę, posiadające odpowiednie uprawnienia,

e. zalecenia wpisane do dziennika budowy akceptuje Inspektor Nadzoru,

f. udzielanie wyjaśnień dotyczących dokumentacji projektowej na etapie wykonywania robót budowlanych, tj. udzielanie odpowiedzi na zapytania Wykonawcy lub Zamawiającego, lub Inspektora Nadzoru, kierowane w trakcie trwania robót budowlanych w oparciu o wykonany przedmiot umowy, nastąpi w terminie 3 dni od przesłania treści zapytania (e-mailem), bądź w innym niezbędnym terminie określonym przez Zamawiającego ,

g. brak odpowiedzi Wykonawcy na zapytania, jak w pkt. f spowoduje naliczanie kary umownej przewidzianej w umowie,

h. udzielanie wyjaśnień dotyczących dokumentacji projektowej na etapie postępowania przetargowego na wykonanie robót budowlanych, tj. udzielanie odpowiedzi na zapytania wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia, kierowane w trakcie trwania procedury udzielania zamówienia na wykonanie robót budowlanych w oparciu o wykonany przedmiot umowy, nastąpi w terminie 3 dni od przesłania treści zapytania (e-mailem ), bądź w innym niezbędnym terminie określonym przez Zamawiającego,

i. brak odpowiedzi Wykonawcy na zapytania, jak w pkt. h spowoduje naliczanie kary umownej przewidzianej w umowie.

4. Dowodami realizacji obowiązków, będą każdorazowe wpisy projektanta, bądź niezbędnej grupy projektantów (po uprzednim wezwaniu przez Zamawiającego) do dziennika budowy oraz protokoły i notatki spisane z udziałem zainteresowanych stron (przedstawicieli Wykonawcy robót, Zamawiającego i autorów dokumentacji) oraz sporządzone na ich podstawie protokoły pobytu projektanta, bądź niezbędnej grupy projektantów. W przypadku, gdy do dokonania zmian dokumentacji lub jej wyjaśnienia lub uszczegółowienia pobyt projektanta na budowie nie będzie konieczny – dowodami realizacji obowiązków, wynikających z niniejszego zapisu, są wszelkie dokumenty i informacje przesłane w odpowiedzi na zapytanie Zamawiającego lub Wykonawcy robót. 
5. Informacja o rozpoczęciu inwestycji ( roboty budowlanej) zostanie przekazana Wykonawcy na piśmie co najmniej na 14 dni od planowanego rozpoczęcia realizacji inwestycji.
6. Zakończenie pełnienia nadzoru autorskiego nastąpi po podpisaniu przez Zamawiającego i Wykonawcę robót budowlanych protokołu końcowego odbioru robót budowlanych. 

Wizja lokalna
Zamawiający zaleca Wykonawcom przeprowadzenie wizji lokalnej pomieszczeń i urządzeń objętych przedmiotem zamówienia celem szczegółowego zapoznania się z ich specyfiką i charakterem ( funkcjonujący budynek szpitala).

Miejsce objęte przedmiotem zamówienia można oglądać w dni powszednie w godz. 8:00 – 14:00, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z Zamawiającym. W celu uzgodnienia terminu należy należy kontaktować się z Sekcją Inwestycji i Remontów pod nr tel. 62 765 13 82 lub e-mailowo: inwestycje@szpital.kalisz.pl



C. Podstawy wykluczenia i warunki udziału w postępowaniu
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu 
z postępowania, tj. nie zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków, gdy uzyskali oni przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu oraz nie zalegają z opłaceniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych ( Dz. U. 2019 r. poz. 1170 tekst jednolity z późn. zm.).
2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału 
w postępowaniu dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej tj.:
2.1 zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonawca wykonał dla :

części nr 1 - co najmniej 1 usługę polegającą na wykonaniu dokumentacji projektowej obejmującej modernizację lub remont lub montaż agregatów chłodniczych.
części nr 2 - co najmniej 1 usługę polegającą na wykonaniu dokumentacji projektowej obejmującej modernizację lub remont, lub przebudowę, lub budowę budynku, w rozumieniu definicji zawartej w ustawie z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 t.j. z późn. zm.)
z jednoczesnym spełnieniem warunku, że dokumentacja ta obejmowała roboty ogólnobudowlane, w tym roboty elektryczne i roboty sanitarne.

części nr 3 - co najmniej 1 usługę polegającą na wykonaniu dokumentacji projektowej obejmującej 

modernizację lub remont, lub przebudowę, lub budowę budynku [w rozumieniu definicji zawartej w ustawie z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 t.j. z późn. zm.)
części nr 4 - co najmniej 1 usługę polegającą na wykonaniu dokumentacji projektowej obejmującej 
modernizację lub remont, lub przebudowę, lub budowę budynku w rozumieniu definicji zawartej w ustawie z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 t.j. z późn. zm.)
z jednoczesnym spełnieniem warunku, że dokumentacja ta obejmowała roboty ogólnobudowlane, w tym roboty elektryczne i roboty sanitarne.
Uwaga:
Zamawiający uzna za spełniony powyższy warunek w przypadku, gdy doświadczenie wykazane przez Wykonawcę obejmuje szerszy zakres wykonanej dokumentacji od wymaganego przez Zamawiającego.

2.2 zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie  dysponował osobami, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadającymi uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie 
oraz odpowiednie doświadczenie, tj.:
dla części nr 1 - co najmniej:
· jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności konstrukcyjno-budowlanej – bez ograniczeń , posiadającą co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego w projektowaniu po uzyskaniu uprawnień budowlanych (samodzielnie lub jako członek zespołu projektowego),
· jedną osobą, posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych 
i kanalizacyjnych – bez ograniczeń, posiadającą co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego w projektowaniu po uzyskaniu uprawnień budowlanych (samodzielnie lub jako członek zespołu projektowego),
· jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych – bez ograniczeń  posiadającą co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego w projektowaniu po uzyskaniu uprawnień budowlanych (samodzielnie lub jako członek zespołu projektowego).
dla części nr 2 - co najmniej 

· jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności architektonicznej – bez ograniczeń, posiadającą co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego w projektowaniu po uzyskaniu uprawnień budowlanych (samodzielnie lub jako członek zespołu projektowego), 
· jedną osobą, która będzie uczestniczyć w wykonaniu zamówienia, posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności konstrukcyjno-budowlanej – bez ograniczeń, posiadającą co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego w projektowaniu po uzyskaniu uprawnień budowlanych (samodzielnie lub jako członek zespołu projektowego),
· jedną osobą, posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych – bez ograniczeń, posiadającą co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego w projektowaniu po uzyskaniu uprawnień budowlanych (samodzielnie lub jako członek zespołu projektowego),
· jedną osobą, posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych – bez ograniczeń, posiadającą co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego w projektowaniu po uzyskaniu uprawnień budowlanych (samodzielnie lub jako członek zespołu projektowego).
dla części nr 3 - co najmniej 

· jedną osobą, posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, posiadającą co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego w projektowaniu po uzyskaniu uprawnień budowlanych (samodzielnie lub jako członek zespołu projektowego),
· jedną osobą, posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych posiadającą co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego w projektowaniu po uzyskaniu uprawnień budowlanych (samodzielnie lub jako członek zespołu projektowego).
dla części nr 4 - co najmniej 

· jedną osobą, posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności architektonicznej – bez ograniczeń posiadającą co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego w projektowaniu po uzyskaniu uprawnień budowlanych (samodzielnie lub jako członek zespołu projektowego), 
· jedną osobą, posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności konstrukcyjno-budowlanej – bez ograniczeń, posiadającą co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego w projektowaniu po uzyskaniu uprawnień budowlanych (samodzielnie lub jako członek zespołu projektowego),
· jedną osobą, posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych – bez ograniczeń posiadającą co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego w projektowaniu po uzyskaniu uprawnień budowlanych (samodzielnie lub jako członek zespołu projektowego),
· jedną osobą, posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych – bez ograniczeń, posiadającą co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego w projektowaniu po uzyskaniu uprawnień budowlanych (samodzielnie lub jako członek zespołu projektowego).
Uwagi:
1. Uprawnienia, o których mowa powyżej, powinny być zgodne z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1333 z późn. zm.) lub ważne odpowiadające im kwalifikacje, nadane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów upoważniające do kierowania robotami budowlanymi w zakresie objętym niniejszym zamówieniem.

2. Zgodnie z art. 12a ustawy Prawo budowlane samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, określone w art. 12 ust. 1 ustawy mogą również wykonywać osoby, których odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych. Regulację odrębną stanowią przepisy ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 220).
3. Dopuszcza się uprawnienia równoważne (w zakresie koniecznym do wykonania
przedmiotu zamówienia) - dla osób, które posiadają uprawnienia uzyskane przed dniem
wejścia w życie ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane lub stwierdzenie
posiadania przygotowania zawodowego do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie i zachowały uprawnienia do pełnienia tych funkcji w dotychczasowym
zakresie.

Zamawiający dopuszcza możliwość łączenia dwóch funkcji przez jedną osobę pod warunkiem, że osoba ta posiada łącznie w/w uprawnienia i doświadczenia.

Jeżeli Wykonawca składa ofertę na niektóre lub wszystkie części zamówienia, Zamawiający dopuszcza możliwość przedstawienia jednego zespołu projektantów dla wszystkich części zamówienia, na które Wykonawca składa ofertę.
Uwaga:
1
Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby składa wraz z ofertą zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów.
D. Wykaz wymaganych oświadczeń lub dokumentów

1. Wykaz aktualnych na dzień składania ofert oświadczeń i dokumentów składanych wraz z ofertą:

a) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia – Załącznik nr 1,
b) oświadczenie  o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu   – Załącznik nr 2 
c) wypełniony i podpisany Formularz Ofertowy - Załącznik nr 3,
d) pełnomocnictwo do podpisania oferty - w przypadku gdy ofertę podpisuje osoba/osoby działające na  jego podstawie,
e) dokument ustanawiający pełnomocnika w przypadku składania oferty wspólnej,
f) oświadczenie dotyczące danych określonych w części O, pkt 1 SWZ,
g) oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia - Załącznik nr 1 każdego wykonawcy w przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie,
h) oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu - Załącznik nr 2 każdego wykonawcy w przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie,
i) zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby (jeżeli dotyczy tj. jeśli Wykonawca w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu polega na zdolnościach innych podmiotów ) potwierdzające, że stosunek łączący wykonawcę z podmiotami udostępniającymi zasoby gwarantuje rzeczywisty dostęp do tych zasobów oraz określające w szczególności: 
a) zakres dostępnych wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego zasoby; 

b) sposób i okres udostępnienia wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów podmiotu udostępniającego te zasoby przy wykonywaniu zamówienia; 

c) czy i w jakim zakresie podmiot udostępniający zasoby, na zdolnościach którego wykonawca polega
w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje usługi, których wskazane zdolności dotyczą.
j) Wykonawca, w przypadku polegania na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby, przedstawia wraz z oświadczeniami, o których mowa w ppkt 1 lit.a i b także oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio spełnianie warunków udziału w postępowaniu, w zakresie, w jakim wykonawca powołuje się na jego zasoby,
2. Wykaz aktualnych na dzień złożenia wymaganych oświadczeń i dokumentów w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, które wykonawca składa w postępowaniu na wezwanie zamawiającego:
a)
   wykaz usług w zakresie niezbędnym do potwierdzenia spełniania warunku udziału w postępowaniu określonego przez zamawiającego w pkt C.2.1 SWZ z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów na rzecz których usługi te zostały wykonane – druk wykazu stanowi - Załącznik nr 4 do SIWZ,
wraz dowodami określającymi czy usługi zawarte w wyżej wymienionym wykazie zostały wykonane należycie. Dowodami są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz, którego usługi były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy,
b) wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia, spełniających wymagania określone w pkt C 2.2 SWZ wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami, druk wykazu stanowi - - Załącznik nr 5 do SWZ. 
3. Wykaz aktualnych na dzień złożenia wymaganych oświadczeń i dokumentów w celu potwierdzenia spełniania przez oferowaną dostawę wymagań określonych przez zamawiającego, które wykonawca składa w postępowaniu wraz z ofertą:

W powyższym zakresie zamawiający nie żąda złożenia żadnych dokumentów.

4. Wykaz aktualnych na dzień złożenia wymaganych oświadczeń i dokumentów w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia, które wykonawca składa w postępowaniu na wezwanie zamawiającego:

W powyższym zakresie zamawiający nie żąda złożenia żadnych dokumentów.
5. Informacja dotycząca składania ofert przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. W przypadku, gdy wykonawcy wspólnie ubiegają się o zamówienie:

a) ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego,
b) wraz z ofertą każdy z wykonawców musi złożyć oświadczenia o których mowa w części D, pkt 1 ppkt g -h - dokumenty te potwierdzać mają spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia,

c) przekazywanie oświadczeń i dokumentów w trakcie postępowania dokonywane będzie wyłącznie z pełnomocnikiem (liderem).
E. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty i sposób jej oceny
1. Kryterium cena - ocenie podlegać będzie cena brutto oferty 
2. Dane/wartości służące ocenie oferty na podstawie w/w kryteriów muszą być zawarte w ofercie – Zamawiający zaleca, aby umieścić je w Formularzu Ofertowym. 
3. Sposób oceny ofert - Za najkorzystniejszą uznana zostanie oferta z najniższą ceną, pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z wysokością ceny (od najniższej do najwyższej).
F. Sposób przygotowania oferty i tryb jej złożenia
1. Każdy Wykonawca może złożyć w niniejszym postępowaniu tylko jedną ofertę. 

2. Oświadczenia, o których mowa w ogłoszeniu o zamówieniu i SWZ, dotyczące wykonawcy i innych podmiotów, na których zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca na zasadach określonych w SWZ oraz dotyczące podwykonawców składane są w oryginale.

3. Dokumenty, o których mowa w ogłoszeniu o zamówieniu i SWZ, inne niż oświadczenia dotyczące wykonawcy i innych podmiotów, na których zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca na zasadach określonych w SWZ oraz dotyczące podwykonawców składane są w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem. 
4. Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio wykonawca, podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia albo podwykonawca, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą.
5. Poświadczenie za zgodność z oryginałem następuje w formie pisemnej.
6. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest z zachowaniem formy pisemnej w języku polskim. 
7. Oświadczenia i dokumenty przekazywane przez wykonawcę i zamawiającego w trakcie postępowania, przy użyciu środków komunikacji elektronicznej muszą zostać niezwłocznie złożone zamawiającemu z zachowaniem formy pisemnej - osobiście, za pośrednictwem operatora pocztowego lub posłańca. 
8. Oferta powinna być przygotowana zgodnie z wymogami zawartymi w niniejszej specyfikacji i odpowiadać jej treści, w formie zapewniającej pełną czytelność jej treści a dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski.
9. Oferta wraz z załącznikami musi być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania wykonawcy, a upoważnienie do podpisania oferty musi być złożone z ofertą, jeżeli nie wynika ono z innych dokumentów załączonych przez wykonawcę.
10. Jeśli osoba/osoby podpisująca ofertę działa na podstawie pełnomocnictwa, to pełnomocnictwo to musi w swej treści jednoznacznie wskazywać uprawnienie do podpisania oferty. Pełnomocnictwo musi zostać dołączone do oferty i musi być złożone w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem - kopia pełnomocnictwa musi być poświadczona notarialnie.
12. W przypadku, gdy oferta zawiera informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, wykonawca winien nie później niż w terminie składania ofert, zastrzec, że nie mogą być one udostępniane i wykazać, że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w szczególności wykazać, że:
a) są poufne w tym sensie, że jako całość lub w szczególnym zestawie i zbiorze ich elementów nie są ogólnie znane lub łatwo dostępne dla osób z kręgów, które zwykle zajmują się tym rodzajem informacji; 

b) mają wartość handlową dlatego, że są objęte tajemnicą;

c) poddane zostały przez osobę, która zgodnie z prawem sprawuje nad nimi kontrolę, rozsądnym, w danych okolicznościach, działaniom dla utrzymania ich w tajemnicy. 
13. Opis sposobu obliczenia ceny oferty:
a) przez cenę należy rozumieć cenę w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 09 maja 2014r. o informowaniu o cenach towarów i usług (Dz.U. z 2019 r., poz. 178 tekst jednolity). Zgodnie z niniejszą ustawą przez cenę należy rozumieć wartość wyrażoną w jednostkach pieniężnych, którą zamawiający jest zobowiązany zapłacić przedsiębiorcy za przedmiot zamówienia. W cenie uwzględnia się podatek od towarów i usług oraz podatek akcyzowy, jeżeli na podstawie odrębnych przepisów sprzedaż towaru (usługi) podlega obciążeniu podatkiem od towarów i usług oraz podatkiem akcyzowym, 
b) w zaoferowanej cenie realizacji zamówienia muszą być zawarte wszelkie podatki, cła i inne zobowiązania podatkowe wynikające ze stosowanych ustaw. Wykonawca w cenie oferty jest zobowiązany zawrzeć wszelkie upusty i rabaty, jakie zamierza udzielić zamawiającemu,
c) wykonawca poda cenę oferty w Formularzu Ofertowym sporządzonym według wzoru stanowiącego Załącznik do SWZ, jako cenę brutto [z uwzględnieniem kwoty podatku od towarów i usług (VAT)] z wyszczególnieniem stawki podatku od towarów i usług (VAT). 
d) cenę/ceny w ofercie podaje się wyłącznie w PLN,

e) cenę oferty oblicza się z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku,

f) przy obliczaniu ceny oferty należy stosować zasadę wynikającą z treści Formularza ofertowego. 

g) jeżeli występuje więcej niż jedna pozycja asortymentowa należy zsumować odpowiednio wartości w  kolumnach.

14. Kartki oferty należy ponumerować kolejno i trwale spiąć.
15. Oferta powinna zawierać spis treści. 

16. Poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone datą i podpisem osoby podpisującej ofertę.
17. Koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi Wykonawca.
18. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie. Koperta winna zawierać nazwę wykonawcy, być trwale zamknięta i oznakowana w następujący sposób:
ZAPYTANIE OFERTOWE: OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ część nr …”

 „NIE OTWIERAĆ PRZED TERMINEM OTWARCIA OFERT"
19. Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę poprzez złożenie stosownego oświadczenia. Zmiana oferty lub jej części może nastąpić wyłącznie przez pisemne świadczenie osób upoważnionych do występowania w imieniu wykonawcy, informujące o zakresie i przedmiocie zmiany. Nowa treść oferty złożona być musi w kopercie oznaczonej jak opisano w pkt. 18 z dopiskiem: "Zmiana oferty".
20. Składanie oferty odbywa się za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 roku - Prawo pocztowe (Dz.U. z 2020 r., poz. 1041 tekst jednolity z późniejszymi zmianami), osobiście lub za pośrednictwem posłańca.
G. Termin, do którego wykonawca będzie związany ofertą
1. Ustala się termin związania wykonawcy złożoną przez niego ofertą na okres 30 dni. 
2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym, że zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofert, zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 30 dni. 

3. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
H. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert

1. Miejsce składania: bezwzględnie Kancelaria zamawiającego kondygnacja IIID pok. 10 w godz. 700-1435

Termin składania – do godz. 900 dnia 28 marca 2022 r.

2. Miejsce otwarcia – Dział Zamówień Publicznych zamawiającego, kondygnacja 3, pokój 7


Termin otwarcia – godz. 930 dnia 28 marca 2022 r.
I. Sposób udzielania wyjaśnień dotyczących SWZ oraz osoby upoważnione do kontaktowania się w imieniu zamawiającego z wykonawcami.
1. Wykonawca może zwrócić się na piśmie  do zamawiającego o wyjaśnienie treści SWZ. Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SWZ wpłynął do zamawiającego nie później niż na 4 dni przed upływem terminu składania ofert. Zapytania złożone drogą e - mailową na adres: zamowienia.publiczne@szpital.kalisz.pl muszą zostać niezwłocznie potwierdzone na piśmie (złożonym osobiście, przesłanym pocztą lub dostarczonym przez kuriera). Z pismem przesłanym do zamawiającego drogą e-mailową po godzinie 14:35 zamawiający może zapoznać się następnego dnia roboczego. Treść wyjaśnień (odpowiedzi) zostanie niezwłocznie zamieszczone na stronie internetowej zamawiającego.
2. Zamawiający dopuszcza przekazywanie oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji drogą 
emaliową, wraz z niezwłocznym potwierdzeniem ich na piśmie (drogą pocztową).
J. Wymagania dotyczące wadium
             Zamawiający nie żąda wniesienia wadium.
K. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy

             Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

L. Tryb otwarcia i oceny ofert
1. Otwarcia, badania i oceny ofert dokona Komisja Przetargowa powołana zarządzeniem Dyrektora Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. Ludwika Perzyny w Kaliszu.
2. Otwarcie ofert jest jawne. 
3. W ostatniej kolejności zostaną otwarte koperty z napisem „Zmiana”.

4. Badanie i ocena ofert:

a) zamawiający w pierwszej kolejności dokona oceny ofert zgodnie z kryteriami oceny ofert zawartymi w punkcie E niniejszej SWZ, 

b) zamawiający następnie zbada czy wykonawca, którego oferta zostanie oceniona jako najkorzystniejsza nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu

5. Jeżeli zamawiający nie będzie mógł wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawiają taką samą cenę, zamawiający wezwie wykonawców, którzy złożyli te oferty do złożenia w terminie określonym przez zamawiającego ofert dodatkowych. 
6. W toku badania i oceny ofert zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert z zastrzeżeniem, że niedopuszczalne jest prowadzenie między zamawiającym, a wykonawcą negocjacji dotyczących złożonej oferty, dokonywanie jakiejkolwiek zmiany jej treści.

7. Zamawiający poprawi w złożonych ofertach:

a) oczywiste omyłki pisarskie, 
b) oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek, 
c) inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją warunków zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty i niezwłocznie zawiadomi o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona. 
M. Ogłoszenie o wynikach postępowania
1.       Zamawiający poinformuje niezwłocznie wszystkich wykonawców o:
         a)         wyborze najkorzystniejszej oferty, 

         b)         wykonawcach, których oferty zostały odrzucone,

         c)         unieważnieniu postępowania

         podając uzasadnienie faktyczne i prawne.

2. Informacje, o których mowa pkt. 1a i 1c zostaną również zamieszczone na stronie internetowej prowadzonego postępowania.

N. Informacja o formalnościach, jakich należy dopełnić po wyborze oferty celem 

         zawarcia umowy.

1. Przed podpisaniem umowy w sprawie zamówienia publicznego, w przypadku wyboru oferty wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia wspólnie, należy dostarczyć umowę spółki cywilnej lub umowę konsorcjum określającą, co najmniej stronę umowy, cel ich wspólnego działania, okres ważności umowy, zakres prac przewidzianych do wykonania przez każdego z członków konsorcjum, sposób odpowiedzialności (za wykonanie umowy wymaga się solidarnej odpowiedzialności wykonawców  występujących wspólnie.

2. Przed podpisaniem umowy, na żądanie zamawiającego, wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia kopii uprawnień osób wymienionych w wykazie osób skierowanych do realizacji zamówienia (załącznik nr 5 do SWZ).
3. Przed podpisaniem umowy, wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia dokumentu potwierdzającego, że jest on ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem umowy – dokument będzie stanowić załącznik nr 3 do umowy.
4. Do Wykonawcy, którego oferta została wybrana, przesłana zostanie umowa w sprawie zamówienia publicznego celem jej podpisania. 
5. W przypadku nieodesłania podpisanego egzemplarza umowy lub egzemplarza umowy w terminie 10 dni od daty jego otrzymania Zamawiający uzna to za uchylanie się od podpisania umowy. 

O. Podwykonawstwo – podwykonawcy

1. Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę w ofercie części zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcom i podania przez wykonawcę nazw (firm) podwykonawców. 
2. Zamawiający żąda, aby przed przystąpieniem do wykonania zamówienia, wykonawca o ile są już znane podał nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawców i osób do kontaktu z nimi. Wykonawca zawiadamia zamawiającego o wszelkich zmianach danych, o których mowa w zdaniu poprzednim, w trakcie realizacji zamówienia, a także przekazuje informacje na temat nowych podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację zamówienia.
3. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby wykonawca powoływał się na zasadach określonych w SWZ, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, wykonawca jest obowiązany wykazać zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.

4. Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia wykonawcy z odpowiedzialności za należyte wykonanie zamówienia.
P. Projekt umowy
1. Projekt umowy stanowi Załącznik nr 6 do niniejszej SWZ.

2. Możliwości zmiany umowy, jakie przewiduje zamawiający: Zmiany postanowień zawartej umowy zostały przewidziane w Projekcie umowy.
Q. Informacja dotycząca walut obcych, w jakim dopuszcza się prowadzenie rozliczeń z Zamawiającym

Wszelkie rozliczenia finansowe pomiędzy zamawiającym, a wykonawcą będą prowadzone wyłącznie w złotych polskich. Zamawiający nie dopuszcza rozliczeń w walutach obcych.
ZAŁĄCZNIK nr 1
	Zamawiający:

      Wojewódzki Szpital Zespolony im. L. Perzyny w Kaliszu

  ul. Poznańska 79, 62-800 Kalisz


Wykonawca:

……………………………………………………..……..............................................................................................................................................................
(pełna nazwa/firma, adres)

......................................................................................

(w zależności od podmiotu nr: NIP/ KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:

…………………………………………………………………………….....................................….......................................................
(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY 

DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. 
Opracowanie dokumentacji projektowej w zakresie części nr ……  
(należy wpisać nr części/nr zadania inwestycyjnego na, którą Wykonawca składa ofertę)
oświadczam, co następuje:
OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE WYKONAWCY:

Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania, tj. nie zalegam z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków, gdy uzyskałem przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu oraz nie zalegam z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1170 t.j. z późn. zm.).
................................................................................
 data/ /podpis, pieczątki-osób upoważnionych/

ŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:
Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne 
i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

................................................................................
 data/ /podpis, pieczątki-osób upoważnionych/

ZAŁĄCZNIK nr 2

	 Zamawiający:

      Wojewódzki Szpital Zespolony im. L. Perzyny w Kaliszu

ul. Poznańska 79, 62-800 Kalisz


Wykonawca:

……………………………………………………..……..............................................................................................................................................................
(pełna nazwa/firma, adres)

......................................................................................

(w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:

…………………………………………………………………………….....................................….......................................................

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY 

DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia pn. 

Opracowanie dokumentacji projektowej w zakresie części nr ……  

(należy wpisać nr części/nr zadania inwestycyjnego, na, którą Wykonawca składa ofertę)
oświadczam, co następuje:
INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY:

Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez zamawiającego w SWZ  
część C.2.1-2.2
................................................................................
/ miejscowość, data/ /podpis, pieczątki-osób upoważnionych/

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

................................................................................
/ miejscowość, data/ /podpis, pieczątki-osób upoważnionych/

ZAŁĄCZNIK nr 3
	Zamawiający:

Wojewódzki Szpital Zespolony im. L. Perzyny w Kaliszu

ul. Poznańska 79, 62-800 Kalisz


Wykonawca:

……………………………………………………..……....................................................................................................................................
(pełna nazwa/firma, adres) 

..............................................................................
(w zależności od podmiotu: NIP/, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:

......................................................................................................................

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

telefon:...................................................................e-mail: ...........................................................
FORMULARZ OFERTOWY 

Kryterium  – cena brutto: 
	Przedmiot zamówienia
	Wartość
Netto zł
	Stawka VAT
%
oraz 

Kwota VAT
zł
	*Wartość brutto
zł

	Część nr 1 - Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego:

Modernizacja maszynowni agregatów chłodniczych wody 
lodowej z przepompownią wody w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Kaliszu przy ul. Poznańskiej 79
	
	
	

	Część nr 2 - Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego:

Modernizacja Oddziału Urazowo-Ortopedycznego w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Kaliszu 
przy ul. Poznańskiej 79
	
	
	

	Część nr 3 - Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego:

Modernizacja budynku tlenowni w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Kaliszu przy ul. Toruńskiej 7
	
	
	

	Część nr 4 - Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego:
Adaptacja budynków przy ul. Nowy Świat 35 w Kaliszu na działalność leczniczą – II etap
	
	
	


*Cena obejmuje wszelkie koszty i obciążenia związane z realizacją przedmiotu zamówienia. Wartość ta będzie przedmiotem oceny w kryterium „Cena brutto zamówienia”.

ciąg dalszy formularza na następnej stronie
................................................................................

 data/ /podpis, pieczątki-osób upoważnionych/

ciąg dalszy formularza ofertowego
Oświadczam że:

1. zapoznałem się z treścią SWZ dot. zamówienia na „Opracowanie dokumentacji projektowej dla 4 zadań inwestycyjnych …: oraz z załączonym do niej projektem umowy i akceptuję określone w nich warunki bez zastrzeżeń;
2. zapoznałem się z zakresem prac objętym przedmiotem zamówienia oraz sposobem ich wykonania i nie wnoszę do niego zastrzeżeń i w razie wyboru mojej oferty zobowiązuję się wykonać je zgodnie z opisem zawartym w SWZ oraz za cenę podaną w Formularzu Ofertowym;
3. przedmiot zamówienia wykonam sumiennie i zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, powszechnie   obowiązującymi zaleceniami, zasadami oraz wytycznymi obowiązującymi w tym zakresie,
4. otrzymałem niezbędne informacje konieczne do przygotowania oferty;
5. w cenie oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia;.
6. Osobą upoważnioną do kontaktów z Zamawiającym w sprawach dotyczących realizacji przedmiotu zamówienia, ze strony Wykonawcy jest 
Pani/Pan  …………………......…................, telefon:……………….....…, adres e-mail: ………………………………… 

7. wartość lub procentowa część zamówienia jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom ...........................................................................................................................................

8. oświadczamy, iż wybór naszej oferty będzie/nie będzie* prowadził do powstaniu u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług. (niewłaściwe skreślić).


Wybór oferty Wykonawcy prowadzi do „powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego”, kiedy zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług to nabywca (Zamawiający) będzie zobowiązany do rozliczenia (odprowadzenia) podatku VAT). 



W przypadku, gdy wybór oferty Wykonawcy będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego Wykonawca zobowiązany jest wskazać nazwę (rodzaj) towaru lub usług, wartość tego towaru lub usług bez kwoty podatku VAT. Nazwa towaru lub usług prowadzących do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego ………..............… oraz wartość tych towarów i usług bez podatku od towarów i usług: …......……….. PLN.

9. wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO* wobec osób fizycznych,                 od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.**

10. wszystkie dane zawarte w mojej ofercie są zgodne z prawdą i aktualne w chwili składania oferty.

11. w celu potwierdzenia spienienia warunków udziału w postępowaniu, załączam do oferty następujące dokumenty: ***
a) ....................................,

b) ....................................,

c) …………………………………

Jednocześnie potwierdzam, że niniejsze dokumenty są prawidłowe i aktualne oraz wyrażam zgodę na ich wykorzystanie.
_______________________

* rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie
    ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
    przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)
    (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1). 

** W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego
     dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4
     lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. 
    przez jego wykreślenie)/ 

*** Wypełnia wykonawca w przypadku złożenia wraz z ofertą dokumentów wymienionych w części D pkt 2 lit.a-b  specyfikacji warunków zamówienia
................................................................................

, data/ /podpis, pieczątki-osób upoważnionych
ZAŁĄCZNIK nr 4
..............................................

( pieczęć Wykonawcy )

WYKAZ WYKONANYCH USŁUG

w celu potwierdzenia spełniania warunku udziału w postępowaniu

	Lp.
	Nazwa i adres Podmiotu na rzecz, którego usługa została wykonana 
	Przedmiot zamówienia
(należy wykazać usługę obejmującą swoim zakresem dokumentacje projektową )
	Data realizacji zamówienia

(od - do)
	Dysponowanie

(własne / użyczone przez podmiot trzeci

	CZĘŚĆ NR 1

	
	
	
	
	

	CZĘŚĆ NR 2

	
	
	
	
	

	CZĘŚĆ NR 3

	
	
	
	
	

	CZĘŚĆ NR 4

	
	
	
	
	


Wykonawca powinien podać informacje w zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia warunku, 
o którym mowa w SWZ 

Do wykazu załączam(my) dowody określające, czy wykazane usługi zostały wykonane należycie.

................................................................................

, data/ /podpis, pieczątki-osób upoważnionych
..............................................

( pieczęć Wykonawcy )

WYKAZ OSÓB SKIEROWANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ DO REALIZACJI ZAMÓWIENIA

w celu potwierdzenia spełniania warunku udziału w postępowaniu:

	CZĘŚĆ NR 1

	Lp
	Osoby skierowane do realizacji zamówienia 

(Imię i nazwisko)
	Kwalifikacje zawodowe, uprawnienia, doświadczenie [w latach] 
	Zakres

wykonywanych

czynności
	*Podstawa dysponowania osobami*

	1.
	
	Osoba posiada: 

- uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności konstrukcyjno-budowlanej – bez ograniczeń , 

- ........ letnie doświadczenie  zawodowe w projektowaniu po uzyskaniu uprawnień budowlanych (samodzielnie lub jako członek zespołu projektowego);

- nr posiadanych uprawnień 
……………………………………………………………………..
	
	

	2
	
	Osoba posiada: 

-uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych – bez ograniczeń,

- ........ letnie doświadczenie  zawodowe w projektowaniu po uzyskaniu uprawnień budowlanych (samodzielnie lub jako członek zespołu projektowego);

- nr posiadanych uprawnień 
……………………………………………………………………..
	
	

	3
	
	Osoba posiada: 

- uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych – bez ograniczeń 

 - ........ letnie doświadczenie  zawodowe w projektowaniu po uzyskaniu uprawnień budowlanych (samodzielnie lub jako członek zespołu projektowego);

- nr posiadanych uprawnień 
……………………………………………………………………..
	
	


ciąg dalszy wykazu na następnej stronie                          


. 
................................................................................

, data/ /podpis, pieczątki-osób upoważnionych
..............................................

( pieczęć Wykonawcy )

	CZĘŚĆ NR 2

	Lp
	Osoby skierowane do realizacji zamówienia 

(Imię i nazwisko)
	Kwalifikacje zawodowe, uprawnienia, doświadczenie [w latach] 
	Zakres

wykonywanych

czynności
	*Podstawa dysponowania osobami*

	1
	
	Osoba posiada: 

- uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności architektonicznej – bez ograniczeń,

- ........ letnie doświadczenie  zawodowe w projektowaniu po uzyskaniu uprawnień budowlanych (samodzielnie lub jako członek zespołu projektowego);

- nr posiadanych uprawnień 
……………………………………………………………………..
	
	

	2.
	
	Osoba posiada: 

- uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności konstrukcyjno-budowlanej – bez ograniczeń , 

- ........ letnie doświadczenie  zawodowe w projektowaniu po uzyskaniu uprawnień budowlanych (samodzielnie lub jako członek zespołu projektowego);

- nr posiadanych uprawnień 
……………………………………………………………………..
	
	

	3
	
	Osoba posiada: 

-uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych – bez ograniczeń,

- ........ letnie doświadczenie  zawodowe w projektowaniu po uzyskaniu uprawnień budowlanych (samodzielnie lub jako członek zespołu projektowego);

- nr posiadanych uprawnień 
……………………………………………………………………..
	
	

	4
	
	Osoba posiada: 

- uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych – bez ograniczeń 

 - ........ letnie doświadczenie  zawodowe w projektowaniu po uzyskaniu uprawnień budowlanych (samodzielnie lub jako członek zespołu projektowego);

- nr posiadanych uprawnień 
……………………………………………………………………..
	
	


ciąg dalszy wykazu na następnej stronie                          

................................................................................

, data/ /podpis, pieczątki-osób upoważnionych
..............................................

( pieczęć Wykonawcy )

	CZĘŚĆ NR 3

	Lp
	Osoby skierowane do realizacji zamówienia 

(Imię i nazwisko)
	Kwalifikacje zawodowe, uprawnienia, doświadczenie [w latach]
	Zakres

wykonywanych

czynności
	*Podstawa dysponowania osobami*

	1.
	
	Osoba posiada: 

- uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności konstrukcyjno-budowlanej 

- ........ letnie doświadczenie  zawodowe w projektowaniu po uzyskaniu uprawnień budowlanych (samodzielnie lub jako członek zespołu projektowego);

- nr posiadanych uprawnień 
……………………………………………………………………..
	
	

	2
	
	Osoba posiada: 

- uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych 

 - ........ letnie doświadczenie  zawodowe w projektowaniu po uzyskaniu uprawnień budowlanych (samodzielnie lub jako członek zespołu projektowego);

- nr posiadanych uprawnień 
……………………………………………………………………..
	
	


ciąg dalszy wykazu na następnej stronie                         

................................................................................

, data/ /podpis, pieczątki-osób upoważnionych
..............................................

( pieczęć Wykonawcy )

	CZĘŚĆ NR 4

	Lp
	Osoby skierowane do realizacji zamówienia 

(Imię i nazwisko)
	Kwalifikacje zawodowe, uprawnienia, doświadczenie [w latach] 
	Zakres

wykonywanych

czynności
	*Podstawa dysponowania osobami*

	1
	
	Osoba posiada: 

- uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności architektonicznej – bez ograniczeń,

- ........ letnie doświadczenie  zawodowe w projektowaniu po uzyskaniu uprawnień budowlanych (samodzielnie lub jako członek zespołu projektowego);

- nr posiadanych uprawnień 
……………………………………………………………………..
	
	

	2.
	
	Osoba posiada: 

- uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności konstrukcyjno-budowlanej – bez ograniczeń , 

- ........ letnie doświadczenie  zawodowe w projektowaniu po uzyskaniu uprawnień budowlanych (samodzielnie lub jako członek zespołu projektowego);

- nr posiadanych uprawnień 
……………………………………………………………………..
	
	

	3
	
	Osoba posiada: 

-uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych – bez ograniczeń,

- ........ letnie doświadczenie  zawodowe w projektowaniu po uzyskaniu uprawnień budowlanych (samodzielnie lub jako członek zespołu projektowego);

- nr posiadanych uprawnień 
……………………………………………………………………..
	
	

	4
	
	Osoba posiada: 

- uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych – bez ograniczeń 

 - ........ letnie doświadczenie  zawodowe w projektowaniu po uzyskaniu uprawnień budowlanych (samodzielnie lub jako członek zespołu projektowego);

- nr posiadanych uprawnień 
……………………………………………………………………..
	
	


Wykonawca powinien podać informacje, na podstawie których zamawiający będzie mógł ocenić spełnienie warunku udziału w postępowaniu.

*Należy precyzyjnie określić podstawę do dysponowania wskazaną osoba, tj. np. pracownik własny (umowa o pracę), umowa zlecenie, umowa o dzieło, czy jest to pracownik oddany do dyspozycji przez inny podmiot. Jeżeli Wykonawca polega na zasobach innego podmiotu załącza do oferty pisemne zobowiązanie tego podmiotu do oddania mu do dyspozycji osoby/osób z uprawnieniami jak wskazano w tabeli, na okres korzystania tej/ tych osoby/osób przy wykonywaniu zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że Wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów..

................................................................................

, data/ /podpis, pieczątki-osób upoważnionych
ZAŁĄCZNIK nr 6
Projekt umowy
Zawarta w dniu …………………. roku pomiędzy:

Wojewódzkim Szpitalem Zespolonym im. Ludwika Perzyny z siedzibą w Kaliszu przy ulicy Poznańskiej 79 - Samodzielnym Publicznym ZOZ, NIP 618-20-25-893, zarejestrowanym w Sądzie Rejonowym w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy KRS, nr KRS 0000251663, reprezentowanym przez:

Radosława Kołacińskiego - Dyrektora

zwanym dalej Zamawiającym

a

firmą: ......................................................................................... z siedzibą w ..................................... przy ulicy ................................... reprezentowaną przez:

...........................................................................................................................

zwaną dalej Wykonawcą

W związku z tym, że wartość zamówienia nie przekracza 130 000,00 zł, Zamawiający dokonał wyboru oferty bez stosowania ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 tekst jednolity z pózn. zm.) (sprawa nr 103/22) - Strony zawarły umowę o następującej treści:
§ 1

PRZEDMIOT UMOWY

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się wykonać: dokumentację projektową dla zadania inwestycyjnego pn…………………………..(część nr …)” według opisu przedmiotu zamówienia określonego w umowie, swz oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa obowiązującymi w tym zakresie,

2. Przedmiot umowy obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej
dotyczy części nr 1 dla modernizacji maszynowni agregatów chłodniczych wody lodowej z przepompownią wody w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Kaliszu przy ul. Poznańskiej 79. Maszynownia chłodni z przepompownią maszyn chłodu znajduje się na kondygnacji 01 w segmencie B budynku głównego Szpitala przy ul. Poznańskiej 79. Łączna powierzchnia użytkowa modernizowanych pomieszczeń wynosi ok. 97 m2. Obecna ilość agregatów chłodniczych (KWS) wynosi 80 sztuk o łącznej mocy chłodniczej 320 KW. Przy projektowaniu nowej maszynowi należy przeprowadzić bilans mocy chłodniczej uwzględniając obecne potrzeby Szpitala. Należy również uwzględnić wymianę starej armatury odcinającej i regulacyjnej w obrębie chłodnic central klimatyzacyjnych oraz należy uwzględnić napełnienie całej instalacji chłodniczej glikolem. Dokumentacja projektowa w swoim zakresie musi uwzględniać dostosowanie modernizowanych pomieszczeń do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych ( zgodnie z posiadanym przez Szpital odrębnym projektem pn. Dostosowanie budynku głównego Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. Ludwika Perzyny w Kaliszu przy ul. Poznańskiej 79 do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych).
dotyczy części nr 2 dla modernizacji Oddziału Urazowo-Ortopedycznego w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Kaliszu przy ul. Poznańskiej 79 . Oddział Urazowo-Ortopedyczny mieści się na kondygnacji 8 w segmencie C budynku głównego Szpitala przy ul. Poznańskiej79. Łączna powierzchnia użytkowa pomieszczeń Oddziału wynosi 629,6 m2. Dokumentacja projektowa w swoim zakresie musi uwzględniać dostosowanie modernizowanych pomieszczeń do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych ( zgodnie z posiadanym przez Szpital odrębnym projektem pn. Dostosowanie budynku głównego Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. Ludwika Perzyny w Kaliszu przy ul. Poznańskiej 79 do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych).

dotyczy części nr 3 dla modernizacji budynku tlenowni w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Kaliszu przy ul. Toruńskiej 7. Powierzchnia użytkowa budynku tlenowni przy ul. Toruńskiej wynosi 41,9 m2, a kubatura ok. 200 m3
dotyczy części nr 4 służącej do opisu robót budowlanych:

· W pomieszczeniach na pierwszym piętrze budynku głównego (budynek nr 1 - tzw. dworek) przy ul. Nowy Świat 35 w Kaliszu dla potrzeb Wielkopolskiego Centrum Medycyny Pracy. Powierzchnia użytkowa pomieszczeń objętych robotami budowlanymi na pierwszym piętrze budynku wynosi 222,51 m2 . W projekcie należy uwzględnić budowę osobowego, dwuprzystankowego szybu dźwigowego. 

· W pomieszczeniach budynku nr 2, zlokalizowanego po lewej stronie posesji przy ul. Nowy Świat 35 w Kaliszu. Budynek jest w zabudowie wolnostojącej, jednokondygnacyjnej, niepodpiwniczony, z poddaszem nieużytkowym. Do 2012 r. budynek pełnił funkcję socjalną i usługową Pogotowia Ratunkowego. Pomieszczenia budynku planuje się zaadaptować dla potrzeb Oddziału Rehabilitacji Dziecięcej – Dzienny Pobyt Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kaliszu. Powierzchnia użytkowa adaptowanych pomieszczeń wynosi 198,50 m2 . 

Adaptacja pomieszczeń musi uwzględniać rozwiązania spełniające wymogi obowiązujących norm, przepisów i standardów w zakresie prowadzenia działalności leczniczej ( m.in. dostosowanie pomieszczeń dla osób niepełnosprawnych oraz do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych,) tj. w szczególności do:

· rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą,

· rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie,

· rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków i innych obiektów budowlanych i terenów.

3. Zakres dokumentacji projektowej stanowiącej przedmiot umowy powinien uwzględniać m.in.:

dotyczy części nr 1

a) roboty budowlano-instalacyjne: wymiana drzwi, i okien, wymiana płytek na posadzce i na ścianach, malowanie ścian i sufitów, wymiana agregatów chłodniczych,

b) roboty sanitarne: wymiana/ wykonanie instalacji wodnej wraz z montażem osprzętu i pomp, montaż agregatów chłodniczych z uwzględnieniem bieżących potrzeb na moc chłodniczą, montaż nowej chłodni zewnętrznej do chłodzenia agregatów, montaż klimatyzatorów, wykonanie instalacji wentylacyjnej,

c) roboty elektryczne: wymiana instalacji elektrycznej, automatycznej, instalacji oświetlenia oraz montaż instalacji informatycznej (wizualizacja pracy urządzeń podłączona do komputera w Sekcji Ciepłowniczej mieszczącej się w budynku techniczno-gospodarczym).

dotyczy części nr 2

a) roboty budowlane: malowanie ścian i sufitów, wymiana okładzin ściennych i podłogowych,

b) roboty sanitarne: wymiana instalacji wod.-kan., wymiana armatury sanitarnej,

c) roboty elektryczne: wymiana instalacji elektrycznej i teletechnicznej, montaż instalacji sygnalizacji pożaru i instalacji oświetlenia ewakuacyjnego.

dotyczy części nr 3

· wymianę pokrycia dachowego ( demontaż i utylizację płyt azbestowo-cementowych),

· zabezpieczenie konstrukcji dachu przed korozją,

· wymianę rynien i rur spustowych,

· naprawę elewacji budynku, rampy i schodów,

· wymianę okien,

· naprawę i malowanie tynków wewnętrznych,

· wymianę instalacji elektrycznej.

dotyczy części nr 4

a) roboty budowlano- konstrukcyjne:

· budowa osobowego, dwuprzystankowego szybu dźwigowego,

· ewentualne wyburzenie ścian działowych oraz budowę nowych ścian działowych,

· poszerzenie niektórych otworów istniejących,

· naprawa tynków ściennych, sufitowych,

· malowanie ścian i sufitów,

· wymiana wykładzin podłogowych itp.,

b) roboty sanitarne:

· rozdział kanalizacji sanitarnej i deszczowej polegający na podłączeniu nowych przyłączy kanalizacyjnych do sieci miejskiej,

· wymiana instalacji wod.-kan.,

· wymiana osprzętu hydraulicznego,

· montaż nowej armatury sanitarnej,

· montaż urządzeń klimatyzacyjnych, 

c) roboty elektryczne:

· wymiana i uzupełnienie instalacji elektrycznej,

· wymiana opraw oświetleniowych i osprzętu elektrycznego,

· montaż awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego,

· montaż instalacji 

d) roboty teletechniczne

· montaż instalacji teletechnicznej w niezbędnym zakresie

· montaż instalacji sieci komputerowej w niezbędnym zakresie

e) meble

· wyposażenie w meble medyczne i niemedyczne

f) inne:

· montaż rolet lub folii okiennej,

· montaż odbojnic i poręczy, luster, wieszaków ( w łazienkach) itp.

4.
Ponadto przedmiot umowy obejmuje sporządzenie: 

4.1 Dokumentacji projektowej, służącej do opisu przedmiotu zamówienia na wykonanie robót budowlanych, dla  których nie jest wymagane uzyskanie pozwolenia na budowę, tj.:

a. planów, rysunków lub innych dokumentów umożliwiających jednoznaczne określenie rodzaju i zakresu robot budowlanych podstawowych oraz uwarunkowań i dokładnej lokalizacji ich wykonania ( z uwzględnieniem robót budowlanych , instalacji: elektrycznych, teletechnicznych, wod.-kan., wentylacyjnych),

d. przedmiaru robót;

e. projektów, pozwoleń, uzgodnień i opinii wymaganych odrębnymi przepisami.

4.2 Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych,

4.3 Kosztorysu inwestorskiego.
dotyczy części nr 4 - 4.4 Koncepcji architektoniczno-budowlanej uwzględniającej rozwiązania funkcjonalne ( wymagana akceptacja Zamawiającego)

4.5 Aranżacji wnętrz zawierającej:

· wizualizację wybranych przez Zamawiającego pomieszczeń ( korytarz, gabinety, sanitariaty),

· kolorystykę pomieszczeń ( ściany, posadzki, odbojnice itp.)

· projekt mebli w zabudowie ( projekt techniczny z kolorystyką)

· kolorystykę mebli( przykłady rożnych wariantów, w tym kolorystycznych).

4.6 Dokumentacji projektowej, składającej się z:

a) projektu budowlanego w zakresie uwzględniającym specyfikę robót budowlanych,

b) projektów wykonawczych w następujących zakresach:

· architektonicznym,

· konstrukcyjno-budowlanym,

· instalacji elektrycznych,

· instalacji sanitarnych,

· instalacji teletechnicznych,

c)
przedmiarów robót,

4.7 Specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych,

4.8 Kosztorysów inwestorskich.

5. Dokumentacje projektową stanowiącą przedmiot umowy należy wykonać:

· w wersji papierowej – 5 egzemplarzy każdego opracowania oraz ilość egzemplarzy niezbędną dla organów administracji publicznej zgodnie z obowiązującym prawem ( za wyjątkiem specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, przedmiaru robót, kosztorysu inwestorskiego, które należy wykonać w ilości 3 egzemplarzy dla poszczególnego opracowania).

· w wersji elektronicznej w postaci plików PDF (w tym skan podpisanego przez autora opracowania) i dodatkowo plików DWG ( rysunki). Wszystkie pliki dotyczące dokumentacji projektowej należy przekazać łącznie na jednym nośniku optycznym CD. 

6.Wykonawca zapewnia, iż przedmiot umowy zrealizowany zostanie zgodnie z wymaganiami Zamawiającego określonymi niniejszą umową oraz specyfikacją istotnych warunków zamówienia dot. przedmiotowego postępowania.

§ 2

OBOWIĄZKI WYKONWCY

Ponad obowiązki określone w § 1 umowy (i w jego cenie) Wykonawca zobowiązany jest do: 

a)  dotyczy części nr 1-3 uzyskania wszelkich pozwoleń ( w tym ewentualnego zgłoszenia robót budowlanych), uzgodnień i opinii wymaganych odrębnymi przepisami, które będą niezbędne przy realizacji inwestycji, dotyczy części nr 4 - uzyskanie wszelkich pozwoleń ( w tym ewentualnego pozwolenia na budowę lub zgłoszenia robót budowlanych), uzgodnień i opinii wymaganych odrębnymi przepisami, które będą niezbędne przy realizacji inwestycji,*
W przypadku, gdy uzyskanie ww. dokumentów nie jest możliwe w terminie realizacji zamówienia ze względu na terminy administracyjne, Wykonawca zobowiązany jest udokumentować Zamawiającemu fakt złożenia 

b) pełnienia nadzoru autorskiego do czasu zakończenia realizacji zadania objętego projektem,

c) udzielania wyjaśnień dotyczących dokumentacji projektowej na etapie postępowania przetargowego na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych,

d) wykonania jednorazowej aktualizacji kosztorysów inwestorskich do poziomu aktualnie obowiązujących cen, w terminie 2 tygodni od momentu zlecenia aktualizacji przez Zamawiającego, w okresie trzech lat od przyjęcia przez Zamawiającego gotowej dokumentacji projektowej. W przypadku, gdy Wykonawca nie dokona takiej aktualizacji w terminie Zamawiający będzie uprawniony do wykonana zastępczego tej aktualizacji na koszt i ryzyko Wykonawcy, na co Wykonawca wyraża zgodę. 
§ 3

OBOWIĄZKI ZAMAWIAJĄCEGO

Do obowiązków Zamawiającego należy:

a) udostępnienie Wykonawcy niezbędnej dokumentacji archiwalnej w wersji papierowej (rzuty, przekroje itp.) dotyczącej przedmiotu zamówienia,  

b) udzielanie niezbędnych informacji w zakresie koniecznym do rzetelnego opracowania dokumentacji będącej przedmiotem umowy,
c) odbiór przedmiotu umowy zgodnie z jej postanowieniami,
d) terminowa zapłata wynagrodzenia.
§ 4

SPOSÓB I WARUNKI REALIZACJI PRZEDMIOTU UMOWY

1. Sposób realizacji przedmiotu umowy:

a) dokumentacja powinna określać parametry techniczne i funkcjonalne przyjętych rozwiązań materiałowych, wybranej technologii i urządzeń,

b) dokumentację w zakresie standardu przyjętych materiałów, formy i rozwiązań technicznych, funkcjonalnych i estetycznych Wykonawca ma obowiązek uzgadniać z Zamawiającym,

c) jeżeli w trakcie realizacji zamówienia, w wyniku przeprowadzonych analiz, wystąpi konieczność zrealizowania dodatkowych opracowań, niezbędnych dla wykonania dokumentacji projektowej, Wykonawca zobowiązuje się do ich wykonania bez dodatkowego wynagrodzenia z tego tytułu,

d) przy opracowywaniu dokumentacji projektowej należy uwzględnić zapisy dokumentów i wytycznych Zamawiającego,

e) do opracowania dokumentacji projektowej wykonawca może przystąpić po uzyskaniu pisemnych uzgodnień z Zamawiającym (uwzględniających uwagi Zamawiającego) w formie pisemnej, Zamawiający wymaga, aby opracowana dokumentacja była wzajemnie skoordynowana technicznie oraz kompletna z punktu widzenia celu, któremu ma służyć

2. Obowiązki Wykonawcy w zakresie projektowania:

a) Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy przy użyciu własnych materiałów, narzędzi i urządzeń potrzebnych do wykonania dokumentacji projektowej,

b) Wykonawca zobowiązuje się, że wykonanie dokumentacji projektowej powierzy wyłącznie osobom posiadającym odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia (wykaz osób skierowanych do realizacji przedmiotu umowy stanowi załącznik nr … do umowy, przy czym dokumentacja projektowa zostanie podpisana przez osoby, które zgodnie z obowiązującym prawem są uprawnione do wykonania dokumentacji projektowej dla celów uzyskania decyzji o zatwierdzeniu projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę ( jeśli jest wymagane),

c) Wykonawca łącznie z przekazaną dokumentacją przenosi na rzecz Zamawiającego całość autorskich praw majątkowych i zależnych do opracowania oraz prawo własności egzemplarza utworu, nośników, na których zostało ono utrwalone z dniem jej wydania (przeniesienie autorskich praw majątkowych nastąpi z chwilą przekazania dokumentacji Zamawiającemu na podstawie protokołu odbioru). Z tą chwilą Zamawiający nabywa całość majątkowych praw autorskich do dokumentacji na wszelkich znanych w chwili zawarcia niniejszej umowy polach eksploatacji, wskazanych w art. 50 ustawy z dn. 04 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 2019 r poz. 1231 t.j. z późn. zm.)

d) Zamawiającemu przysługuje prawo kontroli tworzonej dokumentacji projektowej. W celu umożliwienia Zamawiającemu realizacji tego prawa, Wykonawca zobowiązany jest umożliwić upoważnionym przedstawicielom Zamawiającego wgląd w prowadzone prace na każde żądanie oraz do udostępnienia Zamawiającemu wszelkich posiadanych i związanych z realizacją umowy dokumentów, w tym elektronicznie i udzielania Zamawiającemu wszelkich wyjaśnień. 

e)
Wykonawca ma obowiązek uwzględnić uwagi, wskazówki i zalecenia przedstawicieli Zamawiającego, jednakże Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za dokumentację projektową.

3 Wykonawca zobowiązany jest do opracowania dokumentacji projektowej w sposób szczegółowo określający przedmiot zamówienia publicznego w postępowaniu o jego wykonanie zgodnie z wymogami ustawy z z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (t.j Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.), w zakresie niezbędnym do ogłoszenia zamówienia publicznego na wykonanie na jej podstawie robót budowlanych. 
4 Wykonawca zobowiązany jest przy wykonywaniu dokumentacji do zachowania wymogów ustawy Prawo zamówień publicznych, a w szczególności z art. 99 ustawy Prawo zamówień publicznych, który określa m.in.,:

·  „Przedmiotu zamówienia nie można opisywać w sposób, który mógłby utrudniać uczciwą konkurencję, w szczególności przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę, jeżeli mogłoby to doprowadzić do uprzywilejowania lub wyeliminowania niektórych wykonawców lub produktów”. 
· „Przedmiot zamówienia można opisać przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub po-chodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę, jeżeli Wykonawca nie może opisać przedmiotu zamówienia w wystarczająco precyzyjny i zrozumiały sposób, a wskazaniu takiemu towarzyszą wyrazy „lub równoważny”.
· Jeżeli przedmiot zamówienia został opisany w sposób, o którym mowa w ust. poprzednim wykonawca wskazuje w opisie przedmiotu zamówienia kryteria stosowane w celu oceny równoważności.
5.
Wykonawca zobowiązany jest do opisania proponowanych materiałów i urządzeń za pomocą parametrów technicznych tzn. bez podawania ich nazwy. Jeżeli nie będzie to możliwe i jedyną możliwością będzie podanie nazwy materiału lub urządzenia, to Wykonawca zobowiązany jest do podania co najmniej dwóch producentów materiałów lub urządzeń i dopisania sformułowania „lub równoważne” oraz na pierwszych stronach każdego dokumentu stanowiącego projekt i jego załączniki kwestii: Jeżeli w dokumentacji projektowej przedmiot zamówienia jest opisany:

· ze wskazaniem znaków towarowych, nazw własnych, patentów lub pochodzenia źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę to przyjmuje się, że wskazaniom takim towarzyszą wyrazy „lub równoważny”. Oznacza to, że dopuszcza się zaoferowanie wyrobów nie gorszych niż opisywanych, tj. spełniających wymagania techniczne, funkcjonalne i jakościowe, co najmniej takie jak wskazane w dokumentacji niniejszego postępowania, 

· poprzez odniesienie się do norm, ocen technicznych, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 3 ustawy, to przyjmuje się, że dopuszcza się rozwiązania równoważne opisywanym, a odniesieniu takiemu towarzyszą wyrazy „lub równoważne”.

         Wykonawca dopuszczając w sporządzonej dokumentacji projektowej rozwiązania równoważne jest 

         zobowiązany do precyzyjnego określenia /zapisania w dokumentacji/ parametrów technicznych i 

        wymagań  jakościowych w stopniu umożliwiającym porównanie rozwiązań.

§ 5

WYMAGANIA ZAMAWIAJĄCEGO ODNOŚNIE WYKONANIA DOKUMENTACJI

1 Dokumentacja winna być wykonana z należytą starannością, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa, powszechnie obowiązującymi zaleceniami, zasadami i wytycznymi w tym zakresie, a w szczególności zgodnie z:

· Ustawą z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 t.j. z późn. zm.) i przepisami wykonawczymi do niniejszej ustawy, polskimi normami przenoszącymi normy europejskie lub normami innych państw członkowskich EOG przenoszącymi te normy (zgodnie ustawą Prawo zamówień publicznych),

· Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą (Dz. U. z 2019 r., poz. 595),

· Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2019 r., poz. 1065 t.j.)

· Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków i innych obiektów budowlanych i terenów.

· Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2013 r. poz. 1129 t.j.),

· Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod 
i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno – użytkowym (Dz. U. Nr 130 poz. 1389),

· innymi przepisami prawa, normami i normatywami aktualnymi na dzień wykonania projektu.
· innymi przepisami prawa, normami i normatywami aktualnymi na dzień wykonania projektu.

2
Dokumentacja winna zawierać wszelkie projekty, schematy, w tym plany instalacji elektrycznych i przeciwporażeniowych, podłączenia do istniejącej infrastruktury energetycznej obiektu oraz trasy i schematy kabli zasilających, sterowania, uziemienia wraz z niezbędnym rurowaniem i przebudową lub wymianą tablic rozdzielczych.
3. Każde opracowanie wchodzące w skład dokumentacji projektowej należy przekazać Zamawiającemu w formie uniemożliwiającej jej przypadkowe zdekompletowanie.

4. Urządzenia, technologie i materiały powinny być opisane i scharakteryzowane w sposób jednoznaczny i wyczerpujący.

5. Wykonawca zobowiązuje się do:

a) wykonania przedmiotu zamówienia z należytą starannością oraz zgodnie z zasadami współczesnej wiedzy technicznej i wskazówkami Zamawiającego,

b) dostarczenia wykonanych opracowań w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu ma służyć.

6.
Dokumentacja ma być całkowicie oryginalna i nie może być obciążona prawami osób trzecich, za wyjątkiem autorskich praw osobistych jej współtwórców, chronionych przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Wykonawca przeniesie na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do dokumentacji, zgodnie z postanowieniami umowy w powyższym zakresie
§ 6

NADZÓR AUTORSKI

1. Wykonawca zobowiązuje się do sprawowania nadzoru autorskiego przy realizacji inwestycji wykonywanej na podstawie dokumentacji projektowo-kosztorysowej, która stanowi przedmiot umowy. Powyższe zobowiązanie obejmuje także koszty dojazdów na budowę w niezbędnym zakresie w związku z wykonywaniem nadzoru autorskiego przez Wykonawcę, które to koszty obciążają Wykonawcę. Wykonawca będzie sprawował nadzór autorski od dnia zawarcia umowy z Wykonawcą robót budowlanych realizowanych w oparciu o dokumentację projektową stanowiącą przedmiot umowy do dnia podpisania protokołu odbioru końcowego robót budowlanych.
2.  Obowiązki Wykonawcy w zakresie nadzoru inwestorskiego - sprawowanie przez Wykonawcę nadzoru autorskiego obejmuje zakres ustalony ustawą Prawo Budowlane, polegający w szczególności na:

a) czuwaniu w toku realizacji nad zgodnością rozwiązań technicznych, materiałowych 
i użytkowych z dokumentacją projektową,

b) wyjaśnianiu wątpliwości powstałych w toku realizacji robót budowlanych,

c) uzgadnianiu z Zamawiającym możliwości wprowadzania rozwiązań zamiennych w stosunku do materiałów i konstrukcji przewidzianych w dokumentacji projektowej i dokonywania tych zmian,

d) uzupełnianiu szczegółów dokumentacji projektowej, wprowadzaniu drobnych poprawek, a także usuwaniu wszelkie błędów i wady przedmiotu umowy oraz wyjaśnianiu Wykonawcy robót budowlanych wątpliwości powstałych w toku realizacji robót,

e) udziale w komisjach i naradach technicznych oraz uczestnictwo w odbiorze robót budowlanych – na żądanie Zamawiającego.

3. Warunki dotyczące sprawowania przez Wykonawcę nadzoru autorskiego w trakcie trwania robót budowlanych (jak również podczas trwania procedury przetargowej na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych):

a) częstotliwość pobytu osób wykonujących w imieniu Wykonawcy nadzór autorski na budowie nie będzie mniejsza niż raz na tydzień w trakcie całego procesu budowlanego, z zastrzeżeniem, iż osoby wykonujące w imieniu wykonawcy nadzór autorski zobowiązane są przybywać na wyznaczone miejsce na każdy wniosek Zamawiającego lub Inspektora Nadzoru,

b) sprawowanie nadzoru autorskiego, po uprzednim wnioskowaniu, jak w pkt. a, nastąpi 
w ciągu 2 dni od daty przesłania przez Zamawiającego stosownego zgłoszenia (e-mailem), bądź w innym niezbędnym terminie określonym przez Zamawiającego dłuższym niż 2 dni.

c) brak reakcji Wykonawcy na zgłoszenie, jak w pkt. b spowoduje naliczanie kary umownej przewidzianej w umowie,

d) pobyt na budowie oraz zalecenia w trakcie pobytu osób wykonujących w imieniu Wykonawcy nadzór autorski winny być odnotowane w dzienniku budowy. Za pobyt na budowie uznaje się pełnienie nadzoru autorskiego przez osoby wskazane przez Wykonawcę, posiadające odpowiednie uprawnienia,

e) zalecenia wpisane do dziennika budowy akceptuje Inspektor Nadzoru,

f) udzielanie wyjaśnień dotyczących dokumentacji projektowej na etapie wykonywania robót budowlanych, tj. udzielanie odpowiedzi na zapytania Wykonawcy lub Zamawiającego, lub Inspektora Nadzoru, kierowane w trakcie trwania robót budowlanych w oparciu o wykonany przedmiot umowy, nastąpi w terminie 3 dni od przesłania treści zapytania (e-mailem), bądź w innym niezbędnym terminie określonym przez Zamawiającego dłuższym niż 3 dni,

g) brak odpowiedzi Wykonawcy na zapytania, jak w pkt. f spowoduje naliczanie kary umownej przewidzianej w umowie,

h) udzielanie wyjaśnień dotyczących dokumentacji projektowej na etapie postępowania przetargowego na wykonanie robót budowlanych, tj. udzielanie odpowiedzi na zapytania wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia, kierowane w trakcie trwania procedury udzielania zamówienia na wykonanie robót budowlanych w oparciu o wykonany przedmiot umowy, nastąpi w terminie 3 dni od przesłania treści zapytania (e-mailem), bądź w innym niezbędnym terminie określonym przez Zamawiającego dłuższym niż 3 dni,

i) brak odpowiedzi Wykonawcy na zapytania, jak w pkt. h spowoduje naliczanie kary umownej przewidzianej w umowie.

4. Dowodami realizacji obowiązków, o których mowa w niniejszym § będą każdorazowe wpisy projektanta, bądź niezbędnej grupy projektantów (po uprzednim wezwaniu przez Zamawiającego) do dziennika budowy oraz protokoły i notatki spisane z udziałem zainteresowanych stron (przedstawicieli Wykonawcy robót, Zamawiającego i autorów dokumentacji) oraz sporządzone na ich podstawie protokoły pobytu projektanta, bądź niezbędnej grupy projektantów. W przypadku, gdy do dokonania zmian dokumentacji lub jej wyjaśnienia lub uszczegółowienia pobyt projektanta na budowie nie będzie konieczny – dowodami realizacji obowiązków, wynikających z niniejszego § 2, są wszelkie dokumenty i informacje przesłane w odpowiedzi na zapytanie Zamawiającego lub Wykonawcy robót. 

5. Informacja o rozpoczęciu inwestycji (roboty budowlanej) zostanie przekazana Wykonawcy na piśmie co  najmniej na 14 dni od planowanego rozpoczęcia realizacji inwestycji.

6. Zakończenie pełnienia nadzoru autorskiego nastąpi po podpisaniu przez Zamawiającego i Wykonawcę  protokołu zakończenia pełnienia nadzoru (zwany „Protokołem końcowym”). 

7. Protokół końcowy zostanie sporządzony i podpisany przez Strony niezwłocznie po podpisaniu protokołu 

      zdwaczo-odbiorczego dla inwestycji. 

§ 7

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY

1. Wykonawca oświadcza, iż posiada wiedzę, doświadczenie i kwalifikacje oraz niezbędne środki do terminowego i właściwego wykonania przedmiotu umowy oraz że prace wykona ze szczególną starannością, z zachowaniem najwyższych standardów.

2. Rozwiązania zastosowane w sporządzanej dokumentacji będą na bieżąco konsultowane i uzgadniane z Zamawiającym. 

3. Wykonawca oświadcza, iż jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z Przedmiotem umowy. 
4. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkody wyrządzone osobom trzecim powstałe w związku z realizacją Przedmiotu umowy, chyba że szkoda powstała z wyłącznej winy Zamawiającego. 
5. Wykonawca ponosi odpowiedzialność cywilno–prawną za niewykonanie lub za nienależyte wykonanie Przedmiotu umowy, chyba że szkoda powstała z wyłącznej winy Zamawiającego.
6.  Wykonawca ponosi również pełną odpowiedzialność cywilno–prawną za prace, które za zgodą Zamawiającego wykonywać będzie przy pomocy podwykonawców, chyba że szkoda powstała z wyłącznej winy Zamawiającego. 
§ 8

PRZEDSTAWICIELE STRON UMOWY

1.
Do bezpośredniej współpracy w ramach wykonania niniejszej umowy są upoważnione osoby:

· ze strony Wykonawcy:       ......................................................, nr tel. ..............................

· ze strony Zamawiającego: ......................................................, nr tel. …………...................

2.
Strony mogą wyznaczyć inne osoby do kontaktów w formie zawiadomienia, co nie stanowi zmiany umowy.
§ 9

ODBIÓR PRZEDMIOTU UMOWY

1. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć na swój koszt przedmiot umowy do siedziby Zamawiającego.

2. Wykonawca przekaże Zamawiającemu kompletne i zgodne z umową opracowanie projektowe w terminie określonym w § 11 umowy. 

3. Przekazanie prac objętych umową odbędzie się na podstawie pisemnych potwierdzeń dokumentujących, w jakiej ilości i w jakiej dacie zostały złożone przez Wykonawcę u Zamawiającego opracowania będące przedmiotem umowy z zastrzeżeniem, że potwierdzenie to nie stanowi odbioru prac projektowych.

4. Zamawiający ma 7 dni roboczych na akceptację dokumentacji. Jeżeli Zamawiający nie zgłosi żadnych uwag przyjmuje się, że wykonaną dokumentację zaakceptował: przedstawiciele Zamawiającego potwierdzą dokonanie odbioru prac projektowych (Protokół końcowy).

5. W razie stwierdzenia w przekazanej dokumentacji braku dokumentów, uzgodnień, opinii i innych elementów 

opracowania, wymienionych w opisie przedmiotu zamówienia lub wymaganych w obowiązujących na dzień przekazania przepisach i/lub stwierdzenia w dokumentacji innych uchybień i nieścisłości, Zamawiający odmówi odbioru przedłożonych przez Wykonawcę opracowań w całości lub w części ze wskazaniem przyczyn odmowy bez podpisania protokołu końcowego oraz wyznaczy termin uzupełnienia i/lub usunięcia stwierdzonych wad. W przypadku, gdy Zamawiający odmówi przyjęcia całości lub części dokumentacji projektowej Wykonawca niezwłocznie usunie ewentualne braki, uchybienia lub nieścisłości wskazane przez Zamawiającego nie później jednak niż w terminie ustalonym przez Zamawiającego. Odbiór dokumentacji po wprowadzeniu zmian lub uzupełnień, nastąpi na zasadach określonych w niniejszym paragrafie. 

6. Datę wskazaną w potwierdzeniu przekazania, o którym mowa w ust. 3 traktuje się jako datę wykonania przedmiotu umowy, o ile prawidłowość realizacji przedmiotu umowy została potwierdzona przez Zamawiającego postanowieniami protokołu zdawczo-odbiorczego, o którym mowa w ust. 4. 

7. Do dokumentacji Wykonawca załączy wykaz opracowań dokumentacji oraz pisemne oświadczenie, że dokumentacja będąca przedmiotem niniejszej umowy jest wykonana zgodnie z umową i jest kompletna z punktu widzenia celu, któremu ma służyć oraz zgodna z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. 

8.
Brak oświadczenia, o którym mowa w ust. 7 skutkować będzie nienależytym wykonaniem przedmiotu umowy.

9.
Podpisanie protokołu zdawczo-odbiorczego nie oznacza potwierdzenia braku wad fizycznych i prawnych w wykonanej w ramach niniejszej umowy dokumentacji projektowej.

10.
Wykonawca ponosi materialną odpowiedzialność za błędy mające wpływ na zakres rzeczowo – finansowy robót ujętych w opracowaniach będącym przedmiotem umowy.

11.Protokół odbioru warunkuje wystawienie przez Wykonawcę faktury na rzecz Zamawiającego.

12.
Wykonawca oświadcza, że egzemplarze w wersji elektronicznej wykonane zostały na programach oryginalnych, na które Wykonawca posiada licencję. Z dniem przekazania, na Zamawiającego przechodzi własność egzemplarzy utworu. 
§10

WARTOŚĆ PRZEDMIOTU UMOWY ORAZ WARUNKI PŁATNOŚCI

1. Strony zgodnie ustaliły, że wynagrodzenie Wykonawcy z tytułu prawidłowej realizacji przedmiotu
umowy, w tym za sprawowanie nadzoru autorskiego oraz przeniesienie na Zamawiającego
autorskich praw majątkowych do dokumentacji projektowej na wszystkich polach eksploatacji
wyniesie netto  ........... zł,  brutto (słownie: ............................. ), co jest zgodne z ofertą Wykonawcy której kopia stanowi załącznik nr 1 do niniejszej umowy.
2. W wynagrodzeniu, o którym mowa w, ust 1 zawierają się wszelkie koszty i obciążenia związane z realizacją przedmiotu umowy (obejmują wszelkie koszty i opłaty, jakie powstaną w związku z wykonaniem umowy, w tym m.in.: wykonania aranżacji wnętrz, wykonania dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, przedmiarów robót, kosztorysów inwestorskich, koszty wymaganych uzgodnień i opinii dokumentacji projektowej, udzielania dodatkowych uzupełnień lub zmian w dokumentacji 

projektowej oraz z warunków rękojmi określonej w umowie, koszty przeniesienia autorskich praw majątkowych do dokumentacji projektowej i pełnienia nadzoru autorskiego, dojazdów, inne opłaty nie wymienione, a które mogą wystąpić przy realizacji przedmiotu umowy, w tym ubezpieczenia, wymagane uzgodnienia, wszelkie podatki, w tym także należny podatek VAT, zysk, narzuty, ewentualne opusty oraz pozostałe składniki cenotwórcze, ewentualne dodatkowe koszty wynikłe w trakcie postępowania administracyjnego w zakresie decyzji określonych w przedmiocie umowy w postaci: ekspertyz, opinii, uzgodnień).

3. W trakcie trwania umowy nie przewiduje się zmiany ceny,

4.
Wynagrodzenie Wykonawcy określone w ust. 1 będzie wypłacone po wykonaniu i odbiorze przez Zamawiającego opracowanej dokumentacji projektowej będącej przedmiotem niniejszej umowy zgodnie z zapisami określonymi w §9 umowy. 
5.
Podstawą zapłaty wynagrodzenia przez Zamawiającego będzie faktura wystawiona przez Wykonawcę za prawidłowe wykonanie przedmiotu umowy. Faktura będzie płatna w terminie 30 dni od daty jej wystawienia.

6.
Zamawiający upoważnia Wykonawcę do wystawienia faktury VAT bez jego podpisu.
7 Faktura zostanie wystawiona w walucie polskiej i w takiej też walucie zostanie zrealizowana przez Zamawiającego płatność.
8. Wykonawca zobowiązuje się do sygnowania faktury VAT numerem umowy. 
9. W trakcie realizacji zamówienia określonego niniejszą umową obowiązują zapisy Ustawy z dnia 09.11.2018r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym ((t.j. Dz.U. z 2020r., poz. 1666)). Przesyłanie faktur VAT, duplikatów tych faktur oraz ich korekt przez Wykonawcę następuje za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: ekonomiczny@szpital.kalisz.pl. lub Platformy Elektronicznego Fakturowania.
10. Zamawiający zastrzega sobie, że ewentualna cesja wierzytelności nie może być dokonana bez uprzedniej zgody podmiotu tworzącego zgodnie z art. 54 ust. 5 ustawy z dn. 15.04.2011 roku o działalności leczniczej (Dz. U. z 2021r., poz. 711 tekst jednolity).
§ 11

TERMIN REALIZACJI PRZEDMIOTU UMOWY

1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy dotyczący dokumentacji projektowej i wydać go Zamawiającemu w terminie:

Część nr 1: 60 dni od dnia zawarcia umowy.
Część nr 2: 60 dni od dnia zawarcia umowy.
Część nr 3: 40 dni od dnia zawarcia umowy.
Część nr 4: 60 dni od dnia zawarcia umowy.
2. Obowiązki w zakresie nadzoru autorskiego będą wykonywane od dnia zawarcia umowy z wykonawcą robót budowlanych realizowanych w oparciu o dokumentację projektową stanowiącą przedmiot niniejszej umowy do dnia podpisania protokołu końcowego robót budowlanych, o którym mowa w §6, ust. 6 umowy.

§ 12

GWARANCJA I RĘKOJMIA

1. Na wykonaną dokumentację projektową, o której mowa w § 1  oraz na pozostały zakres umowy określony z wyłączeniem sprawowania nadzorów autorskich, Wykonawca udziela gwarancji na okres 5 lat licząc od dnia podpisania końcowego protokołu końcowego odbioru prac projektowych, o którym mowa w § 9 umowy. 

2. W ramach gwarancji Wykonawca będzie zobowiązany do bezpłatnego usunięcia wszelkich wad w przedmiocie umowy, które ujawnią się w okresie gwarancji i które wynikną z nieprawidłowego wykonania jakiekolwiek elementu przedmiotu umowy lub jakiegokolwiek działania lub zaniedbania Wykonawcy.

3. Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu gwarancji także po terminie określonym w ust. 1, jeżeli zgłosił wadę w przedmiocie umowy przed upływem tego terminu. 

4. Wykonawca wystawi i wyda Zamawiającemu w dniu odbioru końcowego dokumentacji dokument gwarancyjny co do jakości wykonanego przedmiotu umowy, w którym określi warunki udzielanej gwarancji. Treść dokumentu gwarancyjnego nie może być sprzeczna z postanowieniami niniejszej umowy. 

W razie ewentualnych rozbieżności między treścią niniejszej umowy a postanowieniami dokumentu gwarancyjnego, przedłożonego przez Wykonawcę, zastosowanie będą miały zapisy niniejszej umowy. Dokument gwarancyjny stanowić będzie załącznik do protokołu odbioru końcowego. 

5. Dokument gwarancyjny, o którym mowa w ust. 4 powinien obejmować co najmniej postanowienia określone w niniejszym paragrafie. Wykonawca sformułuje oświadczenie gwarancyjne stosownie do wymagań art. 577 i 5771 kodeksu cywilnego, zawierające podstawowe informacje potrzebne do wykonywania uprawnień z gwarancji, a także stwierdzenie, że gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień Zamawiającego wynikających z przepisów o rękojmi za wady przedmiotu umowy. 

6. Na podstawie art. 558 kodeksu cywilnego Zamawiający wspólnie z Wykonawcą rozszerzają odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu rękojmi za wady opracowanej dokumentacji projektowej. Termin rękojmi skończy się z dniem upływu udzielonej gwarancji.

7. Termin rękojmi na czynności nadzoru autorskiego oraz dokumentację projektową powstałą w wyniku wykonywania czynności nadzoru autorskiego skończy się wraz z okresem rękojmi na roboty budowlane wykonane na jej podstawie, ale nie później niż przed upływem 5 lat od daty wykonania niniejszej umowy.

8. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady fizyczne w terminie określonym w umowie i na zasadach określonych w Kodeksie Cywilnym. 

9. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego w okresie gwarancji wad Wykonawca będzie zobowiązany do ich usunięcia w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, nie dłuższym niż 7 dni.

10. Termin usunięcia wad, o którym mowa w ust. 9, może zostać przedłużony za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie, o ile na skutek zaistnienia ważnych przyczyn formalnych, np.: konieczności uzyskania niezbędnych uzgodnień, opinii, nie będzie możliwe ich usunięcie w ciągu 7 dni.

11. W przypadku rozbieżnych stanowisk co do istnienia i zakresu wad jakościowych przedmiotu umowy Strony mogą zlecić wykonanie ekspertyzy niezależnemu ekspertowi. Koszty wykonania tej ekspertyzy poniesie Strona, której stanowiska nie potwierdzi ekspertyza. W przypadku, gdy w terminie 3 dni strony nie ustalą osoby wspólnego, niezależnego eksperta, wówczas prawo wyboru eksperta przysługiwać będzie Zamawiającemu.

12. Niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji Zamawiający może wykonywać uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne przedmiotu umowy na zasadach określonych w niniejszej umowie i w kodeksie cywilnym.

§ 13

ZMIANY UMOWY

1. Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić wyłącznie za zgodą obu stron, w formie pisemnego aneksu, pod rygorem nieważności, z zastrzeżeniem przypadków przewidzianych w umowie. 

2. Strony przewidują następujące zmiany treści umowy: 

a) zmianę terminu realizacji przedmiotu umowy w przypadku: 

· działania siły wyższej, uniemożliwiającej wykonanie umowy w określonym pierwotnie terminie – o czas działania siły wyższej oraz czas potrzebny do usunięcia skutków tego działania, 

· konieczności wykonania dodatkowych badań i ekspertyz - o czas niezbędny do wykonania dodatkowych badań i ekspertyz. 

W/wym. przypadki przedłużenia terminu wykonania umowy nie mają zastosowania, gdy opóźnienie 

wynika z winy Wykonawcy. 

b) zmianę danych Wykonawcy bez zmiany samego Wykonawcy (np. zmiana siedziby, adresu, zmiana przedstawicieli stron).
c) obniżenie wynagrodzenia Wykonawcy przy zachowaniu zakresu jego świadczenia umownego,
d) zmianę wartości umowy w sytuacji zmiany urzędowej stawki podatku VAT na oferowany przedmiot zamówienia. Zmiana taka może nastąpić od dnia wejścia w życie podpisanego aneksu do niniejszej umowy na podstawie pisemnego zgłoszenia Wykonawcy,
e) zmianę świadczenia Wykonawcy na lepszej jakości przy zachowaniu tożsamości przedmiotu zamówienia,
f) zmianę projektanta wskazanego do wykonywania zamówienia pod warunkiem, że nowy projektant spełnia warunki określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia (co potwierdzi poprzez przedstawienie wymaganych uprawnień. Niniejsza zmiana wymaga sporządzenia aneksu do umowy na pisemny wniosek Wykonawcy,
g) zmianę terminu wykonywania nadzoru autorskiego z uwagi na późniejszy niż zakładany termin wykonywania robót budowlanych w oparciu o opracowania będące przedmiotem niniejszej umowy. Zmiana ta nie wymaga zawarcia pisemnego aneksu. O zmianie terminu zakończenia pełnienia nadzoru autorskiego w związku ze zmianą terminu wykonywanych robót Zamawiający poinformuje Wykonawcę na piśmie.
3. Do każdej propozycji zmiany, inicjujący zmianę przedstawi: 

a) opis propozycji zmiany, w tym wpływ na termin wykonania,

b)  uzasadnienie zmiany, 

c) obliczenia uzasadniające ewentualną zmianę wynagrodzenia. 

4.
Strony przewidują zmiany dotyczące realizacji umowy o zamówienie publiczne na zasadach określonych w art. 15r ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020 r. poz. 1842 z późn.zm.).

§ 14

KARY UMOWNE

1. Strony zastrzegają sobie prawo do naliczania kar umownych przewidzianych w niniejszym paragrafie.

2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w następujących przypadku:

a) za opóźnienie w oddaniu przedmioty umowy (dokumentacji projektowej) w terminie określonym w § 11, ust. 1 umowy kara umowna w wysokości 0,5% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w §10,ust. 1, umowy, za każdy dzień opóźnienia,

b) za nieprzestrzeganie postanowień umowy ujętych w §6 (wymagany w ramach sprawowania nadzoru autorskiego: pobyt min. raz na tydzień w trakcie procesu budowlanego oraz w ciągu 2 dni od daty otrzymania przez Wykonawcę zgłoszenia od Zamawiającego, albo w innym wyznaczonym terminie) za każdy przypadek kara umowna w wysokości 100 zł 

c) za opóźnienie w udzieleniu wyjaśnień zgodnie z §2, lit. b-c oraz §6 umowy kara umowna w wysokości 50 zł za każdy dzień zwłoki ,

d) za opóźnienie w sporządzeniu aktualizacji, o której mowa w §2, lit d) umowy kara umowna w wysokości 100 zł za każdy dzień zwłoki ,

e) za nie dokonania w wyznaczonym terminie na podstawie §9, ust. 5 umowy uzupełnienia i/lub usunięcia stwierdzonych wad kara umowna w wysokości 0,1% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w §10,ust. 1, umowy za każdy dzień zwłoki ,

f) za nie usunięcia wad stwierdzonych na podstawie §12, ust. 9 umowy uzupełnienia i/lub usunięcia stwierdzonych wad kara umowna w wysokości 0,1% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w §10,ust. 1, umowy za każdy dzień zwłoki ,

3.
Kara umowna za odstąpienie od umowy z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi druga strona, będzie naliczana na rzecz strony odstępującej od umowy w wysokości 10 % niezrealizowanej części wartości przedmiotu umowy. Odstąpienie od umowy następuje w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie.

4. W przypadku, kiedy umowa dotyczy kilku zadań, kara umowna określona w ust. 2 jest naliczana od wartości danego zadania, którego dotyczy odstąpienie.

5. W przypadku, gdy szkoda powstała z przyczyn określonych w ust. 2 i 3 przewyższa ustanowioną karę umowną, Zamawiający ma prawo żądać odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych.

6.
Wykonawca wyraża zgodę na potrącanie kar umownych z przysługującego mu wynagrodzenia.

§ 15

POUFNOŚĆ

1. Wszelkie informacje uzyskane przez Wykonawcę w związku z realizacją umowy mogą być wykorzystywane tylko w celu realizacji umowy. Wykonawca będzie zachowywał zasady najściślejszej poufności w stosunku do wszystkich informacji, jakie uzyska w trakcie realizacji umowy.

2. Wszystkie dokumenty, plany, dane i inne informacje oraz ich nośniki przekazane Wykonawcy przez Zamawiającego w związku z realizacją umowy pozostają własnością Zamawiającego i po wykonaniu umowy lub po rozwiązaniu umowy, Wykonawca jest zobowiązany do ich zwrotu.

3. Postanowienia zawarte w niniejszym paragrafie nie będą stanowiły przeszkody dla Wykonawcy w ujawnianiu: 

a) informacji, która jest powszechnie znana, 

b) informacji ujawnionej za pisemną zgodą Zamawiającego, 

c) informacji ujawnionej zgodnie z wymogami obowiązującego prawa. 

4. W okresie obowiązywania niniejszej umowy oraz po jej wygaśnięciu lub rozwiązaniu Wykonawca nie będzie publikować, ujawniać ani udzielać żadnych informacji, które uzyska w związku z realizacją niniejszej umowy. Wykonawca odpowiada za podjęcie wszelkich niezbędnych środków zapewniających dochowanie zobowiązań określonych w niniejszym paragrafie przez swoich pracowników, podwykonawców i konsultantów. 

§ 16

MAJĄTKOWE PRAWA AUTORSKIE

1. Wykonawca zapewnia i gwarantuje, że Przedmiot umowy jak również jego części stanowić będzie utwór w rozumieniu art. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2019 r. poz.1231).

2. Wykonawca oświadcza i gwarantuje, że jego utwór/praca będzie wolny od wad i obciążeń prawnych, a ponadto: 

a) przysługiwać mu będzie prawo do pełnego rozporządzania prawami autorskimi majątkowymi, w tym prawo do udzielania zezwoleń na wykonywanie autorskich praw zależnych; 

b) korzystanie z utworów przez Zamawiającego na podstawie i w zakresie objętym niniejszą umową nie będzie naruszać majątkowych i osobistych praw autorskich i praw własności przemysłowej oraz dóbr osobistych osób trzecich. 

3. Wykonawca oświadcza, że jego prawa autorskie do Przedmiotu umowy jak również jego części nie będą ograniczone w zakresie objętym niniejszą umową. 

4. Z chwilą oddania Przedmiotu umowy i jego części, Wykonawca przenosi na Zamawiającego na podstawie niniejszej umowy wszelkie zbywalne autorskie prawa majątkowe do niego i jego części, bez ograniczania co do terytorium, czasu i liczby egzemplarzy, w szczególności na następujących polach eksploatacji: 

a) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania Przedmiotu umowy, jego części lub fragmentów – wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy Przedmiotu umowy lub jego części lub fragmentów, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową, kopiowania, utrwalenia i zwielokrotnienia wszelkimi znanymi technikami w tym cyfrowymi, elektronicznymi, wszelkimi technikami video, technikami poligraficznymi, wprowadzania do pamięci komputera, eksploatowania na dowolnej ilości stacji roboczych, z możliwością upubliczniania w sieci WWW (Internet, w szczególności na stronie internetowej Zamawiającego lub innego podmiotu z jego grupy kapitałowej) w sposób umożliwiający dowolne wykorzystywanie i nieograniczone zwielokrotnianie Przedmiotu zamówienia przez każdego z użytkowników sieci publicznej, 

b) w zakresie rozpowszechniania Przedmiotu umowy, jego części lub fragmentów w sposób inny niż określony w lit a) powyżej – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie Przedmiotu umowy w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym (np. Internet), przy 

czym rozpowszechnienie Przedmiotu umowy, jego części albo fragmentów może być dokonywane w formie publicznych prezentacji niezależnie od sposobu ich realizacji i formy, w jakiej zostanie ona

zrealizowana (np.: prezentacji multimedialnej, technik poligraficznych, projekcji, planów, wykorzystywanie w folderach reklamowych),

c) w zakresie przekazywania Przedmiotu zamówienia przez Zamawiającego podmiotom trzecim, korzystającym z niego w zakresie wskazanym przez Zamawiającego, w szczególności przekazywanie agencjom public relations, redaktorom, dziennikarzom, 

d) na polach eksploatacji wymienionych w art. 50 pkt 1-3 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych; 

e) w zakresie przystosowania, przetwarzania, tłumaczenia, zmiany układu lub jakiejkolwiek innych zmian w Przedmiocie umowy z zachowaniem przez Zamawiającego praw do tych zmian. 

f) Z chwilą faktycznego przekazania Zamawiającemu każdego elementu zadania, Wykonawca przenosi na Zamawiającego prawa do wykorzystanych w dziełach wytworów niematerialnych niestanowiących utworów w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, a chronionych innymi przepisami, w szczególności kodeksu cywilnego i ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

g)  Wykonawca upoważnia Zamawiającego do wykonywania autorskich praw osobistych względem utworów, jak i do wprowadzania w nich wszelkiego rodzaju zmian, uzupełnień i jego dostosowywania oraz jej rozpowszechnia anonimowo bez podania imienia i nazwiska Wykonawcy oraz upoważnia Zamawiającego do decydowania o pierwszym udostępnieniu dzieł publiczności i sprawowania nadzoru nad sposobem korzystania z niego. Wykonawca zobowiązuje się ponadto do niewykonywania swych autorskich praw osobistych do dokumentacji w sposób naruszający interesy Zamawiającego. W przypadku niewykonania przez Wykonawcę zobowiązań objętych niniejszym ustępem, Wykonawca zapłaci na rzecz Zamawiającego karę umowną w wysokości 5% wynagrodzenia całkowitego Wykonawcy 

h) Wykonawca wyraża zgodę na wykonywanie oraz nieograniczone zlecanie wykonywania praw zależnych do Przedmiotu umowy przez Zamawiającego, w rozumieniu art. 2 ust. 1 i 2 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. W ramach tych uprawnień Zamawiający w szczególności ma prawo do dowolnego wykorzystywania całości lub swobodnie wybranych fragmentów Przedmiotu umowy. Wykonawca udziela niniejszym prawa do udzielania licencji wyłącznych i niewyłącznych. 

i) Korzystanie przez Zamawiającego z autorskich praw majątkowych określonych w niniejszym paragrafie nie wymaga zgody Wykonawcy. 

j) W przypadku zgłoszenia jakichkolwiek roszczeń przez osoby trzecie w związku z korzystaniem przez Zamawiającego z praw nabytych lub upoważnień uzyskanych na podstawie niniejszej Umowy, Wykonawca zobowiązany jest zwolnić Zamawiającego od wszelkiej odpowiedzialności z tego tytułu i zaspokoić wszelkie uzasadnione roszczenia osób trzecich, pokryć wszelkie koszty, wydatki i szkody z tym związane, w tym koszty zastępstwa procesowego i koszty sądowe. 

k) Przeniesienie autorskich praw majątkowych następuje w ramach wynagrodzenia określonego w § 4 niniejszej umowy. 

§ 17

ODSTĄPIENIE OD UMOWY

1.
Zamawiający może odstąpić od umowy w całości lub w części w przypadku, gdy Wykonawca: 

a) z przyczyn przez siebie zawinionych opóźnia się z rozpoczęciem lub zakończeniem prac tak dalece, że nie jest prawdopodobne żeby zdołał zakończyć prace stanowiące przedmiot niniejszej umowy w umówionym terminie, 

b) pomimo wezwania przez Zamawiającego do realizacji umowy zgodnie z jej postanowieniami, wykonuje przedmiot umowy w sposób wadliwy lub sprzeczny z jej warunkami a w szczególności wykonuje przedmiot umowy niezgodnie z postanowieniami umowy bądź w inny sposób narusza postanowienia umowne, 

c) nie wykonał lub nienależycie wykonał przedmiot umowy, 

d) dokonał cesji wierzytelności wynikających z niniejszej umowy na rzecz osób trzecich bez zgody Zamawiającego. 

2. W przypadku realizacji przez Zamawiającego uprawnienia wynikającego z ust. 1, Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego za prace wykonane do dnia odstąpienia od umowy. Strony dokonają rozliczenia za przedmiot umowy dotychczas zrealizowany, o ile został prawidłowo wykonany i wyznaczeni przedstawiciele Zamawiającego dokonają jego odbioru.

3. Wykonawca może odstąpić od umowy, jeżeli Zamawiający pomimo zgłoszonych na piśmie zastrzeżeń, w sposób rażący narusza postanowienia umowy. W takim przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy tzn. za prace prawidłowo wykonane do dnia odstąpienia od umowy.

4. Odstąpienie od umowy z przyczyn określonych w ust. 1 i ust. 3 może nastąpić terminie 10 dni od powzięcia wiadomości o okolicznościach uzasadniających odstąpienie od umowy. 

5. Odstąpienie od umowy będzie wywierało skutek pomiędzy Stronami umowy z chwilą doręczenia drugiej Stronie oświadczenia o odstąpieniu i będzie wywierało skutek na przyszłość, przy zachowaniu w pełni przez Zamawiającego wszystkich uprawnień, które Zamawiający nabył przed datą złożenia oświadczenia o odstąpieniu, w tym w szczególności uprawnień z rękojmi, gwarancji, kary umownej za odstąpienie, zabezpieczenia i odszkodowania.

6. Odstąpienie od umowy przez którąkolwiek ze Stron wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności oraz uzasadnienia.

7. W przypadku odstąpienia od umowy Strony zobowiązane są do następujących czynności: 

· Wykonawca zobowiązany jest wstrzymać wykonywanie umowy, 

· Wykonawca sporządzi z udziałem przedstawicieli Zamawiającego, protokół z inwentaryzacji wykonanych prac na dzień odstąpienia od umowy, 

· Zamawiający zobowiązany jest do zapłacenia wynagrodzenia za prace prawidłowo wykonane do dnia odstąpienia od umowy; ustalenie wysokości zapłaty wynagrodzenia zostanie dokonane na podstawie protokołu odbioru i stopnia zaawansowania prac. 

8. W przypadku stwierdzenia opracowań wadliwie wykonanych, kosztami ich naprawy obciążony zostanie Wykonawca, z winy którego odstąpiono od umowy.

11. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność z tytułu niewykonania lub  nienależytego wykonania dostawy przez podwykonawców.  

§ 18
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają zgody drugiej strony oraz formy pisemnego aneksu pod rygorem nieważności.
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego i Kodeksu Postępowania Cywilnego.
3. Ewentualne spory mogące wyniknąć z realizacji niniejszej umowy strony zobowiązują się rozwiązywać polubownie, w drodze negocjacji. W razie braku porozumienia spory będzie rozstrzygał sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego.
4. Umowę niniejszą sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.
..................................................





.................................................

(Wykonawca) 







(Zamawiający
UWAGA:

Warunki wymagające określenia (kropki) zostaną wprowadzone do umowy na podstawie oferty, która zostanie uznana za najkorzystniejszą w niniejszym postępowaniu
PAGE  
42

