WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY

im. Ludwika Perzyny w Kaliszu

62-800 KALISZ ul. Poznańska 79

ZAPYTANIE OFERTOWE

SPECYFIKACJA

WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

dotycząca postępowania na:

„Dostawa, montaż i uruchomienie nowego transformatora olejowego 
o mocy 630 kVA w budynku techniczno-gospodarczym Szpitala 
przy ul. Poznańskiej 79”

(Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone bez stosowania ustawy Pzp)

Specyfikację zatwierdzono:

Dnia 26 maja 2021 roku

Kierownik Działu Zamówień Publicznych

Mariusz Pawlaczyk

# SPIS TREŚCI

- Informacje dotyczące zamawiającego oraz postępowania

- Tryb udzielenia zamówienia, opis przedmiotu zamówienia, termin wykonania zamówienia

- Podstawy wykluczenia i warunki udziału w postępowaniu

- Wykaz wymaganych dokumentów i oświadczeń

- Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty i sposób jej oceny

- Sposób przygotowania oferty i tryb jej złożenia

- Termin, do którego wykonawca będzie związany ofertą

- Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert

- Sposób udzielania wyjaśnień dotyczących SWZ oraz osoby upoważnione do kontaktowania się w imieniu zamawiającego z wykonawcami

- Wymagania dotyczące wadium

- Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy

- Tryb otwarcia i oceny ofert

- Ogłoszenie o wynikach postępowania

- Informacja o formalnościach, jakie należy dopełnić po wyborze oferty celem zawarcia umowy

- Podwykonawstwo - podwykonawcy

- Projekt umowy

##### Informacja dotycząca walut obcych, w jakim dopuszcza się prowadzenie rozliczeń z zamawiającym

##### Informacje dotyczące zamawiającego oraz postępowania

- Zamawiającym jest: Wojewódzki Szpital Zespolony im. Ludwika Perzyny w Kaliszu

Adres: ul. Poznańska 79, 62-800 Kalisz

Godz. pracy administracji: 700 – 1435

NIP: 618-20-25-893, Regon: 300224440, KRS: 0000251663.

- Dane dotyczące komunikacji elektronicznej w sprawie zamówienia publicznego:

- poczta elektroniczna zamawiającego e-mail: zamowienia.publiczne@szpital.kalisz.pl

- strona internetowa zamawiającego: https://www.szpital.kalisz.pl

- adres strony internetowej prowadzonego postępowania: https://www.szpital.kalisz.pl

- Użyte w SWZ terminy mają następujące znaczenie:

- „zamawiający” – Wojewódzki Szpital Zespolony im. Ludwika Perzyny w Kaliszu,

- „wykonawca” – osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która ubiega się o udzielenie niniejszego zamówienia, złoży ofertę albo zawrze z Zamawiającym umowę w sprawie niniejszego zamówienia publicznego,

- „SWZ”, „specyfikacja” – niniejsza Specyfikacja  Warunków Zamówienia,

- „ustawa”, „ustawa pzp” – ustawa z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 z późn. zm.).

- Postępowanie, którego dotyczy niniejsza Specyfikacja Warunków Zamówienia dotyczy zamówienia publicznego i oznaczone jest znakiem 102/21. Wykonawcy we wszelkich kontaktach z zamawiającym powinni powoływać się na ten znak.

- Całkowita wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych kwoty 130 000,00.

- Postępowanie zostanie przeprowadzone bez stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych 
i przepisów wykonawczych wydanych na jej podstawie.

- Postępowanie zostanie przeprowadzone na podstawie niniejszej Specyfikacji Warunków Zamówienia w trybie zapytania ofertowego.

- Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27   kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w   sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o   ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, zamawiający informuje, że:

- administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wojewódzki Szpital Zespolony im. Ludwika Perzyny w Kaliszu, tel. 62 765 13 56;

- inspektorem ochrony danych osobowych jest Pan Paweł Gawroński - Kierownik Działu Organizacyjnego, tel. 62 765 13 78;

- Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Dostawa, montaż 
i uruchomienie nowego transformatora olejowego o mocy 630 kVA w budynku techniczno-gospodarczym Szpitala przy ul. Poznańskiej 79” prowadzonym w trybie zapytania ofertowego bez stosowania ustawy Pzp;

- odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania;

- Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;

- obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w art. 66 §1 przepisach Kodeksu Cywilnego, konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z odpowiednich przepisów Kodeksu Cywilnego.

- w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

- posiada Pani/Pan:

- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących,

- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych*,

- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania

- danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO**,

- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

- nie przysługuje Pani/Panu:

- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych,

- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO,

- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

- Zamówienie dotyczy/nie dotyczy projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej.

- Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert częściowych.

- Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

- Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

- Zamawiający najpierw dokona badania i oceny ofert, a następnie zbada czy wykonawca, którego oferta zostanie oceniona jako najkorzystniejsza nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału 
w postępowaniu.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyny na każdym etapie postępowania.

______________________

* Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.

** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

- Opis przedmiotu zamówienia, termin wykonania zamówienia

- Przedmiotem zamówienia jest: robota budowlana/usługa/dostawa pn.

„Dostawa, montaż i uruchomienie nowego transformatora olejowegoo o mocy 630 kVA w budynku techniczno-gospodarczym Szpitala przy ul. Poznańskiej 79”

- Okres, w którym realizowane będzie zamówienie:

- okres w dniach – ….  dni od dnia zawarcia umowy

- okres w tygodniach:

- okres w miesiącach: 2 miesiące od dnia zawarcia umowy

- okres w latach:

- Główny kod CPV: 31170000-8-Transformatory.

- Dodatkowe kody CPV: 45317200-4 Instalowanie transformatorów elektrycznych

- Zamawiający informuje, iż ilekroć w SWZ i jej załącznikach przedmiot zamówienia jest opisany:

- ze wskazaniem znaków towarowych, nazw własnych, patentów lub pochodzenia źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę to przyjmuje się, że wskazaniom takim towarzyszą wyrazy „lub równoważny”. Oznacza to, że dopuszcza się zaoferowanie wyrobów nie gorszych niż opisywanych, tj. spełniających wymagania techniczne, funkcjonalne i jakościowe, co najmniej takie jak wskazane w SWZ i jej załącznikach.

- poprzez odniesienie się do norm, ocen technicznych, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, to przyjmuje się, że dopuszcza się rozwiązania równoważne opisywanym, a odniesieniu takiemu towarzyszą wyrazy „lub równoważne”.

- Załącznikami do SWZ są następujące dokumenty:

- Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania- Załącznik nr 1,

- Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu –Załącznik nr 2,

- Formularz ofertowy - Załącznik nr 3 ,

- Wykaz dostaw - Załącznik nr 4 ,

- Wykaz osób - Załącznik nr 5 ,

- Projekt umowy - załącznik nr 6.

- Opis przedmiotu zamówienia:

I. Przedmiot zamówienia: Modernizacja stacji transformatorowej SN polegająca na wymianie wyeksploatowanych transformatorów (ul. Poznańska 79)

  - Przedmiotem zamówienia  jest  modernizacja stacji transformatorowej SN polegająca na dostawie, montażu i uruchomieniu transformatora olejowego o mocy 630 kVA znajdującego się w budynku techniczno-gospodarczym Szpitala przy ul. Poznańskiej 79. Jednocześnie przedmiot zamówienia obejmuje demontaż i utylizację istniejącego transformatora. Szczegółowe wymagania dotyczące parametrów techniczno-użytkowych przedmiotu zamówienia zostały określone w Załączniku nr 3 
do swz, tj. w  Formularzu Ofertowym (2) – „Zestawienie wymaganych parametrów techniczno – użytkowych’’.

  - Oferowane urządzenie wraz z wyposażeniem musi być fabrycznie nowe, wyprodukowane nie wcześniej niż w 2020 roku oraz musi spełniać bezwzględnie wymagane przez Zamawiającego parametry techniczno-użytkowe oraz wszelkie normy i parametry określone przez prawo polskie oraz przez prawo Unii Europejskiej. Wymagany okres gwarancji na całość przedmiotu zamówienia minimum 24 miesiące od dnia dokonania odbioru.

  - Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności:

- demontaż istniejącego transformatora olejowego,

- montaż nowego transformatora olejowego o mocy 630 kVA,

- demonaż wyeksploatowanego wyłącznika SN,

- montaż nowego wyłącznika SN,

- demontaż  wyeksploatowanego wyłącznika powietrzenego NN w rozdzielnicy RG,

- montaż nowego wyłącznika powietrzenego NN w rozdzielnicy RG,

- montaż wentylatora wyciągowego w drzwiach komory transformatora o wydajności min. 630 m3/h, wraz z kratką wentylacyjną o IP min 43),

- utylizację zdemontowanych urządzeń,

- wykonanie pomiarów elektrycznych po zainstalowaniu transformatora na stanowisku: pomiar rezystancji izolacji uzwojeń transformatora i pomiar rezystancji uzwojeń transformatora.

II. Wymagania zamawiającego dotyczące realizacji przedmiot zamówienia:

W ramach przedmiotu zamowienia (i w jego cenie) Wykonawca zobowiązany jest:

- dostarczyć przedmiot zamówienia do pomieszczenia wskazanego przez Zamawiającego na koszt 
i ryzyko Wykonawcy. Dostarczone urządzenie musi być fabrycznie nowe i objęte gwarancją producenta.

- bezwzględnie uzgodnić  z Zamawiającym termin demontażu starego tranformatora, dostawy 
i montażu nowego transformatora z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem,

- zorganizować zaplecze socjalno-techniczne zgodnie z obowiązującymi przepisami,

- oznakować teren prac tablicami informacyjnymi i ostrzegawczymi,

- bezwzględnie uzgodnić z Zamawiającym termin i czas wykonania wszystkich prac 
i czynności mogących w jakikolwiek sposób zakłócić normalne funkcjonowanie szpitala,

- zainstalować i uruchomić przedmiot zamówienia zgodnie z zasadami sztuki inżynierskiej, obowiązującym prawem i uwagami osób odpowiedzialnych ze strony Zamawiającego, o ile nie powodują one zmiany zakresu pracy,

- wykonać wszystkie niezbędne pomiary elektryczne,

- dostarczyć wraz z dostawą dokumentację fabryczną z dołączeniem DTR-ek z instrukcjami obsługi, certyfikatami/ atestami /deklaracji zgodności zamontowanych urządzeń oraz zastosowanych materiałów,

- przeszkolić personel wskazany przez Zamawiającego z obsługi zamontowanych urządzeń,

- zapewnić w okresie gwarancji serwis i konserwację transformatora zgodnie z zaleceniami producenta i postanowieniami umowy,

- po zakończeniu całości prac uporządkować na własny koszt teren prac.

Wizja lokalna

Zamawiający zaleca Wykonawcom przeprowadzenie wizji lokalnej miejsca dostawy, montażu urządzenia będącego przedmiotem zamówienia celem szczegółowego zapoznania się ze specyfiką i charakterem prac (funkcjonujący budynek szpitalny).

Miejsce dostawy można oglądać w dni powszednie w godz. 8.00 – 14.00, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z Zamawiającym. W celu uzgodnienia terminu należy kontaktować się z Działem Utrzymania Ruchu –tel : 62 76-51-667 lub Sekcją Inwestycji i Remontów – tel. 62 765 13 82.

Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne jest obowiązany wskazać w ofercie (Formularz Ofertowy tabela zestawienie parametrów techniczno użytkowych), że oferowane przez niego urządzenia spełniają wymagania określone przez zamawiającego w swz.

W przypadku wątpliwości, co do równoważności zaoferowanego produktu Zamawiający zastrzega sobie prawo wezwania Wykonawcy do okazania odpowiednich dokumentów oferowanego urządzenia. Poprzez dokumentację potwierdzającą dotyczącą minimalnych wymagań parametrów jakościowych, Zamawiający rozumie wymagania urządzenia zawarte w ogólnie dostępnych źródłach, katalogach, stronach internetowych producentów.

Wskazane w opisie przedmiotu zamówienia normy PN należy traktować jako wskazanie podstawy do ustalenia norm równoważnych, dopuszczonych do stosowania na terenie UE.

- Podstawy wykluczenia i warunki udziału w postępowaniu

  - O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu 
z postępowania, tj. nie zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków, gdy uzyskali oni przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu oraz nie zalegają z opłaceniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych ( Dz. U. 2019 r. poz. 1170 tekst jednolity z późn. zm.).

  - O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału 
w postępowaniu dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej tj.:

  - zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonawca wykonał:

- co najmniej jedno zamówienie obejmujące dostawę, montaż i instalację urządzenia/urządzeń elektroenergetycznych o wartości dostawy nie mniejszej niż brutto 80 000,00 PLN ( słownie: osiemdziesiąt tysięcy złotych 00/100)

lub

- dwa zamówienia obejmujące dostawę montaż i instalację urządzenia/urządzeń elektroenergetycznych o łącznej wartości dostaw nie mniejszej niż brutto 100 000,00 PLN ( słownie: sto tysięcy złotych 00/100) .

W przypadku dostaw, których wartość została wyrażona w innej walucie niż PLN należy dokonać przeliczenia tej waluty na PLN. Jako kurs przeliczeniowy na PLN danych finansowych wyrażonychw walutach innych niż PLN, należy przyjąć średni kurs publikowany przez Narodowy Bank Polski z pierwszego dnia roboczego miesiąca, w którym opublikowano ogłoszenie o zamówieniu.

2.2	zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, które będą skierowane przez wykonawcę do realizacji przedmiotu zamówienia oraz posiadają poniższe kwalifikacje zawodowe tj:

- co najmniej jedną osobą nadzorującą prace związane z montażem i instalacją urządzenia, posiadającą świadectwo kwalifikacyjne grupy I kategorii „D” uprawniające do eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci o napięciu powyżej 1 kV (min. do 20 kV) odpowiadające wymaganiom określonym w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci (Dz. U. 2003 Nr 89, poz. 828) ,

- co najmniej jedną osobą wykonującą prace związane z montażem i instalacją urządzenia posiadającą świadectwo kwalifikacyjne grupy I kategorii „E” uprawniające do eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci o napięciu powyżej 1 kV (min. do 20 kV) odpowiadające wymaganiom określonym w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci (Dz. U. 2003 Nr 89, poz. 828).

Zamawiający dopuszcza możliwość łączenia funkcji wskazanych powyżej przez jedną osobę pod warunkiem, że osoba ta posiada łącznie powyższe uprawnienia potwierdzone świadectwem kwalifikacyjnym

Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów musi udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.

- Wykaz wymaganych oświadczeń lub dokumentów

- Wykaz aktualnych na dzień składania ofert oświadczeń i dokumentów składanych wraz z ofertą:

- oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia – Załącznik nr 1,

- oświadczenie  o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu   – Załącznik nr 2

- wypełniony i podpisany Formularz Ofertowy - Załącznik nr 3,

- pełnomocnictwo do podpisania oferty - w przypadku gdy ofertę podpisuje osoba/osoby działające na  jego podstawie,

- dokument ustanawiający pełnomocnika w przypadku składania oferty wspólnej,

- oświadczenie dotyczące danych określonych w części O, pkt 1 SWZ,

- oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia - Załącznik nr 1 każdego wykonawcy w przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie,

- oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu - Załącznik nr 2 każdego wykonawcy w przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie,

- zobowiązanie (jeśli dotyczy tj. jeśli Wykonawca w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu polega na zdolnościach innych podmiotów ) które określa w szczególności:

- zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu,

- sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego,

- zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego,

- czy podmiot na zdolnościach, którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi których wskazane zdolności dotyczą.

- Wykaz aktualnych na dzień złożenia wymaganych oświadczeń i dokumentów w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, które wykonawca składa w postępowaniu na wezwanie zamawiającego:

  - wykaz dostaw w zakresie niezbędnym do potwierdzenia spełniania warunku udziału w postępowaniu określonego przez zamawiającego w pkt C.2.1 z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, podmiotów na rzecz których usługi te zostały wykonane – druk wykazu stanowi - Załącznik nr 4 do SWZ,

  - dowody określające czy dostawy zawarte w wyżej wymienionym wykazie zostały wykonane należycie. Dowodami są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot na rzecz, którego zamówienia były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy,

  - wykaz osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia w zakresie niezbędnym do potwierdzenia spełniania warunku udziału w postępowaniu określonego przez zamawiającego w pkt C.2.2 z podaniem informacji na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami - druk wykazu stanowi - Załącznik nr 5 do SWZ.

- Wykaz aktualnych na dzień złożenia wymaganych oświadczeń i dokumentów w celu potwierdzenia spełniania przez oferowaną usługę wymagań określonych przez zamawiającego, które wykonawca składa w postępowaniu na wezwanie zamawiającego:

W powyższym zakresie zamawiający nie żąda złożenia żadnych dokumentów.

- Wykaz aktualnych na dzień złożenia wymaganych oświadczeń i dokumentów w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia, które wykonawca składa w postępowaniu na wezwanie zamawiającego:

W powyższym zakresie zamawiający nie żąda złożenia żadnych dokumentów.

- Informacja dotycząca składania ofert przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. W przypadku, gdy wykonawcy wspólnie ubiegają się o zamówienie:

- ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego,

- wraz z ofertą każdy z wykonawców musi złożyć oświadczenia o których mowa w części D, pkt 1 ppkt g-h - dokumenty te potwierdzać mają spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia,

- przekazywanie oświadczeń i dokumentów w trakcie postępowania dokonywane będzie wyłącznie z pełnomocnikiem (liderem).

- Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty i sposób jej oceny

- Kryterium cena - ocenie podlegać będzie cena brutto oferty - waga 80%=80 pkt

- Termin gwarancji obejmujący cały zakres przedmiotu zamówienia -- ocenie podlegać będzie termin gwarancji zaoferowany/podany przez Wykonawcę w Formularzu Ofertowym stanowiącym Załącznik nr 3 do SIWZ (min. 24 miesiące – max. 60 miesięcy) - punktowany będzie termin gwarancji powyżej 24 miesięcy od dnia podpisania protokołu odbioru - waga 20% = 20 pkt

Jeżeli Wykonawca nie zamieści w ofercie informacji dotyczącej terminu gwarancji to przyjmuje się, że zaoferowany termin gwarancji wynosi 24 miesiące.

- Dane/wartości służące ocenie oferty na podstawie w/w kryteriów muszą być zawarte w ofercie – Zamawiający zaleca, aby umieścić je w Formularzu Ofertowym.

- Sposób oceny ofert – wyliczenia punktacji w/g wzorów

a)			Kryterium cena : ocena wyliczona będzie wg następującego wzoru:

cena brutto najtańszej oferty

---------------------------------- X waga kryterium X 100.

cena brutto badanej oferty

b)	Kryterium termin gwarancji – ocena wyliczona będzie wg następujących wzoru:

termin z badanej oferty

------------------------------------X waga kryterium X 100

najdłuższy termin z badanych ofert

Za najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która uzyska najwyższą sumę przyznanych punktów w oparciu o w/w kryteria oceny ofert). Pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z ilością uzyskanych punktów.

- Sposób przygotowania oferty i tryb jej złożenia

- Każdy Wykonawca może złożyć w niniejszym postępowaniu tylko jedną ofertę.

- Oświadczenia, o których mowa w ogłoszeniu o zamówieniu i SWZ, dotyczące wykonawcy i innych podmiotów, na których zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca na zasadach określonych w SWZ oraz dotyczące podwykonawców składane są w oryginale.

- Dokumenty, o których mowa w ogłoszeniu o zamówieniu i SWZ, inne niż oświadczenia dotyczące wykonawcy i innych podmiotów, na których zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca na zasadach określonych w SWZ oraz dotyczące podwykonawców składane są w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem.

- Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio wykonawca, podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia albo podwykonawca, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą.

- Poświadczenie za zgodność z oryginałem następuje w formie pisemnej.

- Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest z zachowaniem formy pisemnej w języku polskim.

- Oświadczenia i dokumenty przekazywane przez wykonawcę i zamawiającego w trakcie postępowania, przy użyciu środków komunikacji elektronicznej muszą zostać niezwłocznie złożone zamawiającemu z zachowaniem formy pisemnej - osobiście, za pośrednictwem operatora pocztowego lub posłańca.

- Oferta powinna być przygotowana zgodnie z wymogami zawartymi w niniejszej specyfikacji i odpowiadać jej treści, w formie zapewniającej pełną czytelność jej treści a dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski.

- Oferta wraz z załącznikami musi być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania wykonawcy, a upoważnienie do podpisania oferty musi być złożone z ofertą, jeżeli nie wynika ono z innych dokumentów załączonych przez wykonawcę.

- Jeśli osoba/osoby podpisująca ofertę działa na podstawie pełnomocnictwa, to pełnomocnictwo to musi w swej treści jednoznacznie wskazywać uprawnienie do podpisania oferty. Pełnomocnictwo musi zostać dołączone do oferty i musi być złożone w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem - kopia pełnomocnictwa musi być poświadczona notarialnie.

- W przypadku, gdy oferta zawiera informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, wykonawca winien nie później niż w terminie składania ofert, zastrzec, że nie mogą być one udostępniane i wykazać, że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w szczególności wykazać, że:

- są poufne w tym sensie, że jako całość lub w szczególnym zestawie i zbiorze ich elementów nie są ogólnie znane lub łatwo dostępne dla osób z kręgów, które zwykle zajmują się tym rodzajem informacji;

- mają wartość handlową dlatego, że są objęte tajemnicą;

- poddane zostały przez osobę, która zgodnie z prawem sprawuje nad nimi kontrolę, rozsądnym, w danych okolicznościach, działaniom dla utrzymania ich w tajemnicy.

- Opis sposobu obliczenia ceny oferty:

- przez cenę należy rozumieć cenę w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 09 maja 2014r. o informowaniu o cenach towarów i usług (Dz.U. z 2019 r., poz. 178 tekst jednolity). Zgodnie z niniejszą ustawą przez cenę należy rozumieć wartość wyrażoną w jednostkach pieniężnych, którą zamawiający jest zobowiązany zapłacić przedsiębiorcy za przedmiot zamówienia. W cenie uwzględnia się podatek od towarów i usług oraz podatek akcyzowy, jeżeli na podstawie odrębnych przepisów sprzedaż towaru (usługi) podlega obciążeniu podatkiem od towarów i usług oraz podatkiem akcyzowym,

- w zaoferowanej cenie realizacji zamówienia muszą być zawarte wszelkie podatki, cła i inne zobowiązania podatkowe wynikające ze stosowanych ustaw. Wykonawca w cenie oferty jest zobowiązany zawrzeć wszelkie upusty i rabaty, jakie zamierza udzielić zamawiającemu,

- wykonawca poda cenę oferty w Formularzu Ofertowym sporządzonym według wzoru stanowiącego Załącznik do SWZ, jako cenę brutto [z uwzględnieniem kwoty podatku od towarów i usług (VAT)] z wyszczególnieniem stawki podatku od towarów i usług (VAT).

- cenę/ceny w ofercie podaje się wyłącznie w PLN,

- cenę oferty oblicza się z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku,

- przy obliczaniu ceny oferty należy stosować zasadę wynikającą z treści Formularza ofertowego.

- jeżeli występuje więcej niż jedna pozycja asortymentowa należy zsumować odpowiednio wartości w  kolumnach.

- Kartki oferty należy ponumerować kolejno i trwale spiąć.

- Oferta powinna zawierać spis treści.

- Poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone datą i podpisem osoby podpisującej ofertę.

- Koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi Wykonawca.

- Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie. Koperta winna zawierać nazwę wykonawcy, być trwale zamknięta i oznakowana w następujący sposób:

ZAPYTANIE OFERTOWE: DOSTAWA TRANSFORMATORA OLEJOWEGO

„NIE OTWIERAĆ PRZED TERMINEM OTWARCIA OFERT"

- Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę poprzez złożenie stosownego oświadczenia. Zmiana oferty lub jej części może nastąpić wyłącznie przez pisemne świadczenie osób upoważnionych do występowania w imieniu wykonawcy, informujące o zakresie i przedmiocie zmiany. Nowa treść oferty złożona być musi w kopercie oznaczonej jak opisano w pkt. 18 z dopiskiem: "Zmiana oferty".

- Składanie oferty odbywa się za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 roku - Prawo pocztowe (Dz.U. z 2020 r., poz. 1041 tekst jednolity z późniejszymi zmianami), osobiście lub za pośrednictwem posłańca.

- Termin, do którego wykonawca będzie związany ofertą

- Ustala się termin związania wykonawcy złożoną przez niego ofertą na okres 30 dni.

- Wykonawca samodzielnie lub na wniosek zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym, że zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofert, zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.

- Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

- Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert

- Miejsce składania: bezwzględnie Kancelaria zamawiającego kondygnacja IIID pok. 10 w godz. 700-1435

Termin składania – do godz. 900 dnia 04 czerwca 2021 r.

- Miejsce otwarcia – Dział Zamówień Publicznych zamawiającego, kondygnacja 3, pokój 7

Termin otwarcia – godz. 930 dnia 04 czerwca 2021 r.

- Sposób udzielania wyjaśnień dotyczących SWZ oraz osoby upoważnione do kontaktowania się w imieniu zamawiającego z wykonawcami.

- Wykonawca może zwrócić się na piśmie  do zamawiającego o wyjaśnienie treści SWZ. Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SWZ wpłynął do zamawiającego nie później niż na 4 dni przed upływem terminu składania ofert. Zapytania złożone drogą e - mailową muszą zostać niezwłocznie

potwierdzone na piśmie (złożonym osobiście, przesłanym pocztą lub dostarczonym przez kuriera). Z pismem przesłanym do zamawiającego drogą e-mailową po godzinie 14:35 zamawiający może zapoznać

się następnego dnia roboczego. Treść wyjaśnień (odpowiedzi) zostanie niezwłocznie zamieszczone na stronie internetowej zamawiającego.

- Zamawiający dopuszcza przekazywanie oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji drogą e-mailową wraz z niezwłocznym potwierdzeniem ich na piśmie (drogą pocztową).

- Do porozumiewania się z Wykonawcami uprawnieni są:

- odnośnie przedmiotu postępowania:

St. Specjalista ds. Elektrycznych - tel. 62/ 765 16 67 lub 765 13 82,

- odnośnie procedury / przebiegu postępowania: Kierownik Działu Zamówień Publicznych –tel. 62 765-13- 97, referent ds. Zamówień publicznych tel. 62 765-14-51, 
e-mail:zamowienia.publiczne@szpital.kalisz.pl ,

- Wymagania dotyczące wadium

Zamawiający nie żąda wniesienia wadium.

##### Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy

Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

- Tryb otwarcia i oceny ofert

- Otwarcia, badania i oceny ofert dokona Komisja Przetargowa powołana zarządzeniem Dyrektora Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. Ludwika Perzyny w Kaliszu.

- Otwarcie ofert jest jawne.

- W ostatniej kolejności zostaną otwarte koperty z napisem „Zmiana”.

- Badanie i ocena ofert:

  - zamawiający w pierwszej kolejności dokona oceny ofert zgodnie z kryteriami oceny ofert zawartymi w punkcie E niniejszej SWZ,

  - zamawiający następnie zbada czy wykonawca, którego oferta zostanie oceniona jako najkorzystniejsza nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu

- Jeżeli zamawiający nie będzie mógł wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawiają taką samą cenę, zamawiający wezwie wykonawców, którzy złożyli te oferty do złożenia w terminie określonym przez zamawiającego ofert dodatkowych.

- W toku badania i oceny ofert zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert z zastrzeżeniem, że niedopuszczalne jest prowadzenie między zamawiającym, a wykonawcą negocjacji dotyczących złożonej oferty, dokonywanie jakiejkolwiek zmiany jej treści.

- Zamawiający poprawi w złożonych ofertach:

- oczywiste omyłki pisarskie,

- oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek,

- inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją warunków zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty i niezwłocznie zawiadomi o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona.

- Ogłoszenie o wynikach postępowania

1.       Zamawiający poinformuje niezwłocznie wszystkich wykonawców o:

a)         wyborze najkorzystniejszej oferty,

b)         wykonawcach, których oferty zostały odrzucone,

c)         unieważnieniu postępowania

podając uzasadnienie faktyczne i prawne.

- Informacje, o których mowa pkt. 1a i 1c zostaną również zamieszczone na stronie internetowej prowadzonego postępowania.

- Informacja o formalnościach, jakich należy dopełnić po wyborze oferty celem

zawarcia umowy.

- Przed podpisaniem umowy w sprawie zamówienia publicznego, w przypadku wyboru oferty wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia wspólnie, należy dostarczyć umowę spółki cywilnej lub umowę konsorcjum określającą, co najmniej stronę umowy, cel ich wspólnego działania, okres ważności umowy, zakres prac przewidzianych do wykonania przez każdego z członków konsorcjum, sposób odpowiedzialności (za wykonanie umowy wymaga się solidarnej odpowiedzialności wykonawców  występujących wspólnie.

- Przed podpisaniem umowy, na żądanie zamawiającego, wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia kopii uprawnień osób wymienionych w wykazie  osób skierowanych do realizacji zamówienia (załącznik nr 5 do SWZ).

- Przed podpisaniem umowy, wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia dokumentu potwierdzającego, że jest on ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem umowy – dokument będzie stanowić załącznik nr 3 do umowy.

- Do Wykonawcy, którego oferta została wybrana, przesłana zostanie umowa w sprawie zamówienia publicznego celem jej podpisania.

- W przypadku nieodesłania podpisanego egzemplarza umowy lub egzemplarza umowy w terminie 10 dni od daty jego otrzymania Zamawiający uzna to za uchylanie się od podpisania umowy.

- Podwykonawstwo – podwykonawcy

- Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę w ofercie części zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcom i podania przez wykonawcę nazw (firm) podwykonawców.

- Zamawiający żąda, aby przed przystąpieniem do wykonania zamówienia, wykonawca o ile są już znane podał nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawców i osób do kontaktu z nimi. Wykonawca zawiadamia zamawiającego o wszelkich zmianach danych, o których mowa w zdaniu poprzednim, w trakcie realizacji zamówienia, a także przekazuje informacje na temat nowych podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację zamówienia.

- Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby wykonawca powoływał się na zasadach określonych w SWZ, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, wykonawca jest obowiązany wykazać zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.

- Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia wykonawcy z odpowiedzialności za należyte wykonanie zamówienia.

- Projekt umowy

- Projekt umowy stanowi Załącznik nr 6 do niniejszej SWZ.

- Możliwości zmiany umowy, jakie przewiduje zamawiający: Zmiany postanowień zawartej umowy zostały przewidziane w Projekcie umowy.

- Informacja dotycząca walut obcych, w jakim dopuszcza się prowadzenie rozliczeń z Zamawiającym

Wszelkie rozliczenia finansowe pomiędzy zamawiającym, a wykonawcą będą prowadzone wyłącznie w złotych polskich. Zamawiający nie dopuszcza rozliczeń w walutach obcych.

ZAŁĄCZNIK nr 1

Zamawiający: Wojewódzki Szpital Zespolony im. L. Perzyny w Kaliszu ul. Poznańska 79, 62-800 Kalisz

Wykonawca:

……………………………………………………..……..............................................................................................................................................................

(pełna nazwa/firma, adres)

......................................................................................

(w zależności od podmiotu nr: NIP/ KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:

…………………………………………………………………………….....................................….......................................................

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY

DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.

„Dostawa, montaż i uruchomienie nowego transformatora olejowegoo o mocy 630 kVA w budynku techniczno-gospodarczym Szpitala przy ul. Poznańskiej 79”

oświadczam, co następuje:

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE WYKONAWCY:

Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania, tj. nie zalegam z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków, gdy uzyskałem przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu oraz nie zalegam z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1170 t.j. z późn. zm.).

................................................................................

/ miejscowość, data/ /podpis, pieczątki-osób upoważnionych/

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODMIOTU, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA:

Oświadczam, że w stosunku do następującego/-ych podmiotu/-tów, na którego/-ych zasoby powołuję się w niniejszym postępowaniu, tj.:

…………………………………………………………….................................................................................................................................................................

(podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: nr NIP/ KRS/CEiDG)

nie zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia.

................................................................................

/ miejscowość, data/ /podpis, pieczątki-osób upoważnionych/

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne 
i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

................................................................................

/ miejscowość, data/ /podpis, pieczątki-osób upoważnionych/

ZAŁĄCZNIK nr 2

Zamawiający: Wojewódzki Szpital Zespolony im. L. Perzyny w Kaliszu ul. Poznańska 79, 62-800 Kalisz

Wykonawca:

……………………………………………………..……..............................................................................................................................................................

(pełna nazwa/firma, adres)

......................................................................................

(w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:

…………………………………………………………………………….....................................….......................................................

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY

DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.

Dostawa, montaż i uruchomienie nowego transformatora olejowegoo o mocy 630 kVA w budynku techniczno-gospodarczym Szpitala przy ul. Poznańskiej 79

oświadczam, co następuje:

INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY:

Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez zamawiającego w SWZ  część C.2.

................................................................................

/ miejscowość, data/ /podpis, pieczątki-osób upoważnionych/

INFORMACJA W ZWIĄZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW:

Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych przez zamawiającego w SWZ część C.2 polegam na zasobach następującego/-ych podmiotu/-ów:

………………………………………………………………………...................................................................................................,

w następującym zakresie:

.......................................................................................................................................................................................

(wskazać podmiot i określić odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu).

...................................................................................................

/ miejscowość, data/ /podpis, pieczątki-osób upoważnionych/

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

................................................................................

/ miejscowość, data/ /podpis, pieczątki-osób upoważnionych/

ZAŁĄCZNIK nr 3

Zamawiający: Wojewódzki Szpital Zespolony im. L. Perzyny w Kaliszu ul. Poznańska 79, 62-800 Kalisz

Wykonawca:

……………………………………………………..……....................................................................................................................................

(pełna nazwa/firma, adres)

..............................................................................

(w zależności od podmiotu: NIP/, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:

......................................................................................................................

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

telefon:...................................................................e-mail: ...........................................................

## FORMULARZ OFERTOWY (1)

Kryterium I – cena brutto:

| Przedmiot zamówienia: . | Wartość zamówienia netto | Stawka podatku VAT [%] |  | Wartość podatku VAT |  | Wartość zamówienia brutto (kol. 2 + kol. 4) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. |  | 4. |  | 5. |
| Modernizacja stacji transformatorowej SN polegająca na wymianie wyeksploatowanych transformatorów (ul. Poznańska 79): |  |  |  |  |  |  |
| dostawa, montaż i uruchomienie nowego transformatora olejowego o mocy 630 kVA znajdującego się w budynku techniczno-gospodarczym Szpitala przy ul. Poznańskiej 79 (szt. 1) |  |  |  |  |  |  |

*Cena obejmuje wszelkie koszty i obciążenia związane z dostawą, montażem i uruchomieniem przedmiotu zamówienia (m.in. koszty: transportu, rozładunku, instalacji, uruchomienia urządzenia oraz przeszkolenia personelu).Wartość ta będzie przedmiotem oceny w kryterium „Cena brutto zamówienia”.

Kryterium II – Termin gwarancji obejmujący cały zakres przedmiotu zamówienia:

| Termin gwarancji liczony od daty podpisania protokołu odbioru: min. 24 miesiące - max 60 miesięcy punktowany będzie termin gwarancji powyżej 24 miesięcy od dnia dokonania odbioru | Oferuję/my termin gwarancji: .......................miesięcy od dnia dokonania odbioru [wpisać w pełnych miesiącach] Wartość ta będzie przedmiotem oceny w tym kryterium |
| --- | --- |

ciąg dalszy formularza na następnej stronie

................................................................................

/ miejscowość, data/ /podpis, pieczątki-osób upoważnionych/

ciąg dalszy formularza ofertowego

Oświadczam że:

- zapoznałem się z treścią SWZ dot. przetargu nieograniczonego na Dostawa, montaż i uruchomienie nowego transformatora olejowegoo o mocy 630 kVA w budynku techniczno-gospodarczym Szpitala przy ul. Poznańskiej 79 oraz z załączonym do niej projektem umowy i akceptuję określone w niej warunki bez zastrzeżeń;

- oferowane przez naszą firmę urządzenia wraz z wyposażeniem spełniają bezwzględnie wymagania określone w SWZ;

- oferowane przez naszą firmę urządzenia wraz z wyposażeniem są wolne od wszelkich wad i spełniają wszelkie normy i parametry określone przez prawo Unii Europejskiej i prawo polskie, posiadają wymagane świadectwa rejestracji, a każdy produkt oznaczony jest znakiem CE,

- oferowane urządzenie jest kompletne, fabrycznie nowe i po zainstalowaniu będzie gotowe do podjęcia wszystkich funkcji zgodnie z przeznaczeniem i celem określonym w SWZ bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji ,

- zapoznałem się z zakresem, sposobem realizacji prac objętym przedmiotem zamówienia, nie wnoszę do niego zastrzeżeń i w razie wyboru mojej oferty zobowiązuję się wykonać je zgodnie z opisem zawartym w SWZ oraz za cenę podaną w „Formularzu Ofertowym”,

- otrzymałem niezbędne informacje konieczne do przygotowania oferty;

- w cenie oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia;.

- Osobą upoważnioną do kontaktów z Zamawiającym w sprawach dotyczących realizacji przedmiotu zamówienia, ze strony Wykonawcy jest

Pani/Pan  …………………......…................, telefon:……………….....…, adres e-mail: …………………………………

- wartość lub procentowa część zamówienia jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom ...........................................................................................................................................

- oświadczamy, iż wybór naszej oferty będzie/nie będzie* prowadził do powstaniu u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług. (niewłaściwe skreślić).

Wybór oferty Wykonawcy prowadzi do „powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego”, kiedy zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług to nabywca (Zamawiający) będzie zobowiązany do rozliczenia (odprowadzenia) podatku VAT).

W przypadku, gdy wybór oferty Wykonawcy będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego Wykonawca zobowiązany jest wskazać nazwę (rodzaj) towaru lub usług, wartość tego towaru lub usług bez kwoty podatku VAT. Nazwa towaru lub usług prowadzących do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego ………..............… oraz wartość tych towarów i usług bez podatku od towarów i usług: …......……….. PLN.

- Wykonawca jest: (niewłaściwe skreślić)

- mikroprzedsiębiorstwem,

- małym przedsiębiorstwem,

- średnim przedsiębiorstwem,

- jednoosobową działalnością gospodarczą,

- osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej,

- innym rodzajem

ciąg dalszy formularza na następnej stronie

................................................................................

/ miejscowość, data/ /podpis, pieczątki-osób upoważnionych

ciąg dalszy formularza ofertowego

- wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO* wobec osób fizycznych,                 od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.**

- wszystkie dane zawarte w mojej ofercie są zgodne z prawdą i aktualne w chwili składania oferty.

- w celu potwierdzenia warunków udziału w postępowaniu, załączam do oferty następujące dokumenty: ***

- ....................................,

- ....................................,

- …………………………………

- …………………………………

Jednocześnie potwierdzam, że niniejsze dokumenty są prawidłowe i aktualne oraz wyrażam zgodę na ich wykorzystanie.

_______________________

* rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie
    ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
    przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)
    (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

** W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego
     dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4
     lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. 
    przez jego wykreślenie)/

*** Wypełnia wykonawca w przypadku złożenia wraz z ofertą dokumentów wymienionych w części D pkt 2 specyfikacji warunków zamówienia

..............................................

( pieczęć Wykonawcy )

## FORMULARZ OFERTOWY (2)

Zestawienie wymaganych parametrów techniczno – użytkowych:

| Producent: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Nazwa, typ lub model urządzenia: |  | Rok produkcji: |  |

| Lp. | Wymagane parametry i warunki | Informacja (opis) Wykonawcy o zaoferowanym urządzeniu lub potwierdzenie parametrów poprzez wpisanie słowa „TAK. Zgodnie z SIWZ” |
| --- | --- | --- |
|  | Urządzenie fabrycznie nowe, rok produkcji nie starszy niż 2020 |  |
|  | Rodzaj hermetyczny olejowy, spełniający normy A0Ak |  |
|  | Moc 630 kVA |  |
|  | Układ połączeń: Dyn5 |  |
|  | Napięcie GN 15,75 kV |  |
|  | Napięcie dn 420V |  |
|  | Straty stanu jałowego: max. 600 W |  |
|  | Straty obciążeniowe max. 6500 W |  |
|  | Napięcie zwarcia 4% |  |
|  | Materiał uzwojeń Al/Al |  |
|  | Regulacja +/- 3x2,5% |  |
|  | Normy: A0Ak EN50464-1 EN60076-1 do 10 Rozporządzenie Komisji UE nr 548/2014 |  |
|  | Chłodzenie: ONAN |  |

ciąg dalszy formularza na następnej stronie

................................................................................

/ miejscowość, data/ /podpis, pieczątki-osób upoważnionych/

ciąg dalszy formularza ofertowego (2)

|  | Powłoka ochronna: C3 |  |
| --- | --- | --- |
|  | Stopień ochrony: IP00 |  |
|  | Płyn chłodzący: Nieinhibitowany testowany zgodnie z normą IEC 60292 |  |
|  | Wyposażenie: - izolatory porcelanowe po stronie GN z rożkami odgromowymi, - 4 izolatory porcelanowe po stronie DN z zaciskami płaskimi, - 4 koła przestawne, - uszy do podnoszenia oraz ciągnięcia, - wlew oleju, wskaźnik poziomu oleju, zawór przeciążeniowy oraz spustowy, - zabezpieczenie termiczne – termometr dwukontaktowy |  |
|  | Wymagania techniczne rozłącznika SN - Napięcie znamionowe 24 kV, - Prąd znamionowy: min. 400A, - Prąd udarowy: min. 31,5 kA/s, Wyposażenie dodatkowe: - Uziemnik, - Blokada mechaniczna rozłącznik – uziemnik, - Napęd ręczny – montaż z prawej strony, - Wyzwalacz wzrostowy 230 VAC - Wyłącznik nN powietrzny 1000A 50 kA O wyposażeniu: cewki wybijakowe, cewka pożarowa, silnik zazbrajający, styki pomocniczne 6xOF+SDE, przyłącza energetyczne. Zabezpieczenie wyłącznika jako selektywne z pomiarem prądów |  |
|  | Wykonanie pomiarów powykonawczych wymaganych w Karcie Gwarancyjnej i zgodnych z DTR producenta transformatora, w tym w szczególności: pomiaru rezystancji izolacji transformatora, pomiaru rezystancji uzwojeń transformatora na wszystkich zaczepach |  |
|  | Dostarczenie dokumentacji fabrycznej z dołączeniem DTR-ej z instrukcjami obsługi, certyfikatami/ atestami /deklaracji zgodności zamontowanych urządzeń oraz zastosowanych materiałów, (wraz z dostawą urządzenia) |  |
|  | Okres gwarancji, liczony od daty podpisania ostatecznego protokołu odbioru: min. 24 m-ce (UWAGA: PARAMETR PODLEGAJĄCY OCENIE ) |  |
|  | Liczba napraw gwarancyjnych uprawniających do wymiany podzespołu na nowe – max. 3 naprawy tego samego podzespołu (z wyjątkiem uszkodzeń z winy użytkownika). |  |
|  | Czas reakcji serwisu „przyjęte zgłoszenie – podjęta naprawa” – max. 12 godzin w dni robocze od zgłoszenia |  |
|  | Czas naprawy – max. 5 dni roboczych od podjęcia naprawy. |  |
|  | Zapewnienie aparatu zastępczego w przypadku naprawy niemożliwej do wykonania w ciągu 5 dni roboczych |  |
|  | Przerwa w eksploatacji aparatu łącznie z naprawą gwarancyjną wynosząca więcej niż 4 dni przedłużająca okres gwarancji o tę przerwę. |  |
|  | Przeglądy techniczne wymagane lub zalecane przez producenta w okresie gwarancji wykonane będą na koszt Wykonawcy. Ostatni przegląd w ostatnim miesiącu gwarancji. |  |
|  | Szkolenie z obsługi urządzenia dla personelu wskazanego przez zamawiającego |  |

................................................................................

/ miejscowość, data/ /podpis, pieczątki-osób upoważnionych/

ZAŁĄCZNIK nr 4

Zamawiający: Wojewódzki Szpital Zespolony im. L. Perzyny w Kaliszu ul. Poznańska 79, 62-800 Kalisz

Wykonawca:

.............................................................................................................................................................................................................

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu nr : NIP/ KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:

…………………………………………………………………………….....................................…......................................................................................

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

WYKAZ WYKONANYCH DOSTAW

w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w  tym okresie

| Lp. | Nazwa i adres Podmiotu na rzecz, którego dostawa została wykonania | Przedmiot zamówienia (należy wykazać zamówienie obejmujące dostawę, montaż i instalacje urządzenia/ podać rodzaj urządzenia ) | Data wykonania [od – do] | Wartość zamówienia brutto | Dysponowanie (własne / użyczone przez podmiot trzeci) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. |  |

Wykonawca powinien podać informacje na podstawie, których zamawiający będzie mógł ocenić spełnienie warunku udziału w postępowaniu.

Do wykazu należy dołączyć dowody określające, czy dostawy te zostały wykonana należycie.

.....................................................................

miejscowość, data/ /podpis, pieczątki-osób upoważnionych

ZAŁĄCZNIK nr 5

Zamawiający: Wojewódzki Szpital Zespolony im. L. Perzyny w Kaliszu ul. Poznańska 79, 62-800 Kalisz

Wykonawca:

.............................................................................................................................................................................................................

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu nr : NIP/ KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:

…………………………………………………………………………….....................................…......................................................................................

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

WYKAZ OSÓB SKIEROWANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ

DO REALIZACJI ZAMÓWIENIA

| Wykonawca powinien podać informacje, na podstawie których zamawiający będzie mógł ocenić spełnienie warunku udziału w postępowaniu. Lp. | Osoby skierowane do realizacji zamówienia (Imię i nazwisko) | Kwalifikacje zawodowe, uprawnienia, doświadczenie [w latach] | Zakres wykonywanych czynności | *Podstawa dysponowania osobami |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  | osoba nadzorująca prace związane z montażem i instalacją urządzenia posiadająca: - świadectwo kwalifikacyjne grupy I kategorii „D” uprawniające do eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci o napięciu powyżej 1 kV (min. do 20 kV) odpowiadające wymaganiom określonym w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003r. r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci (Dz. U. 2003 Nr 89, poz. 828) - nr posiadanego świadectwa: kategoria „D”………………………………….. |  |  |
| 2 |  | osoba wykonująca prace zwizane z montażem i instalacją urządzenia posiadająca: - świadectwo kwalifikacyjne grupy I kategorii „E” uprawniające do eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci o napięciu powyżej 1 kV (min. do 20 kV) odpowiadające wymaganiom określonym w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003r. r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci (Dz. U. 2003 Nr 89, poz. 828) , - nr posiadanego świadectwa: kategoria „E”………………………………….. |  |  |

*Należy precyzyjnie określić podstawę do dysponowania wskazaną osoba, tj. np. pracownik własny (umowa o pracę), umowa zlecenie, umowa o dzieło, czy jest to pracownik oddany do dyspozycji przez inny podmiot. Jeżeli Wykonawca polega na zasobach innego podmiotu załącza do oferty pisemne zobowiązanie tego podmiotu do oddania mu do dyspozycji osoby/osób z uprawnieniami jak wskazano w tabeli, na okres korzystania tej/ tych osoby/osób przy wykonywaniu zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że Wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów..

).

...............................................................................

/ miejscowość, data/ /podpis, pieczątki-osób upoważnionych/

ZAŁĄCZNIK nr 6

Projekt umowy

Zawarta w dniu …………………. roku pomiędzy:

Wojewódzkim Szpitalem Zespolonym im. Ludwika Perzyny z siedzibą w Kaliszu przy ulicy Poznańskiej 79 - Samodzielnym Publicznym ZOZ, NIP 618-20-25-893, zarejestrowanym w Sądzie Rejonowym w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy KRS, nr KRS 0000251663, reprezentowanym przez:

Radosława Kołacińskiego - Dyrektora

zwanym dalej Zamawiającym

a

firmą: ......................................................................................... z siedzibą w ..................................... przy ulicy ................................... reprezentowaną przez:

...........................................................................................................................

zwaną dalej Wykonawcą

W związku z tym, że wartość zamówienia nie przekracza 130 000,00 zł, Zamawiający dokonał wyboru oferty bez stosowania ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 
ze zm.) (sprawa nr 102/21) - Strony zawarły umowę o następującej treści:

§ 1

PRZEDMIOT UMOWY

- Przedmiotem umowy jest modernizacja stacji transformatorowej SN polegająca na wymianie wyeksploatowanych transformatorów (dostawa, montaż i uruchomienie nowego transformatora olejowego o mocy 630 kVA w budynku techniczno-gospodarczym Szpitala przy ul. Poznańskiej 79), 
o parametrach techniczno-użytkowych i cenie określonej w ofercie Wykonawcy z dnia … roku, której kopia stanowi Załącznik nr 1 do niniejszej umowy.

- Przedmiot umowy, o którym mowa w ust. 1 obejmuje w szczególności:

- demontaż istniejącego (starego) transformatora olejowego,

- montaż nowego transformatora olejowego o mocy 630 kVA,

- demonaż wyeksploatowanego wyłącznika SN,

- montaż nowego wyłącznika SN,

- demontaż  wyeksploatowanego wyłącznika powietrzenego NN w rozdzielnicy RG,

- montaż nowego wyłącznika powietrzenego NN w rozdzielnicy RG,

- montaż wentylatora wyciągowego w drzwiach komory transformatora o wydajności min. 630 m3/h, wraz z kratką wentylacyjną o IP min 43),

- utylizację zdemontowanych urządzeń,

- wykonanie pomiarów elektrycznych po zainstalowaniu transformatora na stanowisku: pomiar rezystancji izolacji uzwojeń transformatora i pomiar rezystancji uzwojeń transformatora

- Wykonawca oświadcza, że przedmiot umowy jest dopuszczony do obrotu i stosowania na terytorium Polski oraz UE, jak również zgodny z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa, oraz innymi obowiązującymi przepisami w tym zakresie. Przedmiot umowy posiada wszelkie niezbędne atesty 
i świadectwa rejestracji i inne dokumenty ujęte w Załączniku nr 1 do niniejszej umowy .

- Wykonawca oświadcza, że posiada niezbędne kwalifikacje i uprawnienia oraz niezbędne środki do wykonania przedmiotu umowy.

- Wykonawca zapewnia, iż oferowany przedmiot umowy spełnia bezwzględnie wymagania Zamawiającego zawarte w SWZ dot. przedmiotu umowy.

§ 2

WARUNKI REALIZACJI PRZEDMIOTU UMOWY

  - W ramach prowadzonych prac montażowych i demontażowych związanych z wymianą urządzeń, Wykonawca zobowiązany jest:

  - zorganizować i utrzymać oraz zlikwidować po zakończeniu prac miejsce wykonania prac oraz teren na składowanie materiałów niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy,

  - wykonać i utrzymać w należytej sprawności technicznej oznakowanie i zabezpieczenie miejsca prowadzenia prac,

  - przestrzegać przepisów bhp oraz ppoż. na terenie wykonywania prac i będzie ponosił odpowiedzialność za wszelkie szkody wynikające z nieprzestrzegania tych przepisów,

2.	Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za miejsce wykonywania prac montażowych
 i demontażowych z chwilą jego przejęcia. Zamawiający przekaże teren wykonania prac Wykonawcy protokolarnie w terminie 5 dni roboczych od dnia zawarcia umowy.

3.	Prace związane z realizacją przedmiotu umowy nie mogą zakłócić prowadzonej przez Zamawiającego działalności z zakresu świadczeń zdrowotnych, nie mogą też stwarzać zagrożenia dla pacjentów, personelu ani też spowodować uszkodzenia mienia Zamawiającego.

- Wykonawca zobowiazany jest bezwzględnie uzgadniać z Zamawiającym termin i czas wykonywania wszystkich prac i czynności mogących w jakikolwiek sposób zakłócić normalne funkcjonowanie szpitala.Z uwagi na to, iż prace będą prowadzone w budynku funkcjonującego szpitala należy maksymalnie ograniczyć wszelkie uciążliwości wynikające z ich prowadzenia (kurz, hałas, zakłócenie komunikacji itp.).

- Zamawiający zastrzega sobie prawo kontroli materiałów użytych do wykonania przedmiotu zamówienia.

- Wykonawca odpowiada za przechowanie zgodnie z obowiązującymi przepisami zdemontowanego transformatora do czasu jego utylizacji zgodnie z przepisami o ochronie środowiska oraz zabezpieczy 
go przed ewentualnymi wyciekami substancji niebezpiecznych.

§ 3

OBOWIĄZKI WYKONAWCY

1.	Do obowiązków Wykonawcy należy wykonanie przedmiotu umowy, o którym mowa w § 1 zgodnie z postanowieniami umowy, opisem przedmiotu zamówienia, a także obowiązującym prawem, zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi normami.

2.	Do obowiązków Wykonawcy należy w szczególności:

- dostarczyć przedmiot zamówienia do pomieszczeń wskazanych przez Zamawiającego na koszt i ryzyko Wykonawcy. Dostarczony sprzęt musi być fabrycznie nowy, objęty gwarancjami oraz wolny od wad fizycznych i prawnych

- bezwzględnie uzgodnić z Zamawiającym termin demontażu oraz dostawy, montażu nowego transformatora z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem,

- zainstalować i uruchomić przedmiot umowy zgodnie z zasadami sztuki inżynierskiej, obowiązującym prawem i uwagami osób odpowiedzialnych ze strony Zamawiającego za realizację niniejszej umowy,

- zainstalować, a następnie uruchomić przedmiot umowy w miejscu jego użytkowania, wskazanym przez Zamawiającego i oddać go do eksploatacji w stanie pełnej sprawności technicznej i użytkowej umożliwiającej rozpoczęcie pracy bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji, co zostanie potwierdzone „Protokołem zdawczo-odbiorczym”,

- zapewnić we własnym zakresie wszelkie materiały niezbędne do wykonania prac objętych zamówieniem. Materiały muszą posiadać stosowne atesty i deklaracje zgodności.

- przeprowadzić wymagane próby, pomiary i badania, w tym energetyczne, w pełnym zakresie, na własny koszt i własnym staraniem. Koszty przeprowadzenia uzgodnień, prób, pomiarów i badań ujęte są w wynagrodzeniu brutto określonym w § 5 ust. 1 umowy,

- dostarczyć wraz z dostawą dokumentację fabryczną z dołączeniem DTR-ek z instrukcjami obsługi, certyfikatami/ atestami /deklaracji zgodności zamontowanych urządzeń oraz zastosowanych materiałów,

- przeszkolić personel wskazany przez Zamawiającego w zakresie obsługi i prawidłowej eksploatacji przedmiotu umowy,

Strony postanawiają, iż przeszkolenie określone powyżej Wykonawca zobowiązuje się zakończyć w

ten sposób, iż przeprowadzi sprawdzian skuteczności szkolenia, a następnie strony potwierdzą fakt

odbycia szkoleń i przeprowadzenia sprawdzianu poprzez podpisanie pisemnego „Protokołu z

przeprowadzenia szkoleń” przez osoby upoważnione przez Strony. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odmowy podpisania protokołu w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania określonego wyżej,

- Wykonawca zapewnia, iż przedmiot umowy jest kompletny, fabrycznie nowy.

- Wykonawca zobowiązany jest do nieodpłatnego usuwania wad stwierdzonych i zgłoszonych przez Zamawiającego, nieodpłatnego wykonywania obowiązkowych przeglądów technicznych i konserwacji z wymianą części według zaleceń producenta w okresie trwania gwarancji udzielonej przez Wykonawcę.

- Wykonawca zobowiązany jest do przekazania listy podmiotów upoważnionych przez wytwórcę do wykonywania obsługi gwarancyjnej, przeglądów okresowych i napraw pogwarancyjnych( wraz z dostawą urządzenia).

§4

WARUNKI ODBIORU PRZEDMIOTU UMOWY

- Warunkiem odbioru przedmiotu umowy jest potwierdzenie kompletności dostawy, uruchomienie, zainstalowanie przedmiotu umowy, poprawność działania, przeszkolenie osób oraz należyte wypełnienie pozostałych obowiązków, o których mowa w niniejszej umowie .

- Potwierdzenie, o którym mowa w ust. 1 nastąpi poprzez podpisanie przez Zamawiającego i Wykonawcę „Protokołu zdawczo-odbiorczego” oraz „Protokołu przeprowadzenia szkoleń”.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do odmowy odbioru przedmiotu umowy i podpisania „Protokołu zdawczo-odbiorczego” w przypadku stwierdzenia w toku czynności sprawdzających, o których mowa 
w ust. 1, że dostarczony przedmiot zamówienia nie jest zgodny z postanowieniami SWZ, niniejszą umową oraz ofertą Wykonawcy lub nie funkcjonuje prawidłowo, zostanie sporządzony i podpisany przez Wykonawcę i Zamawiającego protokół rozbieżności, w którym:

  - zawarty zostanie wykaz stwierdzonych wad lub nieprawidłowości w funkcjonowaniu lub niezgodności dostarczonego przedmiotu zamówienia z postanowieniami SWZ, niniejszą umową oraz ofertą Wykonawcy,

  - określony zostanie termin i sposób usunięcia stwierdzonych wad, nieprawidłowości lub niezgodności.

- Jeżeli Wykonawca odmówi usunięcia stwierdzonych wad lub nieprawidłowości lub niezgodności w wyznaczonym terminie lub nie usunie ich w wyznaczonym terminie, Zamawiający może naliczyć karę umowną za zwłokę w wysokości 0,1% wynagrodzenia netto przysługującego Wykonawcy za każdy rozpoczęty dzień zwłoki.

- Data protokolarnego przekazania, o którym mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu, rozpoczyna bieg okresów gwarancji, o których mowa w umowie.

- Podpisanie protokołów określonych w ust. 2 warunkuje wystawienie przez Wykonawcę faktury na rzecz Zamawiającego.

- Strony postanawiają, iż jedynie prawidłowo sporządzony „Protokół zdawczo-odbiorczy” oraz protokół wskazany w §3, ust. 2 pkt h, przez co Strony rozumieją, że nie zawierają one jakichkolwiek uwag Zamawiającego dotyczących odbieranych elementów przedmiotu umowy wraz z wymaganymi załącznikami jest podstawą rozliczania (zafakturowanie i płatność).

- Strony postanawiają, iż Wykonawca nie będzie obciążony karami umownymi za opóźnienie w wykonaniu niniejszej umowy, jeśli Wykonawca zgłosi Zamawiającemu gotowość podpisania „Protokołu zdawczo-odbiorczego” przed upływem terminu określonym w §6 umowy, a Zamawiający bez podania przyczyn, opóźni się z podpisaniem „Protokołu zdawczo-odbiorczego”.

§ 5

WYNAGRODZENIE I WARUNKI PŁATNOŚCI

- Za prawidłowe wykonanie przedmiotu Umowy, określonego w §1 ust. 1, Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości netto .................. PLN (słownie: ...............), brutto ......... PLN (słownie:...........................), co zgodne jest z ofertą cenową Wykonawcy z dnia ......................... roku, stanowiącą Załącznik nr 1 do niniejszej umowy.

- Cena określona w ust. 1 obejmuje koszt przedmiotu umowy spełniającego wymagania określone w SWZ, jego opakowania, ubezpieczenia i transportu do miejsca odbioru, a także koszt wyładunku, demontażu, montażu, zainstalowania oraz realizację obowiązków określonych w niniejszej umowie, itp.

- Cena określona w ust. 1 wyczerpuje w całości zobowiązania finansowe Zamawiającego względem Wykonawcy wynikające z niniejszej umowy, z zastrzeżeniem postanowień zawartych w § 8. umowy.

- Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie może być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia ryczałtowego określonego w ust. 1 niniejszego paragrafu.

- Podstawą wystawienia faktury będzie „Protokół zdawczo-odbiorczy” sporządzony zgodnie z postanowieniami §3 umowy oraz protokół wskazany w §3, ust. 2 lit.h, które to protokoły muszą stanowić załącznik do faktury dostarczonej Zamawiającemu. Brak załącznika lub nieprawidłowo sporządzony załącznik do faktury upoważnia Zamawiającego do wstrzymania zapłaty wynagrodzenia, co Wykonawca uznaje i akceptuje.

- Faktura będzie płatna w terminie 30 dni od daty jej wystawienia przelewem na konto Wykonawcy.

- W trakcie realizacji zamówienia określonego niniejszą umową obowiązują zapisy Ustawy z dnia 09.11.2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz.U. z 2020 r., poz. 1666). Przesyłanie faktur VAT, duplikatów tych faktur oraz ich korekt przez Wykonawcę następuje za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: ekonomiczny@szpital.kalisz.pl.

- Zapłata należności dokonana będzie przelewem na konto bankowe Wykonawcy podane na fakturze VAT 
w wraz z załączonymi protokołami, o których mowa w ust. 5.

- Wykonawca zapewnia niezmienność ceny do momentu zrealizowania umowy. Za datę dokonania zapłaty uważany będzie dzień złożenia przelewu w banku Zamawiającego.

- Zamawiający upoważnia Wykonawcę do wystawienia faktury VAT bez jego podpisu.

- Wykonawca zobowiązuje się do sygnowania faktury VAT numerem umowy.

- Faktura wystawiona będzie w walucie polskiej i w takiej tez walucie będzie realizowana przez Zamawiającego płatność.

- Zamawiający zastrzega sobie, że ewentualna cesja wierzytelności nie może być dokonana bez uprzedniej zgody podmiotu tworzącego zgodnie z art. 54 ust. 5 ustawy z dn. 15.04.2011 roku o działalności leczniczej (Dz. U. z 2021 r., poz. 711 tekst jednolity).

§ 6

TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

- Wykonawca zobowiązuje się zrealizować przedmiot zamówienia w terminie …………… od daty zawarcia umowy przez Strony.

- Przedmiot zamówienia uważa się za zrealizowany w dacie sporządzenia przez Zamawiającego protokołu zdawczo-odbiorczego przedmiotu zamówienia.

§ 7

GWARANCJA I RĘKOJMIA

- Wykonawca zapewnia Zamawiającemu dobrą jakość i sprawne działanie przedmiotu umowy, przy założeniu jego użytkowania zgodnie z przeznaczeniem i zasadami określonymi w Instrukcji Obsługi.

- Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji i rękojmi obejmującej całość przedmiot umowy.

- Termin udzielonej gwarancji wynosi …........... miesiące /min. 24 m-ce/ od dnia dokonania odbioru, o którym mowa w § 4 niniejszej umowy. W okresie tym Zamawiający nie będzie ponosił dodatkowych kosztów z tytułu napraw i serwisowania przedmiotu umowy.

- Opiekę techniczną w okresie gwarancji sprawuje Wykonawca poprzez zapewnienie serwisu autoryzowanego punktu serwisowego.

- Strony postanawiają iż Wykonawca ponosi odpowiedzialność z tytułu gwarancji za wady zmniejszające wartość użytkową, techniczną dostarczonego przedmiotu umowy, usunięcie wad lub usterek ujawnionych w okresie gwarancji oraz zobowiązuje się do nieodpłatnego wykonywania obowiązkowych przeglądów technicznych, testów specjalistycznych (o ile są wymagane przepisami) i konserwacji, z wymianą części według zaleceń producenta przedmiotu umowy, w ramach zobowiązań przyjętych na podstawie gwarancji.

- Jeżeli w okresie wymienionym w ust. 3 niniejszego paragrafu zostaną wykryte w dostarczonym przedmiocie umowy wady, to Wykonawca będzie zobowiązany nieodpłatnie naprawić lub wymienić uszkodzone elementy w terminach niżej wymienionych.

- Wykonawca gwarantuje, że w przypadku awarii przedmiotu umowy dokona naprawy w terminie ..... dni roboczych /max 5 dni roboczych/ od daty zgłoszenia awarii.

- Wykonawca zobowiązuje się do przystąpienia do dokonywania naprawy w czasie maksymalnym do 12 godzin w dni robocze od zgłoszenia awarii.

- W przypadku, gdy usunięcie wady trwa dłużej jak .............. dni roboczych, lub gdy zachodzi konieczność dokonania naprawy poza siedzibą Zamawiającego, Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia na własny koszt, na czas naprawy gwarancyjnej, urządzenia zastępczego o parametrach nie gorszych, jak urządzenie skierowane do naprawy oraz do odbioru urządzenia a następnie dostawy go do siedziby Zamawiającego na swój koszt i ryzyko.

- Nieusunięcie przez Wykonawcę wad w określonym terminie ........ dni roboczych lub niewykonanie obowiązkowych przeglądów technicznych i konserwacji, z wymianą części według zaleceń producenta przedmiotu umowy uprawnia Zamawiającego do powierzenia wykonania odpowiednich czynności osobom trzecim na koszt Wykonawcy bez utraty uprawnień wynikających z rękojmi czy gwarancji, po uprzednim pisemnym wezwaniu Wykonawcy do wykonania odpowiednich czynności i wyznaczenia terminu. W takim przypadku, niezależnie od pokrycia kosztów wykonania odpowiednich czynności, Zamawiający obciąży Wykonawcę karą umowną przewidzianą w §9 umowy.

W powyższym wypadku Zamawiający nie traci uprawnień gwarancyjnych.

- Przerwa w eksploatacji przedmiotu umowy łącznie z naprawą gwarancyjną wynosząca więcej niż 4 dni przedłuża okres gwarancji o tę przerwę.

- W przypadku wymiany uszkodzonego przedmiotu umowy lub wymiany jego części w związku z okolicznościami określonymi w ust. 6-9 niniejszego paragrafu oraz w przypadku skorzystania z rękojmi, w stosunku do nowego przedmiotu umowy lub jego części obowiązują warunki gwarancji i serwisu określone w niniejszej umowie. Okres gwarancji dla nich (tj. wymienionego przedmiotu umowy lub jego części) biegnie na nowo od daty dostawy według warunków niniejszej umowy.

- Strony postanawiają, iż najpóźniej w terminie 14 dni przed upływem okresu gwarancji Wykonawca dokona przeglądu technicznego i konserwacji przedmiotu umowy, z wymianą części według zaleceń producenta. Z czynności przeglądu przed upływem okresu gwarancji strony sporządzą pisemny protokół, który będzie zawierać ustalenia dotyczące realizacji uprawnień z tytułu gwarancji.

- Strony postanawiają, iż rozszerzają odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu rękojmi za wady w ten sposób, iż przedłużają okres rękojmi ustalając, iż jego upływ następuje 3 miesiące po upływie okresu gwarancji udzielonej na towar przez Wykonawcę na podstawie niniejszej umowy i karty gwarancyjnej.

- Strony postanawiają, iż Zamawiający ma prawo realizować uprawnienia z tytułu rękojmi, także po upływie okresu rękojmi określonego w ustępie poprzedzającym niniejszego paragrafu, jeśli zgłosi swoje roszczenie Wykonawcy na piśmie drogą pocztową w okresie rękojmi (decyduje data nadania przesyłki pocztowej).

- Zamawiający może dochodzić uprawnień z tytułu rękojmi niezależnie od uprawnień z tytułu gwarancji.

- Wszelkie naprawy skutkują przedłużeniem okresu gwarancyjnego (zgodnie z ust. 11 niniejszego paragrafu) i odpowiednio wydłużają okres rękojmi.

§ 8

ODPOWIEDZIALNOŚĆ WYKONAWCY

- Strony postanawiają, iż Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkody wyrządzone Zamawiającemu i/lub osobom trzecim przez Wykonawcę, bądź osoby za pomocą których wykonuje zobowiązania przyjęte na podstawie umowy powstałe podczas i/lub w związku z dostawą, instalacją a następnie uruchomieniem przedmiotu umowy.

- Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie zawinione przez siebie szkody, które spowodował w czasie prac związanych z realizacja przedmiotu umowy oraz usuwaniem usterek przedmiotu umowy.

- Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zaginięcie, kradzież i zniszczenie mienia stanowiącego własność Wykonawcy pozostawionego na terenie budynku Zamawiającego.

§ 9

KARY UMOWNE

1. Strony zastrzegają sobie prawo do naliczania kar umownych przewidzianych w niniejszym paragrafie.

2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w przypadku:

- nieterminowej realizacji dostawy, instalacji, a następnie uruchomienia przedmiotu umowy Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,5 % wartości umowy netto za każdy dzień zwłoki,

- zwłoki w realizacji zobowiązań wynikających z gwarancji i rękojmi Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,3 % wartości umowy netto za każdy dzień zwłoki,

- nie zrealizowania w terminie wszystkich obowiązków określonych w §3, ust. 2 umowy Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,1 % j wartości netto umowy.

  - Naliczenie kar umownych z poszczególnych tytułów wskazanych w niniejszym paragrafie jest niezależne od siebie.

- W przypadku, gdy szkoda powstała z przyczyn określonych w ust. 2 przewyższa ustanowioną karę umowną, Zamawiający ma prawo żądać odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych.

- Kara umowna za odstąpienie od umowy, za które odpowiedzialność ponosi druga strona, będzie naliczana na rzecz strony odstępującej od umowy w wysokości 10% wartości netto przedmiotu umowy.

- Wykonawca wyraża zgodę na potrącanie kar umownych z przysługującego mu wynagrodzenia.

§ 10

# OSOBY ODPOWIEDZIALNE ZA REALIZACJE UMOWY

- Osobą odpowiedzialną za realizację niniejszej umowy po stronie Zamawiającego jest :

  - Pani/Pan  …………………….., telefon:…………………, adres e-mail: …………………………………

- Osobą odpowiedzialną za realizację niniejszej umowy po stronie Wykonawcy jest:

  - Pani/Pan  …………………….., telefon:…………………, adres e-mail: …………………………………

- Zmiana osób, o których mowa powyżej w ust. 1-2 umowy, odbywać się będzie poprzez zgłoszenie takiej zmiany Stronie umowy. Zmiana nie wymaga podpisania  aneksu do umowy.

§ 11

PODWYKONAWSTWO

- Wykonawca oświadcza, że cały zakres zamówienia wykona samodzielnie bez udziału podwykonawców. / Wykonawca oświadcza, że następujący zakres zamówienia wykona przy pomocy podwykonawców:

Podwykonawca .................. zakres zamówienia: ...................., co stanowi wartość brutto ................,

Podwykonawca  .............. zakres zamówienia: ..................., co stanowi  wartość brutto  ................

- Do zawarcia umowy o wykonanie części przedmiotu umowy przez Wykonawcę z podwykonawcą wymagana jest zgoda Zamawiającego.

- Jeżeli Zamawiający w terminie 14 dni od przedstawienia mu przez Wykonawcę informacji o  zawarciu umowy z podwykonawcą, nie zgłosi na piśmie sprzeciwu, zastrzeżeń, lub żądania przedstawienia takiej umowy lub jej projektu, uważa się, że wyraził on zgodę na zawarcie umowy.

- Do zawarcia umowy przez podwykonawcę z dalszym podwykonawcą wymagana jest zgoda   Zamawiającego i Wykonawcy. Ustalenia ust. 3 stosuje się odpowiednio.

- Umowy, o których mowa w ust. 2 i 4 powinny być zawarte w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

- Treść umów z podwykonawcami nie może być sprzeczna z treścią umowy zawartej z  Wykonawcą.

- W sytuacji określonej w ust. 5 i 6 Zamawiającemu przysługują uprawnienia w postaci:  wstrzymania płatności należności z tytułu realizacji umowy przez Wykonawcę do czasu  dostosowania warunków umów do ustaleń określonych w niniejszym paragrafie.

- Wykonawca zobowiązany jest do składania wraz z fakturą pisemnego potwierdzenia przez podwykonawcę, którego wierzytelność jest częścią składową faktury wystawionej przez Wykonawcę i Podwykonawcę, dokonania zapłaty na rzecz tego podwykonawcy pod rygorem wstrzymania zapłaty należności objętych fakturą.

- Potwierdzenie powinno zawierać zestawienie kwot, które należne są podwykonawcy z tej faktury.

- Za okres wstrzymania zapłaty faktury, z przyczyn opisanych w ust. 7 i 8, Wykonawcy nie przysługują odsetki za opóźnienie.

- Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność z tytułu niewykonania lub  nienależytego wykonania przedmiotu umowy przez podwykonawców.

W przypadku braku Podwykonawców w realizacji zamówienia § 11 otrzymuje brzmienie „Wykonawca wykona całość przedmiotu zamówienia własnymi siłami bez udziału Podwykonawców.”

§ 12

ZMIANA UMOWY

Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy, pod warunkiem podpisania aneksu zaakceptowanego przez obydwie Strony. Zamawiający dopuszcza:

- aktualizację danych Wykonawcy i Zamawiającego poprzez: zmianę nazwy firmy, zmianę adresu siedziby, zmianę formy prawnej Wykonawcy itp.,

- zmianę dotyczącą dostarczanego sprzętu w sytuacji, gdy nastąpi wycofanie danego modelu (typu, wersji) z produkcji przez producenta albo jeśli przedmiot zamówienia nie jest dostępny na rynku, a dostępny będzie sprzęt o parametrach nie gorszych niż wynikające z SWZ, umowy i oferty Wykonawcy, pod warunkiem, że nowa cena nie będzie wyższa niż wskazana w ofercie (tzn. sprzęt zamienny może mieć cenę niższą albo równą cenie ofertowej); fakt ten Wykonawca musi pisemnie udokumentować,

- zmianę dotyczącą terminu wykonania przedmiotu zamówienia w przypadku wystąpienia zdarzenia uznawanego jako siła wyższa (tj. zdarzenia zewnętrznego, niemożliwego lub prawie niemożliwego do przewidzenia, którego skutkom nie można zapobiec, np. wprowadzenie kolejnych zakazów w związku z obowiązującym stanem epidemii uniemożliwiającym/wstrzymującym realizację przedmiotu zamówienia, nieobowiązujących w dacie zawarcia umowy, strajki generalne, działania zbrojne, wywłaszczenia, etc.), mającego bezpośredni wpływ na termin wykonania przedmiotu zamówienia lub z powodu działania osób trzecich, które to przyczyny każda ze Stron musi udokumentować,

- zmianę dotyczącą dostarczanego przedmiotu zamówienia albo terminu realizacji przedmiotu zamówienia w sytuacji, gdy powstała możliwość zastosowania nowszych i korzystniejszych dla Zamawiającego rozwiązań technologicznych, technicznych lub w dziedzinie oprogramowania, niż te istniejące w chwili zawarcia umowy,

§ 13

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

- Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają zgody drugiej strony oraz formy pisemnego aneksu pod rygorem nieważności.

- W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego i Kodeksu Postępowania Cywilnego.

- Ewentualne spory mogące wyniknąć z realizacji niniejszej umowy strony zobowiązują się rozwiązywać polubownie, w drodze negocjacji. W razie braku porozumienia spory będzie rozstrzygał sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego.

- Umowę niniejszą sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.

..................................................						.................................................

(Wykonawca) 								(Zamawiający)

UWAGA:

Warunki wymagające określenia (kropki) zostaną wprowadzone do umowy na podstawie oferty, która zostanie uznana za najkorzystniejszą w niniejszym postępowaniu