WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY

im. Ludwika Perzyny w Kaliszu

62-800 KALISZ ul. Poznańska 79

SPECYFIKACJA

ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

dotycząca postępowania p.n.

„Dostawa, montaż i uruchomienie nowego transformatora olejowego w budynku głównym (segment 01A) Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. Ludwika Perzyny w Kaliszu przy ul. Poznańskiej 79”

Specyfikację zatwierdzono:

dnia 12 wrzesień 2019 roku

SPIS TREŚCI

- Informacje dotyczące zamawiającego oraz postępowania.

- Przedmiot zamówienia

- Podstawy wykluczenia i warunki udziału w postępowaniu.

- Wykaz wymaganych dokumentów i oświadczeń

- Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty i sposób jej oceny.

- Forma oświadczeń i dokumentów, sposób ich przekazywania oraz sposób 	przygotowania oferty i tryb jej złożenia.

- Termin związania ofertą.

- Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert

- Sposób udzielania wyjaśnień dotyczących SIWZ oraz osoby upoważnione do porozumiewania się z wykonawcami

- Wymagania dotyczące wadium

- Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy

- Tryb otwarcia i oceny ofert

- Środki ochrony prawnej przysługujące Wykonawcy w toku postępowania

- Ogłoszenie o wynikach postępowania

- Informacja o formalnościach, jakie należy dopełnić po wyborze oferty celem zawarcia umowy

- Podwykonawstwo - podwykonawcy

- Informacje dotyczące projektu umowy oraz możliwości zmiany umowy, jakie przewiduje Zamawiający, zgodnie z art. 144, ust. 1 ustawy Pzp.

- Informacje dotyczące zamawiającego oraz postępowania.

- Zamawiającym jest: Wojewódzki Szpital Zespolony im. Ludwika Perzyny w Kaliszu

Adres: ul. Poznańska 79, 62-800 Kalisz

Godz. pracy administracji: 700 – 1435

NIP: 618-20-25-893, Regon: 300224440, KRS: 0000251663

- Dane dotyczące komunikacji elektronicznej w sprawie zamówienia publicznego:

- Faks do korespondencji w sprawie Zamówienia: 62 757-13-23

- Adres e-mail: zamowienia.publiczne@szpital.kalisz.pl

- strona internetowa: www.szpital.kalisz.pl

- Użyte w SIWZ terminy mają następujące znaczenie:

- „zamawiający” – Wojewódzki Szpital Zespolony im. Ludwika Perzyny w Kaliszu

- „wykonawca” – osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która ubiega się o udzielenie niniejszego zamówienia, złoży ofertę albo zawrze z Zamawiającym umowę w sprawie niniejszego zamówienia publicznego,

- „SIWZ”, „specyfikacja” – niniejsza Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia,

- „ustawa” – ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 t.j. z późn. zm.),

- Postępowanie, którego dotyczy niniejsza Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia dotyczy zamówienia publicznego i oznaczone jest znakiem 42/19 Wykonawcy we wszelkich kontaktach z zamawiającym powinni powoływać się na ten znak.

- Postępowanie zostanie przeprowadzone na podstawie ustawy i przepisów wykonawczych wydanych na jej podstawie oraz niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego.

- Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27   kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w   sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o   ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, zamawiający informuje, że:

- administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wojewódzki Szpital Zespolony im. Ludwika Perzyny w Kaliszu, tel. 62 765 13 56;

- inspektorem ochrony danych osobowych jest Pan Paweł Gawroński - Kierownik Działu Organizacyjnego, tel. 62 765 13 78;

- Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu” związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Dostawa, montaż i uruchomienie nowego transformatora olejowego w budynku głównym (segment 01A) Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. Ludwika Perzyny w Kaliszu przy ul. Poznańskiej 79” numer sprawy 42/19 prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego;

- odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 t.j. z późn. zm.), dalej „ustawa Pzp”;

- Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp. przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;

- obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp., związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;

- w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

- posiada Pani/Pan:

- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących,

- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych*,

- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania

- danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO**,

- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

- nie przysługuje Pani/Panu:

- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych,

- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO,

- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż               podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

- Zamówienie dotyczy/nie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej. nazwa projektu lub programu:

........................................................................................................................................................................

- Zamawiający nie zastrzega, aby o udzielenie zamówienia mogły ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych.

- Zamawiający odstępuje od wymogu użycia środków komunikacji elektronicznej przy składaniu ofert na podstawie art. 10c ust. 1 pkt. 3 tj. użycie środków komunikacji elektronicznej wymagałoby specjalistycznego sprzętu, który nie jest dostępny dla zamawiającego.

- Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych .

- Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

- Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

- Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówienia publicznego w dynamicznym systemie zakupów.

- Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

- Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 i 7.

- Zamawiający nie przeprowadził przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia dialogu technicznego.

- Postępowanie prowadzone jest z zastosowaniem procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy, tj. zamawiający najpierw dokona oceny ofert a następnie zbada czy wykonawca, którego oferta zostanie oceniona jako najkorzystniejsza nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

* Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania
   o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z
   ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.

** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do
      przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony
      praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii
     Europejskiej lub państwa członkowskiego.

- Przedmiot zamówienia

- Przedmiotem zamówienia jest: robota budowlana/usługa/dostawa pn. Dostawa, montaż i uruchomienie nowego transformatora olejowego w budynku głównym (segment 01A) Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. Ludwika Perzyny w Kaliszu przy ul. Poznańskiej 79.

- Całkowita wartość zamówienia nie przekracza kwotę/y wartości zamówienia określoną/ej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp a dotyczącej roboty budowlanej/usługi/dostawy.

- Okres, w którym realizowane będzie zamówienie:

- Realizacja zamówienia: - …. miesiące od dnia zawarcia umowy.

- okres w dniach ..............

- data rozpoczęcia  ..............

- data zakończenia - do dnia 22 listopada 2019 roku.

- inne informacje/odmienny okres realizacji zamówienia - …………………………………………….

- Główny kod CPV: 31170000-8-Transformatory.

- Dodatkowe kody CPV: ……………………………………………………..

- Zamawiający informuje, iż ilekroć w SIWZ i jej załącznikach przedmiot zamówienia jest opisany:

- ze wskazaniem znaków towarowych, nazw własnych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę to przyjmuje się, że wskazaniom takim towarzyszą wyrazy „lub równoważny”. Oznacza to, że dopuszcza się zaoferowanie wyrobów nie gorszych niż opisywanych, tj. spełniających wymagania techniczne, funkcjonalne i jakościowe, co najmniej takie jak wskazane w dokumentacji przetargowej.

b)	poprzez odniesienie się do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych, to przyjmuje się, że dopuszcza się rozwiązania równoważne opisywanym, a odniesieniu takiemu towarzyszą wyrazy „lub równoważne”.

- Załącznikami do SIWZ są następujące dokumenty:

- Oświadczenie w celu wstępnego potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia - załącznik nr 1,

- Oświadczenie w celu wstępnego potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu –

Załącznik nr 2,

- Formularz ofertowy (1)-(2) - załącznik nr 3,

- Wykaz usług - Załącznik nr 4 ,

- Wykaz osób - Załącznik nr 5

- projekt umowy - załącznik nr 6,

- Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiot zamówienia

  - Przedmiotem zamówienia jest dostawa, montaż i uruchomienie transformatora olejowego o mocy 630 kVA w komorze transformatorowej znajdującej się na kondygnacji 01 A budynku głównego Szpitala z jednoczesnym demontażem i utylizacją istniejącego transformatora – szczegółowe wymagania dotyczące parametrów techniczno-użytkowych przedmiotu zamówienia zostały określone w Załączniku nr 3 do siwz, tj. w  Formularzu Ofertowym (2) – „Zestawienie wymaganych parametrów techniczno – użytkowych’’.

  - Oferowane urządzenie wraz z wyposażeniem musi być fabrycznie nowe, wyprodukowane nie wcześniej niż w 2018 roku oraz spełniać bezwzględnie wymagane przez Zamawiającego parametry techniczno-użytkowe oraz wszelkie normy i parametry określone przez prawo polskie, oraz przez prawo Unii Europejskiej. Wymagany okres gwarancji na całość przedmiotu zamówienia minimum 24 miesiące od dnia dokonania odbioru.

Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności :

- demontaż istniejącego transformatora olejowego,

- montaż nowego transformatora olejowego o mocy 630 kVA,

- demontaż istniejacego transformatora i montaż nowego transformatora musi odbyć się za pomocą dźwigu od strony pierścienia wewnętrznego szpitala. Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia na swój koszt, dźwigu o wysięgu i tonażu umożliwiającym swobodny rozładunek dostarczonego towaru.Za uszkodzenia powstałe w wyniku rozładunku, demontażu, montażu odpowiedzialność ponosi Wykonawca,

- montaż rozłącznika transformatora zlokalizowanego w komorze transformatora,

- montaż wentylatora wyciągowego w drzwiach komory transformatora o wydajności min. 630 m3/h wraz z kratką wentylacyjną o IP min 43),

- utylizację zdemontowanych urządzeń,

- wykonanie pomiarów elektrycznych po zainstalowaniu transformatora na stanowisku: pomiar rezystancji izolacji uzwojeń transformatora i pomiar rezystancji uzwojeń transformatora.

W ramach przedmiotu umowy (i w jego cenie) Wykonawca zobowiązuje się:

- dostarczyć przedmiot zamówienia do pomieszczeń wskazanych przez Zamawiającego na koszt 
i ryzyko Wykonawcy. Dostarczony sprzęt musi być fabrycznie nowy i objęty gwarancjami producenta.

- bezwzględnie uzgodnić  z Zamawiającym termin demontażu, dostawy, montażu transformatora z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem,

- zorganizować zaplecze socjalno-techniczne zgodnie z obowiązującymi przepisami,

- oznakować teren prac tablicami informacyjnymi i ostrzegawczymi,

- bezwzględnie uzgadniać z Zamawiającym termin i czas wykonania wszystkich prac 
i czynności mogących w jakikolwiek sposób zakłócić normalne funkcjonowanie szpitala.Z uwagi na to, iż prace będą prowadzone w budynku funkcjonującego szpitala należy maksymalnie ograniczyć wszelkie uciążliwości wynikające z ich prowadzenia (kurz, hałas, zakłócenie komunikacji itp.).

- po zakończeniu całości prac uporządkować na własny koszt teren prac,

- zainstalować i uruchomić przedmiot umowy zgodnie z zasadami sztuki inżynierskiej, obowiązującym prawem i uwagami osób odpowiedzialnych ze strony Zamawiającego, o ile nie powodują one zmiany zakresu pracy,

- wykonać wszystkie niezbędne pomiary jw.

- dostarczyć wraz z dostawą dokumentację fabryczną z dołączeniem DTR-ek z instrukcjami obsługi, certyfikatami/ atestami /deklaracji zgodności zamontowanych urządzeń oraz zastosowanych materiałów,

- przeszkolić personel wskazany przez Zamawiającego z obsługi zamontowanych urządzeń,

- zapewnić w okresie gwarancji serwis i konserwację transformatora zgodnie z zaleceniami producenta i postanowieniami umowy.

Wizja lokalna

Zamawiający zaleca Wykonawcom przeprowadzenie wizji lokalnej miejsca dostawy, montażu urządzenia będącego przedmiotem zamówienia celem szczegółowego zapoznania się ze specyfiką i charakterem prac (funkcjonujący budynek szpitalny).

Miejsce dostawy można oglądać w dni powszednie w godz. 8.00 – 14.00, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z Zamawiającym. W celu uzgodnienia terminu należy kontaktować się z Działem Utrzymania Ruchu –tel : 62 76-51-667

Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez zamawiającego jest obowiązany wskazać, że oferowane przez niego dostawy spełniają wymagania określone przez zamawiającego. W przypadku wątpliwości co do równoważności zaoferowanego produktu Zamawiający zastrzega sobie prawo wezwania Wykonawcy do okazania odpowiednich dokumentów produktu.

- Podstawy wykluczenia i warunki udziału w postępowaniu.

- O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt. 12-23 oraz 24 ust. 5 pkt. 8 ustawy.

- O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:

  - zdolności technicznej lub zawodowej - zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli:

a)	wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich trzech latach przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie Wykonawca wykonał:

- co najmniej 1 zamówienie obejmujące dostawę, montaż i instalację urządzenia/urządzeń elektroenergetycznych o wartości dostawy nie mniejszej niż 70 000,00 PLN brutto .

lub

- co najmniej 2 zamówienia obejmujące dostawę montaż i instalację urządzenia/urządzeń elektroenergetycznych o łącznej wartości dostaw nie mniejszej niż 70 000,00 PLN brutto .

b)	zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował osobami, które będą skierowane do realizacji zamówienia tj:

- co najmniej 1 osobą nadzorującą prace związane z montażem i instalacją urządzenia posiadającą świadectwo kwalifikacyjne grupy I kategorii „D” uprawniające do eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci o napięciu powyżej 1 kV (min. do 20 kV) odpowiadające wymaganiom określonym w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003r. r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci (Dz. U. 2003 Nr 89, poz. 828) ,

- co najmniej 1 osobą wykonującą prace związane z montażem i instalacją urządzenia posiadającą świadectwo kwalifikacyjne grupy I kategorii „E” uprawniające do eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci o napięciu powyżej 1 kV (min. do 20 kV) odpowiadające wymaganiom określonym w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003r. r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci (Dz. U. 2003 Nr 89, poz. 828) ,

W przypadku dostaw, których wartość została wyrażona w innej walucie niż PLN należy dokonać przeliczenia tej waluty na PLN. Jako kurs przeliczeniowy na PLN danych finansowych wyrażonych w walutach innych niż PLN, należy przyjąć średni kurs publikowany przez Narodowy Bank Polski z pierwszego dnia roboczego miesiąca, w którym opublikowano ogłoszenie o zamówieniu.

Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów musi udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.

- Wykaz wymaganych oświadczeń i dokumentów.

- Wykaz aktualnych na dzień składania ofert oświadczeń i dokumentów składanych wraz z ofertą:

- oświadczenia w celu wstępnego potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia - załącznik nr 1 do SIWZ,

- Oświadczenie w celu wstępnego potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu –Załącznik nr 2

- wypełniony i podpisany Formularz Ofertowy (1)-(2) – załącznik nr 3 do SIWZ,

- pełnomocnictwo do podpisania oferty - w przypadku gdy ofertę podpisuje osoba/osoby działające na jego podstawie,

- dokument ustanawiający pełnomocnika w przypadku składania oferty wspólnej (art. 23 ustawy),

- oświadczenie dotyczące danych określonych w pkt. P.1 SIWZ,

- oświadczenia w celu wstępnego potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia i spełniania warunków udziału w postępowaniu - załącznik nr 1 i nr 2 do SIWZ każdego wykonawcy w przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie

- oświadczenia w celu wstępnego potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia i spełniania warunków udziału w postępowaniu - załącznik nr 1 i nr 2 do SIWZ - dotyczące podmiotów na zasoby których powołuje się wykonawca w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu,

- zobowiązanie (jeśli dotyczy tj. jeśli Wykonawca w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu polega na zdolnościach innych podmiotów), które określa w szczególności:

- zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu,

  - sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego,

  - zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego,

  - czy podmiot na zdolnościach, którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi których wskazane zdolności dotyczą.

- Wykaz aktualnych na dzień złożenia wymaganych oświadczeń i dokumentów w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, które wykonawca składa w postępowaniu na wezwanie zamawiającego:

  - wykaz dostaw w zakresie niezbędnym do potwierdzenia spełniania warunku udziału w postępowaniu określonego przez zamawiającego w pkt C.2.1 ppkt a, z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów na rzecz których dostawy te zostały wykonane– druk wykazu stanowi - Załącznik nr 4 do SIWZ,

  - dowody określające czy dostawy zawarte w wyżej wymienionym wykazie zostały wykonane należycie. Dowodami są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz, którego dostawy były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy,

  - wykaz osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego w zakresie niezbędnym do potwierdzenia spełniania warunku udziału w postępowaniu określonego przez zamawiającego w pkt C.2.1 ppkt b, z podaniem informacji na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami – druk wykazu stanowi - Załącznik nr 5 do siwz.

- Wykaz aktualnych na dzień złożenia wymaganych oświadczeń i dokumentów w celu potwierdzenia spełniania przez oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane wymagań określonych przez zamawiającego, które wykonawca składa w postępowaniu na wezwanie zamawiającego:

    - Zamawiający nie żąda w powyższym zakresie złożenia żadnych dokumentów

- Wykaz aktualnych na dzień złożenia wymaganych oświadczeń i dokumentów w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia, które wykonawca składa w postępowaniu na wezwanie zamawiającego:

- zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub inny dokument potwierdzający że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,

- zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo inny dokument potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawione nie wcześniej

niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub inny dokument potwierdzający,

że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,

- oświadczenie wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o  których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1445 t.j. 
z późn. zm.);

- zaświadczenia wymienione w pkt 4a i 4b oraz oświadczenie wymienione w pkt 4c w odniesieniu do podmiotów na których zdolnościach i sytuacji polega wykonawca na zasadach określonych w art. 22a ustawy,

- Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 4a i 4b składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

  - nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo, że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu. Dokument lub dokumenty te powinny być wystawione nie wcześniej 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

- Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 4d, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Dokument lub dokumenty te powinny być wystawione nie wcześniej 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

- Oświadczenie wykonawcy o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów, (Dz.U. z 2019 roku poz. 369 t.j. ) z innymi wykonawcami którzy złożyli oferty w postępowaniu - wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy, przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. z 2019 roku poz. 369 t.j.) z innymi wykonawcami którzy złożyli oferty w postępowaniu lub wykażą że istniejące między nimi powiązania nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

- Informacja dotycząca składania ofert przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (art. 23 ustawy). W przypadku, gdy wykonawcy wspólnie ubiegają się o zamówienie:

- ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego,

- wraz z ofertą każdy z wykonawców musi złożyć oświadczenie i dokumenty, o którym mowa w pkt D.1.g) - dokument ten potwierdzać ma brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu,

- każdy z wykonawców przekazuje oświadczenie o którym mowa w pkt. D.5 na zasadach tam określonych,

- każdy z nich na wezwanie zamawiającego musi złożyć oświadczenia i dokumenty, o których mowa w pkt D.4.a - e,

- przekazywanie oświadczeń i dokumentów w trakcie postępowania dokonywane będzie wyłącznie z pełnomocnikiem (liderem),

- Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty i sposób jej oceny:

- Kryterium cena - ocenie podlegać będzie cena brutto oferty - waga 60%=60 pkt

- Termin gwarancji obejmujący cały zakres przedmiotu zamówienia -- ocenie podlegać będzie termin gwarancji zaoferowany/podany przez Wykonawcę w Formularzu Ofertowym stanowiącym Załącznik nr 3 do SIWZ (min. 24 miesiące – max. 60 miesięcy) - punktowany będzie termin gwarancji powyżej 24 miesięcy od dnia podpisania protokołu odbioru - waga 40% = 40 pkt

- Dane/wartości służące ocenie oferty na podstawie w/w kryteriów muszą być zawarte w ofercie – Zamawiający zaleca, aby umieścić je w Formularzu Ofertowym.

- Sposób oceny ofert – wyliczenia punktacji w/g wzorów

a)			Kryterium cena : ocena wyliczona będzie wg następującego wzoru:

cena brutto najtańszej oferty

---------------------------------- X waga kryterium X 100.

cena brutto badanej oferty

b)	Kryterium termin gwarancji – ocena wyliczona będzie wg następujących wzoru:

termin z badanej oferty

------------------------------------X waga kryterium X 100

najdłuższy termin z badanych ofert

Za najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która uzyska najwyższą sumę przyznanych punktów w oparciu o w/w kryteria oceny ofert). Pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z ilością uzyskanych punktów.

- Forma oświadczeń i dokumentów, sposób ich przekazywania oraz sposób 	przygotowania oferty i tryb jej złożenia.

- Każdy wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

- Oświadczenia, o których mowa w ogłoszeniu o zamówieniu i SIWZ, dotyczące wykonawcy i innych podmiotów, na których zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca na zasadach określonych w art. 22a ustawy oraz dotyczące podwykonawców składane są w oryginale.

- Dokumenty, o których mowa w ogłoszeniu o zamówieniu i SIWZ, inne niż oświadczenia dotyczące wykonawcy i innych podmiotów, na których zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca na zasadach określonych w art. 22a ustawy oraz dotyczące podwykonawców składane są w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem.

- Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio wykonawca, podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia albo podwykonawca, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą.

- Poświadczenie za zgodność z oryginałem następuje w formie pisemnej lub w formie elektronicznej.

- Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest z zachowaniem formy pisemnej w języku polskim.

- Oświadczenia i dokumenty przekazywane przez wykonawcę i zamawiającego w trakcie postępowania, przy użyciu środków komunikacji elektronicznej muszą zostać niezwłocznie złożone zamawiającemu z zachowaniem formy pisemnej - osobiście, za pośrednictwem operatora pocztowego lub posłańca.

- Oferta powinna być przygotowana zgodnie z wymogami zawartymi w niniejszej specyfikacji i odpowiadać jej treści, w formie zapewniającej pełną czytelność, a dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski.

- Oferta wraz z załącznikami musi być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania wykonawcy a upoważnienie do podpisania oferty musi być złożone z ofertą, jeżeli nie wynika ono z innych dokumentów załączonych przez wykonawcę.

Jeśli osoba/osoby podpisująca ofertę działa na podstawie pełnomocnictwa, to pełnomocnictwo to musi w swej treści jednoznacznie wskazywać uprawnienie do podpisania oferty. Pełnomocnictwo musi zostać dołączone do oferty i musi być złożone w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem -  kopia pełnomocnictwa musi być poświadczona notarialnie.

- W przypadku, gdy oferta zawiera informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, wykonawca winien nie później niż w terminie składania ofert, zastrzec, że nie mogą być one udostępniane i wykazać, że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w szczególności wykazać, że:

- są poufne w tym sensie, że jako całość lub w szczególnym zestawie i zbiorze ich elementów nie są ogólnie znane lub łatwo dostępne dla osób z kręgów, które zwykle zajmują się tym rodzajem informacji;

- mają wartość handlową dlatego, że są objęte tajemnicą;

- poddane zostały przez osobę, która zgodnie z prawem sprawuje nad nimi kontrolę, rozsądnym, w danych okolicznościach, działaniom dla utrzymania ich w tajemnicy

- Opis sposobu obliczenia ceny oferty:

  - zgodnie z art. 2 pkt 1 ustawy przez cenę należy rozumieć cenę w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 09 maja 2014 r. o informowaniu o cenach towarów i usług (Dz.U. z 2019 r., poz. 178 t.j.). Zgodnie z niniejszą ustawą przez cenę należy rozumieć wartość wyrażoną w jednostkach pieniężnych, którą zamawiający jest zobowiązany zapłacić przedsiębiorcy za przedmiot zamówienia. W cenie uwzględnia się podatek od towarów i usług oraz podatek akcyzowy, jeżeli na podstawie odrębnych przepisów sprzedaż towaru (usługi) podlega obciążeniu podatkiem od towarów i usług oraz podatkiem akcyzowym,

  - w zaoferowanej cenie realizacji zamówienia muszą być zawarte wszelkie podatki, cła i inne zobowiązania podatkowe wynikające ze stosowanych ustaw. Wykonawca w cenie oferty jest zobowiązany zawrzeć wszelkie upusty i rabaty, jakie zamierza udzielić zamawiającemu,

  - cenę/ceny w ofercie podaje się wyłącznie w PLN,

  - cenę oferty oblicza się z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku,

  - przy obliczaniu ceny oferty należy stosować zasadę wynikającą z treści Formularza cenowego,

  - jeżeli występuje więcej niż jedna pozycja asortymentowa należy zsumować odpowiednio wartości w     kolumnach.

- Kartki oferty należy ponumerować kolejno i trwale spiąć.

- Oferta powinna zawierać spis treści.

- Poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone datą i podpisem osoby podpisującej ofertę.

- Koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi Wykonawca.

- Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie. Koperta winna zawierać nazwę wykonawcy, być trwale zamknięta i oznakowana w następujący sposób:

„PRZETARG NIEOGRANICZONY – DOSTAWA TRANSFORMATORA OLEJOWEGO

„NIE OTWIERAĆ PRZED TERMINEM OTWARCIA OFERT"

- Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę poprzez złożenie stosownego oświadczenia. Zmiana oferty lub jej części może nastąpić wyłącznie przez pisemne oświadczenie osób upoważnionych do występowania w imieniu wykonawcy, informujące o zakresie i przedmiocie zmiany. Nowa treść oferty złożona być musi w kopercie oznaczonej jak opisano w pkt. 16 z dopiskiem: "Zmiana oferty".

- Składanie oferty odbywa się za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 roku - Prawo pocztowe (Dz.U. z 2018 roku poz. 2188 t.j.), osobiście lub za pośrednictwem posłańca.

- Termin związania ofertą.

- Ustala się termin związania wykonawcy złożoną przez niego ofertą na okres 30 dni.

- Wykonawca samodzielnie lub na wniosek zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym, że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.

- Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

- Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert

- Miejsce składania: bezwzględnie Kancelaria zamawiającego kondygnacja IIID pok. 10 w godz. 700-1435

Termin składania – do godz. 900 dnia 20 wrzesień 2019 r.

- Miejsce otwarcia – Dział Zamówień Publicznych zamawiającego, kondygnacja 3, pokój 7

Termin otwarcia – godz. 930 dnia 20 wrzesień 2019 r.

- Sposób udzielania wyjaśnień dotyczących SIWZ oraz osoby upoważnione do porozumiewania się z wykonawcami.

- Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu do składania ofert.

- Nie przewiduje się zwoływania zebrania wykonawców dla wyjaśnienia wątpliwości dotyczących SIWZ.

- Do porozumiewania się z Wykonawcami uprawnieni są:

  - odnośnie przedmiotu postępowania:

    - Piotr Tomczak - St. Specjalista ds. Elektrycznych - tel. 62/ 765 16 67,

  - odnośnie procedury / przebiegu postępowania: Kierownik Działu Zamówień Publicznych – mgr Mariusz Pawlaczyk tel. 62 765-13- 97, referent ds. Zamówień publicznych
Aneta Raszewska tel. 62 765-14-51, fax 62 757-13-23

- Wymagania dotyczące wadium

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

- Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy

Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

- Tryb otwarcia i oceny ofert

- Otwarcia, badania i oceny ofert dokona Komisja Przetargowa powołana zarządzeniem Dyrektora Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. Ludwika Perzyny w Kaliszu.

- Otwarcie ofert jest jawne i odbywa się według zasad przewidzianych w art. 86 ustawy.

- W ostatniej kolejności zostaną otwarte koperty z napisem „Zmiana oferty”.

- Badanie i ocena ofert:

- zamawiający w pierwszej kolejności dokona oceny pod kątem przesłanek odrzucenia oferty (art. 89 ust. 1 ustawy Pzp) oraz kryteriów oceny ofert opisanych w SIWZ,

- zamawiający następnie dokona oceny podmiotowej wykonawcy którego oferta zostanie oceniona jako najkorzystniejsza

- Jeżeli zamawiający nie będzie mógł wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawiają taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, zamawiający spośród tych ofert wybierze ofertę z niższą ceną a jeżeli zostaną złożone oferty o takiej samej cenie zamawiający wezwie wykonawców, którzy złożyli te oferty do złożenia w terminie określonym przez zamawiającego ofert dodatkowych.

- W toku badania i oceny ofert zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert z zastrzeżeniem, że niedopuszczalne jest prowadzenie między zamawiającym a wykonawcą negocjacji dotyczących złożonej oferty oraz z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 ustawy, dokonywanie jakiejkolwiek zmiany jej treści.

- Zamawiający poprawi w złożonych ofertach:

- oczywiste omyłki pisarskie,

- oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek,

- inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty i niezwłocznie zawiadomi o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona.

- Środki ochrony prawnej przysługujące wykonawcy w toku postępowania.

- Środki ochrony prawnej przysługują wykonawcy a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy.

- W przypadku wartości zamówienia mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności:

- wyboru trybu negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki lub zapytania o cenę,

- określenia warunków udziału w postępowaniu,

- wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia,

- odrzucenia oferty odwołującego,

- opisu przedmiotu zamówienia,

- wyboru najkorzystniejszej oferty

- Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

- Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować zamawiającego o  niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez niego lub zaniechaniu czynności, do której jest on zobowiązany na podstawie ustawy, na które nie przysługuje odwołanie na podstawie art. 180 ust. 2 ustawy.

- Środki ochrony prawnej przysługujące wykonawcy określone zostały w Dziale VI ustawy pt.: „Środki ochrony prawnej”.

- Ogłoszenie o wynikach postępowania

- Zamawiający poinformuje niezwłocznie wszystkich wykonawców o:

- wyborze najkorzystniejszej oferty,

- wykonawcach, którzy zostali wykluczeni,

- wykonawcach, których oferty zostały odrzucone,

- unieważnieniu postępowania

podając uzasadnienie faktyczne i prawne.

- Informacje, o których mowa pkt. 1a i 1d zostaną również zamieszczone na stronie internetowej zamawiającego.

- Informacja o formalnościach, jakich należy dopełnić po wyborze oferty celem zawarcia umowy

- Przed podpisaniem umowy w sprawie zamówienia publicznego, w przypadku wyboru oferty wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia wspólnie należy dostarczyć umowę spółki cywilnej lub umowę konsorcjum określającą, co najmniej stronę umowy, cel ich wspólnego działania, okres ważności umowy, zakres prac przewidzianych do wykonania przez każdego z członków konsorcjum, sposób odpowiedzialności (za wykonanie umowy wymaga się solidarnej odpowiedzialności Wykonawców występujących wspólnie).

- Zamawiający prześle na adres Wykonawcy umowę w sprawie zamówienia publicznego celem jej podpisania.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania, aby Wykonawca wraz z podpisanym egzemplarzem umowy przesłał płytę CD/DVD zawierającą "Formularze cenowe" (w wersji edytowalnej) stanowiące załącznik do oferty - Zamawiający poinformuje Wykonawcę o tym żądaniu na piśmie.

- Podwykonawstwo – podwykonawcy

- Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę w ofercie części zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcom i podania przez wykonawcę nazw (firm) podwykonawców.

- Zamawiający żąda, aby przed przystąpieniem do wykonania zamówienia, wykonawca o ile są już znane podał nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawców i osób do kontaktu z nimi. Wykonawca zawiadamia zamawiającego o wszelkich zmianach danych, o których mowa w zdaniu poprzednim, w trakcie realizacji zamówienia, a także przekazuje informacje na temat nowych podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację zamówienia.

- Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby wykonawca powoływał się na zasadach określonych w art. 22a ust 1 ustawy, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, wykonawca jest obowiązany wykazać zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.

- Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia wykonawcy z odpowiedzialności za należyte wykonanie zamówienia.

- Informacje dotyczące projektu umowy oraz możliwości zmiany umowy, jakie przewiduje Zamawiający, zgodnie z art. 144, ust. 1 ustawy Pzp.

- Projekt umowy stanowi załącznik do niniejszej SIWZ.

- Zamawiający przewiduje możliwości zmiany umowy zgodnie z art. 144, ust. 1 pkt. 1 ustawy, zmiany umowy określa § 6 projektu umowy.

- Rozliczenia między zamawiającym a wykonawcą będą prowadzone wyłącznie w walucie polskiej.

ZAŁĄCZNIK nr 1

Zamawiający: Wojewódzki Szpital Zespolony im. L. Perzyny w Kaliszu ul. Poznańska 79, 62-800 Kalisz

Wykonawca:

……………………………………………………..……....................................................................................................................................

(pełna nazwa/firma, adres)

..............................................................................

(w zależności od podmiotu: NIP/, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:

......................................................................................................................

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

telefon:.......................................... fax: ....................................... e-mail: ............................................

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY

składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.

Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),

DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. ……………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

oświadczam, co następuje:

OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY:

- Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust 1 pkt 12-23 oraz 24 ust. 5 pkt. 8 ustawy Pzp.

................................................................................

/ miejscowość, data/ /podpis, pieczątki-osób upoważnionych/

Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art. ……................……. ustawy Pzp (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt 13-14, 16-20 lub art. 24 ust. 5 pkt.8). Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy Pzp podjąłem następujące środki naprawcze:
...................................………………………………………………………....................................................................................................................................................

................................................................................

/ miejscowość, data/ /podpis, pieczątki-osób upoważnionych/

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODMIOTU, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA:

Oświadczam, że w stosunku do następującego/ych podmiotu/ów, na którego/ych zasoby powołuję się w niniejszym postępowaniu, tj.:

……………………………………………………………................................................................................................................................................................. (podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/ KRS/CEiDG)

nie zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia.

................................................................................

/ miejscowość, data/ /podpis, pieczątki-osób upoważnionych/

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne 
i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

................................................................................

/ miejscowość, data/ /podpis, pieczątki-osób upoważnionych/

ZAŁĄCZNIK nr 2

Zamawiający: Wojewódzki Szpital Zespolony im. L. Perzyny w Kaliszu ul. Poznańska 79, 62-800 Kalisz

Wykonawca:

……………………………………………………..……............................................................................................................................................…

.............................................................................................................................................................................................................

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu nr: NIP/KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:

…………………………………………………………………………….....................................…......................................................................................

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY

składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.

Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),

DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn……………………………………………………………...

………………………………………………………………………, prowadzonego przez Wojewódzki Szpital Zespolony 
im. L. Perzyny w Kaliszu oświadczam, co następuje:

INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY:

Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez zamawiającego w SIWZ  część C.2.

................................................................................

/ miejscowość, data/ /podpis, pieczątki-osób upoważnionych/

INFORMACJA W ZWIĄZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW:

Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych przez zamawiającego w ............................................ polegam na zasobach następującego/ych podmiotu/ów:

..........................................................................................................................................................................

..……………………………………………………………………………………………………………….…………………………………….., 
w następującym zakresie:

…………………………………………………………………………………………………………..............................................................

...........................................................................................................................................................................

(wskazać podmiot i określić odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu).

................................................................................

/ miejscowość, data/ /podpis, pieczątki-osób upoważnionych/

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

................................................................................

/ miejscowość, data/ /podpis, pieczątki-osób upoważnionych/

ZAŁĄCZNIK nr 3

Zamawiający: Wojewódzki Szpital Zespolony im. L. Perzyny w Kaliszu ul. Poznańska 79, 62-800 Kalisz

Wykonawca:

……………………………………………………..……....................................................................................................................................

(pełna nazwa/firma, adres)

..............................................................................

(w zależności od podmiotu: NIP/, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:

......................................................................................................................

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

telefon:.......................................... fax: ....................................... e-mail: ............................................

## FORMULARZ OFERTOWY (1)

Kryterium I – cena brutto:

| Przedmiot zamówienia: . | Wartość zamówienia netto | Stawka podatku VAT [%] |  | Wartość podatku VAT |  | Wartość zamówienia brutto (kol. 2 + kol. 4) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. |  | 4. |  | 5. |
| Dostawa, montaż i uruchomienie nowego transformatora olejowego w budynku głównym (segment 01A) Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. Ludwika Perzyny w Kaliszu przy ul. Poznańskiej 79. |  |  |  |  |  |  |

*Cena obejmuje wszelkie koszty i obciążenia związane z dostawą, montażem i uruchomieniem przedmiotu zamówienia (m.in. koszty: transportu, rozładunku, instalacji, uruchomienia urządzenia oraz przeszkolenia personelu).Wartość ta będzie przedmiotem oceny w kryterium „Cena brutto zamówienia”.

Kryterium II – Termin gwarancji obejmujący cały zakres przedmiotu zamówienia:

| Termin gwarancji liczony od daty podpisania protokołu odbioru: min. 24 miesiące - max 60 miesięcy punktowany będzie termin gwarancji powyżej 24 miesięcy od dnia dokonania odbioru | Oferuję/my termin gwarancji: .......................miesięcy od dnia dokonania odbioru [wpisać w pełnych miesiącach] Wartość ta będzie przedmiotem oceny w tym kryterium |
| --- | --- |

ciąg dalszy formularza na następnej stronie

................................................................................

/ miejscowość, data/ /podpis, pieczątki-osób upoważnionych/

ciąg dalszy formularza ofertowego

Oświadczam że:

- zapoznałem się z treścią SIWZ dot. przetargu nieograniczonego na Dostawa, montaż i uruchomienie nowego transformatora olejowego w budynku głównym (segment 01A) Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. Ludwika Perzyny w Kaliszu przy ul. Poznańskiej 79 oraz z załączonym do niej projektem umowy i akceptuję określone w niej warunki bez zastrzeżeń;

- oferowane przez naszą firmę urządzenia wraz z wyposażeniem spełniają bezwzględnie wymagania określone w SIWZ;

- oferowane przez naszą firmę urządzenia wraz z wyposażeniem są wolne od wszelkich wad i spełniają wszelkie normy i parametry określone przez prawo Unii Europejskiej i prawo polskie, posiadają wymagane świadectwa rejestracji, a każdy produkt oznaczony jest znakiem CE,

- oferowane urządzenie jest kompletne, fabrycznie nowe i po zainstalowaniu będzie gotowe do podjęcia wszystkich funkcji zgodnie z przeznaczeniem i celem określonym w SIWZ bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji ,

- zapoznałem się z zakresem, sposobem realizacji prac objętym przedmiotem zamówienia, nie wnoszę do niego zastrzeżeń i w razie wyboru mojej oferty zobowiązuję się wykonać je zgodnie z opisem zawartym w SIWZ oraz za cenę podaną w „Formularzu Ofertowym”,

- wszystkie dane zawarte w mojej ofercie są zgodne z prawdą i aktualne w chwili składania oferty.

- Osobą upoważnioną do kontaktów z Zamawiającym w sprawach dotyczących realizacji przedmiotu zamówienia, pełnienia nadzoru nad jego realizacją oraz dokonania odbioru, jest ze strony Wykonawcy:

Pani/Pan  …………………......…................, telefon:……………….....…, adres e-mail: …………………………………

- wartość lub procentowa część zamówienia jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom ...........................................................................................................................................

- zgodnie z definicją zawartą w art. 7 ust. 1 pkt. 2 i pkt. 3 ustawy z dnia 6 marca 2018 roku Prawo przedsiębiorców (Dz.U. z 2018 roku poz. 646 tekst jednolity ze zmianami) jestem małym/średnim przedsiębiorstwem

TAK   □	NIE   □ ,

- oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO* wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.**

- wszystkie dane zawarte w mojej ofercie są zgodne z prawdą i aktualne w chwili składania oferty.

- w trybie art. 91, ust. 3a ustawy Prawo zamówień publicznych oświadczamy, iż wybór naszej oferty będzie/nie będzie* prowadził do powstaniu u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług. (*niewłaściwe skreślić).

Wybór oferty Wykonawcy prowadzi do „powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego”, kiedy zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług to nabywca (Zamawiający) będzie zobowiązany do rozliczenia (odprowadzenia) podatku VAT).

W przypadku, gdy wybór oferty Wykonawcy będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego Wykonawca zobowiązany jest wskazać nazwę (rodzaj) towaru lub usług, wartość tego towaru lub usług bez kwoty podatku VAT. Nazwa towaru lub usług prowadzących do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego ………..............… oraz wartość tych towarów i usług bez podatku od towarów i usług: …......……….. PLN.

ciąg dalszy formularza na następnej stronie

................................................................................

/ miejscowość, data/ /podpis, pieczątki-osób upoważnionych/

ciąg dalszy formularza ofertowego (1)

- w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25, ust. 1 ustawy Pzp wskazuję na wykorzystanie przez zamawiającego następujących oświadczeń i dokumentów załączonych do oferty:1

- ....................................,

- ....................................,

- ....................................,

- …………………………………….

Jednocześnie potwierdzam, że niniejsze oświadczenia i dokumenty są aktualne.

- w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25, ust. 1 ustawy Pzp wskazuję na wykorzystanie przez zamawiającego następujących oświadczeń i dokumentów przechowywanych przez zamawiającego zgodnie z art 97, ust. 1 ustawy Pzp.: ..........................................................................

(nazwa i nr postępowania)

- ....................................,

- ....................................,

- .................................... .,

- ………………………………………

Jednocześnie potwierdzam, że niniejsze oświadczenia i dokumenty są aktualne.

................................................................................

/ miejscowość, data/ /podpis, pieczątki-osób upoważnionych

1Wypełnia wykonawca w przypadku złożenia wraz z ofertą dokumentów wymienionych w części D, pkt 4 specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

* rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie
    ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
    przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)
    (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

** W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego
     dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4
     lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. 
    przez jego wykreślenie).

..............................................

( pieczęć Wykonawcy )

## FORMULARZ OFERTOWY (2)

Zestawienie wymaganych parametrów techniczno – użytkowych:

| Producent: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Nazwa, typ lub model urządzenia: |  | Rok produkcji: |  |

| Lp. | Wymagane parametry i warunki |  | Informacja (opis) Wykonawcy o zaoferowanym urządzeniu lub potwierdzenie parametrów poprzez wpisanie słowa „TAK. Zgodnie z SIWZ” |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Urządzenie fabrycznie nowe, rok produkcji nie starszy niż 2018 |  |
|  |  | Rodzaj hermetyczny olejowy |  |
|  |  | Moc 630 kVA |  |
|  |  | Układ połączeń: Dyn5 |  |
|  |  | Napięcie GN 15,75 kV |  |
|  |  | Napięcie dn 420V |  |
|  |  | Straty stanu jałowego: max. 600 W |  |
|  |  | Straty obciążeniowe max. 6500 W |  |
|  |  | Napięcie zwarcia 4% |  |
|  |  | Materiał uzwojeń Al/Al |  |
|  |  | Regulacja +/- 3x2,5% |  |
|  |  | Normy: EN50464-1 EN60076-1 do 10 Rozporządzenie Komisji UE nr 548/2014 |  |
|  |  | Chłodzenie: ONAN |  |

ciąg dalszy formularza na następnej stronie

................................................................................

/ miejscowość, data/ /podpis, pieczątki-osób upoważnionych/

ciąg dalszy formularza ofertowego (2)

|  | Powłoka ochronna: C3 |  |
| --- | --- | --- |
|  | Stopień ochrony: IP00 |  |
|  | Płyn chłodzący: Nieinhibitowany testowany zgodnie z normą IEC 60292 |  |
|  | Wyposażenie: - izolatory porcelanowe po stronie GN z rożkami odgromowymi, - 4 izolatory porcelanowe po stronie DN z zaciskami płaskimi, - 4 koła przestawne, - Uszy do podnoszenia oraz ciągnięcia, - Wlew oleju, wskaźnik poziomu oleju, zawór przeciążeniowy oraz spustowy, - Zabezpieczenie termiczne – termometr dwukontaktowy |  |
|  | Wymagania techniczne rozłącznika SN - Napięcie znamionowe 24 kV, - Prąd znamionowy: min. 400A, - Prąd udarowy: min. 31,5 kA/s, Wyposażenie dodatkowe: - Uziemnik, - Blokada mechaniczna rozłącznik – uziemnik, - Napęd ręczny – montaż z prawej strony, - Wyzwalacz wzrostowy 230 VAC |  |
|  | Wykonanie pomiarów powykonawczych wymaganych w Karcie Gwarancyjnej i zgodnych z DTR producenta transformatora, w tym w szczególności: pomiaru rezystancji izolacji transformatora, pomiaru rezystancji uzwojeń transformatora na wszystkich zaczepach |  |
|  | Dostarczenie dokumentacji fabrycznej z dołączeniem DTR-ej z instrukcjami obsługi, certyfikatami/ atestami /deklaracji zgodności zamontowanych urządzeń oraz zastosowanych materiałów, |  |
|  | Okres gwarancji, liczony od daty podpisania ostatecznego protokołu odbioru: min. 24 m-ce (UWAGA: PARAMETR PODLEGAJĄCY OCENIE ) |  |
|  | Liczba napraw gwarancyjnych uprawniających do wymiany podzespołu na nowe – max. 3 naprawy tego samego podzespołu (z wyjątkiem uszkodzeń z winy użytkownika). |  |
|  | Czas reakcji serwisu „przyjęte zgłoszenie – podjęta naprawa” – max. 12 godzin w dni robocze od zgłoszenia |  |
|  | Czas naprawy – max. 5 dni roboczych od podjęcia naprawy. |  |
|  | Zapewnienie aparatu zastępczego w przypadku naprawy niemożliwej do wykonania w ciągu 5 dni roboczych |  |
|  | Przerwa w eksploatacji aparatu łącznie z naprawą gwarancyjną wynosząca więcej niż 4 dni przedłużająca okres gwarancji o tę przerwę. |  |
|  | Przeglądy techniczne wymagane lub zalecane przez producenta w okresie gwarancji wykonane będą na koszt Wykonawcy. Ostatni przegląd w ostatnim miesiącu gwarancji. |  |
|  | Szkolenie z obsługi urządzenia dla personelu wskazanego przez zamawiającego |  |

................................................................................

/ miejscowość, data/ /podpis, pieczątki-osób upoważnionych/

ZAŁĄCZNIK nr 4

Zamawiający: Wojewódzki Szpital Zespolony im. L. Perzyny w Kaliszu ul. Poznańska 79, 62-800 Kalisz

Wykonawca:

.............................................................................................................................................................................................................

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu nr : NIP/ KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:

…………………………………………………………………………….....................................…......................................................................................

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

WYKAZ WYKONANYCH DOSTAW

w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w  tym okresie

| Lp. | Nazwa i adres Podmiotu na rzecz, którego dostawa została wykonania | Przedmiot zamówienia (obejmujący dostawę, montaż i instalacje urządzenia) | Data wykonania [od – do] | Wartość dostawy brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. |

Wykonawca powinien podać informacje na podstawie, których zamawiający będzie mógł ocenić spełnienie warunku udziału w postępowaniu.

Do wykazu należy dołączyć dowody określające, czy dostawy te zostały wykonana należycie.

.....................................................................

miejscowość, data/ /podpis, pieczątki-osób upoważnionych

ZAŁĄCZNIK nr 5

Zamawiający: Wojewódzki Szpital Zespolony im. L. Perzyny w Kaliszu ul. Poznańska 79, 62-800 Kalisz

Wykonawca:

.............................................................................................................................................................................................................

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu nr : NIP/ KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:

…………………………………………………………………………….....................................…......................................................................................

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

WYKAZ OSÓB SKIEROWANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ

DO REALIZACJI ZAMÓWIENIA

| Wykonawca powinien podać informacje, na podstawie których zamawiający będzie mógł ocenić spełnienie warunku udziału w postępowaniu. Lp. | Osoby skierowane do realizacji zamówienia (Imię i nazwisko) | Kwalifikacje zawodowe, uprawnienia, doświadczenie [w latach] | Zakres wykonywanych czynności | Podstawa dysponowania osobami* |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  | osoba nadzorująca prace związane z montażem i instalacją urządzenia posiadająca: - świadectwo kwalifikacyjne grupy I kategorii „D” uprawniające do eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci o napięciu powyżej 1 kV (min. do 20 kV) odpowiadające wymaganiom określonym w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003r. r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci (Dz. U. 2003 Nr 89, poz. 828) - nr posiadanego świadectwa: kategoria „D”………………………………….. |  |  |
| 2 |  | osoba wykonująca prace zwizane z montażem i instalacją urządzenia posiadająca: - świadectwo kwalifikacyjne grupy I kategorii „E” uprawniające do eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci o napięciu powyżej 1 kV (min. do 20 kV) odpowiadające wymaganiom określonym w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003r. r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci (Dz. U. 2003 Nr 89, poz. 828) , - nr posiadanego świadectwa: kategoria „E”………………………………….. |  |  |

*Wykonawca powinien wskazać, na jakiej podstawie dysponuje lub będzie dysponował osobami wskazanymi do realizacji 
   zamówienia ( np. pracownik wykonawcy, zleceniobiorca na podstawie umowy cywilno-prawnej albo potencjał podmiotu trzeciego).

...............................................................................

/ miejscowość, data/ /podpis, pieczątki-osób upoważnionych/

Projekt umowy

Zawarta w dniu …………………. roku pomiędzy Wojewódzkim Szpitalem Zespolonym 
im. Ludwika Perzyny z siedzibą w Kaliszu przy ulicy Poznańskiej 79 - Samodzielnym Publicznym ZOZ, NIP 618-20-25-893, zarejestrowanym w Sądzie Rejonowym w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy KRS, 
nr KRS 0000251663, reprezentowanym przez:

Radosława Kołacińskiego - Dyrektora

zwanym dalej Zamawiającym

a

firmą: ......................................................................................... z siedzibą w ..................................... przy ulicy ................................... reprezentowaną przez:

- ...........................................................................................................................

zwaną dalej Wykonawcą

Stosownie do dokonanego przez Zamawiającego na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004  r (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 t.j. z późn. zm.) w trybie przetargu nieograniczonego (sprawa nr 42/19) wyboru oferty Wykonawcy, strony zawarły umowę następującej treści:

§ 1

PRZEDMIOT UMOWY

- Przedmiotem umowy jest dostawa, montaż i uruchomienie transformatora olejowego o mocy 630 kVA w komorze transformatorowej znajdującej się na kondygnacji 01 A budynku głównego Szpitala o parametrach techniczno-użytkowych i cenie określonej w ofercie cenowej Wykonawcy z dnia … roku, której kopia stanowi Załącznik nr 1 do niniejszej umowy.

- Przedmiot umowy, o którym mowa w ust. 1 obejmuje w szczególności:

- demontaż istniejącego transformatora olejowego,

- montaż nowego transformatora olejowego o mocy 630 kVA,

- montaż rozłącznika transformatora zlokalizowanego w komorze transformatora,

- montaż wentylatora wyciągowego w drzwiach komory transformatora o wydajności min. 630 m3/h wraz z    kratką wentylacyjną o IP min 43),

- utylizację zdemontowanych urządzeń,

- wykonanie pomiarów elektrycznych po zainstalowaniu transformatora na stanowisku: pomiar rezystancji izolacji uzwojeń transformatora i pomiar rezystancji uzwojeń transformatora.

- Wykonawca oświadcza, że przedmiot umowy jest dopuszczony do obrotu i stosowania na terytorium Polski, jak również zgodny z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawnymi, oraz innymi obowiązującymi przepisami. Przedmiot umowy posiada wszelkie niezbędne atesty i świadectwa rejestracji i inne dokumenty ujęte w Załączniku nr 1 do niniejszej umowy .

- Wykonawca oświadcza, że posiada niezbędne kwalifikacje i uprawnienia oraz niezbędne środki do wykonania przedmiotu umowy.

- Wykonawca zapewnia, iż oferowany przedmiot umowy spełnia bezwzględnie wymagania Zamawiającego zawarte w SIWZ dot. przedmiotu umowy.

§ 2

WARUNKI REALIZACJI PRZEDMIOTU UMOWY

  - W ramach prowadzonych prac montażowych i demontażowych związanych z wymianą urządzeń, Wykonawca zobowiązany jest:

  - zorganizować i utrzymać oraz zlikwidować po zakończeniu prac miejsce wykonania prac oraz teren na składowanie materiałów niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy,

  - wykonać i utrzymać w należytej sprawności technicznej oznakowanie i zabezpieczenie miejsca prowadzenia prac,

  - przestrzegać przepisów bhp oraz ppoż. na terenie wykonywania prac i będzie ponosił odpowiedzialność za wszelkie szkody wynikające z nieprzestrzegania tych przepisów,

2.	Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za miejsce wykonywania prac z chwilą jego przejęcia. Zamawiający przekaże teren wykonania prac Wykonawcy protokolarnie w terminie 5 dni roboczych od dnia zawarcia umowy.

3.	Prace związane z realizacją przedmiotu umowy nie mogą zakłócić prowadzonej przez Zamawiającego działalności z zakresu świadczeń zdrowotnych, nie mogą też stwarzać zagrożenia dla pacjentów, personelu ani też spowodować uszkodzenia mienia Zamawiającego.

- Wykonawca zobowiazany jest bezwzględnie uzgadniać z Zamawiającym termin i czas wykonania wszystkich prac i czynności mogących w jakikolwiek sposób zakłócić normalne funkcjonowanie szpitala.Z uwagi na to, iż prace będą prowadzone w budynku funkcjonującego szpitala należy maksymalnie ograniczyć wszelkie uciążliwości wynikające z ich prowadzenia (kurz, hałas, zakłócenie komunikacji itp.).

- Wszystkie wyroby i materiały użyte do wykonania przedmiotu zamówienia muszą posiadać stosowne, wymagane przepisami prawa atesty, aprobaty techniczne, spełniać wymagane przepisami normy, posiadać wymagane dopuszczenia do obrotu gospodarczego.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo kontroli materiałów użytych do wykonania przedmiotu zamówienia.

- Demontaż i montaż nowego transformatora musi odbyć się za pomocą dźwigu od strony pierścienia wewnętrznego szpitala. Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia na swój koszt, dźwigu o wysięgu i tonażu umożliwiającym swobodny rozładunek dostarczonego towaru.Za uszkodzenia powstałe w wyniku rozładunku, demontażu, montażu odpowiedzialność ponosi Wykonawca.

- Wykonawca odpowiada za przechowanie zgodnie z obowiązującymi przepisami zdemontowanego transformatora do czasu jego utylizacji zgodnie z przepisami o ochronie środowiska oraz zabezpieczy go przed ewentualnymi wyciekami substancji niebezpiecznych.

§ 3

OBOWIĄZKI WYKONAWCY

1.	Do obowiązków Wykonawcy należy wykonanie przedmiotu umowy, o którym mowa w § 1 zgodnie z postanowieniami umowy, opisem przedmiotu zamówienia, a także obowiązującym prawem, zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi normami.

2.	Do obowiązków Wykonawcy należy w szczególności:

- dostarczyć przedmiot zamówienia do pomieszczeń wskazanych przez Zamawiającego na koszt i ryzyko Wykonawcy. Dostarczony sprzęt musi być fabrycznie nowy, objęty gwarancjami oraz wolny od wad fizycznych i prawnych

- bezwzględnie uzgodnić z Zamawiającym termin demontażu oraz dostawy, montażu nowego transformatora z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem,

- zainstalować i uruchomić przedmiot umowy zgodnie z zasadami sztuki inżynierskiej, obowiązującym prawem i uwagami osób odpowiedzialnych ze strony Zamawiającego za realizację niniejszej umowy,

- zainstalować przedmiot umowy, a następnie uruchomić przedmiot umowy w miejscu jego użytkowania, wskazanym przez Zamawiającego i oddać go do eksploatacji w stanie pełnej sprawności technicznej i użytkowej umożliwiającej rozpoczęcie pracy bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji, co zostanie potwierdzone „Protokołem zdawczo-odbiorczym”,

- zapewnić we własnym zakresie wszelkie materiały niezbędne do wykonania prac objętych zamówieniem. Materiały muszą posiadać stosowne atesty i deklaracje zgodności.

- przeprowadzić wymagane próby, pomiary i badania, w tym energetyczne, w pełnym zakresie, na własny koszt i własnym staraniem. Koszty przeprowadzenia uzgodnień, prób, pomiarów i badań ujęte są w wynagrodzeniu brutto określonym w § 5 ust. 1 umowy,

- dostarczyć dokumentację fabryczną z dołączeniem DTR-ek z instrukcjami obsługi, certyfikatami/ atestami /deklaracji zgodności zamontowanych urządzeń oraz zastosowanych materiałów,

- przeszkolić personel wskazany przez Zamawiającego w zakresie obsługi i prawidłowej eksploatacji przedmiotu umowy,

Strony postanawiają, iż przeszkolenie określone powyżej Wykonawca zobowiązuje się zakończyć w

ten sposób, iż przeprowadzi sprawdzian skuteczności szkolenia, a następnie strony potwierdzą fakt

odbycia szkoleń i przeprowadzenia sprawdzianu poprzez podpisanie pisemnego „Protokołu z

przeprowadzenia szkoleń” przez osoby upoważnione przez Strony. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odmowy podpisania protokołu w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania określonego wyżej,

- Wykonawca zapewnia, iż przedmiot umowy jest kompletny, fabrycznie nowy.

- Wykonawca zobowiązany jest do nieodpłatnego usuwania wad stwierdzonych i zgłoszonych przez Zamawiającego, nieodpłatnego wykonywania obowiązkowych przeglądów technicznych i konserwacji, z wymianą części według zaleceń producenta w okresie trwania gwarancji udzielonej przez Wykonawcę.

- Wykonawca zobowiązany jest do przekazania listy podmiotów upoważnionych przez wytwórcę do wykonywania obsługi gwarancyjnej, przeglądów okresowych i napraw pogwarancyjnych( wraz z dostawą urządzenia).

§4

WARUNKI ODBIORU PRZEDMIOTU UMOWY

- Warunkiem odbioru przedmiotu umowy jest potwierdzenie kompletności dostawy, uruchomienie, zainstalowanie przedmiotu umowy, poprawność działania, przeszkolenie osób oraz należyte wypełnienie pozostałych obowiązków, o których mowa w niniejszej umowie .

- Potwierdzenie, o którym mowa wyżej nastąpi z chwilą podpisania przez Zamawiającego i Wykonawcę „Protokołu zdawczo-odbiorczego” oraz „Protokołu przeprowadzenia szkoleń”.

- Data protokolarnego przekazania, o którym mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu, rozpoczyna bieg okresów gwarancji, o których mowa w umowie.

- Podpisanie protokołów określonych w ust. 2 warunkuje wystawienie przez Wykonawcę faktury na rzecz Zamawiającego.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do odmowy podpisania „Protokołu zdawczo-odbiorczego” z wskazaniem uwag oraz terminu dodatkowego do podjęcia działań zmierzających do usunięcia uchybień w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązań określonych w umowie.

- Strony postanawiają, iż jedynie prawidłowo sporządzony „Protokół zdawczo-odbiorczy” oraz protokół wskazany w §3, ust. 2 pkt h, przez co Strony rozumieją, że nie zawierają one jakichkolwiek uwag Zamawiającego dotyczących odbieranych elementów wraz z wymaganymi załącznikami jest podstawą rozliczania (zafakturowanie i płatność).

- Strony postanawiają, iż Wykonawca nie będzie obciążony karami umownymi za opóźnienie w wykonaniu niniejszej umowy, jeśli Wykonawca zgłosi Zamawiającemu gotowość podpisania „Protokołu zdawczo-odbiorczego” przed upływem terminu określonym w §6 umowy, a Zamawiający bez podania przyczyn, opóźni się z podpisaniem „Protokołu zdawczo-odbiorczego”.

§ 5

WYNAGRODZENIE I WARUNKI PŁATNOŚCI

1.	Za prawidłowe wykonanie przedmiotu Umowy, określonego w §1 ust. 1, Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości netto .................. PLN (słownie: ...............), brutto ......... PLN (słownie:...........................), co zgodne jest z ofertą cenową Wykonawcy z dnia ......................... roku, stanowiącą Załącznik nr 1 do niniejszej umowy.

- Cena określona w ust. 1 obejmuje koszt przedmiotu umowy spełniającego wymagania określone w SIWZ, jego opakowania, ubezpieczenia i transportu do miejsca odbioru, a także koszt wyładunku, demontażu, montażu, zainstalowania oraz realizację obowiązków określonych w niniejszej umowie, itp.

- Cena określona w ust. 1 wyczerpuje w całości zobowiązania finansowe Zamawiającego względem Wykonawcy wynikające z niniejszej umowy, z zastrzeżeniem postanowień § 8.

- Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie może być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia ryczałtowego określonego w ust. 1 niniejszego paragrafu.

- Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć Zamawiającemu fakturę do jego siedziby. Podstawą wystawienia faktury będzie „Protokół zdawczo-odbiorczy” sporządzony i zgodny z postanowieniami §3 umowy oraz protokół wskazany w §3, ust. 2 lit.h, które to protokoły muszą stanowić załącznik do dostarczonej Zamawiającemu faktury. Brak załącznika lub nieprawidłowo sporządzony załącznik do faktury upoważnia Zamawiającego do odmowy przyjęcia faktury, odesłania jej Wykonawcy i wstrzymania zapłaty wynagrodzenia, co Wykonawca uznaje i akceptuje.

- Faktura będzie płatna w terminie 30 dni od daty jej wystawienia przelewem na konto Wykonawcy.

- W trakcie realizacji zamówienia określonego niniejszą umową obowiązują zapisy Ustawy z dnia 09.11.2018r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prawnym (Dz.U. z 2018r., poz. 2191).

- Zapłata należności dokonana będzie przelewem na konto bankowe Wykonawcy podane na fakturze VAT w wraz z załączonymi protokołami, o których mowa w ust. 5.

- Wykonawca zapewnia niezmienność ceny do momentu zrealizowania umowy. Za datę dokonania zapłaty uważany będzie dzień złożenia przelewu w banku Zamawiającego.

- Zamawiający upoważnia Wykonawcę do wystawienia faktury VAT bez jego podpisu.

- Wykonawca zobowiązuje się do sygnowania faktury VAT numerem umowy.

- Faktura wystawiona będzie w walucie polskiej i w takiej tez walucie będzie realizowana przez Zamawiającego płatność.

- Zamawiający zastrzega sobie, że ewentualna cesja wierzytelności nie może być dokonana bez uprzedniej zgody podmiotu tworzącego zgodnie z art. 54 ust. 5 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2018r., poz. 2190 tekst jednolity).

§ 6

TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

- Termin rozpoczęcia wykonywania przedmiotu umowy biegnie z dniem jej podpisania.

- Wykonawca zobowiązuje się zrealizować pełen zakres rzeczowy umowy w terminie
do dnia 22 listopad 2019 roku.

§ 7

GWARANCJA

- Wykonawca zapewnia Zamawiającemu dobrą jakość i sprawne działanie przedmiotu umowy, przy założeniu jego użytkowania zgodnie z przeznaczeniem i zasadami określonymi w Instrukcji Obsługi.

- Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji i rękojmi obejmującej całość przedmiot umowy.

- Termin udzielonej gwarancji wynosi …........... miesiące /min. 24 m-ce/ od dnia dokonania odbioru, o którym mowa w § 4 niniejszej umowy. W okresie tym Zamawiający nie będzie ponosił dodatkowych kosztów z tytułu napraw i serwisowania przedmiotu umowy.

- Opiekę techniczną w okresie gwarancji sprawuje Wykonawca poprzez zapewnienie serwisu autoryzowanego punktu serwisowego.

- Strony postanawiają iż Wykonawca ponosi odpowiedzialność z tytułu gwarancji za wady zmniejszające wartość użytkową, techniczną dostarczonego przedmiotu umowy, usunięcie wad lub usterek ujawnionych w okresie gwarancji oraz zobowiązuje się do nieodpłatnego wykonywania obowiązkowych przeglądów technicznych, testów specjalistycznych (o ile są wymagane przepisami) i konserwacji, z wymianą części według zaleceń producenta przedmiotu umowy, w ramach zobowiązań przyjętych na podstawie gwarancji.

- Jeżeli w okresie wymienionym w ust. 3 niniejszego paragrafu zostaną wykryte w dostarczonym przedmiocie umowy wady, to Wykonawca będzie zobowiązany nieodpłatnie naprawić lub wymienić uszkodzone elementy w terminach niżej wymienionych.

- Wykonawca gwarantuje, że w przypadku awarii przedmiotu umowy dokona naprawy w terminie ..... dni roboczych /max 5 dni roboczych/ od daty zgłoszenia awarii.

- Wykonawca zobowiązuje się do przystąpienia do dokonywania naprawy w czasie maksymalnym do 12 godzin w dni robocze od zgłoszenia awarii.

- W przypadku, gdy usunięcie wady trwa dłużej jak .............. dni roboczych, lub gdy zachodzi konieczność dokonania naprawy poza siedzibą Zamawiającego, Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia na własny koszt, na czas naprawy gwarancyjnej, urządzenia zastępczego o parametrach nie gorszych, jak urządzenie skierowane do naprawy oraz do odbioru urządzenia a następnie dostawy go do siedziby Zamawiającego na swój koszt i ryzyko.

- Nieusunięcie przez Wykonawcę wad w określonym terminie ........ dni roboczych lub niewykonanie obowiązkowych przeglądów technicznych i konserwacji, z wymianą części według zaleceń producenta przedmiotu umowy uprawnia Zamawiającego do powierzenia wykonania odpowiednich czynności osobom trzecim na koszt Wykonawcy bez utraty uprawnień wynikających z rękojmi czy gwarancji, po uprzednim pisemnym wezwaniu Wykonawcy do wykonania odpowiednich czynności i wyznaczenia terminu. W takim przypadku, niezależnie od pokrycia kosztów wykonania odpowiednich czynności, Zamawiający obciąży Wykonawcę karą umowną przewidzianą w §9 umowy.

W powyższym wypadku Zamawiający nie traci uprawnień gwarancyjnych.

- Przerwa w eksploatacji przedmiotu umowy łącznie z naprawą gwarancyjną wynosząca więcej niż 4 dni przedłuża okres gwarancji o tę przerwę.

- W przypadku wymiany uszkodzonego przedmiotu umowy lub wymiany jego części w związku z okolicznościami określonymi w ust. 6-9 niniejszego paragrafu oraz w przypadku skorzystania z rękojmi, w stosunku do nowego przedmiotu umowy lub jego części obowiązują warunki gwarancji i serwisu określone w niniejszej umowie. Okres gwarancji dla nich (tj. wymienionego przedmiotu umowy lub jego części) biegnie na nowo od daty dostawy według warunków niniejszej umowy.

- Strony postanawiają, iż najpóźniej w terminie 14 dni przed upływem okresu gwarancji Wykonawca dokona przeglądu technicznego i konserwacji przedmiotu umowy, z wymianą części według zaleceń producenta. Z czynności przeglądu przed upływem okresu gwarancji strony sporządzą pisemny protokół, który będzie zawierać ustalenia dotyczące realizacji uprawnień z tytułu gwarancji.

- Strony postanawiają, iż rozszerzają odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu rękojmi za wady w ten sposób, iż przedłużają okres rękojmi ustalając, iż jego upływ następuje 3 miesiące po upływie okresu gwarancji udzielonej na towar przez Wykonawcę na podstawie niniejszej umowy i karty gwarancyjnej.

- Strony postanawiają, iż Zamawiający ma prawo realizować uprawnienia z tytułu rękojmi, także po upływie okresu rękojmi określonego w ustępie poprzedzającym niniejszego paragrafu, jeśli zgłosi swoje roszczenie Wykonawcy na piśmie drogą pocztową w okresie rękojmi (decyduje data nadania przesyłki pocztowej).

- Zamawiający może dochodzić uprawnień z tytułu rękojmi niezależnie od uprawnień z tytułu gwarancji.

- Wszelkie naprawy skutkują przedłużeniem okresu gwarancyjnego (zgodnie z ust. 11 niniejszego paragrafu) i odpowiednio wydłużają okres rękojmi.

§ 8

ODPOWIEDZIALNOŚĆ WYKONAWCY

- Strony postanawiają, iż Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkody wyrządzone Zamawiającemu i/lub osobom trzecim przez Wykonawcę, bądź osoby za pomocą których wykonuje zobowiązania przyjęte na podstawie umowy powstałe podczas i/lub w związku z dostawą, instalacją a następnie uruchomieniem przedmiotu umowy.

- Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie zawinione przez siebie szkody, które spowodował w czasie prac związanych z realizacja przedmiotu umowy oraz usuwaniem usterek przedmiotu umowy.

- Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zaginięcie, kradzież i zniszczenie mienia stanowiącego własność Wykonawcy pozostawionego na terenie budynku Zamawiającego.

§ 9

KARY UMOWNE

1. Strony zastrzegają sobie prawo do naliczania kar umownych przewidzianych w niniejszym paragrafie.

2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w przypadku:

- nieterminowej realizacji dostawy, instalacji, a następnie uruchomienia przedmiotu umowy Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 1 % całkowitej wartości umowy brutto za każdy dzień zwłoki,

- opóźnienia w realizacji zobowiązań wynikających z gwarancji i rękojmi Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 1 % całkowitej wartości umowy brutto za każdy dzień opóźnienia,

- nie zrealizowania w terminie wszystkich obowiązków określonych w §3, ust. 2 umowy Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 1 % całkowitej wartości umowy.

  - Wykonawca zobowiązuje się do zapłaty kary umownej w ciągu 14 dni od dnia wystąpienia przez Zamawiającego z żądaniem zapłaty kary

- W przypadku, gdy szkoda powstała z przyczyn określonych w ust. 2 przewyższa ustanowioną karę umowną, Zamawiający ma prawo żądać odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych.

- Kara umowna za odstąpienie od umowy, za które odpowiedzialność ponosi druga strona, będzie naliczana na rzecz strony odstępującej od umowy w wysokości 10% wartości przedmiotu umowy.

- Wykonawca wyraża zgodę na potrącanie kar umownych z przysługującego mu wynagrodzenia.

§ 10

# OSOBY ODPOWIEDZIALNE ZA REALIZACJE UMOWY

- Osobą odpowiedzialną za realizację niniejszej umowy po stronie Zamawiającego jest :

  - Pani/Pan  …………………….., telefon:…………………, adres e-mail: …………………………………

- Osobą odpowiedzialną za realizację niniejszej umowy po stronie Wykonawcy jest:

  - Pani/Pan  …………………….., telefon:…………………, adres e-mail: …………………………………

- Zmiana osób, o których mowa powyżej w ust. 1-3 umowy, odbywać się będzie poprzez zgłoszenie takiej zmiany Stronie umowy. Zmiana nie wymaga podpisania  aneksu do umowy.

§ 11

UMOWY O PODWYKONAWSTWO

- Wykonawca może powierzyć wykonanie części prac i/lub usług Podwykonawcom pod warunkiem, że posiadają oni kwalifikacje do ich wykonania.

- Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie działania lub zaniechania oraz prac i/lub usługi wykonane przez Podwykonawców, ich przedstawicieli lub pracowników, jak za własne działania lub zaniechania.

- Okres odpowiedzialności Podwykonawcy za wady przedmiotu Umowy o podwykonawstwo, nie będzie krótszy od okresu odpowiedzialności za wady przedmiotu Umowy Wykonawcy wobec Zamawiającego,

- Podwykonawca jest zobowiązany do przedstawiania Zamawiającemu na jego żądanie dokumentów, oświadczeń i wyjaśnień dotyczących realizacji Umowy o podwykonawstwo.

- Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikająca z braku Podwykonawcy na będzie traktowana jako przerwa wynikła z przyczyn zależnych od Wykonawcy i nie może stanowić podstawy do zmiany terminu zakończenia realizacji przedmiotu umowy, o którym mowa w § 6 ust.

W przypadku braku Podwykonawców w realizacji zamówienia § 11 otrzymuje brzmienie „Wykonawca wykona całość przedmiotu zamówienia własnymi siłami bez udziału Podwykonawców.”

§ 12

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

- Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnego aneksu pod rygorem nieważności i mogą zostać dokonane, o ile nie stoją w sprzeczności z regulacjami zawartymi w ustawie Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 t.j. z późn. zm.).

- Oprócz przypadków przewidzianych w Kodeksie cywilnym Zamawiający może odstąpić od umowy w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach, w takim przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy.

- W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego, o ile przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 nie stanowią inaczej.

- Ewentualne spory mogące wyniknąć z realizacji niniejszej umowy strony zobowiązują się rozwiązywać polubownie, w drodze negocjacji. W razie braku porozumienia spory będzie rozstrzygał sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego.

- Umowę niniejszą sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.

..................................................						.................................................

(Wykonawca) 								(Zamawiający)

UWAGA:

Warunki wymagające określenia (kropki) zostaną wprowadzone do umowy na podstawie oferty, która zostanie uznana za najkorzystniejszą w niniejszym postępowaniu.