PAGE  
34

WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY

im. Ludwika Perzyny w Kaliszu

62-800 KALISZ ul. Poznańska 79

SPECYFIKACJA

ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

dotycząca postępowania na:
Sukcesywne dostawy odczynników i materiałów niezbędnych do wykonywania badań biochemicznych, immunochemicznych koagulologicznych, badań moczu i parametrów krytycznych

wraz z dzierżawą aparatury diagnostycznej
Specyfikację zatwierdzono:

   dnia 23 września 2014 roku

Cena formularza 28,77 PLN
SPIS TREŚCI

A. Informacje wstępne

B. Tryb udzielenia zamówienia, opis przedmiotu zamówienia, termin wykonania zamówienia

C. Informacje o warunkach udziału w postępowaniu

D. Lista wymaganych dokumentów i oświadczeń

E. Kryteria wyboru oferty

F. Znaczenie poszczególnych kryteriów wyboru oferty

G. Sposób przygotowania oferty i tryb jej złożenia

H. Termin, do którego Wykonawca będzie związany ofertą

I. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert

J. Sposób udzielania wyjaśnień dotyczących SIWZ oraz osoby upoważnione do kontaktowania się w imieniu Zamawiającego z Wykonawcami

K. Wymagania dotyczące wadium

L. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy

M. Tryb otwarcia i oceny ofert

N. Środki ochrony prawnej przysługujące Wykonawcy w toku postępowania

O. Ogłoszenie o wynikach postępowania

P. Informacja o formalnościach, jakie należy dopełnić po wyborze oferty celem zawarcia umowy

Q. Podwykonawstwo - podwykonawcy

R. Informacje dotyczące projektu umowy oraz możliwości zmiany umowy, jakie przewiduje Zamawiający, zgodnie z art. 144, ust. 1 ustawy Pzp.
S. Lista załączników

Informacje wstępne / ogólne

I. Zamawiający

Zamawiającym jest: Wojewódzki Szpital Zespolony im. Ludwika Perzyny w Kaliszu
Adres: ul. Poznańska 79, 62-800 Kalisz

Godziny pracy administracji: 700 – 1435

Konto bankowe: BZ WBK S.A 5 Oddział w Kaliszu  72 1500 1432 1214 3002 2173 0000

NIP: 618-20-25-893, Regon: 300224440, KRS: 0000251663

Strona WWW: www.szpital.kalisz.pl
Dane teleadresowe:

Faks do korespondencji w sprawie Zamówienia: 62 757 13 23.

Adres e-mail: zam.pub_szpital.kalisz@poczta.fm 

II. Oznaczenie postępowania

1. Postępowanie, którego dotyczy niniejsza Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia oznaczone jest znakiem 47/14. Wykonawcy we wszelkich kontaktach z Zamawiającym powinni powoływać się na ten znak.

2. Postępowanie zostanie przeprowadzone na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, przepisów wykonawczych wydanych na jej podstawie oraz niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

III. Informacje uzupełniające

1. Użyte w SIWZ terminy mają następujące znaczenie:

a) „Zamawiający” – Wojewódzki Szpital Zespolony im. Ludwika Perzyny w Kaliszu,

b) „Postępowanie” – postępowanie prowadzone przez Zamawiającego na podstawie niniejszej Specyfikacji,

c) „SIWZ”, „Specyfikacja” – niniejsza Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia,

d) „Ustawa” – ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 907 tekst jednolity z późn. zm.),

e) „Zamówienie” należy przez to rozumieć zamówienie publiczne, którego przedmiot został opisany w części B SIWZ,

f) „Wykonawca” – podmiot, który ubiega się o udzielenie Zamówienia, złoży ofertę na udzielenie Zamówienia albo zawrze z Zamawiającym umowę w sprawie Zamówienia.

2. „Wykonawca” winien zapoznać się z całością niniejszej SIWZ.

3. Wszystkie formularze załączone do niniejszej SIWZ stanowiące jej integralną część należy wypełnić ściśle według wskazówek.

4. Ofertę należy złożyć na załączonych formularzach. 

5. Formularze przepisywane przez Wykonawcę muszą zachować identyczną treść i układ graficzny.

6. Ryzyko błędu przy przepisywaniu formularza obciąża Wykonawcę. 

7. Koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi Wykonawca.

8. Oferta musi być podpisana przez osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy na zewnątrz. Za osoby takie uważa się: 

a) osoby wymienione w Krajowym Rejestrze Sądowym jako uprawnione do reprezentacji podmiotu lub

b) osoby wymienione w zaświadczeniu o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej – jako przedsiębiorca / właściciel.

Dopuszcza się również podpisanie oferty przez osoby inne, o ile posiadają stosowne upoważnienie (pełnomocnictwo) podpisane przez osoby, o których mowa w pkt a i b. Pełnomocnictwo to (zawierające zakres czynności, do których uprawnia) musi zostać załączone do oferty w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie. 

9. Zamawiający, w szczególnie uzasadnionych przypadkach zastrzega sobie prawo modyfikacji SIWZ. Modyfikacja może mieć miejsce w każdym czasie, przed upływem terminu do składania ofert. Informację o dokonanej modyfikacji zostanie niezwłocznie przekazana wszystkim wykonawcom, którym przekazano SIWZ i będzie dla nich wiążąca oraz zostanie niezwłocznie zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego.

10. Wszelkie pisma przesłane przez Wykonawcę drogą faxową lub e-mailową należy koniecznie potwierdzić pismem złożonym osobiście, przesłanym pocztą lub dostarczonym przez kuriera. Z pismem przesłanym do Zamawiającego drogą faxową lub e-mailową po godzinie 14:35 Zamawiający może zapoznać się następnego dnia roboczego.

A. Tryb udzielenia zamówienia, opis przedmiotu zamówienia, termin wykonania zamówienia

1.  W postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia  

    przekraczającej kwotę określoną w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z 
    dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych przedmiotem zamówienia są: 

„sukcesywne dostawy odczynników i materiałów niezbędnych do wykonywania badań biochemicznych, immunochemicznych koagulologicznych, badań moczu i parametrów krytycznych

wraz z dzierżawą aparatury diagnostycznej”

  ( CPV: Odczynniki laboratoryjne – 33696500-0; Analizatory – 38434000-6  )
      Postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego zostaje wszczęte poprzez zamieszczenie ogłoszenia o 

      zamówieniu w miejscu publicznie dostępnym w siedzibie oraz na stronie internetowej Zamawiającego, z 

      zastrzeżeniem art. 40 ust. 6 pkt 1, 2, 3 ustawy Pzp.
2.  Opis przedmiotu zamówienia oraz wymagania Zamawiającego, których spełnienie jest 

     konieczne:

Przedmiot zamówienia składa się z pięciu niepodzielnych zadań:
	▪ Zadanie nr 1
	Sukcesywne dostawy odczynników i materiałów niezbędnych do wykonywania badań biochemicznych i immunochemicznych wraz z dzierżawą aparatury diagnostycznej.

	▪ Zadanie nr 2
	Sukcesywne dostawy odczynników i materiałów niezbędnych do wykonywania badań koagulologicznych wraz z dzierżawą aparatury diagnostycznej.

	▪ Zadanie nr 3
	Sukcesywne dostawy odczynników i materiałów niezbędnych do wykonywania badań parametrów krytycznych w laboratorium wraz z dzierżawą aparatury diagnostycznej.

	▪ Zadanie nr 4
	Sukcesywne dostawy odczynników i materiałów niezbędnych do wykonywania badań parametrów krytycznych w oddziałach szpitalnych wraz z dzierżawą aparatury diagnostycznej.

	▪ Zadanie nr 5
	Sukcesywne dostawy odczynników i materiałów niezbędnych do wykonywania badań moczu
i oceny osadu moczu wraz z dzierżawą aparatury diagnostycznej.


Zadanie nr 1: Sukcesywne dostawy odczynników i materiałów niezbędnych do wykonywania badań 
                        biochemicznych i immunochemicznych wraz z dzierżawą aparatury diagnostycznej
Przedmiot zamówienia obejmuje dzierżawę zintegrowanych systemów biochemiczno-immunochemicznych (modułów/analizatorów biochemicznego i immunochemicznego) wraz z zakupem odczynników do wykonania wymaganych badań.

Wymagania graniczne analizatorów dla dwóch zintegrowanych systemów biochemicno-immunochemicznych, których spełnienie jest bezwzględnie wymagane określone zostały w Formularzach Ofertowych (4)-(5) - strony 31-32 SIWZ, które Wykonawca ma obowiązek załączyć do oferty. 
W ramach przedmiotu zamówienia (i w jego cenie) świadczenie Wykonawcy obejmuje także:

- zapewnienie Zamawiającemu udział w międzynarodowych programach kontroli jakości badań stanowiących 
   przedmiot zamówienia przez okres trwania umowy;

- dwuetapowe przeszkolenie personelu Zamawiającego w zakresie obsługi wydzierżawionych analizatorów;

- zainstalowanie analizatorów w pomieszczeniach wskazanych przez Zamawiającego;

- uruchomienie analizatorów i oddanie ich do eksploatacji w stanie pełnej sprawności technicznej i użytkowej.

- Serwis:

      - podczas trwania umowy naprawy bezpłatne,

      - czas oczekiwania na interwencję maksymalnie 24 godziny w dni robocze,

      - możliwość zgłoszenia awarii 24 h na dobę przez cały okres trwania umowy.

- zapewnienie na własny koszt pełnej integracji oferowanych analizatorów z systemem informatycznym 
   INFO-MEDICA firmy ASSECO.

Zadanie Nr 2: Sukcesywne dostawy odczynników i materiałów niezbędnych do wykonywania badań 

                         koagulologicznych wraz z dzierżawą aparatury diagnostycznej.
Przedmiot zamówienia obejmuje dzierżawę dwóch analizatorów do badań koagulologicznych (aparat podstawowy i back-up) wraz z zakupem odczynników do wykonania wymaganych badań.

Wymagania graniczne analizatorów, których spełnienie jest bezwzględnie wymagane oraz parametry techniczno-eksploatacyjne (opcjonalne) dla analizatora do badań koagulologicznych (aparat podstawy) podlegające ocenie , zostały określone w Formularzach Ofertowych (6)-(7) - strony 33-34 SIWZ, które Wykonawca ma obowiązek załączyć do oferty. 

W ramach przedmiotu zamówienia (i w jego cenie) świadczenie Wykonawcy obejmuje także:

- zapewnienie Zamawiającemu udział w międzynarodowych programach kontroli jakości badań stanowiących 
   przedmiot zamówienia przez okres trwania umowy;

- dwuetapowe przeszkolenie personelu Zamawiającego w zakresie obsługi wydzierżawionych analizatorów;

- zainstalowanie analizatorów w pomieszczeniach wskazanych przez Zamawiającego;

- w przypadku braku wymaganych warunków eksploatacji, zapewnienie odpowiedniej temperatury w 
  pomieszczeniu, w którym będą znajdowały się analizatory, poprzez dostarczenie i zainstalowanie 
  klimatyzatora na koszt Wykonawcy.

- uruchomienie analizatorów i oddanie ich do eksploatacji w stanie pełnej sprawności technicznej i użytkowej.

- Serwis:

      - podczas trwania umowy naprawy bezpłatne,

      - czas oczekiwania na interwencję maksymalnie 24 godziny w dni robocze,

      - możliwość zgłoszenia awarii 24 h na dobę przez cały okres trwania umowy.

- zapewnienie na własny koszt pełnej integracji oferowanych analizatorów z systemem informatycznym 
  INFO-MEDICA firmy ASSECO.
Zadanie Nr 3: Sukcesywne dostawy odczynników i materiałów niezbędnych do wykonywania badań 
                        parametrów krytycznych w laboratorium wraz z dzierżawą aparatury diagnostycznej.
Przedmiot zamówienia obejmuje dzierżawę jednego analizatora do wykonywania badań parametrów krytycznych laboratorium wraz z zakupem odczynników do wykonania wymaganych badań.

Wymagania graniczne analizatora, których spełnienie jest bezwzględnie wymagane określone zostały w Formularzu Ofertowym (8) - strona 35 SIWZ), który Wykonawca ma obowiązek załączyć do oferty. 
W ramach niniejszego zamówienia (i w jego cenie) świadczenie Wykonawcy obejmuje także:

- zapewnienie Zamawiającemu udział w międzynarodowych programach kontroli jakości badań stanowiących 
   przedmiot zamówienia przez okres trwania umowy;

- dwuetapowe przeszkolenie personelu Zamawiającego w zakresie obsługi wydzierżawionych analizatorów;

- zainstalowanie analizatorów w pomieszczeniach wskazanych przez Zamawiającego;

- w przypadku braku wymaganych warunków eksploatacji, zapewnienie odpowiedniej temperatury w 
   pomieszczeniu, w którym będą znajdowały się analizatory, poprzez dostarczenie i zainstalowanie 
   klimatyzatora na koszt Wykonawcy.

- uruchomienie analizatorów i oddanie ich do eksploatacji w stanie pełnej sprawności technicznej i użytkowej.

- Serwis:

      - podczas trwania umowy naprawy bezpłatne,

      - czas oczekiwania na interwencję maksymalnie 24 godziny w dni robocze,

      - możliwość zgłoszenia awarii 24 h na dobę przez cały okres trwania umowy.

- zapewnienie na własny koszt pełnej integracji oferowanych analizatorów z systemem informatycznym 
  INFO-MEDICA firmy ASSECO.
Zadanie Nr 4: Sukcesywne dostawy odczynników i materiałów niezbędnych do wykonywania badań 
                         parametrów krytycznych w oddziałach szpitalnych wraz z dzierżawą aparatury 
                        diagnostycznej.

Przedmiot zamówienia obejmuje dzierżawę dwóch analizatorów do wykonywania badań parametrów krytycznych w oddziałach szpitalnych wraz z zakupem odczynników do wykonania wymaganych badań.

Wymagania graniczne analizatorów, których spełnienie jest bezwzględnie wymagane określone zostały w Formularzu Ofertowym (9) - strona 36 SIWZ, który Wykonawca ma obowiązek załączyć do oferty. 

Zadanie Nr 5: Sukcesywne dostawy odczynników i materiałów niezbędnych do wykonywania badań moczu 
                         i oceny osadu moczu wraz z dzierżawą aparatury diagnostycznej.
Przedmiotem zamówienia jest system analityczny do oceny właściwości fizyko-chemicznych moczu oraz elementów upostaciowanych moczu – 1 sztuka oraz czytnik pasków do oceny właściwości fizyko-chemicznych – 1 sztuka.
Wymagania dotyczące:

· pasków i materiału kontrolnego,

· systemu analitycznego do oceny właściwości fizyko-chemicznych moczu oraz elementów upostaciowionych moczu – laboratorium ul. Poznańska 79,

· pasków do oceny właściwości fizyko-chemicznych moczu – laboratorium ul. Toruńska 7,

których spełnienie jest bezwzględnie wymagane, określone zostały w Formularzach Ofertowych (10)-(11) -  strony 37-38 SIWZ, które Wykonawca obowiązek załączyć do oferty.
W ramach niniejszego zamówienia (i w jego cenie) świadczenie Wykonawcy obejmuje także:

- zapewnienie Zamawiającemu udział w międzynarodowych programach kontroli jakości badań stanowiących 
   przedmiot zamówienia przez okres trwania umowy;

- dwuetapowe przeszkolenie personelu Zamawiającego w zakresie obsługi wydzierżawionych analizatorów;

- zainstalowanie analizatorów w pomieszczeniach wskazanych przez Zamawiającego;

- w przypadku braku wymaganych warunków eksploatacji, zapewnienie odpowiedniej temperatury w 
   pomieszczeniu, w którym będą znajdowały się analizatory, poprzez dostarczenie i zainstalowanie 
   klimatyzatora na koszt Wykonawcy.

- uruchomienie analizatorów i oddanie ich do eksploatacji w stanie pełnej sprawności technicznej i użytkowej.

- Serwis:

      - podczas trwania umowy naprawy bezpłatne,

      - czas oczekiwania na interwencję maksymalnie 24 godziny w dni robocze,

      - możliwość zgłoszenia awarii 24 h na dobę przez cały okres trwania umowy.

- zapewnienie na własny koszt pełnej integracji oferowanych analizatorów z systemem informatycznym 
  INFO-MEDICA firmy ASSECO.
UWAGA ! /dotyczy Zadań Nr 1 – 5/ :

Wykonawca zobowiązany jest do:

a) załączenia do oferty:

    ▪  dokumentów potwierdzających dopuszczenie oferowanej aparatury diagnostycznej oraz 

       odczynników do obrotu i stosowania na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej zgodnie z prawem, a w

       szczególności z przepisami ustawy o wyrobach medycznych oraz innymi obowiązującymi 

       przepisami (certyfikatów, deklaracji zgodności CE),

    ▪  materiałów informacyjnych producenta (katalogi, foldery, itp.) zawierające opisy zaoferowanej 

       aparatury diagnostycznej, potwierdzające oferowane parametry,
    ▪  ulotek informacyjnych o stosowanych odczynnikach w języku polskim,

b)  dostarczenia wraz z pierwszą dostawą odczynników i materiałów niezbędnych do wykonywania badań:

· wykazu substancji niebezpiecznych,

·  metodyk w języku polskim,

c) dostarczenia wraz z dostawą aparatury diagnostycznej instrukcji jej obsługi w języku polskim w formie 

       elektronicznej i papierowej.

Dostawa i instalacja całej aparatury diagnostycznej nastąpi niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy. 

Termin dostawy i instalacji aparatów należy uzgodnić z Zamawiającym.

       Przeszkolenie w zakresie obsługi i prawidłowej eksploatacji aparatury diagnostycznej personelu wskazanego przez Zamawiającego musi nastąpić w terminie do 5 dni od dnia dostawy i instalacji aparatury.  
Zamawiający przy określaniu ilości zamawianych odczynników dochował należytej staranności kierując się umową podpisaną z Narodowym Funduszem Zdrowia, jednak faktyczna ilość zakupionych materiałów, uzależniona będzie od rzeczywistych potrzeb Zamawiającego.

3.   Termin realizacji zamówienia:
Realizacja zamówienia następować będzie przez okres 48 miesięcy od dnia zawarcia umowy z Wykonawcą wyłonionym w wyniku niniejszego postępowania o zamówienie publiczne.
Zamawiający dopuszcza składania ofert częściowych, tj. na każde zadanie osobno.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówienia publicznego w dynamicznym systemie zakupów.

Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających.

B. Informacje o warunkach, jakie muszą bezwzględnie spełniać Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia określonego w części B oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków:

   O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: 

1. spełniają warunki dotyczące:

1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,
2) posiadania wiedzy i doświadczenia,
3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

4) sytuacji ekonomicznej i finansowej.
2. nie podlegają wykluczeniu zgodnie z treścią art. 24 ust 1 i 2 ustawy Pzp.

C. Lista wymaganych oświadczeń lub dokumentów

I. Na dowód wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 oraz art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy zobowiązani są przedstawić następujące dokumenty: 

1) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy – druk w załączeniu ,
2) aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
3) aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - dokument ten, winien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,

4) aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia społecznego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – dokument ten winien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,
5) aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4–8 ustawy dokument ten, winien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
6) aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy – dokument ten, winien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

7) aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 10 i 11 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
8) listę podmiotów należących do tej samej grupy kapita​łowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informację o tym, że Wykonawca nie należy do grupy kapitałowej,
9) jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zamiast dokumentów, o których mowa:

       ▪
w pkt 2-4 i 6 - składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

    a)  nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,

    b)  nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne 

                albo, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych 

                płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,

          c)   nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie,

       ▪
w pkt 5 i 7 - składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4 – 8, 10 i 11 ustawy.

      Wyżej wymienione dokumenty powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem 

       terminu składania ofert, za wyjątkiem dokumentu wymienionego w ppkt b, który powinien być 

       wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

       Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce 

       zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 9, zastępuje się je dokumentem 

       zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy,

       złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego

       lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma

       siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem. Przepisy dotyczące terminów wystawienia 

       niniejszych dokumentów stosuje się odpowiednio.

10) jeżeli, w przypadku wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osoby o       

       których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 5-8, 10 i 11 ustawy, mają miejsce zamieszkania poza terytorium     

       Rzeczypospolitej Polskiej, wykonawca składa w odniesieniu do nich zaświadczenie właściwego organu        sądowego albo administracyjnego miejsca zamieszkania, dotyczące niekaralności tych osób w zakresie        określonym w art. 24 ust. 1 pkt 5-8, 10 i 11 ustawy, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed        

       upływem terminu składania ofert, z tym że w przypadku gdy w miejscu zamieszkania tych osób nie   

       wydaje     się takich zaświadczeń – zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone 
       przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub
       gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób lub przed notariuszem. 

II. W celu zweryfikowania zdolności Wykonawcy do należytego wykonania udzielonego zamówienia oraz warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy zobowiązani są przedstawić następujące dokumenty: 

1) oświadczenie o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 - druk w załączeniu.
III. W celu potwierdzenia, że oferowana dostawa odpowiada wymaganiom określonym przez Zamawiającego Wykonawcy są zobowiązani załączyć do oferty: 
1)   dokumenty potwierdzające dopuszczenie oferowanej aparatury diagnostycznej oraz odczynników do 

       obrotu i stosowania na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej zgodnie z prawem, a w szczególności z 

       przepisami ustawy o wyrobach medycznych oraz innymi obowiązującymi przepisami – certyfikaty, 

       deklaracje zgodności CE,
2)   materiały informacyjne producenta w języku polskim (katalogi, foldery, itp.) zawierające opisy

       zaoferowanej aparatury diagnostycznej, potwierdzające oferowane parametry,
3)   dotyczy Zadania Nr 2: materiały informacyjne producenta w języku polskim (katalogi, foldery, itp.) 

       potwierdzające posiadanie przez oferowaną aparaturę diagnostyczną wymaganych parametrów

       techniczno-eksploatacyjnych, w szczególności parametrów podlegających ocenie w kryterium 
      „Parametry techniczno- eksploatacyjne” ( należy je w materiałach odpowiednio zaznaczyć),
4)   ulotki informacyjne o stosowanych odczynnikach w języku polskim.
      Dokumenty, o których mowa w pkt D.I-III winny zostać przedstawione w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub osobę upoważnioną z zachowaniem sposobu reprezentacji, opatrzone datą. W przypadku składania elektronicznych dokumentów powinny być one opatrzone przez Wykonawcę bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.
IV. Ponadto Wykonawcy zobowiązani są do załączenia do oferty następujących dokumentów:
1) wypełnione i podpisane Formularze Ofertowe – druki w załączeniu,
2) wypełnione i podpisane Formularze Cenowe – druki w załączeniu,
3) dowód wniesienia wadium (w przypadku wnoszenia wadium w formie niepieniężnej kopie dokumentu należy wpiąć do oferty, a oryginał w osobnej ,,koszulce’’ dołączyć do oferty, w przypadku dokonania przelewu prosimy o ksero dowodu przelewu),
4) oświadczenie Wykonawcy wskazujące, która część zamówienia zostanie powierzona Podwykonawcom – zgodnie z zapisami pkt „Q” SIWZ,
5) pełnomocnictwo do podpisania oferty - w przypadku gdy ofertę podpisuje osoba/osoby działające na jego podstawie,

6) dokument ustanawiający pełnomocnika w przypadku składania oferty wspólnej (art. 23 ustawy).
Wyżej wymienione dokumenty winny zostać przedstawione w formie oryginału, opatrzone datą i podpisem przez Wykonawcę lub osobę upoważnioną z zachowaniem sposobu reprezentacji, a w przypadku dokumentu określonego w pkt 5 w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie.
Dokumenty wymienione w w pkt D.I-IV należy ułożyć według kolejności przedstawionej w „Wykazie Dokumentów Wymaganych Od Wykonawców” stanowiącym załącznik do niniejszej SIWZ.
V. Informacja dotycząca składania ofert przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (art. 23 ustawy). Oferta składana przez spółki cywilne jest traktowana jako oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego.
1) W przypadku, gdy Wykonawcy występują (składają ofertę) wspólnie muszą ustanowić pełnomocnika (lidera) do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia publicznego albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. W tym celu należy załączyć do oferty stosowne pełnomocnictwo bądź umowę, z której wynikać będzie takie pełnomocnictwo. Z treści pełnomocnictwa lub umowy musi dokładnie wynikać zakres umocowania.

2) W przypadku, gdy Wykonawcy występują wspólnie każdy z nich musi złożyć dokumenty i oświadczenia, o których mowa w pkt D.I. Dokumenty wymagające potwierdzenia „za zgodność z oryginałem” oraz oświadczenie o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy (pkt D.II) składa co najmniej jeden z tych Wykonawców, albo wszyscy Wykonawcy mogą złożyć wspólnie (lider).
3) W przypadku, gdy Wykonawcy występują wspólnie wystarczającym jest, aby dokumenty i oświadczenia, o których mowa w pkt D.III i IV.1-4 zostały złożone i podpisane przez osobę upoważnioną z zachowaniem sposobu reprezentacji.
4) Wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą wyłącznie z pełnomocnikiem (liderem).

5) Przy składaniu wszelkich dokumentów, w których widnieje słowo „Wykonawca”, w miejscu np. „nazwa i adres Wykonawcy” należy wpisać pełne dane dotyczące konsorcjum (skład konsorcjum), a nie pełnomocnika konsorcjum.

D. Kryteria wyboru oferty

1.  Cena brutto - ocenie podlegać będzie wartość brutto zaproponowana przez Wykonawcę w Formularzu 

     Ofertowym. Wartość ta powinna wynikać i zostać przeniesiona z Formularza Cenowego. W przypadku 

     rozbieżności za właściwą uzna się wartość zawartą w Formularzu Cenowym, wyliczoną według instrukcji 

     tam zawartych.

2. Parametry techniczno–eksploatacyjne - oceniane na podstawie wypełnionej przez Wykonawców 

    tabeli „Kryterium – Parametry techniczno–eksploatacyjne (opcjonalne)” znajdującej się w 

    Formularzu Ofertowym (7) zamieszczonym na stronie 34 SIWZ – dotyczy Zadania Nr 2.
E. Znaczenie poszczególnych kryteriów wyboru oferty:

Zadanie Nr 1 oraz 3 - 5:

            Za najkorzystniejszą uznana zostanie oferta z najniższą ceną. 
Zadanie Nr 2 (wagi dla wyliczeń punktowych):
            KRYTERIUM Cena brutto                                              -    75 %, waga 0,75
            KRYTERIUM Parametry techniczno-eksploatacyjne   -    25 %, waga 0,25
F. Sposób przygotowania oferty i tryb jej złożenia

1. Każdy Wykonawca może złożyć w niniejszym postępowaniu tylko jedną ofertę. 
2. Oferta powinna być przygotowana zgodnie z wymogami zawartymi w niniejszej specyfikacji i odpowiadać jej treści. Wszystkie formularze załączone do niniejszej SIWZ stanowią jej integralną część i należy je wypełnić ściśle według wskazówek.

3. Oferta musi być sporządzona w języku polskim, w formie zapewniającej pełną czytelność jej treści.

4. Oferta oraz wszystkie wymagane załączniki wymagają podpisu osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy, zgodnie z wymaganiami ustawowymi.

5. Poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone datą i podpisem osoby podpisującej ofertę.

6. Kartki oferty należy ponumerować kolejno i trwale spiąć.

7. Oferta powinna zawierać spis treści.
       Na stronie tytułowej należy umieścić oznakowanie: „Oferta – sukcesywne dostawy odczynników i 

       materiałów niezbędnych do wykonywania badań biochemicznych, immunochemicznych,
       koagulologicznych, badań moczu i parametrów krytycznych wraz z dzierżawą aparatury

       diagnostycznej” oraz informacje identyfikujące Wykonawcę, w tym pełną nazwę firmy, 
       adres, telefon, faks, e-mail oraz dane osoby kontaktowej. 
8. W przypadku, gdyby oferta zawiera informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, Wykonawca winien w sposób niebudzący wątpliwości zastrzec, które spośród zawartych w ofercie informacji stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa i odpowiednio je oznaczyć.
9.    Dokumenty składające się na ofertę należy doręczyć Zamawiającemu w zamkniętej kopercie. Koperta 

       winna zawierać nazwę Wykonawcy, być opieczętowana w sposób uniemożliwiający jej otwarcie bez 

       uszkodzenia pieczątek oraz oznakowana w następujący sposób:

 „PRZETARG NIEOGRANICZONY – Sukcesywne dostawy odczynników i materiałów niezbędnych do 
   wykonywania badań biochemicznych, immunochemicznych, koagulologicznych, badań moczu 
   i parametrów krytycznych wraz z dzierżawą aparatury diagnostycznej – Zadanie Nr …”
„NIE OTWIERAĆ PRZED TERMINEM OTWARCIA OFERT"

W przypadku, gdy Wykonawca korzysta z usług „poczty kurierskiej” oferta nie powinna znajdować się bezpośrednio w opakowaniu (kopercie) dostarczonym przez „pocztę kurierską”, lecz być zamknięta jeszcze w kopercie spełniającej powyższe wymagania.

11.   Wycofanie lub zmiana złożonej oferty:

Jeśli Wykonawca korzystając z uprawnień zawartych w art. 84 ust. 1 ustawy zdecyduje się, przed upływem terminu do składania ofert, na zmianę lub wycofanie uprzednio złożonej oferty, to należy dokonać tego w następującej formie: 

 1) W przypadku wycofania 

Oświadczenie o wycofaniu oferty winno być podpisane w obowiązującym trybie przez osoby upoważnione do występowania w imieniu Wykonawcy (najlepiej te, które podpisały złożoną ofertę). Oświadczenie winno być złożone zamawiającemu w kopercie oznaczonej jak w przypadku oferty z dodatkowym widocznym napisem "Wycofanie oferty".

 2) W przypadku zmiany oferty 

Zmiana oferty (jej części) może nastąpić wyłącznie przez pisemne oświadczenie osób upoważnionych do występowania w imieniu Wykonawcy (najlepiej tych, które podpisały złożoną ofertę) o zakresie i przedmiocie zmiany. Zmiana taka powinna nastąpić poprzez jednoznaczne i niepowodujące wątpliwości Zamawiającego, 

wycofanie tej części oferty, w której Wykonawca dokonuje zmiany i przesłanie nowej treści w kopercie oznaczonej, jak w przypadku oferty z dodatkowym widocznym napisem: "Zmiana oferty".

Inne formy zwrócenia się o zmianę lub wycofanie oferty (drogą telefoniczną, faksem, osobiście przez przedstawicieli Wykonawcy lub pisemnie, lecz w formie niespełniającej powyższych wymogów i inne) - nie będą skuteczne.

G. Termin, do którego Wykonawca będzie związany ofertą

1.  Ustala się termin związania Wykonawcy złożoną przez niego ofertą na okres 60 dni. 
2.  Wykonawca samodzielnie lub na wniosek zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym  

      że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić 

      się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy 

      jednak niż 60 dni.
3.  Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

H. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert

Miejsce i termin składania ofert:

Miejsce złożenia – bezwzględnie Kancelaria Zamawiającego (kondygnacja III, sektor D, pokój nr 10) w godz. 700-1435.
Termin złożenia – do godz. 900 dnia 04 listopada 2014r.

Oferty, które wpłyną po tym terminie nie będą rozpatrywane i zostaną zwrócone bez otwierania po upływie terminu do wniesienia odwołania. O fakcie złożenia oferty po terminie zamawiający niezwłocznie powiadomi wykonawcę.

Miejsce i termin otwarcia ofert:

Miejsce otwarcia – sala konferencyjna Zamawiającego (obok Sekretariatu).
Termin otwarcia – godz. 930 dnia 04 listopada 2014r.
I. Sposób udzielania wyjaśnień dotyczących SIWZ oraz osoby upoważnione do kontaktowania się w imieniu Zamawiającego z Wykonawcami.

1.   Wykonawca może zwrócić się na piśmie do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający 
       udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na sześć dni przed upływem terminu otwarcia 
       ofert, pod warunkiem, że wniosek wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym 
       upływa połowa wyznaczonego terminu do składania ofert. Zapytania złożone drogą faksową muszą 
       zostać niezwłocznie potwierdzone na piśmie (złożonym osobiście, przesłanym pocztą lub dostarczonym
       przez kuriera). Z pismem przesłanym do Zamawiającego drogą faxową lub e-mailową po godzinie 14:35 
       Zamawiający może zapoznać się następnego dnia roboczego. Treść wyjaśnień (odpowiedzi) przekazana 
       zostanie wszystkim wykonawcom, którym doręczono SIWZ, bez ujawniania źródła zapytania.
2. Zamawiający dopuszcza przekazywanie oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji drogą faksową wraz z niezwłocznym potwierdzeniem ich na piśmie (drogą pocztową).
3. Nie przewiduje się zwoływania zebrania Wykonawców dla wyjaśnienia wątpliwości dotyczących SIWZ.

4. Do kontaktowania się z Wykonawcami upoważnieni są: 
       ▪  odnośnie przedmiotu zamówienia: Kierownik Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej – dr n. med. 

          Jolanta Wysocka, tel. 62 765 14 04,
       ▪  odnośnie procedury / przebiegu postępowania: Kierownik Działu Zamówień Publicznych – mgr 
           Mariusz Pawlaczyk, tel. 62 765 13 97, Starszy Specjalista ds. Zamówień Publicznych – mgr Hanna 
           Dudek, tel. 62 765 14 51, fax 62 757 13 23.
J. Wymagania dotyczące wadium

1.   Warunkiem udziału w postępowaniu jest wniesienie wadium w wysokości:

· Zadanie nr 1  -  70 000,00 PLN (słownie: siedemdziesiąt tysięcy złotych 00/100),

· Zadanie nr 2  -    7 500,00 PLN (słownie: siedem tysięcy pięćset złotych 00/100).

· Zadanie nr 3  -    5 500,00 PLN (słownie: pięć tysięcy pięćset złotych 00/100),

· Zadanie nr 4  -  10 000,00 PLN (słownie: dziesięć tysięcy złotych 00/100),
· Zadanie nr 5  -    5 500,00 PLN (słownie: pięć tysięcy pięćset złotych 00/100).
       Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert określonym w punkcie I niniejszej 

       SIWZ –  dotyczy również wadium składanego w formie pieniężnej. 

 2.   Formę wniesienia wadium wybiera Wykonawca spośród przewidzianych w art. 45, ust. 6 ustawy Pzp.

       Wadium wnoszone w formie pieniężnej należy wnieść przelewem na konto:

       BZ WBK S.A. 5 Oddział w Kaliszu 90 1500 1432 1214 3004 7163 0000 z dopiskiem „Wadium w 
       przetargu na sukcesywne dostawy odczynników i materiałów niezbędnych do wykonywania badań 
       biochemicznych, immunochemicznych, koagulologicznych, badań moczu i parametrów krytycznych wraz z 

       dzierżawą aparatury diagnostycznej - Zadanie Nr …. (sprawa nr 47/14)”.
       Za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej zostanie przyjęty termin uznania rachunku 

Zamawiającego.

W przypadku wnoszenia wadium w innych formach niż pieniężna oryginał dowodu ich wniesienia 

należy załączyć do oferty w osobnej koszulce lub zdeponować w kasie Zamawiającego w godz. 700 – 

1430. 

Kserokopie dowodu wniesienia wadium, np. dowód przelania pieniędzy na konto Zamawiającego czy 

gwarancję bankową należy wpiąć trwale do oferty.

W przypadku wnoszenia wadium w formie gwarancji lub poręczenia przez wykonawców wspólnie 

ubiegających się o udzielenie zamówienia konieczne jest wymienienie w ich treści wszystkich 

wykonawców w sytuacji, gdy składają oni jeden wspólny dokument.
3.   Zamawiający zwróci wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty 

      najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została 

      wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem pkt. 7.

4.  Zamawiający zwróci wadium Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza 

     niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia 

     należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienie żądano.

5. Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium , na wniosek wykonawcy, który wycofa ofertę przed 

     upływem terminu składania ofert.

6. Jeżeli Wykonawca wniesie wadium w pieniądzu, Zamawiający zwróci je wraz z odsetkami 

      wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o 

     koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek 

     bankowy wskazany przez Wykonawcę. 

7.  Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o 

      którym mowa w art. 26, ust. 3 ustawy, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 

      25, ust. 1 ustawy, lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po    

      jego stronie. 

8.  Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana: 

    a)   odmówi podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w 

          ofercie, 

    b)   nie wniesie wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy,

    c)   zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po 

   stronie Wykonawcy.

K. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy
     Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 
L. Tryb otwarcia i oceny ofert

Otwarcia, badania i oceny ofert dokona Komisja Przetargowa powołana zarządzeniem Dyrektora Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. Ludwika Perzyny w Kaliszu.

Otwarcie ofert

Otwarcie ofert jest jawne i odbywa się według zasad przewidzianych w art. 86 ustawy.
W pierwszej kolejności otwarte zostaną koperty z napisem „Wycofane”. Koperty z ofertami, których wycofanie będzie dotyczyć, nie zostaną otwarte. W ostatniej kolejności zostaną otwarte koperty z napisem „Zmiana”.
Badanie i ocena ofert

Badanie i ocena złożonych ofert polegać będzie najpierw na ustaleniu, zgodnie z poniższymi punktami I i II, czy złożona oferta może być oceniana według kryteriów wyboru najkorzystniejszej oferty, a następnie na wyborze najkorzystniejszej oferty zgodnie z kryteriami oceny ofert zawartymi w punkcie E i F niniejszej SIWZ i według zasad określonych w punkcie III.

I. Na tym etapie nastąpi badanie ofert pod względem ich zgodności z wymaganiami formalnymi określonymi 

    w SIWZ, odnośnie: 

· zachowania terminu złożenia oferty,

· kompletności oferty pod względem wymaganych dokumentów i oświadczeń,

· zachowania formy pisemnej przy sporządzaniu oferty oraz wymogów odnośnie sposobu przygotowania oferty przewidzianych w punkcie G niniejszej SIWZ (np. podpisy osób upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy itp.)

II. Na tym etapie nastąpi badanie ofert pod względem: spełniania przez Wykonawców warunków ubiegania 

     się o udzielenie zamówienia określonych w art. 22 ust. 1 oraz braku podstaw do wykluczenia 

     Wykonawców na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy na podstawie złożonych dokumentów. 

     Zamawiającemu przysługuje merytoryczna ocena treści złożonych dokumentów (ich prawdziwość i 

     wiarygodność). 

III.  W wyniku oceny nieodrzuconych ofert oparta zostanie wyłącznie na kryteriach wymienionych w pkt „E” 
       oraz nadane znaczenie poszczególnym kryteriom wyboru oferty w pkt „F” SIWZ:

a) ZADANIE Nr 1 oraz 3 - 5 - w wyniku oceny nieodrzuconych ofert za najkorzystniejszą uznana
       zostanie oferta z najniższą ceną;
b) ZADANIE Nr 2 - ocena nieodrzuconych ofert zostanie oparta wyłącznie na kryteriach 
       wymienionych w pkt E oraz nadane im w pkt F wagi w następujący sposób:

                           Kryterium Cena brutto - ocena wyliczona będzie wg następującego wzoru:

                            cena brutto najtańszej oferty

                            ---------------------------------- X waga kryterium X 100.

                            cena brutto badanej oferty

             Kryterium Parametry techniczno–eksploatacyjne – ocena w tym kryterium zostanie wyliczona na
             na podstawie wypełnionej przez Wykonawców tabeli „Parametry techniczno–eksploatacyjne 

             (opcjonalne)” znajdującej się na str. 34 SIWZ - Formularz Ofertowy (7).   
             Wpisanie do kolumny nr 3 tabeli pn. „Ilość punktów” słowa „TAK” (w przypadku, gdy oferowany
             analizator posiada lub spełnia wymóg) równoznaczne jest z przyznaniem Wykonawcy odpowiedniej 
             ilości punktów podanej w nawiasach; natomiast wpisanie słowa „NIE” (w przypadku, gdy analizator 
             nie posiada lub nie spełnia wymogu) równoznaczne jest z przyznaniem „0” pkt).
             Podliczenia punktów dokonuje Wykonawca. Uzyskana w ten sposób suma punktów podstawiona 
             będzie do następującego wzoru:

             suma punktów przyznana badanej ofercie

             -------------------------------------------------------------------------- X waga kryterium X 100 ,

             najwyższa suma punktów przyznana jednej z ofert

IV.  Opis sposobu obliczenia ceny oferty:

       1. Zgodnie z art. 2 pkt 1 ustawy przez cenę należy rozumieć cenę w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy 

    z dnia 05 lipca 2001r. o cenach (Dz.U. z 2001r. Nr 97, poz. 1050 z późn. zm.). Zgodnie z ustawą o 

    cenach przez cenę należy rozumieć wartość wyrażoną w jednostkach pieniężnych, którą Zamawiający 

    jest zobowiązany zapłacić przedsiębiorcy za towar lub usługę; w cenie uwzględnia się podatek od 

    towarów i usług oraz podatek akcyzowy, jeżeli na podstawie odrębnych przepisów sprzedaż towaru 

   (usługi) podlega obciążeniu podatkiem od towarów i usług oraz podatkiem akcyzowym.
2. W zaoferowanej cenie realizacji zamówienia muszą być zawarte wszelkie podatki, cła i inne 

    zobowiązania podatkowe wynikające ze stosowanych ustaw. Wykonawca w cenie oferty jest 

    zobowiązany zawrzeć wszelkie upusty i rabaty, jakie zamierza udzielić Zamawiającemu.

3. W formularzu zgodnym co do treści z „Formularzem Ofertowym” stanowiącym załącznik do SIWZ 

    należy podać cenę. Ceny w ofercie podaje się wyłącznie w PLN. Ceny oblicza się z dokładnością do 

    dwóch miejsc po przecinku.

4.  Przy obliczaniu wartości brutto (cena oferty) należy stosować zasadę obliczania wartości sprzedaży 

     brutto zgodnie ze wzorem: cena jednostkowa x ilość = wartość netto + podatek VAT = wartość brutto. 
     Jeżeli występuje więcej niż jedna pozycja asortymentowa należy zsumować odpowiednio wartości w 

     kolumnach.

V.  Jeżeli Zamawiający nie będzie mógł wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej    

ofert przedstawiają taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert wybierze ofertę z niższą ceną. 

      Jeżeli w postępowaniu, w którym jedynym kryterium oceny ofert jest cena, Zamawiający nie będzie mógł

      dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, 

      Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w określonym terminie ofert 

      dodatkowych. Oferty dodatkowe nie mogą zawierać cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach. 
      W przypadku złożenia ofert dodatkowych o takiej samej cenie Zamawiający unieważni postępowanie o 

      udzielenie zamówienia.  

 VI. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści

        złożonych ofert. Niedopuszczalne jest dokonywanie jakiejkolwiek zmiany w treści złożonych ofert, z 

      zastrzeżeniem pkt. VII.
VII. Zamawiający poprawia w złożonych ofertach:

1) oczywiste omyłki pisarskie,

2) oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek,

3) inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty

-  niezwłocznie zawiadomi o powyższym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona. 

M. Środki ochrony prawnej przysługujące Wykonawcy w toku postępowania
1.  Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcom, których interes prawny w uzyskaniu zamówienia 

     doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy. 
2.   Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności zamawiającego podjętej 
      w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której zamawiający jest 
      zobowiązany na podstawie ustaw.
 3.  Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności zamawiającego, której zarzuca się

      niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz 

      wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.
4. Środki ochrony prawnej przysługujące Wykonawcy określone zostały w Dziale VI ustawy pt.: „Środki 
       ochrony prawnej”. 

N. Ogłoszenie o wynikach postępowania

1. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta spełnia wymagania określone w ustawie i SIWZ oraz zostanie uznana za najkorzystniejszą zgodnie z przyjętymi kryteriami oceny ofert, tj. uzyska największą ilość punktów.

2. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniej oferty Zamawiający poinformuje na piśmie wykonawców, którzy złożyli oferty o: 

a) wyborze najkorzystniejszej oferty, 

b) wykonawcach, których oferty zostały odrzucone,

c) wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia,

d) terminie, określonym zgodnie z art. 94, ust.1 i 2 ustawy Pzp, po którego upływie umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta.

3. O wyniku postępowania Zamawiający poinformuje niezwłocznie na piśmie wykonawców, którzy złożyli oferty.

4. O unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający zawiadomi równocześnie wszystkich Wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne.

5. Informacje, o których mowa w art. 92, ust. 1 pkt 1 Pzp zostaną również zamieszczone na tablicy ogłoszeń Zamawiającego znajdującej się na kondygnacji III C oraz na stronie internetowej Zamawiającego.

O. Informacja o formalnościach, jakich należy dopełnić po wyborze oferty celem zawarcia umowy

1.   Po uprawomocnieniu się wyników postępowania, przed podpisaniem umowy w sprawie zamówienia 

publicznego:

a) w przypadku wyboru oferty Wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia wspólnie  należy dostarczyć umowę spółki cywilnej lub umowę konsorcjum określającą co najmniej stronę umowy, cel ich wspólnego działania, okres ważności umowy, zakres prac przewidzianych do 
                 wykonania przez każdego z członków konsorcjum, sposób odpowiedzialności (za wykonanie 
                 umowy wymaga się solidarnej odpowiedzialności Wykonawców występujących wspólnie),
b) w przypadku wskazania przez Wykonawcę części zamówienia której wykonanie powierzy 

          podwykonawcy (zgodnie z pkt „Q” SIWZ) Wykonawca zobowiązuje się na pisemny wniosek           Zamawiającego udzielić informacji o wartości (kwota oraz procentowy udział tej kwoty w wartości            zamówienia) zamówienia jaka zostanie wykonana przez podwykonawcę.
2. Po uprawomocnieniu się wyników postępowania Wykonawcy, którego oferta została wybrana przesłana 
       zostanie umowa w sprawie zamówienia publicznego celem jej podpisania. W przypadku nieodesłania
       podpisanego egzemplarza umowy w terminie 10 dni od daty jego otrzymania Zamawiający uzna to za 
       uchylanie się od podpisania umowy. Zamawiający może wskazać również inny sposób zawarcia umowy. 
P. Podwykonawstwo – podwykonawcy

1.  Zgodnie z art. 36 ust. 4 ustawy Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, której 

     wykonanie Wykonawca powierzy podwykonawcom.
2.  Brak wskazania w ofercie części zamówienia/zakresu robót, których wykonanie Wykonawca powierzy 

      podwykonawcom skutkuje brakiem możliwości zmiany stanowiska Wykonawcy w tym zakresie przy 

      zawieraniu umowy i jej realizacji. 
3.   Zamawiający nie wskazuje wzoru dokumentu, na którym wykonawca składa oświadczenie, o którym 

      mowa w pkt 1 Wykonawca może, zatem złożyć takie oświadczenie w dowolnym miejscu w swojej 

      ofercie. Brak podania informacji w ofercie przez Wykonawcę w zakresie podwykonawstwa uważa się za 

      równoznaczne z tym, że zamówienie zostanie wykonane bez udziału podwykonawców. 
4.   Za podwykonawcę uważa się każdą osobę trzecią, której wykonawca zleca realizację jakiejkolwiek części 

      zamówienia z wyłączeniem: poddostawców i osób fizycznych zatrudnionych u wykonawcy na umowę 

      zlecenia lub o dzieło.
5.  Zamawiający nie wskazuje części zamówienia, która nie może być powierzona podwykonawcom.

Q. Informacje dotyczące projektu umowy oraz możliwości zmiany umowy, jakie przewiduje Zamawiający, zgodnie z art. 144, ust. 1 ustawy Pzp
1.    Projekty umów stanowią załącznik do niniejszej SIWZ (umowa dostawy oraz umowa dzierżawy 

        aparatury diagnostycznej)
Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone wyłącznie w walucie polskiej. 

2.     Możliwość zmian umowy, jakie przewiduje Zamawiający zgodnie z art. 144, ust. 1 ustawy Pzp.     

 Zamawiający przewiduje możliwość zmiany postanowień przyszłej umowy w stosunku do treści oferty,  

 na podstawie której dokonany będzie wybór Wykonawcy, w sytuacji konieczności wprowadzenia takiej 

 zmiany wynikającej z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, tj. 

·  dopuszcza się możliwość zmiany:

              a) numeru katalogowego produktu, 

              b) nazwy produktu przy zachowaniu jego parametrów,

              c) sposobu konfekcjonowania, 

              d) liczby opakowań,

       w sytuacji, gdy zostanie wprowadzony do sprzedaży przez Producenta zmodyfikowany/udoskonalony 

       produkt powodujący wycofanie dotychczasowego.

       Powyższe zmiany nie mogą skutkować zmianami wartości umowy i być niekorzystne dla 

       Zamawiającego.

       Określenie warunków dokonania w/wym. zmiany do umowy: strona wnosząca o zmianę inicjuje zmianę 

       pisemnie podając uzasadnienie zmiany oraz przedstawia propozycję aneksu do umowy.

· dopuszcza się możliwość zmiany umowy w przypadku zmiany stawki podatku VAT. W takim przypadku 

 zmianie ulegnie wartość umowy brutto, a wartość umowy netto pozostanie bez zmian. 

        Określenie warunków dokonania w/wym. zmiany do umowy: powyższa zmiana nie będzie wymagała 

        sporządzenia aneksu do niniejszej umowy, o zmianie Wykonawca powiadomi Zamawiającego. Zmiana 

        będzie obowiązywać od dnia wejścia w życie aktu prawnego zmieniającego stawkę podatku VAT”.

R. Lista załączników

1. Projekty umów
2. Formularze Ofertowe 
3. Formularze Cenowe

4. Wzory oświadczeń

5. Wykaz wymaganych dokumentów i kolejność ich ułożenia.

PROJEKT UMOWY
zawarta w dniu ................................... roku, pomiędzy:
Wojewódzkim Szpitalem Zespolonym im. Ludwika Perzyny z siedzibą w Kaliszu przy ulicy Poznańskiej 79 - Samodzielnym Publicznym ZOZ, NIP 618-20-25-893, zarejestrowanym w Sądzie Rejonowy w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy KRS, nr KRS 0000251663, reprezentowanym przez:

-   lek. Wojciecha Grzelaka - Dyrektora 

zwanym dalej Zamawiającym
a

firmą: ..................................... z siedzibą w ....................przy ulicy...............................................................,

reprezentowaną przez:

...........................................................................................................................

zwaną dalej Wykonawcą

Stosownie do dokonanego przez Zamawiającego na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r (Dz. U. z 2013r. poz. 907 tekst jednolity z późn. zm.) w trybie przetargu nieograniczonego (sprawa nr 47/14) wyboru oferty Wykonawcy, strony zawarły umowę następującej treści:

§ 1
PRZEDMIOT UMOWY
1.  Przedmiotem umowy są sukcesywne dostawy przez Wykonawcę odczynników i materiałów niezbędnych 
      do wykonywania badań …………………………………………………… wraz z dzierżawą aparatury 
      diagnostycznej w rodzajach, ilościach i cenach jednostkowych określonych w ofercie cenowej 

      Wykonawcy z dnia .......... roku, której kopia stanowi Załącznik nr 1 do niniejszej umowy.
2.   Warunki dzierżawy aparatury diagnostycznej ………… określa Umowa Dzierżawy Nr ….. z dnia …….. .
3. Faktyczna ilość zakupionych odczynników oraz materiałów niezbędnych do wykonywania badań, wielkość poszczególnych zamówień i ich rodzaj uzależnione będą od rzeczywistych potrzeb Zamawiającego.

4. Stosownie do rzeczywistych potrzeb, w ramach złożonej oferty przez Wykonawcę, Zamawiający  

       zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian ilościowych w przedmiocie umowy (np.: do zwiększenia

       jednego asortymentu kosztem ograniczenia ilości drugiego), przy zachowaniu cen jednostkowych 

       określonych w ofercie – w taki sposób, że łączne wynagrodzenie Wykonawcy za realizację zamówienia 

       nie przekroczy wartości brutto umowy.

5. W ramach przedmiotu umowy Wykonawca zapewni Zamawiającemu udział w międzynarodowych programach kontroli jakości badań stanowiących przedmiot umowy (programy kontroli wybrane przez Zamawiającego).

6. Wykonawca oświadcza, że przedmiot umowy jest dopuszczony do obrotu i stosowania na terytorium Polski, jak również opakowania jednostkowe oraz zbiorcze będą oznaczone zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawnymi, a w szczególności z przepisami ustawy o wyrobach medycznych. 

7. Wykonawca oświadcza, iż oferowane odczynniki i aparatura diagnostyczna spełniają bezwzględnie wymagania Zamawiającego zawarte w SIWZ dot. niniejszego przedmiotu umowy.

8. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia:

       ▪  wraz z pierwszą dostawą odczynników - kart charakterystyk substancji niebezpiecznych w nich 
           zawartych oraz metodyk oznaczeń w języku polskim,

       ▪  wraz z dostawą aparatury diagnostycznej instrukcji jej obsługi w języku polskim w formie 
           elektronicznej i papierowej.

9. W przypadku, gdy w okresie trwania umowy nastąpi zmiana przepisów prawa odnośnie oznakowania przedmiotu umowy znakiem CE Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego dostarczenia Zamawiającemu dokumentów potwierdzających dostosowanie do nowych przepisów. 
§ 2

WARTOŚĆ PRZEDMIOTU UMOWY ORAZ WARUNKI PŁATNOŚCI

1. Wartość przedmiotu umowy w dniu podpisywania umowy ustala się, z zastrzeżeniem ust. 2 § 1, na kwotę netto ….. PLN (słownie:……….) oraz brutto ....... PLN (słownie:.............................).

2. W cenach jednostkowych brutto zawierają się wszelkie koszty i obciążenia (transport, opakowanie, czynności Wykonawcy związane z przygotowaniem dostaw, określone prawem podatki, opłaty celne i graniczne itp.) związane z dostawami przedmiotu umowy do magazynu Zamawiającego w Zakładzie Diagnostyki Laboratoryjnej.
3. W przypadku nieujęcia przez Wykonawcę w jego ofercie cenowej wszystkich materiałów eksploatacyjnych i pomocniczych, dodatkowych elementów wyposażenia aparatury diagnostycznej niezbędnych do wykonania określonej przez Zamawiającego ilości i rodzajów badań jest on zobowiązany do ich dostarczenia Zamawiającemu w ramach niniejszej umowy i w ramach wartości, o której mowa w ust. 1.
4. W trakcie trwania umowy nie przewiduje się zmiany cen, za wyjątkiem określonym w §4, pkt b umowy.

5. Faktury wystawiane będą do każdej dostawy i będą płatne w terminie 30 dni od daty ich wystawienia.

6. Wykonawca zobowiązuje się do sygnowania faktur VAT numerem umowy. 

7. Zamawiający upoważnia Wykonawcę do wystawienia faktury VAT bez jego podpisu.

8. Faktury wystawione będą w walucie polskiej i w takiej też walucie będą realizowane przez Zamawiającego płatności.

9. Zamawiający zastrzega sobie, że ewentualna cesja wierzytelności nie może być dokonana bez uprzedniej zgody podmiotu tworzącego zgodnie z art. 54 ust. 5 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (Dz.U. z 2013r. poz. 217 tekst jednolity późn. zm.).
§ 3

TERMIN OBOWIĄZYWANIA UMOWY

1. Termin (okres trwania) umowy: 48 miesięcy od dnia zawarcia umowy.
2. Zamawiający może rozwiązać umowę bez zachowania okresu wypowiedzenia w każdym czasie wraz z prawem do naliczenia kary umownej w wysokości 5 % niezrealizowanej części wartości przedmiotu umowy, jeżeli:

a) Wykonawca w czasie trwania niniejszej umowy dwukrotnie przekroczy, o co najmniej trzy dni termin realizacji (dostawy) przedmiotu umowy określony w § 5 umowy,

b)   Wykonawca realizuje umowę w sposób niezgodny z postanowieniami niniejszej umowy lub        

       normami i warunkami określonymi prawem,

c) Wykonawca nie wykonuje w ustalonym terminie zobowiązań określonych w § 6 umowy,

d) Wykonawca dostarcza wyroby niespełniające wymagań określonych przez Zamawiającego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dotyczącej postępowania w wyniku rozstrzygnięcia, którego zawarto niniejszą umowę,

e) pojawiają się istotne, powtarzające się (co najmniej 2-krotnie) uchybienia w zakresie jakości dostarczanych wyrobów.

§ 4

ZMIANY UMOWY
Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień niniejszej umowy w stosunku do treści 
oferty Wykonawcy w sytuacji konieczności wprowadzenia takich zmian wynikających z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, tj. przewiduje się możliwość:

      a)   zmiany danych stron umowy (np. siedziby, adresu, ) – sporządzony zostanie aneks do umowy,
      b)   dokonania zmiany w umowie w zakresie:

     -         numeru katalogowego produktu,

     -         nazwy produktu przy zachowaniu jego parametrów,

     -         sposobu konfekcjonowania,

     -         liczby opakowań,

              w sytuacji, gdy zostanie wprowadzony do sprzedaży przez Producenta zmodyfikowany/udoskonalony 
               produkt powodujący wycofanie dotychczasowego.

               Powyższe zmiany nie mogą skutkować zmianami wartości umowy i być niekorzystne dla 

               Zamawiającego. Po przekazaniu przez Wykonawcę informacji o powyższej sytuacji Zamawiający 

               sporządzi aneks do umowy.
      c)   zmiany cen w przypadku zmiany stawki podatku VAT. 

            W takim przypadku zmianie ulegnie wartość umowy brutto, a wartość umowy netto pozostanie bez 

            zmian. Powyższa zmiana nie wymaga sporządzenia aneksu do niniejszej umowy, o zmianie 
            Wykonawca powiadomi Zamawiającego. Zmiana będzie obowiązywać od dnia wejścia w życie aktu 
              prawnego zmieniającego stawkę podatku VAT.
d) zmiany wysokości cen jednostkowych netto - wycenionych w ofercie, Wykonawcy – maksymalnie o 
        wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem, ogłoszony przez Prezesa Głównego 
        Urzędu Statystycznego za poprzedni rok kalendarzowy, przy czym mogą one ulec zmianie na 
        wniosek Wykonawcy wyłącznie jeden raz w roku, ale nie wcześniej niż po upływie roku od dnia 
        zawarcia umowy i nie częściej niż raz na 12 miesięcy.

             W sytuacji zajścia okoliczności, o której mowa wyżej, Zamawiający bądź Wykonawca, w terminie
             do 14 dni od ich wystąpienia powiadomi drugą stronę o tym fakcie. Następnie strony umowy, w
             terminie do 7 dni od daty w/wym. powiadomienia, przystąpią do negocjacji na temat zmiany 
             postanowień umowy w przedmiotowym zakresie. 
§ 5
TERMIN I WARUNKI DOSTAWY

1. Dostawa przedmiotu umowy wymienionego w § 1 będzie następować sukcesywnie na podstawie składanych przez Zamawiającego pisemnych zamówień (dopuszcza się formę przekazywania zamówień faksem, bez konieczności sporządzania harmonogramu dostaw) w terminie: do ..... dni (max 5 dni) licząc od dnia złożenia zamówienia.

2. Wykonawca zobowiązany jest na swój koszt zabezpieczyć dostawy i ponosi z tego tytułu pełną odpowiedzialność do momentu odebrania jej przez Zamawiającego. Wykonawca odpowiedzialny jest za wybór środka transportu, jak i za właściwe opakowanie towarów dające zabezpieczenie przed czynnikami pogodowymi, uszkodzeniami, itp.

3. Dostawa towaru bez potwierdzenia zamówienia przez Zamawiającego będzie dokonana na ryzyko Wykonawcy i nie wiąże Zamawiającego, co do przyjęcia towaru i zapłaty za niego.
§ 6

GWARACJA

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji i rękojmi na dostarczone wyroby stanowiące przedmiot umowy.

2. Gwarancję ustala się na okres ważności wyrobów, tj. ...... (min. 6 miesięcy) od dnia dokonania odbioru.

3. W ramach odpowiedzialności z tytułu gwarancji, Wykonawca wymieni wyroby wadliwe na wyroby wolne od wad, jeżeli wady te ujawnią się w ciągu terminu, o którym mowa w ust. 2. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć (na swój koszt) wyroby wolne od wad niezwłocznie - nie później jednak niż w ciągu 7 dni od momentu przesłania protokołu reklamacyjnego wraz z reklamowanymi wyrobami. 

4. Wykonanie zobowiązań z tytułu gwarancji i rękojmi należy do przedmiotu umowy.

5. Niniejsza umowa stanowi dokument gwarancyjny w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego.

§ 7
KARY UMOWNE
1. W przypadku niedostarczenia przedmiotu umowy w terminie określonym w § 5, ust. 1, bądź niedotrzymania terminu, o którym mowa w § 6 ust. 3 Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,5 % za każdy dzień zwłoki, licząc od wartości zamówionych, a niedostarczonych zgodnie z zamówieniem wyrobów.

2. W przypadku, gdy szkoda powstała z przyczyn określonych w ust. 1 przewyższa ustanowioną karę umowną, Zamawiający ma prawo żądać odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych.

3. Wykonawca wyraża zgodę na potrącanie kar umownych z przysługującego mu wynagrodzenia.

Dodano ust. 4 (odp. 24)
§ 11

PODWYKONAWSTWO1
1.  Wykonawca oświadcza, że cały zakres zamówienia wykona samodzielnie bez udziału  podwykonawców. /       Wykonawca oświadcza, że następujący zakres zamówienia wykona przy pomocy podwykonawców:  

a) Podwykonawca ..................................... zakres zamówienia : ............................, co stanowi wartość wartość brutto ......................................,
b) Podwykonawca ..................................... zakres zamówienia : ............................, co stanowi wartość wartość brutto .......................................

2. Do zawarcia umowy na sukcesywne dostawy przez Wykonawcę z podwykonawcą wymagana jest zgoda Zamawiającego.
3. Jeżeli Zamawiający, w terminie 14 dni od przedstawienia mu przez Wykonawcę informacji o  zawarciu umowy z podwykonawcą, nie zgłosi na piśmie sprzeciwu, zastrzeżeń, lub żądania przedstawienia takiej umowy lub jej projektu, uważa się, że wyraził on zgodę na zawarcie umowy.

4. Do zawarcia umowy przez podwykonawcę z dalszym podwykonawcą wymagana jest zgoda Zamawiającego i Wykonawcy. Ustalenia ust. 3 stosuje się odpowiednio.

5. Umowy, o których mowa w ust. 2 i 4 powinny być zawarte w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 

6. Treść umów z podwykonawcami nie może być sprzeczna z treścią umowy zawartej z Wykonawcą.
7. W sytuacji określonej w ust. 5 i 6 Zamawiającemu przysługują uprawnienia w postaci:  wstrzymania płatności należności z tytułu realizacji umowy przez Wykonawcę do czasu  dostosowania warunków umów do ustaleń określonych w niniejszym paragrafie.

8. Wykonawca zobowiązany jest do składania wraz z fakturą pisemnego potwierdzenia przez podwykonawcę, którego wierzytelność jest częścią składową Wykonawcy wystawionej faktury, dokonania zapłaty na rzecz tego podwykonawcy pod rygorem wstrzymania zapłaty należności objętych fakturą.   

9. Potwierdzenie powinno zawierać zestawienie kwot, które należne są podwykonawcy z tej faktury.

10. Za okres wstrzymania zapłaty faktury, z przyczyn opisanych w ust. 7 i 8, Wykonawcy nie przysługują odsetki za zwłokę.

11. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność z tytułu niewykonania lub    nienależytego wykonania usług przez podwykonawców.  

§ 12

POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnego aneksu pod rygorem nieważności i mogą zostać dokonane, o ile nie stoją w sprzeczności z regulacjami zawartymi w ustawie Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2013r. poz. 907 tekst jednolity z późn. zm.). 
2. Oprócz przypadków przewidzianych w Kodeksie cywilnym Zamawiający może odstąpić od umowy w razie 

      zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, 

      czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. Zamawiający może odstąpić od umowy w 

      terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach, w takim przypadku Wykonawca może 

      żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy.

3. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego, o ile przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 nie stanowią inaczej.

4. Ewentualne spory mogące wyniknąć z realizacji niniejszej umowy strony zobowiązują się rozwiązywać polubownie, w drodze negocjacji. W razie braku porozumienia spory będzie rozstrzygał sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego.

5. Umowę niniejszą sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.

Wykonawca:           






Zamawiający:
       ......................................                                                                                       ......................................
UWAGA: 

Warunki wymagające określenia (kropki) zostaną wprowadzone do umowy na podstawie oferty, która zostanie uznana za najkorzystniejszą w niniejszym postępowaniu.
_________________________________________________
1Pozostają zapisy w zależności od oświadczenia Wykonawcy.
PROJEKT UMOWY DZIERŻAWY
zawarta w dniu ................................... roku, pomiędzy:
Wojewódzkim Szpitalem Zespolonym im. Ludwika Perzyny z siedzibą w Kaliszu przy ulicy Poznańskiej 79 - Samodzielnym Publicznym ZOZ, NIP 618-20-25-893, zarejestrowanym w Sądzie Rejonowy w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy KRS, nr KRS 0000251663, reprezentowanym przez:

-   lek. Wojciecha Grzelaka - Dyrektora 

zwanym dalej Dzierżawcą
a

firmą: ..................................... z siedzibą w ....................przy ulicy...............................................................,

reprezentowaną przez:

...........................................................................................................................

zwaną dalej Wydzierżawiający
Stosownie do dokonanego przez Zamawiającego na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r (Dz. U. z 2013r. poz. 907 tekst jednolity z późn. zm.) w trybie przetargu nieograniczonego (sprawa nr 47/14) wyboru oferty Wykonawcy, strony zawarły umowę następującej treści:

§ 1

1. Wydzierżawiający zobowiązuje się oddać Dzierżawcy do użytkowania i pobierania pożytków z tytułu dzierżawy przedmiot umowy, na który składa się aparatura diagnostyczna, tj.: .......................... (nazwa aparatury, typ, rodzaj),  co jest zgodne z ofertą Wydzierżawiającego z dnia ........... r.

2. Wydzierżawiający oświadcza, że jest właścicielem przedmiotu dzierżawy i nie jest on obciążony prawem osób trzecich.
3. Wydzierżawiający oświadcza, iż przedmiot dzierżawy spełnia bezwzględnie wymagania Dzierżawcy zawarte w SIWZ dot. niniejszego przedmiotu umowy.

4. W przypadku, gdy w okresie trwania umowy nastąpi zmiana przepisów prawa odnośnie oznakowania przedmiotu umowy znakiem CE, Wydzierżawiający zobowiązany jest do niezwłocznego dostarczenia Dzierżawcy dokumentów potwierdzających dostosowanie do nowych przepisów. 

§ 2

1. W ramach niniejszej umowy Wydzierżawiający zobowiązuje się:

a) dostarczyć przedmiot umowy do siedziby Dzierżawcy i zainstalować w pomieszczeniu wskazanym przez Dzierżawcę na własny koszt i ryzyko niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od daty zawarcia niniejszej umowy (termin i godzinę dostawy i instalacji aparatów należy uzgodnić z Zamawiającym z 2-dniowym wyprzedzeniem),

b) uruchomić aparaturę diagnostyczną i oddać ją do eksploatacji w stanie pełnej sprawności technicznej 
i użytkowej,

c) zapewnić na własny koszt pełną integrację oferowanej aparatury diagnostycznej z istniejącym u Zamawiającego systemem informatycznym  INFO-MEDICA firmy ASSECO,

d) przeszkolić osoby wskazane przez Dzierżawcę w zakresie obsługi i prawidłowej eksploatacji przedmiotu umowy,
e) dotyczy Zadań Nr 2, 3 i 5: w przypadku braku wymaganych warunków eksploatacji – do zapewnienia odpowiedniej temperatury w pomieszczeniu, w którym będą znajdowały się analizatory poprzez dostarczenie i zainstalowanie klimatyzatora (po zakończeniu obowiązywania niniejszej umowy klimatyzator Wydzierżawiający przekaże Dzierżawcy nieodpłatnie na własność),
f) przekazać Dziarżawcy wraz z dostawą Instrukcję Obsługi przedmiotu umowy (napisaną w języku polskim) w formie elektronicznej i papierowej oraz jego karty gwarancyjne z warunkami gwarancji,.

2. Szkolenie o którym mowa w pkt d ust. 1 jest dwuetapowe i obejmuje:

a) w pierwszym etapie przeszkolenie w zakresie podstawowej obsługi aparatury, wykonywania badań, 

        kalibracji, kontroli i konserwacji,

b) w drugim etapie sprawdzenie umiejętności przeszkolonych osób, wyjaśnienie powstałych wątpliwości oraz poszerzenie wiedzy umożliwiającej pełne wykorzystanie możliwości zainstalowanej aparatury.
3. Terminy szkolenia, o którym mowa w ust. 2 niniejszej umowy w poszczególnych etapach należy uzgodnić z Dzierżawcą. Przeszkolenie personelu Zamawiającego musi nastąpić w terminie do 5 dni od dnia dostawy i instalacji aparatury diagnostycznej.

§ 3

1. Przekazanie Dzierżawcy aparatury diagnostycznej do eksploatacji w stanie pełnej sprawności technicznej i użytkowej, nastąpi protokołem zdawczo-odbiorczym z określeniem daty i podpisanym przez przedstawicieli obu stron umowy.

2. Przeszkolenie pracowników Dzierżawcy zostanie potwierdzone protokołem podpisanym przez przedstawicieli obu stron umowy.

§ 4
1. Dzierżawca zobowiązuje się użytkować przedmiot umowy zgodnie z jego przeznaczeniem i wymogami prawidłowej eksploatacji.

2. W czasie trwania dzierżawy wszystkie naprawy serwisowe (obejmujące koszt usługi i materiałów) wynikające z normalnego użytkowania przedmiotu umowy świadczone będą przez Wydzierżawiającego bezpłatnie.

3. Naprawy, o których mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu będą dokonywane niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie max do 24 godzin w dni robocze od momentu zgłoszenia usterki, awarii przez Dzierżawcę.

4. W przypadku, gdy awaria analizatora nie zostanie usunięta w ciągu 48 godzin w dni robocze od momentu zgłoszenia, o którym mowa w ust. poprzednim, Wydzierżawiający dostarczy analizator zastępczy (identyczny model lub o nie gorszych parametrach).

5. Wydzierżawiający zapewnia możliwość zgłaszania awarii 24 h na dobę przez cały rok, numer tel. ...........................

6. Wydzierżawiający zobowiązany jest do dokonywania przeglądów i konserwacji aparatuty diagnostycznej zgodnie z zaleceniami producenta, nie rzadziej jednak niż raz na rok.

7. W przypadku dokonania trzech napraw gwarancyjnych tego samego podzespołu Wydzierżawiający wymieni aparat na inny (sprawny) o parametrach nie gorszych niż podlegający wymianie.

§ 5
1.   Dzierżawca zobowiązuje się zabezpieczyć przedmiot umowy przed kradzieżą i niepożądanym działaniem 

       osób trzecich.

2.   Wydzierżawiający zobowiązany jest do ubezpieczenia przedmiotu umowy w okresie trwania umowy 

      dzierżawy.

§ 6

1.  Strony ustalają wysokość miesięcznego czynszu dzierżawnego na kwotę netto ............... PLN (słownie: ......................złotych), brutto ............... PLN (słownie: ......................złotych), zgodnie z ofertą Wydzierżawiającego z dnia ................, której kopia stanowi Załącznik Nr 1 do niniejszej umowy.
2.  Łączna wartość umowy w okresie jej obowiązywania wynosi netto ............... PLN (słownie: ......................złotych), brutto ............... PLN (słownie: ......................złotych).
3.  Strony ustalają, że czynsz dzierżawny, o którym mowa w ust. 1 płatny będzie przelewem na konto wskazane na fakturze, na podstawie faktury z terminem płatności 30 dni od daty jej wystawienia.

4.  Wydzierżawiający zobowiązuje się do sygnowania faktury VAT numerem umowy. 

5.  Dzierżawca zastrzega sobie, że ewentualna cesja wierzytelności nie może być dokonana bez uprzedniej zgody podmiotu tworzącego zgodnie z art., 54 ust. 5 ustawy z dnia 15.04.2011r. o działalności leczniczej (Dz.U. z 2013r. poz. 217 tekst jednolity z późn. zm.)

6.  Wysokość czynszu dzierżawnego pozostanie niezmienna przez okres trwania umowy, za wyjątkiem zmiany stawki podatku VAT. W takim przypadku zmianie ulegnie wartość umowy brutto, a wartość umowy netto pozostanie bez zmian. Powyższa zmiana nie wymaga sporządzenia aneksu do niniejszej umowy, o zmianie Wykonawca powiadomi Zamawiającego. Zmiana będzie obowiązywać od dnia wejścia w życie aktu prawnego zmieniającego stawkę podatku VAT.

§ 7
1. Dzierżawca zobowiązuje się płacić czynsz uzgodniony w wyżej wymienionych terminach, a w przypadku uchybienia terminowi zapłaty, o którym mowa w § 6 ust. 3 niniejszej umowy, zobowiązuje się zapłacić odsetki ustawowe.

2. Wydzierżawiający zapłaci Dzierżawcy kary umowne:

a) za zwłokę w realizacji postanowień umowy wynikających z ( 2 niniejszej umowy w wysokości 
0,05 % wartości Umowy Nr ........ z dnia .......... na sukcesywne dostawy odczynników do aparatury diagnostycznej stanowiącej przedmiot umowy za każdy dzień zwłoki w realizacji postanowień umowy,

b) za zwłokę w realizacji postanowień umowy wynikających z ust. 3 (4 niniejszej umowy w wysokości 0,05 % wartości Umowy Nr ................... na sukcesywne dostawy odczynników do aparatury diagnostycznej stanowiącej przedmiot umowy za każdy dzień zwłoki w realizacji postanowień umowy.

§ 8
Dzierżawca nie może bez pisemnej zgody Wydzierżawiającego udostępniać przedmiotu umowy do użytkowania osobom trzecim, ani go poddzierżawiać.
§ 9
1. Wydzierżawiający ma prawo kontroli wykorzystania przedmiotu umowy.

2. Wydzierżawiający ma prawo natychmiastowego odstąpienia od umowy w przypadku:

a) wykorzystywania przedmiotu umowy przez Dzierżawcę niezgodnie z jego właściwościami i przeznaczeniem,

b) oddania przedmiotu umowy bez zgody Wydzierżawiającego do używania osobie trzeciej lub poddzierżawienie go,

c) niepłacenia przez Dzierżawcę czynszu dzierżawnego przez co najmniej dwa terminy płatności.

§ 10

Po zakończeniu umowy dzierżawy Dzierżawca zobowiązany jest zwrócić przedmiot umowy w stanie nie pogorszonym ponad zużycie wynikające z normalnej eksploatacji.

§ 11
1. Umowę zawarto na czas trwania Umowy Nr ........... z dn. ......................... na sukcesywne dostawy odczynników do aparatury diagnostycznej będącej przedmiotem niniejszej umowy.

2. Oprócz przypadków przewidzianych w kodeksie cywilnym Dzierżawca może odstąpić od umowy w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. 

3. Dzierżawca może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach, w takim przypadku Wydzierżawiający może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy.

§ 12

1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają zgody drugiej strony oraz formy pisemnego aneksu pod rygorem nieważności, z zastrzeżeniem  §6 ust. 6.

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego.

3. Ewentualne spory mogące wyniknąć z realizacji niniejszej umowy strony zobowiązują się rozwiązywać polubownie, w drodze negocjacji. W razie braku porozumienia spory będzie rozstrzygał sąd powszechny właściwy dla siedziby Dzierżawcy.

4. Umowę niniejszą sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.

                  Dzierżawca                                                                                         Wydzierżawiający
             ..........................................                                                                   ...............................................
UWAGA:  Warunki wymagające określenia (kropki) zostaną wprowadzone do umowy na podstawie oferty, która zostanie uznana za najkorzystniejszą w niniejszym postępowaniu.
Instrukcja wypełniania Formularzy Ofertowych i Cenowych

FORMULARZ OFERTOWY (1)
1) Wartości netto i brutto wyliczone w Formularzu Cenowym należy odpowiednio przenieść do Formularza Ofertowego nie dokonując żadnych modyfikacji.

2) W przypadku rozbieżności za właściwą uzna się wartość zawartą w Formularzu Cenowym, wyliczoną według instrukcji tam zawartych (patrz pierwszy wiersz tabeli) oraz powyższych. 

3) W kolumnie „Stawka VAT” oraz „Kwota VAT” Formularza Ofertowego należy wpisać odpowiednio zastosowaną stawkę podatku VAT oraz kwotę podatku VAT, stanowiącą różnicę pomiędzy wpisaną w Formularzu Ofertowym wartością brutto i netto. 

FORMULARZ OFERTOWY (4-11)

Instrukcja dotycząca tabeli 

„ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW GRANICZNYCH DLA ………” 
1.  W kolumnie nr 3 tabel należy zaznaczyć „TAK”, jeśli aparaty posiadają lub spełniają wymogi. W kolumnie 

      tej należy także opisać parametry, jeśli zachodzi taka potrzeba (parametry faktycznie oferowane, spełniające 

      wymogi określone przez Zamawiającego). 
2.  Brak w kolumnie nr 3 wpisu traktowane będzie jako brak danego wymogu określonego przez Zamawiającego w 

    oferowanej konfiguracji aparatu.

FORMULARZ OFERTOWY (7)

Instrukcja dotycząca tabeli „Parametry techniczno – eksploatacyjne (opcjonalne) podlegające ocenie dla analizatora do wykonywania badań koagulologicznych – aparat podstawowy

1)   W kolumnie nr 3 należy wpisać „TAK”, jeśli oferowany analizator podstawowy do wykonywania badań

       koagulologicznych posiada lub spełnia wymogi (jest to jednoznaczne z przyznaniem odpowiedniej ilości 

       punktów podanej w nawiasach z 20 pkt możliwych do uzyskania) lub „NIE”, jeśli oferowany analizator 
       podstawowy do wykonywania badań koagulologicznych nie posiada lub nie spełnia wymogów (jest
       to równoznaczne z przyznaniem „0” pkt), jeśli oferowany analizator podstawowy nie posiada lub nie spełnia 
       wymogów. 
       W kolumnie tej należy także opisać parametry, jeśli zachodzi taka potrzeba.

2)   W przypadku braku odpowiedniego wpisu w kolumnie nr 3 będzie to traktowane jako brak danego wymogu 

       określonego przez Zamawiającego w oferowanej konfiguracji aparatu.

3)   W wierszu „Razem punktów” należy dokonać zsumowania punktów, jaką uzyskał oferowany aparat. 

FORMULARZE CENOWE
2) Formularz wypełnia Wykonawca we wszystkich rubrykach zestawienia i podpisuje poprzez osoby upoważnione do reprezentowania firmy.

3) Formularz należy wypełnić zgodnie ze wskazówkami zwartymi w pierwszym wierszu tabeli. 

4) W przypadku, gdy dany wyrób nie posiada numeru katalogowego w kolumnie nr 9 „Producent / 
Nr katalogowy” Zamawiający dopuszcza zapis „brak nr katalogowego”.

5) Zamawiający zgodnie z art. 89 ust.1 pkt 6 ustawy odrzuci ofertę zawierającą omyłki rachunkowe, których nie można poprawić na podstawie art. 87 ustawy lub błędy w obliczeniu ceny. 

6) Ceny jednostkowe należy podać z dokładnością jedynie do dwóch miejsc po przecinku, dokonując ewentualnych zaokrągleń według zasad matematycznych. 

Sprawa nr 47/14

..........................................

( pieczęć Wykonawcy )                                                             
FORMULARZ  OFERTOWY (1)
Nazwa Wykonawcy: .......................................................................................................................................

Adres Wykonawcy:.........................................................................................................................................

Regon ...................................... NIP ...........................................
telefon:.......................................... fax: ....................................... e-mail: ............................................

I.   Składając ofertę w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pt. ”Sukcesywne 

     dostawy odczynników i materiałów niezbędnych do wykonywania badań biochemicznych,
     immunochemicznych, koagulologicznych, badań moczu i parametrów krytycznych wraz z dzierżawą aparatury

      diagnostycznej” oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia za cenę:
	
	KRYTERIUM - Cena brutto

	
	Wartość netto 

w PLN
	Stawka VAT 
	Kwota VAT 
	Wartość brutto 

w PLN

	ZADANIE Nr 1
	Wartości wynikające z pozycji „Razem” tabeli 

Formularza Cenowego 
	
	
	
	

	
	Koszt dzierżawy aparatury diagnostycznej dla dwóch zintegrowanych systemów do badań biochemiczno-immunologicznych
w okresie obowiązywania umowy
	
	
	
	

	
	RAZEM
	
	
	
	*

	ZADANIE Nr 2
	Wartości wynikające z pozycji „Razem” tabeli 

Formularza Cenowego 
	
	
	
	

	
	Koszt dzierżawy dwóch analizatorów do badań koagulologicznych 

w okresie obowiązywania umowy
	
	
	
	

	
	RAZEM
	
	
	
	*

	ZADANIE Nr 3
	Wartości wynikające z pozycji „Razem” tabeli 

Formularza Cenowego 
	
	
	
	

	
	Koszt dzierżawy analizatora do badań parametrów krytycznych

 (laboratorium)
w okresie obowiązywania umowy
	
	
	
	

	
	RAZEM
	
	
	
	*

	ZADANIE Nr 4
	Wartości wynikające z pozycji „Razem” tabeli 

Formularza Cenowego 
	
	
	
	

	
	Koszt dzierżawy dwóch analizatorów do badań parametrów krytycznych

 (oddziały szpitalne)
w okresie obowiązywania umowy
	
	
	
	

	
	RAZEM
	
	
	
	*


Ciąg dalszy tabeli na następnej stronie

….........................................................................

 / miejscowość, data/ /podpisy, pieczątki-osób upoważnionych/
Sprawa nr 47/14

..........................................

( pieczęć Wykonawcy )                                                             
FORMULARZ  OFERTOWY (2)
	
	KRYTERIUM - Cena brutto

	
	Wartość netto 

w PLN
	Stawka VAT 
	Kwota VAT 
	Wartość brutto 

w PLN

	ZADANIE Nr 5
	Wartości wynikające z pozycji „Razem” tabeli 

Formularza Cenowego 
	
	
	
	

	
	Koszt dzierżawy systemu analitycznego – szt. 1 oraz czytnika pasków – szt. 1
w okresie obowiązywania umowy
	
	
	
	

	
	RAZEM
	
	
	
	*


* Cena obejmuje wszelkie koszty i obciążenia związane z realizacją przedmiotu zamówienia.

    Wartość ta będzie oceniana w kryterium wyboru oferty - cena brutto zamówienia.

II. Termin realizacji zamówienia oraz warunki gwarancji:

	
	ZADANIE Nr 1
	ZADANIE Nr 2
	ZADANIE Nr 3
	ZADANIE Nr 4
	ZADANIE Nr 5

	Termin realizacji zamówienia od dnia jego złożenia - w dniach, nie dłuższy niż 5 dni , bez sporządzania harmonogramu dostaw
	/wpisać/
	/wpisać/
	/wpisać/
	/wpisać/
	/wpisać/

	Okres ważności (gwarancji) od dnia dokonania odbioru odczynników – w miesiącach, nie dłuższy niż 6 m-cy 
	/wpisać/
	/wpisać/
	/wpisać/
	/wpisać/
	/wpisać/

	W przypadku wystąpienia jakichkolwiek awarii i usterek wydzierżawionej aparatury diagnostycznej możliwość zgłaszania 24h na dobę  ( nr telefonu i faxu)
	/wpisać/
	/wpisać/
	/wpisać/
	/wpisać/
	/wpisać/


III. Oświadczenie dotyczące warunków/postanowień zawartych w specyfikacji istotnych warunków
      zamówienia:

Ja .....................................................................................................

                 / imię i nazwisko osoby składającej oświadczenie, stanowisko służbowe/
        reprezentując i mając pełnomocnictwo do składania oświadczeń woli w imieniu

   ....................................................................................................................................
                                                                              /nazwa Wykonawcy/

       oświadczam, że:
     1)   zapoznałem się z treścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia dotyczącą niniejszego 

           postępowania oraz z załączonymi do niej Projektami umów i akceptuję określone w nich warunki bez 
           zastrzeżeń;
    2)   oferowane przez naszą firmę odczynniki i materiały oraz aparatura diagnostyczna spełniają 

           bezwzględnie wymagania określone w SIWZ;

….........................................................................

 / miejscowość, data/ /podpisy, pieczątki-osób upoważnionych/
ciąg dalszy oświadczenia na następnej stronie
Sprawa nr 47/14

..........................................

( pieczęć Wykonawcy )                            
FORMULARZ  OFERTOWY (3) 
    3)   oferowane przez naszą firmę odczynniki i materiały są dopuszczone do obrotu i stosowania na 

           terytorium Rzeczpospolitej Polskiej zgodnie z obowiązującymi przepisami, w szczególności 

           z przepisami ustawy o wyrobach medycznych;

   4)    oferowana aparatura diagnostyczna jest dopuszczona do obrotu i stosowania na terytorium

           Rzeczpospolitej Polskiej zgodnie z obowiązującymi przepisami i po zainstalowaniu będzie gotowa do 

           pracy zgodnie jej z przeznaczeniem;

    5)    w razie wyboru mojej oferty zobowiązuję się  do dostarczenia przedmiotu zamówienia zgodnie z jego

            opisem zawartym w SIWZ, za cenę podaną w Formularzu Cenowym i w terminie określonym w 

            Formularzu Ofertowym;
    6)    wszystkie dane zawarte w mojej ofercie są zgodne z prawdą i aktualne w chwili składania ofert;
    7)  oferowana aparatura diagnostyczna spełnia bezwzględnie wymagania graniczne określone 

         w „Zestawieniach warunków granicznych” zamieszczonych w Formularzach Ofertowych (4) –
         (…)1.
IV.  Osobą/osobami upoważnionymi do reprezentowania naszej firmy przy ewentualnym podpisaniu 
        umowy w sprawie udzielenia niniejszego zamówienia będą:

                       ▪      ……………………………

                                /imię, nazwisko, pełniona funkcja/

                              ▪      ……………………………

                                /imię, nazwisko, pełniona funkcja/
….........................................................................

 / miejscowość, data/ /podpisy, pieczątki-osób upoważnionych/
________________________________
1 Wykonawca nie wypełnia i skreśla tabelę dot. zestawienia wymaganych parametrów w zakresie danego zadania, jeśli go nie dotyczy.
Sprawa nr 47/14

..........................................

( pieczęć Wykonawcy )                            
FORMULARZ  OFERTOWY (4) 

ZADANIE Nr 1

ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW GRANICZNYCH DLA DWÓCH ZINTEGROWANYCH SYSTEMÓW BIOCHEMICZNO-IMMUNOCHEMICZNYCH

Producent/firma: …………………………………     /      Nazwa/typ: …………….………………………

                                             /Podać/                                                                                                          /Podać/
	L.p.
	Parametry techniczno-eksploatacyjne, których spełnienie jest koniecznie wymagane
	Spełnia

	1.
	2.
	3.

	1. 
	Systemy biochemiczno-immunochemiczne (moduły/analizatory biochemiczny 

i immunochemiczny), wyposażone w jeden podajnik próbek umożliwiający aspirację materiału do badań biochemiczno-immunochemicznych z tej samej próbki bez konieczności ich ręcznego przenoszenia miedzy aparatami i sterowany z jednego stanowiska operatora.
	

	2.
	Oba systemy fabrycznie nowe, rok produkcji 2014 r.
	

	3.
	Oba systemy w pełni kompatybilne ze sobą (wydajność, ilość pozycji odczynnikowych, ten sam rodzaj odczynników, kontroli, kalibratorów i materiałów zużywalnych, te same wartości referencyjne i interpretacja wyników).
	

	 4.
	Systemy w pełni automatyczne, pracujące w trybie „pacjent po pacjencie”.
	

	5. 
	Wydajność części biochemicznej ( z ISE) minimum 900 oznaczeń/godzinę.
	

	6. 
	Wydajność części immunochemicznej minimum 150 oznaczeń/godzinę.
	

	7. 
	Ilość pozycji w każdym systemie dla próbek badanych w podajniku minimum 150, 

z możliwością ciągłego dostawiania ich w trakcie pracy.
	

	8. 
	Priorytetowe podawanie i oznaczanie próbek pilnych.
	

	9. 
	Stacja wody jako wyposażenie systemów.
	

	10. 
	Zasilacze UPS jako wyposażenie każdego systemu.
	

	11. 
	Identyfikowanie przez systemy próbek, odczynników, kontroli i kalibratorów za pomocą kodów kreskowych (oba systemy)
	

	12. 
	Automatyczna detekcja skrzepu w próbce badanej przy aspiracji materiału (oba systemy)
	

	13. 
	Możliwość stałego monitorowania poziomu odczynników i materiałów zużywalnych (oba systemy)
	

	14. 
	Chłodzenie odczynników na pokładach obu systemów w stabilnej temperaturze, zgodnie z rekomendacjami producenta.
	

	15. 
	Możliwość automatycznego rozcieńczania próbek (oba systemy)
	

	16. 
	Wbudowany system wewnętrznej kontroli jakości w obu systemach.
	

	17. 
	Dwustronna komunikacja z laboratoryjnym systemem informatycznym (oba systemy)
	

	18. 
	Internetowa aktualizacja on-line bazy danych platformy analitycznej dotyczących m.in. aplikacji, wartości kontroli i kalibratorów (oba systemy)
	


Ciąg dalszy tabeli na następnej stronie                        
                       ….........................................................................
 / miejscowość, data/ /podpisy, pieczątki-osób upoważnionych/

Sprawa nr 47/14

..........................................

( pieczęć Wykonawcy )                            
FORMULARZ  OFERTOWY (5) 
ZADANIE Nr 1 – ciąg dalszy
	1.
	2.
	3.

	19. 
	W pełni automatyczna metodyka pomiaru. Obydwa aparaty muszą wykonywać pełen panel badań w oparciu o jednakowe odczynniki, materiały kalibracyjne, kontrolne i zużywalne. Każdy analizator z modułem ISE.
	

	20. 
	Metody pomiaru: fotometryczne, monochromatyczne i bichromatyczne, punktu końcowego i kinetyczne, ISE – minimum NA, K, Cl (oba systemy)
	

	21. 
	Analiza w fazie ciekłej (oba systemy)
	

	22. 
	Możliwości analityczne: enzymy, substraty, ISE, białka specyficzne, monitorowanie leków, środki uzależniające i trucizny (oba systemy)
	

	23. 
	Czas uzyskania wyników nie dłuższy niż 15 minut (oba systemy)
	

	24. 
	Bezkontaktowe/bezdotykowe mieszanie odczynników w kuwecie pomiarowej eliminujące ryzyko kontaminacji (oba systemy)
	

	25. 
	Możliwość wykonywania badań w surowicy, osoczu, hemolizacie, moczu, PMR i krwi pełnej (oba systemy)
	

	26. 
	Możliwość jednoczesnej dostępności minimum 50 różnych parametrów (oba systemy)
	

	27. 
	Łaźnia inkubacyjna dla rotora pomiarowego z zastosowaniem łaźni wodnej (oba systemy)
	

	28. 
	Zastosowanie kuwet pomiarowych wielorazowego użytku (oba systemy)
	

	29. 
	Wykonywanie wszystkich badań uwzględnionych w Formularzu Cenowym
	

	30. 
	Możliwość zdalnego dostępu do systemów za pomocą łącza internetowego.
	

	Warunki graniczne dla części immunochemicznej – oba systemy:

	1.
	W pełni automatyczna, chemiluminescencyjna metoda pomiaru. Obydwa analizatory muszą wykonywać pełen panel badań w oparciu o jednakowe odczynniki, materiały kalibracyjne i kontrolne.
	

	2.
	Analiza w fazie ciekłej 
	

	3.
	Możliwości analityczne: hormony, markery nowotworowe, kardiologiczne, diagnostyka cukrzycy, anemii, zakażeń, TORCH, autoimmunologia 
	

	4.
	Wykonywanie wszystkich parametrów uwzględnionych w Formularzu Cenowym
	

	5.
	Czas uzyskania wyników nie dłuższy niż 30 minut.
	

	6.
	Możliwość jednoczesnej dostępności 25 różnych parametrów.
	

	7.
	Czas oznaczania troponiny i CK-MB masa <10 minut.
	

	8.
	Kalibracja nie więcej niż 2-punktowa, wczytywana do analizatora dla wszystkich parametrów.
	


….........................................................................
 / miejscowość, data/ /podpisy, pieczątki-osób upoważnionych/

Sprawa nr 47/14

..........................................

( pieczęć Wykonawcy )                            
FORMULARZ  OFERTOWY (6) 

ZADANIE Nr 2
ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW GRANICZNYCH DLA ANALIZATORÓW KOAGULOGICZNYCH - szt. 2 ( aparat podstawowy i back-up )
Producent/firma: …………………………………     /      Nazwa/typ: …………….………………………

                                             /Podać/                                                                                                          /Podać/
	L.p.
	Parametry techniczno-eksploatacyjne, których spełnienie jest koniecznie wymagane 
	Spełnia

	1.
	2.
	3.

	1. 
	Dwa analizatory pracujące w oparciu o te same odczynniki, kalibratory, kontrole i materiały zużywalne (rok produkcji: min 2011), składające się z części pomiarowej wraz z komputerem (wewnętrznym lub zewnętrznym) i kolorowego monitora dotykowego.
	

	2. 
	Wydajność aparatu podstawowego:   
-  240 testów (PT) na godzinę,
-  180 testów (APTT) na godzinę.

Wydajność aparatu zastępczego min. 100 ozn/h dla PT i APTT
	

	3. 
	Możliwość wykonywania równocześnie pomiarów metodami: wykrzepialną (na zasadzie optycznej), chromogenną i immunologiczną – z zastosowaniem metody „mikro” – oba analizatory. 

Technologia metod wykrzepiania zapewnia brak konieczności zmiany filtrów w przypadku próbek z lipemią, hemolizą, bilirubinemią.

Oba analizatory muszą wykonywać badania wyszczególnione w Formularzu Cenowym.
	

	4. 
	Analizatory pracujące w systemie otwartym.
	

	5. 
	Minimum 600 kuwet pomiarowych na pokładzie - analizator podstawowy.
	

	6. 
	System operacyjny umożliwiający pracę wielozadaniową – tj. podczas wykonywania serii pomiarów można równolegle przygotować listę roboczą dla następnej serii, bądź przeprowadzić kalibrację, przeglądać bazę danych wyników, drukować raporty - analizator podstawowy.
	

	7. 
	Automatyczne powtarzanie pomiarów, w przypadku wystąpienia wyników budzących wątpliwości i wyników poza liniowością metody – oba analizatory.
	

	8. 
	Możliwość kalibracji INR i ustawienia własnego ISI dla laboratorium – oba analizatory.
	

	9. 
	Zautomatyzowany odczyt barkodowy próbek – oba analizatory.
	

	10. 
	Zautomatyzowany odczyt barkodowy wszystkich już załadowanych odczynników – oba analizatory.
	

	11. 
	Przebijak korków zamkniętego pobrania – analizator podstawowy.
	

	12. 
	System kontrolowania odczynników z pomiarem ich objętości, uwzględnieniem numerów seryjnych i terminów ważności – oba analizatory.
	

	13. 
	Praca minimum z 2 seriami odczynnika, Możliwość wprowadzenia aplikacji zdefiniowanych przez użytkownika – analizator podstawowy.
	

	14. 
	Możliwość swobodnego doładowywania odczynników, próbek  i kuwet w trakcie pracy analizatora – analizator podstawowy.
	

	15. 
	Możliwość zaprogramowania CITO w każdej pozycji próbkowej i przeprowadzenia zmiany priorytetu próbki (na CITO) w trakcie pracy aparatu – analizator podstawowy.
	

	16. 
	Możliwość podglądu przebiegu każdej reakcji jak i jego odtworzenia w postaci wykresu – oba analizatory.
	

	17. 
	Tromboplastyna ludzka rekombinowana ISI ok. 1.0 +/- 0.1
	


Ciąg dalszy tabeli na następnej stronie                         

                       ….........................................................................
 / miejscowość, data/ /podpisy, pieczątki-osób upoważnionych/

Sprawa nr 47/14

..........................................

( pieczęć Wykonawcy )                            
FORMULARZ  OFERTOWY (7) 

ZADANIE Nr 2 – ciąg dalszy
	1.
	2.
	3.

	18. 
	Trwałość odczynników (PT, APTT, Fib ) min 5 dni na pokładzie aparatu po otwarciu (re konstytucji).
	

	19. 
	Oryginalne odczynniki tego samego producenta, co producent aparatu. Takie same odczynniki na obu aparatach. Dopuszcza się by jeden parametr był wykonywany na innych odczynnikach na analizatorze podstawowym i zapasowym.  
	


Parametry techniczno – eksploatacyjne (opcjonalne) 
podlegające ocenie w kryterium „Parametry techniczno-ekspolatacyjne” 

dla analizatora do wykonywania badań koagulologicznych – aparat podstawowy:

	L.p.
	WYSZCZEGÓLNIENIE
	Ilość punktów

	1.
	2.
	3.

	1. 
	Liniowość D-dimerów przynajmniej do 6000 ng/ml FEU w pierwszym badaniu.
	(5)    

	2. 
	APTT w oparciu o syntetyczne fosfolipidy; trwałość min 5 dni na pokładzie aparatu
	(5)    

	3. 
	Odczynnik do fibrynogenu umożliwiający pomiar wysokich stężeń fibrynogenu  bez dodatkowego powtarzania badania (zakres pomiarowy w pierwszym oznaczeniu minimum do 1000 mg/dl)
	(5)      

	4. 
	Odczynniki do białka S i białka C o trwałości minimum 1 mies przy przechowywaniu w lodówce
	(5)

	RAZEM PUNKTÓW
	*


* Wartość ta  (będąca sumą punktów z kolumny 3 tabeli)  będzie podstawiana do wzoru służącego do oceny 

   kryterium Parametry techniczno – eksploatacyjne.
….........................................................................

 / miejscowość, data/ /podpisy, pieczątki-osób upoważnionych/

Sprawa nr 47/14

..........................................

( pieczęć Wykonawcy )                            
FORMULARZ  OFERTOWY (8) 

ZADANIE Nr 3
ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW GRANICZNYCH DLA ANALIZATORA PARAMETRÓW KRYTYCZNYCH W LABORATORIUM – szt. 1.
Producent/firma: …………………………………     /      Nazwa/typ: …………….………………………

                                             /Podać/                                                                                                          /Podać/
	L.p.
	Parametry techniczno-eksploatacyjne, których spełnienie jest koniecznie wymagane 
	Spełnia

	1.
	2.
	3.

	1. 
	Fabrycznie nowy (rok produkcji: 2014)
	

	2. 
	Automatyczny analizator parametrów krytycznych pracujący w systemie ciągłym, dokonujący jednoczasowo i w jednej próbce pomiaru: pH, pCO2, pO2, tHb,  O2Hb, MetHb, COHb, HHb , K+, Na+, Ca++, Cl, Glukoza, Mleczany, Hct, posiadający certyfikat FDA
	

	3. 
	Zakres liniowości oznaczanego wapnia zjonizowanego 0,1-5 mmol/L
	

	4. 
	Analizator bezobsługowy– zestaw odczynnikowy w postaci jednej wymiennej kasety zawierającej wszystkie elementy wymienialne takie jak sondę aspiracyjną, odczynniki, sensory, płyny kalibracyjne, płyny kontrolne,  myjące i hermetycznie zamknięty pojemnik na ścieki
	

	5. 
	Czas nagrzewania zestawu odczynnikowego maksymalnie do 60 minut
	

	6. 5.
	Zestaw odczynnikowy przechowywany w temperaturze pokojowej
	

	7. 
	Możliwość stosowania zestawów różnej wielkości w zależności od ilości aktualnie wykonywanych oznaczeń
	

	8. 
	Analizator w pełni automatyczny niewymagający żadnych procedur konserwacyjnych typu odbiałczanie, przemywanie, czyszczenie lub wymiana sondy aspiracyjnej 
	

	9. 
	Wbudowany, w pełni automatyczny system kontroli jakości w czasie rzeczywistym minimum 3 razy dziennie na trzech poziomach dla wszystkich parametrów, zapewniający automatyczną naprawę oraz dokumentację błędów, niewymagający jakichkolwiek czynności obsługowych ze strony Użytkownika w trakcie jego użytkowania.
	

	10. 
	Automatyczna kalibracja niewymagająca żadnych gazów ani powietrza atmosferycznego jedno- lub dwupunktowa bez konieczności ingerencji Użytkownika.
	

	11. 
	Objętość próbki: do 160 mikrolitrów
	

	12. 
	Czas pomiaru do 120 sekund
	

	13. 
	Interfejsy umożliwiające przesyłanie danych w sieci w systemie dwukierunkowym
	

	14. 
	Baza danych na minimum 100000 oznaczeń
	

	15. 
	Oprogramowanie w języku polskim
	

	16. 
	Parametry powinny być potwierdzone w oryginalnych materiałach producenta.
	

	17. 
	Instrukcja obsługi w języku polskim.
	


                                               ...................................................................
                                                                                                                                                                                 / miejscowość, data/ /podpisy, pieczątki-osób upoważnionych/

Sprawa nr 47/14

..........................................

( pieczęć Wykonawcy )                            
FORMULARZ  OFERTOWY (9) 

ZADANIE Nr 4
ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW GRANICZNYCH DLA ANALIZATORÓW PARAMETRÓW KRYTYCZNYCH W ODZIAŁACH SZPITALNYCH – szt. 2.
I.  Producent/firma: …………………………………     /      Nazwa/typ: …………….………………………

                                                 /Podać/                                                                                                          /Podać/
II.  Producent/firma: …………………………………     /      Nazwa/typ: …………….………………………

                                                 /Podać/                                                                                                          /Podać/
	L.p.
	Parametry techniczno-eksploatacyjne, których spełnienie jest koniecznie wymagane 
	Spełnia

	1.
	2.
	3.

	1. 
	Rok produkcji minimum 2010 rok
	

	2. 
	Automatyczny analizator parametrów krytycznych – 2 szt. – pracujący w systemie ciągłym dokonujący jednoczasowo i w jednej próbce pomiaru: pH, pCO2, pO2, K+,Na+,Ca++, glukoza, mleczany, Hct, posiadający certyfikat FDA
	

	3. 
	Analizator przeznaczony do pracy w trybie oddziałowym – zestaw odczynnikowy w postaci jednej wymiennej kasety zawierającej wszystkie elementy wymienialne takie jak sondę aspiracyjną, odczynniki, sensory, płyny kalibracyjne, płyny kontrolne, myjące i hermetycznie zamknięty pojemnik na ścieki
	

	4. 
	Czas nagrzewania zestawu odczynnikowego maksymalnie do 30 minut
	

	5. 
	Zestaw odczynnikowy przechowywany w temperaturze pokojowej
	

	6. 5.
	Zestawy odczynnikowe na 150, 300 lub 450 oznaczeń (możliwość stosowania zestawów różnej wielkości w zależności od ilości aktualnie wykonywanych oznaczeń)
	

	7. 
	Analizator w pełni automatyczny niewymagający żadnych procedur konserwacyjnych typu odbiałczanie, przemywanie, czyszczenie lub wymiana sondy aspiracyjnej
	

	8. 
	Wbudowany, w pełni automatyczny system kontroli jakości w czasie rzeczywistym, zapewniający automatyczna naprawę oraz dokumentacje błędów, niewymagający jakichkolwiek czynności obsługowych ze strony Użytkownika. Wszystkie parametry kalibrowane w pełni automatycznie bez ingerencji Użytkownika
	

	9. 
	Automatyczna kalibracja niewymagająca żadnych gazów ani powietrza atmosferycznego, jedno- lub dwupunktowa, bez konieczności ingerencji Użytkownika. Wszystkie parametry kalibrowane w pełni automatycznie bez ingerencji Użytkownika.
	

	10. 
	Objętość próbki: do 160 mikrolitrów
	

	11. 
	Czas pomiaru do 2 minut
	

	12. 
	Interfejsy umożliwiające przesyłanie danych w sieci w systemie dwukierunkowym
	

	13. 
	Baza danych na minimum 20 000 oznaczeń
	

	14. 
	Oprogramowanie w języku polskim
	

	15. 
	Oprogramowanie wewnętrzne analizatora pozwalające na jego zdalne zarządzanie z PC Użytkownika niewymagające żadnego dodatkowego osprzętu
	

	16. 
	Parametry powinny być potwierdzone w oryginalnych materiałach producenta
	

	17. 
	Instrukcja obsługi w języku polskim
	

	18. 
	Aparaty wyposażone we wszystkie odczynniki i materiały zużywalne „na start” gwarantujące prace aparatów, przez co najmniej miesiąc.
	


                                               ...................................................................
                                                                                                                                                                                 / miejscowość, data/ /podpisy, pieczątki-osób upoważnionych/

Sprawa nr 47/14

..........................................

( pieczęć Wykonawcy )                            
FORMULARZ  OFERTOWY (10) 
ZADANIE Nr 5
ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW GRANICZNYCH DLA SYSTEMU ANALITYCZNEGO DO OCENY WŁAŚCIWOŚCI FIZYKO-CHEMICZNYCH MOCZU 
I ELEMENTÓW UPOSTACIOWIONYCH MOCZU – 1 szt. 
ORAZ CZYTNIKA PASKÓW DO OCENY WŁAŚCIWOŚCI FIZYKO-CHEMICZNYCH – 1 szt.
Producent/firma: …………………………………     /      Nazwa/typ: …………….………………………

                                             /Podać/                                                                                                          /Podać/
Producent/firma: …………………………………     /      Nazwa/typ: …………….………………………

                                             /Podać/                                                                                                          /Podać/
	L.p.
	Parametry techniczno-eksploatacyjne, których spełnienie jest koniecznie wymagane 
	Spełnia

	1.
	2.
	3.

	WYMAGANIA DOTYCZĄCE PASKÓW I MATERIAŁU KONTROLNEGO:
	

	1. 
	Parametry oznaczane: ciężar właściwy, azotyny, pH, białko, glukoza, ciała ketonowe, urobilinogen, bilirubina, leukocyty, erytrocyty
	

	2. 
	Chemiczna eliminacja wpływu kwasu askorbinowego na wynik
	

	3. 
	Paski wspólne do obu oferowanych aparatów
	

	4. 
	Ciekły mocz kontrolny na 2 poziomach, stabilny min 30 dni po otwarciu, z właściwościami fizyko-chemicznymi dla oferowanych aparatów. Tego samego producenta co paski i aparaty.
	

	WYMAGANIA DOTYCZĄCE SYSTEMU ANALITYCZNEGO DO OCENY WŁAŚCIWOŚCI FIZYKO-CHEMICZNYCH MOCZU ORAZ ELEMENTÓW UPOSTACIOWIONYCH MOCZU (Laboratorium ul Poznańska 79):

	1. 
	Automatyczna homogenizacja i dozowanie próbki
	

	2. 
	Podajnik automatyczny z wbudowanym czytnikiem kodów kreskowych na min 70 próbek ładowanych jednorazowo
	

	3. 
	Brak konieczności stosowania jednorazowych kuwet i naczyniek reakcyjnych
	

	4. 
	Analiza moczu bez konieczności wirowania próbki w trakcie procesu oznaczania
	

	5. 
	Możliwośc wykonania pełnego badania moczu z próbki o objętości 2 ml
	

	6. 
	Wydajność oceny właściwości fizyko-chemicznych: min 240 badań/godzinę
	

	7. 
	Wydajnośc oceny osadu: min 100 badań/godzinę
	

	8. 
	Ocena właściwości fizyko-chemicznych przy użyciu układu optycznego z kolorową kamerą CCD wraz z czujnikiem RGB
	

	9. 
	Ocena osadu przy użyciu min 15 kolorowych i ostrych zdjęć rzeczywistych pól widzenia próbki z każdej próbki moczu
	

	10. 
	Automatyczna identyfikacja elementów osadu oparta na zasadzie sieci neuronowych
	

	11. 
	Automatyczna kalibracja aparatu (bez pomocy zewnętrznych pasków kalibracyjnych)
	

	12. 
	Kontrola układu optycznego aparatu za pomocą pasków kontrolnych wielokrotnego użytku
	

	13. 
	Kompensacja zabarwienia moczu
	

	14. 
	Kompensacja ciężaru właściwego w przypadku zasadowego pH moczu
	

	15. 
	Możliwość uzyskania wyników fizyko-chemicznych w wybranych jednostkach: arbitrażowych, SI, tradycyjnych
	

	16. 
	Możliwość uzyskania wyników osadu w wybranych jednostkach: SI lub ilość elementów w przeliczeniu na pole widzenia aparatu
	


                                               ...................................................................
                                                                                                                                                                                 / miejscowość, data/ /podpisy, pieczątki-osób upoważnionych/

Sprawa nr 47/14

..........................................

( pieczęć Wykonawcy )                            
FORMULARZ  OFERTOWY (11) 
ZADANIE Nr 5  - ciąg dalszy
	1.
	2.
	3.

	17. 
	Automatyczne przeliczenie elementów osadu przez oprogramowanie aparatu
	

	18. 
	Komunikaty w przypadku zużycia materiałów eksploatacyjnych (pasków, płynu myjącego, odpadów), monitoring materiałów eksploatacyjnych
	

	19. 
	Pamięć wyników właściwości fizyko-chemicznych: minimum 10 000 wyników
	

	20. 
	Pamięć wyników oceny osadu: minimum 5 000 wyników
	

	21. 
	Aparat, paski i materiały kontrolne – jednego producenta
	

	22. 
	Możliwość wpisania do aparatu jako identyfikatora nazwiska pacjenta
	

	23. 
	Menu w języku polskim
	

	24. 
	Aparat z wbudowanym komputerem z systemem Windows
	

	25. 
	Zewnętrzny dotykowy kolorowy monitor LCD min 17 cali
	

	26. 
	Interfejs: RS 232, port USB, port sieciowy
	

	WYMAGANIA DOTYCZĄCE CZYTNIKA PASKÓW DO OCENY WŁAŚCIWOŚCI FIZYKO-CHEMICZNYCH MOCZU (Laboratorium ul. Toruńska 7):

	1. 
	Obsługa czytnika za pomocą kolorowego minimum 5” wyświetlacza dotykowego (minimum 320x240 pikseli)
	

	2. 
	Wydajność minimum: tryb zwykły – 60 pasków/godz.; tryb szybki – 240 pasków/godz.
	

	3. 
	Metoda pomiaru czytnika – fotometr reflektancyjny z LED
	

	4. 
	Automatyczna kalibracja bez konieczności używania pasków kalibracyjnych
	

	5. 
	Czytnik dostarczony z paskami kontrolnymi do sprawdzania optyki
	

	6. 
	Czytnik dostarczony z czytnikiem kodów kreskowych
	

	7. 
	Wbudowana drukarka termiczna
	

	8. 
	Wymagane porty: PS/2 i RS 232
	

	9. 
	Menu w języku polskim
	

	10. 
	Możliwość wybrania przez użytkownika jednostek tradycyjnych, SI i arbitralnych
	

	11. 
	Pamięć wyników: min 240 wraz z wszystkimi wprowadzonymi danymi pacjenta, barwą i klarownością moczu oraz komentarzami
	

	12. 
	Możliwość odczytu testów paskowych w kierunku mikroalbuminurii z możliwością podania wskaźnika albuminowo-kreatyninowego
	

	13. 
	Możliwość wysłania do LIS-a wybranego/pojedynczego wyniku bezpośrednio po jego uzyskaniu lub przefiltrowaniu z pamięci czytnika. Nie dopuszcza się czytników, w przypadku których do LIS-a wysyłana jest cała zawartość pamięci, bez możliwości kontroli przez użytkownika, które wyniki mają być wysłane
	

	14. 
	Certyfikaty: CE, ISO 9001, ISO 13485 dla pasków i aparatów
	

	15. 
	Parametry powinny być potwierdzone w materiałach producenta (w języku polskim) załączonych do oferty.
W przypadku wątpliwości Zamawiający zastrzega sobie prawo zażądania pełnej instrukcji obsługi lub demonstracji aparatu w siedzibie Zamawiającego na koszt Wykonawcy.
	


                                               ...................................................................
                                                                                                                                                                                 / miejscowość, data/ /podpisy, pieczątki-osób upoważnionych/

Sprawa nr 47/14
..........................................

( pieczęć Wykonawcy )       
FORMULARZ  OFERTOWY (12) 

	Model / typ oferowanych analizatorów
	Rok produkcji
	Wysokość miesięcznego czynszu netto
	Wysokość miesięcznego czynszu brutto

	ZADANIE Nr 1
	Zintegrowane systemy biochemiczno-immunochemiczne

szt. 2
	
	
	

	RAZEM
	X
	
	

	ZADANIE Nr 2
	Analizator do
badań koagulologicznych 
aparat podstawy
	
	
	

	
	Analizator do
badań koagulologicznych 
back-up
	
	
	

	RAZEM
	X
	
	

	ZADANIE Nr 3
	Analizator do badań
parametrów krytycznych
/ laboratorium /
	
	
	

	RAZEM
	X
	
	

	ZADANIE Nr 4
	Analizator do badań
parametrów krytycznych I
/ Oddział Położniczy /
	
	
	

	
	Analizator do
badań parametrów krytycznych II
/ Oddział Noworodkowy /
	
	
	

	RAZEM
	X
	
	

	ZADANIE Nr 5 
	System analityczny do oceny właściwości fizyko-chemicznych moczu oraz elementów upostaciowionych moczu – laboratorium ul. Poznańska 79

szt. 1
	
	
	

	
	Czytnik pasków do oceny właściwości fizyko-chemicznych moczu – laboratorium ul. Toruńska 7

szt. 1
	
	
	

	RAZEM
	X
	
	


 ............................................................................

                                                                                                                                       / miejscowość, data/ /podpisy, pieczątki-osób upoważnionych/

Sprawa nr 47/14

 ......................................................................
       ( pieczęć Wykonawcy )                                                        FORMULARZ CENOWY (1) 
ZADANIE Nr 1

	L.p.
	Parametr
	Producent/

Numer

katalogowy
	Ilość oznaczeń

  w okresie trwania umowy
	Ilość oznaczeń wykonywanych z jednego zestawu
	Ilość zestawów w okresie trwania umowy
	Cena jednostkowa netto 
zestawu w PLN
	Cena jednostkowa brutto zestawu w PLN
	Wartość netto pozycji asortymentowej
	Stawka oraz kwota podatku VAT
	Wartość brutto pozycji asortymentowej

	1.
	2.
	3.
	4.
	5.
	6.
	7.
	8.
	9.
	10.
	11.

	BADANIA BIOCHEMICZNE

	
	ODCZYNNIKI:
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.
	Albumina
	 
	10 000
	
	
	
	
	
	
	

	2.
	Albumina w PMR
	
	400
	
	
	
	
	
	
	

	3.
	Alkohol
	 
	6 000
	
	
	
	
	
	
	

	4.
	Aminotrasferaza alaninowa
	 
	54 000
	
	
	
	
	
	
	

	5.
	Aminotransferaza asparaginianowa
	 
	54 000
	
	
	
	
	
	
	

	6.
	Amylaza
	 
	24 000
	
	
	
	
	
	
	

	7.
	CRP
	 
	80 000
	
	
	
	
	
	
	

	8.
	Białko całkowite
	 
	18 000
	
	
	
	
	
	
	

	9.
	Białko/mocz
	 
	2 800
	
	
	
	
	
	
	

	10.
	Bilirubina całkowita
	 
	36 000
	
	
	
	
	
	
	

	11.
	Bilirubina bezpośrednia
	 
	1 600
	
	
	
	
	
	
	

	12.
	Chlorki/surowica
	 
	174 000
	
	
	
	
	
	
	

	13.
	Cholesterol całkowity
	 
	26 000
	
	
	
	
	
	
	

	14.
	Cholesterol HDL
	 
	26 000
	
	
	
	
	
	
	

	15.
	Cholesterol LDL
	 
	2 000
	
	
	
	
	
	
	

	16.
	Czynnik reumatoidalny (RF)
	 
	4 000
	
	
	
	
	
	
	

	17.
	Fosfataza alkaliczna
	 
	16 000
	
	
	
	
	
	
	


ciąg dalszy tabeli na następnej stronie                                                                                                                                                  .................................................................................

/ miejscowość, data/ /podpisy, pieczątki-osób upoważnionych/

Sprawa nr 47/14
..........................................
    ( pieczęć Wykonawcy )                                                     FORMULARZ CENOWY (2)
ZADANIE Nr 1 – ciąg dalszy
	1.
	2.
	3.
	4.
	5.
	6.
	7.
	8.
	9.
	10.
	11.

	18. 
	Fosfor nieorganiczny
	 
	8 000
	
	
	
	
	
	
	

	19. 
	Gammaglutamylotrasn-

peptydaza
	 
	10 000
	
	
	
	
	
	
	

	20. 
	Glukoza/surowica
	 
	58 000
	
	
	
	
	
	
	

	21. 
	Hemoglobina glikowana (HbA1C)
	 
	2 700
	
	
	
	
	
	
	

	22. 
	Immunoglobuliny A
	 
	2 000
	
	
	
	
	
	
	

	23. 
	Immunoglobuliny G
	 
	800
	
	
	
	
	
	
	

	24. 
	Immunoglobuliny IgG w PMR
	
	400
	
	
	
	
	
	
	

	25. 
	Immunoglobuliny M
	 
	600
	
	
	
	
	
	
	

	26. 
	Kinaza kreatynowa (CK)
	 
	2 700
	
	
	
	
	
	
	

	27. 
	Kreatynina
	 
	134 000
	
	
	
	
	
	
	

	28. 
	Kwas moczowy
	 
	10 000
	
	
	
	
	
	
	

	29. 
	Magnez
	 
	7 500
	
	
	
	
	
	
	

	30. 
	Mikroalbumina
	 
	400
	
	
	
	
	
	
	

	31. 
	Mocznik
	 
	30 000
	
	
	
	
	
	
	

	32. 
	Potas/surowica
	 
	174 000
	
	
	
	
	
	
	

	33. 
	Sód/surowica
	 
	174 000
	
	
	
	
	
	
	

	34. 
	Transferyna
	 
	400
	
	
	
	
	
	
	

	35. 
	Triglicerydy
	 
	26 000
	
	
	
	
	
	
	

	36. 
	Wapń całkowity
	 
	22 000
	
	
	
	
	
	
	

	37. 
	Żelazo
	 
	12 800
	
	
	
	
	
	
	


ciąg dalszy tabeli na następnej stronie                                                                                                                                                  .................................................................................

/ miejscowość, data/ /podpisy, pieczątki-osób upoważnionych/

Sprawa nr 47/14
..........................................

    ( pieczęć Wykonawcy )                                                     FORMULARZ CENOWY (3)
ZADANIE Nr 1 – ciąg dalszy
	1.
	2.
	3.
	4.
	5.
	6.
	7.
	8.
	9.
	10.
	11.

	38. 
	UIBC
	 
	4 800
	
	
	
	
	
	
	

	39. 
	LDH
	 
	2 000
	
	
	
	
	
	
	

	
	KONTROLE:
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	40. 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	41. 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	42. 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	KALIBRATORY:
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	43. 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	44. 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	45. 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	AKCESORIA:
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	46. 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	47. 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	48. 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	BADANIA IMMUNOCHEMICZNE

	
	ODCZYNNIKI:
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	    1.
	Anty-CMV IgG
	 
	1 200
	
	
	
	
	
	
	

	2.
	Anty-CMV IgM
	 
	1 200
	
	
	
	
	
	
	

	3.
	Anty-HBs
	 
	2 800
	
	
	
	
	
	
	

	4.
	Anty-HBc
	 
	2 000
	
	
	
	
	
	
	

	5.
	Anty-HBc IgM
	
	400
	
	
	
	
	
	
	


ciąg dalszy tabeli na następnej stronie                                                                                                                                                   .................................................................................
/ miejscowość, data/ /podpisy, pieczątki-osób upoważnionych/

Sprawa nr 47/14
..........................................

    ( pieczęć Wykonawcy )                                                     FORMULARZ CENOWY (4)
ZADANIE Nr 1 – ciąg dalszy
	1.
	2.
	3.
	4.
	5.
	6.
	7.
	8.
	9.
	10.
	11.

	6. 
	Anty-Toxo IgG
	 
	1 600
	
	
	
	
	
	
	

	7. 
	Anty-Toxo IgM
	 
	2 000
	
	
	
	
	
	
	

	8. 
	Toxo IgG Awidność
	 
	800
	
	
	
	
	
	
	

	9. 
	Antygen HBs
	 
	8 000
	
	
	
	
	
	
	

	10. 
	Antygen HBs - test potwierdzenia
	 
	2 400
	
	
	
	
	
	
	

	11. 
	HBe Ab
	
	400
	
	
	
	
	
	
	

	12. 
	Anty-HCV
	 
	7 500
	
	
	
	
	
	
	

	13. 
	HIV antygen+przeciwciała
	 
	3 100
	
	
	
	
	
	
	

	14. 
	Estradiol
	 
	2 000
	
	
	
	
	
	
	

	15. 
	Ferrytyna
	 
	6 000
	
	
	
	
	
	
	

	16. 
	FSH
	 
	2 000
	
	
	
	
	
	
	

	17. 
	LH
	 
	1 600
	
	
	
	
	
	
	

	18. 
	TSH 3 gen
	 
	40 000
	
	
	
	
	
	
	

	19. 
	Parathormon 3 gen.
	 
	3 400
	
	
	
	
	
	
	

	20. 
	Prolaktyna
	 
	2 000
	
	
	
	
	
	
	

	21. 
	Progesteron
	 
	2 000
	
	
	
	
	
	
	

	22. 
	Przeciwciała przeciwko peroskydazie tarczycowej (TPO)
	 
	3 400
	
	
	
	
	
	
	

	23. 
	Przeciwciała przeciwko tyreoglobulinie
	
	2 000
	
	
	
	
	
	
	

	24. 
	Testosteron
	 
	1 600
	
	
	
	
	
	
	

	25. 
	FT3
	 
	10 000
	
	
	
	
	
	
	


ciąg dalszy tabeli na następnej stronie                                                                                                                                                   .................................................................................
/ miejscowość, data/ /podpisy, pieczątki-osób upoważnionych/

Sprawa nr 47/14
..........................................

    ( pieczęć Wykonawcy )                                                     FORMULARZ CENOWY (5)
ZADANIE Nr 1 – ciąg dalszy

	1.
	2.
	3.
	4.
	5.
	6.
	7.
	8.
	9.
	10.
	11.

	26. 
	FT4
	 
	14 000
	
	
	
	
	
	
	

	27. 
	Antygen PSA całk.
	 
	10 000
	
	
	
	
	
	
	

	28. 
	Antygen PSA wolny/skonjugowany
	 
	2 000
	
	
	
	
	
	
	

	29. 
	Antygen Ca 19.9
	 
	3 000
	
	
	
	
	
	
	

	30. 
	Antygen Ca 125
	 
	2 700
	
	
	
	
	
	
	

	31. 
	Antygen Ca 15.3
	
	400
	
	
	
	
	
	
	

	32. 
	Antygen Karcynoembrionalny (CEA)
	 
	5 100
	
	
	
	
	
	
	

	33. 
	Alfa-Fetoproteina
	 
	2 500
	
	
	
	
	
	
	

	34. 
	Gonadotropina kosmówkowa (BHCG)
	 
	3 400
	
	
	
	
	
	
	

	35. 
	Prokalcytonina
	
	2 000
	
	
	
	
	
	
	

	36. 
	Kinaza fosfokreatynowa CKMB mass
	 
	1 400
	
	
	
	
	
	
	

	37. 
	Kortyzol
	 
	1 200
	
	
	
	
	
	
	

	38. 
	Troponina I/T
	 
	48 000
	
	
	
	
	
	
	

	39. 
	Witamina B 12
	 
	2 800
	
	
	
	
	
	
	

	40. 
	Rubella IgM
	 
	800
	
	
	
	
	
	
	

	41. 
	Rubella IgG
	 
	800
	
	
	
	
	
	
	

	42. 
	BNP/proBNP
	 
	1 500
	
	
	
	
	
	
	

	43. 
	marker HE4
	 
	3 100
	
	
	
	
	
	
	

	44. 
	Witamina D 
	 
	800
	
	
	
	
	
	
	

	45. 
	Białko S - 100
	
	400
	
	
	
	
	
	
	


ciąg dalszy tabeli na następnej stronie                                                                                                                                                   .................................................................................
/ miejscowość, data/ /podpisy, pieczątki-osób upoważnionych/

Sprawa nr 47/14
..........................................

    ( pieczęć Wykonawcy )                                                     FORMULARZ CENOWY (6)
ZADANIE Nr 1 – ciąg dalszy

	1.
	2.
	3.
	4.
	5.
	6.
	7.
	8.
	9.
	10.
	11.

	46. 
	IgE
	
	4 000
	
	
	
	
	
	
	

	
	KONTROLE:
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	47. 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	48. 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	49. 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	KALIBRATORY:
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	50. 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	51. 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	52. 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	AKCESORIA:
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	53. 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	54. 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	55. 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	RAZEM 

WARTOŚĆ ZAMÓWIENIA
	
	
	
	
	
	


UWAGA !
BADANIA BIOCHEMICZNE:

Wykonawca zobowiązany jest do podania wszystkich materiałów eksploatacyjnych i pomocniczych (zużywalnych i niezużywalnych), dodatkowych elementów wyposażenia analizatora 
(przystawek, interfejsów) niezbędnych do wykonania określonej przez Zamawiającego ilości badań. Zamawiający nie będzie ponosił dodatkowych kosztów z tytułu nieujęcia w cenie 

materiałów, akcesoriów, urządzeń, które okażą się następnie niezbędne do wykonania oznaczeń.

W przypadku, gdy kalibratory dołączane są do każdego zestawu odczynników informację o tym należy zamieścić w ofercie pod „Formularzem Cenowym”. Wówczas w cenę zestawu odczynników musi także być wliczona cena kalibratorów, a ilość kalibratorów musi być adekwatna do ilości oznaczeń w zestawie.
                                                                                                       .................................................................................
/ miejscowość, data/ /podpisy, pieczątki-osób upoważnionych/

Sprawa nr 47/14
..........................................

    ( pieczęć Wykonawcy )                                                     FORMULARZ CENOWY (7)
ZADANIE Nr 1 – ciąg dalszy

Podając ilości opakowań materiałów kontrolnych proszę uwzględnić:

a) codzienną kontrolę przynajmniej na 2 poziomach przy parametrach wykonywanych w ilościach powyżej 10 000 badań/rok,

b) 2 x w tygodniu kontrolę na przynajmniej 2 poziomach przy parametrach wykonywanych w ilościach od 3 000 – 10 000 badań/rok,

c) 1 x w tygodniu kontrolę na przynajmniej 2 poziomach przy parametrach wykonywanych w ilościach poniżej 3 000 badań/rok.

BADANIA IMMUNOCHEMICZNE:

Wykonawca zobowiązany jest do podania wszystkich materiałów eksploatacyjnych i pomocniczych (zużywalnych i niezużywalnych), dodatkowych elementów wyposażenia analizatora (przystawek, interfejsów) niezbędnych do wykonania określonej przez Zamawiającego ilości badań. Zamawiający nie będzie ponosił dodatkowych kosztów z tytułu nieujęcia w cenie materiałów, akcesoriów, urządzeń które okażą się następnie niezbędne do wykonania oznaczeń.

W przypadku, gdy kalibratory dołączane są do każdego zestawu odczynników informację o tym należy zamieścić w ofercie pod „Formularzem cenowym”. Wówczas w cenę zestawu odczynników musi być także wliczona  cena kalibratorów, a ilość kalibratorów musi być adekwatna do ilości oznaczeń w zestawie.

Podając ilości opakowań materiałów kontrolnych proszę uwzględnić:

d) codzienną kontrolę na przynajmniej 2 poziomach przy parametrach wykonywanych w ilościach powyżej 6 000 badań/rok,

e) 2 x w tygodniu kontrolę na przynajmniej 2 poziomach przy parametrach wykonywanych w ilościach od 600 – 3 000 badań/rok,

f) 1 x w tygodniu kontrolę na przynajmniej 2 poziomach przy parametrach wykonywanych w ilościach poniżej 600 badań/rok.

                                                                                                       .................................................................................
/ miejscowość, data/ /podpisy, pieczątki-osób upoważnionych/

Sprawa nr 47/14

 ......................................................................
       ( pieczęć Wykonawcy )                                                        FORMULARZ CENOWY (8) 
ZADANIE Nr 2
	L.p.
	Parametr
	Producent/

Numer

katalogowy
	Ilość oznaczeń

  w okresie trwania umowy
	Ilość oznaczeń wykonywanych z jednego zestawu
	Ilość zestawów w okresie trwania umowy
	Cena jednostkowa netto 
zestawu w PLN
	Cena jednostkowa brutto zestawu w PLN
	Wartość netto pozycji asortymentowej
	Stawka oraz kwota podatku VAT
	Wartość brutto pozycji asortymentowej

	1.
	2.
	3.
	4.
	5.
	6.
	7.
	8.
	9.
	10.
	11.

	1.
	Antytrombina III
	 
	2400
	
	
	
	
	
	
	

	2.
	Czas kaolinowo-kefalinowy (APTT)
	 
	48000
	
	
	
	
	
	
	

	 3.
	Czas protrombinowy (PT)
	 
	114000
	
	
	
	
	
	
	

	 4.
	D-dimery
	 
	9000
	
	
	
	
	
	
	

	 5.
	Fibrynogen (Clauss)
	 
	24000
	
	
	
	
	
	
	

	 6.
	Białko C
	 
	60
	
	
	
	
	
	
	

	 7.
	Białko S
	 
	60
	
	
	
	
	
	
	

	
	KONTROLE:
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	10.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	11.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	KALIBRATORY:
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	13.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	14.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


ciąg dalszy tabeli na następnej stronie                                                                                                                                               

    .................................................................................
/ miejscowość, data/ /podpisy, pieczątki-osób upoważnionych/
Sprawa nr 47/14

 ......................................................................
       ( pieczęć Wykonawcy )                                                        FORMULARZ CENOWY (9) 
ZADANIE Nr 2   -  ciąg dalszy

	1.
	2.
	3.
	4.
	5.
	6.
	7.
	8.
	9.
	10.
	11.

	
	AKCESORIA:
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	15.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	16.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	RAZEM
 WARTOŚĆ ZAMÓWIENIA
	
	
	
	
	
	


UWAGA!
1. Wykonawca zobowiązany jest do podania wszystkich materiałów eksploatacyjnych i pomocniczych (zużywalnych i niezużywalnych), dodatkowych elementów wyposażenia analizatora (przystawek, interfejsów) niezbędnych do wykonania określonej przez Zamawiającego ilości badań. Zamawiający nie będzie ponosił dodatkowych kosztów z tytułu nieujęcia w cenie materiałów, akcesoriów, urządzeń, które okażą się następnie niezbędne do wykonania oznaczeń.

2. W przypadku, gdy kalibratory dołączane są do każdego zestawu odczynników informację o tym należy zamieścić w ofercie pod „Formularzem cenowym”. Wówczas w cenę zestawu odczynników musi także być wliczona cena kalibratorów, a ilość kalibratorów musi być adekwatna do ilości oznaczeń w zestawie.

3. Podając ilości opakowań materiałów kontrolnych proszę uwzględnić:
                 a) dla parametrów APTT i PT kontrola na 2 poziomach (N i P) 2 razy w tygodniu.

                 b) dla parametrów AT III i fibrynogenu kontrola na 2 poziomach (N i P) 1 raz w tygodniu;

                 c) dla d-dimerów, białka C, białka S i cz.V Leiden kontrola na 2 poziomach (H i L) 1 raz w tygodniu.
  .................................................................................

/ miejscowość, data/ /podpisy, pieczątki-osób upoważnionych/

Sprawa nr 47/14

 ......................................................................
       ( pieczęć Wykonawcy )                                                        FORMULARZ CENOWY (10) 
ZADANIE Nr 3
	L.p.
	Parametr
	Producent/

Numer

katalogowy
	Ilość kompletów

  w okresie trwania umowy
	Ilość oznaczeń wykonywanych z jednego zestawu
	Ilość zestawów w okresie trwania umowy
	Cena jednostkowa netto 
zestawu w PLN
	Cena jednostkowa brutto zestawu w PLN
	Wartość netto pozycji asortymentowej
	Stawka oraz kwota podatku VAT
	Wartość brutto pozycji asortymentowej

	1.
	2.
	3.
	4.
	5.
	6.
	7.
	8.
	9.
	10.
	11.

	1.
	Analizator do Laboratorium.

Komplet badań: 

gazometria, Na, K, CI, Ca, Hct, glukoza, mleczany, frakcje Hb (oksymetria)


	
	12 000
	
	
	
	
	
	
	

	
	KONTROLE:
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	AKCESORIA:
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	RAZEM 
WARTOŚĆ ZAMÓWIENIA
	
	
	
	
	
	


UWAGA !

1. Wykonawca zobowiązany jest do podania wszystkich materiałów eksploatacyjnych i pomocniczych (zużywalnych i niezużywalnych), dodatkowych elementów wyposażenia analizatora (przystawek, 
    interfejsów) niezbędnych do wykonania określonej przez Zamawiającego ilości badań. Zamawiający nie będzie ponosił dodatkowych kosztów z tytułu nieujęcia w cenie materiałów, akcesoriów, 
    urządzeń które okażą się następnie niezbędne do wykonania oznaczeń.

2. Podając ilości opakowań materiałów kontrolnych proszę uwzględnić codzienną kontrolę 3-poziomową*.

*3-poziomowa kontrola: poziom niski, normalny, wysoki.
  .................................................................................

/ miejscowość, data/ /podpisy, pieczątki-osób upoważnionych/

Sprawa nr 47/14

 ......................................................................
       ( pieczęć Wykonawcy )                                                        FORMULARZ CENOWY (11) 
ZADANIE Nr 4
	L.p.
	Parametr
	Producent/

Numer

katalogowy
	Ilość kompletów

  w okresie trwania umowy
	Ilość oznaczeń wykonywanych z jednego zestawu
	Ilość zestawów w okresie trwania umowy
	Cena jednostkowa netto 
zestawu w PLN
	Cena jednostkowa brutto zestawu w PLN
	Wartość netto pozycji asortymentowej
	Stawka oraz kwota podatku VAT
	Wartość brutto pozycji asortymentowej

	1.
	2.
	3.
	4.
	5.
	6.
	7.
	8.
	9.
	10.
	11.

	1.
	Analizator I – Oddział Położniczy.

Komplet badań: gazometria.


	
	14 000
	
	
	
	
	
	
	

	2.
	Analizator II – Oddział Noworodkowy.

Komplet badań: gazometria, Na, K, Ca, Hct, glukoza, mleczany.


	
	12 000
	
	
	
	
	
	
	

	
	KONTROLE:
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	AKCESORIA:
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	RAZEM 
WARTOŚĆ ZAMÓWIENIA
	
	
	
	
	
	


UWAGA !

1. Wykonawca zobowiązany jest do podania wszystkich materiałów eksploatacyjnych i pomocniczych (zużywalnych i niezużywalnych), dodatkowych elementów wyposażenia analizatora (przystawek, 

    interfejsów) niezbędnych do wykonania określonej przez Zamawiającego ilości badań. Zamawiający nie będzie ponosił dodatkowych kosztów z tytułu nieujęcia w cenie materiałów, akcesoriów, 

    urządzeń które okażą się następnie niezbędne do wykonania oznaczeń.

2. Podając ilości opakowań materiałów kontrolnych proszę uwzględnić codzienną kontrolę 3-poziomową*.

*3-poziomowa kontrola: poziom niski, normalny, wysoki.
  .................................................................................

/ miejscowość, data/ /podpisy, pieczątki-osób upoważnionych/

Sprawa nr 47/14

 ......................................................................
       ( pieczęć Wykonawcy )                                                        FORMULARZ CENOWY (12) 
ZADANIE Nr 5
	L.p.
	Parametr
	Producent/

Numer

katalogowy
	Ilość kompletów

  w okresie trwania umowy
	Ilość oznaczeń wykonywanych z jednego zestawu
	Ilość zestawów w okresie trwania umowy
	Cena jednostkowa netto 
zestawu w PLN
	Cena jednostkowa brutto zestawu w PLN
	Wartość netto pozycji asortymentowej
	Stawka oraz kwota podatku VAT
	Wartość brutto pozycji asortymentowej

	1.
	2.
	3.
	4.
	5.
	6.
	7.
	8.
	9.
	10.
	11.

	1.
	Komplety badań moczu


	
	90 000
	
	
	
	
	
	
	

	
	KONTROLE:
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	AKCESORIA:
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	RAZEM 
WARTOŚĆ ZAMÓWIENIA
	
	
	
	
	
	


UWAGA !

1. Wykonawca zobowiązany jest do podania wszystkich materiałów eksploatacyjnych i pomocniczych (zużywalnych i niezużywalnych), dodatkowych elementów wyposażenia analizatora (przystawek, 

    interfejsów) niezbędnych do wykonania określonej przez Zamawiającego ilości badań. Zamawiający nie będzie ponosił dodatkowych kosztów z tytułu nieujęcia w cenie materiałów, akcesoriów, 

    urządzeń które okażą się następnie niezbędne do wykonania oznaczeń.

2. Podając ilości opakowań materiałów kontrolnych proszę uwzględnić codzienną kontrolę na 1 poziomie na przemian.

  .................................................................................

/ miejscowość, data/ /podpisy, pieczątki-osób upoważnionych/

Sprawa nr 47/14
.........................................
( pieczęć Wykonawcy )     
OŚWIADCZENIE WYKONAWCY

o spełnianiu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych 
z dnia 29 stycznia 2004r. 

(Dz. U. z 2013r. poz. 907 tekst jednolity z późn. zm.)
Ja ..................................................................................................................................................

    / imię i nazwisko osoby składającej oświadczenie, stanowisko służbowe/
reprezentując i mając pełnomocnictwo do składania oświadczeń woli w imieniu

.......................................................................................................................................................

 /nazwa firmy wykonawcy/

oświadczam, że reprezentowany przeze mnie Wykonawca spełnia warunki dotyczące:

1. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,

2. posiadania wiedzy i doświadczenia,

3. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

4. sytuacji ekonomicznej i finansowej.

.....................................................................

/ miejscowość, data/ /podpisy, pieczątki-osób upoważnionych/

Sprawa nr 47/14
.........................................
( pieczęć Wykonawcy )

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY

o braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych 
z dnia 29 stycznia 2004r. 

(Dz. U. z 2013r. poz. 907 tekst jednolity z późn. zm.)

Ja ..................................................................................................................................................

    / imię i nazwisko osoby składającej oświadczenie, stanowisko służbowe/
reprezentując i mając pełnomocnictwo do składania oświadczeń woli w imieniu

.......................................................................................................................................................

 /nazwa firmy wykonawcy/

oświadczam, że reprezentowany przeze mnie Wykonawca spełnia warunki dotyczące braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.
.....................................................................

/ miejscowość, data/ /podpisy, pieczątki-osób upoważnionych/

WYKAZ DOKUMENTÓW WYMAGANYCH OD WYKONAWCÓW

1. wypełniony i podpisany Formularze Ofertowe – druk w załączeniu,
2. wypełnione i podpisane Formularze Cenowe – druki w załączeniu,
3. dowód wniesienia wadium (w przypadku wnoszenia wadium w formie niepieniężnej kopie dokumentu   
             należy wpiąć do oferty, a oryginał w osobnej „koszulce” dołączyć do oferty; w przypadku dokonania 

             przelewu prosimy o ksero dowodu przelewu),

4. oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy- druk w załączeniu,
5. oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy - druk w załączeniu,
6. aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, 
7. aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - dokument ten winien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,

8. aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia społecznego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – dokument ten winien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,

9. aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4–8 ustawy dokument ten, winien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

10. aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy – dokument ten, winien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

11. aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 10 i 11 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

12. listę podmiotów należących do tej samej grupy kapita​łowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informację o tym, że Wykonawca nie należy do grupy kapitałowej,

13. dokumenty potwierdzające dopuszczenie oferowanej aparatury diagnostycznej oraz odczynników do 

       obrotu i stosowania na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej zgodnie z prawem, a w szczególności z 

       przepisami ustawy o wyrobach medycznych oraz innymi obowiązującymi przepisami – certyfikaty, 

       deklaracje zgodności CE,
14. materiały informacyjne producenta w języku polskim (katalogi, foldery, itp.) zawierające opisy
       zaoferowanej aparatury diagnostycznej, potwierdzające oferowane parametry,
15. dotyczy Zadania Nr 2: materiały informacyjne producenta w języku polskim (katalogi, foldery, itp.) 

       potwierdzające posiadanie przez oferowaną aparaturę diagnostyczną wymaganych parametrów

       techniczno-eksploatacyjnych, w szczególności parametrów podlegających ocenie w kryterium 
      „Parametry techniczno- eksploatacyjne” ( należy je w materiałach odpowiednio zaznaczyć),
16.  ulotki informacyjne o stosowanych odczynnikach w języku polskim.
17.  pełnomocnictwo do podpisania oferty – w przypadku gdy ofertę podpisuje osoba/osoby działające na jego 
       podstawie,

18.  dokument ustanawiający pełnomocnika w przypadku składania oferty wspólnej (art. 23 ustawy),

19.  oświadczenie Wykonawcy wskazujące, która część zamówienia zostanie powierzona Podwykonawcom – 
       zgodnie z zapisami pkt Q SIWZ.
WYŻEJ WYMIENIONE DOKUMENTY NALEŻY UŁOŻYĆ 
W POWYŻSZEJ KOLEJNOŚCI
:
