PAGE  
3

[image: image1.jpg]WOJEWODZKI SZPITAL ZESPOLONY
im. LUDWIKA PERZYNY W KALISZU

SZPITAL UL. POZNANSKA 79
62-800 KALISZ

www.szpital.kalisz.pl
www.szpital.kalisz.ue



Kalisz, dnia 23-09-2013 roku

Wykonawcy biorący udział w postępowaniu 


WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ, ZMIANA TREŚCI SIWZ 

dot. postępowania na: sukcesywne dostawy sprzętu i akcesoriów do zabiegów na Bloku Operacyjnym oraz jednorazowego sprzętu anestezjologicznego i intensywnej terapii 
(znak sprawy 67/13). 
W odpowiedzi na pytania Wykonawców, informujemy, co następuje:

Pytanie 1 
Dot: zapisów  § 3 pkt 2a umowy
Wnosimy do Zamawiającego o zmianę  zapisu w § 3 ust. 2a wzoru umowy  i dodanie treści:

2.  Zamawiający może rozwiązać umowę bez zachowania okresu wypowiedzenia w każdym 

czasie wraz z prawem do naliczenia kary umownej w wysokości 5 % niezrealizowanej części 

wartości przedmiotu umowy, jeżeli:

a) Wykonawca w czasie trwania niniejszej umowy dwukrotnie przekroczy, o co najmniej trzy dni  

termin   realizacji (dostawy) przedmiotu umowy, określony w § 4 umowy, za wyjątkiem sytuacji 

kiedy wstrzymanie dostaw jest wynikiem braku płatności ponad termin określony 

umową”. 

Zamawiający wprowadzając taki zapis wydłuża sobie termin płatności dostaw bez konieczności terminowej zapłaty za dostarczony sprzęt, gdyż zdarzyć się może że Zamawiający nie będzie w terminie regulował należności za wykonane dostawy w związku z czym zostaną mu wstrzymane dostawy do czasu uregulowania należności. Pozostawiony zapis w niezmienionej formie pozwoliłby Zamawiającemu na nieterminowe regulowanie płatności z jednoczesnym rozwiązaniem umowy i naliczeniem Dostawcy kar umownych. Z uwagi na powyższe wnosimy jak na wstępie.
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy projektu umowy i nie wyraża zgody na jego modyfikację

Pytanie 2 

Dot: oświdczeń – pełnomocnictwa
W związku z pojawieniem się wątpliwości dotyczących zakresu pełnomocnictwa w ww postępowaniu, zwracamy się z prośba do Zamawiającego o potwierdzenie, że wystarczające dla Zamawiającego będzie złożenie pełnomocnictwa w oryginale, podpisanego przez osobę umocowaną do zaciągania zobowiązań i składania oświadczeń woli -potwierdzone stosownym dokumentem, w którym wskazana osoba umocowana jest do przygotowania, podpisania oferty przetargowej, wnoszenia odwołań, a także przyłączania się do postępowań wszczętych na skutek wykorzystania środków ochrony prawnej przez innych wykonawców oraz podpisywania dokumentów za zgodność z oryginałem
Odpowiedź: Jeżeli osoba podpisująca ofertę działa na podstawie pełnomocnictwa, to pełnomocnictwo musi w swojej treści jednoznacznie wskazywać uprawnienie do podpisania oferty. Pełnomocnictwo musi zostać dołączone do oferty i musi być złożone w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem (kopia pełnomocnictwa powinna być poświadczona notarialnie). 

Pytanie 3 

Dot: Pakiet nr 5, pozycje 1 - 2
Czy Zamawiający dopuści chirurgiczne siatki tkane, spełniające pozostałe wymagania SIWZ ?

Odpowiedź: NIE  
Pytanie 4 

Dot: Pakiet nr 6, pozycja 2
Czy Zamawiający dopuści pojemniki o pojemności 1 litra i wysokości 16cm, spełniające pozostałe wymagania SIWZ ?

Odpowiedź: NIE 

Pytanie 5 

Dot: Pakiet nr 6, pozycja 2
Czy Zamawiający dopuści pojemniki o pojemności 2 litrów, spełniające pozostałe wymagania SIWZ ?

Odpowiedź: NIE 

Pytanie 6 

Dot: Pakiet nr 7, pozycja 3
Czy Zamawiający dopuści pojemniki na materiał do badań histopatologicznych poj. 120ml, spełniające pozostałe wymagania SIWZ ?

Odpowiedź: TAK 

Pytanie 7 

Dot: Pakiet nr 7, pozycja 4
Czy Zamawiający dopuści pojemniki na materiał do badań histopatologicznych poj. 250ml, spełniające pozostałe wymagania SIWZ ?

Odpowiedź: TAK 

Pytanie 8 

Dot: Pakiet nr 7, pozycja 7
Czy Zamawiający dopuści pojemniki na materiał do badań histopatologicznych poj. 2300ml, spełniające pozostałe wymagania SIWZ ?

Odpowiedź: TAK 

Pytanie 9 

Dot:  Pakiet nr 7, pozycja 9
Czy Zamawiający dopuści pojemniki na materiał do badań histopatologicznych poj. 11000ml, spełniające pozostałe wymagania SIWZ ?

Odpowiedź: TAK 

Pytanie 10 

Dot: Zadania nr 8, pozycja 7-8
Prosimy zamawiającego o dopuszczenie rurek tracheostomijnych co 0,5 mm od rozmiaru 3,5 do rozmiaru 7,0
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza do zaoferowania rurki tracheostomijne co 0,5 mm od rozmiaru 3,5 do rozmiaru 7,0 spełniające pozostałe wymagania określone w SIWZ.
Pytanie 11
Dot:  Pakiet nr 6, pozycja 1
Czy Zamawiający dopuści pojemniki o pojemności od 0,5-0,8l ?

Odpowiedź: TAK 

Pytanie 12
Dot: Zadania nr 7, pozycja 9
w zw. Rozdziałem „B” pkt 1.

Czy Zamawiający odstąpi od wymogu posiadania dokumentów dopuszczających do obrotu dla produktów nie objętych ustawą o wyrobach medycznych tj. wyrobów niemedycznych , zobowiązując tym samym Wykonawcę do przedłożenie stosownego oświadczenia?

Pozycja 9 zadania nr 7 jest  wyrobem  ogólnolaboratoryjnymi/niemedycznymi który nie podlega obowiązkowi wpisu do rejestru wyrobu medycznego. Dla produktów ogólnolaboratoryjnych/niemedycznych producent nie ma obowiązku wystawiania Deklaracji Zgodności . Nie podlegają  również one kwalifikacji jako wyroby medyczne w rozumieniu ustawy z dn 20 maja 2010 r o wyrobach medycznych  i zostały przez polskiego ustawodawcę  obłożone 23 % stawką VAT. 

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż dla wyrobów określonych w zadaniu: nr 7 poz. 9, nr 6 poz. 1-5 nie jest wymagane posiadanie dokumentów dopuszczających do obrotu i stosowania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z Ustawą z dnia 20.05.2010r. o wyrobach medycznych 
Pytanie 13
Dot: Zadania nr 7, pozycja 9

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania pojemnik na materiał do badań histopatologicznych o pojemności 11 000 ml z zachowaniem wszystkich pozostałych, wymaganych przez Zamawiającego parametrów ?

Odpowiedź: TAK 

Pytanie 14
Dot: Zadania nr 7, pozycja 7

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania pojemnik na materiał do badań histopatologicznych o pojemności 2500 ml z zachowaniem wszystkich pozostałych, wymaganych przez Zamawiającego ?

Odpowiedź: TAK 

Pytanie 15
Dot: Zadania nr 7, pozycja 7
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania pojemnik na materiał do badań histopatologicznych o pojemności 3000 ml  z zachowaniem wszystkich pozostałych, wymaganych przez Zamawiającego?

Odpowiedź: NIE 

Zmiana treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

Zamawiający informuje, że treść powyższych odpowiedzi stanowi zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy „Prawo zamówień publicznych” (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 i 984 ) zmianę treści SIWZ i jest wiążąca dla wszystkich Wykonawców biorących udział w przedmiotowym postępowaniu.

UWAGA:

1. Wykonawcy zobowiązani są uwzględnić powyższe zmiany podczas sporządzania ofert. 
2. W przypadku, kiedy Wykonawca oferował będzie wyroby o parametrach zgodnych z powyższymi odpowiedziami, winien to uwzględnić w Formularzu Asortymentowo Cenowym w kolumnie Nazwa artykułu (wyrobu)/Opis przedmiotu zamówienia.
Pozostałe zapisy SIWZ pozostają bez zmian. 











Z poważaniem:
=================================================================================================

(centrala 0-62 765 12 51, zamówienia publiczne 0-62 765-13-97, fax. 0-62 757 13 23

Konto: KB S.A. O/Kalisz 72 1500 1432 1214 3002 2173 0000







