PAGE  
8

[image: image1.png]serweta chirurgiczna do przezcewkowych zabiegow urologicznych o wymiarach 175/270x180 cm
Zintegrowana z nogawicami, posiadajaca otwor samoprzylepny w okolicy jamy brzusznej (@ 8.cm),
otwor na precie (@ 5 cm) i oslona na palec do badania per rectum. Oblozenie posiada dodatkowa

zintegrowana sewete z sitem z mozlwoscia dolejenia do fartucha operatora 17512701180
recanik chionny 1825
samoprzylepny organizator przewodow 98

serweta na stolk - (owinigcie zestawu) 1500190



Kalisz, dnia 29-05-2013 roku

Wykonawcy biorący udział w postępowaniu 

WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ ORAZ ZMIANA TREŚCI SIWZ
dot. postępowania na: Sukcesywne dostawy specjalistycznego sprzętu jednorazowego do zabiegów urologicznych 
(znak sprawy 37/13). 
W odpowiedzi na pytania Wykonawców, informujemy, co następuje:

Pytanie nr 1 - dotyczy Zadania nr 12:

Czy Zamawiający dopuści produkt o następujących właściwościach :

System do operacyjnego leczenia nie trzymania moczu u kobiet ( TOT system)

Parametry: 

1. system jednorazowy

2. Monofilamentowa , 100% polipropylenowa ,niewchłanialna taśma o szerokości > 1 cm 

3. Laserowo zgrzewane brzegi taśmy

4. System 2 jednorazowych igieł , charakteryzujący się ergonomiczym projektem uchwytu i  dwu płaszczyznowym wygięciem  igieł o średnicy 3,5 mm 
5. Implantacja z dostępu przez otwory zasłonione  

Odpowiedź: TAK
Pytanie nr 2 - dotyczy Zadania nr 2:

Czy Zamawiający celem zwiększenia konkurencyjności składanych ofert wyrazi zgodę na wydzielenie pozycji 3 i 4 do oddzielnego pakietu?
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wydzielenie z zadania nr 2 pozycji 3 i 4 do oddzielnego zadania. Powyższa odpowiedź prowadzi do zmiany treści Formularza Ofertowego, Formularza Asortymentowo Cenowego (2) oraz utworzenia nowego zadania nr 14 pn.: Sukcesywne dostawy koszyków do usuwania złogów z 

moczowodu.
UWAGA

· Dotychczasową treść „Formularza Ofertowego” zastępuje się treścią zgodnie z Załącznikiem nr 1 do niniejszego pisma „Formularz Ofertowy po modyfikacji”,
· Dotychczasową treść „Formularza Asortymentowo Cenowego (2) ” zastępuje się treścią zgodnie z Załącznikiem nr 2 do niniejszego pisma „Formularz Asortymentowo Cenowy (2) po modyfikacji”,
· Dotychczasową treść załącznika nr 3 do SIWZ rozszerza się o nowo utworzony Formularz Asortymentowo Cenowy (14) ” o treści zgodnej z Załącznikiem nr 3 do niniejszego pisma „Formularz Asortymentowo Cenowy (14) nowo utworzony” 

Pytanie nr 3 - dotyczy Zadania nr 11:

Czy Zamawiający dopuści zestaw do zabiegów urologicznych TUR o składzie i wymiarach:

[image: image2.jpg]WOJEWODZKI SZPITAL ZESPOLONY
im. LUDWIKA PERZYNY W KALISZU

SZPITAL UL. POZNANSKA 79
62-800 KALISZ

www.szpital.kalisz.pl
www.szpital.kalisz.ue




Odpowiedź: TAK
Pytanie nr 4 - dotyczy projektu umowy § 2 ust 3:

§ 2 ust. 3 – Prosimy o zmianę zapisu umowy i w przypadku zmiany podatku VAT możliwości zmiany wyłącznie ceny brutto, natomiast pozostawienia stałości cen netto. Prośba wynika z faktu, iż przewidywana jest zmiana stawki VAT z 8% do 23% i w przypadku zapisu umowy jak obecnie Wykonawcy w wycenach do ofert będą przewidywać potencjalne starty wynikające z podwyższenia VAT. Będzie to niekorzystne dla Zamawiającego, ponieważ już od początku trwania umowy, tj. jeszcze przed ustanowieniem zmian w zakresie podatku VAT, ceny produktów będą sprzedawane w wyższych, mniej korzystnych dla Zamawiającego, cenach.
Odpowiedź: Dotychczasowe brzmienie § 2 ust 3 projektu umowy zastępuje się następującą treścią:

 „W trakcie trwania umowy nie przewiduje się zmiany cen poza przypadkiem:

a) zmiany stawki podatku VAT-w takim przypadku zmianie ulegnie wartość umowy brutto, wartość netto pozostanie bez zmian. Powyższa zmiana nie wymaga sporządzenia aneksu do niniejszej umowy, o zmianie Wykonawca powiadomi Zamawiającego. Zmiana będzie obowiązywać od dnia wejścia w życie aktu prawnego zmieniającego stawki podatku VAT,
b) obniżenia cen jednostkowych przez Wykonawcę - w takim przypadku ceny jednostkowe, o których mowa w załączniku nr 1 do niniejszej umowy ulegną stosownemu obniżeniu. Powyższa zmiana wymaga sporządzenia aneksu do niniejszej umowy, o zmianie Wykonawca powiadomi Zamawiającego. 
Pytanie nr 5 - dotyczy projektu umowy § 3 ust 2:

§ 3 ust. 2 – Prosimy Zamawiającego o zmniejszenie kar umownych do maksymalnie 2% od wartości niezrealizowanej części dostawy za każdy dzień w przypadku opóźnienia.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy projektu umowy i nie wyraża zgody na jego modyfikację 
Pytanie nr 6 - dotyczy zadania nr 2, poz.1

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zestawów do nefrostomii wielostopniowej w składzie:

- cewnik nefrostomijny typu Pigtail w rozmiarze CH 10,5 z jednodrożnym kranikiem regulującym przepływ  moczu; wykonany z poliuretanu; z uchwytem ułatwiającym zamocowanie nitki;

- dwuczęściowa kaniula punkcyjna wykonana ze stali medycznej 18G dł.20 cm;

- prowadnik Lunderquista dł. 80 cm z giętką 1,5 mm końcówką typu J;

- rozszerzadła widoczne w RTG, w tym ostatnie z rozrywalną koszulką;

- uniwersalny łącznik luer lock?

Odpowiedź: TAK
Pytanie nr 7 - dotyczy zadania nr 2, poz.2

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zestawów do nefrostomii dwustopniowej w składzie:

- cewnik nefrostomijny typu Pigtail w rozmiarze CH 10,5 z jednodrożnym kranikiem regulującym przepływ  moczu; wykonany z poliuretanu; z uchwytem ułatwiającym zamocowanie nitki;

- dwuczęściowa kaniula punkcyjna wykonana ze stali medycznej 18G dł.20 cm;

- prowadnik Lunderquista dł. 80 cm z giętką 1,5 mm końcówką typu J;

- rozszerzadła widoczne w RTG, w tym ostatnie z rozrywalną koszulką;


- uniwersalny łącznik luer lock?

Odpowiedź: TAK
Pytanie nr 8 - dotyczy zadania nr 2, poz.2

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zestawów do nefrostomii dwustopniowej w składzie:

- cewnik nefrostomijny typu Pigtail w rozmiarze CH 10,5 z jednodrożnym kranikiem regulującym przepływ  moczu; wykonany z poliuretanu; z uchwytem ułatwiającym zamocowanie nitki;

- dwuczęściowa kaniula punkcyjna wykonana ze stali medycznej 18G dł. 20 cm;

- prowadnik Lunderquista dł. 80 cm z giętką 1,5 mm końcówką typu J;

- rozszerzadła widoczne w RTG;


- uniwersalny łącznik luer lock?

Odpowiedź: TAK
Pytanie nr 9 - dotyczy zadania nr 2, poz.3,4

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie koszyka do usuwania złogów z moczowodu o długości 85 cm. Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Odpowiedź: NIE
Pytanie nr 10 - dotyczy zadania nr 3, poz.5,6

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie katatera moczowodowego z końcówką prostą bez oliwki lub końcówką zagiętą typu Tiemanna. Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

 Odpowiedź: NIE
Pytanie nr 11 - dotyczy zadania nr 4, poz.1

Prosimy Zamawiającego o sprecyzowanie czy określenie „długi popychacz” oznacza długość 70 cm czy 40 cm?
Odpowiedź: Zamawiający wymaga, aby popychacz posiadał długości ok. 70 cm.
Pytanie nr 12 - dotyczy zadania nr 8, poz.1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu do punkcji torbieli nerki w składzie: cewnik FR 5, dł. 20 cm z koszulką teflonową, igła punkcyjna 2-u częściowa 19,5 G widoczna w USG?

Odpowiedź: NIE
Pytanie nr 13 - dotyczy zadania nr 9, poz.2,3

Z uwagi na duże zróżnicowanie asortymentu, prosimy Zamawiającego o wydzielenie poz. 2 oraz 3 z w/w zadania. Utworzenie odrębnego pakietu dla wspomnianych pozycji umożliwi nam złożenie bardzo konkurencyjnej oferty w zakresie prowadników urologicznych..  

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wydzielenie z zadania nr 9 pozycji 2 i 3 do oddzielnego zadania. Powyższa odpowiedź prowadzi do zmiany treści Formularza Ofertowego, Formularza Asortymentowo Cenowego (9) oraz utworzenia nowego zadania nr 15 pn.: Sukcesywne dostawy prowadnic” 

UWAGA

· Dotychczasową treść „Formularza Ofertowego” zastępuje się treścią zgodnie z Załącznikiem nr 1 do niniejszego pisma „Formularz Ofertowy po modyfikacji”,

· Dotychczasową treść „Formularza Asortymentowo Cenowego (9) ” zastępuje się treścią zgodnie z Załącznikiem nr 4 do niniejszego pisma „Formularz Asortymentowo Cenowy (9) po modyfikacji”,

· Dotychczasową treść załącznika nr 3 do SIWZ rozszerza się o nowo utworzony Formularz Asortymentowo Cenowy (15) ” o treści zgodnej z Załącznikiem nr 5 do niniejszego pisma „Formularz Asortymentowo Cenowy (15) nowo utworzony” 

Pytanie nr 14 - dotyczy zadania nr 2
Uprzejmie prosimy o wydzielenie z zadania nr 2 pozycji nr 3 i 4 tj. koszyków do usuwania złogów z moczowodu do osobnego pakietu.

Odpowiedź: Zgodnie z wyjaśnieniami na pytanie nr 2

Pytanie nr 15 - dotyczy zadania nr 2 pozycja nr 3. 
Czy zamawiający zgodzi się na zaoferowanie koszyków do usuwania złogów z moczowodu w rozmiarze 3 CH / 115 cm?

Odpowiedź: NIE
Pytanie nr 16 - dotyczy zadania nr 2 pozycja nr 4. 

Czy zamawiający zgodzi się na zaoferowanie koszyków do usuwania złogów z moczowodu w rozmiarze 4,5 CH / 65 cm?

Odpowiedź: NIE
Pytanie nr 17 - dotyczy zadania nr 12

Czy zamawiający w pakiecie nr 12 dopuści taśmę TOT do operacyjnego leczenia wysiłkowego nietrzymania moczu o szerokości 1,25 cm. Taśma posiada szybkozłącza do zakładania taśmy służą narzędzia wielorazowego użytku.

Odpowiedź: NIE
Pytanie nr 18 - dotyczy zadania nr 12
Czy Zamawiający dopuści w Zadaniu nr 12: - 20 szt. taśm TOT, systemy taśmowe do leczenia wysiłkowego nietrzymania moczu , polipropylen, monofilament, z plastikową osłonką, elastyczne, jednorodne, niewchłanialne, o długości 45 cm, szerokości 1,1 cm, porowatości średniej 1000 µm, porowatość max 1870 µm, grubości taśmy 0,33 mm, gramaturze 48 g/m2,  brzegi taśmy zakończone bezpiecznymi pętelkami, bez złączy, 

oraz

- 2 szt. igieł wielorazowego użytku, ze stali chirurgicznej, spiralnych, prawa i lewa, do implantacji przez otwory zasłonowe ?
Odpowiedź: TAK
Pytanie nr 19 - dotyczy zadania nr 12, poz. 1:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie taśmy monofilamentowej, polipropylenowej do leczenia wysiłkowego nietrzymania moczu, zakładaną przez otwory zasłonowe z użyciem aplikatorów wielorazowych,  helikalnie wyprofilowanych? Długość taśmy 45 cm, szerokość 1,1 cm.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie taśmy jak wyżej opisano.
Pytanie nr 20 - dotyczy zadania nr 12, poz. 1:

W przypadku zgody na powyższe zapytanie, prosimy o wskazanie ile sztuk narzędzi wielokrotnego użytku należy przewidzieć w ramach zamówienia?

Pragniemy nadmienić, że narzędzia wielorazowego użytku mogą być sterylizowane z innymi narzędziami stosowanymi w zabiegu - nie podwyższa to kosztu sterylizacji, eliminując przy tym koszt utylizacji narzędzi jednorazowych

Odpowiedź: 8 szt. (4 pary)
Pytanie nr 21 - dotyczy projektu umowy:

Czy Zamawiający zgadza się zapisać możliwość zmiany cen brutto wynikającej ze zmiany obowiązującej stawki VAT, przy zachowaniu dotychczasowych cen netto?

Odpowiedź: Zgodnie z wyjaśnieniami na pytanie nr 4
Pytanie nr 22 - dotyczy projektu umowy:

Czy Zamawiający zgodzi się na zmianę zapisu na: „za nieterminową dostawę przedmiotu umowy Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,1% zł wartości niezrealizowanej części dostawy - za każdy dzień zwłoki?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy projektu umowy i nie wyraża zgody na jego modyfikację 
Pytanie nr 23 - dotyczy projektu umowy:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby Wykonawca sygnując faktury mógł zamieszczać numer umowy nie bezpośrednio na fakturze, lecz w załączniku do faktury. Uzyskanie odpowiedzi 
na proponowane pytanie umożliwi uniknięcie trudności przy wystawianiu faktur (dopasowywania układu faktury do konkretnego klienta). 

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę, aby Wykonawca zamieszczał numer umowy w załączniku do faktury.
Pytanie nr 24 - dotyczy oświadczenia art. 22 i 24 – załączniki do SIWZ
W związku z pojawieniem się wątpliwości dotyczących zakresu pełnomocnictwa w ww postępowaniu, zwracamy się z prośba do Zamawiającego o potwierdzenie, że wystarczające dla Zamawiającego będzie złożenie pełnomocnictwa w oryginale, podpisanego przez osobę umocowaną do zaciągania zobowiązań i składania oświadczeń woli -potwierdzone stosownym dokumentem, w którym wskazana osoba umocowana jest do przygotowania, podpisania oferty przetargowej ,wnoszenia odwołań, a także przyłączania się do postępowań wszczętych na skutek wykorzystania środków ochrony prawnej przez innych wykonawców oraz podpisywania dokumentów za zgodność z oryginałem.

Odpowiedź:. Jeżeli osoba/osoby podpisująca ofertę działa na podstawie pełnomocnictwa, to pełnomocnictwo to musi w swojej treści jednoznacznie wskazywać uprawnienie do podpisania oferty. Pełnomocnictwo to musi zostać dołączone do oferty i musi być złożone w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem (kopia pełnomocnictwa powinna być poświadczona notarialnie). 

Pytanie nr 25 - dotyczy §2 pkt.3 wzoru umowy
Prosimy o wyrażenie zgody na zmianę cen w przypadku zmiany wysokości podatku VAT, przy czym zmiana nastąpi tylko w wartości brutto, cena netto pozostanie bez zmian?
Odpowiedź: Zgodnie z wyjaśnieniami na pytanie nr 4

Pytanie nr 26 - dotyczy §3 pkt.2a i c wzoru umowy
Paragraf 3 pkt.2a wzoru umowy zawiera informacje że „Zamawiający może rozwiązać umowę bez zachowania okresu wypowiedzenia w każdym czasie wraz z prawem do naliczenia kary umownej w wysokości 5 % niezrealizowanej części wartości przedmiotu umowy, jeżeli:

a) Wykonawca w czasie trwania niniejszej umowy dwukrotnie przekroczy, o co najmniej trzy dni termin realizacji (dostawy) przedmiotu umowy, określony w § 4 umowy”.oraz 
c) Wykonawca nie wykonuje w ustalonym terminie zobowiązań określonych w § 5 umowy,
Zapis taki sprawia, że strony są nie są równoprawne. Zdarzyć się może, że Zamawiający nie będzie w terminie regulował należności za wykonane dostawy w związku z czym zostaną mu wstrzymane dostawy do czasu uregulowania należności. Pozostawiony zapis w niezmienionej formie pozwoliłby Zamawiającemu na nieterminowe regulowanie płatności, naliczenie Dostawcy kar umownych z jednoczesnym rozwiązaniem umowy. Z uwagi na powyższe wnosimy o zmianę zapisu na: „......Wykonawca w czasie trwania niniejszej umowy kolejno dwukrotnie przekroczy, o co najmniej trzy dni termin realizacji (dostawy) przedmiotu umowy, określony w § 4 umowy” oraz wprowadzenie odpowiedniej modyfikacji poprzez dopisanie iż :”Brak zapłaty w terminie nie skutkuje przerwaniem dostaw o ile termin zapłaty nie przekroczy 30 dni ponad ustalony termin.
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy projektu umowy i nie wyraża zgody na jego modyfikację 

Pytanie nr 27 - dotyczy §3 pkt.2e wzoru umowy
Wnosimy o modyfikację w/w pkt. na zapis: „pojawiają się istotne, powtarzające się (co najmniej 2-krotnie kolejno) uchybienia w zakresie jakości dostarczanych wyrobów”.
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy projektu umowy i nie wyraża zgody na jego modyfikację
Pytanie nr 28 - dotyczy zadania nr 12

Prosimy o dopuszczenie:

Systemu taśmowego do leczenia wysiłkowego nieotrzymania moczu zakładanego przez otwory zasłonowe, składającego się z dwóch igieł z uchwytami o ostrzach wyprofilowanych heliakalnie z zakończeniem umożliwiającym połączenie z taśmą, taśmy o długości 52 cm i szerokości 1,5 cm, zakończonej złączami 

Odpowiedź: NIE
Pytanie nr 29 - dotyczy zadania 3

Czy Zamawiający dopuści, w pozycjach 1-6, kateter moczowodowy o długości 69 cm?

 Odpowiedź: TAK
Pytanie nr 30 - dotyczy zadania 6

Czy Zamawiający dopuści, w pozycjach 4-5 cewnik Foleya z końcówką Delinotte, który w naszej firmie jest odpowiednikiem cewnika z końcówką Mercier?

Odpowiedź: TAK
Pytanie nr 31 - dotyczy zadania nr 12

W związku z wdrożeniem dyrektywy 2010/32/UE dla placówek w rozporządzeniu dotyczącym ochrony przed  zranieniami ostrymi narzędziami i koniecznością stosowania bezpiecznych wyrobów zwracamy się z zapytaniem czy Zamawiający wprowadzi wymóg stosowania wyłącznie igieł jednorazowych, cienkich, o średnicy do 3 mm? Dodatkowo chroniących pacjentkę przed traumatyzacją tkanek.
Odpowiedź: Nie jest to warunek koniecznie wymagany.
Pytanie nr 32 - dotyczy zadania nr 10, pozycja nr 1
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w poz. Nr 1 cewnika do cystometrii, dwudrożnego, zakończonego prosto. Zakończenie kanałów oznaczone kolorowymi kodami, zakończenie luer-lok z zatyczkami. Rozmiar 8 Fr, długość 40 cm?
Odpowiedź: TAK
Pytanie nr 33 - dotyczy zadania nr 10, pozycja nr 2
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w poz. Nr 2 cewnika do cystometrii i UPP, trzydrożnego, zakończonego prosto. Zakończenie kanałów oznaczone kolorowymi kodami, zakończenie luer-lok z zatyczkami. Rozmiar 9 Fr, długość 40 cm?

Odpowiedź: TAK
Pytanie nr 34 – dotyczy zadania nr 10, pozycja nr 3 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w poz. Nr 3 cewnika rektalnego, dwudrożnego z balonem lateksowym o rozmiarze 7/20 mm, rozmiar cewnika 9 Fr, długość cewnika 20 cm. Zakończenie kanałów oznaczone kolorowymi kodami, zakończenie luer-lok z zatyczkami?

Odpowiedź: NIE
Pytanie nr 35 – dotyczy zadania nr 10, pozycja nr 3 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w poz. Nr 3 cewnika rektalnego, dwudrożnego z balonem lateksowym o rozmiarze 11/55 mm, rozmiar cewnika 12 Fr, długość cewnika 30 cm. Zakończenie kanałów oznaczone kolorowymi kodami, zakończenie luer-lok z zatyczkami?

Odpowiedź: NIE
Pytanie nr 36 – dotyczy zadania nr 10 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na złożenie oferty wyłącznie na pozycję nr 1, 2 i 3 w Zadaniu nr 10?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na podział zadania nr 10 i podtrzymuje zapisy zawarte w SIWZ

Pytanie nr 37 – dotyczy zadania nr 2 

Zwracam się z prośbą o umożliwienie składania oferty na poszczególne pozycje pakietu nr 2 lub wyłączenie z ww. pakietu pozycji 3, 4 (koszyki do usuwania złogów z moczowodu) i stworzenie z nich osobnego pakietu. 

Umożliwi to złożenie konkurencyjnej oferty. 

Odpowiedź Zgodnie z wyjaśnieniami na pytanie nr 2
Pytanie nr 38 – dotyczy zadania nr 1 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu dostawy do 21 dni?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy zawarte w SIWZ

Pytanie nr 39 – dotyczy zadania nr 1 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wyłączenie z zadania nr 1 pozycji nr 3 i 4 do osobnego pakietu? Pozwoli to naszej firmie na złożenie oferty.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wydzielenie z zadania nr 1 pozycji 3 i 4 do oddzielnego zadania. Powyższa odpowiedź prowadzi do zmiany treści Formularza Ofertowego, Formularza Asortymentowo Cenowego (1) oraz utworzenia nowego zadania nr 16 pn.: Sukcesywne dostawy pętli kompatybilnych z elektroresektoskopem firmy WOLF
UWAGA

· Dotychczasową treść „Formularza Ofertowego” zastępuje się treścią zgodnie z Załącznikiem nr 1 do niniejszego pisma „Formularz Ofertowy po modyfikacji”,

· Dotychczasową treść „Formularza Asortymentowo Cenowego (1) ” zastępuje się treścią zgodnie z Załącznikiem nr 6 do niniejszego pisma „Formularz Asortymentowo Cenowy (1) po modyfikacji”,

· Dotychczasową treść załącznika nr 3 do SIWZ rozszerza się o nowo utworzony Formularz Asortymentowo Cenowy (16) ” o treści zgodnej z Załącznikiem nr 7 do niniejszego pisma „Formularz Asortymentowo Cenowy (16) nowo utworzony” 

Pytanie nr 40 – dotyczy projektu umowy

Prosimy o dodanie do wzoru umowy następujących zapisów:

Zgodnie z art. 144 ustawy Prawo Zamówień publicznych, Zamawiający dopuszcza zmianę zawartej umowy w trakcie jej trwania, w następujących przypadkach:

a. obniżenia ceny jednostkowej przez Wykonawcę,

b. zmiany urzędowej stawki podatku VAT.

Odpowiedź Zgodnie z wyjaśnieniami na pytanie nr 4.
Pytanie nr 41 – dotyczy zadania nr 13 

Czy amplatze mają być wielorazowego użytku?

Odpowiedź. Zamawiający dopuszcza amplatze do PCNL wielorazowego użytku.
Pytanie nr 42 – dotyczy zadania nr 1

Pytanie 2 dot. pakietu nr 1

Zamawiający może wydzielić do osobnego pakietu pozycję nr 3 – „Pętla tnąca pojedyncza kompatybilna z elektroresektoskopem firmy WOLF 24 Ch”?

Odpowiedź: Zgodnie z wyjaśnieniami na pytanie nr 39

Pytanie nr 43 – dotyczy zadania nr 10, poz. 6 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowani w poz. 6 formularza cenowego „Linię przedłużająca do urodynamiki  kompatybilną do aparatu Delphis IP ok. 150 cm”?

Odpowiedź: TAK
Pytanie nr 44 – dotyczy zadania nr 10 

Czy w związku z koniecznością sprowadzania asortymentu objętego zamówieniem z zagranicy, oraz ograniczonym terminem ważności i rocznym okresem obowiązywania umowy, Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę terminu realizacji dostawy na 10 dni roboczych od dnia przesłania zamówienia?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy zawarte w SIWZ
Pytanie nr 45 – dotyczy zadania nr 10, poz. 4 

W związku z tym, że oryginalna Linia perfuzyjna do urodynamiki  kompatybilna  do aparatu Delphis IP 2 drożna, wyposażona w zacisk lub kranik, zalecana przez Producenta aparatu Delphis IP – Firmę Laborie Medical Technologies ma długość ok. 50 cm, czy Zamawiający dopuści do postępowania  Wykonawcę który zaoferuje wyspecyfikowaną linię perfuzyjną ale  o  długość ok.  50 cm?

Odpowiedź Zamawiający podtrzymuje zapisy zawarte w SIWZ
Pytanie nr 46 – dotyczy zadania nr 10, poz. 5
Czy Zamawiający w poz. 4 ma na myśli „zestaw infuzyjny pompy wodnej do urodynamiki kompatybilny do aparatu Delphis IP 1 drożny, wyposażony w komorę kroplową długość ok. 380 cm”?

Nie ma linii perfuzyjnych jednodrożnych.

Odpowiedź: TAK (dotyczy poz. 5)
Pytanie nr 47 – dotyczy zadania nr 3, poz. 1-3  
1.Prosimy o określenie czy cewniki mają posiadać dokładną podziałkę co 1 cm dla łatwiejszego umiejscowienia w moczowodzie, tak jak w obecnie stosowanych przez Zamawiającego?

2.Prosimy o doprecyzowanie czy w celu ułatwienia identyfikacji strony, po której założony jest cewnik, katetery moczowodowe (tak jak obecnie stosowane) mają posiadać kolorowy kod oznaczający prawą i lewą nerkę przy obustronnym użyciu, co daje to komfort pracy operatora oraz personelu pomocniczego?

Odpowiedź: dotyczy pkt. 1-2 - Zamawiający dopuszcza zaoferowanie cewników jak wyżej opisano.
Pytanie nr 48– dotyczy zadania nr 4, poz. 1-3  
1.Prosimy o wyjaśnienie czy w zestawach do szynowania moczowodów typu Pigtail, cewnik oraz popychacz mają być połączone obustronnym śródosiowym zamkiem, rozłączalnym przez wyjęcie prowadnicy, dającym możliwość pełnej kontroli nad zakładanym cewnikiem i możliwość obracania i wycofywania cewnika?

Odpowiedź. NIE
2.Prosimy o doprecyzowanie czy cewniki w zestawach do szynowania moczowodów typu Pigtail mają być skalowane co 1 cm dające precyzyjność przy założeniu oraz posiadać wzdłuż cewnika linię pozycyjną określającą skręcenie się cewnika?

Odpowiedź. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie cewników jak wyżej opisano.

Pytanie nr 49 – dotyczy zadania nr 4, poz. 4
Prosimy o wyjaśnienie, czy z uwagi na długoterminowe zastosowanie cewnik w zestawie ma być wykonany z materiału dwuwarstwowego  o warstwie wewnętrznej  twardszej, odpornej na ścisk oraz zewnętrznej miękkiej, atraumatycznej dla pacjenta?

Odpowiedź Zamawiający dopuszcza zaoferowanie cewników w zestawie jak wyżej opisano.
Pytanie nr 50 – dotyczy zadania nr 5, poz. 1-4  
1.Prosimy o wyjaśnienie czy w zestawie do cystostomii ma znajdować się worek do zbiórki moczu 2 l, tak jak w obecnie stosowanych przez Zamawiającego? 

Odpowiedź: Zamawiający wymaga, aby, w zestawie do cystostomii znajdował się worek do zbiórki moczu o pojemności 1,5-2 l.
2. Prosimy o sprecyzowanie czy w zestawie do cystostomii, tak jak w obecnie stosowanych, ma znajdować się plaster mocujący czy silikonowa szpulka do mocowania cewnika do skóry pacjenta?

Odpowiedź Zamawiający dopuszcza zaoferowanie zestawów do cystotomii, w których znajduje się plaster mocujący lub silikonowa szpulka do mocowania cewnika do skóry pacjenta.
Pytanie nr 51– dotyczy zadania nr 6

Prosimy o określenie rodzaju materiału, z jakiego mają być wykonane cewniki: z neoplexu, z lateksu czy  mają być pokryte silikonem? 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie cewników wykonanych z materiałów jak wyżej opisano.
Pytanie nr 52 – dotyczy zadania nr 8, poz. 1
Prosimy o wyjaśnienie czy igła skalowania co 1 cm, widoczna w USG, przesuwny ogranicznik głębokości wkłucia, tak jak obecnie stosowane przez Zamawiającego?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie zestawu do nakłucia torbieli nerki z igłą jak wyżej opisano.
Pytanie nr 53 – dotyczy zadania nr 9, poz. 3  
Prosimy o dopuszczenie prowadnicy do URSL o średnicy 0,032”, tak jak obecnie stosowane przez Zamawiającego.

Odpowiedź: TAK
Pytanie nr 54 – dotyczy zadania nr 12, poz. 1
Czy Zamawiający wymaga aby taśma do chirurgicznego leczenia wysiłkowego nietrzymania moczu u kobiet wykonana była z propylenu monofilamentowego?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie taśmy jak wyżej opisano.
Pytanie nr 55 – dotyczy zapisów siwz:
Czy Zamawiający w przypadku wątpliwości będzie żądał dostarczenia próbek w celu weryfikacji czy zaoferowane produkty odpowiadają wymogom Zamawiającego zawartym w SIWZ?

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż w trakcie badania ofert może zażądać próbek zaoferowanych wyrobów. 
Treść powyższych odpowiedzi stanowi zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy „Prawo zamówień publicznych” (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) zmianę treści SIWZ i jest wiążąca dla wszystkich Wykonawców biorących udział w przedmiotowym postępowaniu. 

W przypadku, kiedy Wykonawca oferował będzie wyroby o parametrach zgodnych z powyższymi wyjaśnieniami, winien to uwzględnić w Formularzu Asortymentowo Cenowy kol. 2. 
UWAGA!! :

1. Dotychczasowy Formularz Asortymentowo Cenowy (2), (9), (1) tracą ważność,
2. Ofertę bezwzględnie prosimy składać na Formularzach po modyfikacji i Formularzach nowo utworzonych (załączniki do niniejszego pisma) z zastrzeżeniem pkt 3.
3. Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia na zadania, które nie uległy modyfikacji (podziałowi) mogą złożyć ofertę na „Formularzu Ofertowym” nie modyfikowanym 
4. Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia zobowiązani są uwzględnić powyższe zmiany podczas sporządzania ofert. 
Pozostałe zapisy SIWZ pozostają bez zmian. 

Jednocześnie Zamawiający informuje, iż powyższe zmiany treści SIWZ prowadzą do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu, a wiec zgodnie z art. 38 ust. 4a ustawy Pzp Zamawiający zamieścił również ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych.

Załączniki do pisma:

1. Formularz Ofertowy po modyfikacji,

2. Formularz Asortymentowo Cenowy (2) po modyfikacji,
3. Formularz Asortymentowo Cenowy (14) nowoutworzony
4. Formularz Asortymentowo Cenowy (9) po modyfikacji,

5. Formularz Asortymentowo Cenowy (15) nowoutworzony

6. Formularz Asortymentowo Cenowy (1) po modyfikacji,

7. Formularz Asortymentowo Cenowy (16) nowoutworzony
=================================================================================================

(centrala 0-62 765 12 51, zamówienia publiczne 0-62 765-13-97, fax. 0-62 757 13 23

Konto: KB S.A. O/Kalisz 72 1500 1432 1214 3002 2173 0000

 .........................................

( pieczęć Wykonawcy )
FORMULARZ OFERTOWY 

Nazwa Wykonawcy: ..........................................................................................................................................................
Adres Wykonawcy:............................................................................................................................................................
telefon:..................................................fax: ........................................................................................................................
e–mail...................................................................................................................................................................................
Oferujemy wykonanie zamówienia, zgodnie z wymogami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, za cenę :

	
	KRYTERIUM CENA

	
	Wartość netto 

w zł
	Stawka VAT

% 
	Kwota VAT

zł 
	*Wartość brutto 

w zł

	Zadanie nr 1

( należy wpisać wartości wynikające z poz. razem formularza cenowego 1)
	
	
	
	

	Zadanie nr 2

( należy wpisać wartości wynikające z poz. razem formularza cenowego2)
	
	
	
	

	Zadanie nr 3

( należy wpisać wartości wynikające z poz. razem formularza cenowego3)
	
	
	
	

	Zadanie nr 4

( należy wpisać wartości wynikające z poz. razem formularza cenowego 4)
	
	
	
	

	Zadanie nr 5

( należy wpisać wartości wynikające z poz. razem formularza cenowego 5)
	
	
	
	

	Zadanie nr 6

( należy wpisać wartości wynikające z poz. razem formularza cenowego6)
	
	
	
	

	Zadanie nr 7

( należy wpisać wartości wynikające z poz. razem formularza cenowego7)
	
	
	
	

	Zadanie nr 8

( należy wpisać wartości wynikające z poz. razem formularza cenowego 8)
	
	
	
	

	Zadanie nr 9

( należy wpisać wartości wynikające z poz. razem formularza cenowego9)
	
	
	
	

	Zadanie nr 10

( należy wpisać wartości wynikające z poz. razem formularza cenowego 10)
	
	
	
	

	Zadanie nr 11

( należy wpisać wartości wynikające z poz. razem formularza cenowego 11)
	
	
	
	

	Zadanie nr 12

( należy wpisać wartości wynikające z poz. razem formularza cenowego 12)
	
	
	
	

	Zadanie nr 13

( należy wpisać wartości wynikające z poz. razem formularza cenowego 13)
	
	
	
	


ciąg dalszy formularza na następnej stronie     
………………………………………………..

/ miejscowość, data/ /podpisy, pieczątki-osób upoważnionych/
ciąg dalszy formularza ofertowego

	Zadanie nr 14

( należy wpisać wartości wynikające z poz. razem formularza cenowego 14)
	
	
	
	

	Zadanie nr 15

( należy wpisać wartości wynikające z poz. razem formularza cenowego 15)
	
	
	
	

	Zadanie nr 16

( należy wpisać wartości wynikające z poz. razem formularza cenowego 16)
	
	
	
	


*Cena obejmuje wszelkie koszty i obciążenia związane z dostawą przedmiotu zamówienia. Wartość ta będzie przedmiotem oceny w kryterium „Cena brutto zamówienia”.

ciąg dalszy formularza na następnej stronie     
………………………………………………..

/ miejscowość, data/ /podpisy, pieczątki-osób upoważnionych/
ciąg dalszy formularza ofertowego

….......................................

( pieczęć Wykonawcy )

1. Osobą / osobami upoważnionymi do podpisania umowy jest / są:


.................................................................................................................................................

stanowisko ..............................................................................................................................

………………………………………………………………………………………………..


stanowisko .............................................................................................................................

2. Osobą / osobami do kontaktów z zamawiającym odpowiedzialnymi za wykonanie zobowiązań umowy jest / są:


.................................................................................................................................................

nr tel. / fax. .................................................................................................................................

Oświadczenie dotyczące warunków/postanowień zawartych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

1. zapoznałem się z treścią SIWZ dot. Sukcesywne dostawy specjalistycznego sprzętu jednorazowego do zabiegów urologicznych” oraz z załączonym do niej projektem umowy i akceptuję określone w nich warunki bez zastrzeżeń;
2. oferowane przez naszą firmę wyroby spełniają bezwzględnie wymagania określone w SIWZ;
3. oferowane przez naszą firmę wyroby spełniają wszelkie normy i parametry określone przez prawo polskie oraz przez prawo Unii Europejskiej w tym zakresie, 
4. oferowane przez naszą firmę wyroby posiadają dokumenty dopuszczające do obrotu i stosowania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z Ustawą z dnia 20.05.2010r. o wyrobach medycznych (Dz. U. Nr 107 poz. 679 z późn. zm.) 
5. w razie wyboru mojej oferty zobowiązuję się do dostarczania przedmiotu zamówienia zgodnego z jego opisem zawartym w SIWZ, 
6. w razie wyboru mojej oferty zobowiązuję się do dostarczania przedmiotu zamówienia w terminie określonym  w SIWZ i za cenę podaną w Formularzu Asortymentowo Cenowym,
7. wszystkie dane zawarte w mojej ofercie są zgodne z prawdą i aktualne w chwili składania oferty.
......................................................................................................

/ miejscowość, data/ /podpisy, pieczątki-osób upoważnionych/

......................................................................

       ( pieczęć Wykonawcy )                                                     

Zadanie nr 2
FORMULARZ ASORTYMENTOWO CENOWY (2)
	L.p.
	Nazwa artykułu (wyrobu)
	J.m.
	Ilość
	Cena jednostkowa

netto w PLN
	Wartość netto pozycji

asortymentowej

(kol.4 x kol.5)
	Podatek

VAT

(stawka+kwota)
	Wartość brutto pozycji

asortymentowej

(kol. 6 + kol. 7)
	Producent / 
Nr katalogowy

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	1. 
	Zestaw do nefrostomii wielostopniowej z rozszerzadłem, z rozrywalną koszulką, prowadnicą, kranikiem, łącznik do worka na mocz, cewnik typu Pigtail posiadający poprzeczne rowkowania ułatwiające zamocowanie nitki. Rozmiar 10 CH. 
	szt
	10
	
	
	
	
	

	2. 
	Zestaw do nefrostomii 2 stopniowej zawierający igłę punkcyjną dwuczęściową, z cewnikiem typu Pigtail posiadający  poprzeczne rowkowania ułatwiające zamocowanie nitki. Rozmiar 10 CH
	szt
	80
	
	
	
	
	

	RAZEM WARTOSĆ

ZADANIA
	
	
	
	


...............................................................................
/ miejscowość, data/ /podpisy, pieczątki-osób upoważnionych/

......................................................................

       ( pieczęć Wykonawcy )                                                     

Zadanie nr 14

FORMULARZ ASORTYMENTOWO CENOWY (14)
	L.p.
	Nazwa artykułu (wyrobu)
	J.m.
	Ilość
	Cena jednostkowa

netto w PLN
	Wartość netto pozycji

asortymentowej

(kol.4 x kol.5)
	Podatek

VAT

(stawka+kwota)
	Wartość brutto pozycji

asortymentowej

(kol. 6 + kol. 7)
	Producent / 
Nr katalogowy

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	1
	Koszyk do usuwania złogów z moczowodu 3 CH, materiał odporny na odkształcenia i załamania, zawierający ergonomiczną odłączalną rękojeść, długość 90 cm, druty krzyżujące się, liczba drutów 4
	szt
	250
	
	
	
	
	

	2
	Koszyk do usuwania złogów z moczowodu 4 CH, materiał odporny na odkształcenia i załamania, zawierający ergonomiczną odłączalną rękojeść, długość 90 cm, druty krzyżujące się, liczba drutów 4
	szt
	50
	
	
	
	
	

	RAZEM WARTOSĆ

ZADANIA
	
	
	
	


...............................................................................
/ miejscowość, data/ /podpisy, pieczątki-osób upoważnionych/

......................................................................

       ( pieczęć Wykonawcy )
Zadanie nr 9
FORMULARZ ASORTYMENTOWO CENOWY (9)
	L.p.
	Nazwa artykułu (wyrobu)
	J.m.
	Ilość
	Cena jednostkowa

netto w PLN
	Wartość netto pozycji

asortymentowej

(kol.4 x kol.5)
	Podatek

VAT

(stawka+kwota)
	Wartość brutto pozycji

asortymentowej

(kol. 6 + kol. 7)
	Producent / 
Nr katalogowy

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	1. 
	Łącznik do nefrostomii – połączenie drenu nefrostomijnego Luer –lock, drugi koniec  z możliwością połączenia do worka do moczu.
	szt
	10
	
	
	
	
	

	2. 
	Przewód do cystoskopu lub resektoskopu pojedynczy


	szt
	1150
	
	
	
	
	

	3. 
	Łącznik do cewnika trójdrożnego z aparatem do kroplówek


	szt
	70
	
	
	
	
	

	RAZEM WARTOSĆ

ZADANIA
	
	
	
	


...............................................................................
/ miejscowość, data/ /podpisy, pieczątki-osób upoważnionych/

......................................................................

       ( pieczęć Wykonawcy )
Zadanie nr 15

FORMULARZ ASORTYMENTOWO CENOWY (15)
	L.p.
	Nazwa artykułu (wyrobu)
	J.m.
	Ilość
	Cena jednostkowa

netto w PLN
	Wartość netto pozycji

asortymentowej

(kol.4 x kol.5)
	Podatek

VAT

(stawka+kwota)
	Wartość brutto pozycji

asortymentowej

(kol. 6 + kol. 7)
	Producent / 
Nr katalogowy

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	1
	Prowadnica Lunderquista – prowadnica pokryta teflonem z końcówką prostą roz. 0,035 dł. 80 cm


	szt
	10
	
	
	
	
	

	2
	Prowadnica do URSL pokryta teflonem roz. 0,028 cal. (do drenu 4,7 – 4,8) dł. 150 cm
	szt
	50
	
	
	
	
	

	RAZEM WARTOSĆ

ZADANIA
	
	
	
	


...............................................................................
/ miejscowość, data/ /podpisy, pieczątki-osób upoważnionych/

......................................................................

       ( pieczęć Wykonawcy )
Zadanie nr 1

FORMULARZ ASORTYMENTOWO CENOWY (1)
	L.p.
	Nazwa artykułu (wyrobu)
	J.m.
	Ilość
	Cena jednostkowa

netto w PLN
	Wartość netto pozycji

asortymentowej

(kol.4 x kol.5)
	Podatek

VAT

(stawka+kwota)
	Wartość brutto pozycji

asortymentowej

(kol. 6 + kol. 7)
	Producent / 
Nr katalogowy

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	1. 
	Pętla tnąca pojedyncza kompatybilna z elektroresektoskopem firmy STORZ 24 Ch
	szt
	10
	
	
	
	
	

	2. 
	Pętla koagulacyjna pojedyncza z kulką kompatybilna z elektroresektoskopem firmy STORZ 5 mm
	szt
	10
	
	
	
	
	

	3. 
	Pętla koagulacyjna podwójna z kulką kompatybilna z elektroresektoskopem firmy STORZ 5 mm
	szt
	5
	
	
	
	
	

	4. 
	Pętla tnąca podwójna kompatybilna z elektroresektoskopem firmy STORZ 24 Ch
	szt
	5
	
	
	
	
	

	5
	Pętla tnąca podwójna do elektroresektoskopu kompatybilna z elektroresektoskopem firmy STORZ 24Ch z końcówką tzw. pazurek
	szt
	5
	
	
	
	
	

	6
	Nóż do uretrotomu podwójny kompatybilny z uretrotomem firmy STORZ
	szt
	5
	
	
	
	
	

	RAZEM WARTOSĆ

ZADANIA
	
	
	
	


...............................................................................
/ miejscowość, data/ /podpisy, pieczątki-osób upoważnionych

......................................................................

       ( pieczęć Wykonawcy )
Zadanie nr 16
FORMULARZ ASORTYMENTOWO CENOWY (16)
	L.p.
	Nazwa artykułu (wyrobu)
	J.m.
	Ilość
	Cena jednostkowa

netto w PLN
	Wartość netto pozycji

asortymentowej

(kol.4 x kol.5)
	Podatek

VAT

(stawka+kwota)
	Wartość brutto pozycji

asortymentowej

(kol. 6 + kol. 7)
	Producent / 
Nr katalogowy

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	1
	Pętla tnąca pojedyncza kompatybilna z elektroresektoskopem firmy WOLF 24 Ch
	szt
	10
	
	
	
	
	

	2
	Pętla koagulacyjna pojedyncza z kulką kompatybilna z elektroresektoskopem firmy WOLF 5 mm
	szt
	10
	
	
	
	
	

	RAZEM WARTOSĆ

ZADANIA
	
	
	
	


...............................................................................
/ miejscowość, data/ /podpisy, pieczątki-osób upoważnionych






