Kalisz, dnia 20-10-2011 roku

Wykonawcy biorący udział w postępowaniu

### WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ, ZMIANA TREŚCI SIWZ

dot. postępowania na: sukcesywne dostawy podłoży do posiewów krwi z jednoczesną dzierżawą aparatu do ich inkubacji

W odpowiedzi na pytania Wykonawców, informujemy, co następuje:

Pytanie 1

Z uwagi na to, że dostawa aparatu wymaga sprowadzenia systemu od producenta, czy Zamawiający wyrazi zgodę na możliwość dostarczenia aparatu w terminie 3 tygodni od podpisania umowy?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na dostarczenie aparatu w terminie 3 tygodni od dnia zawarcia umowy (odpowiedź prowadzi do zmiany treści SIWZ ).

Pytanie 2

Czy Zamawiający dopuści złożenie oferty na aparat, w którym odczyt jest kolorymetryczny?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza aparat, w którym odczyt jest kolorymetryczny (odpowiedź prowadzi do zmiany treści SIWZ).

Pytanie 3

Czy Zamawiający wyraża zgodę na rozszerzenie formularza cenowego o wiersze zawierające wycenę materiałów zużywalnych niezbędnych do prawidłowej pracy aparatu?

Odpowiedź: NIE

Pytanie 4

Czy Zamawiający dopuści czas reakcji serwisu nie dłuższy niż 48 godzin w dni robocze od daty powiadomienia?

Odpowiedź: TAK(odpowiedź prowadzi do zmiany treści SIWZ ).

Pytanie 5

Czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę zapisów projektu umowy:

  - §2 ust. 3 „W trakcie trwania umowy nie przewiduje się zmiany cen jednostkowych netto. W przypadku zmiany stawki podatku VAT, zmieni się wyłącznie cena brutto, poprzez uwzględnienie odpowiednio zmienionej stawki VAT obowiązującej Strony umowy w dniu wystawienia faktury VAT.”?

  - §6 ust. 1 W przypadku niedostarczenia towaru w terminie określonym w § 4 ust. 1 bądź niedotrzymania terminu, o którym mowa w § 5 ust. 3 Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,2 % za każdy dzień zwłoki, licząc od wartości zamówionych, a niedostarczonych zgodnie z zamówieniem artykułów?

  - §8 ust. 1 Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają zgody drugiej strony oraz formy pisemnego aneksu pod rygorem nieważności, nie dotyczy zmiany cen brutto w przypadku zmiany stawki podatku VAT, o czym mowa w §2 ust. 3, która obowiązuje z mocy prawa od dnia wejścia w życie aktów prawnych zmieniających tę stawkę.”?

Odpowiedź dotyczy pkt. a, b, c: Zamawiający podtrzymuje zapisy projektu umowy i nie wyraża zgody na jego modyfikację.

Pytanie 6

Czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę zapisów projektu umowy dzierżawy:

  - §4 ust. 2 – W czasie trwania dzierżawy wszystkie naprawy serwisowe (obejmujące koszt usługi i materiałów) wynikające z  normalnego użytkowania przedmiotu dzierżawy, świadczone będą przez Wydzierżawiającego bezpłatnie. Naprawy wynikające z nieprawidłowego użytkowania przez Dzierżawcę pokrywa Dzierżawca.?

  - §4 ust. 4 W przypadku, gdy awaria przedmiotu dzierżawy nie zostanie usunięta w ciągu ... godzin Wydzierżawiający w terminie max 2 dni roboczych dostarczy na czas jego naprawy aparat zastępczy (identyczny model lub o porównywalnych parametrach).?

  - §5 ust. 2 Dzierżawca zobowiązany jest do ubezpieczenia przedmiot umowy w okresie trwania umowy dzierżawy.? To Zamawiający zobowiązany jest ubezpieczyć aparat na okres trwania umowy. Jeśli Zamawiający nie wyraża zgody na dopisanie zaproponowanego zapisu, to czy uzna za spełnienie warunków umowy jeśli Wykonawca przedstawi Zamawiającemu polisę OC. W załączeniu polisa OC
Uzasadnienie:  Wykonawca ubezpiecza aparat na czas transportu. To na Zamawiającym leży obowiązek ubezpieczenia aparatu w lokalu przez niego użytkowanym. Wykonawca  nie jest w stanie ubezpieczyć aparatu od kradzieży, ponieważ nie znane są warunki przechowywania, jakie Państwo posiadają zabezpieczenia przeciwkradzieżowe i przeciwogniowe. Na przykład Ubezpieczyciel może odmówić ubezpieczenia, jeżeli zabezpieczenia przed kradzieżą będą niewystarczające.

  - §6 ust. 3 „W trakcie trwania umowy nie przewiduje się zmiany wysokości czynszu dzierżawnego netto. W przypadku zmiany stawki podatku VAT, zmieni się wyłącznie wysokość czynszu dzierżawnego brutto, poprzez uwzględnienie odpowiednio zmienionej stawki VAT obowiązującej Strony umowy w dniu wystawienia faktury VAT.”?

  - §7 ust. 2 lit. a) za zwłokę w realizacji postanowień umowy wynikających z  2 w wysokości 1% wartości umownego czynszu dzierżawnego za każdy dzień zwłoki w realizacji postanowień umowy?

  - §7 ust. 2 lit. b) za zwłokę w realizacji postanowień umowy wynikających z ust 3  4 w wysokości 1% wartości umownego czynszu dzierżawnego za każdy dzień zwłoki w realizacji postanowień umowy?

Odpowiedź dotyczy pkt. d, f, g, h, i : Zamawiający podtrzymuje zapisy projektu umowy dzierżawy i nie wyraża zgody na jego modyfikację.

Odpowiedź dotyczy pkt.e: Zamawiający wyraża zgodę na zmianę zapisu §4 ust. 4 umowy dzierżawy (odpowiedź prowadzi do zmiany treści SIWZ ).

UWAGA!

W wyniku udzielonych odpowiedzi zmianie uległ „FORMULARZ OFERTOWY” w części: „TERMIN DOSTAWY APARATU ORAZ WARUNKI SERWISU”, który otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszej informacji (dotychczasowy „FORMULARZ OFERTOWY” w części: „TERMIN DOSTAWY APARATU ORAZ WARUNKI SERWISU” traci ważność, oferty prosimy składać na aktualnym „FORMULARZU OFERTOWYM”).

W załączeniu aktualny „ciąg dalszy formularza ofertowego”

=================================================================================================

centrala 0-62 765 12 51, zamówienia publiczne 0-62 765-13-97, fax. 0-62 757 13 23

Konto: KB S.A. O/Kalisz 72 1500 1432 1214 3002 2173 0000

ciąg dalszy formularza ofertowego

..........................................

( pieczęć Wykonawcy )

TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA ORAZ OKRES GWARANCJI:

| Termin realizacji zamówienia od dnia jego złożenia ## (bez sporządzania harmonogramu dostaw) |  | Okres gwarancji ## ( w miesiącach |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Wymagany | Oferowany | Wymagany | Oferowany |
| ## max – 5 dni roboczych |  | ## min ## 6 miesięcy |  |

TERMIN DOSTAWY APARATU ORAZ WARUNKI SERWISU:

| Termin dostawy, instalacji aparatu: (nie później niż w ciągu 3 tygodni od dnia zawarcia umowy) | wpisać oferowany |
| --- | --- |
| Czas reakcji serwisu – nie dłuższy niż 48 godzin w dni robocze od daty powiadomienia | wpisać oferowany |

Osoba upoważniona do kontaktu z Zamawiającym w przypadku wystąpienia jakichkolwiek awarii i usterek aparatu:

……………………………………………………….nr tel...........................nr fax………………

Formularz należy wypełnić zgodnie ze wskazówkami zwartymi w tabelach.

............................................................................

# / miejscowość, data/ /podpisy, pieczątki-osób upoważnionych/