PAGE  
5

[image: image1.jpg]WOJEWODZKI SZPITAL ZESPOLONY
im. LUDWIKA PERZYNY W KALISZU

SZPITAL UL. POZNANSKA 79
62-800 KALISZ

www.szpital.kalisz.pl
www.szpital.kalisz.ue



Kalisz, dnia 24 października 2013 roku
Wykonawcy biorący udział 
        w postępowaniu 

I N F O R M A C J A

Dotyczy: postępowania na sukcesywne dostawy staplerów jednorazowego użytku oraz jednorazowych 
               zestawów laparoskopowych (sprawa nr 72/13).

W odpowiedzi na pytania Wykonawców informujemy, co następuje:

Pytanie nr 1:
Prosimy o dodanie w umowie w § 4 zapisu
 „Zamówienie jest ważne jeżeli posiada numer klienta i kody produktów” 

Prosimy o uwzględnienie w/w zapisu w treści umowy ponieważ nieczytelne zamówienia  znacznie opóźniają dostawę produktów ważnych dla zdrowia i życia. 

Odpowiedź: Zamawiający modyfikuje zapisy Projektu umowy poprzez dodanie w § 4 ust. 1a o poniższej treści:
„Zamówienie, o którym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu winno posiadać numer klienta oraz kody produktów”.
Pytanie nr 2:

Prosimy o zmianę w zapisie umowy § 2 ust. 3 na:

Ceny określone w umowie są stałe przez okres trwania umowy za wyjątkiem okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili przystępowania do przetargu tj. zmiany stawki podatku VAT. Zmiana stawki następuje z dniem wejścia w życie aktu prawnego zmieniającego stawkę

Odpowiedź: Zamawiający zmienia zapisy § 2 ust. 3 Projektu umowy, który otrzymuje poniższe brzmienie:
„W trakcie trwania umowy nie przewiduje się zmiany cen, za wyjątkiem zmiany stawki podatku VAT. W takim przypadku zmianie ulegnie wartość umowy brutto, a wartość umowy netto pozostanie bez zmian. Powyższa zmiana nie wymaga sporządzenia aneksu do niniejszej umowy, o zmianie Wykonawca powiadomi Zamawiającego. Zmiana będzie obowiązywać od dnia wejścia w życie aktu prawnego zmieniającego stawkę podatku VAT”.

Pytanie nr 3:

Prosimy o zmianę w zapisie umowy § 3 ust. 2 na:
Zamawiający zastrzega sobie prawo do natychmiastowego rozwiązania Umowy w przypadku rażącego naruszania postanowień Umowy a zwłaszcza konieczności korzystania z okoliczności przewidzianych w § 6 pkt 1 i 3 potwierdzonych 3 krotną sytuacją z pisemnym wypowiedzeniem w trybie natychmiastowym z zastrzeżeniem  zapłaty tylko za zrealizowaną cześć dostaw. 

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy Projektu umowy powyższych nie wyraża zgody na ich modyfikację.
     Jednocześnie Zamawiający modyfikuje zapisy specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

1. Część B.2. „Opis przedmiotu zamówienia oraz wymagania Zamawiającego, których spełnienie jest 
    konieczne” otrzymuje poniższe brzmienie:
      „Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy staplerów jednorazowego użytku oraz jednorazowych
zestawów laparoskopowych. Przedmiot zamówienia składa się z dwóch niepodzielnych zadań:

	▪ Zadanie nr 1  -  Sukcesywne dostawy staplerów jednorazowego użytku.


	▪ Zadanie nr 2  -  Sukcesywne dostawy jednorazowych zestawów laparoskopowych.


Zadanie Nr 1: Sukcesywne dostawy staplerów jednorazowego użytku.

1)  Stapler okrężny o średnicy 28 mm:

Stapler okrężny jednorazowy z automatycznym dociskiem tkanki o średnicy 28 mm, zakrzywiony z łamanym kowadełkiem, które łamie się po oddaniu strzału dla zwiększonego bezpieczeństwa podczas wyciągania staplera przez nowo utworzone zespolenie, zszywki wykonane z drutu o przekroju kwadratowym gwarantujące prawidłowe formowanie na tkance, wysokość zszywki przed zamknięciem 4,8 mm, po zamknięciu 2,0 mm.

2)  Stapler okrężny o średnicy 31 mm:

Stapler okrężny jednorazowy z automatycznym dociskiem tkanki o średnicy 31 mm, zakrzywiony z łamanym kowadełkiem, które łamie się po oddaniu strzału dla zwiększonego bezpieczeństwa podczas wyciągania staplera przez nowo utworzone zespolenie, zszywki wykonane z drutu o przekroju kwadratowym gwarantujące prawidłowe formowanie na tkance, wysokość zszywki przed zamknięciem 4,8 mm, po zamknięciu 2,0 mm.

3)  Stapler okrężny o średnicy 33 mm:

Stapler okrężny jednorazowy z automatycznym dociskiem tkanki o średnicy 33 mm, zakrzywiony z łamanym kowadełkiem, które łamie się po oddaniu strzału dla zwiększonego bezpieczeństwa podczas wyciągania staplera przez nowo utworzone zespolenie, zszywki wykonane z drutu o przekroju kwadratowym gwarantujące prawidłowe formowanie na tkance, wysokość zszywki przed zamknięciem 4,8 mm, po zamknięciu 2,0 mm.

4)  Stapler linowy o średnicy 45 mm:

Stapler liniowy jednorazowy 45 mm po zamknięciu staplera - szew w postaci podwójnej linii obustronnie spłaszczonych tytanowych zszywek ułożonych naprzemiennie. Wysokość zszywki przed zamknięciem: 4,8 mm, po zamknięciu 2,0 mm.

Zadanie Nr 2: Sukcesywne dostawy jednorazowych zestawów laparoskopowych.

Jednorazowy zestaw laparoskopowy składający się z 10 narzędzi:

· disektor laparoskopowy 5 mm monopolarny z atraumatycznymi ząbkami, o długości 31cm, kodowany kolorystycznie  -  szt. 1,

· nożyczki laparoskopowe 5 mm monopolarne z ostrzem o długości 16 mm, traumatyczne, kodowane kolorystycznie  -  szt. 1,

· chwytak laparoskopowy 5 mm z dużymi atraumatycznymi zębami (inny niż Kasper) o długości 31 cm, z blokadą zapadkową, kodowane kolorystycznie  -  szt. 2,

· laparoskopowy worek na preparaty z metalowym pierścieniem z mechanizmem pozwalającym na pełne otwarcie i zamknięcie worka o długości trzonu 29,5 cm i pojemności 190 ml  -  szt.1,

· igła Veressa 120 mm z sygnałem dźwiękowym i wizualnym określającym wejście do jamy brzusznej  -  szt. 1,

· trokar 11 mm z karbowaną kaniulą z kierunkowym metalowym ostrzem w kształcie litery V. Trójstopniowy zawór do insuflatora umożliwiający wykonanie desuflacji bez odłączania wężyka CO2, całość wykonana z tworzywa, trokar musi posiadać wbudowaną uszczelkę 5 – 11 mm  -  szt. 1,

· kaniula 11 mm karbowana z trójstopniowym zaworem insuflacyjnym i wbudowaną uszczelką 5-11 mm, kompatyblina z trokarem 11 mm (opisanym powyżej)  -  szt. 1,
· trokar 5 mm z karbowaną kaniulą, z kaniulą z kierunkowym metalowym ostrzem w kształcie litery V. Trójstopniowy zawór do insuflatora umożliwiający wykonanie desuflacji bez odłączania wężyka CO2, całość wykonana z tworzywa  -  szt. 1,
· kaniula 5 mm karbowana z trójstopniowym zaworem insuflacyjnym, kompatybilna z trokarem 5 mm (opisanym powyżej)  -  szt. 1.
      Wszystkie narzędzia muszą być kompatybilne i jednego producenta”.
      Treść SIWZ części B.2 „UWAGA” pozostaje bez zmian.
2.   Zapis (str. 6 SIWZ) „Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych” zmienia się na zapis o

      brzmieniu: „Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych, tj. na każde zadanie osobno”.
3.  Część D.IV. pkt 2 otrzymuje brzmienie: „wypełnione i podpisane Formularze Cenowe – druk w załączeniu”.

4.  Zamawiający modyfikuje Formularz Ofertowy (str. 19 SIWZ). Aktualny Formularz Ofertowy został załączony 

     do niniejszych wyjaśnień. Dotychczasowy formularz traci ważność. 

     Oferty proszę składać na formularzu aktualnym ! 

5.  Dotychczasowy Formularz Cenowy traci ważność. Zamawiający wprowadza nowe Formularze Cenowe (1) i 

     (2). Aktualne formularze zostały załączony do niniejszych wyjaśnień. 

     Oferty proszę składać na formularzach aktualnych ! 

6.  Pkt 2 Wykazu dokumentów wymaganych od wykonawców” otrzymuje brzmienie:
     „wypełnione i podpisane Formularze Cenowe – druki w załączeniu”.
Zamawiający zmienia termin składania i otwarcia ofert:

▪  Termin składania ofert  -  do godz. 900 dnia 04 listopada 2013r.

▪  Termin otwarcia ofert  - godz. 930 dnia 04 listopada 2013r.
Treść powyższych wyjaśnień stanowi, zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013r., poz. 907 tekst jednolity z późn. zm.) zmianę treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia i jest wiążąca dla wszystkich Wykonawców biorących udział w przedmiotowym postępowaniu.
===========================================================================

(centrala 62 765 12 51, zamówienia publiczne 62 765-13-97, fax. 62 757 13 23

Konto: KB S.A. O/Kalisz 72 1500 1432 1214 3002 2173 000
Sprawa nr 72/13
..........................................

( pieczęć Wykonawcy )         

FORMULARZ  OFERTOWY

Nazwa Wykonawcy: .................................................................................................................

Adres Wykonawcy:....................................................................................................................

Regon ............................................................. NIP ...................................................................

telefon:...................................... fax: ................................... e–mail..........................................
I.  Składając ofertę w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na 
   ”Sukcesywne dostawy staplerów jednorazowego użytku oraz jednorazowych zestawów 
     laparoskopowych” oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia za cenę:
	
	KRYTERIUM Cena brutto

	
	Wartość netto 

w PLN
	Stawka VAT 
	Kwota VAT 
	Wartość brutto 

w PLN

	ZADANIE Nr 1

Wartości wynikające z poz. „Razem”
Formularza Cenowego (1)

	
	
	
	*

	ZADANIE Nr 2

Wartości wynikające z poz. „Razem”
Formularza Cenowego (2)

	
	
	
	*


* Cena obejmuje wszelkie koszty i obciążenia związane z realizacją przedmiotu zamówienia Wartość ta będzie 
    oceniana   kryterium wyboru oferty - cena brutto zamówienia.

….........................................................................

 / miejscowość, data/ /podpisy, pieczątki-osób upoważnionych/
ciąg dalszy formularza na następnej stronie

Sprawa nr 72/13

.........................................
( pieczęć Wykonawcy )                                       

FORMULARZ  CENOWY (1)

Zadanie Nr 1 

	L.p.
	Przedmiot zamówienia
	J.m.
	Ilość
	Cena jednostkowa

netto w PLN
	Wartość netto pozycji

asortymentowej

(kol.4 x kol.5)
	Stawka podatku

VAT [%]
	Kwota podatku VAT
	Wartość brutto pozycji

asortymentowej
(kol. 6 + kol. 8)
	Producent / 
Nr katalogowy

	1.
	2.
	3.
	4.
	5.
	6.
	7.
	8.
	9.
	10.

	1.
	Stapler okrężny o średnicy 28 mm
	szt.
	30
	
	
	
	
	
	

	2.
	Stapler okrężny o średnicy 31 mm
	szt.
	30
	
	
	
	
	
	

	3.
	Stapler okrężny o średnicy 33 mm
	szt.
	10
	
	
	
	
	
	

	4.
	Stapler liniowy 45 mm
	szt.
	15
	
	
	
	
	
	

	
	RAZEM WARTOŚĆ

ZAMÓWIENIA
	
	X
	
	
	


............................................................................

 / miejscowość, data/ /podpisy, pieczątki-osób upoważnionych/

Sprawa nr 72/13

.........................................
( pieczęć Wykonawcy )                                       

FORMULARZ  CENOWY (2)

Zadanie Nr 2
	L.p.
	Przedmiot zamówienia
	J.m.
	Ilość
	Cena jednostkowa

netto w PLN
	Wartość netto pozycji

asortymentowej

(kol.4 x kol.5)
	Stawka podatku

VAT [%]
	Kwota podatku VAT
	Wartość brutto pozycji

asortymentowej
(kol. 6 + kol. 8)
	Producent / 
Nr katalogowy

	1.
	2.
	3.
	4.
	5.
	6.
	7.
	8.
	9.
	10.

	1.
	Jednorazowy zestaw laparoskopowy składający się z 10 narzędzi


	zestaw
	48
	
	
	
	
	
	

	
	RAZEM WARTOŚĆ

ZAMÓWIENIA
	
	X
	
	
	


............................................................................

 / miejscowość, data/ /podpisy, pieczątki-osób upoważnionych/







