WZORY ETYKIET DO SYSTEMU LABORATORYJNEGO

INFO MEDICA

Wymagany papier samoprzylepny, pół błyszczący, o grubości 69 µm, z trwałym klejem akrylowym

Wzór nr 1:  (2 + 2) 
Wymiar pojedynczej etykiety (40 x 20 mm)
Kod paskowy: Interleave 2 of 5 (ITF25), bez sumy kontrolnej.
Zakodowany numer nie zawiera spacji, spacje występują tylko w opisie.

Wzór nr 2:  (4 + 2)

Wymiar pojedynczej etykiety (40 x 20 mm)
Kod paskowy: Interleave 2 of 5 (ITF25), bez sumy kontrolnej.
Zakodowany numer nie zawiera spacji, spacje występują tylko w opisie.

Wzór Nr 3:  (6 + 2)

Kod paskowy: Interleave 2 of 5 (ITF25), bez sumy kontrolnej.
Zakodowany numer nie zawiera spacji, spacje występują tylko w opisie.

Etykieta Nr 4:

Etykieta czysta  32 x 20mm (do druku termicznego)