ZAŁĄCZNIK nr 7

Wykaz segmentów, na których będą montowane ścianki ppoż. z drzwiami dwuskrzydłowymi

i drzwi ppoż. jednoskrzydłowe

| Lp. | Lokalizacja | Ścianki z drzwiami EI 60 | Ilość | Drzwi EI 60 | Ilość |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Kondygnacja VI odcinek C (Oddział Nefrologiczny ze Stacją Dializ) | (klatka schodowa CD – nefrologia) | 1 |  |  |
| 2. | Kondygnacja V odcinek B (kondygnacja techniczna) | (klatka schodowa BC) | 1 |  |  |
| 3. | Kondygnacja V odcinek C (kondygnacja techniczna) | (klatka schodowa BC) | 1 |  |  |
| 4. | Kondygnacja V odcinek D (kondygnacja techniczna) | (klatka schodowa AD) | 1 |  |  |
| 5. | Kondygnacja IV odcinek A (Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej) | (klatka schodowa AD - laboratorium) | 1 | (klatka schodowa AD - laboratorium) (klatka schodowa AB - laboratorium) | 1 1 |
| 6. | Kondygnacja III odcinek B (Kawiarnia) |  |  | (klatka schodowa BC – wejście do zaplecza kawiarni od strony wind) | 1 |
| 7. | Kondygnacja I odcinek B (Hemodynamika) |  |  | (wydzielenie korytarza wewnętrznego oddziału od strony klatki BC) | 1 |
| 8. | Kondygnacja O1 odcinek A (techniczna) | (klatka schodowa AD) | 1 |  |  |
| 9. | Kondygnacja O1 odcinek D (techniczna) | (klatka schodowa AD) | 1 |  |  |
|  |  | Razem | 7 |  | 4 |

ZAŁĄCZNIK nr 8

SCHEMAT ŚCIANKI Z DRZWIAMI DUWUSKRZYDŁOWYMI  EI 60

(wymiary orientacyjne)

ZAŁĄCZNIK nr 9

SCHEMAT DRZWI JEDNOSKRZYDŁOWYCH  EI 60

(wymiary orientacyjne)