pieczęć zamawiającego

WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY im. Ludwika Perzyny w Kaliszu ul. Poznańska 79, 62-800 Kalisz tel. 62 765 14 51, fax 62 757 13 23 Regon 300224440 NIP 618-20-25-893

Znak sprawy 119/2011                                                                                   Kalisz, dnia 01-04-2011r.

## ZAPYTANIE OFERTOWE

o dokonanie dostawy/usługi/roboty budowlanej*

o wartości przekraczającej równowartość 3 000 euro

a nieprzekraczającej równowartości 14 000 euro

Zamawiający: Wojewódzki Szpital Zespolony im. Ludwika Perzyny

ul. Poznańska 79, 62-800 Kalisz

zaprasza do złożenia oferty na: dostawę i uruchomienie testera bezpieczeństwa urządzeń medycznych.

1.Opis przedmiotu zamówienia:

Oferowane urządzenie wraz z wyposażeniem i akcesoriami muszą być fabrycznie nowe – min. rok produkcji 2011. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wraz z zestawieniem wymaganych parametrów techniczno-użytkowych znajduje się w załączniku do niniejszego ZO tj.: „Formularz Ofertowy (2) Zestawienie wymaganych parametrów techniczno - użytkowych” .

2.Sposób realizacji: Wykonawca zobowiązany jest:

- dostarczyć na własny koszt i ryzyko przedmiot zamówienia oraz zainstalować w pomieszczeniu wskazanym przez Zamawiającego,

- uruchomić urządzenia i oddać je do eksploatacji w stanie pełnej sprawności technicznej i użytkowej,

- przeszkolić personel wskazany przez Zamawiającego w zakresie obsługi i prawidłowej eksploatacji przedmiotu zamówienia,

- powiadomić Zamawiającego drogą faksową o dacie i godzinie dostawy z co najmniej dwudniowym wyprzedzeniem,

- przekazać Zamawiającemu wraz z dostawą urządzenia:

- instrukcji obsługi w języku polskim,

- instrukcji serwisowych,

- kart gwarancyjnych z warunkami gwarancji,

- listę podmiotów upoważnionych przez producenta urządzenia do wykonywania obsługi gwarancyjnej, przeglądów okresowych i napraw pogwarancyjnych przedmiotu zamówienia (nazwa, adres, kontakt telefoniczny),

- wykaz częstotliwości wykonywania przeglądów technicznych zalecanych przez producenta urządzenia będącego przedmiotem zamówienia oraz zalecenia związane z obowiązkiem kalibracji urządzenia,

f)   zapewnić serwis gwarancyjny,

g)   przeprowadzić w okresie gwarancji wymagane przez producenta urządzenia przeglądy okresowe .

3.Termin realizacji zamówienia: 14 dni od dnia zawarcia umowy

4.Okres gwarancji: nie krótszy niż 12 miesięcy od dnia dokonania odbioru.

5.Miejsce i termin złożenia oferty: Oferty cenowe prosimy przesyłać na adres Szpitala lub składać w Kancelarii Szpitala na załączonym „Formularzu ofertowym” w nieprzekraczalnym terminie do dnia 07-04-2011 roku. do godz.900 w zamkniętej kopercie z dopiskiem: Oferta – tester bezpieczeństwa.

6.Termin otwarcia ofert*

7.Warunki płatności: 30 dni od dnia wystawienia Faktury VAT

8.Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami: Starszy Specjalista ds. Aparatury i Sprzętu Medycznego – Krzysztof Staniszewski - tel. 62/ 765-14-66, fax 62/ 757-13-23

9.Sposób przygotowania oferty: ofertę należy złożyć na załączonym druku:

„Formularz Ofertowy (1)”

„Formularz Ofertowy (2)”

Wykonawca do składanej oferty zobowiązany jest załączyć:

- aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej – dokumenty te, winny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

- materiały informacyjne (np. katalogi, foldery, specyfikacja techniczna, informacja producenta) potwierdzające że oferowane urządzenie jest zgodne z opisem przedmiotu zamówienia (w języku polskim).

Wyżej wymienione dokumenty winny zostać przedstawione w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę, opatrzone datą i podpisem osób upoważnionych do występowania w imieniu Wykonawcy

##### Lista załączników

- Formularz Ofertowy (1)

- Formularz Ofertowy (2)

- Projekt umowy

## FORMULARZ OFERTOWY (1)

Nazwa wykonawcy.............................................................................................................................

Adres wykonawcy.................................................................................................................................

NIP

KRS/REGON......................................................................................................................................

telefon:.............................................................................fax:.......................................................

e–mail................................................................................................................

oświadczam, że:

- zapoznałem się z załączonym projektem umowy i akceptuję określone w niej warunki bez zastrzeżeń;

- oferowane przez naszą firmę urządzenie spełnia bezwzględnie wymagania określone w ZO;

- oferowane urządzenie jest wolne od wszelkich wad i spełnia wszelkie normy i parametry określone przez prawo polskie oraz przez prawo Unii Europejskiej w tym zakresie, posiada wymagane świadectwa rejestracji, a każdy produkt oznaczony jest znakiem CE,

- oferowane urządzenie jest kompletne, fabrycznie nowe i po zainstalowaniu będzie gotowe do pracy zgodnie z przeznaczeniem bez żadnych dodatkowych zakupów.

Oferuję wykonanie zamówienia za cenę

| Lp. | Przedmiot zamówienia | Wartość netto | Stawka oraz kwota podatku VAT | Wartość brutto | Producent/ kraj | Typ/rok produkcji |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Tester bezpieczeństwa urządzeń medycznych |  |  |  |  |  |

* Cena obejmuje wszelkie koszty i obciążenia związane z dostawą i montażem przedmiotu zamówienia. Wartość ta będzie przedmiotem oceny w kryterium „Cena brutto zamówienia”.

Formularz należy wypełnić zgodnie ze wskazówkami zwartymi w pierwszym wierszu tabeli.

Potwierdzam sposób, termin realizacji zamówienia.

Akceptuję warunki płatności określone w niniejszym zapytaniu.

……………………………….								(Podpis i pieczątka wykonawcy lub osoby upoważnionej)

## FORMULARZ OFERTOWY (2)

ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNO-UŻYTKOWYCH

Urządzenie/wersja (podać): ………………………………………………………………………………………………

Producent/kraj (podać): …………………………………………………………………………………………………

| L.P. | ## OPIS | PARAMETR WYMAGANY MINIMALNY | PARAMETRY OFEROWANE |
| --- | --- | --- | --- |
| # Tester bezpieczeństwa urządzeń medycznych |  |  |  |
|  | Zgodny z normą IEC / EN 62353 | TAK |  |
|  | Test do min. 10 odprowadzeń przyłączy pacjenta | TAK |  |
|  | Tryb manualny i automatyczny | TAK |  |
| # Wymagane wykonywanie następujących testów: |  |  |  |
|  | Rezystancja izolacji: - EUT/ziemia , EUT/AP , AP/ziemia | TAK |  |
|  | Ciągłość uziemienia: - Z funkcją „ZERO” | TAK |  |
|  | Upływ bezpośredni | TAK |  |
|  | Upływ różnicowy | TAK |  |
|  | Upływ alternatywny | TAK |  |
|  | Test zasilania | TAK |  |
|  | Test przewodów IEC | TAK |  |
|  | Pomiar mocy | TAK |  |
| Pozostałe : |  |  |  |
|  | Urządzenie przenośne | TAK |  |
|  | Menu urządzenia w j. polskim | TAK |  |
|  | Zasilanie bateryjne | TAK |  |
|  | Klawiatura | TAK |  |
|  | Duży czytelny wyświetlacz | TAK |  |
|  | Współpraca z komputerem PC | TAK |  |
|  | Certyfikat potwierdzający posiadanie znaku CE | TAK |  |
|  | Instrukcja w j. polskim | TAK |  |
|  | Szkolenie obsługi, szkolenie personelu technicznego przy odbiorze technicznym urządzenia | TAK |  |
|  | Gwarancja min. 12 miesiące | TAK PODAĆ |  |
|  | Rok produkcji – min. 2011 | Tak |  |
|  | Zapewnienie urządzenia zastępczego w przypadku braku możliwości naprawy w terminie 14 dni | TAK |  |
|  | Przedstawienie listy podmiotów upoważnionych przez wytwórcę do wykonywania obsługi gwarancyjnej, przeglądów okresowych i napraw pogwarancyjnych | TAK |  |

W kolumnie „Oferowane parametry” należy wpisać „TAK”, „TAK” i wartość oferowaną brak wypełnienia lub wpisanie „NIE” spowoduje odrzucenie oferty jako niespełniającej wymaganych warunków

Wszystkie oferowane parametry muszą zostać potwierdzone firmowymi materiałami informacyjnymi, które należy załączyć do oferty.

Warunki gwarancji i serwisu:

| Lp. | Opis |  |
| --- | --- | --- |
| 1. | Okres gwarancji w miesiącach (licząc od daty podpisania protokółu odbioru) minimalny okres gwarancji 12 miesięcy | Podać |
| 2. | Czas reakcji serwisu – nie dłuży niż 2 dni robocze od dnia zgłoszenia reklamacji, usterki | Podać |
| 3. | Deklarowany czas naprawy w dniach - max. 14 dni | Podać |
| 4. | Warunki serwisu gwarancyjnego i pogwarancyjnego (lokalizacja punktów serwisowych – adres, tel/fax, godziny pracy, formy serwisu pogwarancyjnego, gwarantowany okres pełnej obsługi pogwarancyjnej) | Podać |

.

Osoba upoważniona do kontaktu z Zamawiającym (zgłaszanie reklamacji, usterek):

……………………………………………………….nr tel...........................nr fax…………………

………………………………………..

(Podpis i pieczątka wykonawcy lub osoby upoważnionej)

PROJEKT UMOWY

zawarta w dniu …….. roku, pomiędzy:

Wojewódzkim Szpitalem Zespolonym im. Ludwika Perzyny z siedzibą w Kaliszu przy ulicy Poznańskiej 79 - Samodzielnym Publicznym ZOZ, NIP 618-20-25-893, zarejestrowanym w Sądzie Rejonowy w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy KRS, nr KRS 0000251663, reprezentowanym przez:

lek. Wojciecha Grzelaka - Dyrektora

zwanym dalej Zamawiającym

a

firmą:…………………………………………………………….., reprezentowaną przez:

........................................................................................................................... ,

zwaną dalej Wykonawcą

Zgodnie z art. 4, pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. (Dz.U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 z późn. zmn.), tj. bez stosowania ustawy Pzp, strony zawarły umowę następującej treści:

§1

PRZEDMIOT UMOWY

- Przedmiotem umowy jest dostawa i uruchomienie przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego  ………….w cenie określonej w ofercie cenowej Wykonawcy z dnia ………., której kopia stanowi Załącznik nr 1 do niniejszej umowy.

- Wykonawca oświadcza, że przedmiot umowy jest wolny od wszelkich wad i spełnia wszelkie normy i parametry określone przez prawo polskie oraz przez prawo Unii Europejskiej w tym zakresie, posiada wymagane świadectwa rejestracji.

- Wykonawca zapewnia, iż oferowane urządzenia wraz z wyposażeniem i akcesoriami spełniają bezwzględnie wymagania Zamawiającego zawarte w Zapytaniu Ofertowym dot. niniejszego przedmiotu umowy.

§ 2

OBOWIĄZKI WYKONAWCY:

1    W ramach niniejszej umowy Wykonawca zobowiązuje się :

- dostarczyć na własny koszt i ryzyko przedmiot umowy oraz zainstalować w pomieszczeniu wskazanym przez Zamawiającego niezwłocznie po zawarciu niniejszej umowy, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy,

- uruchomić urządzenia i oddać je do eksploatacji w stanie pełnej sprawności technicznej i użytkowej,

- przeszkolić personel wskazany przez Zamawiającego w zakresie obsługi i prawidłowej eksploatacji przedmiotu zamówienia najpóźniej w terminie 3 dni od dostawy,

- powiadomić Zamawiającego drogą faksową o dacie i godzinie dostawy z co najmniej dwudniowym wyprzedzeniem,

- przekazać Zamawiającemu wraz z dostawą urządzenia:

- instrukcji obsługi w języku polskim,

- instrukcji serwisowych,

- kart gwarancyjnych z warunkami gwarancji zgodnymi z warunkami określonymi w umowie (w przypadku rozbieżności stosowane będą warunki określone w umowie),

- listę podmiotów upoważnionych przez producenta urządzenia do wykonywania obsługi gwarancyjnej, przeglądów okresowych i napraw pogwarancyjnych przedmiotu zamówienia (nazwa, adres, kontakt telefoniczny),

- wykaz częstotliwości wykonywania przeglądów technicznych zalecanych przez producenta urządzenia będącego przedmiotem zamówienia oraz zalecenia związane z obowiązkiem kalibracji urządzenia,

f)   zapewnić serwis gwarancyjny,

g) przeprowadzić w okresie gwarancji wymagane przez producenta urządzenia przeglądy okresowe .

- Wykonawca zapewnia iż oferowane urządzenie jest kompletne i będzie po zainstalowaniu gotowe do pracy bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji.

- Wykonawca zobowiązany jest na swój koszt zabezpieczyć dostawę przedmiotu zamówienia i

ponosi z tego tytułu pełną odpowiedzialność do momentu odebrania jej przez Zamawiającego.

Wykonawca odpowiedzialny jest za wybór środka transportu, jak i za właściwe opakowanie

towaru dające zabezpieczenie przed czynnikami pogodowymi, uszkodzeniami itp.

§ 3

# WARUNKI ODBIORU PRZEDMIOTU UMOWY

- Warunkiem odbioru przedmiotu umowy będzie potwierdzenie kompletności dostawy, uruchomienie przedmiotu umowy, poprawność działania, przeszkolenie osób, o których mowa w § 2 ust 1 pkt c niniejszej umowy.

- Potwierdzenie, o którym mowa w ust.1 niniejszego paragrafu nastąpi w formie protokołu przekazania przedmiotu umowy do eksploatacji, podpisanego przez Zamawiającego i Wykonawcę.

- Data protokolarnego przekazania, o którym mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu, rozpoczyna bieg okresów gwarancji, o których mowa w niniejszej umowie.

- Protokół przekazania warunkuje wystawienie przez Wykonawcę faktury na rzecz Zamawiającego.

§ 4

WARTOŚĆ PRZEDMIOTU UMOWY

- Wartość przedmiotu umowy strony ustalają na kwotę: netto ……… PLN (słownie:………), brutto ………. PLN (słownie: …………… ).

- W cenie brutto zawierają się wszelkie koszty i obciążenia ( transport, opakowanie, czynności Wykonawcy związane z przygotowaniem dostawy, określone prawem podatki, opłaty celne i graniczne itp. ) związane z dostawą urządzeń loco pomieszczenie wskazane przez Zamawiającego oraz wykonanie zobowiązań, o których mowa w § 2 niniejszej umowy.

- W trakcie trwania umowy nie przewiduje się zmiany cen.

§ 5

## OBOWIĄZKI ODBIORCY

- Zamawiający zobowiązuje się odebrać przedmiot umowy oraz zapłacić cenę za niego określoną w § 4 niniejszej umowy.

- Cena określona w ust. 1 wyczerpuje w całości zobowiązania finansowe Zamawiającego względem Wykonawcy wynikające z niniejszej umowy, z zastrzeżeniem postanowień § 9.

§ 6

WARUNKI PŁATNOŚCI

- Faktura będzie płatna w terminie 30 dni od daty jej wystawienia.

- Zamawiający upoważnia Wykonawcę do wystawiania faktur VAT bez jego podpisu.

- Faktura wystawiana będzie w walucie polskiej i w takiej też walucie będzie realizowana przez Zamawiającego płatności.

- Zamawiający zastrzega sobie, że ewentualna cesja wierzytelności nie może być dokonana bez uprzedniej zgody Organu Założycielskiego Zamawiajacego.

§ 7

OKRES TRWANIA UMOWY

Termin ( okres trwania) umowy:……… dni od dnia jej zawarcia.

§ 8

GWARANCJA

- Wykonawca zapewnia Zamawiającemu dobrą jakość i sprawne działanie przedmiotu umowy, przy założeniu jego użytkowania zgodnie z przeznaczeniem i zasadami określonymi w Instrukcji Obsługi.

- Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji i rękojmi na dostarczone urządzenia stanowiące przedmiot umowy.

- Termin udzielonej gwarancji wynosi …… od dnia dokonania odbioru, o którym mowa w § 3 niniejszej umowy.

- Jeżeli w okresie określonym w ust. 3 niniejszego paragrafu zostaną wykryte w dostarczonym przedmiocie umowy wady, to Wykonawca będzie zobowiązany nieodpłatnie naprawić lub wymienić uszkodzone elementy w terminach niżej określonych.

- Wykonawca gwarantuje, że w przypadkach awarii przedmiotu umowy reakcja serwisu nastąpi w czasie nie dłuższym niż ….. od daty powiadomienia drogą faksową lub telefoniczną.

- W przypadku nie przybycia serwisu w czasie …… Zamawiający ma prawo zlecić wykonanie naprawy innej specjalistycznej firmie serwisowej na koszt i ryzyko Wykonawcy.

- Opiekę techniczną w okresie gwarancji i po gwarancji sprawuje autoryzowany serwis Wykonawcy: ……………………………………………………...

- Wykonawca zobowiązuje się dokonać naprawy przedmiotu umowy w terminie …….od daty zgłoszenia awarii. Jeżeli uszkodzenie nie jest możliwe do naprawy w terminie ….. od daty zgłoszenia naprawy Wykonawca zobowiązany jest udostępnić Zamawiającemu, co najmniej równorzędny przedmiot umowy zastępczy.

- Wykonawca zobowiązuje się do wymiany uszkodzonego przedmiotu umowy na nowy (bez dodatkowych opłat) w okresie gwarancji, w przypadku wystąpienia 3 istotnych awarii tego samego podzespołu (za uszkodzenia istotne przyjmuje się wszystkie uszkodzenia ograniczające funkcję przedmiotu umowy) lub niemożności dokonania naprawy w terminie, o którym mowa w ust. 8.

- Okres gwarancji przedłuża się według zasady: za każdy dzień wyłączenia przedmiotu umowy z eksploatacji Zamawiający uzyskuje przedłużenie okresu gwarancji o 1 dzień.

- W przypadku wymiany uszkodzonego przedmiotu umowy lub wymiany jego części w związku z okolicznościami określonymi w ust. 6-10 niniejszego paragrafu oraz w przypadku skorzystania z rękojmi, w stosunku do nowego przedmiotu umowy lub jego części obowiązują warunki gwarancji i serwisu określone w niniejszej umowie. Okres gwarancji dla nich (tj. wymienionego przedmiotu umowy lub jego części) biegnie na nowo od daty dostawy według warunków niniejszej umowy.

- Wykonanie zobowiązań z tytułu gwarancji i rękojmi należy do przedmiotu umowy.

- Osoba upoważniona do kontaktu z Zamawiającym w przypadku zgłaszanie reklamacji, usterek:

……………………………………………………….nr tel...........................nr fax…………………

§ 9

KARY UMOWNE

- W razie niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, Strony obowiązywać będzie stosowanie kar umownych w następujących przypadkach i wysokościach:

- Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego w wysokości 5 % wartości przedmiotu umowy,

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

- za zwłokę w realizacji postanowień umowy wynikających z § 2 niniejszej umowy w wysokości 0,2 % wartości przedmiotu umowy za każdy dzień zwłoki,

- za zwłokę w realizacji zobowiązań wynikających z ust. 6, 8, 9 §8 umowy w wysokości 0,2 % wartości urządzenia za każdy dzień zwłoki,

- za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 5 % wartości przedmiotu umowy.

- Kary umowne nie zwalniają stron z odpowiedzialności za powstałą szkodę na zasadach ogólnych.

- Wykonawca wyrażą zgodę na potrącanie kar umownych z przysługującego mu wynagrodzenia.

§ 10

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

- Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają zgody drugiej strony oraz formy pisemnego aneksu pod rygorem nieważności.

- W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego i Kodeksu Postępowania Cywilnego.

- Ewentualne spory mogące wyniknąć z realizacji niniejszej umowy strony zobowiązują się rozwiązywać polubownie, w drodze negocjacji. W razie braku porozumienia spory będzie rozstrzygał sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego.

- Umowę niniejszą sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.

Wykonawca:							Zamawiający: