Załącznik Nr 1 do SIWZ (sprawa nr 126/14)

..........................................

( pieczęć Wykonawcy )                                                                      FORMULARZ CENOWY

Monofilament polipropylenowy, z igłą

| Lp. | Nazwa artykułu | Nazwa nitki | Ilość saszetek | Cena jednostkowa 1 saszetki netto | Wartość netto pozycji asortymentowej (kol. 9 x kol. 10) | Stawka podatku VAT [%] | Kwota podatku VAT | Wartość brutto pozycji asortymentowej (kol. 11 + kol. 13) | Ilość saszetek w opakowaniu | Producent |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Nitka | Igła |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Grubość | Długość - 10 % + ∞ | Długość ± 10% | Krzywizna | Rodzaj | Nr kat. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | 100 cm | 40 mm | 1/2 C | okrągła wzmocniona |  |  | 150 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 0 | 100 cm | 40 mm | 1/2 C | okrągła wzmocniona |  |  | 350 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2/0 | 90 cm | 2 x 40 mm | 2 x 1/2 C | 2 x okrągła CC z mikroostrzem |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2/0 | 90 cm | 2 x 26 mm | 2 x 1/2 C | 2 x okrągła |  |  | 200 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2/0 | 90 cm | 2 x 31 mm | 2 x 1/2 C | 2 x okrągła CC z mikroostrzem |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3/0 | 90 cm | 2 x 31 mm | 2 x 1/2 C | 2 x okrągła CC z mikroostrzem |  |  | 50 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3/0 | 90 cm | 2 x 26 mm | 2 x 1/2 C | 2 x okrągło - tnąca |  |  | 200 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3/0 | 90 cm | 2 x 17 mm | 2 x 1/2 C | 2 x okrągło - tnąca |  |  | 36 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4/0 | 90 cm | 2 x 20 mm | 2 x 1/2 C | 2 x okrągła CC z mikroostrzem |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4/0 | 90 cm | 2 x 26 mm | 2 x 1/2 C | 2 x okrągła CC z mikroostrzem |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4/0 | 90 cm | 2 x 26 mm | 2 x 1/2 C | 2 x okrągło - tnąca |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4/0 | 90 cm | 2 x 26 mm | 2 x 1/2 C | 2 x okrągła |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4/0 | 90 cm | 2 x 17 mm | 2 x 1/2C | 2 x okrągło - tnąca |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5/0 | 90 cm | 2 x 17 mm | 2 x 1/2 C | 2 x okrągło - tnąca |  |  | 150 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5/0 | 75 cm | 2x 26 mm | 2 x 1/2 C | 2 x okrągła |  |  | 150 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6/0 | 75 cm | 2 x 13 mm | 2 x 3/8 C | 2 x okrągła |  |  | 150 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6/0 | 75 cm | 2 x11 mm | 2 x 3/8 C | 2 x okrągła |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7/0 | 60 cm | 2 x 11 mm | 2 x 3/8 C | 2 x okrągła CC z mikroostrzem |  |  | 30 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7/0 | 60 cm | 2 x 13 mm | 2 x 3/8 C | 2 x okrągła |  |  | 30 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | RAZEM WARTOŚĆ ZADANIA |  | X |  |  | X | X |

.....................................................................................................

/ miejscowość, data, podpisy, pieczątki-osób upoważnionych/