PAGE  

[image: image1.jpg]WOJEWODZKI SZPITAL ZESPOLONY
im. LUDWIKA PERZYNY W KALISZU

SZPITAL UL. POZNANSKA 79
62-800 KALISZ

www.szpital.kalisz.pl
www.szpital.kalisz.ue



Kalisz, dnia 08 czerwca 2012 roku

Wykonawcy biorący udział 
         w postępowaniu 

I N F O R M A C J A

Dotycząca: postępowania na „Termomodernizację obiektów Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kaliszu - III 

                    etap. Termomodernizacje budynku techniczno-gospodarczego wraz z modernizacją kotłowni (znak 

                    sprawy 34/12).

Zamawiający informuje, że zmienia treść SIWZ dot. powyższego postępowania w zakresie: 
części C.I.2
W SIWZ jest:
2) posiadania wiedzy i doświadczenia, tj. w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie Wykonawca wykonał co najmniej dwie roboty budowlane polegające na ociepleniu lub dociepleniu ścian zewnętrznych budynku w technologii panelowej wentylowanej o wartości co najmniej 2 000 000,00 PLN brutto każda, przy czym powierzchnia ocieplenia lub docieplenia wynosić musi nie mniej niż 2 000 m2 oraz co najmniej jedną robotę polegającą na dostawie, montażu i uruchomieniu kotłowni gazowej, olejowej lub gazowo-olejowej o wydajności min. 2 MW i temperaturze czynnika grzewczego 150oC wraz z modernizacją instalacji c.o. o wartości zamówienia co najmniej 2 000 000,00 PLN brutto,

ma być:
2) posiadania wiedzy i doświadczenia, tj. w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie Wykonawca wykonał co najmniej dwie roboty budowlane polegające na ociepleniu lub dociepleniu ścian zewnętrznych budynku w technologii panelowej wentylowanej o wartości co najmniej 2 000 000,00 PLN brutto każda, przy czym powierzchnia ocieplenia lub docieplenia wynosić musi nie mniej niż 2 000 m2 oraz co najmniej jedną robotę polegającą na dostawie, montażu i uruchomieniu kotłowni gazowej, olejowej lub gazowo-olejowej o wydajności min. 1,7 MW i temperaturze czynnika grzewczego 150oC wraz z modernizacją lub budową nowej instalacji c.o. o wartości zamówienia co najmniej 2 000 000,00 PLN brutto,

części D.I.6
W SIWZ jest:
6)  Zamawiający uzna za spełniony warunek posiadania niezbędnej wiedzy i doświadczenia, jeżeli Wykonawca 
     wykaże, że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia 
     działalności jest krótszy – w tym okresie wykonał:

a) co najmniej dwie roboty budowlane polegające na dociepleniu lub ociepleniu ścian zewnętrznych budynku w 
      technologii panelowej wentylowanej o wartości co najmniej 2 000 000,00 PLN brutto każda (słownie: dwa 
      miliony złotych 00/100), przy czym powierzchnia ocieplenia lub ocieplenia wynosić musi nie mniej niż 2 000 
      m2,

b)  co najmniej jedną robotę polegającą na dostawie, montażu i uruchomieniu kotłowni gazowej, olejowej lub 
     gazowo-olejowej o wydajności min. 2 MW i temperaturze czynnika grzewczego 150oC wraz z modernizacją 
     instalacji c.o. o wartości zamówienia co najmniej 2 000 000,00 PLN brutto (słownie: dwa miliony złotych 
     00/100).

   Zamawiający dopuszcza przy wykazywaniu przez Wykonawcę spełnienia warunku posiadania niezbędnej   

   wiedzy i doświadczenia łączenia wymienionych w pkt a) i b) robót, z zastrzeżeniem spełnienia określonych 

   dla nich powyżej warunków kwotowych (w takim przypadku każdy rodzaj robót w ramach jednego 

   zamówienia należy wykazać na kwotę co najmniej 2 mln PLN).

     Celem potwierdzenia spełnienia powyższego warunku Wykonawca musi dostarczyć wykaz robót jak wyżej, 

     sporządzony w układzie tabelarycznym, w kolumnach tabeli należy wyszczególnić następujące informacje:

      -  miejsce wykonania,

      -  nazwa i adres podmiotu na zlecenie którego wykonywane były roboty,

    - rodzaj wykonywanych robót ( w tym m.in. informację o powierzchni docieplenia lub ocieplenia – dot. pkt 

      a) oraz informację o wydajności i temperaturze czynnika grzewczego  -  dot. pkt b),

-  data rozpoczęcia i zakończenia (data odbioru robót),

      -  wartość robót wyrażoną jako kwota brutto w złotych polskich.

     Wykonawca do wykazu musi dołączyć dokumenty potwierdzające, że roboty zostały wykonane zgodnie z 

      zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone (dokumentami takimi mogą być: referencje lub 

      rekomendacje odbiorców robót lub protokoły odbiorów potwierdzające wykonanie robót zgodnie ze sztuką 

      budowlaną).

ma być:

6)  Zamawiający uzna za spełniony warunek posiadania niezbędnej wiedzy i doświadczenia, jeżeli Wykonawca 

     wykaże, że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia

     działalności jest krótszy – w tym okresie wykonał:

a) co najmniej dwie roboty budowlane polegające na dociepleniu lub ociepleniu ścian zewnętrznych budynku w 

       technologii panelowej wentylowanej o wartości co najmniej 2 000 000,00 PLN brutto każda (słownie: dwa 

       miliony złotych 00/100), przy czym powierzchnia ocieplenia lub ocieplenia wynosić musi nie mniej niż 
       2 000 m2,
b)   co najmniej jedną robotę polegającą na dostawie, montażu i uruchomieniu kotłowni gazowej, olejowej lub 
      gazowo-olejowej o wydajności min. 1,7 MW i temperaturze czynnika grzewczego 150oC wraz z 
      modernizacją lub budową nowej instalacji c.o. o wartości zamówienia co najmniej 2 000 000,00 PLN brutto 
      (słownie: dwa miliony złotych 00/100).

   Zamawiający dopuszcza przy wykazywaniu przez Wykonawcę spełnienia warunku posiadania niezbędnej   

   wiedzy i doświadczenia łączenia wymienionych w pkt a) i b) robót, z zastrzeżeniem spełnienia określonych 

   dla nich powyżej warunków kwotowych (w takim przypadku każdy rodzaj robót w ramach jednego 

   zamówienia należy wykazać na kwotę co najmniej 2 mln PLN).

     Celem potwierdzenia spełnienia powyższego warunku Wykonawca musi dostarczyć wykaz robót jak wyżej, 

     sporządzony w układzie tabelarycznym, w kolumnach tabeli należy wyszczególnić następujące informacje:

      -  miejsce wykonania,

      -  nazwa i adres podmiotu na zlecenie którego wykonywane były roboty,

    - rodzaj wykonywanych robót ( w tym m.in. informację o powierzchni docieplenia lub ocieplenia – dot. pkt 

      a) oraz informację o wydajności i temperaturze czynnika grzewczego  -  dot. pkt b),

-  data rozpoczęcia i zakończenia (data odbioru robót),

      -  wartość robót wyrażoną jako kwota brutto w złotych polskich.

     Wykonawca do wykazu musi dołączyć dokumenty potwierdzające, że roboty zostały wykonane zgodnie z 

      zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone (dokumentami takimi mogą być: referencje lub 

      rekomendacje odbiorców robót lub protokoły odbiorów potwierdzające wykonanie robót zgodnie ze sztuką 

      budowlaną).

Treść powyższej informacji stanowi zgodnie, z art. 38 ust. 4 ustawy „Prawo zamówień publicznych” (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) zmianę treści SIWZ i jest wiążąca dla wszystkich Wykonawców biorących udział w przedmiotowym postępowaniu.

============================================================================================
(centrala 62 765 12 51, zamówienia publiczne 62 765-13-97, fax. 62 757 13 23

Konto: KB S.A. O/Kalisz 72 1500 1432 1214 3002 2173 0000






PAGE  
2

