Ogłoszenie nr 500061369-N-2017 z dnia 20-11-2017 r.

Kalisz:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIE DOTYCZY:

Ogłoszenia o zamówieniu

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU

Numer: 613113-N-207 
Data: 2017-11-08

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Wojewódzki Szpital Zespolony im. Ludwika Perzyny w Kaliszu, Krajowy numer identyfikacyjny 126675700000, ul. ul. Poznańska  79, 62800   Kalisz, woj. wielkopolskie, państwo Polska, tel. 627 651 397, e-mail zam.pub_szpital.kalisz@poczta.fm, faks 627 571 323. 
Adres strony internetowej (url):

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: 
Numer sekcji: II 
Punkt: 4 
W ogłoszeniu jest: Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiot zamówienia składa się z 14 niepodzielnych zadań: zadanie nr 1 Sukcesywne dostawy pętli tnących i koagulacyjnych oraz noży do uretrotomu kompatybilnych z elektroresektoskopem/uretrotomem firmy STORZ zadanie nr 2 Sukcesywne dostawy pętli tnących i koagulacyjnych kompatybilnych z elektroresektoskopem firmy WOLF zadanie nr 3 Sukcesywne dostawy koszyków do usuwania złogów z moczowodu zadanie nr 4 Sukcesywne dostawy kateterów moczowodowych zadanie nr 5 Sukcesywne dostawy zestawów do szynowania moczowodu zadanie nr 6 Sukcesywne dostawy zestawów do cystostomii z cewnikiem zadanie nr 7 Sukcesywne dostawy cewników wymiennych do cystostomii oraz nefrostomii zadanie nr 8 Sukcesywne dostawy cewników pooperacyjnych trójdrożnych oraz zestawów do nefrostomii zadanie nr 9 Sukcesywne dostawy igieł do biopsji stercza oraz nakładek biopsyjnych do głowicy transrectalnej zadanie nr 10 Sukcesywne dostawy zestawów do nakłucia torbieli nerki zadanie nr 11 Sukcesywne dostawy łączników do nefrotomii, prowadnic do URSL, przewodów do cystoskopu lub resektoskopu zadanie nr 12 Sukcesywne dostawy taśm TOT do zabiegów ginekologicznych zadanie nr 13 Sukcesywne dostawy worków urostomijnych oraz płytek do worków zadanie nr 14 Sukcesywne dostawy osłon na głowicę USG 
W ogłoszeniu powinno być: Przedmiot zamówienia składa się z 17 niepodzielnych zadań: zadanie nr 1 Sukcesywne dostawy pętli tnących i koagulacyjnych oraz noży do uretrotomu kompatybilnych z elektroresektoskopem/uretrotomem firmy STORZ zadanie nr 2 Sukcesywne dostawy pętli tnących i koagulacyjnych kompatybilnych z elektroresektoskopem firmy WOLF zadanie nr 3 Sukcesywne dostawy koszyków do usuwania złogów z moczowodu zadanie nr 4 Sukcesywne dostawy kateterów moczowodowych zadanie nr 5 Sukcesywne dostawy zestawów do szynowania moczowodu zadanie nr 6 Sukcesywne dostawy zestawów do cystostomii z cewnikiem zadanie nr 7 Sukcesywne dostawy cewników wymiennych do cystostomii oraz nefrostomii zadanie nr 8 Sukcesywne dostawy cewników pooperacyjnych trójdrożnych oraz zestawów do nefrostomii zadanie nr 9 Sukcesywne dostawy igieł do biopsji stercza . zadanie nr 10 Sukcesywne dostawy zestawów do nakłucia torbieli nerki zadanie nr 11 Sukcesywne dostawy łączników do nefrotomii oraz prowadnic do URSL, zadanie nr 12 Sukcesywne dostawy taśm TOT do zabiegów ginekologicznych zadanie nr 13 Sukcesywne dostawy worków urostomijnych oraz płytek do worków zadanie nr 14 Sukcesywne dostawy osłon na głowicę USG zadanie nr 15 Sukcesywne dostawy koszyków do usuwania złogów z moczowodu w kształcie parasolki zadanie nr 16 Sukcesywne dostawy nakładek biopsyjnych do głowicy transrectalnej zadanie nr 17 Sukcesywne dostawy przewodów do cystoskopu lub resektoskopu 

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: 
Numer sekcji: Załącznik I, Część 3 
Punkt: 6.1) 
W ogłoszeniu jest: Część nr: 3 Nazwa: Sukcesywne dostawy koszyków do usuwania złogów z moczowodu 1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1. Koszyk do usuwania złogów z moczowodu 3 CH, materiał odporny na odkształcenia i załamania, zawierający ergonomiczną odłączalną rękojeść, długość 90 cm, druty krzyżujące się, liczba drutów 4-5 , 2. Koszyk do usuwania złogów z moczowodu 4 CH, materiał odporny na odkształcenia i załamania, zawierający ergonomiczną odłączalną rękojeść, długość 90 cm, druty krzyżujące się, liczba drutów 4-5, 3. Koszyk do przechwytywania i usuwania złogów z moczowodu w kształcie parasolki uniemożliwiający przedostanie się kamienia do nerki 2,8 F, materiał odporny na odkształcenia i załamania, zawierający ergonomiczną odłączalną rękojeść, długość ok. 120 cm 
W ogłoszeniu powinno być: Część nr: 3 Nazwa: Sukcesywne dostawy koszyków do usuwania złogów z moczowodu 1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1. Koszyk do usuwania złogów z moczowodu 3 CH, materiał odporny na odkształcenia i załamania, zawierający ergonomiczną odłączalną rękojeść, długość 90 cm, druty krzyżujące się, liczba drutów 4-5 , 2. Koszyk do usuwania złogów z moczowodu 4 CH, materiał odporny na odkształcenia i załamania, zawierający ergonomiczną odłączalną rękojeść, długość 90 cm, druty krzyżujące się, liczba drutów 4-5, 

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: 
Numer sekcji: Załącznik I, Część 9 
Punkt: 6), 1) 
W ogłoszeniu jest: Część nr: 9 Nazwa: Sukcesywne dostawy igieł do biopsji stercza oraz nakładek biopsyjnych do głowicy transrectalnej 1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1. Igła do biopsji stercza do pistoletu PRO MAG 2.2, posiadająca oznaczenia echogeniczne i oznaczenia na igle pozwalające kontrolować głębokość wkłucia, wyposażona w element ułatwiający założenie igły w aparat biopsyjny 18 G/200 mm 2. Nakładka biopsyjna do głowicy transrectalnej kompatybilna do aparatu USG typu 1202 bk medical jednorazowa, jałowa 
W ogłoszeniu powinno być: Część nr: 9 Nazwa: Sukcesywne dostawy igieł do biopsji stercza 1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1. Igła do biopsji stercza do pistoletu PRO MAG 2.2, posiadająca oznaczenia echogeniczne i oznaczenia na igle pozwalające kontrolować głębokość wkłucia, wyposażona w element ułatwiający założenie igły w aparat biopsyjny 18 G/200 mm 2. 

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: 
Numer sekcji: Załącznik I, Część 11 
Punkt: 6), 1) 
W ogłoszeniu jest: Część nr: 11 Nazwa: Sukcesywne dostawy łączników do nefrotomii, prowadnic do URSL przewodów do cystoskopu lub resektoskopu 1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1. Łącznik do nefrostomii – połączenie drenu nefrostomijnego Luer –lock, drugi koniec z możliwością połączenia do worka do moczu 2. Prowadnica Lunderquista – prowadnica pokryta teflonem z końcówką prostą rozm. 0,035 dł. 80 cm 3. Prowadnica do URSL pokryta teflonem rozm. 0,028 cal. ( do drenu 4,7 – 4,8) dł. 150 cm. 4. Przewód do cystoskopu lub resektoskopu pojedynczy z łącznikiem do cewnika Foleya. 
W ogłoszeniu powinno być: Część nr: 11 Nazwa: Sukcesywne dostawy łączników do nefrotomii, prowadnic do URSL przewodów do cystoskopu lub resektoskopu 1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1. Łącznik do nefrostomii – połączenie drenu nefrostomijnego Luer –lock, drugi koniec z możliwością połączenia do worka do moczu 2. Prowadnica Lunderquista – prowadnica pokryta teflonem z końcówką prostą rozm. 0,035 dł. 80 cm 3. Prowadnica do URSL pokryta teflonem rozm. 0,028 cal. ( do drenu 4,7 – 4,8) dł. 150 cm.

II.2) Tekst, który należy dodać

Miejsce, w którym należy dodać tekst: 
Numer sekcji: Załącznik I 
Punkt: 6) 
Tekst, który należy dodać w ogłoszeniu: Część nr: 15 Nazwa: Sukcesywne dostawy koszyków do usuwania złogów z moczowodu w kształcie parasolki 1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1. Koszyk do przechwytywania i usuwania złogów z moczowodu w kształcie parasolki uniemożliwiający przedostanie się kamienia do nerki 2,8 F, materiał odporny na odkształcenia i załamania, zawierający ergonomiczną odłączalną rękojeść, długość ok. 120 cm 2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 33141000-0, 3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia): Wartość bez VAT: Waluta: 4) Czas trwania lub termin wykonania: okres w miesiącach: 12 okres w dniach: data rozpoczęcia: data zakończenia: 5) Kryteria oceny ofert: Kryterium Znaczenie cena brutto 60,00 termin płatności 40,00 

Miejsce, w którym należy dodać tekst: 
Numer sekcji: Załącznik I 
Punkt: 6) 
Tekst, który należy dodać w ogłoszeniu: Część nr: 16 Nazwa: Sukcesywne dostawy nakładek biopsyjnych do głowicy transrectalnej 1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1. Nakładka biopsyjna do głowicy transrectalnej kompatybilna do aparatu USG typu 1202 bk medical jednorazowa, jałowa 2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 33141000-0, 33141323-0 3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia): Wartość bez VAT: Waluta: 4) Czas trwania lub termin wykonania: okres w miesiącach: 12 okres w dniach: data rozpoczęcia: data zakończenia: 5) Kryteria oceny ofert: Kryterium Znaczenie cena brutto 60,00 termin płatności 40,00 

Miejsce, w którym należy dodać tekst: 
Numer sekcji: Załącznik I 
Punkt: 6) 
Tekst, który należy dodać w ogłoszeniu: Część nr: 17 Nazwa: Sukcesywne dostawy przewodów do cystoskopu lub resektoskopu 1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1. Przewód do cystoskopu lub resektoskopu pojedynczy z łącznikiem do cewnika Foleya. 2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 33141000-0, 3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia): Wartość bez VAT: Waluta: 4) Czas trwania lub termin wykonania: okres w miesiącach: 12 okres w dniach: data rozpoczęcia: data zakończenia: 5) Kryteria oceny ofert: Kryterium Znaczenie cena brutto 60,00 termin płatności 40,00