„Salus aegroti suprema lex”

Dział Zamówień Publicznych

tel:  +48 62 765 14 51,  Kierownik Działu +48 62 765 13 97

Kalisz, dnia 14-11-2017 roku

O G Ł O S Z E N I E

Wojewódzki Szpital Zespolony im. Ludwika Perzyny w Kaliszu ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia o wartości poniżej 30 000 euro na dostawę pn.:

Dostawa wraz montażem folii okiennych w ramach zadania inwestycyjnego pn.

„Poprawa efektywności systemu ratownictwa medycznego poprzez modernizację i doposażenie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Kaliszu”

Opis przedmiotu zamówienia oraz wymagania Zamawiającego, których spełnienie jest konieczne:

Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności:

  - wykonanie dokładnych pomiarów w poszczególnych pomieszczeniach objętych przedmiotem zamówienia, w warunkach rzeczywistych, niezbędnych do realizacji zadania,

  - przygotowanie powierzchni szyb okiennych do montażu folii (m.in. usunięcie starej okleiny, mycie, odtłuszczanie, zdjęcie listew przyszybowych, rozszklenie, itp.),

  - dostawę i montaż folii okiennych w dwóch typach:

- folia mleczna - montowana po stronie wewnętrznej okien np. Matte White 2 mil lub równoważna 
w ilości około 68 m2 ,

- folia termoizolacyjna - montowana po stronie zewnętrznej okien np. Silver Plus 35 Exterior lub równoważna w ilości około 147 m2

(szczegółowy opis określony został w Formularzu Ofertowym stanowiący załącznik nr 3 do SIWZ).

Zamówienie dotyczy projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: "Poprawa     efektywności systemu ratownictwa medycznego poprzez modernizację i doposażenie Szpitalnego     Oddziału Ratunkowego w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Kaliszu" w ramach Programu     Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Priorytet IX Wzmocnienie strategicznej     infrastruktury ochrony zdrowia, Działanie 9.1 Infrastruktura ratownictwa medycznego

Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można odebrać osobiście w siedzibie Szpitala - Dział Zamówień Publicznych (pok. 7) w dniach roboczych w godzinach 700 – 1435 lub otrzymać za pośrednictwem poczty.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia jest także zamieszczona na stronie: www.szpital.kalisz.pl

W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy spełniający warunki określone w SIWZ. Ocena spełnienia warunków nastąpi na podstawie dokumentów wymienionych w SIWZ metodą: spełnia / nie spełnia. Ponadto Wykonawcy zobowiązani są do dołączenia dokumentów wymienionych w SIWZ.

Oferty należy składać do godz. 9:00 dnia 22 listopada 2017 roku w Kancelarii Zamawiającego.

Kryteria wyboru oferty - Cena brutto - ocenie podlegać będzie wartość brutto zaproponowana przez Wykonawcę w Formularzu Ofertowym.

Za najkorzystniejszą uznana zostanie oferta z najniższą ceną

Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni.

Realizacja zamówienia: od dnia zawarcia umowy do dnia 08 grudnia 2017 r.