PAGE  
18

WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY

im. Ludwika Perzyny w Kaliszu

62-800 KALISZ ul. Poznańska 79

SPECYFIKACJA

ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

dotycząca postępowania na:
„Dostawę i uruchomienie defibrylatorów, kardiomonitorów oraz urządzenia do badań urodynamicznych”
Specyfikację zatwierdzono:

   dnia 28 grudnia 2011 roku

Cena formularza 21,63 PLN

SPIS TREŚCI

A. Informacje wstępne

B. Tryb udzielenia zamówienia, opis przedmiotu zamówienia, termin wykonania zamówienia

C. Informacje o warunkach udziału w postępowaniu

D. Lista wymaganych dokumentów i oświadczeń

E. Kryteria wyboru oferty

F. Znaczenie poszczególnych kryteriów wyboru oferty

G. Sposób przygotowania oferty i tryb jej złożenia

H. Termin, do którego Wykonawca będzie związany ofertą

I. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert

J. Sposób udzielania wyjaśnień dotyczących SIWZ oraz osoby upoważnione do kontaktowania się w imieniu Zamawiającego z Wykonawcami

K. Wymagania dotyczące wadium

L. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy

M. Tryb otwarcia i oceny ofert

N. Środki ochrony prawnej przysługujące Wykonawcy w toku postępowania

O. Ogłoszenie o wynikach postępowania

P. Informacja o formalnościach, jakie należy dopełnić po wyborze oferty celem zawarcia umowy

Q. Podwykonawstwo - podwykonawcy

R. Informacje dotyczące projektów umów 

S. Lista załączników

A. Informacje wstępne / ogólne

I. Zamawiający

Zamawiającym jest: Wojewódzki Szpital Zespolony im. Ludwika Perzyny w Kaliszu

Adres: ul. Poznańska 79, 62-800 Kalisz

Godz. pracy administracji: 700 – 1435

Konto bankowe: Kredyt Bank S.A. O/Kalisz 72 1500 1432 1214 3002 2173 0000

NIP: 618-20-25-893, Regon : 300224440, KRS: 0000251663

Strona WWW: www.szpital.kalisz.pl
Dane teleadresowe:

Faks do korespondencji w sprawie Zamówienia: 062 757-13-23.

Adres e-mail: zam.pub_szpital.kalisz@poczta.fm 

II. Oznaczenie postępowania

1. Postępowanie, którego dotyczy niniejsza Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia oznaczone jest znakiem 89/11. Wykonawcy we wszelkich kontaktach z Zamawiającym powinni powoływać się na ten znak.

2. Postępowanie zostanie przeprowadzone na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, przepisów wykonawczych wydanych na jej podstawie oraz niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

III. Informacje uzupełniające

1. Użyte w SIWZ terminy mają następujące znaczenie:

a) „Zamawiający” – Wojewódzki Szpital Zespolony im. Ludwika Perzyny w Kaliszu,

b) „Postępowanie” – postępowanie prowadzone przez Zamawiającego na podstawie niniejszej Specyfikacji,

c) „SIWZ”, „Specyfikacja” – niniejsza Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia,

d) „Ustawa” – ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010r. Nr  113, poz. 759  tekst jednolity z późn. zm.),

e) „Zamówienie” należy przez to rozumieć zamówienie publiczne, którego przedmiot został opisany w części B SIWZ,

f) „Wykonawca” – podmiot, który ubiega się o udzielenie Zamówienia, złoży ofertę na udzielenie Zamówienia albo zawrze z Zamawiającym umowę w sprawie Zamówienia.

2. „Wykonawca” winien zapoznać się z całością niniejszej SIWZ.

3. Wszystkie formularze załączone do niniejszej SIWZ stanowiące jej integralną część należy wypełnić ściśle według wskazówek.

4. Ofertę należy złożyć na załączonych formularzach. 

5. Formularze przepisywane przez Wykonawcę muszą zachować identyczną treść i układ graficzny.

6. Ryzyko błędu przy przepisywaniu formularza obciąża Wykonawcę. 

7. Koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi Wykonawca.

8. Oferta musi być podpisana przez osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy na zewnątrz. Za osoby takie uważa się: 

a) osoby wymienione w Krajowym Rejestrze Sądowym jako uprawnione do reprezentacji podmiotu lub

b) osoby wymienione w zaświadczeniu o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej – jako przedsiębiorca / właściciel.

Dopuszcza się również podpisanie oferty przez osoby inne, o ile posiadają stosowne upoważnienie (pełnomocnictwo) podpisane przez osoby, o których mowa w pkt a i b. Pełnomocnictwo to (zawierające zakres czynności, do których uprawnia) musi zostać załączone do oferty w oryginale lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez osoby udzielające pełnomocnictwa (mocodawcę). 

9. Zamawiający, w szczególnie uzasadnionych przypadkach zastrzega sobie prawo modyfikacji SIWZ. Modyfikacja może mieć miejsce w każdym czasie, przed upływem terminu do składania ofert. Informację o dokonanej modyfikacji zostanie niezwłocznie przekazana wszystkim wykonawcom, którym przekazano SIWZ i będzie dla nich wiążąca oraz zostanie niezwłocznie zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego.

10. Wszelkie pisma przesłane przez Wykonawcę drogą faxową lub e-mailową należy koniecznie potwierdzić pismem złożonym osobiście, przesłanym pocztą lub dostarczonym przez kuriera. Z pismem przesłanym do Zamawiającego drogą faxową lub e-mailową po godzinie 14:35 Zamawiający może zapoznać się następnego dnia roboczego.

B. Tryb udzielenia zamówienia, opis przedmiotu zamówienia, termin wykonania zamówienia

1.  W postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia  

    nieprzekraczającej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 
    ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych przedmiotem zamówienia 
    jest:

„Dostawa i uruchomienie defibrylatorów, kardiomonitorów 
oraz urządzenia do badań urodynamicznych”

  ( CPV: , Defibrylatory – 33182100-0, urządzenia medyczne – 33100000-1, 

urządzenia do badań urologicznych – 33125000-2 ).
      Postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego zostaje wszczęte poprzez zamieszczenie ogłoszenia o 

      zamówieniu w miejscu publicznie dostępnym w siedzibie oraz na stronie internetowej Zamawiającego, z 

      zastrzeżeniem art. 40 ust. 6 pkt 1, 2, 3 ustawy Pzp.
2.  Opis przedmiotu zamówienia oraz wymagania Zamawiającego, których spełnienie jest 

     konieczne:

Przedmiot zamówienia składa się z 3 niepodzielnych zadań:
▪ Zadanie Nr 1 – Dostawa i uruchomienie defibrylatorów – szt. 6.
▪ Zadanie Nr 1 – Dostawa i uruchomienie kardiomonitorów – szt. 8.
▪ Zadanie Nr 1 – Dostawa i uruchomienie urządzenia do badań urodynamicznych – szt. 1.
Oferowane urządzenia, tj. defibrylatory, kardiomonitory oraz urządzenie do badań urodynamicznych

 (wszystkie ich elementy składowe) winny być fabrycznie nowe – rok produkcji minimum 2011 oraz muszą posiadać bezwzględnie wymagane przez Zamawiającego parametry techniczno - użytkowe określone w Formularzach Ofertowych (3) – (10) na stronach 20 - 24 SIWZ: „Zestawienie wymaganych parametrów techniczno-użytkowych”.
Uwaga !!!

W ramach przedmiotu zamówienia (i w jego cenie) Wykonawca zobowiązany jest:
▪  dostarczyć na własny koszt  przedmiot zamówienia niezwłocznie po zawarciu umowy, nie później jednak 

    niż w terminie 4 tygodni od dnia zawarcia umowy.

▪  zabezpieczyć dostawę przedmiotu zamówienia i ponosi z tego tytułu pełną odpowiedzialność do momentu 

   odebrania go przez Zamawiającego. Wykonawca odpowiedzialny jest za wybór środka transportu, jak i za 

   właściwe opakowanie przedmiotu zamówienia dające zabezpieczenie przed czynnikami pogodowymi, 
    uszkodzeniami itp.,

▪   powiadomić Zamawiającego drogą faksową o dacie i godzinie dostawy przedmiotu zamówienia z co 

    najmniej dwudniowym wyprzedzeniem,
▪  zainstalować przedmiot zamówienia w pomieszczeniu wskazanym przez Zamawiającego,

▪  uruchomić przedmiot zamówienia i oddać go do eksploatacji w stanie pełnej sprawności technicznej i 

    użytkowej,

▪  zapewnić, iż oferowane urządzenia są kompletne i będą po zainstalowaniu gotowe do pracy bez żadnych 
    dodatkowych zakupów i inwestycji ( poza materiałami eksploatacyjnymi),

▪  przeszkolić personel wskazany przez Zamawiającego w zakresie obsługi i prawidłowej eksploatacji 

    przedmiotu zamówienia,

▪  dołączyć do dostawy: instrukcję obsługi w języku polskim, instrukcję serwisową i pomiarową przedmiotu 
    zamówienia oraz określone zalecenia związane z obowiązkiem metrologicznym oraz wymaganymi atestami 
    i przeglądami, a także kartę gwarancyjną z warunkami gwarancji zgodnymi z zawartą umową (w przypadku 
    rozbieżności stosowane będą warunku określone w umowie.
     Wykonawca do oferty załączy oświadczenie, że oferowany urządzenia są kompletne, wszystkie ich elementy składowe są fabrycznie nowe i będą gotowe do podjęcia wszystkich funkcji zgodnie z przeznaczeniem i celem określonym w SIWZ, bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji (poza materiałami eksploatacyjnymi). 

     Oferowane urządzenia muszą być dopuszczone do obrotu i stosowania na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej zgodnie z prawem, a w szczególności z przepisami ustawy o wyrobach medycznych oraz innymi obowiązującymi przepisami. Na tą okoliczność Wykonawca zobowiązany jest do złożenia odpowiednich dokumentów – certyfikatów jakości i bezpieczeństwa, deklaracji zgodności oraz wpisu/zgłoszenia do Rejestru Wyrobów Medycznych.

      Wykonawca zobowiązany jest także do załączenia do oferty materiałów (katalogi, foldery, itp.) w  języku polskim, umożliwiających weryfikację podanych parametrów.

       Oferowane urządzenia muszą bezwzględnie spełniać wszystkie parametry graniczne, które zostały określone w Formularzach Ofertowych (3)-(10). 

3.   Termin realizacji zamówienia:

Realizacja zamówienia: niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie do 4 tygodni od dnia zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

Zamawiający dopuszcza składania ofert częściowych, tj. na każde zadanie oddzielnie.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówienia publicznego w dynamicznym systemie zakupów.

Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających.
C. Informacje o warunkach, jakie muszą bezwzględnie spełniać Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia określonego w części B:

     I. O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: 

1. spełniają warunki dotyczące:

1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,

2) posiadania wiedzy i doświadczenia, 
3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

4) sytuacji ekonomicznej i finansowej.

2. nie podlegają wykluczeniu zgodnie z treścią art. 24 ust 1 i 2 ustawy Pzp.
     II.  Ocena spełnienia warunków przez Wykonawców: 

Ocena spełnienia wyżej wymienionych warunków przez Wykonawców zostanie dokonana zgodnie z formułą spełnia / nie spełnia w oparciu o informacje zawarte w oświadczeniach lub dokumentach, których Zamawiający wymaga w SIWZ. Z treści załączonych dokumentów jednoznacznie musi wynikać, iż Wykonawca spełnia powyższe warunki. 

D. Lista wymaganych oświadczeń lub dokumentów

I. Na dowód spełniania warunków określonych w Części C.I.1 oraz wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania w okolicznościach o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy, Wykonawcy są zobowiązani przedstawić następujące dokumenty: 

1) oświadczenie o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 oraz braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy – druk w załączeniu,
2) aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia oparciu o art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenia w zakresie art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy - druk w załączeniu, 

3) aktualne zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - dokument ten, winien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,

4) aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia społecznego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – dokument ten winien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,
5) Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zamiast dokumentów, o których mowa:

       ▪
w pkt 2-4 i 6 - składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
          a)   nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,
          b)  nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne 

                      albo, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych 

                      płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,

                c)   nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie,
       ▪
w pkt 5 - składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4 - 8 ustawy.

       Wyżej wymienione dokumenty powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem 

       terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo 

       składania ofert, za wyjątkiem dokumentu wymienionego w ppkt b, który powinien być wystawiony nie 

       wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w 

       postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.

       Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce 

       zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 7, zastępuje się je dokumentem 

       zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, 

       administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju 

       pochodzenia osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. Przepisy 

       dotyczące terminów wystawienia niniejszych dokumentów stosuje się odpowiednio.

          Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu innych podmiotów, niezależnie od charakteru 

     prawnego łączących go z nimi stosunków. W takiej sytuacji Wykonawca zobowiązany jest udowodnić 

     Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności 

     przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji 

     niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.

     W przypadku, gdy podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia Wykonawca zobowiązany 

    jest do załączenia do oferty w odniesieniu do tych podmiotów: dokumentów wymienionych w I.2-4 oraz 

    oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia.  

     Wyżej wymienione dokumenty winny zostać przedstawione w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę, opatrzone datą i podpisem osób upoważnionych do występowania w imieniu Wykonawcy. W przypadku składania elektronicznych dokumentów powinny być one opatrzone przez Wykonawcę bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.
II. W celu potwierdzenia, że oferowana dostawa odpowiada wymaganiom określonym przez Zamawiającego Wykonawcy są zobowiązani załączyć do oferty: 

1)  dokumenty potwierdzające dopuszczenie oferowanego przedmiotu zamówienia do obrotu i stosowania na 
     terytorium Rzeczpospolitej Polskiej zgodnie z prawem, a w szczególności z  przepisami ustawy o 
     wyrobach medycznych oraz innymi obowiązującymi przepisami – certyfikaty jakości i bezpieczeństwa, 
     deklaracje zgodności oraz wpisu/zgłoszenia do Rejestru Wyrobów Medycznych,

2) materiały informacyjne umożliwiające weryfikację podanych parametrów techniczno-użytkowych przedmiotu 
    zamówienia (w języku polskim).

      Wyżej wymienione dokumenty winny zostać przedstawione w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę, opatrzone datą i podpisem osób upoważnionych do występowania w imieniu Wykonawcy. W przypadku składania elektronicznych dokumentów powinny być one opatrzone przez Wykonawcę bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.
III. Ponadto Wykonawcy zobowiązani są do załączenia do oferty następujących dokumentów:
1. wypełnione i podpisane Formularze Ofertowe – druki w załączeniu,

2. wypełnione i podpisane Formularze Cenowe – druki w załączeniu,

3. oświadczenie Wykonawcy, że m.in. zapoznał się z treścią niniejszej specyfikacji oraz z załączonym projektem umowy i akceptuje określone w nich warunki – druk w załączeniu,

4. oświadczenie Wykonawcy wskazujące, która część zamówienia zostanie powierzona Podwykonawcom – zgodnie z zapisami pkt „Q” SIWZ,

5. pełnomocnictwo do podpisania oferty – w przypadku gdy ofertę podpisuje osoba nie wymieniona w 

      KRS (Dział 2) - do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy,
6.   dokument ustanawiający pełnomocnika w przypadku składania oferty wspólnej (art. 23 ustawy).

Wyżej wymienione dokumenty winny zostać przedstawione w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę, opatrzone datą i podpisem osób upoważnionych do występowania w imieniu Wykonawcy.

Wyżej wymienione dokumenty należy ułożyć według kolejności przedstawionej w Wykazie Dokumentów Wymaganych Od Wykonawców stanowiącym załącznik do niniejszej SIWZ.

IV. Informacja dotycząca składania ofert Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (art. 23 ustawy).

1) W przypadku, gdy Wykonawcy występują (składają ofertę) wspólnie muszą ustanowić pełnomocnika (lidera) do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia publicznego albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. W tym celu należy załączyć do oferty stosowne pełnomocnictwo bądź umowę, z której wynikać będzie takie pełnomocnictwo. Z treści pełnomocnictwa lub umowy musi dokładnie wynikać zakres umocowania.

2) W przypadku, gdy Wykonawcy występują wspólnie każdy z nich musi złożyć dokumenty i oświadczenia, o których mowa w pkt D.I. Dokumenty wymagające potwierdzenia „za zgodność z oryginałem” oraz braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy podpisuje Wykonawca, którego dokument dotyczy. Oświadczenie o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Wykonawcy mogą złożyć wspólnie (lider) - dotyczy także spółki cywilnej.  
3) W przypadku, gdy Wykonawcy występują wspólnie wystarczającym jest, aby dokumenty i oświadczenia, o których mowa w pkt D.II i III zostały złożone jako jeden dokument podpisany przez pełnomocnika.

4) Wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą wyłącznie z pełnomocnikiem (liderem).

5) Przy składaniu wszelkich dokumentów, w których widnieje słowo „Wykonawca”, w miejscu np. „nazwa i adres Wykonawcy” należy wpisać pełne dane dotyczące konsorcjum (skład konsorcjum), a nie pełnomocnika konsorcjum.

E. Kryteria wyboru oferty

Cena brutto - ocenie podlegać będzie wartość brutto zaproponowana przez Wykonawcę w Formularzu Ofertowym. Wartość ta powinna wynikać i zostać przeniesiona z Formularza Cenowego. W przypadku rozbieżności za właściwą uzna się wartość zawartą w Formularzu Cenowym, wyliczoną według instrukcji tam zawartych.

F. Znaczenie poszczególnych kryteriów wyboru oferty (wagi dla wyliczeń punktowych):

           Za najkorzystniejszą uznana zostanie oferta z najniższą ceną. 

G. Sposób przygotowania oferty i tryb jej złożenia

1. Każdy Wykonawca może złożyć w niniejszym postępowaniu tylko jedną ofertę. 

2. Oferta powinna być przygotowana zgodnie z wymogami zawartymi w niniejszej specyfikacji i odpowiadać jej treści. Wszystkie formularze załączone do niniejszej SIWZ stanowią jej integralną część i należy je wypełnić ściśle według wskazówek.

3. Oferta musi być sporządzona w języku polskim, w formie zapewniającej pełną czytelność jej treści.

4. Oferta oraz wszystkie wymagane załączniki wymagają podpisu osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy, zgodnie z wymaganiami ustawowymi.

5. Poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone datą i podpisem osoby podpisującej ofertę.

6. Kartki oferty należy ponumerować kolejno i trwale spiąć.

7. Oferta powinna zawierać spis treści.

8. Na stronie tytułowej należy umieścić oznakowanie: „Oferta – dostawa i uruchomienie defibrylatorów, kardiomonitorów i urządzenia do badań urodynamicznych” 

      oraz informacje identyfikujące Wykonawcę, w tym pełną nazwę firmy, adres, telefon, faks, e-mail oraz dane 

      osoby kontaktowej. 
9. W przypadku, gdyby oferta zawiera informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, Wykonawca winien w sposób niebudzący wątpliwości zastrzec, które spośród zawartych w ofercie informacji stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa i odpowiednio je oznaczyć.
10.  Dokumenty składające się na ofertę należy doręczyć Zamawiającemu w zamkniętej kopercie. Koperta 

       winna zawierać nazwę Wykonawcy, być opieczętowana w sposób uniemożliwiający jej otwarcie bez 

       uszkodzenia pieczątek oraz oznakowana w następujący sposób:

 „PRZETARG NIEOGRANICZONY – DOSTAWA I URUCHOMIENIE DEFIBRYLATORÓW, KARDIOMONITORÓW I URZĄDZENIA DO BADAŃ URODYNAMICZNYCH”

„NIE OTWIERAĆ PRZED TERMINEM OTWARCIA OFERT"

W przypadku, gdy Wykonawca korzysta z usług „poczty kurierskiej” oferta nie powinna znajdować się bezpośrednio w opakowaniu (kopercie) dostarczonym przez „pocztę kurierską”, lecz być zamknięta jeszcze w kopercie spełniającej powyższe wymagania.

11.   Wycofanie lub zmiana złożonej oferty:

Jeśli Wykonawca korzystając z uprawnień zawartych w art. 84 ust. 1 ustawy zdecyduje się, przed upływem terminu do składania ofert, na zmianę lub wycofanie uprzednio złożonej oferty, to należy dokonać tego w następującej formie: 
 1) W przypadku wycofania 

Oświadczenie o wycofaniu oferty winno być podpisane w obowiązującym trybie przez osoby upoważnione do występowania w imieniu Wykonawcy (najlepiej te, które podpisały złożoną ofertę). Oświadczenie winno być złożone zamawiającemu w kopercie oznaczonej jak w przypadku oferty z dodatkowym widocznym napisem "Wycofanie oferty".

 2) W przypadku zmiany oferty 

Zmiana oferty (jej części) może nastąpić wyłącznie przez pisemne oświadczenie osób upoważnionych do występowania w imieniu Wykonawcy (najlepiej tych, które podpisały złożoną ofertę) o zakresie i przedmiocie zmiany. Zmiana taka powinna nastąpić poprzez jednoznaczne i niepowodujące wątpliwości Zamawiającego, 

wycofanie tej części oferty, w której Wykonawca dokonuje zmiany i przesłanie nowej treści w kopercie oznaczonej, jak w przypadku oferty z dodatkowym widocznym napisem: "Zmiana oferty".

Inne formy zwrócenia się o zmianę lub wycofanie oferty (drogą telefoniczną, faksem, osobiście przez przedstawicieli Wykonawcy lub pisemnie, lecz w formie niespełniającej powyższych wymogów i inne) - nie będą skuteczne.

H. Termin, do którego Wykonawca będzie związany ofertą

1.  Ustala się termin związania Wykonawcy złożoną przez niego ofertą na okres 30 dni. 

2.   Wykonawca samodzielnie lub na wniosek zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym  

      że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić 

      się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy 

      jednak niż 60 dni.

3.   Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

I. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert

Miejsce i termin składania ofert:

Miejsce złożenia – bezwzględnie Kancelaria Zamawiającego w godz. 700-1435.
Termin złożenia – do godz. 900 dnia 10 stycznia 2012r.

Oferty, które wpłyną po tym terminie nie będą rozpatrywane i zostaną niezwłocznie zwrócone bez 

otwierania .

Miejsce i termin otwarcia ofert:

Miejsce otwarcia – sala konferencyjna Zamawiającego (obok Sekretariatu).
Termin otwarcia – godz. 930 dnia 10 stycznia 2012r.
J. Sposób udzielania wyjaśnień dotyczących SIWZ oraz osoby upoważnione do kontaktowania się w imieniu Zamawiającego z Wykonawcami.

1. Wykonawca może zwrócić się na piśmie do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na sześć dni przed upływem terminu otwarcia ofert, pod warunkiem, że wniosek wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu do składania ofert. Zapytania złożone drogą faksową muszą zostać niezwłocznie potwierdzone na piśmie (złożonym osobiście, przesłanym pocztą lub dostarczonym przez kuriera). Z pismem przesłanym do Zamawiającego drogą faxową lub e-mailową po godzinie 14:35 Zamawiający może zapoznać się następnego dnia roboczego. Treść wyjaśnień (odpowiedzi) przekazana zostanie wszystkim wykonawcom, którym doręczono SIWZ, bez ujawniania źródła zapytania.
2. Zamawiający dopuszcza przekazywanie oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji drogą faksową wraz z niezwłocznym potwierdzeniem ich na piśmie (drogą pocztową).

3. Nie przewiduje się zwoływania zebrania Wykonawców dla wyjaśnienia wątpliwości dotyczących SIWZ.

4. Do kontaktowania się z Wykonawcami upoważnieni są: 
       ▪  odnośnie przedmiotu zamówienia: St. Specjalista ds. Aparatury i Sprzętu Medycznego - inż. Krzysztof 

          Staniszewski, tel. 62 765 14 66,

       ▪  odnośnie procedury / przebiegu postępowania: Kierownik Działu Zamówień Publicznych – mgr 
          Mariusz Pawlaczyk, tel. 62 765 13 97, Starszy Specjalista ds. Zamówień Publicznych – mgr Hanna 
          Dudek, tel. 62 765 14 51, fax 62 757 13 23.

K. Wymagania dotyczące wadium

     Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.
L. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy

     Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 
M. Tryb otwarcia i oceny ofert

Otwarcia, badania i oceny ofert dokona Komisja Przetargowa powołana zarządzeniem Dyrektora 

Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. Ludwika Perzyny w Kaliszu.

Otwarcie ofert

Otwarcie ofert jest jawne i odbywa się według zasad przewidzianych w art. 86 ustawy.

W pierwszej kolejności otwarte zostaną koperty z napisem „Wycofane”. Koperty z ofertami, których wycofanie będzie dotyczyć, nie zostaną otwarte. W ostatniej kolejności zostaną otwarte koperty z napisem „Zmiana”.

Badanie i ocena ofert

Badanie i ocena złożonych ofert polegać będzie najpierw na ustaleniu, zgodnie z poniższymi punktami I i II, czy złożona oferta może być oceniana według kryteriów wyboru najkorzystniejszej oferty, a następnie na wyborze najkorzystniejszej oferty zgodnie z kryteriami oceny ofert zawartymi w punkcie E i F niniejszej SIWZ i według zasad określonych w punkcie III.

I. Na tym etapie nastąpi badanie ofert pod względem ich zgodności z wymaganiami formalnymi określonymi 

    w SIWZ, odnośnie: 

· zachowania terminu złożenia oferty,

· kompletności oferty pod względem wymaganych dokumentów i oświadczeń,

· zachowania formy pisemnej przy sporządzaniu oferty oraz wymogów odnośnie sposobu przygotowania oferty przewidzianych w punkcie G niniejszej SIWZ (np. podpisy osób upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy itp.)

II. Na tym etapie nastąpi badanie ofert pod względem: spełniania przez Wykonawców warunków ubiegania 

     się o udzielenie zamówienia określonych w art. 22 ust. 1 oraz braku podstaw do wykluczenia 

     Wykonawców na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy na podstawie złożonych dokumentów. 

     Zamawiającemu przysługuje merytoryczna ocena treści złożonych dokumentów (ich prawdziwość i 

     wiarygodność). 

III. W wyniku oceny nieodrzuconych ofert  za najkorzystniejszą uznana zostanie oferta z najniższą ceną. 
IV.  Opis sposobu obliczenia ceny oferty:

       1. Zgodnie z art. 2 pkt 1 ustawy przez cenę należy rozumieć cenę w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy 

    z dnia 05 lipca 2001r. o cenach (Dz.U. z 2001r. Nr 97, poz. 1050 z późn. zm.). Zgodnie z ustawą o 

    cenach przez cenę należy rozumieć wartość wyrażoną w jednostkach pieniężnych, którą Zamawiający 

    jest zobowiązany zapłacić przedsiębiorcy za towar lub usługę; w cenie uwzględnia się podatek od 

    towarów i usług oraz podatek akcyzowy, jeżeli na podstawie odrębnych przepisów sprzedaż towaru 

   (usługi) podlega obciążeniu podatkiem od towarów i usług oraz podatkiem akcyzowym.
2. W zaoferowanej cenie realizacji zamówienia muszą być zawarte wszelkie podatki, cła i inne 

    zobowiązania podatkowe wynikające ze stosowanych ustaw. Wykonawca w cenie oferty jest 

    zobowiązany zawrzeć wszelkie upusty i rabaty, jakie zamierza udzielić Zamawiającemu.

3. W formularzu zgodnym co do treści z „Formularzami Cenowymi” stanowiącymi załączniki do SIWZ 

    należy podać cenę. Ceny w ofercie podaje się wyłącznie w PLN. Ceny oblicza się z dokładnością do 

    dwóch miejsc po przecinku.

4.  Przy obliczaniu wartości brutto (cena oferty) należy stosować zasadę obliczania wartości sprzedaży 

     brutto zgodnie ze wzorem: cena jedn. X ilość = wartość netto + podatek VAT = wartość brutto. Jeżeli 

     występuje więcej niż jedna pozycja asortymentowa należy zsumować odpowiednio wartości w 

     kolumnach.

V.  Jeżeli Zamawiający nie będzie mógł wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej    

ofert przedstawiają taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert wybierze ofertę z niższą ceną. 

     Jeżeli w postępowaniu, w którym jedynym kryterium oceny ofert jest cena, Zamawiający nie będzie mógł

     dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, 

     Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w określonym terminie ofert 

     dodatkowych. Oferty dodatkowe nie mogą zawierać cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach. 

     W przypadku złożenia ofert dodatkowych o takiej samej cenie Zamawiający unieważni postępowanie o 

     udzielenie zamówienia.  

 VI. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści

        złożonych ofert. Niedopuszczalne jest dokonywanie jakiejkolwiek zmiany w treści złożonych ofert, z 

      zastrzeżeniem pkt. VI.

VII. Zamawiający poprawia w złożonych ofertach:

1) oczywiste omyłki pisarskie,

2) oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek,

3) inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty

-  niezwłocznie zawiadomi o powyższym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona. 

N. Środki ochrony prawnej przysługujące Wykonawcy w toku postępowania

Wykonawcom, których interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w Dziale VI ustawy „Środki ochrony prawnej”. 

O. Ogłoszenie o wynikach postępowania

1. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta spełnia wymagania określone w ustawie i SIWZ oraz zostanie uznana za najkorzystniejszą zgodnie z przyjętymi kryteriami oceny ofert, tj. uzyska największą ilość punktów.

2. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniej oferty Zamawiający poinformuje na piśmie wykonawców, którzy złożyli oferty o: 

1. wyborze najkorzystniejszej oferty, 

2. wykonawcach, których oferty zostały odrzucone,

3. wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia,

4. terminie, określonym zgodnie z art. 94, ust.1 i 2 ustawy Pzp, po którego upływie umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta.

3. O wyniku postępowania Zamawiający poinformuje niezwłocznie na piśmie wykonawców, którzy złożyli oferty.

4. O unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający zawiadomi równocześnie wszystkich Wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne.

5. Informacje, o których mowa w art. 92, ust. 1. pkt 1 Pzp zostaną również zamieszczone na tablicy ogłoszeń Zamawiającego znajdującej się na kondygnacji III C oraz na stronie internetowej Zamawiającego.

P. Informacja o formalnościach, jakich należy dopełnić po wyborze oferty celem zawarcia umowy

1.  Po uprawomocnieniu się wyników postępowania, przed podpisaniem umowy w sprawie zamówienia 

     publicznego, Wykonawca, którego oferta została wybrana zobowiązany będzie do dostarczenia 

     Zamawiającemu zaświadczenia o wpisie do działalności gospodarczej (jeśli dotyczy).
2.  Po uprawomocnieniu się wyników postępowania Wykonawcy, którego oferta została wybrana 

     przesłana zostanie umowa w sprawie zamówienia publicznego celem jej podpisania. W przypadku 

     nieodesłania podpisanego egzemplarza umowy w terminie 10 dni od daty jego otrzymania 

     Zamawiający uzna to za uchylanie się od podpisania umowy. Zamawiający może wskazać również 

     inny sposób zawarcia umowy. 
Q. Podwykonawstwo – podwykonawcy

1.  Zgodnie z art. 36 ust. 4 ustawy Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, której 

     wykonanie Wykonawca powierzy podwykonawcom.

2.  Brak wskazania w ofercie części zamówienia/zakresu robót, których wykonanie Wykonawca powierzy 

      podwykonawcom skutkuje brakiem możliwości zmiany stanowiska Wykonawcy w tym zakresie przy 

      zawieraniu umowy i jej realizacji. 

3.   Zamawiający nie wskazuje wzoru dokumentu, na którym wykonawca składa oświadczenie, o którym 

      mowa w pkt 1 Wykonawca może, zatem złożyć takie oświadczenie w dowolnym miejscu w swojej 

      ofercie. Brak podania informacji w ofercie przez Wykonawcę w zakresie podwykonawstwa uważa się za 

      równoznaczne z tym, że zamówienie zostanie wykonane bez udziału podwykonawców. 

4.   Za podwykonawcę uważa się każdą osobę trzecią, której wykonawca zleca realizację jakiejkolwiek części 

      zamówienia z wyłączeniem: poddostawców i osób fizycznych zatrudnionych u wykonawcy na umowę 

      zlecenia lub o dzieło.
6. Zamawiający nie wskazuje części zamówienia, która nie może być powierzona podwykonawcom.

R. Informacje dotyczące projektów umów 

    Projekt umowy stanowi załączniki do niniejszej SIWZ.
    Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone wyłącznie w walucie polskiej. 

S. Lista załączników

1. Projekt umowy
2. Formularze Ofertowe 
3. Formularze Cenowe

4. Wzory oświadczeń

5. Wykaz wymaganych dokumentów i kolejność ich ułożenia.

PROJEKT UMOWY 

zawarta w dniu ................................... roku, pomiędzy:
Wojewódzkim Szpitalem Zespolonym im. Ludwika Perzyny z siedzibą w Kaliszu przy ulicy Poznańskiej 79 - Samodzielnym Publicznym ZOZ, NIP 618-20-25-893, zarejestrowanym w Sądzie Rejonowy w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy KRS, nr KRS 0000251663, reprezentowanym przez:

-   lek. Wojciecha Grzelaka - Dyrektora 

zwanym dalej Zamawiającym
a

firmą: ..................................... z siedzibą w ....................przy ulicy...............................................................,

reprezentowaną przez:

...........................................................................................................................

zwaną dalej Wykonawcą

Stosownie do dokonanego przez Zamawiającego na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r (Dz. U. z 2010r. Nr 113 poz. 759 tekst jednolity z późn. zm.) w trybie przetargu nieograniczonego (sprawa nr 89/11) wyboru oferty Wykonawcy, strony zawarły umowę następującej treści:

§ 1

PRZEDMIOT UMOWY

1. Przedmiotem umowy jest dostawa i uruchomienie ……………………  w rodzaju i cenie jednostkowej określonej w ofercie cenowej Wykonawcy z dnia .............. roku, której kopia stanowi Załącznik nr 1 do niniejszej umowy.

2. Wykonawca oświadcza, że przedmiot umowy jest dopuszczony do obrotu i stosowania na terytorium Polski, jak również zgodny z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawnymi. 

3. Wykonawca zapewnia, iż oferowane urządzenia spełniają bezwzględnie wymagania Zamawiającego zawarte w SIWZ dot. niniejszego przedmiotu umowy.

§ 2

OBOWIĄZKI WYKONAWCY

1. W ramach przedmiotu umowy ( i w jego cenie ) Wykonawca zobowiązuje się :

       a)  powiadomić Zamawiającego drogą faksową o dacie i godzinie dostawy przedmiotu zamówienia z co 

            najmniej dwudniowym wyprzedzeniem, 

       b) dostarczyć na własny koszt i ryzyko oraz zainstalować przedmiot umowy w pomieszczeniu 

            wskazanym przez Zamawiającego,

       c) uruchomić i oddać przedmiot umowy do eksploatacji w stanie pełnej sprawności technicznej i 

           użytkowej,

       d)  przeszkolić personel wskazany przez Zamawiającego w zakresie obsługi i prawidłowej eksploatacji 

           przedmiotu umowy,

       e) dostarczyć wraz z zestawem instrukcję obsługi w języku polskim, instrukcję serwisową i   
           pomiarową oraz zalecenia związane z obowiązkiem metrologicznym oraz wymaganymi atestami i 
           przeglądami, a także kartę gwarancyjną z warunkami gwarancji zgodnymi z zawartą umową (w 
          przypadku rozbieżności stosowane będą warunku określone w niniejszej umowie.
2. Wykonawca zapewnia, iż przedmiot umowy jest kompletny, wszystkie jego elementy składowe są fabrycznie nowe i będzie po dostarczeniu i uruchomieniu gotowe do podjęcia wszystkich funkcji zgodnie z przeznaczeniem i celem określonym w SIWZ dot. niniejszego postępowania bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji (poza materiałami eksploatacyjnymi).

3. Wykonawca zobowiązany jest na swój koszt zabezpieczyć dostawę przedmiotu umowy i ponosi z tego tytułu pełną odpowiedzialność do momentu odebrania jej przez Zamawiającego. Wykonawca odpowiedzialny jest za wybór środka transportu, jak i za właściwe opakowanie przedmiotu umowy dające zabezpieczenie przed czynnikami pogodowymi, uszkodzeniami, itp.

§ 3

WARTOŚĆ PRZEDMIOTU UMOWY ORAZ WARUNKI PŁATNOŚCI

1. Wartość przedmiotu umowy brutto ........................... zł (słownie: .....................................................).

2. W cenie jednostkowej brutto zawierają się wszelkie koszty i obciążenia ( transport, opakowanie, czynności Wykonawcy związane z przygotowaniem dostawy, określone prawem podatki, opłaty celne i graniczne itp. związane z dostawą przedmiotu umowy loco magazyn Zamawiającego.

3. W trakcie trwania umowy nie przewiduje się zmiany ceny.

4. Faktura będzie płatna w terminie 30 dni od daty jej wystawienia.

5. Wykonawca zobowiązuje się do sygnowania faktury VAT numerem umowy. 

6. Zamawiający upoważnia Wykonawcę do wystawienia faktury VAT bez jego podpisu.

7. Faktura wystawiona będzie w walucie polskiej i w takiej też walucie będzie realizowana przez Zamawiającego płatności.

8. Zamawiający zastrzega sobie, że ewentualna cesja wierzytelności nie może być dokonana bez uprzedniej zgody podmiotu tworzącego zgodnie z art. 54 ust. 5 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (Dz.U. z 2011r. Nr 112, poz. 654).
§ 4

OBOWIĄZKI ODBIORCY

1. Zamawiający zobowiązuje się odebrać przedmiot umowy oraz zapłacić cenę za niego określoną w ( 3 niniejszej umowy.

2. Cena określona w ust. 1 wyczerpuje w całości zobowiązania finansowe Zamawiającego względem Wykonawcy wynikające z niniejszej umowy, z zastrzeżeniem postanowień ( 8.

§ 5

TERMIN DOSTAWY

Wykonawca zobowiązuje się zrealizować przedmiotowe zamówienie niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie ........ (do 4 tygodni) od dnia zawarcia niniejszej umowy.

§ 6

WARUNKI ODBIORU PRZEDMIOTU UMOWY

1. Warunkiem odbioru przedmiotu umowy będzie potwierdzenie kompletności dostawy, uruchomienie przedmiotu umowy oraz poprawność jego działania.

2. Potwierdzenie, o którym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu nastąpi w formie protokołu przekazania przedmiotu umowy do eksploatacji podpisanego przez Zamawiającego i Wykonawcę.

3. Data protokolarnego przekazania, o którym mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu rozpoczyna bieg okresów gwarancji, o których mowa w umowie.

4. Protokół przekazania warunkuje wystawienie przez Wykonawcę faktury na rzecz Zamawiającego.

§ 7

1. GWARANCJA

2. Wykonawca zapewnia Zamawiającemu dobrą jakość i sprawne działanie przedmiotu umowy, przy założeniu jego użytkowania zgodnie z przeznaczeniem i zasadami określonymi w Instrukcji Obsługi.

3. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji i rękojmi na dostarczone urządzenie stanowiące przedmiot umowy.

4. Termin udzielonej gwarancji wynosi ...... (min. 24 miesiące) od dnia dokonania odbioru, o którym mowa w § 6 niniejszej umowy.

5. Jeżeli w okresie określonym w ust. 3 niniejszego paragrafu zostaną wykryte w dostarczonym przedmiocie umowy wady, to Wykonawca będzie zobowiązany nieodpłatnie naprawić lub wymienić uszkodzone elementy w terminach niżej określonych.

6. Wykonawca gwarantuje, że w przypadkach awarii przedmiotu umowy reakcja serwisu nastąpi w czasie nie dłuższym niż 48 godzin od momentu powiadomienia drogą faksową lub telefoniczną.

7. W przypadku nie przybycia serwisu w czasie określonym w ust. 5 niniejszego paragrafu lub w przypadku niezapewnienia urządzenia zastępczego Zamawiający ma prawo zlecić wykonanie naprawy innej specjalistycznej firmie serwisowej na koszt i ryzyko Wykonawcy. 

8. Opiekę techniczną w okresie gwarancji i po gwarancji sprawuje serwis: ............................................................................................................................ .

9. Wykonawca zobowiązuje się dokonać naprawy przedmiotu umowy w terminie do 7 dni kalendarzowych od daty zgłoszenia awarii.

10. W przypadku nie wykonania naprawy w czasie 7 dni lub niezapewnienia urządzenia zastępczego Zamawiający ma prawo zlecić wykonanie naprawy innej specjalistycznej firmie serwisowej na koszt i ryzyko Wykonawcy. 
11. Wykonawca zobowiązuje się do wymiany uszkodzonego przedmiotu umowy na nowy (bez dodatkowych opłat) w okresie gwarancji, w przypadku wystąpienia 3 istotnych awarii tego samego podzespołu (za uszkodzenia istotne przyjmuje się wszystkie uszkodzenia ograniczające funkcję przedmiotu umowy) lub niemożności dokonania naprawy w terminie, o którym mowa w ust. 8.

12. Okres gwarancji przedłuża się według zasady: za każdy dzień wyłączenia przedmiotu umowy z eksploatacji Zamawiający uzyskuje przedłużenie okresu gwarancji o 1 dzień.

13. W przypadku wymiany uszkodzonego przedmiotu umowy lub wymiany jego części w związku z okolicznościami określonymi w ust. 6-10 niniejszego paragrafu oraz w przypadku skorzystania z rękojmi, w stosunku do nowego przedmiotu umowy lub jego części obowiązują warunki gwarancji i serwisu określone w niniejszej umowie. Okres gwarancji dla nich (tj. wymienionego przedmiotu umowy lub jego części) biegnie na nowo od daty dostawy według warunków niniejszej umowy.

§ 8

KARY UMOWNE

1. W razie niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, Strony obowiązywać będzie stosowanie kar umownych w następujących przypadkach i wysokościach:

a) Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn 
    leżących po stronie Zamawiającego w wysokości 5 % wartości przedmiotu umowy, poza 
    przypadkiem określonym w art. 145 ustawy Prawo zamówień publicznych,

      b) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

                 - za zwłokę w realizacji postanowień umowy wynikających z ( 5 niniejszej umowy w wysokości  
                    1 % wartości przedmiotu umowy za każdy dzień zwłoki,

           -   za zwłokę w realizacji zobowiązań wynikających z ust. 5 i 8 ( 7 w wysokości 0,2 % wartości 

                    przedmiotu umowy za każdy dzień zwłoki,

           -  za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 5 % wartości 

                   przedmiotu umowy.

2. Kary umowne nie zwalniają stron z odpowiedzialności za powstałą szkodę na zasadach ogólnych.

3. Wykonawca wyrażą zgodę na potrącanie kar umownych z przysługującego mu wynagrodzenia.

§ 9

POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnego aneksu pod rygorem nieważności i mogą zostać dokonane, o ile nie stoją w sprzeczności z regulacjami zawartymi w ustawie Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 tekst jednolity z późn. zm.). 
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego, o ile przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 nie stanowią inaczej.

3. Ewentualne spory mogące wyniknąć z realizacji niniejszej umowy strony zobowiązują się rozwiązywać polubownie, w drodze negocjacji. W razie braku porozumienia spory będzie rozstrzygał sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego.

4. Umowę niniejszą sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.

Wykonawca:           






Zamawiający:
       ......................................                                                                              ......................................
UWAGA: 

Warunki wymagające określenia (kropki) zostaną wprowadzone do umowy na podstawie oferty, która zostanie uznana za najkorzystniejszą w niniejszym postępowaniu

..........................................

( pieczęć Wykonawcy )

FORMULARZ  OFERTOWY (1) 

I.   Kryterium – Cena brutto
	Przedmiot zamówienia


	Wartość netto w PLN
	Stawka podatku VAT
	Kwota

podatku

VAT
	Wartość brutto w PLN

(kol. 2 + kol. 4)
	Producent/
Numer katalogowy

	1.
	2.
	3.
	4.
	        5.
	6.

	ZADANIE NR 1

Wartości wynikające z 

Formularza Cenowego
	
	
	
	
	

	ZADANIE NR 2

Wartości wynikające z 

Formularza Cenowego
	
	
	
	
	

	ZADANIE NR 3

Wartości wynikające z 

Formularza Cenowego
	
	
	
	
	

	
	
	..........
	
	*
	..........


* Cena obejmuje wszelkie koszty i obciążenia związane z dostawą przedmiotu zamówienia. Wartość ta będzie przedmiotem oceny w kryterium „Cena brutto 

      zamówienia”.

Instrukcja wypełniania Formularza Ofertowego:
1) Wartości netto i brutto wyliczone dla każdego zadania w „Formularzu Cenowym” należy odpowiednio przenieść do „Formularza ofertowego (1)” nie dokonując żadnych modyfikacji.

2) W przypadku rozbieżności za właściwą uzna się wartość zawartą w Formularzu Cenowym, wyliczoną według instrukcji tam zawartych (patrz pierwszy wiersz tabeli) oraz powyższych. 

3) W kolumnie „Stawki oraz kwota VAT” „Formularza Ofertowego należy wpisać stawki VAT zastosowane dla poszczególnych zadań, np. „poz. – 8 %” oraz kwotę podatku VAT - stanowiące 
        różnicę pomiędzy wpisaną w „Formularzu Ofertowym” wartością brutto i netto. 
4) W przypadku, gdy dane urządzenie nie posiada numeru katalogowego w kolumnie nr 6 „Producent /Nr katalogowy” Zamawiający dopuszcza zapis „brak nr katalogowego”.
............................................................................

 / miejscowość, data/ /podpisy, pieczątki-osób upoważnionych/

19

..........................................

( pieczęć Wykonawcy )

FORMULARZ  OFERTOWY (2) 

III. Warunki gwarancji, serwis oraz termin realizacji zamówienia

	L.p.
	Opis
	Zadanie nr 1
	Zadanie Nr 2
	Zadanie Nr 3

	1.
	2.
	3.
	4.
	5.

	1.
	Okres gwarancji na przedmiot zamówienia w miesiącach – licząc od daty podpisania protokołu uruchomienia i odbioru 
(minimalny okres gwarancji 24 miesiące)
	
	
	

	2.
	Podmioty upoważnione przez wytwórcę do wykonywania obsługi gwarancyjnej, przeglądów okresowych i napraw pogwarancyjnych
(adres i numer telefonu/faksu) 
	
	
	

	3.
	Zalecana przez producenta częstotliwość wykonywania przeglądów okresowych
	
	
	

	4.
	Termin realizacji zamówienia 

(nie później niż w ciągu 4 tygodni od dnia zawarcia umowy)
	
	
	


* W kolumnach nr 3-5 tabeli należy podać wymagane przez Zamawiającego informacje, o których mowa w rubryce nr 2 tabeli !
….........................................................................

 / miejscowość, data/ /podpisy, pieczątki-osób upoważnionych/

..........................................

        ( pieczęć Wykonawcy )

FORMULARZ  OFERTOWY (3)

III. ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNO – 

      UŻYTKOWYCHYCH:

ZADANIE Nr 1
D E F I B R Y L A T O R Y – szt. 6

Pełna nazwa urządzenia: ………………………………....
Model/typ: ...........................................................................
Producent: …………………………………………………
Kraj pochodzenia: ...............................................................
Rok produkcji (wymagany min. 2011): …………………..
	L.p.
	PARAMETRY TECHNICZNO-UŻYTKOWE WYMAGANE DLA OFEROWANYCH DEFIBRYLATORÓW
	PARAMETR

WYMAGANY

MINIMALNY
	PARAMETRY 

OFEROWANE

	1.
	2.
	3.
	4.

	I.  Defibrylator:

	2. 
	Rodzaj fali defibrylacyjnej – dwufazowa
	 Tak


	

	3. 
	Defibrylacja ręczna i tryb AED
	Tak
	

	4. 
	Zakres wyboru energii w J min. 2-360 J
	Tak


	

	5. 
	Ilość stopni dostępności energii zewnętrznej minimum 20
	Tak


	

	6. 
	Czas ładowania do energii 200 J max 5 s, min. 140 wyładowań maksymalną energią 360J
	Tak


	

	7. 
	Przekątna ekranu monitora min. 5 cali
	Tak


	

	8. 
	Zasilanie sieciowo – akumulatorowe (akumulator bez efektu pamięci)
	Tak
	

	9. 
	Możliwość wykonania kardiowersji
	Tak
	

	10. 
	Ciężar kompletnego aparatu max 6 kg
	Tak


	

	11. 
	Możliwość defibrylacji dorosłych i dzieci
	Tak
	

	12. 
	Wydruk zapisu z prędkością 25 mm/s na papierze o szerokości min. 50 mm
	Tak
	

	13. 
	Tryb symulacyjny
	
	

	14. 
	Algorytm, który w trybie AED po wykryciu ruchu zabezpiecza pacjenta przed błędną interpretacją ruchu jako VF.
	Tak
	

	15. 
	Codzienny autotest bez udziału użytkownika, bez potrzeby włączania urządzenia, podczas pracy z zasilania akumulatorowego bez dostępu do zasilania 230 V.
	Tak
	

	II.  Monitorowanie EKG:

	1. 
	Monitorowanie EKG - przewody dla 3 odprowadzeń
	Tak
	

	2. 
	Zakres pomiaru tętna min. 20-300 uderzeń na minutę
	Tak
	


Ciąg dalszy tabeli na następnej stronie
..........................................

        ( pieczęć Wykonawcy )                FORMULARZ  OFERTOWY (4)
	1.
	2.
	3.
	4.

	3. 
	Minimum 8 poziomów wzmocnień

EKG w zakresie od 0,25 do 4,0 cm/mV
	Tak
	

	III. Stymulacja przezskórna – 4 szt.:

	1. 
	Możliwość wykonania stymulacji w trybach  „na żądanie” i asynchronicznym przez elektrody defibrylacyjno-stymulacyjne radiotransparentne
	Tak
	

	2. 
	Częstotliwość stymulacji w zakresie min. 40-170 imp./min
	Tak
	

	3. 
	Natężenie prądu stymulacji w zakresie co najmniej 10-200 mA
	Tak
	

	IV. Pulsoksymetria – 4 szt.:

	1. 
	Pomiar saturacji w przedziale od 1 do 100%
	Tak
	

	V. Informacje dodatkowe:

	1. 
	Aparat fabrycznie nowy
	Tak
	

	2. 
	Gwarancja min. 24 miesiące
	Tak 

Podać
	

	3. 
	Instrukcja obsługi w języku polskim (z dostawą)
	Tak
	

	4. 
	Certyfikat potwierdzający posiadanie znaku CE
	Tak
	

	5. 
	Zainstalowanie aparatów i ich uruchomienie na oddziałach:

- Oddziale Kardiologicznym,
- Szpitalnym Oddziale Ratunkowym,

- Oddziale Chorób Wewnętrznych II,

- Oddziale Chorób Wewnętrznych I i Gastroenterologii,

- Pododdziale Udarowym
	Tak
	

	6. 
	Szkolenie obsługi, szkolenie personelu technicznego przy odbiorze technicznym produktów
	Tak
	

	7. 
	Wykonanie bezpłatnych przeglądów technicznych w okresie gwarancji
	Tak
	

	8. 
	Zapewnienie aparatu zastępczego w przypadku naprawy niemożliwej do wykonania w ciągu 7 dni.
	Tak
	

	9. 
	Okres zagwarantowania dostępności części zamiennych od daty dostawy w latach

(min.10 lat)
	Tak
	

	10. 
	Autoryzowany serwis gwarancyjny o pogwarancyjny na terenie Polski
	Tak
	

	11. 
	Przedstawienie listy podmiotów upoważnionych przez wytwórcę do wykonywania obsługi gwarancyjnej, przeglądów okresowych i napraw pogwarancyjnych
	Tak
Załączyć – Formularz Ofertowy (2)
	


UWAGA !!!  

· Nie spełnienie wymaganych parametrów i warunków spowoduje odrzucenie oferty.

· Należy załączyć do oferty materiały producenta umożliwiające weryfikację podanych parametrów. 

· Wszystkie oferowane urządzenia muszą mieć wymagane aktualne atesty i świadectwa zgodnie z Ustawą o wyrobach medycznych oraz obowiązującymi w dniu ogłoszenia przetargu wymogami Ministerstwa Zdrowia.
· Wykonawca oświadcza, że przedmiot umowy jest wolny od wszelkich wad i spełnia wszelkie normy i parametry określone przez prawo polskie oraz przez prawo Unii Europejskiej w tym zakresie, posiada wymagane świadectwa rejestracji, a każdy produkt oznaczony jest znakiem CE.

· Wszystkie oferowane i opisane powyżej urządzenia i wyposażenie będą gotowe do podjęcia wszystkich funkcji zgodnie z przeznaczeniem i celem określonym w zapytaniu ofertowym bez żadnych dodatkowych zakupów lub inwestycji (poza materiałami eksploatacyjnymi).

· Do urządzenia musi być dołączona instrukcja obsługi w języku polskim, instrukcja serwisowa i pomiarowa oraz określone zalecenia związane z obowiązkiem metrologicznym oraz wymaganymi testami i przeglądami.

                                               ...................................................................
                                                                                                                                                                                  / miejscowość, data/ /podpisy, pieczątki-osób upoważnionych/
..........................................
        ( pieczęć Wykonawcy )
FORMULARZ  OFERTOWY (5)

ZADANIE Nr 2
K A R D I O M O N I T O R Y – szt. 8

Pełna nazwa urządzenia: ………………………………....
Model/typ: ...........................................................................
Producent: …………………………………………………
Kraj pochodzenia: ...............................................................
Rok produkcji (wymagany min. 2011): …………………..
	L.p.
	PARAMETRY TECHNICZNO-UŻYTKOWE WYMAGANE DLA OFEROWANYCH KARDIOMONITORÓW
	PARAMETR

WYMAGANY

MINIMALNY
	PARAMETRY 

OFEROWANE

	1.
	2.
	3.
	4.

	I.  Wymagania ogólne:

	1.
	Pojedynczy ekran kolorowy LCD TFT, przekątna min. 12 cali, rozdzielczość min 800 x 600 pikseli

Zasilanie monitora: 230V/50Hz oraz akumulatorowe na co najmniej  60 minut 

kompaktowy /moduły jednoparametrowe zabudowane w obudowie/

Waga monitora do 5kg

Stojak jezdny ze stali nierdzewnej wykonany z  wysokiej jakości stali nierdzewnej i kwasoodpornej z koszykiem na wyposażenie
	Tak
	

	2. 
	Menu ekranowe, komunikaty  w języku polskim, obsługa za pomocą ekranu dotykowego 
	Tak
	

	3. 
	Co najmniej 7 wyświetlanych jednocześnie na ekranie krzywych dynamicznych 
	Tak
	

	4. 
	Wpisywanie danych pacjenta z prezentacją na każdym dostępnym ekranie
	Tak
	

	5. 
	Co najmniej 10 ekranów do skonfigurowania przez Użytkownika / z wyborem - parametrów, krzywych i wartości cyfrowych/. Łatwe przełączanie pomiędzy ekranami bez zmiany  ustawień i utraty danych pacjenta. Możliwość automatycznej konfiguracji  przez podłączenie czujników.
	Tak
	

	6. 
	Co najmniej 5 prędkości kreślenia krzywych
	Tak
	

	7. 
	Trendy tabelaryczne i graficzne wszystkich parametrów min. 72

godz. i rozdzielczości co najmniej 15 sekund
	Tak
	

	8. 
	Alarmy wizualne i akustyczne wszystkich parametrów z możliwością zawieszenia czasowego lub na stałe
	Tak
	

	9. 
	Ustawianie progów alarmu dla wszystkich parametrów: ręczne i automatyczne /na żądanie obsługi/ w odniesieniu do aktualnego stanu pacjenta. Możliwość niezależnego włączania/wyłączania alarmów 
	Tak
	

	10. 
	Historia min. 100 zdarzeń (zapamiętywane wszystkie wartości cyfrowe i co najmniej osiem odcinków krzywych dynamicznych nie tylko EKG)
	Tak
	

	11. 
	Ciągły zapis w pamięci aparatu minimum 8 krzywych dynamicznych z minimum 48 godzin obserwacji pacjenta (nie tylko EKG) do retrospektywnej analizy 
	Tak
	


Ciąg dalszy tabeli na następnej stronie
                                               ...................................................................
                                                                                                                                                                                  / miejscowość, data/ /podpisy, pieczątki-osób upoważnionych/

..........................................

        ( pieczęć Wykonawcy )                FORMULARZ  OFERTOWY (6)
	1.
	2.
	3.
	4.

	12. 
	Przenoszenie poprzez nośnik elektroniczny do PC danych monitorowania pacjenta /format Excel/
	Tak
	

	13. 
	Możliwość rozbudowy o : inwazyjny pomiar ciśnienia krwi IBP, rzut minutowy serca metoda termodylucji CO, rzut minutowy serca metoda impedancyjną ICG,  gazy anestetyczne, praca w sieci
	Tak
	

	14. 
	Chłodzenie monitora konwekcyjne 
	Tak
	

	15. 
	Monitor wyposażony w oprogramowanie i elementy niezbędne do połączenia ze stanowiskiem zbiorczego monitorowania-  standard IEEE802.3 (złącze RJ-45)
	Tak
	

	16. 
	Kompatybilność w zakresie oprogramowania oraz czujników pomiarowych z posiadanymi kardiomonitorami FX 2000P
	Tak
	

	  II. Parametry monitorowanie:

	17. 
	MODUŁ EKG  

   Jednoczesna prezentacja odprowadzeń: I, II, III, aVR, aVL, aVF
   przy użyciu kabla 3 żyłowego 

   Wykrywanie i sygnalizacja impulsów stymulatora

Regulacja głośności QRS z możliwością wyłączenia

   Zakres pomiarowy HR: min.20-280 uderzeń/min.

Wejście zabezpieczone przed impulsem defibrylującym i zakłóceniami w. cz. 

Respiracja - pomiar oddechu metodą impedancji
   Prezentacja cyfrowa oraz krzywej dynamicznej

   Wybór odprowadzenia użytego do pomiaru oddechu bez
(  przepinania elektrod),

   Zliczanie oddechu zakres min. 5 – 120 oddech/min

   Kontrola bezdechu min. 5 – 45 sekund

   Analiza odcinka ST-  z co najmniej  6 odprowadzeń    

   jednocześnie, prezentacja w postaci wartości cyfrowych i 
   trendów, 

   Analiza arytmii –  co najmniej 10 kategorii arytmii

Wyposażenie każdego kardiomonitora: kabel EKG 3 żyłowy – 1 sztuka.
	Tak
	

	18. 
	MODUŁ SATURACJI SpO2  

   Pomiar przy niskiej perfuzji, odporny na artefakty ruchowe – 
   Nellcor OxiMax. Wyświetlanie krzywej pletyzmograficznej, 
   wartości cyfrowych pulsu i saturacji.
   Zakres pomiarowy SpO2 co najmniej 30-100%.
   Zakres pomiarowy pulsu co najmniej 20-280 1/min.
Wyposażenie każdego kardiomonitora: przewód interfejsowy  – 1 sztuka,  czujnik SpO2 wielorazowy „klips” na palec  –1 szt.

Ponadto 1 kardiomonitor wyposażony w dodatkowy czujnik typu Y z opaską wielorazową.
	Tak
	

	19.
	MODUŁ NIBP 
    Pomiar ciśnienia nieinwazyjnego dla różnych grup wiekowych 

    Wyświetlanie wartości ciśnień: skurczowe, rozkurczowe i 
    średnie, alarmy dla każdej wartości. Tryb pracy ręczny - na 
    żądanie, ciągły, automatyczny z programowanym interwałem

    min. 1-240 minut. Zakres pomiarowy co najmniej 15 – 260 
    mmHg. Wstępne ustawianie poziomu pompowania. Pomiar i 

    prezentacja wartości tętna z mankietu. Wyposażenie każdego 
    kardiomonitora: przewód łączący oraz mankiety: 7 
    kardiomonitorów – po 2 sztuki dla dorosłych i 1 kardiomonitor – 1
    szt. dla dorosłych i 3 mankiety w różnych rozmiarach  dla dzieci.
	Tak
	


Ciąg dalszy tabeli na następnej stronie                                                    

             ...................................................................
                                                                                                                                                                                  / miejscowość, data/ /podpisy, pieczątki-osób upoważnionych/

..........................................

        ( pieczęć Wykonawcy )                 FORMULARZ  OFERTOWY (7)
	1.
	2.
	3.
	4.

	20. 
	MODUŁ TEMPERATURY 

   Co najmniej 1 kanał pomiarowy.
   Pomiar temperatury powierzchniowej lub wewnętrznej

   Zakres mierzonych temperatur min. 15 – 45 °C dokładność 
   pomiaru min 0,1 °C. Wyposażenie: wielorazowy czujnik 

   temperatury.
	Tak
	

	21
	MODUŁ REJESTRATORA
   Papier termiczny szerokość min.: 50 mm.
   Co najmniej 2 prędkości wydruku: 25 i 50 mm/s. wydruk danych
   demograficznych,wydruk wszystkich wartości cyfrowych 
   monitorowanych parametrów wydruk co najmniej trzech 
   wybranych krzywe dynamiczne ( nie tylko ekg).
	Tak
	

	III. Pozostałe wymagania:

	22. 
	Aparat fabrycznie nowy
	Tak
	

	23. 
	Instrukcja obsługi w języku polskim, paszport techniczny do każdego aparatu oraz określone zalecenia związane z obowiązkiem metrologicznym oraz wymaganymi testami i przeglądami.
	Tak
	

	24. 
	Gwarancja min. 24 m-ce.
	Tak
	

	25. 
	Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie Polski .
	Tak
	

	26. 
	Zapewnienie aparatu zastępczego w przypadku naprawy niemożliwej  do wykonania w ciągu 7 dni. 
	Tak
	

	27. 
	Zainstalowanie aparatów i ich uruchomienie na oddziałach:

- Oddziale Neurologicznym,

- Oddziale Położniczo-Ginekologicznym, 

- Oddziale Chorób Wewnętrznych II,

- Oddziale Chorób Dziecięcych, 

- Pododdziale Udarowym 
	Tak
	

	28. 
	Przeszkolenie personelu zamawiającego w zakresie wykorzystania aparatu.
	Tak
	

	29. 
	Materiały informacyjne z parametrami technicznymi.
	TAK

Załączyć
	

	30. 
	CERTYFIKATY JAKOŚCI I BEZPIECZEŃSTWA WYMAGANE POLSKIM PRAWEM DOT. SPRZĘTU MEDYCZNEGO BĘDĄCEGO PRZEDMIOTEM ZAMÓWIENIA
	TAK
Podać
	

	31. 
	Przedstawienie listy podmiotów upoważnionych przez wytwórcę do wykonywania obsługi gwarancyjnej, przeglądów okresowych i napraw pogwarancyjnych
	Tak

Załączyć – Formularz Ofertowy (2)
	

	32. 
	Okres zagwarantowania dostępności części zamiennych od daty dostawy w latach (min.10 lat)
	Tak
	


UWAGA !!!  

· Nie spełnienie wymaganych parametrów i warunków spowoduje odrzucenie oferty.

· Należy załączyć do oferty materiały producenta umożliwiające weryfikację podanych parametrów. 

· Wszystkie oferowane urządzenia muszą mieć wymagane aktualne atesty i świadectwa zgodnie z Ustawą o wyrobach medycznych oraz obowiązującymi w dniu ogłoszenia przetargu wymogami Ministerstwa Zdrowia.
· Wykonawca oświadcza, że przedmiot umowy jest wolny od wszelkich wad i spełnia wszelkie normy i parametry określone przez prawo polskie oraz przez prawo Unii Europejskiej w tym zakresie, posiada wymagane świadectwa rejestracji, a każdy produkt oznaczony jest znakiem CE.

· Wszystkie oferowane i opisane powyżej urządzenia i wyposażenie będą gotowe do podjęcia wszystkich funkcji zgodnie z przeznaczeniem i celem określonym w zapytaniu ofertowym bez żadnych dodatkowych zakupów lub inwestycji (poza materiałami eksploatacyjnymi).

· Do urządzenia musi być dołączona instrukcja obsługi w języku polskim, instrukcja serwisowa i pomiarowa oraz określone zalecenia związane z obowiązkiem metrologicznym oraz wymaganymi testami i przeglądami.

             ...................................................................
                                                                                                                                                                                  / miejscowość, data/ /podpisy, pieczątki-osób upoważnionych/

..........................................
        ( pieczęć Wykonawcy )
FORMULARZ  OFERTOWY (8)

ZADANIE Nr 3
URZĄDZENIE DO BADAŃ URODYNAMICZNYCH – szt. 1

Pełna nazwa urządzenia: ………………………………....
Model/typ: ...........................................................................
Producent: …………………………………………………
Kraj pochodzenia: ...............................................................
Rok produkcji (wymagany min. 2011): …………………..
	L.p.
	PARAMETRY TECHNICZNO-UŻYTKOWE WYMAGANE DLA OFEROWANEGO URZĄDZENIA DO BADAŃ URODYNAMICZNYCH
	PARAMETR

WYMAGANY

MINIMALNY
	PARAMETRY 

OFEROWANE

	1.
	2.
	3.
	4.

	I.  Jednostka główna::

	1.
	Niezależny jezdny zespół pomiarowy
	Tak
	

	2. 
	Możliwość podłączenia min 3 kanałów sygnałów pomiarowych
	Tak
Podać
	

	3. 
	Zestawu komputerowego w konfiguracji minimum: komputer min. 3,0 GHz; monitor kolorowy LCD min. 17’’; drukarka kolorowa; napęd CD-R/W; dysk twardy min. 120GB; pamięć RAM 512MB; system operacyjny Windows XP – lub nowszy; pakiet biurowy XP – lub nowszy lub zestaw komputerowy Laptop 
o porównywalnych właściwościach
	Tak
Podać
	

	4. 
	Krzesło mikcyjne
	Tak
	

	5. 
	Fotel do badań urodynamicznych elektryczny oparty na 3 siłownikach
 i czterech blokowanych kołach 
o konstrukcji trapezoidalnej do badań urodynamicznych składający się z:

- długości całkowitej min 1400 mm;

- szerokości całkowitej min 780 mm;

- szerokości siedziska min 600 mm;

- regulacji wysokości siedziska w zakresie min 470-1000 mm;

- regulacji pochylenia siedziska min 0-34°;

- regulacji pochylenia oparcia pleców min 0-70°;

- uchwyt na prześcieradło;

- sterowanie pilotem ręcznym;
	Tak
Podać
	

	6. 
	Możliwość komunikacji za pomocą Bluetooth
	Tak
	

	II. Programy pomiarowe:

	1.
	UROFLOMERIA
	Tak
	

	
	- Pomiar przepływu maksymalnego
	Tak
	

	
	- Pomiar przepływu średniego
	Tak
	

	
	- Pomiar czasu mikcji
	Tak
	

	
	- Pomiar czasu przepływu
	Tak
	

	
	- Pomiar czasu do maksymalnego przepływu
	Tak
	


Ciąg dalszy tabeli na następnej stronie                                                                 ...................................................................
                                                                                                                                                                                  / miejscowość, data/ /podpisy, pieczątki-osób upoważnionych/

..........................................

        ( pieczęć Wykonawcy )                 FORMULARZ  OFERTOWY (9)
	1.
	2.
	3.
	4.

	
	- Pomiar objętości
	Tak
	

	
	- Pomiar przyspieszenia
	Tak
	

	
	- Obrazowanie krzywej przepływu objętości na ekranie monitora
	Tak
	

	
	- Nakładanie krzywej wzorcowej przepływu zależnej od 
   objętości mikcji i płci na krzywą przepływu pacjenta 
	Tak
	

	
	-  Funkcja automatycznego uruchamiania pomiaru przepływu
	Tak
	

	
	-  Wagowy przetwornik pomiarowy
	Tak
	

	
	-  Zakres pomiaru prędkości przepływu min 0 ÷ 50 ml/s.
	Tak
Podać
	

	
	-  Rozpoznawanie artefaktów przepływu z określeniem czułości
	Tak
	

	
	- Zakres pomiaru objętości przepływu: min 0 ÷ 1000 ml. 
	Tak
Podać
	

	
	- Maksymalny czas przepływu: min 0 ÷ 7000 s.  
	Tak
	

	
	- Nomogram pediatryczny do badań uroflometrycznych
	Tak
	

	2.
	CYTOMERIA WODNA I MIKCYJNA
	Tak
	

	
	- Ilość kanałów min 3 kanały
	Tak
	

	
	- Pomiar ciśnienia brzusznego
	Tak
	

	
	- Pomiar ciśnienia śródpęcherzowego
	Tak
	

	
	- Pomiar ciśnienia wypieracza
	Tak
	

	
	- Pompa perystaltyczna do napełniania pęcherza 
	Tak
	

	
	- Pomiar objętości podanej do pęcherza
	Tak
	

	
	- Pomiar EMG
	Tak
	

	
	- Obrazowanie krzywych mierzonych ciśnień w funkcji czasu na
  ekranie monitora.
	Tak
	

	
	- Możliwość oznaczania zdarzeń w trakcie napełniania pęcherza
	Tak
	

	
	- Możliwość zaprogramowania wybranych preferowanych 
  prędkości napełniania pęcherza
	Tak
	

	
	- Możliwość wykonania cystometrii z mikcją (badanie: ciśnienie – przepływ, badanie ciśnienia wycieku)
	Tak
	

	
	- Automatyczny i ręczny pomiar podatności pęcherza
	Tak
	

	3.
	PROFILOMERIA
	Tak
	

	
	- Prędkość Pullera min 0,5 – 3 mm/s
	Tak
Podać
	

	
	- Zakres ruchu Pullera min 0 – 340 mm
	Tak
Podać
	

	
	- Pomiar ciśnienia w cewce moczowej
	Tak
	

	
	- Pomiar ciśnienia śródpęcherzowego
	Tak
	

	
	- Możliwość wykonania profilometrii spoczynkowej i wysiłkowej
	Tak
	

	
	- Obrazowanie krzywych mierzonych ciśnień w funkcji czasu 
  na ekranie monitora
	Tak
	

	
	- Krzywa Eberhard 
	Tak
	

	
	- Nomogram Abram-Griffiths
	Tak
	

	III. Pozostałe parametry:

	1.
	Możliwość wprowadzania danych pacjenta
	TAK
	

	2.
	Możliwość wprowadzania notatek (np. historii choroby) w trakcie trwania badania
	TAK
	

	3.
	Możliwość przewijania zarejestrowanych krzywych w czasie rzeczywistym podczas badania
	TAK
	

	4.
	Możliwość oddzielnego zerowania każdego kanału pomiarowego
	TAK
	

	5.
	Możliwość przesuwania wcześniej zaznaczonych wydarzeń
	TAK
	


Ciąg dalszy tabeli na następnej stronie                                              

                   ...................................................................
                                                                                                                                                                                  / miejscowość, data/ /podpisy, pieczątki-osób upoważnionych/

..........................................

        ( pieczęć Wykonawcy )                 FORMULARZ  OFERTOWY (10)
	1.
	2.
	3.
	4.

	6.
	Możliwość wydruku zarejestrowanego wyniku badania w postaci liczbowej i graficznej
	Tak
	

	7.
	Protokóły z badań:

a) uroflowmetria (przepływ cewkowy) (UROFLOW);

b) cystometria (CMG) + Valsalva + LPP;

c) analiza ciśnienie-przepływ (cystometria z mikcją);

d) profilometria cewkowa (UPP)
	Tak


	

	8.
	Materiały zużywalne na minimum 10 pełnych badań urodynamicznych
	Tak
	

	IV. Informacje dodatkowe:

	1.
	Aparat fabrycznie nowy
	Tak
	

	2.
	Gwarancja min. 24 miesiące
	Tak
Podać
	

	3.
	Instrukcja obsługi w języku polskim (z dostawą)
	Tak
	

	4.
	Certyfikat potwierdzający posiadanie znaku CE (podać nr certyfikatu)
	Tak
	

	5.
	Szkolenie obsługi, szkolenie personelu technicznego przy odbiorze technicznym produktów
	Tak
	

	6.
	Wykonanie bezpłatnych przeglądów technicznych w okresie gwarancji
	Tak
	

	7.
	Okres zagwarantowania dostępności części zamiennych od daty dostawy w latach 

(min.10 lat)
	Tak
	

	8.
	Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie Polski
	Tak
	

	9.
	Zapewnienie aparatu  zastępczego w przypadku naprawy niemożliwej  do wykonania w ciągu 7 dni. 
	Tak
	

	10.
	Przedstawienie listy podmiotów upoważnionych przez wytwórcę do wykonywania obsługi gwarancyjnej, przeglądów okresowych i napraw pogwarancyjnych
	Tak
Załączyć – Formularz Ofertowy (2)
	


UWAGA !!!  

· Nie spełnienie wymaganych parametrów i warunków spowoduje odrzucenie oferty.

· Należy załączyć do oferty materiały producenta umożliwiające weryfikację podanych parametrów. 

· Wszystkie oferowane urządzenia muszą mieć wymagane aktualne atesty i świadectwa  zgodnie z Ustawą o wyrobach medycznych oraz obowiązującymi w dniu ogłoszenia przetargu wymogami Ministerstwa Zdrowia.
· Wykonawca oświadcza, że przedmiot umowy jest wolny od wszelkich wad i spełnia wszelkie normy i parametry określone przez prawo polskie oraz przez prawo Unii Europejskiej w tym zakresie, posiada wymagane świadectwa rejestracji, a każdy produkt oznaczony jest znakiem CE.

· Wszystkie oferowane i opisane powyżej urządzenia i wyposażenie będą gotowe do podjęcia wszystkich funkcji zgodnie z przeznaczeniem i celem określonym w zapytaniu ofertowym bez żadnych dodatkowych zakupów lub inwestycji (poza materiałami eksploatacyjnymi).

· Do urządzenia musi być dołączona instrukcja obsługi w języku polskim, instrukcja serwisowa i pomiarowa oraz określone zalecenia związane z obowiązkiem metrologicznym oraz wymaganymi testami i przeglądami.

Objaśnienie – dotyczy Formularzy Ofertowych (3) – (10):
Formularze należy wypełnić w następujący sposób:

a)  w kolumnie „Parametry oferowane” należy odpowiednio wpisać w każdej pozycji „TAK” i wartość oferowaną oraz numer 

     strony w ofercie, na której znajdują się informacje potwierdzające dany parametr,

b)  w przypadku nie dokonania odpowiedniego wpisu przez Wykonawcę w kolumnie „Parametry oferowane”  będzie to 

      traktowane przez Zamawiającego jako brak danego parametru /warunku w oferowanej konfiguracji urządzenia.
                   ...................................................................
                                                                                                                                                                                  / miejscowość, data/ /podpisy, pieczątki-osób upoważnionych/

......................................................................

       ( pieczęć Wykonawcy )                 

FORMULARZ CENOWY (1)
Zadanie nr 1
	L.p.
	Nazwa urządzenia
	J.m.
	Ilość
	Cena jednostkowa

netto w PLN
	Wartość netto pozycji

asortymentowej

(kol.4 x kol.5)
	Stawka podatku
VAT
	Kwota podatku VAT
	Wartość brutto pozycji

asortymentowej

(kol. 6 + kol. 7)

	1.
	2.
	3.
	4.
	5.
	6.
	7.
	8.
	9.

	1. 
	Dostawa i uruchomienie defibrylatorów


	szt.
	6
	
	
	
	
	

	
	
	RAZEM WARTOSĆ

ZADANIA

	
	


….........................................................................

 / miejscowość, data/ /podpisy, pieczątki-osób upoważnionych/

......................................................................

       ( pieczęć Wykonawcy )                 

FORMULARZ CENOWY (2)
Zadanie nr 2
	L.p.
	Nazwa urządzenia
	J.m.
	Ilość
	Cena jednostkowa

netto w PLN
	Wartość netto pozycji

asortymentowej

(kol.4 x kol.5)
	Stawka podatku
VAT
	Kwota podatku VAT
	Wartość brutto pozycji

asortymentowej

(kol. 6 + kol. 7)

	1.
	2.
	3.
	4.
	5.
	6.
	7.
	8.
	9.

	    1.
	Dostawa i uruchomienie kardiomonitorów


	szt.
	8
	
	
	
	
	

	
	
	RAZEM WARTOSĆ

ZADANIA

	
	


….........................................................................

 / miejscowość, data/ /podpisy, pieczątki-osób upoważnionych/

......................................................................

       ( pieczęć Wykonawcy )                 

FORMULARZ CENOWY (3)
Zadanie nr 3
	L.p.
	Nazwa urządzenia
	J.m.
	Ilość
	Cena jednostkowa

netto w PLN
	Wartość netto pozycji

asortymentowej

(kol.4 x kol.5)
	Stawka podatku
VAT
	Kwota podatku VAT
	Wartość brutto pozycji

asortymentowej

(kol. 6 + kol. 7)

	1.
	2.
	3.
	4.
	5.
	6.
	7.
	8.
	9.

	   1.
	Dostawa i uruchomienie urządzenia do badań urodynamicznych


	szt.
	1
	
	
	
	
	

	
	
	RAZEM WARTOSĆ

ZADANIA

	
	


                                                                                                                                                                                    ….........................................................................
                                                                                                                                                                                        / miejscowość, data/ /podpisy, pieczątki-osób upoważnionych/
Instrukcja wypełniania Formularzy Cenowych (1-3):

1) Formularz wypełnia Wykonawca we wszystkich rubrykach zestawienia i podpisuje poprzez osoby upoważnione do reprezentowania firmy.
2) Formularz należy wypełnić zgodnie ze wskazówkami zwartymi w pierwszym wierszu tabeli. 
3) Zamawiający zgodnie z art. 89 ust.1 pkt 6 ustawy odrzuci ofertę zawierającą omyłki rachunkowe, których nie można poprawić na podstawie art. 87 ustawy lub błędy w obliczeniu ceny. 
4) Ceny jednostkowe należy podać z dokładnością jedynie do dwóch miejsc po przecinku, dokonując ewentualnych zaokrągleń według zasad matematycznych. 

.........................................
( pieczęć Wykonawcy )

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY

o spełnianiu warunków określonych w art. 22 ust. 1 oraz braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. 

(Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 tekst jednolity z późn. zm.)

Ja ..................................................................................................................................................

 / imię i nazwisko osoby składającej oświadczenie, stanowisko służbowe/
reprezentując i mając pełnomocnictwo do składania oświadczeń woli w imieniu

.......................................................................................................................................................

 /nazwa firmy wykonawcy/

oświadczam, że reprezentowany przeze mnie Wykonawca spełnia warunki dotyczące:

1. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,

2. posiadania wiedzy i doświadczenia,

3. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

4. sytuacji ekonomicznej i finansowej.

5. braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień   

publicznych.

.....................................................................

/ miejscowość, data/ /podpisy, pieczątki-osób upoważnionych/

..........................................

( pieczęć Wykonawcy )

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY1
w zakresie  art. 24 ust. 1 pkt 2  ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r.

 (Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 tekst jednolity z późn. zm.)

Ja ..................................................................................................................................................

         / imię i nazwisko osoby składającej oświadczenie/

prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą ………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………..

oświadczam, że w stosunku do mnie:
1)  nie otwarto likwidacji,

2)  nie ogłoszono upadłości,

3) ogłoszono upadłość, po której zawarłem układ, który:

    - został zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu,

    - nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego. 2

.....................................................................

/ miejscowość, data/ /podpisy, pieczątki-osób upoważnionych/

_________________________________________

1 Oświadczenie dotyczy wykonawców - osób fizycznych
2 niepotrzebne skreślić
..........................................

( pieczęć Wykonawcy )
OŚWIADCZENIE WYKONAWCY

Ja ..................................................................................................................................................

 / imię i nazwisko osoby składającej oświadczenie, stanowisko służbowe/

reprezentując i mając pełnomocnictwo do składania oświadczeń woli w imieniu

.......................................................................................................................................................

 /nazwa firmy wykonawcy/

oświadczam, że:

1.    zapoznałem się z treścią SIWZ dotyczącą dostawy i uruchomienia defibrylatorów, 

       kardiomonitorów i urządzenia do badań urodynamicznych oraz z załączonym do niej 
       projektem umowy i akceptuję określone w nich warunki bez zastrzeżeń, 
2.   oferowane urządzenia medyczne są kompletne, wszystkie ich elementy składowe są fabrycznie 
      nowe i urządzenia będą gotowe do podjęcia wszystkich funkcji zgodnie z przeznaczeniem i
       celem określonym w SIWZ bez żadnych dodatkowych zakupów inwestycji (poza materiałami 
       eksploatacyjnymi);

3.   oferowane przez naszą firmę urządzenia spełniają bezwzględnie wymagania określone w SIWZ,
4.   w razie wyboru mojej oferty zobowiązuję się do dostarczenia przedmiotu umowy zgodnie z 
      jego opisem zawartym w SIWZ, w terminie oraz za cenę podaną w Formularzu Ofertowym 

     (1) i (2),

5.  wszystkie dane zawarte w mojej ofercie są zgodne z prawdą i aktualne w chwili składania oferty.
  6. osobami upoważnionymi do reprezentowania naszej firmy przy ewentualnym podpisaniu umowy 
     w sprawie udzielenia niniejszego zamówienia publicznego będą:

                       ▪      ……………………………

                                /imię, nazwisko, pełniona funkcja/

                              ▪      ……………………………

                                /imię, nazwisko, pełniona funkcja/
.....................................................................

/ miejscowość, data/ /podpisy, pieczątki-osób upoważnionych/

WYKAZ DOKUMENTÓW WYMAGANYCH OD WYKONAWCÓW

1. wypełnione i podpisane formularze ofertowe – druki w załączeniu,
2. wypełnione i podpisane formularze ofertowe – druki w załączeniu,

3. oświadczenie Wykonawcy, że m.in. zapoznał się z treścią niniejszej specyfikacji oraz załączonymi projektami umów i akceptuje określone w nich warunki – druk w załączeniu,
4. dokumenty potwierdzające dopuszczenie oferowanego przedmiotu zamówienia do obrotu i stosowania na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej zgodnie z prawem - deklaracje zgodności, certyfikaty jakości i bezpieczeństwa,

5.   dokument potwierdzający wpis lub zgłoszenie przedmiotu zamówienia do Rejestru Wyrobów 

      Medycznych zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych,

6.   oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy oraz braku podstaw 

      do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy - druk w załączeniu,

8. aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia oparciu o art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenia w zakresie art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy - druk w załączeniu , 

9. aktualne zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - dokument ten, winien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,

10. aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia społecznego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – dokument ten winien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,

11. materiały informacyjne umożliwiające weryfikację podanych parametrów techniczno-użytkowych przedmiotu  zamówienia (w języku polskim).
12. pełnomocnictwo do podpisania oferty – w przypadku gdy ofertę podpisuje osoba nie wymieniona w KRS (Dział 2) lub zaświadczeniu o wpisie do działalności gospodarczej do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy,

13. dokument ustanawiający pełnomocnika w przypadku składania oferty wspólnej (art. 23 ustawy),

14. oświadczenie Wykonawcy wskazujące, która część zamówienia zostanie powierzona Podwykonawcom – zgodnie z zapisami pkt Q SIWZ.

WYŻEJ WYMIENIONE DOKUMENTY NALEŻY UŁOŻYĆ 
W POWYŻSZEJ KOLEJNOŚCI
:
