[image: image1.jpg]WOJEWODZKI SZPITAL ZESPOLONY
im. LUDWIKA PERZYNY W KALISZU

SZPITAL UL. POZNANSKA 79
62-800 KALISZ

www.szpital.kalisz.pl
www.szpital.kalisz.ue





Kalisz, dnia 14 grudzień 2010 roku

                                                     Wykonawcy biorący udział 
                                                       w postępowaniu 

I N F O R M A C J A

Dotyczy: postępowania na dostawę dostawę pomp infuzyjnych (sprawa Nr 93/10).
W odpowiedzi na pytania Wykonawców, informujemy, co następuje:

Pytania  dotyczące Formularza Ofertowego (2) 

„ Zestawienie wymaganych parametrów techniczno-użytkowych”:

Pytanie nr 1 dot. pomp infuzyjnych strzykawkowych – poz. 17:

W związku z tym, że dla użytkownika istotnym parametrem jest dokładność pracy pompy z uwzględnieniem używanej strzykawki jednorazowego użytku, zwracamy się z pytaniem czy Zamawiający dopuści pompy strzykawkowe o dokładności pracy ze strzykawką +/- 2%? 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza pompy z proponowaną dokładnością.
Pytanie nr 2 dot. pomp infuzyjnych perystaltycznych – poz. 8-9:
W związku z możliwością uwzględnioną przez Państwa w arkuszu parametrów technicznych  mocowania pomp strzykawkowych  do rury pionowej i szyny poziomej  przy pomocy elementu na stałe wbudowanego w pompę lub elementu zatrzaskowo mocowanego do pompy, czy Zamawiający dopuści  taki sam tryb mocowania  w pompach objętościowych?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na proponowany sposób mocowania
Pytanie nr 3 dot. pomp infuzyjnych perystaltycznych – poz. 18:
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie pomp z proponowanym czasem programowania.
Pytania dotyczące Projektu Umowy:
Pytanie Nr 4:

Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów §8 ust. 1a i wprowadzi jako obowiązujący następujący zapis:
a) Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego w wysokości 3 % wartości brutto niedostarczonego przedmiotu umowy, jednak nie więcej niż 10% wartości nie dostarczonego przedmiotu umowy.
==============================================================================

(centrala 0-62 765 12 51, zamówienia publiczne 0-62 765-13-97, fax. 0-62 757 13 23

Konto: KB S.A. O/Kalisz 72 1500 1432 1214 3002 2173 0000

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy Projektu umowy i nie wyraża zgody na ich modyfikację.
Pytanie nr 5:

Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów par. 8 i w zakresie ust. 1b  doda zapis:
- za zwłokę w realizacji postanowień umowy wynikających z ( 2 niniejszej umowy w wysokości 0,2 % wartości niedostarczonego przedmiotu umowy za każdy dzień zwłoki, jednak nie więcej niż 10% wartości brutto niedostarczonej dostawy.

      - za zwłokę w realizacji postanowień umowy wynikających z ( 5 niniejszej umowy w

wysokości  0,2 % wartości niedostarczonego przedmiotu umowy za każdy dzień zwłoki,  jednak nie więcej niż 10% wartości brutto niedostarczonej dostawy.
- za zwłokę w realizacji zobowiązań wynikających z ust. 5, 6 i 9 ( 7 w wysokości 0,2 %

wartości  niedostarczonego przedmiotu umowy za każdy dzień zwłoki, jednak nie więcej niż 10% wartości brutto niedostarczonej dostawy.
- za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 5 %

wartości niezrealizowanej części  umowy.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy projektu Umowy i nie wyraża zgody na ich modyfikację..
Pytanie nr 6:
Czy Zamawiający dokona modyfikacji zapisów wzoru umowy i dopuści w trakcie obowiązywania umowy zmianę ceny brutto w przypadku, gdyby na skutek zmiany przepisów podatkowych uległa zmianie obowiązująca w chwili zawarcia umowy stawka podatku VAT
Odpowiedź: Zamawiający wyjaśnia, że przewidział w Projekcie Umowy zmianę cen jednostkowych brutto 

                    oferowanych pomp infuzyjnych (zarówno in „+”, jak i in „-’’) w przypadku zmiany stawki podatku 

                    VAT (zmiana przepisów prawa), przy zachowaniu cen jednostkowych netto - zapis sformułowany w 

                    ust. 8 § 3 Projektu Umowy.
Pytanie nr 7:
Czy w związku ze znowelizowanym brzmieniem art. 144 ustawy PZP, Zamawiający dopuści w następujących przypadkach możliwość wprowadzenia zmian do umowy:

-gdy podczas realizacji umowy wystąpią nieprzewidywalne zdarzenia lub okoliczności, które uniemożliwiają zrealizowanie przedmiotu zamówienia w sposób, w zakresie i w terminie przewidzianym w ofercie;

-w przypadku zmian obciążeń publiczno-prawnych (np. cła, podatek VAT) skutkujących zmianą wysokości wynagrodzenia wykonawcy z tytułu zawartej umowy
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy projektu Umowy.
==============================================================================

(centrala 0-62 765 12 51, zamówienia publiczne 0-62 765-13-97, fax. 0-62 757 13 23

Konto: KB S.A. O/Kalisz 72 1500 1432 1214 3002 2173 0000






PAGE  
3

