[image: image1.jpg]WOJEWODZKI SZPITAL ZESPOLONY
im. LUDWIKA PERZYNY W KALISZU

SZPITAL UL. POZNANSKA 79
62-800 KALISZ

www.szpital.kalisz.pl
www.szpital.kalisz.ue



Kalisz, dnia 31 maja 2011 roku
                                                                       Wykonawcy biorący udział 
                                                                             w postępowaniu 

I N F O R M A C J A

Dotyczy: postępowania na sukcesywne dostawy artykułów technicznych (38/11).

W odpowiedzi na pytanie Wykonawcy informujemy, co następuje:

Pytania dotyczące Zadania Nr 8 – Sukcesywne dostawy materiałów elektrotechnicznych:

Pytanie nr 1dot. poz. 13:

Gniazda elektryczne p/t – mają być pojedyncze czy podwójne i czy z uziemieniem czy bez ? 

Odpowiedź: Zamawiający z pozycji 13 wydziela dwie odrębne pozycje, które otrzymują następującą numerację w 

                    Formularzu Cenowym oraz następującą treść: 

                    „13. Gniazda elektryczne p//t pojedyncze z uziemieniem – szt. 200.

                     14. Gniazda elektryczne p/t podwójne z uziemieniem – szt. 50”.

                   W związku z powyższym zmianie ulega Formularz Cenowy (10). Zmieniony formularz załączamy do 

                   niniejszych wyjaśnień. Jednocześnie dotychczasowy formularz załączony do SIWZ ( strona 30 ) traci 

                    ważność. 

                               Oferty prosimy składać na formularzu aktualnym !

Pytanie nr 2 dot. poz. 14:

Gniazda elektryczne n/t – mają być hermetyczne czy zwykłe i czy z uziemieniem czy bez ? 

Odpowiedź: Zamawiający z pozycji 14 wydziela dwie odrębne pozycje, które otrzymują następującą numerację w 

                    Formularzu Cenowym oraz następującą treść: 

                    „15. Gniazda elektryczne n//t pojedyncze z uziemieniem hermetyczne – szt. 80.

                     16. Gniazda elektryczne n/t podwójne z uziemieniem hermetyczne – szt. 20”.

                   W związku z powyższym zmianie ulega Formularz Cenowy (10). Zmieniony formularz załączamy do 

                   niniejszych wyjaśnień. Jednocześnie dotychczasowy formularz załączony do SIWZ ( strona 30 ) traci 

                    ważność. 

                               Oferty prosimy składać na formularzu aktualnym !

Pytanie nr 3 dot. poz. 19 (po zmianie formularza w związku z powyższymi odpowiedziami poz. 21-25):

           Świetlówka kompaktowa – z jakim trzonkiem i jaka moc ?

           Odpowiedź: Zamawiający wyjaśnia iż oferowane świetlówki kompaktowe winny mieć trzonek o rozmiarze E-27, 

                               przy czym z niniejszej pozycji formularza wydziela się odrębne pozycje dla poszczególnych mocy 

                               świetlówek, które w zmienionym Formularzu Cenowym (10) otrzymują numerację jak poniżej:

                              „21. Świetlówka kompaktowa, trzonek E-27, 11 W  -  szt. 40.

                                22. Świetlówka kompaktowa, trzonek E-27, 18 W  -  szt. 40.

                                23. Świetlówka kompaktowa, trzonek E-27, 21 W  -  szt. 40.

                                24. Świetlówka kompaktowa, trzonek E-27, 23 W  -  szt. 40.

==============================================================================

(centrala 0-62 765 12 51, zamówienia publiczne 0-62 765-13-97, fax. 0-62 757 13 23

Konto: KB S.A. O/Kalisz 72 1500 1432 1214 3002 2173 0000

                                25. Świetlówka kompaktowa, trzonek E-27, 14 W  -  szt. 40”.

                   Zmieniony formularz załączamy do niniejszych wyjaśnień. Jednocześnie dotychczasowy formularz 

                   załączony do SIWZ ( strona 30 ) traci ważność. 

                               Oferty prosimy składać na formularzu aktualnym !
Pytanie nr 4 dot. poz. 26 (po zmianie formularza w związku z powyższymi odpowiedziami poz. 32 i 33):

Żarówka 24V/50mA telefoniczna – jaka ma być szerokość trzonka ?

Odpowiedź: Zamawiający z pozycji 26 wydziela dwie odrębne pozycje, które otrzymują następującą numerację w 

                    Formularzu Cenowym oraz następującą treść: 

                    „32. Żarówka 24V/50mA telefoniczna, trzonek T-5.5  5x30mm– szt. 150.

                     33. Żarówka 24V/50mA telefoniczna, trzonek T-6,8 – szt. 50”.

                   W związku z powyższym zmianie ulega Formularz Cenowy (11). Zmieniony formularz załączamy do 

                   niniejszych wyjaśnień. Jednocześnie dotychczasowy formularz załączony do SIWZ ( strona 31 ) traci 

                    ważność. 

                               Oferty prosimy składać na formularzu aktualnym !

Pytanie nr 5 dot. poz. 33 (po zmianie formularza w związku z powyższymi odpowiedziami poz. 40 i 41):

Oprawa oświetleniowa uliczna – jaka moc ?

Odpowiedź: Zamawiający z pozycji 33 wydziela dwie odrębne pozycje, które otrzymują następującą numerację w 

                    Formularzu Cenowym oraz następującą treść: 

                    „40. Oprawa oświetleniowa uliczna, 125 W (E-27) – szt. 5.

                      41. Oprawa oświetleniowa uliczna, 250 W (E-40) – szt. 5”.

                   W związku z powyższym zmianie ulega Formularz Cenowy (11). Zmieniony formularz załączamy do 

                   niniejszych wyjaśnień. Jednocześnie dotychczasowy formularz załączony do SIWZ ( strona 31 ) traci 

                    ważność. 

                               Oferty prosimy składać na formularzu aktualnym !

Pytania dotyczące Zadania Nr 2 – Sukcesywne dostawy armatury i osprzętu hydraulicznego oraz grzejników co:

Pytanie nr 6 dot. poz. 2:

Bateria umywalkowa ścienna czy stojąca ?

Odpowiedź: Zamawiający z pozycji 2 wydziela dwie odrębne pozycje, które otrzymują następującą numerację w 

                    Formularzu Cenowym oraz następującą treść: 

                    „2. Bateria umywalkowa stojąca z mieszaczem, głowica ceramiczna – szt. 15.

                      3. Bateria umywalkowa ścienna z mieszaczem, głowica ceramiczna – szt. 15”.

                   W związku z powyższym zmianie ulega Formularz Cenowy (2). Zmieniony formularz załączamy do 

                   niniejszych wyjaśnień. Jednocześnie dotychczasowy formularz załączony do SIWZ ( strona 22 ) traci 

                    ważność. 

                               Oferty prosimy składać na formularzu aktualnym !
Pytanie nr 7 dot. poz. 4:

Bateria zlewozmywakowa ścienna czy stojąca ?

Odpowiedź: Zamawiający z pozycji 4 wydziela dwie odrębne pozycje, które otrzymują następującą numerację w 

                    Formularzu Cenowym oraz następującą treść: 

                    „5. Bateria zlewozmywakowa stojąca z mieszaczem, głowica ceramiczna – szt. 5.

                      6. Bateria zlewozmywakowa ścienna z mieszaczem, głowica ceramiczna – szt. 5”.

                   W związku z powyższym zmianie ulega Formularz Cenowy (2). Zmieniony formularz załączamy do 

                   niniejszych wyjaśnień. Jednocześnie dotychczasowy formularz załączony do SIWZ ( strona 22 ) traci 

                    ważność. 

                               Oferty prosimy składać na formularzu aktualnym !

==============================================================================

(centrala 0-62 765 12 51, zamówienia publiczne 0-62 765-13-97, fax. 0-62 757 13 23

Konto: KB S.A. O/Kalisz 72 1500 1432 1214 3002 2173 0000

Pytanie nr 8 dot. poz. 5:

Brodzik kwadratowy czy półokrągły ?

Odpowiedź: Zamawiający z pozycji 5 wydziela dwie odrębne pozycje, które otrzymują następującą numerację w 

                    Formularzu Cenowym oraz następującą treść: 

                    „7. Brodzik emaliowany kwadratowy, szer. 80 cm – szt. 4.

                      8. Brodzik emaliowany półokrągły, szer. 80 cm – szt. 1”.

                   W związku z powyższym zmianie ulega Formularz Cenowy (2). Zmieniony formularz załączamy do 

                   niniejszych wyjaśnień. Jednocześnie dotychczasowy formularz załączony do SIWZ ( strona 22 ) traci 

                    ważność. 

                               Oferty prosimy składać na formularzu aktualnym !

Pytanie nr 9 dot. poz. 7:

Głowica ceramiczna czy suwakowa ?

Odpowiedź: Zamawiający z pozycji 7 wydziela dwie odrębne pozycje, które otrzymują następującą numerację w 

                    Formularzu Cenowym oraz następującą treść: 

                    „10. Głowica do baterii ½” ceramiczna – szt. 100.

                     11. Głowica do baterii ½” suwakowa – szt. 200”.

                   W związku z powyższym zmianie ulega Formularz Cenowy (2). Zmieniony formularz załączamy do 

                   niniejszych wyjaśnień. Jednocześnie dotychczasowy formularz załączony do SIWZ ( strona 22 ) traci 

                    ważność. 

                               Oferty prosimy składać na formularzu aktualnym !

Pytanie nr 10 dot. poz. 8:

Kabina półokrągła czy kwadratowa i czy jaki rozmiar – czy ma pasować do brodzika powyżej ?

Odpowiedź: Zamawiający z pozycji 8 wydziela dwie odrębne pozycje, które otrzymują następującą numerację w 

                    Formularzu Cenowym oraz następującą treść: 

                    „12. Kabina prysznicowa kwadratowa – szt. 4.

                      13. Kabina prysznicowa półokrągła – szt. 1”.

                   Wyżej wymienione kabiny prysznicowe muszą pasować do brodzików, o których mowa w pytaniu 

                   nr 8.

                   W związku z powyższym zmianie ulega Formularz Cenowy (2). Zmieniony formularz załączamy do 

                   niniejszych wyjaśnień. Jednocześnie dotychczasowy formularz załączony do SIWZ ( strona 22 ) traci 

                    ważność. 

                               Oferty prosimy składać na formularzu aktualnym !

Pytanie nr 11 dot. poz. 9:

Grzejnik jaki typ, wysokość i długość ?

Odpowiedź: Zamawiający z pozycji 9 wydziela dwie odrębne pozycje, które otrzymują następującą numerację w 

                    Formularzu Cenowym oraz następującą treść: 

                    „10. Grzejniki higieniczne typ 20, 1 400 mm – szt. 5.

                     11. Grzejniki higieniczne typ 30, 1 600 mm – szt. 5”.

                   W związku z powyższym zmianie ulega Formularz Cenowy (2). Zmieniony formularz załączamy do 

                   niniejszych wyjaśnień. Jednocześnie dotychczasowy formularz załączony do SIWZ ( strona 22 ) traci 

                    ważność. 

                               Oferty prosimy składać na formularzu aktualnym !

Pytanie nr 12 dot. poz. 10, 11 i 12:

Kolana – jaki kąt ?

Odpowiedź: Zamawiający informuje iż należy zaoferować kolana PCW o następujących kątach:
                    poz. 10:  20 szt. kąt 30o, 50 szt. kąt 45o,  50 szt. kąt 67o, 30 szt. kąt 90o

==============================================================================

(centrala 0-62 765 12 51, zamówienia publiczne 0-62 765-13-97, fax. 0-62 757 13 23

Konto: KB S.A. O/Kalisz 72 1500 1432 1214 3002 2173 0000

                    poz. 11:  5 szt. kąt 30o , 20 szt. kąt 45o, 15 szt. kąt 67o, 10 szt. kąt 90o
                    poz. 12:  5 szt. kąt 30o , 20 szt. kąt 45o, 15 szt. kąt 67o, 10 szt. kąt 90o.
                         W związku z powyższym zmianie ulegają Formularze Cenowe (2) i (3) pozycje 10, 11 i 12, z których 

                    powstają pozycje 16 – 27. Zmienione formularze załączamy do niniejszych wyjaśnień. Jednocześnie 

                    dotychczasowe formularze załączone do SIWZ ( strona 22-23 ) tracą ważność. 

                               Oferty prosimy składać na formularzach aktualnych !


Pytanie nr 13 dot. poz. 13:

Kolano ocynkowane A1 czy A4 ?

Odpowiedź: Zamawiający z pozycji 13 wydziela dwie odrębne pozycje, które otrzymują następującą numerację w 

                    Formularzu Cenowym oraz następującą treść: 

                    „28. Kolano ocynkowane ½” A4 – szt. 50.

                     29. Kolano ocynkowane ½”  A1 – szt. 150”.

                   W związku z powyższym zmianie ulega Formularz Cenowy (3). Zmieniony formularz załączamy do 

                   niniejszych wyjaśnień. Jednocześnie dotychczasowy formularz załączony do SIWZ ( strona 23 ) traci 

                    ważność. 

                               Oferty prosimy składać na formularzu aktualnym !

Pytanie nr 14 dot. poz. 15:

Czy śrubunek wycenić z uszczelką czy sam śrubunek ?

Odpowiedź: Zamawiający wyjaśnia iż należy zaoferować śrubunek mosiężny.
Pytania dotyczące Zadania Nr 3 – Sukcesywne dostawy filtrów:

Pytanie nr 15:

Czy filtry kieszeniowe mają mieć ramę metalową czy z tworzywa oraz czy mają być wykonane w standardowej ramce czyli 25 mm ?

Odpowiedź: Filtry kieszeniowe winny mieć ramę metalowa ( wykonanie standardowe ).
Pytanie nr 16:

Proszę o informację czy filtry absolutne mają być wykonane w ramie z MDF, metalowej czy z aluminium oraz czy mają posiadać separatory aluminiowe ? Jeżeli tak to które z nich ?

Odpowiedź: Filtry absolute mają być wykonane w ramie metalowej oraz posiadać separator aluminiowy.
Pytanie nr 17:

Proszę o informację czy filtry kompaktowe mają być wykonane w ramie z MDF czy metalowej ?

Odpowiedź: Filtry kompaktowe powinny być wykonane w ramie metalowej.
==============================================================================

(centrala 0-62 765 12 51, zamówienia publiczne 0-62 765-13-97, fax. 0-62 757 13 23

Konto: KB S.A. O/Kalisz 72 1500 1432 1214 3002 2173 0000

......................................................................

       ( pieczęć Wykonawcy )                                                        FORMULARZ CENOWY (9)
Zadanie nr 8

	L.p.
	Nazwa artykułu (wyrobu)
	J.m.
	Ilość
	Cena jednostkowa

netto w PLN
	Wartość netto pozycji

asortymentowej

(kol.4 x kol.5)
	Podatek

VAT

(stawka+kwota)
	Wartość brutto pozycji

asortymentowej

(kol. 6 + kol. 7)
	Producent / 
Nr katalogowy

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	1. 
	Baterie elektryczne LR 6
	szt
	200
	
	
	
	
	

	2. 
	Baterie elektryczne R 14
	szt
	120
	
	
	
	
	

	3. 
	Baterie elektryczne R 20
	szt
	200
	
	
	
	
	

	4. 
	Baterie elektryczne R 6
	szt
	4500
	
	
	
	
	

	5. 
	Baterie elektryczne R 9
	szt
	100
	
	
	
	
	

	6. 
	Przewody i kable YDY 3x1,5 mm2
	mb
	1 200
	
	
	
	
	

	7. 
	Przewody i kable YDY 3x 2,5 mm2
	mb
	500
	
	
	
	
	

	8. 
	Przewody i kable YTKSY 3x2x0,5 mm2
	mb
	700
	
	
	
	
	

	9. 
	Przewody i kable OMY 2x1 mm2
	mb
	200
	
	
	
	
	

	10. 
	Przewody i kable OMY 2x0,75 mm2
	mb
	200
	
	
	
	
	

	11. 
	Przewody i kable OMY 3x1,5 mm2
	mb
	500
	
	
	
	
	


Ciąg dalszy tabeli na następnej stronie

...............................................................................
/ miejscowość, data/ /podpisy, pieczątki-osób upoważnionych/

......................................................................
       ( pieczęć Wykonawcy )                                                  FORMULARZ CENOWY (10)
Zadanie nr 8 – ciąg dalszy

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	12. 
	Przewody i kable UTP cat.5
	mb
	3 050 
	
	
	
	
	

	13. 
	Gniazda elektryczne p/t pojedyncze z uziemieniem
	szt
	200
	
	
	
	
	

	14. 
	Gniazda elektryczne p/t podwójne z uziemieniem
	szt
	50
	
	
	
	
	

	15. 
	Gniazda elektryczne n/t pojedyncze z uziemieniem hermetyczne
	szt
	80
	
	
	
	
	

	16. 
	Gniazda elektryczne n/t podwójne z uziemieniem hermetyczne
	szt
	20
	
	
	
	
	

	17. 
	Gniazda telefoniczne p/t
	szt
	50
	
	
	
	
	

	18. 
	Gniazda telefoniczne n/t
	szt
	50
	
	
	
	
	

	19. 
	Świetlówki 18 W
	szt
	250
	
	
	
	
	

	20. 
	Świetlówki 36 W
	szt
	3 000
	
	
	
	
	

	21. 
	Świetlówki kompakt, trzonek E-27,11 W
	szt
	40
	
	
	
	
	

	22. 
	Świetlówki kompakt, trzonek E-27,18 W
	szt
	40
	
	
	
	
	

	23. 
	Świetlówki kompakt, trzonek E-27,21 W
	szt
	40
	
	
	
	
	

	24. 
	Świetlówki kompakt, trzonek E-27,23 W
	szt
	40
	
	
	
	
	

	25. 
	Świetlówki kompakt, trzonek E-27,14 W
	szt
	40
	
	
	
	
	


Ciąg dalszy tabeli na następnej stronie

...............................................................................
/ miejscowość, data/ /podpisy, pieczątki-osób upoważnionych/

......................................................................
       ( pieczęć Wykonawcy )                                                                                                                    FORMULARZ CENOWY (11)
Zadanie nr 8 – ciąg dalszy

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	26. 
	Żarówki 230V/E-27/25W
	szt
	500
	
	
	
	
	

	27. 
	Żarówki 230V/E-27/40W
	szt
	1 000
	
	
	
	
	

	28. 
	Żarówki 230V/E-27/60W
	szt
	1 000
	
	
	
	
	

	29. 
	Żarówki 24V/E-27/40W
	szt
	150
	
	
	
	
	

	30. 
	Żarówki 230V/E-14/15W
	szt
	150
	
	
	
	
	

	31. 
	Żarówki 24V/E-14/15W
	szt
	100
	
	
	
	
	

	32. 
	Żarówki 24V/50mA telefoniczne, trzonek T-5.5  5x30mm
	szt
	150
	
	
	
	
	

	33. 
	Żarówki 24V/50mA telefoniczne, trzonek T-6,8
	szt
	50
	
	
	
	
	

	34. 
	Oprawy oświetleniowe typ OKN 236/O
	szt
	350
	
	
	
	
	

	35. 
	Oprawy oświetleniowe typ OPK 236
	szt
	30
	
	
	
	
	

	36. 
	Oprawy oświetleniowe typ plafoniera 1 x 60W
	szt
	70
	
	
	
	
	

	37. 
	Oprawy oświetleniowe typ raster 4x18 W
	szt
	10
	
	
	
	
	

	38. 
	Oprawy oświetleniowe typ OCP-125
	szt
	10
	
	
	
	
	

	
	
	RAZEM WARTOSĆ

ZADANIA
	
	
	


...............................................................................
/ miejscowość, data/ /podpisy, pieczątki-osób upoważnionych/

......................................................................
       ( pieczęć Wykonawcy )                                                                                                           

FORMULARZ CENOWY (12)
Zadanie nr 8 – ciąg dalszy

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	39. 
	Oprawy oświetleniowe typ metalohalogen 250 W
	szt
	5
	
	
	
	
	

	40. 
	Oprawy oświetleniowe typ zewn. uliczna 

125 W (E-27)
	szt
	5
	
	
	
	
	

	41. 
	Oprawy oświetleniowe typ zewn. uliczna

250 W (E-40)
	szt
	5
	
	
	
	
	

	
	
	RAZEM WARTOSĆ

ZADANIA
	
	
	


...............................................................................
/ miejscowość, data/ /podpisy, pieczątki-osób upoważnionych/

......................................................................

       ( pieczęć Wykonawcy )                                                        FORMULARZ CENOWY (2)
Zadanie nr 2

	L.p.
	Nazwa artykułu (wyrobu)
	J.m.
	Ilość
	Cena jednostkowa

netto w PLN
	Wartość netto pozycji

asortymentowej

(kol.4 x kol.5)
	Podatek

VAT

(stawka+kwota)
	Wartość brutto pozycji

asortymentowej

(kol. 6 + kol. 7)
	Producent / 
Nr katalogowy

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	1. 
	Bateria natryskowa z mieszaczem głowica ceramiczna
	szt
	10
	
	
	
	
	

	2. 
	Bateria umywalkowa stojąca z mieszaczem 
głowica ceram.
	szt
	15
	
	
	
	
	

	3. 
	Bateria umywalkowa ścienna z mieszaczem 

głowica ceram.
	szt
	15
	
	
	
	
	

	4. 
	Bateria wannowa z mieszaczem głowica ceram.
	szt
	10
	
	
	
	
	

	5. 
	Bateria zlewozmywakowa stojąca z mieszaczem głowica cer.
	szt
	5
	
	
	
	
	

	6. 
	Bateria zlewozmywakowa ścienna z mieszaczem głowica cer.
	szt
	5
	
	
	
	
	

	7. 
	Brodzik emaliowany kwadratowy, szer . 80 cm.
	szt
	4
	
	
	
	
	

	8. 
	Brodzik emaliowany półokrągły, szer . 80 cm.
	szt
	1
	
	
	
	
	

	9. 
	Deska sedesowa uniwersalna
	szt
	100
	
	
	
	
	

	10. 
	Głowice do baterii ½” ceramiczna
	szt
	100
	
	
	
	
	

	11. 
	Głowice do baterii ½” suwakowa
	szt
	200
	
	
	
	
	

	12. 
	Kabina prysznicowa kwadratowa
	szt
	4
	
	
	
	
	


Ciąg dalszy tabeli na następnej stronie
...............................................................................
/ miejscowość, data/ /podpisy, pieczątki-osób upoważnionych/
......................................................................
       ( pieczęć Wykonawcy )
                  FORMULARZ CENOWY (3)

Zadanie nr 2 – ciąg dalszy

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	13. 
	Kabina prysznicowa półokrągła
	szt
	1
	
	
	
	
	

	14. 
	Grzejniki higieniczne typ 20, 1 400 mm
	szt
	5
	
	
	
	
	

	15. 
	Grzejniki higieniczne typ 30, 1 600 mm
	szt
	5
	
	
	
	
	

	16. 
	Kolano PCV Ø 50, kąt 30o
	szt
	20
	
	
	
	
	

	17. 
	Kolano PCV Ø 50, kąt 45o
	szt
	50
	
	
	
	
	

	18. 
	Kolano PCV Ø 50, kąt 67o
	szt
	50
	
	
	
	
	

	19. 
	Kolano PCV Ø 50, kąt 90o
	szt
	30
	
	
	
	
	

	20. 
	Kolano PCV Ø 75, kąt 30o
	szt
	5
	
	
	
	
	

	21. 
	Kolano PCV Ø 75, kąt 45o
	szt
	20
	
	
	
	
	

	22. 
	Kolano PCV Ø 75, kąt 67o
	szt
	15
	
	
	
	
	

	23. 
	Kolano PCV Ø 75, kąt 90o
	szt
	10
	
	
	
	
	

	24. 
	Kolano PCV Ø 100, kąt 30o
	szt
	5
	
	
	
	
	

	25. 
	Kolano PCV Ø 100, kąt 45o
	szt
	20
	
	
	
	
	

	26. 
	Kolano PCV Ø 100, kąt 67o
	szt
	15
	
	
	
	
	


Ciąg dalszy tabeli na następnej stronie
...............................................................................
/ miejscowość, data/ /podpisy, pieczątki-osób upoważnionych/

......................................................................
       ( pieczęć Wykonawcy )
                  FORMULARZ CENOWY (3)

Zadanie nr 2 – ciąg dalszy

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	27. 
	Kolano PCV Ø 100, kąt 90o
	szt
	10
	
	
	
	
	

	28. 
	Kolano ocynkowane ½”, A4
	szt
	50
	
	
	
	
	

	29. 
	Kolano ocynkowane ½”, A1
	szt
	150
	
	
	
	
	

	30. 
	Mufka ocynkowana ½”
	szt
	200
	
	
	
	
	

	31. 
	Śrubunek  ½” 
	szt
	100
	
	
	
	
	

	32. 
	WC kompakt 
	szt
	30
	
	
	
	
	

	33. 
	Pokrętło baterii
	szt
	250
	
	
	
	
	

	
	
	RAZEM WARTOSĆ

ZADANIA
	
	
	


...............................................................................
/ miejscowość, data/ /podpisy, pieczątki-osób upoważnionych/







6
3

