Kalisz, dnia 12 sierpień 2010 roku

Wykonawcy biorący udział 
w postępowaniu

### I N F O R M A C J A

Dotyczy: sukcesywne dostawy akcesoriów do zabiegów endoskopowych (znak sprawy 133/10).

W odpowiedzi na pytania Wykonawców, informujemy, co następuje:

Pytanie nr 1 dot. Zadania nr  poz. 1:

Czy Zamawiający dopuści w poz. 1 igły o długości ostrza 6 mm lub o długości ostrza 4 mm ?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie igieł o długości ostrza 6 mm.

Pytanie nr 2 dot. Zadania nr 2:

Czy w związku z faktem , iż niepodzielne opakowanie handlowe producenta zawiera 5 szt. igieł, Zamawiający wyrazi zgodę na zaokrąglenie wymaganej ilości w górę:

Poz. 1  - 25 szt.

Poz. 2 – 15 szt.

bądź w dół:

Poz. 1  - 20 szt.

Poz. 2 – 10 szt.

do pełnych opakowań handlowych producenta?

W przypadku pozytywnej odpowiedzi prosimy o podanie wymaganej ilości sztuk w poz. 1 i w poz. 2

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na zaokrąglenie wymaganej ilości w górę do pełnych

opakowań handlowych producenta, tj.

Poz. 1 – 25 szt.,

Poz. 2 – 15 szt.

W związku z powyższym Zamawiający modyfikuje „Formularz Cenowy (2)” załączony

do SIWZ i aktualny formularz załącza do niniejszych wyjaśnień.

Jednocześnie dotychczasowy „Formularz Cenowy” załączony do SIWZ traci ważność.

Oferty prosimy składać na formularzu aktualnym !

Pytanie nr 3 dot. projektu umowy:

Prosimy o dopuszczenie na następujący zapis umowy w § 2 punkt. 4:

„W trakcie trwania umowy nie przewiduje się zmiany cen netto”.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ i nie wyraża zgody na modyfikację projektu umowy.

=================================================================================================

(centrala 0-62 765 12 51, zamówienia publiczne 0-62 765-13-97, fax. 0-62 757 13 23

Konto: KB S.A. O/Kalisz 72 1500 1432 1214 3002 2173 000

Pytanie nr 4 dot. projektu umowy:

„Wykonawca w czasie trwania niniejszej umowy dwukrotnie przekroczy, o co najmniej trzy dni robocze termin realizacji (dostawy) przedmiotu umowy, określony w § 4 umowy”

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgody na modyfikację projektu umowy na proponowany zapis jak wyżej.

=================================================================================================

(centrala 0-62 765 12 51, zamówienia publiczne 0-62 765-13-97, fax. 0-62 757 13 23

Konto: KB S.A. O/Kalisz 72 1500 1432 1214 3002 2173 000

.........................................

( pieczęć Wykonawcy )

## FORMULARZ CENOWY (2)

Zadanie nr 2

| L.p. | Nazwa artykułu (wyrobu) | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto w PLN | Wartość netto pozycji asortymentowej (kol.4 x kol.5) | Podatek VAT | Wartość brutto pozycji asortymentowej (kol. 6 + kol. 7) | Producent / Nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Igły jednorazowe z osłonką teflonową 1 650 mm, śr. igły 0,8 mm | szt | 25 |  |  |  |  |  |
| 3. | Igły jednorazowe z osłonką teflonową 1 650 mm, śr. igły 0,6 mm | szt | 15 |  |  |  |  |  |
| 4. | Igły jednorazowe do zabiegów endoskopowych 2 300 mm, śr. igły 0,6 mm | szt | 30 |  |  |  |  |  |
|  |  | RAZEM WARTOSĆ ZADANIA |  |  |  |

...............................................................................

/ miejscowość, data/ /podpisy, pieczątki-osób upoważnionych/