PAGE  
2

[image: image1.jpg]WOJEWODZKI SZPITAL ZESPOLONY
im. LUDWIKA PERZYNY W KALISZU

SZPITAL UL. POZNANSKA 79
62-800 KALISZ

www.szpital.kalisz.pl
www.szpital.kalisz.ue



Kalisz, dnia 12 marca 2014 roku
Wykonawcy biorący udział 
w postępowaniu 

I N F O R M A C J A

dot. postępowania na sukcesywne dostawy sprzętu jednorazowego do zabiegów angiograficznych i angioplastycznych
W odpowiedzi na pytania Wykonawców, informujemy, co następuje:

dotyczy zadania nr 3 poz. 1

1. Zwracamy się z prośbą o uszczegółowienie czy w zadaniu 3 „Przetworniki ciśnieniowe” Zamawiający wymaga zaoferowania kompletnych zestawów z jednorazowym przetwornikiem wyposażonych w linię płuczącą z aparatem kroplowym posiadającym w zbiorniku wyrównawczym zakrzywioną igłę zapobiegającą zapowietrzaniu się układu pomiarowego i przedostawaniu się bąbelków powietrza do dalszej części zestawu eliminując tym samym powstanie zniekształceń fali ciśnienia na monitorze oraz ewentualne zagrożenie związane z powstaniem zatorowością powietrznej. 
Odpowiedź: Zamawiający wymaga zaoferowania przetworników ciśnieniowych posiadających rozwiązania uniemożliwiające zapowietrzenia układu oraz tolerancję błędu do 10%. Sposobu osiągnięcia powyższych warunków Zamawiający nie określa, w związku z powyższym zaproponowane rozwiązanie nie jest koniecznie wymagane. 
2. Zamawiający informuje, że rezygnuje z wymogu potwierdzenia tolerancji błędu „odpowiednim certyfikatem”, w celu potwierdzenia, że oferowane wyroby spełniają wymagane parametry konieczne jest złożenie przez Wykonawcę stosownego oświadczenia (druk w załączeniu) – str. 60 SIWZ. 

dotyczy zadania nr 26 poz. 2
3. Czy Zamawiający wyraża zgodę na wyodrębnienie poz. 2 z pakietu nr 26 – Sprzęt pomocniczy w OZW i utworzenie, jako osobnego pakietu?
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje podział zamówienia na poszczególne zadania i nie wyraża zgody na wyłączanie z nich poszczególnych pozycji.

dotyczy zapisów projektu umowy 

4. Prosimy Zamawiającego o dodanie do wzoru umowy nr 2 zastrzeżenia, iż wszelkie terminy wynikające z niniejszej umowy (terminy dostawy, wymiany towaru, zwłoki, etc.) naliczane będą w dniach roboczych, rozumianych, jako: od poniedziałku do piątku.

Odpowiedź: Za dni robocze w rozumieniu projektu umowy oraz Ustawy z dnia 18.01.1951 r. o dniach wolnych od pracy (Dz. U. z 1951 r. Nr 4, poz. 28 z późn. zm.) będą uważane dni od poniedziałku do soboty. Jednocześnie informujemy, że dostawy dokonywane w soboty (za wyjątkiem dostaw „na cito) nie będą odbierane.
5. Prosimy Zamawiającego o modyfikację §3 ust. 2 wzoru umowy nr 2 w następujący sposób: „Zamawiający może rozwiązać umowę bez zachowania okresu wypowiedzenia w każdym czasie wraz z prawem do naliczenia kary umownej w wysokości 5% niezrealizowanej części wartości przedmiotu umowy, jeżeli:

a) Wykonawca w czasie trwania niniejszej umowy trzykrotnie przekroczy, o co najmniej pięć dni termin realizacji (dostawy) przedmiotu umowy, określony w § 4 umowy,

b) Wykonawca rażąco narusza postanowienia niniejszej umowy lub normy i warunki określone prawem,

c) Wykonawca nie wykonuje w ustalonym terminie zobowiązań określonych w § 5 umowy,

d) Wykonawca dostarcza artykuły niespełniające wymagań określonych przez Zamawiającego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dotyczącej postępowania w wyniku rozstrzygnięcia, którego zawarto niniejszą umowę,

e) pojawiają się istotne, powtarzające się, (co najmniej 3-krotnie) uchybienia w zakresie, jakości dostarczanych wyrobów.

6. Prosimy Zamawiającego o dodanie do projektu umowy nr 2 §1 ust.2 sformułowania: „pod warunkiem, iż Zamawiający zamówił, co najmniej 80% asortymentu określonego w umowie.”
7. Prosimy Zamawiającego o wydłużenie terminu dostawy do 5 dni roboczych licząc od daty złożenia zamówienia.

8. Prosimy Zamawiającego o modyfikację §6 ust. 1 wzoru umowy nr 2 w następujący sposób: „W przypadku niedostarczenia towaru w terminie określonym w § 4 ust. 1 bądź niedotrzymania terminu, o którym mowa w § 5 ust. 3 Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,2 % za każdy dzień zwłoki, licząc od wartości zamówionych, a niedostarczonych zgodnie z zamówieniem artykułów.”

9. Prosimy o modyfikację §6 ust. 3 wzoru umowy nr 2 w następujący sposób: „Naliczenie przez Zamawiającego kary umownej następuje przez sporządzenie noty księgowej wraz z pisemnym uzasadnieniem oraz terminem zapłaty.”

10. Prosimy Zamawiającego o modyfikację §7 ust. 5 wzoru umowy nr 2 w następujący sposób: „Wykonawca nie może dokonać cesji wierzytelności powstałych w związku z realizacją niniejszej umowy na rzecz osoby trzeciej bez zgody Zamawiającego, wyrażonej w trybie art.54 ust. 5 ustawy o działalności leczniczej z dnia 15.04.2011 r. (Dz.U. Nr 112, poz. 654). W przypadku nieuiszczenia przez Zamawiającego zapłaty w terminie 14 dni od dnia otrzymania wezwania Wykonawcy do zapłaty, Wykonawca ma prawo dokonać przelewu wierzytelności zgodnie z art. 509 k.c. a zastrzeżenie umowne wyrażone w zdaniu poprzedzającym strony traktują, jako nieistniejące.”

Odpowiedź: (dot. pytań 5 – 10) Zamawiający podtrzymuje zapisy projektu umowy i nie wyraża zgody na jego modyfikację
Treść powyższych odpowiedzi stanowi zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy „Prawo zamówień publicznych” (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) zmianę treści SIWZ i jest wiążąca dla wszystkich Wykonawców biorących udział w przedmiotowym postępowaniu.
Z poważaniem:

=============================================================================

(centrala 62 765 12 51, zamówienia publiczne 62 765-13-97, fax. 62 757 13 23

Konto: KB S.A. O/Kalisz 72 1500 1432 1214 3002 2173 0000






