PAGE  
[image: image1.jpg]WOJEWODZKI SZPITAL ZESPOLONY
im. LUDWIKA PERZYNY W KALISZU

SZPITAL UL. POZNANSKA 79
62-800 KALISZ

www.szpital.kalisz.pl
www.szpital.kalisz.ue





Kalisz, dnia 16 czerwiec 2010 roku

                                                                                       Wykonawcy biorący udział 
                                                                                        w postępowaniu 

I N F O R M A C J A

Dotyczy: postępowania na sukcesywne dostawy akcesoriów do zabiegów endoskopowych (znak

               sprawy 46/10). 

W odpowiedzi na pytania Wykonawców, informujemy, co następuje:

Pytanie nr 1 dot. Zadania nr 1, poz. 3:

Czy Zamawiający dopuści złożenie oferty na pozycję 3 Zadania nr 1 osobno w celu rozszerzenia konkurencyjności składanych ofert wobec dużej wartości tej pozycji w przetargu ?
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wyodrębnienie z Zadania nr 1 pozycji 3, która po zmianie 

                     zostaje określona jako Zadanie nr 3.

 W związku z powyższym Zamawiający modyfikuje zapisy Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:

1) Część B – „Opis przedmiotu zamówienia oraz wymagania Zamawiającego, których spełnienie jest konieczne” której treść po zmianie jest następująca:

     „Przedmiot zamówienia składa się z 3 niepodzielnych zadań:                 
▪ Zadanie nr 1
Klipsownica endoskopowa, igły jednorazowe oraz inne akcesoria do zabiegów endoskopowych.

▪ Zadanie nr 2
Medyczne majtki do kolonoskopii.

▪ Zadanie nr 3
Zestawy do obliteryzacji żylaków przełyku.

     Zadanie nr 1: Klipsownica endoskopowa, igły jednorazowe oraz inne akcesoria do zabiegów endoskopowych.

1. Klipsownica endoskopowa wielorazowa długość 230 cm z funkcją rotacji klipsa dostosowana do współpracy z aparatem roboczym 2,8 mm, kompatybilna w zakresie stosowanych klipsów z pozycji 2.

2. Klipsy endoskopowe jednorazowe 6 mm, 900 ze sterylnych nasadek, średnica narzędzia < 2,8 mm długości >= 230 mm.

3. Igły jednorazowe do zabiegów endoskopowych 230 cm, 2,8 mm, 5 mm, 22G kompatybilne z prowadnicami MAJ 69 (firmy OLYMPUS).

4. Igły jednorazowe do zabiegów endoskopowych 230 cm, 2,8 mm, 4 mm, 23G kompatybilne z prowadnicami MAJ 69 (firmy OLYMPUS).

==============================================================================

(centrala 0-62 765 12 51, zamówienia publiczne 0-62 765-13-97, fax. 0-62 757 13 23

Konto: KB S.A. O/Kalisz 72 1500 1432 1214 3002 2173 000

5. Szczypce wielorazowe biopsyjne z igłą  2,3 mm, dł. 160cm.

6. Szczypce wielorazowe biopsyjne bez igły  2,3 mm, dł. 160cm.

7. Szczypce wielorazowe biopsyjne z igłą  2,3 mm, dł. 230cm.

8. Szczypce wielorazowe biopsyjne z dużą łyżeczk z igłą, dł. 230 cm do kanału roboczego endoskopu 4,2 mm.

9. Szczypce wielorazowe do usuwania ciał obcych (Aligator) śr. 2,3 mm dł. 220 cm.

10. Chwytak wielorazowy do polipów czteroramienny śr. 2,3mm dł. 230cm

11. Pętle wielorazowe z osłonką do polipektomii endoskopowej:

-  heksagonalna obrotowa tubus 2,3mm, śr. 35mm lub 40mm,

             -  owalna obrotowa tubus 2,3mm śr. 40mm.

12. Rączka wielorazowa dostosowana do pracy z pętlami.

13. Pułapka jednorazowa na polipy cztero – komorowa.

14. Szczotka wielorazowa do manualnego mycia endoskopów:

-  gruba długości 210 cm,

             -  cienka długości 250 cm.

15. Szczotka jednorazowa do manualnego czyszczenia kanałów wewnętrznych endoskopów długość szczotki całkowita 210 cm, część czyszcząca składająca się z 3 szczoteczek.

16. Ustniki wielorazowe dla dorosłych do badania gastroskopowego.

      Zadanie Nr 2: Medyczne majtki do kolonoskopii.
      Medyczne majtki do kolonoskopii ( wiskozowe białe).

      Zadanie Nr 3: Zestawy do obliteryzacji żylaków przełyku
      Zestaw do obliteryzacji żylaków przełyku sześcio-gumkowy, z urządzeniem do opaskowania żylaków, 

      do  endoskopów o kanale roboczym 2,8 mm ( sześć opasek, nasadka przezroczysta ).”

2) „Formularz Ofertowy” i „Formularze Cenowe” ( 1 i 2 ) załączone do SIWZ - zmodyfikowane  oraz nowy „Formularz Cenowy” ( 4 ) Zamawiający załącza do niniejszych wyjaśnień. 

                  Jednocześnie dotychczasowy „Formularz Ofertowy” i „Formularze Cenowe” załączone do SIWZ tracą 

                  ważność.

                  Oferty prosimy składać na formularzach aktualnych !

Pytanie nr 2 dot.Zadania nr 2 :

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie majtek do kolonoskopii z zielonej włókniny trójwarstwowej typu SMS ?

Odpowiedź: TAK.
Pytanie nr 3 dot.Zadania Nr 1, poz. 6 i 7 :

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie szczypiec o długości 1550 mm, do kanału roboczego 2,8 mm ?

Odpowiedź: TAK.
Pytanie nr 4 dot. Zadania nr 1, poz. 8:

Czy Zamawiający dopuści szczypce do kanału roboczego 2,8 mm ?

Odpowiedź: TAK.

==============================================================================

(centrala 0-62 765 12 51, zamówienia publiczne 0-62 765-13-97, fax. 0-62 757 13 23

Konto: KB S.A. O/Kalisz 72 1500 1432 1214 3002 2173 0000

Pytanie nr 5 dot. Zadania nr 1, poz. 9:
Czy Zamawiający dopuści szczypce do kanału roboczego 3,7 mm ?

Odpowiedź: TAK.

Pytanie nr 6 dot. projektu umowy §2 ust 3:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmodyfikowanie ustępu na:

„W trakcie umowy nie przewiduje się zmiany cen netto”?

Odpowiedź: NIE.

Pytanie nr 6 dot. projektu umowy §6 ust 3:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na naliczanie kary umownej od wartości niedostarczonych próbek?

Odpowiedź: Zamawiający modyfikuje ust. 3 § 6 projektu umowy, który otrzymuje następujące 

                       brzmienie:

                      „W przypadku niedostarczenia próbek, o których mowa w § 1, ust 4 w wyznaczonym przez 

                      Zamawiającego terminie, Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 0,1% za każdy 

                      dzień zwłoki, licząc od wartości niedostarczonych próbek”.

==============================================================================

(centrala 0-62 765 12 51, zamówienia publiczne 0-62 765-13-97, fax. 0-62 757 13 23

Konto: KB S.A. O/Kalisz 72 1500 1432 1214 3002 2173 0000

..........................................

( pieczęć Wykonawcy )

                                        FORMULARZ OFERTOWY

I. Kryterium – Cena brutto


KRYTERIUM Cena
Termin realizacji zamówienia od dnia jego złożenia (w dniach, nie dłużej niż 10 dni)*


Wartość netto

w PLN
Stawka

VAT
Kwota 

VAT
Wartość brutto 

w PLN


ZADANIE Nr 1 

Wartości wynikające 

z poz. „RAZEM” Formularza Cenowego








ZADANIE Nr 2 

Wartości wynikające 

z poz. „RAZEM” Formularza Cenowego








ZADANIE Nr 3 

Wartości wynikające 

z poz. „RAZEM” Formularza Cenowego








II. Termin realizacji zamówienia oraz okres gwarancji


Okres gwarancji

( w miesiącach – min. 12 )

ZADANIE Nr 1 


Podać

ZADANIE Nr 2


Podać

ZADANIE Nr 3 


Podać

.................................................................................

 / miejscowość, data/ /podpisy, pieczątki-osób upoważnionych/

.........................................

( pieczęć Wykonawcy )

            FORMULARZ CENOWY (1)

Zadanie nr 1

L.p.
Nazwa artykułu (wyrobu)
J.m.
Ilość
Cena jednostkowa

netto w PLN
Wartość netto pozycji

asortymentowej

(kol.4 x kol.5)
Podatek

VAT
Wartość brutto pozycji

asortymentowej

(kol. 6 + kol. 7)
Producent / 
Nr katalogowy

1
2
3
4
5
6
7
8
9

1. 
Klipsownica endoskopowa wielorazowa 
szt
1






2. 
Klipsy endoskopowe jednorazowe  a 40 sztuk
op
2






3. 
Igły jednorazowe do zabiegów endoskopowych
szt
30






4. 
Igły jednorazowe do zabiegów endoskopowych
szt
30






5. 
Szczypce wielorazowe biopsyjne z igłą śr. 2,3 mm, dł. 160 cm
szt
2






6. 
Szczypce wielorazowe biopsyjne bez igły śr. 2,3 mm, dł. 160 cm
szt
5






7. 
Szczypce wielorazowe bez igły dł. 230 cm
szt
4






8. 
Szczypce wielorazowe z dużą łyżeczką z igłą
dł. 230 cm
szt
3






9. 
Szczypce do usuwania ciał obcych
szt
2






Ciąg dalszy Formularza Cenowego na następnej stronie

...............................................................................
/ miejscowość, data/ /podpisy, pieczątki-osób upoważnionych/

.........................................

( pieczęć Wykonawcy )
             FORMULARZ CENOWY (2)

Zadanie nr 1 – ciąg dalszy

1
2
3
4
5
6
7
8
9

11.
Chwytak wielorazowy do polipów czteroramienny 
szt
1






12.
Pętle wielorazowe z osłonką do polipektomii endoskopowej heksagonalna obrotowa
szt
2






13.
Pętle wielorazowe z osłonką do polipektomii endoskopowej owalna obrotowa
szt
4






14
Rączka do pętli wielorazowych
szt
1






15
Pułapka jednorazowa na polipy cztero – kanałowa
szt
30






16.
Szczotka wielorazowa do manualnego mycia endoskopów gruba
szt
3






17.
Szczotka wielorazowa do manualnego mycia endoskopów cienka
szt
3






18.
Szczotka jednorazowa do manualnego mycia endoskopów
szt
60






19.
Ustniki wielorazowe do badania gastroskopowego
szt
10








RAZEM WARTOSĆ

ZADANIA




...............................................................................
/ miejscowość, data/ /podpisy, pieczątki-osób upoważnionych/

.........................................

( pieczęć Wykonawcy )

           FORMULARZ CENOWY (4)

Zadanie nr 3

L.p.
Nazwa artykułu (wyrobu)
J.m.
Ilość
Cena jednostkowa

netto w PLN
Wartość netto pozycji

asortymentowej

(kol.4 x kol.5)
Podatek

VAT
Wartość brutto pozycji

asortymentowej

(kol. 6 + kol. 7)
Producent / 
Nr katalogowy

1
2
3
4
5
6
7
8
9

1.
Zestaw do obliteryzacji żylaków przełyku
szt
40








RAZEM WARTOSĆ

ZADANIA




...............................................................................
/ miejscowość, data/ /podpisy, pieczątki-osób upoważnionych/







PAGE  
3

