PAGE  
2

[image: image1.jpg]WOJEWODZKI SZPITAL ZESPOLONY
im. LUDWIKA PERZYNY W KALISZU

SZPITAL UL. POZNANSKA 79
62-800 KALISZ

www.szpital.kalisz.pl
www.szpital.kalisz.ue



Kalisz, dnia 20 sierpnia 2013 roku
Wykonawcy biorący udział 
w postępowaniu 

I N F O R M A C J A

dot. postępowania na sukcesywne dostawy wkładów jednorazowych o poj. 200ml do wstrzykiwacza kontrastu MEDRAD VISTRON CT, wkładów jednorazowych o poj. 150ml do wstrzykiwacza kontrastu, do strzykawki MEDRAD MARK V oraz przedłużaczy ciśnieniowych do strzykawki automatycznej MEDRAD
W odpowiedzi na pytania Wykonawców, informujemy, co następuje:

dotyczy poz. 1, 2, 3 
1. Czy Zamawiający, w zakresie poz. 1, 2 i 3 przedmiotu zamówienia wymagać będzie realizacji dostaw materiałów eksploatacyjnych, charakteryzujących się wysoką, jakością, znanych i atestowanych przez producenta urządzeń lub/i przez jego autoryzowanego przedstawiciela/serwis, czyli takich, które są - w sposób potwierdzony stosownym oświadczeniem tych podmiotów - w pełni kompatybilne z eksploatowanymi przez Zamawiającego wstrzykiwaczami kontrastu:

· Medrad Vistron CT (nr seryjny 54603)
· Medrad MarkV Plus (nr seryjny 613231)
· Medrad MARK V PioVis {o nr seryjnych 94473 i 108592)
i - jako takie nie spowodują usterek w ich działaniu, ani nie będą powodem ich uszkodzenia, jak również nie spowodują ryzyka cofnięcia udzielonych na ww. aparaty gwarancji lub/i rękojmi (udzielanych standardowo po wykonanych interwencjach serwisowo-naprawczych)?

Odpowiedź: Zamawiający wymagał będzie materiałów eksploatacyjnych charakteryzujących się wysoką, jakością, czyli takich, które są – w pełni kompatybilne z eksploatowanymi przez Zamawiającego wstrzykiwaczami i jako takie nie spowodują usterek w ich działaniu, ani nie będą powodem ich uszkodzenia. 
dotyczy projektu umowy 

2. Wnosimy o modyfikację Projektu umowy w zakresie wpisu § 3 pkt. 2a.

Obecny zapis:
b) 2. Zamawiający może rozwiązać umowę bez zachowania okresu wypowiedzenia w każdym czasie wraz z prawem do naliczenia kary umownej w wysokości 5 % niezrealizowanej części wartości przedmiotu umowy, jeżeli:
c) Wykonawca w czasie trwania niniejszej umowy dwukrotnie przekroczy, o co najmniej trzy dni termin realizacji (dostawy) przedmiotu umowy, określony w § 4 umowy,

Wnioskowany zapis:

2. Zamawiający może rozwiązać umowę bez zachowania okresu wypowiedzenia w każdym czasie wraz z prawem do naliczenia kary umownej w wysokości 5 % niezrealizowanej części wartości przedmiotu umowy, jeżeli:
a) Wykonawca w czasie trwania niniejszej umowy dwukrotnie przekroczy, o co najmniej trzy dni termin realizacji (dostawy) przedmiotu umowy, określony w §4 umowy, za wyjątkiem zaistnienia tzw, siły wyższej uniemożliwiającej terminową realizację zamówienia;

Odpowiedź: Zamawiający akceptuje powyższy zapis.

3. Wnosimy o precyzyjne i szczegółowe określenie zapisu zawartego w § 3 pkt. 2b i 2e projektu umowy, odnośnie sytuacji i okoliczności, w jakich Zamawiający uzna, że:

d) Wykonawca realizuje umowę w sposób niezgodny z postanowieniami niniejszej umowy lub normami i warunkami określonymi prawem,

e) pojawiają się istotne, powtarzające się, (co najmniej 2-krotnie) uchybienia w zakresie, jakości dostarczanych wyrobów.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy projektu umowy i nie wyraża zgody na jego modyfikację.

Treść powyższych odpowiedzi stanowi zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy „Prawo zamówień publicznych” (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) zmianę treści SIWZ i jest wiążąca dla wszystkich Wykonawców biorących udział w przedmiotowym postępowaniu.
Z poważaniem:
=============================================================================

(centrala 62 765 12 51, zamówienia publiczne 62 765-13-97, fax. 62 757 13 23

Konto: KB S.A. O/Kalisz 72 1500 1432 1214 3002 2173 0000






