Kalisz, dnia 29 lipca 2010 roku

Wykonawcy biorący udział 
w postępowaniu

### I N F O R M A C J A

dot. postępowania na sukcesywne dostawy jednorazowego sprzętu do hemodializy oraz koncentratu do hemodializy

W odpowiedzi na pytania Wykonawców, informujemy, co następuje:

dotyczy zadania nr 1

- Czy Zamawiający dopuści linie tętnicze do aparatów Fresenius 4008 o średnicy jeziorka tętniczego 
26 mm?

Odpowiedź: TAK.

dotyczy zadania nr 5

- Czy Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w pakiecie nr 5  cewników do hemodializy o długościach 15cm, 20cm oraz 24 cm  o średnicy zewnętrznej 12Fr gwarantujących stabilny przepływ na poziomie 300ml/min z zestawem wprowadzającym zawierającym prowadnicę, rozszerzadło, igłę punkcyjną, dwa parporzepuszczalne opatrunki Tegaderm, miękie skrzydełka mocujące, korki injekcyjne oraz dodatkowy lider kanału "żylnego" ze zmiękczoną końcówką "SoftTip" ułatwiający implantację metodą Seldingera ? Do każdego zestawu dołączony jest opatrunek StatLock™ zastępujący mocowanie cewnika za pomocą szwów chirurgicznych.

Odpowiedź: TAK, przy zachowaniu możliwości wprowadzenia prowadnicy bez konieczności odłączania strzykawki od igły.

dotyczy zadania nr 6

- Czy Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w pakiecie nr 6  cewników do hemodializy o długościach 15cm, 20cm oraz 24 cm  o średnicy zewnętrznej 12Fr gwarantujących stabilny przepływ na poziomie 300ml/min z zestawem wprowadzającym zawierającym prowadnicę, rozszerzadło, igłę punkcyjną, dwa parporzepuszczalne opatrunki Tegaderm, miękie skrzydełka mocujące, korki injekcyjne oraz dodatkowy lider kanału "żylnego" ze zmiękczoną końcówką "SoftTip" ułatwiający implantację metodą Seldingera ?

Odpowiedź: TAK.

- Czy Zamawiający wymaga, aby zaoferowane cewniki posiadały laserowo wycinane okienka boczne i nadrukowane na ramionach objętości wypełnione heparyną?

Odpowiedź: Nie jest to warunek koniecznie wymagany.

- Czy Zamawiający wymaga, aby ramiona cewników wykonane były z silikonu odpornego na wielokrotne zaciskanie?

Odpowiedź: Nie jest to warunek koniecznie wymagany.

Z poważaniem:

===================================================================================

centrala 0-62 765 12 51, zamówienia publiczne 0-62 765-13-97, fax. 0-62 757 13 23

Konto: KB S.A. O/Kalisz 72 1500 1432 1214 3002 2173 0000