PAGE  

[image: image1.jpg]WOJEWODZKI SZPITAL ZESPOLONY
im. LUDWIKA PERZYNY W KALISZU

SZPITAL UL. POZNANSKA 79
62-800 KALISZ

www.szpital.kalisz.pl
www.szpital.kalisz.ue



Kalisz, dnia 20-11-2013 roku 

Wykonawcy biorący udział

w postępowaniu

ZAWIADOMIENIE O ROZSTRZYGNIĘCIU POSTĘPOWANIA
dot. postępowania na: Dostawę i uruchomienie aparatu ultrasonograficznego z opcją dopplerowską oraz aparatury dla oddziału rehabilitacji pacjentów po udarze mózgu
(nr sprawy 78/13)

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt. 1 Ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. (Dz. U. z 2013r. poz. 907 z późn. zmn.) Wojewódzki Szpital Zespolony im. Ludwika Perzyny w Kaliszu (Zamawiający) informuje, że w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę i uruchomienie aparatu ultrasonograficznego z opcją dopplerowską oraz aparatury dla oddziału rehabilitacji pacjentów po udarze mózgu w poszczególnym zadaniu wybrano ofertę Wykonawcy: 
ZADANIE NR 1 - ProfiMedical Bestry, Wichary Sp. J
ul. Oswobodzenia 1, 40-403 Katowice

z ceną oferty brutto 184 680,00 PLN 
ZADANIE NR 2 - PHU „TECHNOMEX” Sp. z o. o.

ul. Szparagowa 15, 44-141 Gliwice
z ceną oferty brutto 29 305,81 PLN 
Uzasadnienie wyboru: 

Wybrane oferty spełniają wymagania określone w ustawie Prawo zamówień publicznych i SIWZ oraz w poszczególnym zadaniu przedstawiają najniższą cenę.
ZAWIADOMIENIE O ODRZUCENIU OFERTY 
w zakresie zadania nr 1

Zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt.2 ustawy Pzp Zamawiający informuje, że oferta nr 3 złożona przez MIRO Sp. z o. o.

ul. Floriańska 6/9, 03-707 Warszawa została odrzucona z przyczyn określonych poniżej.
Uzasadnienie faktyczne:

W toku badania oferty ww. Wykonawcy stwierdzono, iż oferta nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w zakresie parametru określonego w Formularzu Ofertowym (1) Dział Głowice Ultradźwiękowe poz. 3 „Głowica elektroniczna, Endokawitarna szerokopasmowa…” ponieważ: 
Zamawiający wymaga dla ww. głowicy promień krzywizny min. 11 mm (dopuszcza również min. 10 mm), 
Wykonawca oferuje promień krzywizny 9 mm. 
Uzasadnienie prawne :

Oferta została odrzucona z przyczyn określonych w art.89 ust.1 pkt.2 ustawy Pzp tj. Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
ZAWIADOMIENIE O TERMINIE ZAWARCIA UMOWY:
Zamawiający zawiadamia, że umowa w sprawie udzielenia zamówienia w zakresie:

zadania nr 1 może zostać zawarta: 26-11-2013 roku tj. po upływie 5 dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia,
zadania nr 2 może zostać zawarta: 22-11-2013 roku tj. przed upływem 5 dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia.
ZBIORCZE ZESTAWIENIE OFERT:

	Numer oferty
	Nazwa (firma) i adres wykonawcy
	Kryterium
	
	

	
	
	
	Zadanie nr 1
	Zadanie nr 2

	1
	ProfiMedical Bestry, Wichary Sp. J

ul. Oswobodzenia 1,

40-403 Katowice


	Cena brutto
	184 680,00

PLN
	....................

	2
	PHU „TECHNOMEX” Sp. z o. o.

ul. Szparagowa 15,

44-141 Gliwice


	Cena brutto
	....................
	29 305,81

PLN

	3
	MIRO Sp. z o. o.

ul. Floriańska 6/9

03-707 Warszawa
	Cena brutto
	229 000,00

PLN
	....................


Z poważaniem:

==============================================================================

(centrala 0-62 765 12 51, zamówienia publiczne 0-62 765-13-97, fax. 0-62 757 13 23

Konto: KB S.A. O/Kalisz 72 1500 1432 1214 3002 2173 0000
PAGE  
1

