[image: image1.png]Unia Europejska

Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego




[image: image2.png].8 Fundusze
Europejskie

Infrastruktura i Srodowisko





Ogłoszenie nr 76607 - 2017 z dnia 2017-04-28 r.

Kalisz:

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU

Numer: 66289-2017

Data: 13/04/2017

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Wojewódzki Szpital Zespolony im. Ludwika Perzyny w Kaliszu, Krajowy numer identyfikacyjny 126675700000, ul. ul. Poznańska  79, 62800   Kalisz, woj. wielkopolskie, państwo Polska, tel. 627 651 397, e-mail zam.pub_szpital.kalisz@poczta.fm, faks 627 571 323.

Adres strony internetowej (url): www.szpital.kalisz.pl

Adres profilu nabywcy:

Adres strony internetowej, pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne:

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:

Numer sekcji: II.

Punkt: 4)

W ogłoszeniu jest: Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane obejmujące modernizację i doposażenie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Kaliszu. Układ funkcjonalny szpitala w rzucie oparty jest na układzie pierścienia podzielonego na 8 segmentów – technologicznie A, B, C i D oraz 4 komunikacyjne klatki schodowe mieszczące szyby windowe. Szpitalny Oddział Ratunkowy zlokalizowany jest w segmentach C i D pierwszej nadziemnej kondygnacji budynku. Powierzchnia użytkowa Szpitalnego Oddziału Ratunkowego wynosi 1306,11 m2. Zakres prac modernizacyjnych obejmuje wykonanie robót budowlanych, robót elektrycznych i robót sanitarnych. Zakres prac niezbędnych do wykonania obejmuje również: • wykonanie niezbędnych obliczeń, zaprojektowanie i wykonanie wzmocnień stropu w pomieszczeniu do którego zostanie przeniesiony tomograf komputerowy (typ "Light Speed Ultra" - posiadany przez szpital), • przygotowanie stropu przed montażem lamp operacyjnych, polegające na montażu w stropie śrub i płyty mocującej - według wytycznych dostawcy sprzętu (patrz projekt budowlany), • wykonanie niezbędnych obliczeń dotyczących doboru osłon stałych służących ochronie radiologicznej oraz wykonanie zabezpieczenia pomieszczeń wymienionymi osłonami stałymi w pomieszczeniach montażu tomografu i aparatu cyfrowego rtg (typ aparatu RTG zostanie podany po wyłonieniu dostawcy), • zaprojektowanie i wykonanie, zgodnie z wytycznymi projektu instalacji elektrycznych m. in.: instalacji oświetlenia, zajętości pomieszczeń, zasilania automatyki wentylacji i klimatyzacji, sygnalizacji awaryjnej gazów med. ,instalacja sterowania klapami ppoż., dymowymi, zasilania lamp bezcieniowych, gniazd wtykowych, zasilania kasetonów przyłóżkowych, alarmowo- przyzywowej, połączeń wyrównawczych i ochrony od porażeń, instalacji przepięciowej, zasilania z UPS komputerów itp. • wykonanie sieci IT do zasilania aparatury elektromedycznej zgodnie z projektem oraz wg wytycznych, które stanowią załącznik do niniejszej siwz. Niniejszy zakres prac obejmuje dostawę i montaż następującego wyposażenia: • lady zabudowane (konsole), • panele przyłóżkowe - nadłóżkowe z zestawem gniazd gazów medycznych i gniazd elektrycznych, • maceratory

W ogłoszeniu powinno być: Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane obejmujące modernizację i doposażenie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Kaliszu. Układ funkcjonalny szpitala w rzucie oparty jest na układzie pierścienia podzielonego na 8 segmentów – technologicznie A, B, C i D oraz 4 komunikacyjne klatki schodowe mieszczące szyby windowe. Szpitalny Oddział Ratunkowy zlokalizowany jest w segmentach C i D pierwszej nadziemnej kondygnacji budynku. Powierzchnia użytkowa Szpitalnego Oddziału Ratunkowego wynosi 1306,11 m2. Zakres prac modernizacyjnych obejmuje wykonanie robót budowlanych, robót elektrycznych i robót sanitarnych. Zakres prac niezbędnych do wykonania obejmuje również:  wykonanie niezbędnych obliczeń, zaprojektowanie i wykonanie wzmocnień stropu w pomieszczeniu do którego zostanie przeniesiony tomograf komputerowy (typ "Light Speed Ultra" - posiadany przez szpital),  przygotowanie stropu przed montażem lamp operacyjnych, polegające na montażu w stropie śrub i płyty mocującej - według wytycznych dostawcy sprzętu (patrz projekt budowlany),  wykonanie niezbędnych obliczeń dotyczących doboru osłon stałych służących ochronie radiologicznej oraz wykonanie zabezpieczenia pomieszczeń wymienionymi osłonami stałymi w pomieszczeniach montażu tomografu i aparatu cyfrowego rtg (typ aparatu RTG zostanie podany po wyłonieniu dostawcy),  zaprojektowanie i wykonanie, zgodnie z wytycznymi projektu instalacji elektrycznych m. in.: instalacji oświetlenia, zajętości pomieszczeń, zasilania automatyki wentylacji i klimatyzacji, sygnalizacji awaryjnej gazów med. ,instalacja sterowania klapami ppoż., dymowymi, zasilania lamp bezcieniowych, gniazd wtykowych, zasilania kasetonów przyłóżkowych, alarmowo- przyzywowej, połączeń wyrównawczych i ochrony od porażeń, instalacji przepięciowej, zasilania z UPS komputerów itp.  wykonanie sieci IT do zasilania aparatury elektromedycznej zgodnie z projektem oraz wg wytycznych, które stanowią załącznik do niniejszej siwz. Niniejszy zakres prac obejmuje dostawę i montaż następującego wyposażenia:  lady zabudowane (konsole),  panele przyłóżkowe - nadłóżkowe z zestawem gniazd gazów medycznych i gniazd elektrycznych,  maceratory.  kolumny medyczne (chirurgiczno – anestezjologiczne),  uchwyty dla osób niepełnosprawnych.

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:

Numer sekcji: III.

Punkt: 1.3)

W ogłoszeniu jest: Zdolność techniczna lub zawodowa Określenie warunków: – zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli:  w okresie ostatnich siedmiu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonawca wykonał:  co najmniej 2 roboty budowlane z których każda obejmowała modernizację lub remont lub budowę budynku użyteczności publicznej (zdefiniowanego w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie – j.t. Dz. U. z 2015 r. poz. 1422) o wartości robót co najmniej 4.000.000,00 zł (słownie: cztery miliony złotych) brutto każda, z jednoczesnym spełnieniem warunku że w ramach każdej z tych robót wykonywane były: roboty elektryczne i roboty sanitarne  co najmniej 2 roboty budowlane z których każda obejmowała modernizację lub remont lub budowę obiektu szpitalnego, w tym przynajmniej jedna robota (w zakresie jednej umowy) o wartości robót co najmniej 1.000.000,00 zł (słownie: jeden milion złotych) brutto każda z jednoczesnym spełnieniem warunku, że w ramach każdej z tych robót wykonywane były: roboty elektryczne i roboty sanitarne W przypadku robót, których wartość została wyrażona w umowie w innej walucie niż PLN należy dokonać przeliczenia tej waluty na PLN przy zastosowaniu średniego kursu NBP na dzień zakończenia robót (w przypadku robót rozliczanych wyłącznie w walutach innych niż PLN)  wykonawca dysponuje lub będzie dysponował osobami, które będą skierowane do realizacji zamówienia tj.:  osobą, która będzie pełnić funkcję Kierownika Budowy, posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń, posiadającą co najmniej 5-letnie doświadczenie na stanowisku kierownika budowy oraz kierowała modernizacją lub remontem lub budową co najmniej jednego obiektu szpitalnego którego wartość robót wynosiła co najmniej 6.000.000,00 zł (słownie: sześć milionów złotych) brutto,  osobą, która będzie pełnić funkcję kierownika robót, posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń, posiadającą co najmniej 5-letnie doświadczenie na stanowisku kierownika budowy (robót) w zakresie posiadanych uprawnień budowlanych, oraz kierowała robotami budowlanymi w specjalności instalacje i sieci sanitarne przy modernizacji lub remoncie lub budowie co najmniej jednego obiektu szpitalnego, którego wartość robót wynosiła co najmniej 6 000 000,00 zł (słownie: sześć milionów złotych) brutto;  osobą, która będzie pełnić funkcję kierownika robót, posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń, posiadającą co najmniej 5-letnie doświadczenie na stanowisku kierownika budowy (robót) w zakresie posiadanych uprawnień budowlanych, oraz kierowała robotami budowlanymi w specjalności instalacje i sieci elektryczne przy modernizacji lub remoncie lub budowie co najmniej jednego obiektu szpitalnego, którego wartość robót wynosiła co najmniej 6 000 000,00 zł (słownie: sześć milionów złotych) brutto;  osobą, która będzie pełnić funkcję kierownika robót telekomunikacyjnych, posiadającą uprawnienia budowlane bez ograniczeń w telekomunikacji przewodowej i radiowej, posiadającą co najmniej 5-letnie doświadczenie na stanowisku kierownika budowy (robót) w zakresie posiadanych uprawnień budowlanych. Zamawiający dopuszcza łączenie maksymalnie 2 funkcji dla jednej osoby posiadającej odpowiednie kwalifikacje UWAGA: Kierownik budowy oraz kierownicy robót powinni posiadać uprawnienia budowlane zgodnie z ustawą z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane (j.t. Dz. U. z 2016 r. poz. 290 ze zm.) oraz rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1278) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów. Zgodnie z art. 12a ustawy Prawo budowlane samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, określone w art. 12 ust. 1 ustawy mogą również wykonywać osoby, których odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych. Regulację odrębną stanowią przepisy ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2016 r. poz. 65) Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: tak Informacje dodatkowe:

W ogłoszeniu powinno być: Zdolność techniczna lub zawodowa Określenie warunków: – zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli:  w okresie ostatnich siedmiu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonawca wykonał:  co najmniej 2 roboty budowlane z których każda obejmowała modernizację lub remont lub budowę budynku użyteczności publicznej (zdefiniowanego w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie – j.t. Dz. U. z 2015 r. poz. 1422) o wartości robót co najmniej 4.000.000,00 zł (słownie: cztery miliony złotych) brutto każda, z jednoczesnym spełnieniem warunku że w ramach każdej z tych robót wykonywane były: roboty elektryczne i roboty sanitarne  co najmniej 2 roboty budowlane z których każda obejmowała modernizację lub remont lub budowę obiektu szpitalnego, w tym przynajmniej jedna robota (w zakresie jednej umowy) o wartości robót co najmniej 1.000.000,00 zł (słownie: jeden milion złotych) brutto z jednoczesnym spełnieniem warunku, że w ramach każdej z tych robót wykonywane były: roboty elektryczne i roboty sanitarne W przypadku robót, których wartość została wyrażona w umowie w innej walucie niż PLN należy dokonać przeliczenia tej waluty na PLN przy zastosowaniu średniego kursu NBP na dzień zakończenia robót (w przypadku robót rozliczanych wyłącznie w walutach innych niż PLN)  wykonawca dysponuje lub będzie dysponował osobami, które będą skierowane do realizacji zamówienia tj.:  osobą, która będzie pełnić funkcję Kierownika Budowy, posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń, posiadającą co najmniej 5-letnie doświadczenie na stanowisku kierownika budowy oraz kierowała modernizacją lub remontem lub budową co najmniej jednego obiektu szpitalnego którego wartość robót wynosiła co najmniej 6.000.000,00 zł (słownie: sześć milionów złotych) brutto,  osobą, która będzie pełnić funkcję kierownika robót, posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń, posiadającą co najmniej 5-letnie doświadczenie na stanowisku kierownika budowy (robót) w zakresie posiadanych uprawnień budowlanych, oraz kierowała robotami budowlanymi w specjalności instalacje i sieci sanitarne przy modernizacji lub remoncie lub budowie co najmniej jednego obiektu szpitalnego, którego wartość robót wynosiła co najmniej 6 000 000,00 zł (słownie: sześć milionów złotych) brutto;  osobą, która będzie pełnić funkcję kierownika robót, posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń, posiadającą co najmniej 5-letnie doświadczenie na stanowisku kierownika budowy (robót) w zakresie posiadanych uprawnień budowlanych, oraz kierowała robotami budowlanymi w specjalności instalacje i sieci elektryczne przy modernizacji lub remoncie lub budowie co najmniej jednego obiektu szpitalnego, którego wartość robót wynosiła co najmniej 6 000 000,00 zł (słownie: sześć milionów złotych) brutto;  osobą, która będzie pełnić funkcję kierownika robót telekomunikacyjnych, posiadającą uprawnienia budowlane bez ograniczeń w telekomunikacji przewodowej i radiowej, posiadającą co najmniej 5-letnie doświadczenie na stanowisku kierownika budowy (robót) w zakresie posiadanych uprawnień budowlanych. Zamawiający dopuszcza łączenie maksymalnie 2 funkcji dla jednej osoby posiadającej odpowiednie kwalifikacje UWAGA: Kierownik budowy oraz kierownicy robót powinni posiadać uprawnienia budowlane zgodnie z ustawą z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane (j.t. Dz. U. z 2016 r. poz. 290 ze zm.) oraz rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1278) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów. Zgodnie z art. 12a ustawy Prawo budowlane samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, określone w art. 12 ust. 1 ustawy mogą również wykonywać osoby, których odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych. Regulację odrębną stanowią przepisy ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2016 r. poz. 65) Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: tak Informacje dodatkowe:

�





�








[image: image3.png].8 Fundusze
Europejskie

Infrastruktura i Srodowisko




[image: image4.png]Unia Europejska

Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego




